招　标　文　件

项目名称：东海县新高级中学实验室仪器设备采购安装及改造

项目编号：JSZC-320722-JSMW-G2024-0032

采   购   人：东海县教育局

招标代理机构：江苏铭沃工程咨询有限公司

2025年02月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受[东海县教育局]的委托，江苏铭沃工程咨询有限公司就[东海县新高级中学实验室仪器设备采购安装及改造](JSZC-320722-JSMW-G2024-0032)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

东海县新高级中学实验室仪器设备采购安装及改造招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年3月26日09点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320722-JSMW-G2024-0032

2.项目名称：东海县新高级中学实验室仪器设备采购安装及改造

3.预算金额：395万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为人民币395万元。

5.采购需求(简介)：化学顶排风实验室5间，化学准备室4间，化学药品室1间，化学危化品室1间，物理普通实验室5间，物理互动探究实验室1间，物理准备室4间，物理仪器室1间，生物普通实验室4间，生物互动探究实验室1间，生物准备室3间，生物仪器室1间，生物标本室1间，课标仪器若干等，详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后45日历天内到货并安装完毕交付使用

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（符合要求的可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（符合要求的可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在信用中国网站、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小微企业声明函》，并上传至电子投标文件中，详见投标文件格式。

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年02月17日至2025年02月24日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收时间与地点

投标文件接收（上传）截止时间：2025年03月26日09:00:00（北京时间）

电子投标文件上传地址：苏采云”政府采购交易系统

2.开标时间与地点

开标时间：2025年03月26日09:00:00（北京时间）

开标地点：苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

开标大厅网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 七、本次招标联系方式

1、招标信息：东海县教育局

联系地址：江苏省连云港市东海县晶都大道3号

联系电话：13675248896

2、招标代理机构：江苏铭沃工程咨询有限公司

联 系 人：朱工

联系电话：15950726858

联系地址：东海县秀水街20号

3、项目联系方式

项目联系人：宋主任

联系电话：13675248896

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至连云港市海州区凌州东路9号连云港市政务服务中心3号楼-公共资源交易中心一楼办理），具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏铭沃工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本文件实质性要求和条件的规定。

2.4符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏铭沃工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费按照苏招协[2022]2号文标准计取，由中标人在领取中标通知书时一次支付。上述费用由投标人综合考虑在投标报价中，不得单列。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同与履约验收

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、履约验收

32.1 采购人组织对供应商履约的验收。对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

32.2 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.3 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。

- 33、货物（包含与货物相关的服务）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 34、政策功能

（1）本项目针对中小企业采购：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办 法》的通知（财库〔2020〕46 号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

（2）参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

供应商提供的货物全部由中小微企业制造的，提供《中小微企业声明函》（详见“投标文件格式”）。

供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（详见“投标文件格式”）。

供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）坚持绿色发展：

1. 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

2. 为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

3.落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

35、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据     年   月  日                    项目（标段编号：【标段编号】）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 货物内容：             。

1.2 规格型号：             。

1.3 技术参数：             。

1.4 数量：             。

1.5 补充条款：涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，乙方须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；乙方优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：               元整（¥           ）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期        （自项目验收合格之日起计）。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：           。

9.2 交付方式：          。

9.3 交付地点：           。

十、合同款支付

10.1 付款方式：本采购项目无预付款，设备安装完毕并调试运转正常，经东海县教育局组织验收合格后一次性付清（不计利息）。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方交付的产品或服务依据招标文件中的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随交付内容一并提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 第四章 采购需求

- 项目属性:货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为详见货物（标的）采购清单。

本章中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为：学生用物理智能实验探索者。

- 一、项目概况（或背景或主要建设内容）

江苏省东海高级中学(城北校区)需采购一批实验室、功能室设备及器材(含供货、运输、装卸、安装、调试、验收、培训、维保服务等)。

- 货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧实验云平台 |  |  |  |  |
| 1 | 数据监测系统 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 实验教学过程管理系统 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 实验室管理系统 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 实验仪器设备管理系统 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 实验用户管理系统 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 危化品管理系统 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 资源管理系统 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 化学顶排风实验室5间 |  |  |  |  |
| 8 | 化学教师演示讲台 | 套 | 5 | 工业（制造业） |
| 9 | 化学讲台水槽 | 个 | 5 | 工业（制造业） |
| 10 | 化学教室三联水嘴 | 个 | 75 | 工业（制造业） |
| 11 | 化学学生实验台 | 套 | 140 | 工业（制造业） |
| 12 | 化学教室多功能柱 | 个 | 140 | 工业（制造业） |
| 13 | 化学学生桌水槽柜 | 个 | 70 | 工业（制造业） |
| 14 | 化学学生安全电源 | 个 | 140 | 工业（制造业） |
| 15 | 化学教师总控台电源装置 | 套 | 5 | 工业（制造业） |
| 16 | 化学教室洗眼器 | 个 | 5 | 工业（制造业） |
| 17 | PP塑料离心风机 | 台 | 5 | 工业（制造业） |
| 18 | 变频器 | 套 | 5 | 工业（制造业） |
| 19 | 吸风装置 | 个 | 145 | 工业（制造业） |
| 20 | 主通风管道配件 | 批 | 5 | 工业（制造业） |
| 21 | 室内通风管道配件 | 批 | 5 | 工业（制造业） |
| 22 | 电器布线 | 项 | 5 | 建筑装饰业 |
| 23 | 给排水系统 | 批 | 5 | 建筑装饰业 |
| 24 | 地胶垫 | ㎡ | 500 | 工业（制造业） |
| 25 | 落地式紧急冲淋 | 项 | 5 | 工业（制造业） |
| 26 | 文化窗帘 | 套 | 5 | 工业（制造业） |
| 27 | 布线系统 | 套 | 5 | 建筑装饰业 |
| 28 | 给排水系统 | 套 | 5 | 建筑装饰业 |
| 29 | 化学实验室设备安装及调试 | 间 | 5 | 工业（制造业） |
| 化学准备室4间 |  |  |  |  |
| 30 | 化学准备室实验台 | 套 | 8 | 工业（制造业） |
| 31 | 仪器柜 | 台 | 16 | 工业（制造业） |
| 32 | 化学准备室设备安装及调试 | 间 | 4 | 工业（制造业） |
| 化学药品室1间 |  |  |  |  |
| 33 | 药品柜 | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 34 | 通风系统 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 35 | 室内通风管道配件 | 批 | 1 | 工业（制造业） |
| 36 | 电器布线 | 项 | 1 | 建筑装饰业 |
| 37 | 石膏板隔墙 | ㎡ | 12 | 工业（制造业） |
| 38 | 化学药品室设备安装及调试 | 间 | 1 | 工业（制造业） |
| 化学危化品室1间 |  |  |  |  |
| 39 | 毒害品存储柜 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 40 | 通风系统 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 41 | 室内通风管道配件 | 批 | 1 | 工业（制造业） |
| 42 | 电器布线 | 项 | 1 | 建筑装饰业 |
| 43 | 化学危化品室设备安装及调试 | 间 | 1 | 工业（制造业） |
| 物理普通实验室5间 |  |  |  |  |
| 44 | 物理教师演示台 | 套 | 5 | 工业（制造业） |
| 45 | 物理实验台 | 套 | 140 | 工业（制造业） |
| 46 | 物理教室多功能柱 | 个 | 140 | 工业（制造业） |
| 47 | 物理学生安全电源 | 个 | 140 | 工业（制造业） |
| 48 | 物理教师总控台电源装置 | 套 | 5 | 工业（制造业） |
| 49 | 电器布线 | 项 | 5 | 工业（制造业） |
| 50 | 地胶垫 | ㎡ | 500 | 工业（制造业） |
| 51 | 文化窗帘 | 套 | 5 | 工业（制造业） |
| 52 | 布线系统 | 套 | 5 | 建筑装饰业 |
| 53 | 物理实验室设备安装及调试 | 间 | 5 | 工业（制造业） |
| 物理互动探究实验室1间 |  |  |  |  |
| 54 | 物理互动探究教室教师演示台 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 55 | 物理互动探究教室圆形学生实验台 | 套 | 10 | 工业（制造业） |
| 56 | 物理互动探究教室桌面电源 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 57 | 物理互动探究教室教师总控台电源装置 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 58 | 电器布线 | 项 | 1 | 建筑装饰业 |
| 59 | 地胶垫 | ㎡ | 100 | 工业（制造业） |
| 60 | 文化窗帘 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 61 | 布线系统 | 套 | 1 | 建筑装饰业 |
| 62 | 物理互动探究教室设备安装及调试 | 间 | 1 | 工业（制造业） |
| 物理准备室4间 |  |  |  |  |
| 63 | 物理准备室实验台 | 套 | 8 | 工业（制造业） |
| 64 | 仪器柜 | 台 | 16 | 工业（制造业） |
| 65 | 物理准备室设备安装及调试 | 间 | 4 | 工业（制造业） |
| 物理仪器室1间 |  |  |  |  |
| 66 | 仪器柜 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 67 | 物理仪器室设备安装及调试 | 间 | 1 | 工业（制造业） |
| 生物普通实验室4间 |  |  |  |  |
| 68 | 生物教师演示讲台 | 套 | 4 | 工业（制造业） |
| 69 | 生物教室讲台水槽 | 个 | 4 | 工业（制造业） |
| 70 | 生物教室三联水嘴 | 个 | 60 | 工业（制造业） |
| 71 | 生物学生实验台 | 套 | 112 | 工业（制造业） |
| 72 | 生物教室多功能柱 | 个 | 112 | 工业（制造业） |
| 73 | 生物桌面台灯 | 个 | 116 | 工业（制造业） |
| 74 | 生物学生桌水槽柜 | 个 | 56 | 工业（制造业） |
| 75 | 生物学生安全电源 | 个 | 112 | 工业（制造业） |
| 76 | 生物教师总控台电源装置 | 套 | 4 | 工业（制造业） |
| 77 | 生物教室洗眼器 | 张 | 4 | 工业（制造业） |
| 78 | 电器布线 | 个 | 4 | 建筑装饰业 |
| 79 | 给排水系统 | 项 | 4 | 建筑装饰业 |
| 80 | 地胶垫 | ㎡ | 400 | 工业（制造业） |
| 81 | 落地式紧急冲淋 | 项 | 4 | 工业（制造业） |
| 82 | 文化窗帘 | 套 | 4 | 工业（制造业） |
| 83 | 布线系统 | 套 | 4 | 建筑装饰业 |
| 84 | 给排水系统 | 套 | 4 | 建筑装饰业 |
| 85 | 生物实验室设备安装及调试 | 间 | 4 | 工业（制造业） |
| 生物互动探究实验室1间 |  |  |  |  |
| 86 | 生物互动探究教室教师演示讲台 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 87 | 生物互动探究教室讲台水槽 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 88 | 生物互动探究教室三联水嘴 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 89 | 生物互动探究教室桌面台灯 | 个 | 29 | 工业（制造业） |
| 90 | 生物互动探究教室圆形学生实验台 | 套 | 10 | 工业（制造业） |
| 91 | 生物互动探究教室桌面电源 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 92 | 生物互动探究教室边台水槽台 | 米 | 5 | 工业（制造业） |
| 93 | 生物互动探究教室教师总控台电源装置 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 94 | 生物互动探究教室洗眼器 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 95 | 电器布线 | 项 | 1 | 建筑装饰业 |
| 96 | 给排水系统 | 批 | 1 | 建筑装饰业 |
| 97 | 地胶垫 | ㎡ | 100 | 工业（制造业） |
| 98 | 落地式紧急冲淋 | 项 | 1 | 工业（制造业） |
| 99 | 文化窗帘 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 100 | 布线系统 | 套 | 1 | 建筑装饰业 |
| 101 | 给排水系统 | 套 | 1 | 建筑装饰业 |
| 102 | 生物互动探究教室设备安装及调试 | 间 | 1 | 工业（制造业） |
| 生物准备室3间 |  |  |  |  |
| 103 | 生物准备室实验台 | 套 | 6 | 工业（制造业） |
| 104 | 仪器柜 | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 105 | 生物准备室设备安装及调试 | 间 | 3 | 工业（制造业） |
| 生物仪器室1间 |  |  |  |  |
| 106 | 仪器柜 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 107 | 生物仪器室设备安装及调试 | 间 | 1 | 工业（制造业） |
| 生物标本室1间 |  |  |  |  |
| 108 | 标本柜 | 台 | 10 | 工业（制造业） |
| 109 | 生物标本室设备安装及调试 | 间 | 1 | 工业（制造业） |
| 高中物理数字化实验仪器 |  |  |  |  |
| 110 | 教师用物理智能实验探究者 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 111 | 学生平板数据采集终端 | 台 | 14 | 工业（制造业） |
| 112 | 学生用物理智能实验探索者 | 套 | 14 | 工业（制造业） |
| 113 | 数字化实验系统 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 114 | 电学实验板 （17块） | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 115 | 环形线圈 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 116 | 螺线管 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 117 | 压缩气体做功实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 118 | 远红外加热器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 119 | 玻意耳定律实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 120 | 小车导轨 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 121 | 动量定理实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 122 | 静电学套件 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 123 | 测力板 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 124 | 高压静电学套件 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 125 | 智能电源 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 126 | 霍尔效应实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 127 | 数字化光电效应实验器（教师版） | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 128 | 焦耳定律实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 129 | 电阻定律实验器Ⅱ | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 130 | 无线向心力实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 131 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（动生） | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 132 | 动力学系统（高配版） | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 133 | 数字化机械能守恒实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 134 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（感生） | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 135 | 胡克定律实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 136 | 牛顿第三定律实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 137 | 查理定律实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 138 | 匀强磁场实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 139 | 地磁场发电机 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 140 | 摩擦力实验器（高中） | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 141 | 功与速度关系实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 142 | 光的干涉衍射实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 143 | 斜面上力的合成与分解实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 144 | 自由落体运动实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 高中化学数字化实验仪器 |  |  |  |  |
| 145 | 教师用化学智能实验探究者 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 146 | 学生用化学智能实验探索者 | 套 | 14 | 工业（制造业） |
| 147 | PH传感器 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 148 | 氧化还原传感器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 149 | 二氧化硫传感器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 150 | 亚硝酸根离子传感器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 151 | 气体酒精传感器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 152 | 盐度传感器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 153 | 一氧化碳传感器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 154 | 甲烷传感器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 155 | 溶解二氧化碳传感器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 156 | 数字化实验系统 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 157 | 离子-滴定计数实验装置 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 158 | 多功能电极支架 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 159 | 酸碱反应热实验器 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 160 | 袖珍生化密封实验器 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 161 | 磁力搅拌器 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 162 | 气液相密封实验器 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 163 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 164 | 化学反应速率实验器 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 165 | 橡胶塞配件包 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 高中生物数字化实验仪器 |  |  |  |  |
| 166 | 教师用生物智能实验探索者 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 167 | 学生用生物智能实验探索者 | 套 | 14 | 工业（制造业） |
| 168 | 数字化实验系统 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 169 | 心电图传感器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 170 | 一氧化碳传感器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 171 | 表面温度传感器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 172 | 光合作用实验箱 | 套 | 14 | 工业（制造业） |
| 173 | 液体吸热研究实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 174 | 渗透研究实验器 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 175 | 化学反应速率实验器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 176 | 模拟生态系统 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 177 | 多功能电极支架 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 178 | 袖珍生化密封实验器 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 179 | 气液相密封实验器 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 180 | 橡胶塞配件包 | 套 | 15 | 工业（制造业） |
| 高中化学课标仪器 |  |  |  |  |
| 181 | 高中化学配套仪器实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 182 | 高中化学物质及其变化实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 183 | 高中化学金属及其化合物实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 184 | 高中化学非金属及其化合物（一）实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 185 | 高中化学非金属及其化合物（二）实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 186 | 高中化学物质结构与元素周期律实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 187 | 高中化学化学反应与能量实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 188 | 高中化学有机化合物实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 189 | 高中化学化学反应速率与化学平衡实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 190 | 高中化学离子反应与平衡实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 191 | 高中化学化学反应与电能实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 192 | 高中化学烃和烃的衍生物实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 193 | 高中化学生物大分子和合成高分子实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 194 | 恒温水浴锅 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 高中物理课标仪器 |  |  |  |  |
| 195 | 高中物理工具与仪表实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 196 | 高中物理直线运动与机械能实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 197 | 高中物理相互作用实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 198 | 高中物理曲线运动实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 199 | 高中物理静电场实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 200 | 高中物理电路实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 201 | 高中物理电磁实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 202 | 高中物理交变电流与传感器实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 203 | 高中物理机械振动与机械波实验箱 | 箱 | 1 | 工业（制造业） |
| 204 | 高中物理光学实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 205 | 高中物理分子动理论与热力学定律实验箱 | 箱 | 1 | 工业（制造业） |
| 206 | 高中物理气体、液体和固体实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 207 | 高中物理新能源与新材料实验箱 | 箱 | 13 | 工业（制造业） |
| 208 | 高中物理原子物理实验箱 | 箱 | 1 | 工业（制造业） |
| 209 | 学生电源 | 箱 | 1 | 工业（制造业） |
| 高中生物课标仪器 |  |  |  |  |
| 210 | 高中生物配套仪器实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 211 | 高中生物细胞及其分裂分化、生物遗传变异实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 212 | 高中生物细胞结构与功能实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 213 | 高中生物细胞的能量供应和利用（一）实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 214 | 高中生物细胞的能量供应和利用（二）实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 215 | 高中生物人体的内环境、稳态和调节实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 216 | 高中生物植物生命活动的调节实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 217 | 高中生物种群、群落和生态系统实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 218 | 高中生物发酵工程实验箱 | 箱 | 1 | 工业（制造业） |
| 219 | 高中生物细胞工程实验箱 | 箱 | 14 | 工业（制造业） |
| 220 | 高中生物基因工程实验箱 | 箱 | 1 | 工业（制造业） |
| 221 | 光学显微镜 | 台 | 14 | 工业（制造业） |
| 222 | 恒温水浴锅 | 台 | 13 | 工业（制造业） |
| 223 | 精密分析天平秤 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 224 | 电热恒温培养箱 | 箱 | 1 | 工业（制造业） |
| 高中音乐教室1间 |  |  |  |  |
| 225 | 电钢琴 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 226 | 音乐教学用品柜 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 227 | 手风琴 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 228 | 多用划线规 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 229 | 口风琴 | 支 | 16 | 工业（制造业） |
| 230 | 陶笛 | 个 | 16 | 工业（制造业） |
| 231 | 竹笛 | 支 | 16 | 工业（制造业） |
| 232 | 葫芦丝 | 个 | 16 | 工业（制造业） |
| 233 | 小军鼓 | 面 | 1 | 工业（制造业） |
| 234 | 大军鼓 | 面 | 1 | 工业（制造业） |
| 235 | 单簧管 | 支 | 1 | 工业（制造业） |
| 236 | 小号 | 支 | 1 | 工业（制造业） |
| 237 | 长号 | 支 | 1 | 工业（制造业） |
| 238 | 中空定位成套打击乐器 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 239 | 小堂鼓 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 240 | 腰鼓 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 241 | 大镲 | 付 | 1 | 工业（制造业） |
| 242 | 小镲 | 付 | 1 | 工业（制造业） |
| 243 | 小锣 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 244 | 大锣 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 245 | 钟琴 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 246 | 音叉 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 247 | 南梆子 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 248 | 北梆子 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 249 | 非洲鼓 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 250 | 唢呐 | 支 | 1 | 工业（制造业） |
| 251 | 琵琶 | 把 | 1 | 工业（制造业） |
| 252 | 中阮 | 把 | 1 | 工业（制造业） |
| 253 | 二胡 | 把 | 1 | 工业（制造业） |
| 254 | 京胡 | 把 | 1 | 工业（制造业） |
| 255 | 古筝 | 架 | 1 | 工业（制造业） |
| 256 | 吉他 | 把 | 1 | 工业（制造业） |
| 高中数学教室1间 |  |  |  |  |
| 257 | 图形计算器 | 个 | 56 | 工业（制造业） |
| 258 | 三角尺 | 套 | 6 | 工业（制造业） |
| 259 | 圆规 | 个 | 6 | 工业（制造业） |
| 260 | 直角坐标黑板 | 块 | 6 | 工业（制造业） |
| 261 | 几何体模型 | 套 | 6 | 工业（制造业） |
| 262 | 圆锥曲线模型 | 套 | 6 | 工业（制造业） |
| 263 | 凸凹多面体模型 | 套 | 6 | 工业（制造业） |
| 264 | 平摆线形成模型 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 265 | 渐开线形成模型 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 266 | 数学教学辅助软件 | 套 | 6 | 工业（制造业） |
| 267 | 球面几何教学素材库 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 高中地理教室1间 |  |  |  |  |
| 268 | 中国立体地形模型 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 269 | 世界立体地形模型 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 270 | 日、月、地运行仪 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 271 | 板块构造及地表形态模型 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 272 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 273 | 海底地形模型 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 274 | 岛屿成因演示模型 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 275 | 中学多功能组合模型 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 276 | 沉积地层模型 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 277 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 278 | 地壳变动模型 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 279 | 褶皱侵蚀和断层组合模型 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 280 | 平面政区地球仪 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 281 | 经纬度模型 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 282 | 地球内部构造 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 283 | 月球仪 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 284 | 平面两用地球仪 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 285 | 填充地球仪 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 高中美术教室1间 |  |  |  |  |
| 286 | 画架 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 287 | 画板 | 块 | 1 | 工业（制造业） |
| 288 | 绘画工具台 | 张 | 1 | 工业（制造业） |
| 289 | 教师凳 | 张 | 1 | 工业（制造业） |
| 290 | 速写本 | 本 | 1 | 工业（制造业） |
| 291 | 素描工具 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 292 | 素描材料 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 293 | 水彩工具 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 294 | 水彩材料 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 295 | 水粉工具 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 296 | 水粉材料 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 297 | 画架 | 个 | 25 | 工业（制造业） |
| 298 | 画板 | 块 | 25 | 工业（制造业） |
| 299 | 写生凳 | 张 | 25 | 工业（制造业） |
| 300 | 绘画工具台 | 张 | 4 | 工业（制造业） |
| 301 | 速写本 | 本 | 25 | 工业（制造业） |
| 302 | 素描工具 | 套 | 25 | 工业（制造业） |
| 303 | 素描材料 | 套 | 25 | 工业（制造业） |
| 304 | 水彩工具 | 套 | 25 | 工业（制造业） |
| 305 | 水彩材料 | 套 | 25 | 工业（制造业） |
| 306 | 水粉工具 | 套 | 25 | 工业（制造业） |
| 307 | 水粉材料 | 套 | 25 | 工业（制造业） |
| 308 | 写生灯 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 309 | 写生台 | 张 | 2 | 工业（制造业） |
| 310 | 写生画箱 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 311 | 木制关节人 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 312 | 衬布 | 块 | 10 | 工业（制造业） |
| 313 | 石膏像 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 314 | 几何形体 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 315 | 静物 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 316 | 作品展示架 | 张 | 2 | 工业（制造业） |
| 317 | 美术教学用品柜 | 张 | 2 | 工业（制造业） |
| 高中体育教室1间 |  |  |  |  |
| 318 | 打气筒 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 319 | 电动充气泵 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 320 | 钢卷尺 | 盒 | 2 | 工业（制造业） |
| 321 | 布卷尺 | 盒 | 2 | 工业（制造业） |
| 322 | 数字秒表 | 块 | 2 | 工业（制造业） |
| 323 | 标志筒 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 324 | 体育器材柜 | 个 | 2 | 工业（制造业） |
| 325 | 体育器材架 | 个 | 3 | 工业（制造业） |
| 326 | 橡皮拉力带 | 条 | 20 | 工业（制造业） |
| 327 | 高中体育与健康教育教学软件 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 328 | 接力棒 | 根 | 10 | 工业（制造业） |
| 329 | 跨栏架 | 个 | 8 | 工业（制造业） |
| 330 | 起跑器 | 个 | 8 | 工业（制造业） |
| 331 | 发令器 | 支 | 1 | 工业（制造业） |
| 332 | 跳高架 | 副 | 1 | 工业（制造业） |
| 333 | 跳高垫 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 334 | 跳高横杆 | 根 | 1 | 工业（制造业） |
| 335 | 起跳板 | 块 | 1 | 工业（制造业） |
| 336 | 铅球 | 个 | 5 | 工业（制造业） |
| 337 | 铅球 | 个 | 5 | 工业（制造业） |
| 338 | 铅球 | 个 | 5 | 工业（制造业） |
| 339 | 铅球抵趾板 | 块 | 1 | 工业（制造业） |
| 340 | 实心球 | 个 | 5 | 工业（制造业） |
| 341 | 实心球 | 个 | 5 | 工业（制造业） |
| 342 | 助跳板 | 块 | 1 | 工业（制造业） |
| 343 | 山羊 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 344 | 跳箱 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 345 | 小跳垫 | 块 | 10 | 工业（制造业） |
| 346 | 大跳垫 | 块 | 5 | 工业（制造业） |
| 347 | 体操棒 | 根 | 30 | 工业（制造业） |
| 348 | 体操凳 | 个 | 1 | 工业（制造业） |
| 349 | 足球 | 个 | 50 | 工业（制造业） |
| 350 | 篮球 | 个 | 50 | 工业（制造业） |
| 351 | 排球 | 个 | 50 | 工业（制造业） |
| 352 | 乒乓球 | 盒 | 20 | 工业（制造业） |
| 353 | 乒乓球拍 | 副 | 20 | 工业（制造业） |
| 354 | 羽毛球 | 筒 | 20 | 工业（制造业） |
| 355 | 羽毛球拍 | 副 | 20 | 工业（制造业） |
| 356 | 棍 | 根 | 20 | 工业（制造业） |
| 357 | 剑 | 把 | 20 | 工业（制造业） |
| 358 | 枪 | 杆 | 20 | 工业（制造业） |
| 359 | 拔河绳 | 根 | 1 | 工业（制造业） |
| 360 | 花毽 | 个 | 50 | 工业（制造业） |
| 361 | 跳绳 | 根 | 50 | 工业（制造业） |
| 362 | 跳绳 | 根 | 10 | 工业（制造业） |
| 363 | 跳绳 | 根 | 10 | 工业（制造业） |
| 废水处理设备1套 |  |  |  |  |
| 364 | 实验室废水处理设备 | 套 | 1 | 工业（制造业） |

- 货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 智慧实验云平台 |  |  |
| 1 | 数据监测系统 | 支持学校管理者查看实验教学分析，并可根据要求定期生成报告，分析包括以下维度： (1)实验开课数据统计分析：以校级为统计区间，可以对开课数据进行多维度的分析，包括统计开课数、开课率、各年级开课频次信息等，分析实验课是否开齐开足； (2)实验室数据统计分析：以校级为统计区间，统计各学科实验室建设数量、各类型占比、实验室总量达标情况、使用频次、利用率信息； (3)仪器设备数据统计分析：以校级为统计区间，统计仪器设备的总体情况，根据多种形式测算达标，包括装备应配与缺配总量，仪器选配与必配达标率；根据生均仪器金额完成的达标测算。统计仪器与设备的总量变化趋势，以及维修、报废等数据； (4)自定义数据统计图：提供多种统计组件，由管理员根据需要选择组件完成数据监测中心的页面配置； 自定义数据统计：提供基础数据表，由管理员自定义条件筛选数据，自定义统计类型与图表类型完成多方面的维度分析，统计灵活多变，可完成近70种维度的统计表，同时可自定义统计图形式（柱状图、条形图、饼图、折线图）； 供应商投标时提供响应以下功能要求的产品功能界面截图：(1)统计实验开课率、装备达标率、实验室达标率等； (2)自定义数据统计图：提供多种统计组件，由管理员根据需要选择组件完成数据监测中心的页面配置； (3)自定义数据统计：提供基础数据表，由管理员自定义条件筛选数据，自定义统计类型与图表类型完成多方面的维度分析，统计灵活多变，可完成近70种维度的统计表，同时可自定义统计图形式（柱状图、条形图、饼图、折线图）； |
| 2 | 实验教学过程管理系统 | - (1)实验教学计划录入：按照学年学期、学科完成对各年级班级的实验教学计划的管理，涵盖实验名称、开课周次、演示分组类型、仪器列表等信息，支持下载打印功能； - (2)实验目录：按照学校所需标准收录每门学科的实验目录信息，使用者只需在后台进行对目录里面的学科实验进行增、删、改、查等操作即可进行管理，快速使用； - (3)学科实验室开放管理：根据实验需要开放对应实验室，实验员只需在后台根据计划设置实验室的开放，例如电学实验室只能预约有电学相关配置的实验室； - (4)课程大纲管理：实验室课程大纲上传下载； - (5)课程管理：学校教师可自行录入实验信息，上传文字、图片或视频资源，Word、PPT、PDF等多种形式的附件，关联实验仪器；同时备课组长可将录入的课程信息加入学校课程，关联到实验教学计划中，供开课教师快速引用使用； - (6)在线报告管理：教师对实验在线报告进行增、删、改等操作，在线报告包括填空题、问答题等多种题型，可加入视频、图片、文字等信息。学生通过在线报告填写提交，教师可直接在后台查看所有组的提交结果，并进行快速的评定； - (7)实验开课预约管理：教师可在微信小程序或电脑端上预约实验，选择实验即可关联仪器。支持实验预约审核机制，并且可自定义预约审核的流程。若需要审核，则教师提交预约实验信息后，由负责人审核，审核的同时可以根据情况调整实验室和仪器，并且给出实验所需仪器清单的具体位置信息（支持仪器数据的导出）；准备完成后，实验员上传准备好的仪器图片，可通过线上消息直接通知到教师；若无需审核，则实验员直接根据要求准备仪器信息完成仪器准备完成的确认提交，消息发送； - (8)实验排课管理：实验员可在微信小程序或电脑端上根据实验教学计划选择班级来排课；在排课成功后，对应教师可查看相应的排课信息，完成备课以及开课； - (9)调课管理：需要调课的教师，可在微信小程序或电脑端上进行调课变更；调课审批通过后，完成课程的调整； - (10)实验课程课表可按照列表或图表的形式进行直观的展示； - (11)参考课表录入管理：教师在后台录入自己的课表，在每次实验预约或排课时，都会直接展示该时间段需要开课的班级信息； - (12)登记已开课实验：教师或者实验员可在微信小程序或电脑端上登记，同时补充开课过程中的部分资料，包括评价的信息、学生分组实验的图片信息等； - (13)开课管理：课中教师可使用微信小程序扫码签到确认上课；同时教师在课中拍摄图片或者视频记录学生分组实验过程，并评价； - (14)公开课管理：学校管理员可在后台管理公开课评价的模板，支持公开课评价模板的增、删、改、查操作，快速导入导出的管理。开课教师通过移动端选择评价模板生成公开课二维码信息，听课教师扫描二维码即可对本次开课数据，按照条目打分点评提交，可匿名，评价的数据会自动记录到后台； - (15)实验总结：教师在开课后，可通过微信小程序以及后台进行自我总结评价； - (16)开课签退管理：课后移动端的开课签退功能，支持自评完成后自动签退； - (17)开课记录生成：课程完成后，自动生成开课记录并记录所有课程开课中的流转数据； - (18)实验室自动采集管理：支持学生摄像头的录入管理，录入后摄像头能够定时定点的记录实验开课画面； - (19)导入导出：系统存在多种数据汇总，可以根据数据源自定义导入数据和导出数据，配置方便易用操作性强；包括实验开课记录、实验课列表、所有数据统计的导出； - (20)对学校实验进行多维度统计，统计各个老师的开课数，后台只需要选择时间信息、实验室、教师名称等信息，点击查询就会自动统计出全校范围内各个实验室及各个老师实验室开课的详细情况，并自动生成可视化数据图表； - (21)开课数据实时统计：以实验开课为维度，统计教师今日需要开课的实验和已经开课的实验数据，生成可视化图表； - (22)开出率统计：以实验开出作为统计维度，统计各科实验在不同的时间段内的开出率，后台只需要选择时间信息、年级信息、教师信息，点击查询就会自动统计出全校范围内各个科目实验开出的详细情况； - (23)演示实验统计：以演示实验作为统计维度，统计各科演示实验在不同的时间段的开出情况，后台只需要选择时间信息、学科信息、教师信息等，点击查询就会自动统计出全校范围内各个科目各个教师演示实验开出的详细情况； - (24)学生实验统计：以分组实验作为统计维度，统计各年级分组实验在不同的时间段开出情况，后台只需要选择时间信息、年级信息、学科信息等，可查看全校范围内班级各个科目分组实验开出的详细情况； - (25)班级实验按学科统计：以班级实验作为统计维度，按学科统计各个班级的实验开出情况，后台只需要选择时间信息、年级信息、学科等信息，自动统计出全校范围内各个班级的各科实验开出情况； - (26)计划完成统计：以实验计划作为统计维度，按实验统计各个班级的完成情况，后台只需要选择时间信息、学年学期信息、教师信息，点击查询就会自动统计出全校范围内各个实验计划各个教师的完成情况； - (27)教师进度统计：以教师实验完成进度作为统计维度，按照实验应开、实开、开课率统计每个教师的完成情况，后台只需要选择时间信息、学年学期信息、年级信息，点击查询就会自动统计出全校范围内各个年级每个教师实验计划的完成情况； - (28)评价统计：以公开课评价为统计维度，按照五星、四星等评级统计评价情况，后台只需要选择时间信息、学年学期信息、年级信息、教师信息，点击查询就会自动统计出全校范围内各个年级每个教师收到评价的情况； - ▲供应商投标时提供响应以下功能要求的产品功能界面截图：(1)根据学期、年级、学科信息，系统提供实验计划模板，涵盖实验列表及实验开课周次；可供备课组长直接引用，快速完成计划的录入； - (2)学科实验室开放管理：根据实验需要开放对应实验室，实验员只需在后台根据计划设置实验室的开放，例如电学实验室只能预约有电学相关配置的实验室； - (3)实验开课预约管理：教师可在微信小程序或管理后台上预约实验，预约后会给到实验员实验所需仪器的存放位置信息（支持仪器数据的导出）；实验员准备完成后上传准备好的仪器情况，开课教师在线上即可收到消息通知； - (4)排课管理：实验员可在微信小程序或管理后台根据实验教学计划选择班级来排课；排课成功后，对应教师可查看相应的排课信息； - (5)调课管理：需要调课的教师，可在微信小程序或管理后台上进行调课变更；调课审批通过后，完成课程的调整； - (6)开课管理：课中教师可使用微信小程序扫码签到，并且拍摄的学生分组实验图片或者视频能够通过小程序快速关联到开课，以及完成学生评价与自我总结； - (7)开出率统计：以实验开出作为统计维度，统计各科实验在不同的时间段内的开出率，后台只需要选择时间信息、年级信息、教师信息，点击查询就会自动统计出全校范围内各个科目实验开出的详细情况； |
| 3 | 实验室管理系统 | 实验室管理 (1)按照标准收录不同轨数不同学段实验室配备要求信息，装备部门只需在后台对目录里面的学科实验室进行增、删、改、查等操作即可进行管理； (2)按照标准收录不同学段各个学科各个类型的实验室要求信息，支持装备录入实验室的类型，同时录入实验室的面积要求、实验室内的各个设备配置要求等； (3)学校实验室管理：实验员或者学校管理员可录入学校实验室的基础属性信息，可分配一个或者多个管理员。支持一个实验室生成一个二维码的标签，可扫码查看实验室开课信息；同时管理员可对学校实验室内的设备进行管理，更新实验室内设备的配置参数，管理员可在后台设置实验室底色信息，实现在可视化课表中能一眼辨别所属实验室； (4)实验室注意事项：管理员可在后台录入各个实验室使用的注意事项，方便使用者查看； (5)实验室实时画面查看：支持实验室接入摄像头，统计摄像头的在线与离线，同时能够远程实时查看实验室内的实时情况； (6)对学校实验室达标情况进行统计，统计功能室建设总数、各个类型实验室总数，各学科实验室配备达标情况。后台只需要选择测算标准等信息，点击查询就会自动统计出全校范围各个学科各个功能室根据不同的测算标准达到的达标情况； (7)对学校实验室配置达标情况进行统计，统计不同类型功能室设备配置情况。后台只需要选择测算标准等信息，点击查询就会自动统计出全校范围各个学科各个类型功能室根据不同的测算标准达到的达标情况； (8)对学校实验室使用进行统计，统计实验室使用总次数，利用率，每个实验室的使用次数。后台只需要选择时间就能自动统计出全校范围各个实验室的使用情况； |
| 4 | 实验仪器设备管理系统 | 仪器设备管理 (1)按照标准收录不同轨数不同学段仪器与设备配备的基础信息，以及配备的标准信息。 (2)仪器与设备类型管理：按照需要收录仪器与设备通用的类型，树型结构管理。 (3)供应商管理：录入供应商信息，在后台进行增、删、改、查操作进行管理，能够同时录入多个供应商的联系人信息，学校入库可以直接进行信息的引用，能够完成批量导入； (4)学校仪器与设备采购计划的管理：系统根据学校各学科的库存信息与配备标准信息，推荐出仪器设备的采购清单。学科实验员可以一键选择需要采购仪器，加入到采购计划并上报计划；学科实验员提交后，学校管理员对提交计划查看并审核，提交的仪器设备采购计划可由学校自行购买也可上报至装备；另外非区域下发计划的仪器采购申请可由学科实验员自行整理并上报。仪器与设备采购均会提供进度流程，包括上报审核情况、验收入库进度等； (5)仪器与设备入库：把采购到校的仪器进行入库登记；内容可包含入库时间、供货商信息（供货商名称、联系电话）；入库仪器信息（品名、规格、入库数量、入库价格、批号、保质期等）；设备可以登记负责人，登记独立的资产编号；能够批量导入仪器与设备，完成快速入库，所有入库均会生成入库记录； (6)仪器库管理：学校管理者可在后台配置仪器存放库，一键完成仪器柜的批量配置，使用者能够查看每个橱柜内仪器存放数据； (7)仪器盘点：根据学科按照位置进行盘点，填写实际数量后可自动计算盈亏数量与金额。结束盘点后，系统会自动生成盘点报告；支持盘点报告的导出与下载； (8)设备盘点：根据学科按照位置进行盘点，填写折旧金额后可自动计算盈亏金额。结束盘点后，系统自动生成盘点报告；支持盘点报告的导出与下载； (9)仪器期初建账：按照学科，系统提供基础的仪器信息列表，实验员只需要找到对应仪器在此基础上填写存放的位置及数量等信息。录入完成后仪器入库，生产建账清单； (10)设备期初建账：按照学科，系统提供基础的设备信息列表，实验员只需要在后台录入资产编号、厂家、位置、价格等信息均可完成建账，生产建账清单； (11)标签管理：仪器与设备均可按照类别生成二维码标签信息，每一个设备入库后均能生成一个专属的二维码标签信息。标签模板多样，可选择与自定义后下载打印，同时通过扫描标签查看仪器设备信息，包括入库批次、来源、凭证号、使用年限等； (12)借用仪器与设备：由实验员登记借用的时间、归还时间，借用的仪器或者设备种类数量，生成借用列表，借用单的状态，可以分批进行归还；归还同时可以转维修、损坏、报废流程； (13)登记仪器与设备的维修：由学科实验员登记维修的厂家、完成时间，仪器或者设备种类数量，生成维修列表，维修单的状态，可以分批完成维修；完成同时可以转损坏、报废流程； (14)登记仪器与设备的损坏赔偿：由学科实验员登记损坏人及原因、赔偿人及原因、赔偿金额、仪器或者设备种类数量，生成损坏列表，损坏单的状态； (15)损耗报废管理：由学科实验员提交报废的信息，涵盖理由、处理方式，报废的仪器或者设备的种类数量，生成损耗报废列表。提交后交由学校管理员审核； 以上入库、盘点、期初、登记均支持移动端和后台两种形式； (16)支持教学仪器与设备台账的自动生成：包括教学仪器设备总账、仪器设备分类账、仪器低值易耗品帐；自动统计每一种仪器的库存数据（总库存、可用库存、借用数量、维修数量、报废数量等）； (17)导出：系统存在多种数据汇总，可以根据数据源自定义导入数据和导出数据，配置方便易用操作性强，包括供应商列表、库存列表、建账列表、盘点报告列表、出借列表、维修列表、损坏列表、报废列表、台账等数据； (18)对学校仪器的达标进行统计，统计总达标，各个分类仪器的达标，各个仪器的达标情况。后台只需要选择学科、测算标准就能自动统计出全校范围各个学科按照不同的测算标准的达标情况； (19)对学校仪器的利用率进行统计，统计仪器种类利用率，各个分类仪器的利用率，各个仪器的使用频次。后台只需要选择学科、时间就能自动统计出全校范围各个学科不同时间的使用情况； 对学校仪器与设备总量进行统计，统计仪器的总量变化趋势，报废的总量以及总价值、维修的总量及总价值、借出总量以及损坏总量信息。后台只需要选择学科、时间就能自动统计出全校范围各个学科不同时间的总量情况； ▲供应商投标时提供响应以下功能要求的产品功能界面截图：(1)实验员或者学校管理员可录入学校实验室的基础属性信息，分配一个或者多个管理员。支持一个实验室生成一个二维码的标签，扫码可查看实验室开课信息； (2)学校仪器与设备采购计划的管理：系统根据学校各学科的库存信息与配备标准信息，推荐仪器设备的缺失清单。学科实验员可以一键选择需要采购仪器，加入到采购计划并上报计划； (3)标签管理：仪器与设备均可按照类别生成二维码标签信息，每一个设备入库后均能生成一个专属的二维码标签信息。标签模板多样，可选择与自定义后下载打印，同时通过扫描标签查看仪器设备信息，包括入库批次、来源、凭证号、使用年限等； (4)支持教学仪器与设备台账的自动生成：包括教学仪器设备总账、仪器设备分类账、仪器低值易耗品帐；自动统计每一种仪器的库存数据（总库存、可用库存、借用数量、维修数量、报废数量等）； (5)设备可以登记负责人，登记独立的资产编号；能够批量导入设备完成快速入库，所有入库均会生成入库记录； (6)对学校仪器的达标进行统计，统计总达标，各个分类仪器的达标，各个仪器的达标情况。后台只需要选择学科、测算标准就能自动统计出全校范围各个学科按照不同的测算标准的达标情况； |
| 5 | 实验用户管理系统 | 教学基础信息模块 (1)学期管理：设置学期基本信息（学年、学期起始时间、周次信息）；可自助查询、删除、修改学期信息； (2)课节管理：设置课节信息，课程开始及结束时间；可设置课节冬令时夏令时等；可查看、删除、编辑修改课节信息； (3)班级及年级信息管理：可以建立年级、班级信息，以及年级、班级名称信息的自定义编辑； (4)学生信息管理：支持学校管理员建立及编辑学生信息，包括学生的姓名、年级、班级、学号等，支持下载模板并批量上传； (5)教师信息管理：设置教师账号及编辑账号信息，包括教师的姓名、学历、职称、授课学科、授课年级班级、岗位角色（任课老师、实验室管理员、备课组长）、登录密码等；教师可在后台完成平台账号信息注册申请，并由学校管理员进行审核完善信息； (6)单个教师账号支持有多个岗位角色，贴合学校实际；可以配置对应的教学管理人员的管理权限； (7)学校信息管理：在后台可对学校的基本信息进行管理，包括学校名称、logo、代码、轨数、所属区域、学段学制、星级、学校的组织机构信息等； (8)通知公告信息管理：学校管理人员可发布公告信息，对公告信息完成增、改、查操作，展示与不展示的管理，管理者能够上传附件，查看人员可下载附件信息； |
| 6 | 危化品管理系统 | - (1)危化品采购管理：生成危化品采购清单，根据危化品清单选择需采购的危化品，生成危化品采购清单，并支持导出清单； - (2)采购管理：根据采购清单，一键进行危化品入库，入库时需要双人验收； - (3)危化品采购历史记录管理：查询危化品采购历史记录，采购记录的具体内容有：申请人、采购批次、采购金额、危化品明细、申请时间等； - (4)危化品库管理：管理者可在后台对危化品库进行管理，根据危化品柜的颜色、层级进行危化品存储记录，可进行存量入库，同时可以查询具体的入库记录； - (5)危化品二维码管理：根据危化品柜生成二维码编码，可通过微信小程序扫码查看存储的危化品； - (6)支持危化品库进行库存盘点、库存报废； - (7)支持危化品库超量预警、超期预警，并可自定义预警要求； - (8)危化品领用管理：在线填报领用申请，审核通过可以进行领用，领用和发放采用双人双密模式。 - (9)危化品使用后的退回管理：危化品使用完成后，未使用完的危废品可以在线申请退回； - (10)危废物处置，支持在线填报危废物处置申请，审核通过后，可以对危废物进行处置，可记录处置时间、处置过程材料、处置过程图片等； - (11)安全保障，支持设置问题及隐患排查的清单列表，定期生成检查任务，并根据检查的结果自动生成问题隐患清单，在线记录整改情况； - (12)以上均支持移动端和后台两种形式； - ▲供应商投标时提供响应以下功能要求的产品功能界面截图：(1)采购管理：根据采购清单，一键进行危化品入库，入库时需要双人验收； - (2)危化品二维码管理：根据危化品柜生成二维码编码，可通过微信小程序扫码查看存储的危化品； - (3)支持危化品库超量预警、超期预警，并可自定义预警要求； - (4)危化品领用管理：在线填报领用申请，审核通过可以进行领用，领用和发放采用双人双密模式。危化品使用完成后，未使用完的危废品可以在线申请退回； - (5)安全保障，支持设置问题及隐患排查的清单列表，定期生成检查任务，并根据检查的结果自动生成问题隐患清单，在线记录整改情况； |
| 7 | 资源管理系统 | - (1)实验资源库管理：包含公共资源库、学校资源库、个人资源库； - (2)公共资源库提供常规实验视频和数字化实验视频200+个、实验指导手册1000+份；内容包括教师页、学生页、学生报告页，以及详细的实验过程指导； - (3)实验指导手册与实验仪器相互关联：通过实验可以查询实验所需仪器，通过仪器可以查询仪器能完成的所有实验； - (4)支持资源类型分类：常规课程资源、校本课程资源、特色活动资源等。包括课件、教案、素材、试卷、习题、报告等； - (5)支持资源的共享，教师与学生、教师与教师、学校与学校之间均可完成资源的分享； |
| 化学顶排风实验室5间 |  |  |
| 8 | 化学教师演示讲台 | 1.规格：2400mm（±10mm)×700mm（±10mm)×850mm（±10mm). 2.台面材料：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，且符合如下参数要求：（1）抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （2）防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 3.柜体：采用0.8-1.0mm冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，具备较强的耐酸碱防护能力，喷漆涂层通过24H乙酸盐雾试验（ASS）且不低于7级，涂层硬度不小于2H级，要求3.92J的冲击强度下，无剥落、裂纹、皱纹出现；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门，优化物品摆放空间。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.铰链：采用缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 7.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件，满足第2点检测要求。 #### 9.化学教师椅：靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 |
| 9 | 化学讲台水槽 | 1、规格：550（±10mm)*450（±10mm)*290（±10mm)mm，水槽采用高密度聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型，表面光滑顺畅，不应有划伤、裂纹气泡等明显缺陷。 2、水槽底部平整以下水口为最低点有一定坡度以防排水不净。水槽的下水组件兼具防溢水和防臭功能，水槽蓄水高度不低于240mm，当水位超过该高度后从溢水口流入下水道排走而不会漫出水槽；下水组件内置水封装置，有效阻隔下水道内臭气进入室内。 |
| 10 | 化学教室三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 11 | 化学学生实验台 | 规格：1200（±10mm)*600（±10mm)*780（±10mm)mm - 台面采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求： - 1、（1）抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 - （2）防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 2、结构：塑铝结构，整体桌脚呈Z字造型。学生位镂空式，符合人体工程学设计。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格420*255*165，中间设挂凳卡；两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电。 3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格570*760，左右两边配有装饰彩带，上脚两侧可选配电源插座和RJ45网络接口，电源插座给考试系统或其他非实验仪器供电，应与实验电源系统分开供电，以免影响实验操作。中立柱采用96mm*46*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长570*宽51*高116mm，下脚规格：长556*宽67*高112mm，上下脚的壁厚≥2.5mm，连接处壁厚加强至4mm;采用4个高强度螺丝连接；上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用铝合金压铸成型，规格不小于25*25*240mm，一头嵌入上桌架，另一头固定在立柱上，呈三角形结构，使整体结构更稳固。下桌架设有专用孔位与地面固定，可以安装调整脚，并配有ABS脚套装饰盖。桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，上方三条铝合金型材中前后两条横梁为40*40mm1/4圆形铝合金型材用高强度螺丝连接，中间一条为45*20mm方形铝合金型材；桌子下部一条横梁为89*14mm铝合金型材，用高强度螺丝固定在两侧桌脚的立柱上。 4、桌子外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 ▲投标人提供由生产厂商送检的具有CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件，满足第1点检测要求。 5、化学学生凳： 5.1、凳面：直径300mm（±10mm)×30mm（±10mm) 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 5.2、凳架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 - 5.3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围430-490mm. - 5.4、托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 - 5.5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 - 5.6数量：2个/套 |
| 12 | 化学教室多功能柱 | 功能柱规格：长355（±10mm)*宽210（±10mm)*高760（±10mm)mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 |
| 13 | 化学学生桌水槽柜 | 水槽台整体规格：长495（±10mm)*宽595（±10mm)*高830（±10mm)mm，分柜体和水槽两部分组成。 1、柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体前后均留有带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。 3、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。 |
| 14 | 化学学生安全电源 | 1、ABS翻转式电源盒，放置在书包盒中间，实验和安装都非常方便。 2:学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。 3:学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制 4:配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。系统具有漏电保护功能。 具有过载保护装置。 |
| 15 | 化学教师总控台电源装置 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，数码显示。 1、电压设定操作为数字键盘。 2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3、4组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4、教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能。 6、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。对应的数码显示，教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流过载保护，功率箱指示灯闪烁 7、大电流短时输出，教师大电流9V大电流输出，8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“直流高压300V”，二档高压输出。配置2组220V国标5孔插座。 8、电源的性能应符合JY/T 0374-2004《 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 |
| 16 | 化学教室洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |
| 17 | PP塑料离心风机 | 1、风机：离心风机。 2、材料：风机外壳和叶轮均采用模具一次成型，防爆防腐，不得使用塑料板焊接。 3、电机功率：三相5.5KW。 4、技术要求：风量:6840-12700m³/小时； 全压：800pa；转速：1450r/min 。 5、随机配件：进风口柔性连接法兰、消音器、橡胶减震器和防雨帽。 |
| 18 | 变频器 | 控制方式:SPWM矢量。0.10~400.00Hz宽范围运行频率，由负载电机来确定最大频率（50HZ-400HZ） 输入电源:380V电源: 330~440V;五位数码显示: 显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转，及状态指示灯,状态、故障等。 运行启动：通信控制:RS-485，键盘设定方式，键盘设定方式 频率下限，启动频率，停车频率、三个跳跃频率可分别设定 加减速控制：4段加减速时间(0.1-6500秒) 任意选择 V/F曲线：可任意设定V/F曲线 转矩控制：可设定转矩提升，最大10.0%启动转矩在1.0Hz时可达150%6个多功能输入端，实现8段速控制，程序运行，4段加减速 电子电路保护马达的过载保护，USE熔断保护， FUSE熔断， 马达停止。 220V线:直流电压>400V;380V线:直流电压>800V，过压，欠压保护等保护功能。 |
| 19 | 吸风装置 | 1.关节：采用高密度PP聚丙烯材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗，颜色有白色和红色可选。 2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶。 3.关节连接杆：304不锈钢连接杆。 4.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5.气流调节阀：方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6.集气罩：PP白色/红色/透明， 罩口直径不小于375mm。 7.标配固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底，预留接口不小于110mm。 8.主体管道：PVC通风管，底座直通管直径不小于110mm，关节连接管不小于90mm。 |
| 20 | 主通风管道配件 | 1、采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2、规格：主风管直径≥400mm。 3、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |
| 21 | 室内通风管道配件 | 1、主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ400㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm。 2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |
| 22 | 电器布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材。 |
| 23 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 |
| 24 | 地胶垫 | 整室自流平，PVC地垫，PVC2.0地胶垫，接缝焊接，含自流平找平，原地面具备平整度要求，高低差不超过10MM |
| 25 | 落地式紧急冲淋 | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式。 2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计。 |
| 26 | 文化窗帘 | 1. 产品结构与操作：采用卷帘式结构，搭配高精度顺滑卷轴，操作平稳低噪。收起时紧贴窗框，不占空间，适配各类学校实验室窗户，不影响教学与实验活动。 2. 面料材质与性能：选用加厚油画布，质地厚实。可调节室内光线，其独特纹理与质感，能为实验室增添艺术氛围。 3. 设计定制服务：专业设计团队结合学校特色与实验室功能，提供全流程定制。可定制与学科对应的专业图案，如物理实验、化学元素周期表、生物细胞结构图案，实现窗帘与实验室文化的深度融合。 4. 上杆材质与力学性能：上杆为铝合金材质，符合相关标准，强度高、耐腐蚀。杆体内径大于 28mm，经力学分析与测试，能提升卷帘稳定性与承载能力，长期使用不变形、不断裂。 5. 尺寸定制规格：提供全面尺寸定制服务，精准测量、制造，严格把控质量，确保窗帘与实验室窗户精确适配。 |
| 27 | 布线系统 | 电线2.5平方、4平方、6平方插排、PVC管、网线、空气开关、网络接口Rosenberger超五类模块；开槽暗敷，电线连接部分采用焊接方式防水胶布2层，绝缘胶布2层，加以保护，配电采用铝塑管护套,内穿BV塑铜线，多媒体产品安装、调试 |
| 28 | 给排水系统 | 给水采用φ25㎜PPR(国标)管 排水采用φ50㎜PVC(国标)管，暗敷，安装调试（含辅料及耗材）。符合安全用水要求 |
| 29 | 化学实验室设备安装及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |
| 化学准备室4间 |  |  |
| 30 | 化学准备室实验台 | 规格：1200（±10mm)*600（±10mm)*780（±10mm)mm 1、台面采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，2、结构：塑铝结构，整体桌脚呈Z字造型。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格420（±10mm)*255（±10mm)*165（±10mm)，中间设挂凳卡；两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电。3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格570（±10mm)*760（±10mm)，左右两边配有装饰彩带，上脚两侧可选配电源插座和RJ45网络接口，电源插座给考试系统或其他非实验仪器供电，应与实验电源系统分开供电，以免影响实验操作。中立柱采用≥96mm*46*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长570（±10mm)*宽51（±10mm)*高116mm（±10mm)，下脚规格：长556（±10mm)*宽67（±10mm)*高112mm（±10mm)，上下脚的壁厚≥2.5mm，连接处壁厚加强至4mm;采用4个高强度螺丝连接；上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用铝合金压铸成型，规格不小于25*25*240mm，一头嵌入上桌架，另一头固定在立柱上，呈三角形结构，使整体结构更稳固。下桌架设有专用孔位与地面固定，可以安装调整脚，并配有ABS脚套装饰盖。桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，上方三条铝合金型材中前后两条横梁为≥40*40mm1/4圆形铝合金型材用高强度螺丝连接，中间一条为≥45*20mm方形铝合金型材；桌子下部一条横梁为≥89*14mm铝合金型材，用高强度螺丝固定在两侧桌脚的立柱上。 4、桌子外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 |
| 31 | 仪器柜 | 1、规格1000（±10mm)*500（±10mm)*2000mm（±10mm)； 2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用； 3、上柜门：采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。 5、门把手：采用PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条≥30*15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9、柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 |
| 32 | 化学准备室设备安装及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |
| 化学药品室1间 |  |  |
| 33 | 药品柜 | 1、规格1000（±10mm)*500（±10mm)*2000（±10mm)mm； 2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用； 3、上柜门：采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。 5、门把手：采用PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30*15mm钢管，单块层板静置100公斤重物不变形；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9、柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 10、阶梯：上柜配置两块药品阶梯，阶梯采用中空双层塑料型材拼装而成，两端用一次注塑成型的堵头加固。 11、产品有害物质限量要求邻苯二甲酸脂-DBP、邻苯二甲酸脂-BBP、邻苯二甲酸脂-DEHP等均小于等于0.1%，金属可溶性铅小于等于90mg/kg，金属可溶性汞小于等于60mg/kg，多环芳烃-16种多环芳烃（PAH）总量小于等于10mg/kg。 |
| 34 | 通风系统 | 通风风机：250轴流风单相220V，功率110W，转速 1450r/min，流量1850m³/小时,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。 |
| 35 | 室内通风管道配件 | 1、主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ200㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm。 2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |
| 36 | 电器布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材。 |
| 37 | 石膏板隔墙 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 |
| 38 | 化学药品室设备安装及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |
| 化学危化品室1间 |  |  |
| 39 | 毒害品存储柜 | 1.尺寸：1840（±10mm) mm*900（±10mm) mm *510（±10mm) mm；门类型：双开门 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置90（±10mm)*50（±10mm)*145（±10mm)mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外沿边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 13.配备接地装置实现完全接地。 |
| 40 | 通风系统 | 通风风机：250轴流风单相220V，功率110W，转速 1450r/min，流量1850m³/小时,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。 |
| 41 | 室内通风管道配件 | 1、主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ200㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm。 2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |
| 42 | 电器布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材。 |
| 43 | 化学危化品室设备安装及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |
| 物理普通实验室5间 |  |  |
| 44 | 物理教师演示台 | 1.规格：2400（±10mm)mm×700（±10mm)mm×850（±10mm)mm. 2.台面材料：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板。 3.柜体：采用0.8-1.0mm冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，具备较强的耐酸碱防护能力，喷漆涂层通过24H乙酸盐雾试验（ASS）且不低于7级，涂层硬度不小于2H级，要求3.92J的冲击强度下，无剥落、裂纹、皱纹出现；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门，优化物品摆放空间。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.铰链：采用缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 7.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 9.物理教师椅：靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 |
| 45 | 物理实验台 | 规格：1200（±10mm)*600（±10mm)*780（±10mm)mm 1、台面采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板； 2、结构：塑铝结构，整体桌脚呈Z字造型。学生位镂空式，符合人体工程学设计。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格420（±10mm)*255（±10mm)*165（±10mm)，中间设挂凳卡；两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电。3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格570*760，左右两边配有装饰彩带，上脚两侧可选配电源插座和RJ45网络接口，电源插座给考试系统或其他非实验仪器供电，应与实验电源系统分开供电，以免影响实验操作。中立柱采用≥96mm*46*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长570（±10mm)*宽51（±10mm)*高116mm（±10mm)，下脚规格：长556（±10mm)*宽67（±10mm)*高112（±10mm)mm，上下脚的壁厚≥2.5mm，连接处壁厚加强至4mm;采用4个高强度螺丝连接；上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用铝合金压铸成型，规格不小于25*25*240mm，一头嵌入上桌架，另一头固定在立柱上，呈三角形结构，使整体结构更稳固。下桌架设有专用孔位与地面固定，可以安装调整脚，并配有ABS脚套装饰盖。桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，上方三条铝合金型材中前后两条横梁为≥40*40mm1/4圆形铝合金型材用高强度螺丝连接，中间一条为≥45*20mm方形铝合金型材；桌子下部一条横梁为≥89*14mm铝合金型材，用高强度螺丝固定在两侧桌脚的立柱上。 4、桌子外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。5、物理实验凳： 5.1、凳面：直径300mm（±10mm)×30mm（±10mm) 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 5.2、凳架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5.3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围430-490mm. 5.4、托盘采用165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5.5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 5.6数量：2个/套 |
| 46 | 物理教室多功能柱 | 功能柱规格：长355（±10mm)*宽210（±10mm)*高760（±10mm)mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 |
| 47 | 物理学生安全电源 | 1、ABS翻转式电源盒，放置在书包盒中间，实验和安装都非常方便。 2、学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。 3、学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制 4、配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。系统具有漏电保护功能。 具有过载保护装置。 |
| 48 | 物理教师总控台电源装置 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，数码显示。 1、电压设定操作为数字键盘。 2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3、4组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4、教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能。 6、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。对应的数码显示，教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流过载保护，功率箱指示灯闪烁 7、大电流短时输出，教师大电流9V大电流输出，8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“直流高压300V”，二档高压输出。配置2组220V国标5孔插座。 8、电源的性能应符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 |
| 49 | 电器布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材。 |
| 50 | 地胶垫 | 整室自流平，PVC地垫，PVC2.0地胶垫，接缝焊接，含自流平找平，原地面具备平整度要求，高低差不超过10MM |
| 51 | 文化窗帘 | 1. 产品结构与操作：采用卷帘式结构，搭配高精度顺滑卷轴，操作平稳低噪。收起时紧贴窗框，不占空间，适配各类学校实验室窗户，不影响教学与实验活动。 2. 面料材质与性能：选用加厚油画布，质地厚实。可调节室内光线，其独特纹理与质感，能为实验室增添艺术氛围。 3. 设计定制服务：专业设计团队结合学校特色与实验室功能，提供全流程定制。可定制与学科对应的专业图案，如物理实验、化学元素周期表、生物细胞结构图案，实现窗帘与实验室文化的深度融合。 4. 上杆材质与力学性能：上杆为铝合金材质，符合相关标准，强度高、耐腐蚀。杆体内径大于 28mm，经力学分析与测试，能提升卷帘稳定性与承载能力，长期使用不变形、不断裂。 5. 尺寸定制规格：提供全面尺寸定制服务，精准测量、制造，严格把控质量，确保窗帘与实验室窗户精确适配。 |
| 52 | 布线系统 | 电线2.5平方、4平方、6平方插排、PVC管、网线、空气开关、网络接口Rosenberger超五类模块；开槽暗敷，电线连接部分采用焊接方式防水胶布2层，绝缘胶布2层，加以保护，配电采用铝塑管护套,内穿BV塑铜线，多媒体产品安装、调试 |
| 53 | 物理实验室设备安装及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |
| 物理互动探究实验室1间 |  |  |
| 54 | 物理互动探究教室教师演示台 | 1.规格：2400（±10mm)mm×700（±10mm)mm×850（±10mm)mm. 2.台面材料：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板。 3.柜体：采用0.8-1.0mm冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，具备较强的耐酸碱防护能力，喷漆涂层通过24H乙酸盐雾试验（ASS）且不低于7级，涂层硬度不小于2H级，要求3.92J的冲击强度下，无剥落、裂纹、皱纹出现；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门，优化物品摆放空间。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.铰链：采用缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 7.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 9.物理互动探究教室教师椅：靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 |
| 55 | 物理互动探究教室圆形学生实验桌 | 1.规格：1350（±10mm)*1350（±10mm)*780（±10mm)mm 2.台面：采用新型、环保、12.7实芯理化板，，耐磨，不可擦洗磨灭。台面经过电脑数控精加工，整体美观大方，台面尺寸为直径1350的圆形桌，台身高度780mm。 3.台身架构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），组合而成，两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。 4.台身颜色：采用白色，蓝色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。 5.台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计，方便舒适，美观大方。 6.物理互动探究教室实验凳： 6.1、凳面：直径≥300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 6.2、凳架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 6.3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围430-490mm. 6.4、托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 6.5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 6.6数量：6个/套 |
| 56 | 物理互动探究教室桌面电源 | 供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz,输出交流电压220V，具有过载保护功能，电流输出2A,带有透明防护盖。 |
| 57 | 物理互动探究教室教师总控台电源装置 | 教师直流： 1.25到24V输出，电流3A，过载自动保护，指示灯提示，手动复位，具有电压连续可调功能，2.5级电压表指示。 教师交流： 2到24V输出，电流6A，过载自动保护，指示灯提示，手动复位，分辨率为2V。 2.5级电压表指示。 教师大电流： 9V大电流输出。8秒±2秒自动断开。 教师高压： “直流高压”选择，240V档，300档，高压输出。 控制学生低压： 根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。 学生高压： 学生桌220V控制，“A组、B组、C组、D组220V”空开控制，系统具有漏电保护功能。 配置2组220V国标5孔插座。 电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 |
| 58 | 电器布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材。 |
| 59 | 地胶垫 | 整室自流平，PVC地垫，PVC2.0地胶垫，接缝焊接，含自流平找平，原地面具备平整度要求，高低差不超过10MM |
| 60 | 文化窗帘 | 1. 产品结构与操作：采用卷帘式结构，搭配高精度顺滑卷轴，操作平稳低噪。收起时紧贴窗框，不占空间，适配各类学校实验室窗户，不影响教学与实验活动。 2. 面料材质与性能：选用加厚油画布，质地厚实。可调节室内光线，其独特纹理与质感，能为实验室增添艺术氛围。 3. 设计定制服务：专业设计团队结合学校特色与实验室功能，提供全流程定制。可定制与学科对应的专业图案，如物理实验、化学元素周期表、生物细胞结构图案，实现窗帘与实验室文化的深度融合。 4. 上杆材质与力学性能：上杆为铝合金材质，符合相关标准，强度高、耐腐蚀。杆体内径大于 28mm，经力学分析与测试，能提升卷帘稳定性与承载能力，长期使用不变形、不断裂。 5. 尺寸定制规格：提供全面尺寸定制服务，精准测量、制造，严格把控质量，确保窗帘与实验室窗户精确适配。 |
| 61 | 布线系统 | 电线2.5平方、4平方、6平方插排、PVC管、网线、空气开关、网络接口Rosenberger超五类模块；开槽暗敷，电线连接部分采用焊接方式防水胶布2层，绝缘胶布2层，加以保护，配电采用铝塑管护套,内穿BV塑铜线，多媒体产品安装、调试 |
| 62 | 物理互动探究教室设备安装及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |
| 物理准备室4间 |  |  |
| 63 | 物理准备室实验台 | 规格：1200（±10mm)*600（±10mm)*780（±10mm)mm 1、台面材料：采用≥12.7mm厚实芯理化板，且满足如下参数要求： 前端安装铝合金挡水条，铝合金挡水条直接固定在台面上。 2、结构：塑铝结构，整体桌脚呈Z字造型。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格420（±10mm)*255（±10mm)*165（±10mm)，中间设挂凳卡；两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电。 3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格570*760，左右两边配有装饰彩带，上脚两侧可选配电源插座和RJ45网络接口，电源插座给考试系统或其他非实验仪器供电，应与实验电源系统分开供电，以免影响实验操作。中立柱采用≥96mm*46*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长570（±10mm)*宽51（±10mm)*高116（±10mm)mm，下脚规格：长556（±10mm)*宽67（±10mm)*高112（±10mm)mm，上下脚的壁厚≥2.5mm，连接处壁厚加强至4mm;采用4个高强度螺丝连接；上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用铝合金压铸成型，规格不小于25*25*240mm，一头嵌入上桌架，另一头固定在立柱上，呈三角形结构，使整体结构更稳固。下桌架设有专用孔位与地面固定，可以安装调整脚，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4、桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，上方三条铝合金型材中前后两条横梁为40*40mm1/4圆形铝合金型材用高强度螺丝连接，中间一条为45*20mm方形铝合金型材；桌子下部一条横梁为89*14mm铝合金型材，用高强度螺丝固定在两侧桌脚的立柱上，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 |
| 64 | 仪器柜 | 1、规格1000*500*2000mm； 2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用； 3、上柜门：采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。 5、门把手：采用PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30*15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9、柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 |
| 65 | 物理准备室设备安装及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |
| 物理仪器室1间 |  |  |
| 66 | 仪器柜 | 1、规格1000（±10mm)*500（±10mm)*2000（±10mm)mm； 2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用； 3、上柜门：采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。 5、门把手：采用PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30*15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9、柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 |
| 67 | 物理仪器室设备安装及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |
| 生物普通实验室4间 |  |  |
| 68 | 生物教师演示讲台 | 1.规格：2400mm（±10mm)×700mm（±10mm)×850（±10mm)mm. 2.台面材料：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板。 3.柜体：采用0.8-1.0mm冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，具备较强的耐酸碱防护能力，喷漆涂层通过24H乙酸盐雾试验（ASS）且不低于7级，涂层硬度不小于2H级，要求3.92J的冲击强度下，无剥落、裂纹、皱纹出现；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门，优化物品摆放空间。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.铰链：采用缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 7.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 9.生物教师椅：靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 |
| 69 | 生物教室讲台水槽 | 1、规格：550（±10mm)*450（±10mm)*290（±10mm)mm，水槽采用高密度聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型，表面光滑顺畅，不应有划伤、裂纹气泡等明显缺陷。 2、水槽底部平整以下水口为最低点有一定坡度以防排水不净。水槽的下水组件兼具防溢水和防臭功能，水槽蓄水高度不低于240mm，当水位超过该高度后从溢水口流入下水道排走而不会漫出水槽；下水组件内置水封装置，有效阻隔下水道内臭气进入室内。 |
| 70 | 生物教室三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 71 | 生物学生实验台 | 规格：1200（±10mm)*600（±10mm)*780（±10mm)mm 1、台面采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。 2、结构：塑铝结构，整体桌脚呈Z字造型。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格420（±10mm)*255（±10mm)*165（±10mm)，中间设挂凳卡；两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电。3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格570（±10mm)*760（±10mm)，左右两边配有装饰彩带，上脚两侧可选配电源插座和RJ45网络接口，电源插座给考试系统或其他非实验仪器供电，应与实验电源系统分开供电，以免影响实验操作。中立柱采用≥ 96mm*46*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长570（±10mm)*宽51（±10mm)*高116（±10mm)mm，下脚规格：长556（±10mm)*宽67（±10mm)*高112mm（±10mm)，上下脚的壁厚≥2.5mm，连接处壁厚加强至4mm;采用4个高强度螺丝连接；上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用铝合金压铸成型，规格不小于25*25*240mm，一头嵌入上桌架，另一头固定在立柱上，呈三角形结构，使整体结构更稳固。下桌架设有专用孔位与地面固定，可以安装调整脚，并配有ABS脚套装饰盖。桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，上方三条铝合金型材中前后两条横梁为40*40mm1/4圆形铝合金型材用高强度螺丝连接，中间一条为45*20mm方形铝合金型材；桌子下部一条横梁为89*14mm铝合金型材，用高强度螺丝固定在两侧桌脚的立柱上。 3、生物学生凳： 3.1、凳面：直径≥300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 3.2、凳架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3.3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围430-490mm. 3.4、托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 3.5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 3.6、数量：2个/套 |
| 72 | 生物教室多功能柱 | 功能柱规格：长355（±10mm)*宽210（±10mm)*高760（±10mm)mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 |
| 73 | 生物桌面台灯 | 台灯采用内灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳全部采用镜面不锈钢材料，照明角度可调节。 |
| 74 | 生物学生桌水槽柜 | 水槽台整体规格：长495（±10mm)*宽595（±10mm)*高830（±10mm)mm，分柜体和水槽两部分组成。 1、柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体前后均留有带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。 3、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。 |
| 75 | 生物学生安全电源 | 1、ABS翻转式电源盒，放置在书包盒中间，便于实验和安装。 2:学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。 3:学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制 4:配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。系统具有漏电保护功能，具有过载保护装置。 |
| 76 | 生物教师总控台电源装置 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，数码显示。 1、电压设定操作为数字键盘。 2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3、4组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4、教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能。 6、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。对应的数码显示，教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流过载保护，功率箱指示灯闪烁 7、大电流短时输出，教师大电流9V大电流输出，8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“直流高压300V”，二档高压输出。配置2组220V国标5孔插座。 8、电源的性能应符合JY/T 0374-2004《 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 |
| 77 | 生物教室洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |
| 78 | 电器布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材。 |
| 79 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 |
| 80 | 地胶垫 | 整室自流平，PVC地垫，PVC2.0地胶垫，接缝焊接，含自流平找平，原地面具备平整度要求，高低差不超过10MM |
| 81 | 落地式紧急冲淋 | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式。 2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计。 |
| 82 | 文化窗帘 | 1. 产品结构与操作：采用卷帘式结构，搭配高精度顺滑卷轴，操作平稳低噪。收起时紧贴窗框，不占空间，适配各类学校实验室窗户，不影响教学与实验活动。 2. 面料材质与性能：选用加厚油画布，质地厚实。可调节室内光线，其独特纹理与质感，能为实验室增添艺术氛围。 3. 设计定制服务：专业设计团队结合学校特色与实验室功能，提供全流程定制。可定制与学科对应的专业图案，如物理实验、化学元素周期表、生物细胞结构图案，实现窗帘与实验室文化的深度融合。 4. 上杆材质与力学性能：上杆为铝合金材质，符合相关标准，强度高、耐腐蚀。杆体内径大于 28mm，经力学分析与测试，能提升卷帘稳定性与承载能力，长期使用不变形、不断裂。 5. 尺寸定制规格：提供全面尺寸定制服务，精准测量、制造，严格把控质量，确保窗帘与实验室窗户精确适配。 |
| 83 | 布线系统 | 电线2.5平方、4平方、6平方插排、PVC管、网线、空气开关、网络接口Rosenberger超五类模块；开槽暗敷，电线连接部分采用焊接方式防水胶布2层，绝缘胶布2层，加以保护，配电采用铝塑管护套,内穿BV塑铜线，多媒体产品安装、调试 |
| 84 | 给排水系统 | 给水采用φ25㎜PPR(国标)管 排水采用φ50㎜PVC(国标)管，暗敷，安装调试（含辅料及耗材）。符合安全用水要求 |
| 85 | 生物实验室设备安装及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |
| 生物互动探究实验室1间 |  |  |
| 86 | 生物互动探究教室教师演示讲台 | 1.规格：2400（±10mm)mm×700（±10mm)mm×850（±10mm)mm. 2.台面材料：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板。 3.柜体：采用0.8-1.0mm冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，具备较强的耐酸碱防护能力，喷漆涂层通过24H乙酸盐雾试验（ASS）且不低于7级，涂层硬度不小于2H级，要求3.92J的冲击强度下，无剥落、裂纹、皱纹出现；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门，优化物品摆放空间。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.铰链：采用缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 7.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 9.生物互动探究教室教师椅：靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 |
| 87 | 生物互动探究教室讲台水槽 | 1、规格：550（±10mm)*450（±10mm)*290（±10mm)mm，水槽采用高密度聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型，表面光滑顺畅，不应有划伤、裂纹气泡等明显缺陷。 2、水槽底部平整以下水口为最低点有一定坡度以防排水不净。水槽的下水组件兼具防溢水和防臭功能，水槽蓄水高度不低于240mm，当水位超过该高度后从溢水口流入下水道排走而不会漫出水槽；下水组件内置水封装置，有效阻隔下水道内臭气进入室内。 |
| 88 | 生物互动探究教室三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 89 | 生物互动探究教室桌面台灯 | 台灯采用内置灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳全部采用镜面不锈钢材料，照明角度可调节。 |
| 90 | 生物互动探究教室圆形学生实验台 | 1.规格：1350（±10mm)*1350（±10mm)*780（±10mm)mm 2.台面：采用新型、环保、≥ 12.7实芯理化板，，耐磨，不可擦洗磨灭。台面经过电脑数控精加工，整体美观大方，台面尺寸为直径1350的圆形，台身高度780（±10mm)mm。 3.台身架构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），组合而成，两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。 4.台身颜色：采用白色，蓝色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。 5.台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计，方便舒适。美观大方。 6.生物互动探究教室学生凳： 6.1、凳面：直径≥ 300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 6.2、凳架：采用≥ 20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 6.3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围430-490mm. 6.4、托盘采用≥ 165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 6.5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 6.6数量：6个/套 |
| 91 | 生物互动探究教室桌面电源 | 供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz,输出交流电压220V，具有过载保护功能，电流输出2A,带有透明防护盖。 |
| 92 | 生物互动探究教室边台水槽台 | 规格：可定制 台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。 结构：全钢结构柜体,用于存放仪器、物品，方便实验准备。 柜体为落地柜式，可选配水具。 柜体、门板：采用1.0mm +/- 0.07mm冷轧钢板，焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 门铰：采用175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：一字内隐藏拉手，与门板连为一体，使整体平面，简洁大方。 |
| 93 | 生物互动探究教室教师总控台电源装置 | 教师直流： 1.25到24V输出，电流3A，过载自动保护，指示灯提示，手动复位，具有电压连续可调功能，2.5级电压表指示。 教师交流： 2到24V输出，电流6A，过载自动保护，指示灯提示，手动复位，分辨率为2V。 2.5级电压表指示。 教师大电流： 9V大电流输出。8秒±2秒自动断开。 教师高压： “直流高压”选择，240V档，300档，高压输出。 控制学生低压： 根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。 学生高压： 学生桌220V控制，“A组、B组、C组、D组220V”空开控制，系统具有漏电保护功能。 配置2组220V国标5孔插座。 电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 |
| 94 | 生物互动探究教室洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |
| 95 | 电器布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材。 |
| 96 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 |
| 97 | 地胶垫 | 整室自流平，PVC地垫，PVC2.0地胶垫，接缝焊接，含自流平找平，原地面具备平整度要求，高低差不超过10MM |
| 98 | 落地式紧急冲淋 | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式。 2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计。 |
| 99 | 文化窗帘 | 1. 产品结构与操作：采用卷帘式结构，搭配卷轴。收起时紧贴窗框，不占空间，适配各类学校实验室窗户，不影响教学与实验活动。 2. 面料材质与性能：选用加厚油画布，质地厚实。可调节室内光线，其独特纹理与质感，能为实验室增添艺术氛围。 3. 设计定制服务：专业设计团队结合学校特色与实验室功能，提供全流程定制。可定制与学科对应的专业图案，如物理实验、化学元素周期表、生物细胞结构图案，实现窗帘与实验室文化的深度融合。 4. 上杆材质与力学性能：上杆为铝合金材质。杆体内径大于28mm，经力学分析与测试，能提升卷帘稳定性与承载能力，长期使用不变形、不断裂。 5. 尺寸定制规格：提供全面尺寸定制服务，精准测量、制造，严格把控质量，确保窗帘与实验室窗户精确适配。 |
| 100 | 布线系统 | 电线2.5平方、4平方、6平方插排、PVC管、网线、空气开关、网络接口Rosenberger超五类模块；开槽暗敷，电线连接部分采用焊接方式防水胶布2层，绝缘胶布2层，加以保护，配电采用铝塑管护套,内穿BV塑铜线，多媒体产品安装、调试 |
| 101 | 给排水系统 | 给水采用φ25㎜PPR(国标)管 排水采用φ50㎜PVC(国标)管，暗敷，安装调试（含辅料及耗材）。符合安全用水要求 |
| 102 | 生物互动探究教室设备安装及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |
| 生物准备室3间 |  |  |
| 103 | 生物准备室实验台 | 规格：1200（±10mm)*600（±10mm)*780（±10mm)mm 1、台面采用≥ 12.7mm厚双面膜实芯理化板。 2、结构：塑铝结构，整体桌脚呈Z字造型。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格420（±10mm)*255（±10mm)*165（±10mm)，中间设挂凳卡；两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电。 3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格570（±10mm)*760（±10mm)，左右两边配有装饰彩带，上脚两侧可选配电源插座和RJ45网络接口，电源插座给考试系统或其他非实验仪器供电，应与实验电源系统分开供电，以免影响实验操作。中立柱采用≥ 96mm*46*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长570（±10mm)*宽51（±10mm)*高116（±10mm)mm，下脚规格：长556（±10mm)*宽67（±10mm)*高11（±10mm)2mm，上下脚的壁厚≥2.5mm，连接处壁厚加强至4mm;采用4个高强度螺丝连接；上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用铝合金压铸成型，规格不小于25*25*240mm，一头嵌入上桌架，另一头固定在立柱上，呈三角形结构，使整体结构更稳固。下桌架设有专用孔位与地面固定，可以安装调整脚，并配有ABS脚套装饰盖。桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，上方三条铝合金型材中前后两条横梁为40*40mm1/4圆形铝合金型材用高强度螺丝连接，中间一条为45*20mm方形铝合金型材；桌子下部一条横梁为89*14mm铝合金型材，用高强度螺丝固定在两侧桌脚的立柱上。 |
| 104 | 仪器柜 | 1、规格1000（±10mm)*500（±10mm)*2000（±10mm)mm； 2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用； 3、上柜门：采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。 5、门把手：采用PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30*15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9、柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 |
| 105 | 生物准备室设备安装及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |
| 生物仪器室1间 |  |  |
| 106 | 仪器柜 | 1、规格1000（±10mm)*500（±10mm)*2000（±10mm)mm； 2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥ 15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用； 3、上柜门：采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。 5、门把手：采用PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30*15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9、柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 |
| 107 | 生物仪器室设备安装及调试 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |
| 生物标本室1间 |  |  |
| 108 | 标本柜 | 尺寸：1000（±10mm)*500（±10mm)*2000（±10mm)mm，上部分均采用铝合金框架，前柱规格为≥ 27×37mm，经静电喷塑后厚度≥1.2mm，后柱规格为≥ 38×38mm，经静电喷塑后厚度≥1.2mm，内槽式5mm厚玻璃，连接件为ABS注塑成型。下部分厚度为16mm材质采用三聚氰胺双贴面板，材质应达到E1标准。 |
| 109 | 生物标本室设备安装及调试 | - 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |
| 高中物理数字化实验仪器 |  |  |
| 110 | 教师用物理智能实验探究者 | 一体化设计，内置21种传感器模块，传感器接口7个，支持7种传感器模块同时工作和数据显示，技术参数： 一、结构及外观 一体化设计，3.5英寸显示屏居中，7个传感器模块环绕分布；采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接 二、规格 支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS 显示屏：3.5英寸TFT 480*320 电容屏 最大采样速率：100,000次/秒 采样解析度：12-bit 内存：16M 传感器接口：7 个 有线连接：USB 2.0 无线连接：蓝牙2.0/4.2双模 内置电池：3000mAh 锂电池 待机时间：6个月以上 使用温度范围：-20℃~70℃ 电源适配器：100V~240V AC / 5V DC 2A 软件：iLabV12 固件升级：固件可通过USB接口进行升级 内置传感器：包含21种传感器：电压、电流、微电流、磁感应强度、分体式位移、位移、绝对压强、光强、声波、光强分布、微力、快速温度、电荷各一套，力、光电门、力倾角传感器各二套，温度三套，通用接口二套； 三轴加速度、GPS/北斗、气压计、相对高度计传感器各一套； 三轴加速度传感器：量程 -8g~+8g,精度2.5%，可测量空间三个垂直方向上的加速度值 GPS/北斗：最大导航更新率（Maximum Navigation update rate）：5Hz；平面位置精度（Horizontal position accuracy）：2.5m；速度准确度（Velocity accuracy）：0.1m/s 气压计：量程 50~110kPa，精度 ±4kPa (相对精度: 0.05kPa)，可用于测量周围环境的大气压强，能够灵敏反映因海拔变化引起的大气压的变化 相对高度计：分辨率 0.3m，用于测量相对海拔高度，如：可以获得从某一高度上升或下降到另一高度的具体高度值 三、功能 1、在自身强大的软、硬件支撑下，既可连接外接终端设备，也可脱离终端独立进行数据采集、实验操作，支持有线、无线传输，自成一个功能完整且独立的实验平台 2、内置3.5英寸电容屏，支持手势操作，触控灵敏、交互便捷，为数据显示、实验采集提供良好的图形界面 3、一体化设计，机身设计有7个传感器接口，支持热插拔；支持近60种传感器，遍及力学、热学、光学、电学、化学、生物等多个领域；内置三轴加速度、GPS/北斗、环境温度、气压计、相对高度计等传感器；内置传感器与外接传感器模块可并行采集数据 4、高度自由的实验操作。独立使用时，支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。图像模式支持对X轴、Y轴自定义，且Y轴支持传感器多选；支持双Y轴设置，优化选择多个传感器且数值相差较大时的图像显示，适应多样需求；支持曲线镜像显示 5、支持对采集间隔、采集时间进行设置，支持手动采集、定时采集等不同模式 6、实验采集支持保存与读取，方便随时对实验进行复盘分析 7、支持7种外接传感器和5种内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示；支持数字、图线、指针盘3种显示模式；支持从传感器实时显示界面直接跳转进入快速实验 8、支持脱离终端设备，利用内置实验操作平台对部分传感器进行校准或标定等 9、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用 10、充电方式：支持USB充电，支持触点充电，搭配专用充电坞，可实现同时对5个智能数字实验盘进行充电 11、正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔 12、固件升级：固件可通过USB接口进行升级 |
| 111 | 学生平板数据采集终端 | 触摸平板式10.1英寸，10点电容屏，分辨率≥1920*1200IPS，30000mWh聚合物锂离子电池，连续使用≥8小时，4GDDR4LRAM，64GBROM支持扩展卡，前置2.0M后置5.0MP摄像头，标准USB3.0接口，HDMImini接口，type-C数据接口，3.5mm耳机接口；支持windows10 64位或国产操作系统。智能采集并保存数据，内置64G存储空间，方便存储实验数据﹔前置后置摄像头，方便拍摄实验图片;支持网络连接，方便传送实验数据﹔内置USB接口和蓝牙模块，支持多种连接方式； |
| 112 | 学生用物理智能实验探索者 | 一体化设计，内置17种传感器模块，传感器接口7个，支持7种传感器模块同时工作和数据显示，技术参数： 一、结构及外观 一体化设计，3.5英寸显示屏居中，7个传感器模块环绕分布；采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接 二、规格 支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS 显示屏：3.5英寸TFT 480*320 电容屏 最大采样速率：100,000次/秒 采样解析度：12-bit 内存：16M 传感器接口：7 个 有线连接：USB 2.0 无线连接：蓝牙2.0/4.2双模 内置电池：3000mAh 锂电池 待机时间：6个月以上 使用温度范围：-20℃~70℃ 电源适配器：100V~240V AC / 5V DC 2A 软件：iLabV12 固件升级：固件可通过USB接口进行升级 内置传感器：包含17种传感器： 电压、电流、微电流、磁感应强度、分体式位移、位移、绝对压强、光强、声波、快速温度各一套，力、光电门各二套，温度三套，通用接口二套； 三轴加速度、GPS/北斗、气压计、相对高度计传感器各一套； 三轴加速度传感器：量程 -8g~+8g,精度2.5%，可测量空间三个垂直方向上的加速度值 GPS/北斗：最大导航更新率（Maximum Navigation update rate）：5Hz；平面位置精度（Horizontal position accuracy）：2.5m；速度准确度（Velocity accuracy）：0.1m/s 气压计：量程 50~110kPa，精度 ±4kPa (相对精度: 0.05kPa)，可用于测量周围环境的大气压强，能够灵敏反映因海拔变化引起的大气压的变化 相对高度计：分辨率 0.3m，用于测量相对海拔高度，如：可以获得从某一高度上升或下降到另一高度的具体高度值 三、功能 1、在自身强大的软、硬件支撑下，既可连接外接终端设备，也可脱离终端独立进行数据采集、实验操作，支持有线、无线传输，自成一个功能完整且独立的实验平台 2、内置3.5英寸电容屏，支持手势操作，触控灵敏、交互便捷，为数据显示、实验采集提供良好的图形界面 3、一体化设计，机身设计有7个传感器接口，支持热插拔；支持近60种传感器，遍及力学、热学、光学、电学、化学、生物等多个领域；内置三轴加速度、GPS/北斗、环境温度、气压计、相对高度计等传感器；内置传感器与外接传感器模块可并行采集数据 4、高度自由的实验操作。独立使用时，支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。图像模式支持对X轴、Y轴自定义，且Y轴支持传感器多选；支持双Y轴设置，优化选择多个传感器且数值相差较大时的图像显示，适应多样需求；支持曲线镜像显示 5、支持对采集间隔、采集时间进行设置，支持手动采集、定时采集等不同模式 6、实验采集支持保存与读取，方便随时对实验进行复盘分析 7、支持7种外接传感器和5种内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示；支持数字、图线、指针盘3种显示模式；支持从传感器实时显示界面直接跳转进入快速实验 8、支持脱离终端设备，利用内置实验操作平台对部分传感器进行校准或标定等 9、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用 10、充电方式：支持USB充电，支持触点充电，搭配专用充电坞，可实现同时对5个智能数字实验盘进行充电 11、正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔 12、固件升级：固件可通过USB接口进行升级 技 实验： 测量相对海拔高度，比如，可以获得从某一高度上升或下降到另一高度的具体高度值； 测量周围环境的温度，特别是有些实验受温度的影响较大时，可以根据当前温度对实验设计进行相应调整； 测量周围环境的大气压强，能够灵敏反映因海拔变化引起的大气压的变化； 测量空间三个垂直方向上的加速度值，并在屏幕上显示； GPS/北斗，可记录实验所在的经纬度，并在屏上显示位置坐标。 高中物理实验，比如：电阻定律、伏安法测电阻、测量电池的电动势和内阻、电源输出与负载的关系、探究液体沸点与压强的关系、探究匀速直线运动的位移图像、探究物体的运动轨迹、探究动摩擦力与静摩擦力、探究向心力与角速度的关系、探测物体的运动速度、探究匀变速直线运动的速度曲线、探究匀速圆周运动等不同、玻意耳定律、用传感器测量放射性、放射性的防护（距离）、光电效应、法拉第冰桶实验、静电学实验等； |
| 113 | 数字化实验系统 | 1、一款实验分析软件； 2、支持windows、ios、android以及国产操作系统； 3、支持有线连接，无线蓝牙连接，传感器自动识别，蓝牙传输会根据设备距离进行排序，便于分组实验的展开； 4、可同时连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作；可同时支持20个传感器同时采集； 5、通用界面采用多种功能风格显示，并且可自定义界面设计； 6、通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据； 7、根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换； 8、可对数据图表操作，包括对图表的移动、缩放、改变曲线颜色及粗细等，极大方便实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证； 9、具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：导数拟合、直线拟合、双曲线拟合、抛物线拟合等； 10、可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看或继续对结果进行编辑操作； 11、包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程； 12、软件可注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验实验自主设计软件；另外登录之后可使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频等资料。 |
| 114 | 电学实验板 （17块） | 实验电路板：RC、RL移相、整流与滤波（半波、全波）、电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性（限流、分压）、自感现象、测量电源的电动势和内阻、电阻的串并联、电源输出与负载的关系、伏安法测电阻、电磁感应现象。 |
| 115 | 环形线圈 | 用于探究通过环形线圈的电流方向与环形线圈产生磁场方向的关系，同时可以用于探究通过环形线圈电流的大小与环形线圈产生的磁场强度大小的关系。由多匝铜线绕制，接线柱安装到产品支架板上方便实验测试。 |
| 116 | 螺线管 | 用于测量通电螺线管内部的匀强磁场。当螺线管具有一定的长径比时，通电后内部就会产生一个匀强磁场，通过改变通过螺线管的电流大小或者改变接入电路的线圈匝数，可以探究电流大小和线圈匝数与螺线管内部磁场强弱的关系。由多匝铜线绕制，外面罩有白色塑料圆环，用于保护线圈，接线柱安装在产品支架板上方便实验搭建 |
| 117 | 压缩气体做功实验器 | 由专用底座、注射器和快速温度探头组成 |
| 118 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。由加热圈、外壳、底座和隔热座组成。 |
| 119 | 玻意耳定律实验器 | 由压板、支撑板、底板、支撑柱、滑竿和60ml大注射器组成，与压强传感器结合，能够很好的完成玻意耳定律的验证实验！ |
| 120 | 小车导轨 | 配置：导轨（长1.2m)×1、小车×1、L型支架×2、宽L型支架、滑轮×1、砝码×3、砝码钩×1、细绳×1、挡光片×1、碰撞弹簧×2、缓冲挡板×1，滑轮架×1，紧固件一套，微型L型支架1套、微型L型滑轮架1套等。 |
| 121 | 动量定理实验器 | 由弹射装置、发射轨道、2个材质不同的实验球、水平调节机构、内置式光电门传感器和内置式微力传感器等组成。其中：光电门传感器量程：：0～∞s,分辨率：1us；微力传感器量程：±2N、分辨率：0.001N，精度：±1%。实验器通过测量小球碰撞过程中所受的冲量等于它的动量的变化量，验证动量定理：Ft = Δvm = m*v2 - m*v |
| 122 | 静电学套件 | 包含法拉第冰桶、屏蔽网、金属接地板组件，丝绸、亚克力棒组件，毛皮、橡胶棒组件，取电器、电荷分离器组件，以及鳄鱼夹线，毛巾。能够完成如电荷守恒等静电学系列实验。 |
| 123 | 测力板 | 包括USB/蓝牙主板、精钢机壳、踏垫、大量程力传感器，能够进行人体称重、超重失重、作用力和反作用力实验。 |
| 124 | 高压静电学套件 | 包括高压静电发生器、导体球和鳄鱼夹线，结合静电学套件能够完成相应的静电学实验 |
| 125 | 智能电源 | 整机由内部电源、主板以及控制面板组成，具有单周期、多周期（2-3周期）和连续波形输出。单周期及多周期输出波形由触发按钮进行触发。输出形式：直流电压（0.5-20V）连续可调；正弦波/三角波/梯形波/方波幅度（0.5-20v峰值）连续可调；正弦波/方波频率1Hz-1KHz连续可调；三角波/梯形波前后沿独立连续可调。最大输出电流1A，带过载保护功能。能够与各种电学实验器材搭配使用完成诸如电磁感应现象、电流磁效应、均匀变化电场与产生磁场的关系、电谐振现象等电磁学物理实验。 |
| 126 | 霍尔效应实验器 | 用于探究霍尔效应实验（导电材料中的电流与磁场相互作用而产生电动势的效应）。实验器由霍尔效应实验器、条形磁铁、USB数据线、充电器、蓝牙适配器组成。 |
| 127 | 数字化光电效应实验器（教师版） | 1.用于光的粒子性实验，探究光电效应现象。 2.实验器面板印有实验电路图，便于学生理解实验。内置电压、微电流传感器，无需采集器，可直接与终端连接，在专有软件模板上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式并在Windows、安卓、iOS以及国产操作系统终端上实时呈现。 3.内置分压式电路，通过旋钮可调节电压大小，探究光电流随电压增加而增加，达到饱和电流的现象。 4.内置调光器，通过旋钮可调节光强大小，探究光强越大，饱和电流越大的现象。 5.配备3种颜色滤光片，定位卡槽设计，安装方便，可以探究不同频率的光照射下的光电流与电压的关系。 6.内置电源方向调节装置，可根据实验调节电压的正反方向，探究遏止电压。 7.面板自带电压、微电流数字显示模块，即可独立使用，也可结合计算机使用完成实验。 8.铝合金光电管罩设计，有效避免其他杂光影响，实验误差小。 9.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于探究光电效应、验证饱和光电流、遏止电压等实验 ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告。 |
| 128 | 焦耳定律实验器 | 由电路板、橡胶塞与底座构成，可用于焦耳定律实验，与温度传感器配合使用，可测量电流热效应与电流的关系 |
| 129 | 电阻定律实验器Ⅱ | 用于初中物理“电阻”，用于高中物理“电阻定律”实验，用来探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。实验器由电阻定律实验器Ⅱ、夹式插孔钩组成。实验器材料有镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，能研究种类、长度、横截面积三个因素对电阻大小的影响。 |
| 130 | 无线向心力实验器 | 用于高中物理“向心力研究”实验，探究向心力与角速度，半径，质量及时间的关系。力传感器量程：-10N-10N，分辨率：0.01N，精度：1% F.S；角速度传感器量程：0-35rad/s，分辨率：0.1rad/s，精度：1%F.S； 实验器由底座、支撑杆、无线向心力主体、紧固件、铜锤、蓝牙适配器等构成。内置角速度和力传感器、内置锂电池和蓝牙模块，可与电脑无线连接，进行实验。可改变铜锤质量及旋转半径，可在0~90度范围内调节旋臂的角度。 |
| 131 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（动生） | 用于高中物理“法拉第电磁感应”实验，探究影响感应电动势大小的因素。本实验器由底座、磁铁、可调匝数的线圈、支架和电压、光电门传感器组成。 |
| 132 | 动力学系统 | 用于研究高中物理动力学为核心的一系列实验，包含：位移、时间、速度、加速度、力、动能、动量等物理量。能够完成：1、直线运动类；2、力与能量类；3、动量类；4、电磁阻尼类；5、振动和共振类 等实验。系统由小车和轨道两部分组成，小车部分包含：2个智能小车，分别内置力传感器（双模式：模式1：测量范围：±50N；分辨率：0.03N；精度：±1%F.S。模式2：测量范围：±10N；分辨率：0.01N；精度：±1%F.S。）和加速度传感器（测量范围：±16g（g=9.8m/s²））；小车内置1800mAh聚合物可充电电池，内置蓝牙模块，可以实现无线传输功能，内置光电码盘（可精确测量位移）、一共400个挡光单元。智能小车具有超高的信息采集频率，至少可达2000个点/秒。 轨道部分包含：1.2m导轨；收纳组件；弹射组件；轨道支架；策动源组件：自带数码显示屏，实时显示电机频率；磁阻尼组件：阻尼板上有全金属、金属开孔、金属齿三段不同的配置，用以研究不同情况下磁阻尼的阻力变化。 ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 133 | 数字化机械能守恒实验器 | 一、组成 主板、挡光柱、收纳装置、光电门传感器部件（0～∞s）、人字形底座、一字胶木螺丝、蝶形螺栓*2、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于探究机械能守恒定律。 2.实验方法贴合教材，主板设有等距的10个挡光柱且高度值预设于软件中，摆锤内置光电门传感器，当下落经过挡光柱时，可直接测得瞬时速度，并计算出动能、势能、机械能的数值，在Windows、安卓、iOS以及国产操作系统终端上实时呈现数据。安装简单，无需外接传感器与采集器。 3.实验操作便捷，下落一次可得到10个点处的动能、势能、机械能，配有专有软件模板，实现智能采集、自动停止、自动记录实验数据并以数值、图像等多种形式呈现，有效提升课堂效率。 4.挡光柱无需拆卸，通过软件即可自由勾选1～10号单个或多个挡光柱，获得多组不同的高度组合，进行多组实验验证。 5.收纳装置，有效防止摆锤下落至底部后回摆造成的实验误差。 6.采用人字形底座，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 7.可支持有线、无线两种工作方式。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 验证机械能守恒定律等实验 ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 134 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（感生） | 由初级线圈、次级线圈、底座和内置磁场传感器、微电压传感器等构成；主要用来探究法拉第电磁感应定律，通过初级线圈电流的变化，检测次级线圈磁通量的变化，能够精准分析磁通量变化率和产生的电动势的正比关系。 |
| 135 | 胡克定律实验器 | 用于初中物理“探究弹簧的伸长特性”实验，用于高中物理“研究弹簧伸长量与弹力的关系”实验。由铁架台，实验面板，弹簧套件，紧固件，燕尾螺母等构成，可以完成五组弹簧伸长量与弹力的关系。弹簧可更换，测定不同弹簧的弹性系数。 |
| 136 | 牛顿第三定律实验器 | 用于初中物理“力的作用是相互的”实验，用于高中物理“牛顿第三定律”实验，由亚克力底板支架、滑板支架，磁铁3块和连接套件构成。可使两个力传感器在同一方向上受力，研究产生接触性力和非接触性力。用来研究牛顿第三定律。 |
| 137 | 查理定律实验器 | 高中物理选修3-3“气体的等容变化”，用来探究一定质量的气体在体积不变的情况下，压强P与热力学温度T成正比。由查理定律实验器，试管支架，150ml量杯组成。 |
| 138 | 匀强磁场实验器 | 用于高中物理选修3-1“研究匀强磁场”，实验器在研究匀强磁场特点的前提下，可以拓展探究通电螺线管内部磁场强度与通电电流的大小、单位长度线圈匝数等的关系。由铜线绕制而成的双匝螺线管，支架，轨道，传感器滑动支架，标尺组成。滑动支架，用于固定磁感应强度探头。接线柱安装在产品支架上，方便使用。另外实验器正面配备标尺便于读取磁感应强度探头的位置。 |
| 139 | 地磁场发电机 | 用于初中物理的磁生电现象认知，用于高中物理动生电动势知识的学习。可探究线圈转动切割地磁场，转动速度、方向与电流大小、方向的关系。由支撑板、线圈转动部分、底座部分组成。 |
| 140 | 摩擦力实验器（高中） | 用于高中物理必修1“摩擦力”实验。探究最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系及压力大小、不同摩擦面、接触面积不同对滑动摩擦力的影响。实验器内置力传感器，量程：-50~50N ，精度：±1%；分辨率：0.03N；内置永磁直流减速电机，12V-20rpm，可手动调节速度；实验器包含4个摩擦板，分别为亚克力板、铝板、聚甲醛板、较小面积铝板；分别控制电源开关、传送带速度和校零的三个按钮；电源适配器，输入：AC100~240V 50/60Hz，输出：DC12V；最大输出电流：3A ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 141 | 功与速度关系实验器 | 用于高中物理必修2“探究功与速度的关系”，配合小车导轨使用，将实验器安装在小车导轨上，不同数量橡皮圈弹射小车，探究不同数量橡皮圈和速度的关系，默认不同数量橡皮圈对小车做功成正比，即可探究功与速度的关系。实验器由小车模块、释放支撑模块、光电门支架、橡皮筋组成。本实验器不含导轨、缓冲组件、宽L型支架。 |
| 142 | 光的干涉衍射实验器 | 用于高中物理选修3-4光的研究。探究光在透过单缝和双缝时，会发生衍射和干涉的现象。并可通过光强分布传感器测量光的干涉实验中光的波长。由光屏、激光器机身、光学元件组成。 |
| 143 | 斜面上力的合成与分解实验器 | 用于高中物理必修一“力的合成”“力的分解”实验。1）探究力合成的平行四边形定则；2）探究力分解的三角形定则。实验器由L型壳体组件、角度盘、型材底座、环形重物组成；内置力传感器，角度传感器。1) 内置力倾角传感器、蓝牙，支持有线及无线传输；2）内置锂电池，方便使用；3）配置校零按钮，可一键校准力传感器；4）内置力传感器显示屏，可直接观察角度改变时，力的数据变化； 5）数据误差小，误差精度5%以内； |
| 144 | 自由落体运动实验器 | 用于高中物理“自由落体运动”实验，可以验证自由落体运动为匀加速运动，及质量改变不影响重力加速度，可计算重力加速度的数值。通过电磁铁吸附、释放栅栏板，通过光电门算出下落速度并计算出自由落体加速度。实验有3块不同型号栅栏板，2种质量的钩码，搭配测出的六个数据精度均在1‰以内。实验器由自由落体实验器、栅栏板、钩码、USB数据线、充电器、蓝牙适配器组成。栅栏板型号有三种：2cm,1.6cm,1.4cm。电磁铁参数：DC5V，电池为14500锂电池。 |
| 高中化学数字化实验仪器 |  |  |
| 145 | 教师用化学智能实验探究者 | 教师用化学智能实验探究者：智能数字实验盘 技术参数 1、一体化设计，内置8种传感器模块，传感器接口7个，支持7种传感器模块同时工作和数据显示； 2、显示屏：3.5吋TFT 480*320触摸屏； 3、支持平台：Windows系统、Android系统、iOS系统以及国产操作系统； 4、支持独立采集模式、支持外接设备采集、支持无线传输； 5、最大采样速率：100,000次/秒；采样解析度：12-bit； 6、最大数据存储量：6万条； 7、USB 2.0接口； 8、采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接； 9、支持无线连接PC机、移动设备（Android平板，iPad 3、iPad mini及以上）； 10、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，可正反插入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用； 11、固件升级： 固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与，用户即可简单操作，用户通过升级固件，可得到不断增强的SenseDisc功能； - 包含8种传感器：温度、溶氧气氧一体传感器、电导率、相对湿度、绝对压强、CO2、高温各一套、通用接口二套； 13、内置电池：1800mAh锂电池；电源适配器：100~240V AC / 5V DC 1A；待机时间：大于6个月； 功能描述 1、采集功能：可同时显示7组采集数据，并且每组采集数据可以用数值、条码、曲线3种方式显示； 2、设置：包括时间设置、蓝牙设置、屏幕亮度调节、存储、传感器设置、屏幕校正六大功能；其中，传感器设置功能可设置每个传感器的运行状态，可以开启或关闭传感器工作，能有效延长产品的工作时间； - 3、采集与存储：对实验数据进行采集与存储； 4、系统信息：包含了采集器的比如电量、存储容量等基本信息，如环境温度、气压计等内置传感器信息，以及软件版本信息。 5、实验： 测量相对海拔高度，比如，可以获得从某一高度上升或下降到另一高度的具体高度值； 测量周围环境的温度，特别是有些实验受温度的影响较大时，可以根据当前温度对实验设计进行相应调整； 测量周围环境的大气压强，能够灵敏反映因海拔变化引起的大气压的变化； 测量空间三个垂直方向上的加速度值，并在屏幕上显示； GPS/北斗，可记录实验所在的经纬度，并在屏上显示位置坐标。 高中化学实验，比如：酸碱反应热的测量、浓硫酸稀释放热、探究氯化铵溶于水的温度变化、探究氢氧化钠溶于水的温度变化、浓氨水的挥发和氨气的溶解、酸碱中和滴定、强弱电解质的辨别、氯化铁的水解、冰醋酸的电离、催化剂对化学反应速率的影响、双氧水的分解、化学反应中CO2产生的速率、酸碱反应热的测定、浓硫酸稀释放热、温度对化学反应的影响、焰色反应、Al的酸碱两性、二氧化锰对过氧化氢分解的影响、酸碱中和滴定、与酸碱滴定类似的滴定实验等； |
| 146 | 学生用化学智能实验探索者 | 技术参数 1、一体化设计，内置8种传感器模块，传感器接口7个，支持7种传感器模块同时工作和数据显示； 2、显示屏：3.5英寸TFT 480*320触摸屏； 3、支持平台：Windows系统、Android系统、iOS系统以及国产操作系统； 4、支持独立采集模式、支持外接设备采集、支持无线传输； 5、最大采样速率：100,000次/秒；采样解析度：12-bit； 6、最大数据存储量：6万条； 7、USB 2.0接口； 8、采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接； 9、支持无线连接PC机、移动设备（Android平板，iPad 3、iPad mini及以上）； 10、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，可正反插入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用； 11、固件升级： 固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与，用户即可简单操作，用户通过升级固件，可得到不断增强的SenseDisc功能； - 包含8种传感器：温度、溶氧气氧一体传感器、电导率、相对湿度、绝对压强、CO2、高温各一套、通用接口二套； 13、内置电池：1800mAh锂电池；电源适配器：100~240V AC / 5V DC 1A；待机时间：大于6个月； 功能描述 1、采集功能：可同时显示7组采集数据，并且每组采集数据可以用数值、条码、曲线3种方式显示； 2、设置：包括时间设置、蓝牙设置、屏幕亮度调节、存储、传感器设置、屏幕校正六大功能；其中，传感器设置功能可设置每个传感器的运行状态，可以开启或关闭传感器工作，能有效延长产品的工作时间； - 3、采集与存储：对实验数据进行采集与存储； 4、系统信息：包含了采集器的比如电量、存储容量等基本信息，如环境温度、气压计等内置传感器信息，以及软件版本信息。 5、实验： 测量相对海拔高度，如：可以获得从某一高度上升或下降到另一高度的具体高度值； 测量周围环境的温度，特别是有些实验受温度的影响较大时，可以根据当前温度对实验设计进行相应调整； 测量周围环境的大气压强，能够灵敏反映因海拔变化引起的大气压的变化； 测量空间三个垂直方向上的加速度值，并在屏幕上显示； GPS/北斗，可记录实验所在的经纬度，并在屏上显示位置坐标。 高中化学实验，比如：酸碱反应热的测量、浓硫酸稀释放热、探究氯化铵溶于水的温度变化、探究氢氧化钠溶于水的温度变化、浓氨水的挥发和氨气的溶解、酸碱中和滴定、强弱电解质的辨别、氯化铁的水解、冰醋酸的电离、催化剂对化学反应速率的影响、双氧水的分解、化学反应中CO2产生的速率、酸碱反应热的测定、浓硫酸稀释放热、温度对化学反应的影响、焰色反应、Al的酸碱两性、二氧化锰对过氧化氢分解的影响、酸碱中和滴定、与酸碱滴定类似的滴定实验等； |
| 147 | PH传感器 | 量程：0~14；精度：±0.2；分辨率：0.01；Lightning接口，传输稳定，无干扰；pH探头由内部参比电极和玻璃电极构成，可精确测量溶液的酸碱值，测量灵敏、精确，反应快速 |
| 148 | 氧化还原传感器 | 量程：-2000mV~2000mV；精度：±1%；分辨率：1mV；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯；传感器与ORP电极之间用BNC接口连接,用于测量水样品中的综合氧化还原电位值；测量灵敏、精确，反应快速。 |
| 149 | 二氧化硫传感器 | 量程：0~20ppm；精度：±1%；分辨率：0.1ppm；Lightning接口,传输稳定，无干扰；二氧化硫传感器的工作原理是电化学原理,用于检测化学反应中二氧化硫的生成；测量灵敏、精确，反应快速。▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 150 | 亚硝酸根离子传感器 | 量程：4.6ppm~4600ppm；分辨率：0.5ppm；Lightning接口，传输稳定，无干扰；用于精确、灵敏、快速测量溶液中的硝酸根离子的含量。 ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告。 |
| 151 | 气体酒精传感器 | 量程：0~6000ppm；精度：±3%；分辨率：1.5ppm；Lightning接口,传输稳定，无干扰;气体酒精传感器的工作原理是电化学原理,用于探测呼出气体中酒精含量；测量灵敏、精确，反应快速。 |
| 152 | 盐度传感器 | 量程：0~55000ppm；精度：±2.5%；分辨率：16ppm；Lightning接口，传输稳定，无干扰；盐度传感器用于测量溶液的盐度；测量灵敏、精确，反应快速。 |
| 153 | 一氧化碳传感器 | 量程：0~1000ppm；精度：±1%；分辨率：1ppm；Lightning接口,传输稳定，无干扰;用于探测一氧化碳的含量；测量灵敏、精确，反应快速。 |
| 154 | 甲烷传感器 | 量程：0~10000ppm；精度：±3%F.S；分辨率：3ppm；Lightning接口,传输稳定，无干扰;可用于精确、灵敏、快速测量气体中甲烷的含量。 |
| 155 | 溶解二氧化碳传感器 | 量程：0.2ppm~440ppm；分辨率：0.1ppm；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯；用于精确、灵敏、快速测量溶液中的二氧化碳的含量。 |
| 156 | 数字化实验系统 | 1、一款实验分析软件； 2、支持windows、ios、android以及国产操作系统； 3、支持有线连接，无线蓝牙连接，传感器自动识别，蓝牙传输会根据设备距离进行排序，便于分组实验的展开； 4、可同时连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作；可同时支持20个传感器同时采集； 5、通用界面采用多种功能风格显示，并且可自定义界面设计； 6、通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据； 7、根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换； 8、可对数据图表操作，包括对图表的移动、缩放、改变曲线颜色及粗细等，极大方便实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证； 9、具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：导数拟合、直线拟合、双曲线拟合、抛物线拟合等； 10、可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看或继续对结果进行编辑操作； 11、包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程； 12、软件可注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验实验自主设计软件；另外登录之后可使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频等资料。 |
| 157 | 离子-滴定计数实验装置 | 用于化学学科中各种滴定类实验，如酸碱中和滴定实验，以及部分离子含量测定。由无线USB离子-滴定计数器、滴定组件、长尾夹、转接头、铝杆、铁架台、pH探头等组件构成。其中，USB离子-滴定计数器量程：0～∞c/0～∞mL，分辨率：1c/0.01mL，精度：±1c/±0.1mL；包含一个lightning接口、Q9接口、温度探头接口，支持接入不同探头，扩充成以下传感器： 1、pH传感器，量程：0 ~ 14，分辨率：0.01，精度：±0.2pH； 2、温度传感器，量程：-40~135℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.6℃； 3、溶解二氧化碳，量程：0.2~440ppm，分辨率：0.1ppm； 4、亚硝酸根离子传感器，量程：0.5~4600ppm，分辨率：0.4ppm； 5、硝酸根离子传感器，量程：0.6~6200ppm，分辨率：0.4ppm； 6、氯离子传感器，量程：1.8~3550ppm，分辨率：0.3ppm； 7、铵根离子传感器，量程：0.9~1800ppm，分辨率：0.1ppm； 8、钠离子传感器，量程：0.2~2300ppm，分辨率：0.2ppm； 9、钾离子传感器，量程：0.2~39000ppm，分辨率：3ppm； 10、钙离子传感器，量程：0.4~4000ppm，分辨率：0.7ppm； ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 158 | 多功能电极支架 | 实验室仪器专用多功能支架，可以应用于台式PH计、电导率仪、离子计等。可以单独使用，多角度旋转。可以同时使用5根传感器探头。可以360度旋转，可以自由伸缩。 |
| 159 | 酸碱反应热实验器 | 由绝热桶、烧杯等组成，可完成化学反应热的精确测量 |
| 160 | 袖珍生化密封实验器 | 亚克力材质，高*直径为：153.5*60，自带硅胶上盖与硅胶塞；可连接氧气传感器、二氧化碳传感器等，用于生化实验中的光合作用、呼吸作用，过氧化氢的分解等实验。 |
| 161 | 磁力搅拌器 | 一、组成 搅拌器（开关、转速旋钮）、电源适配器、磁子 二、功能 1.专用于液体搅拌，用于生化学科中需要溶液搅拌的相关实验，适合于常规实验化学分析、液体处理、生物试剂混合等领域，简单易用。 2.通过调节转速旋钮调节速度，转速支持0rpm～1800rpm，可调范围广。工作台尺寸：≥ 130*130mm，外观尺寸：150（±10mm)*200（±10mm)*55（±10mm)mm，净重：0.5kg，电源电压：12V。 |
| 162 | 气液相密封实验器 | 塑料密封瓶，自带传感器探头插孔与橡胶塞，780ml容量；可连接温度传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器，用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 |
| 163 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 用于高中化学铁的吸氧腐蚀实验的探究。通过测量反应过程中温度、压强、氧气含量的变化，探究铁的吸氧腐蚀现象。实验器由大试管、宝塔头、橡胶塞组成，实验器主体为玻璃材质，小巧方便使用，易于观察、清洗；实验时可选用铁粉，代替课本上的铁钉，增大与氧气的接触面积，加快反应速率，使实验现象更加明显，节约课堂教学时间。 ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 164 | 化学反应速率实验器 | 用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应以及生物上酶催化的高效性。实验器主要由密封反应瓶、泄压组件、螺口注射器组成；装置中设有注射器开关、泄压阀，充分保证了实验的安全性；螺口注射器和带盖密封反应瓶，保证实验器的密封性，大大减少因气体逸散导致的实验误差，更科学严谨。 |
| 165 | 橡胶塞配件包 | 橡胶塞配件包共配有5种塞子，分别是搭配锥形瓶，孔径适合温度传感器的φ37*φ30-31-孔5mm的塞子；用于锥形瓶，孔径适合绝对压强传感器的不锈钢接头，φ37*φ30-31-孔5mm的塞子；适用于锥形瓶，孔径适合二氧化碳传感器的φ37*φ30-31-孔15.5mm的塞子；适用于锥形瓶，三孔，一孔适合常规玻璃导管，一孔适合长颈漏斗，一孔适合二氧化碳传感器的φ37*φ30-31-孔8mm*2-孔15.5mm的塞子；适用于锥形瓶，三孔，一孔适合常规玻璃导管，一孔适合长颈漏斗，一孔适合溶解氧气中氧一体传感器的φ37*φ30-31-孔8mm*2-孔12.5mm的塞子 |
| - 高中生物数字化实验仪器 |  |  |
| 166 | 教师用生物智能实验探索者 | 教师用生物智能实验探索者：智能数字实验盘 技术参数 1、一体化设计，内置9种传感器模块，传感器接口7个，支持7种传感器模块同时工作和数据显示； 2、显示屏：3.5英寸TFT 480*320触摸屏； 3、支持平台：Windows系统、Android系统、iOS系统以及国产操作系统； 4、支持独立采集模式、支持外接设备采集、支持无线传输； 5、最大采样速率：100,000次/秒；采样解析度：12-bit； 6、最大数据存储量：6万条； 7、USB 2.0接口； 8、采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接； 9、支持无线连接PC机、移动设备（Android平板，iPad 3、iPad mini及以上）； 10、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，可正反插入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用； 11、固件升级： 固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与，用户即可简单操作，用户通过升级固件，可得到不断增强的SenseDisc功能； 12、包含9种传感器：温度、溶氧气氧一体、PH、电导率、相对湿度、光强、CO2、心率、呼吸率各一套、通用接口二套； 13、内置电池：1800mAh锂电池；电源适配器：100~240V AC / 5V DC 1A；待机时间：大于6个月； 功能描述 1、采集功能：可同时显示7组采集数据，并且每组采集数据可以用数值、条码、曲线3种方式显示； 2、设置：包括时间设置、蓝牙设置、屏幕亮度调节、存储、传感器设置、屏幕校正六大功能；其中，传感器设置功能可设置每个传感器的运行状态，可以开启或关闭传感器工作，能有效延长产品的工作时间； 3、采集与存储：对实验数据进行采集与存储； 4、系统信息：包含了采集器的比如电量、存储容量等基本信息，如环境温度、气压计等内置传感器信息，以及软件版本信息。 5、实验： 测量相对海拔高度，如：可以获得从某一高度上升或下降到另一高度的具体高度值； 测量周围环境的温度，特别是有些实验受温度的影响较大时，可以根据当前温度对实验设计进行相应调整； 测量周围环境的大气压强，能够灵敏反映因海拔变化引起的大气压的变化；测量空间三个垂直方向上的加速度值，并在屏幕上显示； GPS/北斗，可记录实验所在的经纬度，并在屏上显示位置坐标。 高中生物实验，比如：二氧化碳的温室效应、探究土壤的温度、测定食物中的能量、种子的萌发放热、温度对酶催化速率的影响、探究温度对光合作用的影响、探究酵母菌的呼吸方式、光合作用、影响植物光合作用速率的因素、测量自然水体的酸碱度、pH对酶活性的影响、土壤的酸碱度测量、pH对生态系统稳定性的影响、扩散作用、探究细胞大小与物质运输的关系 、植物的蒸腾作用、探究光照度对光合作用的影响、种子的萌发产生二氧化碳、探究二氧化碳对光合作用的影响等； |
| 167 | 学生用生物智能实验探索者 | 技术参数 1、一体化设计，内置9种传感器模块，传感器接口7个，支持7种传感器模块同时工作和数据显示； 2、显示屏：3.5英寸TFT 480*320触摸屏； 3、支持平台：Windows系统、Android系统、iOS系统以及国产操作系统； 4、支持独立采集模式、支持外接设备采集、支持无线传输； 5、最大采样速率：100,000次/秒；采样解析度：12-bit； 6、最大数据存储量：6万条； 7、USB 2.0接口； 8、采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接； 9、支持无线连接PC机、移动设备（Android平板，iPad 3、iPad mini及以上）； 10、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，可正反插入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用； 11、固件升级： 固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与，用户即可简单操作，用户通过升级固件，可得到不断增强的SenseDisc功能； 12、包含9种传感器：温度、溶氧气氧一体、PH、电导率、相对湿度、光强、CO2、心率、呼吸率各一套、通用接口二套； 13、内置电池：1800mAh锂电池；电源适配器：100~240V AC / 5V DC 1A；待机时间：大于6个月； 功能描述 1、采集功能：可同时显示7组采集数据，并且每组采集数据可以用数值、条码、曲线3种方式显示； 2、设置：包括时间设置、蓝牙设置、屏幕亮度调节、存储、传感器设置、屏幕校正六大功能；其中，传感器设置功能可设置每个传感器的运行状态，可以开启或关闭传感器工作，能有效延长产品的工作时间； 3、采集与存储：对实验数据进行采集与存储； 4、系统信息：包含了采集器的比如电量、存储容量等基本信息，如环境温度、气压计等内置传感器信息，以及软件版本信息。 5、实验： 测量相对海拔高度，比如，可以获得从某一高度上升或下降到另一高度的具体高度值； 测量周围环境的温度，特别是有些实验受温度的影响较大时，可以根据当前温度对实验设计进行相应调整； 测量周围环境的大气压强，能够灵敏反映因海拔变化引起的大气压的变化；测量空间三个垂直方向上的加速度值，并在屏幕上显示； GPS/北斗，可记录实验所在的经纬度，并在屏上显示位置坐标。 高中生物实验，比如：二氧化碳的温室效应、探究土壤的温度、测定食物中的能量、种子的萌发放热、温度对酶催化速率的影响、探究温度对光合作用的影响、探究酵母菌的呼吸方式、光合作用、影响植物光合作用速率的因素、测量自然水体的酸碱度、pH对酶活性的影响、土壤的酸碱度测量、pH对生态系统稳定性的影响、扩散作用、探究细胞大小与物质运输的关系 、植物的蒸腾作用、探究光照度对光合作用的影响、种子的萌发产生二氧化碳、探究二氧化碳对光合作用的影响等； |
| 168 | 数字化实验系统 | 1、一款实验分析软件； 2、支持windows、ios、android及国产操作系统； 3、支持有线连接，无线蓝牙连接，传感器自动识别，蓝牙传输会根据设备距离进行排序，便于分组实验的展开； 4、可同时连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作；可同时支持20个传感器同时采集； 5、通用界面采用多种功能风格显示，并且可自定义界面设计； 6、通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据； 7、根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换； 8、可对数据图表操作，包括对图表的移动、缩放、改变曲线颜色及粗细等，极大方便实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证； 9、具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：导数拟合、直线拟合、双曲线拟合、抛物线拟合等； 10、可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看或继续对结果进行编辑操作； 11、包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程； 12、软件可注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验实验自主设计软件；另外登录之后可使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 |
| 169 | 心电图传感器 | 量程：-1mV ~ +5mV，Lightning接口，传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合，外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯；传感器带有3根不同颜色的电极导线，用于测量人体心电图的波形图形，测量灵敏、精确，反应快速 |
| 170 | 一氧化碳传感器 | 量程：0~1000ppm；精度：±1%；分辨率：1ppm；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯；用于探测一氧化碳的含量；测量灵敏、精确，反应快速。 |
| 171 | 表面温度传感器 | 量程：-30~150℃；精度：±0.8℃；分辨率：0.1℃；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯；表面温度探头为耳机插孔式，传感器顶端有一吸盘，可测量物体的表面温度，测量灵敏、精确，反应快速。 |
| 172 | 光合作用实验箱 | 透明亚克力密闭容器 1个；4孔盖子含橡胶塞 1套；连接生化传感器，可完成水陆生植物的光合作用实验、种子萌发、呼吸作用、酶的特性、呼出气体、蒸腾作用； |
| 173 | 液体吸热研究实验器 | 用于初中物理“比较不同物质的吸热情况”，用于初高中生物“温室效应”；实验器由远红外加热器、试管、试管架、传感器支架等组件构成。其中，远红外加热器220V供电，额定功率80W。 |
| 174 | 渗透研究实验器 | 用于初中生物、高中生物“研究渗透”实验。 配合压强传感器使用，可探究渗透过程中半透膜两侧产生的压力变化；配合离子类传感器（如氯离子传感器）、电导率传感器可探究渗透过程中膜两侧离子浓度的变化。实验器由主体、导气配件以及半透膜组成，配备密封片，保持装置气密性良好，设有等高红色刻度线，刻度线处容积约60mL。 ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 175 | 化学反应速率实验器 | 用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应以及生物上酶催化的高效性。实验器主要由密封反应瓶、泄压组件、螺口注射器组成；装置中设有注射器开关、泄压阀，充分保证了实验的安全性；螺口注射器和带盖密封反应瓶，保证实验器的密封性，大大减少因气体逸散导致的实验误差，更科学严谨。 |
| 176 | 模拟生态系统 | 由3个光合作用实验箱、底部托盘、一系列橡胶塞构成，能模拟各种环境状态及相互间的影响。配各种硅胶塞和吸水棉条，可连接温度、湿度、二氧化碳、溶氧气氧一体等传感器，用于生化实验中的光合作用、呼吸作用、模拟生态系统等实验。 |
| 177 | 多功能电极支架 | 实验室仪器专用多功能支架，可以应用于台式PH计、电导率仪、离子计等。可以单独使用，多角度旋转。可以同时使用5根传感器探头。可以360度旋转，可以自由伸缩。 |
| 178 | 袖珍生化密封实验器 | 亚克力材质，高*直径为：153.5*60，自带硅胶上盖与硅胶塞；可连接氧气传感器、二氧化碳传感器等，用于生化实验中的光合作用、呼吸作用，过氧化氢的分解等实验。 |
| 179 | 气液相密封实验器 | 塑料密封瓶，自带传感器探头插孔与橡胶塞，780ml容量；可连接温度传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器，用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 |
| 180 | 橡胶塞配件包 | 橡胶塞配件包共配有5种塞子，分别是搭配锥形瓶，孔径适合温度传感器的φ37*φ30-31-孔5mm的塞子；用于锥形瓶，孔径适合绝对压强传感器的不锈钢接头，φ37*φ30-31-孔5mm的塞子；适用于锥形瓶，孔径适合二氧化碳传感器的φ37*φ30-31-孔15.5mm的塞子；适用于锥形瓶，三孔，一孔适合常规玻璃导管，一孔适合长颈漏斗，一孔适合二氧化碳传感器的φ37*φ30-31-孔8mm*2-孔15.5mm的塞子；适用于锥形瓶，三孔，一孔适合常规玻璃导管，一孔适合长颈漏斗，一孔适合溶解氧气中氧一体传感器的φ37*φ30-31-孔8mm*2-孔12.5mm的塞子 |
| 高中化学课标仪器 |  |  |
| 181 | 高中化学配套仪器实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由铁架台底座*1、转接头*3、支撑杆*1、四爪夹*3、支撑杆（一分为二）*1、滤纸*1、高精度迷你电子秤*1，酒精灯*1，火柴*2，陶土网*1，三脚架*1，试管架*1，试管夹*1，试管刷*1，标签纸*1，记号笔*1，称量纸*1，铁圈*1，剪刀*1、升降台*1、洗瓶*1、研钵和研杵*1、双头药匙*1、支撑环*1、镊子*1、秒表*1、乳胶管*2组成。 三、主要器材规格 支撑杆：不锈钢，精车加工，防刮伤，φ10-370 四爪夹：L=255mm，夹具部分L=100mm，杆部分L=155mm，木质垫片，镀铬，一字手紧 支撑杆：L=600mm，一分为二 滤纸：定性，φ150mm，定制外包装L=152mm，W=152mm，H=22mm 高精度迷你电子秤：6种单位转换，双托盘，500g，精度0.01，机身尺寸12.7*10.6*1.5cm锈钢拉丝秤盘 酒精灯：玻璃，150ml，总高约120mm，瓶身约φ80mm 陶土网：160mm（±10mm)*160（±10mm)mm，金属，陶土 三脚架：铁圈内径75mm，高130mm±10mm，铁圈带耳，冲压处理，不可拆卸 试管架：6孔，孔径23mm，L=226mm，W=65mm，H=122mm 试管夹：榉木，不锈钢防锈弹簧，最大开口宽度22mm，L=175mm(公差0至+3mm)，W=20mm(公差-2mm至+1mm) 试管刷：刷毛φ=20mm，L=270mm，顶端棉纱 标签纸：每张含72个标签，16*22 洗瓶：150ml，塑料 研钵和研杵：70ml，陶瓷 双头药匙：不锈钢，双头，L=200mm，大头宽15mm，小头宽12mm 记号笔：黑色，双头，油性防水，L=140mm 称量纸：100×100mm，500张 铁圈：带塑料手紧螺丝，外φ= 80mm，黑色 支撑环：锌合金，带塑料手紧螺丝，外φ=110mm，不含塑料手紧螺丝L=220mm 镊子：不锈钢，圆头头，直嘴，L=125mm 秒表：计时器，XL-008，最长计时24时，71*61*20mm 升降台:304不锈钢台面,含标贴 乳胶管:内径φ6mm,外径φ10mm,黑色 四、功能和应用 本箱为高中化学、生物专题箱系列提供通用的工具，辅助其他箱完成实验▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 182 | 高中化学物质及其变化实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由灯座模块*1、胶头滴管*1、氯化钠药品瓶*1、棕色滴瓶*1、硝酸钾药品瓶*1、灯泡*1、双插头*1、红色导线*2、蓝色导线*2、鳄鱼夹*4、烧杯（250mL)*3、烧杯（100mL)*2、玻璃棒*1、试管（20×180mm)*1、试管（16×160mm)*1、单孔橡胶塞*1、氧化铜药品瓶*1、木炭*1、直角弯管（230*55）*1、量筒（10mL)*2、量筒（50mL)*1、激光笔*1、碳棒*1组成。 三、主要器材规格 灯座模块：E10，壳体亚克力材质，4mm橡胶插头 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm 棕色滴瓶：棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 灯泡：4v，0.08A，E10螺口 双插座：1对，黑红 红色、蓝色导线：硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 鳄鱼夹：内径4mm，L=51mm，可接φ4香蕉插头，防静电，无绝缘胶套，铁镀镍 250ml烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 100ml烧杯：高型，玻璃，100ml，H=90mm 玻璃棒:φ=5mm,L=200mm 试管:φ16mm,L=160mm,卷口,玻璃 试管:φ=20mm,L=180mm,标口PN19,玻璃 橡胶塞:15*21*26,1孔,φ7mm 木炭：25g 直角弯管：玻璃，烧制，两端烧口，230x55 量筒：玻璃，10ml，H=155mm 量筒：玻璃，50ml，H=200mm 激光笔：含：3节纽扣电池 碳棒：石墨棒，φ=5，L=50mm，4根 四、功能和应用 可完成实验： 1.试验物质的导电性 2.氢氧化铁胶体的配制与性质 3.离子反应 4.氧化还原反应 |
| 183 | 高中化学金属及其化合物实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由胶头滴管*1、小刀*1、单孔橡胶塞*1、瓷坩埚*1、烧杯（250mL)*1、玻璃漏斗*1、温度计*1、铁粉药品瓶*1、玻璃棒*1、泥三角*1、试管（20×180mm)*2、试管（16×160mm)*2、坩埚钳*1、量筒(10mL）*1、量筒（50mL）*1、试剂瓶（30mL)*3、白色滴瓶*1、棕色滴瓶*1、烧杯（50mL）*2、玻璃片*1、集气瓶*1、直角弯管155x85*2、直角弯管230x55*1、氯化钠药品瓶*1、碳酸钠粉末药品瓶*1、碳酸氢钠药品瓶*1、塑料水槽*1、三孔橡胶塞*1、球形干燥管*1、铂丝棒*1、蓝色钴玻璃*1、红色石蕊试纸*1组成。 三、主要器材规格 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 小刀：L=175mm，外壳W=18mm 橡胶塞：15*21*26，1孔，φ7mm 瓷坩埚：高壁，30ml，壁高46mm，上外径=40mm±0.5mm，下外径25.5mm±0.5mm，盖子外径45.5mm±0.5mm，坩埚壁厚2mm 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 玻璃漏斗：φ= 90mm，L=160mm，下管外径9mm±0.5mm，玻璃 温度计：红水，内标，量程-10℃~+110℃，φ8mm，L=235mm 药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 泥三角：陶瓷管，L=60mm，φ=12mm负 试管：φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 红色石蕊试纸：盒装，L=30mm，宽=15mm，h=70mm 试管：φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 坩埚钳：L=200mm，不锈钢 量筒：玻璃，10ml，H=155mm 量筒：玻璃，50ml，H=200mm 试剂瓶：透明，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm 白色滴瓶：白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 棕色滴瓶：棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 钴玻璃片：≥ 50mm×50mm，倒角，蓝色 铂丝棒：铂丝L=40mm，手柄L=180-220mm 烧杯：玻璃，低型，50ml 玻璃片：单面磨砂，≥ 50*50*2mm，4*C2倒角，高温磨边 集气瓶：玻璃气体收集瓶，250ml，口内径42，边口磨砂，带磨砂玻璃片 直角弯管：玻璃，烧制，两端烧口，≥ 155x85 直角弯管：玻璃，烧制，两端烧口，≥ 230x55 塑料水槽：175（±10mm)*175（±10mm)*72（±10mm)mm，扁平方形 三孔橡胶塞：46×38×29，白色，梯形，三孔φ=8mm 球形干燥管套件：含球形干燥管、单孔橡胶塞、10cm直管 四、功能和应用 可完成实验： 1.钠的保存及切割 2.钠在空气中燃烧 3.钠与水反应 4.氢氧化铁和氢氧化亚铁的生成 5.向FeCl3和FeCl2溶液中滴入KSCN 6.碳酸钠和碳酸氢钠 7.加热碳酸钠或碳酸氢钠 8.模拟侯氏制碱法 9补铁剂、抗酸性胃药中有效成分的检验 10.模拟侯氏制碱法 11.检验食品中的铁元素 12.焰色反应 13.常见的离子反应 |
| 184 | 高中化学非金属及其化合物（一）实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由集气瓶*2、分液漏斗*1、烧杯（250mL）*1、直角弯管（85×60mm）*1、直角弯管（230×55mm）*1、直角弯管（155×85mm）*1、试管（16×160mm)*3、烧杯（50mL)*3、量筒（10mL）*1、胶头滴管*1、玻璃棒*1、容量瓶*1、量筒（50mL）*1、具支圆底烧瓶*1、锥形瓶*1、试管（20×180mm)*1、试管（30×200mm)*1、滴管*2、具支试管*1、烧杯（100mL）*1、漏斗*1、钝角玻璃管*1、白色滴瓶*1、棕色滴瓶*1、试剂瓶（透明，30mL）*1、试剂瓶（棕色，30mL）*1、玻璃弯管*1、有色纸条*1组成。 三、主要器材规格 集气瓶：玻璃气体收集瓶,250ml,口内径42,边口磨砂,带磨砂玻璃片 分液漏斗：球形,60ml,玻璃 烧杯：玻璃,低型,250ml,H=95mm 直角弯管：玻璃,烧制,两端烧口，85x60 直角弯管：玻璃,烧制,两端烧口，230x55 直角弯管：玻璃,烧制,两端烧口，155x85 试管：φ=16mm,L=160mm,卷口,玻璃 烧杯：玻璃,低型,50ml 量筒：玻璃,10ml,H=155mm 量筒：玻璃,50ml,H=200mm 胶头滴管：玻璃,L=105mm,带1ml胶头 玻璃棒：φ=5mm,L=200mm 容量瓶：100ml,精度0.1mL,塑料盖,口径(12,14) 具支圆底烧瓶：侧臂，100ml 试管：φ=20mm,L=180mm,标口PN19,玻璃 滴管：玻璃,直,L=105mm,φ8mm,吸管嘴 烧杯：高型,玻璃,100ml,H=90mm 长颈漏斗：φ= 90mm,L=160mm,下管外径9mm±0.5mm,玻璃 白色滴瓶：白色,玻璃,30ml,带1ml胶头,瓶身直径38mm,总高度115mm 棕色滴瓶：棕色,玻璃,30ml,带1ml胶头,瓶身直径38mm,总高度115mm 玻璃弯管:15×2cm,60度弯管 有色纸条：有色纸条：50×15mm，500张 四、功能和应用 可完成实验： 1.H2在Cl2中燃烧 2.干燥的氯气使有色鲜花变色 3.实验室中制氯气 4.氯离子的检验 5.配制一定物质的量浓度的NaCl溶液 6.二氧化氮溶于水 7.实验室制取氨 8.用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子 9.不同价态含硫物质的转化 |
| 185 | 高中化学非金属及其化合物（二）实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由二氧化锰药品瓶*1、氯化钠药品瓶*1、双孔橡胶塞*1、锥形瓶*1、紫铜片*1、钝角玻璃管*1、无孔橡胶塞*1、单孔橡胶塞棉球*1、止水夹*1、蒸发皿*1、针筒*1、坩埚钳*1、粗盐药品瓶*1、托盘天平*1、硫粉药品瓶*1、氯化铵药品瓶*1、氢氧化钙药品瓶*1、铁粉药品瓶*1组成。 三、主要器材规格 药品瓶：30ml,广口,pp试剂瓶,口径24.8mm,L=59.5mm,含标贴 橡胶塞：26*32*30mm,2个孔φ=7mm,红色 三角瓶：玻璃，100ml，H=95mm，标口，口径29 紫铜片：紫铜，30×10×0.2mm，10片 钝角玻璃管：L=50*100mm,d=8mm,钝角角度150° 橡胶塞：15*21*26,1孔,φ=7mm 医用棉球：灭菌脱脂,医用,小号,一包8g,一包10个装,外包装尺寸11.5cm*11.5cm 蒸发皿：75ml,φ=80mm,外φ80mm,陶瓷 针筒：50ML,鲁尔头 坩埚钳：L=200mm,不锈钢 托盘天平：100g,精度0.1g,天平底座L=210mm,W=70mm,天平H=135mm,含砝码盒(5g,10g,20g,50g） 四、功能和应用 可完成实验： 1.H2在Cl2中燃烧 2.干燥的氯气使有色鲜花变色 3.实验室中制氯气 4.氯离子的检验 5.配制一定物质的量浓度的NaCl溶液 6.二氧化氮溶于水 7.实验室制取氨 8.用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子 9.不同价态含硫物质的转化 |
| 186 | 高中化学物质结构 与元素周期律实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由小刀*1、烧杯（250mL)*1、烧杯（50mL）*3、试管（16*160mm)*4、量筒（10mL)*1、砂纸*1、玻璃棒*1、点滴板*1、白色滴瓶*1、棕色滴瓶*2、分液漏斗*1、圆底烧瓶*1、直型冷凝管*1、蒸馏头*1、尾接管*1、温度计*1、单孔橡胶塞*1、锥形瓶*1组成。 三、主要器材规格 小刀：L=175mm，外壳W=18mm 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 烧杯：玻璃，低型，50ml 试管：φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 量筒：玻璃，10ml，H=155mm 砂纸：230×92mm，碳化硅材质，2张 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 点滴板：6孔，85×55×10mm，白色， 陶瓷比色板 白色滴瓶：白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 棕色滴瓶：棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 分液漏斗：球形，60ml，玻璃 圆底烧瓶：玻璃，100ml，H=111.5mm±0.5mm，磨砂标口，口径24mm 直形冷凝管：玻璃，冷凝部分管长30cm，磨砂标口，口径24mm 蒸馏头：玻璃，H=137mm±2mm，磨砂标口，24#*24#*24# 尾接管：玻璃，尾部φ= 10mm，尾部壁厚1.5mm，磨砂标口，口径24mm 温度计：红水，内标，量程-10°C~+150°C，φ8mm，L=235mm 橡胶塞：26X19X28，白色，梯形，单孔 锥形瓶：玻璃，250ml，H=146mm，非磨砂标口，口径29 四、功能和应用 可完成实验： 1.同周期、同主族元素性质的递变 2.分别向KBr溶液和KI溶液中加入氯水，向KI溶液中加入溴水 3.萃取 4.蒸馏 5.探究氢键及其对物质性质的影响 6.简单配合物的形成 7.共价键的极性与有机反应 |
| 187 | 高中化学化学反应与能量实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 有量筒*1、温度计*1、试管（16×160mm)*3、胶头滴管*1、砂纸*1、氢氧化钡（八水）药品瓶*1、氯化铵药品瓶*1、烧杯（250mL)*1、烧杯（50mL）*1、亚克力板*1、玻璃棒*1、铜电极片*1、锌电极片*1、鳄鱼夹*4、红色导线*1、蓝色导线*1、指针式电流表*1、电解槽*1、铁片*1、铝片*1、紫铜片*1、碳棒*1、双插座*1、大理石药品瓶*1、二氧化锰药品瓶*1、量筒（50mL)*1、量热器*1、棕色滴瓶*1，环形搅拌棒*1、木片*1组成。 三、主要器材规格 量筒：玻璃，10ml，H=155mm 温度计：红水，内标，量程-10℃~+110℃，φ=8mm，L=235mm 试管：φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 砂纸：230×92mm，碳化硅材质，2张 药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 亚克力板：100×100×3mm 烧杯：玻璃，低型，50ml 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 铜电极片：76*40*0.8mm，冲压Cu，紫铜，四角倒钝 锌电极片：76*40*0.8mm，冲压Zn 鳄鱼夹：内径4mm，L=51mm，可接φ4香蕉插头，防静电，无绝缘胶套，铁镀镍 红色导线：硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 蓝色导线：硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 指针式电流表：2.5级，0.6A，3A，香蕉插座 铁片：铁，30×10×0.2mm，10片 铝片：铝，30×10×0.2mm，10片 紫铜片：紫铜，30×10×0.2mm，10片 碳棒：石墨棒，φ=5，L=50mm，4根 量筒：玻璃，50ml，H=200mm 量热器：22201，φ=105*139mm 棕色滴瓶：棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 环形搅拌棒：环外径=20mm，L=200mm，φ=6mm 木片：7×7cm，1.5mm 四、功能和应用 可完成实验： 1.盐酸与镁反应前后溶液温度的变化 2.化学反应吸热使烧杯与木片间的水凝结成冰 3.原电池实验 4.简易电池的设计与制作 5.影响化学反应速率的因素 6.化学能转化成电能 7.化学反应速率的影响因素 8.中和反应热的测定 |
| 188 | 高中化学有机化合物实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由试管（20×180mm）*1、试管（16×160mm)*2、牙签*1、玻璃管*1、单孔橡胶塞*1、烧杯（50mL）*3、铜丝*1、直角弯管（230x55）*1、钝角玻璃管*1、量筒（10mL)*2、胶头滴管*1、沸石*1、白色滴瓶*2、棕色滴瓶*1、淀粉药品瓶*1、橡皮泥*1组成。 三、主要器材规格 试管：φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 试管：φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 牙签：（一包，两百支） 玻璃管：直，φ=8mm，壁厚1.5mm±0.05，L=170mm，两端烧口 橡胶塞：15*21*26，1孔，φ=7mm 烧杯：玻璃，低型，50ml 铜丝：紫铜，d=0.6mm，1米 直角弯管：玻璃，烧制，两端烧口，230x55 钝角玻璃管：L=50*100mm，d=8mm，钝角角度150° 量筒：玻璃，10ml，H=155mm 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 沸石：颗粒φ=2mm，±1mm，30g 白色滴瓶：白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 棕色滴瓶：棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm 橡皮泥：黏土，12色 四、功能和应用 可完成实验： 1.乙烯与高锰酸钾反应 2.乙烯与溴反应 3.乙酸乙酯的制备 4.葡萄糖与氢氧化铜反应 5.葡萄糖的银镜反应 6.淀粉与碘反应 7.蛋白质的变性 8.搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点 9.乙醇，乙酸的主要性质 |
| 189 | 高中化学化学反应速率与化学平衡实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由分液漏斗*1、双孔橡胶塞*1、单孔橡胶塞*2、锥形瓶*1、量筒（50mL）*1、锌粒药品瓶*1、烧杯（50mL）*2、烧杯（250mL）*2、温度计*1、量筒（10mL）*3、直角弯管（155×85mm）*2、铁粉药品瓶*1、试管（16×160mm)*3、胶头滴管*1、针筒（50mL）*1、二通阀*1、针筒（20mL）*1、圆底烧瓶*2、止水夹*1、玻璃棒*1、试剂瓶（透明，30mL）*2、棕色滴瓶*2组成。 三、主要器材规格 分液漏斗：球形，60ml，玻璃 双孔橡胶塞：26*32*30mm，2个孔φ=7mm，红色 单孔橡胶塞：φ26*φ32*30，1波纹孔φ=7mm 锥形瓶：玻璃，250ml，H=135mm，口径=50mm 量筒：玻璃，50ml，H=200mm 药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 烧杯：玻璃，低型，50ml 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 温度计：红水，内标，量程-10℃~+110℃，φ8mm，L=235mm 量筒：玻璃，10ml，H=155mm 直角弯管：玻璃，烧制，两端烧口，155x85 试管：φ=16mm，L=160mm，卷口，玻璃 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 针筒：50ML，鲁尔头 二通阀：白色，带螺帽，LUER考克阀二通开关PC材质透明 针筒：20ML，鲁尔头 圆底烧瓶：玻璃，50ml，H=100mm，磨砂标口，口径29mm 止水夹：M4 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 试剂瓶：透明，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm 棕色滴瓶：棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 四、功能和应用 可完成实验： 1.定性与定量影响化学反应速率的因素 2.浓度对化学平衡的影响 3.压强对化学平衡的影响 4.温度对化学平衡的影响 5.探究影响化学平衡移动的因素 |
| 190 | 高中化学离子反应与平衡实验箱 | - 结构参数 - 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； - 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； - 3、底部滑轮，一体式顶盖。 - 二、器材清单 - 由胶头滴管*2、试管（16×160mm)*3、氯化铁药品瓶*1、碳酸钠粉末药品瓶*1、氯化铵药品瓶*1、硝酸钾药品瓶*1、无水乙酸钠药品瓶*1、pH试纸*1、量筒(10mL)*2、酸式滴定管*1、碱式滴定管*1、滴定管夹*1、锥形瓶*1、烧杯（250mL)*2、试剂瓶（125mL）*2、玻璃棒*1、氢氧化镁药品瓶*1、氯化钠药品瓶*1、硫酸铵药品瓶*1、试剂瓶（透明，30mL）*2、试剂瓶（棕色，30mL）*1、棕色滴瓶*4、白色滴瓶*1组成。 - 三、主要器材规格 - 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 - 试管：φ=16mm，L=160mm，卷口，玻璃 - 药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 - PH试纸：pH广泛试纸1-14，规格：7mm*5m - 量筒：玻璃，10ml，H=155mm - 酸式滴定管：透明，10mL，玻璃，精度0.05mL，L=464mm - 碱式滴定管：透明，10mL，玻璃，精度0.05mL，带刻度线管部分L=377mm，硅胶管部分L=75mm，尖嘴滴管部分L=72mm - 滴定管夹：双侧，铝制，蝴蝶夹 - 锥形瓶：100ml，直口 - 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm - 试剂瓶：小口窄颈，高硼硅，125ml，刻度100ml，H=114mm，瓶身φ55mm - 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm - 试剂瓶：透明，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm - 试剂瓶：棕色，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm - 棕色滴瓶：棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm - 白色滴瓶：白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm - 四、功能和应用 - 可完成实验： - 1.强电解质和弱电解质在水中电离 - 2.向醋酸中滴加碳酸钠溶液 - 3.盐溶液的酸碱性 - 4.反应条件对FeCl3水解平衡的影响 - 5.沉淀的溶解 - 6.沉淀的转化（1） - 7.沉淀的转化（2） - 8.强酸与强碱的中和滴定 - ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 191 | 高中化学化学反应与电能实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由锌片*1、铜片*1、指针式电流表*1、红色导线*3、蓝色导线*3、鳄鱼夹*6、烧杯（150mL)*2、碳棒*1、玻璃棒*1、淀粉碘化钾试纸*1、具支试管*1、直角弯管（155×85mm）*1、试管（16×160mm)*3、铁钉*2、锌粒药品瓶*1、铁片*1、烧杯（250mL)*2、砂纸*1、白色滴瓶*1、开关*2、盐桥*1、U型管*1组成。 三、主要器材规格 锌片：锌，30×10×0.2mm，10片 紫铜片:紫铜，30×10×0.2mm，10片 指针式电流表：2.5级，0.6A，3A，香蕉插座 红色导线：硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 蓝色导线：硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 鳄鱼夹：内径4mm，L=51mm，可接φ4香蕉插头，防静电，无绝缘胶套，铁镀镍 烧杯：玻璃，低型，150ml，H=83mm 碳棒：石墨棒，φ=5，L=50mm，4根 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 淀粉碘化钾试纸：盒装，L=30mm，W=15mm，H=73mm±1mm 具支试管：玻璃，L=200mm，φ=20mm，具支L=27m±2mm，标口，口径PN19，非磨砂 直角弯管：玻璃，烧制，，气泡袋包装，两端烧口TE36701-57-01A，155x85 试管：φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 铁钉：304不锈钢，2.0寸(50mm长) 药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 铁片:铁，30×10×0.2mm，10片，含标贴，50×70mm自封袋 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 砂纸：230×92mm，碳化硅材质，2张 白色滴瓶：白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 开关：单刀单掷开关模块 盐桥：含氯化钾溶液、琼脂,比例为1:2 U型管：玻璃，H=150mm，φ=15mm 四、功能和应用 可完成实验： 1.锌铜原电池装置 2.氯化铜溶液的电解 3.电解饱和食盐水 4.铁钉的吸氧腐蚀实验 5.简单的电镀实验 6.制作简单的燃料电池 |
| 192 | 高中化学烃和烃的衍生物实验箱 | - 结构参数 - 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； - 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； - 3、底部滑轮，一体式顶盖。 - 二、器材清单 - 由圆底烧瓶*1、分液漏斗*1、双孔橡胶塞*2、单孔橡胶塞*1、直角弯管（85×60mm）*2、直角弯管（230x55）*2、直角弯管（155×85mm）*1、具支试管*1、单孔橡胶塞*1、试管（16×160mm)*4、烧杯（50mL)*3、滴管*1、量筒（10mL）*1、胶头滴管*2、玻璃棒*1、沸石*1、氢氧化钠药品瓶*1、电石药品瓶*1、苯酚药品瓶*1、烧杯（250mL）*1、温度计*1、锥形瓶*1、钝角玻璃管*1、试管（20×180mm)*1、白色滴瓶*2、棕色滴瓶*2、玻璃弯管*1组成。 - 三、主要器材规格 - 圆底烧瓶：玻璃，50ml，H=100mm，磨砂标口，口径29mm - 分液漏斗：球形，60ml，玻璃 - 双孔橡胶塞：26*32*30mm，2个孔φ=7mm，红色 - 单孔橡胶塞：φ26*φ32*30，1波纹孔φ=7mm，红色 - 直角弯管：玻璃，烧制，两端烧口，85x60 - 直角弯管：玻璃，烧制，两端烧口，230x55 - 直角弯管：玻璃，烧制，两端烧口，155x85 - 具支试管：玻璃，L=200mm，φ=20mm，具支L=27m±2mm，标口，口径PN19，非磨砂 - 橡胶塞：15*21*26，1孔，φ=7mm - 试管：φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 - 烧杯：玻璃，低型，50ml - 滴管：玻璃，直，L= 65 mm，φ8mm，尖嘴 - 量筒：玻璃，10ml，H=155mm - 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 - 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm - 沸石：颗粒φ=2mm，±1mm，30g - 药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 - 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm - 温度计：红水，内标，量程-10℃~+110℃，φ8mm，L=235mm - 锥形瓶：玻璃，250ml，H=146mm，非磨砂标口，口径29 - 钝角玻璃管：L=50*100mm，d=8mm，钝角角度150° - 试管：φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 - 棕色滴瓶：棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm - 白色滴瓶：白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm - 玻璃弯管：玻璃，60×200×30mm，烧制，两端烧口 - 四、功能和应用 - 可完成实验： - 1.乙炔的化学性质 - 2.苯分子的结构 - 3.苯和苯的同系物 - 4.取代反应 - 5.1-溴丁烷的化学性质 - 6.乙醇的消去反应 - 7.乙醇与酸性重铬酸钾的溶液的反应 - 8.苯酚的酸性 - 9.苯酚与溴反应 - 10.苯酚与氯化铁反应 - 11.乙醛的银镜反应 - 12.乙醛与氢氧化铜反应 - 13.羧酸的酸性 - 14.乙酸乙酯的水解 - 15.乙酸乙酯的制备与性质 - 16.有机物中常见官能团的检验 - ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 193 | 高中化学生物大分子和合成高分子实验箱 | - 结构参数 - 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； - 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； - 3、底部滑轮，一体式顶盖。 - 二、器材清单 - 由试管（16×160mm)*4、试管（20*180）*2、量筒（10mL）*2、烧杯（250mL）*1、烧杯（50mL)*3、碱式滴定管*1、滴定管夹*1、医用棉球*1、玻璃棒*1、pH试纸*1、棕色滴瓶*1、白色滴瓶*2、胶头滴管*3、苯酚药品瓶*1、小刀*1、高锰酸钾药品瓶组成。 - 三、主要器材规格 - 试管：φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 - 试管：φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 - 量筒：玻璃，10ml，H=155mm - 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm - 烧杯：玻璃，低型，50ml - 碱式滴定管：透明 ，10mL ，玻璃 ，蓝线 ，精度0.05mL ，带刻度线管部分L=377mm ，硅胶管部分L=75mm ，尖嘴滴管部分L=72mm - 滴定管夹：双侧 ，铝制 ，蝴蝶夹 - 医用棉球：灭菌脱脂，医用，小号，一包8g，一包10个装 - 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm - PH试纸：pH广泛试纸1-14，规格：7mm*5m - 棕色滴瓶：棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm - 白色滴瓶：白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm - 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 - 药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 - 小刀：L=175mm，外壳W=18mm - 四、功能和应用 - 可完成实验： - 1.葡萄糖 - 2.纤维素 - 3.蛋白质的盐析 - 4.蛋白质与浓硝酸的显色反应 - 5.糖类的性质 - 6.不同水果中维生素 C 含量的比较 - 7.苯酚与甲醛反应 - 8.常见塑料的性质与区分 - ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 194 | 恒温水浴锅 | 一.参数： 工作室容积：3升。 温控范围：室温～100℃。 加热功率：300W。 电 源：交流220V 50Hz。 工作尺寸：160×160×130mm。 二、可完成实验 1.葡萄糖的银镜反应 2.乙醛的银镜反应 3.葡萄糖 4.糖类的性质 |
| 高中物理课标仪器 |  |  |
| 195 | 高中物理工具与仪表实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 铁架台底座*1、支撑杆（L=600mm，公母杆，可拆分）*2、支撑杆（L=250mm）*1、支撑杆（L=145mm）*1、带孔支撑杆*1、转接头*1、塑料水槽*1、A4纸*2、坐标纸*10、三角板*1（含30°-60°-90°、45°-45°-90°各1块）、火柴*1、食盐*1、洗衣粉*1、直尺*1、镊子*1、电阻箱*1、透明胶带*1、指针式万用表*1、一字螺丝刀*1、螺旋测微器*1、游标卡尺*1、秒表*1、槽码托*2、槽码50g*4、槽码10g*4、橡皮筋*50、刻度尺夹*1、卷尺*1、剪刀*1、红墨水*1、高精度电子秤*1、6.2V小灯泡（6.2V/0.5A）*3、3.8V小灯泡（3.8V/0.3A）*3、1.5V小灯泡（1.5V/0.3A）*3、灵敏小灯泡（4V；0.04A）*1。 三、主要器材规格 铁架台底座：外形尺寸≥200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求 塑料水槽：尺寸：175*175*68mm，半透明塑料材质 指针式万用表：尺寸：150*80*37mm，5828基础款。可进行交流电压、直流电压测量，电容、三极管、通断蜂鸣测试 电阻箱：尺寸：140×103×70mm，量程：0~9999Ω，分辨率：1Ω 四、功能和应用 作为工具箱，可辅助其他实验箱，完成各类实验，并提供易耗品的补充 |
| 196 | 高中物理直线运动与机械能实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 红色小车*2、圆环*2、铅封螺丝*2、U型支架*1、电火花打点计时器*1、完全非弹性碰撞组件*1、纸带连接器*1、缓冲器挡板*1、碰撞架*1、L型支架*2、20mm挡光板*2、通用夹具*1、小汽车车轮*4、M6×15手紧螺丝*2、M6×10手紧螺丝*8、M4×8手紧螺丝*2、小龙虾扣*2、M6蝶形螺母*1、蝶形螺丝【M4×35】*1、水平泡*1、1g槽码托*1、1g槽码*4、20N/m螺旋弹簧*1、固定杆*1、导轨1.2m*1。 三、主要器材规格 红色小车：四轮，尾部带磁铁 电火花打点计时器：220V±10V，20Hz 缓冲器挡板：带2个弹簧和1个滑轮 挡光板：挡板宽度20mm，铝合金，黑色 螺旋弹簧：20N/m，弹簧钢、电镀 导轨：L=1.2m，铝合金，带刻度 四、功能和应用 可完成实验： 1.练习使用打点计时器 2.测量纸带的平均速度和瞬时速度 3.测量做直线运动物体的瞬时速度 4.探究小车速度随时间的变化的规律 5.探究小车位移随时间的变化的规律 6.通过位移之比测量加速度之比 7.人的反应时间测量尺 8.研究自由落体运动的规律 9.探究加速度与质量的关系 10.探究加速度与力的关系 11.探究动能表达式 12.研究小车碰撞前后的动能变化 13.验证机械能守恒定律 14.探究功与物体速度变化的关系 15.探究弹性势能与动能的转化 16.探究重力势能与弹性势能的相互转化 17.用小车探究弹性碰撞与非弹性碰撞 18.研究小车碰撞前后的动量变化 19.冲量 20.用打点计时器研究碰撞中的不变量 |
| 197 | 高中物理相互作用实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 摩擦块*1、摩擦板*1、激光笔套装*1、3N/m弹簧*2、力的合成实验板*1、弹簧测力计固定座*2、反射镜*2、1N弹簧测力计*1、2N弹簧测力计*2、5N弹簧测力计*1、A5卡纸*5、固定杆*1、10寸气球*5、18寸气球*3、φ=16mm带孔钢球*1、φ=16mm实心钢球*2、φ=16mm带孔塑料球*1、气球反冲小车*1。 三、主要器材规格 摩擦块：一面木头、一面橡胶，带钩 摩擦板：L=410mm，两侧带魔术贴，附带丝绸、棉布各1条 弹簧：3N/m，带指针 力的合成实验板：415×250×5mm，透明亚克力，板上有1个螺钉 弹簧测力计：圆筒型 四、功能和应用 可完成实验： 1.通过平面镜观察桌面的微小形变 2.探究形变的种类 3.探究弹簧力与形变量的关系 4.探究弹簧的串联和并联 5.验证三角形的重心 6.探究不规则纸板的重心 7.静摩擦力的大小随拉力的变化 8.用弹簧测力计探究作用力和反作用力的关系 9.测量摩擦系数 10.探究两个互成角度的力的合成规律 11.探究一个力可以分解为无数组力 12.物体受力的初步分析 13.惯性参考系——小钢球抽纸 14.超重和失重 15.竖直加速度测量仪 16.球形物体空气阻力大小与速率关系的研究 17.橡皮筋的伸长与拉力大小的关系 18.弹簧的弹性势能 19.小球碰撞前后速度的变化 20.反冲现象 |
| 198 | 高中物理曲线运动实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 白卷纸*1、φ=16mm玻璃球*2、手摇轮手柄*1、小齿轮20齿*1、大齿轮40齿*1、M6蝶形螺母*1、动量守恒轨道*1、16K复写纸10张*1、φ=16mm钢球*2、固定轴*2、滚花不锈钢棒*1、回形针*2、塑料漏斗*1、平抛轨道*1、M3x25手紧螺丝*2、M3手拧螺母*2、台阶螺杆*1、条形磁铁强磁*1、铁钉*2、飞镖*1、铜锥*1、平抛运动实验器*1、向心力实验器*1、黄蜂蜡*1、硅胶堵头*2、30cm亚克力管*1、直线曲线轨道1。 三、主要器材规格 平抛运动实验器：20cm*25cm*37cm（含底座），含磁吸条2根、塑料挡板等部件 动量守恒轨道：带定位孔，弧形，配合平抛运动实验器使用 平抛轨道：带夹子，弧形，配合平抛运动实验器使用 向心力实验器：底座12*24cm，带导杆、周期测定盘、配重、半径指示器等部件 亚克力管：外φ16内φ12mm，L=30cm 直线曲线轨道：二弯二直，两个小球 四、功能和应用 可完成实验： 1.观察做曲线运动物体的速度方向 2.观察钢球的运动轨迹 3.用飞镖显示曲线运动的速度方向 4.观察蜡块的运动 5.探究平抛运动的特点 6.观察钢球的运动轨迹是否为抛物线 7.自行车大小齿轮上的点运动的快慢 8.感受向心力 9.探究向心力大小的表达式 10.漏斗内小球做匀速圆周运动 11.验证动量守恒定律 |
| 199 | 高中物理静电场实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 单刀双掷开关模块*1、5Ω电阻模块*1、4700μF电容模块*1、碳纸*1、验电器*1、枕形导体*1、指针式电压表*1、指针式灵敏电流计*1、拼接式电池盒*2、复写纸*10、1号电池*2、探针*2、红色导线（500mm）*4、黑色导线（500mm）*4、红色导线（250mm）*1、黑色导线（250mm）*1、塑料棒*2、鳄鱼夹*2、丝绸*1、透明绝缘片*1、铝箔片*1。 三、主要器材规格 验电器：验电器支架铝合金材质，支架底座聚甲醛材质，静电指针，L=110mm，铝合金，静电指针转动杆，φ0.6-23.8，铝合金； 红色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 黑色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 红色导线：硅胶线，32A，250mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 黑色导线：硅胶线，32A，250mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 单刀双掷开关模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，E10螺口灯座，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 5Ω水泥电阻模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，陶瓷水泥电阻5R-1%-10W，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 4700μF电容模块*1：白色上下壳116mm*60mm*30mm，电容4700μF-20%,E10螺口灯座，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 拼接式电池盒：尺寸：122mm*48mm*45mm。可放入1个1号电池。带有正（红）负（黑）极安全插座，可实现电池盒间的串联和并联，底部带有两个圆饼状磁铁，可实现磁吸功能 指针式电压表：135mm*100mm*100mm，2.5级，3V/15V，正（红）负（黑）极香蕉插座，镀镍，20A纯铜接线柱 指针式灵敏电流计：135mm*100mm*100mm，2.5级，300μA，正（红）负（黑）极香蕉插座，镀镍，20A纯铜接线柱 四、功能和应用 可完成实验： 1.观察静电感应现象 2.用验电器检测物体是否带电 3.电场 4.电场强度 5.模拟电场线 6.用碳纸描点法描绘电场线 7.尖端放电 8.静电屏蔽 9.等势面 10.观察电容器的充、放电现象 |
| 200 | 高中物理电路实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 单刀单掷开关模块*1、5Ω电阻模块*1、10Ω电阻模块*1、20Ω电阻模块*1、指针式电压表*1、指针式电流表*1、圆柱管*1、电学元件包*1、拼接式电池盒*4、1号电池*4、0.4mm康铜丝*1、0.4mm镍铬丝*1、0.6mm镍铬丝*1、红色导线（500mm）*5、黑色导线（500mm）*5、红色导线（250mm）*1、黑色导线（250mm）*1、鳄鱼夹*8、滑动变阻器*1、高纯钨丝*1。 三、主要器材规格 电学元件包：含：定值电阻510Ω、1kΩ、10kΩ各2个；二极管2个；干簧管1个。用1个自封袋包装。 红色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 黑色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 红色导线：硅胶线，32A，250mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 黑色导线：硅胶线，32A，250mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 小灯泡模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，E10螺口灯座，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 5Ω水泥电阻模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，陶瓷水泥电阻5R-1%-10W，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 10Ω水泥电阻模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，陶瓷水泥电阻10R-1%-10W，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 20Ω水泥电阻模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，陶瓷水泥电阻20R-1%-10W，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 单刀单掷开关盒模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，单刀单掷开关闸刀，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 拼接式电池盒：尺寸：122mm*48mm*45mm。可放入1个1号电池。带有正（红）负（黑）极安全插座，可实现电池盒间的串联和并联。底部带有两个圆饼状磁铁，可实现磁吸功能 指针式电压表：135mm*100mm*100mm，2.5级，3V/15V，正（红）负（黑）极香蕉插座，镀镍，20A纯铜接线柱 指针式电流表：135mm*100mm*100mm，2.5级，0.6A/3A，正（红）负（黑）极香蕉插座，镀镍，20A纯铜接线柱 滑动变阻器：20Ω，230mm*55mm*85mm，康铜丝，合金铝支架，铜质接触片，瓷管尺寸Φ30*185mm 四、功能和应用 可完成实验： 1.探究影响导体电阻的因素 2.闭合电路的欧姆定律实验 2.探究导体的伏安特性曲线 3.长度的测量及测量工具的选用 4.金属丝电阻率的测量 5.探究串并联电路中各部分电阻的关系 6.练习使用多用电表 7.利用多用电表检测、排除电路故障 8.电池电动势和内阻的测量 9.测绘小灯泡的伏安特性曲线 10.测绘二极管的伏安特性曲线 11.测量小灯泡电功率 12.认识常用电子元器件 13.探究金属导体与材料、横截面积、长度的定量关系 |
| 201 | 高中物理电磁实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 1600匝线圈*1、400匝线圈*1、直铁芯*1、单刀单掷开关模块*1、单刀双掷开关模块*1、小灯泡模块*2、47μF电容*1、指针式灵敏电流计*1、收音机*1、圆柱磁铁*1、方柱磁铁*1、铁粉（瓶装，带喷头）*1、小磁针*8、拼接式电池盒*2、1号电池*2、红色导线（500mm）*3、黑色导线（500mm）*3、红色导线（250mm）*1、黑色导线（250mm）*1、鳄鱼夹*8、滑动变阻器*1、安培力实验器*1、霓虹灯*1、塑料板*1、铝环*1。 三、主要器材规格 1600匝线圈：1600匝，45Ω，正负极有白色安全插座，最大电流0.25A，上壳红色。 红色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 黑色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 红色导线：硅胶线，32A，250mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 黑色导线：硅胶线，32A，250mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 小灯泡模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，E10螺口灯座，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 50Ω水泥电阻模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，陶瓷水泥电阻50R-1%-10W，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 单刀单掷开关盒模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，单刀单掷开关闸刀，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 单刀双掷开关盒模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，单刀单掷开关闸刀，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 拼接式电池盒：尺寸：122mm*48mm*45mm，可放入1个1号电池，带有正（红）负（黑）极安全插座，可实现电池盒间的串联和并联，底部带有两个圆饼状磁铁，可实现磁吸功能 滑动变阻器：20Ω，230mm*55mm*85mm，康铜丝，合金铝支架，铜质接触片，瓷管尺寸Φ30*185mm 安培力实验器：120mm*90mm，含：导体棒/线圈/U型磁铁，DV4—6V 四、功能和应用 可完成实验： 1.通电导线使小磁针偏转 2.观察常见磁场的分布 3.探究影响通电导线受力的因素 4.探究感应电流产生的条件 5.捕捉电磁波 7.安培力的方向 8.探究影响感应电流方向的因素 9.磁铁靠近或远离铝环 10.观察两个灯泡的发光情况 11.观察开关断开时灯泡的亮度 12.观察振荡电路中电压的波形 13.电磁阻尼和电磁驱动 |
| 202 | 高中物理交变电流与传感器实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 400匝线圈*1、800匝线圈*1、直铁芯*1、U型铁芯*1、拧紧螺钉*1、单刀单掷开关模块*1、小灯泡模块*2、电磁继电器模块*1、NTC热敏电阻模块*1、光敏电阻模块*1、发光二极管模块*1、圆柱磁铁*1、电学元件包*1、电学元件包2*1、拼接式电池盒*1、1号电池*1、红色导线（500mm）*5、黑色导线（500mm）*5、红色导线（250mm）*2、黑色导线（250mm）*2、鳄鱼夹*8。 三、主要器材规格 400匝线圈：400匝，3Ω，正负极有白色安全插座，最大电流1A，上壳黄色 800匝线圈：800匝，8Ω，正负极有白色安全插座，最大电流0.75A，上壳象牙白色 红色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 黑色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 红色导线：硅胶线，32A，250mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 黑色导线：硅胶线，32A，250mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 小灯泡模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，E10螺口灯座，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 电磁继电器模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，5V切换电路，全部接线为安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 单刀单掷开关盒模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，单刀单掷开关闸刀，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 NTC热敏电阻模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 光敏电阻模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 发光二极管模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 拼接式电池盒：尺寸：122mm*48mm*45mm，可放入1个1号电池，带有正（红）负（黑）极安全插座，可实现电池盒间的串联和并联。底部带有两个圆饼状磁铁，可实现磁吸功能 四、功能和应用 可完成实验： 1.观察交变电流的方向 2.观察交流电的波形 3.用软件积分验证交流电的有效值 4.探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系 5.认识干簧管 6.观察光敏电阻的特性 7.观察热敏电阻的特性 8.门窗防盗报警装置 9.光控开关 10.热控开关。 |
| 203 | 高中物理机械振动与机械波实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 多普勒源*1、9V电池*1、5ml注射器*1、纵波演示弹簧*1、20N/m螺旋弹簧*1、3N/m螺旋弹簧*2、φ12mm带孔小球【不锈钢/外径/孔径3mm】*3、音叉880HZ*1、音叉440HZ*1、音叉锤*1、单摆球盒*1、固定杆*1、软绳*1。 三、主要器材规格 多普勒源：4.6kHz/19kHz两种声源可切换 音叉880Hz：总长约101mm，叉长约61mm钢材，无共鸣盒 音叉440Hz：总长约126mm，叉长约87mm，钢材，无共鸣盒 单摆球盒：含棉线、3个塑料球、2个铁球 四、功能和应用 可完成实验： 1.测量小球振动的周期 2.观察两个小球的振动情况 3.观察墨汁图样 4.探究单摆周期与摆长之间的关系 5.用单摆测量重力加速度 6.研究受迫振动的频率 7.演示共振现象 8.观察绳波的产生和传播 9.观察弹簧形成的波 10.观察水波 11.观察波的叠加现象 12.观察水波的干涉 13.横波与纵波的传递 14.蜂鸣器音调的变化 15.弹簧振子运动周期实验研究 16.阻尼振动 17.耦合摆系统 |
| 204 | 高中物理光学实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 激光笔套装*1、痱子粉*1、大头针*10、平行玻璃砖*1、烧杯*1、塑料棒*1、刻度盘*1、半圆透镜*1、三角透镜*1、光纤*1、具支试管*1、光的干涉衍射组件*1、光屏*1、滑动安装座*1、铁圈*1、光栅*4、牛顿环*1、衍射膜片*1、毛毡片*1。 三、主要器材规格 平行玻璃砖：外形尺寸：120*60*30mm，光学玻璃材质 半圆透镜：直径：60mm，光学玻璃材质 三角透镜：斜边：60mm，光学玻璃材质 角度盘：塑料，圆形，d=205mm，h=3mm，白底黑色丝印 光屏：尺寸：150*150mm，白色，下方有支撑杆 光的干涉衍射组件：红色激光，带有1组双缝膜片和1组单缝膜片 四、功能和应用 可完成实验： 1.光在水中的折射现象 2.测定玻璃的折射率 3.观察筷子插入装水的玻璃杯中的折射现象 4.观察全反射现象 5.全反射棱镜 6.棱镜的折射 7.观察激光的特性 8.观察光在弯曲的有机玻璃棒中传播的路径 9.水流导光 10.光的双缝干涉 11.用肥皂膜做薄膜干涉实验 12.用双缝干涉测量光的波长 13.光的单缝衍射 14.光的光栅衍射 15.不同间距光栅衍射条纹的对比 16.泊松亮斑趣事 17.用激光产生泊松亮斑 18.观察光的偏振现象 19.偏振滤光片减弱玻璃表面反射光的影响 20.透过偏振片并旋转它，观察自然光、桌面反射光和手机液晶屏 |
| 205 | 高中物理分子动理论与热力学定律实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 白板笔*1、打气筒*1、橡胶塞*1、单向阀*1、痱子粉*1、钢珠*1、φ7*10mm硅胶管*1、胶头滴管*1、空气压缩引火仪*1、10mL量筒*1、100mL量筒*1、50mL量筒*1、棉纱布*2、400mL烧杯*1、250mL烧杯*1、盛水浅盘*1、网格板*1、饮水鸟*1、油酸酒精溶液瓶*1、5mL注射器*2、锥形瓶*1。 三、主要器材规格 空气压缩引火仪：由手柄、活塞筒、底座等部分组成 10mL量筒：塑料，H=145mm，筒身蓝线 100mL量筒：塑料，H=250mm，筒身蓝线 50mL量筒：塑料，H=200mm，筒身蓝线 400mL烧杯：玻璃，低型，H=112mm 250mL烧杯：玻璃，低型，H=95mm 盛水浅盘：塑料，25cm*25cm*4cm，黑色 四、功能和应用 可完成实验： 1.液体混合前后体积的变化 2.用油膜法估测油酸分子的大小 3.模拟气体压强产生的机理 4.空气压缩引火实验 5.观察橡胶塞跳出时瓶内的变化 6.有色颜料在清水中的扩散 7.饮水鸟 8.探究影响扩散快慢的因素 9.液体膨胀系数 |
| 206 | 高中物理气体、液体和固体实验箱 | - 结构参数 - 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； - 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； - 3、底部滑轮，一体式顶盖。 - 二、器材清单 - 铁圈*1、云母片*2、黄蜂蜡*1、白板笔*1、80mm玻璃管*1、250mm玻璃管*2、玻意耳定律实验器*1、带鲁尔头硅胶管*1、单孔橡胶塞*1、多管夹*1、鳄鱼夹*2、缝衣针*2、盖玻片*2、钢珠*1、固定杆*1、φ3*6mm硅胶管*3、φ7*10mm硅胶管*1、海波*1、黑色导线*1、红色导线*1、火柴*2、剪刀*1、搅拌棒*1、酒精灯*1、0.4mm康铜丝*1、毛细管*1、400mL烧杯*1、250mL烧杯*1、陶土网*1、18×150mm试管*1、试管夹*1、四爪夹*1、支撑环*1、铁丝*1、温度计-10℃~+110℃*2、单孔橡胶塞*1、铁圈*1、药匙*1、指针式压强计*1、锥形瓶*1。 - 三、主要器材规格 - 玻意耳定律实验器：由支架、活塞架、针筒构成，针筒50mL - 红色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 - 黑色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 - 酒精灯：玻璃，150mL - 毛细管：含内径0.4mm、0.6mm、0.8mm、1.2mm各一根，外径φ6mm，L=150mm - 400mL烧杯：玻璃，低型，H=112mm - 250mL烧杯：玻璃，低型，H=95mm - 试管：玻璃，18×150mm - 温度计：红水，量程-10℃~+110℃，L=235mm - 指针式压强计：表盘φ60mm，压力范围-0.1~0.5mPa，带宝塔接头 - 锥形瓶：玻璃，100mL，标口 - 四、功能和应用 - 可完成实验： - 1.热电偶温度计的原理 - 2.探究气体等温变化的规律 - 3.观察气体的等压变化 - 4.气体的等容变化 - 5.观察玻璃和云母片上石蜡熔化区域的形状 - 6.水的表面张力 - 7.观察肥皂膜和棉线的变化 - 8.观察毛细现象 - 9.探究液体的浸润与不浸润 - 10.水面浮针 - ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 207 | 高中物理新能源与新材料实验箱 | - 一、结构参数 - 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； - 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； - 3、底部滑轮，一体式顶盖。 - 二、器材清单 - 小灯泡底座*1、直流小电机模块*1、卤素灯*1、太阳能电池板（50×250mm）*1、发电机*1、黑色导线（500mm）*2、红色导线（500mm）*2、转叶（3个叶片）*2、鼓风机*1、水泵*1、注射器（20mL，含：带鲁尔头的硅胶管）*1、温度计*2、玻耳帖元件套件*1、黑色小桶*1、银色小桶*1、烧杯*1、支持杆*1、太阳能聚集器套件*1、支撑杆（L=250mm）*1、带孔支撑杆（L=100mm）*1、弹簧测力计夹*1、镍钛合金记忆线*1。 - 三、主要器材规格 - 太阳能电池：尺寸：50×250mm，带正负极输出香蕉插头导线 - 卤素灯：12V/20W，有黑色灯罩，带正负极输出香蕉插头导线，带支撑杆 - 红色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 - 黑色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径 - 小灯泡模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，E10螺口灯座，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 - 直流小电机模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，3V直流小电机，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图 - 发电机：黑色外壳，3V直流小电机，正（红）负（蓝）极安全插座，带金属支撑杆 - 玻耳帖元件套件：含：铝热片、铝块、塑料夹具、支撑杆，铝热片最大的电流为1A - 太阳能聚集器套件：含：聚光板、表面带漆试管、玻璃管 - 四、功能和应用 - 可完成实验： - 1.太阳能发电实验 - 2.风力发电实验 - 3.热能转化为电能 - 4.使用抛物槽太阳能集热器加热水 - 5.抛物槽中吸热器位置对加热的影响 - 6.纳米材料特性实验 - 7.记忆合金的材料特性实验 - 8.使用太阳能电池将光转化为动能 - 9.负载下风力发电现象的观测 - 10.风速对风力发电的影响 - 11.风向对风力发电的影响 - 12.风轮叶片数量的影响 - 13.机械能转化为电能 - 14.热能转化为动能 - 15.珀耳帖效应：冷却发动机 - 16.珀耳帖效应：热泵 - 17.温度对珀耳帖热泵的影响 - 18.泵将电能转化为势能方面的效率 - 19.用风能抽水 - 20.自来水驱动发电机 - ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 208 | 高中物理原子物理实验箱 | - 结构参数 - 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； - 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； - 3、底部滑轮，一体式顶盖。 - 二、器材清单 - 由探头管夹安装座*1、G-M传感器*1、玻璃结晶皿（Φ35mm）*1、固定座*1、磁铁固定座*2、固定架*1、塑料瓶（100mL）*1、放射性底板*1、药匙（L=150mm）*1、type-c数据线（L=1m）*1、天然矿石*1、亚克力板*4、铝板*4、铅板*1、铁板*1、电源适配器（DC5V/2A）组成*1。 - 三、主要器材规格 - G-M传感器： - 1.量程：0~40000c/min - 2.分辨率：1c/min - 3.采样速率：10次/秒 - 4.连续使用时间：≥20小时 - 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） - 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh - 四、功能和应用 - 可完成实验： - 1.背景辐射 - 2.概率计数与统计 - 3.盐的辐射 - 4.物质多少对辐射强度的影响 - 5.放射性矿物的辐射 - 6.距离对辐射强度的影响 - 7.屏蔽β辐射等 - ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 209 | 学生电源 | 一、参数： 交流：多挡可调：0V、1.5V、3V、6V、9V、12V； 直流：多挡可调：0V、1.5V、3V、6V、9V、12V； 二、本仪器为电路、电磁、交变电流等实验箱的配套设备，搭配实验箱可完成：电源电动势及内阻的测量、测量导体的伏安特性、电阻的串并联、电磁感应现象、电容器的串并联及充放电、探究法拉第电磁感应（感生电动势）等实验 |
| 高中生物课标仪器 |  |  |
| 210 | 高中生物配套仪器实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由高精度迷你电子秤*1、铁架台底座*1、老板头*2、滴定管夹*1、铁圈*1、四爪夹*2、支撑杆*2、支撑杆（一分为二）*1、升降台*1、酒精灯*1、三脚架*1、陶土网*1、火柴*2、试管夹*6、试管刷*1、试管架*1、护目镜*1、记号笔*1、称量纸*1、标签纸*1、滤纸*1组成。 三、主要器材规格 高精度迷你电子秤：6种单位转换，双托盘，500g，精度0.01，不锈钢拉丝秤盘 滴定管夹：双侧，铝制，蝴蝶夹 铁圈：带塑料手紧螺丝，外φ= 60mm，不含塑料手紧螺丝L=160mm 四爪夹：L=255mm，夹具部分L=100mm，杆部分L=155mm，木质垫片，镀铬，一字手紧 支撑杆：不锈钢，φ10-370 支撑杆：L=600mm，一分为二 升降台：304不锈钢台面 酒精灯：玻璃，150ml，总高约120mm，瓶身约φ80mm 三脚架：铁圈内径75mm，高130mm±10mm，铁圈带耳，冲压处理，不可拆卸 陶土网：160mm*160mm，金属，陶土 试管夹：榉木，不锈钢防锈弹簧，最大开口宽度22mm，L=175mm(公差0至+3mm)，W=20mm(公差-2mm至+1mm) 试管刷：刷毛φ=20mm，L=270mm，顶端棉纱 试管架：6孔，孔径23mm，L=226mm，W=65mm，H=122mm 护目镜：聚碳酸酯镜片，L=150mm 记号笔：黑色，双头，油性防水，L=140mm 称量纸：100×100mm，500张 标签纸：2张，每张含72个标签，16*22，210号，180*250自封袋装 滤纸：φ150mm，L=152mm，W=152mm，H=22mm 四、功能和应用 本箱为高中化学、生物专题箱系列提供通用的工具，辅助其他箱完成实验 |
| 211 | 高中生物细胞及其分裂分化、生物遗传变异实验箱 | - 结构参数 - 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； - 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； - 3、底部滑轮，一体式顶盖。 - 二、器材清单 - 由玻璃棒*2、擦镜纸*1、吸水纸*1、双头药匙*1、胶头滴管*4、试管*2、培养皿*1、温度计*1、烧杯（100ml）*3、烧杯（250ml）*1、量筒（5ml）*1、毛笔*1、双面刀片*1、盖玻片*1、载玻片*1、剪刀*1、解剖针*1、镊子*2、钢尺*1、秒表*1、小刀*1、生物永久玻片*1、牙签*1、细铁丝*1、DNA双螺旋结构模型组件*1、橡皮泥（12色）*1、包裹中药丸球形蜡质盒*1、硬质泡沫塑料*1组成。 - 三、主要器材规格 - 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm - 擦镜纸：50张，单张尺寸75*100mm，整体尺寸75*100*2mm - 吸水纸：100张，单张尺寸80*27mm，外包装尺寸99*41*22mm - 双头药匙：不锈钢，双头，L=200mm，大头宽15mm，小头宽12mm - 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 - 试管：φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 - 培养皿：高硼硅，φ90mm，上盖d=98mm，下盖d=90mm，H=20mm - 温度计：红水，内标，量程-10°C~+150°C，φ8mm，L=235mm - 烧杯：高型，玻璃，100ml，H=90mm - 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm - 量筒：玻璃，5ml - 毛笔：竹制笔身，白云毛身，L=27cm±0.5cm，φ=8mm - 双面刀片：双面，10片，纸盒装，外包装尺寸48*27*10mm - 盖玻片：100片，18mm*18mm，盒装，L=25mm，W=25mm，H=20mm - 载玻片：50片，76mm*26mm，7101扑克盒装，L=80mm，W=60mm，H=26mm - 剪刀：L=115mm，钝头，塑料手柄 - 解剖针：不锈钢，柳叶刀状，L=145mm - 镊子：不锈钢，尖头，直，L=125mm - 钢尺：d=200mm - 秒表：计时器，XL-008，最长计时24时，71*61*20mm - 小刀：L=175mm，外壳W=18mm - 生物永久玻片：76mm*25mm，14种，盒装 - 牙签：竹签，2根一包，5包，70×100mm自封袋 - 细铁丝：铁，d=0.5mm，L=40m - 橡皮泥：黏土，12色 - 四、功能和应用 - 可完成实验： - 1.使用高倍显微镜观察几种细胞 - 2.检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质 - 3.观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂 - 4.观察蝗虫精母细胞减数分裂装片 - 5.观察植物细胞的减数分裂 - 6.建立减数分裂中染色体变化的模型 - 7.制作DNA双螺旋结构模型 - 8.制作生物膜结构模型 - 9.鉴定淀粉 - 10.低温诱导植物细胞染色数目的变化 - ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 212 | 高中生物细胞结构与功能实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由玻璃棒*2、擦镜纸*1、吸水纸*1、半透膜*0.05、长颈漏斗*2、培养皿*1、烧杯（100ml）*2、烧杯（250ml）*2、橡皮泥（12色）*1、双面刀片*1、盖玻片*1、载玻片*1、剪刀*1、镊子*1、铅笔*1、小刀*1、胶头滴管*3、棉线*1、橡皮筋*1组成。 三、主要器材规格 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 擦镜纸：50张，单张尺寸75*100mm，整体尺寸75*100*2mm 吸水纸：100张，单张尺寸80*27mm，外包装尺寸99*41*22mm 半透膜：透水玻璃纸，渗透实验装置，透水渗析 长颈漏斗：直形，d=40mm，L=240mm，玻璃 培养皿：高硼硅，φ90mm，上盖d=98mm，下盖d=90mm，H=20mm 烧杯：高型，玻璃，100ml，H=90mm 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 橡皮泥：黏土，12色 双面刀片：双面，10片，纸盒装，外包装尺寸48*27*10mm 盖玻片：100片，18mm*18mm，盒装，L=25mm，W=25mm，H=20mm 载玻片：50片，76mm*26mm，7101扑克盒装，L=80mm，W=60mm，H=26mm 剪刀：L=115mm，钝头，塑料手柄 镊子：不锈钢，尖头，直，L=125mm 铅笔：2B 小刀：L=175mm，外壳W=18mm 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 棉线：棉线，直径0.5mm 橡皮筋：50件，外φ50mm 四、功能和应用 可完成实验： 1、用高倍显微镜观察叶绿体和细胞介质的流动 2、尝试制作真核细胞的三维结构模型 3、通过模拟实验探究膜的透性 4、观察植物细胞的质壁分离和复原 5、探究植物细胞的吸水和失水 6、研究植物组织的渗透作用 7、渗透现象 |
| 213 | 高中生物细胞的能量供应和利用（一）实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由玻璃棒*3、量筒（100ml）*1、试剂瓶*1、试管*6、温度计*1、烧杯（100ml）*4、玻璃漏斗*1、烧杯（250ml）*3、量筒（5ml）*1、棕色滴瓶*1、胶头滴管*6、医用棉球*1、纱布*1组成。 三、主要器材规格 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 量筒：玻璃，100ml，H=245mm 试剂瓶：棕色，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm 试管：φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 温度计：红水，内标，量程-10°C~+150°C，φ8mm，L=235mm 烧杯：高型，玻璃，100ml，H=90mm 玻璃漏斗：φ= 90mm，L=160mm，下管外径9mm±0.5mm，玻璃 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 量筒：玻璃，5ml 棕色滴瓶：棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 医用棉球：灭菌脱脂，医用，小号，一包8g，一包10个装，外包装尺寸11.5cm*11.5cm 纱布：6*8cm，10片装 四、功能和应用 可完成实验： 1、影响酶活性的条件（温度对酶活性的影响) 2、影响酶活性的条件（pH对酶活性的影响) 3、探究酵母菌细胞呼吸的方式 4、绿叶中色素的提取和分离 5、探究环境因素对光合作用强度的影响（探究光照强度对光合作用的影响） 6、模拟植物或动物性状分离的杂交实验 7、二氧化碳浓度对光合作用的影响 8、动物呼吸会产生CO2和能量吗 9、比较过氧化氢在不同条件下的分解 10、淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用 11、加酶洗衣粉的去污能力 12、调查一种常见的人类遗传病并探讨其预防措施 ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 214 | 高中生物细胞的能量供应和利用（二）实验箱 | - 结构参数 - 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； - 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； - 3、底部滑轮，一体式顶盖。 - 二、器材清单 - 由双头药匙*2、PH试纸*1、打孔器*1、钢尺*1、酵母菌*4、研钵和研杵*1、培养皿*1、锥形瓶（250ml）*5、铅笔*1、橡胶塞*4、橡胶塞*1、直角弯管（155x85）*6、直角弯管（85x60）*5、镊子*1、遮光布*1、注射器*1、乳胶管*1、秒表*1、小刀*1、剪刀*1、曲别针*1、黑纸片*1、围棋子*1、卫生香*1、点样毛细管*1、碳酸钙药品瓶*1、二氧化硅药品瓶*1、气泵*1组成。 - 三、主要器材规格 - 双头药匙：不锈钢，双头，L=200mm，大头宽15mm，小头宽12mm - PH试纸：pH广泛试纸1-14，卷装，规格：7mm*5m - 打孔器：6mm - 钢尺：d=200mm - 酵母菌：袋装，5g，65*80mm - 研钵和研杵：70ml，陶瓷 - 培养皿：高硼硅，φ90mm，上盖d=98mm，下盖d=90mm，H=20mm - 锥形瓶：玻璃，250ml，H=135mm，口径=50mm - 铅笔：2B - 橡胶塞：φ26*32*30mm，2个波纹孔φ=7mm - 橡胶塞：φ26*φ32*30，1波纹孔φ=7mm - 直角弯管：玻璃，烧制，两端烧口，155x85mm - 直角弯管：玻璃，烧制，两端烧口，85x60mm - 镊子：不锈钢，尖头，直，L=125mm - 遮光布：黑色不透光，长1米，宽0.5米 - 注射器：针筒，10ML，鲁尔头 - 乳胶管：内径φ6mm，外径φ10mm - 秒表：计时器，XL-008，最长计时24时，71*61*20mm - 小刀：L=175mm，外壳W=18mm - 剪刀：L=115mm，钝头，塑料手柄 - 曲别针：单色，晨光，L=29mm，50×70mm自封袋 - 黑纸片：9×5.4cm，黑色，5张，85×120mm自封袋 - 围棋子：黑白，85×120mm自封袋 - 卫生香：线香，长28cm，袋装20支 - 点样毛细管：内径0.3mm，外径0.5mm±0.1mm，L=100mm，约500支 - 碳酸钙药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm - 二氧化硅药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm - 四、功能和应用 - 可完成实验： - 1、影响酶活性的条件（温度对酶活性的影响) - 2、影响酶活性的条件（pH对酶活性的影响) - 3、探究酵母菌细胞呼吸的方式 - 4、绿叶中色素的提取和分离 - 5、探究环境因素对光合作用强度的影响（探究光照强度对光合作用的影响） - 6、模拟植物或动物性状分离的杂交实验 - 7、二氧化碳浓度对光合作用的影响 - 8、动物呼吸会产生CO2和能量吗 - 9、比较过氧化氢在不同条件下的分解 - 10、淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用 - 11、加酶洗衣粉的去污能力 - 12、性状分离比的模拟实验 - 13、调查一种常见的人类遗传病并探讨其预防措施 |
| 215 | 高中生物人体的内环境、稳态和调节实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由玻璃棒*1、橡胶手套*1、PH试纸*1、双头药匙*1、量筒（50ml）*1、烧杯（100ml）*1、白色滴瓶*1、氢氧化钠药品瓶*1组成。 三、主要器材规格 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 橡胶手套：尺寸S PH试纸：pH广泛试纸1-14，卷装，规格：7mm*5m 双头药匙：不锈钢，双头，L=200mm，大头宽15mm，小头宽12mm 量筒：玻璃，50ml，H=200mm 烧杯：高型，玻璃，100ml，H=90mm 白色滴瓶：玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 氢氧化钠药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm 四、功能和应用 可完成实验： 1、模拟生物体维持pH的稳定 2、膝跳反射 3、用数学方法模拟自然选择对种群基因频率的影响 |
| 216 | 高中生物植物生命活动的调节实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由玻璃棒*2、烧杯（100ml）*1、钢尺*1、双头药匙*1、试剂瓶*1、药品瓶*1、量筒（50ml）*1、容量瓶（100ml）*1、试管*6、喷壶*2、量筒（5ml）*1、剪刀*1、自封袋（240*170mm）*10、小刀*1组成。 三、主要器材规格 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 烧杯：高型，玻璃，100ml，H=90mm 钢尺：d=200mm 双头药匙：不锈钢，双头，L=200mm，大头宽15mm，小头宽12mm 试剂瓶：透明，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm 药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm 量筒：玻璃，50ml，H=200mm 容量瓶：100ml，精度0.1mL，塑料盖，口径(12，14) 试管：φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 喷壶：透明，100ml 量筒：玻璃，5ml 剪刀：L=115mm，钝头，塑料手柄 自封袋：240*170mm 小刀：L=175mm，外壳W=18mm 四、功能和应用 可完成实验： 1、探究生长素类调节剂促进插条的应用 2、尝试利用乙烯催熟水果 3、观察血液分层现象▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 217 | 高中生物种群、群落和生态系统实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由玻璃棒*1、擦镜纸*1、吸水纸*1、打孔器*1、钢尺*1、试剂瓶*1、量筒（50ml）*1、培养皿*3、温度计*1、橡胶塞*1、直角弯管（230x55）*1、直角弯管（85x60）*1、玻璃漏斗*1、试管（L=160mm）*3、试管（L=200mm）*1、烧杯（250ml）*3、锥形瓶（100ml）*3、盖玻片*1、载玻片*1、血球计数板*1、纱布*1、乳胶管*1、剪刀*1、自封袋（240*170mm）*5、放大镜*1、解剖针*1、镊子*1、胶头滴管*1、白色滴瓶*2、棕色滴瓶*1、铂丝棒*1、封口膜*1、涂布器*1组成。 三、主要器材规格 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 擦镜纸：50张，单张尺寸75*100mm，整体尺寸75*100*2mm 吸水纸：100张，单张尺寸80*27mm，外包装尺寸99*41*22mm 打孔器：6mm 钢尺：d=200mm 试剂瓶：透明，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm 量筒：玻璃，50ml，H=200mm 培养皿：高硼硅，φ90mm，上盖d=98mm，下盖d=90mm，H=20mm 温度计：红水，内标，量程-10°C~+150°C，φ8mm，L=235mm 橡胶塞：26*32*30mm，2个波纹孔φ=7mm 直角弯管：玻璃，烧制，两端烧口，230x55mm 直角弯管：玻璃，烧制，两端烧口，85x60mm 玻璃漏斗：φ= 90mm，L=160mm，下管外径9mm±0.5mm，玻璃 试管：φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 试管：φ=30mm，L=200mm，卷口，玻璃 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 锥形瓶：100ml，直口 盖玻片：100片，18mm*18mm，盒装，L=25mm，W=25mm，H=20mm 载玻片：50片，76mm*26mm，7101扑克盒装，L=80mm，W=60mm，H=26mm 血球计数板：计数区边长0.1000mm，方格面积0.0025mm²，L=80mm，W=40mm 纱布：6*8cm，10片装 剪刀：L=115mm，钝头，塑料手柄 自封袋：240*170mm 放大镜：LED灯放大镜，自带辅镜 解剖针：不锈钢，柳叶刀状，L=145mm 镊子：不锈钢，尖头，直，L=125mm 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 白色滴瓶：白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 棕色滴瓶：棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 铂丝棒：铂丝L=40mm，手柄L=180-220mm 四、功能和应用 可完成实验： 1、培养液中酵母菌种群数量变化 2、设计制作生态缸，观察其稳定性 3、探究抗生素对细菌的选择作用 4、探究土壤微生物的分解作用 5、调查草地中某种双子叶植物的种群的密度 6、研究土壤中小动物类群的丰富度 7、调查某个附近生态系统中的能量流动 8、调查当地环境存在的主要问题并提出保护建议或行动计划 9、参观人工生态系统 10、观察生物菌落的变化 11、植物生长受非生物因素的影响 ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告。 |
| 218 | 高中生物发酵工程实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由玻璃棒*2、医用棉球*2、PH试纸*1、双头药匙*1、量筒（50ml）*1、试剂瓶*4、试管*4、烧杯（400ml）*1、培养皿*4、温度计*1、烧杯（250ml）*1、锥形瓶（250ml）*2、纱布*1、橡胶塞*1、秒表*1、小刀*1、白色滴瓶*1、胶头滴管*2、橡皮筋*1、泡菜密封坛（3斤）*1、封口膜*1、接种环*1、涂布器*1、微量离心管（10ml）*1组成。 三、主要器材规格 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 医用棉球：灭菌脱脂，医用，小号，一包8g，一包10个装，外包装尺寸11.5cm*11.5cm PH试纸：pH广泛试纸1-14，卷装，7mm*5 双头药匙：不锈钢，双头，L=200mm，大头宽15mm，小头宽12mm 量筒：玻璃，50ml，H=200mm 试剂瓶：小口窄颈，高硼硅，125ml，刻度100ml，H=114mm，瓶身φ55mm 试管：φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 烧杯：玻璃，低型，400ml，H=112mm 培养皿：高硼硅，φ90mm，上盖d=98mm，下盖d=90mm，H=20mm 温度计：红水，内标，量程-10°C~+150°C，φ8mm，L=235mm 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 锥形瓶：玻璃，250ml，H=135mm，口径=50mm 纱布：6*8cm，10片装 橡胶塞：26*32*30，无孔 秒表：计时器，XL-008，最长计时24时，71*61*20mm 小刀：L=175mm，外壳W=18mm 白色滴瓶：玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 橡皮筋：50件，外φ50mm 泡菜密封坛：3斤 封口膜：10cm*1m 微量离心管：10ml 四、功能和应用 可完成实验： 1、制作泡菜 2、制作果酒和果醋 3、制作酸奶 4、土壤中分解尿素的细菌的分离与计数 5、酵母菌的分离与纯化 6、酵母菌的纯培养 7、制作腐乳 |
| 219 | 高中生物细胞工程实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由玻璃棒*2、擦镜纸*1、吸水纸*1、医用棉球*1、PH试纸*1、双头药匙*1、药品瓶*1、量筒（50ml）*1、容量瓶（100ml）*1、试剂瓶*2、培养皿*1、烧杯（250ml）*2、锥形瓶（100ml）*4、盖玻片*1、载玻片*1、橡胶塞*1、剪刀*1、手术刀柄*1、镊子*2、秒表*1、棕色滴瓶*1、胶头滴管*2、手术刀片*1、封口膜*1组成。 三、主要器材规格 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 擦镜纸：50张，单张尺寸75*100mm，整体尺寸75*100*2mm 吸水纸：100张，单张尺寸80*27mm，外包装尺寸99*41*22mm 医用棉球：灭菌脱脂，医用，小号，一包8g，一包10个装，外包装尺寸11.5cm*11.5cm PH试纸：pH广泛试纸1-14，卷装，规格：7mm*5m 双头药匙：不锈钢，双头，L=200mm，大头宽15mm，小头宽12mm 药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm 量筒：玻璃，50ml，H=200mm 容量瓶：100ml，精度0.1mL，塑料盖，口径(12，14) 试剂瓶：小口窄颈，高硼硅，125ml，刻度100ml，H=114mm，瓶身φ55mm 培养皿：高硼硅，φ90mm，上盖d=98mm，下盖d=90mm，H=20mm 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 锥形瓶：100ml，直口 盖玻片：100片，18mm*18mm，盒装，L=25mm，W=25mm，H=20mm 载玻片：50片，76mm*26mm，7101扑克盒装，L=80mm，W=60mm，H=26mm 橡胶塞：15*21*26，无孔，梯形 剪刀：L=115mm，钝头，塑料手柄 手术刀柄：不锈钢，4号加厚，L=138mm 镊子：不锈钢，尖头，直，L=125mm 秒表：计时器，XL-008，最长计时24时，71*61*20mm 棕色滴瓶：棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 手术刀片：圆头，不锈钢，21号，10片，85*120mm自封袋装 封口膜：10cm*1m 四、功能和应用 可完成实验： 1、菊花的组织培养 2、月季花药的组织培养 3、天竺葵的组织培养 ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 220 | 高中生物基因工程实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520（±10mm)mm*360（±10mm)mm*170（±10mm)mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，一体式顶盖。 二、器材清单 由玻璃棒*2、研钵和研杵*1、试管*2、温度计*1、玻璃漏斗*1、烧杯（250ml）*2、量筒（5ml）*1、纱布*1、双面刀片*1、镊子*1、氯化钠药品瓶*1、注射器*1、白色滴瓶*4、胶头滴管*2、微量离心管（10ml）*1、微量离心管（0.5ml）*1、一次性加厚丁腈手套*1、电泳套装（电泳仪+电泳仪电源）*1、移液器（0.5-10μL）*1、移液器（20-200μL）*1、离心管架*1组成。 三、主要器材规格 玻璃棒：φ=5mm，L=200mm 研钵和研杵：70ml，陶瓷 试管：φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 温度计：红水，内标，量程-10°C~+150°C，φ8mm，L=235mm 玻璃漏斗：φ= 90mm，L=160mm，下管外径9mm±0.5mm，玻璃 烧杯：玻璃，低型，250ml，H=95mm 量筒：玻璃，5ml 纱布：6*8cm，10片装 双面刀片：双面，10片，纸盒装，外包装尺寸48*27*10mm 镊子：不锈钢，尖头，直，L=125mm 氯化钠药品瓶：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm 注射器：针筒，10ML，鲁尔头 白色滴瓶：玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm 胶头滴管：玻璃，L=105mm，带1ml胶头 微量离心管：10ml 微量离心管：0.5ml 一次性加厚丁腈手套：10双，20只 电泳套装：电泳仪，电泳仪电源 移液器：0.5-10μL 移液器：20-200μL 四、功能和应用 可完成实验： 1、DNA的粗提取与鉴定 2、DNA片段的扩增及电泳鉴定 ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 221 | 光学显微镜 | 一、结构参数 主机以金属部件为主，其中部件包括目镜筒、底座、镜身、平台、支架、粗微动调焦机构、切片压片、反光镜架、目镜、物镜等组成。机械总长：≥160mm，光学筒长≥185mm。 铜三孔外定位转换器,采用钢珠传动结构，使观察者在转换物镜时旋转柔滑、舒适。 二、器材清单 目镜：10X、16X。物镜：4X，10X、40X 三、可完成实验： 1、使用高倍显微镜观察几种细胞 2、检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质 3、用高倍显微镜观察叶绿体和细胞介质的流动 4、观察根尖分生区组织细胞的有丝分离 5、观察蝗虫精母细胞减数分裂装片 6、观察植物细胞的减数分裂 7、培养液中酵母菌种群数量变化 8、月季花药的组织培养 |
| 222 | 恒温水浴锅 | 一.参数： 工作室容积：3升。 温控范围：室温～100℃。 加热功率：300W。 电 源：交流220V 50Hz。 工作尺寸：160×160×130mm。 二、可完成实验 1.葡萄糖的银镜反应 2.乙醛的银镜反应 3.葡萄糖 4.糖类的性质 |
| 223 | 精密分析天平秤 | 一、结构参数 量程：0-200g 精度：0.1mg 二、基本配置 电源线 |
| 224 | 电热恒温培养箱 | 镀锌内胆，无鼓风 外部尺寸：33（±10mm)*29（±10mm)*37（±10mm)cm 内部尺寸：25（±10mm)*25（±10mm)*27（±10mm)cm 容积：16L 控温范围：室温+5℃-99℃ 温差：±1℃ 精度：0.1℃ |
| 高中音乐教室1间 |  |  |
| 225 | 电钢琴 | 键盘：88标准键力度触感键盘 琴盖：折叠式键盘盖 480种音色：其中包括128种国际标准的GM音色，5种中国民族乐器音色和2组鼓组 200种节奏：其中包括13种中国民族风格，可提供128种乐队的演奏效果 示范曲：80首歌曲 显示屏：LCD显示 音色控制：力度，移调+，移调- 脚踏板控制：3个踏板（延音/弱音/后延音） 伴奏控制：启动/停止，节拍速度+，节拍速度-，（灵活的自动伴奏控制功能，在您演奏键盘时提供完整的随心所欲的伴奏状态） 键盘控制：全键盘，和弦 MIDI控制：MIDI输入/输出接口、连接电脑：（可快速而方便地连接到计算器上或其他MIDI设备进行互动及创作） 其他功能：U盘和SD卡直接插入播放音频文件，带红外线遥控器 录音功能：录音，放音，可方便在一轨伴奏下录一轨旋律 双键盘、双音色 内置立体声扬声器，提供高质量的声音效果 音频输入/输出功能 外置双耳机插座 原厂配置：琴身（主机），木琴架，三踏板，翻盖琴盖、琴谱架一体，内部电源，保修卡 |
| 226 | 音乐教学用品柜 | 规格：850（±10mm)mm*400（±10mm)mm*1850（±10mm)mm，实木结构，材质为20mm橡木齿接板，底部对500*500mm对开门，上部为敞开式隔断分别展示不同造型物品。 |
| 227 | 手风琴 | 1、规格：120贝斯，键盘式传统手风琴，41键盘，7/2变音器。 2、三排簧.键盘灵活，琴键排列表面平整。 3、风箱密封严密，不漏气，琴面表面光滑，使用灵活。 4、琴键运动灵敏，不相互摩擦，音质全音域均匀无杂音。 5、贝司机：采用硬质合金铝板、铝材，严禁采用铁丝点焊工艺。 配琴包、背带 |
| 228 | 多用划线规 | 材质：硬塑制，尺寸：划线规长约：110mm，划线规宽约：100mm，划线规厚约：25mm，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。多用，可画五线谱、四字格、圆，能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形。 |
| 229 | 口风琴 | 1.37键，配一个软嘴一个硬嘴，带包； 2.音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏； 3.树脂材质干净无异味，不管坐着站着演奏都轻松自如； 4.使用钢琴化键盘，手感舒适不滑手，通过侧面吹嘴吹奏驱动簧片发声。拥有良好的和声能力，可以吹奏丰富的和声效果。音域较为宽广； 5.吹奏完毕后按下排水按钮，用力吹口风琴，可以将内部的口水排干净，方便卫生。 |
| 230 | 陶笛 | 孔数：12孔 材质：ABS环保材质，磨砂表面处理，握住不打滑 音调：清晰刻痕，辨认轻松 出音孔：专业出音孔发音设计，气流运用好，声音美妙 吹嘴：出嘴口扁平，气息平滑进气舒畅， 指孔：科学设计的指孔凹槽，使得按孔更加舒适 |
| 231 | 竹笛 | 规格：8孔，仿黑头，外观无收缩变形 音色：发音敏感，音色明亮，造型美观 制作工艺：扎尼龙线，外观：光滑、圆润、无劈裂、虫蛀，亚光，美观耐看 精心打磨抛光，手感好，多次校音，专业调音，手工修调，确保每个孔的专业音准、音色性能。 配笛膜、笛膜胶块。 |
| 232 | 葫芦丝 | 材质：胶木，降b调 采用树脂原材料加热加压压制成型，表面平整，环保、无毒、安全卫生、 耐用、不易摔断，吹嘴高格工艺，吹嘴与人的嘴型相吻合，不易漏气，外型光滑优美，吹奏前轻轻一擦就光洁如新。发音优美，亲切，略带鼻音，擅长表现温柔细腻的感情，给人以含蓄朦胧的美感。它发出的声音犹如抖动的丝绸那样飘逸，轻柔。 配硬质专用包、红色中国结。 |
| 233 | 小军鼓 | 1、材质：鼓圈：合金压铸，金属鼓腔 2、鼓腔外包PVC，鼓皮为聚酯 3、规格：鼓面直径≥320mm 4、专业打击鼓皮 5、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 6、配：鼓棒、背带 |
| 234 | 大军鼓 | 1、规格：直径：610（±10mm)mm；高：230（±10mm)mm； 2、材质：聚酯膜鼓皮；金属鼓腔，鼓腔外包PVC。 3、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 4、配：鼓槌、背带 |
| 235 | 单簧管 | 调性：降B，管体：硬质橡胶，音键：黄铜镀镍 管体选用加厚硬质胶木，音色圆润饱满，不易开裂。键杆、键柱全部经过精细抛光、人工打磨表面光滑，经过防氧化处理，精致不易变色。 喇叭口套环采用合金工艺，使演奏的音色更加集中易于控制。使用寿命长。 特点：短二节声音偏高，长二节声音偏低，确保在不同的环境下将乐器的音色调到标准音状态。高音区嘹亮明朗，中音清澈优美，低音区低沉浑厚。 配清洁布、演奏手套、专用手提箱 |
| 236 | 小号 | bB调立式活塞小号。 调性：B调 表面处理：漆金、镀银 材质：黄铜：号口大约121mm，内管尺寸约11mm 手感舒适，活塞采用数控机床加工精密度更高。 烤漆喷涂，漆面持久，采用传统手工喷涂面更耐磨。 采用双放水阀门设计，方便清洁口水。 配擦拭布、演奏手套、专用手提箱 |
| 237 | 长号 | 调性：Bb 表面处理：漆金/镀银 材质：黄铜 号口直径：约203mm 音质纯净，高音区音色高亢洪亮，中音区音色柔美圆润，低音区音色丰厚饱满 伸缩管运动灵敏，吹奏时无阻滞，附管、调音管部位严密，拆卸方便，拉动自如 配清洁布、演奏手套、专用手提箱 |
| 238 | 中空定位成套打击乐器 | 1.碰钟：材质响铜，外径≥38 mm，系绳穿过小孔，两个为一副，音色清脆悦耳. 2.响板：响板：全长不小于200mm，响板片宽不小于40mm，摇柄全长不小于100mm，材质：红木及其他相似木质，由主板及两块副板连接组成。主板及副板均用红木制成。响板表面无疖疤、裂缝，漆层均匀、光亮。发音清脆响亮。 3.三角铁：材质尺寸要求：产品由三角铁及击棒组成。三角铁为等边三角形，边长分别为不小于90mm、120mm、145mm、170mm、190mm、220mm；防锈，配击棒，表面镀铬，镀层均匀、光亮，有塑料扣有利于演奏使用。击棒直径≥4mm，击棒长度≥120，表面镀铬，终端有塑料包裹。制作精美，光洁，无毛刺。 4.双响筒：由筒体、手柄、击槌组成。 筒体全长不小于190mm，筒体直径不小于35mm，手柄用硬杂木制成，击槌用硬杂木制成。产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。 5.沙锤：锤球最宽处不小于52mm，手柄直径不小于12mm，手柄长度不小于100mm，表面打磨光滑，无毛刺，无疤疖，无虫蛀，无腐蚀，无开裂，应均匀，无液体现象，演奏时，发出“唦唦”声音，声音饱满，有质感。 6.小堂鼓：材质：木制；直径不小于220mm，高不小于140mm，牛皮，无破损，皱折，坚韧有弹性、平整，气密度好，有足够的疲劳强度，圆柱形，表面无疤痕，裂缝，不变形，上下口径相同，中部略大。 7.小镲：材质尺寸要求：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，镲体小而厚，镲面直径≥145㎜，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。 8.大镲：1、材质：响铜 2、规格：镲直径：≧23CM，3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆4、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音. 9.铝板琴：加厚钢板琴片 木制清漆底座 材质为钢片，环保材质、安全系数高，清漆底座，音质更清脆、精准。琴体长≥380mm，音板厚1.9±10mm，可通过音棒的敲打就能够发出好听的声音，音高的不同加上节奏的变化就能够组合成一首旋律。这个有固定音高的打击乐器可以提高孩子的对于音乐的判断能力以及声音的辨别能力。 10.串铃：全长不小于150mm，共13铃，铃铛为金属材料制成。 11.小锣：由铜锣及槌组成 铜锣用响铜制作，圆形，直径≥210mm，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。槌用硬杂木制成，表面无疤痕。 12.大锣：响铜材质，直径不小于280㎜，扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，锣边平滑。配锣锤。塑料包装无氧化.音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。 13.手鼓：1、材质：木质圈2、规格：手鼓直径≧23CM。 14.蛙鸣器：木制，长≥35CM，直径：不小于6cm，刮棍的长度不小于：10cm，手握鱼形，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案，配有一个刮棍。 15.单响筒：1、材质：木材 2、规格：响筒长≥90mm，击锤全长≥150mm 3、结构：由筒体、手柄、击槌组成. 16.木鱼：木制，八音；色泽：红色，带敲击锤，八个一组。 17.铃鼓：1、材质：木质圈、铃片、羊皮鼓面2、规格：铃鼓直径≧190mm，鼓框宽度≧43mm。 3、结构：由鼓身、鼓面、小铃片组成。 专用中空定位塑料箱：材质：国家级环保PP材质.工艺：中空吹塑定位制作，耐压耐碰，更好的保护和固定乐器。规格不小于：800*180*400mm。 ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 239 | 小堂鼓 | 1、材质：塑料鼓腔 2、规格：鼓面ф≥220mm，高度≥150mm，鼓面无破损，无皱折，坚韧，富有弹性 3、鼓体与手柄表面无疤痕，无裂缝，喷红漆。 4、鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕。 5、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 |
| 240 | 腰鼓 | 1.材质：选用北方地区、年轮均匀、生长健康的桐木木材做鼓框，确保高品质的声学效果。 2.鼓腔用多层板卷制成型，用板两层，加里圈，加固条，两面蒙上经特殊加工的一年以上的牛皮，鼓面坚韧有弹性、平整，气密性好，有足够的疲劳强度，无气眼、虫蛀等小孔缺陷。 3.鼓皮用不锈钢镀金排钉压制，鼓腔外表上环保红色油漆，整体美观。 4.五金铆钉，加粗鼓环、背带牢固，不容易脱落、断裂。 5.鼓面直径：≧140mm，高≧300mm，带硬木鼓槌，鼓槌表面打磨光滑，与鼓配对、协调。 6.音质要求：鼓中心，发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短稍薄，愈靠鼓边愈是单薄。 |
| 241 | 大镲 | 1、材质：响铜 2、规格：镲直径：≧290mm，镲重量约1107g 3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆； 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 ▲投标时必须提供CMA认证的第三方检测机构出具（检测内容需包含有害物质限量“铅、镉、铬、汞”达到环保标准）检测报告扫描件。 |
| 242 | 小镲 | 1、材质：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。 2、尺寸：镲直径≥140mm，厚度≥1mm，重量不小于：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。 3、制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，镲体小而厚，产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 |
| 243 | 小锣 | 1、组成：由铜锣及锣尺组成 2、材质：用响铜制作 3、直径：≥210mm，厚度不小于1.5mm 4、音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富 5、音质：无明显转音、颤音 6、厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。锣尺用硬杂木制成，表面无疤痕。 |
| 244 | 大锣 | 1、材质：响铜 2、直径≧280mm 3、扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。 4、质量判断：发音洪亮、低沉，谐音丰富，锣边平滑；配锣锤。 5、音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。 |
| 245 | 钟琴 | 材质：钢制琴片，木质底座； 32组琴片，低音、中音、高音； 按音阶定音排序组成固定在框架上，通过音棒的敲打就能够产生柔和、清晰的声音； 音高的不同加上节奏的变化就能够组合成一首旋律，可奏单音、双单和滑音，音响明快悦耳，音色优美清脆； 琴面覆盖层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、没有流挂、针孔、气泡等缺陷，音板条表面无锋利边角； 配有2根击锤、琴架。 |
| 246 | 音叉 | 440HZ共振音叉； 呈“Y”形的钢质发声器，可以产生单一波长的机械波； 由叉股和手柄组成，手柄截面为圆形或方形，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。 |
| 247 | 南梆子 | 1.供中小学音乐教学用。 2.红木制、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂.直径2cm、长19cm的圆柱形和长19cm、宽4cm、厚3cm的圆柱形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。 3.演奏时左手执梆，右手执木槌敲击发音，音色清脆、坚实，无固定音高。 |
| 248 | 北梆子 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺，材料坚实、干透，不能有疤节或劈裂。 中间为一长方形音孔，系双面开长条形窄缝，内腔渐大。 演奏时，左手持梆、右手执木棰敲击。发音短促、圆润。 |
| 249 | 非洲鼓 | 1、尺寸：10寸 2、鼓面：非洲原色山羊皮，没有经过化学处理 3、鼓腔：木质，鼓体硬度高，密度大，音质好 4、鼓表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角。 5、工艺精细、花纹精美、颜色多样、美观大方，手感舒适，音质好 |
| 250 | 唢呐 | 唢呐杆：红花梨木，金属号头，音色明亮，音准有保证； 芯子加软皮套，密封性好，不漏气，稳定耐用，每一个音孔都经过技师精心调制，光滑，平整手感舒适； 材质细腻，密度大，性能稳定，不易开裂，纯手工打磨而成，音质优美。 |
| 251 | 琵琶 | 主材：色木 面板：泡桐面板 规格：100（±10mm)*30（±10mm)cm 琴头：打磨光滑细腻，纵向纹理，线条优美，琴轴选用色木。 琴尾：竹制品，多种工艺制成手工排品 配件：琴包 |
| 252 | 中阮 | 材质：色木；琴轴：红木，手工细致打磨，手感舒适不滑轴、不走音，音色圆润； 头饰：骨花头饰，琴头设计美观，抛光工艺制作； 头背：流线型头部设计，手感顺滑； 琴颈：采用木材，结构细密，发音稳定； 琴弦：采用钢丝琴弦，音色优美声音圆润，音色准，无杂音经专业人员手工打磨； 琴码：底部紧贴面板，不跑弦，不倒码； 面板：泡桐；配件：琴盒。 |
| 253 | 二胡 | 琴体材质：红木 琴皮材质：蟒皮 规格：六角筒 音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。 演奏方式：左手持琴，右手持弓。 二胡的音域可达三个八度，发出的乐音有着丰富的表现力。 附带：琴码、松香、弓子。 |
| 254 | 京胡 | 材料：老竹 蒙皮：乌梢蛇皮 筒子：毛竹。 胆子：紫竹 琴轴：红木 结构：京胡由琴杆、琴筒、弦轴、千斤钩、琴码、琴弦和弓子等部分构成 演奏方式：琴筒置于左腿正中央处，琴杆向左稍倾斜，左手持琴杆按弦，右手执马尾弓夹于两弦间拉奏 附带：琴码、松香、弓子、琴弦。 |
| 255 | 古筝 | 主要用料为红木。面板和底板采用桐木，钢丝制作专业琴弦，经浸泡去渣，储藏风干，清水哑光制作等多道工序。音色均匀，浑厚通透，发音灵敏，筝体弧度合理演奏舒适。高音清脆、明亮，中音圆润、饱满，低音浑厚、有力，余音长。各弦音色过渡自然，音准稳定性能好。配古筝架、古筝凳。 |
| 256 | 吉他 | 1.面板为椴木胶合板，背侧板为椴木胶合板，琴柄为色木，黄铜音品。 2.采用十二平均律。 3.各音的音准误差在正负20个音分之内。 4.弦器：半封闭弦钮。 5.木材经过干燥处理，含水律不超过15%。 6.金属部件防锈处理 |
| 高中数学教室1间 |  |  |
| 257 | 图形计算器 | 1．具有常规计算、图像/表格、概率/统计、矩阵计算、数列/递归、方程（组）求解、简单程序编制、二次方程作图等方面的功能，并以中文菜单显示； 2．能实现计算器与计算机之间的数据传输； 3．实数和复数运算精度至少达到10位有效数字。 |
| 258 | 三角尺 | 1．60°、45°尺各一，60°尺的长直角边与45°尺的斜边长度相等且不小于450mm； 2．用木制材料或塑料制成；直尺漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺；经干燥处理，无节疤、无裂纹、无变形； 3．尺的斜边长度相等且不小于450mm，尺宽≥25mm；尺面两侧均有刻度，是测量面；尺面最小刻度1mm、刻线长度较短，每10mm一小格、刻线长度中等，每100mm一大格、刻线长度较长； 4．尺面刻线均匀清晰，垂直尺边、无断线； 5．尺面平整挺直，平面度≤3mm，尺边直线度≤2mm； 6．500mm全长示值允差≤±1．5mm； 7．0．01m示值允差≤±0．5mm； |
| 259 | 圆规 | 1．适合在黑板上画圆，附橡胶定位脚，由圆规脚、粉笔夹、三爪式圆心定位器和坚固螺栓等组成； 2．圆规脚用塑料制作，表面平整、挺直、无毛刺；如采用木材质无裂纹、无伤疤； 3．如采用木材则表面涂浅黄色漆，漆层平整光洁、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上没有流挂、针孔、起泡等缺陷； 4．粉笔夹夹持粉笔方便，使用时粉笔不脱落； 5．三爪式吸盘圆心定位器橡皮脚便于定位，可准确确定圆心，不打滑，画圆时不移动，不损伤黑板表面； 6．坚固螺栓调节方便，止紧可靠； 7．张角范围0°- 70°，可作直径40mm—900mm的圆； 8．圆规脚长约400mm，一支端点附粉笔夹，另一支配圆心定位器（橡皮脚）。 |
| 260 | 直角坐标黑板 | 1．规格：900（±10mm)mm×600（±10mm)mm； 2．钢制黑板，颜色为墨绿色，双面使用； 3．面板用A3冷轧板制成，厚度≥0．5mm； 4．书写面印制有坐标轴线及覆盖面板的若干2．5cm×2．5cm方格。 |
| 261 | 几何体模型 | 1．演示柱（含正方体）、锥、台、球的简单组合或分解； 2．长方体规格不小于130mm×90mm×50mm、正方体规格不小于90mm×90mm×90mm、圆柱体、圆锥体规格不小于585mm×90mm、四棱锥、四棱柱规格不小于55mm×55mm×95mm、球体直径不小于50mm。 |
| 262 | 圆锥曲线模型 | 1．演示平面截圆锥所得的圆锥曲线。 2．由有机玻璃圆锥体，截面三块组成。可做圆锥曲线对比实验。 圆锥曲线包括椭圆，双曲线，抛物线。 |
| 263 | 凸凹多面体模型 | 1.凸面体：四面体棱长70mm，六面体棱长60mm，八面体棱长70mm，十二面体棱长35mm，二十面体棱长50mm。凹面体底面梯形（上底长30mm，下底长50mm，高40mm）中心高度70mm，用1mm厚PVC塑料片制成，各边棱用10mm透明胶带粘接， 2.外包装用纸盒包装。 |
| 264 | 平摆线形成模型 | 依定义画平摆线 |
| 265 | 渐开线形成模型 | 依定义画渐开线 |
| 266 | 数学教学辅助软件 | 具有几何作图、图形变换、函数图像绘制、度量、动作控制等方面的功能，并以中文菜单显示。 |
| 267 | 球面几何教学素材库 | 球面几何教学素材库 球面几何教学素材库包含球面几何的定位，几何直观与球面几何，球面三角形基本性质的探索，球面三角形独有的性质探索等课程素材，以CD-ROM形式体现。 |
| 高中地理教室1间 |  |  |
| 268 | 中国立体地形模型 | 外框尺寸：2800（±10mm)mm×1800（±10mm)mm水平比例尺：1：250万，垂直比例尺：1：6万；1.立体地形图通过卫星遥感资料，采用等高线分层设计，利用集成电路和发光管，使国界、省会、直辖市循环闪动，五大河流的流向以及13条主要铁路按北京发往全国各地重要车站闪动，且由20路开关控制，可以全显示和分条显示，同时配语音同步解说。地形采用复合材料和地图的比例尺大小雕刻而成；2.外框尺寸：2850mm×1800mm ； 内容：1.国界；2.省会；3.五岳名山；4.地形阶梯分布；5.青藏线；6.京广线；7.京九线；8.京沪线；9.京哈线；10.陇海线；11.兰新线；12.京包线、包兰线；13.浙赣线、湘黔线；14.宝成线、成昆线。PVC材料底图彩色印刷，整体成型，低碳环保。 |
| 269 | 世界立体地形模型 | 1.外形尺寸：2800（±10mm)mm×1800（±10mm)mm水平比例尺：1：1250万，垂直比例尺：1：18万，1.模型采用集成电路和彩色高亮度发光管，通过19条开关控制，同时显示和分别显示各国首都、首府，世界十大河流，及世界能源和主要矿产分布，同时配有同步语音解说，地图采用卫星遥感资料，利用复合材料，根据分层等高线和地图比例尺雕刻而成。2.外形尺寸：2850（±10mm)mm×2000（±10mm)mm ；根据卫星遥感资料和地形等高线雕刻模具，复合材料，一次成型； 内容：1.河流：长江、黄河、松花江、雅鲁藏布江、珠江；2.核电站：石油天燃气、煤炭、世界能源分布；3.鄂毕河4070km（俄罗斯）、勒拿河4320km（俄罗斯）、湄公河4500km（亚洲）、刚果河4640km（非洲）、拉普拉塔河4700km（南美）、黄河5460km（中国）、密西西比河6262km（北美洲）、长江6300km（中国）、亚马孙河6480km（南美）、尼罗河6671km（非洲）。PVC材料，整体成型，低碳环保。 |
| 270 | 日、月、地运行仪 | 规格要求：Φ1米，飞碟样式。底座采用复合材料，不锈钢支架，内置机械传动装置，外配二十四节气图。分别演示太阳、地球、月球的公转、自转、日食和月食的形成，以及近日点和远日点。帮助学生了解黄赤交角的含义。通过光电演示和同步语音解说，使学生了解日、月、地三球的运转关系。上罩采用弧形透明有机玻璃机加工精致而成。演示内容：地球的公转现象；地球绕太阳的运行叫公转；公转的方向为自西向东；公转的周期为一年；地球公转的姿态是斜着身体的，在地球赤道平面和公转平面（黄道面）之间有一个23.5度的稳定的夹角，且北极始终指向北极星方向。技术参数：地球公转，0.2r/min；地球自转50r/min；月球公转2.5r/min。 电气性能参数：电源：交流220V/2A，电源经整机变压后为交流24V。 主电机参数：24V/50HZ 功率：14W/0.6A。语音系统参数：工业级别MP3，语音存储采用存储芯片 |
| 271 | 板块构造及地表形态模型 | 1、长方形立体块，规格：485（±10mm)*260（±10mm)*100（±10mm)mm；2、采用合成树脂制作；3、能演示讲授海底地形、地球内部圈层，地壳结构，地壳运动，地形变化，板块构造、火山地震的形成与分布地球表面海陆轮廓的形成；4、带有海洋部分，陆地部分，地球内部圈层，地壳结构，地形变化，板块构造等演示功能。 |
| 272 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 1、本模型采用玻璃纤维增强塑料制作；2、模型由两部分五件组成，整体部分规格为450（±10mm)mm* 120（±10mm)mm*150（±10mm)mm，活动部分组合规格为450（±10mm)mm* 100（±10mm)mm*15（±10mm)0mm，其中四件能在磁性范围内作任意移动。 |
| 273 | 海底地形模型 | 456（±10mm)*230（±10mm)*120（±10mm)mm，颜料着色。 地貌采用复合材料，雕刻而成，能防潮，配以底座，说明牌，使学生一目了然。通过移动终端扫描识别码可在线展示模型的三维结构及相关的语音讲解，可实现人机互动。 |
| 274 | 岛屿成因演示模型 | 566（±10mm)*42（±10mm)*115（±10mm)mm，颜料着色。 地貌采用复合材料，雕刻而成，能防潮，配以底座，说明牌，使学生一目了然。 |
| 275 | 中学多功能组合模型 | 625（±10mm)*335（±10mm)*200（±10mm)mm |
| 276 | 沉积地层模型 | 1、规格：440（±10mm)*230（±10mm)*120（±10mm)；2、颜料着色。地貌采用复合材料，雕刻而成，能防潮，使学生一目了然。 |
| 277 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 1、规格：510（±10mm)*230（±10mm)*200（±10mm)mm；2、颜料着色；地貌采用复合材料，雕刻而成，能防潮，配以底座，说明牌，使学生一目了然。 |
| 278 | 地壳变动模型 | 应能通过模拟实验装置演示地壳变动过程。 |
| 279 | 褶皱侵蚀和断层组合模型 | 规格：380（±10mm)*250（±10mm)*355（±10mm)mm,颜料着色。 地貌采用复合材料，雕刻而成，能防潮，配以底座，说明牌，使学生一目了然。 |
| 280 | 平面政区地球仪 | 1、产品由球体和支架两部分构成；2、球体直径320mm，允差5mm，平面比例1/40000000，地轴倾角为66.5°；3、球面有保护膜，支架采用塑料材质制作，不易变形；4、主要标注了各政区的组成和分布。 |
| 281 | 经纬度模型 | 1、模型由二十四条经线和九条纬线构成空心网状球体，球内装有固定之本初经线平面和赤道平面板，还设有可旋经线平面和纬度指针，球顶端装有调节旋钮，可根据演示需要调整经线平面板及纬度指针；2、球体直径为32cm，装于支架上；3、地轴与底座平面成66度30分交角，并附有演示标志理论时区和经度用的套圈。 |
| 282 | 地球内部构造 | 1、球体直径320mm（可剖分），内部应有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层；2、底座直径不小于210mm，模型整体高约为：420mm。 |
| 283 | 月球仪 | 1、球体直径320mm；2、产品由底座、支架、球体、电源构成；3、底座及支架均为塑料制，底座直径208mm，支架倾斜约为66.5°；4、月球表面彩色印刷月球表面结构形式。 |
| 284 | 平面两用地球仪 | 1、产品由球体和支架两部分构成；2、球体直径320mm，允差5mm，平面比例1/40000000，地轴倾角为66.5°；3、球面有保护膜，支架采用塑料材质制作，不易变形；4、主要标注了各政区的组成分布和地形地势、山川河流等自然环境的组成分布。 |
| 285 | 填充地球仪 | 1、产品由球体和支架两部分构成；2、球体直径320mm，允差5mm，平面比例1/40000000，地轴倾角为66.5°；3、地球仪印有清晰的各个国家政区的分布情况，有利学生填绘；4、球体以塑料制成，表面覆盖有透明有机保护膜，表面做粗糙防滑处理，可任意填绘，易上色，易擦掉，不反光，要求耐磨性强。 |
| 高中美术教室1间 |  |  |
| 286 | 画架 | 规格：600（±10mm)mm*680（±10mm)mm*1440（±10mm)mm，最大升降高度为3000mm，材质为榉木，可折叠、单摇杆可升降、四角制动脚轮。 |
| 287 | 画板 | 1、规格：≥900mm×600mm； 2、材质：双面椴木材质，四周实木边框；3、对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 |
| 288 | 绘画工具台 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 |
| 289 | 教师凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480mm到650mm；2.材质：榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 |
| 290 | 速写本 | 8k速写本 |
| 291 | 素描工具 | 包括铅笔18支：2B、4B各4支，3B、2H各2支， 5B、6B、7B、8B、B、HB各1支、碳笔 软、中、硬、各1支、橡皮2块，纸擦笔3支，铅笔延长器一支；美工刀一把；塑料盒装。 |
| 292 | 素描材料 | 素描纸4K 20张1包。 |
| 293 | 水彩工具 | 包括水彩画笔12支、调色盒24格、可折叠小水桶、调色刀1件：刀头为不锈钢材质，长度80mm，刀柄为木质长度90mm，塑料盒装。 |
| 294 | 水彩材料 | 包括水彩颜料（ 24 色）12ml装、水彩纸1袋，4K 10张。 |
| 295 | 水粉工具 | 包括水粉画笔6支、调色盒24格、可折叠小水桶；调色刀1件：刀头为不锈钢材质，长度80mm，刀柄为木质长度90mm，塑料盒装。 |
| 296 | 水粉材料 | 包括水粉颜料24色12ml、水粉纸1袋，4K 20张. |
| 297 | 画架 | 规格：高度1720mm,最大升降高度230mm，可调节高度，可通过前倾与后仰实现角度调节，可纵置全开画板。材质：榉木材质，支架边框宽不低于41mm，厚度不低于22mm，含上卡槽和底托，底托尺寸不小于530mm*105mm，含可置物隔层，隔层深度不低于72mm。工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 298 | 画板 | 1、规格≥600mm×450mm×18mm；2、材质：双面椴木，四周实木边框；3、要求：边框宽≥8mm，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 |
| 299 | 写生凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480mm到650mm；2.材质：榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 |
| 300 | 绘画工具台 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 |
| 301 | 速写本 | 8k速写本 |
| 302 | 素描工具 | 包括铅笔18支：2B、4B各4支，3B、2H各2支， 5B、6B、7B、8B、B、HB各1支、碳笔 软、中、硬、各1支、橡皮2块，纸擦笔3支，铅笔延长器一支；美工刀一把；塑料盒装。 |
| 303 | 素描材料 | 素描纸4K 20张1包。 |
| 304 | 水彩工具 | 包括水彩画笔12支、调色盒24格、可折叠小水桶、调色刀1件：刀头为不锈钢材质，长度80mm，刀柄为木质长度90mm，塑料盒装。 |
| 305 | 水彩材料 | 包括水彩颜料（ 24 色）12ml装、水彩纸1袋，4K 10张。 |
| 306 | 水粉工具 | 包括水粉画笔6支、调色盒24格、可折叠小水桶；调色刀1件：刀头为不锈钢材质，长度80mm，刀柄为木质长度90mm，塑料盒装。 |
| 307 | 水粉材料 | 包括水粉颜料24色12ml、水粉纸1袋，4K 20张. |
| 308 | 写生灯 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2. 规格：立式三节可升降、最大调节高度2200mm、照射角度0°-120°，带万向轮。3．要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。 |
| 309 | 写生台 | 1、规格：台面：600（±10mm)mm*600（±10mm)mm*18（±10mm)mm、带背板，腿：双折叠交叉式支撑架。2、材质：实木。3、要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 |
| 310 | 写生画箱 | - 箱体：≥500mm×330mm×110mm，箱内配 360mm×260mm 的调色板，箱盖可支起作画架用，并有夹层来存放图纸，箱内分格≥4 个，用来存放绘画工具、颜料等，箱体有提把，背带由宽度≥25mm 的混纺编织带或帆布制成，长短可调 2、腿：三腿折叠式 3、材质：实木。 - ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 311 | 木制关节人 | 大中小为一套，外形规格分别为：400（±10mm)mm，320（±10mm)mm，200（±10mm)mm，椴木，表面无毛刺，活动灵活。 |
| 312 | 衬布 | 绒布，各色，尺寸：1000mm（±10mm)*2000mm（±10mm)。 |
| 313 | 石膏像 | 含头骨、头部肌肉、五官、亚历山大（切面）、拉奥孔（半面）、阿格里巴、伏尔泰、朱利亚诺、马赛、卡拉卡拉、米开朗基罗、太阳神阿波罗、布鲁特斯。石膏粉制作。 |
| 134 | 几何形体 | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件共15件。 |
| 315 | 静物 | 蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）；玩具（毛绒、塑料、布质、木质）。 |
| 316 | 作品展示架 | 规格：1200（±10mm)mm*400（±10mm)mm*800（±10mm)mm，材质为≥20mm厚橡胶木指接板，指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂、指接无缝，材质密度好,木纹清晰，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 |
| 317 | 美术教学用品柜 | 规格：850（±10mm)mm*400（±10mm)mm*1850（±10mm)mm，实木结构，材质为≥20mm橡木齿接板，底部对500*500mm对开门，上部为敞开式隔断分别展示不同造型物品。 |
| 高中体育教室1间 |  |  |
| 318 | 打气筒 | 长585mm带气压表，多功能气针组合，产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成；踏脚选用高强度PVC制成； |
| 319 | 电动充气泵 | 1、工作电压：AC220V-240V，双缸。 2、整机重量约2.6kg,气流量30L/分钟，金属30MM加大气缸，适用各种球类等。 3、打气速度快，操作简单，使用方便。 |
| 320 | 钢卷尺 | 长：50m 1.供中小学体育教学及训练作计时用。 2.采用钢带 3.尺带要求耐磨； 4.尺带头部衬有不锈钢拉环，抗腐蚀。 5.塑架式壳体采用ABS塑胶，耐磨性强。 |
| 321 | 布卷尺 | - 供中小学体育教学测试用，50m。 - 2、皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值1cm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。3、刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。 |
| 322 | 数字秒表 | 三排显示，60时段记忆功能（1/100秒精确计时）预置倒数计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间、日历、定时闹响（12/24小时制式转换）大容量锂电池，电池寿命1年,二种秒表功能模式 |
| 323 | 标志筒 | 全塑料制品,方底座，高度为170mm\220mm\320mm\380mm\480mm\520mm呈圆锥体状，放置平稳 |
| 324 | 体育器材柜 | 外形尺寸1850（±10mm)mm*900（±10mm)mm*400（±10mm)mm，上边三层玻璃对开门，钢化玻璃厚度3.5mm，下边两层。中间隔板高度可以随意调节。整体采用0.6mm钢板制作而成，拆装式。 |
| 325 | 体育器材架 | 规格：2000（±10mm)mm*600（±10mm)mm*2000（±10mm)mm，立柱为：40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为：蝴蝶孔横梁为40mm*80mm*0.5mmP型钢。板0.3mm 四层 |
| 326 | 橡皮拉力带 | 拉力带尺寸长5m，宽5cm；厚度中间2mm，两边4mm彩色，阻力；拉力带采用合成橡胶TPE制作 |
| 327 | 高中体育与健康教育教学软件 | 高中体育与健康教育教学软件 高中体育多媒体教学软件，结合具体课堂教学课例，讲授各个学科新课程的理念、目标、内容及学习方式。介绍如何根据课程规划教学思路，有序的设计学习的诸要素。片中提供了切实可行的学习过程与易学易用的教学实招，充分体现了科学特点。无论是内容的讲解还是所举的课例都是探索性的并从中受到启迪。 |
| 328 | 接力棒 | 1、长度300mm，直径30mm。2、用铝合金管制成，表面光洁，体形端直，无变形，无弯曲等缺陷，两边塑料堵头。3、表面涂彩色油漆。 |
| 329 | 跨栏架 | 比赛型，可升降，最低762mm，材质跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成。栏板为PVC成型材料，其规格为：1200mm×70mm×20mm。跨栏架可调高度为：762mm-1067 mm，共五档。底部方管：50mm*50mm竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高灵活，定位准确，锁紧可靠。底部方管内置配重，可调节。所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用。 |
| 330 | 起跑器 | 主要由底座和脚踏组成，起跑器长63.5cm，卡槽宽95mm，连接板宽225mm；脚踏长165mm，宽105mm，表面镶嵌10mm厚的防滑胶垫，胶垫长160mm宽90mm厚10mm,前后可调，为卡式调节。调节范围为0mm-550mm可调，高140mm-160mm六档可调；带有提手，方便携带，背面设有12个地插钉，防止移位。 |
| 331 | 发令器 | 双发式。钢制枪身，手柄为专用塑料材质,5.6mm定装发令弹；击发方式：单发击发；声响：100m处不小于60分贝；烟雾：150m处清晰可见。符合教学标准要求。 |
| 332 | 跳高架 | 1、跳高架由底座、航空铝材立柱、横杆托架、微调支脚构成；可升降，稳定性好,刻度清晰。 2、跳高架可拆装，升降范围600mm--2500mm，升降自如、无卡滞现象；升降支柱组装后支撑稳定，挺直，便于调整、安放。 3、固定立柱尺寸60mm*45mm，升降柱45mm*40mm，立柱选用航空铝材制作，具有良好的抗弯强度；立柱表面做较好的防护处理，标尺刻度清晰，型材之间选用燕尾槽配合，表面氧化处理。 4、底座选用整块铁板折边制作,尺寸400mm*330mm、底部设有滚轮，便于移动。 5、跳高架横杆托架40mm*60mm，上下移动方便。 6、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 7、产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外长期使用。 |
| 333 | 跳高垫 | 3000mm×2000mm×300mm采用牛津布外皮；内胆为26#高弹海绵,经防静电处理,强力好,接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实.色泽均匀一致。表面层不得由对视觉由干扰的图像或标志。可在长度方向对半折叠，两侧各有提手、便于移动，聚乙稀高泡海棉。 |
| 334 | 跳高横杆 | 比赛型。1．跳高横杆由横杆和横杆接头组成。2．横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，总长为4000mm，质量小于2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。3．横杆固定在立柱上时，中心自然下垂应小于20mm。4．横杠应具有一定的弹性，在横杠中央悬挂3kg重物时，横杠中心下垂应不超过70mm。 |
| 335 | 起跳板 | 1、1220（±10mm)mm×300（±10mm)mm×100（±10mm)㎜，起跳板为长方形，用材料拼接而成，木材经防水处理，不变形，防水淋，漆成白色。 - 起跳板顶部铺一个长度为1220mm，宽度为100mm，厚度为2mm的橡皮泥显示板。 - ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 336 | 铅球 | 实心铸铁铅球，重量5kg。表面光滑，均匀，圆周公差＜0.05mm。实心铸铁材质。 |
| 337 | 铅球 | 实心铸铁铅球，重量6kg。表面光滑，均匀，圆周公差＜0.05mm。实心铸铁材质。 |
| 338 | 铅球 | 实心铸铁铅球，重量7.26kg。表面光滑，均匀，圆周公差＜0.05mm。实心铸铁材质。 |
| 339 | 铅球抵趾板 | 实木材质1200（±10mm)mm*280（±10mm)mm*95（±10mm)mm，中间位置宽10cm |
| 340 | 实心球 | 1kg圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g 圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。从10M高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 |
| 341 | 实心球 | 2kg圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。从10M高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 |
| 342 | 助跳板 | 1．助跳板长1200（±10mm)mm，宽600（±10mm)mm,高250（±10mm)mm。上板厚18mm，下板厚24mm四簧直径大8mm，小6mm。2．上盖有防滑层。3．S型弹簧，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝，无疤痕，不变形并经脱脂干燥处理。 |
| 343 | 山羊 | 升降1000mm-1300mm，升降间距50mm，山羊头内用实木拼接，外包革面，尺寸：500mm×300mm×260mm±10mm。腿外管直径60mm，内管直径48mm，壁厚3mm；羊脚底椭圆面长泾100mm，短径80mm，采用铸铁.山羊身必须平整，软硬适宜，手感舒服，底托，箍于腿连接牢靠内外管配合严密，升降灵活，组装后落地平稳，应色泽一致，不允许有伤疤，缝线应不漏针跳线，无气泡无流挂。腿外管表面采用抛丸喷砂，酸洗磷化除锈，表面静电喷涂，全部使用纯聚酯室外粉末，厚度不低于80um色彩鲜艳。 ▲投标文件提供具有CMA认证的的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告扫描件。 |
| 344 | 跳箱 | 1、跳箱长1080m，高1000m。上宽300mm下宽620mm分为7级，用20mm厚硬杂木制成（桦木除外），面涂有起保护和装饰用的漆层，箱体间拼装稳定牢固，平直，接地平稳。2、跳箱从上至下逐渐增大呈梯形，跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适。3、表面用皮革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合。每节衔接应平整，紧凑。 |
| 345 | 小跳垫 | 1．体操垫规格为1200（±10mm)mm×600（±10mm)mm×50（±10mm)mm。2．内胆材质为珍珠棉材质，为一个整块结构，不允许拼凑；采用环保材料。3．垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 |
| 346 | 大跳垫 | 1．大体操垫规格为2000mm×1000mm×100mm。2．内胆材质为珍珠海绵，为一个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料。3．垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 |
| 347 | 体操棒 | 1、长度300mm，直径30mm。2、用铝合金管制成，表面光洁，体形端直，无变形，无弯曲等缺陷，两边塑料堵头。3、表面涂彩色油漆、。 |
| 348 | 体操凳 | 长3000（±10mm)mm,宽：190（±10mm)mm，高290（±10mm)mm。2．板面厚38mm，放置稳固，以木质为主，表面平整，棱角光滑，无毛刺、缺损、木疥。3．外观颜色鲜艳醒目； |
| 349 | 足球 | 规格：5号亮面机缝足球，重量：410g-450g，圆周：680mm-700mm，球压标准：6-8磅，皮革材质：TPU皮革，内胆材质：比赛级内胆，足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球 |
| 350 | 篮球 | 规格：7号篮球，重量：567g-650g，圆周：749mm-780mm，球压标准：7-9磅，皮革材质：耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：比赛用球 |
| 351 | 排球 | 规格：5号排球，重量：260g-280g，圆周：650mm-670mm，球压标准：4-6磅，皮革材质：亚超细皮革，中胎材质：训练比赛级中胎，排球构造：内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，排球级别：训练比赛用球 |
| 352 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。 |
| 353 | 乒乓球拍 | 底板材质： 实木，套胶类型：双面反胶，两块为一付，横拍底板为实木，外观整体光洁，无毛糙感，无节疤无明显拼缝、缺损、凹陷、压痕。胶合不应有开胶、开裂，无明显透胶。印刷字迹、图案清晰，嵌入拍柄后无明显不适感。粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.39mm。胶粒片和海绵应用橡胶等高分子材料制成 |
| 354 | 羽毛球 | 总高75mm～85mm，球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，羽毛片数量16片 |
| 355 | 羽毛球拍 | 1、铁分体，尼龙球网； 2、长度≤665mm，球拍上宽度≤200mm，球拍弦面长度≤245mm； 3、整体重量：95g-120g； 4、拍弦直径：0.9mm； 5、手柄长150mm，握柄直径25mm 6、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。 |
| 356 | 棍 | 木制品，长度1800mm，φ20mm-30mm，材质：白蜡杆，表面磨砂处理。 |
| 357 | 剑 | 长870（±10mm)mm宽30（±10mm)mm，柄长150（±10mm)mm，直径28m，木柄 |
| 358 | 枪 | 木制品，长度1800（±10mm)mm，φ20mm-30mm，材质：白蜡杆，带枪头。 |
| 359 | 拔河绳 | 1．拔河绳应用麻绳多股绞合而成。2．绳长约30m，直径φ30mm；3．绳的两端结孔，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。 |
| 360 | 花毽 | 1．毽子高190mm左右，重20g左右。2．毽垫直径36mm-40mm，厚度15mm-20mm；毽垫为金属材料，底部为橡胶制弹性底垫。3．毽毛为四根经处理的长鸡毛组成，羽毛宽30mm-35mm，插毛管高22mm-24mm。毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。 |
| 361 | 跳绳 | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径5mm.塑料手柄，带计数功能，手柄长度为100mm-120mm，直径18mm～28mm。绳材质为pvc不透明磨砂材料制成 |
| 362 | 跳绳 | 跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长4800mm-5000mm,直径φ7mm。柄长120mm～140mm,直径φ21mm-25mm（木质手柄）。 |
| 363 | 跳绳 | 跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长8800mm-9000mm,直径φ7mm。柄长120mm～140mm,直径φ21-25mm（木质手柄）。 |
| 废水处理设备1套 |  |  |
| 364 | 实验室废水处理设备 | 实验室综合废水处理系统（1套） 符合国家污水三级排放标准；符合全国各地对新建实验大楼的环评验收要求；经过实验室综合废水处理系统处理后的废水可直接排入市政排污管网； 1、实验室综合废水处理设备设计及参数要求： 1.1必须采用国内成熟产品，要求为无土建（无钢筋混凝土或砖砌池体设备基础等）的实验室综合废水处理一体化成套设备，设备尺寸：设备尺寸：1300（±10mm）*750（±10mm）*1750（±10mm）mm+1100（±10mm）*750（±10mm）*1750（±10mm）mm； 1.2设备日处理废水量：≥3T/D，电源：380V/220V；运行时间每天不超过10小时;设备间总占地面积不大于10平米； 1.3自动搅拌混凝气浮装置：采用耐强酸、耐强碱、抗腐蚀、高强度的PP材质折弯焊接而成，壁厚10 mm 、密度5.1g/cm³；收集水箱采用焊接耐酸碱 PP 材质。提供主体材料规格PP材质；负荷变形温度大于180℃(ISO 75-1：2013 & ISO75-2:2013 方法 B)， 维卡软化温度大于180℃ (ISO 306：2013 方法 B50) ； 1.4自动絮凝助凝沉淀装置：采用耐强酸、耐强碱、抗腐蚀、高强度的PP材质折弯焊接而成，壁厚10 mm 、密度5.1g/cm³； 药箱： pe 材质，共 4 台 药泵：0.55KW/台，机械搅拌，4 台 计量泵：0-100L/h，功率 0.25KW，4 台 pH 酸碱自动调节系统：自动监测pH，在液晶触摸屏显示并控制给药数量，量程范围：0-14，功能：针对废水中的酸碱实现实时监控，并在设备的控制屏幕上有显示； 投放药剂：酸、碱、絮凝剂 1.5电催化氧化系统：在外加电场的作用条件下，在特定的电化学反应器内以电为催化剂，以双氧水、氧气、臭氧为氧化剂，产生化学或物理反应，从而有效去除废水中的污染物，回收废水中的有用物质。该方法无须添加氧化剂，可在常温常压下进行反应，具有良好的气浮、絮凝、杀菌作用。 1.6重金属去除系统：有效去除金属离子等无机物。微电解法处理废水是利用微电解填料在酸性废水中自身产生的电位差，对废水进行电氧化-还原反应从而去除废水中的有机物、色度、重金属的一种处理工艺； 1.7搅拌器：220V, 每分钟60转, PP材质叶片转轴； 1.8污泥干化器:产生的污泥须自动脱水至含水率低于5%便于处置； 1.9设备通讯线路要求：通讯线必须支持多介质、可以在同一网络中工作的，通讯线需采用双绞线无极性，方便安装(通信速率满足78kbps/s~1.25Mbps/s)； 1.10模块有应急功能，保证部分设备出现故障时整体系统能够正常使用； 1.11系统应超标报警功能、设备运行出错报警功能，硬件部分要求：设备 PLC 集中控制；10寸液晶触摸屏；850/900/1800/1900MHz四频数据通信模块；设备采用PLC可编程序智能控制系统和10寸人机界面操作屏：液晶中文显示所有监控参数：如设备的启停、冲洗、排污等功能；显示各单元运行状态，如动画式流程图、提升泵、压力显示、流量显示、水箱液位等都要显示在控制触摸屏里；设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动报警及处理功能，能自动记录和管理历史运行水质数据与分析等。具人机对话功能，时钟和语言设定功能，开机时系统自动检测，全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，为保证设备运行安全，配有控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理化。 ▲提供实验室污水处理设备在线监测分析系统软件证明文件扫描件； 2、处理实验室废水有害物质的种类：无机物类、有机物类、生物类废水等； 2.1无机物类：重金属离子、酸碱PH值、卤素离子及其他非金属离子等； 2.1.1.重金属离子类：汞、镉、总铬、六价铬、铅、锰、银 、镍、锌、铁、钴、锡、镁、锌、铜、铝、砷等金属阳离子以及处于络合状态的重金属离子团(Cr2O7)2-、(CuCN)-、(AuCN)- 、(Ptcl6)2-等； 2.1.2.非金属离子类：氟酸或氟化物、游离氰或氰化合物、络离子化合物、AsO32-、AsO43-、Hg+、Hg2+等； 2.1.3.酸碱PH值:硝酸、盐酸、磷酸、硫酸、双氧水、氯化钾、氯化钙等； 2.2有机物类：有机溶剂、洗涤剂、表面活性剂、苯、甲苯、二甲苯、苯胺、苯酚、多氯联苯、苯并芘、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、烷烃、烯烃、氟化氢、石油类、油脂类物质、甲醇、苯胺类、多环芳烃、硝基化合物、亚硝胺、氯苯类、硝基苯类、醚类、混合烃类、炳酮、糖类、卤代烃、蛋白质、有机磷农药 盐等； 2.3生物类：细菌、病毒、衣原体、支原体、螺旋体、真菌、布鲁氏杆菌，炭疽杆菌等； 3、设备控制系统及性能要求： 3.1产品实用性广，可适应各类实验室的废水处理； 3.2漏水漏电自动保护、高低压自动保护、无废水保护等功能； 3.3定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗，使用寿命更长，▲提供综合废水处理系统自清洗及校正功能的证明文件扫描件； 3.4产品通过中央集中控制，自动化程度高，无须专人值守，▲提供 综合废水处理远程控制系统证明文件扫描件； 3.5定时开关机功能：可根据要求设定早晚自动开关机，免去操作人员每天早上和晚上去设备处理间开机和关机；▲提供综合废水处理系统安全控制管理平台软件证明文件及测试报告扫描件； 3.6产品动态化运行，数字化指标，处理效果好，不会产生废渣、废水等二次污染；触摸屏，温度控制，调节设备参数等功能，实现设备自动运行，▲提供温度控制设备测试报告扫描件； 3.7产品通过“一站式”设计，集成式一体化设备处理：外形美观、占地面积小等； 3.8整个设备由微型计算机系统集中控制，根据要求设定参数，计算机系统可自动实时检测各传感器参数等功能； 3.9物联网产品管理系统：管理系统可为提供与产品“识别”信息交换的多种管理服务模式，每个管理体系通过产品识别的“证据”，产品控制和管理的“管控”、“规矩”、“目标”等管理方法，对产品进行控制和管理，实现多用户共享物联网管理平台提供的从产品生产、调试、使用、运行、服务等多个环节的多种； 3.10云管理平台功能：监测系统24小时远程监测设备运行的各项参数指标，▲提供实验室综合废水废液处理设备云管理系统计算机软件证明文件扫描件； ▲3.11考虑废水废液含有部分有机挥发行气体，设备厂家要求具有防爆安装维修资质并提供证明文件，提供设备厂家防爆安装维修资质证明文件； |

- 三、供货要求

1.交货期：合同签订后45日历天内到货并安装完毕交付使用。

2.交货方式：到货并安装完毕。

3.交货地点：江苏省东海高级中学(城北校区)。中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输、装卸和安装、调试等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4.供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物质量并安全运达采购人指定地点。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

5.供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知采购人，以准备接货，货物在交付采购人前发生的风险均由供应商负责。

- 四、国家或行业相关规范标准

1、《家具表面漆膜理化性能试验第1部分：耐冷液测定法》GB/T4893.1-2021

2、《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》GB/T3854-2017

3、《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T35601-2017

4、《塑料家具通用技术条件》GB/T32487-2016

5、《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010

6、《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》GB6675.4-2014

7、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012

8、《建筑材料或制品的单体燃烧试验》GB/T20284-2006

9、《建筑材料可燃性试验方法》GB/T8626-2007

10、《实验室家具通用技术条件》10/GB 24820-2009

11、《教学实验室设备电源系统》JY/T 0374-2004

12、《中小学理科教室装备规范》JY/T0385-2006

13、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号

14、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知财库》〔2019〕18号

15、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号

16、《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》2023年第36号

包含但不限于上述国家或行业相关规范标准，合同履约期内如出现新的相关标准政策，则遵循最新要求。

- 五、安装调试要求

1.本项目中实施过程中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

2.提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。

3.所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

4.采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

5.安装和调试：中标供应商依据总平面布置图及实验室水、电、通风、实验室文化等平面图、效果图进行规划设计，做出总平面布置图及水、电平面图及效果图，按采购人要求时间及地点负责全过程的施工、安装、调试、试运行工作。

6.实施进度要求：供应商进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。供方保证项目实施的技术力量必须按时完工

7.施工安全要求：供方在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由供方自负。

- 六、人员配备要求

拟派一名项目负责人协调项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，有实验室设备安装、相关软件运行维护等经验，及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。项目组成人员需为专业人员且具有参与类似项目的经验，以保证项目实施质量。

- 七、履约验收要求

1.中标人应依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装至正常使用的最佳状态。货物安装期间及离场前，须保护好场地及各类设置，做好场地的卫生保洁工作，如造成损坏，须恢复原样或进行赔偿。

2.中标人在供货及安装过程中，必须服从采购人的计划安排和整体协调。

3.中标人应设项目负责人，负责安装协调管理工作。中标人派出的服务于本项目的项目负责人及主要技术团队人员应具备相应的资质及相关专业知识及技术水平，熟悉本合同所述相关货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并达到本合同的要求。

4.货物在安装验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5.中标人负责本项目所有货物的安装以及所有必须的工具及备件等。

6.如货物验收时发现货物的质量指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被视为不合格，采购人有权拒收或要求赔偿。

7.验收由采购人及使用单位验收小组、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由采购人及使用单位、中标人在验收报告上签名。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门（市场监督部门）鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

8.硬件设备验收要求：相关硬件设备安装完成后，提交设备清单及说明书等资料，供应商可申请进行硬件设备验收。采购人收到完整的材料后一个月内完成验收，形成应收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，于整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。

9.软件系统平台验收要求：相关软件系统平台部署完成后，提供软件使用说明书并组织相关培训，软件系统平台自交付起12个月，完成功能性、兼容性、稳定性验收，形成应收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，于整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。

10.最终验收在所有货物安装调试完毕后进行。在此期间中标人须派人员参加，若中标人所供货物出现问题，则中标人应及时维修并做好记录，该记录将作为安装调试的原始资料和验收结论。

11.验收交付前的保管安全责任由中标人承担。

- 八、培训要求

为保证项目建设质量，更好地满足采购人的需要，制定以下培训方案要求：

根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员、技术人员及设备使用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行系统各模块的配置、维护及故障分析处理。培训计划需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训记录等，此部分包含在投标报价中。

1、培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员、技术人员、操作人员、运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，工程验收移交后，能够胜任系统的大部分运行、操作、设备和线路维护、故障的分析处理、设备的保养和维修。

2、培训对象：培训对象包括但不限于以下人员：设备使用人员、系统运行维护管理人员等。

3、培训方式：集中授课、现场应用操作指导等。

4、培训内容：内容包含但不限于系统总体情况进行介绍、应用操作、常见故障分析、系统运维工作等。

5、培训师资：原厂专业资深工程师、专业资格人员等。

- 九、货物抽检

本项目中标后，中标供应商自收到采购人通知之日起5日内提供采购人随机抽取30件货物进行检验，中标供应商所投所有货物运送到场地后，采购人有权委托第三方法定检验机构进行抽检验收，并出具书面检验报告。若检测不合格，中标供应商应2天内进行整改，若中标供应商未按时完成整改或整改后仍不合格的，则采购人有权要求中标供应商支付合同价款10%的违约金（采购人有权在应付中标供应商的款项中直接扣除赔偿金和违约金，不足扣除部分，采购人有权向中标供应商追偿）；情节严重的造成的一切损失由中标供应商承担。如果双方对验收结果有异议，可委托权威机构进行检测，所产生的检测及验收费用由过失方承担。

十、售后服务要求

项目整体质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。（供应商提供承诺）供应商负责产品在使用期间内，提供三年免费保修，在产品保修期内，一旦产品发生质量问题，中标人保证在接到通知2小时内响应，1日历天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

十一、辅材、配件

硬件设备中包含本项目设备集成所需的所有配品、配件和以及网线、电源线等，若在具体实施时，所需配品配件及网线、电源线缺损时，由中标人负责增加解决。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。

十二、投标报价要求

投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

十三、付款方式与履约保证金

1、付款方式

本采购项目无预付款，设备安装完毕并调试运转正常，经东海县教育局组织验收合格后一次性付清（不计利息）。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十四、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 = 价格分 + 商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

- 商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （3分） | 投标单位需提供2020年1月1日以来完成的类似项目业绩证明材料（同时提供合同、验收报告），每提供一个得1分，最多3分。 注：时间以合同签订时间为准，提供合同和验收报告扫描件。 |
| 技术服务水平 （20分） | 根据投标供应商所投产品对招标文件的响应性进行符合性评审：满足或优于投标文件所列技术参数及要求的，得满分为20分。 “▲”条款为重要技术指标项，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止； 注：（1）须按本文件第四章采购需求中《货物（标的）技术参数及功能指标》，在投标文件中提供所需的相关证明文件方可得分。 （2）相同产品，相同技术参数不重复扣分。 |
| 产品功能演示(12分) | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过18分钟 （注：未上传视频介绍或上传的视频介绍不能满足以下功能要求、视频文件无法播放的，此项不得分） 一、观察电容器的充、放电现象（0-3分） 用高中物理静电场实验箱、高中物理工具与仪表实验箱，完成观察电容器的充、放电现象实验： 1、电容、单刀双掷开关，形式为电学模块。电学模块要求： （1）上表面有电学元件的符号丝印，且上方有电学元件实物，两者对应。 （2）电学模块在实验时不易被导线牵拉轻易移位或倒下。可以靠防滑垫，也可以靠合理的结构及重量。 （3）模块具有磁吸功能，可以吸附在黑板上。 2、电池盒可拼接，串联拼接时每节增加电压1.5V。 3、本实验所有部件与导线的连接方式均为安全插座，可以与所配导线直插连接，且学生规范操作时，手不会碰到金属部分。 4、导线参数中，电流上限不低于15A。导线之间也可以通过直插来连接，从而实现可共用一个安全插座的功能。 5、实验效果明显、稳定。可以实现电表指针的偏离不超过电表量程，且无论是充电还是放电（充满），指针明显在移动的持续时间不低于10秒。 注：以上5项实验，有一项不符合或者缺项，该实验不得分。 二、探究加速度与力、质量的关系 （3分） 1、采用了内置力传感器，不再将牵引物的重力等同于拉力，不受牵引物本身加速度带来的误差； 2、采用专用软件模板，可分别研究加速度与力及加速度与质量的关系，专用软件模板具有平衡摩擦力判定功能； 3、实验操作完成，软件自动绘出F-t、v-t图像。并根据v-t图像计算出加速度a，并且描绘出a-F、a-M的关系； 4、使用动力学系统、计算机完成该实验。 注：以上4项实验，有一项不符合或者缺项，该实验不得分。 三、酸碱中和滴定实验 （3分） 1、使用离子-滴定计数器装置、磁力搅拌器、计算机完成此实验； 2、离子-滴定计数器通过USB数据线直接连接计算机，无需再外接任何采集器，简化学生操作,为了达到简洁的实验环境，要求在离子-滴定计数器内置pH、温度传感器，插上探头即可用，无需连接其他传感器。 注：以上2项实验，有一项不符合或者缺项，该实验不得分。 四、光电效应（3分） 1、要求在软件中能够直接得到光电流与电压的关系曲线，同时能在实验器上直接读取电流、电压数值； 2、要求演示不同频率的光照射光电管产生光电效应的现象； 3、要求演示随电压增加光电流增加；电流达到一定值后就基本不变的变化趋势； 4、要求可以改变光照强度，能够得出光强度越大，饱和电流越大的结论； 5、要求可以直接改变电压方向，得出当前光照频率和强度下的遏止电压。 注：以上5项实验，有一项不符合或者缺项，该实验不得分。 |
| 1.实施计划及人员安排（6分） | 投标人根据项目需求提供实施计划,包含但不限于项目实施计划、进度计划、人员安排、应急保障计划等相关内容： - 计划内容完整，措施科学合理，可实施性强的得6分； 2.计划内容较完整，措施较科学合理，实施性较强的，得4分； 3.计划内容一般，未完全包含相关内容，科学性、合理性一般，可实施性一般的，得2分。 该项未见阐述不得分。 |
| 2.售后服务方案（6分） | 投标人须承诺质保期间24小时内响应并解决问题，需提供售后服务方案、供货安装调试方案及厂家售后服务承诺情况，有详细的售后服务计划和完善的故障解决方案，能及时、快速地解决故障等。投标人针对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。 1.内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得6分； 2.内容较为简单、可行、细节待完善的得4分； 3.内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 3.实施及安装方案(6分） | 投标人根据项目需求提供实施方案，内容包括但不限于组织和实施流程、设备安装方案等： 1. 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，能够很好满足本项目需求的得6分； 2. 方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，较能够满足本项目需求的得4分； 3. 方案内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 4.培训方案 （5分） | 根据投标人提供的培训方案进行评分，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等： 1. 内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得5分； 2. 内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得3分； 3. 内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 5.质量保证措施（6） | 投标人根据项目需求提供质量保证措施相关内容： 1.措施内容完整，科学合理，可实施性强的得6分； 2.措施内容较完整，较科学合理，实施性较强的，得4分； 3.措施有缺项，科学性、合理性一般，可实施性一般的，得2分。 该项未见阐述不得分。 |
| 6.规划布局方案(6分) | 投标供应商依据“第四章 采购需求”中规格要求、材质要求、项目功能和配置清单的基础上，依据总平面布置图及实验室水、电、通风、实验室文化等平面图、效果图进行规划设计，做出总平面布置图及水、电平面图及效果图。 评委根据潜在供应商提供的上述内容综合评审， 1.方案内容科学合理，可实施性强的得6分； 2.方案较合理，可实施性较强得4分； 3.方案一般合理性，可实施性不强得2分； 该项未见阐述不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）；

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、其他材料

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）；

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

- 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320722-JSMW-G2024-0032号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：采购人名称

根据贵方的JSZC-320722-JSMW-G2024-0032号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 九、中小微企业声明函（货物）（分包号：JSZC-320722-JSMW-G2024-0032）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）组织的采购编号为      ，（项目名称）（分包号：  ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 十、残疾人福利性单位声明函（分包号：JSZC-320722-JSMW-G2024-0032）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：JSZC-320722-JSMW-G2024-0032）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、投标分项报价表（分包号：JSZC-320722-JSMW-G2024-0032）

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十二、技术要求响应及偏离表（分包号：   ）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：   ）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 十五、其他材料

其他材料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。