磋  商  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2025-0008

项目名称：常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购

项目属性：服务类项目

常熟市永拓工程咨询有限公司

2025年2月20日

目   录

第一章  磋商邀请	4

第二章  供应商须知	7

一、总则	7

二、磋商文件的说明	8

三、磋商响应文件的编制	8

四、磋商响应文件的提交	9

五、磋商与评审	10

六、成交	15

七、授予合同	16

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	25

一、项目说明：	25

二、项目服务清单：	26

三、项目服务要求：	26

四、硬件配置要求：	29

五、报价要求：	33

六、综合说明：	34

第五章  评标方法与评标标准	37

第六章  磋商响应文件格式	40

附件1 报价一览表	43

附件2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	44

附件3 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	45

附件4 法定代表人授权书	46

附件5 中小企业声明函	47

附件6 残疾人福利性单位声明函	48

附件7 磋商响应函	49

附件8 实质性要求响应及偏离表	50

附件9 报价明细表	51

附件10 服务要求响应及偏离表	52

附件11 技术要求响应及偏离表	53

附件12 商务条件响应及偏离表	54

附件13 项目服务方案	55

附件14 人员情况说明	56

附件15 业绩一览表	57

附件16 其他	58

# 第一章  磋商邀请

受常熟市人民政府虞山街道办事处的委托，常熟市永拓工程咨询有限公司就常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购（JSZC-320581-CSYT-C2025-0008）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取磋商文件，并于2025年3月6日13点00分（北京时间）前按规定提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2025-0008

2、项目名称：常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币1000000.00元整

5、采购需求：本项目采购内容为常熟市人民政府虞山街道办事处所需的常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购。

6、合同履行期限：自合同签订之日起三年。

7、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）其他

1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

1、时间：自公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取磋商文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子磋商文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、售价：免费。

四、响应文件提交：

1、截止时间：2025年3月6日13点00分（北京时间）

2、地点：苏采云系统

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、开启：

时间：2025年3月6日13点00分（北京时间）

地点：苏采云系统网上开标大厅

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

6、本次采购不收取磋商保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：常熟市人民政府虞山街道办事处

地 址：常熟市寺路街8号

联系方式：0512-52851143

2、采购代理机构信息

名 称：常熟市永拓工程咨询有限公司

地 址：常熟市联丰路56号顺益虞山商业街1幢301

联系方式：0512-52843376、0512-52849970

3、项目联系方式

项目联系人：胥加成（采购人）、蔡慧（代理机构）

电 话：0512-52851143、0512-52843376  0512-52849970

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次采购采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于采购公告中所述项目。

1.2 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的常熟市永拓工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.2 “供应商”系指响应采购、参加磋商竞争的供应商。

2.4 “采购人”系指购买本项目相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格磋商供应商的条件

3.1 满足采购公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 磋商邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加本次磋商有关的一切费用。无论报价过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 成交服务费：本项目成交服务费为人民币壹万零伍佰元整，在发成交通知书时由成交供应商向采购代理机构支付，一次性付清。

常熟市永拓工程咨询有限公司指定账户：

账 户 名：常熟市永拓工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行常熟方塔支行

帐    号：10520101040008432

5、磋商文件约束力

5.1 供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件、规定和约束。

6、磋商采购活动的终止

6.1 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目采购活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有参加采购活动的供应商可在本磋商公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、磋商文件的说明

1、磋商文件的构成

1.1 磋商文件由下列内容组成：

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  磋商响应文件格式

1.2 请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

1.4 磋商文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、磋商文件的澄清、修改

2.1 响应文件提交截止之日前，代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各供应商应在响应文件提交截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其磋商风险由供应商承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对磋商文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有磋商文件收受人均具有约束力。

## 三、磋商响应文件的编制

1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起对供应商不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

1.2 除另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、磋商响应函、报价一览表、报价明细表、服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、项目服务方案、人员情况说明、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的磋商文件不一致，请以指定媒体发布的磋商文件为准。

3、证明供应商及报价标的符合磋商文件规定的文件

3.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及报价标的符合磋商文件规定。

3.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、磋商响应函、报价一览表

4.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、报价一览表。

5、服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

5.1 供应商需对磋商文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料（如有）。

6、项目服务方案、人员情况说明、业绩情况

6.1 供应商需根据磋商文件要求提供有关项目服务方案，如无人机日常巡检和应急响应服务方案、无人机平台服务方案、系统对接方案等。

6.2 供应商需根据磋商文件要求拟投入的人员情况说明。

6.3 供应商需根据磋商文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

7、其他

7.1 供应商需根据磋商文件要求提供的其他材料。

8、磋商有效期

8.1 磋商有效期为代理机构规定的响应文件提交截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

9、磋商有效期的延长

9.1 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、磋商响应文件的提交

1、响应文件的提交

1.1 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2、响应文件提交截止时间

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章中“五、磋商与评审”第5.1.2条规定做无效报价处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、响应文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

4、响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 响应文件的修改

4.2.1 供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.3 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

## 五、磋商与评审

1、磋商供应商

1.1 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

1.2 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.3 成功解密的磋商供应商少于三家的，则本次采购失败。

2、磋商小组

2.1 代理机构依法组建磋商小组与供应商就采购具体事宜分别进行磋商。

2.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共三人或以上单数组成。

2.3 磋商小组负责对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并推荐成交候选人。

2.4 磋商小组将对供应商的商业、技术秘密等予以保密。

3、对响应文件的审查

3.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

3.1.1 资格审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

3.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 在详细评标之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

3.4 磋商小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

（6）如供应商属于小微企业，中小企业价格按照价格计算，如价格因故予以纠正，中小企业价格采用纠正后的价格。

3.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的总报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.6 采用综合评分法的采购项目，磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，由磋商小组根据磋商文件规定的方式（磋商文件未规定的采取随机抽取的方式）确定成交候选人。

3.7 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

4、磋商过程的保密与公正

4.1 磋商开始后，直至确定成交供应商止，凡是与审查、磋商、比较和评价响应文件有关的资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

4.2 在磋商过程中，如果供应商试图向代理机构和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其失去磋商资格。

4.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.4 采用综合评分法的项目，未成交的供应商可于成交结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

5、无效投标条款和废标条款

5.1 无效投标条款

5.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.1.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的报价的。

5.1.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

5.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

5.1.6 未通过符合性审查的。

5.1.7 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

5.1.8 供应商在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

5.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.1.10 磋商小组认为供应商的磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其磋商报价合理性的，磋商小组可将其作为无效报价处理。

5.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件）

5.1.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.1.13 其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效投标的情形。

5.2 废标条款

5.2.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

5.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

5.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

5.2.4 磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

5.3 响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

5.3.1 如出现响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

6、磋商程序及响应文件的澄清

6.1 磋商期间，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。但供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

注：本项目供应商的澄清、说明或者更正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

6.2 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

6.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商并进行后续磋商。

6.4 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

6.5 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章。否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

注：已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

6.6 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.7 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

6.8 如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

## 六、成交

1、确定成交单位

1.1 成交候选人的选取原则见磋商文件第五章规定。

1.2 磋商小组根据排列情况将推荐前三名为成交候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

1.5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4 供应商对采购方式、磋商文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见磋商文件“第一章 磋商邀请”中“八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、中标（成交）通知书

3.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出中标（成交）通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标（成交）通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标（成交）通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2 中标（成交）通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

1、签订合同

1.l 成交供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 如果成交供应商没有按照规定签订合同，其成交资格将被取消。在此情况下，合同可以授予下一个成交候选人（以此类推）或重新组织采购。

1.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、服务（包含与服务相关的货物）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策

3.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第三章  合同文本

合同编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

信用融资回款账户：                      （如有）

开户银行：                              （如有）

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟市永拓工程咨询有限公司常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购（项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2025-0008）磋商结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他一切文件以及政府采购程序中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4、服务：根据合同规定乙方承担的与常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购相关的工作。

5、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条  组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标（成交）通知书；

②磋商文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合磋商文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条  合同内容

1、服务内容：常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购。

2、服务期限：自合同签订之日起三年。

第四条  合同价格

1、本合同下成交金额为人民币         元（大写）。

2、本合同执行期间，合同金额不变。

第五条  付款方式

1、项目建设完毕，服务开始之日起支付合同金额的10%；后续费用结合考核情况进行支付，项目服务期满1年后支付合同金额的23%，项目服务期满2年后支付合同金额的33%，项目服务期满3年后支付合同金额的34%，如涉及考核费用扣减，则在年度服务费用中进行相应扣除。

注：①以上每次付款前，供应商均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。

第六条  验收办法

1、甲方依法组织履约验收工作。

2、甲方按照确定的服务效果进行验收，乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4、如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6、验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条  考核办法

1、本项目将按照磋商文件中的《考核细则》对供应商的服务进行考核验收，具体考核标准详见附件一。

2、结算方式

按季度进行考核，年度实际支付金额根据考核得分计算支付，方式如下：

考核满分为100分，等级划分为90≤优秀≤100、80≤良好＜90、60≤一般＜80、不合格＜60。

以90分为基准分，乙方每个季度的考核得分与基准分的差值作为扣减服务期间年度费用依据。

a、考核等级为优秀不进行扣减；

b、考核等级为良好，每差1分（不满1分按1分算）扣减考核周期内费用的5‰；

c、考核为一般，每差1分（不满1分按1分算）扣减考核周期内费用的7‰；

d、考核等级评为不合格，扣减考核周期内费用的30%，扣减费用在合同约定的付款时间内扣除。

第八条  权利保证

乙方须保证甲方在使用其提供的服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

第九条  人员变更

1、甲方不允许乙方在项目实施过程中更换项目负责人，如果乙方由于无法控制的原因，必须变更项目负责人时，乙方应提供一名具有同等或更高资历的人员替换该职位。

2、如果甲方发现乙方项目负责人或其他项目组人员存在以下问题，甲方有权书面要求乙方更换该人员。乙方在收到甲方书面通知后，必须及时更换该人员。此外，新更换人员的资历应预先受到甲方认可。

（1）该人员被发现犯有严重的错误或被指控有犯罪行为。

（2）有充分资料显示该人员能力与表现无法胜任承担的工作任务。

3、所有人员的变更均不影响合同价格及合同工期。

第十条  双方权利义务

一、甲方权利义务

1、甲方可指派代表作为项目负责人，与乙方进行及时的联络并监督、协调服务的执行情况。

2、对乙方服务情况进行考核。

3、配合乙方协调。

4、根据规定按时支付费用。

5、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方权利义务

1、乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。乙方将根据本合同的条款和条件提供服务。

2、乙方所提供服务的质量应与磋商文件规定及响应文件承诺的内容相一致。乙方负责项目的日常管理工作，并对其负担全部责任。

3、乙方根据响应文件所作的承诺自觉开展各项工作。

4、乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

5、乙方应独立承担服务中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。

6、乙方根据甲方要求，按规定安排相应人员进行常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购，在规定期限内完成相应服务。

7、乙方派出的工作人员应服从甲方的指挥，若不服从甲方的指挥或有其他违法违纪行为，甲方有权要求乙方更换人员。

8、定期组织人员进行培训、学习业务知识，不断提高工作人员业务技能。

9、乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

10、乙方应为甲方所提供各种相关资料承担保密义务；未经甲方同意，不对外泄漏甲方的信息。

11、对于提供的服务，甲方应当拥有完整权利，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

12、乙方提供的成果内容必须符合磋商文件要求和国家、省、市有关标准。

13、乙方在被授予合同后不得转包，如发现分包或转包，按乙方违约处理。

14、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第十一条  质量保证

1、建立质量管理体系并有效运行，实施服务能够接受质量考核。

2、各项承诺指标及所采取的措施符合“磋商文件”要求及响应文件承诺。

第十二条  违约责任

1、有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额5%的违约金：

1.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（7日内）恢复的；

1.2乙方服务团队在运行服务过程中未能按照甲方提出的需求进行服务，服务期限内达到2次的；

1.3乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到3人的；

1.4乙方人员无故未能按约提供服务，服务期限内达到5人次的；

1.5乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

1.6因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到2次的；

1.7乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

1.8根据“第九条  双方权利义务”，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方在承担上述“2”项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十三条  合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

1、乙方服务团队在运行服务过程中未能按照甲方提出的需求进行服务，服务期限内达到5次的；

2、乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到5人的。

3、乙方人员无故未能按约提供服务，服务期限内达到10人次的。

4、乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的。

5、因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到3次的。

6、乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的。

7、因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的。

8、乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十四条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十五条  合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同服务的，在不改变其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，并报采购监管部门备案，为本合同不可分割的一部分。

第十六条  合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条  合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条  履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第二十条  争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条  通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条  合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。

2、本合同一式三份，以简体中文书写，甲方、乙方、常熟市永拓工程咨询有限公司执各一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                     乙方（单位盖章）：

代表签字：                             代表签字：

日期：                                 日期：

# 第四章  采购需求

项目名称：常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购

项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2025-0008

采 购 人：常熟市人民政府虞山街道办事处

- 一、项目说明：

1、本项目采购内容为常熟市人民政府虞山街道办事处所需的常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购。

2、服务地点：常熟市虞山街道全域。

3、服务期限：自合同签订之日起三年。

4、服务内容：无人机智慧森林防火系统服务采购（详见项目服务清单）。

5、供应商应对项目现场进行踏勘，但费用由供应商自行承担。现场踏勘联系人：胥加成，联系电话：0512-52851143。供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

6、付款方式：项目建设完毕，服务开始之日起支付合同金额的10%；后续费用结合考核情况进行支付，项目服务期满1年后支付合同金额的23%，项目服务期满2年后支付合同金额的33%，项目服务期满3年后支付合同金额的34%，如涉及考核费用扣减，则在年度服务费用中进行相应扣除。

注：①以上每次付款前，供应商均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。

③供应商不满足本项目付款方式的，将失去磋商资格。

7、技术规范要求：《中华人民共和国民用航空法》；《中华人民共和国飞行基本规则》；《通用航空飞行管制条例》；《无人机航摄安全作业基本要求》CH/Z 3001-2010；《无人机航摄系统技术要求》CH/Z 3002-2010；《低空数字航空摄影规范》CH/T 3005-2021；《数字航摄仪检定规程》CH/T 8021-2010；《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》；《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》；《民用无人机驾驶员管理规定》（AC-61-FS-2018-20R2）；《低空数字航空摄影测量外业规范》CH/T 3004-2021；《测绘作业人员安全规范》CH 1016-2008；《IMU/GPS辅助航空摄影技术规范》GB/T 27919-2011。（注：以上政策、规范、标准在项目实施过程中如有变化，以最新发布的为准。）

8、本项目三年服务费用采购预算为￥1000000.00元（人民币壹佰万元整），供应商的每轮报价均不得超过采购预算，否则将失去磋商资格。

## 二、项目服务清单：

| 序号 | 服务项目名称 | 服务总体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机日常巡航服务 | 1、巡航布局与规划 2、飞行频次与间隔 3、自动飞行与监测 4、恶劣天气应对机制 5、拍照取证与火情反馈 6、定位火点及火势走向功能 7、热成像监测功能与喊话器应用 8、数字化存档功能体现 9、场景重建功能助力 10、枯死树检测专项任务 11、禁飞区规划与避让 |
| 2 | 无人机应急响应服务 | 1、应急设备部署、待命及响应机制 2、投弹灭火功能 3、动态跟踪监测功能 4、引导地面救援功能 |
| 3 | 无人机平台服务 | 1、系统对接与整合 2、设备管理功能 3、远程控制功能 4、环境勘察辅助 5、航线管理功能 6、任务调度管理 7、考勤考核功能 8、检测算法应用 9、二维/三维重建功能 10、巡护实况呈现 |
| 4 | 无人机培训及维护保养服务 | 1、人员培训服务 2、设备保养服务 3、设备维修与更换服务 4、数据安全服务 |

## 三、项目服务要求：

### 1、无人机日常巡航服务要求

1.1、巡航布局与规划：以“3台无人机+机库”模式开展日常巡航，为各无人机定制飞行线路，并配备喊话器。

1.2、飞行频次与间隔：每日常态化巡检，共18架次，每次间隔至少35分钟，单次飞行时长20-25分钟。

1.3、自动飞行与监测：可实现按预设线路自动起飞，有序开展航飞监测。飞行中自动拍照、录像，并将图像、视频数据实时精准回传至监控中心平台与前方飞手终端。任务结束，依返航程序自动回到起飞点。

1.4、恶劣天气应对机制：如遇雨雪、台风等恶劣天气，立即暂停飞行任务。待天气好转，气象指标满足安全飞行要求，再有序恢复巡检。

1.5、拍照取证与火情反馈：借助烟火识别算法，飞行中智能分析实时画面。检测到起火点，即通过定位系统反馈精确坐标。

1.6、定位火点及火势走向功能：发现火情后迅速精准定位火点，并实时跟踪火势蔓延。经持续观测分析，掌握火线范围、火势速度等关键信息。

1.7、热成像监测功能与喊话器应用：配备热成像镜头，能穿透浓烟显示火线及人员位置。配备喊话器，可对林区人员进行提醒与警示。

1.8、数字化存档功能体现：巡航能生成二维影像数据，还原虞山林区灾情及火场坐标，能经数字化存档系统分类存储。

1.9、场景重建功能助力：采集的图像与空间数据，能对虞山受灾区域（过火、破坏区等）进行三维建模，含长、宽、高、周长、面积、体积、坐标等关键参数。

1.10、枯死树检测专项任务：5月到11月期间，每月开展一次虞山枯死树检测专项飞行。无人机规划覆盖全区域航线，飞行中用算法分析林区树木，识别标记枯死树精准坐标、数量。无人机平台自动生成枯死树评估报告。

1.11、禁飞区规划与避让：剑门风景区、雷达站、部队、学校、政府部门划定为禁飞区。在航线规划中标注设置，飞行绕开禁飞区，符合空域管理与森林防火要求。

### 2、无人机应急响应服务要求

2.1、应急设备部署、待命及响应机制：配备1台应急响应无人机。搭载投弹灭火装置能携带适量灭火弹，在指令操控下投放。具备与无人机平台对接能力，实时将拍摄的视频流推送至平台。当森林防火指挥中心接收到报警信息，启动应急响应流程。指挥中心内持有无人机驾驶证的工作人员迅速操控无人机，按照要求赶赴火灾现场执行飞行任务。

2.2、投弹灭火功能：应急无人机抵达火灾现场后，操控人员依据实时回传的图像信息，操控投弹灭火装置，在安全距离外精准投放灭火弹，压制火势。

2.3、动态跟踪监测功能：应急无人机持续跟踪火势发展变化，实时向指挥中心传输火势范围、蔓延速度、火焰高度等多维度火情动态数据。

2.4、引导地面救援功能：搭载强光探照灯（标准配件包）和喊话器。

### 3、无人机平台服务要求

3.1、系统对接与整合：无人机平台与森林防火云台系统无缝对接，通过数据交互接口与协议兼容，实现数据共享与功能协同，地空监控信息深度融合。

3.2、设备管理功能：涵盖实时状态监测、飞行记录查询、运行分析统计、保养记录管理、实时视频监控、HMS提示、媒体文件管理、一键返航等功能，全面管理无人机及配套设备。

3.3、远程控制功能：支持远程调试、日志查看、固件升级、配置调整及一键排障，运维人员可远程管理无人机参数与功能。

3.4、环境勘察辅助：提供航线试航模拟、天气预报集成与实时气象反馈，保障飞行安全与任务顺利执行。

3.5、航线管理功能：基于虞山实际与无人机性能，进行航线规划设计、导入导出、回显查看，并具备仿地飞行模式。

3.6、任务调度管理：制定调度预案，跟踪任务状态，记录存档任务信息，支持任务各类操作及机场调度协调。

3.7、考勤考核功能：记录事件处置、收集任务回执、统计巡护事件、评价任务执行效果。

3.8、检测算法应用：集成烟火、枯死树、车辆检测等算法，具备事件标定、手动报警及检测报告生成功能。

3.9、二维/三维重建功能：集成烟火、枯死树、车辆检测等算法，具备事件标定、手动报警及检测报告生成功能。

3.10、巡护实况呈现：实时展示无人机巡护状态、视频、路线，支持双光监测、多倍变焦、视角跟随/同步及本地录制。

### 4、无人机培训及维护保养服务要求

4.1、人员培训服务

4.1.1、目标与对象：为指挥中心2名工作人员开展专业培训，助其掌握无人机平台及操控技能，考取职业技能证书，提升业务水平，以高效执行巡检与应急任务。

4.1.2、课程内容：涵盖无人机操作技巧，如飞行原理、模式操作及不同条件要点；火情判断与应急处置，包括依数据判断火情及应对各类紧急情况策略。

4.2、设备保养服务

4.2.1、无人机保养：定期深度清洁，检测部件性能，升级校准固件与参数，适时更换易损件及动力系统部件。

4.2.2、机场保养：更换维护关键部件，检查外观结构、内部清理防水、密封条接地及线路零件，确保设备正常运行。

4.3、设备维修与更换服务

为无人机购第三者责任险，对故障设备及时维修，无法修复则更换。白天240分钟、夜间300分钟内维修团队抵达现场，减少对防火工作影响。

4.4、数据安全服务：数据采集用专业设备与加密技术，存储于高安全性云系统并设权限认证，传输采用加密通道与可靠协议，保障数据全生命周期安全，数据产权归采购人。

### 5、其他要求

5.1、供应商需为本项目组建项目团队，至少包括项目负责人、技术负责人、运维负责人各1人。

5.2、供应商负责升级虞山森林防火监控2.0版本系统。

## 四、硬件配置要求：

1、无人机自动机场

1.1、整机重量≥30千克（不包含飞行器）

1.2、外形尺寸：舱盖开启：≥长 1200 毫米，宽 580 毫米，高 410 毫米

1.3、备用电池续航时间大于 5 小时。

2、巡检飞行器

2.1、尺寸≥长 330 毫米，宽 390 毫米，高 150 毫米（不含桨叶）

2.2、最长飞行时间 ≥50 分钟

2.3、作业阶段抗风能力≥12 米/秒

2.4、起降阶段抗风能力≥8 米/秒

2.5、红外相机录像分辨率：普通模式：≥640×512@30fps，超分模式：≥1280×1024@30fps。

3、应急救援灭火无人机

3.1、材质：高强度碳纤维

3.2、旋翼数量：不少于6轴6桨

3.3、最大载荷量：≥50kg

3.4、最大起飞重量：≥105kg

3.5、定位系统：GPS/北斗/伽利略/格洛纳斯

3.6、定位精度：±0.5m

3.7、动力系统：FOC高效动力系统

3.8、螺旋桨尺寸：≥43寸折叠桨

3.9、空载续航：≥50min

3.10、负载50kg续航：≥22min

3.11、最大飞行速度：≥20m/s

3.12、工作温度：-20℃~60℃

3.13、机身防护等级：IP54灭火剂类型：干粉/水基型

3.14、灭火剂充装量：≥25L

3.15、灭火剂喷洒半径：≥5m

3.16、灭火范围：≥50～80m²

3.17、使用温度：-20℃～60℃

▲3.18、具有全自主起降功能，预设航线自主飞行功能，具有一键悬停，一键返航，一键降落等快捷操作模式，飞行参数实时监测功能，航前自检功能；电力不足返航功能；具有负载定制化安装支架与接口。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

▲3.19、具有消防水带喷射模块：喷射距离≥8m，标准喷射流量≥900L/min，最大使用高度≥80m，水管长度≥100m。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

▲3.20、具有抛投模块：单个可挂载重量≥35kg，抛投挂点≥2个。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

▲3.21、具有照明功能：最大光通量≥16000lm，照射距离≥210m。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

▲3.22、具有喊话模块：广播距离≥500m ；1米处声压≥130db，10米处声压≥100db，100米处声压≥80db。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件）

- 智能全彩摄像机

- 4.1、支持输出2560×1440@25fps主码流。

- 4.2、具有不小于1/1.8"英寸传感器。

- 4.3、最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。

- ▲4.4、光圈不小于F1.0；具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”和“CMA”标识的检测报告扫描件）

- 4.5、支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。

- 4.6、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。

- ▲4.7、内置1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片；镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”和“CMA”标识的检测报告扫描件）

- 4.8、当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、 篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。

- 4.9、支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。

- 4.10、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。

- 4.11、支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片，支持新能源车牌的抓拍和识别。

- ▲4.12、镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”和“CMA”标识的检测报告扫描件）

- 4.13、支持不低于IP67防护等级。

- 4.14、内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。

- 智能球机

5.1、设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，细节最大分辨率不小于2560*1440。

5.2、支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。

5.3、支持白光补光不小于30米，红外补光不小于100米。

▲5.4、全景支持拼接模式和非拼接模式，在拼接模式下，全景通道支持分辨率不小于3680 × 1656；在不拼接模式下，可输出2个全景通道，支持分辨率不小于1920 × 1632；全景通道1、2：支持水平:0°-90°，垂直0°-350°，轴心方向0°-350°。细节通道:水平:0°-360°垂直:-10°-90°。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”和“CMA”标识的检测报告扫描件）

5.5、细节通道支持不小于25倍光学变倍，最大焦距不小于120mm。

▲5.6、细节镜头、全景1镜头和全景2镜头可分开进行水平垂直方向调节，全景1镜头进行水平、垂直调节时，全景镜头2可保持不动；全景1镜头和全景2镜头进行水平垂直方向调节时，细节镜头可保持不变；细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟随、抓拍，支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体关联显示。支持非机动车逆行、载人、未戴头盔3种属性的报警，可联动语音播报，语音内容可自定义。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”和“CMA”标识的检测报告扫描件）

5.7、设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径。

5.8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264、H.265格式设置为High Profile。

▲5.9、设备支持双安装接口，1个为快速旋转安装接口，1个为多孔稳定安装接口；全景通道1和全景通道2分别内置1个麦克风，麦克风可随镜头一起进行旋转，旋转范围为：水平：0°～90°，垂直：0°～350°，轴心方向：0°～350°。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”和“CMA”标识的检测报告扫描件）

5.10、细节通道支持smart事件、全结构化模式，智能功能可任意选择保存生效。

▲5.11、全景通道支持一键拼接功能，可将2个全景画面进行拼接输出，在拼接模式下，设备可输出全景和细节2个视频画面，在非拼接模式下，设备可输出全景通道1、全景通道2和细节通道共3个视频画面；全景通道1和全景通道2具备锁紧装置，在松开锁紧装置后，全景1通道和全景2通道可以进行水平和垂直调节。在紧固锁紧装置后，全景1通道和全景2通道不可以进行水平和垂直调节。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”和“CMA”标识的检测报告扫描件）

5.12、全景摄像机可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接后的全景画面水平视场角应≥175°，垂直视场角≥75°。

5.13、设备具有语音对讲设置。

5.14、设备支持不少于2路报警输入，不少于1路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于2个麦克风，不少于1个扬声器、不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口。

- 硬盘录像机

6.1、具有1个HDMI接口、1个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；1个USB2.0接口、1个USB3.0接口，具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口。可内置3块SATA接口硬盘。

▲6.2、HDMI和VGA支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”和“CMA”标识的检测报告扫描件）

6.3、支持4路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。

▲6.4、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口；切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片；支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”和“CMA”标识的检测报告扫描件）

▲6.5、支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息；支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR；支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”和“CMA”标识的检测报告扫描件）

▲6.6、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大8路音频设备管理；支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”和“CMA”标识的检测报告扫描件）

▲6.7、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口；支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等。（证明材料要求：投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”和“CMA”标识的检测报告扫描件）

6.8、支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。最大支持8路。

6.9、支持最大接入带宽128Mbps，最大存储带宽128Mbps，最大转发带宽256Mbps。

## 五、报价要求：

1、供应商须对本项目中包含的所有服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则将失去磋商资格。

2、供应商应以人民币报价，报价总价为三年服务期限内完成本项目服务所需的所有费用，包括：人工费（包括人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、人身意外伤害险、技术培训费等）、作业服装费、设备工具费、能耗费、通讯费、交通费、服务费、风险费、管理费、利润、税费、成交服务费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、请供应商根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

4、供应商在报价时应考虑各种风险因素，并自行承担由此而产生的一切费用，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括不可抗力、遇重大检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、社保调整、公积金调整、物价调整、税费调整等。

## 六、综合说明：

1、本项目“采购需求”的“三、项目服务要求”中，标“▲”项为重要要求，标“▲”项之外的项目服务要求为常规要求。标“▲”项重要要求需按招标文件要求提供相关证明材料予以佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。

2、项目实施中，如后期因政策等不可控原因导致项目停止的，中标人应无条件配合，采购人不承担相关责任，因此产生的经济损失由成交供应商自行承担。

3、中标人不得将在本项目中获得的信息资源进行再次商用，如发生信息泄露问题，由成交供应商全权负责。

4、本项目整体服务期为三年，三年内设备维护保养、平台维护升级，均由成交供应商负责。三年后设备产权不移交，如需更换设备另行收费。

## 七、考核验收:

1、本项目将按照磋商文件中的《考核细则》对供应商的服务进行考核验收，具体考核标准详见附件一。

2、结算方式

按季度进行考核，年度实际支付金额根据考核得分计算支付，方式如下：

考核满分为100分，等级划分为90≤优秀≤100、80≤良好＜90、60≤一般＜80、不合格＜60。

以90分为基准分，成交供应商每个季度的考核得分与基准分的差值作为扣减服务期间年度费用依据。

a、考核等级为优秀不进行扣减；

b、考核等级为良好，每差1分（不满1分按1分算）扣减考核周期内费用的5‰；

c、考核为一般，每差1分（不满1分按1分算）扣减考核周期内费用的7‰；

d、考核等级评为不合格，扣减考核周期内费用的30%，扣减费用在合同约定的付款时间内扣除。

附件一：常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购

考核细则

考核单位：

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机巡航任务完成率 | 在规定时间内，实际完成的无人机巡航任务次数占计划巡航任务次数的比例达到 95% 及以上。通过记录每次巡航任务的执行情况，包括起飞时间、降落时间、巡航路线覆盖情况等，来统计任务完成率，证明文件为每次任务的飞行记录和任务执行报告。 | 25分 |  |  |
| 2 | 森林防火隐患发现准确率 | 无人机搭载的监测设备在巡航过程中发现的疑似森林防火隐患点，经人工核实后确定为真正隐患点的比例不低于 90%。通过对比无人机监测报告与后续地面人员实地勘查的结果，计算准确率，证明文件为无人机监测数据、隐患点核实记录以及最终的隐患排查报告。 | 25分 |  |  |
| 3 | 无人机系统可用性 | 在项目执行期间，无人机系统（包括飞行器、机场设备、通信系统、软件平台等）处于正常可运行状态的时间占总时间的比例不低于 98%。通过系统运行日志记录无人机系统的故障时间、维修时间和正常运行时间，统计可用性，证明文件为系统运维记录和故障报告。 | 25分 |  |  |
| 4 | 数据传输完整性 | 无人机在巡航过程中采集的各类数据（图像、视频、监测参数等）成功传输回指挥中心且无数据丢失、损坏的比例达到 99% 及以上。通过数据传输日志和对接收数据的完整性检查，统计传输完整性比例，证明文件为数据传输记录和数据质量评估报告。 | 20分 |  |  |
| 5 | 用户评价 | 受到用户单位接待对象、用户上级单位或用户投诉，受到用户接待对象或用户上级单位投诉，每有一次扣1分；受到用户投诉，每有一次扣0.1分 | 3分 |  |  |
| 6 | 用户培训 | 根据实际情况，提供线上或线下的培训，每季度培训3场，平均每月培训1场。每季度完成3次培训，每少一场扣0.5分 | 2分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

考核时间：                                 考核人：

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，则由磋商小组组织抽签确定。

2、磋商小组根据排列情况将推荐前三名为成交候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后一位，合计得分保留小数点后一位。

1、最后报价25分

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为25分；其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分＝【磋商基准价／最后磋商报价】×25分。

2、技术部分63分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应性 | 9分 | 供应商承诺提供的服务完全满足磋商文件要求的得9分；其中斜体标下划线的为实质性要求，必须响应，否则将失去磋商资格；其余要求存在负偏离的，每有1条扣0.3分。 |
| 2 | 技术要求响应性 | 20分 | 供应商承诺提供的硬件配置完全满足磋商文件要求的得20分；其中标“▲”项重要参数（共17项）存在负偏离的，每有1项扣1分；其余常规参数存在负偏离的，每有1条扣0.06分。 注：①“第四章 采购需求”的“四、硬件配置要求”中，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的为常规参数。 ②标“▲”项重要参数，需按磋商文件要求提供相关证明材料予以佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的相关证明材料无法佐证的，视为负偏离。 |
| 3 | 无人机日常巡检和应急响应服务方案 | 15分 | 根据供应商提供的无人机日常巡检和应急响应服务方案，包括：①项目必要性和需求分析；②项目选址及实施计划；③项目服务内容及产出；④项目运维服务；⑤项目培训服务（共5项内容）进行评定：5项内容均符合项目实际，描述详细清晰严谨的得15分；每有一项缺项漏项的扣3分；每有一项存在缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、与项目实施特点不匹配等任意一种不利于项目实施情况）的扣1.5分；未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 4 | 无人机平台服务方案 | 15分 | 根据供应商提供的无人机平台服务方案，包括：①无人机巡护展示平台；②无人机巡护管理平台；③无人机设备管理平台；④无人机检测管理平台；⑤移动端方案（共5项内容）进行评定：5项内容均符合项目实际，描述详细清晰严谨的得15分；每有一项缺项漏项扣3分；每有一项存在缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、与项目实施特点不匹配等任意一种不利于项目实施情况）的扣1.5分；未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 5 | 系统对接方案 | 4分 | 与前期森林防火云台系统对接，评委根据供应商提供的数据对接方案进行评定：方案详细完整、准确合理、完全满足项目需求的得4分；方案部分满足项目需求的得2分；未作说明的不得分。 |

3、商务部分12分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备情况 | 6分 | 根据供应商拟投入本项目的工作人员情况进行评定，本大项最高得6分，评分要点如下： （1）项目负责人（须为同一人）：具有系统集成项目管理工程师、网络工程师，每有一项得1.5分，最高得3分。 （2）项目技术负责人（须为同一人）：具有系统架构设计师、系统规划与管理师，每有一项得1.5分，最高得3分。注：①同一人员满足本大项两个（或以上）评审得分要求的，不重复得分，只就高计入一次。 ②投标文件中需提供上述人员相关证书及投标人为该人员缴纳的近三个月内任意一个月的社会保险证明材料扫描件，如未提供、提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |
| 2 | 商务条件响应性 | 3分 | 供应商对磋商文件中合同条款等商务条件完全响应的得3分；有负偏离条款的，每条扣0.15分（付款方式不响应的将失去磋商资格）。 |
| 3 | 业绩情况 | 3分 | 供应商自2021年1月1日（以合同/协议签订时间为准）以来，承担过无人机巡检服务项目的，每提供1个得1分，最高得3分。 注：响应文件中提供业绩相关合同（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件，未提供的不得分。 |

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：如供应商为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html进行自测）

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（4）中标、成交供应商为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

# 第六章  磋商响应文件格式

封面：

磋 商 响 应 文 件

项目名称：常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购

项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2025-0008

供 应 商：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年   月   日

响应文件目录

一、基本目录

1、报价一览表（格式见附件1）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2 2023年至今任意一期的财务状况报告或者近期由银行出具的资信证明。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供响应文件提交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如供应商缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。供应商依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）。

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件2）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件3）。

2、法定代表人授权书（格式见附件4）

3、中小企业声明函（格式见附件5）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件6）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、符合性审查内容

1、磋商响应函（格式见附件7）

2、实质性要求响应及偏离表（格式见附件8）

3、报价明细表（格式见附件9）

四、综合评审文件

1、服务要求响应及偏离表（格式见附件10）

2、技术要求响应及偏离表（格式见附件11）

3、商务条件响应及偏离表（格式见附件12）

4、项目服务方案（格式见附件13）

5、人员情况说明（格式见附件14）

6、业绩一览表（格式见附件15）

7、其他（格式见附件16）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，供应商必须在响应文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其失去磋商资格。

## 附件1 报价一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购

项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2025-0008

报价总价

小写： （大写人民币： 元）

注：报价请保留小数点后两位。

填写说明：1、开标一览表必须加盖供应商CA电子公章。

- 附件2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

- 附件3 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件4 法定代表人授权书

本授权书声明：       （供应商全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购项目（项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2025-0008）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 2025 年    月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件5 中小企业声明函

常熟市永拓工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市人民政府虞山街道办事处的常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购，属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1请供应商在响应文件中提供中小企业声明函。未按磋商文件的规定在响应文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

## 附件6 残疾人福利性单位声明函

常熟市永拓工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

请供应商认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
    1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
    2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
    3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
    4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
    5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 附件7 磋商响应函

致：常熟市永拓工程咨询有限公司

根据贵方的常熟虞山无人机智慧森林防火系统服务采购项目磋商文件（项目编号：JSZC-320581-CSYT-C2025-0008），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （供应商全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：

1、按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意磋商有效期为响应文件提交截止之日后的六十（60）天。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与本项目有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

8、与本项目有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：     年   月   日

## 附件8 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式：项目建设完毕，服务开始之日起支付合同金额的10%；后续费用结合考核情况进行支付，项目服务期满1年后支付合同金额的23%，项目服务期满2年后支付合同金额的33%，项目服务期满3年后支付合同金额的34%，如涉及考核费用扣减，则在年度服务费用中进行相应扣除。 注：①以上每次付款前，供应商均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。 ②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。 ③供应商不满足本项目付款方式的，将失去磋商资格。 |  |  |
| 2 | 巡航布局与规划：以“3台无人机+机库”模式开展日常巡航，为各无人机定制飞行线路，并配备喊话器。 |  |  |
| 3 | 飞行频次与间隔：每日常态化巡检，共18架次，每次间隔至少35分钟，单次飞行时长20-25分钟。 |  |  |
| 4 | 应急设备部署、待命及响应机制：配备1台应急响应无人机。搭载投弹灭火装置能携带适量灭火弹，在指令操控下投放。具备与无人机平台对接能力，实时将拍摄的视频流推送至平台。当森林防火指挥中心接收到报警信息，启动应急响应流程。指挥中心内持有无人机驾驶证的工作人员迅速操控无人机，按照要求赶赴火灾现场执行飞行任务。 |  |  |

注：1、供应商必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效报价处理。

2、供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效响应处理。

## 附件9 报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  | ¥ |

注：1、供应商应根据本项目的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价”应与“报价一览表”中“报价总价”相一致。

## 附件10 服务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商项目服务要求 | 供应商提供服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据“第四章 采购需求”中“三、项目服务要求”对照供应商所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

## 附件11 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标货物配置及技术性能参数要求 | 投标货物配置及技术性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据磋商文件“第四章 采购需求”中 “四、硬件配置要求”对照所能提供的承诺进行逐项评议。

2、若完全响应，在“是否响应”栏中填写“是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写“否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

## 附件12 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第四条 合同价格 |  |  |
| 第五条 付款方式 |  |  |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第七条 考核办法 |  |  |
| 第八条 权利保证 |  |  |
| 第九条 人员变更 |  |  |
| 第十条 双方权利义务 |  |  |
| 第十一条 质量保证 |  |  |
| 第十二条 违约责任 |  |  |
| 第十三条 合同的解除 |  |  |
| 第十四条 不可抗力 |  |  |
| 第十五条 合同的补充 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十二条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件13 项目服务方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、无人机日常巡检和应急响应服务方案说明。

2、无人机平台服务方案说明。

3、系统对接方案说明。

4、其他说明（如果有的话）。

## 附件14 人员情况说明

| 拟任岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 执业资格 | 学历 | 从业年限 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：响应文件中提供人员相关证书及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明。

## 附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 业主联系人及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为供应商2021年1月1日（以合同/协议签订时间为准）以来承担过的无人机巡检服务项目。

2、请供应商提供上述表格中主要业绩的合同（合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件、业主联系人及联系电话。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件16 其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如果有的话）。

2、供应商可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。