磋   商  文   件

项目编号：JSZC-321112-ZJHX-C2025-0002

项目名称：2025年度丹徒区乡镇环境空气自动监测站运维项目

镇江华信招投标代理服务有限公司

二零二五年一月

# 目  录

第一部分  磋商邀请	3

第二部分  供应商须知	6

第三部分  合同	21

第四部分  采购需求	26

第五部分  磋商及评审	36

第六部分  磋商响应文件（格式）	43

# 第一部分  磋商邀请

项目概况

2025年度丹徒区乡镇环境空气自动监测站运维项目的潜在供应商应在苏采云（政府采购一体化平台）http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取磋商文件，并于2025-02-08 09:30（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321112-ZJHX-C2025-0002

2.项目名称：2025年度丹徒区乡镇环境空气自动监测站运维项目

3.预算金额：57万元，磋商报价超过预算金额的为无效报价，按照无效响应处理。

4.最高限价：57万元。

5.采购需求：本项目为采购丹徒区乡镇空气质量监测网络6个空气自动监测站点及配套辅助设施运维服务，详细内容及要求见附件采购文件中采购需求部分。

6.合同履行期限：自采购合同签订之日起1年。

7.本本项目不接受联合体参与投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

8.成交供应商数量：1家。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：按磋商文件中格式要求填写《资格承诺函》。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目属于服务类项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接。

2.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的行业主要为科学研究和技术服务业，属于其他未列明行业（行业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取磋商文件

时间：公告发布之日起5个工作日。

地点：苏采云（政府采购一体化平台）获取磋商文件。

方式：在线获取（登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击供应商进入系统），“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

售价：免费

## 四、首次响应文件提交

电子响应文件

截止时间：2025年02月08日09:30（北京时间）

地点：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过苏采云（政府采购一体化平台）系统上传响应文件

## 五、开启

时间：2025年02月08日09:30（北京时间）

地点：苏采云（政府采购一体化平台）网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击供应商登录系统后进入开标大厅）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.现场查勘：采购人不统一组织现场查勘，供应商可自行联系采购人联系查勘。

2.请各供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。

3.本项目无需缴纳磋商保证金。

4.苏采云系统相关操作规范及要求详见磋商文件第二部分“供应商须知-九、苏采云操作其他补充事项”。

## 八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：镇江市丹徒生态环境局

地 址：镇江市丹徒区勤政路1号

联系方式：0511-88991982

2.采购代理机构信息

名 称：镇江华信招投标代理服务有限公司

地 址：镇江市庄泉路1号南山华庭商务中心3幢206室

联系方式：0511-88083481

3.项目联系方式

项目联系人：徐建平

电话：13016803003

# 第二部分  供应商须知

一、总  则

### 1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于2025年度丹徒区乡镇环境空气自动监测站运维项目。

### 2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：镇江华信招投标代理服务有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市丹徒生态环境局。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即2025年度丹徒区乡镇环境空气自动监测站运维项目，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

### 3．本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法

3.2是否接受进口产品：否

3.3本项目资格审查方式：资格后审

3.4本次采购确定的成交人数量：1名

3.5本项目不接受联合体投标。

### 4．磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

4.1.1招标代理服务费

成交供应商需向代理机构缴纳9500元招标代理服务费。

收费标准：按镇好采服务类网上商城本项目采购代理服务确定的收费金额。

招标代理费用收款信息：

收款单位：镇江华信招投标代理服务有限公司

收款账号：9902000523782134

开户银行：民生银行镇江润州支行

4.1.2数字证书费用见：

江苏意源科技有限公司： http://www.ideabank.net.cn/；

江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

5.8根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》及《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）工作要求，应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

## 二、磋商文件

### 6．磋商文件组成

6.1磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

## 三、磋商响应文件

### 8．编制响应文件的工具

8.1供应商须通过“江苏政府采购网-苏采云平台”提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。

### 9．响应文件语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10．响应文件的构成

10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。

### 11．响应文件的编写

11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

### 12．响应报价

12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。

12.4供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物（服务）的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

12.6最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7磋商最后报价即为合同签约价。

### 13．磋商保证金

13.1本项目不收磋商保证金。

### 14．磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起45天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

### 15. 响应文件的式样和签署

15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．响应文件的提交

16.1响应文件提交

16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购网-苏采云平台”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

## 四、磋商与评审

### 18．磋商

18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，以CA数字证书登录苏采云系统准时参加磋商。

18.2供应商不足3家，不进入解密程序。

18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。

18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

### 19．磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

### 20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）：

不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，供应商不能证明其报价合理性的；

响应文件中提供了虚假或失实资料的；

不同供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的；

供应商存在串通磋商情形的；

未在提交截止时间前提交有效加密文件的；由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

### 21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混用。

### 22．响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

### 23．磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

### 24．最后报价的提交

24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

### 25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

## 五、确定成交结果

### 26．确定成交供应商

26.1磋商组织方应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

26.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一名的为成交供应商。

## 六、授予合同

### 27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

### 28．成交通知书

28.1磋商组织方在“江苏政府采购网-苏采云平台”上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

### 29．签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 30．履约保证金

30.1 A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标（成交）供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标（成交）供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

## 七、询问、质疑、投诉

### 31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4《政府采购供应商质疑函》范本见：https://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm。

32.5采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

### 33．投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

## 八、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/ ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归镇江华信招投标代理服务有限公司所有。

### 36．适用法律及约束力

36.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

## 九、苏采云操作其他补充事项

37.苏采云系统要求

37.1 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，获取采购文件、提交响应文件、参加磋商、评审和成交结果发布全程电子化，响应文件开启方式为不见面开启。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加磋商活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

37.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，自2023年9月18日“苏采云”系统新的采购项目仅支持江苏意源科技有限公司的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的江苏意源CA全省通用。客户端工具及供应商操作手册可至江苏省政府采购网下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

37.3供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件、准时参加项目投标。“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9：00-11:30 ，13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：15252929439（周工）、0519-86722803、0519-86722805。

37.3.1获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

37.3.2首次响应文件提交：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。

37.3.3“开标大厅”：开启当日，供应商不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；

37.4考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，供应商自行承担其后果。

37.5供应商应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。

# 第三部分  合同

项目名称：2025年度丹徒区乡镇环境空气自动监测站运维项目

项目编号：JSZC-321112-ZJHX-C2025-0002

政府采购计划号：

甲、乙双方根据“2025年度丹徒区乡镇环境空气自动监测站运维项目”的磋商结果，并按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，以及其它相关法律、法规，结合本项目具体情况，甲乙双方订立本合同。本合同为中小企业预留合同。下列关于镇江华信招投标代理服务有限公司JSZC-321112-ZJHX-C2025-0002磋商文件、乙方提交的磋商响应文件是构成本合同不可分割的部分，包括但不限于：

1.磋商响应函；

2.磋商响应报价表；

3.服务方案；

4.成交通知书；

5.甲方、乙方商定的其他必要文件。

1、服务内容及结算

1、服务内容

| 序号 | 服务项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乡镇空气质量监测网络（二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、臭氧分析仪、一氧化碳分析仪、PM10分析仪、PM2.5分析仪六项指标分析仪以及零气发生器、校准仪和气象五参数监测仪等，辅助设备包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、制冷系统等运维服务 | 6个站点 | 现使用主要设备品牌：赛默飞世尔 |

2、合同价格和服务期限

2.1合同金额：本合同金额为（大写）：     元整（￥    元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.2 服务期限：自采购合同签订之日起1年。

3、支付方式

3.1合同签订后并收到乙方发票后10个工作日内支付合同金额的10%合同预付款；

3.2后续运维款分两次结算，每半年结算一次（即每次按50%的合同款进行结算，首次结算时需扣除预付款项），在结算时根据考核的结果进行扣减当期运维费（每月的全额运维费=合同款÷12）。

3.3以上采购项目资金支付程序，按照国家、省、市有关财政资金支付管理的规定执行。

4、项目验收

4.1、乙方应按照采购文件和磋商响应文件的有关规定提供合格服务；

4.2、服务质量出现问题，乙方负责修改完善，直至达到甲方的要求；

4.3、服务的验收包括：项目内容范围内的全部服务内容；

4.4、验收标准根据有关规定及技术要求，直至验收通过为准；

4.5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方，由甲方组织相关人员进行验收。

5、基础资料

5.1甲乙双方应当遵守国家有关技术规范和标准，采用符合国家有关规定的项目基础资料。

6、技术成果文档

6.1乙方应当提供所服务所有技术文档资料，包括文本、图表、说明书以及各种必要的技术研究资料。文本和图表的内容应当一致。

7、服务要求

7.1按照采购文件第四章项目需求“二、技术服务要求”和乙方磋商响应文件的有关承诺提供服务。

8、安 全

8.1乙方服务活动不得影响甲方单位的正常工作。

8.2因乙方自身原因造成人身、设备等事故的一切损失、费用由乙方自行承担。

9、乙方交付延误

9.1 乙方应按照“投标响应文件”中承诺的工期交付甲方验收。乙方无正当理由拖延周期，将受到以下制裁：按本合同10.1误期赔偿或终止合同。

9.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按期交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期完成（或提供服务）的理由、可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否变更合同或终止合同。

10、误期赔偿

10.1 除合同条款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权从合同款中扣除误期赔偿同时有权行使合同项下的其他补救方法，赔偿费以每迟延一天，按实际项目金额的1%计算，直至提供服务完成为止。

11、不可抗力

11.1 如果双方由于不可抗力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

11.2 本条所述的“不可抗力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

11.3 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

12、税费

12.1据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

13、保密条款

13.1乙方应当妥善保管甲方提供的相关资料，并对相应的成果资料承担保密责任，未经甲方许可，不得利用知悉的属于甲方的成果资料为自己谋利或向第三方提供。

14、纠纷解决办法

14.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的方式进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

14.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

15、违约终止合同

15.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部相关的服务工作；

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

15.2 在甲方根据上述第9.2及15.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方有权在成交候选供应商中按得分顺位顺序依次递进为新的成交供应商，并签订采购合同。

16、破产终止合同

16.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

17、转让和分包

17.1本项目不得对外转让及分包。

18、合同生效及其它

18.1 合同经甲方、乙方盖章后生效。

18.2本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

18.3 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

18.4 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方（单位盖章）：

地    址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

合同签订日期：      年   月   日

乙    方（单位盖章）：

地    址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

开户行：

账  号：

合同签订日期：      年   月   日

# 第四部分  采购需求

一、项目概况

1.本项目为采购丹徒区乡镇空气质量监测网络6个空气自动监测站点及配套辅助设施运维服务。

- 2.预算金额：57万元，磋商报价超过预算金额的为无效报价，按照无效响应处理。

3.具体服务清单如下所示：

| 序号 | 服务项目名称 | 服务期限 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乡镇空气质量监测网络（二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、臭氧分析仪、一氧化碳分析仪、PM10分析仪、PM2.5分析仪六项指标分析仪以及零气发生器、校准仪和气象五参数监测仪等，辅助设备包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、制冷系统等运维服务 | 1年 | 6个站点 | 现使用主要设备品牌：赛默飞世尔 |

二、技术服务要求

（一）总体要求

1．供应商应为本项目配备具有生态环境类相关专业的项目负责人1名，配备运维人员不少于2人，配备数据质控人员1名。配备的运维人员和数据质控人员应具有相关的专业知识，熟悉运营维护的使用技术与服务要求。同时确保至少1辆专车用于日常巡检（在磋商响应文件中提供承诺）。

2．供应商应至少配备如下数量的质量控制设备，包括配套的流量计、各种标气等。耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。（在磋商响应文件中提供承诺）

3．供应商应为运维人员配备专用仪器调试工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。（在磋商响应文件中提供承诺）

4．供应商须保证仪器故障发生时间4小时内(8:00-22:00)或8小时内（22:00-8:00）赶到现场进行处理。对于一些易于排除的故障，恢复时间不应超过12小时；对不易诊断的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器。（在磋商响应文件中提供承诺）

5．服务期间应提供免除一切费用的售后服务。如在服务期内出现故障确需更换的零配件等，应确保更换原厂同种规格型号的零部件，以确保设备正常运行；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。供应商务必保障仪器设备安全，否则采购人有权追究责任、要求赔偿一切损失。

6．在空气自动监测系统运维期间，供应商应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和必要维护，保证系统及仪器设备的正常运行，达到国家和省相关文件提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交供应商必须接受定期、不定期检查和考核。

7．成交供应商按照国家和省相关文件制定的环境空气自动监测站运行维护细则，做好运维质控管理等工作。

（二）运行维护工作目标

1．所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2．单站设备运行率必须高于90%(含)，准确率必须高于80%(含)。

3．异常情况处理率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据准确率是指有效数据量与应上传数据量之比。

（三）运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

1．站点的日常运行维护；

2．站点设备维护保养和故障排除；

3．当仪器出现故障不能及时排除，应在24小时之内使用备机开展监测；

4．当仪器使用过程中，出现损坏报废不能复原时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人。待采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

（四）运维工作要求

1．每日远程检查

运维人员8:00-22:00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括：

1.1查看站点数据传输情况及全球眼视频监控系统在线情况；

1.2根据仪器运行状态参数判断仪器运行是否正常；

1.3发现运行数据有持续异常值时，应立即通知采购人管理人员，并做好相应记录，经共同讨论研判后决定是否派运维人员奔赴现场查看。

2．每周巡检

运维人员每周至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，主要工作包括站房基本功能检查、监测仪运行参数检查和维护等、安全检查和卫生打扫。

2.1站房基本功能及安全检查

运维人员进入站房后，应对站点内外环境及站房基本功能是否正常做出检查，并填写相关记录：

(1)门锁功能是否正常；

(2)站房照明系统是否正常；

(3)室内温湿度是否正常；

(4)站房有无漏水、破损现象；

(5)检查供电情况，保证系统的正常运行，并应记录用电度数；

(6)检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常；

(7)检查文件（包括维护报表及操作手册）是否归定位；

(8)避雷及设备接地系统缆线固定是否牢固；

(9)站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况；

(10)站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）；

(11)灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常。

2.2仪器设备功能参数检查及维护

运维人员应对各仪器设备参数进行检查

每周工作内容如下：

(1)查看设备是否齐备，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

(3)检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

(4)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

(5)对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换；

(6)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点及标点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行手工校准。

(7)对气象仪器的运行情况进行检查；

(8)在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

每月工作内容如下：

(9)清洗PM10和PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件，当出现AQI值大于等于200以上的重污染天气后，应在一周内清洗切割器；

(10)检查PM10和PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否漏气。校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

(11)检查仪器显示的数据和采集仪的数据之间的一致性；

(12)对数据进行备份。

(13)使用指北针或指南针核验气象参数监测仪指北是否无误（偏差超过15°需进行校准）

每季度工作内容如下：

(14)至少清洗一次采样总管及采样风机；

(15)对气态分析仪进行多点线性检查。

(16)对PM10和PM2.5进行标准膜检查或K0值检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

每半年工作内容如下：

(17)检查PM2.5和PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

(18)对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准，采用省环境监测中心提供的臭氧标准源对站点校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(19)检查氮氧化物分析仪钼炉转化率。

(20)对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

(21)更换所有泵组件（易损件）。

其他要求

(22)每周所更换的气态污染物分析仪滤膜，材料必须为聚四氟乙烯材质；颗粒物滤带应使用原厂滤带，使用后的滤膜和滤带必须记录更换时间，留存备查。

(23)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，采购人有权终止合同。

（五）设备故障排除

1.供应商应建立子站的仪器设备档案，记录其运行、维护、恢复及更换状况。

2.空气子站仪器设备发生故障时，对于在现场能够明确诊断，并可由简单更换零部件解决的问题，如电磁阀控制失灵、泵膜破损、气路堵塞、灯源老化等，应立即在现场进行排查并解决问题。如现场不能排除故障，必须在故障发现24小时内使用备机替换，并对新安装的仪器进行校准、标定，完成监测数据的有效性检查，保证空气子站系统的持续运行及数据的连续性、有效性。详细记录故障现象与发生时段，并及时报告采购人。

3.供应商应将更换后的故障设备在一周内完成复原，经过校准检查后作为备用设备入库，并做好相应记录。

4.供应商应建立仪器使用、维护、恢复档案，记录仪器使用情况、故障现象、恢复过程、更换备件情况等，并填写仪器维护、恢复报告表于5个工作日后上报采购人。

5.运维期间更换下的坏件附相关报告，供应商每季度整理后提交采购人。

（六）质量控制与管理要求

供应商需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

1．量值溯源要求

1.1供应商在每个站点需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产的一级有证标准物质。当钢瓶压力低于150Psig(1.0MPa)时，标准气体停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

1.2供应商应每半年对站点所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。供应商所用的流量检查设备每年应通过技术监督部门的检定。

1.3供应商应配备1台臭氧传递设备，每年将质控实验室的臭氧传递设备与省级环境监测中心提供的标准设备进行溯源，并用此设备每季度向所运维的子站的校准仪传递一次，每次进行不少于6个点的多点传递（包括零点），两台设备每个浓度点读取10个有效数据，并计算平均值。

1.4站房内所用温、湿度传感器、气压传感器等应与经过计量部门检定的温湿度计，压力计进行比对，偏差超过±2℃或5%应进行校准或更换。

2．日常校准要求

2.1每月进行一次精密度检查(使用上月平均浓度)，每季度进行一次准确度检查(量程范围内5-6个点)，并做好相关记录于5个工作日后上报采购人。

2.2 PM10、PM2.5设备每月进行一次流量校准，每季度进行一次膜片校准，和检漏检查，每次更换纸带后，应检查仪器的采样流量。在清洗或更换采样管和流量传感器后也应进行检漏和流量检查，并做好相关校准记录并将校准报告及相关参数于5个工作日后上报采购人。

2.3每季度对仪器设备进行1次多点线性校准，测试数据的线性度应在0.99-1.01之间；仪器进行维更换关键零部件后，对仪器进行1次多点校准。并做好校准报告于5个工作日后上报采购人。

3．仪器设备检查

每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查，对动态校准设备进行流量、压力检查和检漏检查，对温度、流量、压力等气象参数仪器进行相应测试审核，并填写校准报告于5个工作日后上报采购人。

4．异常数据的审核与检验

供应商应对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报采购人。

5．质控审核

每年进行1次质控审核，审核对象包括所有子站在用和备用仪器设备。

6．记录上报

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档，上报采购人。

（七）监督考核要求

1．供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

2．运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

3．采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在采购人运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

（1）考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则该站点考核总分为0分。

（2）每季度由采购人组织对运维中标单位职责履行情况进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据准确率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

（3）两率考核达不到要求或者绩效考核总分低于80的，不予拨付当月运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

（4）★数据必须真实有效，供应商在近三年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为，若有不实，按提供虚假资料处理。

（八）考核方案

1．两率部分(50分)

(1)单个站点设备运行率必须高于90%(含)，准确率必须高于80%(含)，否则不予支付该站点运维费用。

①单站监测数据准确率高于95%(含)的，两率得分=50；

②准确率在90%(含)-95%的，两率得分=实际准确率×50；

③准确率在80%(含)-90%的，两率得分=实际准确率×90%×50。

(2)运维供应商若未整改，连续2个月考核未达到条款1的并给予警告；连续3月考核未达到1条款的，终止运维合同。

(3)运维期间出现调整正常数据、修改正常设备参数等弄虚作假行为的，第一次通报批评，处以2倍月运维费罚款，第二次将移交上级部门依法处理，并终止运维合同。

2．运行维护部分(40分)

运行维护部分由采购人组织核查，内容包括日常运维操作、质量保证与控制2部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，满分40分，采用扣分制。

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作 （20） | 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求,站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常 |  | 1、根据实际情况扣0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分 2、出现以下情况者，一经发现当月每次(项)扣5分。主要包括使用过期标气或二级标气；颗粒物分析仪器使用国产滤带；气态污染物使用非聚四氟乙烯材质滤膜等。 |
|  | 采样系统维护效果 | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 |  |  |
|  |  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  |  |
|  |  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m |  |  |
|  |  | 采样管路联接是否规范， |  |  |
|  |  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 |  |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  |  |
|  |  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 |  |  |
|  |  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常 |  |  |
|  |  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 |  |  |
|  |  | 采样泵相关耗材是否及时更换 |  |  |
|  |  | 采样纸带或滤膜是否及时更换 |  |  |
| 质量保证与质量控制（20分） | 仪器运维状态核查 | 标气压力低于1.5Mpa，但仍能正常使用； |  | 根据采购人质控核查情况打分，出现此类现场的，根据影响数据质量的严重程度扣分，每项0.5～1分，1、根据实际情况扣0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分 |
|  |  | 气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等； |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障 |  |  |
|  |  | 零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围 |  |  |
|  |  | 气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差 |  |  |
|  |  | 气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过 |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点有残缺或穿孔现象 |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点测漏测试未通过 |  |  |

3．档案管理部分（10分）

（1）运维人员每日、周、月应提交的值班记录等，缺失每次(项)扣0.5分；

（2）现场运维每周例行巡检记录，缺失每次(项)扣0.5分，包括标气使用状况记录、用电记录、仪器运行参数记录等；

（3）每周现场进行手工校零校标检查和校准，并填写相关记录，缺失每参数当月扣2分；

（4）每月至少检查一次气态污染物、颗粒物监测仪流量并填写相关记录，缺失每参数当月扣2分；

（5）每季度进行气态污染物多点线性检查、精密度检查；颗粒物监测仪膜片检查和测漏检查并填写相关记录，缺失每参数当季度每月扣2分；

（6）每半年进行一次动态校准仪质量流量控制器多点校准并填写相关记录，缺失每参数当季度每月扣3分；

（7）每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查并填写相关记录，缺失当季度每月扣3分；

（8）每年开展现场臭氧工作标准量值溯源工作，每季度提交子站臭氧传递报告，缺失当季度每月扣3分。

（9）当国家城市站每日8时～10时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维供应商必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。未做到的扣除3分

考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分+档案管理得分，见下表。

空气自动监测站运维情况考核表

| 考核月份： | 年 月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 站点名称： | 市 子站 |  |  |
| 运维供应商： |  |  |  |
| 项目 | 考核内容 | 得分 | 说明 |
| 两率 部分 | 设备运行率 % |  |  |
|  | 设备准确率 % |  |  |
| 运行维护部分 | 运行维护工作完成情况及效果 |  |  |
| 档案管理部分 | 记录完整性和逻辑性 |  |  |
| 总分 |  |  |  |

三、验收要求

服务应满足国家行业规范要求，采购人根据监督考核要求组织验收。验收的主要内容包括但不限于对服务范围内的巡检、耗材更换、清洗、校准、日常维护记录及故障排除等服务进行验收。

四、服务期

自采购合同签订之日起1年。

五、实施地点

丹徒区乡镇空气质量监测网络6个空气自动监测站点。

六、付款方式

1.合同签订后并收到成交供应商发票后10个工作日内支付合同金额的10%合同预付款；

2.后续运维款分两次结算，每半年结算一次（即每次按50%的合同款进行结算，首次结算时需扣除预付款项），在结算时根据考核的结果进行扣减当期运维费（每月的全额运维费=合同款÷12）。

3.以上采购项目资金支付程序，按照国家、省、市有关财政资金支付管理的规定执行。

七、报价要求

报价包括全部运维费用、人员费用、耗材辅材配件费用、报告、管理、维护、利润、税金、招标代理费、保险、验收、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。采购单位除支付本次采购项目的合同金额外不再承担其他任何费用。

# 第五部分  磋商及评审

## 1．磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

## 2．磋商及评审程序

2.1磋商组织方核对采购人授权代表、磋商小组名单身份并签到。采购人授权代表对供应商进行资格审查，未通过资格审查的供应商响应文件不进入后续的符合性审查。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过符合性审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

## 3．供应商资格审查

开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 法人或者其他组织的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等文件，按磋商文件格式要求提供《资格承诺函》。 |
| 2 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）磋商承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以磋商时磋商组织方或评审人员现场查询为准。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 按磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。 |
| 4 | 本项目的特定资格要求 | 无。 |

## 4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效性 | 电子响应文件的有效电子签章。磋商报价。未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 响应文件完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对磋商文件响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

## 5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

## 6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50.00 | 40.00 | 10.00 |

- 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案评价 |  |  | 50.0 |
| 1.1 | 项目认识程度及实施方案 | 根据对项目认识程度的说明及方案的可行性、细致程度、具体程度等进行评审： （1）对项目现状、条件不完全了解，针对性不强的得4分； （2）对项目现状、现有条件及情况调查清楚的得6分； （3）重点突出、技术建议叙述全面、合理的得8分； （4）未提供不得分。 | 8.0 |
| 1.2 | 服务质量保证措施 | 为保证本项目的运维质量，供应商需针对本项目制定质量保证措施和质量管理制度，根据投标人提供的内容进行评审： （1）质量保证措施和质量管理制度不够详细、完善、可行，部分满足本项目实施要求的，得4分； （2）质量保证措施和质量管理制度完善、可行，满足本项目实施要求的，得6分； （3）质量保证措施和质量管理制度详尽、针对性强的得8分； （4）未提供不得分。 | 8.0 |
| 1.3 | 运维设备配置情况 | 根据供应商提供的备机方案、备件及耗材配置方案、质控设备配置方案进行评分： （1）为保证项目设备正常运行，投标人须提供至少2套常规备机（SO2、CO、NOx、O3、PM2.5、PM10），仪器型号需通过国家生态环境保护部门的适用性检测合格，提供检测报告原件彩色扫描件，并提供有效的设备购买合同及来往发票原件彩色扫描件，所提供材料符合要求的得4分，未按要求提供或者提供资料不全的不得分。 （2）考核供应商运维设备的备件、耗材配置情况。 1）配置种类齐全合理并来源可靠稳定有保障，并能提供相关证明材料，耗材使用方案切合实际，能完全满足对应站点运维需要，得6分； 2）配置种类和耗材使用方案基本满足运维需求，得3分； 3）缺乏关键的运维设备的备件、耗材，与运维需求存在较大偏差，可能影响运维效果，得1分； 4）未按要求提供配置清单，得0分。 注：须提供运维设备备件和耗材配置清单（包括但不限于配置的种类、数量、品牌、价格、来源等）。 | 10.0 |
| 1.4 | 质量控制措施1 | 供应商需针对技术要求并结合本项目的仪器设备情况提供系统质控方案。根据供应商提供的项目质控方案的科学性、合理性、可行性进行评分： （1）方案部分满足项目实施要求的，得2分； （2）方案科学、合理、可行的，基本满足项目实施要求的，得4分； （3）方案完全满足项目实施要求且针对性强的得6分； （4）未提供方案的，不得分。 | 6.0 |
| 1.5 | 质量控制措施2 | 质控设备：为保证项目设备正常运行，投标人须提供设备运行所需的质控设备，同时满足以下条件的：1套臭氧校准仪（需具有有效期内的校准报告原件彩色扫描件）、1套流量计（具有有效期内的校准报告原件彩色扫描件）、1套温湿度计（具有有效期内的校准报告原件彩色扫描件），并提供设备购买合同原件彩色扫描件；全部满足的得6分，未按要求提供或提供不全者不得分。 | 6.0 |
| 1.6 | 应急预案及措施 | 针对突发事件时，做到事前预判，事后能保障快速、高效的应急方案进行评审: （1）应急方案基本全面、可行，基本满足项目实施要求的，得4分； （2）应急方案完全满足项目实施要求且可操作性强的得6分； （3）应急方案无可操作性的或无提供不得分。 | 6.0 |
| 1.7 | 异常数据判断与处理 | 根据供应商提供的异常数据判断与处理方案： （1）对采购需求理解准确，提供了多种具体可行的异常数据判断方法，系统地阐述判断方法和依据，提出切实可行的问题核查方法及处理措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购文件需求的得6分。 （2）提供了异常数据判断的几种方法，阐述了判断依据，提出问题核查方法及处理措施，制定工作流程图，基本满足采购文件需求的得4分。 （3）方案缺漏多，整体内容简单，部分满足采购文件需求的得2分。 （4）未提供相关方案措施的不得分。 | 6.0 |

- 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力评价 |  |  | 40.0 |
| 2.1 | 供应商资质能力 | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；每有1项得2分，本项最高得6分。 注：须提供相关证书扫描件（能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图，否则不得分）。 | 6.0 |
| 2.2 | 同类型业绩 | 2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商具备常规空气质量自动监测系统（包括PM2.5监测仪、PM10监测仪、二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪或特征因子）的设备运维项目业绩的，每提供一个合同业绩得1分，本项最高得4分； 注：中须提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）和中标通知书扫描件，否则不得分。 | 4.0 |
| 2.3 | 客户满意度 | 供应商从2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接的环境空气自动监测站运维项目的客户评价情况。每份正面评价（满意或类似好评）得1分，最高得4分。 注：须提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）、中标通知书以及该项目用户单位盖章确认的正面评价材料的原件彩色扫描件。 | 4.0 |
| 2.4 | 手工比对经验 | 2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商具有县级及以上生态环境部门手工采样比对项目单项合同达到6个及以上站点的业绩，每个得1分，最多得5分。 注：须提供相关证明材料扫描件（证明材料必须含中标通知书和合同） | 5.0 |
| 2.5 | 国家级、省级重大活动表彰 | 供应商自2021年1月1日至今参与省级及以上重大活动，在环境空气质量相关的子站运维、保障、服务等工作中获得过表扬或表彰的证明材料。本项累计最高得6分。 （1）国家级重大活动表彰，每提供一项得2分； （2）省级重大活动表彰，每提供一项得0.5分。 注：提供证书或相关证明材料原件彩色扫描件，未按要求提供的不得分） | 6.0 |
| 2.6 | 投入的项目团队成员 | （1）项目负责人同时具备生态环境类中级（含）及以上职称和项目管理专业人员资格认证证书的得5分，否则不得分； （2）拟投入本项目的运维人员具备省级及以上的生态环境部门颁发的“环境空气自动监测运维技术”及“大气中挥发性有机物监测技术”相关考核或培训合格证，每提供一人得0.5分，最高得3分。 （3）拟投入本项目的数据质控人员具有中国环境监测总站颁发的“大气颗粒物组分”或“挥发性有机物监测”相关的其中一项培训合格证书的，每一人得1分；同时具备上述两项培训合格证书的，每一人得2分；最高得2分。 注：提供上述相关人员的相关证书扫描件及投标单位为其缴纳的近半年内某个月的社保证明扫描件，否则不得分。 | 10.0 |
| 2.7 | 车辆保障方案 | 供应商提供用于运营维护使用车辆不少于两辆的得5分，否则不得分。 注：车辆可为磋商供应商所有或者租赁车辆，提供车辆行驶证或租赁协议扫描件。租赁车辆的，租赁期须大于本项目服务期。 | 5.0 |

- 价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评价 |  |  | 10.0 |
| 3.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分= (磋商基准价／最后磋商报价)×10。 注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评审专家将认定为无效投标。 | 10.0 |

## 7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

# 第六部分  磋商响应文件（格式）

﻿

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（公章）：

日期：

- 一、基本目录

- （一）目录

- （二）磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 2025年度丹徒区乡镇环境空气自动监测站运维项目 | 详见响应文件 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、偏离说明：详见《偏离表》；

响应单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 二、资格部分

- (一) 具有独立承担民事责任的能力

1.营业执照扫描件

2.资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有独立承担民事责任的能力。

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第4项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明（姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务），系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电  话：××

单位全称：××

单位盖章：××

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

4.法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人磋商的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书。

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 提供2023（或2024）年度财务状况报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函。如按采购文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供其他相关证明材料。

- (三) 有依法缴纳税收和职工社会保障基金的良好记录

- 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如按采购文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供此项相关证明材料。

- (四) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

- 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；如按采购文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供此项相关证明材料。

(五) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

1.磋商承诺函

致：   （磋商组织方）

根据贵方关于2025年度丹徒区乡镇环境空气自动监测站运维项目的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5.我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6.我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7.我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8.我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

2.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单。

以磋商时磋商组织方或评审人员现场查询为准，无需磋商供应商提交相关证明材料。

(六) 落实政府采购政策需满足的资格要求

1.本项目属于服务类项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接。

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的行业主要为科学研究和技术服务业，属于其他未列明行业（行业）。

- 注：按“五、价格折扣文件格式”中《中小企业声明函》格式提供中小企业声明函。

- (七) 本项目的特定资格要求：

- 无。

- 三、符合性部分

（一）预算金额（最高限价）：57万元，磋商报价超过预算金额（最高限价）的为无效报价，按照无效响应处理。

（二）响应文件有效性：电子响应文件的有效电子签章。磋商报价。未发现属无效响应的其他情形。

（三）响应文件完整性：响应文件内容完整性、齐全性。

备注：以上（一）、（二）、（三）由评审人员根据磋商响应文件进行评审，无需磋商供应商另行提供相关证明材料。

（四）对磋商文件响应程度

偏离表

| 项目 | 磋商文件要求 | 正偏离/负偏离 | 供应商实际响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商保证：除本偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |

备注：（1）供应商应根据磋商文件第四部分“采购需求”填写本表。

（2）供应商如果对磋商文件第四部分“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明，行次不够请自行增加；如供应商无偏离事项，则在表格中“项目”栏填写“无偏离项”即可。

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四部分的所有条款要求，其响应无效。

供应商（公章）：

- 四、综合评审评分项

- （一）技术评估

- 格式自拟，按照磋商文件第四部分采购需求和第五部分评标标准的要求编制。

- 包含但不限于以下内容：

- 1.1	项目认识程度及实施方案

- 1.2	服务质量保证措施

- 1.3	运维设备配置情况

- 1.4	质量控制措施1

- 1.5	质量控制措施2

- 1.6	应急预案及措施

- 1.7	异常数据判断与处理

- （二）商务评估

- 2.1	供应商资质能力

- 2.2   同类型业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同签订或委托时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

2.3	客户满意度

2.4	手工比对经验

2.5	国家级、省级重大活动表彰

- 2.6   投入的项目团队成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 从业经验 | 职称/执业资格/岗位资格证书等 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.7  车辆保障方案

- 备注：（1）按磋商文件评标方法与评标标准中对应评分要求提供相关证明资料扫描件；（2）行数不够，可自行添加。

- 五、价格折扣文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加镇江市丹徒生态环境局的2025年度丹徒区乡镇环境空气自动监测站运维项目活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.2025年度丹徒区乡镇环境空气自动监测站运维项目，属于工信部联企业〔2011〕300号文件中规定的其他未列明行业（行业）；承接企业为       （企业名称），从业人员    人， 营业收入为      万元， 资产总额为       万元，属于          （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，其中残疾人福利性单位须按《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定出具《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业须按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受价格扣除。如残疾人福利性单位或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，文件网址如下：http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm。

4.成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)的通知，本项目不再对小微企业的报价给予价格折扣。