昆山市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0018

项目名称：智能烟感（含一键声光报警）采购项目(标段二)

项目类别：货物类

采购单位：昆山市教育局

采购代理机构：苏州市公共资源交易中心昆山分中心

（昆山市政府集中采购中心）

采购时间：2025年2月

目 录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	13

第四章 采购需求	29

第五章 采购合同文本	34

第六章 评标方法、评标标准	39

# 第一章 投标邀请

苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）受昆山市教育局的委托，为其拟采购的智能烟感（含一键声光报警）采购项目（标段二）进行国内公开招标，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0018；

2.项目名称：智能烟感（含一键声光报警）采购项目（标段二）；

3.项目类别：货物类；

4.预算金额：人民币贰佰叁拾伍万贰仟伍佰陆拾元整（￥2,352,560.00）；

已中标昆山市教育局智能烟感（含一键声光报警）采购项目（项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0008）第一标段或第三标段的投标人不再计入本项目的投标人数量且不参与本项目评审。

5.采购需求：详见第四章；

6.合同履行期限：合同签订后，在甲方发出供货指令后的60个日历天内完成项目交付使用；

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格条件：未中标昆山市教育局智能烟感（含一键声光报警）采购项目（项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0008）第一标段或第三标段；

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。

三、获取招标文件

1.获取招标文件时间：上网之日起至2025年2月28日24:00（北京时间）；

2.获取招标文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件；

3.招标文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，投标人须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间：2025年3月14日13:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2025年3月14日13:30（北京时间）；

3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

8.投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

9.本项目由苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）代理，不收取投标保证金及代理服务费用。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

1.名称：昆山市教育局；

2.地址：昆山市娄苑路171号；

3.联系人：顾老师；

4.联系方式：0512-57514881。

（二）采购代理机构信息

1.名称：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）；

2.地址：昆山市前进西路1801号A2栋6楼；

3.联系人：陈晴晴；

4.联系方式：0512-57335378。

七、投标人中标后注意事项

1.投标人在中标后须在一个工作日内将《中标信息》与《报价分析表》（word档）以及小微企业声明函发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661。

2.中标公告公示期满后，中标人可在项目交易系统内完成合同下载和签订，具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》；

3.采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的要求签订合同。

# 第二章 投标人须知

一、招投标说明

1.本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）组织的招标活动。

2.本次招标活动及因本次招标活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）。

二、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）投标文件编制说明

投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应使用加盖公章及签字的电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（三）投标文件的有效期

自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（四）投标报价

1.投标人的报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2.投标报价应当低于同类货物或服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定或经采购人同意支付的，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的最高限价、项目预算。

3.投标人应按招标文件要求在投标文件中列明所投货物的单价明细和总价，并由法定代表人或代理人签字或盖章。

4.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，投标人可以选择其中部分或者全部标段进行投标，但各标段应分别计算填写单价和总价。

5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

6.除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

（五）投标文件的组成说明

- 封面

- 目录

- 开标一览表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

- 资格审查文件

投标人必须提交“4.1-4.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求或资格审查不合格。

4.1投标人情况表（格式见第三章）；

4.2投标承诺函（格式见第三章）；

- 4.3投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 4.3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

- 4.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

- 4.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

- 4.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

- 4.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

- 4.4投标人符合相关扶持政策的证明材料（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）

- 4.4.1中小企业声明函（格式见第三章）；

- 4.4.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

- 4.4.3监狱企业证明文件；

4.5特定资格条件的证明材料：无。

4.6其它有关资格证明文件：无。

- 4.7法定代表人授权委托书、双方身份证；（如有授权，必须提供，格式见第三章）

- 符合性审查文件

- 5.1报价分析表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）；

- 5.2偏离表（技术要求）（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）；

- 5.3偏离表（商务要求）（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）。

5.4人员配置表；

5.5项目相关的符合性审查证明材料。（如有实质性响应项要求提供的材料则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

- 综合评审文件

- 6.1服务方案及相关材料（设备技术参数、项目信息安全保障方案、项目实施方案、培训方案、售后服务方案等）

- 6.2类似业绩一览表（格式见第三章）；

- 6.3与本次招标相关材料；

- 绿色采购

7.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

7.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

7.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 8.注意事项

8.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

8.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

8.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

8.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

9.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、招标文件的澄清和修改

1.投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2.在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以更正公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.投标人应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的更正公告。

四、投标文件的提交、撤回和修改

1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

五、质疑

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商。

2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）；

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明的证明材料等；

2.9供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、开标和评标

（一）开标

1.采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标由采购代理机构主持。

2.投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

3.开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

4.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

5.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

6.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

（二）评标委员会、评标内容的保密

1.评标委员会的评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2.开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标结果的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

（三）对投标文件的初审

1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

4.1查询时间：进入评审环节前。

4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

5.评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“（四）投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）投标的澄清、说明或者补正

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）无效投标条款

1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.投标人存在下列情况之一的，无效投标：

2.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.4投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

2.5投标文件不能满足招标文件的实质性要求的；

2.6供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；；

2.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（六）投标文件的比较和评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

七、废标

1.在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

1.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

1.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

1.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

1.7.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

八、中标结果

1.中标人的确认

1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。

1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标人。

1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。

2.中标通知书

2.1请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.中标信息

投标人中标后，请将下表完善信息，word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

| 序号 | 信息 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  |
| 2 | 中标人名称 |  |
| 3 | 中标人地址 |  |
| 4 | 中标金额 | 大写人民币： （小写¥ ） |
| 5 | 代理人姓名及联系方式 |  |
| 6 | 合同履行期限 |  |
| 7 | 免费维保期限 |  |
| 8 | 履约保证金数额（若有） | （取整到百元，无需四舍五入） |
| 9 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |

4.合同的签订

4.1中标人应按中标通知书中规定的期限，与采购人签订合同。

4.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

4.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

# 第三章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖公章）

日      期 ：

目录

1.开标一览表

2.报价分析表

3.投标人情况表

4.投标承诺函

5.投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料

6. 投标人符合相关扶持政策的证明材料（如有）

6.1中小企业声明函

6.2残疾人福利性单位声明函

6.3监狱企业证明文件

7.特定资格条件证明材料

8.法定代表人授权委托书（如有）

9.偏离表（技术要求）

10.偏离表（商务要求）

11.人员配置表

12.服务方案及相关材料

13.类似业绩一览表

14.与本次招标相关材料

## 开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 报价分析表

（项目名称）报价分析表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 金额大写：人民币 元 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（加盖公章）

日期：     年  月  日

## 投标人情况表

投标人情况表

单位名称（公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2. ____________________________________ 3.____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

## 投标承诺函

投标承诺函

致：（采购人名称）、苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

7.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

## 投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

## 投标人符合相关扶持政策的证明材料（如有）

## 6.1中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次招标项目所属行业为工业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

投标人：（公章）

日期：    年  月  日

注：投标人中标后，如有申明的，务必将中小企业声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 6.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

日期：        年     月     日

注：投标人如为残疾人福利性单位，中标后，请将残疾人福利性单位声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

## 6.3监狱企业证明文件

若有监狱企业证明文件，请放置于此页。

## 特定资格条件的证明材料

如有特定资格条件，则必须提供相应证明材料，否则将被认定为资格审查不合格。

## 法定代表人授权委托书（如有）

法定代表人授权委托书

苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（企业名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名） 代表我公司参加贵中心组织实施的项目编号为           号的采购活动。代理人在开标、澄清、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                                 职务：

身份证号码：                         联系电话：

投标人：（加盖公章）

日期：     年  月  日

## 偏离表（技术要求）

偏离表（技术要求）

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标。

投标人：（加盖公章）

日期：     年  月  日

## 偏离表（商务要求）

偏离表（商务要求）

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标。

投标人：（加盖公章）

日期：     年  月  日

## 人员配置表

人员配置表

| 序号 | 拟任职务（岗位） | 年龄 | 性别 | 数量 | 学历情况 | 工作年限 | 专业技术素质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据招标内容自行调整

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年  月  日

## 服务方案及相关材料

设备技术参数、项目信息安全保障方案、项目实施方案、培训方案、售后服务方案等。

## 类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订的服务合同和部分发票扫描件。

## 与本次招标相关材料

# 第四章 采购需求

本章打▲项为本项目实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0018号；

2.项目名称：智能烟感（含一键声光报警）采购项目（标段二）；

3.项目背景：由于火灾事故时有发生，及时发现和处理火灾事故是非常重要的。智慧烟感系统是一款基于传感器技术、大数据分析和物联网技术的烟雾监测和预警系统。结合了传统烟感设备和先进的数据分析算法，通过实时监测烟雾浓度变化，快速识别火灾风险，并提供及时警报和安全措施。

## 二、项目采购需求

## ▲（一）采购清单

| 序号 | 类型 | 性质 | 所在区镇 | 学校名称 | 智慧烟感设备需求量 | 声光报警设备需求量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山市城北富士康幼儿园 | 32 | 1 |
| 2 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 | 43 | 1 |
| 3 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山市玉山镇朝阳幼儿园 | 16 | 1 |
| 4 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区城北幼儿园 | 21 | 1 |
| 5 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区翰林幼儿园 | 28 | 1 |
| 6 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区九方城幼儿园 | 53 | 1 |
| 7 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区娄汀苑幼儿园 | 13 | 1 |
| 8 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区鹿城幼儿园 | 117 | 1 |
| 9 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区前进幼儿园 | 16 | 1 |
| 10 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区青淞幼儿园 | 53 | 1 |
| 11 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区水秀幼儿园 | 26 | 1 |
| 12 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区西塘幼儿园 | 73 | 1 |
| 13 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区亭林幼儿园 | 25 | 1 |
| 14 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区新华舍幼儿园 | 32 | 1 |
| 15 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区新华舍幼儿园（风景英伦分部） | 12 | 1 |
| 16 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区新华舍幼儿园（罗马假日分部） | 17 | 1 |
| 17 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区阳澄湖科技园幼儿园 | 28 | 1 |
| 18 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区阳澄湖科技园幼儿园（时代家园分部） | 20 | 1 |
| 19 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区振华实验幼儿园 | 27 | 1 |
| 20 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区紫竹幼儿园 | 46 | 1 |
| 21 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区茗景苑幼儿园 | 21 | 1 |
| 22 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区南星渎幼儿园 | 35 | 1 |
| 23 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区美陆小学附属幼儿园 | 15 | 1 |
| 24 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山市玉山镇第一中心小学幼儿园 | 9 | 1 |
| 25 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山市玉山镇司徒街小学（附属幼儿园） | 21 | 1 |
| 26 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区院士路幼儿园 | 34 | 1 |
| 27 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区寰庆路幼儿园 | 26 | 1 |
| 28 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区共青幼儿园 | 24 | 1 |
| 29 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区同心幼儿园 | 8 | 1 |
| 30 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区同乐幼儿园 | 22 | 1 |
| 31 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市培本实验小学 | 8 | 1 |
| 32 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市培本实验小学（西校区） | 218 | 1 |
| 33 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市玉山镇第一中心小学【含分部】 | 9 | 1 |
| 34 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市玉山镇朝阳小学 | 6 | 1 |
| 35 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市玉山镇司徒街小学 | 7 | 1 |
| 36 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市玉山镇同心小学 | 3 | 1 |
| 37 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市玉山镇振华实验小学 | 18 | 1 |
| 38 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市玉山镇新城域小学 | 32 | 1 |
| 39 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市玉山镇新城域小学（西校区） | 12 | 1 |
| 40 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市城北高科园中心小学 | 7 | 1 |
| 41 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市城北中心小学校 | 31 | 1 |
| 42 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市城北中心小学校（西校区） | 204 | 1 |
| 43 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区西塘实验小学 | 35 | 1 |
| 44 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区姜巷小学 | 26 | 1 |
| 45 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区美陆小学 | 18 | 1 |
| 46 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区南星渎小学 | 22 | 1 |
| 47 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区玉湖小学 | 16 | 1 |
| 48 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区紫竹小学 | 14 | 1 |
| 49 | 初中 | 公办 | 高新区 | 昆山市城北中学 | 69 | 1 |
| 50 | 初中 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区汉浦中学 | 65 | 1 |
| 51 | 初中 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区南星渎中学 | 205 | 1 |
| 52 | 初中 | 公办 | 高新区 | 昆山市实验中学 | 252 | 1 |
| 53 | 九年一贯制 | 公办 | 高新区 | 昆山高新区吴淞江学校 | 42 | 1 |
| 54 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山市实验幼儿园 | 17 | 1 |
| 55 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山市实验幼儿园（金谷园分园） | 8 | 1 |
| 56 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山市实验幼儿园（澞和苑分园） | 11 | 1 |
| 57 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山市柏庐幼儿园 | 11 | 1 |
| 58 | 幼儿园 | 公办 | 高新区 | 昆山市红峰幼儿园 | 12 | 1 |
| 59 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市实验小学 | 20 | 1 |
| 60 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市实验小学（西校区） | 120 | 1 |
| 61 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市柏庐实验小学【微校工程】 | 9 | 1 |
| 62 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市玉峰实验学校 | 17 | 1 |
| 63 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市玉峰实验学校（南校区） | 93 | 1 |
| 64 | 特殊教育学校 | 公办 | 高新区 | 昆山市爱心学校 | 5 | 1 |
| 65 | 小学 | 公办 | 高新区 | 昆山市娄江实验小学 | 100 | 1 |
| 66 | 初中 | 公办 | 高新区 | 昆山市第二中学 | 106 | 1 |
| 67 | 初中 | 公办 | 高新区 | 昆山市第二中学（西校区） | 27 | 1 |
| 68 | 初中 | 公办 | 高新区 | 昆山市葛江中学 | 56 | 1 |
| 69 | 初中 | 公办 | 高新区 | 昆山市娄江实验中学 | 91 | 1 |
| 70 | 高中 | 公办 | 高新区 | 江苏省昆山中学 | 696 | 1 |
| 71 | 高中 | 公办 | 高新区 | 昆山市第一中学 | 707 | 1 |
| 72 | 高中 | 公办 | 高新区 | 昆山市柏庐高级中学 | 512 | 1 |
| 73 | 中专 | 公办 | 高新区 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 590 | 1 |
| 74 | 中专 | 公办 | 高新区 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 2040 | 1 |
| 75 | 幼儿园 | 民办 | 高新区 | 昆山市汉浦书香幼儿园 | 14 | 1 |
| 76 | 幼儿园 | 民办 | 高新区 | 昆山市江南春晓幼儿园 | 49 | 1 |
| 77 | 幼儿园 | 民办 | 高新区 | 昆山大公翔艺幼儿园 | 20 | 1 |
| 78 | 幼儿园 | 民办 | 高新区 | 昆山高新区印象花园幼儿园 | 20 | 1 |
| 80 | 幼儿园 | 民办 | 高新区 | 昆山圣欣美德幼儿园 | 19 | 1 |
| 81 | 幼儿园 | 民办 | 高新区 | 昆山市枫景苑翔艺幼儿园 | 20 | 1 |
| 82 | 幼儿园 | 民办 | 高新区 | 昆山市圣欣幼儿园 | 13 | 1 |
| 84 | 幼儿园 | 民办 | 高新区 | 昆山高新区新月观湖幼儿园 | 19 | 1 |
| 85 | 幼儿园 | 民办 | 高新区 | 昆山御珑幼儿园 | 14 | 1 |
| 86 | 幼儿园 | 民办 | 高新区 | 昆山奇智鼎耀花园幼儿园 | 14 | 1 |
| 87 | 幼儿园 | 民办 | 高新区 | 昆山高新区万和幼儿园 | 11 | 1 |
| 89 | 小学 | 民办 | 高新区 | 昆山市玉山镇民办力量小学 | 7 | 1 |
| 90 | 小学 | 民办 | 高新区 | 昆山市玉山镇民办五联小学 | 3 | 1 |
| 91 | 初中 | 民办 | 高新区 | 昆山市秀峰中学 | 114 | 1 |
| 92 | 初中 | 民办 | 高新区 | 昆山市鹿峰初级中学 | 102 | 1 |
| 93 | 九年一贯制 | 民办 | 高新区 | 昆山澄峰外国语学校 | 74 | 1 |
| 94 | 九年一贯制 | 民办 | 高新区 | 昆山加拿大国际学校 | 74 | 1 |
| 95 | 中专 | 民办 | 高新区 | 苏州福纳影视艺术学校 | 314 | 1 |
| 96 | 幼儿园 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦中心幼儿园 | 81 | 1 |
| 97 | 幼儿园 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦中心幼儿园亲水分园 | 11 | 1 |
| 98 | 幼儿园 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦中心幼儿园英伦分园 | 12 | 1 |
| 99 | 幼儿园 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦镇第二幼儿园 | 11 | 1 |
| 100 | 幼儿园 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦镇第二幼儿园舜江分园 | 31 | 1 |
| 101 | 幼儿园 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦镇第二幼儿园银河分园 | 14 | 1 |
| 102 | 幼儿园 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市大市中心幼儿园 | 59 | 1 |
| 103 | 幼儿园 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市南港中心幼儿园 | 12 | 1 |
| 104 | 幼儿园 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦镇周巷幼儿园 | 39 | 1 |
| 105 | 幼儿园 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦镇周巷幼儿园（牡丹苑分园） | 40 | 1 |
| 106 | 幼儿园 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦镇新吴幼儿园 | 52 | 1 |
| 107 | 小学 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦中心小学校 | 12 | 1 |
| 108 | 小学 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦镇第二小学 | 120 | 1 |
| 109 | 小学 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦镇周巷小学 | 25 | 1 |
| 110 | 小学 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市大市中心小学校 | 40 | 1 |
| 111 | 初中 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦初级中学 | 64 | 1 |
| 112 | 九年一贯制 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦震阳实验学校 | 93 | 1 |
| 113 | 九年一贯制 | 公办 | 张浦镇 | 昆山市张浦镇良渚实验学校 | 121 | 1 |
| 114 | 幼儿园 | 民办 | 张浦镇 | 昆山市张浦镇新昆幼儿园 | 19 | 1 |
| 115 | 幼儿园 | 民办 | 张浦镇 | 昆山奇智海上印象幼儿园 | 27 | 1 |
| 116 | 幼儿园 | 民办 | 张浦镇 | 昆山博苑碧悦湾幼儿园 | 20 | 1 |
| 117 | 小学 | 民办 | 张浦镇 | 昆山市张浦镇民办新昆小学（南港校区） | 2 | 1 |
| 118 | 小学 | 民办 | 张浦镇 | 昆山市张浦镇民办新昆小学（张浦校区） | 4 | 1 |
| 总计 |  |  |  |  | 9290 | 115 |

核心产品：智慧烟感设备

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人资格。

## （二）技术参数（带◆参数作为评审指标，投标人须按要求提供相应材料，否则对应评审指标不得分）

| 设备 | 设备技术参数 |
| --- | --- |
| 智慧烟感设备 | ◆1、支持温湿度检测功能、电路失效故障检测功能和温度报警功能（投标文件中提供有效的具有CMA标志检测报告扫描件） |
|  | ◆2、具有产品相关软件著作权证书（投标文件中提供产品相关软件著作权证书扫描件） |
|  | ◆3、在距报警器 3m远处，火灾报警信号声压级应大于80 dB (A计权)（投标文件中提供有效的具有CMA标志检测报告扫描件） |
|  | ◆4、产品责任保险≥3000万，如果在保险期间内，被保险人与消费者签订火灾预警服务合同，并在约定的承保区域内规范安装了火灾预警系统，若因系统未能按照服务合同约定作出火灾预警通知导致人身伤亡或财产损失，保险人将根据合同约定负责赔偿（投标文件中提供产品责任保险单扫描件） |
|  | ◆5、报警器应具有自检功能，自检时报警器应发出声、光火灾报警信号（投标文件中提供有效的具有CMA标志检测报告扫描件） |
|  | ◆6、支持故障监测报警功能、防拆报警功能、欠压提示功能（投标文件中提供具有CMA标志检测报告扫描件） |
| 声光报警设备 | ◆1、报警方式：按下与报警器所配对的手动按钮，应可以触发紧急式呼救语音和旋转高亮红色灯珠（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） |
|  | ◆2、噪音：紧急式呼救语音紧贴在高音喇叭处应达到130分贝（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） |
|  | ◆3、锂电池供电应该在报警状态下持续2小时以上（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） |

补充说明：

1.平台通过采集烟雾感知设备的报警信息、故障信息等，对特定区域进行全天侯、全时段、全方位、全过程的消防安全监管，实时分析数据变化，为消防设施正常运转提供依据，并可通过电话、短信、APP、公众号、邮箱将预警信息实时通知到相关责任人。

2.产品执行标准：产品技术标准有国家标准的，按国家标准执行；无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行。但在本《招标文件》中有特殊要求的，按《招标文件》的要求执行，且符合国家相关法律、法规和规章的要求。

3.采购清单中列明的产品标准如存在过期或作废的情况，该过期或作废标准自动被替换为现行最新的相应标准，无最新的相应标准则自动取消该标准要求。

4.采购清单中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品参与采购活动。

5.投标人应对佐证资料、产品参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构产品参数谋取中标资格。否则将承担相应法律责任，已骗取中标资格的取消中标资格，三年内不得参加采购人组织的招标、采购活动，并报告财政主管部门，并承担一切法律后果及经济损失。

## ▲三、投标前须知：不能负偏离，否则视为无效投标

1.投标人中标后需与采购人确认货物后方可安排生产及供货，相关费用投标时自行考虑在内，结算不予调整；

2.货物进场后的搬运、安装、通信及平台使用等相关费用均在投标时自行考虑在内，结算不予增加；如涉及需使用现场的电梯，相关费用与电梯承包单位（或电梯保管单位）自行协商，投标时自行考虑在投标报价内，结算不予增加；

3.投标单位应认真考虑需配合项目，与总包单位和其他平行发包单位的相关配合工作，包括但不限于货物与原有结构的安装工作，涉及相关费用的，投标时自行考虑在投标报价中，中标后不得以任何理由增加费用和工期；

4.本项目结算时如涉及需财政送审或第三方审核，审核费及审核相关费用均包含在投标报价中，中标后由中标单位承担和支付，结算不再增加。

## ▲四、综合说明：不能负偏离，否则视为无效投标

1.投标人必须使用环保产品、材料，投标文件应对本招标文件采购清单中的内容逐项报价。

2.投标人应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和采购人的人身安全问题由供应商承担全部责任。

3.安装及维修有关要求：

3.1货物到达现场后，由供应商派员安装并承担售后服务工作（费用已包含在报价中）；

3.2供应商遵守现场的一切规章制度，文明安装；

3.3供应商负责保管、看护进场的货物及附配件；

3.4供应商负责货物、安装设备（工具）等的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

3.5供应商安装人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用；

3.6无论安装或维修过程中，供应商负责及时清理垃圾。

4.知识产权：供应商应保证采购单位免除且供应商承担由于采购单位在其本国所使用货物任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5.采购人配合工作：负责及时提供安装货物所需的电源、通道、场地；负责办妥安装前有关手续并配合供应商办理有关验收手续；负责提供供应商所需的图纸和相关资料；组织供应商与其他工作单位人员的协调。

6.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

## ▲五、人员及其他要求

1.投标人所投智慧烟感设备具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证，CCCF 证书报告（投标文件中提供有效证书扫描件，并加盖公章），否则，视为未实质性响应招标文件要求。

2.投标人需提供高空作业人员(至少一名)提供安装服务（提供相关人员特种作业操作证（高处作业）扫描件及本单位近期为其缴纳的社保证明），否则，视为未实质性响应招标文件要求。

## ▲六、商务要求：不能负偏离，否则视为无效投标

1.付款方式：本项目确定中标人后，由中标人和各学校根据中标价格和学校实际配备数量签订分合同，签订完成后，由各学校支付合同金额的30%作为预付款，余款由各学校在验收合格后一年内付清。

2.交付时间：合同签订后，在采购人发出供货指令后的60日历天内完成项目交付使用。

3.质保期：本项目免费质保期自使用方最终验收合格之日起计算，免费质保期为叁年。

# 第五章 采购合同文本

甲方（采购组织方）：

地址：

乙方：

地址：

本项目采用公开招标方式，依据中标结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和中标人（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目招标文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.采购文件及相关函件

2.乙方的投标文件

3.乙方在采购活动中的书面承诺及澄清

4.中标通知书

5.合同补充条款

6.相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同标的

1.项目名称：智能烟感（含一键声光报警）采购项目（标段二）；

2.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0018；

3.履约地点：昆山市；

4.项目内容：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条 合同总价款

合同总价款：                元整，小写￥               。

合同总价款按此次中标价格执行，合同总价应包括乙方完成本合同项下全部义务、责任及技术支持、缺陷修补、培训、质保期内的维护、税费等费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第四条 付款方式

合同签订后，本项目的货款由实际使用方学校支付，方式如下：

由学校预支付合同金额的30%作为预付款，余款由各学校在验收合格后一年内付清。

注：以下情形付款义务方有权拒绝付款

1.经验收（检测）质量不合格，产品不合格且未在合同约定的期限内整改到位的。

2.乙方所供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的，对影响到使用方正常工作的，甲方保留进一步处罚的权利。

第五条 合同履行要求

1.合同履行期限：合同签订后_____日历天内完成项目交付使用；

2.售后服务：按照中标文件承诺的售后服务执行；

3.质保期：本项目免费质保期自最终验收合格之日起计算，免费质保期为___年。

4.颜色与式样、储放和保护：

4.1颜色以甲方提供或确定的色样为准。

4.2货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

5.技术条款：乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

6.质量保证：货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

7.货物检测（如有涉及）：

7.1甲方有权委托第三方有资质的检测机构对中标人的生产过程及原材、工艺进行检查检测，检测内容为标书中技术参数要求，包括物品的质地、环保等性能是否达标，对于不按国家有关质量要求、采购人提出的技术及生产工艺要求以及乙方承诺进行生产的，有权提出整改、返工等要求，乙方必须整改到位不得以任何理由拒绝。

7.2产品到达现场后的质量抽查。对于乙方提供的货物，甲方有权要求第三方有资质的检测机构从中随机抽取进行全项检测（抽查几率不大于到货数量的3%），乙方不得指定不得拒绝，检测合格方可交付使用方使用。

7.3对于以上的随机检测费用由乙方承担。

8.本合同应为完整货物及功能的提供：对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

第六条 甲乙双方责任

（一）甲方责任

为项目实施提供必要的场地和便利帮助，按时验收，按时支付合同款项等。

（二）乙方责任

按招标文件及中标文件要求完成本项目内容。

第七条 违约责任及索赔

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，甲方可以加收违约损失赔偿。

3.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应继续履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第5日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60日后，乙方有权终止其在本合同中承担的任务及责任。

6.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成合同约定的内容，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7.如果甲方提出索赔通知后15日内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

8.延期交货时间超过10天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

9.乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

10.乙方应在合同约定时间前货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

第八条 不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第九条 争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。

3.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十条 违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

第十一条 合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、更正公告、乙方中标的投标文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺以及甲乙双方商定的其他文件等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同壹式肆份，甲乙双方、采购代理机构、备案机构各执壹份，各份具有同等法律效力。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：

法定代表人（授权代表）：

签订日期：

乙方：

法定代表人（授权代表）：

签订日期：

# 第六章 评标方法、评标标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标人作为中标人的评标方法。

综合评分的主要因素为：价格、设备技术参数、项目信息安全保障方案、项目实施方案等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术部分及其他分值占总分值的比重为70%（权重）。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策

（一）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16 号）的相关规定，投标人所投货物均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，投标人可享受价格扣除政策：

如投标人所投货物均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

如投标人所投货物均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，且提供《中小企业声明函》，则对其投标报价给予20%的扣除；扣除后的投标报价参与价格评审。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的投标人给予价格扣除：

如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的投标人给予价格扣除：

如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供产品有效期内的节能产品认证证书扫描件，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）执行。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评标标准

（一）价格（30分）

1.投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

（二）各标段复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 评审指标 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。 | 30 |
| 技术部分（70分） | ▲设备技术参数 | 投标人所投产品的带◆技术参数（智慧烟感设备6项，声光报警设备3项）符合或高于招标文件的要求得18分，带◆的参数如有负偏离，每项扣2分，扣完为止。 注：投标文件内须提供技术要求中要求的证明材料予以佐证，否则不得分。 | 18 |
|  | 项目信息安全保障方案 | 投标人提供针对本项目的信息安全保障方案，包括以下内容： 1.系统安全； 2.数据安全； 3.运维安全。 每项方案阐述清晰，科学合理，符合采购需求的每项得3分，最高得9分，不符合采购需求或未提供的不得分。 | 9 |
|  | 项目实施方案 | 投标人根据采购需求中的合同履行期限，提供本项目的实施方案，包括以下内容： 1.进度计划及进度控制方案； 2.质量保证方案； 3.项目验收方案； 4.突发事件处置方案。 每项内容阐述清晰，符合采购需求的得2.5分，最高得10分，不符合采购需求或未提供的不得分。 | 10 |
|  | 培训方案 | 投标人针对本项目实际情况提供对应的培训方案，包括以下内容： 1.培训内容； 2.培训计划； 3.培训频次。 每项内容阐述清晰，符合采购需求的得3分，最高9分，不符合采购需求或未提供的不得分。 | 9 |
|  | 售后服务方案 | 投标人针对本项目实际情况提供对应售后服务方案，包括以下内容： 1.售后服务管理制度及体系； 2.售后服务处理流程及保障措施。 每项内容阐述清晰，符合采购需求得3分，最高6分，不符合采购需求或未提供的不得分。 | 6 |
|  | ▲项目负责人 | 投标人拟派的项目负责人（一人）具有： 1.信息系统项目管理师证书； 2.注册信息安全专业人员（CISP）证书； 3.IT服务项目经理证书。 每有一项证书的得1分，最高得3分。 注：投标文件内须提供有效期内的证书扫描件及投标人为其缴纳的近期社保证明扫描件，否则不得分。 | 3 |
|  | ▲技术负责人 | 投标人拟派的技术负责人（一人）具有： 1.信息系统项目管理师证书； 2.中级及以上工程师证书； 3.IT服务工程师（ITSS）证书。 每有一项证书的得1分，最高得3分。 注：投标文件内须提供有效期内的证书扫描件及投标人为其缴纳的近期社保证明扫描件，否则不得分。 | 3 |
|  | ▲项目组成员 | 投标人拟派的项目组成员（不包括项目负责人及技术负责人）具有： 1.系统集成项目管理工程师证书； 2.网络安全能力认证（CCSC）证书； 3.高级工程师证书。 每有一项证书的得1分，最高得3分。 注：上述持证人员一人多证不重复计分，投标文件内提供有效相关的人员证书及投标人为其缴纳的近期社保证明扫描件，否则不得分。 | 3 |
|  | ▲企业服务能力 | 投标人具有以下认证证书的： 1.信息系统建设和服务能力等级证书，CS2级及以上得2分，其余等级得1分； 2.信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS），二级以上得2分，其余等级得1分。 注：投标文件内须提供有效期内的相关证书扫描件，否则不得分。 | 4 |
|  | ▲服务承诺 | 投标人能协调有实施能力的运营商针对本项目所需的网络环境提供7*12小时技术支持的得2分，否则不得分 注：投标文件内须提供相关承诺，否则不得分。 | 2 |
|  | ▲体系认证 | 投标人具有有效期内的体系认证的： 1.质量管理体系认证证书； 2.环境管理体系证书； 3.业务连续性管理体系认证证书。 每有一项证书得1分，最高得3分。 注：投标文件内须提供有效期内的证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，否则不得分。 | 3 |

备注：

1.为确保货物、服务质量，除价格分外的分值低于该部分总分值75%的视为无效投标。

2.涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。

3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

4.本项目不接受分支机构投标，但允许总公司使用其分支机构的人员、证书、业绩、荣誉等参与投标。

5.打“▲”项目为客观分。

全文完