昆山市政府采购

竞争性谈判采购文件

项目编号：JSZC-320583-SZYE-T2024-0032

采购内容：图书批发服务（花桥徐公桥中学、昆山市第一中学、昆山高新区赵厍小学）

采购单位：昆山市教育装备与勤工俭学管理中心

苏州宇恩项目咨询有限公司

2024年8月

目录

第一章竞争性谈判邀请函	3

第二章 响应须知	6

第三章 响应内容	14

第四章  竞争性谈判程序	19

第五章 合同条款	24

第六章 评审方法	29

第七章 附件	31

附件1：供应商情况表	32

附件2：响应承诺函	33

附件3：中小企业声明函	35

附件4：残疾人福利性单位声明函	36

附件5：法定代表人授权委托书:	37

附件6：开标一览表	38

附件7：报价分析表	38

附件8：相关业绩一览表	40

附件9：拟投入人员及设备一览表	41

附件10：服务方案	42

附件11：偏离表（技术、商务）	43

附件12：资格证明声明函	44

附件13：远程参与开标会议诚信承诺书	45

# 第一章竞争性谈判邀请函

受昆山市教育装备与勤工俭学管理中心委托，苏州宇恩项目咨询有限公司对其所需采购的图书批发服务（花桥徐公桥中学、昆山市第一中学、昆山高新区赵厍小学）进行竞争性谈判。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-SZYE-T2024-0032号；

2.项目名称：图书批发服务（花桥徐公桥中学、昆山市第一中学、昆山高新区赵厍小学）；

3.预算金额：人民币大写壹佰玖拾壹万陆仟陆佰元整（¥1916600.00元）；

4.采购内容：图书批发服务（花桥徐公桥中学、昆山市第一中学、昆山高新区赵厍小学）；

5.交货期限：合同签订后30天内。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

3.本项目的特定资格条件：投标单位具有出版物经营许可证；

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取谈判文件

1.获取谈判文件时间：上网之日起至2024年08月16日17:00（北京时间）；

2.获取谈判文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件；

3.谈判文件售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化采购模式，供应商须网上提交响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交响应文件截止时间：2024年09月13日10:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2024年09月13日10:30（北京时间）；

3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告信息

1.本公告在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布；

2.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其它补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

8.投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人：昆山市教育装备与勤工俭学管理中心

地址：昆山市娄苑路171号

联系人：张胤

联系电话： 0512-36839612

2、招标代理机构名称：苏州宇恩项目咨询有限公司

地址：昆山市南浜路258号二楼

联系人：薛媛媛

联系电话：0512-57383089

# 第二章 响应须知

一、采购说明

1.本谈判文件仅适用于苏州宇恩项目咨询有限公司组织的采购活动。

2.本次采购活动及因本次采购活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本谈判文件的解释权属于苏州宇恩项目咨询有限公司。

二、响应文件说明

（一）响应文件计量单位和使用文字

1.响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）响应文件编制说明

1.供应商应按须知的规定，编制一份电子响应文件，并进行网上投标。

2.上传响应文件需要盖单位公章的地方必须盖公章，需要法定代表人（或委托代理人）盖章或签名的文件必须按要求盖章或签名。若未按上述要求签署的谈判响应文件，评审小组有权拒绝其响应单位的响应文件。

3.谈判响应文件以中文为准，谈判响应文件的有效期为自谈判之日起90日。

4.一经谈判，除非谈判响应单位在谈判响应文件中对谈判采购文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。同时无论谈判响应单位是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

（三）响应报价

1.供应商对本项目的报价应包括完成本项工作所需的人工、材料、机械（设备）、管理、维护、售后服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.供应商应按《报价分析表》中的谈判项目计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

3.供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，则投标为无效标。如果谈判文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5. 本次谈判响应报价共有两次报价机会，第二次报价为最终总报价（最后报价时间为10分钟）；若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。

6.竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价（以第二次报价为准，且最后报价时间为10分钟）的供应商作为成交供应商。

（四）响应文件的组成

1.响应文件（报价、相关资格部分及技术部分）：

1.1封面；

1.2开标一览表（格式见第七章）；

1.3分项报价（格式见第七章）；

1.4远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第七章）；

1.5法定代表人授权委托书及法人身份证明（如有授权）（格式见第七章）。

1.6投标文件声明函；

1.7招标文件所需的相关证明材料（服务方案、人员配置、业绩等）。

1.8提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

1.9投标承诺函（格式见第七章）；

1.10投标人情况表（格式见第七章）；

2.资格条件：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（提供相关证明材料）

2.2落实政府采购政策（任选其一）：

2.2.1提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第七章）；

2.2.2残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第七章）；

2.2.3监狱企业证明文件（如有）。

2.3第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）。

3.符合性条件

3.1商务偏离表、技术偏离表；

以上“1-3”为资格性、符合性审查等其他必须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（五）响应文件的撤回和修改

在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件。

（六）投标截止时间

1.电子响应文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交。

2.采购人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知供应商，在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

三、谈判文件说明

（一）谈判文件的澄清和修改

1.供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，在项目交易系统上向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定在项目交易系统上予以答复。

2.在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

3.采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

（二）质疑

1.供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

2.质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

4.上述应知其权益受到损害之日是指：

4.1对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

4.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

4.3对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

5.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2质疑项目名称、编号；

5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.4具体的事实依据及相关证据材料；

5.5必要的法律依据；

5.6提出质疑的日期；

5.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.8供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

6.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

7.供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行系统自行下载采购文件，并打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时与质疑函一并提交。

四、开标和评标

（一）开标

1.采购代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由采购代理人主持，买方代表及有关工作人员参加。

2.远程开标CA预解密时间为开标开始后10分钟内，各谈判响应单位参与远程开标时需要随身携带CA证书及CA密码，输入CA密码的时间不超过远程开标CA预解密10分钟限制时间且CA密码输入次数不超过十次（以CA内置的错误计数为准），否则视为无效响应。

3.谈判响应单位如不能完成网上投标操作的，请出示证据（若为谈判响应单位自行操作不当原因造成的，不予接受认可），否则为无效响应。

4.出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4.4开评标过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致开评标终止，该项目将做废标处理。

4.5出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.6供应商的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

4.7因重大变故，采购任务取消的。

5. 废标后，采购人将把废标的理由通知所有供应商 。

（二）谈判小组

1.谈判小组的评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2.谈判小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

2.1审查响应文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。

2.2可以要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清。

2.3推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定可以交单位。

3.评标内容的保密

3.1开标后，直到宣布授予成交单位成交为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予成交的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予成交的过程中，供应商对招标代理人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

3.3在评标期间，招标代理人将通过指定联络人与供应商进行联系。

（三）对响应文件的审核

1.采购人或者采购代理人资格证明文件要求进行供应商资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

2.对价格的计算错误按下述原则修正：

2.1如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.4如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

2.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6供应商不同意以上修正，则其投标为无效投标。

3.与谈判文件有重大偏离的响应文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.谈判小组对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

5.下列响应文件为无效投标：

5.1与谈判文件有重大偏离。

5.2供应商的报价是选择性的。

5.3供应商的报价只报了部分内容。

5.4投标报价超过预算的。

5.5不具备谈判文件中规定的资格要求。

5.6不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

5.7不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

5.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。

5.9不同供应商的响应文件异常一致。

5.10不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

5.11不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

5.12没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号和技术参数，而是直接拷贝谈判文件技术要求的；

5.13不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在谈判文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

5.14服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

5.15不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

5.16谈判小组认定的其它为无效投标的事项。

（四）响应文件的澄清

1.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.必要时谈判小组可要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出，并应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（五）响应文件的评价

1.谈判小组对响应文件是否实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评审。

2.评价和比较采用最低评标价法，谈判小组严格按照谈判文件的要求、条件，对供应商所作的实质性响应内容进行评审。

五、授予合同

（一）成交单位的确认

1.谈判小组根据供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，须注明评审不合格原因。

各投标单位如对公示结果有异议，应在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。采购人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在成交公告发布之日起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，采购人有权对该质疑不予答复。

（二）合同授予标准

1.确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

（三）成交通知书

1.成交通知书将成为合同的组成部分。

（四）合同的签订

1.成交单位应按成交通知书中规定的期限，与甲方签订合同。

2.签订合同及合同条款应以谈判文件和成交单位的响应文件为依据，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

3.采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（五）履约保证金

5.1、中标人应按规定提交履约保证金（如有）。

5.2、中标人须在发出中标通知书后（合同签订前）的三日内按规定将履约保证金转账至甲方指定账户。

5.3、履约保证金在项目履约完成后无息退回。

5.4、本项目履约保证金：无。

六、诚实信用

（一）诚实信用

1.供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2.供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

3.供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

4.供应商不得向工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

七、其他事项

（一）成交服务费

1.成交单位须按规定支付成交服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。

2.按差额定率累进法计算收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；

（二）监督

1.政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

（三）未尽事宜

1.按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

2.成交后成交单位需提供与网上投标文件一致的书面投标文件叁套，用于项目归档。

# 第三章 响应内容

本章内容为实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

- 采购内容：图书批发服务（花桥徐公桥中学、昆山市第一中学、昆山高新区赵厍小学）（花桥徐公桥中学、昆山市第一中学、昆山高新区赵厍小学）

- 包含：图书及编目上架服务

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 供货期 | 预算 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花桥徐公桥中学 | 约23000册 | 30天 | 800000元 | 进度款按完成投资额的60%支付，余款项目完成(结算评审)后满一年后每年支付合同金额的10%。(余款10万以内可一次性付清) |
| 2 | 昆山市第一中学 | 约10220册 | 30天 | 306600元 | 签合同后支付合同金额的30%，验收合格后支付合同金额的70% |
| 3 | 昆山高新区赵厍小学 | 约27115册 | 30天 | 810000元 | 验收合格后分3年付清，第1年支付合同金额的40%，第2年支付合同金额的30%，第3年支付合同金额的30%。 |

附件清单

（请自行点击下载，如未下载，造成投标失败，自行承担相关责任。）

二、项目服务要求：

| 序号 | 项目 | 图书要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指定书目要求 | 按学校推荐的指定书目供书，但允许有10%（按册数计算）与指定书目不符，超过10%部分，每超过一个百分点扣除结算金额1%（以此类推），不符合书目部分图书必须按以下要求供书（书目必须先经采购方审核确认方可供货： 1、必须是百佳出版社图书；[出版管字［2009］1079号文件为准]； 2、必须是2021年01月以后国家正式出版发行的图书； 3、必须是科学类图书； 4、必须是适合各学校学生读物。 |
| 2 | 编目送货要求 | 中标方需在签订合同后，要求的服务期内，将指定书目的图书送到学校指定地点（包装完好并附包装清单明细）。初验合格后，中标方按中图法标准进行编目上架等全过程服务，具体要求如下： 1、免费图书编目上架。（包括书标、条码、磁条材料费）； 2、所有图书按《中国图书馆分类法》第五版分类要求，分到五级； 3、图书上应加盖三枚图书馆图章、号码齐全，书标颜色、形状一致，粘贴整体划一，索书号书写工整、清楚。 |
| 3 | 服务内容 | 完成交货、编目、上架并交付使用 |
| 4 | 项目验收 | 甲方对指定书目图书进行现场验收。经验收对比，中标单位未按其响应书目要求供货，超过10%部分，每超过一个百分点扣除结算金额1%。 |
| 5 | 最终结算 | 以实际供书每册码洋（定价）*（1-优惠率）-应扣除金额（如有）结算，且结算金额不大于各学校预算金额。 |
| 6 | 其他要求 | 1.与出版社长期稳定合作证明材料，投标单位需提供30家以上证明材料。（提供相关证明材料） 2.免费质量保证期限为5年 3.投标单位应保证图书质量。承诺中标后在任意时段采购单位若发现有非正版图书，污损、图文不清、缺页、倒页、缺附件等质量不合格图书，以及与订单不符的图书，一律予以退货或换货，而由此造成的任何损失及费用全部由中标单位承担，出具承诺并加盖投标单位公章。 4.必须保证100%图书正版，满足GB9851印刷行业标准，否则，一经查实除负全部的社会、法律责任外、还需支付采购单位问题图书码洋的10倍罚金，且采购单位有权提前解除购书合同。因印刷等质量问题或不符合用户需求的图书免费退换、不适藏的无条件退换。 |

注：昆山市教育装备与勤工俭学管理中心所需的图书项目，本次采购图书出版商必须符合国内最新的有关技术标准和规范。

1.图书质量要求

1.1 必须保证图书正版，满足GB9851印刷行业标准，否则，一经查实，除负全部的社会、法律责任外、还需支付采购单位问题图书码洋的10倍罚金，且采购单位有权提前解除购书合同。

1.2 图书质量包括出版社、纸张、装订、内容及行文五个主要方面。装订要求牢固，内容要求健康向上，行文要求流畅。投标单位须常年与全国各类出版社签订供销协议。

1.3 质量保证：中标单位应保证图书质量。在任意时段采购单位若发现有非正版图书，污损、图文不清、缺页、倒页、缺附件等质量不合格图书，以及与订单不符的图书，一律予以退货或换货，而由此造成的任何损失及费用全部由中标单位承担。

2.图书质量、编目、上架及样书要求：

2.1 防盗磁条应粘贴在图书隐蔽处。

2.2 编目数据要以《中国文献编目规则》(ISBN7-5013-2758-0、国家图书馆编著、北京图书馆出版社出版、2005.03）和《中国机读目录格式》（ISBN7-5013-2198-1、国家图书馆编著、北京图书馆出版社出版、2004）作为著录依据，使用《中国图书馆分类法》第五版（ISBN7-5013-1603-1）作为图书分类依据；使用《中国分类主题词表》第二版（ISBN7-5013-2759-9、国家图书馆〈中国图书馆分类法〉编辑委员会编、北京图书馆出版社出版、2005.9）作为文献主题标引的依据。随书配送MARC书目数据，数据配送率必须达100%，数据必须达到国图书目数据标准。

2.3 供应商能按甲方的订购书目提供未经使用的正版图书，图书来源渠道较广，经营图书品种丰富，保证所经销的图书为正版图书；投标人提供的图书是经国家新闻署（局）批准发行的正式出版物，保证所提供图书版本及进货渠道来源合法，对所供图书的版本，知识产权进货来源负相应的法律责任，均为国家正规出版物，无盗版，侵权和国家明令禁止的图书。

2.4 图书运送及验收：招标方采选图书后，成交方须负责送货到达招标方采编组，并即时提供加工服务。成交方应对发送的图书进行防湿和防破装卸要求的包装，保证图书安全运输到达招标方指定的地点。成交方提供免费送书上门服务，随书提供与货物数量、品种、价格相符的该批图书总清单和分包清单。图书在到达采购方所在地前发生的不可预见的风险由成交方负责。所有图书的品种和复本数量均由采购方决定，成交方不得自行搭配和追加非采购方确认订购的品种和复本。图书品种、复本数量与订单不符时，无论是否已作前期加工，成交方必须无条件负责退换。图书出现装订、印刷质量问题和损坏，成交方必须无条件退换。

2.5 图书加工：成交方负责提供到馆加工服务，提供的加工人员要相对固定。成交方提供的加工人员须按照招标方加工流程要求，完成采、编、典、上架全过程。在招标方派出专业人员指导、监督下进行图书系统著录、盖章、贴书标、条码号、交接、上架等工作，并接受招标方的考核、检查，其准确率应保证在99%以上。对考核不合格人员招标方有权要求成交方更换。

2.6 验收合格标准：所采购图书能进入正常流通借阅。

2.7 如因图书质量问题，或所供图书与标书要求、承诺不一致，采购方有权无条件退货，一切后果由供货商承担，并赔偿校方因此所造成的损失。

2.8 图书供货方应配合采购方对图书进行验收，图书未全部验收结束前采购方有权拒付任何图书款。

2.9 所供图书必须适合中小学生的读物，如发现不适合中小学生的读物（如有争议由教育主管部门裁定）校方有权要求退货或更换，如该类图书达到1%以上，校方有权对该批图书无条件退货，一切后果由供货商承担，并赔偿校方因此所造成的损失。

2.10 伴随服务（包括售后服务）：免费质量保证期不低于五年。

注：本次图书招标包含运输、包装、上架至能够正常流通、税费以及国家规定的各项费用等一切费用。

三、综合说明：

1.按合同定期到货。图书的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因中标单位包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标单位负责修复或补缺。

2.投标单位必须承诺招标文件中提出的全部质量和服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。

3.质量与验收：

3.1 投标单位提供的图书必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格、服务要求和投标单位所做的其它承诺；

3.2 投标单位提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，投标单位负责包退、包换，发生的费用由投标单位负责。

4.投标人有下列情形之一的，列入黑名单,一至三年内不得参与教育部门集中采购活动，并按照管理权限给予处罚。

4.1 具有失信行为2次及以上的；

4.2 以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标的；

4.3 拒绝或者放弃按照其投标文件中标；

4.4 拒绝按照招标文件和其投标文件在规定时间内签订合同的；

4.5 擅自变更或者终止合同的；

4.6 不认真履行合同约定，严重拖延工期的；

4.7 中标人所供货物与标书所列主要技术参数不符，未能在规定日期内整改到位的；

4.8 发生重大工程质量、安全事故的；

4.9 经第三方有资质的检测机构检测，产品不合格的，且没有按要求按时按质整改到位的。

5.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以代理机构在苏州市政府采购网上发布的补充公告为准。

# 第四章  竞争性谈判程序

一、谈判流程：

1.采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点主持谈判活动。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.开标完成后，进入评审环节，谈判小组按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格供应商。

2.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

2.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.4在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5未实质性响应谈判文件的情形

2.5.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

2.5.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

2.5.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

2.5.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

2.5.5供应商的最后报价超过了采购预算。

2.5.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

2.5.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

2.5.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.5.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

2.5.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

2.6未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

2.7如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

2.8供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及谈判小组联系。

3.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当在谈判小组指定的时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

6.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

7.谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二、项目评审

（一）谈判小组

1.谈判小组为三人或三人以上单数。采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。

2.技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3. 谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

（二）评审过程

1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。

2.如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一响应单位分别进行谈判，并给予所有参加谈判的响应单位平等的谈判机会。采购文件如有实质性变动的，对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

4.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

5.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

三、项目成交

（一）项目成交需同时满足以下条件：

1.满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

2.合格供应商的报价均未超过采购预算；

3.采购过程中未出现违法、违规行为；

4.按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。

（二）重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

（三）成交通知书及合同

1.采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时向成交供应商发送成交通知书。

2.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

四、响应无效

1.出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：

（1）投标报价超出预算的；

（2）违反政府采购相关规定的；

（3）未实质性响应采购文件要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

（5）特征码检查中，不同谈判响应单位上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

（6）谈判小组认定的其他情形；

2.被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。

五、项目终止

1.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的；

（4）谈判采购过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。

2.项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

# 第五章 合同条款

甲方：

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购组织方、使用方（甲方）与供货方（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商签订以下条款共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的（货物名称）及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后由使用方分别支付乙方的价款。

“甲方（采购组织方）”系指组织、协调本项目招标全过程的单位。

“甲方（使用方）”系指明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

“甲方”系指采购组织方和使用方；

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、项目名称：图书批发服务（花桥徐公桥中学、昆山市第一中学、昆山高新区赵厍小学）

三、货物或服务名称、数量及价格：

四、中标优惠率：

五、合同总价范围：

1.包含图书、运输、包装、上架至能够正常流通、税费以及国家规定的各项费用等一切费用。

2.本项目免费质保期 五 年。

3.中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

六、交货内容：

1.符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2.保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：货物清单；出厂合格证；操作的标识和中文标注；使用中文说明书；使用维修保养中文说明书。

3.其它必备材料和必备工具、货物等。

七、交货地点：乙方交货至甲方（使用方）指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、交付期：30天

九、付款方式：（不得偏离，若偏离作无效标书处理）

1.乙方将采购合同中的全部货物免费送至甲方（使用方）指定的地点并完成供货、编目、上架至验收合格交付使用后,由甲方（使用方）付款,具体如下:

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 供货期 | 预算 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花桥徐公桥中学 | 约23000册 | 30天 | 800000元 | 进度款按完成投资额的60%支付，余款项目完成(结算评审)后满一年后每年支付合同金额的10%。(余款10万以内可一次性付清) |
| 2 | 昆山市第一中学 | 约10220册 | 30天 | 306600元 | 签合同后支付合同金额的30%，验收合格后支付合同金额的70% |
| 3 | 昆山高新区赵厍小学 | 约27115册 | 30天 | 810000元 | 验收合格后分3年付清，第1年支付合同金额的40%，第2年支付合同金额的30%，第3年支付合同金额的30%。 |

2.付款前乙方需出具发票至甲方（使用方）。

注：以下情形付款义务方有权拒绝付款

a.经验收（检测）质量不合格，产品不合格且未在合同约定的期限内整改到位的。

b.乙方所供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的，对影响到使用方正常教学（工作）的，甲方保留进一步处罚的权利。

十、颜色与式样、储放和保护：

1.颜色以甲方（使用方）提供或确定的色样为准。

2.货物由乙方运至甲方（使用方）指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十一、技术条款：

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十二、质量保证：

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

十三、货物检测（如有涉及）：

1.甲方（使用方）有权委托第三方有资质的检测机构对中标人的生产过程及原材、工艺进行检查检测，检测内容为标书中技术参数要求，包括物品的质地、环保等性能是否达标，对于不按国家有关质量要求、采购人提出的技术及生产工艺要求以及中标人承诺进行生产的，有权提出整改、返工等要求，中标人必须整改到位不得以任何理由拒绝。

2.产品到学校后的质量抽查。对于中标人提供的货物，送达后采购人有权要求第三方有资质的检测机构从中随机抽取进行全项检测（抽检比例1%），中标人不得指定不得拒绝，检测合格方可交付使用方使用。

3.对于以上的随机检测所产生的一切费用由中标人承担（投标报价时应考虑在内）。

十四、本合同应为完整货物及功能的提供：

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

十五、履约保证金：

1、本项目履约保证金：无。

十六、售后服务

1.免费质保期 五 年，免费质保期内乙方负责对其提供的服务实行免费维修及更换。

2.其他见乙方投标文件中的承诺。

十七、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十八、甲方（采购组织方）权力及义务

1.组织、协调本项目招标全过程。

2.有权对项目施工过程进行监管，有权委托第三方对项目进行验收和检测，并对产品质量进行跟踪及调查。

3.对双方履约行为进行监管。

十九、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1.除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，每延期一天扣除合同金额的0.3%。

2.延期交货时间超过10天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3.乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4.乙方应在合同约定时间前货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

二十、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1.乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3.用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4.从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

二十一、技术培训：甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十二、特别条款

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3.本合同一式肆份，甲方，乙方、政府采购管理机构和招标代理机构各执壹份，各份具有同等法律效力。

二十三、其它

1. 甲乙双方签字盖章后生效，合同签订后应在规定时间内报政府采购部门备案。

2.本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：                                 乙方：

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：

签约日期：                             签约日期：

合同签定地：

# 第六章 评审方法

一、评审办法

1.本次采购评审采用最低评标价法，即在符合采购采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（以第二次报价为准，且最后报价时间为10分钟）的供应商作为成交供应商。

2.谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。

3.如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。评审内容中（本次评审内容共四项）有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的供应商中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如出现两个或两个以上谈判供应商的最终报价相同且最低的，则由采购人以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

4.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效取消该供应商的成交候选资格。

5. 本次谈判响应报价共有两次报价机会，第二次报价为最终总报价；若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。

本项目核心产品详见招标书要求，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

二、采购政策

（一）中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

二、评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 是否合格（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 本次采购的产品（服务）数量、重要技术参数（功能）的符合性 |  |  |
| 3 | 服务时间、付款方式、质保期等承诺 |  |  |
| 4 | 谈判文件所要求的其他条款 |  |  |

# 第七章 附件

响应文档结构表

标书名称

文档名称

标题名称

标书结构

供应商情况表

附件1：供应商情况表

响应承诺函

附件2：响应承诺函

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

法定代表人授权委托书

附件5：法定代表人授权委托书:

开标一览表

报价分析表

附件7：报价分析表

相关业绩一览表

附件8：相关业绩一览表

拟投入人员及设备一览表

附件9：拟投入人员及设备一览表

服务方案

附件10：服务方案

偏离表

资格证明声明函

附件12：资格证明声明函

远程参与开标会议诚信承诺书

附件13：远程参与开标会议诚信承诺书

安全、办公场所、停放场地、设备车辆、登记注册承诺函

Error: Reference source not found

说明：

对本章的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 附件1：供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 联系人 |  |  |  | 联系人电话（手机） |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ 3、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

## 附件2：响应承诺函

响应承诺函

致：（采购人名称）、苏州宇恩项目咨询有限公司：

经仔细阅读和研究，我方自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装及相关措施、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及谈判响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们响应招标文件中要求的投标有效期.

5、我们愿意提供谈判采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的谈判供应商。

7、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们愿意按采购文件的规定交纳谈判保证金，并同意谈判供应商须知中关于没收谈判保证金的规定。

10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付成交服务费，并提供一正一副书面投标文件供项目归档使用。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

12. 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；

（2）中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标（响应）文件中提供虚假材料；-

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

13.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件3：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目服务所属行业为：（四）批发业，中小微企业划分标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号文）。

供应商：（公章）

日期：    年  月  日

## 附件4：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

日期：年月日

## 附件5：法定代表人授权委托书:

法定代表人授权委托书

苏州宇恩项目咨询有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（公司名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）代表我公司参加贵公司组织实施的项目编号为          号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人： 职务：

身份证号码：                        联系电话：

代理人签字：                       法定代表人签字：

供应商：（加盖公章）

日期：年月日

## 附件6：开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：

| 项目名称 | 投标优惠率 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： % |

日期： 年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、本次报价报的是优惠率，实际结算单价=定价*（1-优惠率）。

4、本表格不得修改, 否则因投标人原因导致无效标的后果自负。

5、投标优惠率必须为固定数值，不接受区间报价，否则为无效标。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

## 附件7：报价分析表

报价分析表

项目名称：

招标编号：

| 需求学校 | 册数 | 预算金额 | 付款年限 | 投标优惠率 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标总报价金额与开标一览表须保持一致。

2、表格内容可根据实际情况进行修改，但必须包含包含上述表格内容及全部服务内容。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

## 附件8：相关业绩一览表

相关业绩一览表

服务单位名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：业绩按招标要求提供，否则将不作为评审的依据。

## 附件9：拟投入人员及设备一览表

人员配置表（一）

| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：响应供应商可根据谈判内容自行调整

供应商：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

拟投入设施设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

## 附件10：服务方案

提示： 1、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

## 附件11：偏离表（技术、商务）

偏离表（技术）

| 项目 | 谈判要求 | 响应内容 | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

偏离表（商务）

| 项目 | 谈判要求 | 响应内容 | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

## 附件12：资格证明声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

## 附件13：远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致: (采购人)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人及授权委托人(签名):

日期：    年     月     日