无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320213-PXGJ-G2025-0030

采购项目名称：梁溪区国控空气站点安装集成及配套服务项目

采   购   人：无锡市梁溪生态环境局

采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司

二○二五年三月

目   录

一．投标邀请函

二．投标供应商须知

三．采购需求（项目技术要求和有关说明）

四. 合同书（格式文本）

五. 附件（投标文件格式）

一．投标邀请函

普信国际工程咨询有限公司受无锡市梁溪生态环境局的委托，就梁溪区国控空气站点安装集成及配套服务项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：梁溪区国控空气站点安装集成及配套服务项目 采购项目编号：JSZC-320213-PXGJ-G2025-0030 采 购 人：无锡市梁溪生态环境局 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司 地 址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号 |
| 3 | 项目概况、要求：（具体内容、要求详见采购文件“三．采购需求”） （1）项目概况：“迎龙路”国控空气站点站房及设备采购、安装调试、备机采购、配套保障措施等。 （2）供货期：自合同签订之日起2个月内完成供货及安装调试； （3）质量及验收：一次性验收100%合格，如达不到一次性验收合格，则由承包人承担费用返工达到100%合格，并承担违约责任，按不低于合同价款的5%支付发包人违约金。 （4）质保期：壹年，所有货物自验收合格之日起算，在收到采购人通知后须在规定时间内到现场进行免费维修。 （5）本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是； （6）本项目标的所属行业：工业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （7）最高限价：180万元，投标报价高于各项最高限价及总限价的作无效投标处理。 |
| 4 | 投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 1、投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好； 2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重失信行为记录名单； 4、法定代表人授权委托人和项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具本企业近一年内任意一个月的缴费证明； 5、本项目不接受联合体投标。 注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 ②采购人有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 采购文件获取信息： 1、采购文件获取期限：公告发布之日起五个工作日内2025年3月13日至2025年3月20日23:59时止（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 3、潜在投标供应商如确定投标，可在“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 4、投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 5、本项目无须缴纳投标保证金。 |
| 7 | 提疑截止时间：2025年3月21日11时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构； 答疑时间：2025年3月21日16时前，以书面形式或电子邮件形式发送给各获取采购文件的投标供应商。 答疑方式：以书面形式 |
| 8 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起90天。 |
| 9 | 1、网上投标截止时间：2025年4月8日上午9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：2025年4月8日上午9:30；解密时限：开启解密后30分钟。 3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。开标现场有疑问可联系代理机构：13921105085。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2025年4月8日唱标结束后 评审地点：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号2号楼4楼421室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年4月8日评审结束后 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 采购人：无锡市梁溪生态环境局 采购人预算代码：801019 统一社会信用代码：11320200MB1838390X 联系人：汤智城 联系电话：0510-83158928 联系地址：梁溪区滨水路301号 采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司 联系人：顾昱昂、胡杰（经办人）、吕红菲 联系电话：0510-82830057 电子邮件地址：gc97662@126.com 联系地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号8号楼6楼8603 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载采购文件--将采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。 |

二．投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/)在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

1.投标供应商如需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”项规定的时间将电子邮件及书面文件传真（两种形式均须发送）至普信国际工程咨询有限公司。

E-mail：gc97662@126.com 	传真：0510-82830057

2.采购人、普信国际工程咨询有限公司将按“投标邀请函”第7项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- 采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对采购文件进行澄清或修正，普信国际工程咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取采购文件的单位，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请采购文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）普信国际工程咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（五） 投标文件的组成：相应内容上传至投标客户端

1.商务文件部分包括：

1）投标函（格式见附件）；

2）证明文件：

（1）资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）

1.关于资格的声明函原件扫描件；（格式见附件）

2.法人或者其他组织提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件、税务登记证（注：已办理三证合一的，可提供三证合一后的营业执照副本）；自然人提供自然人的身份证明；(原件扫描件)

3.投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

4.投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

5.投标供应商近一年内任意一个月份(不含投标当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

6.投标供应商近一年内任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

7.投标供应商近一年内任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

8.法定代表人授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年内任意一个月的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）

9.承诺书原件扫描件；（格式见附件）

10.投标供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）。（原件扫描件）

注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。

（2）补充性文件

1.供应商简介和经营情况说明；

2.供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3.对应评分标准所需的其他证明材料（参照评分标准要求）。

（3）开标一览表（格式见附件）

（4）报价明细表（格式见附件）

（5）拟投入本项目的人员一览表（格式见附件）

（6）偏离表

2、技术文件部分（格式自拟，内容参照评标办法）

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。

6.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

7.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

11.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

12.投标费用自理。

（七）投标报价说明：

1.投标报价按采购文件要求的内容和范围报价，各项单价之和为总报价。

2.投标报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

3.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有偏离请于偏离表中说明。

4.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3．电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4．投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5．不具备采购文件中规定的资格要求的；

6．报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9．投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12．不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

20．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

21．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

22．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

23．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

24．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

25．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

26．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

27．投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

28．不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

29.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

30.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- （九） 开标、评标：

1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

4.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由普信国际工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

6.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                  30分

（2）商务分                                    27分

（3）技术文件                                  43分

一、报价部分（30分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100

二、商务分（27分）

1）企业业绩（4分）：自2022年1月1日起投标供应商具有类似项目业绩，有一个得2分，本项最高得4分。（业绩时间以合同签订时间为准，投标时提供合同原件扫描件上传至投标文件中，不提供不得分）

2）投标供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息安全服务资质认证、测量管理体系证书，每有1个得1分，本项最高得6分。（投标时提供有效证书的原件扫描件上传至投标文件中，不提供不得分）

3）投标供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书三级得1分，二级及以上得3分，本项最高得3分。（投标时提供有效证书的原件扫描件上传至投标文件中，不提供不得分）

4）项目团队（11分）

a、项目负责人具备环境类或建设类相关专业正高级职称的得3分，副高级职称的得2分，本项最高得3分。（投标时提供项目负责人的学历证书、职称证书、与企业签订的劳动合同，并提供法定的社保收缴部门出具的投标供应商为其缴纳的近一年内任意一个月的社保缴费证明（投标时提供网上查询带有二维码的打印件），上述资料扫描件加盖投标人电子公章上传至投标文件中，未按要求提供不得分）

b、技术负责人（除项目负责人以外）具备环境类或建设类相关专业正高级职称的得2分，副高级职称的得1分，本项最高得2分。（投标时提供技术负责人的学历证书、职称证书、与企业签订的劳动合同，并提供法定的社保收缴部门出具的投标供应商为其缴纳的近一年内任意一个月的社保缴费证明（投标时提供网上查询带有二维码的打印件），上述资料扫描件加盖投标人电子公章上传至投标文件中，未按要求提供不得分）

c、项目实施人员（除项目负责人、技术负责人以外），具有环境类或结构设计类或系统集成项目或信息与通信类相关专业，中级及以上工程师职称的有1个得1分，最高得3分；具有省级及以上主管部门颁发的环境空气质量自动监测类证书的有1个得1分，最高得3分，本项最高得6分。（投标时提供项目实施人员的学历证书、职称证书、与企业签订的劳动合同，并提供法定的社保收缴部门出具的投标供应商为其缴纳的近一年内任意一个月的社保缴费证明（投标时提供网上查询带有二维码的打印件），上述资料扫描件加盖投标人电子公章上传至投标文件中，一人多证不重复得分，未按要求提供不得分）

5）技术指标响应程度（3分）

投标人所投产品的技术参数及主要性能要求详见招标文件“三．采购需求（项目技术要求和有关说明）”，不得有负偏离，否则视作无效标处理。标注带▲的重要技术参数及性能在投标文件中需提供第三方检测机构出具的有效的检测报告（检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效），每提供一组报告得1.5分，本项最高得3分。（投标时提供检测报告原件扫描件加盖投标人电子公章上传至投标文件中，不提供或不符合要求均不得分）

- 四、技术文件（43分）

a、项目实施方案（20分）

投标供应商针对本次采购项目制定的项目实施方案需包括：

①项目实施分析（6分）

方案详细完整，针对性合理、可操作性合理，思路合理得6分；

方案相对详细，针对性、可操作性相对合理，思路相对合理得4分；

方案简单，针对性、可操作性一般，思路一般得2分；

方案简单模糊，针对性和可操作性差，思路混乱得1分；

未提供方案，不得分。

②空气站点站房安装（6分）

方案详细完整，针对性合理、可操作性合理，思路合理得6分；

方案相对详细，针对性、可操作性相对合理，思路相对合理得4分；

方案简单，针对性、可操作性一般，思路一般得2分；

方案简单模糊，针对性和可操作性差，思路混乱得1分；

未提供方案，不得分。

③安装集成及配套服务方案（8分）

方案完全满足招标文件的整体要求，重点、难点及对策处理全面，路线合理，布局清晰，完全吻合采购需求，得8分；

方案基本符合招标文件的整体要求，重点、难点及对策处理得当，路线相对合理，布局清楚，相对吻合采购需求，得6分；

方案与采购文件的整体要求内容存在偏离，路线不清晰，布局模糊，得4分；

方案与采购文件的整体要求偏离较多，路线布局混乱，基本实现采购需求，得2分；

不提供不得分；

b、质量保障措施和进度保证措施（12分）

①质量管理方案和进度目标及计划（6分）：包括质量目标和标准、质量风险和应对措施、安装进度计划（详细的进度计划表、关键节点的控制措施）等；

措施及计划内容全面、可靠，应对周全、风险点把控精准的得6分；

措施及计划内容相当全面、可靠，风险点把控相对准确的4分；

措施及计划内容简略粗糙，可靠性相对一般的得2分；

措施及计划内容模糊，关联性不大，可靠性差的得1分；

不提供的不得分。

②质量保障措施和进度保证措施（6分）：包括货物设计阶段、生产过程及销售和使用过程的质量保障措施、进度保障措施（人力、物资和技术保障方案、工作组织安排）等。

措施及计划内容全面、可靠，应对周全、风险点把控精准的得6分；

措施及计划内容相当全面、可靠，风险点把控相对准确的4分；

措施及计划内容简略粗糙，可靠性相对一般的得2分；

措施及计划内容模糊，关联性不大，可靠性差的得1分；

不提供的不得分。

c、技术支持与售后服务方案（6分）

①本地化售后组织机构1分；

投标供应商承诺中标后在无锡市区范围设立服务机构或配备后续服务人员得1分，格式自拟。

未提供承诺，不得分。

②质保期承诺2分；

服务承诺详细完整，针对性合理、可操作性合理，思路合理得2分；

服务承诺相对详细，针对性、可操作性、思路相对合理得1.5分；

服务承诺简单，针对性、可操作性、思路一般得1分；

服务承诺模糊，针对性、可操作性差，思路混乱得0.5分；

未提供承诺，不得分。

③售后服务方案3分；

内容表述清晰、保障机制健全、总体安排科学合理、可行性合理的得3分；

内容表述相对清晰、保障机制相对健全、总体安排相对合理、相对可行的得2分；

内容表述一般、保障机制一般，总体安排基本合理可行的得1分；

内容表述模糊，保障机制混乱，安排无逻辑的得0.5分；

不提供不得分。

d、应急方案（5分）

①严重影响系统运行和数据质量的重大问题的预防和应急措施3分

内容表述清晰、措施健全、总体安排科学合理、可行性合理的得3分；

内容表述相对清晰、措施相对健全、总体安排相对合理、相对可行的得2分；

内容表述一般、措施机制一般，总体安排基本合理可行的得1分；

内容表述模糊，措施机制混乱，安排无逻辑的得0.5分；

不提供不得分。

②应急工作的计划2分

- 计划详细完整，针对性合理、可操作性合理，思路合理得2分；

- 计划相对详细，针对性、可操作性、思路相对合理得1.5分；

- 计划简单，针对性、可操作性、思路一般得1分；

- 计划模糊，针对性、可操作性差，思路混乱得0.5分；

- 不提供的不得分。

- 评委一般按照上述评分要求及投标技术文件实际内容酌情评分。（取所有评委打分分值的平均值）评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十）定标：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标投标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.中标公示结束后，普信国际工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，招标任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经普信国际工程咨询有限公司见证后生效。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

- 2.普信国际工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十四）政府采购信用担保

- 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

- 为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函：

- 1.江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

- 2.“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

- 3.对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

- 4.电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。

- 5.供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。

- （十五）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标、成交供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏

（十六）采购代理服务费：

本项目采购代理服务费由中标人支付，采购代理费按照差额定率累进法计算，以中标价为基数，按下列费率打八折计取：100万元以下1.5%,100万-500万1.1%。

开具中标通知书时中标单位向采购代理机构一次性付清。

本项目付款方式：合同签订后预付合同总价的40%，本项目所有内容完成，经验收合格后支付合同总价的50%，质保期结束后支付余款合同总价的10%。（注：中标单位应于每次申请付款前向采购人提供足额合规的发票，采购人应在收到发票后10日内付款，否则采购人有权相应顺延付款时间而无需承担逾期付款责任。以上价款均不计利息。）

（十七）其他：

1.采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的中标价格失误，由供应商负责。

2.有不法分子利用短信等方式与中标供应商建立联系后，诱导中标供应商缴纳“平台使用及技术服务费、代理费”等。监管部门提醒各政府采购当事人，无锡政府采购项目的各项采购活动均在苏采云平台内操作，苏采云平台不会向政府采购当事人收取任何费用。各政府采购当事人要切实提高防范意识警惕各类诈骗短信，谨慎访问不安全的网站链接或者使用不安全的第三方APP，避免财物受损。

三．采购需求（项目技术要求和有关说明）

一、项目简介

1、项目编号：

2、项目名称：梁溪区国控空气站点安装集成及配套服务项目

3、招标范围：“迎龙路”国控空气站点站房及设备采购、安装调试、备机采购、配套保障措施等。

4、采购预算：180万元。

5、供货期：自合同签订之日起2个月内完成供货及安装调试；

6、质保期：货物质保期壹年，所有货物自验收合格之日起算，在收到采购人通知后须在规定时间内到现场进行免费维修。

7、项目实施地点：无锡市梁溪生态环境局指定地点。

二、采购需求

根据生态环境部关于印发《“十五五”国家城市环境空气质量监测点位设置方案》的通知（环办监测〔2025〕6号），原曹张监测站点位置调整为“健康路105号”，即本项目的“迎龙路”国控空气站点。本次采购包含空气站站房1座，包含站房基础、站房楼梯、护栏、防雷、防水、外电接入等；站点内设备采购及安装调试；细颗粒物监测设备1套；原站点设备搬迁与安装调试；防水与环氧地坪铺设等。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO ）连续自动监测系统安装验收技术规范 》 （HJ193-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO） 连续自动监测系统技术要求及检测方法 》（HJ654-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）

《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》 （HJ656-2013）

《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2013）

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》（HJ663-2012）

《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定(试行)》

本技术服务工作将严格按用户要求外，必须遵守国家、环境行业及省市的相关文件要求，主要有：

《中华人民共和国环境保护行业标准》（HJ/T75---2007）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168）

《污染源在线自动监控系统数据传输标准》（HJ/T212）

《通信局防雷与接地工程设计规范》（YD5098）

省、市、区级环保部门的管理要求和工作要求

- 四、采购清单及技术参数要求

- 4.1采购清单

| 序号 | 标的名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气 站房 | 站房(包含必配项：避雷满足接地电阻小于4Ω要求、强弱电、光纤、网络、围栏、爬梯、站点标识牌和警示牌、采样平台配备电路预留插座等) | 1 | 套 | 尺寸：7m*3m*2.8m(岩棉板，A级耐火等级)、钢制楼梯、不锈钢栏杆、铝合金玻璃隔断；工字钢材质7.5m*3. 5m左右，防腐处理，内部铺设防静电地板;标识牌和警示牌制作要求参照《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定(试行)》附录A |
| 2 |  | 空气站点(包含必配项：2台1.5P具备来电启动与远程控制功能恒温设备、钢瓶气压力检测传感器3套、温湿度传感器、电流电压检测传感器、电源自动控制、门禁一体机、气态污染物监测仪自动质控设备、采样总管监控、过滤膜长时间免更换装置、烟雾检测器、标气泄漏检测、水浸报警器、清洁度监测装置、照明控制、排风设施等各1套) | 1 | 套 | 原有站房监控系统、UPS等可直接利用 |
| 3 | 细颗粒物监测设备采购 | 细颗粒物监测PM2.5监测仪 | 1 | 套 | 细颗粒物（PM2.5）自动监测仪需满足相关国家标准及生态环境主管部门相关技术规范，具有合格证书 |
| 4 | 设备搬迁 | 原站点相关设备搬迁、安装、调试 | 1 | 批 | 含吊装 |
| 5 | 游泳馆防水与环氧地坪铺设 | 铲平清扫后做防水并进行环氧地坪铺设 | 1900左右 | 平方米 | 以实际施工面积为准 |
| 6 | 篮球馆防水 | 铲平清扫后做防水 | 1800左右 | 平方米 | 以实际施工面积为准 |

- 4.2设备具体技术参数

- 4.2.1空气站点

- 4.2.1.1温湿度传感器

| 名称 | 数量 | 功能要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温湿度传感器 | 1套 | 监测站房内温湿度 | - 安装在设备间内 - 远离空调、热源等，距离大于 1m |

- 技术参数：

- 温度量程：-40~85℃

- 湿度量程：0~95%RH

- 输出接口：RS485 ModbusRTU

- 4.2.1.2电流电压检测传感器

| 名称 | 数量 | 功能要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流电压检测传感器 | 1套 | 能检测站房内配电箱的电流及电压 | 安装在站房内配电箱 |

- 技术参数：

- 电压量程：0-400VAC

- 电流量程：0-80A/0-10A

- 输出接口：RS485 ModbusRTU

- 4.2.1.3电源自动控制装置

| 名称 | 数量 | 功能要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源自动控制装置 | 1套 | 应与电流电压检测传感器联动 | 安装在站房内配电箱 |

- 技术参数：

- 与电压电流传感器联动可实现:总电源控制、分路电源控制、电压不稳自动保护功能。

- 能实现平台远程控制功能。

- 输出接口：RS485 ModbusRTU

- 4.2.1.4钢瓶气压力检测传感器

| 名称 | 数量 | 功能要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢瓶气压力检测传感器 | 3套 | 检测钢瓶气的压力，显示钢瓶气剩余量，为钢瓶气是否漏气提供判断依据 | 安装在钢气瓶减压阀前端 |

- 技术参数：

- 压力量程：0-16MPa

- 分辨率：0.01Mpa

- 输出接口：RS485 ModbusRTU

- 4.2.1.5门禁一体机

| 名称 | 数量 | 功能要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门禁一体机 | 1套 | 存储开关门记录、远程开关门、人脸识别开门 | 安装在站房外门上 |

技术参数：

实时采集记录基站门禁状态情况包括门禁开关状态、开门人员信息及开关门时间。

- 4.2.1.6气态污染物监测仪自动质控设备

| 名称 | 数量 | 功能要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气态污染物监测仪自动质控设备 | 1套 | 通过系统设置、远程操作可实现自动校零、校跨，且对校准结果自动分析 | / |

- 技术参数：

- 可实现气态分析仪器的自动质控功能，包括：零点检查、跨度检查、精度检查、零点校准、跨度校准、检定零点漂移、检定跨度漂移、检定跨度重现性、钼炉转化率、多点检查、线性第一点、线性第二点等。

- 4.2.1.7采样总管监控

| 名称 | 数量 | 功能要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样总管监控 | 1套 | - 采集采样流量、采样风机功率、采样管加热功率和采样管加热温度等状态参数 - 配备加热装置，并实现自动控制温度 | 安装在设备间内 |

- 技术参数：实现自动控制温度在30-50℃

- 4.2.1.8过滤膜自动更换装置

| 名称 | 数量 | 功能要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过滤膜自动更换装置 | 1套 | 实现气态污染物监测仪进气管路的过滤膜自动更换或长时间免更换 | / |

- 技术参数：每台仪器设有4个滤膜，总共16个滤膜，确保滤膜能满足1个月的使用周期，大幅减少人工维护频率。滤膜尺寸、精度、材质规格与原仪器保持一致，避免影响测试结果；滤膜切换依靠电磁阀控制流路实现，电磁阀选用低功耗常开类型，并进行节能处理，实现低发热，长寿命。模块16个滤膜底座采用一体化构造，黑色惰性表面工艺。

- 4.2.1.9烟感传感器

| 名称 | 数量 | 功能要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟感传感器 | 1 | 站房内存在烟雾异常时，产生报警 | 安装在机柜上方 |

- 技术参数：

- 与温湿度传感器整合集成，与声光报警器和排风扇联动。

- 通讯接口：RS485 ModbusRTU

- 4.2.1.10标气泄漏检测

| 名称 | 数量 | 功能要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标气泄漏检测 | 1 | (1)站房内存在标气浓度异常时，产生报警(2)应支持实现与排气扇联动 | 安装在标气附近 |

技术参数：

量程：SO2 0-20PPM，NO 0-250PPM，CO 0-1000PPM，O3 0-100PPM；

报警阈值1.0PPM，可修改；

通讯接口：RS485 ModbusRTU。

超阈值时自动联动声光报警器和排风扇高速挡。

- 4.2.1.11水浸传感器

| 名称 | 数量 | 功能要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水浸传感器 | 1 | 站房内漏水、水浸等发生时，产生报警 | 安装在机柜顶部或地面低洼处位置 |

技术参数：

量程：0-1500PPI，

阈值可调，

通讯接口：RS485 ModbusRTU

- 4.2.1.12清洁度检测装置

| 名称 | 数量 | 功能要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洁度检测装置 | 1 | 应支持评估站房内清洁度水平 | 安装在设备间内 |

技术参数：

与温湿度传感器整合集成，

量程：一级至六级，与声光报警器和排风扇联动。

通讯接口：RS485 ModbusRTU

- 4.2.1.13排风扇

| 名称 | 数量 | 功能要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排风扇 | 1 | 支持远程开启及风力控制 | （1）安装在设备间内 （2）远离空调及站房门窗 |

技术参数：

功率：低速30W/高速45W，

风量：低速180m³/小时，高速230m³/小时。

采用了双向流换气初滤新风机,其具备同时进风和排风功能，其兼具高风量和空气净化能力，可快速将室内空气置换为新鲜空气。

支持高低两档风力。

支持远程控制和联动

- 4.2.1.14照明设备

| 名称 | 数量 | 功能要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明设备 | 1 | 支持远程开灯 | 安装在设备间及缓冲间内 |

技术参数：

220V,240W。

室内照明采用LED灯，为防止视频录像时的频闪纹，在灯供电前端加装频闪抑制器，保证了视频录像的清晰画面。

远程控制开关和墙壁开关组成双控功能，支持灯亮灭状态反馈。

支持自动节能模式，持续12小时亮灯后自动关灯。

- 4.2.2 PM2.5颗粒物监测仪

- 1、设备用途

测量环境空气中的PM2.5质量浓度。

2、技术指标

▲（1）测量方法：β射线吸收法+光散射法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5）（方法以中国环境监测总站检测报告为准）。

（2）测量量程：0-1000μg/m3或0-10000μg/m3（可选）。

（3）最小显示单位：0.1μg/m3 。

（4）切割器： PM2.5切割器。

（5）采样流量：16.67L/min。

（6）最低检出限：≤0.5μg/m3（1小时数据）。

（7）精度：±2μg/m3（＜80μg/m3）;±（4～5）μg/m3（＞80μg/m3）。

▲（8）校准膜重现性：≤±1%。

（9）流量准确度：＜5%测量值。

（10）测量周期：≤60秒。

（11）时钟误差：≤±10s(正常条件/断电条件)。

（12）数据输出频率：1秒。

（13）运行温度：样气温度范围﹣30℃-50℃；主机工作温度范围4℃-50℃。

- 4.3楼顶面积图

- 4.3.1游泳馆

- 4.3.2篮球馆

4.4货物（材料）要求

（1）投标供应商提供的货物（包括所有零部件、元器件、附件、备件）必须符合相应的国家标准。

（2）投标供应商应列出详细的产品配置清单，产品在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

（3）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本项目采购需求中提出的要求。在供货期内，采购人有权对中标供应商进行抽检，抽检内容包括产品质量、服务质量等执行情况，并对抽检不合格内容发出整改意见书。对通过整改仍不能达到供货要求的，将视情节予以暂停直至取消其供货服务资格。

4.5 安装及验收要求

中标供应商应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责安装工作，在安装期间应充分了解安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

（1）中标供应商负责货物的安装。

（2）安装所需专用工具设施物料由中标供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（3）安装完成后，验收按国家、省市相关规范标准及招投标合同等进行。

- 合同书（格式）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：                （大写）；             （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：合同签订后预付合同总价的40%，本项目所有内容完成，经验收合格后支付合同总价的50%，质保期结束后支付余款合同总价的10%。（注：中标单位应于每次申请付款前向采购人提供足额合规的发票，采购人应在收到发票后10日内付款，否则采购人有权相应顺延付款时间而无需承担逾期付款责任。以上价款均不计利息。）

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同备案：

合同一式五份，供需双方各执贰份，见证方执壹份。

十一、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十二、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十三、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

- 付款方式：合同签订后预付合同总价的40%，本项目所有内容完成，经验收合格后支付合同总价的50%，质保期结束后支付余款合同总价的10%。（注：中标单位应于每次申请付款前向采购人提供足额合规的发票，采购人应在收到发票后10日内付款，否则采购人有权相应顺延付款时间而无需承担逾期付款责任。以上价款均不计利息。）

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3..质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定支付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方：（签章）

年    月    日

五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二○    年  月  日

- （一）投标函（格式）

- 投标函

致：普信国际工程咨询有限公司

我们收到贵方采购编号JSZC-320213-PXGJ-G2025-0030  招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供普信国际工程咨询有限在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方认为采购人有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

- （二）开标一览表（格式）

- 开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：                          采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：                       日期：   年   月   日

- 填写说明：开标一览表中必须盖章或签字。

1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（三）报价明细表

- 报价明细表

投标供应商（盖章）                                    采购编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）投标供应商如为小型和微型企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。如未按要求提供有效声明函或证明资料，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，普信国际工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

（2）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，包含但不限于以上内容，请各投标供应商自行补充完善；

（3）表格不够可自行延长；

（4）投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负；

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日    期：

（四）承诺书（格式）

- 承诺书一

- （投标供应商名称）在此承诺：

- 我公司(单位)愿针对此次              （项目名称）进行投标。

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

- (一)具有独立承担民事责任的能力；

- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- (五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- (六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

- 若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 承诺书二

- 致：                       （采购人名称）

- 我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，自愿放弃中标（成交）资格接受其他任何形式的处理，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

- （五）法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

普信国际工程咨询有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

- 法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：       职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（六）关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

普信国际工程咨询有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 年     月     日

- （七）拟投入本项目的人员一览表（格式）

- 拟投入本项目的人员一览表

| 序 号 | 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 学 历 | 在本项目拟任 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 日期：

- （八）偏离表

- 偏离表

供应商名称（盖章）

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日   期：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （九）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

- 投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

（十）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：1、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （十）残疾人福利性单位声明函（格式）

- 残疾人福利性单位声明函

- 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日　　　　　　期：

（十一）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。