编号：JSZC-321084-SZJY-G2025-0004

高邮市人民医院后勤综合服务采购项目

公开招标文件

### 采购人：高邮市人民医院

### 采购代理：江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

2025年4月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	15

第四章 项目需求	15

第五章 评标方法及评标标准	43

第六章 投标文件格式	47

一、资格审查响应对照表	49

二、符合性审查响应对照表	56

三、非实质性响应对照表	57

四、开标一览表	62

五、分项报价表	63

六、技术参数响应及偏离表	69

七、商务条款响应及偏离表	70

# 第一章 高邮市人民医院关于高邮市人民医院后勤综合服务采购项目的招标公告

受高邮市人民医院的委托，江苏中建业工程项目管理咨询有限公司就高邮市人民医院后勤综合服务采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

高邮市人民医院后勤综合服务采购项目招标项目的潜在投标人可在 “高邮市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年4月27日 15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321084-SZJY-G2025-0004；

2.项目名称：高邮市人民医院后勤综合服务采购项目；

3.预算金额：433.33万元/年；

4.本项目设置最高限价:430万元/年，报价超过最高限价按无效响应文件处理；

5.采购需求：本项目服务内容包含但不限于运送、医疗废物收集转运、维修、配电房管理、洗消中心、电梯司乘、后勤一站式服务及PVC地板定期保养等服务。（具体要求详见招标文件第四章）；

6.服务期限：三年（自签订合同之日起计算），合同一年一签，考核合格的情况下，采购人与中标人续签下一年合同；

7.本项目不接受联合体投标；

8.本项目不接受进口产品投标；

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专业面向中小企业采购，供应商投标响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为租赁和商务服务业。

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：  2025年4月27日 15点00分 （北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

6.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

7.推行电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。供应商可通过www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。

8.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

9.本次采购不收取保证金。

10.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“高邮市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布的信息。

11.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名	称：高邮市人民医院

地	址：高邮市东园路10号

联 系 人：霍老师

联系电话：0514-80358191

2.采购代理机构信息

名	称：江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

地	址： 高邮市蝶园路69号7幢34号

联 系 人：夏锦山

联系电话：15050767556

# 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321084-SZJY-G2025-0004号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)（服务类）标准的70%一次性支付给招标代理机构代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“高邮市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“高邮市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为招标文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31其他
    31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（服务)（合同编号）

项目名称：高邮市人民医院后勤综合服务采购项目     项目编号：

甲方：（买方）高邮市人民医院

乙方：（卖方）_________

见证方：

甲、乙双方根据江苏中建业工程项目管理咨询有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

1.项目名称：

2.服务内容：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许成交供应商自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：乙方在收到中标通知书后，应缴纳15万元作为履约保证金，自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限

8.1 三年（自签订合同之日起计算），合同一年一签，考核合格的情况下，采购人与中标人续签下一年合同。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：/

9.2 交付方式： 采购人指定

9.3 交付地点： 采购人指定

十、服务款项支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：合同签订后，采购人自收到发票之日起10个工作日内支付第一年合同价10%的预付款，按月结算，在第二个月支付第一个月费用时，扣除预付款，按差额付款（多款留抵，少款补齐），后续付款按月正常结算。中标人向采购人提供上月结算详细费用构成相关材料（包括所有服务人员花名册、社会保险缴纳凭证等），采购人认可后，双方按考核结果确定实际支付费用。所有款项自收到发票后按照采购人相关规定支付。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的服务技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的及服务在质量期内因服务本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

十三、违约责任

13.1乙方未按本合同规定完成各阶段的工作、按约交付评估报告，每逾期一日，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除；逾期10日及以上的，甲方还有权解除本合同；

13.2甲方无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金；

13.3除本合同另有约定外，乙方发生其他违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除；乙方违约天数超过10日（含）或经甲方催告后仍未履行或纠正的，甲方有权解除合同；

13.4乙方擅自解除合同或者乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，返还甲方已支付款项，并赔偿给甲方造成的全部损失（包括但不限于诉讼、仲裁费用、律师费、保全保险费、公证费、鉴定费、差旅费等）；

13.5乙方所交的服务（包括一站式保修平台、洗消中心、PVC地板保养等）或产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定等标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方应限期完成后续修改完善工作，甲方不再增加任何费用，乙方逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝整改的，甲方可单方面解除合同，并可追究乙方的违约责任；

15.6合同生效后，发现乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求、本项目深度、条件，造成合同无法继续履行的，乙方应退还甲方已支付款项，还应向甲方支付不少于合同总价 10 %的赔偿金；

15.7本合同项下乙方应承担的违约金、赔偿金等费用，甲方有权从应付乙方的款项直接扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为高邮市。

十六、合同生效

16.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏中建业工程项目管理咨询有限公司见证盖章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，财政主管部门及见证方各执壹份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

# 第四章 项目需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

一、项目名称

- 高邮市人民医院后勤综合服务采购项目。

二、项目概况

高邮市人民医院位于高邮城区东部，是一所集医疗、教学、科研、急救、康复、保健为一体的三级乙等综合性医院。本院占地 120余亩，建筑面积约 19.3 万平方米（不含精神病楼）。本服务项目包括对高邮市人民医院病房楼、门急诊楼、传染楼、行政楼等公共区域以及广场、地下停车场等实施运送、医疗废物收集转运、维修、配电房管理、洗消中心、电梯司乘、后勤一站式服务及PVC地板定期保养等服务。项目服务期限三年（合同每年一签，第一年合同期满考核合格后再续签下一年合同，考核不合格不予续签合同）。

三、服务范围

- 病房楼、门急诊楼、传染楼、行政楼等公共区域以及广场、地下停车场等及采购人指定区域。

四、项目预算

- 1300万元/3年（433.33万元/年）。

五、服务期

- 三年（自签订合同之日起计算）。合同一年一签，考核合格的情况下，采购人与中标人续签下一年合同。

六、付款方式

合同签订后，采购人自收到发票之日起10个工作日内支付第一年合同价10%的预付款，按月结算，在第二个月支付第一个月费用时，扣除预付款，按差额付款（多款留抵，少款补齐），后续付款按月正常结算。中标人向采购人提供上月结算详细费用构成相关材料（包括所有服务人员花名册、社会保险缴纳凭证、支付增值税凭证、支付政府收费单据等），采购人确认后，双方按考核结果确定实际支付费用。所有款项自收到发票后按照采购人相关规定支付。

七、服务费用

1、本项目服务费由投标人自行测算投标报价（含为完成招标文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用）；一经中标，投标报价作为中标人与采购人签订的合同金额，合同期限内不作调整；

报价包括但不限于人员工资、法定的社会保险（养老、工伤、失业）、医疗保险、住房公积金、意外险、法定节假日加班费、高温补贴、节日福利、工具、耗材、办公用品费用、管理费、法定税费及投标人自行考虑的其他费用。合同期限内，如因劳动部门提高高邮市区从业人员最低工资标准或社会保险基数，其差额部分及相关税费、管理费等由采购人按月支付给中标人。

2、报价时，人员工资低于高邮市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金、税费的作无效报价处理。

3、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

4、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标时提出的总价为依据；

5、除非招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内；

6、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

八、服务标准及要求

（一）服务总体要求

1、服务目标：坚持“以患者为中心，以服务质量为核心”，围绕“精细管理、用心服务、安全可靠”的服务理念，切实改善服务态度，提高服务质量，提升沟通水平，规范服务行为，完善服务制度，确保服务安全，优化服务流程落到实处。为采购人提供优质、便捷、全方位的后勤综合服务保障。营造文明、舒适、温馨、高效、安全运行的医疗、教学、科研、办公、就医等环境。

2、投标人应设立与本服务项目所对应的组织机构，对服务流程与服务质量、培训、绩效、应急演练、员工权益保障实施有效管理；管理团队人数配置合理，确定各级员工的任务，确定权利与责任，确定工作标准，有效运用多种质量管理工具和信息化管理系统进行管理，如品管圈、5S管理模式、PDCA管理方式、网格化管理模式等，在服务项目中有部分成功实施的案例，对服务管理品质负责。

3、投标人须明晰业务范畴、任务、岗位职责及管理流程，形成与采购人管理需求的有效对接。具有完整的服务方案（至少包含运送、电梯司乘、维修、洗消中心、配电房管理、PVC地板保养、一站式服务信息化平台），各服务方案均须有重点，重点表达合理，对管理路径可追踪、有痕迹。能够采取培训、绩效管理等手段使作业标准或重点工作得到正确贯彻执行，使体系文件落在实处。

4、投标人具有健全的院感管理方案，其内容包括但不限于不同等级环境污染风险区域的日常清洁与消毒隔离规范、清洁工具的使用管理规定、医疗废物分类收集规范、医院感染相关因素分析、重大新发突发传染病医疗废物管理特殊要求等，确保各项措施得到有效落实。方案中需制定感染性物质处理的可视化流程图，其中详细展示不少于四个操作环节，以提升作业安全与效率。

5、投标人具有健全管理规章制度，其内容包括但不限于药品运送管理制度（体现药品运送路线、运送工具选择等内容，确保药品在运输过程中的安全、有效与合规）；医疗废物暂存地管理制度（体现分类放置、内部运送、暂时贮存、外部集中收运等日常管理，医疗废物消毒、环境及物表消毒等卫生消毒管理，档案管理，人员培训、健康管理、职业安全防护等人员管理，应急管理等，确保医疗废物管理流程的可追溯性与合规性）；生活垃圾分类管理制度（体现对生活垃圾的分类处置严格要求。制度中详尽规定分类登记、转运细节，包括具体分类（如玻璃与塑料）、转运数量（袋数与重量）、交接时间及交接人员等内容，具有完整的记录台账，以维护环境安全与合规管理）；劳资管理制度（体现工资的计算及支付，确保员工劳动报酬的公正性与及时性）；考勤管理制度（体现员工打卡记录、外出办事时的出门证制度以及考勤考核，全方位保障工作秩序与效率的同步提升）；项目管理处值班制度（体现假日值班特殊安排与日常值班规范运作，融入考核机制，确保项目运行的连续性与稳定性）；请（休）假管理制度（体现请假流程，婚假、病假等各类请假手续，配备请假单样式，以保障员工权益与工作秩序的双重和谐）；奖惩管理制度（体现晋升机制、奖励、严重违纪管理，共同营造公正、积极的工作氛围）等。

6、投标人制定详细的投诉处理管理制度，承诺接到投诉须在半小时内（非工作时间段12小时内）积极响应，处理、协调所投诉患者、家属及科室的投诉意见，认真对待、妥善处理投诉意见，确保投诉得到落实，并持续改进到位。

7、投标人具有服务质量日常管理与监控信息管理系统（至少含人员管理、中央运送、一站式服务调配平台等），提高管理的集成化、智能化、无纸化，满足本项目服务管理整体品质与效率。满足运送服务一站式管理与派单服务，做好任务分类、归集、评价，形成内部工作量及工作质量信息化管理平台。能够独立完成与采购人管理系统对接能力，便于采购随时督查，服务过程中根据采购人个性化需求新增模块内容时，产生的费用由投标人自行承担。投标人使用的信息化智能管理系统软件包括以下功能：人员管理、运送派工、工单查询、员工实时状态查询、大屏展示、数据统计等。需提供相关管理软件功能截图（满足功能即可，功能名称无需一一对应）。

8、投标人具备应对突发状况的应急保障能力，建立健全的突发事件应急预案，构建应急突发事件组织架构，明确各组织岗位安全生产职责（如总经理职责、分管领导职责、项目经理职责等）。其内容包括但不限于公共安全类应急措施预案，如：火灾应急预案（投标人详尽阐述应对火警与火灾的处理原则，火警、火灾的处置办法等内容，确保紧急发生时，能有序应对、有效控制）；医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故应急预案（投标人在服务过程中一旦发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故，立即采取紧急措施，详细阐述紧急措施流程。建立健全突发事件组织机构，组建领导小组，确保在危急时刻能够迅速、有序地指挥与行动）；标本遗失应急预案（投标人详尽阐述标本遗失处理流程，确保在面对此类紧急情况时，能够有序、高效地采取补救措施）；患者跌倒应急预案（投标人详尽阐述患者跌倒应急措施流程，其中包含坠床跌倒应急措施流程等，确保在关键时刻能够迅速、妥善地实施救援）；感染风险应急预案（投标人详尽阐述感染风险事故风险分析、应急处置基本原则、应急组织机构及职责等）；职业暴露应急预案（投标人详尽阐述职业暴露应急措施）；电梯困人应急预案（投标人详尽阐述组织机构与职责、电梯困人处置程序，确保应对措施的周密与高效）；生产安全应急预案（投标人详尽阐述生产安全措施流程，确保每一步骤都精准到位，为安全生产筑起坚固的防线）；运送中突发事件应急预案（投标人详尽阐述患者在运送途中出现身体不适应急处置，标本在送检途中溅落应急处置，文件、单据运送途中丢失应急处置等，确保每项潜在危机均能迅速而有效地得到化解）；水管爆裂应急预案（投标人详尽阐述水管爆裂措施，确保在面对此类突发状况时，能够迅速采取行动，有效控制局面，保障设施与人员的安全）；高空坠物应急处理预案（投标人详尽阐述高空坠物应急预案，确保在面临此类紧急情况时，能够迅速采取行动，最大限度地保障人员安全与财产安全）等。

自然灾害应急措施预案，如：地面防滑（雨雪天）应急预案（投标人详尽阐述地面防滑（雨雪天）应急措施，确保在恶劣气候中，能够及时采取措施，保障人员行走安全，预防意外滑倒事故的发生）；防中暑应急预案（投标人详尽阐述防中暑应急措施，确保在夏日，能够有效预防和迅速处理中暑事件，保障人员的健康与安全）；雨雪天气应急预案（投标人详尽阐述雨雪天气应急措施，确保在风雪交加之际，能够迅速采取行动，保障人员和设施的安全，维护正常秩序）；台风、暴雨应急预案（投标人详尽阐述台风、暴雨应急措施，确保在面对自然灾害时能够迅速响应，有效防范，保障人员和财产安全）；冰雹天气应急预案（投标人详尽阐述冰雹天气应急预案，以确保在极端气候条件下，能够迅速采取行动，最大限度地保护人员安全与财产安全）等；

文明城市及大型检查应急措施预案（投标人详尽阐述文明城市及大型检查应急措施预案，其中参观、采访、迎接上级检查应急预案体现会前准备工作、会务安全保障、会议工作的安排、会议接待的保密工作等，确保各项活动的顺利进行与信息安全）。

9、投标人具备应对安全事故处理的应急保障能力，建立健全的安全事故处理方案，体现人身意外伤害赔偿项目和标准、员工意外伤害事故处理办法、配备员工意外伤害事故报告表、工伤赔偿管理办法、工伤法律规定及赔偿流程、确保在面对安全事故时能够迅速、公正、有效地应对。其内容包括但不限于意外伤害赔偿措施、工伤赔偿措施、风险规避措施等。若因投标人管理不善导致采购人、中标人工作人员、服务对象、设备或对社会造成损害，投标人须承担全部责任。

10、投标人具备人员培训能力，建立健全的培训方案，有完善的不同岗位（不含管理人员岗位）培训计划（内容包括但不限于基础、熟悉工作环境、通讯设备使用要求、岗位要求、安全要求、应急响应、岗位技能等），培训计划中岗位技能、应急响应、安全要求、岗位要求等培训频次，每月不少于1次，其内容包括但不限于培训计划，普通一线员工的工作培训流程、培训形式、培训方法、效果评估、培训考核、自主研发线上学习培训系统等。

11、投标人档案资料需完整无缺，建立健全的档案管理方案，其内容包括但不限于档案资料收集、保存、电子档案管理等。管理过程需有清晰地记录，并及时归档。档案管理必须满足三级甲等医院在各类评审、评估及检查中的要求。

12、投标人具备确保员工团队稳定性的能力，建立完善的员工队伍稳定方案。通过激发内部竞争活力、实施人文关怀等措施，有效促进员工队伍的稳固与发展。对于所有拟上岗员工及特种专业岗位人员，定期开展专业的业务培训，确保培训合格后方可正式上岗。其内容包含但不限于内部竞聘、人文关怀、培训考核等。

13、投标人需在进驻与撤离过程中，对意外事件具备迅速响应和有效处理的应急能力。建立健全的进退场方案，妥善安排人员交接，具备应对交接过程中可能发生的突发事件的应变能力。人事劳资关系小组提前30天启动准备，正常工作接管小组提前15天着手准备工作，物资交接小组则于提前7天开始筹备，无缝衔接、高效运转的交接。其内容包括但不限于进场方案、初始化管理计划、退场方案、人员交接安排、交接中突发事件应对措施等。

14、投标人具有标准化实施能力，通过精细化的标准化管理手段，对医院后勤服务运营流程进行优化，提高整体运营效率和患者满意度。通过制定统一的操作规范和标准作业流程，确保医院后勤服务在安全性、稳定性和可靠性方面达到标准。

15、投标人应按招标文件岗位设置不低于75人的要求，合理科学地配备管理及服务人员，依法建立劳动关系，工作时间符合劳动法规定。投标人应具备当月工资的支付能力并按时发放薪酬。

16、实行百分倒扣考核奖罚制。采购人建立考核小组，通过定期检查和不定期抽查，对不符合考核要求的扣除相应服务费，通过考核机制促进服务单位管理服务质量的提升。

17、因工作调整岗位时，投标人应向采购人报告批准，若每月累计缺岗占总岗位人数的5%或以上时，采购人将提出书面警告并扣减当月服务费5%或以上，若投标人因人员补充不及时影响采购人正常有序工作，采购人有权直接无条件解除合同并按未履行投标承诺报市政府采购主管部门；由此造成采购人经济损失的，投标人应承担相应的经济责任和法律责任。

18、项目管理团队每周对所服务科室的服务工作质量及服务内容的落实情况进行检查并建立台账，主管每日至所辖服务区域对照工作标准完成相关检查并记录，同时主动征求采购人监管部门和被服务科室的意见和建议，针对提出的问题及时落实整改到位；同时采购人每季度组织各被服务部门对后勤服务总体进行综合检查及考核、征求意见，考核成绩纳入本月及年终合同综合评价。

19、配合采购人做好节能工作，公共区域照明灯光、空调的管理。

（二）服务范围与服务要求

1. 管理人员

1.1 项目经理：

1）全面负责医院后勤综合服务项目管理工作；

2）熟悉相关法律法规，并能规范组织开展各项工作；

3）及时处理各类事件（包括劳资纠纷、安全事件、投诉等）；

4）制定并不断完善、优化各项管理制度、标准、流程；

5）定期组织各类专业理论与操作技能的培训，各类应急预案演练，不断提高团队综合素质，提高工作效率；

6）重视服务安全管理，杜绝不良事件/安全事件的发生；

7）创新管理模式，实现网格化管理，提升管理效能；

8）积极配合医院工作或活动的顺利展开，如实向医院反馈工作中的各类问题；

9）每月进行一次服务质量工作报告，虚心接受监督、建议、评价，及时纠正存在的问题，实现服务质量不断提升，负责与物业管理办公室做好对接；

10）完成院方的各项指令性任务；

11）未经采购人批准，项目负责人不得更换。

1.2主管：

1）分工负责本项目现场管理。

2）每日巡查当班员工的仪容仪表、文明礼仪、工作质量及工作效率，并现场进行培训、及时整改和考核；做好相关记录：

3）每日按规定的时间、方式召开员工例会；

4）对新员工和在职员工进行入职、转岗、技能提升培训，培训考核合格后方能上岗，对员工的应知应会、院感知识每月进行考核；

5）负责本管理区域及员工的安全管理；

6）强化业务能力的管理（运送、维修、医疗垃圾收集规范、安全相关知识等）。

2. 电梯司乘、导医服务

2.1 服务范围

负责2号楼乘客引导、电梯的安全运行、日常维护及手术专用电梯的司梯服务等工作。

2.2 电梯司乘服务要求

1）配备专业的电梯司机，经过培训并考核合格，熟悉电梯操作规程和应急处理流程；

2）运行前检查电梯照明、按钮、指示灯、排风、呼叫系统是否完好、轿厢是否清洁；

3）每日电梯巡视、消毒并记录，合理安排清洁保养时间，不得影响电梯正常运行；

4）确保轿厢内无异味；无任何污渍、杂物和违章张贴，维持轿厢内部环境的干净与整洁；

5）热情服务，礼貌待客，维护医院良好形象，并做好乘客引导和安抚工作；保证通讯畅通，及时满足临床科室使用需求；

6）发现电梯异常或故障，及时报修。

2.3  2号楼导医服务要求

1）导医仪容仪表端庄、大方、整洁，着装、配饰统一标准；站、坐、行姿符合岗位规范和要求，保持微笑；

2）礼貌用语、工作用语统一标准，工作期间首选使用普通话；

3）熟悉医院的服务流程、服务内容，能耐心、亲切地应答就诊人员的提问；

4）对需要特殊帮助的就诊人员（如残疾人士、行动不便的老年人等）应主动予以帮助；

5）负责为有需求病患（家属）做好引导等服务工作（科室、病区位置，就诊流程，平车和轮椅租借等）；

6）主动引导并帮助（指导）病患（家属）使用自助机器；

7）及时处理本管理区域的突发事件（劝解、汇报等），及时与医院相关部门沟通、协

调，正确、快速进行处理。

3. 运送服务

3.1 服务范围

1）病人搬运：急诊、急救、手术病人搬运。

2）器械传递：包括手术室、消毒供应中心之间的器械传递。

3）标本运送：配合小车系统运送，包括血液、尿液、粪便、组织等各类标本的运送。

4）药品配送：配合小车系统运送，包括住院药房、门诊药房、急诊药房的药品配送。

5）医疗废物转运：包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物的转运。

3.2 服务要求

1）配备专业运送人员，所有运送人员接受搬运规范、转运工具和小车系统使用方法以及转运安全知识的培训，熟悉医院布局、工作流程和感染控制规范。掌握突发事件处理预案。

2）根据不同运送需求，配备相应的运送工具和设备（费用由投标人承担），如：标本箱，并定期维护保养，确保设备完好。

3）配送主管需全面了解医院内各项调配任务，根据任务的轻重缓急进行调度，满足临床工作的需求。需定期调研临床工作的需求，不断修订和完善相关流程和服务内容。

4）所有人员需经过文明用语、规范服务等培训，在运送过程中严禁发生争吵、打闹等影响医院形象的言行举止。

5）所有运送人员不得私自拿或变卖药品、物品，在工作期间不可从事工作职责以外并收取报酬的其他服务。

病人搬运要求：

①在采购人管理下进行工作，接受有关科室人员24小时的业务指导与监督，服从分配、听从安排；按要求及时准确的把病人送到病区、科室；做好工作用具的维护与保洁、消毒（轮椅、推车等）；

②按时上下班，做好交接班工作，爱护公物，责任心强；

③接到搬运任务后，应认真核对患者姓名、床号、年龄、诊断等相关信息，要了解患者病情、特殊情况知情同意书签字情况等，根据患者的病情、身体状况采取适宜的陪送方法（平车、轮椅等）；

④途中，工作人员应注意患者的适当体位，严密观察病情，注意道路、车辆速度等情况。一旦发生变化，应立即通知相关科室协助抢救；

⑤着装整洁，对病人服务态度热情、语言文明，以病人为中心，以迅速稳妥的方法接送病人救治。不评论患者病情。

7）器械搬运要求：每日定时搬运消毒的手术器械包，注意运送器械途中的安全，做到准时、准确、安全，干燥地安排在无菌器械橱内。

8）标本送检要求：①负责全院所有的血标本、大便标本、尿标本、痰培养、病理标本、脑脊液、胸腔积液、血袋等各类标本及时、准确地收送，做好登记记录工作，确保数量准确。②标本要按照相关规定运送，使用符合要求的运送标本箱。③各病区早间首批标本须在每日7:00-8:30之间送达检验科；零星普通标本循环频率至少1次/小时；急查标本须在15分钟内到达申请科室。

9）药品配送要求：住院患者常规和临时药品取送，出院患者的退药；大输液、静脉配置中心药品取送，常规药品原封不动地交接给所需病区，不负责药品的交接。住院患者急用材料、药品须在30分钟内到达申请科室。按照药品转运要求采取冷藏、防冻、遮光等措施。

10）物品、文件运送要求：消毒液下送、部分试管送取（大小便盒、痰盒、培养管等）、小型仪器维修送取、办公及医用材料物资的下收下送；医疗、行政设备的送修/领取/借还。

11）医疗废物转运要求：

①熟练使用医疗废物管理系统，保证数据准确无误。

②按指定路线至各科室、病区清运医疗废物，每天两次，上、下午各一次。转运过

程无泄漏、无流失，符合院感要求。

③定期检查医疗废物暂存处，确保排水通畅，无外溢。设施及周围环境清洁、整齐。

④医疗废物按照感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物

进行分类管理，并按照类别分置于专用的包装物或容器中，严禁将医疗废物混入生活垃圾。

⑤为医疗废物处理专职人员配备必要的防护用品，工作人员不得徒手接触医疗废物，不得抛撒、滴漏医疗废物。

⑥定期对医疗废物处理的管理人员、负责收集医疗废物的专职人员进行相关法律法规培训，使其掌握医疗废物收集转运的正确方法，掌握职业卫生安全防护知识及误伤时的应急处理。

⑦定期为医疗废物处理专职人员进行健康检查。

4. 维修服务

4.1 服务范围

医院建筑维修：包括墙面、地面、天花板、门窗等的维修。

设施设备维修：包括空调、锅炉、供水、供电等设备及家具的维修。

水电管网维修：包括水管、电线等管网的维修。

4.2 服务要求

1）配备专业维修人员，具备相关资质证书和丰富的维修经验，能够熟练操作各种维修工具和设备。

2）建立完善的维修管理制度和操作规程，确保维修质量和安全，并做好维修记录。

3）提供24小时应急抢修服务，及时响应医院报修需求，并做好应急预案。

4）遵守各项规章制度，认真履行工作职责，上班不脱岗串岗，不从事任何与工作无关的事情，工作时不扎堆戏闹、闲聊，规定场所休息。上班时须穿着工作服和使用必要的劳防用品。

5）熟悉掌握本工种所用的工具、用具、设备等使用方法、用途、工作原理及安全注意事项，做到安全生产。

6）接到维修任务指令后要做到快速到位，原则上要在接到指令 15 分钟以内到达维修现场。接到报修电话后，要问清楚保修点的确切地址及维修项目、所需材料等，保质保量地完成维修任务。

7）要牢固树立服务思想，态度要热情，完成任务后要及时清理现场，请相应科室在维修任务清单上签属意见并签名确认。

8）在维修过程中要严格遵守操作程序，保证财产和人身安全。遇到超出维修职责较大维修问题时，必须及时向主管领导请示，解释原因，争取在最短时间内解决问题。

9）勤俭节约，努力降低维修费用。维修中应以修为主，不乱换件，在确保设备检修质量的前提下，做好可利用设备旧件的修复利用，节约资金。维修中拆散的零件要妥善保管，避免发生因零件丢失而造成设备不能恢复工作的情况。

10）把“预防为主”作为维修工作的指导思想，积极开展预防维修，对所管辖的设备和运行状况做到心中有数。每周下科室巡修，实行 24 小时值班制。定期不定期做好设备的检查工作，发现问题及时处理。

11）建立维修档案，记录维修过程和结果，并进行统计分析，为设备维护保养提供依据。

5. 后勤一站式服务

5.1 服务范围

为医院各部门提供报修和运送的平台调度服务及统一的后勤服务受理、协调、监督、评价等服务。

5.2 服务要求

1）设立后勤一站式服务中心，配备专职人员，负责接听电话、接待来访、处理投诉等。

2）建立统一的服务平台（设备、信息化系统由投标人承担），实现后勤服务信息的集中管理和高效处理，并做好信息记录和统计分析。

3）及时响应医院各部门的服务需求，并做好跟踪反馈，确保服务质量。

4）定期对后勤服务质量进行评价和改进，并制定相应的改进措施。

6.会议服务

6.1 服务范围

2号楼报告厅，5号楼2、4、5、6楼会议室的会务接待兼报纸派发等服务。

6.2 服务要求

1）掌握会务接待礼仪与服务技巧，保持良好的职业形象，熟悉会务设备的基本使用知识，熟练掌握最基本的操作方法；

2）负责2号楼报告厅、5号楼2、4、5、6楼会议室的会务接待管理（含茶水服务、音响设备的规范使用，发现设备故障或损坏及时报告）；

3）服从院办日常管理，主动了解每日会议室使用计划，提前做好会议前的各项准备工作；

4）协助做好会议室、洗手间日常保洁，保证场所的清洁、整齐、美观；

5）实时控制照明、空调等设备的电源开关，做到开窗通风。

7. 洗消中心服务

7.1 服务范围

医院拖布清洗消毒：清洗、消毒、烘干等。

其他物品清洗消毒：包括小白毛巾、抹布等的清洗消毒。

7.2 服务要求

1）配备专业的洗消设备（设备及洗消中心基建改造等费用由投标人承担，在消洗中心配备报价表中综合考虑，不单列）和人员，严格按照医院感染控制规范进行操作，确保洗涤消毒效果。

2）使用合格的洗涤剂和消毒剂，并定期进行检测，确保其有效性和安全性。

3）工作人员做好个人防护，收集、清点和处理污染的毛巾、拖把头时，应戴好口罩和手套，接触污物物品后及时洗手。做好洗消中心的卫生管理，防止交叉感染，并定期进行环境卫生监测。

4）收集、清点和处理医院各区域污染的毛巾、地巾等，并做好交接登记。

5）认真执行洗消间规章制度，分类清洗、消毒。严禁将不同区域使用的毛巾、拖把头等一起清洗、消毒。

6）普通污物清洗完毕后，放入有效氯消毒浓度为0.05%的消毒液中，即1000ml水放入1片消毒片（含有效氯为 500mg）的浸泡消毒 30 分钟。

7）感染性拖布、毛巾专区摆放，放入有效氯浓度为0.2%的消毒液中，即1000ml水加 4 片消毒片（消毒片每片含有效氯 500mg）浸泡消毒 30分钟，然后进行单独清洗及消毒。

8）浸泡消毒时必须将毛巾、拖把头等物品完全浸泡于配比好的消毒液中并加盖， 减少挥发保持有效浓度。

9）消毒液配置完毕后，应加盖保存，有效时间为 24小时，禁止使用超过有效时间的消毒液。

10）洗消间内保持环境清洁，物体表面每天用0.05%的有效氯溶液擦拭，每周彻底清扫一次。

11）严禁在消洗中心洗涤私人物品。

8. PVC地板保养要求

8.1 服务范围

公共区域地砖/花岗岩地面；

1号楼二期PVC橡胶地板；

2号楼、5号楼全部PVC橡胶地板。

8.2 服务要求

根据装饰材料的不同执行如下要求的地面维护频率：

1）公共区域 PVC/橡胶地板硬性地板复原性维护 机器刷洗1次/季度；

2）室内区域PVC/橡胶地板硬性地板复原性维护 机器刷洗1次/半年；

3）公共区域地砖/花岗岩地面/清洗打腊抛光 机器刷洗1次/季度；

4）室内区域地砖/花岗岩地面/清洗打腊抛光 机器刷洗1次/半年；

5）公共区域PVC/橡胶地板  喷磨抛光1次/月；

6）室内区域PVC/橡胶地板  喷磨抛光 1次/月；

7）公共区域PVC/橡胶地板  打腊抛光不少于1次/年；

8）室内区域PVC/橡胶地板  打腊抛光不少于 1次/年。

9）特殊科室（手术室、血透室）打蜡抛光不少于1次/半年。

10）确保PVC橡胶地板、花岗岩地面的完好度、光泽度达标。

九、服务人员

投标时，本项目服务人员不得少于75人，投标时按75人进行费用测算，具体详见人员配置表。投标人承诺中标后提供针对本项目整体管理、人员配置及岗位职责，责任区域及具体实施方案，方案全面、合理、可行，符合采购人需求。

（一）人员要求

1、管理人员要求

1.1项目经理：

为投标人正式员工，男女不限，50周岁（含50周岁）及以下，大专及以上学历，具备一定医学常识，有类似本项目管理经验。（须提供身份证、学历证明、任职期间的本项目服务合同以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保缴纳证明材料扫描件）

1.2管理人员及其他人员：

1.2.1管理人员：男女不限，年龄55周岁（含55周岁）及以下，大专及以上学历，有类似本项目管理经验。

1.2.2运送：男，年龄60周岁（含60周岁）以下，女，年龄55周岁（含55周岁）以下，初中及以上文化。

1.2.3电梯司乘：女，年龄50周岁（含50周岁）以下，身高163cm以上，高中及以上文化。

1.2.4会务：女，年龄50周岁（含50周岁）以下，身高160cm以上，高中及以上文化。

1.2.5后勤一站式服务中心，要求女性年龄在40周岁以下，大专及以上学历，具有一定的文字处理能力。

1.2.6工程维修：男，年龄60周岁（含60周岁）以下，配电房值班人员须具备高压电工证，维修电工须具备低压电工证。

1.2.7其他人员：男，年龄65周岁（含65周岁）以下，女，年龄55周岁（含55周岁）以下，初中及以上文化。

注：1、以上所有人员要求身体健康。

2、国家法定节假日在岗人数不得低于53人。

3、自中标通知书发出后，在采购人主持下，中标人与原服务公司确定交接日期，须在7天内完成交接工作，15天内所有人员全部到岗（提供承诺函），确保不影响采购人原有的医疗秩序。注：中标后中标人一旦出现未按承诺履行，将被视为不具有履行合同的能力。

4、中标服务单位一年内不得更换管理人员，实际到医院的管理人员必须是投标文件中拟定的管理人员，承包过程中不得更换及兼职其他项目。如需更换的，则必须征得采购人的同意，经试用符合要求方可更换。（提供承诺函）

5、注重服务人员的自身形象，确保服务人员上班统一着装制式制服、配饰。

6、如有作业人员辞职、离岗或休假等事宜，需要及时补充同等数量的后备人员到采购人指定工作岗位。

（二）人员配置表

| 序号 | 区域 | 科室 | 工种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 全院 |  | 7 |  |
| 2 | 住院楼 | 住院一楼 | 导医、电梯司乘 | 3 |  |
| 3 | 全院 | 急诊科 | 急救病人转运 | 4 |  |
| 4 |  | 手术室 | 手术病人转运 | 2 |  |
| 5 |  | 供应室 | 消毒器械搬运 | 2 |  |
| 6 |  | 医废暂存处 | 医废垃圾收集 | 2 |  |
| 7 |  | 配送组 | 标本、药品转运 | 10 |  |
| 8 |  |  | 耗材转运 | 2 |  |
| 9 |  |  | 静配中心转运 | 1 |  |
| 10 | 全院 | 工程维修组 | 电工 | 10 |  |
| 11 |  |  | 水工 |  |  |
| 12 |  |  | 木工 |  |  |
| 13 |  |  | 综合维修工 |  |  |
| 14 |  |  | 空调维修 |  |  |
| 15 |  | 氧气站 | 氧气操作工 | 1 |  |
| 16 |  | 高压电房 | 高压电工 | 6 |  |
| 17 | 全院 | 其他人员 | 会务 | 1 |  |
| 18 |  |  | 后勤一站式接线员 | 1 |  |
| 19 |  |  | 洗消中心 | 2 |  |
| 20 |  |  | 医院仓库管理 | 1 |  |
| 21 |  |  | 地下室 | 4 |  |
| 22 |  |  | 生活垃圾 | 6 |  |
| 23 |  |  | 环境专项管理 | 10 | 含PVC橡胶地板定期保养 |
| 24 |  | 合计 |  | 75 |  |

十、设备、工具、耗材

设备工具耗材：投标人自行配置服务所需设备、工具（不含维修工具）及耗材，所需费用（不含维修工具更新费用）均应列入投标报价中。如相关设备、工具及耗材项目漏报、缺项等均视为投标人让利，采购人不予承担。投标人提供的各类设备、工具及耗材等，均需符合采购人院感的要求。格式详见分项报价表。

十一、考核方法及标准

（一）考核方式

1、采购人相关职能部门对中标人的日常管理及所有服务项目有权进行监督。采购人对中标人服务质量实行百分制考核。

2、采购人每月向各病区护士长、医技科室负责人、职能部门负责人等发放《服务质量月度考核表》。采购人各属地主管部门考核权重比占20%；具体用工科室考核权重比占40%；后勤物业服务管理部门考核权重比占40%。

3、要求人员配证（加照片上岗，固定岗位有责任包干区公示：照片与包干区域）。有缺额时应向采购人报告备案，在定岗定编区域如有人员调动应征得该区域（科室）负责人的同意。工作三月以上人员如离职应向主管科室负责人通报。

4、考核采取定期和不定期抽查相结合

（1）定期：每月一次，由后勤科、被服务科室（病区）考核；每次考核后中标人应针对不足之处提出整改措施并落实在一周内整改到位，填报《物业检查考核记录督查、持续改进表》

（2）不定期：由后勤科牵头，会同相关职能科室对中标人的服务质量进行联合检查，并进行综合满意度打分和全年不低于2次的公开评议。

（二）考核内容

1、中标人每月至少一次与采购人进行一次质量工作汇报（包括工作计划、进展情况、质控点、解决措施等），需有书面报告。

2、中标人应每周至少1次（至少2个区域）组织项目经理和主管联合检查并有记录；主管每天现场指导监督工作人员的工作质量并做好记录（每天将电子版发至群里）；中标人每月底将所有检查监督的记录资料交后勤保障科审查。未上交检查结果扣100元。

3、人员考核

（1）管理人员

①项目经理考核：医院后勤综合服务月度考核总均分达到90分及以上，按100%支付项目经理考核工资，低于90分，每下降1分，扣100元；发生媒体及院外投诉，经查实，每发生一次，扣100元，发生院级投诉，情况属实，扣50元；未按要求参加院方考核协调反馈会议，发生一次，扣100元；人员缺岗超过规定时间（30天），未招聘到位，扣100元/例。

②主管：月度考核平均分达到90分及以上，按100%支付主管考核工资；低于90分，每下降1分，扣100元；区域内任一科室考核得分低于80分，扣主管考核工资100元，多个科室可以累加；发生媒体及院外投诉，经查实，每发生一次，扣300元，发生院级投诉，情况属实，扣150元。每月未按要求报送工作计划、工作总结、培训记录、员工花名册、交保记录，缺少一项，扣100元。管理人员未执行排班管理规定的一次扣1000元，有值班未行使监督职责扣500元。

（2）员工考核

①医疗垃圾管理不到位、造成医疗废物流失，参照《医疗废物管理条例》执行。

②擅自兜售物品，扣200元/例。

③发现私自联系黑救护车，扣1000元/例。

④私自收受红包，扣1000元/例。

⑤日常细节与服务问题经口头批评、书面通知后仍未改进，扣100元/例。

⑥强、弱电井、消防栓箱违规放置物品，扣50元/例。

⑦各类耗材未按规定使用或使用连续性中断，扣100元/例。

⑧员工迟到、早退或离岗30分钟及以上，扣100元/例。

⑨员工上班时间干私活，发现1次扣50元/例，发现第二次扣100元/例，依次类推。

⑩维修人员无电工证，发现一次扣100元/例。

（三）考核效用

1、考核结果与中标人服务费结算挂钩。

2、中标人月度考核总分达到90分及以上，按100%支付月度服务费。考核分低于90分，扣除中标人月度服务费总额的0.5%，连续两个月以上（包括两个月）月度考核总分低于90分，扣除中标人月度服务费总额的0.8%。因服务不到位引起媒体及院外投诉经查实，每发生一例，扣月度考核总分5分，发生院级投诉经查实，每发生一例，扣月度考核总分2分。突发事件应对不及时，造成事态扩大，扣总分2分，造成财产损失以及人员伤害，扣总分5分。员工服装、耗材未按时按量发放，扣1分/例。

3、中标人连续三次或以上月度服务综合检查考评低于80分，采购人有权解除合同。

（四）奖励条款

1、在医院重大检查、重要活动中表现突出，为医院赢得声誉，报采购人审定后给予适当奖励。

2、突发事件应对及时有效，避免医院财产损失以及人身伤害，根据其具体情况，报采购人审定后给予奖励。

附：服务质量月度考核表

- 运送工作质量月度考核表

| 项目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表（5） | 举止端庄大方，着装规范，佩戴工号牌上岗 | 5 |  |
| 服务态度（5） | 文明用语，病区内不得大声喧哗，不与患者及家属发生争吵 | 5 |  |
| 劳动纪律（5） | 1.遵守劳动纪律，履行请假制度 2.服从安排，并圆满完成任务 | 5 |  |
| 运送 工作质量（85） | 1.遵守运送工作职责，服从指挥 | 5 |  |
|  | 2.陪检时规范操作，主动协助搬运患者并保证患者安全、舒适 | 10 |  |
|  | 3.运送工作及时率100% | 10 |  |
|  | 4.标本、单据、消毒物品、药品送达准确、无差错 | 10 |  |
|  | 5.急诊如输血、急诊化验，要求电话后15分钟到病区 | 10 |  |
|  | 6.严格执行交接班制度 | 10 |  |
|  | 7.爱护公共财物，做好运送工具的清洗、消毒和保养工作 | 10 |  |
|  | 8.医疗垃圾密封运送，暂存地密封存放，当面交接 | 10 |  |
|  | 9.绿色通道人员工作规范、及时，不参与第三方营利活动 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

消毒工作质量月度考核表

| 项目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表（10） | 举止端庄大方，着装规范，佩戴工号牌上岗，无长发、长指甲、浓妆 | 10 |  |
| 服务态度（5） | 坚持文明用语，耐心服务 | 5 |  |
| 劳动纪律（10） | 1.遵守劳动纪律，严格履行请假手续 2.严禁串岗、聊岗、离岗，班内不做与本岗无关的事情 3.服从安排并圆满完成任务，不得与病患、医护人员发生口角 | 10 |  |
| 工作质量（75） | 1、未按规定对每天出院患者病床做终末消毒处置 | 20 |  |
|  | 2、诊疗区域、病房所有设施物表消毒擦拭工作并记录 | 10 |  |
|  | 3、医废收集按照规定执行，对医废回收桶消毒、擦拭 | 15 |  |
|  | 4、处置室消毒工作 | 10 |  |
|  | 5、消毒液如何配比，配比完毕是否使用色卡比对浓度 | 10 |  |
|  | 6、病房院感知识应知应会 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

- 电梯司乘工作质量月度考核表

| 项目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表（10） | 举止端庄大方，着装规范，佩戴工号牌上岗，无长发、长指甲、浓妆 | 10 |  |
| 服务态度（5） | 坚持文明用语，耐心服务 | 5 |  |
| 劳动纪律（10） | 1.遵守劳动纪律，严格履行请假手续 2.严禁串岗、聊岗、离岗，班内不做与本岗无关的事情 3.服从安排并圆满完成任务，不得与病患、医护人员发生口角 | 10 |  |
| 工作质量（75） | 1.保证电梯内外环境卫生清洁 | 10 |  |
|  | 2.正确使用电梯手动操作 | 10 |  |
|  | 3.熟知电梯故障应急处理流程 | 10 |  |
|  | 4.主动服务意识，主动询问楼层并按键 | 10 |  |
|  | 5.应急电话故障不通，未发现 | 10 |  |
|  | 6.因服务不到位被有效投诉 | 10 |  |
|  | 7.执行电梯内劝烟 | 5 |  |
|  | 8.熟悉本岗位应知应会 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

会务工作质量月度考核表

| 项目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表（10） | 举止端庄大方，着装规范，佩戴工号牌上岗，无长发、长指甲、浓妆 | 10 |  |
| 服务态度（5） | 坚持文明用语，耐心服务 | 5 |  |
| 劳动纪律（10） | 1.遵守劳动纪律，严格履行请假手续 2.严禁串岗、聊岗、离岗，班内不做与本岗无关的事情 3.服从安排并圆满完成任务，不得与医护人员发生口角 | 10 |  |
| 工作质量（75） | 1.负责会议室、卫生间卫生清洁 | 10 |  |
|  | 2.熟练操作会议室电脑控制系统 | 10 |  |
|  | 3.熟知每天会议室使用情况 | 10 |  |
|  | 4.未发现音响、电脑、显示屏等设备故障，影响会议正常使用 | 15 |  |
|  | 5.会议中操作大屏或音频播放出现错误 | 10 |  |
|  | 6.会议前未按要求布置会场 | 10 |  |
|  | 7.会议中未及时进行服务（例如：倒茶，至少30分钟一次） | 10 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

- 手术室工作质量月度考核表

| 项目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表 （5） | 1.着装规范统一 | 5 |  |
|  | 2.文明用语、服务热情，工作姿态端正 |  |  |
| 服务态度 （5） | 1.遵守劳动纪律，服从指挥，严格执行请销假制度 | 5 |  |
|  | 2.班内不做与岗位无关的事 |  |  |
| 工作质量 （90） | 1.严格遵守手术室的工作制度和消毒隔离制度 | 5 |  |
|  | 2.接送患者做到“对病区、对床号、对姓名、对住院号”，并认真做好患者安全和交接班工作 | 10 |  |
|  | 3.送、取标本做到无误，及时率达100% | 10 |  |
|  | 4.包干区清洁整齐，无浮灰、无异味 | 5 |  |
|  | 5.认真完成各班工作职责，保持走廊、办公室、男女更衣室、卫生间、洗澡间、换鞋间等公共区域的整洁 | 10 |  |
|  | 6.及时清理手术台面、地面、墙面的污迹，及时倾倒吸引器、污物桶等污物，做好相关物品的清洁消毒工作 | 10 |  |
|  | 7.及时更换手术平车上的中单、被套，保持干燥、清洁、平整 | 5 |  |
|  | 8.定期彻底打扫手术间，做到门框、墙面、纱窗、地面无死角，每周擦拭紫外线灯管一次，每周擦拭手术间的墙壁、顶面一次 | 10 |  |
|  | 9.定期擦洗平车、器械车、玻璃，做到清洁、明亮、无污迹，定期清洗医护人员的手术鞋，做到干燥、无污迹 | 10 |  |
|  | 10.接到搬运任务后，应认真核对患者姓名、床号、年龄、诊断等相关信息，根据患者的病情、身体状况采取适宜的陪送方法（平车、轮椅等）。 | 5 |  |
|  | 11.途中，工作人员应注意患者的适当体位，严密观察病情，注意道路、车辆速度等情况。注意服务态度热情，避免生冷硬推，不评论患者病情。 | 5 |  |
|  | 12.节假日、值班维护好手术室治安安全 | 5 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

供应室工作质量月度考核表

| 项目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容仪表 | 着装规范统一、佩戴工号牌上岗，举止大方，不得穿工作服进出食堂及医院大门 | 5 |  |
| 服务态度 | 服务热情周到、服从护士长的工作安排 | 10 |  |
| 劳动纪律 | 遵守劳动纪律、严格执行请销假制度，上班不得迟到、早退、私自调班，擅自离岗 | 10 |  |
| 工作标准 | 1.协助消毒的人员必须严格执行消毒标准和各项操作规程，发现异常情况及时汇报，协助敷料班做好对手术室大碗及小碗的打包，并做好眼科敷料及时供应。 | 10 |  |
|  | 2.清洗班对清洗物品进行核对、检查，避免发生差错，做到账物相符，清洗班人员严格按规程进行清洗，并按规范做好自身防护，不得影响清洗的质量，根据手术室手术量需要及时增加或减少拿取污染物品的次数。 | 10 |  |
|  | 3.对区域回收周转箱、转运车进行清洗消毒，对回收的轨道小车进行污染物品拿取，进行轨道小车酒精擦拭工作。 | 10 |  |
|  | 4.下送人员必须戴帽子、手套，做好自身防护，清点下送物资，协助供应室做好口腔科门诊、眼科门诊、体检中心下收送工资。下送后小车洁污分开，使用后进行冲洗消毒擦拭。 | 10 |  |
|  | 5.清洁班每日必须将三区、生活区卫生打扫干净，做到墙面无脏斑，墙角无蜘蛛网，地面无死角，垃圾要及时倾倒，垃圾桶要及时清洗消毒 | 10 |  |
|  | 6.每周擦拭紫外线灯1次，每周五擦拭消毒间1次，各类消毒液浓度配制方法正确，洁具用品按三区分别使用，不可混用。 | 5 |  |
|  | 7.注意领、送货时的途中安全，保持库房物资有序摆放，库房内清洁，耗材库房每周进行彻底清洗打扫一次。 | 10 |  |
|  | 8.做好手卫生工作，做好无菌物品手术室接收扫码工作，按照效期先后顺序放置，病区无投诉。 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

十二、双方责任

（一）采购人责任

1、采购人可以向中标人免费提供必要且面积适宜的办公场所、库房，以及医疗废物转运车、生活垃圾清运车、手推车等物品。中标人可根据项目实际情况向采购人申请添加。

2、公用水电（包括空调/消毒服务/办公/生活等各类用水；消防/水泵/照明/电梯/各类机电设备/中标人办公等各类用电）费用由采购人承担。

3、每月对中标人工作进行考核，客观公正地对中标人工作进行评价，有权对其提供的服务提出意见和建议。

4、采购人对中标人服务应加强指导，服务中不满意时，有权提出异议并要求整改。采购人将积极对中标人的服务进行专业指导，以确保服务质量。在服务过程中，若出现不符合预期的情况，采购人保留提出合理异议的权利，并有权要求中标人进行相应的返工，以共同提升服务品质。

5、严格考勤制度，按实核查中标人的在岗人员，实际人数、实际出勤天数及合同约定的其他条款，人员工资的增长参照政府文件精神和要求与中标人协商后签订补充协议，原则上参照高邮市政府的相关规定执行。

（二）中标人责任

1、按照合同约定要求认真履行中标人职责，同时必须按照投标文件和合同确定的人数派出相关人员从事服务工作。中标人在合同执行期间，须接受采购人的监管。

2、确保安全生产：有安全保障制度；有安全生产责任制；有安全生产目标；有安全生产措施；有安全检查制度；有安全管理三级教育制度；有制定安全管理应急预案。做好各项培训与考核（培训每月不少于一次，包含PPT课件、签到表、考核试卷和操作视频，成绩汇总分析等）。严格执行规章制度与工作流程，因中标人处理不当或响应不及时引起的不良事件：如人员（患者、家属、职工等）跌倒、医疗废物流失、电梯困人、火灾等所造成的一切后果及损失，由中标人承担。

3、及时掌握天气情况，以便提前做好雨雪天气的防滑、防水等预防措施，确保在雨前30分钟铺好防滑垫和雨伞防水袋工作。

4、遵守采购人规章制度，不介入采购人医疗活动，不利用工作之便在医院从事与本职工作无关的活动。

5、中标人应负责为其派出人员依法办理劳动用工手续，并承担其人员的工资报酬、劳保福利、养老保险等全部用工费用，发生工伤事故、人事、工作纠纷等由中标人自行解决并承担全部责任。

6、依法进行用工管理，按采购人要求对不称职人员及时撤换，对所有上岗人员和特种专业岗位人员应定期进行业务培训，培训合格后方可上岗，上岗前需征求服务区域主管意见。专业人员需持证上岗（培训费中标人自理）。

7、加强对聘用人员的职业道德和安全意识教育，爱护公共财物，节约使用水、电、气。由于中标人人员在日常工作中给采购人的设施、材料或患者物品造成损失的，中标人应承担赔偿责任。对采购人提供的物品，应及时保养。需要修理及时送采购人修理，对无修理价值的物品应及时到采购人办理报损手续。对病区、科室需要维修的设施、物品应及时报修并做相关记录（对需要维修部件材料应妥善保管好，并提供给维修人员）。

8、制定切实可行的管理制度和工作流程，对承包范围内的工作要认真进行自查自纠，确保服务质量。自觉接受采购人的监督和检查，积极采纳采购人合理化建议，并负责处理有关投诉。项目负责人与主管每周一次进行各区域的联合巡查，每日各自巡查主管区域，及时处理现场问题，与区域内采购人主管人员进行沟通，做好每日巡查及沟通记录。巡查记录随时接受采购人抽查。

9、每月25日前向采购人报送下月工作计划及上月工作小结，工作小结应包括对工作完成情况、存在问题、原因分析整改措施、整改效果及人员考勤情况。

10、中标人在召开管理层工作会议或职工会议时应邀请采购人相关人员列席会议。

11、中标人应统筹安排，做好工具和耗材的费用分配，做到有计划两不误。中标人购进的设备及耗材在入库时应邀请采购人派员共同参加验收。

12、中标人进场派驻本院的项目负责人、主管及班组长必须与投标文件一致，不得随意更换。项目负责人及管理人员在工作日离开本院时，应向采购人请假。中标人派驻的持证操作人员必须与投标文件一致，不得随意更换，采购人要求换人的除外。

13、因服务管理不到位、工作流程不合理的原因造成第三方损失或纠纷的，由中标人负责处理，采购人积极参与协调，所有相关费用由中标人承担。

14、中标人在项目实施过程中，非不可抗力因素或未经采购人同意，每调整1个主管人员扣减管理费的1%，项目负责人、主管变动大于2人的，采购人有权终止合同执行。发现该项目参与人员的学历、证件或工作经验经历有不实的，和与投标文件不符的，采购人有权免责终止合同。

15、医院安排的其他有关工作。

十三、违约责任

1、中标人不履行合同或履行该合同不符合合同约定，中标人应向采购人支付合同价5%的违约金，违约金在合同总价中扣除。

2、中标人如延迟履行合同或不完全履行合同，除支付5%违约金外中标人仍应实际履行合同，采购人也有权提前免责解除合同，且有权要求中标人承担因中标人违约给采购人造成的经济损失。

3、甲、乙双方因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在10天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行，如何履行等问题，可由双方协商解决。确定为不可抗力原因造成的损失免予承担责任。

4、无论是合同期满或其他情况，中标人在撤离医院前，要进行财产清理，中标人需将采购人交付使用的财产物资完整地移交给采购人。对撤出物品要经过双方共同认定，故意损坏的需按原价赔偿。

十四、对招标有关项目的说明

1、中标人办公所需水、电、气费用由采购人承担，采购人有权制定标准并给予考核。

2、采购人将提供中标人管理办公用房、仓库用房，在服务期限内提供给中标人免费使用。

3、中标人必须配置项目相关人员的装备。

4、中标人自备考勤设备、信息化管理软件系统和打印机等办公设备和耗材。

5、中标人的各岗位员工要统一服装，并由中标人负责其员工工服配备和洗涤，（清洗频次根据采购人需求执行并符合院感要求）。中标后合同开始执行时所有人员一律更换为新工作服和工号牌。

6、中标人有岗前培训机制，服务人员100%经过岗前培训合格后方可上岗。同时必须提交岗前培训记录。

7、未经采购人同意，中标人不得在合同期限内将本项目转包或分包。

8、中标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个服务系统安全、高效、有序和有计划地运转。

9、中标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必需的资料。

10、中标人须严格按照国家和高邮市政府规定给未退休员工缴纳各种社会保险（包括养老、工伤、失业保险等）、医疗保险等。

11、中标人自行负责其招聘员工的一切工资；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；中标人应严格遵守国家有关的法律法规及行业标准，如发生劳动人事纠纷，一律由中标人全权负责处理。

12、全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律法规要求的标准给付员工加班薪资。因采购人工作需要（除特殊加班），导致中标人员工产生加班已经计入总报价。

13、采购人不接受投标供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加，因违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。

14、未经采购人同意，中标人不得在服务区域内从事任何广告活动或类似宣传。（须提供承诺函，原件扫描上传）

15、中标人不得以采购人的名义从事任何经济活动。（须提供承诺函，原件扫描上传）

16、投标人提供的所有材料，需真实有效。中标后2个工作日内提供招标文件中要求的各类材料、证书、承诺函及人员花名册等原件，报采购人逐一核查材料的真实性，若经发现存在弄虚作假行为，采购人有权取消中标人中标资格，同时追究其法律赔偿责任。（提供承诺函）

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 服务方案（54分） | 评标委员根据投标人提供的本项目服务方案（至少包含运送、电梯司乘、维修、洗消中心、配电房管理、PVC地板保养、一站式服务信息化平台）进行综合评审： 方案优于采购文件要求得6分；满足采购文件要求得3分；不满足采购文件要求或未提供不得分。 |
|  | 评标委员根据投标人提供的院感管理方案（其内容包括但不限于不同等级环境污染风险区域的日常清洁与消毒隔离规范、清洁工具的使用管理规定、医疗废物分类收集规范、医院感染相关因素分析、重大新发突发传染病医疗废物管理特殊要求等）进行综合评审： 方案优于采购文件要求得5分；满足采购文件要求得3分；不满足采购文件要求或未提供不得分。 |
|  | 评标委员根据投标人提供的管理规章制度（其内容包括但不限于药品运送管理制度、生活垃圾分类管理制度、劳资管理制度、考勤管理制度、项目管理处值班制度、请（休）假管理制度、奖惩管理制度等）进行综合评审： 优于采购文件要求得6分；满足采购文件要求得3分；不满足采购文件要求或未提供不得分。 |
|  | 评标委员根据投标人提供信息化方案（至少含人员管理、中央运送、一站式服务调配平台等）进行综合评审： 方案优于采购文件要求得5分；满足采购文件要求得3分；不满足采购文件要求或未提供不得分。 |
|  | 评标委员根据投标人提供的突发事件应急预案（其内容包括但不限于公共安全类应急措施预案、医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故应急预案、标本遗失应急预案、患者跌倒应急预案、感染风险应急预案、职业暴露应急预案、电梯困人应急预案、运送中突发事件应急预案、水管爆裂应急预案、高空坠物应急处理预案、自然灾害应急措施预案、文明城市及大型检查应急措施预案）进行综合评审： 方案优于采购文件要求得6分；满足采购文件要求得3分；不满足采购文件要求或未提供不得分。 |
|  | 评标委员根据投标人提供的安全事故处理方案（其内容包括但不限于意外伤害赔偿措施、工伤赔偿措施、风险规避措施等）进行综合评审： 方案优于采购文件要求得6分；满足采购文件要求得3分；不满足采购文件要求或未提供不得分。 |
|  | 评标委员根据投标人提供的项目人员培训方案（内容包括但不限于基础、熟悉工作环境、通讯设备使用要求、岗位要求、安全要求、应急响应、岗位技能等）进行综合评审： 方案优于采购文件要求得5分；满足采购文件要求得3分；不满足采购文件要求或未提供不得分。 |
|  | 评标委员根据投标人提供的档案管理方案（其内容包括但不限于档案资料收集、保存、电子档案管理等）进行综合评审： 方案优于采购文件要求得5分；满足采购文件要求得3分；不满足采购文件要求或未提供不得分。 |
|  | 评标委员根据投标人提供的员工队伍稳定方案（通过激发内部竞争活力、实施人文关怀等措施，有效促进员工队伍的稳固与发展）进行综合评审： 方案优于采购文件要求得5分；满足采购文件要求得3分；不满足采购文件要求或未提供不得分。 |
|  | 评标委员根据投标人提供的进退场方案（其内容包括但不限于进场方案、初始化管理计划、退场方案、人员交接安排、交接中突发事件应对措施等）进行综合评审： 方案优于采购文件要求得5分；满足采购文件要求得3分；不满足采购文件要求或未提供不得分。 |
| 项目团队 （13分） | 投标人拟派的项目经理（4分）： 1、具有红十字会颁发的红十字救护员证得1分； 2、具有安全生产管理员证书的得1分； 3、市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证（A证）得1分； 4、具有三级乙等以上综合医院物业管理经验，并担任项目经理或项目负责人的得1分（须提供任职期间的服务合同扫描件，不提供不得分）。 注：该项目经理须为投标人在职员工。须提供投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明、学历证书、学信网查询截图、相关证书及任职期间的服务合同扫描件加盖投标人公章。 |
|  | 投标人拟派的项目管理团队（不含项目经理）（9分）： - 1、具有人力资源和社会保障部门颁发的人力资源管理师证书的，有一个得1分，最高得1分； - 2、具有市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证（A证），有一个得1分，最高得4分； - 3、具有红十字会颁发的红十字救护员证，有一个得1分，最高得4分； 注：提供学历证书、学信网查询截图，其他相应证书及投标人为其缴纳近三个月任意一个月社保缴纳证明，原件扫描上传。 |
| 信息化能力 （3分） | 投标人具有服务质量日常管理与监控信息管理系统（至少含质量巡检、运送、医疗废物）软件著作权证书，属投标人自行研发的得3分；（提供投标人软件著作权证书，原件扫描上传）；属投标人采购的，得1.5分（提供软件采购合同、发票以及该软件的著作权证书，缺一不得分，原件扫描上传）。本项最高3分。 |
| 综合实力 （12分） | 投标人获得过政府部门颁发的与本项目相关奖项或荣誉的，有1个得1分，本项最高得6分。 注：提供荣誉证书或网上公示截图等有效证明材料，原件扫描上传。 |
|  | 投标人通过质量管理体系认证证书且在有效期内得1分； 投标人通过环境管理体系认证证书且在有效期内得1分； 投标人通过职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内得1分； 投标人通过信息安全管理体系认证证书且在有效期内得1分； 投标人通过企业社会责任管理体系认证证书且在有效期内得1分； 投标人通过公共环境灭菌消毒作业管理评价认证证书且在有效期内得1分； 本项最高6分。 注：提供以上证书原件扫描上传及“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”查询截图。 |
| 业绩 （8分） | 2022年1月1日（含）以来，投标人提供与本项目服务内容相匹配的业绩（服务内容包含以下内容：运送/配送、电梯司乘/电梯服务、医疗废物收集转运、工程维修、后勤一站式服务等，至少包含三项内容其中必须有医疗废物收集转运）的，每提供1个业绩得2分，本项最多得8分。 注：提供合同（合同须反映出业绩的相关信息），验收考核报告；多个项目同一服务周期服务同一单位算一个项目，同一服务项目不可重复得分。原件扫描上传。 |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专业面向中小企业采购，供应商投标响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为租赁和商务服务业。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | / |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

## 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标服务或产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元 ） |

日期：       年   月   日

## 五、分项报价表

项目编号：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 （元/月） | 总价 （元/年） | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 75人 |  |  | 请按高邮市最新政策执行 |
| 2 | 社会保险（养老、工伤、失业） | 38人 |  |  | 请按高邮市最新政策执行 |
| 3 | 医疗保险 | 38人 |  |  | 按高邮市最新政策执行 |
| 4 | 住房公积金 | 38人 |  |  | 按高邮市最新政策执行 |
| 5 | 意外险 | 37人 |  |  | 按国家相关规定标准 |
| 6 | 法定节假日加班费（按13天计算） | 45人 |  |  | 按国家相关规定标准 |
| 7 | 高温补贴 | 人 |  |  | 高温补贴不低于国家相关规定标准 |
| 8 | 服装费 | 75人 |  |  | 按本项目所需进行测算 |
| 9 | 节假日福利 | 75人 |  |  | 按本项目所需进行测算 |
| 10 | 洗消中心费用 | 1项 |  |  | 详见消洗中心配备表 |
| 11 | PVC保养费用 | 1项 |  |  | 详见PVC保养耗材、工具配备表 |
| 12 | 一站式报修平台费用 | 1项 |  |  | 详见一站式报修平台费用分项报价表 |
| 13 | 管理费 | 1项 |  |  | 按本项目所需进行测算 |
| 14 | 法定税费 | 1项 |  |  | 按国家相关规定标准 |
| 15 | 其它费用（投标人可自行添加） |  |  |  | 按本项目所需进行测算 |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：    年   月   日

备注：

- 投标报价时，人员工资低于高邮市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金、税金的作无效报价。

- 分项报价表中（除其他费用可自行添加外）列明的项目不可修改。

- 分项报价表中已注明的“数量”这一列的具体数字只可适当增加但不可减少。

- 分项报价表严禁总价让利。

- 分项报价表中所列明的项目不接受赠送。

- 人员工资需提供详细的工资测算表。

7、采购人要求依法缴纳社保、医保、住房公积金的人数不得少于总工作人员的50%（不得少于38人）。如投标人享受税收、社保、医保、住房公积金优惠政策或符合相关政策法规，请提供相应证明材料，并承诺材料真实有效，以便采购人、监管部门履约期间核查。若发现投标人在多个项目重复享受优惠政策的，将自行承担相应责任。

附件：

1.消洗中心配备表

消洗中心配备表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗脱烘一体机（XTO-50） |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 洗脱烘一体机（XTO-20） |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 全自动洗衣机 |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 整理架 |  | 1 |  |  | 4层，长1000cm*高48cm*宽65cm |
| 5 | 整理箱 |  | 98 |  |  | 62.5cm*47.5cm*35cm，68L |
| 6 | 推车 |  | 2 |  |  | 不锈钢 |
| 7 | 洗衣粉 |  | 930 |  |  |  |
| 8 | 大浸泡桶 |  | 12 |  |  |  |

注：

- 投标人自报的数量应满足采购人项目现场实际需要，采购人后期不再额外提供或另行支付相关费用。

（2）投标人所提供的配置表中所列明的项目不接受赠送。

（3）投标人可根据服务需要自行增加。

2.PVC保养耗材、工具配备表

PVC保养耗材、工具配备表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全功能 |  | 664 |  |  |  |
| 2 | 起蜡水 |  | 664 |  |  |  |
| 3 | 底蜡 |  | 475 |  |  |  |
| 4 | 面蜡 |  | 391 |  |  |  |
| 5 | 抛光蜡 |  | 190 |  |  |  |
| 6 | 化油剂 |  | 67 |  |  |  |
| 7 | 消泡剂 |  | 67 |  |  |  |
| 8 | 红片17寸 |  | 554 |  |  |  |
| 9 | 黑片17寸 |  | 664 |  |  |  |
| 10 | 白片17寸 |  | 332 |  |  |  |
| 11 | 驾驶式洗地机 |  | 3 |  |  |  |
| 12 | 全自动洗地机 |  | 5 |  |  |  |
| 13 | 全自动洗地机 |  | 5 |  |  |  |
| 14 | 175洗地机 |  | 3 |  |  |  |
| 15 | 抛光机 |  | 2 |  |  |  |
| 16 | 吸水吸尘器 |  | 2 |  |  |  |

注：

- 投标人自报的数量应满足采购人项目现场实际需要，采购人后期不再额外提供或另行支付相关费用。

（2）投标人所提供的配置表中所列明的项目不接受赠送。

（3）投标人可根据服务需要自行增加。

3.一站式报修平台费用分项报价表

一站式报修平台费用分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人须根据实际情况，自行报价，报价内容须包括软件、硬件、安装等费用 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人自报的数量应满足采购人项目现场实际需要，采购人后期不再额外提供或另行支付相关费用。

（2）投标人所提供的配置表中所列明的项目不接受赠送。

（3）投标人可根据服务需要自行增加。

## 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加（代理机构）的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：