政府采购竞争性

磋 商 文 件

采购编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147

采购单位：苏州高新区（虎丘区）机关事务管理处

项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二零二五年四月

目   录

- 一、竞争性磋商公告

- 二、供应商须知

- 三、采购要求

- 四、评审方法及标准

- 五、合同主要条款

- 六、附件格式

- 一、竞争性磋商公告

项目概况

科技大厦二期智能化系统维保服务采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年4月23日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147

项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：266.000000万元

最高限价（如有）：266.000000万元

采购需求：

1.名称：

| 序号 | 采购内容 | 服务期限 | 预算金额/最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科技大厦二期智能化系统维保服务 | 3年 | 266.000000 |  |

2.简要说明：科技大厦二期1-10#楼(含室外及地下车库)智能化系统维保服务。

3.本项目不接受多个供应商组成联合体参与谈判

合同履行期限：

服务期限：3年，（如遇合同签订日期晚于磋商文件要求的服务起始日期，则以合同签订日期为服务起始日期，服务期限不变）；

项目服务地点：苏州高新区（虎丘区）机关事务管理处指定地点

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为软件和信息技术服务业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 三、获取采购文件

时间：自公告上网之日至2025-4-18，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云

方式：网上

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-4-23   9:30（北京时间）

地点：苏采云

五、开启

时间：2025-4-23   9:30（北京时间）

地点：苏州市平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1、申领CA证书

- 供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

- 2、登录

- 供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

- 3、在网上获取文件过程中如有疑问，请及时联系：

- CA技术咨询服务电话：400-608-6099

- 电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

- 系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）

- QQ：3048755361、895706745。

- 4、依法获取采购文件的方式：供应商需自行从系统里下载本项目采购文件。未依照采购公告要求实行网上获取采购文件的响应单位，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

6、本次采购的有关信息将在以下网站上发布：

2.1江苏政府采购网

2.2苏州市政府采购网

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

名称：苏州高新区（虎丘区）机关事务管理处

地址：苏州市虎丘区新区科普路58号

联系方式：谈伟民        联系电话：0512-68753323

- 2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17楼

联系方式：0512-65158848

- 3、项目联系方式

项目联系人：华 琤/左 鑫/李 东

电　　 话：0512-65158848转8017

二、供应商须知

一、合格磋商供应商的资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

二、落实政府釆购政策需满足的资格要求:

本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为软件和信息技术服务业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

三、联合体响应：本项目不接受。

四、转包与分包与磋商费用

1、本项目不允许转包或分包。

2、无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

五、磋商文件

1、磋商文件的内容如下：

竞争性磋商公告

供应商须知

采购需求

评审方法及标准

合同主要条款

附件格式

2、供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

六、磋商文件的澄清和修改

1、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2、磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

3、磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

七、响应文件计量单位和使用文字

1、响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

八、磋商响应文件的组成：（部分格式见附件）

1、封面

2、开标一览表

3、资格证明材料（不提供或者提供不符合要求的视为不符合资格条件要求，为无效响应）：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供企业营业执照副本复印件；授权委托书（如有）,法人（或负责人）及代理人身份证复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应单位经审计过的最新一期年度完整财务报告扫描件或响应单位基本开户银行出具的资信证明原件扫描件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供符合履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；如人员信息、投入设备情况）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近一期企业依法缴纳税收的凭据和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件）；

（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

4、符合性响应证明材料

（1）磋商报价明细分析表；

（2）商务条款偏离表；

（3）服务响应对照表；

5、综合评审评分材料：

与本次磋商采购相关的其他资料及评标标准中要求提供的材料；包括但不限于项目实施方案及保障措施、售后服务方案、投标产品性能比较的证明材料；综合实力情况等证明材料；

6、企业报价折扣证明

响应人提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件）；（必须提供）

本项目所属行业为软件和信息技术服务业。

备注：

投标文件由上述1-6规定的内容共同组成。响应人必须提交上述规定的资料，并须按照“磋商响应文件的组成”将相关材料上传至相应模块。否则，投标文件将可能因资格条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。

九、网上响应文件的制作

1、系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载响应文件客户端，查看客户端使用说明。

2、将下载的采购文件导入响应文件客户端，按照使用说明完成响应文件的编制和加盖电子签章。

3、导出制作完成的响应文件，上传至苏采云系统。

注：具体响应文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

十、报价（编制）要求的说明

1、磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

2、响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

3、响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

4、一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

5、响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

十一、磋商有效期

1、磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

2、特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

十二、磋商响应截止时间

1、响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后提交的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

2、采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，将以更正公告的形式，通知所有响应人。

十三、磋商响应文件修改和撤回

1、响应文件的修改应在投标截止时间前进行。

2、投标开始时间后至投标截止时间前，响应单位可以撤回投标。

十四、递交磋商响应文件相关事项：

1、如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商响应单位。

十五、磋商评审程序

1、磋商仪式

1.1采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

1.2磋商仪式由采购代理机构主持，采购人代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

1.3采购人依法对供应商的资格进行审查。

1.4磋商代理人对供应商进行信用查询。

2、磋商小组

2.1磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

2.2磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.3磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2.4磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、磋商工作纪律及保密

3.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

3.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3.3在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

4、响应文件审查

4.1磋商小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

4.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5、供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权委托人签字或者加盖公章。

6、磋商程序、最后报价

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.1磋商程序

（1）磋商顺序的确定：按磋商签到时间先后确定磋商顺序。如10分钟之内代理机构无法与供应商取得联系，磋商顺序顺延。

（2）磋商小组将首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件及符合性证明材料等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

（3）磋商小组将与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注系统。

6.2 磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托人签字或者加盖公章。

6.3最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以查看各供应商最后报价。

（3）最后报价截止时间前，供应商可以修改报价，截止时间后以最新的报价为准；如超过截止时间未提交或报价超过预算，均作无效投标处理。每标段如提交二次报价的供应商不满三家，则本次竞争性磋商失败。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（5）关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。

注： 本项目二次报价流程中响应单位仍须按开标一览表中的价格上传，不得更改，具体格式以系统为准。

7、响应无效和终止磋商活动条款

7.1响应人存在下列情况之一的，响应无效：

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

7.2响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

7.3有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。

7.4终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十六、确定成交、询问及质疑

1、确定成交供应商

1.1采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

1.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。

2、询问及质疑

2.1询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

2.2质疑联系方式

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

联 系 人：祝丽林

联系方式：0512-69165625

十七、合同的签订

1、成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

2、签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十八、磋商保证金：本项目不收取保证金，但需在响应文件中提供《投标（响应）保证承诺书》。

十九、代理服务费：若被确定为成交供应商，由成交人支付,即按预算金额的以下比例差额定率累进法收取，代理服务费：按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500~1000万元0.8%，最低不低于3000元。领取成交通知书时成交人向招标代理机构一次性付清。

服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司高新区分公司

1102020209200668549

中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

二十、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）参加磋商的供应商必须法定代表人或授权委托人；

（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（5）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（6）每标段实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

二十一、未尽事宜：

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 三、采购要求

受苏州高新区（虎丘区）机关事务管理处之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其需采购的科技大厦二期智能化系统维保服务项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来参加磋商。

- 一、磋商编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147

- 二、采购方式：竞争性磋商采购

三、项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务

- 四、采购预算：266.000000万元

- 最高限价（如有）：266.000000万元

| 序号 | 使用单位 | 楼号 | 服务开始日期 | 服务 期限 （月） | 采购预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理处 | 1# | 2025.04.28-2028.04.30 | 36 | 99 | 设备清单及服务要求详见附件 |
| 2 |  | 2# | 2025.04.28-2028.04.30 | 36 |  |  |
| 3 |  | 6#7# | 2025.04.28-2028.04.30 | 36 |  |  |
| 4 | 税务局 | 3# | 2025.07.01-2028.04.30 | 34 | 87 |  |
| 5 |  | 4# | 2025.07.01-2028.04.30 | 34 |  |  |
| 6 | 市场监管局 | 5# | 2025.07.13-2028.04.30 | 33 |  |  |
| 7 | 区法院 | 8# | 2025.11.01-2028.04.30 | 30 | 80 |  |
| 8 | 区检察院 | 9# | 2025.10.01-2028.04.30 | 31 |  |  |
| 9 | 公安分局 | 10# | 2025.11.26-2028.04.30 | 29 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 266 |  |

五、服务期限：3年，（如遇合同签订日期晚于磋商文件要求的服务起始日期，则以合同签订日期为服务起始日期，服务期限不变）。

六、采购内容：

（一）项目概况：项目地址位于苏州高新区科技城，在苏州新区太湖大道以南，潇湘路以西，涉及1-10#楼(含室外及地下车库)智能化系统维保服务。

项目主要整体建筑采用框架结构，为综合型办公楼宇，苏州高新区科技大厦二期智能化系统主要包含11个子系统内容（综合安防系统、一卡通系统、背景音乐与公共广播系统、计算机网络系统、楼宇自控系统、多媒体会议系统、LED显示与信息发布系统、无线对讲系统、停车场道闸系统（1-10#楼）、排队叫号系统、程控交换机系统）。

- 现有需维保产品

| 科技大厦二期智能化系统维保清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 现有系统品牌 | 楼号 | 备注 |
| 1 | 综合安防系统 | 霍尼 | 1#-10# | 全包 |
| 2 | 一卡通系统 | 汉军 | 1#-10# | 全包 |
| 3 | 背景音乐与公共广播系统 | 博世 | 1#-10# | 包1500元以下零部件 |
| 4 | 计算机网络系统 | 华三 | 1#-10# | 包1500元以下零部件 |
| 5 | 楼宇自控系统 | 施耐德.TAC | 1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#、10# | 包1500元以下零部件，2#楼含邦奇，不含楼控 |
| 6 | 多媒体会议系统 |  | 1#、3#、4#、5#、8#、9# | 包1500元以下零部件，需提供一台备用电脑 |
| 7 | LED显示与信息发布系统 | 申显 | 2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#、10# | 全包，需提供一台备用电脑 |
| 8 | 无线对讲系统 | 摩托罗拉 | 1#、2#、6#、7# | 包1500元以下零部件、每年无线电频率占用费4000元 |
| 9 | 停车场道闸系统（1-10#楼） |  | 1-10#楼 | 全包 |
| 10 | 排队叫号系统 |  | 3#、4#、8# | 全包 |
| 11 | 程控交换机系统 |  | 8#、10# | 全包 |
| 注：1.成交单位需无条件配合采购（使用）单位完成维保服务。 - 全包包含所有硬件设备、管路管线、附件材料及系统软件和系统数据存储等进行现场维护、技术维修，故障配件及设备的更换，备件备品及时提供等服务，确保采购（使用）单位智能化及信息化系统的正常运作。 - 设备清单及服务要求详见附件。 |  |  |  |  |

（三）维护内容、技术标准、服务要求等

1、服务概况：

1.1服务范围：成交单位必须对采购（使用）单位智能化系统项目中的11个子系统所包含所有硬件设备、管路管线、附件材料及系统软件和系统数据存储等进行现场维护、技术维修，故障配件及设备的更换，备件备品及时提供等服务，确保采购（使用）单位智能化及信息化系统的正常运作。

1.2日常管理内容

保持多媒体会议系统、楼宇自控系统、背景音乐与公共广播系统、安全防范系统、无线对讲系统、一卡通系统、LED显示与信息发布系统、计算机网络系统、停车场车牌识别管理系统的正常运行；做好大型活动与会议所需音响设备及相关设备的服务保障工作；配合做好监控系统等设备周期性切换实验等工作。发现问题及时与采购（使用）单位、原厂联系配合维修。

1.3重要设备维修限定时间表

| 系统名称 | 说明 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多媒体会议系统 | 会议主机 | 3天 | 需采取应急措施，不影响会议使用 |
|  | 矩阵 | 3天 |  |
|  | 调音台 | 2周 |  |
|  | 液晶电视机 | 2周 |  |
|  | 电脑 | 2天 | 备机替换，送修电脑1~2周 |
|  | 投影机 | 2天 |  |
|  | 系统软件 | 2天 |  |
| 楼宇自控系统 | DDC | 2天 |  |
|  | 传感器 | 2天 |  |
|  | 系统软件 | 3天 |  |
| 背景音乐与公共广播系统 | 室内广播 | 12H | 需要查线的故障，在2周内完成 |
|  | 功放 | 3天 |  |
| 安全防范系统 | 摄像头 | 12H | 遇到突发事件，批量损坏，应优先保障重要位置的功能，其他维修在3周内完成 |
|  | 云台 | 12H |  |
|  | 录像机 | 2天 |  |
|  | 系统软件 | 12H |  |
| 无线对讲系统 | 对讲机 | 1周 |  |
|  | 中转台 | 1周 |  |
| 一卡通系统 | 系统软件 | 3天 |  |
|  | 门禁卡、门禁锁 | 12H |  |
| 计算机系统 | 交换机 | 1周 |  |
|  | 电脑 | 2天 | 备机替换，送修电脑1~2周 |
| 停车场车牌识别管理系统 | 系统软件 | 12H |  |
|  | 车牌识别道闸一体机 | 12H |  |
|  | 道闸 | 12H |  |
| LED显示与信息发布系统 | 软件 | 12H |  |
|  | LED单元板 | 2天 |  |
|  | 控制板 | 3天 |  |
|  | 电脑 | 2天 | 备机替换，送修电脑1~2周 |
| 排队叫号系统 | 发号主机 | 3天 |  |
|  | 显示器 | 2天 |  |
|  | 中继盒 | 12H |  |
|  | 叫号器 | 2H |  |
| 程控交换机系统 | 服务器软件 | 2天 |  |
|  | 主机单元板 | 1周 |  |
|  | 电源稳压器 | 2天 |  |
| 说明：各系统根据重要程度限定维修时间、超过维修时间未能及时修好，将问题提交采购（使用）单位，并对考评分进行关联，根据影响程度每项扣除1-5分。所以维保单位必须在备品备件、维修跟进情况做好相关工作。 |  |  |  |

2、服务范围和具体内容

2.1项目管理服务

2.1.1工程设施设备维护服务范围：成交单位应做好科技大厦二期管辖范围内智能化各类型设备日常运行、保养、维护、小型整改等，并配合专业单位检修、维护各类专业特种设备。配合采购（使用）单位根据需求开展技术改良，进行工程技术改造，不断提升楼宇节能及智能化管理水平。

2.1.2工作要求标准：成交单位负责做好各类型智能化设备的日常保养、维护及管理，并配合专业单位检修、维护设备。如发现设备主体出现故障，须第一时间通知采购（使用）单位，并按照通知设备厂家及时维修处理，同时做好维修质效跟进及检查验收工作。

3、智能化项目管理标准

3.1基本要求

1）各类系统设备、设施的完好率达到100%。

2）系统设备清洁合格率达到100%。

3）一般事故发生率小于0.3‰，杜绝较大以上事故发生。

4）报修及时率达到100%，返修率小于1%。

5）有效投诉率小于1%，及时处理率达到100%。

6）在维保服务过程中，应遵循现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准：

《智能建筑设计标准》

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

《综合布线系统工程设计规范》

《安全防范工程程序与要求》

《安全防范工程技术规范》

《视频安防监控系统技术要求》

《民用闭路监视系统工程技术规范》

《视频安防监控系统工程设计规范》

《出入口控制系统技术要求》

《厅堂扩声系统设计规范》

《出入口控制系统工程设计规范》

《电子信息系统机房设计规范》

《建筑物防雷设计规范》

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

《低压配电设计规范》

《户用计量仪表数据传输技术条件》

《多功能电能表通信规约》

《公共建筑节能设计标准》

《智能建筑工程验收规范》

7）成交单位应提供年度维保大纲及季度维保的详细计划。

3.2维护技术要求

1）应急故障排除服务：发生大规模病毒灾难、软硬件升级、大批量设备安装调试、需大规模手工维护设备以及认为工作需要时，须根据发出的需求及时增加相投人数的工程师配合技术人员进行以上工作，必须在规定的期限内完成，不得影响正常工作使用；

2）提供节假日设备应急维修保障，提供值班人员联系电话，电话不能解决的需在2个小时内安排技术人员到达现场进行设备维修处理。

3）系统数据备份：必须在合同期内定期对整体系统数据进行备份，并建立相关档案，确保数据准确完整，不丢失遗漏，能够及时完成系统数据的恢复使用。

4）维保档案的建立：将项目中的工作内容建立成维护档案，其中维护档案的投标文件覆盖以下内容（电子文档是成果不可分割的部分）：

定期撰写巡检报告、维护报告和特殊故障处理情况报告；

建立服务档案记录，将每次服务内容记录，并签字确认；

建立“解决方案”资料库，并在解决故障24小时内，将“解决方案”更新入库。

5）日常保养：按照智能化系统维护清单列表要求进行全面的系统日常保养，包括设备清洁、设备保养以及系统存储资料的备份等。

6）至少每3个月为对系统进行软、硬件进行现场巡检，并于巡检结束后24小时内向采购（使用）单位提交巡检报告；如巡检中发现软硬件问题，及时诊断修复并提交故障报告及相投的解决措施，在维护合同过程中，所有系统相关软件应免费维护、更新、升级。

7）至少每3个月对所有系统硬件进行除尘，确保系统硬件始终工作在良好的环境当中。

8）备件响应时间要求：维护范围内出现硬件故障，无法短时间修复的需立即响应，出现硬件故障的备件第二个工作日安排发货，提供7天×24小时工作日备件发出的维护服务。

9）成交单位应免费向采购（使用）单位提供维护系统中涉及到的技术咨询服务。

3.3其他要求：

1)双休日及节假日，特别是在有各种会议、活动、工程改造等，需由成交单位相关人员在场协调和处理问题。

3.4日常维护及巡检方案要求

1）定期预防性检查维护、保养

提供每季度定期巡检：发现和纠正可能出现的软、硬件问题，从而在最大程度上为设备的连续稳定运行提供了保证。

巡检内容主要包括：

1.系统检测运行诊断；

2.检查主要设备运行和外围设备运行情况；

3.检查所有连接接口，电源稳定性等可能容易导致设备出现故障的敏感电器元件；

4.对设备及线缆标签进行检查；

5.解决和分析设备日常运行中出现的问题。

2）设备系统定期测试维护服务

为了预防设备系统出现故障，技术服务工程师将1-2季度（根据系统来确定时间）对中心系统进行全面彻底的检测，确认设备系统运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保该设备系统保持正常稳定的运行。做好各种数据、参数的备份工作。

检查内容主要包括：

1.硬件运行情况

2.软件运行情况

3.各功能的实现是否正常

4.各功能的运行参数是否正常

3）系统硬件日常故障响应服务。在接到报修通知后，技术服务工程师5分钟内立即赶至现场，进行故障排除工作，一般故障20分钟内解决，大故障12小时内解决。故障排除后，应及时更新服务档案和“解决方案”资料库。

4）配件损坏时，尽可能维修，如必须更换配件，需采购（使用）单位认可。

5）重大活动期间提供全程保障服务。

重大活动保障服务分：预前服务、过程服务、善后服务

1.预前服务：制定本次重大活动保障技术服务计划并提交采购（使用）单位认可；

对系统进行全面检查，并建立检查记录文档。

2.过程服务：维保工程师现场保障；

对故障进行应急处理。

3.善后服务：对故障系统进行维修维护；

提交本次重大活动总结报告，并提交采购（使用）单位。

6）提交年度、季度维保计划并实施。

1.合同生效起15日内提交本年度各个子系统的维护保养计划；

2.按计划实施维护保养工作均进行记录；

3.按季度、年度提交服务工作小结，并提交采购（使用）单位。

7）建立系统的技术档案（包括平时的维修结果、检查试验的资料）

1.为本项目的各子系统及设备分类建立技术档案；

2.对每次维修维护工作进行记录，提供维修、维护报表，经采购（使用）单位确认，纳入维修维护档案；

3.对定期的系统进行记录，提供检查试验报表，经采购（使用）单位确认，纳入检查试验档案。

8）技术服务工程师应经常主动与采购（使用）单位相关管理部门及操作人员联系，及时了解系统的运行情况，解决发现的问题，防患意外的发生。

（四）维护保养服务团队要求：

1、需针对本项目成立独立的技术支持服务小组，项目组人员由采购（使用）单位认可的专业人员组成，小组成员不得少于3人，其中驻场人员不得少于3人，需提供维保人员相应证书复印件并保证合同期对照执行，以保证能够第一时间修复系统故障。由经验丰富的工程师担任，日常巡检也由技术支持服务小组中的专人负责。技术支持服务小组需熟悉工作环境。如服务环节中，出现工作任务积压现象，响应单位需增派人员协助处理。重大会议或遇到采购（使用）单位有大型活动，则必须安排专业人员进行现场保驾工作，直至会议或活动结束。

2、驻场人员要求：

2.1为保证第一时间响应并处理各类故障和问题，响应单位须承诺：如成交，驻场工作人员的配备将满足或优于上述要求，项目驻场工作人员的相关资料需在维保合同签订前提交给采购（使用）单位进行面试审核工作，维保合同生效之日前人员到岗。同时将驻场工作人员的相应履历、专业证书复印件、劳动合同复印件、社保缴纳等证明材料加盖成交单位公章后一并提供给采购（使用）单位备案，未提供承诺视为未实质性响应采购要求。

2.2驻场工作人员的工作时间服从采购（使用）单位的工作与作息时间要求（特殊情况除外），不得以任何理由推诿、拖延安排的工作。驻场工作人员缺岗的按照500元/人次/天进行处罚。如发生3次以上违反采购（使用）单位的规章制度、作息时间、不服从工作安排等违纪事件的，采购（使用）单位有权利要求成交单位3日内更换驻场工作人员，更换的驻场工作人员，每逾期一天到岗的，按照500元/人次/天进行处罚，直至合格的驻场工作人员到岗，情节严重的，采购单位可以终止合同并拒绝支付款。

2.3驻场工作人员统一着装，服装干净、整洁、挂牌服务，讲究礼仪，态度热情，服务周到，礼让“三轻”（说话轻、走路轻、操作轻）。须接受采购（使用）单位的日常监督和管理。

2.4成交单位在合同服务期间，不得随意变更驻场工作人员，如遇特殊情况确实需要进行人员调整时，应提前一月告知采购（使用）单位并提请书面申请报告，经采购（使用）单位同意后，在后续接替人员到位的情况下方可调换。后续接替的驻场工作人员3日内不能到岗的，按照500元/人次/天进行处罚，直至合格的驻场工作人员到岗，情节严重的，采购单位可以终止合同并拒绝支付款。

2.5在合同服务期内，如果驻场工作人员不能胜任工作，采购（使用）单位有权要求成交单位在3日内更换适合的人选。3日内不能到岗的，按照500元/人次/天进行处罚，直至合格的驻场工作人员到岗为止。成交单位自身力量不能解决的，应从外单位邀请专业人员解决，并承担相关费用。

2.6成交单位的驻场工作人员需尽快尽早熟悉现场工作环境。如服务环节中，出现工作任务积压，疑难问题依靠自身力量无法解决的现象，成交单位需增派技术力量或委派专业的单位协助处理。如遇重大会议或遇到采购（使用）单位有大型活动，则必须安排专业人员进行现场保障工作，直至会议或活动结束。

3、维保的维护人员统一着装，服装干净、整洁、挂牌服务，讲究礼仪，态度热情，服务周到，礼让“三轻”（说话轻、走路轻、操作轻）。须接受采购（使用）单位的日常监督和管理。

4、在系统运行过程中，及时选派具有相应资质的工程师满足采购（使用）单位需求，需相关系统专业或具有该专业3年以上工作经验者实施，自身力量不能解决的，应从外单位邀请人员解决，并承担相关费用。

5、合同签订后成交单位须按采购（使用）单位要求提前了解现场以便与现有维保单位进行交接。同时合同试用期为一个月，在试用期结束时由采购（使用）单位出具月度试用报告，若在试用期成交单位不能正常履行合同要求，考核不合格的采购单位有权解除合同。

（五）服务质量及管理要求：

1、所有维保人员，必须服从采购（使用）单位合理正确的管理和指示，并对采购（使用）单位进行设备日常正常运行使用的知识进行指导。

2、成交单位必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应，常规故障处理技术服务工程师5分钟内立即赶至现场，进行故障排除工作，一般故障20分钟内解决，大故障12小时内解决。如遇非常用部件更换或送修, 须及时报告采购（使用）单位并按采购（使用）单位要求限期内解决。设备故障停用或送修期间，成交单位须提供相同备用设备供采购（使用）单位使用。

3、成交单位在每次维保完成时必须及时报采购（使用）单位确认，并对维保服务内容做好记录， 建立详细的维保档案，定期撰写巡检报告、维护报告和特殊故障处理情况报告，并由双方签字确认。

4、7×24小时服务：在合同期内，提供统一的维护电话号码，提供7×24小时有关软硬件问题的电话咨询和故障报修服务。在维保服务过程中，服务质量（包括维修响投时间，故障排除时间，系统调优能力、服务程度等）达到维保要求，每项维修服务结束后须经采购（使用）单位相关负责人验收认可，并签字确认。

5、成交单位如在服务过程中对维保设备设施故障隐患和安全缺陷不能及时响应处理，不能在排故期限内解决，对采购（使用）单位造成不利影响和不良后果的，采购（使用）单位有权采取罚款等惩罚措施，同时包括但不限于直接联系原厂或第三方进行维护，所发生的全部费用及由此造成的损失全部由成交单位承担。

6、由于强雷击、水灾、地震、火灾等可能会发生灾害引起机房设备重大故障，或可能会发生重大故障，将在最短时间内派工程师或专家对采购单位的机房设备进行抢修，或做灾变故障预防处理，将灾变损失降低到最小或避免灾变损失。

7、如在维保期内，成交单位出现两次低劣维保情况的，采购单位有权取消合同并且不支付任何费用。根据维保服务的低劣程度以及造成的损失情况，采购单位有权追究成交单位所应承担的经济赔偿责任和法律责任。

（六）安全和文明服务要求：

1、维保期间不得影响需方正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经采购（使用）单位同意后方可实施。

2、成交单位必须服从采购（使用）单位提出的文明服务要求和活动范围，因大楼的特殊性质，成交单位应做好保密工作相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务。

3、维保期间产生的任何垃圾、废料由成交单位负责清理至采购（使用）单位指定的区域，成交单位的设备工具自行负责整理。

4、维保期间的高空作业，成交单位须安排有证人员并做好相应防护措施，成交单位对自身维保人员的安全负责，采购（使用）单位无责。

5、成交单位在工作过程中对施工现场的材料、工具及成品做好保护工作，并保证工作区域的整洁。工作过程中因成交单位责任所造成的经济损失由成交单位按实际金额赔偿。

6、成交单位负有对自己员工的安全管理责任，采购（使用）单位不承担任何相关责任。

（七）备品备件及软硬件维护要求：

1、成交单位须按照采购（使用）单位要求提供合格正规、符合设计规范的常用备品备件清单报价。其报价应在备品招标限价内，并且不可高于市场同品牌同类产品均价，若有高于市场的，采购（使用）单位有权变更价格或自行采购。

2、成交单位必须保证所提供货物、服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为成交单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交单位承担。

3、成交单位提供的备品备件必须首先保证使用原厂商正规产品，与原品牌、型号一致，参数性能指标必须与原设备匹配、控制器兼容、效果一致，满足本项目的使用要求。

4、设备维护中若需要采用其它设备或配件更替，应选用技术参数不低于原有设备要求的全新产品，并经采购（使用）单位确认方可使用。

5、维保过程中需更换的配件必须经采购（使用）单位相关人员签字确认。更换全新的设备或配件提供至少1年的免费质保期（以采购（使用）单位实际要求为准）。

6、成交单位须长期提供优惠价格的原厂零配件，并根据常备数量和故障响应时间要求，合理进行备品备件的常备数量，保证常备零配件的供给，且只收取配件材料费，不收取人工费及其他费用。

7、根据维保设备招标采购要求，全包及单次单件更新维修材料经造价审核后，价格低于1500元（含）的，含在本次招标采购项目总价内。超过1500元的，更换及维修材料需经过采购（使用）单位确认无误后由采购（使用）单位付款。成交单位对更换下来的配件应交由采购（使用）单位处理或与采购（使用）单位协商处理。

8、根据实际需要和智能化设备管理规定制定全面、完整、切实可行的安全防范预案，报采购（使用）单位审核备案（水、火、电、各类设备、重大疫情、异常天气及其他突发性事件等）。

9、成交单位每次执行维保任务时，必须持有致采购（使用）单位的联系单（一式两份，写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经采购（使用）单位签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经采购（使用）单位确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

10、维保设备备品配件清单

| 科技大厦二期1#楼—10#楼智能化维保设备备品配件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品配件名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 常备数量 | 最高限价元） | 备注 |
| 1 | 门禁控制器 | 汉军ACU200 | 块 | 2 | 4200 | 1#-10# |
| 2 | 监视器电源板 | 创维M26LA | 台 | 10 | 120 | 1#-10# |
| 3 | 门禁读卡器 | 汉军PRX-62MS | 台 | 5 | 1100 | 1#-10# |
| 4 | 插销锁 | 史丹利 | 台 | 5 | 1400 | 1#-10# |
| 5 | 监控硬盘 | 希捷4T | 块 | 2 | 950 | 1#-10# |
| 6 | 开关电源 | 明纬12V/10A | 台 | 10 | 200 | 1#-10# |
| 7 | 开关电源 | 明纬12V/5A | 台 | 10 | 150 | 1#-10# |
| 8 | 开门按钮 | 史丹利 | 个 | 20 | 10 | 1#-10# |
| 9 | 双门磁力锁 | 史丹利 | 把 | 5 | 500 | 1#-10# |
| 10 | 单门磁力锁 | 史丹利 | 把 | 5 | 300 | 1#-10# |
| 11 | 阴极锁 | 史丹利 | 把 | 5 | 740 | 1#-10# |
| 12 | 彩色半球摄像机 | 海康 | 台 | 5 | 400 | 1#-10# |
| 13 | 彩色枪机 | 海康 | 台 | 2 | 750 | 1#-10# |
| 14 | 室外快球 | 海康 | 台 | 2 | 3000 | 1#-10# |
| 15 | 楼层字符叠加器 | 定制 | 台 | 2 | 1200 | 1#-10# |
| 16 | 16路视频分配器 |  | 台 | 1 | 1300 | 1#-10# |
| 17 | 16路硬盘录像机 | 海康 | 台 | 2 | 13500 | 1#-10# |
| 18 | 8路视频＋1路数据光端机 | 英飞拓 | 台 | 1 | 9500 | 1#-10# |
| 19 | 2路视频＋1路数据单纤单模光端机 | 英飞拓 | 台 | 1 | 1500 | 1#-10# |
| 20 | 吸顶双鉴探测器 | 霍尼 | 台 | 2 | 650 | 3#、4#、5# |
| 21 | 双鉴探测器 | 霍尼 | 台 | 2 | 600 | 3#、4#、5# |
| 22 | 8防区模块 | 霍尼 | 台 | 1 | 1200 | 3#、4#、5# |
| 23 | 门禁网络控制器 | 汉军NCU | 台 | 2 | 14500 | 1#-10# |
| 24 | 电梯专用摄像机 | 瓦特 | 台 | 2 | 2800 | 1#-10# |
| 25 | LED电源5V39A | 明伟 | 台 | 2 | 850 | 1#-10# |
| 26 | 智能网交换机（48端口） | H3C | 台 | 2 | 23500 | 1#-10# |
| 27 | 电源时序器 | Famousouha FR0101A | 台 | 1 | 3000 | 1#-10# |
| 28 | 停车场道闸摄像机 | 城智/TCS200T | 台 | 2 | 2500 | 地下室 |
| 29 | 光端机电源 | N3920-100W | 个 | 1 | 800 | 7#楼 |
| 30 | 红外双鉴探测器 | 海康DS-RDCL12DT-EG2 | 个 | 2 | 220 | 1#楼 |
| 31 | BNC视频接头 | 凯贺 | 个 | 20 | 20 | 1#-10# |
| 32 | 道闸遥控器 | 百胜T19 | 个 | 2 | 100 | 1#-10# |
| 33 | 交换机风扇 | H3C | 个 | 20 | 50 | 1#-10# |
| 34 | 门禁电源 | 明伟12V20A | 个 | 10 | 400 | 1#-10# |
| 35 | 品字三孔电源线 | 公牛 | 个 | 10 | 50 | 1#-10# |
| 36 | 网络跳线 | 绿联 | 条 | 10 | 30 | 1#-10# |
| 37 | 电脑显示器 | 戴尔 | 台 | 1 | 2000 | 1#-10# |
| 38 | 鼠标 | 戴尔 | 个 | 2 | 150 | 1#-10# |
| 39 | 键盘 | 戴尔 | 个 | 2 | 150 | 1#-10# |
| 40 | 巡更点 | 蓝卡 | 个 | 10 | 20 | 1#-10# |
| 41 | 9V电池 | 松下 | 个 | 10 | 10 | 1#-10# |
| 42 | 巡更棒 | 蓝卡 | 根 | 2 | 900 | 1#-7# |
| 43 | 巡更棒 | 格瑞特 | 根 | 1 | 2000 | 8#-10# |
| 备注 | 1.填写按照招标限价下浮率，维保配件报价表将作为采购合同的一部分，1500元以内免费。 2.维保如发生损坏超出免费范围，经采购（使用）单位确认后及时更换，费用按照备品清单报价表结算。 3.如维修更换中产生的人工费、维修费、检查费、检测费等其它费用都含在年度维修保养费中，采购（使用）单位不再另行支付。 4.备品备件清单中列出及未列出的需要更换的，成交单位应按照采购（使用）单位要求提供合格正规、符合设计规范的产品。其报价应在备品最高限价内，并且不可高于市场同品牌同类产品均价，若有高于市场的，设备使用单位有权变更价格或自行采购，并由成交单位承担全部费用，更换的备品配件由成交单位负责免费安装且提供质保期不少于一年。 |  |  |  |  |  |

（八）报价要求：

1、优惠率报价，响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

2、报价要求：优惠率报价，磋商响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

3、报价应包括完成本项目服务的配件、设备、人工、专用工具、安装、调试、检验检测、升级维护、维修人工、培训、保修、利润、税金、代理服务费、风险费等所有费用，确保采购（使用）单位智能化及信息化系统的正常运作。

七、综合说明：

1、本次采购不接受联合投标。

2、踏勘现场：响应单位可提前联系采购单位预约现场勘察，了解本项目情况。勘察现场所发生的费用由响应单位自己承担，响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向采购单位提出任何索赔或追加的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

3、响应单位必须承诺满足磋商文件中提出的全部内容，如果其中某些内容不响应时，应在响应文件中（偏离表）逐条列出，未列出的视同响应。

4、响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其招标文件将被拒绝。

5、若成交单位未能履行合同规定的任何义务或对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在维保服务费用或履约保证金中扣除。如果成交单位未能履行合同规定的任何义务，或因成交单位责任应由成交单位承担的赔偿未完成，采购单位有权从履约保证金中取得补偿。如成交单位当月考核不合格的（考评结果＜80分），则采购单位认为成交单位未能完成当月服务工作，不予以支付当月服务费；成交单位连续2次考核低于80分，采购单位有权终止合同。成交单位须无条件按采购单位要求办理移交、退场手续。履约保证金在服务期满且服务缺陷更正3个月后，并配合采购单位和新成交单位办理移交手续后支付（无息）。

6、若成交单位在接到采购（使用）单位多次通知和催促后仍未能及时前来检测维护，或两次以上未能修复的，采购单位有权请第三方介入检测维护，由此引起的费用由成交单位支付，可在合同金额或履约保证金中扣除。

7、成交单位在标书中应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》制定详细的安全施工计划书和岗位职责，在施工中应严格按相关规定执行，如有施工安全、质量问题，由此引发的损失及责任全部由成交单位自行承担。

8、有关硬件故障及时响应及恢复时间的说明；若响应单位为竞标需要故意承诺能够缩短故障恢复时间而中标，但在实际设备故障恢复中达不到响应所承诺时间的，采购（使用）单位有权利加倍加重合同违约的处罚力度，并视情节轻重，直至单方面中止合同关系，并要求成交单位退还采购单位已支付的合同款项。响应单位应根据自身实力通过本招标范围内设备的风险分析，合理承诺所能缩短的故障恢复时间。

9、响应单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购（使用）单位提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由成交单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由成交单位向服务人员支付，含在响应总报价中。

10、成交单位需按照采购（使用）单位要求，开展精细管理，做到管理有序、服务精准、环境整洁、培训到位。

11、如遇采购（使用）单位维保项目涉及更新改造情况，相应的维保内容及费用可从中剔除不计。

12、付款方式：详见合同主要条款。

13、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网及政府采购指定相关媒体发布的公告为准。

# 第四章 评审方法及评分标准

一、评审方法

本次磋商采用综合评分法，即投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商响应单位为成交人的评标方法。采购人书面授权磋商小组直接确定成交人。

二、评分标准

1、本次采用综合评分法，总分值为100分。

2、政府采购政策执行办法：

本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为软件和信息技术服务业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。

响应单位应如实、完整填报《中小企业声明函》或残疾人福利性单位填报《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

响应单位如属于残疾人企业或监狱企业视同小型、微型企业。

响应单位获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

如响应单位提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

（一）价格（15分）

以通过资格审查，实质性响应采购文件要求且优惠率最高的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有）），其价格分为满分15分。其他磋商响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(1-【评标基准价】)/(1-【该响应单位的优惠率】)X价格权值X100（价格权值为15%）

（二）项目服务技术方案比较（21分）

考虑到科技大厦的重要性，响应单位根据维保项目系统的现状，结合自身对科技大厦的理解，提供各子系统的维保服务方案，其中方案中需清晰的体现符合现场实际的各系统架构图、核心设备数量、核心设备分布情况、机房分布情况及制定符合现场实际的日常巡检路线图，同时制定应急预案。

1、多媒体会议系统详细维保方案（3分）：响应单位根据采购文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、重大活动保障措施等方案。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得3分，较好的得2分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；

2、楼宇自控系统维保方案（3分）：响应单位根据采购文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、重大活动保障措施等方案。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得3分，较好的得2分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；

3、安全防范系统维保方案（3分）：响应单位根据采购文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、重大活动保障措施等方案。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得3分，较好的得2分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；

4、无线对讲系统维保方案（3分）：响应单位根据采购文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、重大活动保障措施等方案。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得3分，较好的得2分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；

5、一卡通系统维保方案（3分）：响应单位根据采购文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、重大活动保障措施等方案。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得3分，较好的得2分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；

6、计算机网络系统维保方案（3分）：响应单位根据采购文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、重大活动保障措施等方案。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得3分，较好的得2分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；

7、停车场车牌识别管理系统维保方案（3分）：响应单位根据采购文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、重大活动保障措施等方案。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得3分，较好的得2分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；

（三）维保服务管理实施方案比较（39分）

1、项目运维服务方案（5分）：结合本项目实际情况提供详细的运维服务方案，包括应急响应流程、服务工作流程、维护保障、日常巡检和保养等。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得5分，较好的得3分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；

2、项目组织及计划方案（7分）：针对当前环境形势和项目特点，重点阐述服务人员管理方案（含服务机构和人员配置、职责安排、人员管理计划、组织图）。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得7分，较好的得4分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；

3、售后保障实施方案（5分）：结合本项目实际情况提供服务计划、会议保障制度、人员配置安排等提供售后服务保障方案和培训计划等。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得5分，较好的得3分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；

4、备品备件方案（5分）：根据采购文件的需求和项目现状提供备品备件方案，包括管理制度、管理台帐，领用消耗情况登记等。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得5分，较好的得3分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；

5、项目信息安全方案（5分）：根据项目实际情况提供信息安全方案，包括完善全面的安全保密措施、重大活动服务保障措施以及在系统故障的应急处理等。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得5分，较好的得3分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；

6、服务质量及安全文明管理保障方案（7分）：根据项目实际情况提供服务质量及安全文明管理保障方案，包括完善全面的服务质量方案及保障措施、安全文明服务方案及保障措施。由评审小组根据技术方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性好的得7分，较好的得4分，一般得1分；未提供或与本项目无关的不得分；

7、响应单位提供APP或微信公众号运维报修管理平台功能，包含不限于平台端报修功能模块、售后服务团队承接模块、报修进度模块、服务评价模块、报修事项状态模块等（提供功能截图）；提供截图完整、平台功能贴合采购需求、可行性强的得5分；截图较为完整、平台功能较为贴合需求、可行性较强的得3分；截图不完整、平台不贴合需求、可行性不强的得1分；未提供不得分。

（四）响应单位提供的团队人员能力比较（10分）

1、拟投入本项目的项目负责人能力比较（2分）：

具有人社部门颁发的与本项目相关智能化专业职称的，中级职称的得0.5分、高级职称的得1分；

具有信息系统项目管理师证书的得1分；本项最高得2分。

2、拟投入本项目的技术负责人能力比较（2分）：

具有人社部门颁发的与本项目相关的智能化专业职称的，中级职称的得0.5分、高级职称的得1分；

具有信息系统项目管理师证书的得1分；本项最高得2分。

3、拟投入本项目的项目实施人员能力比较（2分）：

具有人社部门颁发的与本项目相关的智能化专业职称的，中级职称的得0.5分、高级职称的得1分；

具有IT服务项目经理（高级）得1分；本项最高得2分。

4、拟投入本项目的项目组其他成员能力比较（4分）：

具有国家法定机构颁发的高处作业证及人社部门颁发的职称证书的，每人得1分，最多得2分；

具有国家法定机构颁发的低压电工证及人社部门颁发的职称证书的，每人得1分，最多得2分；本项最高得4分。

注：以上岗位不可重复计分，提供相应人员的证书扫描件及响应单位为该员工缴纳的连续三月的社保证明扫描件，如模糊不清、不完整、未提供则对应项不得分。

（五）响应单位履约能力综合情况评分（15分）

1、根据响应单位提供的设备备品备件的价格比较，最便宜的得3分，次高价的得2分，第三的得1分，其余的得0.5分。

2、具有信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、五星级商品售后服务认证证书（认证范围需包含智能化），每提供一个证得1分，最高得3分。（提供相关证书复印件及全国认证认可信息公开服务平台（http://cx.cnca.cn)查询网址、查询截图， 否则不得分）

3、具有ITSS信息技术服务标准符合性证书、信息系统建设和服务能力等级证书（CS）、涉密信息系统集成资质证书（业务种类需包含运行维护）每证得2分，最高得6分。（提供相关证书复印件）

4、响应单位自2022年1月1日至今，实施过的项目获得政府部门颁发的奖项的，每提供一个得0.5分，最高得1分。（提供获奖证书或获奖发文材料的扫描件，如模糊不清、不完整、未提供则对应项不得分）

5、响应单位自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施的类似维护业绩，每提供一个得0.5分，最高得2分。（提供相关证书复印件）

五、合同格式附件

甲方（采购人）：（以下简称甲方）

负责人：

地址：

乙方（成交人）：（以下简称乙方）

单位负责人（或委托代理人）：

地址：

根据采购编号             采购文件、乙方响应文件及成交通知书，甲、乙双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，就此次确定科技大厦二期智能化系统维保服务采购项目事宜签订本合同。

一、合同内容及期限

1、乙方负责的服务工作。

2、服务期限：在合同生效后，自甲方要求的服务时间起叁年， 年   月   日起至    年     月    日。

3、服务地点：根据甲方指定地点。

4、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）采购文件及其附件；

（2）成交单位的响应文件；

（3）成交通知书；

（4）乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

二、合同价格：

1、本合同价格为          。此价格在承包期内需要的实际包括配送物、配送服务费用、劳务、制作、配件、运输（包括但不限于运输过程中的停车费，通行证费等完成运输的费用）、仓储、管理、维护、保险、利润、税金、技术服务、专用工具、代理服务费等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除此以外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、合同价格支付：

1、支付步骤：维保服务费按季度支付，甲方每月按照考核标准对乙方维护工作进行月考评分，每月实际付款金额与月考评分挂钩，根据每月考评结果，维保费用按照季度支付）。

（1）月考评分＞95分，月实际付款金额=月应付金额×100%；

（2）95分≥月考评分≥90分，月实际付款金额=月应付金额×(月考评分)%；

（3）90分＞月考评分≥80分，月实际付款金额=月应付金额×80%；

（4）月考评分＜80分，有权拒绝付款，连续两次考核低于80分，有权终止合同。

2、每次付款前乙方须先向甲方提供以下资料，否则甲方有理由拒付，由此带来的损失由乙方自行承担：

- （1）合法有效的发票；

（2）付款申请；

（3）由甲乙双方及招标代理机构签章的《合同履行验收报告》（最后一次付款时提供）；

（4）其他本合同约定的或甲方要求的材料。

3、支付方式：甲方在收到乙方开具的发票后电汇转账给乙方。乙方知晓甲方付款过程需流程审批，因此在上述支付时间外，额外给予甲方一定的宽限期，具体时间双方友好协商，并明确该情形出现时，不视为甲方违约。

4、甲方按上述约定通过银行汇票或转账支票或转账等方式向乙方支付费用。

四、履约保证金：

1、履约保证金金额：合同金额的5%，具体金额        元。

2、成交单位必须在接到成交通知后合同签订前按规定将履约保证金交至甲方指定账户或提供不低于履约保证金金额的履约保函。拒不提供的，按照放弃成交权处理。拒不缴纳履约保证金的，按照放弃成交权处理。

3、履约保证金在服务期满三十（30）天内，且服务缺陷更正3个月后，并配合采购方和新成交方办理移交手续后支付（无息）。乙方如提供履约保函的，履约保函有效期须覆盖本项目服务期限。

4、如成交方未能履行合同规定的任何义务或对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的全部费用在维保服务费用或履约保证金中扣除。

5、乙方在提供服务过程中造成的包括甲方在内的任何人财物损失，均由乙方承担，若甲方因此受到追索，乙方还应承担甲方由此支出的相关费用（包 括但不限于诉讼费、律师费等）。同时，乙方同意甲方可优先从应支付的维保费中扣除。

五、售后服务：

- 乙方必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应，常规故障处理必须小时内响应，小时内到达现场，小时内完成甲方提出的维修要求。如遇非常用部件更换或送修,须及时报告甲方并按甲方要求限期内解决。设备故障停用或送修期间，乙方须提供相同备用设备供甲方使用。

六、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任：在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、乙方违约责任：乙方不能履行合同从而影响甲方按期实施的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3、本项目不接受联合，并不得分包或转包。一经发现，甲方有权终止合同，同时没收乙方的履约保证金。

4、乙方的任何变更（包括但不限于经营范围等）导致甲方认为对合同的履行产生不利影响的，甲方有权解除合同。

七、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同修改：

1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

九、转让和分包：

1、采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十、合同的解除：

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十一、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

十二、合同生效及其他：

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。生效后的合同需在苏州市公共资源交易平台进行合同网上备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购单位提交壹份备存。

十三、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、附则：

本合同一式柒份，甲方执 肆 份，乙方执贰份，采购代理机构执 壹 份，具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（盖章或签字）： | 法定（授权）代表人（盖章或签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 日期： |

附件：考核表

| 《维保服务质量考核表》 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按月度由使用方进行考评： |  |  | 考核评定 |  |
| 项目 | 考核内容 | 考核分 | 评定内容 | 考核分 |
| 基础管理 （25分） | 工作计划管理:应及时提交月度、季度、年度保养计划；保养计划应按分系统、分区域对计划时间内需完成的维保内容进行详细说明； | 5分 | 1、每月30日前提交下月工作计划；未按要求提交计划的扣1分。 - 在上个季度最后一个月的30日前提交下季度工作计划。未按要求提交计划的扣1分。 - 年度计划需按甲方要求提交，未按要求提交扣2分 |  |
|  | 规章制度执行管理：施工现场整洁，有围挡措施，不影响正常营业或办公；遵守安全操作规程，有必要的安全措施，未发生安全事故，现场服从甲方人员管理。 | 5分 | 1、维护完成后未按要求进行现场清理，有一次扣1分。 2、未按要求进行围挡，有一次扣1分。 3、未按安全操作规程进行，必要的安全措施的，有一次扣2分。 4、乙方维保人员不服从甲方人员管理，每次扣2分。 5、造成物品损坏；未按照安全操作规程进行作业发现一次扣2分。 6、造成严重人身伤害、财产损失扣20分。 |  |
|  | 故障维修、巡检、保养记录（应及时提交维保记录表格，记录中应详细注明设备名称、区域、编号、维保情况、跟进整改情况等。） | 10分 | 1、在接到甲方故障申报，未按时到场排除，迟到15分钟每次扣1，30分钟扣2分。不到场扣6分，出现2次不到场甲方有权解除合同。 2、例行巡检，未按计划对设备全部检查，少检查一个设备扣0.2分。 3、每次例行维保，检测不填写相关记录，每次扣1分，填写记录不全的扣0.5分（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |
|  | 月、季、年的维护报表 | 5分 | 每月5日前提交上月维保月报告； 在每季度前5个工作日内提交上季度总结和季度设备运行维保分析报告；为按要求提供维护报表的扣1分。 |  |
| 质量管理 （70分） | 日常维护 | 10分 | 因乙方维修保养不当造成设备不能正常使用的，或多台主机同时发生故障导致设备不能正常使用的，乙方在4小时未采取弥补措施或48小时内未消除故障，每次扣10分。 |  |
|  | 定期巡检、保养 | 15分 | 1、乙方未按照月度，季度，年度保养计划实施的，每次扣2分。 2、出现设备漏检及漏保养的，每次扣2分。 |  |
|  | 故障修复 | 15分 | 不按合同规定在4小时内解决设备一般性故障（需要更换配件除外），每次扣4分。（一般性故障的界定：不影响系统运行的故障） |  |
|  | 故障响应速度 | 15分 | 不按合同规定在8小时内解决设备严重故障（需要更换配件除外）每次扣5分，对无法解决的故障不能提供书面说明每次扣3分，未能在保证的期限内处理每次扣10分 |  |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 5分 | 未按照甲方的要求对重大事件和活动，增加人员提供现场保障，每次扣5分 |  |
|  | 备品备件完好率 | 10分 | 1、乙方提供给甲方的配件需包装完整的原厂配件，并交与甲方验收，如有违反每次扣2分。 2、备品备件不足，未及时补足的，扣2分。 |  |
| 人员管理（5分） | 服务质量 | 5分 | - 维保工人未按要求着装每次扣0.5分。 - 维保人员未按要求签到，维保人员有迟到早退、有一次扣1分。 - 不定时现场检查，维保人员未请假中途离开的，有一次扣1分。 - 维保人员如特殊情况请假超过3天，未按要求提供替补人员的，有一次扣1分。 - 引起办公人员投诉的每次扣1分。 |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |

注：1.按月度由甲方和使用方对维保方的每月服务进行考评；

（1）月考评分＞95分，月实际付款金额=月应付金额×100%

（2）95分≥月考评分≥90分，月实际付款金额=月应付金额×(月考评分)%

（3）90分＞月考评分≥80分，月实际付款金额=月应付金额×80%

（4）月考评分＜80分，有权拒绝付款，连续两次考核低于80分，有权终止合同。	2.合同生效后，甲方每月按照考核标准对乙方维护工作进行考评，根据合同付款方式，甲方按考评结果支付维保费用（根据每月考评结果，维保费用按照季度支付）。

- 六、附件格式

格式1：

磋商响应函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司 号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后90天。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权根据磋商小组的评审结果决定成交单位，还认为贵方有权根据磋商小组的评审结果接受或拒绝所有的供应商成交。

6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

9、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知规定的收费标准支付成交服务费；

10、与本磋商有关的通讯地址：

单    位： 联 系 人：

地    址： 邮政编码：

联系电话： 传    真：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

- 格式2：

开标一览表

采购编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147号

| 项目名称 | 投标优惠率 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： % |

日期： 年 月 日

注：该表格为系统格式，无法修改

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

- 格式3：

投标分项报价表

采购编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147号

项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务

| 序号 | 使用单位 | 楼号 | 服务开始日期 | 服务 期限 （月） | 预算 （万元） | 投标价（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理处 | 1# | 2025.04.28-2028.04.30 | 36 | 99 |  |
| 2 |  | 2# | 2025.04.28-2028.04.30 | 36 |  |  |
| 3 |  | 6#7# | 2025.04.28-2028.04.30 | 36 |  |  |
| 4 | 税务局 | 3# | 2025.07.01-2028.04.30 | 34 | 87 |  |
| 5 |  | 4# | 2025.07.01-2028.04.30 | 34 |  |  |
| 6 | 市场监管局 | 5# | 2025.07.13-2028.04.30 | 33 |  |  |
| 7 | 区法院 | 8# | 2025.11.01-2028.04.30 | 30 | 80 |  |
| 8 | 区检察院 | 9# | 2025.10.01-2028.04.30 | 31 |  |  |
| 9 | 公安分局 | 10# | 2025.11.26-2028.04.30 | 29 |  |  |
| 磋商总报价： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本项目采用统一优惠率报价，不接受平均优惠率。

2.优惠率的公式：优惠率=（原价-投标单价）/原价*100%。

例如：100元的产品，卖90元，优惠率就是10%；100元的产品，卖98.50元，优惠率就是1.5%。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

- 格式4：

维保设备备品配件清单

采购编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147号

项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务

| 序号 | 备品配件名称 |  | 品牌规格型号 | 单位 | 常备数量 | 最高限价元） | 下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁控制器 |  | 汉军ACU200 | 块 | 2 | 4200 |  | 1#-10# |
| 2 | 监视器电源板 |  | 创维M26LA | 台 | 10 | 120 |  | 1#-10# |
| 3 | 门禁读卡器 |  | 汉军PRX-62MS | 台 | 5 | 1100 |  | 1#-10# |
| 4 | 插销锁 |  | 史丹利 | 台 | 5 | 1400 |  | 1#-10# |
| 5 | 监控硬盘 |  | 希捷4T | 块 | 2 | 950 |  | 1#-10# |
| 6 | 开关电源 |  | 明纬12V/10A | 台 | 10 | 200 |  | 1#-10# |
| 7 | 开关电源 |  | 明纬12V/5A | 台 | 10 | 150 |  | 1#-10# |
| 8 | 开门按钮 |  | 史丹利 | 个 | 20 | 10 |  | 1#-10# |
| 9 | 双门磁力锁 |  | 史丹利 | 把 | 5 | 500 |  | 1#-10# |
| 10 | 单门磁力锁 |  | 史丹利 | 把 | 5 | 300 |  | 1#-10# |
| 11 | 阴极锁 |  | 史丹利 | 把 | 5 | 740 |  | 1#-10# |
| 12 | 彩色半球摄像机 |  | 海康 | 台 | 5 | 400 |  | 1#-10# |
| 13 | 彩色枪机 |  | 海康 | 台 | 2 | 750 |  | 1#-10# |
| 14 | 室外快球 |  | 海康 | 台 | 2 | 3000 |  | 1#-10# |
| 15 | 楼层字符叠加器 |  | 定制 | 台 | 2 | 1200 |  | 1#-10# |
| 16 | 16路视频分配器 |  |  | 台 | 1 | 1300 |  | 1#-10# |
| 17 | 16路硬盘录像机 |  | 海康 | 台 | 2 | 13500 |  | 1#-10# |
| 18 | 8路视频＋1路数据光端机 |  | 英飞拓 | 台 | 1 | 9500 |  | 1#-10# |
| 19 | 2路视频＋1路数据单纤单模光端机 |  | 英飞拓 | 台 | 1 | 1500 |  | 1#-10# |
| 20 | 吸顶双鉴探测器 |  | 霍尼 | 台 | 2 | 650 |  | 3#、4#、5# |
| 21 | 双鉴探测器 |  | 霍尼 | 台 | 2 | 600 |  | 3#、4#、5# |
| 22 | 8防区模块 |  | 霍尼 | 台 | 1 | 1200 |  | 3#、4#、5# |
| 23 | 门禁网络控制器 |  | 汉军NCU | 台 | 2 | 14500 |  | 1#-10# |
| 24 | 电梯专用摄像机 |  | 瓦特 | 台 | 2 | 2800 |  | 1#-10# |
| 25 | LED电源5V39A |  | 明伟 | 台 | 2 | 850 |  | 1#-10# |
| 26 | 智能网交换机（48端口） |  | H3C | 台 | 2 | 23500 |  | 1#-10# |
| 27 | 电源时序器 |  | Famousouha FR0101A | 台 | 1 | 3000 |  | 1#-10# |
| 28 | 停车场道闸摄像机 |  | 城智/TCS200T | 台 | 2 | 2500 |  | 地下室 |
| 29 | 光端机电源 |  | N3920-100W | 个 | 1 | 800 |  | 7#楼 |
| 30 | 红外双鉴探测器 |  | 海康DS-RDCL12DT-EG2 | 个 | 2 | 220 |  | 1#楼 |
| 31 | BNC视频接头 |  | 凯贺 | 个 | 20 | 20 |  | 1#-10# |
| 32 | 道闸遥控器 |  | 百胜T19 | 个 | 2 | 100 |  | 1#-10# |
| 33 | 交换机风扇 |  | H3C | 个 | 20 | 50 |  | 1#-10# |
| 34 | 门禁电源 |  | 明伟12V20A | 个 | 10 | 400 |  | 1#-10# |
| 35 | 品字三孔电源线 |  | 公牛 | 个 | 10 | 50 |  | 1#-10# |
| 36 | 网络跳线 |  | 绿联 | 条 | 10 | 30 |  | 1#-10# |
| 37 | 电脑显示器 |  | 戴尔 | 台 | 1 | 2000 |  | 1#-10# |
| 38 | 鼠标 |  | 戴尔 | 个 | 2 | 150 |  | 1#-10# |
| 39 | 键盘 |  | 戴尔 | 个 | 2 | 150 |  | 1#-10# |
| 40 | 巡更点 |  | 蓝卡 | 个 | 10 | 20 |  | 1#-10# |
| 41 | 9V电池 |  | 松下 | 个 | 10 | 10 |  | 1#-10# |
| 42 | 巡更棒 |  | 蓝卡 | 根 | 2 | 900 |  | 1#-7# |
| 43 | 巡更棒 |  | 格瑞特 | 根 | 1 | 2000 |  | 8#-10# |
| 备注 |  | 1.填写按照招标限价下浮率，维保配件报价表将作为采购合同的一部分，1500元以内免费。 2.维保如发生损坏超出免费范围，经采购（使用）单位确认后及时更换，费用按照备品清单报价表结算。 3.如维修更换中产生的人工费、维修费、检查费、检测费等其它费用都含在年度维修保养费中，采购（使用）单位不再另行支付。 4.备品备件清单中列出及未列出的需要更换的，成交单位应按照采购（使用）单位要求提供合格正规、符合设计规范的产品。其报价应在备品最高限价内，并且不可高于市场同品牌同类产品均价，若有高于市场的，设备使用单位有权变更价格或自行采购，并由成交单位承担全部费用，更换的备品配件由成交单位负责免费安装且提供质保期不少于一年。 |  |  |  |  |  |  |

注：下浮率为同一个，不接受平均下浮率。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签名或签章）

年     月     日

- 格式5：

服务人员表

采购编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147号

项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

磋商响应单位（公章）：

磋商响应单位法定代表或代理人：（签字或盖章）：

年  	   月     	日

- 格式6：

类似项目一览表

采购编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147号

项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：响应人应提供双方签订合同的复印件并加盖响应人公章，否则将不作为评标的依据。

磋商响应单位（公章）：

磋商响应单位法定代表或代理人：（签字或盖章）：

年  	   月     	日

- 格式7：

服务要求对照表

采购编号：JSZC-320505-SZWK-C2025-0147号

项目名称：科技大厦二期智能化系统维保服务

| 序号 | 采购服务要求 | 响应服务要求指标 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

磋商响应单位（公章）：

磋商响应单位法定代表或代理人：（签字或盖章）：

年  	   月     	日

- 格式8：

供应商关于资格的声明函

标书编号：

日    期：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

我单位愿参加本次竞争性磋商采购活动。我单位在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商代表签字：

磋商供应商公章：

- 格式9：

- （1）法人企业授权委托书

兹授权分公司            （单位名称）全权代表               （总公司名称）参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的招标编号为          号，项目名称为：   科技大厦二期智能化系统维保服务  的招标活动。

分公司            的磋商响应文件以及在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司                均予以承认，并承担相应的法律后果。

分公司在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自响应开始至合同履行完毕止。

分公司无转委托权。特此委托。

授权单位公章：                    法定代表人签章：

被授权单位公章：                  负责人签章：

有效期自      年      月     日起

- 格式10：

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为响应单位对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式11：

配备人员一览表

| 序号 | 岗位 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式12：

中小企业声明函（如属）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（采购名称）采购活动，服务单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 科技大厦二期智能化系统维保服务，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 格式13：

残疾人福利性单位声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__    ____单位的___             ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 格式14：

投标（响应）保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位： （盖公章）

地址：

电话：                传真：

电子邮件：             邮编：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：

## 附件：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企 业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

【全文完】