招　标　文　件

项目名称：泗洪县公安局基层党建阵地提升改造项目

项目编号：JSZC-321324-GCDW-G2025-0003

| 采 购 人： | 泗洪县公安局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏广诚建设项目咨询有限公司 |

2025年02 月21 日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标办法	21

第四章  采购需求	24

第五章  合同文本	78

第六章  投标文件格式	96

第一章  投标邀请

受泗洪县公安局的委托，江苏广诚建设项目咨询有限公司就泗洪县公安局基层党建阵地提升改造项目 (JSZC-321324-GCDW-G2025-0003)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗洪县公安局基层党建阵地提升改造项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年03月 18 日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-GCDW-G2025-0003

2.项目名称：泗洪县公安局基层党建阵地提升改造项目

3.预算金额：143.029858万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：143.029858万元。

5.采购需求（简介）：泗洪县公安局拟对交警大队、刑警大队、法制大队，大楼、桥南派出所等10个党(总)支部党建阵地进行改造提升，打造示范党支部，包括：方案深化设计（含详细图纸）、布展及设计内容中所有采购、施工、安装、调试、试运行、维护、保修等，详见招标文件第四部分采购需求。

6.合同履行期限：采购合同签订后90日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。 信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购的项目，所投产品制造商应为中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。所投产品制造商为非中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）参与本项目投标，将作无效投标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年03月18日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-88359233。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泗洪县公安局

地址：泗洪县淮河东路6号

联系人：赵金波

联系方式：13951068166

2.名 称：江苏广诚建设项目咨询有限公司

地　址：泗洪县永昌财富广场B栋4楼4007室

联系人：谢颖

联系方式：15312743632

第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第 2 种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第 1 种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 1 种方式确定： - 允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：装饰装修部分。 分包要求： 1.1企业的资质类别、等级：具备建筑装饰装修工程专业承包资质二级及以上资质或具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，且在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，该资质动态监管结果不处于不合格状态； 1.2 项目负责人注册专业、资格等级：具备建筑工程专业二级注册建造师资格，并具备建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证）； 1.3 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证； 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 10000元，可以数字人民币方式支付。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为   6.1（1）、6.2、 6.3、6.4

6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 / %扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 2  %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2  %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 40.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40%。 |
|  | 深化设计方案 | 12.00 | 投标人根据招标文件深化设计方案，根据投标单位提供的图纸进行评分;图纸应包含平面布局图、立面图、施工图、材质说明等，本小项最高12分，能充分体现设计效果、空间划分等，层次分明脉络清晰图纸提供完整，平面布局、整体立面、做法、施工工艺、材质要求及细节大样均可以体现在图纸上的得12分;图纸提供较完整，基本内容得到体现，缺少细节大样但经过深化调整补充后可以完善的得6分;图纸提供不全，或未提供的不得分。 |
|  | 设计效果图 | 10.00 | 根据响应单位提供的各阵地的效果图进行评分，各区域提供完整效果图，每提供一处阵地效果图得1分，本项最高得10分，未提供不得分。 |
|  | 企业业绩 | 9.00 | 自 2022年1 月1 日以来（以合同签订时间为准），投标人承接过类似项目，每有一个得3分，本项最高得9分（同时提供中标（成交）通知书、合同文件、验收合格证明文件，三者缺一不可，合同业绩中主要内容、标的、金额清晰可见，否则不得分）。 注：该项评审得分后，随同中标结果公开中标人业绩。 |
| 企业信誉 | 环境标志、节能产品 | 1.00 | 1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 人员配备 | 8.00 | 1、投标人针对本项目拟派的项目组成员具有行政部门颁发的信息系统项目管理师、施工员、电工证、安全员证，每有一个得2分，最高得8分。 注：（1）以上项目组成员必须为本单位员工，需提供2024年8月1日以来任意一个月社保部门出具的投标人为其缴纳社保的证明材料（参保人员参保状态为：参保缴费），否则不得分。（2）以上项目组成员中同一人员具备上述多种证书的，不重复计分；同一证书多人具备的，不重复计分； （3）以上项目组成员的证书均须提供原件扫描件，未提供的本项不得分； （4）提供上述项目组成员相关证书原件备查，服务过程中，人员不得更改。 （5）投标人提供的人员信息将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 进度安排 | 5.00 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求五、项目实施方案（二）进度安排”制定方案，评标委员会根据投标人提供的进度安排进行评审：优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 供货、安装及质量要求 | 5.00 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求五、项目实施方案（三）供货、安装及质量要求”制定方案，评标委员会根据投标人提供的安装及调试方案进行评审：优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 利旧方案 | 5.00 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求五、项目实施方案（四）利旧方案”利旧对接需求。评标委员会根据投标人提供的利旧对接实现的功能进行评审：优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 5.00 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求五、项目实施方案（五）售后服务”制定售后服务方案，评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行评审：优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其它情况或没有内容的不得分。 |

- 第四章  采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业

本项目 不接受 进口产品。

一、项目概况

（一）本项目地点：采购单位指定地点。

（二）采购范围：泗洪县公安局拟对交警大队、刑警大队、法制大队、大楼、桥南派出所等10个党(总)支部党建阵地进行改造提升，打造示范党支部，包括：方案深化设计（含详细图纸）、布展及设计内容中所有采购、施工、安装、调试、试运行、维护、保修等。

（三）合同履行期限：采购合同签订后90日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

（四）款项的支付方式及进度安排:

预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：货物到现场安装完毕，并经采购人验收合格后，采购人将支付到合同总价款的100%。

备注:

(1)可以采用数字人民币支付。

(2)资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。

(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

(5)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（五）售后服务期：二年。（有特殊要求的产品，售后服务期按招标文件的约定执行）。两年内发现设备缺陷等质量问题，中标供应商负责无条件维修或调换；中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），售后服务期自初验之日起算。

（六）质量：合格。

二 、采购清单及技术要求

| 泗洪县大楼派出所党建阵地项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰部分 |  |  |  |  |
| （一）拆除、土建、搭建工程 |  |  |  |  |
| 1 | 开孔打洞 | 1、开孔Φ50、Φ75（电路改造用） 2、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 只 | 15.0 |
| 2 | 插座墙地面开槽 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 3 | 线路回填 | 1、水泥砂浆、工具、人工 | 项 | 1 |
| 4 | 窗户贴膜 | 1、磨砂膜 2、人工，辅料 | 项 | 21 |
| 5 | 新建120墙体及封堵窗户 | 1、0.9mm厚石膏板 2、轻钢龙骨、穿心龙 3、隔音棉 4、阻燃板（双面） 5、人工辅料 | ㎡ | 118.5 |
| 6 | 新建240墙体及封堵窗户 | 1、0.9mm厚石膏板 2、轻钢龙骨、穿心龙 3、隔音棉 4、阻燃板（双面） 5、人工辅料 | ㎡ | 74.8 |
| 7 | 党建品牌风采镀锌钢管龙骨地台 | 1、40*60镀锌方管 2、五金配件 3、人工辅料 4、金属油漆 | 项 | 1 |
| 8 | 施工铁皮门 | 1、铁皮 2、方管 3、机械、人工 | ㎡ | 9.5 |
| 9 | 地面保护 | 1、地面铺装保护材料及人工辅料 | 项 | 1 |
| （二）地面装饰 |  |  |  |  |
| 10 | 过道、党建阵地金属踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线 2、木工板基础 3、人工辅料 | m | 74.6 |
| （三）天花装饰 |  |  |  |  |
| 11 | 党建阵地吊顶天棚 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2、50主龙骨:50*15*1.5 3、50副龙骨:50*20*0.6 4、300*600排列轻钢龙骨吊顶 5、单层石膏板、木工板基础 | ㎡ | 161.4 |
| 12 | 反光灯槽 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2、50主龙骨:50*15*1.5 3、50副龙骨:50*20*0.6 4、300*600排列轻钢龙骨吊顶 5、单层石膏板、木工板基础 | m | 82 |
| 13 | 反光灯槽灯条 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 82 |
| 14 | 顶面嵌入式灯带基础 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2、50主龙骨:50*15*1.5 3、50副龙骨:50*20*0.6 4、300*600排列轻钢龙骨吊顶 5、单层石膏板、木工板基础 | 项 | 1 |
| 15 | 吊顶定制嵌入式线性灯条 | 1、10*2cm金属灯槽、四排灯条、盖板、变压器 2、人工、辅料 | m | 81.5 |
| 16 | 吊顶五角星造型制作 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2、50主龙骨:50*15*1.5 3、50副龙骨:50*20*0.6 4、300*600排列轻钢龙骨吊顶 5、单层石膏板、木工板基础 | 项 | 1 |
| 17 | 吊顶五角星做金箔漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、水性金箔漆 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 18 | 结束语区域顶面红色乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | 项 | 1 |
| 19 | 石膏板顶面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、乳胶漆 | ㎡ | 162 |
| 20 | 结束语区域顶面红色乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 2.7 |
| 21 | 石膏板墙面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、乳胶漆 | ㎡ | 193.3 |
| （四）墙面装饰 |  |  |  |  |
| A墙 |  |  |  |  |
| 22 | 主题造型墙基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 10.34 |
| 23 | 主题造型墙乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 4.8 |
| 24 | 主题造型墙银灰色铝塑板 | 1、银灰色铝塑板 2、人工、辅料 | ㎡ | 10.34 |
| 25 | 主题造型墙不锈钢压边条 | 1、金属线条 2、人工、辅料 | m | 13.2 |
| 26 | 主题造型墙墙面灯条 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 8.8 |
| 27 | 永远跟党走造型墙基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 2.53 |
| 28 | 永远跟党走造型墙红色乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 2.53 |
| 29 | 结束语造型墙预埋铝合金型材 | 1、20*10mm，U形红色哑光铝合金槽 2、人工、辅料 | m | 9.2 |
| 30 | 党员风采展示造型墙基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 13.9 |
| 31 | 党员风采展示造型墙乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 13.9 |
| 32 | 党员风采展示大标题基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 3.1 |
| 33 | 党风廉政大标题乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 3.1 |
| B墙 |  |  |  |  |
| 34 | 入党宣誓造型墙基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 12.8 |
| 35 | 入党宣誓造型墙红色乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 13.3 |
| 36 | 入党宣誓造型墙10mm透明钢化玻璃 | 1、10mm透明钢化玻璃 2、人工、辅料 | ㎡ | 12.1 |
| 37 | 入党宣誓造型墙不锈钢压边条 | 1、金属线条 2、人工、辅料 | m | 15.4 |
| 38 | 入党宣誓造型墙墙面灯条 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 11 |
| 39 | 党建品牌大标题基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 2.95 |
| 40 | 党建品牌大标题乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 2.95 |
| 41 | 党建品牌灰色亮光铝塑板基础（凹凸造型） | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 5.9 |
| 42 | 党建品牌造型墙灰色乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 5.9 |
| 43 | 党建品牌风采“C”形造型墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、欧松板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 48.4 |
| 44 | 党建风采造型墙定制嵌入式线性灯带（地台+弧角矩形） | 1、金属灯槽、LED灯条、盖板、变压器 2、人工、辅料 | m | 22.9 |
| 45 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 50.9 |
| C墙 |  |  |  |  |
| 46 | 党员先锋、党组织架构造型墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 16.7 |
| 47 | 党员先锋造型墙不锈钢压边条 | 1、金属线条 2、人工、辅料 | m | 18.4 |
| 48 | 党员先锋大标题基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 2.9 |
| 49 | 党建先锋大标题造型墙 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 2.9 |
| 50 | "L"形软膜灯箱造型墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 51 | 定制"L"形软膜灯箱 | 1、不锈钢雕刻包边、灯膜 2、内嵌LED灯光（预留电源） 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 52 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | 项 | 1 |
| D墙 |  |  |  |  |
| 53 | 荣誉展示造型墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 23 |
| 54 | 荣誉展示造型墙彩色乳胶漆 | 1、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 18.6 |
| 55 | 荣誉展示造型墙橱窗钢化玻璃 | 1、8厚钢化玻璃 2、人工、辅料 | ㎡ | 4.4 |
| 56 | 荣誉展示造型墙橱窗不锈钢压边条 | 1、金属线条 2、人工、辅料 | m | 9.7 |
| 57 | 荣誉展示造型墙橱窗嵌入式线性灯带 | 1、led灯条 2、人工、辅料 | m | 3.7 |
| 58 | 荣誉展示造型墙硬包橱窗（5面做硬包） | 1、硬包 2、人工、辅料 | ㎡ | 9.4 |
| E墙 |  |  |  |  |
| 59 | 派出所发展历史大标题基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 4.6 |
| 60 | 派出所发展历史大标题乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 4.6 |
| 61 | 发展历史造型墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 11 |
| 62 | 发展历史造型墙乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | 项 | 1 |
| 63 | 发展历史造型墙定制灯箱 | 1、不锈钢雕刻包边、彩绘灯膜 2、内嵌LED灯光（预留电源） 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 64 | 发展历史造型墙金属包套 | 1、金属包套 2、人工、辅料 | m | 11.4 |
| F墙 |  |  |  |  |
| 65 | 入警宣誓造型墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、欧松板 3、人工、辅料 | ㎡ | 7.8 |
| 66 | 入警宣誓造型墙白色亮光铝塑板雕刻镂空警徽造型 | 1、白亮光铝塑板 2、人工、辅料 | ㎡ | 7.8 |
| 67 | 入警宣誓造型墙（定制警徽造型金属包边） | 1、1.2厚不锈钢包边 2、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 68 | 入警宣誓造型墙（警徽造型）墙面灯条 | 1、led灯条 2、人工、辅料 | m | 11.7 |
| 69 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 6.8 |
| （五）其它 |  |  |  |  |
| 70 | 消防栓隐形门 | 1、木工板、包边 2、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 71 | 隐形子母门 | 1、尺寸：1.5米 2、人工、辅料 | 樘 | 2 |
| 72 | 两个子母门门洞包不锈钢门套 | 1、木工板打底 2、不锈钢 3、人工、辅料 | m | 12.6 |
| 73 | 广告定制 | 主材、人工辅料 | 项 | 1 |
| 74 | 脚手架 | 施工及安装需要的所有脚手架 | 项 | 1 |
| （六）安装电路系统 |  |  |  |  |
| 75 | ●电箱 | 1、名称：照明配电箱AL 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4 3、安装方式：明装,底边距地1.6米 | 台 | 1 |
| 76 | 漏电开关 | 漏电保护开关一组 | 项 | 1 |
| 77 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：DN20mm 4、配线部位：管内敷设 | m | 331 |
| 78 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：DN25mm 4、配线部位：管内敷设 | m | 160 |
| 79 | 配线 | 1、名称：照明线 2、规格：BV-2.5mm2 3、材质：铜芯线 4、配线部位：管内敷设 | m | 679 |
| 80 | 配线 | 1、名称：照明线 2、规格：BV-4mm2 3、材质：铜芯线 4、配线部位：管内敷设 | m | 311 |
| 81 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装 | 个 | 55 |
| 82 | 开关盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装 | 个 | 3 |
| 83 | 双绞线缆 | 1、名称：网络线 2、规格：UTP5E 3、敷设方式：管及桥架内敷设 | m | 106 |
| 84 | 信息插座 | 1、名称：网络面板,网络接口两个。(大屏专用) 2、安装方式：暗装,底边距地1.6米 | 个 | 4 |
| 85 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关(单控)双联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装,底边距地1.3米 | 个 | 3 |
| 86 | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(墙面安装) 2、规格：250V,10A 3、安装方式：墙面安装 | 个 | 9 |
| 87 | 射灯 | 1、名称：射灯 2、规格：~220V1x5W 3、安装形式：吸顶安装(荧光灯具选用无光泽白色反射体) | 个 | 38 |
| 88 | 开孔90筒灯 | 1、名称：φ90mmLED筒灯 2、规格：~220V1x9W 3、安装形式：吸顶安装(荧光灯具选用无光泽白色反射体) | 个 | 4 |
| 89 | 排风扇 | 1、30cm*30cm排风扇 | 个 | 7 |
| 90 | 排风管道 | 1、110PVC管道，人工辅料 | 项 | 1 |
| 泗洪县魏营派出所党建阵地项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰部分 |  |  |  |  |
| （一）拆除、土建、搭建工程 |  |  |  |  |
| 1 | 开孔打洞 | 1、开孔Φ50、Φ75（电路改造用） 2、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 只 | 32.0 |
| 2 | 拆除原踢脚线 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 3 | 插座墙地面开槽 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 4 | 线路回填 | 1、水泥砂浆、工具、人工 | 项 | 1 |
| 5 | 拆除原地面地胶 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 6 | 拆除原室内门 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 樘 | 1 |
| 7 | 窗户贴膜 | 1、膜 2、人工 | 个 | 2 |
| 8 | 封室内门洞 | 1、0.9mm厚石膏板 2、15mm厚木工板基础 3、隔音棉 4、人工辅料 | 项 | 1.0 |
| 9 | 新建120墙体（含封堵窗户及过道隐形门基础） | 1、0.9mm厚石膏板 2、轻钢龙骨、穿心龙 3、隔音棉 4、阻燃板（双面） 5、人工辅料 | ㎡ | 46.55 |
| 10 | 镀锌钢管龙骨地台 | 1、40*60镀锌方管 2、五金配件 3、人工辅料 4、金属油漆 | ㎡ | 5.4 |
| 11 | 地面保护 | 1、地面铺装保护材料及人工辅料 | 项 | 1 |
| （二）地面装饰 |  |  |  |  |
| 12 | 地面地胶铺贴 | 1、5mm厚地胶 2、人工辅料 | ㎡ | 81.7 |
| 13 | 过门石 | 1、40cm水泥砂浆结合 2、规格：240宽 3、过门石 | 项 | 1 |
| 14 | 地台地板铺贴 | 1、1.2mm地板 2、金属边条 3、人工、辅料 | ㎡ | 6 |
| 15 | 地台地面灯条 | 1、led灯条 2、人工、辅料 | m | 2.8 |
| 16 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线 2、木工板基础 3、人工辅料 | m | 66.6 |
| （三）天花装饰 |  |  |  |  |
| 17 | 党员会议，活动室石膏板顶面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 35.3 |
| 18 | 党员会议，活动室吊顶天棚 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2、50主龙骨:50*15*1.5 3、50副龙骨:50*20*0.6 4、300*600排列轻钢龙骨吊顶 5、单层石膏板、木工板基础 | ㎡ | 35.3 |
| 19 | 党员会议，活动室窗帘盒 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2、50主龙骨:50*15*1.5 3、50副龙骨:50*20*0.6 4、300*600排列轻钢龙骨吊顶 5、单层石膏板、木工板基础 | m | 6.9 |
| 20 | 党员会议，活动室顶面灯膜基础 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2、50主龙骨:50*15*1.5 3、50副龙骨:50*20*0.6 4、300*600排列轻钢龙骨吊顶 5、单层石膏板、木工板基础 | m | 10.4 |
| 21 | 党员会议，活动室吊顶灯膜 | 1、灯膜 2、人工、辅料 | 个 | 8 |
| 22 | 党员会议，活动室吊顶嵌入式线性灯条 | 1、led灯条 2、人工、辅料 | m | 20.4 |
| 23 | 党建阵地石膏板顶面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 44 |
| 24 | 党建阵地增加定制圆形灯膜 | 1、定制灯膜 2、人工辅料 | 个 | 1 |
| （四）墙面装饰 |  |  |  |  |
| 党员会议活动室 |  |  |  |  |
| 25 | 基础墙抹灰面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 59.26 |
| 26 | 党务公示栏造型墙(凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 10.9 |
| 27 | 紫薇花开logo定制（复杂造型） | 1、不锈钢雕刻包边 2、内嵌LED灯光（预留电源） 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 28 | 党务公示栏格栅 | 1、格栅板 2、木工板 3、人工、辅料 | ㎡ | 5 |
| 29 | 墙面铝槽灯带 | 1、led灯条 2、人工、辅料 | m | 4.6 |
| 30 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | 项 | 1 |
| 31 | 电视造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、欧松板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 10.23 |
| 32 | 电视造型墙嵌入式线性灯条 | 1、led灯条 2、人工、辅料 | m | 5.9 |
| 33 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 10.23 |
| 34 | 对党忠诚、服务人民造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、欧松板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 4.5 |
| 35 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 4.5 |
| 36 | 过道隐形门墙面饰面板（单面） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、欧松板、石膏板 3、人工、辅料 4、饰面板 | ㎡ | 4.8 |
| 党建阵地 |  |  |  |  |
| 37 | 石膏板墙面面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、乳胶漆 | ㎡ | 125 |
| 38 | 主题造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 7.5 |
| 39 | 党徽定制（发光） | 1、不锈钢雕刻包边 2、内嵌LED灯光（预留电源） 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 40 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 7.5 |
| 41 | 辖区图造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 5.04 |
| 42 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 4.8 |
| 43 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 7.36 |
| 44 | 党组织架构及魏营简介造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 6.68 |
| 45 | 党组织架构及魏营简介造型金属条 | 1、金属 2、人工、辅料 | 个 | 2 |
| 46 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 11.16 |
| 47 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 6.68 |
| 48 | 党建品牌风采造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 45 |
| 49 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 25.56 |
| 50 | 党建品牌风采造型金属条 | 1、金属 2、人工、辅料 | 个 | 4 |
| 51 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 45 |
| 52 | 荣誉荣耀造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 11.85 |
| 53 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 1.3 |
| 54 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 11.85 |
| 55 | 入警宣誓背景墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 6.9 |
| 56 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 6.94 |
| 57 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 6.9 |
| 58 | 领导关怀造型墙 | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 4.9 |
| 59 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 4.9 |
| 60 | 入党宣誓背景墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 6.1 |
| 61 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 5 |
| 62 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 6.1 |
| （五）其他 |  |  |  |  |
| 63 | 会议室大理石窗台板 | 1、石材 2、机械、人工 | m | 3.8 |
| 64 | 定制书柜 | 木质书柜制作 | ㎡ | 6.7 |
| 65 | 单开木质门 | 尺寸：0.9*2.2米 | 樘 | 1 |
| 66 | 隐形门 | 尺寸：0.9*2.2米 | 樘 | 1 |
| 67 | 双开木质门 | 尺寸：1.6*2.2米 | 樘 | 1 |
| 68 | 广告定制 | 主材、人工辅料 | 项 | 1 |
| 69 | 会议区域沙发 | 1、规格：可移动靠背意式极简豆腐块沙发（0.95*0.95*0.34米*三个） 2、材质：高密度海绵填充 | 项 | 1 |
| 70 | 脚手架 | 施工及安装需要的所有脚手架 | 项 | 1 |
| （六）安装电路系统 |  |  |  |  |
| 71 | 电箱 | 1、名称：照明配电箱AL 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4 3、安装方式：明装,底边距地1.6米 | 台 | 1 |
| 72 | 漏电开关 | 漏电保护开关一组 | 项 | 1 |
| 73 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：DN20mm 4、配线部位：管内敷设 | m | 460 |
| 74 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：DN25mm 4、配线部位：管内敷设 | m | 120 |
| 75 | 配线 | 1、名称：照明线 2、规格：BV-2.5mm2 3、材质：铜芯线 4、配线部位：管内敷设 | m | 570 |
| 76 | 配线 | 1、名称：照明线 2、规格：BV-4mm2 3、材质：铜芯线 4、配线部位：管内敷设 | m | 320 |
| 77 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装 | 个 | 38 |
| 78 | 开关盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装 | 个 | 7 |
| 79 | 双绞线缆 | 1、名称：网络线 2、规格：UTP5E 3、敷设方式：管内敷设 | m | 31 |
| 80 | 信息插座 | 1、名称：网络面板,网络接口两个。(大屏专用) 2、安装方式：暗装,底边距地1.6米 | 个 | 2 |
| 81 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关(单控)双联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装,底边距地1.3米 | 个 | 7 |
| 82 | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(墙面安装) 2、规格：250V,10A 3、安装方式：墙面安装 | 个 | 3 |
| 83 | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(地面安装) 2、规格：250V,10A 3、安装方式：地面安装 | 个 | 3 |
| 泗洪县上塘派出所党建阵地项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰部分 |  |  |  |  |
| （一）拆除、土建、搭建工程 |  |  |  |  |
| 1 | 开孔打洞 | 1、开孔Φ50、Φ75（电路改造用） 2、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 只 | 9.0 |
| 2 | 拆除原踢脚线 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 3 | 插座墙地面开槽 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 4 | 线路回填 | 1、水泥砂浆、工具、人工 | 项 | 1 |
| 5 | 新建120墙体 | 1、0.9mm厚石膏板 2、轻钢龙骨、穿心龙 3、隔音棉 4、阻燃板（双面） 5、人工辅料 | ㎡ | 20.9 |
| 6 | 地面保护 | 1、地面铺装保护材料及人工辅料 | 项 | 1 |
| （二）地面装饰 |  |  |  |  |
| 7 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线 2、木工板基础 3、人工辅料 | m | 31.6 |
| 8 | 局部美缝修补 | 1、美缝 2、人工辅料 | 项 | 1 |
| 9 | 地面瓷砖修补 | 1、水泥砂浆 2、规格：800*8003、人工辅料 | 项 | 1 |
| （三）天花装饰 |  |  |  |  |
| 10 | 石膏板顶面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、乳胶漆 | ㎡ | 47.8 |
| 11 | 增加定制灯膜 | 1、定制灯膜 2、人工辅料 | ㎡ | 8.53 |
| （四）墙面装饰 |  |  |  |  |
| 12 | 基础墙抹灰面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、乳胶漆 | ㎡ | 64.6 |
| 13 | 石膏板墙面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、乳胶漆 | ㎡ | 27.82 |
| 14 | 墙面上色（非造型墙） | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | 项 | 1 |
| 15 | 党建品牌风采造型墙（三面及大标题造型）（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、欧松板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 17.77 |
| 16 | 党徽定制（发光） | 1、不锈钢雕刻包边 2、内嵌LED灯光（预留电源） 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 17 | 党建品牌风采造型墙金属包边 | 1、不锈钢 2、人工、辅料 | m | 27.72 |
| 18 | 铝槽灯带 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 19.94 |
| 19 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 17.77 |
| 20 | 部门荣誉造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、欧松板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 4.03 |
| 21 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 7.05 |
| 22 | 入党宣誓造型墙基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、欧松板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 9.63 |
| 23 | 墙面铝槽灯带 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 16.2 |
| 24 | 宣誓墙面硅藻泥 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、硅藻泥 | ㎡ | 4.75 |
| 25 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 5.85 |
| （五）其它 |  |  |  |  |
| 26 | 大理石窗台板 | 1、石材 2、机械、人工 | m | 3.58 |
| 27 | 定制书柜 | 木质书柜制作 | ㎡ | 10.5 |
| 28 | 广告定制 | 主材、人工辅料 | 项 | 1 |
| 29 | 脚手架 | 施工及安装需要的所有脚手架 | 项 | 1.00 |
| （六）安装电路系统 |  |  |  |  |
| 30 | 电箱 | 1、名称：照明配电箱AL 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4 3、安装方式：明装,底边距地1.6米 | 台 | 1 |
| 31 | 漏电开关 | 漏电保护开关一组 | 项 | 1 |
| 32 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：DN20mm 4、配线部位：管内敷设 | m | 276 |
| 33 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：DN25mm 4、配线部位：管内敷设 | m | 62 |
| 34 | 配线 | 1、名称：照明线 2、规格：BV-2.5mm2 3、材质：铜芯线 4、配线部位：管内敷设 | m | 350 |
| 35 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装 | 个 | 32 |
| 36 | 开关盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装 | 个 | 3 |
| 37 | 双绞线缆 | 1、名称：网络线 2、规格：UTP5E 3、敷设方式：管及桥架内敷设 | m | 64 |
| 38 | 信息插座 | 1、名称：网络面板,网络接口两个。(大屏专用) 2、安装方式：暗装,底边距地1.6米 | 个 | 2 |
| 39 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关(单控)双联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装,底边距地1.3米 | 个 | 3 |
| 40 | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(墙面安装) 2、规格：250V,10A 3、安装方式：墙面安装 | 个 | 6 |
| 41 | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(地面安装) 2、规格：250V,10A 3、安装方式：地面安装 | 个 | 3 |
| 泗洪县桥南派出所党建阵地项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰部分 |  |  |  |  |
| （一）拆除、土建、搭建工程 |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌墙体拆除 | 1、墙拆除； 2、墙体附着物拆除； 3、建筑渣土外运。 | 项 | 1 |
| 2 | 开孔打洞 | 1、开孔Φ50、Φ75（电路改造用） 2、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 只 | 10.0 |
| 3 | 拆除原档案室内墙窗户 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1.0 |
| 4 | 拆除原档案室瓷砖踢脚线 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 5 | 插座墙地面开槽 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 6 | 线路回填 | 1、水泥砂浆、工具、人工 | 项 | 1 |
| 7 | 窗户贴膜 | 1、膜 2、人工 | 项 | 1 |
| 8 | 新建120墙体（含封堵窗户） | 1、0.9mm厚石膏板 2、轻钢龙骨、穿心龙 3、隔音棉 4、阻燃板（双面） 5、人工辅料 | ㎡ | 46.64 |
| 9 | 地面保护 | 1、地面铺装保护材料及人工辅料 | 项 | 1 |
| 10 | 施工围挡 | 1、铁皮 2、方管 3、机械、人工 | ㎡ | 5.4 |
| （二）地面装饰 |  |  |  |  |
| 11 | 党建阵地及红书角区域金属踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线 2、木工板基础 3、人工辅料 | m | 71.4 |
| 12 | 过道、党建阵地地面地胶铺贴 | 1、5mm厚地胶 2、人工辅料 | ㎡ | 83 |
| （三）天花装饰 |  |  |  |  |
| 13 | 会议室石膏板顶面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、乳胶漆 | ㎡ | 21.45 |
| 14 | 党建阵地及红书角顶面石膏板油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、乳胶漆 | ㎡ | 59.64 |
| 15 | 党建阵地及红书角吊顶天棚 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2、50主龙骨:50*15*1.5 3、50副龙骨:50*20*0.6 4、300*600排列轻钢龙骨吊顶 5、单层石膏板、木工板基础 | ㎡ | 59.64 |
| 16 | 反光灯槽 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2、50主龙骨:50*15*1.5 3、50副龙骨:50*20*0.6 4、300*600排列轻钢龙骨吊顶 5、单层石膏板、木工板基础 | m | 44.5 |
| 17 | 反光灯槽灯条 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 44.5 |
| 18 | 顶面金属线条 | 1、不锈钢 2、人工、辅料 | m | 34.3 |
| 19 | 灯膜 | 1、定制灯膜 2、人工辅料 | m | 10.3 |
| 20 | 灯膜基础 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定 2、50主龙骨:50*15*1.5 3、50副龙骨:50*20*0.6 4、300*600排列轻钢龙骨吊顶 5、单层石膏板、木工板基础 | m | 10.3 |
| （四）墙面装饰 |  |  |  |  |
| 党员会议活动室 |  |  |  |  |
| 21 | 全屋基础墙抹灰面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、乳胶漆 | ㎡ | 46.34 |
| 22 | 墙面上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | 项 | 1 |
| 23 | 荣誉展示造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 24 | 党徽定制（发光） | 1、不锈钢雕刻包边 2、内嵌LED灯光（预留电源） 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 25 | 荣誉展示造型墙木制双层板 | 1、3cm厚层板 2、人工、辅料 | m | 11.6 |
| 26 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 1 |
| 党建阵地 |  |  |  |  |
| 27 | 全屋基础墙抹灰面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 73.29 |
| 28 | 石膏板墙面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 57.3 |
| 29 | 主题墙上下灯槽造型（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | m | 13.96 |
| 30 | 党徽定制（发光） | 1、不锈钢雕刻包边 2、内嵌LED灯光（预留电源） 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 31 | 组织架构灯箱 | 1、不锈钢雕刻包边、彩绘灯膜 2、内嵌LED灯光（预留电源） 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 32 | 桥南所历任领导定制灯箱 | 1、不锈钢雕刻包边、彩绘灯膜 2、内嵌LED灯光（预留电源） 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 33 | 桥南所区域图定制灯箱 | 1、不锈钢雕刻包边、彩绘灯膜 2、内嵌LED灯光（预留电源） 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 34 | 主题墙上下一圈造型嵌入式线性灯带 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 13.82 |
| 35 | 造型墙上色 | 1、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 19.4 |
| 36 | 党员先锋造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 37 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 4.4 |
| 38 | 部门荣誉造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 6.75 |
| 39 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 11.36 |
| 40 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 6.75 |
| 41 | 党员先锋造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 5.56 |
| 42 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 2.89 |
| 43 | 定制壁画背景基底 | 1、壁画（定制画面） | 项 | 1 |
| 44 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 8.96 |
| 45 | 党建品牌风采造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 17.3 |
| 46 | 定制灯箱 | 1、不锈钢雕刻包边、彩绘灯膜 2、内嵌LED灯光（预留电源） 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 47 | 紫薇花开logo定制（发光）（复杂造型） | 1、不锈钢雕刻包边 2、内嵌LED灯光（预留电源） 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 48 | “为人民服务”定制（复杂造型） | 1、不锈钢雕刻包边 2、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 49 | 金属线条 | 1、金属线条 2、人工、辅料 | m | 21.2 |
| 50 | 定制壁画背景基底 | 1、壁画（定制画面） | 项 | 1 |
| 51 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 17.3 |
| 52 | 入党宣誓造型墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 5.3 |
| 53 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 5.62 |
| 54 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 9.97 |
| 55 | 红书角三面墙面饰面板 | 1、木工板基础 2、饰面板 3、人工、辅料 | ㎡ | 18.6 |
| 56 | 卷帘定制 | 1、卷帘画面定制 2、人工辅料 | 项 | 1 |
| （五）其它 |  |  |  |  |
| 57 | 异形定制展架（富强、民主、文明、和谐） | 1、镀锌钢管框架、字 2、红色油漆 3、机械、人工 | 项 | 1 |
| 58 | 红书角书架 | 1、镀锌钢管框架 2、红色油漆 3、机械、人工 4、定制木制盒子 | ㎡ | 8.06 |
| 59 | 两个大门洞包不锈钢门套 | 1、木工板打底 2、不锈钢 3、人工、辅料 | m | 15.2 |
| 60 | 会议室窗户120大理石窗台板 | 1、石材 2、人工辅料 | m | 1.3 |
| 61 | 党建阵地单开木质门（带摇头） | 尺寸：90公分 | 樘 | 1 |
| 62 | 红书角坐凳制作 | 1、板材制作 2、软垫 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 63 | 红书角玻璃及包边 | 1、钢化玻璃（含不锈钢包边） 2、人工辅料 | ㎡ | 5.5 |
| 64 | 广告定制 | 主材、人工辅料 | 项 | 1 |
| 65 | 脚手架 | 施工及安装需要的所有脚手架 | 项 | 1.00 |
| （六）安装电路系统 |  |  |  |  |
| 66 | 电箱 | 1、名称：照明配电箱AL 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4 3、安装方式：明装,底边距地1.6米 | 台 | 1 |
| 67 | 漏电开关 | 漏电保护开关一组 | 项 | 1 |
| 68 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：DN20mm 4、配线部位：管内敷设 | m | 482 |
| 69 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：DN25mm 4、配线部位：管内敷设 | m | 159 |
| 70 | 配线 | 1、名称：照明线 2、规格：BV-2.5mm2 3、材质：铜芯线 4、配线部位：管内敷设 | m | 632 |
| 71 | 配线 | 1、名称：照明线 2、规格：BV-4mm2 3、材质：铜芯线 4、配线部位：管内敷设 | m | 186 |
| 72 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装 | 个 | 29 |
| 73 | 开关盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装 | 个 | 4 |
| 74 | 双绞线缆 | 1、名称：网络线 2、规格：UTP5E 3、敷设方式：管及桥架内敷设 | m | 97 |
| 75 | 信息插座 | 1、名称：网络面板,网络接口两个。(大屏专用) 2、安装方式：暗装,底边距地1.6米 | 个 | 2 |
| 76 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关(单控)三联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装,底边距地1.3米 | 个 | 4 |
| 77 | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(墙面安装) 2、规格：250V,10A 3、安装方式：墙面安装 | 个 | 6 |
| 78 | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(地面安装) 2、规格：250V,10A 3、安装方式：地面安装 | 个 | 3 |
| 79 | 射灯 | 1、名称：射灯 2、规格：~220V1x5W 3、安装形式：吸顶安装(荧光灯具选用无光泽白色反射体) | 个 | 20 |
| 泗洪县交管党建阵地项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| （一）拆除、改造、新建工程 |  |  |  |  |
| 1 | 开孔打洞 | 1、开孔Φ50、Φ75（电路改造用） 2、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 只 | 26.0 |
| 2 | 墙面拆除 | 1、局部墙面基础及阻燃板、石膏板拆除；墙面展板保护性拆除； 2、垃圾装袋、运输至室外集中堆放点； | 项 | 1 |
| 3 | 新建隔墙 | 1、0.9mm厚石膏板 2、轻钢龙骨、穿心龙 3、隔音棉 4、阻燃板（双面） 5、人工辅料 | ㎡ | 132.2 |
| （二）地面工程 |  |  |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线 2、木工板基础 3、人工辅料 | m | 104 |
| 5 | 地面保护 | 1、地面铺装保护材料及人工辅料 | 项 | 1 |
| （三）天花工程 |  |  |  |  |
| 6 | 形象墙区域吊顶天棚（造型顶）型材造型灯具 | 型材灯箱：LDE灯珠、H码型条、透光板含变压器,含型材和钢丝绳 1、天棚H=750mmΦ8吊筋 2、透光灯及灯源等配件 3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 7 | 党徽造型灯 | 灯箱：LDE灯珠、H码型条、侧面水晶板发光含变压器,含型材和钢丝绳 1、天棚H=750mmΦ8吊筋 2、透光灯及灯源等配件 | 项 | 1 |
| 8 | 墙面拆除后顶面喷刷涂料修复 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、乳胶漆 | 项 | 1 |
| （四）墙面工程 |  |  |  |  |
| E01 |  |  |  |  |
| 9 | 前言造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 5.6 |
| 10 | 前言造型墙饰面板 | 1、木饰面 2、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 11 | 入党誓词造型墙 | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 11.2 |
| 12 | 入党誓词造型墙格栅板装饰 | 1、格栅板 2、木工板 3、人工、辅料 | ㎡ | 1.8 |
| 13 | 造型墙墙面漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、乳胶漆 | ㎡ | 14.5 |
| 14 | 结束语造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 5.6 |
| 15 | 结束语造型墙饰面板 | 1、木饰面 2、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 16 | 入警誓词造型墙 | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 11.2 |
| 17 | 入警誓词造型墙格栅板装饰 | 1、格栅板 2、木工板 3、人工、辅料 | ㎡ | 1.8 |
| 18 | 造型墙墙面漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 14.5 |
| E02 |  |  |  |  |
| 19 | 初心引航路大标题造型墙(凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、欧松板 3、人工、辅料 | ㎡ | 3.5 |
| 20 | 初心引航路大标题造型墙饰面板 | 1、木饰面 2、人工、辅料 | ㎡ | 3.5 |
| 21 | 百年党史造型墙(凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 9.6 |
| 22 | 泗洪交警发展史造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 8.4 |
| 23 | 交警大队造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 3.5 |
| 24 | 基层堡垒造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 5.9 |
| 25 | 初心引擎造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 13.7 |
| 26 | 初心引擎造型墙灯条 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 6.3 |
| 27 | 造型墙墙面漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、乳胶漆 | ㎡ | 40.8 |
| E03 |  |  |  |  |
| 28 | 匠心为民路大标题造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 3.5 |
| 29 | 匠心为民路大标题造型墙饰面板 | 1、木饰面 2、人工、辅料 | ㎡ | 3.5 |
| 30 | 红色枢纽造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 11.5 |
| 31 | 红色枢纽造型背景墙灯带 | 1、led灯条 2、人工、辅料 | m | 20.7 |
| 32 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 18.3 |
| E04 |  |  |  |  |
| 33 | 夯实阵地造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 15.1 |
| 34 | 夯实阵地背景墙灯带 | 1、led灯条 2、人工、辅料 | m | 17.4 |
| 35 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 27.9 |
| E05 |  |  |  |  |
| 36 | 恒心致远路大标题造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、欧松板 3、人工、辅料 | ㎡ | 3.5 |
| 37 | 恒心致远路大标题造型墙饰面板 | 1、木饰面 2、人工、辅料 | ㎡ | 3.5 |
| 38 | 宣教合一造型墙（凹凸异形) | 1、龙骨，刷防火涂料 2、木工板、石膏板 3、人工、辅料 | ㎡ | 8.7 |
| 39 | 着重监督、路畅民安造型墙（凹凸造型) | 1、龙骨，刷防火涂料 2、欧松板、饰面板 3、人工、辅料 | ㎡ | 14 |
| 40 | 着重监督、路畅民安背景墙灯带 | 1、led灯条 2、人工、辅料 | m | 4.5 |
| 41 | 殷切关怀造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料 2、欧松板 3、人工、辅料 | ㎡ | 9.6 |
| 42 | 造型墙墙面漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 43 |
| E06 |  |  |  |  |
| 43 | 入党志愿书+历任领导造型墙灯带 | 1、LED线性灯条 2、人工、辅料 | m | 14 |
| 44 | 造型墙墙面漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 22.5 |
| E07 |  |  |  |  |
| 45 | 匠心服务背景墙灯带 | 1、led灯条 2、人工、辅料 | m | 24 |
| 46 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 32.7 |
| E08 |  |  |  |  |
| 47 | 三灯明纪背景墙灯带 | 1、led灯条 2、人工、辅料 | m | 5.6 |
| 48 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 22.6 |
| E09 |  |  |  |  |
| 49 | 大屏及习近平语录造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 23 |
| （五）其它 |  |  |  |  |
| 50 | 广告定制 | 主材、人工辅料 | 项 | 1 |
| 51 | 硕果累累造型定制荣誉展示柜 | 1、马六甲板材 2、铝槽、PC扩散灯罩、LED芯片灯带、变压器、感应器 3、人工辅料 | ㎡ | 12.9 |
| 52 | 三灯明纪定制展示柜 | 1、马六甲板材 2、人工辅料 | ㎡ | 8.1 |
| 53 | 入厅门洞包不锈钢门套 | 1、木工板打底 2、不锈钢 3、人工、辅料 | m | 3.9 |
| 54 | 脚手架租赁 | 施工及安装需要的所有脚手架 | 项 | 1 |
| （六）安装电路系统 |  |  |  |  |
| 55 | 电箱 | 1、名称：照明配电箱AL 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4 3、安装方式：明装,底边距地1.6米 | 台 | 1 |
| 56 | 漏电开关 | 漏电保护开关一组 | 项 | 1 |
| 57 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：DN20mm 4、配线部位：管内敷设 | m | 276 |
| 58 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：DN25mm 4、配线部位：管内敷设 | m | 90 |
| 59 | 配线 | 1、名称：照明线 2、规格：BV-2.5mm2 3、材质：铜芯线 4、配线部位：管内敷设 | m | 530 |
| 60 | 配线 | 1、名称：照明线 2、规格：BV-4mm2 3、材质：铜芯线 4、配线部位：管内敷设 | m | 276 |
| 61 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装 | 个 | 23 |
| 62 | 开关盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装 | 个 | 3 |
| 63 | 双绞线缆 | 1、名称：网络线 2、规格：UTP5E 3、敷设方式：管及桥架内敷设 | m | 64 |
| 64 | 信息插座 | 1、名称：网络面板,网络接口两个。(大屏专用) 2、安装方式：暗装,底边距地1.6米 | 个 | 3 |
| 65 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关(单控)三联 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装,底边距地1.3米 | 个 | 3 |
| 66 | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(墙面安装) 2、规格：250V,10A 3、安装方式：墙面安装 | 个 | 6 |
| 67 | 明装轨道+轨道射灯 | 1、名称：明装轨道及轨道射灯 2、规格：轨道射灯1x30W 3、安装形式：吸顶安装(荧光灯具选用无光泽白色反射体) | m | 76.5 |
| 泗洪县法治党建阵地项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰部分 |  |  |  |  |
| （一）水电工程改造 |  |  |  |  |
| 1 | 水电改造（按建筑面积计算） | 1、砖墙开槽走线穿pvc管，布线采用2.5平方塑料或ZR单铜芯线(其中照明线采用1.5平方塑料多股铜芯线)，； 2、工作内容包括：放线定位、电线铺设、管线配件、凿沟掩埋、连接固定等工作； 3、工程量以PVC管米数计算； 4、强电为多股线； | 项 | 1.00 |
| （二）木工及主体框架改造部分 |  |  |  |  |
| 2 | 大标题栏基层 | 1，1.0轻钢龙骨0.5付骨，（专用卡式龙骨）热镀锌工艺；2、高度内为木龙骨吊顶，龙骨为烘干成品龙骨刷防火涂料； 3、采用9mm石膏板造型，表面刮两遍成品腻子，喷涂白色乳胶漆； 4、按展开面计算； | ㎡ | 3.50 |
| 3 | 荣誉墙层板架 | 木工板基层，4mm31丝高光红铝塑板饰面 | m | 7.07 |
| 4 | 宣绒布 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 23.20 |
| （三）灯具开关插座 |  |  |  |  |
| 5 | 大标题栏下灯带 | 1，内置LED漫反射灯+透光软膜，色温6500K， | m | 8.60 |
| 6 | 开关插座 | 1，五孔插座，灯具开关（地插另算） | 项 | 1.00 |
| （四）广告部分 |  |  |  |  |
| 7 | 大标题栏 | 8mm透明水晶板+3mm白色亚克力激光雕刻立体字，12mm高密PVC+3mm透明亚克力UV打印 | ㎡ | 0.50 |
| 8 | 入党誓词 | 党旗用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，誓词用5mm透明亚克力UV被打，广告螺丝固定 | m | 1.30 |
| 9 | 荣誉墙 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | m | 3.00 |
| 10 | 党组织架构 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，亚克力成品插卡盒 | ㎡ | 1.30 |
| 11 | 党员风采 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，标题用8mm透明水晶板+3mm黄色亚克力激光雕刻立体字 | ㎡ | 2.00 |
| 12 | 立式展牌 | 镀锌板激光切割焊接打磨氟碳烤漆，双层5mm+5mm钢化玻璃内夹高清写真画面（800*1800） | 个 | 4.00 |
| 13 | 三精警队LOGO | LOGO背景板用12mm高密PVC+3mm透明亚克力UV打印，党徽8mm透明水晶板+3mm黄色亚克力激光雕刻立体字，文字用8mm透明水晶板+3mm红色/黄色亚克力激光雕刻立体字 | ㎡ | 1.00 |
| 泗洪县龙集派出所党建阵地项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰部分 |  |  |  |  |
| （一）水电工程改造 |  |  |  |  |
| 1 | 水电改造（按建筑面积计算） | 1、砖墙开槽走线穿pvc管，布线采用2.5平方塑料或ZR单铜芯线(其中照明线采用1.5平方塑料多股铜芯线)； 2、工作内容包括：放线定位、电线铺设、管线配件、凿沟掩埋、连接固定等工作； 3、工程量以PVC管米数计算； 4、强电为多股线； | ㎡ | 101.00 |
| （二）木工及主体框架改造部分 |  |  |  |  |
| 2 | “引航”背景墙基层 | 轻钢龙骨做基层，面封双层石膏板，内嵌成品硅胶灯带，下方预留灯带口，安装成品灯带， | ㎡ | 14.50 |
| 3 | 书柜 | 1，成品实木多层板，按照现场尺寸定制柜体 | ㎡ | 9.00 |
| 4 | 荣誉展示柜 | 1，双层石膏板制作长条喷涂乳胶漆 | ㎡ | 4.80 |
| 5 | 实物展示柜 | 根据需求定制柜子 | 项 | 1.00 |
| 6 | 踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线 2、木工板基础 3、人工辅料 | m | 86.00 |
| （三）灯具开关插座 |  |  |  |  |
| 7 | 开关插座 | 1、五孔插座，灯具开关（地插另算） | 项 | 1.00 |
| （四）广告部分 |  |  |  |  |
| 8 | 宣绒布 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 129.00 |
| 9 | “引航”背景墙 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 14.50 |
| 10 | 党建风采 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.50 |
| 11 | 党务公开栏 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.00 |
| 12 | 党组织架构 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 3.20 |
| 13 | 所史历程 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 2.50 |
| 14 | 历任所长 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 2.50 |
| 15 | 五星先锋 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 8.70 |
| 16 | 入党誓词 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.40 |
| 17 | 入警誓词 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 2.20 |
| 18 | 主题提炼内容 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 14.50 |
| 19 | 党员风采 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 5.20 |
| 20 | 红色党史 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 25.00 |
| 21 | 读书类文化墙1 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 7.60 |
| 22 | 读书类文化墙2 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 6.60 |
| 泗洪县孙园派出所党建阵地项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰部分 |  |  |  |  |
| （一）泥作及油漆部分 |  |  |  |  |
| 1 | 墙顶面腻子 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、包含彩色乳胶漆 | ㎡ | 225.00 |
| 2 | 墙顶面乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、包含彩色乳胶漆 | ㎡ | 225.00 |
| （二）木工及主体框架改造部分 |  |  |  |  |
| 3 | 轻钢龙骨隔墙 | 轻钢龙骨骨架、间距不小于400mm，9.5mm厚纸面石膏板双面封。 | ㎡ | 18.00 |
| 4 | 轻钢龙骨木石膏板溜边吊顶 | 1、轻钢龙骨0.5付骨，（专用卡式龙骨）热镀锌工艺；2、φ0.8全丝杆吊筋； 3、吊顶高度12cm以内为木龙骨吊顶，龙骨为烘干成品龙骨刷防火涂料； 4、采用9mm龙石膏板局部12mm阻燃板造型；5、按展开面计算； | ㎡ | 43.00 |
| 5 | 铝方通吊顶 | 1、1.0轻钢龙骨0.5付骨，（专用卡式龙骨）热镀锌工艺；2、φ0.8全丝杆吊筋； 3、吊顶高度12cm以内为木龙骨吊顶，龙骨为烘干成品龙骨刷防火涂料； 4、采用9mm龙石膏板局部12mm阻燃板造型； 5、按展开面计算； | ㎡ | 77.00 |
| 6 | 顶面五星造型吊顶 | 1、1.0轻钢龙骨0.5付骨，（专用卡式龙骨）热镀锌工艺；2、φ0.8全丝杆吊筋； 3、吊顶高度12cm以内为木龙骨吊顶，龙骨为烘干成品龙骨刷防火涂料； 4、采用9mm龙石膏板局部12mm阻燃板造型； 5、按展开面计算； | ㎡ | 7.40 |
| 7 | 墙面造型基础 | 1、0.8轻钢龙骨骨架，9mm厚阻燃板，局部木龙骨骨架，自贡螺丝钉； 2、石膏板之间留4~6mm安装缝， 3、按展开面积计算； | ㎡ | 71.20 |
| 8 | 书柜 | 1，成品实木多层板，按照现场尺寸定制柜体 | ㎡ | 9.00 |
| 9 | 荣誉展示墙 | 1，双层石膏板制作长条喷涂乳胶漆 | ㎡ | 16.80 |
| 10 | 荣誉展示台 | 1，成品实木多层板，按照现场尺寸定制 | 个 | 4.00 |
| 11 | 踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线 2、木工板基础 3、人工辅料 | m | 53.00 |
| （三）灯具开关插座 |  |  |  |  |
| 12 | 软膜灯 | LED软膜灯箱 | ㎡ | 4.50 |
| 13 | 格栅配套长条灯 | LED100*1200 | 个 | 21.00 |
| 14 | 轨道 |  | m | 20.00 |
| 15 | 轨道灯头 | 20w | 个 | 24.00 |
| 16 | 开关插座 | 1，五孔插座、网插、灯具开关 | 项 | 1.00 |
| （四）主材部分 |  |  |  |  |
| 17 | 墙布 | 1，定制墙布，糯米胶铺贴 | ㎡ | 50.40 |
| 18 | 入户玻璃门 | 1cm厚钢化玻璃，不锈钢包边处理（双开门，含五金锁具） | ㎡ | 4.00 |
| （五）广告部分 |  |  |  |  |
| 19 | 宣绒布 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 75.00 |
| 20 | 入党誓词背景墙 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.50 |
| 21 | 主题背景墙 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.50 |
| 22 | 党组织架构 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.00 |
| 23 | 爱民井背景墙 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 13.00 |
| 24 | 爱民井实物模型 | 定制树脂实物仿真模型 | 项 | 1.00 |
| 25 | 入警誓词 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.50 |
| 26 | 红色党史 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 23.80 |
| 27 | 所史历程 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 10.00 |
| 28 | 五心相映 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 12.60 |
| 29 | 服务承诺 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 2.50 |
| 30 | 党员风采 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 7.60 |
| 31 | 读书类文化墙 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 6.60 |
| 泗洪县刑警党建阵地项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰部分 |  |  |  |  |
| （一）土建及原有建筑拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 原有装修部分拆除（现场查看按建筑面积计算） | 1、人工机械； 2、垃圾袋等辅材； 3、运至指定地点。 | ㎡ | 94.20 |
| （二）水电工程改造 |  |  |  |  |
| 2 | 水电改造（按建筑面积计算） | 1、砖墙开槽走线穿pvc管，布线采用2.5平方塑料ZR单铜芯线(其中照明线采用1.5平方塑料多股铜芯线)，； 2、工作内容包括：放线定位、电线铺设、管线配件、凿沟掩埋、连接固定等工作； 3、工程量以PVC管米数计算； 4、强电为多股线； | ㎡ | 94.20 |
| （三）泥作及油漆部分 |  |  |  |  |
| 3 | 封门洞 | 小红砖封门洞，双面水泥砂浆抹灰找平 | ㎡ | 2.00 |
| 4 | 墙顶面腻子 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍 3、包含彩色乳胶漆 | ㎡ | 164.00 |
| 5 | 墙顶面乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨 2、面漆两遍乳 3、包含彩色乳胶漆 | ㎡ | 164.00 |
| （四）木工及主体框架改造部分 |  |  |  |  |
| 6 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1、1.0轻钢龙骨0.5付骨，（专用卡式龙骨）热镀锌工艺；2、φ0.8全丝杆吊筋； 3、吊顶高度12cm以内为木龙骨吊顶，龙骨为烘干成品龙骨刷防火涂料； 4、采用9mm石膏板局部12mm阻燃板造型；5、按展开面计算； | ㎡ | 84.00 |
| 7 | 窗帘盒 | 欧松板现场裁剪施工，面封石膏板 | m | 5.50 |
| 8 | 墙面造型基础 | 1、0.8轻钢龙骨骨架，9mm厚阻燃板，局部木龙骨骨架，自贡螺丝钉； 2、石膏板之间留4~6mm安装缝， 3、按展开面积计算； | ㎡ | 57.30 |
| 9 | 大屏基层加固 | 双层木工板加固 | ㎡ | 11.00 |
| 10 | 书柜 | 1、成品实木多层板，按照现场尺寸定制柜体 | ㎡ | 6.70 |
| 11 | 踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线 2、木工板基础 3、人工辅料 | m | 43.00 |
| （五）灯具开关插座 |  |  |  |  |
| 12 | 顶面软膜灯箱 | 1、LED软膜灯箱 | m | 19.60 |
| 13 | 线性灯 | 1、开1.5cm槽装馨光线型灯，灯珠包含变压器 | m | 50.30 |
| 14 | 射灯 | 1、2.5寸深杯筒射灯，中性光源功率：8w，包含安装 | 只 | 20.00 |
| 15 | 开关插座 | 1，五孔插座、网插、灯具开关 | 项 | 1.00 |
| （六）广告部分 |  |  |  |  |
| 16 | 背景宣绒布 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 34.00 |
| 17 | 党组织架构 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.00 |
| 18 | 历任领导 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 2.30 |
| 19 | 发展史 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.00 |
| 20 | 党员先锋 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，标题用8mm透明水晶板+3mm亚克力激光雕刻立体字 | ㎡ | 1.20 |
| 21 | 党建园地 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 16.20 |
| 22 | 立式展牌 | 镀锌板激光切割焊接打磨氟碳烤漆，双层5mm+5mm钢化玻璃内夹高清写真画面（800*1800） | 个 | 3.00 |
| 泗洪县朱湖派出所党建阵地项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰部分 |  |  |  |  |
| （一）水电工程改造 |  |  |  |  |
| 1 | 水电改造（按建筑面积计算） | 1、砖墙开槽走线穿pvc管，布线采用2.5平方塑料或ZR单铜芯线(其中照明线采用1.5平方塑料多股铜芯线)，； 2、工作内容包括：放线定位、电线铺设、管线配件、凿沟掩埋、连接固定等工作； 3、工程量以PVC管米数计算； 4、强电为多股线； | ㎡ | 80.70 |
| （二）木工及主体框架改造部分 |  |  |  |  |
| 2 | 顶面铝方通更换 | 更换原同等规格80*60mm铝方通（木纹色） | ㎡ | 32.00 |
| 3 | 地台制作 | 50*50方管，现场焊接，高度150mm,双向间距不超过400mm,采用上下双层焊接，焊点处滚涂防锈漆，面层铺贴18mm厚多层实木模板找平 | ㎡ | 5.50 |
| 4 | 墙面造型基础 | 1、0.8轻钢龙骨骨架，9mm厚阻燃板，局部木龙骨骨架，自贡螺丝钉； 2、石膏板之间留4~6mm安装缝， 3、按展开面积计算； | ㎡ | 21.90 |
| （三）灯具开关插座 |  |  |  |  |
| 5 | 墙面灯光布置 | 原有墙面结构上下增加LED灯带+透光亚克力板 | m | 74.00 |
| 6 | 开关插座 | 1、五孔插座、网插、灯具开关 | 项 | 1.00 |
| （四）主材部分 |  |  |  |  |
| 7 | 定制画轴造型 | 定制 | ㎡ | 14.50 |
| 8 | 红书角墙面书架 | 成品购置及安装 | 项 | 3.00 |
| （五）广告部分 |  |  |  |  |
| 9 | 墙面宣绒布 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 123.00 |
| 10 | 主题背景墙 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，标题用8mm透明水晶板+3mm亚克力激光雕刻立体字 | ㎡ | 5.50 |
| 11 | 党组织架构 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 2.40 |
| 12 | 所史历程 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 2.40 |
| 13 | 党员风采 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，标题用8mm透明水晶板+3mm亚克力激光雕刻立体字 | ㎡ | 5.90 |
| 14 | 主题提炼 | 镀锌板激光切割焊接打磨氟碳烤漆，双层5mm+5mm钢化玻璃内夹高清写真画面（800*1800） | ㎡ | 11.00 |
| 15 | 党员先锋 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 2.60 |
| 16 | 标题牌子 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.00 |
| 17 | 入党誓词背景墙 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.50 |
| 18 | 区位图背景墙 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，标题用8mm透明水晶板+3mm亚克力激光雕刻立体字 | ㎡ | 3.00 |
| 19 | 红色党史 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 15.00 |

注：

1、“●”标注的为核心产品

2、除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其它固定尺寸允许偏差±5%。

3、投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，除辅材、辅助材料（含以施工为主的条目）和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。

4、中标人供货时产品的品牌、型号、必须和投标文件中填写的产品的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按投标文件中填写的产品的品牌、型号供货。

三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文) 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财办库 (2008) 248号文) 等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

2、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

3、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

4、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。

5、限制标准的产品要求

本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

- 四、技术响应

- 1、深化设计方案：投标人根据招标文件深化设计方案，根据投标单位提供的图纸进行评分;图纸应包含平面布局图、立面图、施工图、材质说明等。

- 2、设计效果图：根据响应单位提供的各阵地的效果图进行评分，各区域提供完整效果图。

- 项目实施方案

- 人员配备

投标人提供针对本项目的项目组织机构及人员配备，提供团队构架（各项主要分工明确具体负责人）、职责分工、承接过展厅装饰装修组织、实施工作或具有丰富的施工组织管理经验和专业知识或有同类展厅成功设计建设经验。

（二）进度安排

投标人针对针对本项目提供详细的进度安排，有明确的时间节点和进度计划，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等。

内容包括但不限于：

1.根据实际需求，确定本项目采购所有货物的数量、设定时间节点，如项目启动日期、预计生产日期、出厂日期、交货日期、安装及调试时间规划、试运行时间安排、使用图或表等工具，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。同时投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品在采购人要求的供货时间内送至采购人指定地点等。

2.对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定；货物运输中可能存在的风险及风险预防、应对措施，以确保按期、保质的将本项目采购的所有产品运输至采购人指定的交货地点交付货物等。

（三）供货、安装及质量要求

1、供货要求

中标人应严格按照投标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知12小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

2、安装施工现场要求：

（1）标的物由中标方负责安装，现场调试。中标方应派驻现场项目负责人及成员具备相关信息系统项目管理师、设备安装质量员、设备安装施工员、电工、安全员等专业技术能力，所有安装货物质量必须严格按照国家规范及江苏省相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

（2）中标方应对安装施工安全、质量全面负责，并承担设备保护，如因中标方原因造成网络规划不合理、重大信息或网络安全事件、安防系统覆盖不全面、质量事故、设备损坏等，中标方应承担一切经济法律责任；

（3）中标方负责标的物合格、正常、安全使用。

（4）中标方应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明施工，项目安装过程中的施工人员安全问题由中标单位全权负责，与采购人无关。

（5）施工现场的协调工作由中标方负责，采购人配合；

（6）中标方负责对货物、安装货物（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的货物及附配件，以免受损；

（7）在安装、调试期间或保修过程中，中标方负责及时清理现场垃圾；

3、产品质量要求：

（1）所有货物在到达安装现场时须经采购人代表验收后才可进行货物安装，验货时须提交该货物的质量合格证明，初步验收不代表对产品隐性质量问题的认可。

（2）所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标方提供的售后服务期（运行维护期）从纠正之日起重新计算售后服务期（运行维护期）。

（4）如果是超出中标方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由中标方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（5）所有货物均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

（四）利旧方案

现有项目交警大队、刑警大队、法制大队、大楼、桥南派出所等10个党(总)支部中所涉及到的装备柜等设备，需充分融合对接，实现本项目中涉及的功能。

（五）售后服务

投标人针对本项目提供详细售后服务方案。

内容包含但不限于服务内容、详细技术服务方案、售后人员配备情况、响应时间，以及售后服务期满后主要产品、配件优惠方案等。

1.服务内容：本项目要求售后服务期：二年（自货物最终交付验收合格后）。售后服务期内投标人对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。因设备配置或制造质量问题而引起的故障，投标人应在24小时内立即予以维修或更换，由此引起的一切费用由投标人承担。

2.详细技术服务方案，包括但不限于：设备安装规范、设备工作原理、设备部件结构组成、设备操作手册、设备运行维护手册、设备软件使用手册等。

3.售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。售后人员配备不少于3人，提供售后人员相关信息及联系电话。

4.响应时间：投标人应严格按照招标文件的有关规定提供合格产品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志等；一旦发生质量问题，投标人在接到采购人通知的10分钟内快速响应服务，简单问题2小时内解决，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在12小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，12小时内排除故障恢复正常运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如投标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

5.售后服务期过后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

6.售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，投标人应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

7.投标人未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担。

第五章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                     （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                    （供应商）

乙方2（全称）：     /   （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：  /      （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：  /

关键部件：    /       品牌：    /     型号：   /

关键部件：    /       品牌：    /     型号：   /

关键部件：     /      品牌：    /     型号：    /

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：     数量：     金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：þ是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： þ是¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：    /

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：   /

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       þ优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       þ优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：    /

大写：   /

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：货物到现场安装完毕，并经采购人验收合格后，采购人将支付到合同总价款的100%，其中涉及预付款的：签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内支付合同总价款的30% 。

备注:

(1)可以采用数字人民币支付。

(2)资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。

(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

(5)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

¨成本补偿：  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：  （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 采购人指定地点 。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向甲方缴纳；

收取履约保证金金额：按采购合同总价的 2%（使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%)计取。

履约担保期限：履约验收合格为止。

（4）分期履行要求：   /

（5）风险处置措施和替代方案：  /

- 合同验收

- 验收组织方式：□自行组织 þ委托第三方组织

验收主体：  泗洪县公安局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项： 无 。

（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起3个工作日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（一）归集验收依据。实施验收前，甲方应当将采购合同、采购文件、供应商响应文件等验收依据进行归集。

（二）制定验收方案。甲方应当根据采购合同规定的每项技术、服务、安全、质量、数量等内容，结合采购文件和供应商响应文件内容，认真编制“验收内容项及其验收标准清单”，验收清单要全面客观反映货物供给、服务承接和工程施工完结情况，并依据验收清单内容的特点制定验收实施方法，形成总体验收方案。验收方案应当全面完整，确保合同履约要素验收不缺项漏项和不降低标准。

（三）验收实施。甲方应当根据制定的验收实施方法和验收清单开展验收工作。对验收清单列明的验收内容及标准进行逐项验收，并提供相对应的验收印证资料进行验收印证。验收印证资料包括不限于技术资料、测试测评资料、检验检测资料、专家论证资料、调研分析资料、分期验收资料、工作量及采购需求变更情况说明材料等，验收印证资料应当具有针对性和完整性，并确保相关验收印证资料具有证明效力。

（四）出具验收意见。验收结束后，验收小组应当出具验收意见。验收意见报告应当根据验收方案制作，并经验收小组全体成员签字。验收小组成员对验收意见报告载明的结论有异议的，应当在验收意见报告上签署不同意见并说明理由。甲方应当对验收小组出具的验收意见进行审查，验收意见与采购合同不一致的，甲方应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收意见；验收意见中存在验收小组成员其他意见的，甲方应当对异议事项进行复核，妥善处置。

验收结束后，甲方应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由合同当事人双方共同签署。

（5）履约验收的内容：按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

（6）履约验收标准：对乙方提供的货物结合产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：  /。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

- 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

- 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：  泗洪县公安局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向甲方提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收中甲方提出异议的期限：3个工作日。 或履约验收中甲方作出说明的期限：3个工作日。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.5% 的违约金。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵； 乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用； 非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议； （2）政府采购合同专用条款； （3）政府采购合同通用条款； （4）中标（成交）通知书； （5）投标（响应）文件； （6）采购文件； （7）有关技术文件，图纸； （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装、快递包装政府采购需求标准为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 1.商品包装环保要求 （1）商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色； （6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。 2.快递包装环保要求 （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （10）快递应使用电子面单； （11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定的项目现场。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 由乙方视情况自定运输方式，费用自负。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 运行维护期（售后服务期） | 二年（自货物最终交付验收合格之日计算）。（有特殊要求的产品，售后服务期按招标文件的约定执行）。二年内发现设备缺陷等质量问题，中标供应商负责无条件维修或调换；中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行）。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 一旦发生质量问题，投标人在接到采购人通知的10分钟内快速响应服务，简单问题2小时内解决，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在12小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，12小时内排除故障恢复正常运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如投标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。 备注：签订合同时根据投标人投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 收到供应商发票后10个工作日内。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付； 履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还； 逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 二年（自货物最终交付验收合格之日计算）。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 由甲乙双方合议定价。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见投标文件。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2.乙方提供的货物在售后服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴修理、重作、更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3.一旦发生质量问题，投标人在接到采购人通知的10分钟内快速响应服务，简单问题2小时内解决，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在12小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，12小时内排除故障恢复正常运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如投标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。 在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.售后服务期为二年（自货物最终交付验收合格之日计算），因人为因素出现的故障不在售后服务期范围内。超过售后服务期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 备注：签订合同时根据投标人投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 泗洪县 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的工程和服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权及经济纠纷的起诉。一旦出现侵权及经济纠纷，由乙方负全部责任，与甲方无关。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、项目组人员

七、企业业绩

八、投标所需其他材料

- 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 五、分项报价表

分项报价表

（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

分项报价表

（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

注：《中小企业声明函》怎么填写？ https://mp.weixin.qq.com/s/j67jLMUey54bMdcC6rcamw

中小微企业声明函

（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

八、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

- 九、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。