宜兴监狱1#监舍楼安防设施维修改造工程

磋

商

文

件

项目编号：JSZC-320000-JSXY-C2024-0005

采购人：江苏省宜兴监狱

采购机构：国正工程咨询（江苏）有限责任公司

二〇二四年八月

目     录

第一章 磋商邀请函	- 1 -

第二章 供应商须知	- 3 -

第三章 评审方法和标准	- 12 -

第四章 项目技术要求和有关说明	- 16 -

第五章 合同主要条款	- 45 -

第六章 附件（响应文件格式）	- 76 -

- 第一章 磋商邀请函

江苏省宜兴监狱对宜兴监狱1#监舍楼安防设施维修改造工程进行竞争性磋商方式采购，欢迎你单位竞争报价并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 事项 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 信 息 | 采购人：江苏省宜兴监狱 采购代理机构：国正工程咨询（江苏）有限责任公司 项目名称：宜兴监狱1#监舍楼安防设施维修改造工程 本项目是否专门面向中小企业：否 采购方式：竞争性磋商 评审方法：综合评分法 预算金额：200万元 最高限价：同预算金额 |  |
| 2 | 资 格 审 查 | 2.1供应商参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ⑤不接受联合体，不接受成交后分包； ⑥良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 ⑦供应商须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，还须具备安全生产条件，取得安全生产许可证（指全国一体化政务服务平台标准电子证照，相关规定不作要求的除外），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； ⑧项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。 |  |
|  |  | 2.2 磋商保证金：本项目免收磋商保证金。 |  |
|  |  | 2.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关报价将被认定为无效报价； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其报价将被认定为无效报价。 |  |
| 3 | 响 应 文 件 | 响应文件正本份数：1份 响应文件副本份数：4份 注：供应商须同时递交电子标书光盘或U盘（电子标书必须与响应文件正本内容一致的扫描件，应将电子标书光盘或U盘密封在一个封套中，并在封套的密封口处加盖供应商公章。 |  |
| 4 | 报价时间 | 提交响应文件截止及采购活动开始时间：2024年9月3日9:00 确定成交供应商时间：评审结束后 地点：国正工程咨询（江苏）有限责任公司开标室。 |  |
| 5 | 联 系 方 式 | 采购人 | 采购人：江苏省宜兴监狱 联系人：韦女士 联系电话：0510-87390093/87390009 联系地址：宜兴市311县道(临近芙蓉寺) 邮政编码：214232 |
|  |  | 采购代理机构 | 采购代理机构：国正工程咨询（江苏）有限责任公司 联系人：李工 联系电话：0510-87991906 联系地址：宜兴市环科园岳东路7号 邮政编码：214200 |

- 第二章 供应商须知

一、总   则

1、定义

1.1 “供应商”是指参加报价竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 磋商文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”，若自然人报价即指自然人本人。

1.3 “供应商签章”是指供应商的公章，自然人报价即指自然人私章。

1.4 “供应商签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

2、报价费用

2.1 磋商文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。

2.3 本次采购，供应商需缴纳300元磋商文件费。

2.4 评审费收费标准: 参照苏财购[2016]48号文相关规定收取费用（请各供应商把此费用考虑在内）。

2.5 代理费收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文）相关规定的70%收取费用（此费用由采购人支付）。

3、政策功能

3.1 政府采购支持中小企业发展，供应商在参加政府采购活动过程中，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2021〕46号）第二条、第四条规定的，可以享受中小企业扶持政策。

3.1.1 对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购；对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；

3.1.2 参加政府采购活动的中小企业，应当按照《办法》（财库〔2021〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；

3.1.3 中小企业依据《办法》（财库〔2021〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微企业，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，在评审时将获得优势。参加报价的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小微企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。参加报价的监狱企业应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、磋商文件

4、磋商文件的组成

4.1 供应商可至国正工程咨询（江苏）有限责任公司购买（售后不退）磋商文件及有关资料电子件。供应商须按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容作出实质性响应，否则报价无效。

4.2 磋商文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

4.3 磋商文件如与竞争性磋商公告有不一致的地方，以磋商文件为准。

5、磋商文件的解释

5.1 本磋商文件“第三章 评审方法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由江苏省宜兴监狱负责解释，其他部分由江苏省宜兴监狱和国正工程咨询（江苏）有限责任公司负责解释。

6、磋商文件的澄清、修改

6.1 采购人或采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在提交响应文件截止之日5日前，在原竞争性磋商公告媒体发布更正公告。不足5日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长报价截止时间和采购活动开始时间，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.2供应商应在报价截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告。如供应商未及时关注，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

三、响应文件

7、响应文件的组成。

（1）响应函（格式见附件）

（2）报价文件：

- 报价一览表（格式见附件）；

- 明细报价表。

（3）资格证明文件

- 资格声明函；关于资格的声明函；

- 被授权代表身份证明1：供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的除外）；

- 被授权代表身份证明2：供应商为本项目被授权代表在近十二个月内连续六个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的除外）；

- 具有独立承担民事责任的能力：提供供应商营业执照或法人（登记）证书复印件，供应商为自然人的提供自然人身份证复印件；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若供应商为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 有依法缴纳税收的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，须在响应文件中提供无不良信用记录承诺书）；

- 供应商有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书及安全生产许可证（指全国一体化政务服务平台标准电子证照，相关规定不作要求的除外）复印件；

- 项目负责人机电工程专业贰级及以上注册建造师注册证书及《施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证复印件。

注：以上“近十二个月”是指提交响应文件截止日之前近十二个月（不含报价当月）。

（4）技术商务部分评分导读表，附磋商文件第三章“评审方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等；

（5）项目人员配置清单

（6）服务内容的详细说明及服务方案（如有自拟并自行添加）

（7）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（5）项供应商必须按要求全部提供，否则报价无效。供应商应在提交响应文件截止时间之前将相关原件或公证件与响应文件一并提交。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。供应商法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、响应文件的制作

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 如供应商对磋商文件的相关内容有不同意见的偏离，应在响应文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同供应商承诺实质性响应磋商文件的要求。

8.4 如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖供应商公章。

8.5 响应文件可按照“响应文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样。响应文件中有给定格式的，供应商应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖供应商公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

8.6 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致响应文件被误读或查找不到的，责任由供应商承担。

8.7 供应商须对纸质响应文件（一正四副）合并包装密封，电子响应文件单独包装密封，同时注明供应商名称。

9、响应文件的真实性

9.1 供应商（含成交供应商）应对其响应文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求供应商（含成交供应商）提供响应文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，供应商（含成交供应商）应按照采购人、采购代理机构的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如供应商（含成交供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该供应商（含成交供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则供应商（含成交供应商）的响应文件在该材料上未响应（满足）磋商文件的要求。

10、响应文件的递交

供应商应在磋商文件规定的提交响应文件截止时间之前，将响应文件及相关资料送达磋商文件指定地点，并递交给采购人。

11、有下列情形之一的响应文件将拒收

11.1 在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照磋商文件要求密封的。

12、响应文件的有效期

12.1 响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。

13、响应文件的退还

13.1 供应商报价后，采购代理机构对所有供应商的响应文件一律不予退还。

14、响应文件的修改和撤回

14.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，并作为响应文件的组成部分。

14.2 在提交响应文件截止时间之后，采购人、磋商小组不接受供应商主动对其响应文件做任何补充、修改。

15、无效报价的确认

15.1 供应商有下列情况之一者，其报价无效：

- 响应文件未按磋商文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；

- 不具备磋商文件报价邀请函中“2.1供应商参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 响应文件报价出现前后不一致，且供应商拒绝修正的；

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能证明其报价合理性的；

- 属于报价邀请函2.3拒绝参加本次采购活动供应商的；

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，退出磋商的；

- 改变磋商文件规定的暂列金额或不可竞争费用的；改变磋商文件规定的工期（服务期）、误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 改变磋商文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

- 与其他供应商串通报价的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 响应文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和磋商文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

- 联合体报价、成交后分包

16、联合体报价、成交后分包

本项目不接受联合体，不接受成交后分包。

五、采购活动

17、采购活动

17.1 采购人按磋商文件规定的时间在国正工程咨询（江苏）有限责任公司组织采购活动。

18、磋商程序

18.1 具体评审事务由采购人依法组建的磋商小组负责。

18.2 磋商小组按照磋商文件的要求对供应商进行资格性及符合性审查。

18.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。若对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

19.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

18.5 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

18.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

18.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的供应商，采购人、采购代理机构退还其磋商保证金。

18.8 评审方法和标准。

（1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

若得分相同，按报价由低到高顺序排列；若得分且报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖供应商公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。供应商不确认的，其报价无效。

18.9 采购人或采购代理机构宣读磋商小组初步评审意见。

19、确定成交供应商

19.1 评审结束后，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

19.2 采购人和采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

20、采购终止：

20.1 在竞争性磋商方式采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商方式采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目以外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、磋商保证金

21、磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

七、签订合同

22、签订合同

22.1 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容，一旦成交后，在合同履行过程中的所有风险由供应商自行承担。如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，成交价格将不会得到调整。

22.2 成交供应商应于成交公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同。

成交供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，相关部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

22.3 签订合同书及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

22.4签订合同前，成交供应商须交纳（合同价-暂列金额）*10%且按四舍五入取整万元的履约保证金。

| 收款单位 | 江苏省宜兴监狱 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇或现金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行 | 交通银行宜兴丁蜀支行 |  |  |
| 账 号 | 394000691010149006115 |  |  |
| 退还时间 | 竣工验收合格后10个工作日内退还 |  |  |

22.5 履约保证金于合同到期之日起的三十个工作日内无息退还。

22.6成交供应商(含成交候选人)拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，视情况确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的成交供应商(含成交候选人)，拒绝签订采购合同的成交供应商(含成交候选人)不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22.7采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、报价行为及报价产品：

23、报价行为及报价产品：

- 供应商的行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 提供的服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 供应商提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。供应商成交后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，成交供应商应提供平滑升级商品不补差价（磋商文件中有特殊要求的除外）。

- 磋商文件中要求供应商出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖响应文件评审当日。

九、质疑处理：

24、询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。供应商也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

25、质疑

25.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，由法定代表人或委托代理人将质疑文件原件送达采购人或采购代理人。

（1）供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在法律规定时间内，以书面形式向采购人提出质疑，由采购人负责作出具体的答复意见。

（2）供应商认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内以书面形式向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

25.2 质疑时效期间的起算：对磋商文件提出质疑的，应自磋商文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

25.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

25.4 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，采购人将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位采购活动。

26、投诉

- 质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人或未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的主管部门投诉。

- 第三章 评审方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 70分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 30分 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评审细则 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主观评审因素 | 1 | 技术方案 | 6分 | 针对本次项目，提供对项目技术深入理解的技术方案，技术方案全面、针对性强，并提供正确的相关设备及网络拓扑图及网络安全防范系统的技术方案优秀得6分；技术方案、针对性较强，技术方案良好，得4分；技术方案、针对性一般，技术方案一般得1分；未提供方案不得分。 |  |
|  | 2 | 施工进度计划及安全质量保证措施 | 6分 | 施工进度计划全面、安全质量保证措施可靠、合理且具有针对性强的，得6分；施工进度计划较全面、安全质量保证措施较可靠、合理性针对性较强的，得4分；施工进度计划全面性、安全质量措施可靠性、合理性、针对性一般的，得1分；未提供方案不得分。 |  |
|  | 3 | 重点、难点和解决方案 | 6分 | 对本次项目关键施工技术、工艺及工程项目的重点、难点分解透彻，解决方案优秀的，得6分；关键施工技术、工艺及工程项目的重点、难点分解较透彻，解决方案良好的，得4分；关键施工技术、工艺及工程项目的重点、难点分解一般，解决方案可行性一般的，得1分；未提供方案不得分。 |  |
|  | 4 | 安全保证措施 | 6分 | 安全保证措施完善、合理且具有针对性的，得6分；安全保证措施较完善、合理性针对性较强的，得4分；安全保证措施完善性、合理性针对性一般的，得1分；未提供方案不得分。 |  |
|  | 5 | 售后服务方案 | 6分 | 售后服务方案完善、合理且具有针对性的，得6分；售后服务方案较完善、合理性针对性较强的，得4分；售后服务方案完善性、合理性针对性一般的，得1分；未提供方案不得分。 |  |
| 客观评审因素 | 1 | 48口接入交换机 | 7分 | 1、要求设备固化48个10/100/1000M电接口，≥6个万兆光接口，实配冗余交流电源输入，得1分；同时交换机采用前后直通风风道设计，配备冗余风扇，再得1分； 2、支持设备多虚一功能，得1分，可达到16台设备虚一，再得1分； 3、支持跨链路聚合功能，得1分，支持纵向虚拟化功能，再得1分； 4、设备经过漏洞扫描软件测试后，不存在高危漏洞，得1分； 【1-4项须提供加盖供应商公章的第三方权威机构测试报告，页面应标注本次项目的项目编号并承诺设备生产商提供上门服务，未提供的不得分】 |  |
|  | 2 | 汇聚交换机 | 7分 | 1、CPU使用国产自主安全CPU，交换芯片使用国产自主安全交换芯片，得1分； 2、设备支持VXLAN L2、L3转发功能，得1分，支持EVPN，再得1分； 3、设备支持配套SDN控制器通过openflow协议下发流表，得1分；且支持多级流表，再得1分； 4、设备支持BFD for VRRP、VRRPv3、静态路由、静态路由v6功能，得1分；同时支持BFD for RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+功能，再得1分； 【1-4项须提供加盖供应商公章的第三方权威机构测试报告，页面应标注本次项目的项目编号并承诺设备生产商提供上门服务，未提供的不得分】 |  |
|  | 3 | 寻呼话筒 | 5分 | - 1、内置语音识别库，支持语音指令执行操作，得1分；同时支持内置AI智能语音识别库，再得1分； - 2、内置TF卡插入支持手动升级功能，得1分，同时支持自动升级功能的，再得1分； - 3、脱离服务器可实现紧急广播功能，得1分； - 【1-3项须提供加盖供应商公章的具有ilac-MRA或CNAS认证的功能性检测报告，页面应标注本次项目的项目编号并承诺设备生产商提供上门服务，未提供的不得分】 |  |
|  | 4 | 120W网络合并功放 | 3分 | - 带直通、节能转换开关，自由切换，得1分； - 2、带检测模块，有信号输入时功放启动，无信号3分钟，功放待机，待机功耗≤10W，得1分；如带节能检测模块，有信号输入时功放启动，无信号1分钟，功放待机，待机功耗≤5W，再得1分； - 【1-2项须提供加盖供应商公章的具有ilac-MRA或CNAS认证的功能性检测报告，页面应标注本次项目的项目编号并承诺设备生产商提供上门服务，未提供的不得分】 |  |
|  | 5 | 对接服务承诺 | 2分 | 本项目实施质量与要求上需要与宜兴监狱现有智能化系统及省监狱管理局智能管理大平台兼容，需供应商对新建系统的兼容作出承诺： 1、视频监控：供应商承诺报价产品对接至原有监控系统，出具对接承诺书，得0.5分； 2、公共广播：供应商承诺报价产品对接至原有广播系统，出具对接承诺书，得0.5分； 3、门禁、网络报警：供应商承诺报价产品对接至原有门禁、网络报警系统，出具对接承诺书，得0.5分； 4、对讲系统：供应商承诺报价产品对接至原有对讲系统，出具对接承诺书，得0.5分； 【1-4项须提供加盖供应商公章的服务承诺函，承诺报价产品可接入原有系统，无法兼容在用系统产生的一切损失和费用，都由供应商自行承担，未提供的不得分】 |  |
|  | 6 | 人员配置 | 12分 | 项目负责人1名：同时具有“一级建造师（机电工程）证书”、“高级工程师（电子信息）证书”、“高级能源管理证书”、“ITSS-IT服务工程师（高级）证书”、“信息系统项目管理师证书”、“注册信息安全专业人员（CISP）证书”的，得6分；具有上述任意1项的，得1分/个，最高得6分；其余不得分。 【须提供相关证书及近三个月供应商为其缴纳的社保证明】 现场负责人1名：同时具有“IT服务项目经理证书”、“信息技术应用创新服务经理证书”、“PMP项目管理专业人士资格认证证书”、“数据治理工程师（CDGA）证书”、“CISAW-CCRC-安全运维证书”、“建筑电工证书”的，得3分；具有上述任意1项的，得0.5分/个，最高得3分；其余不得分。 【须提供相关证书及近三个月供应商为其缴纳的社保证明】 系统安全工程师1名：同时具备“数据安全评估师（中级）及以上证书”、“智能化系统集成项目经理（高级）证书”、“信息安全保障人员（CISAW-CCRC）证书”、“网络与信息安全管理实务技能证书”、“数据治理工程师（CDGA）证书”、“安全员（C证）”得3分；具有任意1项的得0.5分/个，最高得3分；其余不得分。 【须提供相关证书及近三个月供应商为其缴纳的社保证明】 |  |
|  | 7 | 业绩 | 4分 | 2020年1月1日以来供应商实施过类似项目，每提供一个得1分，最多得4分。 【须提供相关项目合同】 |  |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。 |

备注：

（1）评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

（2）响应文件中必须提供以上相关证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不予加分。

（三）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予5%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述：

本项目为江苏省宜兴监狱的宜兴监狱1#监舍楼安防设施维修改造工程。

二、技术要求：

1、项目须满足的规范、标准

SF/T 0028-2018 智慧监狱技术规范

SF/T0008 全国司法行政信息化总体技术规范

SF/T0012 全国司法行政系统网络平台技术规范

SF03006 监狱信息化应急指挥联动系统业务与技术规范

GB/T22239 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求

GB/T28181-2022 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB50057 建筑物防雷设计规范

GB50174 数据中心设计规范

GB50395 视频安防监控系统工程设计规范

GB50396 出入口控制系统工程设计规范

GB50526 公共广播系统工程技术规范

YD/T5151-2007 光缆进线室设计规定

SJ/T 10796-2001 防静电活动地板通用规范

2、本次招标项目的要求及数量详见下表。

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一) | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板 | 规格：86免工具快速拆卸单口面板 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口、双口和四口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； | 个 | 284 |
| 2 | 双口信息面板 | 规格：86免工具快速拆卸双口面板 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口、双口和四口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； | 个 | 180 |
| 3 | 超五类非屏蔽模块 | 规格：180度超五类RJ45非屏蔽模块插座 符合符合工程美学的现代设计； 采用引线框技术，性能大大优于六类标准的要求； 色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护； 性能向下兼容五类、超五类产品； 介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 额定电流：1.5Amp； 绝缘电阻：最小200MΩ； 接触阻抗：1MΩ； 温度范围：-40～70℃； 传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级 AS/NZS 3080:2003 E级； | 块 | 644 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：六类非屏蔽双绞线 六类系列电缆确定了一个新性能评价指标，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用PVC材料，颜色为绿色； 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 阻抗：100欧姆+/-15 最大直流电阻：9.38欧姆/100米 不平衡电阻：≤5% 最大电容：≤5.6nF/100m 不平衡电容：73.2pF/100米 导体直径：23AWG实芯裸铜导线 绝缘层：高密度聚乙烯 外护套：LSZH，厚度0.6mm 防火等级：CMR，LSZH，CM可选 工作温度：-25～+75℃ 通过UL、ETL、CE认证测试。 含水晶头等辅材 | m | 2500 |
| 5 | 24口六类非屏蔽配线架 | 规格：24口六类模块化兼容型网络配线架 24口模块化兼容型网络配线架，兼容光纤与全系列非屏蔽网络系统； 内置螺丝设计，后面带背面理线盘。配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，配有加厚型后理线支架，保证弯曲半径和避免线缆挤压，带有便于扎带捆绑孔； 采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 配线架24个端口带有透明标识系统，标识条为翻转结构，方便更换标识条，较大的端口编码码标识易于快速识别插座； 符合标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2； 色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 锁扣灵活，易于模块嵌入配线架和从配线架上拆卸； 带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护； 材料：磷铜、镍、金、PVC； 可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 安全标准：UL1863规范。 通过信息产业部六类非屏蔽链路（含LED导航功能）检测 | 块 | 3 |
| 6 | 1U网络理线架 | 规格：网络理线架 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理； 设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环； 采用滑槽式封闭结构，全金属材质，管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。 | 块 | 3 |
| 7 | 24口通用光纤配线架 | 规格：机架式光纤配线架 采用机架式光纤配线架设计，满足现场对光纤设备的管理与端接；采用模块化设计，根据实际需求选配光纤适配器；单元结构为 19 英寸机箱，高度为1U ，适合于标准机柜； 安装壳体采用环氧静电喷塑，外形美观。要求提供光纤收容及整理空间，便于跳线及整理配有光缆绑扎配件整理水平进线； 符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0标准； 产品要求：具有4芯，6芯，12芯，24芯单工SC光纤或48芯双工LC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。可容纳多达24芯尾纤熔接，活动式面盖，方便光纤熔接和安装； 主材为带有喷塑涂层的钢结构骨架，配线架侧的背板上有光纤进线的圆孔，便于光纤进出，配线架前端有较大的空间便于跳线管理及保护。 | 块 | 5 |
| 8 | 双工LC光纤耦合器 | 规格：光纤适配器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗≤-0.3db | 个 | 120 |
| 9 | 3米单模双芯LC-LC跳线 | 规格：9/125单模双芯光纤跳线 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB 材料：陶瓷 | 对 | 15 |
| 10 | 1.5米单模单芯LC尾纤 | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB 材料：陶瓷 | 根 | 42 |
| 11 | 光纤熔接、测试 | 根据实际数量进行熔接、测试 | 项 | 1 |
| 二) | 计算机网络 |  |  |  |
| 12 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥780Gbps，包转发率≥720Mpps ，MAC地址容量≥32K； 2、支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、支持private valn、支持voice vlan、支持guest vlan，QINQ等；多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像； 3、支持DHCP Server，静态路由、RIP、OSPF、BGP和RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；支持BFD for RRP/Static/RIP/OSPF等。支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-SM、PIM-DM等三层组播协议。支持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4隧道，支持 MCE。如需要额外软件包支持以上功能，要求实际配置相关软件包； 4、设备支持VRRP，支持BFD for BGP/OSPF，支持Local认证，Radius，Tacacs+，AAA、802.1x认证； 5、设备具备防攻击特性，支持ICMP Flood拦截、Smurf攻击拦截、Fraggle攻击拦截、LAND攻击拦截、SYN Flood攻击拦截； 6、支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术，支持G.8032协议，实现ms级业务倒换； | 台 | 6 |
| 13 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥598Gbps，包转发率≥258Mpps； 2、MAC地址容量≥16K，支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、private valn、voice vlan、guest vlan，QINQ等；多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组最少支持8个成员端口； 3、支持IGMP、IGMP Snooping；支持STP/RSTP/MSTP；支持静态路由协议； 4、支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术； 5、支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，支持CPU根据不同协议进行限速保护； 6、支持并实配配置文件、日志的国密加密功能，防止设备信息泄露； 7、支持ZTP,可实现零配置、零IP开局； | 台 | 1 |
| 14 | 24口接入交换机（利旧） | 利旧交换机，含拆除并重新安装工作，与原系统对接 | 台 | 20 |
| 15 | 千兆光模块 | SFP+ 千兆兆模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 54 |
| 16 | 24口普通交换机 | 固化24个10/100自适应以太网端口、2个万兆以太网端口 | 台 | 18 |
| 17 | 48口普通交换机 | 固化48个10/100自适应以太网端口、2个万兆以太网端口 | 台 | 6 |
| 18 | 汇聚交换机 | 1、要求设备固化万兆光接口≥24个，40G QSFP光接口≥2个，配置1+1冗余电源，模块热插拔，单个模块故障不影响整机运行； 2、交换容量≥2.56T/25.6Tbps；包转发率≥1620Mpps； 3、支持4K个VLAN，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；设备支持广播、组播、未知单播风暴抑制，支持端口负载均衡、支持LACP，支持多链路汇聚组，堆叠模式下跨设备链路聚合等功能，每个链路聚合组最少支持8个成员端口； 4、设备支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等动态路由协议，支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-SM/SSM、PIM-DM等三层组播路由协议； 5、设备支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，支持CPU根据不同协议进行限速保护； | 台 | 1 |
| 19 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 2 |
| 20 | 亲情电话模块 | 网络接口，可管理8路电话 | 块 | 1 |
| 三) | 视频监控 |  |  |  |
| 21 | 室内全景半球 | 300W POE 超广角一体化半球 最大分辨率可达2048 × 1536，支持实时输出； 支持图像远端放大，支持灵活的图像矫正； 标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持1路Line in输入，1路Line out输出 ； Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失； Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265、Smart264编码； 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控； 采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离最远可达20 m； 支持10 M/100 M自适应网口，支持CVBS输出； 支持最大256 GB SD卡存储； 支持IP67防护，支持IK10防暴； 调整角度：支持两轴调节，水平：0°~355°，垂直：0°~45°； 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）； 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR ； 调节角度：支持2轴调节，水平：0~355°，垂直：0~45°； 焦距&视场角：鱼眼模式下：水平视场角：161°，垂直视场角：130.2°； 畸变校正等级1：水平视场角：114°，垂直视场角：95°，对角视场角：125° ； 畸变校正等级2：水平视场角：115°，垂直视场角：97.2°，对角视场角：126°； 畸变校正等级3：水平视场角：113.4°，垂直视场角：97°，对角视场角：123.5° ； 补光灯类型：红外灯； 补光距离：普通监控：最远可达20 m； 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 红外波长范围：850 nm ； 最大图像尺寸：2048 × 1536； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 ； 视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 。 | 台 | 63 |
| 22 | 室内全景半球（利旧） | 利旧监控，含拆除并重新安装费用，并支持接入原监控平台 | 台 | 88 |
| 23 | 室内全景半球支架 | 全景摄像机支架 | 套 | 151 |
| 24 | 室内高清半球 | 200万星光级1/2.7”CMOS 智能半球网络摄像机（镜头根据现场情况调整） 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动白光报警；支持联动声音报警 最小照度：0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头：2.8mm,4mm，6mm,8mm可选 宽动态范围：120dB 视频压缩标准：H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸：1920 × 1080 常规报警：移动侦测,遮挡报警,非法登录 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 红外照射距离：最远可达30米 | 台 | 4 |
| 25 | 室内高清半球（利旧） | 利旧监控，含拆除并重新安装费用，并支持接入原监控平台 | 台 | 139 |
| 26 | 室外枪机（利旧） | 利旧监控，含拆除并重新安装费用，并支持接入原监控平台 | 台 | 15 |
| 27 | 枪机支架（利旧） | 利旧支架，含拆除并重新暗转该费用 | 套 | 15 |
| 28 | 智能电源（32路） | 1、输出端口：输出端口为插拔式； 2、电压示值误差：设备液晶显示屏显示的电压值误差值(DC11.OV-24V)误差应不大于3%； 3、单路输出LED显示功能：设备前面板分别对应32路输出LED灯，可显示每路的输出状态，长亮为有输出状态，熄灭为无输出状态； 4、报警阀值设定：通过平台可对机内及机外温度的报警阀值进行设定，达到报警阀值时可进行报警，平台会显示报警信息，并具有警情查询功能。 5、主备电源切换功能：主电源故障后，应能自动切换到备用电源供电，且液晶屏应能显示输出状态。 6、接地端子：设备具有接地端子； 7、平台显示功能：平台可以查看设备的在线状态、工作电压、电流、机箱温度、机箱外温度、设备编号等信息； 8、远程重启功能：平台具有对设备远程一键重启（软重启）功能。 9、绝缘电阻试验：常温状态≥100MΩ，湿热状态≥5MΩ； 10、抗电强度试验：1.5KV、1min无击穿、飞弧现象。 | 台 | 10 |
| 29 | 智能电源（16路） | 1、输出端口：输出端口为插拔式； 2、电压示值误差：设备液晶显示屏显示的电压值误差值(DC11.OV-24V)误差应不大于3%； 3、单路输出LED显示功能：设备前面板分别对应16路输出LED灯，可显示每路的输出状态，长亮为有输出状态，熄灭为无输出状态； 4、报警阀值设定：通过平台可对机内及机外温度的报警阀值进行设定，达到报警阀值时可进行报警，平台会显示报警信息，并具有警情查询功能。 5、主备电源切换功能：主电源故障后，应能自动切换到备用电源供电，且液晶屏应能显示输出状态。 6、接地端子：设备具有接地端子； 7、平台显示功能：平台可以查看设备的在线状态、工作电压、电流、机箱温度、机箱外温度、设备编号等信息； 8、远程重启功能：平台具有对设备远程一键重启（软重启）功能。 9、绝缘电阻试验：常温状态≥100MΩ，湿热状态≥5MΩ； 10、抗电强度试验：1.5KV、1min无击穿、飞弧现象。 | 台 | 10 |
| 30 | 球机 | 200万+400万 臻全彩枪球一体机 传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/2.8" Progressive Scan CMOS； 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）【细节】彩色:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白:0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) ，0 Lux with IR ； 焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8-120mm，25倍光学变倍； 视场角：【全景】90；【细节】H:55.01-2.73 ；补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m ； 水平范围：【全景】不支持；【细节】0~360°；垂直范围：【全景】7~17°；【细节】-20~90°； 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°~160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s ； 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s ； 主码流帧率分辨率：【全景】2688*1520 【细节】1920 × 1080，视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG； 网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据； SD卡扩展：内置 SD卡 ； 报警：2路报警输入 1路报警输出； 音频：1路音频输入，1路音频输出。 | 台 | 2 |
| 31 | 球机支架 | 铝合金支架、长度根据安装条件可调整，安装方式壁装，底部壁厚不小于3.5mm | 套 | 2 |
| 32 | 球机电源 | 输入AC220V 50HZ，输出AC24V 3AMAX.72VA | 个 | 2 |
| 33 | 硬盘录像机（32路） | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 32路8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 7 |
| 34 | 硬盘录像机（利旧） | 利旧设备，含拆除并安装费用，接入原有监控平台 | 台 | 9 |
| 35 | 企业级硬盘 | 3.5" HDD 6TB/7200/256MB/SATA 6Gb/s | 台 | 80 |
| 36 | 楼层分控监控器 | 24寸监视器，1080P，含配套线缆 | 个 | 12 |
| 37 | 分监控器支架 | 配套立式支架，可支撑4个屏幕 | 套 | 4 |
| 38 | 解码器 | 解码器输出路数≥16路 HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、H.264、H.265等主流的编码格式； 最大支持16路1200W，或24路800W，或48路500W，或72路300W，或96路1080P@30fps/3Mbps及以下分辨率同时实时解码； | 台 | 3 |
| 39 | 液晶拼接单元 | LCD液晶显示单元； 尺寸:46英寸； 分辨率 ：1920x1080； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：≤8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：≥500cd/㎡； 输入接口 输入接口 VGA≥1，HDMI≥1，DVI≥1，CVBS(BNC)≥1，USB≥1 功耗：130W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃--40℃，20%--90%； 拼缝：3.5mm" | 个 | 15 |
| 40 | 解码器 | 解码器输出路数≥16路 HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、H.264、H.265等主流的编码格式； 最大支持16路1200W，或24路800W，或48路500W，或72路300W，或96路1080P@30fps/3Mbps及以下分辨率同时实时解码； | 台 | 1 |
| 41 | 显示单元底座 | 采用型材材料定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色； 积木式底座可以承受至少6层拼接单元承重（实测至7层）。 积木式箱体单元间有紧固连接装置，确保显示单元箱体、底座连接牢固；根据现场情况定制 | 套 | 1 |
| 42 | 网络延长器 | 支持1920*1080分辨率，1HDMI口，2RJ45口，配套HDMI线缆 | 个 | 44 |
| 43 | HDMI一分二 | 输入1HDMI，输出为2HDMI，1080P | 个 | 20 |
| 44 | 5口交换机 | 固化5个100/1000自适应以太网端口 | 台 | 5 |
| 45 | 液晶拼接单元 | 支持高清显示, DCR动态自动调节对比度; 采用3-D 数字梳状滤波器，采用3-D 降噪技术; 真彩色OSD，人性化操作菜单; 自动彩色，改善图像的对比度，细节，边缘等; 可支持数字音频输出，内置喇叭; 采用可编程12-bit RGB gamma校正技术; 具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用; 支持软件展频技术可降低EMI辐射; 具有无信号待机功能; 显示尺寸：32 inch 亮度：300 cd/m2 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：E-LED 色深度：6 bit 像素间距：0.12125 (H) mm × 0.36375 (V) mm 可视角：178°(H)/178°(V) 响应时间：8 ms 对比度：1000：1 色域：72% NTSC 雾度：25% 连续使用时间：7 × 24 h 刷新率：60 Hz 音视频输入接口：HDMI x 1, VGA x 1 电源：100~240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 55 W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：5%~95% RH（无冷凝水） 外壳材料：塑胶 安装孔距：100 mm × 100 mm，M4 × 10 | 个 | 10 |
| 46 | 液晶显示单元支架，包边 | 一体冲压电视支架，SPCC加厚冷轧钢板；304不锈钢全包边电视 | 套 | 5 |
| 47 | 配线 | RVV2*1.0 | m | 500 |
| 四) | 公共广播 |  |  |  |
| 48 | 寻呼话筒 | 1.可触摸≥7寸彩屏，分辨率≥800*480； 2.内置≥3W扬声器和鹅颈式话筒； 3.可对全区、分区、个别终端进行喊话广播； 4.文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； 5.内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级 ； 6.支持来/去电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能； 7.接口：≥1路网口，≥1路USB，≥1路 micro TF卡，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路线路输入，≥1路线路输出； 8.内置≥30种自定义广播模式自由调用； 9.支持≥8K～44KHz采样率；支持≥100Hz-20kHz输出频率； 10.内置网络硬件音频解码模块，可实现≥320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持TCP/IP、UDP协议，支持跨网段和跨路由； | 只 | 6 |
| 49 | 120W网络合并功放 | 1.2路话筒输入，3路AUX输入，1路混合输出； 2.采用全新D类数字功放，效率达90%以上、内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 3.与网络摄像头实现视频联动； 4.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 5.网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能； 6.内置TF卡插入自动升级； 7.100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出，额定功率：≥120W； 8.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 9.频响：100HZ－16KHZ； 10.总谐波失真：＜1%； 11.音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音: ±10dB（10KHz）； 12.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； 13.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 14.功耗：≤250W； | 台 | 6 |
| 50 | 6W天花喇叭 | 技术参数： 1.额定功率：3W/6W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度（1W/1M）93dB 4.频率响应：80-16KHz 5.材质：塑料外壳+铁质网罩 6.喇叭单元：5" 7.尺寸：Ф198*70mm 8.开孔尺寸：Ф170mm 8.外箱尺寸 （mm）：210x73x210 9.接线：黑（com）-红（100V） | 只 | 30 |
| 51 | 40W网络音柱 | 1.网络音频解码、数字功放、扬声器一体化设计； 2.采用航空铝外壳和ABS工程塑料上下盖，防水防锈； 3.内置高保真扬声器及立体声数字功率放大器； 4.可实现网络远程控制管理； 5.可通过服务软件远程音量调节； 6.与主流摄像头进行视频联动； 7.内置网络硬件音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 8.1个复位键：具有一键复位功能。 9.低音喇叭:4″*4，高音喇叭：3″*1； 10.额定功率：≥40W； 11.灵敏度：≥94dB； 12.频率响应：≥100Hz-18KHz； | 只 | 2 |
| 52 | 广播线缆 | RVS-2*1.5 | m | 600 |
| 53 | 音视频处理器 | 高清多格式信号输入，任意信号淡入淡出切换，1920×1200高清输出，可内置两张LED发送卡。支持上位机软件操控，可脱机的计划任务 | 台 | 5 |
| 54 | 1拖2无线手持话筒（利旧） | 利旧设备，含拆除并安装费用，接入原有广播系统 | 只 | 5 |
| 55 | 数字前级效果器 | 功能特点： 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2.音频信号四选一输入，信号手动自动可选，提供3组话筒输入，每路话筒音量可调； 3.提供遥控器、USB接口、外接WIFI或有线网络接口调试； 4.音乐升调降调功能； 5.3路带信号指示灯的旋转面板，不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量； 6.单机提供15组DSP模式； 7.密码锁定功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 8.采用液晶屏和环形LED信号灯； 9.音乐话筒各8段噪声门，话筒20段PEQ5段DEQ，音乐10段PEQ，5段DEQ，5段M-DEQ； 10.带话筒控制低音功能； 11.可视化声场设置； 12.带1组立体声录音输出口。 13.带18级别的防啸叫功能； 技术参数： 1.输入通道及插座：3组话筒输入，3路可选音乐信号输入，一组同轴 2.输出通道及插座：5.1声道XLR公卡侬座（一对主声道，一对环绕，一个中置和一个超低），1组立体声录音输出口； 3.线路输入阻抗：＞10KΩ 4.话筒输入阻抗：600Ω 5.接口：前面板1个USB接口，后面板1个USB接口，（可扩展为WIFI控制接口） 6.最大输出：4Vpp 7.音频输入灵敏度:≤500mV 8.频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 9.信噪比：≥90dB @ 1KHz 0dBu 10.失真度：≤0。01﹪ 11.通道分离度： ≥45dB 12.电源：220VAC ±10%50Hz 13.电源功率：30W 14.体积(H×W×D)：480×220×67(mm) 15.重量：3.5Kg | 台 | 5 |
| 56 | 音箱功放（利旧） | 利旧设备，含拆除并安装费用，接入原有广播系统 | 台 | 5 |
| 57 | 专业音箱（利旧） | 利旧设备，含拆除并安装费用，接入原有广播系统 | 台 | 10 |
| 58 | 音箱支架（利旧） | 利旧设备，含拆除并安装费用，接入原有广播系统 | 套 | 10 |
| 59 | 电源时序器 | 功能特点： 1.8路自动或手动开关通道输出，每路延时1秒； 2.8路独立断电开关，自由关闭打开电源； 3.进线采用安全方便的30A端子座； 4.每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头； 5.前面板配1路常开不受控电源座，方便临时用电； 6.前面板配1路USB 5V直流电源输出； 7.一键开启和断电记忆功能； 8.短路触发开关。 技术参数： 1.额定输出电压：交流220V，50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电输入电源：AC220V，50HZ 6.每路输出带指示灯 7.尺寸：430mm*265mm*48mm | 台 | 5 |
| 60 | 机柜（24U） | 2风扇，40套螺丝，4普通轮子标配前玻璃门大锁，后铁皮门小锁，铁板厚度1.2，立柱2.0 2块层板，含两个12位PDU | 个 | 5 |
| 61 | 配线 | 1、名称:音频连接线 , 2、规格:3.5立体声对双莲花线（5米） | 根 | 5 |
| 62 | 配线 | 1、名称:卡侬公对卡侬母线 , 2、规格:卡侬公对卡侬母连接线黑色L=1.5m | 根 | 10 |
| 63 | 配线 | 1、名称:6.35对6.35单声道线 , 2、规格:6.35对6.35单声道连接线黑色L=1.5m | 根 | 5 |
| 64 | 配线 | 1、名称:音箱线 , 2、规格:300支金银线 | m | 100 |
| 65 | 配管 | 1、材质:塑料管 , 2、规格:PVC15 , 3、配置形式:砖混结构暗配 | m | 600 |
| 五) | 门禁 |  |  |  |
| 66 | 数据处理器 | 1.数据处理器与服务器通讯方式：TCP/IP； 2.数据处理器与前端控制器通讯方式：CANNET 方式； 3.脱机运行最大连接门禁前端数量：30块； 4.电路板功耗：小于2W； 5.运行温度：-40至70摄氏度； 6.运行湿度：10-90％RH，无冷凝； 7.用户注册卡数量：2万张卡权限； | 套 | 5 |
| 67 | 监舍控制台 | 1.液晶触摸屏控制台：控制监区门的开/关。显示各种门的开/关状态，记录开门信息、操作中错误提示。紧急锁死，文字及语音提示报警； 2.内置处理器：72MHZ、32位ARM处理器。存储容量：2G-32G； 3.内置液晶显示模块：10.4寸彩色触摸屏显示门开/关状态； 4.内置读卡器数量：1个（IC、ID、CPU）； 5.控制监舍门数量：≤22个，控制监区通道门数量：≤10个； 6.控制开门功能：紧急锁死、单开、选开、群开； 7.门状态监测方式：门磁、接近开关或锁信号； 8.工作电压：18-36VDC，额定电流：450毫安，温度适用范围：-40 至 70 摄氏度，湿度适用范围：小于 95％无冷凝； | 套 | 5 |
| 68 | 门禁电源 | 1、交流输入电压范围：170~264VAC 2、交流输入频率：47~63Hz； 3、类型：AC/DC 4、输出电压：DC24V 5、输出功率：400W 6、输出电压可调范围：±10% 7、输出电压精度：0.5% 8、负载调整率：0.5% 9、调制方式：脉冲频率调制PFM式 10、晶体管连接方式：半桥式 11、工作效率：82% 12、工作温度：-20℃~+50℃ 13、冷却形式：风冷 | 个 | 5 |
| 69 | 门禁控制器 | 1、处理器：72MHZ、32位ARM处理器； 2、控制开门装置：各种电控锁、闸机、平移门； 3、门状态监测方式：门磁、锁信号等； 4、外置读卡器数量：2； 5、外置读卡器连接方式：Wiegand 26bit、Wiegand 34bit； 6、显示门状态方式：LED或外置指示灯； | 个 | 105 |
| 70 | 读卡器 | 1、主处理器 8位单片机； 2、读卡频率 13.56MHz/125kHZ； 3、通讯方式 wiegand； 4、声音提示 蜂鸣器； 5、电源 DC9-15V； 6、背光金属键盘(0-9、*、#键)； 7、支持LED指示灯显示门状态； 8、刷卡 内置ID卡感应读头； 9、面壳材质 锌合金； 10、功耗 待机≤0.9W ，工作≤1W； 11、工作环境 -30℃~+60℃。 | 个 | 144 |
| 71 | 开关门指示灯 | 额定电压：24V； 2、发光颜色：红和绿； 功能：关门显示绿灯开门显示红灯。 | 套 | 105 |
| 72 | 人脸识别前端 | 1、操作系统：Android操作系统； 2、屏幕参数：8英寸IPS高清触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率 800×1280； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡 5、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、存储容量：本地支持10万人脸库、50万张卡，50万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、3.5mm音频输出接口*1； 8、通信方式及网络协议：有线网络； 9、使用环境：IP65，室内外环境； 10、安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 11、工作电压： DC12V~24V/2A； 12、视频预览：支持管理中心远程视频预览； 13、口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式； 14、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功的语音可叠加播报姓名，支持自定义音频； 15、设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； | 台 | 2 |
| 73 | 锁具 | DC12V断电开锁，磁力锁，250-500KG，根据甲方需求定制 | 套 | 40 |
| 74 | 一键断电按钮 | 翘板开关，86型，阻燃PC材质 | 台 | 6 |
| 75 | 门禁电源主线 | RVSP2*4.0 | m | 3150 |
| 76 | 门禁数据线 | RVSP2*1.0 | m | 3150 |
| 77 | 读卡器和锁线 | RVV5*1.0 | m | 975 |
| 78 | 指示灯线 | RVV3*1.0 | m | 125 |
| 79 | 配管 | 1、材质:塑料管 , 2、规格:PVC25 , 3、配置形式:砖混结构暗配 | m | 600 |
| 80 | 闭门器 | 液压缓冲闭门器、60-120KG、适用于监舍通道门 | 套 | 20 |
| 六) | 网络报警 |  |  |  |
| 81 | 物联网区域管理系统（暗盒网络报警按钮）（含嵌入式软件） | 1)支持远程配置； 2)支持跨网段工作； 3)安装方式：墙面外装标准86盒安装（明盒）； 4)工作电压：DC24V； 5)供电方式：支持POE电源供电； 6)工作电流：≤200mA； 7)工作环境温度：-25℃～+55℃； 8)工作环境湿度：10%～90%； 9)通讯接口：RJ45×1，支持以太网通信； 10)最大主机连接数量：至少可支持5台报警主机（或网络报警终端）接收信号； | 台 | 58 |
| 82 | 物联网区域管理系统（8路电源） | 1)用于给网络报警按钮以及网络报警终端供电 2)供电端口：不少于8个POE供电端口（RJ45）； 3)供电功率：不低于336W； 4)供电电压：DC24V 5)输入电压：AC220V 6)工作环境温度：-25℃～+55℃ 工作环境湿度：10%～90%无冷凝 | 台 | 13 |
| 83 | 声光报警器 | 声压≥108分贝，DC12V供电，声音可调可关闭 | 个 | 1 |
| 84 | 电源适配器 | 1)输入电压：AC220V 2)输出电压：DC12V 3)输出峰值电流：≥1A | 只 | 1 |
| 七) | 对讲系统 |  |  |  |
| 85 | 二级管理主机 | 采用不小于10英寸触摸显示屏，不低于1080P高清视频，桌面式安装在分监控管理中心。 功能简介： 1、可视对讲：支持双向可视全双工对讲，支持手柄、免提两种对讲方式； 2、视频会议：支持视频会议功能，可与系统内其他设备实现视频会议（系统须配置视频会议服务器软件）； 3、视频联动：支持在通话状态下，本机同步显示分机摄像头和联动IPC的画面； 4、广播播放：支持MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播； 5、监听监视：支持单路监听监视和循环监听监视，可在一级主机与分机通话时进行插话； 6、录音录像：支持对通话过程音视频的本地存储（另购32GB录音录像模块），并可本机查询播放； 7、留影留言：支持本机留影留言，可交接班时使用； 8、通话转移：支持将当前通话转接到系统内的其他设备； 9、通话保持：支持保留当前通话，接听其他设备呼叫； 10、遇忙转移：支持呼叫忙时转移分机呼叫； 11、关机转移：支持主机处于关机或掉线状态时，将分机的呼叫转移到其它主机上； 12、会议模式：支持会议通话模式，成员间可相互发言； 13、指挥模式：支持指挥通话模式，成员发言只有指挥长可听到； 14、开门提示：支持开门提示，可显示分机门磁状态； 15、远程开锁：支持对分机远程开锁，可设置密码权限； 16、一键呼叫：支持一键呼叫系统内任一设备； 17、SIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与SIP电话进行双向对讲； 18、报警联动：支持报警联动功能，可通过网络协议联动其它平台； 19、语音播报：支持语音播报呼叫分机的描述信息，支持本地修改描述信息； 20、数据加密：支持音视频数据加密传输； 21、在线检测：支持实时检测系统内设备的在线状态，支持掉线提醒； 22、接口多样：支持音频输入、录音输出、485通讯、报警输出、耳麦、USB、HDMI等硬件接口； 23、供电方式：电源适配器供电（DC14V/1.7A）； | 台 | 5 |
| 86 | 双键对讲分机 | 采用铝合金面板，嵌入式安装；1080P高清视频，支持弱光补偿。 功能简介： 双键呼叫：自带呼叫和报警按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警。 双工对讲：支持全双工对讲。 广播播放：支持播放主机的广播任务。 喧哗报警：支持喧哗报警功能，检测到大声喧哗时自动向主机报警。 防拆报警：内置防拆检测装置，拆除时自动向主机报警。 NVR对接：支持标准ONVIF协议，可将音视频实时传输到网络硬盘录像机。 SIP电话接入：支持标准SIP协议，可接入SIP电话系统。 指令控制：支持接收第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件。 数据加密：支持音视频数据加密传输。 | 台 | 5 |
| 87 | 可视对讲分机 | 采用铝合金面板，嵌入式安装；1080P高清视频，支持弱光补偿。 功能简介： 一键呼叫：支持对指定的主机进行一键呼叫。 双工对讲：支持全双工对讲。 广播播放：支持播放主机的广播任务。 喧哗报警：支持喧哗报警功能，检测到大声喧哗时自动向主机报警。 防拆报警：内置防拆检测装置，拆除时自动向主机报警。 NVR对接：支持标准ONVIF协议，可将音视频实时传输到网络硬盘录像机。 SIP电话接入：支持标准SIP协议，可接入SIP电话系统。 指令控制：支持接收第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件。 数据加密：支持音视频数据加密传输。 | 台 | 65 |
| 88 | 电源 | 12V/2A | 个 | 75 |
| 八) | 红外幕帘系统 |  |  |  |
| 89 | 总线报警主机 | 总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）； 4个板载触发器输出，可扩展至256个； 支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志； 支持定时布撤防（日常计划、优先计划）； 支持CID 报告，支持话机复用； 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）； 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换； 支持远程升级,远程导入导出配置参数； 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2）； 短信报警：配合CMK-4G模块系列支持； 电话报警：配合CMK-4G模块系列支持； 电话数量：配合CMK-4G模块系列支持4个电话号码； 配置方式：键盘编程和4200配置； 协议：海康SDK、NAL2300； 用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商； 功耗：≤60W（负载供电≤40W）； 电源：AC220V； 工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％； 尺寸(宽x高x深)：370（H）*320（W）*86（D）；重量：＜3.5kg； 安装方式：壁挂； | 套 | 1 |
| 90 | 主机蓄电池 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 标准电压 12V 额定容量 7.0Ah 重量约 2.13Kg | 组 | 5 |
| 91 | 控制键盘 | LCD报警键盘； 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 尺寸(mm)：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：272g | 台 | 5 |
| 92 | led电子地图 | ed电子地图，根据防区报警， 在led上显示具体报警区域。 | 套 | 1 |
| 93 | 扩展模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 规格尺寸（长*宽*高）：49.4mm*32mm*14.3mm | 个 | 160 |
| 94 | 有线室内双鉴探测器 | 双鉴探测器(被动红外+微波)， 智能算法：支持 安装方式：吸顶安装 探测范围:360°， 探测距离：12m(安装高度3.6米)， 微波频段：10.525GHz(10.515～10.535GHz) 自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力； 工作电压: DC9-16V 工作温度：-10℃～+50℃(14℉～122℉) 工作湿度：< 95％ | 套 | 80 |
| 95 | 警灯警号 | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS 重量：185g 尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm | 套 | 80 |
| 96 | 一键复位开关 | 自复位开关 | 个 | 80 |
| 九) | 信息发布 |  |  |  |
| 97 | 电视机 | 智慧屏 65英寸超薄全面屏 4K超高清120Hz高刷智能液晶平板电视机 智慧投屏，双120Hz画质，含支架 | 台 | 2 |
| 十) | 机房 |  |  |  |
| 98 | 配电箱 | 各楼层监控室配电 | 套 | 1 |
| 99 | 电力电缆 | 1、型号:YJY , 2、规格:3*2.5 , 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设，含电缆头 | m | 600 |
| 100 | 接地铜排 | 30x3 | m | 100 |
| 101 | 接地线 | BVR-6、BVR-16 | 批 | 1 |
| 102 | 配管 | 1、材质:塑料管 , 2、规格:PVC15 , 3、配置形式:砖混结构暗配 | m | 100 |
| 103 | 机房壁挂空调 | 2P；断电后送电可自启至原运行模式；含内外机壁装支架、连接管、配电线路与模块、设置穿墙孔与封堵； | 台 | 3 |
| 104 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

3、人员配备

供应商须为本项目设置项目管理机构，派遣不少于3位技术人员（其中包括项目负责人1位，现场负责人1位、系统安全工程师1位）进行服务，排除系统故障；保障整个系统的正常运行。

4、具体施工要求：

（1）质量要求：合格

（2）工期：45日历天

（3）误期处罚：延期按300元/天处罚，最高不超过合同价的5%。提前不奖；不计算赶工措施费。

（4）供应商应根据项目现场的实际情况和各自的项目经验提供针对本项目特点的项目建设详细技术方案（包括但不限于总体概述、施工进度计划及保证措施、重点、难点和解决方案、安全保证措施）、售后服务方案。施工过程中供应商必须合理安排施工方案与施工流程，注意各工序的衔接。

（6）为确保工程进度有序实施，避免出现“前期拖工期，后期抢工期”的不良行为，供应商施工组织方案中的必须制定详细的工程进度计划，并报监理机构审批。

（7）供应商须重点考虑可能影响项目进度、安全、质量的各种因素，须全面服从采购人对于项目管理提出的各项要求。供应商须严格落实安全防护措施，供应商安全防护设施不到位或出现相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）规定须暂停施工的情形，监理机构有权立即责令供应商停止施工，要求供应商进行整改，供应商整改满足相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）要求且得到采购人和监理机构批准后方可恢复施工。

（8）供应商负责施工全过程的一切安全工作，确定专人负责安全文明施工管理，做好施工安全举措。如发生安全等事故，一切责任由供应商承担。供应商必须对本单位在本项目施工中的所有人员办理有关保险事项。

（9）供应商应确保其技术建议以及所提供的设施的完整性、实用性，保证全部工作面及时投入正常使用。所有施工材料应符合要求，并满足工期、安全的需要；若出现因供应商提供的设施不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致无法实现或不能完全实现的状况，供应商负全部责任。

（10）施工时，应做好成品保护，不得损坏原有设施设备，若产生损坏，由供应商赔偿。

（11）垃圾应及时清运，不得出现抛洒滴漏情况。

（12）项目竣工验收合格必须是按照设计图纸、磋商文件及合同约定要求完成施工，并经相关部门验收，出具竣工验收报告，否则仍然视作未竣工，按施工期计算。

（13）报价应按照采购人提供的工程量清单的格式，不得改变工程量清单，不可竞争费用不得让利。供应商首轮报价应有详细的报价组成，其中暂列金额为不可竞争费，应按采购人提供的工程量清单及相关费用、费率报价。

（14）最终以总价方式报价，首轮报价中的不可竞争费仍适用于最终报价，成交价即合同价为最终报价。首轮报价×（1-让利幅度）=最终报价（合同价），首轮报价明细仍为合同价的组成部分。

（15）施工项目位于宜兴监狱监管区内，进入监管区工地施工人员必须是男性。

（16）工地实行全封闭管理，施工人员与车辆需服从建设单位监管区内管理规定，同时不得将手机、相机等电子产品带入监管区内。

（17）请供应商在报价时充分考虑施工人员及车辆进出监管区手续办理造成的工效不足，结算不作调整。

三、商务要求：

1、售后服务：

（1）本次采购的所有设备应提供不低于1年的免费质保，供货时提供相关证明材料。质保时间自终验验收合格之日起算，质保期内，成交供应商对所有设备的所有配件无条件免费保修及更换，所有设备的所有配件（包括整机所有部件）的维修及部件费均为免费，并提供定期清洁、检测系统设备的服务。

（2）供应商需承诺保修期内定期（每月）对各系统的运行情况进行全面巡查，发现问题当场解决，保障各系统正常高效运行。承诺保修期内定期（每月）对网络安全的运行情况进行全面扫描检查，并出具网络安全检查报告。

（3）在质保期内，成交供应商的现场服务响应时间为每周七天、每天24小时，当系统运行发生故障，成交供应商在得到通知后采取应急措施，将在1个小时内，由驻场工程服务人员进行检测维修，如发生硬件故障，需承诺在2小时内进行修复，如确实发生驻场人员无法解决的故障，需在2小时内安排能够解决故障的工程师到现场进行故障排查，并在2小时内将故障修复完毕。

（4）提供主要设备的备品备件，（48口接入交换机1台、智能电源（32路）1台、硬盘录像机（32路）1台、楼层分控监控器1台、寻呼话筒1个、音箱功放1台、物联网区域管理系统（暗盒网络报警按钮）（含嵌入式软件）1台、可视对讲分机1台、数据处理器1套、门禁控制器1个），作为在质保期内发生硬件故障时的应急备用，保障在规定时间内修复故障。

（5）在质保期内，如未能在规定时间内进行修复故障，使用方将对成交供应商进行质保考核，考核3次超时修复，扣除尾款的2%作为违约金，考核4次超时修复，扣除尾款的10%作为违约金，考核≥5次超时修复，扣除尾款的20%作为违约金。

（6）服务记录：成交供应商每次维修服务后须立即将维修结果反馈给指令单位，并做好维修服务记录，一周内送采购人报备，报备时确认指令单位的评价。

2、项目地点：采购人指定地点。

3、验收标准：采购人根据国家有关规定、磋商文件、响应文件以及合同约定的内容进行验收。

4、付款步骤：采购人按照财政资金执行进度付款，设备安装完毕并初次 验收合格，最高支付至合同价款的75%，终验通过后最高支付至合同价款85%，审计结束后最高付至审定价款的 97%，缺陷责任期满后结清余款（支付质保金）。

采购人在支付以上工程款（进度款）时，应将不少于其中的20%付至农民工工资专户，专项用于农民工工资的支付，不得挪作他用。按照《保障农民工工资支付条例》第二十七条的规定注销农民工工资专用账户后，采购人在支付剩余工程款时，将全额付至合同约定的成交供应商银行账户。

四、实质性要求

本章有关服务与商务条款的要求为基准要求，如供应商不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行报价，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的报价，供应商需对此基准要求作实质性响应。

- 第五章 合同主要条款

### 第一部分 协议书

发包人（全称）：江苏省宜兴监狱

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：宜兴监狱1#监舍楼安防设施维修改造工程

2.工程地点：宜兴市张渚镇芙蓉寺

3.工程立项批准文号：/

4.资金来源：自筹

5.工程内容：具体详见工程量清单。

6.工程承包范围：具体详见工程量清单。

二、合同工期

开工日期：2024 年   月   日

竣工日期：2024 年   月   日

合同工期总日历天数  45  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：	合格

四、合同价款

金额（大写）：                      元（人民币）

￥：                         元

五、项目经理

承包人项目经理：                     

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于            年         月         日签订。

九、签订地点

本合同在              签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、补充协议

本合同自               生效。

十二、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：  

地  址：               地  址：  

邮政编码：               邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：      

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：             电  话：

传  真：             传  真：  

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：             开户银行：

账  号：                 账  号：

### 第二部分  通用合同条款

(使用建设部、国家工商行政管理局2017年9月29日印发的建设工程施工合同(示范文本)（GF-2017-0201），详细内容投标人自行查阅或购买)

### 第三部分  专用合同条款

专用合同条款

#### 1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

履行合同过程中双方工地代表人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5设计人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款。

1.1.3.9永久占地包括：见通用条款。

1.1.3.10临时占地包括：见通用条款。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

中华人民共和国民法典，中华人民共和国建筑法，建筑工程施工发包与承包计价管理办法，省市工程造价相关法规规章等。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、江苏省以及宜兴市质量评定标准和施工验收规范执行。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：另行约定。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)已标价工程量清单或预算书；

(7)技术标准和要求；

(8)图纸；

(9)其他合同条件。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工方案。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：工地现场办公室或发包人办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：工地现场办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理本人或者项目经理的授权代表。

监理人接收文件的地点：工地现场办公室；

监理人指定的接收人为：总监(见监理合同)。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

承包人可到本工程现场自行踏勘，任何因忽视或误解本工程现场情况而导致的索赔将不被批准。承包人承担踏勘本工程现场所发生的全部责任、风险和自身费用。总包范围内工程项目的现场施工临时道路和交通设施均由承包人自行实施，发包人不提供。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同专用条款10.4.1条规定执行 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按合同专用条款10.4.1条规定执行。

#### 2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前三天。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

施工所需水、电在发出开工指令的开工日期前接至施工现场。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3.承包人

3.1承包人的一般义务

(5)承包人提交的竣工资料的内容：

技术资料编制应按照江苏省建设工程质量监督总站发行的《建筑工程质量评价验收系统2010版》的要求执行。在竣工验收前，承包人按国家和江苏省城建档案馆管理相关规定，提供给发包人3套完整、准确、真实、清晰的竣工图与3套完整的竣工资料（含电子版的竣工图、竣工资料）。

承包人需要提交的竣工资料套数：：3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

(6)承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：

受承包人委托对工程项目施工过程全面负责，包括但不限于1、指挥工程项目建设的生产经营活动，协调并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素2、选择施工作业队伍3、进行合理经济分配等。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：详见专用条款第21条补充条款。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求项目经理无条件退场，承包人重新委派项目经理须经过发包人审核确认，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，由此造成的一切经济损失由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

发包人有权终止合同，由此造成的一切经济损失由承包人承担。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：

发包人有权终止合同，由此造成的一切经济损失由承包人承担。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

发包人有权终止合同，由此造成的一切经济损失由承包人承担。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

工程开工前2天。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

发包人有权终止施工合同，由此造成的一切经济损失由承包人承担。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

发包人有权终止施工合同，由此造成的一切经济损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

发包人有权终止施工合同，由此造成的一切经济损失由承包人承担。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（合同价-暂列金额）*10%且按四舍五入取整万元提供以履约保证金，以转账或银行保函形式提供，工程完工验收合格后履行手续，无息退还。

#### 4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓    名：见监理合同；

职    务：见监理合同；

监理工程师执业资格证书号：见监理合同；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)/；

(2)/；

(3)/。

#### 5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定：/。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按通用条款执行。

#### 7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

当实际进度计划与合同进度计划不符，且采取赶工措施后仍不能按期竣工时，申请修订合同进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

按通用条款执行。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：按实际情况另行约定。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误1天，发包方将扣除承包方1000元工程款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同价的10%。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人延长工期，但发包人不支持因此而生的费用索赔；

(2)/；

(3)/。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

#### 8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按管理部门要求和发包人需求确定。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

#### 9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

#### 10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:

变更工作量需经建设单位、施工单位、监理单位、跟踪审计的审核签字认可，各类变更项目工程量变化按以下原则约定 ：按宜政发【2017】13号文件规定执行（单价不作调整）。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

#### 11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：见第3种方式。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

1、人工工资单价变化调整：

人工工资单价变化调整：不作调整；对于因变更等需重新组价的项目，人工工资单价按变更工程实施时江苏省住建厅发布的人工工资指导价（有区间的取其中值）执行。

2、物价波动引起的价格调整：调整方法：不作调整；对于因变更等（见10.4.1条）需重新组价的项目，材料价格按造价管理部门发布的变更实施时的宜兴地区材料除税指导价执行(没有材料指导价的按变更实施时的经甲乙双方及跟踪审计等单位确认的宜兴地区的除税市场价执行。)

#### 12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：执行通用条款。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按月计量。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按月计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4工程进度款支付

采购人按照财政资金执行进度付款，设备安装完毕并初次验收合格，最高支付至合同价款的75%，终验通过后最高支付至合同价款85%，审计结束后最高付至审定价款的 97%，缺陷责任期满后结清余款（支付质保金）。

甲方在支付以上工程款（进度款）时，应将不少于其中的20%付至农民工工资专户，专项用于农民工工资的支付，不得挪作他用。按照《保障农民工工资支付条例》第二十七条的规定注销农民工工资专用账户后，甲方在支付剩余工程款时，将全额付至合同约定的乙方银行账户。

#### 13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：/。

(1)单机无负荷试车费用由/承担；

(2)无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：15天。

#### 14. 竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：根据发包人、监理、审计要求。

竣工付款申请单应包括的内容：/。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：根据发包人、监理、审计要求。

发包人完成竣工付款的期限：根据发包人、监理、审计要求。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：根据发包人、监理、审计要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：根据发包人、监理、审计要求。

14.4.2最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

(2)发包人完成支付的期限：执行通用条款。

#### 15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按合同价款的3%预留质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第3种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为：/；

(2)/%的工程款；

(3)其他方式:合同价款的3%。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：1年

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

#### 16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：顺延工期。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

(7)其他：/。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：双方另行确定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人不承担费用。

#### 17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

#### 18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人投保保险，险种为：按现行规定执行，保险费用由承包人承担。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

#### 20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1)向仲裁委员会申请仲裁；

(2)向项目所在地人民法院起诉。

#### 21.补充条款

21.1、质量管理要求：

21.1.1、本工程质量要求合格，一次性验收达不到质量要求处罚中标价的1%。

21.1.2、投标项目负责人（项目经理）必须在该工程施工过程中始终在施工现场直接参与工程管理，发包人对投标项目负责人（项目经理）及其他主要管理人员 “六大员”进行考核并制定考核表，投标项目负责人（项目经理）每月至少到岗22天，每天必须到岗5-6小时，每考核一次不合格对施工单位处1000元的罚款；其他主要管理人员 “六大员”（施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、造价员）必须全日制到岗，其他特殊工种必须持证上岗，旁站作业质检员必须到岗，每考核一次不合格对施工单位处1000元/每人的罚款。考核情况严重不符合要求者，发包人视考核情况有权终止该工程建设合同，承包人承担违约责任。发包人有权要求承包人更换不称职的项目施工管理人员，承包人不得借故推托不更换。

21.1.3、承包人开工后必须严格按施工工序的报验要求，每道施工工序施工前必须报验，未经验收合格同意，承包人擅自施工的，每发生一次罚款1000-5000元，同时承包人应无条件返工，并按时整改到位。

21.1.4、对原材料、半成品和成品不进行送检报验擅自施工的行为，每发生一次罚款1000-5000元。同时发包人将采取对原材料等加倍复试，对实体质量进行检测等措施，涉及的费用由承包人承担。

21.1.5、施工期间，监理部门在发现质量问题并及时发出指令后，承包人应签收并认真整改，整改后应及时回复，并经监理复检合格签字后方可进入下道工序施工。限期不整改或整改不到位每次罚款1000-5000元，同时给予项目经理记考核不合格一次，直至整改合格为止，其延误工期不得顺延。

21.1.6、承包人对监理工程师发出的指令、通知单、工程联系函等文件，必须严格执行，并进行签收。每发生一次拒签行为罚款1000元，如有异议，必须在签收后以书面形式向发包人提出申诉。

21.1.7、施工中承包人应及时同步做好工程资料，如发包人和监理工程师检查后，每发生一次不同步行为罚款1000-5000元，并且对不同步工程资料中涉及结算的隐蔽工程量，发包人有权不予认可，不予计量。

21.1.8、在工程施工过程中，承包人应根据实际情况制定产品保护措施，以确保任何已完工程的完好。特别是容易出现划痕、撞伤的部位，必须具备完整有效的保护措施，发生的相关费用由承包人承担。

21.1.9、工程验收合格后保修内的工程维修，应按双方签订的保修合同执行。保修合同中确认的维修单位接到发包人通知后，在规定的时间内未安排专人负责维修的，每次处罚1000元，发包人将另行安排施工单位维修，同时维修所发生的费用按市场价从原维修单位的工程决算中予以扣除。

21.1.10、竣工验收：承包人应当在项目完工后一个月内向发包人提交竣工验收申请，如属承包人原因，每逾期一天罚款1000元。

21.1.11、承包人在签订合同后，在施工过程中提出无法完成该工程的，发包人将指定其它施工单位进场施工，由此产生的所有施工费用按委托单位施工预算（经审计后不让利的造价）从原承包人合同款中扣除，且三年内不得参加本单位组织的招投标活动。

21.1.12、工程施工过程中，如因承包人原因造成工程发生质量事故或造成恶劣影响的质量问题，或被上级部门或各级建设行政主管部门进行通报批评的，承包人应立即就所发生问题进行整改，处以所造成损失金额2-5倍的罚款。

21.1.13、工程运输车辆应服从公安、城管、建设等有关部门的管理要求，发生的相关费用由承包人承担。

21.2、安全文明施工要求：

21.2.1、承包人认真做好文明工地创建，服从发包人、监理和相关管理部门的管理。施工过程中必须符合文明工地标准，该项由管理部门考核并出具证明，若达不到安全文明施工要求，经三次整改未有明显效果，则发包人有权指定其他施工单位进行施工，由此发生的费用从承包人的工程款中扣除。

21.2.2施工现场必须配有安全牌、警示标志、灭火器等。所有施工作业人员必须戴安全帽，高空作业人员必须配备高空作业保护用具。施工现场必须有专职的安全员，并持证上岗。上述设施未配备，每缺少一样罚款1000元/样，安全用具配戴未到位处罚100元/人•次。

21.2.3、承包人在施工现场必须设有专职或兼职保洁员，同时配置冲洗设备。施工中运输的施工材料、垃圾、土方等需采用封闭运输方式。运输完工后，需对施工现场和车辆及时进行冲洗、清洁等措施。每发生一次抛、滴、漏现象，罚款500元。

21.2.4、承包人必须及时做好其它安全文明相关工作，如三级教育和安全文明施工台帐资料等。在发包人、监理和相关管理部门检查中发现一次不到位的情况扣除1000元。

21.2.5、发包人每月组织一次安全文明大检查，经检查不合格的，处罚1000-5000元/一次，并与安全文明现场考评费的计取相挂钩。

21.2.6、“谁施工，谁负责”。承包人负责施工全过程的一切安全工作，如发生安全、交通等事故，一切责任由承包人承担。承包人必须对本单位在本工程施工中的所有人员办理有关保险事项。

21.2.7、临时宿舍、食堂、厕所必须符合文明安全施工的要求：生活区单间宿舍住人数不得超过15人，人均使用面积不得少于2平方米，宿舍四周应放置捕蝇、灭鼠等“除四害”设施，间隔距离不大于10米，每间隔10~15米放置一个有盖垃圾桶，食堂内必须吊顶，地面铺贴地砖，四周设置排水沟，墙面1.5米高度以下及灶台、搁板、菜台、水池等应贴白瓷砖，其他部位粉平抹光刷白涂料。淋浴间、水冲式厕所内地面应铺贴地砖，四周设置小明沟，墙面、厕所便槽应贴白瓷砖，高度大于1.5米，其他部位粉平抹光刷白涂料。建立卫生管理制度，落实专人清扫，保持清洁卫生。

21.3、进度控制要求：

21.3.1、承包人在发包人发出中标通知书后7日内签订完合同，无故拖延罚款1000元/天，合同签定之日起开始计算合同结算工期。承包人应在发包人要求的日期内，抓紧组织进场施工。无故拖延进场日期的，每拖延一天罚款1000元，发包人累计督促两次无果，从重处以5000元到10000元的罚款，情节严重的，发包人有权取消合同。

21.3.2、工程自施工合同签订之日一周内，承包人必须提供经监理部门批准的“具有可操作性，且针对本工程特点的”施工组织设计（包括工程进度计划），逾期不能提交的每逾期一天罚款1000元。

21.3.3、承包人施工组织设计中的工程进度计划应包括工程节点进度计划，若因承包人自身原因造成工程节点工期进度延误的，每延误1天，发包人有权按1000元/天进行处罚。情况严重的，发包人有权终止合同。

21.3.4、为确保工程进度有序实施，有效遏制承包人“前期拖工期，后期抢工期”的不良行为，承包人必须制定详细的工程月度进度计划，并于每月22日前报项目总监审批，每延误一天提交罚款1000元，同时承包人要在月度施工进度计划中说明上月进度完成情况。

21.3.5、因承包人自身原因造成工期进度延误的，承包人应在一定的施工周期（一般为7天）内说明理由，并在月度计划中作有针对性的赶工方案、进度措施。承包人已采取一定措施，但进度效果不明显，又不执行监理指令采取积极有效措施的，每发生一次罚款1000元；如承包人未采取有针对性措施加快工程进度，又不服从监理指令的，每发生一次罚款5000元，情况严重的，发包人有权终止合同。在发出终止合同书面通知的14天后，在不解除承包人履行合同的义务与责任的条件下，发包人可以进驻施工现场。发包人可以自己完成该工程，或雇用其他承包人完成该工程, 承包人只能收取实际完成工程的直接费及相关不可竞争费，不收取其它费用。

21.3.6、承包人须按合同约定工期完工，每拖一天罚1000元，违约金最高不得超过合同额的10%。

21.3.7承包人须配合发包人办理相关手续，如因承包人原因导致手续不能及时办理，承包人应限期整改，如无故拖延，每天予以1000元罚款，工期不做顺延。

21.3.8、施工期间单项变更合同金额在20万元以内的（含20万元），施工工期不顺延。

21.4、造价控制要求

21.4.1、承包人应积极配合发包人的合同管理和计量管理工作，若不服从管理，处罚1000元/一次。

21.4.2、承包人应专门配备相应的造价班组，各专业至少配备1名以上的造价人员（具有相应的从业资格）。

21.4.3、根据发包人交底的的计量签证范围由施工单位根据工程进展及时通知监理单位、发包人、跟踪审计同步计量。否则发包人不予认可。施工单位应在签证后5天内递交正式的书面计量签证资料，签证确认后的7天内递交相应的预算。

21.4.4、涉及工程前期或变更的项目，其施工方案应事先得到发包人的批准，承包人不得自行施工，否则发包人不予计量。

21.4.5、由发包人及其委托的监理工程师发出的设计变更通知单、联系单，承包人不得无故拖延或拒绝实施相关工程内容，否则每发生一次罚款1000元并由承包人限期实施到位，由此造成的其他所有经济及工期损失均由承包人承担；若处罚后承包人还是拒绝施工增加的工作内容，则发包人按照该部分市场结算价的两倍从承包人的结算款中扣除。

21.4.6、工程施工过程中变更工程量按相关规定办理变更手续，变更部分预算不另签补充合同，审计结算后支付变更增加工程的价款。

21.4.7、由于工期紧，承包人在投标报价时应充分考虑赶工措施费、冬雨季施工费等费用，竣工结算时均不作调整。

21.4.8、其他要求见清单编制总说明。

21.4.9、承包人在施工中应按投标时承诺的品牌提供甲控乙购材料，若发现私自置换品牌，发包人将根据具体情况处理，责令施工单位返工或在满足品牌档次、质量要求、设计风格等情况下扣除不同品牌的材料差价进行结算并罚款1000元/次 。

21.4.10、承包人应在提交初步竣工验收申请后2个月内向发包人提交完整的工程结算资料。

21.4.11、承包人应积极参与、配合工程结算审核对账工作，并在规定时间内完成对账确认工作；工程结算审定结果以审计主管部门复核确认为准。

21.4.12、工程结算审核时，核减率超过10%时审计费用全部由承包人承担，核减率在5%-10%时，审计费用由承包人和发包人各承担一半，核减率在5%以下时，审计费用全部由发包人承担。应由承包人承担的审计费用直接在应付承包人工程款中扣除。

21.5工程款（进度款）支付

采购人按照财政资金执行进度付款，设备安装完毕并初次验收合格，最高支付至合同价款的75%，终验通过后最高支付至合同价款85%，审计结束后最高付至审定价款的 97%，缺陷责任期满后结清余款（支付质保金）。

采购人在支付以上工程款（进度款）时，应将不少于其中的20%付至农民工工资专户，专项用于农民工工资的支付，不得挪作他用。按照《保障农民工工资支付条例》第二十七条的规定注销农民工工资专用账户后，采购人在支付剩余工程款时，将全额付至合同约定的成交供应商银行账户。

21.6其它：

21.6.1、承包人在投标之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责(包括施工安全、环境污染)，若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工，导致工期拖延及人身财产损失的，由承包人承担一切责任。

21.6.2、承包人应根据发包人需要自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复承包人损坏的各项设施，撤离无关施工人员，如逾期未撤完，应支付发包人违约金1000元/天。同时，承包人应做好施工范围内的卫生保洁与垃圾外运工作，由此发生的费用由承包人综合考虑在投标报价内。如承包人做不好以上工作，发包人将直接安排他人完成并从承包人工程款中扣除。

21.6.3、工程施工过程中，被市重点办、市纪委监察办提出整改要求并情节严重的，一年内不得参加本单位组织的招投标活动。

21.6.4、发包人多次对承包人在进度、质量、安全等方面存在的相同或类似问题提出整改意见，承包人屡教不改的，发包人可以从重处罚，处以类似问题罚款金额5-10倍的罚款。

21.6.5、合同需由承包人和发包人双方签字盖章，并在盖骑缝章后才生效。

21.6.6、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就    （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：	             。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：2年

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    12   个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：																	。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：          承包人(公章)：          

地  址：        地  址： 

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：

电  话：      电  话：

传  真：      传  真：  

开户银行：      开户银行：

账  号：          账  号：

邮政编码：        邮政编码：

安全生产合同

甲方：             （以下简称“甲方”）

乙方：             （以下简称“乙方”）

为在          施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员每标段不少于3人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7、对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9、所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效地安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10、施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式陆份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                                  乙      方：

法定代表人（或授权代理人）：                  法定代表人（或授权代理人）：

日      期：                                  日      期：

廉政合同

工程项目名称:

工程项目地址:

建设单位(甲方):

施工单位(乙方):

为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目承发包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为, 保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定, 特订立廉政合同。

第一条	甲乙双方的责任

(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二) 严格执行建设工程项目承发包合同文件	, 自觉按合同办事。

(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则	(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四) 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的， 应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条	甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定 :

(一) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条	乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:

(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为甲方、	相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境) 、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条	违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二) 乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条	本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条	本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条	本合同一式四份，有甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位 :( 盖章 )	                 乙方单位 :( 盖章)

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）

地址 :	                             地址 :

电话 :	                             电话 :

年  月	日                           年	月 日

- 第六章 附件（响应文件格式）

响

应

文

件

项目编号：JSZC-320000-JSXY-C2024-0005

项目名称：宜兴监狱1#监舍楼安防设施维修改造工程

供应商（签章）：

供应商（签名）：

二〇二四年   月   日

（一）响应函（格式）：

响应函

致江苏省宜兴监狱、国正工程咨询（江苏）有限责任公司：

我方收到你们（项目编号：JSZC-320000-JSXY-C2024-0005）磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加报价。

- 我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供服务，总报价详见《报价一览表》。

- 我方已对照采购要求，填写了报价服务的偏离情况，详见《偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照磋商文件及法律法规要求提供相关产品。

- 我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长响应文件的有效期。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件、响应文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方及磋商小组的要求，提供响应文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，我方绝不放弃成交资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方成交，我方愿意遵守磋商文件和成交通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购人、评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

13. 与本报价有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

供  应  商（签章）：

供  应  商（签名）：

（二）报价文件：

1、报价一览表（格式）：

报价一览表

项目名称：宜兴监狱1#监舍楼安防设施维修改造工程

项目编号：JSZC-320000-JSXY-C2024-0005

单位：元

| 标题 | 内容 (小写) | 内容（大写） |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 元 | 元 |

供  应  商（签章）：

供  应  商（签名）：

2、明细报价表（格式）：

2.1 明细报价表

项目名称：宜兴监狱1#监舍楼安防设施维修改造工程

项目编号：JSZC-320000-JSXY-C2024-0005

单位：元

按采购人提供的附件一“招标工程量清单”格式填报，具体详见招标工程量清单。

供  应  商（签章）：

供  应  商（签名）：

注：

- 供应商应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的招标工程量清单详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项；“明细报价表”合计金额应与“报价一览表”报价一致。

- 供应商报价时，不得改变“项目编号”、“项目名称”、“单位”和“工程量”，否则视为无效报价。

2.2 供应商企业性质及产品类别说明

项目名称：宜兴监狱1#监舍楼安防设施维修改造工程         项目编号：JSZC-320000-JSXY-C2024-0005

| 序号 | 企业 性质 | 报价产品类别 | 响应文件中需要提供的 相关证明材料 | 供应商（产品）类型声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小微型 企业 | 服务的承接商为 小微企业 | 供应商《中小企业声明函》（附件1） | 是/不是 |
| 2 | 残疾人福利性单位 | 服务的承接商为 残疾人福利性单位 | 供应商《残疾人福利性单位声明函》（附件2） | 是/不是 |
| 3 | 监狱 企业 | 服务的承接商为 监狱企业 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | 是/不是 |

供  应  商（签章）：

供  应  商（签名）：

注：①相关证明材料请附在本表之后，若不享受政府采购政策优惠，附件1-附件2可自行删除；

②成交供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，采购人将随成交公告一并公示。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

供  应  商（签章）：

供  应  商（签名）：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动（项目编号：）提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供  应  商（签章）：

供  应  商（签名）：

（三）资格证明文件

- 关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

江苏省宜兴监狱：

我公司（单位）参加本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，所提供的货物均为原厂全新合格品，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意相关部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

供  应  商（签章）：

供  应  商（签名）：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

江苏省宜兴监狱、国正工程咨询（江苏）有限责任公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本次项目的采购活动，参与报价、磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

注：请将“被授权代表身份证明2（投标人为本项目被授权代表在近十二个月内连续六个月缴纳的社保证明复印件）”附于本表之后。

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

供应商应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 具有独立承担民事责任的能力：供应商为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，供应商为自然人的提供自然人身份证复印件；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若供应商为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 有依法缴纳税收的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，须在响应文件中提供无不良信用记录承诺书）

- 供应商有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书及安全生产许可证（指全国一体化政务服务平台标准电子证照，相关规定不作要求的除外）复印件；

- 项目负责人机电工程专业贰级及以上注册建造师注册证书及《施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证复印件。

注：以上“近十二个月”是指提交响应文件截止日之前近十二个月（不含报价当月）。

供  应  商（签章）：

供  应  商（签名）：

（四）技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

项目名称：宜兴监狱1#监舍楼安防设施维修改造工程

项目编号：JSZC-320000-JSXY-C2024-0005

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 响应文件对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：供应商应对照磋商文件“第三章 评审方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的，此栏填“无”。

供  应  商（签章）：

供  应  商（签名）：

（五）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目名称：宜兴监狱1#监舍楼安防设施维修改造工程

项目编号: JSZC-320000-JSXY-C2024-0005

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须按磋商文件要求提供经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

供  应  商（签章）：

供  应  商（签名）：

（六）服务内容的详细说明及服务方案（如有自拟并自行添加）

（七）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）