南通市启东生态环境局

2025年启东市入江、入海河流水质自动监测运维项目

政府采购磋商文件

- 采购文件编号：JSZC-320681-SHBL-C2025-0002

- 南通市启东生态环境局

2025年2月12日

地址: 启东市汇龙镇紫薇中路718号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件格式

- 第一部分  竞争性磋商公告

受[南通市启东生态环境局]的委托，上海碧凌工程咨询有限公司就[南通市启东生态环境局2025年启东市入江、入海河流水质自动监测运维项目](项目编号: JSZC-320681-SHBL-C2025-0002)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

项目概况

[南通市启东生态环境局2025年启东市入江、入海河流水质自动监测运维项目]的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年2月25日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-SHBL-C2025-0002

项目名称：南通市启东生态环境局2025年启东市入江、入海河流水质自动监测运维项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额： 116.64 万元

最高限价： 116.64 万元

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见磋商文件第三部分

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,服务提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：①投标供应商须配备至少2名合格技术人员；②未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2025年2月21日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1、2025年2月25日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，项目发起方或其代理单位发出报价指令后须在20分钟内完成系统报价。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过苏采云系统参加磋商活动。

3、项目演示、样品、答辩等：无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6、本项目投标报价包含招标代理费及专家评审费，专家评审按时收取，招标代理费的收费标准按（发改价格[2011]534 号）和（苏价服[2014]383号）执行。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南通市启东生态环境局

地 址:启东市汇龙镇紫薇中路718号

联系人：徐先生

联系方式：13912444663

2、采购代理机构

名 称：上海碧凌工程咨询有限公司

地  址：启东市国动产业园18号楼501

联系方式：18932203970

3、项目联系方式

磋商文件制作人18932203970

项目磋商经办人：18932203970

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806。

- 第二部分  磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商代理机构和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商响应函、磋商报价表、分项报价明细表、商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”要求编写响应文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

- 4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

1.2 磋商活动的文件解密工作由代理机构组织，在苏采云系统中进行磋商。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满45分的。

6.1.16其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成磋商不成功的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.3采购人确定成交供应商后，代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或代理机构以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

- 根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

（一）项目概况：

为确保已建成投运的灯杆港闸、三和港闸、红阳港闸、头兴港闸、三条港闸、五滧港闸、戤滧港闸、连兴港闸8个入江支流、茅家港闸（串场河）、新港闸、蒿枝港闸、协兴港新闸4个入海支流、头兴港（汇龙水厂上游）、启东汇龙水厂共14个水质自动站正常稳定运行，对全托管运维服务进行采购。

备用水源地水质自动站、备用水源地预警水质自动站主要配置了水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和温度）、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、氯离子等10项监测指标。

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度分析仪 | Endress+Hauser | CPS11D-7BA21 | 2套 |
| 2 | ph分析仪 | Endress+Hauser | CPS11D-7BA21 | 2套 |
| 3 | 溶解氧分析仪 | Endress+Hauser | COS61D-1077/0 | 2套 |
| 4 | 电导率分析仪 | Endress+Hauser | CLS21D-C1E1 | 2套 |
| 5 | 浊度分析仪 | Endress+Hauser | CUS52D-10D8/0 | 2套 |
| 6 | 氨氮分析仪 | Endress+Hauser | CA80AM-2HM8/0 | 2套 |
| 7 | 高锰酸盐指数分析仪 | HORIBA | CODA-500A | 2套 |
| 8 | 总磷总氮分析仪 | HORIBA | TNPA-300-A | 2套 |
| 9 | 氯离子分析仪 | 朗石 |  | 2套 |
| 10 | 挥发酚分析仪 | 摩威 |  | 1套 |
| 11 | 挥发性有机物分析仪 | 磐诺 |  | 1套 |
| 12 | 生物毒性分析仪 | 莫尔顿水务 |  | 1套 |

4个入海河流水质自动站配置

4个入海河流水质自动站主要配置了水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、氯离子等10项监测指标。（详细参数见下表）。

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质五参数在线分析仪(pH/温度/溶解氧/电导率/浊度) | 哈希 | SC1000 | 4套 |
| 2 | 高锰酸盐指数在线分析仪 | 希思迪 | Micromac C | 4套 |
| 3 | 氨氮在线分析仪 | 希思迪 | Micromac C | 4套 |
| 4 | 总磷在线分析仪 | 希思迪 | Micromac C | 4套 |
| 5 | 总氮在线分析仪 | 希思迪 | Micromac C | 4套 |
| 6 | 氯离子水质分析仪 | 希思迪 | Micromac C | 4套 |

8个入江支流水质自动站配置

目前各自动站设备运行状况良好。8个入江支流水质自动站主要配置了水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、氯离子等10项监测指标。（详细参数见下表）。

| 序号 | 设备名称 | 仪器型号 | 规格型号 | 单位及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数水质自动分析仪 | IQ Sensor Net | 德国WTW | 8套 |
| 2 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | K301 | 德国科泽 | 8套 |
| 3 | 氨氮水质自动分析仪 | K301 | 德国科泽 | 8套 |
| 4 | 总磷水质自动分析仪 | K301 | 德国科泽 | 8套 |
| 5 | 总氮水质自动分析仪 | K301 | 德国科泽 | 8套 |
| 6 | 氯离子水质自动分析仪 | KZ-CL | 上海科泽 | 8套 |
| 7 | 智能水样采样器 |  | 上海科泽 | 8套 |

合同履行期限：运行维护服务时间一年（2025年1月01日～2025年12月31日）。

目前各自动站设备运行状况良好。14个水质自动站主要配置了水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、氯离子、挥发酚、挥发性有机物、生物毒性等13项监测指标。

（二）总体要求

要求供应商根据要求负责水质自动监测系统的运营维护及管理工作。在运营维护及管理期间，成交供应商必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求，使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

1、水、电、通讯及财产保护：运行管理期间所需水、电、通讯、场地租赁等费用由成交供应商负责，委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行管理及维修期间，协助采购人做好水质自动站固定资产的管理、备品配件的登记等工作，水质自动站必须配备看护人员，驻地看护。成交供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

2、积极参加国家、省、市主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人或其委托人的工作考核及质量考核。

3、严格按照《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》、中国环境监测总站《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》、《地表水自动监测技术规范》(HJ915-2017)、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办监测【2020】174号）中的有关要求对14个水质自动站进行规范化运行管理。招标文件中未明确的质控管理要求，按照国家和江苏省已制定的相关规范性文件执行，若实施新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

4、成交供应商需保证至少2名合格技术人员（获得水质自动站运维上岗证）常驻启东市，运维人员必须与供应商签订劳务合同并由供应商缴纳社保的全日制在职员工，投标文件中提供社保缴纳证明、上岗证扫描件。从事运维工作的人员必须与投标文件中的人员信息一致，如需变动，必须向采购人递交申请书，经采购人同意方可变动。全日制从事水质自动监测站的日常运行和维护，法定节假日期间若设备出现故障也能到现场进行检修，保证系统的正常运行，同时确保安排至少3辆专车用于日常巡检（成交供应商签订合同前需提供承诺书原件，否则采购人可根据排名依次确定其他供应商为成交人，且保证金不予退还），另需派出1名合格技术人员进入采购人单位进行日常数据汇总，相关工作需服从采购人工作要求。需提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

5、不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。相关监测数据必须按相关要求成功接入市级数据平台并可正常使用，实现一点多发，多址传送。

6、成交供应商成交后也不得转包。供应商的投标响应须满足或满足且优于本采购文件中的要求，不得有负偏离，若有负偏离视为无效投标。

7、如果需要现场查看，在开标前和采购方联系，否则可能产生的后果由成交供应商自负。

8、如遇运维站点上收，成交供应商必须按上级部门要求做好运维工作的交接，同时按相关要求终止运维合同，运维费按实际发生额计算、拨付。供应商应提供完整的运维实施方案（含水质自动站交接方案、污染事故处理方案），明确维护方法、周期、内容及技术保障等，明确中标后开始运维时和结束运维时与采购人交接的方法、内容及技术保障等（结束运维的交接方案中必须包含仪器性能测试、系统核查的内容），明确污染事故处理的方法、内容及技术保障等。

（三）需求及采购内容

1、提供、配制并定期更换水质自动站监测仪器所需试剂、气体和标样，重要的试剂和标准溶液必须由具备 CMA 资质的实验室（委托或自有）配制，每批次有配制证明材料备查；根据仪器运行状况和类型，提供并定期更换水质自动站监测仪器和仪表所需备品备件；更换设备和耗材应为与原产品规格型号相同的设备和耗材，并对服务器硬件免费维修和软件免费升级；

2、制定水站监测仪器和仪表每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容；

3、及时排除水质自动站监测仪器和仪表出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）；

4、对水质自动站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试；

5、负责站房及相关附属设施的维修、维护工作。保证站房清洁、整齐，每周清扫站房（含质控间），不得堆放杂物、试剂，不得在站房内抽烟、饮食，每月清理站房外围和取水口杂物，每年对站房整修粉刷并更换损坏标识牌；需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告；定期对站房门禁、防火设施、文化建设等附属设施进行维护或更换，保障站房安全。

6、负责确保站房内的环境温度、湿度满足仪器运行的要求，确保空调、温湿度计等环境控制设施处于正常状态，如有损坏由中标人负责更换。

7、建立水站维护档案，认真、及时做好维护记录，并进行归档管理，每月以书面形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括但不限于：

（1）自动站每日运行数据报表统计；

（2）自动站运行情况及现场维护记录；

（3）自动站每月质控报告；

（4）自动站仪器设备故障及排除情况登记表；

（5）自动站备品备件管理登记表。

8、供应商应协助采购人做好水站固定资产的清查登记、报废等管理工作。固定资产的安全保护工作由供应商负责，因保管或使用不当造成的资产损失，由供应商负责赔偿；因被盗、船撞等外部原因造成的损失，供应商应第一时间报告属地公安部门，并通知采购人，依据公安调查结果协商有关赔偿问题。

9、产生的废液由供应商调至中性后，按照采购人的要求送至指定地点，废液桶由供应商自备。废液由采购人统一委托第三方处置，产生的费用由供应商承担。

10、站房维修费由采购人联系维修人员进行评估后确定。

11、项目结束前必须向采购人提交包含仪器性能测试、系统核查等内容的报告。

12、其他未明确的要求，如果实际运维工作需要，供应商必须服从采购人安排。

（四）运维服务要求

1、 日常管理要求：

1.1 每天定期远程检查：

供应商技术人员至少每天上午和下午两次远程查看水站监测数据，并对站点运行情况进行远程管理和巡视，内容包括：

（1）根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

（2）根据管路压力数据判断水泵运行情况；

（3）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行调查处理。

（4）远程监视工作必须记录备查，记录格式由采购人提供。

1.2 每周定期巡视

每周根据水站实际运行情况巡视水站，主要内容包括：

（1）查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；

（2）检查水站电路系统、通讯线路是否正常；

（3）检查采水系统、配水系统是否正常，如电动球阀工作状态、采水泵固定情况，采水泵运行情况等；

（4）巡视工作必须记录备查，记录格式由采购人提供。

1.3 仪器设备有关部件定期清洗与维护

（1）水泵与取水管路：水泵应定期清洗过滤网。对于自吸泵，应定期清洗采水头；对于潜水泵，应定期清洗泵体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的水体断面应视情况加密进行人工清洗。一般每月一次。

（2）配水与进水系统：根据原水浊度情况对过滤器、配水杯、仪器进样管、沉淀池等进行清洗。每月 1 次以上。浊度大于 100NTU 时，每周 1 次。

（3）仪器分析系统：五参数仪电极（溶解氧、电导、pH、浊度）每月清洗 1 次；其他仪 器采样杯、进样管路、泵管、测量室等每月清洗 1 次。

（4）空气压缩机：每月检查气泵和清水增压泵工作状况一次，并对空气过滤器放水。

（5）检查通讯设备是否正常，一般每月一次。

1.4 停机维护

（1）短时间停机（停机时间小于 24 小时） ：一般关机即可，再次运行时仪器需重新校。

（2）长时间停机（连续停机时间超过 24 小时） ：如果分析仪需要停机 24 小时或更长时间，一般需关闭分析仪器和进样阀，关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路；清洗测量室并排空；对于测量电极，应取下并将电极头浸入保护液中存放。

2、运维记录要求

2.1 根据采购人提供的各类运维记录表，供应商需做好日常运维工作的记录。

2.1 对耗材及备件更换、设备维修等，需做好相应的记录，确保信息完整。

2.3 供应商每月定期向采购人提交各类运维记录表，提交水站运行月度报告，陈述水站的运行状况和事件处理情况。

3、数据质量要求

3.1 采用间歇测定情况下（2 小时/次或 4 小时/次） ，各自动分析仪至少每天保证有 6 组有效数据。

3.2 供应商需每天九点前在采购人的数据平台上进行数据审核，按照采购人的要求对异常数据或无效数据进行确认和标注。

3.3 因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，供应商要每周两次在通过计量认证的实验室（自有的或委托的）进行水样检测，相关检测费用由供应商承担，不单独报价。

3.4 当水站出现监测数据异常时，供应商应当在 3 小时内完成仪器设备故障排除，并做好相关记录；因仪器设备故障导致的数据异常，应立即进行修复，48 小时内无法修复时，应使用备机开展监测；非仪器故障导致的数据异常，应妥善保存留样，并立即向采购人报告。

3.5 每月编制并提交质控工作方案，相邻的两次周质控至少要间隔4天，相邻的两次月质控要间隔15天以上。

| 质控措施 | 水质类别 |  | 质控 频次 | 实施对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ~Ⅱ类水体 | Ⅲ~劣Ⅴ类水体 |  |  |
| 零点核查/漂移 | √ | √ | 每天 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 |
| 跨度核查/漂移 | √ | √ | 每天 |  |
| 标样核查 | √ | √ | 每7天 | 常规五参数 |
| 多点线性核查 | √ | √ | 每月 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 |
| 实际水样比对 | 至少半年要做一次比对 | √ | 每月 | 常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 |
| 集成干预检查 |  | √（浊度>1000ntu可不做） | 每月 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 |
| 加标回收率自动测试 |  | √ | 每月 |  |

3.6其他质控要求

监测仪器不允许屏蔽负值。

自动监测仪器零点核查、跨度核查、水样测试应使用同一量程或同一稀释流程（稀释倍数），所选跨度核查液浓度应大于当前水体浓度值。

多点线性核查未通过时，维护后应进行零点/跨度核查，通过后再进行多点线性核查。

加标回收率、集成干预检查、实际水样比对未通过时，应排查原因，直至核查通过。

当仪器相关质控测试结果数据接近质控要求限值时应及时进行预防性维护。

仪器计量单元、消解单元、检测单元等关键部件更换后，应进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对。

仪器长时间（7天以上）停机恢复运行时，应进行多点线性核查和集成干预检查。

需要对仪器进行校准的几种情况：

①运维人员按规范要求每个月定期对仪器进行校准；

②仪器更换试剂后；

③仪器更换关键部件；

④仪器经过维修后；

⑤仪器经过调试后。

仪器校准的信号值（吸光度）超出正常范围时，需检查仪器试剂、标样和纯水，流路和测试流程是否正常。

所有维护及质控测试均应形成记录，每月提交质控报告。

此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换等工作。

4、 硬件要求

4.1 供应商必须自有通过计量认证的实验室或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标液配制（供应商用于质量内控）及实样比对（供应商用于质量内控）分析技术要求。

4.2 供应商应具有检测常规参数（如氨氮，pH 值、溶解氧、水温、浊度等）的便携式仪器 2 套，经计量检定部门检定/校准合格，用于本项目的运维工作。

4.3 供应商应提供手机（安卓系统）、平板（安卓系统） 等移动设备以安装相应的质控管理软件。

4.4 运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

4.5 所用备品备件及耗材等应达到相应的质量要求。

4.6 供应商应保证至少一套系统所需全部设备（水质监测设备、监控设备、通讯设备、空调等），作为应急备用。在仪器设备发生故障 48 小时不能修复时，直接使用备用设备替代工作，备用设备应和原系统匹配。

5、污染事故处理要求

5.1仪器故障处置：水站出现故障时，运维人员需要在2小时内到达现场检修，对于容易诊断和检修的故障，要在4小时内及时修复正常。对于不易诊断和检修的故障，超过24小时无法解决的，应采用备机代替测试，同时对备机开展标样核查测试。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。当系统出现数据未上传或出错等问题时，确保12小时内完成诊断，确认传输问题或仪器设备故障；如为传输问题，应确保现场数据并在一周内将现场数据重新备份至系统。

5.2异常情况处置：水站出现异常情况时，运维人员需要在2小时内响应，4小时内处理完成。对于能够直接判断原因的异常情况，应立即赶往现场处理。不能直接判断原因的，可查看当天的日质控情况，然后根据需要远程发送标样核查、水样复测等方式，判断仪器是否有问题。标样核查和水样复测不合格时，可能是仪器有问题，需要现场对仪器进行诊断和检修。标样核查和水样测复测合格时，可初步判断为水质异常，可远程启动留样器留样，然后去现场通过加标回收或实际水样比来进一步判定。如确定为水质异常或水站所在断面发生污染事故时，需要立即向公司负责人、采购人汇报，在保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通的同时，协助采购人进行手工监测。

异常数据：

①监测中断的数据；

②监测数据长时间不变或短时间突变；

③监测仪器设备状态参数异常、过程日志异常或监测仪器设备故障的监测数据；

④经污染物之间相关性分析、气象条件、水站所在地历史数据分析认为明显违背常理的监测数据。

5.3停复站管理

因特殊情况，如给水故障、采水设施故障、河流断流/水位过低、子站改造、自然灾害、水站搬迁、停电等情况导致水站无法正常运行时，运维单位应及时向采购人出具停运（站）报告。

停运期间仪器能正常运行的，在满足质控要求的前提下，可采取人工采水补测的方式，每自然周期上传1~2组数据。仪器不能正常运行的，需人工取样送给有CMA资质的实验室分析。停运超48小时补测1组，后续每周补测2组，2次补测间隔不小于4小时。补测一次计算是84h，按月计算，31天需补测9次。补测的手工数据需提供监测报告。

水站恢复正常运行后，要及时申请复站。

6、仪器（设备）故障处理要求

6.1 系统所需全部设备（包括水质监测设备、监控设备、通讯设备、空调等）发生故障，由供应商负责维修。

6.2 当水质自动站系统仪器设备出现故障时，保证在 3 小时内到达现场检修。如果故障在 48 小时内无法排除，应立即用备机替换，待修复并经校准合格后重新使用。仪器设备无法维修，需及时向采购人汇报，待采购人确认后由采购人负责购买新仪器设备，新仪器投入使用前的性能测试等工作由供应商负责。对故障排除过程应有相应记录。

7、周期性巡检维护工作

7.1、每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1 次/周，确保控制和数据上 传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连 接一一对应正确且牢固。 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与 PLC 及各个仪器之间是否连接正确。 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查 PLC 状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警。 |
|  |  |  | 确保取水过程中 PLC 上各个点输入输出状态正确。 |
|  |  |  | 测量并确保 PLC 时钟电池电压正常。必要的情况更换电池。 |
|  |  |  | 确保 PLC 串口模块连接牢固。 |
| 3 | 面板开关检查 | 1 次/周，确保各开关功能正 常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正 常。 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除 锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷 保护器接地。 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应 灵敏。 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况更换。 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫 UPS 各个散热孔上的灰尘。 |
|  |  |  | 检查确保 UPS 充放电正常。 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘。 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清 扫 | 1 次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析 仪维护 | 1 次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行 稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常。 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管。 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液。 |
|  |  |  | 7）清除 ORP 电极上污垢。 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的 ORP 电极。 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在 40℃。 |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液。 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路。 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数。 |
| 15 | 总磷分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）更换试剂。 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常。 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的 UV 灯。 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常。 |
| 16 | 总氮分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）确保纯水供应正常。 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的 UV 灯。 |
|  |  |  | 5）确保各个阀门正常。 |
| 17 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污。 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常。 |
| 18 | 采样器维护 | 1 次/周，保证采样瓶清洁， | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管。 |
|  |  |  | 2）检查并更换老化的分配臂软管。 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的采样管。 |
|  |  |  | 4）清洗采样切换阀。 |
|  |  |  | 5）重新调整采样参数。 |
|  |  |  | 6）检查样品储藏室温度。 |
|  |  |  | 7）清洗样品储藏室。 |
| 19 | 挥发酚分析仪 |  | 1) 检查水样进样是否正常。 2）检查试剂管路、泵管路是否正常。 3）清洗管路及滤网。 |

7.2、每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管 路清洗清淤 | 1 次/月，确保管 路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用 3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后 15 分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2 次/月，确保管 路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1 次/月，确保液 位计工作正常 | 将液位计拆下，用 3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于 20 欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1 次/月，确保喷 头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用 3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1 次/月，确保蠕 动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1 次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综 合测试 | 1 次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2 次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 15 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1 次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 30 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷分析仪 |  |  |
| 11 | 挥发酚分析仪 |  |  |
| 12 | 五参数分析 仪 | 1 次/月，校正pH 和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

7.3、每 2 月一次工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采 水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2 次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1 次/2 月，确保 清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s 以内） 。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1 次/2 月，确保 清洗后电动球 阀吸合自如，无 堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1 次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为 0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1 次/2 月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windows 系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用 ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D 内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意 cpu 板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘 SATA 连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复 1） 、2） 步骤 |

（五）考核管理办法

1、质量考核

采购人根据仪器的实际有效运行率按月核算运维款项，具体如下：

1.1 单个参数月有效运行率≥90%，拨付该参数全部运维款。

1.2 单个参数月有效运行率＜90%，但≥70%时，该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

1.3 单个参数月有效运行率＜70%时，扣除该参数当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于 70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

1.4 站点整体有效运行率＜80%，或pH、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮 6 个重要参数中有 3 个参数有效运行率低于 70%时，扣除该站点全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致站点整体有效运行率低于 80%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款。该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

1.5 当站点因河道整治等原因无法采水停运时，应尽量采用清水维持仪器的运行，相关质控考核工作仍按原有规定执行，运维款根据仪器有效运行率考核结果的 80%核发。

有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

实际采用数据量应扣除因质量考核不合格删除的数据，及因性能测试、质量考核等原因标记的数据；正常产生数据量应扣除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

1.6 供应商按照《地表水自动监测技术规范》(HJ915-2017)、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）苏环办[2020]174 号）等规定要求，定期开展质量保证内控工作。氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮至少每月进行一次仪器校准和标液核查；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次仪器校准；至少每半年进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月全部运维款。

1.7 采购人定期对供应商进行质控考核，考核不合格时供应商应立即查找原因，并在考核结束的 48 小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需按规范替换备机或开展手工补测工作。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。供应商未按要求提出补测的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。

2、月度考核

2.1 考核方法

采购人对供应商开展月度运行维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。依据上述维护内容就每周、每月的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为 100 分，分为四个等级，优≥90 分、90 分＞良≥80 分、80 分＞中≥60 分、差＜60 分；“月度考核评价、现场运维考核评价”大项得分出现低于35 分时，当月评分降低一个等级。具体考核内容见《水质自动站质控巡查表》。

水质自动站质控巡查表

核查站点：                              运维公司：                       运维责任人（签字） ：

核查日期：                              质控单位：                       质控责任人（签字） ：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据有效运行率 （15分） |  | 每月水站数据有效率≥90%得满分；90% ＞水站数据有效率≥85%得 10 分；85%＞水站数据有效率≥80%的得 5 分；水站数据有效率＜80%的不得分。 | 本月查核的有效率为上月有效率统 计结果。 |  |  |
| 质控考核合 格率 （10分） |  | 每月标样考核合格率为 100%得满分； 常规站：100%＞标样考核合格率≥50%得5分，标样考核合格率＜50%得 0 分；超级站：100%＞标样考核合格率≥75%得8分；75%＞标样考核合格率≥50%得 5 分，标样考核合格率＜50%得 0 分。（超级站平时按常规站方式考核，季度考核按超级站方式考核） | 按本月盲样考核结果进行评分，非自然灾害及其他特殊原因导致盲样未考核的，按不合格进行扣分，氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数相对误差要求为≤±10%为合格，其他项目按具体标准进行判定。 *考核记录须可在仪器或照片上查到，照片上必须有仪器的特征号 |  |  |
| 日常质控结果 （2分） | 标液核查（2分） | 标液核查合格率 100%为满分，90%~100% 得 2 分，低于 90%不得分 | 每月运维商内控，对氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数至少进行 1 次 标液核查，相对误差要求为≤±10%，其他项目按具体标准进行判定。 *考核记录须可在仪器或照片上查 到，照片上必须有仪器的特征号。 |  |  |
| 巡查结果 （11分） | 到站率（5分） | 站点每周巡检一次得满分； 到站率不足一周一次不得分。 | 结合纸质版运维巡检表及 APP 进行 检查。 |  |  |
|  | 站房卫生（2分） | 站房卫生整洁、物品摆放有序得满分，否则酌情扣分 | 保持站房/微型站机柜清洁，试剂、药品、玻璃器皿等放置整齐；保持院落/微型站机柜整洁，不堆放杂物；废液及时处理；任何一处不合格扣 1 分。 |  |  |
|  | 运维记录（4分） | 各项记录完整、准确、整洁得满分，否 则酌情扣分 | 巡检记录、质控记录、试剂及标液更换记录、仪器及备品备件更换记录、异常情况登记记录内容应满足巡检频次，按实际情况填写，内容完整、准确，字迹工整，并存放在水站现场，内容需符合实际情况及标准。 |  |  |
| 运维响应 （7分） | 应急响应（2分） | 对水质异常响应及时，能够及时判断仪 器状态得满分，否则酌情扣分 | 实现日监控，监控人员能第一时间发现水质异常并上报，确保仪器正常运行，日监测数据超出预警值或单个数据异常高未进行响应每次扣 0.5 分。 |  |  |
|  | 故障响应（3分） | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分， 否则酌情扣分 | 仪器故障当天无法修复未反馈或者超出 48 小时未解决，每次扣 1 分。 |  |  |
|  | 反馈信息（2分） | 能够及时反应水质、仪器故障信息得满 分，否则酌情扣分 | 运维人员每日进行两次数据查看，每日上午 9：00 前完成数据一级审核，未及时审核，每次扣 0.5 分；对于二级审核提出疑问，未在两小时内响应，每次扣 0.5 分。 |  |  |
| 运维保障 （5分） | 技术保障(2分) | 人员技术水平高，能及时解决相关故障， 否则酌情扣分 | 水站运维人员数据符合相关文件要求，运维人员持有上岗证，且能熟练操作，无上岗证扣 2 分。 |  |  |
|  | 人员、车辆保障（2分） | 满足每 6 站 2 人 1 车得满分，否则酌情 扣分 | 运维人员数量不符扣 1 分，运维车 辆不符扣 2 分。 |  |  |
|  | 实验室保障(1分) | 在具有 CMA 资质的实验室配置试剂，否 则不得分 | 未在具有 CMA 资质的实验室配置试 剂扣 1 分。 |  |  |
| 现场环境 （2分） | 环境（2分） | 水、电、电话（网络）、空调（去湿）等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁，采水点周围无垃圾堆积，根据站房卫生及采水口情况酌情扣分。 | 水电网异常，未及时反馈或者恢复， 每次各扣 1 分；院落及取水口需保 持良好环境，院落及取水口杂草/水草等影响正常运维，不及时清理或上报的每次各扣 1 分。 |  |  |
| 仪器维护 （35分） | 维护频次（5分） | 运维频次满足每周运维 1 次，定期进行 电极清洗和管路清洗，管路和电极表面 清洁；不满足运维频次不得分，管路或电极不清洁酌情扣分。 | 不满足每周运维 1 次的扣 5 分。因维护原因致使仪器水路或气路发生堵塞或泄漏，每处扣 1 分；仪器管路、电极不洁的每处扣 1 分。 |  |  |
|  | 仪器运行情况（10分） | 仪器、系统运行状态正常。定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器的校正参数在正常范围内，一个参数不正常扣 1 分，扣完为止； | 私自更换仪器扣 10 分；所有仪器：运行状态未标识或者标 识不清，每处扣 1 分；仪器未及时校准，每项目扣 2 分；仪器的校正参数不在正常范围内，每处扣 1 分。 |  |  |
|  | 试剂、备件更换（12分） | 定期更换试剂、定期更换易耗品和备品 备件，试剂标签完整、状态正常（缺一 个标签扣 1 分，试剂状态不正常或备件未及时更换扣2 分，扣完为止） 。 | 未按要求更换试剂或备品备件每处 扣 2 分；使用的试剂需张贴标签（配 制日期、配制人、浓度、试剂名称、有效期等），不符合要求的，每处扣 2 分。 |  |  |
|  | 采配水系统的维护（3分） | 及时维护，保证采水系统通畅运行，采 水浮筒正常、采水管路、保温层正常。定期检查，防止管路堵塞或破裂；样水杯、管路、沉沙池清洁无异物。对不正 常情况酌情扣分，扣完为止。 | 采水浮筒、航道灯、采水管路、保温层不正常，每处扣 1 分；采水管路堵塞或破裂每处扣 1 分；采样杯、给排水管路、过滤器、沉淀池未及时清洗，每处扣 1 分。 |  |  |
|  | 仪器运行记录（5分） | 运维记录、质控记录、试剂更换，备品备件更换等记录齐全，档案完整；错写、漏写一处扣 1 分，扣完为止。 | 巡检记录、质控记录、试剂及标液更换记录、仪器及备品备件更换记录、异常情况登记记录内容有一处填写错误扣 1 分。 |  |  |
| 数据一致性 （5分） | 数据一致性（5分） | 水站控制及通信系统正常； 检查仪器、工控机与平台的数据一致情况，核查数据的真实性，采集模拟量的仪器数据与工控机数据偏差不得超过±2%。对不正常情况酌情扣分，扣完为止。 | 发现任何私自修改参数行为扣 5 分；仪器仪器、工控机与平台采集数据不一致的每项目扣 1 分；采集模拟量的仪器数据与工控机数据偏差超过±2%的每项目扣 1 分。 |  |  |
| 质控考核合 格率 （8分） | 现场质控考核（8分） | 现场质控考核全部合格得满分，否则一项不合格扣 2 分，扣完为止 | 水样比对、加标以上月考核结果进 行统计扣分。 |  |  |
| 合计（ 100 分） |  |  |  |  |  |
| 评级： 优≥90 分、90 分＞良≥80 分、80 分＞中≥60 分、差＜60 分；“月度考核评价、现场运维考核评价”大项得分出现低于 35 分时，当月评分降低一个等级。 |  |  |  |  |  |

备注：实际采用数据量应扣除因质量考核不合格删除的数据，及因性能测试、质量考核等原因标记的数据；正常产生数据量应扣除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

2.2 惩罚办法

2.2.1 一旦发现虚假数据，采购人有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

2.2.2 采购人对供应商开展月度运行维护工作考核，对每个站点单独考核，其中：

（1）单站考核结果在 60 分以上，80 分以下，为初级警告，扣除该站点月度运维费的 5%，并责令整改；

（2）单站考核结果在 60 分以下，为二级警告，扣除该站点月度运维费的 10%，并责令整改；

（3）所有站点考核结果平均分在 60 分以下，取消合同，并罚款合同额的两倍。

2.2.3 如果供应商的运维人员队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故，采购人有权提前取消合同。

2.2.4 如果供应商未能有效开展运维工作，水站或仪器平均有效运行率连续 2 周低于 80%或 2 个以上水站有效运行率连续 2 月低于 80%、质控考核合格率连续 2 月低于 70%，或在检查中发现与招标文件或合同不符的重大不符合项，采购人有权提前取消合同。

2.2.5 因考核不合格解除合同前，或合同到期前，采购人将对水质自动站进行资产后评估， 若达不到考核要求，将由供应商进行限期修复，所需费用由供应商承担。

（六）交接方式

1、在合同生效前供应商与采购人共同对系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实 际考察，并且做好备案。

2、在合同生效后采购人向供应商提供以下技术资料：

2.1 系统、仪表技术说明书（包括软件部分） ；

2.2 电气原理图；

2.3 电气接线图；

2.4 操作手册；

2.5 仪表试剂配方；

2.6 通讯协议。

3、在合同结束前供应商向采购人提交包含仪器性能测试、系统核查等内容的报告。

（七）参考技术规范和标准

1、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

2、《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)

3、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》

4、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174 号）

5、《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》（环办监测函[2020]82 号）6、《地表水自动监测数据处理方法及修约规则（试行）》（总站水字[2020]90 号）

7、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

8、《pH 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

13、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

14、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

15、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

16、其他现行有效的技术规范及国家标准。

（八）采购资金的支付方式、时间、条件

采购资金的支付方式：银行转账。

采购资金的支付时间、条件：合同签订生效一个月内，预付合同金额的30%，运维期结束后一个月内根据考核情况支付合同余款。

（九）履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4、若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（十）其他约定事项

1、运维人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。供应商与所派遣的人员发生纠纷，均由供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

2、本项目预算费用为每年1166400元（本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标二年沿用。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受疫情等不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。）本项目实行一年一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

3、本项目合同价包含运营维护开始时间至本项目合同签订日期间的服务费，供应商中标后应把此服务期间的费用按中标价的计价方式结算给服务单位。

4、本项目报价应包括本项目的全部费用，包括所有组成部分的日常运行维护服务、质量控制、故障维修、仪器调试、数据审核、分析报告的编写和上报、备件、耗材供应、 应急服务、人工、差旅、运输、装卸、通信、保险、各种税费、招标代理费用、评委费用等一切费用。

（十一）合同条款

合同书

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方按照南通市公共资源交易网的采购结果签订本合同。

第一条采购内容

1、项目名称：

2、服务内容：                          。

3、服务范围：

。

第二条合同总价款

本合同总价款为人民币 ¥     万元（小写），     （大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外）

第三条组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条项目验收

在收到验收申请的7日内进行验收，对中标人的终期成果报告按程序要求进行审查，对于审查不通过的，指导中标人进行修改，对审查通过的，按程序出具结题函。

第六条付款方式

合同签订生效一个月内，预付合同金额的30%，运维期结束后一个月内根据考核情况支付合同余款。

履约保证金在项目验收通过后退还（以现金形式提交的，同时退还保证金和银行同期存款利息）。

（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金。）

第七条  服务期限

年   月  日至   年   月   日，具体时间计划可根据实际情况调整。

第八条履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

第九条双方的权利和义务

甲方权利义务：

1、甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。

2、甲方有权按照本合同的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的进展进行监督和检查；但甲方并不因行使该等监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本合同或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

3、甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料。

4、甲方应为乙方在合同履行过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

乙方权利义务：

1、乙方有权按照本合同约定向甲方收取费用。

2、履行本合同所需的文件、资料由乙方自行向相关部门收集，所发生的相关费用由乙方承担，甲方配合乙方做好相关协调工作。

3、乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

第十条违约责任

1．乙方采用转包、分包的形式履行合同的，甲方有权中止或终止合同，由此给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

2.乙方逾期完成工作和提交成果的，除不可抗力外，每逾期1日，甲方有权按照合同金额的0.1%作为违约金，在支付乙方的款项中扣除相应金额；逾期超过30日的，甲方有权中止或终止合同，由于乙方责任造成的项目违约，没收乙方全部履约保证金，并扣除合同最高金额的20%作为违约金。

3．乙方在项目实施过程中，因作风不实、工作效率低下、调查成果质量差等原因，影响调查工作的，甲方有权酌情处置。性质严重的，将被列为不诚信单位并上报市、省行政主管部门。

第十一条不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十二条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式陆份，甲方、乙方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、约定事项：在合同履行过程中对标的物的质量发生争议时，以质量技术监督部门鉴定结果为准。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：        法定代表人或委托代理人：

单位地址：                       单位地址：

联系电话：                       联系电话：

开户银行：

银行账号：

签订日期：    年    月    日

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过苏采云系统参加磋商活动。

二、评审方法和标准

评审方法：综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（四）商务技术分：90分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评标项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分 （49分） | 体系认证 | 7分 | 供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000-1信息技术服务管理体系认证证书、 ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书、测量管理体系认证证书（认证范围含运维服务），具备以上资质每项得1分，最多得7分。 注：需提供相关证书复印件并加盖单位公章，否则不得分。 |
|  | 服务能力 | 13分 | 1、供应商自有CMA实验室的得5分，委托CMA实验室的得2分，没有实验室且未无委托的不得分。实验室资质认定范围必须包含pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮，得2分，缺项的不得分。在前述基础上，资质认定范围还包括氯离子、挥发酚、挥发性有机物、急性毒性，每多一项加1分，最多加3分。本项最高得10分。 注：须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证复印件并加盖单位公章，否则不得分。 2、供应商需配备2辆运维专用车辆和工具等，保障本地化服务能力，每有1辆得1分，最高得2分。 注：须提供行驶证、车辆采购或租赁协议等证明材料并加盖单位公章，否则不得分。 3、南通有办事处提供自有证明或者租赁合同的得1分，最多得1分。 注：须提供房产证或租赁协议等证明材料并加盖单位公章，否则不得分。 |
|  | 人员配备能力 | 11分 | 1、为本项目配备的项目负责人同时具备环保类专业高级及以上技术职称且具有省级及以上生态环境部门颁发的水质自动站上岗证的，得5分，具备其中一项高级及以上技术职称证书的，得2分，其他情况不得分。为本项目配备的项目组成员（项目负责人除外）中具有环境类中级及以上职称，得2分。本项最高得7分。 注：须提供有关证明材料并加盖单位公章，否则不得分。 2、供应商为本项目配备至少2名运维技术人员、且运维技术人员需具备省级及以上生态环境部门颁发的技术考核合格证（以省级及以上生态环境部门相关机构提供的培训合格证明为准）且有2年及以上环境地表水水质自动站运维经验（运维经验时间以培训合格证时间为准），有1人符合条件得2分，最高得4分。 注：须提供技术人员的证书、劳动合同、近1个月社保缴费记录等相关证明材料并加盖单位公章，否则不得分。 |
|  | 业绩证明 | 10分 | 供应商自2022年1月1日起至今（以合同签署日期为准）有省级地表水水质自动监测站运维经验情况：累计数量40（含）个站点以内的得基础分2分，每超过10个站点的加 1分，最高加6分，本项最高得8分。 供应商自2022年1月1日起至今承担过类似地表水自动监测站运维的第三方质控或运维监理服务（不包含运维项目中的内部质控），每有一个得2分，最高得 2 分。 注：供应商应将每个项目所包含站点详细列表且合计数目，便于评委评审。合同必须是与最终用户（环保部门政府单位）签订的，提供合同复印件等证明材料并加盖单位公章，否则不得分。 |
|  | 企业实力 | 4分 | 供应商在行业中的资信等级、市场商业信誉、企业荣誉等，企业具有水环境质量自动监测运维质控平台类、智慧环境大数据类计算机软件著作权登记证书。根据供应商提供的获奖及证书情况有一个得1分，最高得4分。 注：须提供证书复印件加盖单位公章，否则不得分。 |
|  | 备机情况 | 4分 | 针对本项目准备的备机，满足运维需要，全覆盖（常规九参数pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮），得4分；每少一项扣0.5分，扣完为止。 注：①须提供备机配置清单（型号、数量、来源、监测方法）必须与原产品同一规格型号；②常规九参数提供适用性检测报告③供应商为仪器生产厂家的提供库存清单、仪器为已购买的提供发票和采购合同复印件、仪器为未购买的提供供货协议复印件。不满足上述任一要求的，不得分。 |
| 技术分 （41分） | 质控方案 | 12分 | 根据供应商承诺按照计划开展质控工作，并提供质控方案，评标委员会根据质控方案的编写情况评分。 方案编写十分合理，能够对开展工作提供实质性帮助的得12分；质控方案有一定的参考价值，符合要求较为合理的得8分；质控方案简略，对工作的开展帮助不大的得4分。未提供相应内容不得分。 |
|  | 运维交接方案 | 8分 | 投标供应商根据实际情况提供运维交接实施方案（至少包括时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等内容），评标委员会根据运维交接方案的编写情况评分。 运维交接方案应内容详实、表述清晰、方案贴合需求、阐述分析准确，可操作性、针对性强；优得8分，良得6分，一般得2分，未提供不得分。 |
|  | 运维方案 | 12分 | 供应商提供详细的运维实施方案，包括但不限于日常管理制度、维护工作流程、备品备件保障、管理体系文件、运维质量考核办法、试剂和标准样品管理、故障维修等。 方案详细，表述完整、可操作性强，能够满足采购需求得12分；方案通用，表述略模糊，具有一定的可操作性，基本满足采购需求得8分；方案简单，表述模糊，可操作性较差的得4分；未提供相应内容不得分。 |
|  | 应急预案 | 9分 | 供应商提供针对数据或水质异常和不可抗力导致不具备运维条件的应急预案，内容包括异常数据识别办法、响应办法，应急监测流程，人工采/送样流程，污染事故应急监测方案，特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电、节假日、被偷盗破坏等情况的有效预防和应急措施。 预案详细、考虑周全、可操作性强得9分；预案通用、考虑较全、具有一定可操作性得6分；预案简单，考虑不全、可操作性一般得2分。未提供相应内容不得分。 |

备注：商务技术分不满45分的，作为无效投标处理。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，综合评审得分最高的供应商为成交候选供应商，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名成交候选供应商，并编写评标报告。采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，代理机构向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。联系电话：0513-83340291。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  响应文件格式

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），磋商代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.磋商响应函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.供应商由会计师事务所出具的企业2022年或2023年度财务审计报告（必须盖审计单位公章）（新成立企业可不提供）；

8.项目组人员情况表（至少2名）、项目组成员的水质自动站运维上岗证扫描件、劳务合同扫描件、近一个月的社保缴纳证明扫描件等相关证明材料（加盖单位公章）；

9.磋商报价表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

10.分项报价明细表（格式见附件8）；

11.中小企业声明函（格式见附件9）；

12.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

13.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                  ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

- 磋商响应函

致：________      __（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）磋商文件，正式授权下述______(被授权人姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须按实填写各个子项中的内容，且本表各分项报价合计应当与磋商报价表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12：

项目组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 从业时间 | 职称 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附项目组成员相关证明材料。

报价单位盖章：

报价单位联系人签字：

联系电话：

年   月   日

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。