## 封面
2024年度姜堰区溱潼镇薛何等村高标准农田补建项目及2024年度姜堰区溱东村高标准农田补建项目
招标控制价（审定）
|  | 合同编号： | LHSL-2025-01
| 工程预算价（小写）： |  | 1156256.43 |  |  | 元
| （大写）： |  | 1156256.43
| 招标人： |  |  | 工程造价 咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位公章）
| 法定代表人或其他授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价人员签字盖专用章）
| 编制时间： | 2025-02-13 |  | 复核时间： | 2025-03-11

## 1.1 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价表
工程名称：2024年度姜堰区溱潼镇薛何等村高标准农田补建项目及2024年度姜堰区溱东村高标准农田补建项目
序号 | 单项工程名称 | 金额（元）
1 | 2024年度姜堰区溱潼镇薛何等村高标准农田补建项目及2024年度姜堰区溱东村高标准农田补建项目 | 1156256.43
合计 |  | 1156256.43

## 2.1 工程项目总价表
工程项目总价表
工程名称：2024年度姜堰区溱潼镇薛何等村高标准农田补建项目及2024年度姜堰区溱东村高标准农田补建项目
序号 | 工程名称 | 金额（元）
1 | 2024年度姜堰区溱潼镇薛何等村高标准农田补建项目及2024年度姜堰区溱东村高标准农田补建项目 | 1156256.43
| 合计 | 1156256.43

## 3.1 表2-1工程项目总价表（二位小数）
工程项目总价表
合同编号：LHSL-2025-01
工程名称：2024年度姜堰区溱潼镇薛何等村高标准农田补建项目及2024年度姜堰区溱东村高标准农田补建项目
序号 | 分类工程编码 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 |  | 建筑工程分类分项工程量清单项目 | 882939.44
1 | 1 | 水利项目 | 882939.44
1.1 | 1.1 | 新建泵站（250ZB-4.5） | 100684.35
1.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 | 1309.68
1.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | 2810.43
1.1.3 | 500108 | 基础防渗和地基加固工程 | 14507.50
1.1.4 | 500109 | 混凝土工程 | 20807.37
1.1.5 | 500110 | 模板工程 | 7986.29
1.1.6 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 | 17613.67
1.1.7 | 500112 | 预制混凝土工程 | 3979.74
1.1.8 | 500114 | 其他建筑工程 | 31669.67
1.2 | 1.2 | 拆建泵站（250ZB-4.5） | 103684.35
1.2.1 | 500101 | 土方开挖工程 | 1309.68
1.2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | 2810.43
1.2.3 | 500108 | 基础防渗和地基加固工程 | 14507.50
1.2.4 | 500109 | 混凝土工程 | 20807.37
1.2.5 | 500110 | 模板工程 | 7986.29
1.2.6 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 | 17613.67
1.2.7 | 500112 | 预制混凝土工程 | 3979.74
1.2.8 | 500114 | 其他建筑工程 | 34669.67
1.3 | 1.3 | U90渠道 | 220323.14
1.3.1 | 500101 | 土方开挖工程 | 2907.92
1.3.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | 69253.00
1.3.3 | 500109 | 混凝土工程 | 116462.22
1.3.4 | 500114 | 其他建筑工程 | 31700.00
1.4 | 1.4 | φ600暗渠 | 88837.68
1.4.1 | 500101 | 土方开挖工程 | 1075.80
1.4.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | 7723.95
1.4.3 | 500109 | 混凝土工程 | 11078.68
1.4.4 | 500110 | 模板工程 | 3746.46
1.4.5 | 500112 | 预制混凝土工程 | 42546.08
1.4.6 | 500114 | 其他建筑工程 | 22666.71
1.5 | 1.5 | φ800暗渠 | 172755.43
1.5.1 | 500101 | 土方开挖工程 | 2119.00
1.5.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | 25615.23
1.5.3 | 500109 | 混凝土工程 | 23206.08
1.5.4 | 500110 | 模板工程 | 5868.19
1.5.5 | 500112 | 预制混凝土工程 | 83640.87
1.5.6 | 500114 | 其他建筑工程 | 32306.06
1.6 | 1.6 | 渠首节制闸 | 789.13
1.6.1 | 500105 | 砌筑工程 | 54.99
1.6.2 | 500109 | 混凝土工程 | 330.72
1.6.3 | 500110 | 模板工程 | 34.90
1.6.4 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 | 57.56
1.6.5 | 500112 | 预制混凝土工程 | 310.96
1.7 | 1.7 | 暗渠排水口 | 2557.71
1.7.1 | 500101 | 土方开挖工程 | 32.60
1.7.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | 103.17
1.7.3 | 500109 | 混凝土工程 | 1644.33
1.7.4 | 500110 | 模板工程 | 777.61
1.8 | 1.8 | 下田涵φ600*5 | 36441.83
1.8.1 | 500101 | 土方开挖工程 | 163.00
1.8.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | 175.00
1.8.3 | 500109 | 混凝土工程 | 17838.55
1.8.4 | 500110 | 模板工程 | 3373.28
1.8.5 | 500112 | 预制混凝土工程 | 9912.75
1.8.6 | 500114 | 其他建筑工程 | 4979.25
1.9 | 1.9 | 过路涵φ600 | 5740.79
1.9.1 | 500101 | 土方开挖工程 | 97.80
1.9.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | 105.00
1.9.3 | 500109 | 混凝土工程 | 1877.26
1.9.4 | 500110 | 模板工程 | 1005.38
1.9.5 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 | 276.29
1.9.6 | 500112 | 预制混凝土工程 | 2379.06
1.10 | 1.10 | 3.0m宽水泥路 | 151125.03
1.10.1 | 500103 | 土石方填筑工程 | 3673.53
1.10.2 | 500114 | 其他建筑工程 | 147451.50
二 |  | 设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目 | 114381.98
1 | 1 | 水利项目 | 114381.98
1.1 | 1.1 | 新建泵站（250ZB-4.5） | 57190.99
1.1.1 | 500201 | 机电设备安装工程 | 53691.38
1.1.2 | 500202 | 金属结构设备安装工程 | 3499.61
1.2 | 1.2 | 拆建泵站（250ZB-4.5） | 57190.99
1.2.1 | 500201 | 机电设备安装工程 | 53691.38
1.2.2 | 500202 | 金属结构设备安装工程 | 3499.61
三 |  | 措施项目 | 158935.01
四 |  | 其他项目
五 |  | 零星工作项目
|  | 合计 | 1156256.43

## 3.2 表2-2建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：LHSL-2025-01
工程名称：2024年度姜堰区溱潼镇薛何等村高标准农田补建项目及2024年度姜堰区溱东村高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术 条款编码
1 | 1 | 水利项目 |  | 1 |  | 882939.44
1.1 | 1.1 | 新建泵站（250ZB-4.5） |  | 1 |  | 100684.35
1.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1 |  | 1309.68
1.1.1.1 | 500101005022 | 泵站站身、出水池、出水管土方开挖。1.土方分级、厚度，详见施工图及现场。2.运距，详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 240 | 3.81 | 914.4
1.1.1.2 | 500101010001 | 其他土方开挖：开挖土方场内倒运 | m3 | 216 | 1.83 | 395.28
1.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1 |  | 2810.43
1.1.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1 |  | 2469.6
1.1.2.1.1 | 500103001063 | 素土填筑。1.土质及含水量、分层厚度及碾压遍数、填筑体干密度及渗透系数，满足设计、施工要求。2.运距详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 240 | 8.46 | 2030.4
1.1.2.1.2 | 500103001075 | 一般土方填筑：回填土方场内倒运 | m3 | 240 | 1.83 | 439.2
1.1.2.2 | 500103007 | 垫层料填筑 |  | 1 |  | 340.83
1.1.2.2.1 | 500103007011 | 碎石垫层 | m3 | 0.97 | 351.37 | 340.83
1.1.3 | 500108 | 基础防渗和地基加固工程 |  | 1 |  | 14507.5
1.1.3.1 | 500108005 | 钢筋混凝土预制桩 |  | 1 |  | 14507.5
1.1.3.1.1 | 500108005002 | 钢筋混凝土预制桩，1岩土类别、详见地质报告，预制桩材料材质、钢筋砼，3工作平台及其它详见施工图 | m3 | 3.41 | 4254.4 | 14507.5
1.1.4 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  | 20807.37
1.1.4.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  | 20807.37
1.1.4.1.1 | 500109001169 | 站身底板C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 5.37 | 566.38 | 3041.46
1.1.4.1.2 | 500109001575 | 站墙、站身C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 11.4 | 586.52 | 6686.33
1.1.4.1.3 | 500109001172 | C30素砼垫层。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 3.55 | 540.82 | 1919.91
1.1.4.1.4 | 500109001173 | 出水池底板C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 5.4 | 542.38 | 2928.85
1.1.4.1.5 | 500109001174 | 出水池墙身C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 7.33 | 584.1 | 4281.45
1.1.4.1.6 | 500109001175 | 涵管基础C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 1.76 | 552.02 | 971.56
1.1.4.1.7 | 500109001576 | 格埂C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 0.62 | 536.55 | 332.66
1.1.4.1.8 | 500109001176 | 堵头C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。其它详见施工图。 | m3 | 1.08 | 597.36 | 645.15
1.1.5 | 500110 | 模板工程 |  | 1 |  | 7986.29
1.1.5.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1 |  | 7986.29
1.1.5.1.1 | 500110001092 | 底部模板，1.类型及结构尺寸，详见施工图。2.材料品种，满足设计、施工要求。3.制作、组装、安装、拆卸标准，满足设计、施工要求。4.支撑形式，满足设计、施工要求。 | m2 | 44.5 | 58.3 | 2594.35
1.1.5.1.2 | 500110001093 | 中部模板，1.类型及结构尺寸，详见施工图。2.材料品种，满足设计、施工要求。3.制作、组装、安装、拆卸标准，满足设计、施工要求。4.支撑形式，满足设计、施工要求。 | m2 | 70.4 | 76.59 | 5391.94
1.1.6 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  | 1 |  | 17613.67
1.1.6.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  | 1 |  | 17613.67
1.1.6.1.1 | 500111001045 | 泵站钢筋加工及安装，1.牌号、型号、规格，详见施工图。运距，自行确定。 | t | 3.06 | 5756.1 | 17613.67
1.1.7 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1 |  | 3979.74
1.1.7.1 | 500112006 | 其他预制混凝土 |  | 1 |  | 3979.74
1.1.7.1.1 | 500112006017 | 管径800mm齿口式钢筋砼二级管购置安装，其它详见施工图 | m | 6 | 663.29 | 3979.74
1.1.8 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  | 31669.67
1.1.8.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  | 31669.67
1.1.8.1.1 | 500114001229 | 玻璃钢盖板。1.玻璃钢盖板。2.其它详见施工图。 | 项 | 1 | 709.67 | 709.67
1.1.8.1.2 | 500114001314 | 泵房1:泵房：含建筑、结构、装饰、室外散水、坡道、台阶、水电安装等2:房屋外墙喷砂，具体做法详见泵房图纸.不含正负零以下泵室部分 3:包括图纸中正负零标高以上所有工作内容 | m2 | 12 | 2580 | 30960
1.2 | 1.2 | 拆建泵站（250ZB-4.5） |  | 1 |  | 103684.35
1.2.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1 |  | 1309.68
1.2.1.1 | 500101005056 | 泵站站身、出水池、出水管土方开挖。1.土方分级、厚度，详见施工图及现场。2.运距，详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 240 | 3.81 | 914.4
1.2.1.2 | 500101010002 | 其他土方开挖：开挖土方场内倒运 | m3 | 216 | 1.83 | 395.28
1.2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1 |  | 2810.43
1.2.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1 |  | 2469.6
1.2.2.1.1 | 500103001064 | 素土填筑。1.土质及含水量、分层厚度及碾压遍数、填筑体干密度及渗透系数，满足设计、施工要求。2.运距详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 240 | 8.46 | 2030.4
1.2.2.1.2 | 500103001076 | 一般土方填筑：回填土方场内倒运 | m3 | 240 | 1.83 | 439.2
1.2.2.2 | 500103007 | 垫层料填筑 |  | 1 |  | 340.83
1.2.2.2.1 | 500103007012 | 碎石垫层 | m3 | 0.97 | 351.37 | 340.83
1.2.3 | 500108 | 基础防渗和地基加固工程 |  | 1 |  | 14507.5
1.2.3.1 | 500108005 | 钢筋混凝土预制桩 |  | 1 |  | 14507.5
1.2.3.1.1 | 500108005036 | 钢筋混凝土预制桩，1岩土类别、详见地质报告，预制桩材料材质、钢筋砼，3工作平台及其它详见施工图 | m3 | 3.41 | 4254.4 | 14507.5
1.2.4 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  | 20807.37
1.2.4.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  | 20807.37
1.2.4.1.1 | 500109001577 | 站身底板C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 5.37 | 566.38 | 3041.46
1.2.4.1.2 | 500109001578 | 站墙、站身C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 11.4 | 586.52 | 6686.33
1.2.4.1.3 | 500109001579 | C30素砼垫层。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 3.55 | 540.82 | 1919.91
1.2.4.1.4 | 500109001580 | 出水池底板C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 5.4 | 542.38 | 2928.85
1.2.4.1.5 | 500109001581 | 出水池墙身C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 7.33 | 584.1 | 4281.45
1.2.4.1.6 | 500109001582 | 涵管基础C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 1.76 | 552.02 | 971.56
1.2.4.1.7 | 500109001583 | 格埂C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 0.62 | 536.55 | 332.66
1.2.4.1.8 | 500109001584 | 堵头C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。其它详见施工图。 | m3 | 1.08 | 597.36 | 645.15
1.2.5 | 500110 | 模板工程 |  | 1 |  | 7986.29
1.2.5.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1 |  | 7986.29
1.2.5.1.1 | 500110001162 | 底部模板，1.类型及结构尺寸，详见施工图。2.材料品种，满足设计、施工要求。3.制作、组装、安装、拆卸标准，满足设计、施工要求。4.支撑形式，满足设计、施工要求。 | m2 | 44.5 | 58.3 | 2594.35
1.2.5.1.2 | 500110001163 | 中部模板，1.类型及结构尺寸，详见施工图。2.材料品种，满足设计、施工要求。3.制作、组装、安装、拆卸标准，满足设计、施工要求。4.支撑形式，满足设计、施工要求。 | m2 | 70.4 | 76.59 | 5391.94
1.2.6 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  | 1 |  | 17613.67
1.2.6.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  | 1 |  | 17613.67
1.2.6.1.1 | 500111001079 | 泵站钢筋加工及安装，1.牌号、型号、规格，详见施工图。运距，自行确定。 | t | 3.06 | 5756.1 | 17613.67
1.2.7 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1 |  | 3979.74
1.2.7.1 | 500112006 | 其他预制混凝土 |  | 1 |  | 3979.74
1.2.7.1.1 | 500112006036 | 管径800mm齿口式钢筋砼二级管购置安装，其它详见施工图 | m | 6 | 663.29 | 3979.74
1.2.8 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  | 34669.67
1.2.8.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  | 34669.67
1.2.8.1.1 | 500114001545 | 玻璃钢盖板。1.玻璃钢盖板。2.其它详见施工图。 | 项 | 1 | 709.67 | 709.67
1.2.8.1.2 | 500114001546 | 泵房1:泵房：含建筑、结构、装饰、室外散水、坡道、台阶、水电安装等2:房屋外墙喷砂，具体做法详见泵房图纸.不含正负零以下泵室部分 3:包括图纸中正负零标高以上所有工作内容 | m2 | 12 | 2580 | 30960
1.2.8.1.3 | 500114001547 | 原建筑物拆除。其它详见施工图。 | 座 | 1 | 3000 | 3000
1.3 | 1.3 | U90渠道 |  | 1 |  | 220323.14
1.3.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1 |  | 2907.92
1.3.1.1 | 500101005057 | 渠道土方开挖。1.土方分级、厚度，详见施工图及现场。2.运距，详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 892 | 3.26 | 2907.92
1.3.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1 |  | 69253
1.3.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1 |  | 69253
1.3.2.1.1 | 500103001065 | 素土填筑（含土源费）。1.土质及含水量、分层厚度及碾压遍数、填筑体干密度及渗透系数，满足设计、施工要求。2.运距详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 1700 | 30.29 | 51493
1.3.2.1.2 | 500103001073 | 素土填筑（所在村提供土源费，施工方挖、运、填）。1.土质及含水量、分层厚度及碾压遍数、填筑体干密度及渗透系数，满足设计、施工要求。2.运距详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 1000 | 17.76 | 17760
1.3.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  | 116462.22
1.3.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  | 116462.22
1.3.3.1.1 | 500109001585 | 沟身c30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 211.3 | 551.17 | 116462.22
1.3.4 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  | 31700
1.3.4.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  | 31700
1.3.4.1.1 | 500114001549 | UPVC200mm可旋转式弯头。1.详见施工图。 | 个 | 80 | 104.4 | 8352
1.3.4.1.2 | 500114001551 | UPVC200mm管。1制作安装。2其它.详见施工图。 | m | 200 | 116.74 | 23348
1.4 | 1.4 | φ600暗渠 |  | 1 |  | 88837.68
1.4.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1 |  | 1075.8
1.4.1.1 | 500101005058 | 土方开挖。1.土方分级、厚度，详见施工图及现场。2.运距，详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 330 | 3.26 | 1075.8
1.4.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1 |  | 7723.95
1.4.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1 |  | 7723.95
1.4.2.1.1 | 500103001066 | 素土填筑。1.土质及含水量、分层厚度及碾压遍数、填筑体干密度及渗透系数，满足设计、施工要求。2.运距详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 255 | 30.29 | 7723.95
1.4.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  | 11078.68
1.4.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  | 11078.68
1.4.3.1.1 | 500109001587 | 基础c30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 20.12 | 550.63 | 11078.68
1.4.4 | 500110 | 模板工程 |  | 1 |  | 3746.46
1.4.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1 |  | 3746.46
1.4.4.1.1 | 500110001164 | 模板，1.类型及结构尺寸，详见施工图。2.材料品种，满足设计、施工要求。3.制作、组装、安装、拆卸标准，满足设计、施工要求。4.支撑形式，满足设计、施工要求。 | m2 | 64.35 | 58.22 | 3746.46
1.4.5 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1 |  | 42546.08
1.4.5.1 | 500112006 | 其他预制混凝土 |  | 1 |  | 42546.08
1.4.5.1.1 | 500112006038 | 管径600mm承插式钢筋砼二级管购置安装，其它详见施工图 | m | 107.25 | 396.7 | 42546.08
1.4.6 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  | 22666.71
1.4.6.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  | 22666.71
1.4.6.1.1 | 500114001552 | 竖井。1.详见施工图。 | 座 | 3 | 7360.86 | 22082.58
1.4.6.1.2 | 500114001553 | UPVC300mm管。1制作安装。2其它.详见施工图。 | m | 2.75 | 212.41 | 584.13
1.5 | 1.5 | φ800暗渠 |  | 1 |  | 172755.43
1.5.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1 |  | 2119
1.5.1.1 | 500101005059 | 土方开挖。1.土方分级、厚度，详见施工图及现场。2.运距，详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 650 | 3.26 | 2119
1.5.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1 |  | 25615.23
1.5.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1 |  | 25615.23
1.5.2.1.1 | 500103001067 | 素土填筑。1.土质及含水量、分层厚度及碾压遍数、填筑体干密度及渗透系数，满足设计、施工要求。2.运距详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 552.5 | 30.29 | 16735.23
1.5.2.1.2 | 500103001074 | 素土填筑（所在村提供土源费，施工方挖、运、填）。1.土质及含水量、分层厚度及碾压遍数、填筑体干密度及渗透系数，满足设计、施工要求。2.运距详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 500 | 17.76 | 8880
1.5.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  | 23206.08
1.5.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  | 23206.08
1.5.3.1.1 | 500109001588 | 基础c30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 42.14 | 550.69 | 23206.08
1.5.4 | 500110 | 模板工程 |  | 1 |  | 5868.19
1.5.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1 |  | 5868.19
1.5.4.1.1 | 500110001165 | 模板，1.类型及结构尺寸，详见施工图。2.材料品种，满足设计、施工要求。3.制作、组装、安装、拆卸标准，满足设计、施工要求。4.支撑形式，满足设计、施工要求。 | m2 | 100.88 | 58.17 | 5868.19
1.5.5 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1 |  | 83640.87
1.5.5.1 | 500112006 | 其他预制混凝土 |  | 1 |  | 83640.87
1.5.5.1.1 | 500112006040 | 管径800mm承插式钢筋砼二级管购置安装，其它详见施工图 | m | 126.1 | 663.29 | 83640.87
1.5.6 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  | 32306.06
1.5.6.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  | 32306.06
1.5.6.1.1 | 500114001554 | 竖井。1.详见施工图。 | 座 | 4 | 7737.54 | 30950.16
1.5.6.1.2 | 500114001555 | UPVC300mm管。1制作安装。2其它.详见施工图。 | m | 6.5 | 208.6 | 1355.9
1.6 | 1.6 | 渠首节制闸 |  | 1 |  | 789.13
1.6.1 | 500105 | 砌筑工程 |  | 1 |  | 54.99
1.6.1.1 | 500105006 | 砌砖 |  | 1 |  | 54.99
1.6.1.1.1 | 500105006001 | 砌砖，其它详见施工图 | m3 | 0.11 | 499.88 | 54.99
1.6.2 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  | 330.72
1.6.2.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  | 330.72
1.6.2.1.1 | 500109001608 | 基础c30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 0.65 | 508.8 | 330.72
1.6.3 | 500110 | 模板工程 |  | 1 |  | 34.9
1.6.3.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1 |  | 34.9
1.6.3.1.1 | 500110001177 | 底部模板，1.类型及结构尺寸，详见施工图。2.材料品种，满足设计、施工要求。3.制作、组装、安装、拆卸标准，满足设计、施工要求。4.支撑形式，满足设计、施工要求。 | m2 | 0.58 | 60.17 | 34.9
1.6.4 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  | 1 |  | 57.56
1.6.4.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  | 1 |  | 57.56
1.6.4.1.1 | 500111001083 | 钢筋加工及安装，1.牌号、型号、规格，详见施工图。运距，自行确定。 | t | 0.01 | 5756.1 | 57.56
1.6.5 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1 |  | 310.96
1.6.5.1 | 500109001609 | c30砼预制安装。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.脚手架满足设计、施工要求。4.其它详见施工图。 | m3 | 0.08 | 3886.94 | 310.96
1.7 | 1.7 | 暗渠排水口 |  | 1 |  | 2557.71
1.7.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1 |  | 32.6
1.7.1.1 | 500101005061 | 土方开挖。1.土方分级、厚度，详见施工图及现场。2.运距，详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 10 | 3.26 | 32.6
1.7.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1 |  | 103.17
1.7.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1 |  | 35
1.7.2.1.1 | 500103001069 | 素土填筑。1.土质及含水量、分层厚度及碾压遍数、填筑体干密度及渗透系数，满足设计、施工要求。2.运距详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 10 | 3.5 | 35
1.7.2.2 | 500103007 | 垫层料填筑 |  | 1 |  | 68.17
1.7.2.2.1 | 500103007013 | 碎石垫层 | m3 | 0.23 | 296.39 | 68.17
1.7.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  | 1644.33
1.7.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  | 1644.33
1.7.3.1.1 | 500109001593 | 护底c30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 0.35 | 629.94 | 220.48
1.7.3.1.2 | 500109001597 | 格埂砼C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 0.74 | 534.08 | 395.22
1.7.3.1.3 | 500109001595 | 出水口底板C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 0.77 | 574.17 | 442.11
1.7.3.1.4 | 500109001596 | 出水口墙身C30砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.脚手架满足设计、施工要求。4.其它详见施工图。 | m3 | 0.96 | 610.96 | 586.52
1.7.4 | 500110 | 模板工程 |  | 1 |  | 777.61
1.7.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1 |  | 777.61
1.7.4.1.1 | 500110001170 | 底部模板，1.类型及结构尺寸，详见施工图。2.材料品种，满足设计、施工要求。3.制作、组装、安装、拆卸标准，满足设计、施工要求。4.支撑形式，满足设计、施工要求。 | m2 | 1.5 | 58.16 | 87.24
1.7.4.1.2 | 500110001171 | 中部模板，1.类型及结构尺寸，详见施工图。2.材料品种，满足设计、施工要求。3.制作、组装、安装、拆卸标准，满足设计、施工要求。4.支撑形式，满足设计、施工要求。 | m2 | 8.96 | 77.05 | 690.37
1.8 | 1.8 | 下田涵φ600*5 |  | 1 |  | 36441.83
1.8.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1 |  | 163
1.8.1.1 | 500101005060 | 土方开挖。1.土方分级、厚度，详见施工图及现场。2.运距，详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 50 | 3.26 | 163
1.8.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1 |  | 175
1.8.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1 |  | 175
1.8.2.1.1 | 500103001068 | 素土填筑。1.土质及含水量、分层厚度及碾压遍数、填筑体干密度及渗透系数，满足设计、施工要求。2.运距详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 50 | 3.5 | 175
1.8.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  | 17838.55
1.8.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  | 17838.55
1.8.3.1.1 | 500109001590 | 基础c25砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 33.33 | 535.21 | 17838.55
1.8.4 | 500110 | 模板工程 |  | 1 |  | 3373.28
1.8.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1 |  | 3373.28
1.8.4.1.1 | 500110001167 | 底部模板，1.类型及结构尺寸，详见施工图。2.材料品种，满足设计、施工要求。3.制作、组装、安装、拆卸标准，满足设计、施工要求。4.支撑形式，满足设计、施工要求。 | m2 | 58 | 58.16 | 3373.28
1.8.5 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1 |  | 9912.75
1.8.5.1 | 500112006 | 其他预制混凝土 |  | 1 |  | 9912.75
1.8.5.1.1 | 500112006043 | 管径600mm承插式钢筋砼二级管购置安装，其它详见施工图 | m | 25 | 396.51 | 9912.75
1.8.6 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  | 4979.25
1.8.6.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  | 4979.25
1.8.6.1.1 | 500114001558 | 8%灰土厚150mm。1.详见施工图。 | m2 | 37.5 | 24.68 | 925.5
1.8.6.1.2 | 500114001559 | 18cmC30路面砼。1.模板制作、安装,砼拌和、浇筑、养生、刻痕做缝等。2..详见施工图。 | m2 | 37.5 | 108.1 | 4053.75
1.9 | 1.9 | 过路涵φ600 |  | 1 |  | 5740.79
1.9.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1 |  | 97.8
1.9.1.1 | 500101005063 | 土方开挖。1.土方分级、厚度，详见施工图及现场。2.运距，详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 30 | 3.26 | 97.8
1.9.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1 |  | 105
1.9.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1 |  | 105
1.9.2.1.1 | 500103001071 | 素土填筑。1.土质及含水量、分层厚度及碾压遍数、填筑体干密度及渗透系数，满足设计、施工要求。2.运距详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 30 | 3.5 | 105
1.9.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1 |  | 1877.26
1.9.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1 |  | 1877.26
1.9.3.1.1 | 500109001602 | 垫层c25砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 0.59 | 535.21 | 315.77
1.9.3.1.2 | 500109001606 | 基础c25砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 1.15 | 535.21 | 615.49
1.9.3.1.3 | 500109001604 | 出水口底板C25砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.其它详见施工图。 | m3 | 0.37 | 536.67 | 198.57
1.9.3.1.4 | 500109001605 | 出水口墙身C25砼。1.级配及拌制要求，满足设计、施工规范要求。2.运距，自行确定。3.脚手架满足设计、施工要求。4.其它详见施工图。 | m3 | 1.31 | 570.56 | 747.43
1.9.4 | 500110 | 模板工程 |  | 1 |  | 1005.38
1.9.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1 |  | 1005.38
1.9.4.1.1 | 500110001175 | 底部模板，1.类型及结构尺寸，详见施工图。2.材料品种，满足设计、施工要求。3.制作、组装、安装、拆卸标准，满足设计、施工要求。4.支撑形式，满足设计、施工要求。 | m2 | 0.96 | 58.16 | 55.83
1.9.4.1.2 | 500110001176 | 中部模板，1.类型及结构尺寸，详见施工图。2.材料品种，满足设计、施工要求。3.制作、组装、安装、拆卸标准，满足设计、施工要求。4.支撑形式，满足设计、施工要求。 | m2 | 12.38 | 76.7 | 949.55
1.9.5 | 500111 | 钢筋、钢构件加工及安装工程 |  | 1 |  | 276.29
1.9.5.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  | 1 |  | 276.29
1.9.5.1.1 | 500111001082 | 钢筋加工及安装，1.牌号、型号、规格，详见施工图。运距，自行确定。 | t | 0.048 | 5756.1 | 276.29
1.9.6 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1 |  | 2379.06
1.9.6.1 | 500112006 | 其他预制混凝土 |  | 1 |  | 2379.06
1.9.6.1.1 | 500112006044 | 管径600mm承插式钢筋砼二级管购置安装，其它详见施工图 | m | 6 | 396.51 | 2379.06
1.10 | 1.10 | 3.0m宽水泥路 |  | 1 |  | 151125.03
1.10.1 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1 |  | 3673.53
1.10.1.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1 |  | 3673.53
1.10.1.1.1 | 500103001072 | 素土填筑。1.土质及含水量、分层厚度及碾压遍数、填筑体干密度及渗透系数，满足设计、施工要求。2.运距详见施工图及现场察看。3.其它详见施工图。 | m3 | 357 | 8.46 | 3020.22
1.10.1.1.2 | 500103001077 | 一般土方填筑：回填土方场内倒运 | m3 | 357 | 1.83 | 653.31
1.10.2 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1 |  | 147451.5
1.10.2.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  | 1 |  | 147451.5
1.10.2.1.1 | 500114001562 | 碎石厚40mm。1.详见施工图。 | m2 | 1050 | 28.95 | 30397.5
1.10.2.1.2 | 500114001563 | 18cmC30路面砼。1.模板制作、安装,砼拌和、浇筑、养生、刻痕做缝等。2..详见施工图。 | m2 | 1050 | 111.48 | 117054
|  | 合计 |  |  |  | 882939.44

## 3.3 表2-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表
设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：LHSL-2025-01
工程名称：2024年度姜堰区溱潼镇薛何等村高标准农田补建项目及2024年度姜堰区溱东村高标准农田补建项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 主要技术条款编码
[5 empty] | 设备单价 | 安装工程单价 | 小计 | 设备合价 | 安装工程合价 | 合计
1 | 1 | 水利项目 |  | 1 |  |  |  | 56120 | 58261.98 | 114381.98
1.1 | 1.1 | 新建泵站（250ZB-4.5） |  | 1 |  |  |  | 28060 | 29130.99 | 57190.99
1.1.1 | 500201 | 机电设备安装工程 |  | 1 |  |  |  | 28060 | 25631.38 | 53691.38
1.1.1.1 | 500201002 | 水泵设备安装 |  | 1 |  |  |  | 16974 | 17335.55 | 34309.55
1.1.1.1.1 | 500201002012 | 1.水泵设备购置、安，型号、规格为250ZB-4.5。2.电动机设备购置、安装，型号、规格为11KW。3.含出水管、拍门，4、外型尺寸、重量及其它详见施工图 | 套 | 1 | 12974 | 16269.33 | 29243.33 | 12974 | 16269.33 | 29243.33
1.1.1.1.2 | 500201002014 | 电磁流量计，1.电磁流量计，2.其它详见施工图 | 套 | 1 | 4000 | 1066.22 | 5066.22 | 4000 | 1066.22 | 5066.22
1.1.1.2 | 500201016 | 厂用电系统设备安装 |  | 1 |  |  |  | 11086 | 1043.22 | 12129.22
1.1.1.2.1 | 500201016003 | 控制柜安装。1.控制柜安装。2.其它详见施工图。3. | 套 | 1 | 9500 | 876.35 | 10376.35 | 9500 | 876.35 | 10376.35
1.1.1.2.2 | 500201016004 | 照明配电箱。1.型号、规格，PZ30。2.其它详见施工图。3.暂定价。 | 套 | 1 | 1586 | 166.87 | 1752.87 | 1586 | 166.87 | 1752.87
1.1.1.3 | 500201018 | 电缆安装及敷设 |  | 1 |  |  |  |  | 4252.61 | 4252.61
1.1.1.3.1 | 500201018078 | 电缆安装及敷设。1.型号、规格，YJV/1KV-4*16。2.其它详见施工图。 | m | 24 |  | 73.32 | 73.32 |  | 1759.68 | 1759.68
1.1.1.3.2 | 500201018079 | 电缆安装及敷设。1.型号、规格，YJV/1KV-4*10。2.其它详见施工图。 | m | 14 |  | 49.74 | 49.74 |  | 696.36 | 696.36
1.1.1.3.3 | 500201018080 | 防水电缆安装及敷设。1.型号、规格，YJV/1KV-5*4。2.其它详见施工图。 | m | 14 |  | 28.95 | 28.95 |  | 405.3 | 405.3
1.1.1.3.4 | 500201018083 | 电缆埋管及预埋型钢。1.其它详见施工图。 | t | 0.273 |  | 5096.24 | 5096.24 |  | 1391.27 | 1391.27
1.1.1.4 | 500201020 | 接地装置安装 |  | 1 |  |  |  |  | 3000 | 3000
1.1.1.4.1 | 500201020002 | 接地装置安装 | 项 | 1 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000
1.1.2 | 500202 | 金属结构设备安装工程 |  | 1 |  |  |  |  | 3499.61 | 3499.61
1.1.2.1 | 500202008 | 压力管安装 |  | 1 |  |  |  |  | 3499.61 | 3499.61
1.1.2.1.1 | 500202008045 | 1柔性防水套管购置安装,2.防腐及其它，详见施工图. | 个 | 1 |  | 783.32 | 783.32 |  | 783.32 | 783.32
1.1.2.1.2 | 500202005004 | 拦污栅型钢。其它详见施工图 | t | 0.503 |  | 5400.18 | 5400.18 |  | 2716.29 | 2716.29
1.2 | 1.2 | 拆建泵站（250ZB-4.5） |  | 1 |  |  |  | 28060 | 29130.99 | 57190.99
1.2.1 | 500201 | 机电设备安装工程 |  | 1 |  |  |  | 28060 | 25631.38 | 53691.38
1.2.1.1 | 500201002 | 水泵设备安装 |  | 1 |  |  |  | 16974 | 17335.55 | 34309.55
1.2.1.1.1 | 500201002114 | 1.水泵设备购置、安，型号、规格为250ZB-4.5。2.电动机设备购置、安装，型号、规格为11KW。3.含出水管、拍门，4、外型尺寸、重量及其它详见施工图 | 套 | 1 | 12974 | 16269.33 | 29243.33 | 12974 | 16269.33 | 29243.33
1.2.1.1.2 | 500201002115 | 电磁流量计，1.电磁流量计，2.其它详见施工图 | 套 | 1 | 4000 | 1066.22 | 5066.22 | 4000 | 1066.22 | 5066.22
1.2.1.2 | 500201016 | 厂用电系统设备安装 |  | 1 |  |  |  | 11086 | 1043.22 | 12129.22
1.2.1.2.1 | 500201016071 | 控制柜安装。1.控制柜安装。2.其它详见施工图。3. | 套 | 1 | 9500 | 876.35 | 10376.35 | 9500 | 876.35 | 10376.35
1.2.1.2.2 | 500201016072 | 照明配电箱。1.型号、规格，PZ30。2.其它详见施工图。3.暂定价。 | 套 | 1 | 1586 | 166.87 | 1752.87 | 1586 | 166.87 | 1752.87
1.2.1.3 | 500201018 | 电缆安装及敷设 |  | 1 |  |  |  |  | 4252.61 | 4252.61
1.2.1.3.1 | 500201018252 | 电缆安装及敷设。1.型号、规格，YJV/1KV-4*16。2.其它详见施工图。 | m | 24 |  | 73.32 | 73.32 |  | 1759.68 | 1759.68
1.2.1.3.2 | 500201018253 | 电缆安装及敷设。1.型号、规格，YJV/1KV-4*10。2.其它详见施工图。 | m | 14 |  | 49.74 | 49.74 |  | 696.36 | 696.36
1.2.1.3.3 | 500201018254 | 防水电缆安装及敷设。1.型号、规格，YJV/1KV-5*4。2.其它详见施工图。 | m | 14 |  | 28.95 | 28.95 |  | 405.3 | 405.3
1.2.1.3.4 | 500201018255 | 电缆埋管及预埋型钢。1.其它详见施工图。 | t | 0.273 |  | 5096.24 | 5096.24 |  | 1391.27 | 1391.27
1.2.1.4 | 500201020 | 接地装置安装 |  | 1 |  |  |  |  | 3000 | 3000
1.2.1.4.1 | 500201020036 | 接地装置安装 | 项 | 1 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000
1.2.2 | 500202 | 金属结构设备安装工程 |  | 1 |  |  |  |  | 3499.61 | 3499.61
1.2.2.1 | 500202008 | 压力管安装 |  | 1 |  |  |  |  | 3499.61 | 3499.61
1.2.2.1.1 | 500202008232 | 1柔性防水套管购置安装,2.防腐及其它，详见施工图. | 个 | 1 |  | 783.32 | 783.32 |  | 783.32 | 783.32
1.2.2.1.2 | 500202005079 | 拦污栅型钢。其它详见施工图 | t | 0.503 |  | 5400.18 | 5400.18 |  | 2716.29 | 2716.29
|  | 合计 | [7 empty] | 114381.98

## 3.4 表2-4措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
合同编号：LHSL-2025-01
工程名称：2024年度姜堰区溱潼镇薛何等村高标准农田补建项目及2024年度姜堰区溱东村高标准农田补建项目
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 环境保护措施、临时工程、保险费、夜间施工、交通便道费等措施费 | 9973.21
2 | 安全生产与文明工地 | 17752.32
3 | 大型施工设备安拆费-1标 | 28522.2
4 | 降水-新建泵站（250ZB-4.5） | 47501.29
5 | 围堰-新建泵站（250ZB-4.5） | 4005.04
6 | 降水-拆建泵站（250ZB-4.5） | 47501.29
7 | 围堰-拆建泵站（250ZB-4.5） | 3679.66
| 合计 | 158935.01

## 3.5 表2-5其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
合同编号：LHSL-2025-01
工程名称：2024年度姜堰区溱潼镇薛何等村高标准农田补建项目及2024年度姜堰区溱东村高标准农田补建项目
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 预留金
合计

## 3.6 表2-15投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总
投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表
合同编号：LHSL-2025-01
工程名称：2024年度姜堰区溱潼镇薛何等村高标准农田补建项目及2024年度姜堰区溱东村高标准农田补建项目
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价（元） | 备注
1 | 黄砂 | 密度2.6，堆积密度1.5 | t | 168.06
2 | 碎石 | 密度2.7，堆积密度1.5 | t | 161.26
3 | 标准砖 | 甲级240×115×53mm | 千块 | 550.1
4 | 石屑 |  | t | 159.32
5 | C20 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm 水灰比 0.6 |  | m3 | 384.73
6 | C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(到工) |  | m3 | 398.95
7 | C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5 |  | m3 | 398.95
8 | C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(到工) |  | m3 | 413.16
9 | C25 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(到工) |  | m3 | 398.95
10 | C25 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(到工) |  | m3 | 398.95
11 | C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(到工) |  | m3 | 413.16
12 | C30 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(到工) |  | m3 | 413.16
13 | C30 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm 水灰比 0.45 |  | m3 | 413.16
14 | C25 混凝土 |  | m3 | 398.95
15 | C25 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(到工) |  | m3 | 398.95
16 | C30 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.45(商品砼)(到工) |  | m3 | 413.16
17 | M5 砂浆 |  | m3 | 347.61
18 | M10 砂浆 |  | m3 | 620.18
19 | 钢板(中厚) |  | t | 4200
20 | 原木 |  | m3 | 2061
21 | 原木 | 二、三等 | m3 | 2061
22 | 板枋材 |  | m3 | 2577.69
23 | 板枋材 三等 |  | m3 | 2577.69
24 | 板枋材 | 三等、枕木 | m3 | 2577.69
25 | 木材 | 综合 | m3 | 2577
26 | PVC-U管橡胶圈 | 直径225 | 个 | 10.29
27 | PVC-U管橡胶圈 | 直径300 | 个 | 18.01
28 | 塑料布 |  | kg | 9
29 | 清洁棉布 |  | kg | 5.15
30 | 破布 |  | kg | 7
31 | 草袋 |  | m2 | 1.5
32 | 草袋子 |  | 只 | 0.86
33 | 钢筋 |  | kg | 3.06
34 | 钢板 | δ3～30mm | kg | 3.43
35 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 6.17
36 | 镀锌铁丝12# |  | kg | 6.26
37 | 镀锌铁丝16# |  | kg | 6.43
38 | 镀锌铁丝20# |  | kg | 6.6
39 | 镀锌铁丝 | 20# | kg | 6.6
40 | 钢丝 |  | kg | 8.58
41 | 铁钉 |  | kg | 5.57
42 | 铁钉 | 综合 | kg | 5.57
43 | 铁件、预埋铁件 |  | kg | 3.92
44 | 铁件、预埋铁件 | 经过加工的板、型钢 | kg | 3.92
45 | 镀锌铁件 |  | kg | 7.29
46 | 钢丝绳 | 综合 | kg | 10.81
47 | 组合钢模板 |  | kg | 4.55
48 | 零星卡具 |  | kg | 4.63
49 | 型钢 |  | kg | 4.37
50 | 型钢 | 综合 | kg | 4.37
51 | 钢垫板 |  | kg | 4.97
52 | 钢管 |  | kg | 4.12
53 | 扣件 |  | 只 | 4.97
54 | 钢木组合脚手板 |  | m2 | 186.7
55 | 扣件螺丝 |  | kg | 5.83
56 | 镀锌螺栓 |  | kg | 11.15
57 | 镀锌螺栓 |  | 套 | 1.46
58 | 镀锌管接头 |  | 个 | 1.29
59 | 镀锌管接头 |  | 个 | 3.34
60 | 镀锌锁紧螺母 |  | 个 | 0.17
61 | 镀锌锁紧螺母 |  | 个 | 0.94
62 | 钢锯条 |  | 根 | 0.64
63 | 铁砂布 |  | 张 | 1.07
64 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 3.26
65 | 铁砂布 2# |  | 张 | 1
66 | 电焊条 |  | kg | 4.97
67 | 电焊条 J422 φ4 |  | kg | 4.35
68 | 铁钉 |  | kg | 3.6
69 | 铁钉 |  | kg | 3.6
70 | 圆钉 |  | kg | 4.97
71 | 镀锌铁丝 8～12# |  | kg | 5.15
72 | 镀锌铁丝 | 8～12# | kg | 5.15
73 | 钩头成对斜垫铁 Q235 1# |  | kg | 7.5
74 | 平垫铁 Q235 1# |  | kg | 5
75 | 焊锡 |  | kg | 78.9
76 | 焊锡膏 |  | kg | 141.51
77 | 电焊条 |  | kg | 4.97
78 | 电焊条 |  | kg | 4.97
79 | 电焊条 |  | kg | 4.97
80 | 电焊条 | 综合 | kg | 4.97
81 | 氧气 |  | m3 | 4.29
82 | 乙炔气 |  | m3 | 13.72
83 | 复合硅酸盐水泥 32.5级 |  | kg | 0.27
84 | 黄砂 |  | m3 | 204
85 | 碎石 |  | m3 | 170
86 | 碎石 | 40 | t | 159.32
87 | 生石灰 |  | t | 566.35
88 | 机砖 |  | 百块 | 41.77
89 | 沥青 |  | kg | 3
90 | 木板材 |  | m3 | 1800
91 | 油漆 |  | kg | 12.86
92 | 油漆 | 综合 | kg | 12.86
93 | 调和漆 |  | kg | 12.86
94 | 防锈漆 |  | kg | 8.58
95 | 汽油 |  | kg | 8.03
96 | 汽油 | 综合 | kg | 8.03
97 | 烟煤 |  | kg | 0.69
98 | 木柴 |  | kg | 0.53
99 | 铜接线端子 |  | 个 | 4.29
100 | 橡胶板 | 综合 | kg | 6.86
101 | 铜绞线 |  | m | 12.01
102 | 塑料软管 |  | kg | 14.15
103 | 聚四氟乙烯生料带 |  | 卷 | 1.72
104 | 塑料护口 |  | 个 | 0.27
105 | 塑料护口 |  | 个 | 0.43
106 | 水 |  | m3 | 4.59
107 | 电 |  | kWh | 0.59
108 | 粘土 |  | m3 | 19.43
109 | 草袋 |  | 只 | 1.29
110 | 草袋 |  | 只 | 1.33
111 | 轻型井点总管 | Φ100mm | m | 42.88
112 | 轻型井点井管 | Φ40mm | m | 20.83
113 | 高压胶管 |  | m | 25.73
114 | 棉纱头 |  | kg | 6.86
115 | 塑料胶布带 |  | 卷 | 10.72
116 | 破布 |  | kg | 5.57
117 | 棉丝 |  | kg | 5.57
118 | 安全网 |  | m2 | 5.15
119 | 沥青漆 |  | kg | 10.29
120 | 白油漆 |  | kg | 12
121 | 煤油 |  | kg | 5
122 | 机油 |  | kg | 9
123 | 黄油 |  | kg | 8
124 | 三氯乙烯 |  | kg | 6.31
125 | 脱模剂 |  | kg | 17.15
126 | 氧气 |  | m3 | 2.83
127 | 乙炔气 |  | kg | 15.44
128 | 无缝钢管(钢板制作) |  | t | 4200
129 | UPVC加筋管 | DN225 | m | 97.35
130 | UPVC加筋管 | DN300 | m | 176.99
131 | 热熔接头 |  | 个 | 5
132 | 铸铁爬梯 |  | kg | 4.5
133 | 嵌缝料 |  | kg | 1.89
134 | 棉纱线 |  | kg | 6.5
135 | 其它材料费 |  | 元 | 1
136 | 水 |  | m3 | 4.59
137 | 水 |  | m3 | 4.59
138 | 电 |  | kW·h | 0.59
139 | 零星卡具 |  | kg | 4.18
140 | 木支撑 |  | m3 | 1449.26
141 | 木脚手板 |  | m3 | 1919.2
142 | 木脚手杆 |  | m3 | 1993.8
143 | 模板木材 |  | m3 | 1586.47
144 | 周转木材 |  | m3 | 1586.47
145 | 铸铁 |  | 套 | 500
146 | 木枕 |  | m3 | 1250
147 | 垫木 |  | m3 | 1543.59
148 | 水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | 170.08
149 | 水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 250.42
150 | C20粒径16砼32.5级坍落度35-50 |  | m3 | 384.73
151 | C20粒径40砼32.5级坍落度35-50 |  | m3 | 384.73
152 | C30粒径40砼42.5级抗渗P10内 |  | m3 | 413.16
153 | 泵房及管理用房中的材料费 |  | m2 | 2580
154 | 接电装置中的材料费 |  | 项 | 3000
155 | 电磁流量计 |  | 台 | 4000
156 | 1.水泵250ZLB-4泵。2.电动机设备7.5KW。3.含拍门、进出水管路 |  | 台 | 12974
157 | 照明配电箱PZ30 |  | 只 | 1586
158 | 控制柜 |  | 台 | 9500
159 | 硬泡聚氨酯防水保温板厚度 20 |  | 块 | 500
160 | 预制混凝土桩 排架 |  | m3 | 1300
161 | 混凝土预制构件 板 0.4m3以内 |  | m3 | 1800
162 | 管径800mm承插式钢筋砼二级管 |  | m | 547.33
163 | 管径600mm承插式钢筋砼二级管 |  | m | 305
164 | 管径600mm承插式钢筋砼二级管 |  | m | 305
165 | 钢管 25mm |  | m
166 | 钢管 50mm |  | m
167 | YJV/1KV-5*4 |  | m | 16
168 | YJV/1KV-4*10 |  | m | 28
169 | YJV/1KV-4*16 |  | m | 44