招标文件

项目名称：东海县生活垃圾填埋场新建渗滤液处理车间运营项目

项目编号：JSZC-320722-JZCG-G2025-0001

东海县政府采购中心

2025年03月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	27

第五章  评标方法与评标标准	49

第六章  投标文件格式	54

# 第一章  投标邀请

受东海县环境卫生管理处的委托，东海县政府采购中心就东海县生活垃圾填埋场新建渗滤液处理车间运营项目（JSZC-320722-JZCG-G2025-0001）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 东海县生活垃圾填埋场新建渗滤液处理车间运营项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年4月1日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320722-JZCG-G2025-0001

项目名称：东海县生活垃圾填埋场新建渗滤液处理车间运营项目

预算金额：150元/吨，共900万元，省在线监测的运行服务费及设备采购及安装、设备维护费均由中标人承担，综合考虑在投标内，投标报价超过预算金额的视为无效投标人。

最高限价：150元/吨，共900万元，省在线监测的运行服务费及设备采购及安装、设备维护费均由中标人承担，综合考虑在投标内，投标报价超过最高限价的投标无效。（本项目按单价进行报价。）

采购方式：公开招标

采购需求：东海县垃圾填埋场渗沥液车间提升改造完成，需委托第三方运行，具体服务要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：1年

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2023或2024年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：投标人须具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包三级及以上资质（提供加盖公章的证书扫描件）。

## 三、获取招标文件

时间：2025年3月7日 至 2025年3月14日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月1日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：东海县环境卫生管理处

地    址：东海县和平西路105号

联 系 人：蒋廷磊

联系电话：17851265678

2.采购代理机构信息

名    称：东海县政府采购中心

地    址：东海县晶都大道28号南楼5楼

联 系 人：陈工

联系电话：0518-87292719

3.项目联系方式

联 系 人：蒋廷磊

联系电话：17851265678

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和东海县政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和采购中心不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购中心。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

### 31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。

### 35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购中心。采购人、采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

38.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

### 41、中标（成交）供应商采用电子履约保函（保险）形式具体操作：登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

# 第三章  合同文本

东 海 县 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

合同条款及格式

甲方：东海县环境卫生管理处（以下简称甲方）

乙方：                 （以下简称乙方）

甲、乙双方根据     年     月     日                    项目（项目编号：        ）公开招标的结果，签订本合同。

- 一、合同内容及实施地址

合同内容：东海县生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站托管运营服务

项目实施地址：东海县双店镇垃圾填埋场

- 二、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为（大写）：             万元（￥：         ）人民币。

| 项目名称 | 项目内容 | 单价 （元/吨） |
| --- | --- | --- |
| 东海县生活垃圾填埋场新建渗滤液处理车间运营项目 | 东海县垃圾填埋场渗滤液处理站托管运营服务期限暂定为12个月，平均每日出水水量不低于140吨。 |  |

- 三、运营期限

3.1运营服务期为  　 年  　月 　日至   　年   　月  　日。

- 四、乙方的义务

4.1乙方对渗滤液应急处理，处理设备购置和运营服务人员由乙方负责，日处理出水量不低于日设计处理量的70%（140吨/天），并确保全量化处理，甲方负责对乙方的监督管理。

4.2处理量由出水管路上的电磁流量计读取，乙方每天需要记录处理量，并且每周需向甲方上报一次本周的处理量及处理效果。甲方将派人员每天对乙方处理量进行核实。

4.3乙方保证出水达《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》表2标准，达到环保排放要求达标排放，对于系统所产生的浓缩液，乙方负责将浓缩液全量处理，产生的污泥进入污泥脱水机脱水，含水率达到≤60%后按环评要求处理，处理费用由乙方负责。

4.4乙方负责对渗滤液处理系统正常维护与保养，在运营期间确保该系统正常高效运转，合同结束后确保渗滤液处理系统完好。

4.5甲方只提供协助当地水电部门的正常供应水电，但乙方必须按合同要求完成规定的处理量及保证出水指标达标，乙方自行承担其所有发生的税费和风险。

4.6乙方在履约过程中发生的一切事故，所有责任由乙方全部自行负责。

4.7乙方在履约过程中，由于自身原因导致处理的水不达标或造成污染的所有责任由乙方承担。

4.8乙方在履约过程中，在线监测运行维护，确保水质达《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》表2标准排放。

4.9省在线监测的运行服务费及设备采购及安装、设备维护费均由中标人承担，综合考虑在投标内。

4.10出现任何人员、设备、环保、安全问题均由乙方负责。

4.11乙方应对现有工艺和现有设备进行现场勘查并有充分了解，中标后若有对原有工艺设备的更改或更新所产生的费用由乙方承担。

- 五、费用及结算方式

5.1乙方保证平均每日处理出水量不低于日设计处理量的70%（140吨），并且保证出水指标达标，在此基础上甲方将按 （中标价） 元/吨支付乙方运行费，该费用包括药剂费、零配件材料费、维修保养费、换膜费、人工费、电费（含办公用电）、水费、管理费、污泥处理费、税金和利润等。

5.2付款方式：运营期间，按月支付运行费用，每次支付金额按处理出水量计算，乙方于每月8日（节假日顺延）前向甲方提交上一个月的结算申请资料，经甲方于收到资料后5个工作日内，与乙方确认月运营处理费金额。随后，乙方将提供等额的正式发票和付款通知给甲方，办理拨款手续。

5.3运营期间由甲方委托的检测机构进行的例行检测或随机监测，化验结果达到设计要求时，检测费由甲方承担，当化验结果超标时，则检测费由乙方承担。

5.4甲乙双方各指派1名代表作为现场负责人，负责现场的协调工作，负责记录处理量和监督处理效果，及时解决出现的问题，对不能处理的问题及时向各自领导进行汇报。

甲方现场负责人：              联系电话：

乙方现场负责人：              联系电话：

- 六、转包或分包

6.1本合同范围的项目，由乙方直接实施，不得转让由他人实施；

6.2乙方不得分包给他人实施。

6.3如有转让和分包行为，甲方有权终止合同。

- 七、质量保证及售后服务

7.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

7.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

7.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

7.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 八、项目验收

8.1 甲方依法组织履约验收工作。

8.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

8.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

8.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

8.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

8.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

8.7验收合格，乙方必须确保所有渗沥液处理设备设施完好，且能正常运转，膜出水量不低于180吨/日，移交给甲方，否则甲方不予接收。

- 九、违约责任

9.1除法律规定的不可抗力事件、具有重大影响的社会事件，或因用地、排水等原因引起的居民阻工事件、停水停电的无法预见的客观情况外，由于乙方原因造成日处理出水量低于140吨，如月内出现两次以上情况后，处罚金额为当月处理量费用的5%。

9.2由于乙方的自身原因导致处理的水不达标时，甲方有权通知乙方限期整改，并扣除当天处理量费用，若乙方未能在规定时间内完成调整，则甲方有权对乙方进行处罚，处罚金额为当月处理量费用的5%。

- 十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十一、解决争议的方法

11.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为东海县。

- 十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十三、附则

13.1甲、乙双方签字盖章后合同生效。

13.2本协议未尽事宜，由双方商定，本合同的修改和解除，须经双方书面确认。

13.3未经协议另一方事先同意，任何一方不得将本协议项下的任何权利义务转让给第三方。

13.4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

13.5合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

甲方地址：                                乙方地址：

代表人（签字）：                          代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：                  或其委托代理人（签字）：

联系电话：                                联系电话：

传真：                                    传真：

开户行：                                  开户行：

账号：                                    账户：

税号：                                    税号：

年   月   日					　             年    月    日

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中★标注的斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★（1）在整个运营期间内设备日处理量不低于实际日处理量的70%，即140吨/日。同时运行方须确保运行期内调节池水位不得超过警戒水位。 |
| 2 | ★合同履行期限：一年。 |

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中★标注的斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

- 报价要求

### 1.1、项目需求一览表

| 项目名称 | 数量（吨） | 最高限价（元/吨） |
| --- | --- | --- |
| 东海县生活垃圾填埋场新建渗滤液处理车间运营项目 | 60000 | 150 |

1.2、投标人的投标报价不得超过最高投标限价：本项目采购预算约为900万元。本项目设定最高限价，最高限价为150元/吨。（以出水量计算）。省在线监测的运行服务费及设备采购及安装、设备维护费均由中标人承担，综合考虑在投标内。

1.3、本项目按渗滤液处理的出水单价进行报价，投标报价应是投标人在完成采购文件所确定的招标范围内的全部内容，包含与本项目相关的费用包括药剂费、零配件材料费、维修保养费、换膜费、人工费、电费（含办公用电）、水费、管理费、污泥处理费、税金和利润等一切费用。

1.4、因本项目服务报价须结合现场实际情况，各投标人投标前自行踏勘现场以了解项目实际情况，对可能影响报价的各项因素充分考虑，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何责任须自行承担，不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

- 二、服务具体要求

#### 2.1、采购要求

#### 2.1.1项目概况

东海县生活垃圾填埋场占地面积约共92.97亩，总库容约45.75万m3，目前库区已停止新鲜垃圾填埋，并进行了临时覆盖。本项目于2022年年初对渗滤液处理设施进行了升级改造，采用全量化处理工艺，设计处理能力为200t/d。

工艺路线：“两级A/O+外置式UF+NF”为主体工艺路线，脱水后的污泥拉至指定处处理，纳滤产生的浓缩液收集至浓液池，进入浓缩液全量化处理系统进行深度处理。

处理规模：日设计处理量200t/d（出水量）。

费用结算：服务期限内，招标人按月进行结算。月结算总费用=中标单价*实际月处理渗滤液水量（以出水量计算）。

建设地点：东海县双店镇双店村310国道西侧，东海县生活垃圾填埋场院内。

合同履行期限：一年。

工程质量：处理后水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准。

#### 2.1.2招标范围

（1）本次招标为东海县垃圾填埋场渗滤液处理车间的第三方运营项目。

（2）处理规模：日设计处理量200t/d（出水量）。

（3）在整个运营期内中标供应商应自行承担费用和风险，包括实施该项目所必须的修理、购买及保存本项目必需的备品备件、保存适当库存量的零件与设备、清除和处理维修所产生的废料。运行费用由中标供应商负责，包含水、电（含办公用电）、药剂费、检修更换设备配件、人工和监测费等所有渗滤液处理站运营所需的费用。

#### 2.1.3总体要求

渗滤液原水需投标人自行踏勘现场，取水样分析水质。在环评变更前，处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表二规定的排放限值，具体指标如下表所示。

《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表二

| 序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | 100 | 常规污水处理设施排放口 |
| 3 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 4 | 悬浮物（mg/L） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 5 | 总氮（mg/L） | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | 25 | 常规污水处理设施排放口 |
| 7 | 总磷（mg/L） | 3 | 常规污水处理设施排放口 |
| 8 | 粪大肠菌群数（个/L） | 10000 | 常规污水处理设施排放口 |
| 9 | 总汞（mg/L） | 0.001 | 常规污水处理设施排放口 |
| 10 | 总镉（mg/L） | 0.01 | 常规污水处理设施排放口 |
| 11 | 总铬（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 12 | 六价铬（mg/L） | 0.05 | 常规污水处理设施排放口 |
| 13 | 总砷（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 14 | 总铅（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |

环评变更后，执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表四规定的排放限值，具体指标如下表所示。

《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）表4

| 序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | 64 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | 500 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 3 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 350 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 4 | 悬浮物（mg/L） | 400 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 5 | 总氮（mg/L） | 70 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | 45 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 7 | 总磷（mg/L） | 8 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 8 | 总铜（mg/L） | 2 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 9 | 总锌（mg/L） | 5 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 10 | 总汞（mg/L） | 0.001 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 11 | 总镉（mg/L） | 0.01 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 12 | 总铬（mg/L） | 0.1 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 13 | 六价铬（mg/L） | 0.05 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 14 | 总砷（mg/L） | 0.1 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 15 | 总铅（mg/L） | 0.1 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 16 | 总铍（mg/L） | 0.002 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 17 | 总镍（mg/L） | 0.05 | 渗滤液处理设施排放口 |

#### 2.1.4现有处理设施

###### 2.1.4.1处理工艺

200t/d的渗滤液处理系统工艺采用“两级A/O+外置式UF+NF”为主体工艺路线，脱水后的污泥拉至指定处处理，纳滤产生的浓缩液收集至浓液池，进入浓缩液全量化处理系统进行深度处理。工艺流程如下图：

图1 渗滤液主体工艺流程图

本项目为老龄化填埋场，由于前期膜浓缩液回灌，导致目前渗滤液中电导率，盐分较高，经过纳滤系统处理后，产生的膜浓缩液，电导率高，有机物含量高且难降解等特点。

本工程浓缩液采用方法为：纳滤浓缩液经过预处理后，清液采用芬顿高级氧化技术去除大分子有机物，最后采用生化脱氮进行深度处理，确保处理后的纳滤浓缩液达标排放。产生的污泥进入污泥脱水机脱水，含水率达到≤60%后运至指定地点处理。

图2 膜浓缩液全量化处理-工艺流程图

###### 2.1.4.2主要构筑物

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 形式 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级反硝化罐基础 | 直径=10.5m | 钢砼 | 1 |  |
| 2 | 一级硝化罐基础 | 直径=10.5m | 钢砼 | 2 |  |
| 3 | 二级反硝化罐基础 | 直径=6m | 钢砼 | 1 |  |
| 4 | 二级硝化罐基础 | 直径=6m | 钢砼 | 1 |  |
| 5 | 污泥池 | L×B×H=2.6m×5.4m×6m，超高1.5m 有效容积63m3 | 钢砼 | 1 |  |
| 6 | 脱水清液池 | L×B×H=3.0m×3.0m×3.5m，超高0.5m 有效容积31.5 m3 | 钢砼 | 1 |  |
| 7 | 浓液池 | L×B×H=2.5m×6m×6m，超高1.5m 有效容积67.5 m3 | 钢砼 | 1 |  |
| 8 | 膜处理车间 | L×B×H=24.5m×14.5m×6m 超滤、纳滤、配套清洗设备 | 框架 | 1 |  |
| 9 | 污泥脱水间 | L×B×H=5.76m×10.5m×6m 放置脱水机及配套加药设备 | 框架 | 1 |  |
| 10 | 风机房 | L×B×H=7.8m×5m×6m 放置风机设备 | 框架 | 1 |  |
| 11 | 水泵房 | L×B×H=15m×5m×6m 放置水泵等设备 | 框架 | 1 |  |
| 12 | 芬顿池 | L×B×H=6.7m×7.7m×6m 放置加药设备 | 钢砼 | 1 |  |
| 13 | 生物脱氮池 | L×B×H=12.5m×11m×6m 放置水泵等设备 | 钢砼 | 1 |  |
| 14 | 除臭装置基础 | L×B×H=6.5m×4m×0.3m 放置风机设备 | 钢砼 | 1 |  |

注：本表所列的构筑物清单供参考，以现场实际为准。

###### 2.1.4.3主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 工艺设备 |  |  |  |  |  |
| （一） | 预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 渗滤液提升泵 | 螺杆泵，Q=10m3/h，H=20m，P=3kW | 过流材质S30408 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 2 | 出水过滤器 | Q=10m3/h，过滤精度精度800μm | 壳体材质S30408 | 台 | 1 |  |
| （一） | 生化系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级反硝化罐 | 直径×H=φ10m×9.5m | 碳钢防腐 | 座 | 1 |  |
| 2 | 一级硝化罐 | 直径×H=φ10m×9.5m | 碳钢防腐 | 座 | 2 |  |
| 3 | 二级反硝化罐 | 直径×H=φ5.5m×9.5m | 碳钢防腐 | 座 | 1 |  |
| 4 | 二级硝化罐 | 直径×H=φ5.5m×9.5m | 碳钢防腐 | 座 | 1 |  |
| 5 | 一级潜水搅拌机 | 2.5kW，材质不锈钢 | S30408 | 台 | 2 |  |
| 6 | 一级射流曝气器 | 专用负压免维护式，氧利用率≥35%（8m水深） | PP | 套 | 1 |  |
| 7 | 鼓风机 | Q=35m³/min，风压80KPa，配套进出口消音器、软接头、安全阀、止回阀、自动卸荷阀 |  | 台 | 2 | 1用1备 |
| 8 | 一级射流循环泵 | 卧式离心泵，Q=210m³/h，H=13m，P=11kW | 过流材质S30408 | 台 | 2 |  |
| 9 | 消泡循环泵 | 卧式离心泵，Q=50m³/h，H=30m，P=7.5kW | 过流材质S30408 | 台 | 1 |  |
| 10 | 冷却塔 | 200m³/h，温降5~6℃，功率3kW | 玻璃钢 | 台 | 1 |  |
| 11 | 冷却水泵 | 卧式离心泵，Q=200m³/h，H=13m，P=11kW | 过流材质铸铁 | 台 | 1 |  |
| 12 | 板式换热器 | 热媒Q=200m³/h，温降5~6℃，介质：活性污泥；冷媒Q=200m³/h，介质自来水 | 板片材质S30408 | 台 | 1 |  |
| 13 | 冷却污泥泵 | 卧式离心泵，Q=200m³/h，H=16m，P=11kW | 过流材质S30408 | 台 | 1 |  |
| 14 | 硝酸盐回流泵 | 卧式离心泵，Q=375m³/h，H=13m，P=22kW | 过流材质S30408 | 台 | 2 |  |
| 15 | 二级潜水搅拌机 | 1.1kW，材质不锈钢 | S30408 | 台 | 1 |  |
| 16 | 二级射流曝气器 | 专用负压免维护式，氧利用率≥35%（8m水深） | PP | 套 | 1 |  |
| 17 | 二级射流循环泵 | 卧式离心泵，Q=55m³/h，H=13m，P=3kW | 过流材质S30408 | 台 | 1 |  |
| 18 | 消泡剂投加装置 | 加药泵Q=5L/h，H=5bar，P=0.025kW，1台；加药箱200L，PE，1只 |  | 套 | 1 |  |
| 19 | 碳源投加装置 | 碳源投加泵Q=0-100L/h，H=5bar，P=0.025kW，1台；配套搅拌机N=0.75kW |  | 套 | 1 |  |
| （二） | 超滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超滤出水泵 | Q=100m³/h，H=30m，P=7.5kW | 过流材质S30408 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 2 | 超滤出水过滤器 | 处理量Q=100m³/h，过滤精度800μm | 壳体材质S30408 | 台 | 1 |  |
| 3 | 超滤集成装置 | 处理量Q=200m³/d，含膜架、膜元件、超滤循环泵、阀门等 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 超滤清洗系统 | 含清洗箱，1只；清洗泵，P=15kW |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 酸加药系统 | V=10m³，PE材质，非标，加药泵，Q=20L/h，H=30m，P=0.024kW |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 加酸循环泵 | Q=10m3/h，H=10m，P=0.75kW | 过流材质S30408 | 台 | 1 |  |
| 7 | 超滤产水箱 | 立式，容积V=10m³，材质PE | PE | 台 | 1 |  |
| （三） | 纳滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纳滤出水泵 | Q=10m³/h，H=30m，P=1.5kW | 过流材质S30408 | 台 | 2 |  |
| 2 | 纳滤集成装置 | 处理量Q=200m³/d，含出水过滤器、膜架、膜壳、膜元件、纳滤循环泵、高压泵、清洗系统、阀门等 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 储气罐 | 容积V=200L，配套安全阀 | 16Mn | 台 | 1 |  |
| 4 | 压缩空气制备系统 | 含空压机0.17m³/min，0.8MPa，配套冷干机 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 碱液加药系统 | V=5m³，PE材质，非标，加药泵，Q=20L/h，H=30m，P=0.024kW |  | 套 | 1 |  |
| （六） | 污泥处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 絮凝剂制备装置 | 1m³/h，功率1.5kW，制备浓度0.3% | S30408 | 台 | 1 |  |
| 2 | 絮凝剂投加泵 | 螺杆泵，Q=1m³/h，H=30m，P=0.75kW | 过流材质S30408 | 台 | 1 |  |
| 3 | 脱水机 | 板框脱水机，含水率≤60%，成套 | 板框 | 套 | 1 |  |
| 4 | 污泥进料泵 | 螺杆泵，Q=10m³/h，H=20m，P=2.2kW | 过流材质S30408 | 台 | 2 |  |
| 5 | 螺旋输送机 | 输送能力0.5t/h，N=0.75KW | 过流材质S30408 | 台 | 1 |  |
| 6 | 脱水清液提升泵 | 潜污泵，Q=10m³/h，H=20m，P=2.2kW | 过流材质S30408 | 台 | 2 |  |
| （七） | 除臭系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 除臭装置 | 酸洗塔，碱洗塔，处理能力5000m3/h |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 除臭风机 | Q=5000m³/h，H=2000pa | 玻璃钢 | 台 | 1 |  |
| （八） | 浓缩液全量化处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 芬顿氧化系统 | 处理量30m3/d |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 生物脱氮系统 | 处理量30m3/d |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 辅助系统 | 含加药装置，储罐等 |  | 套 | 1 |  |
| 二、 | 电气、自控、仪表 | 系统配套 |  | 批 | 1 |  |
| 三、 | 管阀件 | 系统配套 |  | 批 | 1 |  |

注：本表所列的构筑物清单供参考，以现场实际为准。

###### 2.1.4.4主要药物参数

▲葡萄糖：工业级产品，固形物≥80%，DE值≥95（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。）

▲纯碱：工业级产品，总碱含量≥99%，水分含量≤0.2%，铝含量≤0.01%，重金属含量≤0.0005%（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。）

▲盐酸：工业级产品，HCl含量≥31%，铁含量≤0.01%（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。）

▲双氧水：工业级产品，双氧水含量≥27.5%，稳定度≥97%，游离酸含量≤0.04%（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。）

▲硫酸亚铁：工业级产品，硫酸亚铁纯度≥98%，水分≤0.5%，重金属含量≤20mg/kg（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。）

▲阻垢剂：工业级产品，适用于高硅、高硬度、高碱度水质，控制浓水侧硅含量≥300ppm（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。）

▲清洗剂（酸碱）：工业级产品，高效酸（碱）性液体清洗剂，用以去除纳滤表面的无机盐垢、金属氧化物以及微生物的沉积（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。）

▲除臭剂：工业级产品，有效活菌种≥10cfu/（亿/mL），杂菌率≤1.0%（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。）

▲消泡剂：工业级产品，不含硅，有效应对垃圾渗滤液生化系统起泡问题（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。）

▲絮凝剂：应符合国家标准GB/T19644-2005要求。（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。）

##### 2.1.5项目运行要求

★（1）在整个运营期间内设备日处理量不低于实际日处理量的70%，即140吨/日。同时运行方须确保运行期内调节池水位不得超过警戒水位。

（2）在整个运营期内中标供应商应自行承担费用和风险，包括实施该项目所必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件、保存适当库存量的零件与设备、清除和处理维修所产生的废料。费用由中标供应商负责，包含水、电（含办公用电）、药剂费、检修更换设备配件和人工费等。

必须始终按谨慎工程和运营惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳定地处理污水使之达到以上出水标准。

认真做好日常检测，中标供应商应自行检测与记录当日的进、出水指标，并定期上报给采购人。

（3）中标供应商应使本项目场区环境保持良好、干净、整洁的状态。

（4）中标供应商上岗操作人员必须能掌握设备使用性能及正确的操作方法。

（5）采购人可自行或委托监理单位对中标供应商日常运营管理进行监督检查，中标供应商不得以任何借口阻扰正常的监督检查。

（6）合同运行期结束，中标供应商必须确保所有渗沥液处理设备设施完好，且能正常运转，膜出水量不低于180吨/日。

##### 2.1.6运行与维护方案

（1）中标供应商应根据其技术工艺的特点和本项目其他实际情况，编制本项目的《运行与维护方案》。

（2）中标供应商提交的《运行与维护方案》应包括但不限于以下基本内容：

项目运营管理方案

运行班组组织结构与人员组成（含内部管理规章制度）

系统运行质量保证措施和方案

系统维护保养措施和方案

出水检测与报告制度建设方案

系统故障及突发事件应对措施和方案

（3）中标供应商必须建立各方面应急预案，包括出现水浸、停水、停电、安全生产事故等。

##### 2.1.7技术管理及培训要求

（1）运行中的技术管理

中标供应商必须建立健全的生产管理机构和规章制度，包括岗位人员责任制和安全操作规程。

中标供应商必须建立各建、构筑物和设备的维护、保养工作和维护记录的存档。

中标供应商必须做好渗滤液处理系统水质化验、分析及环境监督的化验、分析，保存完整的各项记录资料。

中标供应商必须建立并保存完整的现场设备运行数据资料建档。总结运行经验，指导运营工作。

（2）技术培训

渗滤液处理中心是否能成功运行，除设计的合理性外，更重要的是管理的科学性与合理性。因此在渗滤液处理场在交付运营的同时，中标供应商应对运行人员的管理，技术进行培训。培训内容包括：渗滤液处理技术、工艺流程、机械操作、环境监测手段及污染防治措施。

##### 2.1.8环境保护要求

渗滤液处理系统本身是治理环境污染的基础设施，但由于污染物相对集中，在处理过程中，也会对环境产生不良的影响，造成二次污染，应该进行防范和引起注意。

##### 2.1.9服务方案

中标供应商依据招标内容及服务要求提供切实可行的服务方案（含管理规定、守则、工作标准、负责人职责、意外事故处理预案等管理制度、为保证正常运行供应商应配备足够的人力和物力等。）

#### 2.2、设备运行维护要求

（1）在服务期间，中标人要求处理垃圾渗滤液规模为≧140吨/日（按出水水量计），应自行承担费用和风险，始终按谨慎工程和污水处理惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳定地处理渗滤液使之达到以上出水标准。

（2）环境监测部门将对出水进行实时监测。同时，每季度采购人将委托具有水质监测资格的第三方进行排放水的水质检测，此检测数据作为中标人运营管理的考核依据。检测的具体时间由采购人安排，并提前通知中标人，监测费用由中标人承担。

（3）采购人可自行或委托监理单位对中标人日常运营管理进行监督检查，中标人不得以任何借口阻扰正常的监督检查，相关费用由采购人承担。

（4）中标人应根据其技术工艺的特点和本项目其他实际情况，编制并执行本项目的《运行与维护方案》，其内容应包括以下基本内容：

    - 运行班组组织结构与人员组成；

    - 运行质量保证措施；

    - 内部管理规章制度；

    - 材料更换与设备检修；

    - 出水检测与报告制度。

（5）中标人应制定并实施各类操作规程及设备保养规程，包括但不限于：设备运行操作规程、各工种生产及安全操作规程、及维护保养规程、应急预案等。

（6）中标人应编制并执行各项管理制度，包括但不限于：站内人员管理制度、消防管理制度、巡查制度和技术档案管理制度。

（7）中标人应编制并执行详细的设备运行计划和设备维护、维修计划。

（8）中标人应执行定期报告制度，包括不限于年报、季报、月报和周报制度；报告内容包括运行情况、设备运行现状情况、维修和保养情况、药剂使用情况、电能使用情况。

（9）渗滤液处理运营所需的药剂及易耗品的使用和储备，中标人应该自行考虑，并建立相应管理制度，所需费用由中标人自行承担。渗滤液处理过程中使用的主要消耗药剂及时添加，不可为降低运营成本而延迟或拒绝添加所需药剂，如因以上原因导致了渗滤液处理效率与渗滤液处理质量降低，采购人可委托第三方实施采购药剂或易耗品进行添加，费用由中标人承担，同时，采购人按合同约定作出相关处理。

#### 2.3应急演练的要求

（1）中标人应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，制定应急预案报采购人备案，并按要求定期进行应急预案演练；中标人应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，中标人应及时通报采购人，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，中标人应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

（2）在服务期间，中标人必须安排足够的工作人员，并建立相应的排班制度。中标人要建立24小时值班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位。

#### 2.4资料台帐的要求

（1）为确保渗滤液处理系统的安全生产，中标人除了健全必要的组织机构进行行政、生产管理外，还必须从以下几方面加强技术上的管理，包括：

①及时分析、整理、汇总各项生产运行记录，并设立运行技术档案；

②对项目投入相关设备的维护、保养记录工作，并存档保管；

③建立管理信息系统，定期总结运行经验，确保安全、优质的生产运行。

（2）中标人应负责系统设备的日常运行记录，并向采购人提交记录报告。

（3）中标人应建立药剂的购买、使用、存放的台帐记录。

（4）中标人应做好安全检查记录和应急预演记录。

（5）中标人应建立健全水质检测和检验制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测渗滤液处理厂出水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档。

（6）服务期内，中标人每月5日前应向采购人提供上月生产运营报告、财务报告和环境监测报告等资料。

#### 2.5安全生产要求

（1）生产安全

- 生产过程安全卫生管理应符合GB/T 12801的规定，坚持预防为主，确保运行安全，避免发生工伤、火灾、爆炸等安全生产事故。

- 应具有完备的运行安全管理规章制度和运行安全操作规程，严格实施，建立操作规程培训与考核制度。

- 应为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品，操作人员应按规定使用安全防护及劳保用品，并为渗滤液处理点所有工作人员的社会保障、医疗保险、责任保险。

- 启动电气设备、维修机械设备时应遵守CJJ 93-2011 中3.3.6和3.3.7的相关规定；

- 定期对全场进行安全检查，并提供上级主管部门或安全专业监察部门的安全检查记录。

- 高空作业时要带好安全带，以免发生意外；

- 进入现场人员严禁抽烟；

（2）消防安全

- 场区内消防措施应符合相关规定，场区内应设置明显防火标志，严禁带火种车辆进入作业区。

- 应对易聚积沼气的区域进行监测，当建构筑物内甲烷浓度≥1.25%时要进行强制通风，异常情况及时报告处理，并在相应的地点严禁明火出现。

- 应做好防火、防爆、防雷电等安全措施，遵守CJJ 17-2004 的相关规定。

- 劳动安全与职业卫生要求

- 中标人应该按照劳动安全与职业卫生工作应坚持预防为主的方针和防治结合的原则，采取有效措施，消除或者减少有害生产人员安全和健康的因素，创造良好的劳动条件。

- 中标人应建立健全劳动安全与职业卫生管理机制，确定专（兼）职管理人员，管理该项目的劳动安全和卫生工作。应对新招收的人员进行健康检查，凡患有职业禁忌症的，不得从事与该禁忌症相关的有害作业；定期组织全体人员进行体检和复查工作；定期组织安全隐患的排查工作。

- 中标人应按照国家现行相关标准的规定将开展渗滤液处理站的劳动安全和职业卫生的防治工作。

- 中标人应定期检查渗滤液处理点的劳动安全与职业卫生的防治工作。

- 生产过程中有害因素控制应符合国家现行相关标准的规定。出现超过国家安全或卫生标准的，应制定治理计划，限期达标。治理计划及达标状况应按规定履行呈报程序并存档。

- 中标人应将渗滤液处理站有害因素监控数据、生产事故记录情况及时报告采购人和当地安全监察部门；应将人员健康检查结果和职业性伤害的发生情况及时报告当地卫生防疫机构。遇有职业性严重伤害、中毒死亡或三人以上急性职业中毒情况的，以及重大安全事故造成严重伤亡情况的，应立即上报，并采取有效应对措施。

- 作业人员不得独自到存在安全隐患场所进行作业，应佩带安全防护用品、采取有效措施预防或对隐患进行安全处理之后方可进入。

- 中标人应做好卫生清洁和免疫预防工作。工作结束后，各类人员应及时更换和清理工作服，将自己的日常服装、工作服装和个人的防护用品、设备分开存放。

- 中标人应统一管理和配备工作服装与个人劳动防护用品、设备。各岗位作业人员应根据需要配备不同的劳动保护用品、设备，并按照要求正确使用和保管好劳动保护用品、设备。

#### 2.6其它要求

（1）中标人必须全面配合采购人协调或处理由于渗滤液所带来的与周边单位（或居民）的各种问题。

（2）除非有外界不可抗力因素影响，渗滤液处理服务为24小时无间断服务，未经批准，中标人不得擅自停止，否则采购人将责令中标人限期改正，或者依法采取有效措施督促中标人履行义务。中标人擅自停止服务24小时以上，或严重影响到社会公共利益和安全的，采购人有权接管渗滤液处理厂点上的一切设备，并按违约条款追究中标人责任，由此产生的一切后果由中标人负责。

（3）中标人应按适用法律法规和合理的商业标准以及谨慎污水处理服务的惯例，认真而有效地处理其业务与事务，保证其服务符合采购人提出的项目要求，向采购人提交反映其经营情况的财务报表，并保证其真实性。

（4）所有职工必须依法律规定购买社会保障、医疗保险、责任保险。中标人应责成其承保人或代理人向采购人提供保险证明书。如果发生保险项下的事故，中标人应在24小时内通知采购人，并随后向采购人提供从任何承保人处收到的相关报告副本。中标人须对从事渗滤液处理工作有关的职员进行技术培训，经培训合格后方可上岗，员工培训重点如下：

①提高项目执行及管理人员的业务水平，熟悉设计图纸、了解工艺流程及有关设备的性能，以保证项目的顺利执行；

②项目管理的财务人员应进行专业培训，以提高工程项目的执行能力；

③生产管理的操作人员应进行上岗前的专业技术培训，以提高管理和操作水平，确保项目建成后能正常运行。

（5）中标人应按照中华人民共和国及其政府部门颁布的法律和法规缴纳所有相关税费。

（6）中标人在正式服务前，应该向环保、水务主管部门完善该项目的环评、排水相关手续。

- 三、 服务费用的计算和支付方式

3.1、项目按综合单价包干形式计算服务费用（综合单价包括但不限于药剂费、零配件材料费、维修保养费、换膜费、人工费、电费（含办公用电）、水费、管理费、污泥处理费、税金和利润等），中标人投标单价为项目的综合单价包干价，在服务期内综合单价包干价原则上保持不变，除试运行期外，按照每吨元标准执行。

3.2、当中标人正式进入处理服务期，10日出水水质仍未能达标，采购人有权将停止付费并强制退场。

3.3、计量方法

3.3.1处理水量按在处理达标的前提下，出水水量为计量标准，中标人按要求安装出水计量表，水表必需具有国家颁发的计量合格证，每半年须检测部门对水表进行校正。

3.3.2服务费用按综合包干价结合处理渗透液产生的达标出水量计算，每月15日前结算上一个月的服务费。

3.3.3由于外界不可抗力的原因，造成中标人当天垃圾渗滤液处理量不足，中标人需要在24小时内完成情况报告，与采购人协商计量。

3.3.4由于外线供电原因造成停电造成中标人当天垃圾渗滤液处理量不足的，采购人按规定的保底量计算支付金额。保底量计算不应超过上月度统计实际处理量的平均日处理量，具体统计数量需有原始凭证资料支持。

3.3.5如果因为垃圾场搬迁等不可抗力原因造成服务中止，由中标人按上述3.3.2条计算剩余服务期的服务费用，支付给采购人。

3.4、付款方式：

3.4.1中标人须在按上述结算方式，于每月8日（节假日顺延）前向采购人提交上一个月的结算申请资料，经采购人于收到资料后5个工作日内，与中标人确认月运营处理费金额。随后，采购人将提供等额的正式发票和付款通知给采购人，于10个工作日内办理拨款手续。

3.4.2如采购人对账单有争议，应在收到付款通知后5日内通知中标人，双方就争议部分进行协商，也可提请有资质的第三方进行确定。如双方对检验结果均无异议，则采购人应依照第三方结果支付运营费。

3.5、其它说明

如在实际处理渗滤液的过程中，已超过本项目采购的量，则继续由中标人处理，但要经双方协商补充协议解决，价格不得超出原先采购的单价。

- 四、服务期限与项目进度安排

★合同履行期限：一年。

- 五、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 六、定义与解释

除非本合同另有约定，如下用语在本合同中含义如下：

中国：指中华人民共和国，仅为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

法律：指所有适用的中国法律、行政法规、规章、自治条例、单行条例、地方性法规、司法解释及其他有法律约束力的规范性文件。

垃圾：指采购人负责收纳及运输至东海县活垃圾填埋场的生活垃圾。

渗滤液：指垃圾在填埋和堆放过程中，由于垃圾中有机物质分解产生的水和垃圾中的游离水、降水以及入渗的地下水，通过淋融作用形成的污水。本合同特指采购人交给中标供应商处理的渗滤液。

全量化：包含芬顿、蒸发、零排放三项指标。

项目：指东海县生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站托管运营服务。

渗滤液处理点：指采购人指定的无条件提供给中标人布置处理设备的位置。

日处理量：指以吨（t）为单位的渗滤液日处理量。

合同：指采购人与中标人之间签订的本合同及附件。

生效日期：指本合同条款中双方约定的生效日期。

项目设施：指在本合同项下采购人提供给中标人用于运营本项目的全部设施、设备。

不可抗力：是指在签订本合同时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

（1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

（2）流行病、瘟疫；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（5）国家政策的变更，如对垃圾处理设施的国有化等；

（6）国家政府部门实行的任何进口限制或配额限制；

（7）由于外线供电原因造成停电以及不可抗力的，中标人当天垃圾渗滤液处理量按上月度统计的平均处理量计算支付金额。

（9）由于外线供电原因，一年累计停电5天，按10天的处理量补偿给中标人，中标人应配合采购人对以后的开展扩展工程提供必要的支持。

环境污染：指本项目对于地上、地下或周围的空气、土地或水的污染，且该等污染违背或不符合有关环境的适用法律或国际惯例。

- 七、其他

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

- 工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交单位应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）商务分：13分

| 业绩 （10分） | 投标文件中提供投标人的2018年1月1日（以合同签订日期为准）以后签订的生活垃圾渗滤液全量化处理类似业绩，提供合同一份得2分，本项最高得10分。 提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| --- | --- |
| 体系认证 （3分） | 参加投标的供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每有1项得1分，本项最高得3分。 提供证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |

（2）技术分：57分

| 产品技术参数响应（25分） |  | 所投产品技术参数与招标产品技术参数清单中的带▲标志的技术参数，每有一项负偏离的扣2.5分，扣完为止。 |
| --- | --- | --- |
| 项目配备人员 （8分） |  | 1、项目经理具有环境工程专业或机电工程专业中级工程师证书的得1分，具备二级建造师（市政公用工程或机电工程）证书的得1分，本项最高得2分。（提供上述相关人员资格证书及劳动合同原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。） 2、技术负责人：投标人拟派的技术负责人具有环保类专业高级职称的得1分。（提供上述相关人员资格证书及劳动合同原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。） 3、其他运营人员具有污废水处理工证、安全员证、低压电工证、质量员证、资料员证，每提供一个证书得1分，本项最高得5分。（提供上述相关人员资格证书及劳动合同原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。每个证书最高得1分，不可重复得分） |
| 渗滤液运营方案（24分） | 垃圾渗滤液处理站管理制度(4分) | 设备场地管理制度和卫生制度、安全管理制度、设备维护管理制度、工作职责、交接班制度、岗位责任制、设备保养维修制度等，由评委依据投标人提供的投标文件内容的完整性和合理程度打分。 优：设备场地管理制度和卫生制度、安全管理制度、设备维护管理制度、工作职责、交接班制度、岗位责任制、设备保养维修制度完整且优秀，得4分； 良：设备场地管理制度和卫生制度、安全管理制度、设备维护管理制度、工作职责、交接班制度、岗位责任制、设备保养维修制度较完整且良好，得2分； 一般：设备场地管理制度和卫生制度、安全管理制度、设备维护管理制度、工作职责、交接班制度、岗位责任制、设备保养维修制度一般，得1分； 未见阐述不得分。 |
|  | 垃圾渗滤液处理站操作规程(4分) | 安全操作规程、电控系统操作规程、主要设备操作规程、系统异常问题对策、运行设备事故的处理等，由评委依据投标人提供的投标文件中内容的完整性和合理程度打分。 优：安全操作规程、电控系统操作规程、主要设备操作规程、系统异常问题对策、运行设备事故的处理完整且优秀，得4分； 良：安全操作规程、电控系统操作规程、主要设备操作规程、系统异常问题对策、运行设备事故的处理较完整且良好，得2分； 一般安全操作规程、电控系统操作规程、主要设备操作规程、系统异常问题对策、运行设备事故的处理一般，得1分； 未见阐述不得分。 |
|  | 设施设备检修维护方案 (4分) | 设施设备的更新计划科学合理，检修维护方案计划满足运营期需要，由评委依据投标人提供的投标文件中内容的完整性和合理程度打分。 优：设施设备的更新计划科学合理，检修维护方案计划满足运营期需要完整且优秀，得4分； 良：设施设备的更新计划科学合理，检修维护方案计划满足运营期需要较完整且良好，得2分； 一般：设施设备的更新计划科学合理，检修维护方案计划满足运营期需要一般，得1分； 未见阐述不得分。 |
|  | 应急预案 (4分) | 应急演练、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施有并且可行，由评委依据投标人提供的投标文件中内容的完整性和合理程度打分。 优：应急演练、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施完整且优秀，得4分； 良：应急演练、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施较完整且良好，得2分； 一般：应急演练、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施一般，得1分； 未见阐述不得分。 |
|  | 期满移交方案（4分） | 期满移交方案完整、规范、合理，且满足移交条件，由评委依据投标人提供的投标文件中内容的完整性和合理程度打分。 优：期满移交方案完整、规范、合理，且满足移交条件完整且优秀，得4分； 良：期满移交方案完整、规范、合理，且满足移交条件较完整且良好，得2分； 一般：期满移交方案完整、规范、合理，且满足移交条件一般，得1分； 未见阐述不得分。 |
|  | 售后服务 （4分） | 投标文件提供售后服务方案，包括但不限于运行维护、服务响应时间、技术支持等内容。 方案包括上述内容，详细合理，符合项目实际建设情况，能保障项目高效、稳定运行的得4 分； 方案包括上述内容，比较合理，比较符合项目实际建设情况，能够保障项目运行的得2分； 合理性与可行性一般，基本满足项目需求的得1分； 方案有缺项，不满足项目需求的，未见阐述不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：东海县政府采购中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：       ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                  项目编号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十四、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲葡萄糖：工业级产品，固形物≥80%，DE值≥95（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。） |  |  |
| 2 | ▲纯碱：工业级产品，总碱含量≥99%，水分含量≤0.2%，铝含量≤0.01%，重金属含量≤0.0005%（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。） |  |  |
| 3 | ▲盐酸：工业级产品，HCl含量≥31%，铁含量≤0.01%（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。） |  |  |
| 4 | ▲双氧水：工业级产品，双氧水含量≥27.5%，稳定度≥97%，游离酸含量≤0.04%（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。） |  |  |
| 5 | ▲硫酸亚铁：工业级产品，硫酸亚铁纯度≥98%，水分≤0.5%，重金属含量≤20mg/kg（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。） |  |  |
| 6 | ▲阻垢剂：工业级产品，适用于高硅、高硬度、高碱度水质，控制浓水侧硅含量≥300ppm（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。） |  |  |
| 7 | ▲清洗剂（酸碱）：工业级产品，高效酸（碱）性液体清洗剂，用以去除纳滤表面的无机盐垢、金属氧化物以及微生物的沉积（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。） |  |  |
| 8 | ▲除臭剂：工业级产品，有效活菌种≥10cfu/（亿/mL），杂菌率≤1.0%（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。） |  |  |
| 9 | ▲消泡剂：工业级产品，不含硅，有效应对垃圾渗滤液生化系统起泡问题（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。） |  |  |
| 10 | ▲絮凝剂：应符合国家标准GB/T19644-2005要求。（需提供采购合同及产品合格证扫描件并加盖投标人公章，在上传的合同及产品合格证中用红线标明所需检测项，否则不得分。） |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：                               项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。