启东市农贸（批）市场食品安全快速检测服务（第三轮）项目

政府采购招标文件

###### 项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2024-0070

启东市公共资源交易中心

2024年_10_月_9_日

地址: 启东市金桥路199号（政务服务中心三楼）

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

受[启东市市场监督管理局]的委托，启东市公共资源交易中心就[启东市农贸（批）市场食品安全快速检测服务（第三轮）项目](项目编号: JSZC-320681-JZCG-G2024-0070)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(启东市农贸（批）市场食品安全快速检测服务（第三轮）项目)招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于    2024年11月1日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2024-0070

项目名称：启东市农贸（批）市场食品安全快速检测服务（第三轮）项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：408万元

最高限价：408万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2024年10月17日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2024年11月1日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等：供应商须进行演示讲解，演示讲解方式为视频录制，供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市市场监督管理局

地址：启东市牡丹江路881号

联系人：吴卫华

联系方式：13921493999

2.采购代理机构

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号（政务服务中心三楼）

联系方式：0513-83340291

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-83340291

项目开标人：0513-83340291

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

3.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.投标文件的拒收

3.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### （五）开标与评标

#### 1开标

1.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由交易中心组织，在苏采云系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》执行。

#### 2评标委员会

2.1 开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

3.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满40分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。

交易中心政府采购项目质疑受理部门为政府采购科，联系地址：启东市金桥路199号（政务服务中心三楼），联系电话：0513-83340291。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3中标通知书

3.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

其内容包含

（一）项目概况

结合前期食品安全快速检测服务开展情况，通过政府购买服务的方式，招标确定1家供应商，在已建成的24家食品安全快速检测室（详见表1）配备检验人员及检测仪器、试剂和耗材等，提供食品、食用农产品的采样、快速检测、结果公示等服务，按照要求如实报送快速检测数据。同时，协助市场监管部门工作人员、农贸（批）市场主办方做好检测结果不合格食品、食用农产品的后续处置工作，配合做好及各级政府、有关部门各类食品快速检测的检查、考核、调研等工作。

1.本项目要求，对已建有快检室的24家农贸（批）市场，每日完成不少于780批次的检测任务（详见表1），全年365天无休。经测算，24家快检室一年须完成检测不少于284700批次，阳性复核检测的批次除外。在这年度检测总批次中，非农残检测占比不低于30%。中标供应商每月须对场内固定经营户及主要经营品种实现全覆盖检测。

2.本项目要求，中标供应商对未建快检室的28家农贸市场（详见表2），每月每家农贸市场完成不少于10批次的检测任务（需现场采样、现场检测、现场公示）。经测算，28家农贸市场一年须完成检测不少于3360批次，阳性复核检测的批次除外。这类检测批次，纳入全年任务（即：不少于284700批次），不再额外增加。

3.本项目要求，继续推行“你送我检”便民服务，中标供应商免费为消费者提供快速检测服务。作为服务的延伸，免费为学校食堂、养老机构食堂、驻启部队食堂的食材供应商提供果蔬类送检服务；免费为市委市政府举办的重大活动提供食品安全保障。这类检测批次，纳入全年任务（即：不少于284700批次），不再额外增加。

4.本项目要求，中标供应商积极参与市食安办举办的食品安全“流动”服务站系列活动，每月1-2次深入村（居）、广场等人流密集场所，开展食品安全知识宣讲并现场接受市民送检。这类检测批次，纳入全年任务（即：不少于284700批次），不再额外增加。

5.本项目要求，中标供应商需配合采购方做好农贸（批）市场诚信经营宣传、食用农产品销售价格公示等工作。具体内容和方式，由采购方确定。

6.本项目明确，因食品安全监管工作需要，采购方有权对检测任务分配、检测品种与项目等作适当调整，但全年任务（即：不少于284700批次）保持不变。如遇农贸（批）市场经营调整或关停，采购方有权对检测任务分配进行微调，但全年任务（即：不少于284700批次）保持不变。

7.本项目明确，采购方按月度、季度对中标供应商进行绩效考核，并根据结果按季结算服务费用。具体以双方签订的合同为准。

表1  建有快检室的农贸（批）市场名单        表2  未建快检室的农贸市场名单

及每日检测任务数

| 序号 | 农贸市场名称 |
| --- | --- |
| 1 | 和平菜场 |
| 2 | 紫薇苑农贸市场 |
| 3 | 圩角农贸市场 |
| 4 | 惠丰农贸市场 |
| 5 | 伊顿农贸市场 |
| 6 | 富源路农贸市场 |
| 7 | 决心农贸市场 |
| 8 | 博兴农贸市场 |
| 9 | 万安农贸市场 |
| 10 | 新造农贸市场 |
| 11 | 大丰市场 |
| 12 | 兴垦农贸市场 |
| 13 | 近海镇向阳农贸市场 |
| 14 | 东元中心农贸市场 |
| 15 | 上启联辉市场 |
| 16 | 永阳农贸市场 |
| 17 | 惠和农贸市场 |
| 18 | 陆家桥市场 |
| 19 | 鹤东市场 |
| 20 | 茅家港农贸市场 |
| 21 | 少直农贸市场 |
| 22 | 南阳镇永和农贸市场 |
| 23 | 南阳镇聚阳农贸市场 |
| 24 | 启隆镇农贸市场 |
| 25 | 王鲍镇农贸市场 |
| 26 | 王鲍镇港新农贸市场 |
| 27 | 大同农贸市场 |
| 28 | 常乐农贸市场 |

| 序号 | 农贸（批）市场名称 | 每日检测任务 （批次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 花园路市场 | 50 |
| 2 | 城南市场 | 30 |
| 3 | 人民桥市场 | 40 |
| 4 | 长龙市场 | 50 |
| 5 | 御河湾市场 | 30 |
| 6 | 东冠市场 | 50 |
| 7 | 惠萍市场 | 20 |
| 8 | 吕四盈港市场 | 50 |
| 9 | 天汾市场 | 20 |
| 10 | 和合镇兴和市场 | 20 |
| 11 | 寅阳富利来市场 | 20 |
| 12 | 滨海市场 | 20 |
| 13 | 近海市场 | 20 |
| 14 | 海复市场 | 20 |
| 15 | 中国农批市场 | 140 |
| 16 | 久隆市场 | 20 |
| 17 | 合作市场 | 20 |
| 18 | 新安市场 | 20 |
| 19 | 民主市场 | 20 |
| 20 | 启隆市场 | 20 |
| 21 | 松花江路市场 | 30 |
| 22 | 城西市场 | 30 |
| 23 | 龙馨市场 | 10 |
| 24 | 南苑路邻里市场 | 30 |
| 合计 |  | 780 |

（二）服务要求：

1.本项目要求，中标供应商每年需按照当年度快速检测服务要求完成目标任务，每月需向采购方提交一份全市农贸（批）市场食品安全快速检测工作分析报告。

2.本项目要求，中标供应商提供的快速检测服务须符合《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》（国市监食检规〔2023〕1号），严格按照国家市场监管总局规定的快速检测方法和技术标准进行检测。对于国家市场监管总局未规定的快速检测方法和技术标准，中标供应商须参照行业标准或江苏省地方标准执行。没有相关标准的，中标供应商需按采购方的具体需求实施。

3.为保证快速检测工作的顺利衔接，服务期满，中标供应商须配合采购人做好对所有仪器、设备、设施、数据的交接工作。

（三）技术要求

1.快速检测主要品种和项目（详见表3）

快速检测品种：在农贸（批）市场内销售的蔬菜、水果、畜禽肉、水产品等食用农产品以及散装食品、现场制售食品等；在日常监管中发现的高风险食品（含食用农产品）品种；新闻媒体披露的食品安全事件相关联品种；上级行政主管部门因工作需要而交办的快速检测品种；其他需要列入快速检测范围的品种。

快速检测项目：具体见本招标文件表3。投标人必须满足采购人快速检测的全部需求。如检测项目采用的快速检测方法不在国家市场监管总局公告之列的，投标人必须另行提供符合采购人需求的快速检测方法及能力证明。每季度，中标供应商须对本招标文件表3所列的“主要检测项目”完成一次全覆盖抽检；每年度，中标供应商对本招标文件表3所列“主要检测项目”所检测的对应批次不低于全年任务（即：284700批次）的0.5%。

实际检测时，采购人可适当调整检测品种和检测项目，中标供应商需积极响应。

表3  快速检测主要品种和项目

| 主要种类 | 主要检测品种 | 主要检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 蔬菜水果类 | 蔬菜类、水果类等 | 腐霉利，灭蝇胺，丙溴磷，敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏，丙环唑、多菌灵，甲基异柳磷，水胺硫磷，甲硝唑（豆芽），喹诺酮类（豆芽），有机磷和氨基甲酸酯类，吡虫啉，百菌清，氟虫腈，苯醚甲环唑，毒死蜱，啶虫脒 |
| 水产品 | 淡水产品、海水产品等 | 孔雀石绿，硝基呋喃类，氯霉素，地西泮，组胺，甲醛，磺胺类，二氧化硫 |
| 畜禽肉类 | 畜肉类、禽肉类、禽蛋类、禽蛋等 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺，链霉素和庆大霉素，甲氧苄啶，氨基糖苷类，红霉素、螺旋霉素、泰乐菌素、替米考星，四环素，金刚烷胺，喹诺酮类，水分，硝基呋喃类，氯霉素，磺胺类，喹乙醇，五氯酚钠，恩诺沙星类（禽肉、蛋类），氟苯尼考（禽肉、蛋类） |
| 食用植物油 | 食用油（煎炸油） | 酸价、过氧化值，苯并（a）芘，黄曲霉毒素B1 |
| 粮食加工品 | 小麦粉、生湿面制品等 | 硼酸，吊白块，过氧化苯甲酰 |
| 米面制品 | 馒头、发糕、油条等 | 铝残留量 |
| 肉制品 | 肉制品 | 亚硝酸盐 |
| 水发产品 | 水发产品 | 甲醛，双氧水，亚硝酸盐 |
| 淀粉制品 | 粉丝、粉条、凉皮等 | 硼酸，铝残留量，二氧化硫 |
| 调味品 | 卤制品汤料等 | 罂粟类物质 |
| 豆制品 | 腐竹、豆干、豆腐等 | 硼酸，铝残留量，二氧化硫，吊白块 |

2.检测人员配备要求

全市24家农贸（批）市场快检室，原则上按照1:1.5的比例配备工作人员。检测任务重的，可适当增加人员，具体由供应商自行决定。工作人员应具有高中（职高）及以上学历，优先录用具有相关检验和采样经验的人员。本项目中标供应商，需优先聘用上一轮服务外包周期内已聘用的工作人员，以便保障快速检测服务工作的延续性和稳定性。

工作人员必须经过培训及考核合格后，持证上岗，并建立定期培训制度。工作期间，工作人员应当穿着统一工作服，工作时间与所在农贸（批）市场经营时段相适应。

3.检测质量要求

中标供应商应使用快检室现有的快速检测设备并对该设备进行调试，直至达到相关技术标准要求；承诺使用的试剂及辅助材料应满足快速检测设备需要及相关技术标准要求（详见表4），确保结果正确。国家颁布新的快检标准后，中标供应商应保证所使用的试剂符合新的快检标准。

表4  国家市场监管总局公布的快速检测方法

| 序号 | 方法名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜水果中甲基异柳磷的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202309 |
| 2 | 蔬菜水果中丙环唑的快速检测 | KJ 202307 |
| 3 | 生鲜乳和畜肉中氨基糖苷类药物的快速检测 | KJ 202306 |
| 4 | 豆芽中喹诺酮类药物的快速检测 | KJ 202305 |
| 5 | 动物性食品中红霉素、螺旋霉素、泰乐菌素、替米考星的快速检测 | KJ 202304 |
| 6 | 动物源性食品中四环素类药物的快速检测 | KJ 202303 |
| 7 | 动物肌肉组织中链霉素和庆大霉素的快速检测 | KJ 202302 |
| 8 | 动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测 | KJ 202301 |
| 9 | 蔬菜水果中灭蝇胺的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202210 |
| 10 | 蔬菜水果中腐霉利的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202209 |
| 11 | 蔬菜水果中丙溴磷的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202208 |
| 12 | 蔬菜水果中多菌灵的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202205 |
| 13 | 蔬菜水果中水胺硫磷的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202204 |
| 14 | 禽肉中金刚烷胺残留的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202203 |
| 15 | 豆芽中甲硝唑的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202202 |
| 16 | 水产品中地西泮残留的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202105 |
| 17 | 面制品中铝残留量的快速检测 比色法 | KJ 202104 |
| 18 | 水产品中组胺的快速检测 | KJ 202102 |
| 19 | 食用植物油酸价、过氧化值的快速检测 | KJ 201911 |
| 20 | 食用油中苯并（a）芘的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201910 |
| 21 | 食品中硼酸的快速检测 姜黄素比色法 | KJ 201909 |
| 22 | 动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201906 |
| 23 | 水产品中氯霉素的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201905 |
| 24 | 水发产品中甲醛的快速检测 | KJ 201904 |
| 25 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | KJ 201710 |
| 26 | 食用油中黄曲霉毒素B1的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201708 |
| 27 | 水产品中孔雀石绿的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201701 |
| 28 | 动物源性食品中克伦特罗、莱克多巴胺及沙丁胺醇的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201706 |
| 29 | 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201705 |
| 30 | 食品中亚硝酸盐的快速检测 盐酸萘乙二胺法 | KJ 201704 |
| 31 | 乳及乳制品中玉米赤霉醇类物质的快速检测 | KJ 202308 |
| 32 | 花生及其制品中黄曲霉毒素B1的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202206 |
| 33 | 粮食及其碾磨加工品中T-2毒素的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202201 |
| 34 | 玉米及其碾磨加工品中伏马毒素的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202106 |
| 35 | 食用植物油中天然辣椒素的快速检测 荧光免疫层析法 | KJ 202103 |
| 36 | 食品中赭曲霉毒素A的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202101 |
| 37 | 食品中玉米赤霉烯酮快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201913 |
| 38 | 白酒中甲醇的快速检测 | KJ 201912 |
| 39 | 液体乳中三聚氰胺的快速检测 拉曼光谱法 | KJ 201908 |
| 40 | 液体乳中三聚氰胺的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201907 |
| 41 | 保健食品中巴比妥类化学成分的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201903 |
| 42 | 保健食品中罗格列酮和格列苯脲的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201902 |
| 43 | 保健食品中西地那非和他达拉非的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201901 |
| 44 | 辣椒制品中苏丹红I的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201801 |
| 45 | 液体乳中黄曲霉毒素M1的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201709 |
| 46 | 乳及乳制品中地塞米松的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202207 |
| 47 | 食品中吗啡、可待因的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201707 |
| 48 | 食品中罗丹明B的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201703 |
| 49 | 食品中呕吐毒素的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201702 |

采购人不定期抽查所用快速检测设备和耗材质量。因使用不合格试剂等耗材而造成的后果，由中标供应商负责。

4.快检信息公示和上报要求

（1）中标供应商须提供独立、完整的食品快速检测信息处理系统（主要功能模块包括：档案信息管理、检测样本管理、检测数据统计与分析、检测任务管理、联网联动预警、学习考试、市场诚信管理、信息发布等），具备食品快速检测信息存储、统计、分析、查询、发布等功能。该信息处理系统，须获软件著作权登记。

（2）中国农批市场快检室每天上午9点半前须完成不少于当日总任务的50%并公示，其余批次在当日检测完成后公示。其余23家农贸市场快检室每天上午9点前须完成不少于当日总任务的80%并公示，其余批次在当日检测完成后公示。

信息公示符合国家市场监管总局《食品快速检测信息公布要求》。公布信息主要包括样品名称、检测项目（注明俗称）、检测结果、检测结论、销售者（被检测单位或摊位）、生产厂家或供应商（若有）、采样时间、检测时间、检测方式等。公布食品快检信息应真实、客观、易懂，不得误导消费者。

（3）各农贸（批）市场快检室工作人员须每天向快检信息系统上传食品快检信息，包括市场名称、被抽检摊位（摊主姓名）、样品类别、样品名称、样品数量、采样时间、样品图片、采样过程视频、食品快检产品和试剂、检测项目、检测结果、检测时间、检测人员等信息。上传的数据，工作人员不得更改、删除。

（4）每月10日前，中标供应商提交上月快检情况汇总及分析报告（加盖公章）。报告内容包括：纳入监测范围的食品、食用农产品种类、监测项目、产品来源地等维度合格率、超标程度的环比情况，以及综合性评价指数、监管建议。

5.设备运维要求

（1）中标供应商负责当前所有检测仪器设备、设施的故障维修与运行保障，确保所有检测仪器设备、设施的正常运行。对故障后无法修复使用的检测仪器及各类配套设备，须由中标供应商自费添置。中标供应商提供快检室数据通信网络接入及所有信息公示大屏的运行监测及故障维修、信息维护等服务，采购方不再另行支付费用。

（2）按照《计量法》及检定和校准的相关规定，现有仪器设备需要检定或校准的包括：多功能食品安全检测仪（分光光度模块胶体金恒温核酸扩增）、肉类水分速测仪（电学阻抗）、电子天平、移液器、水浴恒温震荡器、量筒、烧杯等。

中标供应商要在招标完成后进行检定或校准工作，以相关机构检定证书或校准证书为准。因涉及点位较多，检定和校准工作在项目运行后当年度完成，采购方不另行支付检定和校准费用。

6.快检后续处理要求

对经快检不合格的食品及食用农产品，中标供应商需要严格根据《启东市市场监督管理局关于印发<启东市食品安全快速检测不合格后处置规范(试行）>》的通知要求，协助属地市场监管分局和农贸（批）市场开办方规范开展食品安全快速检测不合格后处置。

对快检结果不合格的经营者，中标供应商要配合监管部门、市场开办方开展持续跟踪、加强检测。

7.快检档案资料管理要求

中标供应商为本项目开展食品、食用农产品快检业务所形成的所有检测数据，归采购方所有，未经同意，中标供应商不得擅自处置。中标供应商应同步进行检测数据的收集、整理、分析和归档，配合监管部门开展数据的综合分析和开发利用。

8.快检技术培训要求

中标供应商对农贸（批）市场快检人员每年进行不少于30小时的技术培训，并及时将培训照片、培训内容、培训记录及考核成绩表等材料归档。考核不合格的，要及时进行调整。

9.快检管理制度要求

中标供应商应依照相关法律、法规、标准和本项目目标要求，制定包括人员管理、业务培训、检测规程、设备设施管理、检测结果公示(上传)规定、档案管理等的质量管理体系，实现全过程、全方位的规范化管理。

10.快检结果验证要求

中标供应商应定期通过具有实验室检测资质的机构自行验证快速检测结果的准确性。每月验证不少于20批次，其中非农残指标验证不少于6批次。每季度验证检测项目要覆盖检测室所做全部检测项目，验证时要重点关注高风险食用农产品。供应商应当积极配合采购方，对日常快速检测结果开展快速检测和法定资质实验室检测方法的抽查比对和验证工作。

11.其他

（1）根据实际需要，采购方可对中标供应商所承担的相关业务提出相应调整要求，中标供应商应当积极响应。涉及实质性变更的，双方可就有关权利、义务事项进行协商。

（2）中标供应商应针对本项目制定详细、完整的服务方案。

（3）中标供应商中标后必须在启东成立工作机构，并确定管理人员，建立与监管部门联络制度，明确联络人。工作机构的人员数量及相应学历与资历应满足快速检测要求。

（四）采购标的验收标准：

1.日常考核。中标供应商应建立快速检测服务自查考核制度，每月10日前向采购方提供上月度考核情况报告。采购方建立快速检测工作运行情况考核制度，定期对中标供应商服务情况进行考核，考核结果与服务费挂钩。

2.项目验收。合同签订后，项目每季度验收一次，采购方将组织检测等相关专业技术人员，邀请有关专家、相关人员进行项目验收。

3.项目移交。中标供应商须承诺服务期满将项目运行期间形成的所有信息、资料、数据等完整移交采购方。

（五）其他要求：

1.中标供应商在合同签订后的45天内，须提供满足采购人要求的所需抽样检测人员的学历、资历证书复印件（须加盖公章），并提供为其缴纳的社会保险证明材料（须加盖公章）。否则视作投标人自行放弃中标资格，采购人有权单方面废除合同并另行择定本次招标综合评分得分排序第二的投标人递补。

2.因本项目为远程不见面公开招标模式，中标单位在合同签订前，须提供本项目评分中涉及的原件供采购方核对。如发现中标单位弄虚作假的，作废标处理，采购人有权另行择定本次招标综合评分得分排序第二的投标人递补。

（六）服务期：一年。本项目预算费用为每年410万元（本项目预算为一年度的预算。根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知中标供应商后，合同到期终止不再续签；或受不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，中标供应商自行承担相应风险。），服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签下一年度合同。合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求

1.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、国家发展和改革委员会发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（八）商务要求：

投标供应商应按照本招标公告的要求编制报价文件，响应文件应对本项目提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效报价文件。

本项目合同采用固定总价合同。投标报价的总价中应包含：委托快检任务完成所需的相应工作量和服务，即包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本招标文件规定的各项应有费用。

报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素。在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

投标人应考虑现有快检室内各种检测仪器设备是否满足新一轮快速检测需求。如不满足，投标人应自行添置检测设备，费用已包括在投标报价中，不再增加费用。投标人自行添置对检测设备，必须是全新且符合国家质量检测标准的原装合格正品，服务期满后归招标人所有。

（九）付款方式：

1、合同签订以后按季度进行检测服务考核，符合要求后支付当季度检测服务费。

2、发票由供应商按国家有关财税规定开具给采购人。款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

（十）履约保证金：

1、本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4、若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（十一）演示讲解

1、供应商须进行演示讲解，演示讲解方式为视频录制，供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应。

演示内容如下：

- 对提供的检测管理信息软件的功能进行介绍。

- 对提供的增值服务进行介绍。

- 食用农产品“你送我检”便民服务；

- 食品安全“流动”服务站；

- 对未建食品安全快检室的农贸市场开展流动检测服务。

（十二）本项目（不接受）进口产品投标

（十三）合同条款

甲  方：   启东市市场监督管理局

乙  方：

签订时间：  2024年   月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及启东市农贸（批）市场食品安全快速检测服务（第三轮）项目的采购结果、采购文件及采购响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、项目内容及要求：

（一）项目概况

结合前期食品安全快速检测服务开展情况，通过政府购买服务的方式，招标确定1家供应商，在已建成的24家食品安全快速检测室（详见表1）配备检验人员及检测仪器、试剂和耗材等，提供食品、食用农产品的采样、快速检测、结果公示等服务，按照要求如实报送快速检测数据。同时，协助市场监管部门工作人员、农贸（批）市场主办方做好检测结果不合格食品、食用农产品的后续处置工作，配合做好及各级政府、有关部门各类食品快速检测的检查、考核、调研等工作。

1.本项目要求，对已建有快检室的24家农贸（批）市场，每日完成不少于780批次的检测任务（详见表1），全年365天无休。经测算，24家快检室一年须完成检测不少于284700批次，阳性复核检测的批次除外。在这年度检测总批次中，非农残检测占比不低于30%。乙方每月须对场内固定经营户及主要经营品种实现全覆盖检测。

2.本项目要求，乙方对未建快检室的28家农贸市场（详见表2），每月每家农贸市场完成不少于10批次的检测任务（需现场采样、现场检测、现场公示）。经测算，28家农贸市场一年须完成检测不少于3360批次，阳性复核检测的批次除外。这类检测批次，纳入全年任务（即：不少于284700批次），不再额外增加。

3.本项目要求，继续推行“你送我检”便民服务，乙方免费为消费者提供快速检测服务。作为服务的延伸，免费为学校食堂、养老机构食堂、驻启部队食堂的食材供应商提供果蔬类送检服务；免费为市委市政府举办的重大活动提供食品安全保障。这类检测批次，纳入全年任务（即：不少于284700批次），不再额外增加。

4.本项目要求，乙方积极参与市食安办举办的食品安全“流动”服务站系列活动，每月1-2次深入村（居）、广场等人流密集场所，开展食品安全知识宣讲并现场接受市民送检。这类检测批次，纳入全年任务（即：不少于284700批次），不再额外增加。

5.本项目要求，乙方需配合甲方做好农贸（批）市场诚信经营宣传、食用农产品销售价格公示等工作。具体内容和方式，由甲方确定。

6.本项目明确，因食品安全监管工作需要，甲方有权对检测任务分配、检测品种与项目等作适当调整，但全年任务（即：不少于284700批次）保持不变。如遇农贸（批）市场经营调整或关停，甲方有权对检测任务分配进行微调，但全年任务（即：不少于284700批次）保持不变。

7.本项目明确，甲方按月度、季度对乙方进行绩效考核，并根据结果按季结算服务费用。具体以双方签订的合同为准。

表1  建有快检室的农贸（批）市场名单      表2  未建快检室的农贸市场名单

及每日检测任务数

| 序号 | 农贸市场名称 |
| --- | --- |
| 1 | 和平菜场 |
| 2 | 紫薇苑农贸市场 |
| 3 | 圩角农贸市场 |
| 4 | 惠丰农贸市场 |
| 5 | 伊顿农贸市场 |
| 6 | 富源路农贸市场 |
| 7 | 决心农贸市场 |
| 8 | 博兴农贸市场 |
| 9 | 万安农贸市场 |
| 10 | 新造农贸市场 |
| 11 | 大丰市场 |
| 12 | 兴垦农贸市场 |
| 13 | 近海镇向阳农贸市场 |
| 14 | 东元中心农贸市场 |
| 15 | 上启联辉市场 |
| 16 | 永阳农贸市场 |
| 17 | 惠和农贸市场 |
| 18 | 陆家桥市场 |
| 19 | 鹤东市场 |
| 20 | 茅家港农贸市场 |
| 21 | 少直农贸市场 |
| 22 | 南阳镇永和农贸市场 |
| 23 | 南阳镇聚阳农贸市场 |
| 24 | 启隆镇农贸市场 |
| 25 | 王鲍镇农贸市场 |
| 26 | 王鲍镇港新农贸市场 |
| 27 | 大同农贸市场 |
| 28 | 常乐农贸市场 |

| 序号 | 农贸（批）市场名称 | 每日检测任务 （批次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 花园路市场 | 50 |
| 2 | 城南市场 | 30 |
| 3 | 人民桥市场 | 40 |
| 4 | 长龙市场 | 50 |
| 5 | 御河湾市场 | 30 |
| 6 | 东冠市场 | 50 |
| 7 | 惠萍市场 | 20 |
| 8 | 吕四盈港市场 | 50 |
| 9 | 天汾市场 | 20 |
| 10 | 和合镇兴和市场 | 20 |
| 11 | 寅阳富利来市场 | 20 |
| 12 | 滨海市场 | 20 |
| 13 | 近海市场 | 20 |
| 14 | 海复市场 | 20 |
| 15 | 中国农批市场 | 140 |
| 16 | 久隆市场 | 20 |
| 17 | 合作市场 | 20 |
| 18 | 新安市场 | 20 |
| 19 | 民主市场 | 20 |
| 20 | 启隆市场 | 20 |
| 21 | 松花江路市场 | 30 |
| 22 | 城西市场 | 30 |
| 23 | 龙馨市场 | 10 |
| 24 | 南苑路邻里市场 | 30 |
| 合计 |  | 780 |

（二）服务要求：

1.本项目要求，乙方每年需按照当年度快速检测服务要求完成目标任务，每月需向甲方提交一份全市农贸（批）市场食品安全快速检测工作分析报告。

2.本项目要求，乙方提供的快速检测服务须符合《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》（国市监食检规〔2023〕1号），严格按照国家市场监管总局规定的快速检测方法和技术标准进行检测。对于国家市场监管总局未规定的快速检测方法和技术标准，乙方须参照行业标准或江苏省地方标准执行。没有相关标准的，乙方需按甲方的具体需求实施。

3.为保证快速检测工作的顺利衔接，服务期满，乙方须配合甲方做好对所有仪器、设备、设施、数据的交接工作。

（三）技术要求

1.快速检测主要品种和项目（详见表3）

快速检测品种：在农贸（批）市场内销售的蔬菜、水果、畜禽肉、水产品等食用农产品以及散装食品、现场制售食品等；在日常监管中发现的高风险食品（含食用农产品）品种；新闻媒体披露的食品安全事件相关联品种；上级行政主管部门因工作需要而交办的快速检测品种；其他需要列入快速检测范围的品种。

快速检测项目：具体见本招标文件表3。乙方必须满足甲方快速检测的全部需求。如检测项目采用的快速检测方法不在国家市场监管总局公告之列的，乙方必须另行提供符合甲方需求的快速检测方法及能力证明。每季度，乙方须对本招标文件表3所列的“主要检测项目”完成一次全覆盖抽检；每年度，乙方对本招标文件表3所列“主要检测项目”所检测的对应批次不低于全年任务（即：284700批次）的0.5%。

实际检测时，甲方可适当调整检测品种和检测项目，乙方需积极响应。

表3  快速检测主要品种和项目

| 主要种类 | 主要检测品种 | 主要检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 蔬菜水果类 | 蔬菜类、水果类等 | 腐霉利，灭蝇胺，丙溴磷，敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏，丙环唑、多菌灵，甲基异柳磷，水胺硫磷，甲硝唑（豆芽），喹诺酮类（豆芽），有机磷和氨基甲酸酯类，吡虫啉，百菌清，氟虫腈，苯醚甲环唑，毒死蜱，啶虫脒 |
| 水产品 | 淡水产品、海水产品等 | 孔雀石绿，硝基呋喃类，氯霉素，地西泮，组胺，甲醛，磺胺类，二氧化硫 |
| 畜禽肉类 | 畜肉类、禽肉类、禽蛋类、禽蛋等 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺，链霉素和庆大霉素，甲氧苄啶，氨基糖苷类，红霉素、螺旋霉素、泰乐菌素、替米考星，四环素，金刚烷胺，喹诺酮类，水分，硝基呋喃类，氯霉素，磺胺类，喹乙醇，五氯酚钠，恩诺沙星类（禽肉、蛋类），氟苯尼考（禽肉、蛋类） |
| 食用植物油 | 食用油（煎炸油） | 酸价、过氧化值，苯并（a）芘，黄曲霉毒素B1 |
| 粮食加工品 | 小麦粉、生湿面制品等 | 硼酸，吊白块，过氧化苯甲酰 |
| 米面制品 | 馒头、发糕、油条等 | 铝残留量 |
| 肉制品 | 肉制品 | 亚硝酸盐 |
| 水发产品 | 水发产品 | 甲醛，双氧水，亚硝酸盐 |
| 淀粉制品 | 粉丝、粉条、凉皮等 | 硼酸，铝残留量，二氧化硫 |
| 调味品 | 卤制品汤料等 | 罂粟类物质 |
| 豆制品 | 腐竹、豆干、豆腐等 | 硼酸，铝残留量，二氧化硫，吊白块 |

2.检测人员配备要求

全市24家农贸（批）市场快检室，原则上按照1:1.5的比例配备工作人员。检测任务重的，可适当增加人员，具体由乙方自行决定。工作人员应具有高中（职高）及以上学历，优先录用具有相关检验和采样经验的人员。本项目乙方，需优先聘用上一轮服务外包周期内已聘用的工作人员，以便保障快速检测服务工作的延续性和稳定性。

工作人员必须经过培训及考核合格后，持证上岗，并建立定期培训制度。工作期间，工作人员应当穿着统一工作服，工作时间与所在农贸（批）市场经营时段相适应。

3.检测质量要求

乙方应使用快检室现有的快速检测设备并对该设备进行调试，直至达到相关技术标准要求；承诺使用的试剂及辅助材料应满足快速检测设备需要及相关技术标准要求（详见表4），确保结果正确。国家颁布新的快检标准后，乙方应保证所使用的试剂符合新的快检标准。

表4  国家市场监管总局公布的快速检测方法

| 序号 | 方法名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜水果中甲基异柳磷的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202309 |
| 2 | 蔬菜水果中丙环唑的快速检测 | KJ 202307 |
| 3 | 生鲜乳和畜肉中氨基糖苷类药物的快速检测 | KJ 202306 |
| 4 | 豆芽中喹诺酮类药物的快速检测 | KJ 202305 |
| 5 | 动物性食品中红霉素、螺旋霉素、泰乐菌素、替米考星的快速检测 | KJ 202304 |
| 6 | 动物源性食品中四环素类药物的快速检测 | KJ 202303 |
| 7 | 动物肌肉组织中链霉素和庆大霉素的快速检测 | KJ 202302 |
| 8 | 动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测 | KJ 202301 |
| 9 | 蔬菜水果中灭蝇胺的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202210 |
| 10 | 蔬菜水果中腐霉利的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202209 |
| 11 | 蔬菜水果中丙溴磷的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202208 |
| 12 | 蔬菜水果中多菌灵的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202205 |
| 13 | 蔬菜水果中水胺硫磷的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202204 |
| 14 | 禽肉中金刚烷胺残留的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202203 |
| 15 | 豆芽中甲硝唑的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202202 |
| 16 | 水产品中地西泮残留的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202105 |
| 17 | 面制品中铝残留量的快速检测 比色法 | KJ 202104 |
| 18 | 水产品中组胺的快速检测 | KJ 202102 |
| 19 | 食用植物油酸价、过氧化值的快速检测 | KJ 201911 |
| 20 | 食用油中苯并（a）芘的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201910 |
| 21 | 食品中硼酸的快速检测 姜黄素比色法 | KJ 201909 |
| 22 | 动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201906 |
| 23 | 水产品中氯霉素的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201905 |
| 24 | 水发产品中甲醛的快速检测 | KJ 201904 |
| 25 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | KJ 201710 |
| 26 | 食用油中黄曲霉毒素B1的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201708 |
| 27 | 水产品中孔雀石绿的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201701 |
| 28 | 动物源性食品中克伦特罗、莱克多巴胺及沙丁胺醇的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201706 |
| 29 | 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201705 |
| 30 | 食品中亚硝酸盐的快速检测 盐酸萘乙二胺法 | KJ 201704 |
| 31 | 乳及乳制品中玉米赤霉醇类物质的快速检测 | KJ 202308 |
| 32 | 花生及其制品中黄曲霉毒素B1的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202206 |
| 33 | 粮食及其碾磨加工品中T-2毒素的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202201 |
| 34 | 玉米及其碾磨加工品中伏马毒素的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202106 |
| 35 | 食用植物油中天然辣椒素的快速检测 荧光免疫层析法 | KJ 202103 |
| 36 | 食品中赭曲霉毒素A的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202101 |
| 37 | 食品中玉米赤霉烯酮快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201913 |
| 38 | 白酒中甲醇的快速检测 | KJ 201912 |
| 39 | 液体乳中三聚氰胺的快速检测 拉曼光谱法 | KJ 201908 |
| 40 | 液体乳中三聚氰胺的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201907 |
| 41 | 保健食品中巴比妥类化学成分的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201903 |
| 42 | 保健食品中罗格列酮和格列苯脲的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201902 |
| 43 | 保健食品中西地那非和他达拉非的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201901 |
| 44 | 辣椒制品中苏丹红I的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201801 |
| 45 | 液体乳中黄曲霉毒素M1的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201709 |
| 46 | 乳及乳制品中地塞米松的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202207 |
| 47 | 食品中吗啡、可待因的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201707 |
| 48 | 食品中罗丹明B的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201703 |
| 49 | 食品中呕吐毒素的快速检测 胶体金免疫层析法 | KJ 201702 |

甲方不定期抽查所用快速检测设备和耗材质量。因使用不合格试剂等耗材而造成的后果，由乙方负责。

4.快检信息公示和上报要求

（1）乙方须提供独立、完整的食品快速检测信息处理系统（主要功能模块包括：档案信息管理、检测样本管理、检测数据统计与分析、检测任务管理、联网联动预警、学习考试、市场诚信管理、信息发布等），具备食品快速检测信息存储、统计、分析、查询、发布等功能。该信息处理系统，须获软件著作权登记。

（2）中国农批市场快检室每天上午9点半前须完成不少于当日总任务的50%并公示，其余批次在当日检测完成后公示。其余23家农贸市场快检室每天上午9点前须完成不少于当日总任务的80%并公示，其余批次在当日检测完成后公示。

信息公示符合国家市场监管总局《食品快速检测信息公布要求》。公布信息主要包括样品名称、检测项目（注明俗称）、检测结果、检测结论、销售者（被检测单位或摊位）、生产厂家或供应商（若有）、采样时间、检测时间、检测方式等。公布食品快检信息应真实、客观、易懂，不得误导消费者。

（3）各农贸（批）市场快检室工作人员须每天向快检信息系统上传食品快检信息，包括市场名称、被抽检摊位（摊主姓名）、样品类别、样品名称、样品数量、采样时间、样品图片、采样过程视频、食品快检产品和试剂、检测项目、检测结果、检测时间、检测人员等信息。上传的数据，工作人员不得更改、删除。

（4）每月10日前，乙方提交上月快检情况汇总及分析报告（加盖公章）。报告内容包括：纳入监测范围的食品、食用农产品种类、监测项目、产品来源地等维度合格率、超标程度的环比情况，以及综合性评价指数、监管建议。

5.设备运维要求

（1）乙方负责当前所有检测仪器设备、设施的故障维修与运行保障，确保所有检测仪器设备、设施的正常运行。对故障后无法修复使用的检测仪器及各类配套设备，须由乙方自费添置。乙方提供快检室数据通信网络接入及所有信息公示大屏的运行监测及故障维修、信息维护等服务，甲方不再另行支付费用。

（2）按照《计量法》及检定和校准的相关规定，现有仪器设备需要检定或校准的包括：多功能食品安全检测仪（分光光度模块胶体金恒温核酸扩增）、肉类水分速测仪（电学阻抗）、电子天平、移液器、水浴恒温震荡器、量筒、烧杯等。

乙方要在招标完成后进行检定或校准工作，以相关机构检定证书或校准证书为准。因涉及点位较多，检定和校准工作在项目运行后当年度完成，甲方不另行支付检定和校准费用。

6.快检后续处理要求

对经快检不合格的食品及食用农产品，乙方需要严格根据《启东市市场监督管理局关于印发<启东市食品安全快速检测不合格后处置规范(试行）>》的通知要求，协助属地市场监管分局和农贸（批）市场开办方规范开展食品安全快速检测不合格后处置。

对快检结果不合格的经营者，乙方要配合监管部门、市场开办方开展持续跟踪、加强检测。

7.快检档案资料管理要求

乙方为本项目开展食品、食用农产品快检业务所形成的所有检测数据，归甲方所有，未经同意，乙方不得擅自处置。乙方应同步进行检测数据的收集、整理、分析和归档，配合监管部门开展数据的综合分析和开发利用。

8.快检技术培训要求

乙方对农贸（批）市场快检人员每年进行不少于30小时的技术培训，并及时将培训照片、培训内容、培训记录及考核成绩表等材料归档。考核不合格的，要及时进行调整。

9.快检管理制度要求

乙方应依照相关法律、法规、标准和本项目目标要求，制定包括人员管理、业务培训、检测规程、设备设施管理、检测结果公示(上传)规定、档案管理等的质量管理体系，实现全过程、全方位的规范化管理。

10.快检结果验证要求

乙方应定期通过具有实验室检测资质的机构自行验证快速检测结果的准确性。每月验证不少于20批次，其中非农残指标验证不少于6批次。每季度验证检测项目要覆盖检测室所做全部检测项目，验证时要重点关注高风险食用农产品。乙方应当积极配合甲方，对日常快速检测结果开展快速检测和法定资质实验室检测方法的抽查比对和验证工作。

11.其他

（1）根据实际需要，甲方可对乙方所承担的相关业务提出相应调整要求，乙方应当积极响应。涉及实质性变更的，双方可就有关权利、义务事项进行协商。

（2）乙方应针对本项目制定详细、完整的服务方案。

（3）乙方中标后必须在启东成立工作机构，并确定管理人员，建立与监管部门联络制度，明确联络人。工作机构的人员数量及相应学历与资历应满足快速检测要求。

（四）采购标的验收标准：

1.日常考核。乙方应建立快速检测服务自查考核制度，每月10日前向甲方提供上月度考核情况报告。甲方建立快速检测工作运行情况考核制度，定期对乙方服务情况进行考核，考核结果与服务费挂钩。

2.项目验收。合同签订后，项目每季度验收一次，甲方将组织检测等相关专业技术人员，邀请有关专家、相关人员进行项目验收。

3.项目移交。乙方须承诺服务期满将项目运行期间形成的所有信息、资料、数据等完整移交甲方。

（五）其他要求：

1.乙方在合同签订后的45天内，须提供满足甲方要求的所需抽样检测人员的学历、资历证书复印件（须加盖公章），并提供为其缴纳的社会保险证明材料（须加盖公章）。否则视作乙方自行放弃中标资格，甲方有权单方面废除合同并另行择定本次招标综合评分得分排序第二的乙方递补。

2.因本项目为远程不见面公开招标模式，乙方在合同签订前，须提供本项目评分中涉及的原件供甲方核对。如发现乙方弄虚作假的，作废标处理，甲方有权另行择定本次招标综合评分得分排序第二的乙方递补。

二、服务期：一年。本项目预算费用为每年408万元（本项目预算为一年度的预算。根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，甲方未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经甲方书面通知乙方后，合同到期终止不再续签；或受不可抗力的影响，次年预算压减，甲方也将根据新的预算重新采购，乙方自行承担相应风险。），服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，甲方有权单方决定是否续签下一年度合同。合同金额不作改变。如果乙方没有达到合同所要求履行条件之一的，则甲方有权在委托期限内随时终止合同。

三、合同金额

合同金额：人民币        元（大写：            元）。

本项目合同采用固定总价合同。投标报价的总价中应包含：委托快检任务完成所需的相应工作量和服务，即包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本招标文件规定的各项应有费用。

报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素。在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

乙方应考虑现有快检室内各种检测仪器设备是否满足新一轮快速检测需求。如不满足，乙方应自行添置检测设备，费用已包括在投标报价中，不再增加费用。乙方自行添置对检测设备，必须是全新且符合国家质量检测标准的原装合格正品，服务期满后归甲方所有。

四、付款方式

1、合同签订以后按季度进行检测服务考核，符合要求后支付当季度检测服务费。

2、发票由乙方按国家有关财税规定开具给甲方。款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

五、履约保证金：

（1）本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

（2）乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格后，一次性退还履约保证金。甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

六、违约责任

1、乙方不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，甲方有权终止合同，造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

2、乙方应积极配合甲方，积极组织食品快检服务项目的实施。乙方不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿造成损失的，按合同约定追究违约责任。乙方在项目服务期间，有弄虚作假、谎报数据、故意损毁仪器或未按承诺配置检测人员、未完成检测任务、或存在违法行为等情形的，甲方有权终止合同，造成甲方损失的，乙方应承担相应法律责任。

七、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

八、不可抗力

1、 合同双方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、附则

1、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

2、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

3、合同份数:本合同一式柒份，双方各执叁份、启东市财政局执壹份。

采购人(或甲方):                成交供应商（或乙方）：

法定代表人:                      法定代表人:

委托代理人：                     委托代理人:

年   月   日                     年   月   日

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：90分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 项目 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 （17分） | 5分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书、售后服务管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，满分5分。 需提供有效的认证证书。不提供的，不得分。 |
|  |  | 6分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类型项目服务案例，每提供1份合同得2分，满分6分。 需提供中标通知书、服务合同、费用结算证明等。不提供或提供资料不全的，不得分。 |
|  |  | 6分 | 投标人是快速检测仪器或快速检测试剂生产商，每提供1类（仅分两大类：仪器类、试剂类）有效证明得3分，满分6分。 需提供营业执照、生产能力证明材料。不提供的，不得分。 |
| 2 | 检测能力 （23分） | 15分 | 投标人能提供国家市场监管总局公告的49种快速检测方法以及具有食品检验资质的省级以上(含省级)专业机构出具的相应合格评价报告的，得15分。每少1种检测方法，扣0.3分。 需提供相关证明材料。不提供的，不得分。 |
|  |  | 2分 | 投标人自2021年1月1日以来通过国家相关部委组织的快速检测产品评价的，有1次得1分，满分2分。 需提供国家相关部委印发的评价结果文件。不提供的，不得分。 |
|  |  | 3分 | 投标人建有食品（含食用农产品）快速检测技术研发中心，并获得县（市、区）及以上政府命名或批复的，得3分。 需提供县（市、区）及以上政府文件。不提供的，不得分。 |
|  |  | 3分 | 投标人自2021年1月1日以来参与过重大活动食品安全快速检测保障的，其中：参与国际性活动的，得3分；参与全国性活动的，得2分；参与省级活动的，得1分。满分3分。 需提供相关证明材料。不提供的，不得分。 |
| 3 | 服务保障 （32分） | 11分 | 投标人提供农贸（批）市场检测服务方案（内容包括但不限于人员配备、工作计划、服务措施、技能培训、信息化服务能力、与种植养殖环节对接能力、本地服务特色、与上一服务周期检测的衔接、增值服务等。）由评委根据内容打分，方案合理、先进、完善的，优于项目需求的得11分；方案较合理、较完善的，能完全满足项目需求的得8分；方案不够合理及先进的，基本满足项目需求的得5分；方案有所欠缺的，不能满足项目需求的得2分；未作说明的不得分。该项满分为11分。 |
|  |  | 7分 | 投标人提供售后服务方案（内容包括但不限于快速检测试剂的保障能力、仪器设备的维护能力、检测团队的管理能力、售后服务的响应能力、售后措施及承诺等。）由评委根据内容打分，方案合理、先进、完善的，优于项目需求的得7分；方案较合理、较完善的，能完全满足项目需求的得5分；方案不够合理及先进的，基本满足项目需求的得3分；方案有所欠缺的，不能满足项目需求的得1分；未作说明的不得分。该项满分为7分。 |
|  |  | 7分 | 投标人提供风险控制方案（内容包括但不限于检测结果准确性风险控制、具有完善的检测结果准确性质量控制体系、能有效降低检测质量风险等。）由评委根据内容打分，方案合理、先进、完善的，优于项目需求的得7分；方案较合理、较完善的，能完全满足项目需求的得5分；方案不够合理及先进的，基本满足项目需求的得3分；方案有所欠缺的，不能满足项目需求的得1分；未作说明的不得分。该项满分为7分。 |
|  |  | 7分 | 投标人提供应急服务方案（内容包括但不限于检测结果阳性率、阳性食品处置流程等）。由评委根据内容打分，方案合理、先进、完善的，优于项目需求的得7分；方案较合理、较完善的，能完全满足项目需求的得5分；方案不够合理及先进的，基本满足项目需求的得3分；方案有所欠缺的，不能满足项目需求的得1分；未作说明的不得分。该项满分为7分。 |
| 4 | 多媒体演示 （15分） | 15分 | 1.对提供的检测管理信息软件的功能进行介绍。（9分） 功能须包括：农贸（批）市场进驻商户信息管理系统、检测样本管理系统、检测人员管理系统、检测数据统计与分析系统、不合格食品溯源与后处置系统、肉（豆）制品索证索票公示系统。 上述功能演示清晰、完整、操作便捷，且完全符合功能要求，得9分；每缺失或错误任意一个功能点不满足招标文件需求的扣1.5分，扣完为止。 2.对提供的增值服务进行介绍。（6分） （1）食用农产品“你送我检”便民服务，内容须包括①检测过程的规范性。本项最高得1分。 （2）食品安全“流动”服务站，内容须包括①食品安全知识宣传；②食用农产品现场检测与反馈。本项最高得2分。 （3）对未建食品安全快检室的农贸市场开展流动检测服务，内容须包括：①检测人员与检测批次的统筹；②流动检测设备的配备（如：流动检测车辆、流动快速检测设备、检测结果公示等）；③不合格食品后处置。本项最高得3分。 上述演示完整且符合项目需求的得6分；每缺失或错误任意一个点不满足招标文件需求的扣1分，扣完为止。 注：演示讲解方式为视频录制，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。 |
| 5 | 信息化 （3分） | 3分 | 投标人具有自主开发的食品安全信息管理功能的软件系统，软件在“容错性、保密性、稳定性”方面通过软件评测中心评测，具有计算机软件著作权证书得3分，满分3分。 需提供有效的计算机软件著作权证书，不提供的，不得分。 |
| 注：① 如供应商的商务技术分不满40分的，则作无效标处理。 ② 请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。 ③供应商制作投标文件时所提供的材料均为原件扫描件，如发现投标人弄虚作假的，自行承担相应法律后果。中标供应商在成交公示期后三个工作日内，须提供投标文件所涉及的所有材料的原件。未能按期提供上述材料的，或发现弄虚作假的，取消其成交供应商资格。 |  |  |  |

（四）价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供一份纸质版投标文件正本至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：________      __（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。