招　标　文　件

项目名称：南通市第二人民医院医疗设备托管服务采购项目

项目编号：JSZC-320600-SHGK-G2025-0017

代理机构编号：1214-244203052KWZ

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，专门面向中小企业）

江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

2025年3月

# 第一章  投标邀请

受[南通市第二人民医院]的委托，江苏苏豪创新科技集团高科有限公司就[医疗设备托管服务采购项目]([JSZC-320600-SHGK-G2025-0017])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市第二人民医院医疗设备托管服务采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年04月03日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-SHGK-G2025-0017

2.项目名称：南通市第二人民医院医疗设备托管服务采购项目

3.预算金额/最高限价：420万元/年

4.采购需求：详见《第四章 采购需求》

5.合同履行期限：一年。本次招标服务期为一招三年，合同一年一签。经院方考核合格，双方协商同意后，可以续签合同，续签不超过两次，每次一年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.本项目不接受联合体投标。

4.本项目不接受转包、分包。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

（三）本项目的特定资格要求

1.投标人须根据所投服务的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》及《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

2.投标人须根据所投服务的类别，提供响应种类和范围内的《辐射安全许可证》（复印件）；

3.投标人须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

4.提供投标人代表参加本次政府采购活动半年内任一月份投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可获取采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年04月03日14点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2. 履约保证金：免收

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7. “苏采云”系统使用相关提醒

7.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

7.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

7.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市第二人民医院

地 址：南通市崇川区新华路298号

联 系 人：陈老师

联系电话：0513-55076887

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

地 址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

联系人：吴岢非

联系方式：025-52875983

3.项目联系方式：

项目联系人：吴志叶（项目经理）

联系方式：025-528759362

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………19

- 采购需求……………………………………23

- 评标方法与评标标准………………………31

- 投标文件格式………………………………34

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团高科有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3中标人向采购代理机构支付招标服务费，服务费按计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的70%计取。

开户名：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

开户行：工行南京市白下支行

账  号：4301013119100888895

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分或标有“★”的条款）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行分包或转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

医院医疗设备托管服务合同

合同编号：YLSBFW2025XXX

签约地点：江苏省南通市

甲方: 南通市第二人民医院

法定代表人：宗平

地址：南通市崇川区新华路298号

联系电话：0513-85544159         传真：0513-85544159

乙方:

法定代表人：

地址：

项目联系人：

联系电话：       传真：

经        公开招标（项目编号：    ），甲方的医疗设备托管服务项目由乙方中标，为明确双方责任和义务，经双方友好协商，特订立本合同。

- 合同有效期：本合同自2025年X月X日起生效，有效期为一年。经院方对投标人考核合格后，双方协商同意后，可以续签本服务合同，续签不超过两次，每次一年。

- 服务内容：

详见附件1服务内容及要求

- 甲方的责任：

3.1 甲方应按设备使用手册的要求进行操作及日常维护，并保证设备所需电源、水源的正常供应及开启和关闭以及符合使用环境的要求。

3.2 对于合同项目下的零备件，如无特殊说明甲方需在更换后将原备件退还给乙方；

3.3 甲方应按合同约定的方式按时向乙方支付服务费用。

3.4 本次合同服务相关的化学品（如酒精，高压油等）以及产生的相关废物，甲方应按照国家相关法律法规要求进行管理和处置。

3.5 向乙方提供或协助乙方要求医疗器械生产经营企业提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

3.6 新购设备原厂保修期限需由甲方资产管理部门确认。

- 乙方的责任：

4.1按招标文件、投标文件、合同要求提供服务。

4.2加强员工管理，提高服务意识，并按时提交服务过程中的资料。

4.3按服务要求对承保范围内医疗设备（以合同签订之日经双方清点确认甲方在用医疗设备清单为准）进行验收、巡检、保养、维修、计量、质控、报废、报告等管理工作，进行全保服务，提供包含但不限于维修配件、保养消耗品等。服务期内甲方在用设备在原厂保修期结束后，经甲方确认后涵盖在本服务范围内；报废设备从报废时起从服务范围内去除。（详细服务要求见附件1）。

4.3.1 对未列入承保资产清单的固定资产设备提供技术检修、巡检、保养、质控、验收、报废等管理工作，不承担配件费用，并纳入医疗设备管理软件管理范围。

4.3.2 对医疗设备原厂配备的附属设施及合同范围内的设备设施（如工作手件、手术器械、摄像头、 光纤等） 提供与医疗设备相同的服务，如经原厂鉴定无法修复，则由甲方另行采购。

4.3.3 对低值易耗品，包含但不限于如电动吸引器、紫外线消毒车、血压计等提供免费维修服务，并承担配件费用。

4.4对甲方所有设备进行专业化的软件系统规范管理，并制定详细的巡检、保养、维修、报告、检测等售后服务方案。对大中型设备提供成本效益分析，并承担与甲方信息系统接口费用(含甲方在用和待建系统公司接口双方的费用)。服务期结束后，资产管理软件使用权归甲方所有，后续升级、维护等费用按本合同执行。

4.5中标服务费包含售后服务所产生的人工技术服务费、 差旅费、 更换零备件、保养用消耗品、易损件的费用，以及医疗设备管理软件安装培训使用升级等所产生的一切费用，即总价包干。

4.6提供与设备整体托管方案相匹配的医疗设备管理软件供甲方使用。

4.7提供不少于4名专业工程师（含1名血透专职工程师，专职工程师不承担血透室之外的服务）和1名运营专员常驻甲方进行医疗设备的巡检、保养、维修、报告、检测等服务和管理。

4.8提供医疗设备智能管理软件供甲方使用，协助甲方对医疗设备资产进行系统管理，规范管理流程，完备设备档案，达到三级医院管理水平。

5. 付款方式：根据双方约定，甲方须按照合同约定的时间向乙方支付服务费用。

乙方收款账户信息如下：

户名：

账号：

开户行：

5.1合同总价款：

总价（人民币）：¥             (大写)：

中标服务费率为：    %

其中50%为咨询服务内容；50%为服务产生维修费。此条款对所有服务质量不产生任何影响。

5.2 付款金额为实际设备服务费用，即实际设备总资产（以乙方公司进场后实际清点为准）*中标服务费率，其中服务期内出原厂保的设备服务费用=后续进保设备采购价*中标服务费率÷12*实际月数，从过保期次月计。

5.3服务期内付款分两期进行，周期为 6 个月：

5.3.1服务期每满6个月后，院方根据考核细则及中标方的维修、保养工作量，零配件更换记录等进行汇总分析考核（考核细则见合同附件），经院方确认后支付本期内发生的实际服务费金额的90%。

5.3.2余款待服务期满2个月后根据考评结果支付。

6. 合同的变更和转让：

合同有效期内, 任何一方不得擅自变更合同的权利和义务, 除非双方的授权代表以书面的方式确认。甲方同意,在保证甲方利益的情况下，乙方可以将合同的部分或全部转让给其关联公司或特约保养维护商。

7.豁免及限制：

本合同不包括下列服务项目(甲方如果要求乙方提供下列服务，则按照乙方“付费维修服务”另行计费)。

7.1 医疗设备整机拆检、翻修、重装、非整机迁移、非整机搬动及相应的费用及保险费用。

7.2 非乙方指派、甲方自行或擅自委托他人修理调整机器、换装零件、改装机器及配件，以及其他不受乙方控制的任何原因所造成的设备损坏、故障。

7.3甲方或其代表未遵照保养及操作手册上的程序所进行操作所引起的设备故障。

7.4附件清单外的且已经超过原厂保修期的设备，以附件1服务要求为准。

8.信息保密：

甲乙双方对本合同、与本合同相关的其它信息、涉及乙方知识产权的相关信息均负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。如最终用户或政府部门要求甲方或乙方提供保密信息，该方应将此要求及时通知另一方。若甲方或者乙方一方泄露了相关信息或秘密并给对方造成了损失，应当弥补对方相应的损失并承担不超过合同价款5%的违约责任。

9.违约责任：

9.1由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工、战争等），双方均不承担违约责任，但应及时通知对方。未能及时通知对方的，应当就扩大的损害承担相应的责任。

9.2在执行合同期间，乙方由于非甲方的原因而不再履行本合同，造成甲方损失的，该损失赔偿额最高不超过本合同签署时双方约定的甲方应支付给乙方的设备当期服务合同价款。

9.3在合同服务期间如因乙方维保不到位给甲方造成的经济损失，乙方应全额赔偿。

9.4在执行合同期间，甲方由于非乙方的原因而不再履行本合同，应付清至终止合同日期前应付的款项并承担违约责任。

10.争议解决及法律适用：

双方应本着友好协商的原则解决争议，如达成一致，则作为本合同补充条款。因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决争议。

11、廉政约定：

乙方必须遵守国家相关法律法规，严禁给予甲方采购管理人员、临床医护人员等其他人员以任何名义的财物或其他利益。如甲方发现乙方有上述违规行为，甲方有权解除合同，并终止双方其他一切业务往来。

12、其他：

12.1招标文件、投标文件、中标通知书与本合同具有同等的法律效应。

12.2乙方参加甲方业务洽谈过程中所提供的资料具有同等的法律效应。

本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

合同附件：

附件1：服务内容及要求

附件2：医疗设备托管服务月度考核指标及评分办法

附件3：采购文件中承保设备清单

合同签订日期：      年   月   日

甲方：南通市第二人民医院                    乙方：

法定代表人：                                 法人代表或业务代表：

附件

南通市第二人民医院

医疗设备托管服务月度考核指标及评分办法

| 项目 | 标准要求 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、综合管理指标（20分） |  |  |  |
| 1.劳动纪律 | 落实各项法律法规和规章制度，无迟到、早退、脱岗、玩游戏等违反医院规章制度的行为；室间保持清洁卫生，用品摆放整齐。 | 5 | 室间管理综合评分，发生旷工、迟到、早退、脱岗等现象的扣1分/次。 |
| 2.科间协作 | 工作积极、服务主动，每个考核周期末由各临床、医技科主任或护士长进行评定，综合服务满意度达95%以上。 | 10 | 满意度≥95%不扣分，每降低1%扣1分；因乙方责任引起的医疗纠纷和投诉，有一例扣5分；因协作不好造成较大影响的一次扣10分。上述考核项可累计扣分，不受总分影响。 |
| 3.服务形象 | 工作认真负责，巡检设备细心到位，落实规范服务、岗位特色服务和令人感动服务。 | 5 | 工作人员仪表、仪容、语言沟通、行为等不符合规范要求扣1分/次。 |
| 二、履行职能指标（80分） |  |  |  |
| 4.维修服务 | 能对维修申请进行快速响应，应急处置及时。法定工作时间内15分钟到达现场，法定工作时间以外1小时内响应。 | 30 | 未在要求时间内响应扣5分/次。 |
| 5.维护、保养 | 编制全院医疗设备的维护保养执行计划，确定维护保养的具体内容、周期并制定相应计划与流程，根据计划实施维护保养并做好相应记录。根据仪器设备的性能要求，对仪器设备进行定期除尘和清洁，并进行性能检测，及时检查更换易损部件，检查设备的稳压状况和接地情况是否良好等。医疗设备年平均开机率不低于95%。 | 30 | 未制定维护保养计划不得分；未按计划落实扣5分/次；单台医疗设备年平均开机率每降低1%扣2分。 |
| 6.质控管理 | 做好医疗设备质量检测工作，提供合格的检测报告，保证设备（特别是生命支持类设备）处于完好应急状态。 | 10 | 未定期出具相关设备的质量检测报告扣2分/次；因设备质控未做好引起医疗纠纷或投诉，经查实扣5分/次。 |
| 7.管理记录 | 协助医院对医疗设备资产进行系统管理，规范管理流程，完备设备档案，达到三级医院建设水平。设备资产管理、维修管理、保养管理﹑特种设备管理等记录填写准确、完整、符实。 | 10 | 发现设备维修、维护记录不规范扣1分/次。 |
| 合计 |  | 100 |  |

备注：

1、每季度考核一次，每半年一并汇总结算；

2、考评90分（包含）以上为合格，全额支付剩余实际服务费用；

3、考评80分~89分以内需整改，期限一个月，如仍未达标扣除2000元/分（在剩余实际服务费用中扣除）；

4、考评79分（包含）以下，扣除2000元/分（在剩余实际服务费用中扣除）；

5、扣分项需医院提供合理依据，以双方确认结果为准。

医药购销廉洁诚信协议

年度号：2025

甲方：南通市第二人民医院

乙方：

一、为认真贯彻落实《2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》文件精神，进一步规范医院医药购销行为，维护正常医疗秩序和医药产品经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，现根据《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国执业医师法》和国家卫健委《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等有关规定，以及我市构建诚信体系相关要求，经双方协商达成本协议。

二、本协议所指医药购销，是指医疗卫生机构与医药生产经营企业参与的医疗药品、医用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、医疗设备等供应、采购的市场交易活动。医药购销廉洁诚信是指参与医药购销活动的单位和个人，除具备规定的资质、严格执行药品、医用耗材招标采购制度、乙方所提供药品、器械耗材必须符合国家法定质量标准、药品及医用耗材应标明品名、规格、产地、数量、生产日期、批号、生产商等，并附有质量合格检验报告等依照相关的市场规则进行医药购销交易活动外，还应遵守法律法规和有关廉政规定。

三、双方依据有关法律法规，协商确定医药采购应当遵循以下原则：

（一）公开、公平、公正，诚实信用；

（二）坚持质量第一，依照质量价格比优化；

（三）依法购销经营，抵制购销过程中的不正之风；

（四）购销双方必须遵纪守法，严格执行上级纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件精神；

（五）严格执行药品、医用耗材招标采购制度和相关管理规定；

（六）接受社会监督，依法依纪处理违规问题。

四、甲方的医药采购活动一般以招标采购或主管部门统一组织的集中采购方式进行。有下列行为之一的，将对单位领导和相关当事人实行责任追究，责令整改、通报批评，给予党纪、政纪处分，直至追究刑事责任：

（一）不按规定参加医药招标或集中采购活动，或以其他方式规避招标和集中采购、不按中标结果采购；

（二）向他人泄露应当保密的医药采购招标信息或者可能影响公平竞争的相关情况；

（三）以歧视性条件、不公平要求、限制性条款排斥潜在的医药供应者；

（四）不按照规定要求同医药供应者签订购销合同，或者不履行合同义务；

（五）从事医药采购的单位负责人和相关人员利用职务之便，在医药招标、采购、使用过程中，违规接受生产经营企业或营销人员给予的回扣、物品、吃请、旅游，为其经营提供便利；

（六）相关人员非经单位授权为生产经营企业及营销人员统计医药产品使用量，或借机谋取私利。

五、乙方及其人员应当合法、诚信经营，具有良好的商业信誉。有下列行为之一的，经核实后，甲方将给予警告并要求整改，在招标中扣减信誉分，限制其在一定时期、一定范围内的销售活动；对拒不整改的，甲方有权终止购销合同，列入“非诚信交易黑名单”，取消投标或销售资格，向市社会信用管理部门提供失信记录，暂扣货款，提请相关部门吊销经营资格，直至追究刑事责任：

（一）给予医疗卫生机构及医疗卫生人员回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；

（二）以向采购单位、中介机构或者医药采购人员行贿的手段牟取销售资格和销售量；

（三）以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害采购单位或者其他人的利益；

（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售；

（五）不按照规定要求同医疗卫生机构签订购销合同，或者不履行合同义务；

（六）派代表到医院，以不正当手段推销药品、医用耗材，对医院相关科室人员发放药品、医用耗材回扣等商业贿赂不正当行为；

（七）派代表到医院临床各科进行新药申请、开方回扣促销，或以不正当交易手段诱导临床医生用其所供药品及医用耗材；

（八）乙方洽谈业务，不在工作时间到甲方指定科室或者办公室联系商洽，借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费；

（九）不履行对参与医药采购的关联人（个体医药供应商、医药代表等）廉洁诚信约束义务。

六、乙方因工作需要派驻甲方的工程师或代表要严格遵守甲方的保密、廉洁协议和职业道德规范，不得以任何理由为他人“统方”提供便利，更不得利用工作之便利用统计、报告、分析等方式，获取医生或部门药品、耗材使用的有关信息，进行私下“统方”活动。一旦发现乙方人员存在上述违规“统方”行为，按“统方”金额的十倍，从乙方的应付款中予以扣除。

七、乙方及其人员向甲方集体或个人行贿礼品礼金的，一经查实，按行贿金额和礼品价值的十倍，从乙方的应付款中予以扣除。

八、甲方相关人员在医药购销活动中以任何方式向乙方索要回扣，乙方应予拒绝，并有责任如实向医院监管部门反映情况。

九、双方有权向对方上级主管部门、执纪执法机关检举违反上述规定的情况。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：南通市第二人民医院   乙方（盖章）：

代表（签字）：                     代表（签字）：

日期：2025年 月 日

# 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

## 一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备托管服务 | 租赁和商务服务业 |

## 二、技术要求

服务内容及总体要求：

1.截止招标公告发布日止，本院拟需要承保的设备清单，预估总资产约 1.4亿元，设备数量约990件（详见附件1），承保清单内的设备中标人进行全保服务，中标人承担包含但不限于维护保养、巡检、维修、计量、质控等技术服务及维修配件、保养消耗品、易损件等全部费用支出。（最终服务医疗设备清单以双方实际核查为准）。

2.中标人对医院设备科管辖范围内所有在用的医疗设备进行包含但不限于验收操作培训、维护保养、巡检、维修、计量、质控、报废、统计报告、资产清点等管理工作，并提供医疗设备全生命周期管理的专业软件系统。

3.协助院方设备科做好医疗设备（包含但不限于固定资产、低值易耗品等医疗设备）管控工作。

4.服务期内医院在用设备在原厂保修期结束后，经设备科确认后涵盖在本服务范围内；报废设备从报废时起从服务范围内去除。（本要求所指医疗设备为医院设备科所购置的医疗设备及购置该设备时配套提供的设备）。

5.对未列入托管清单的设备，如办公设备、设备带、医用气体及负压装置、低值易耗品、其他医疗设备设施，提供包含但不限于验收、技术检修、报废等管理工作，并纳入设备管理软件管理范围。

6.对医疗设备采购项目中的附属设备设施提供与承保设备相同的服务。

7.对全院需要维修的低值易耗品提供免费维修服务，并承担配件费用。

8.对全院需要维修的设备设施提供维修技术服务，包含但不限于医用设备带、医用气体及负压装置、其他医疗设备器械等设备科管辖的所有设备设施，未列入承保清单的设备，不需要中标人承担配件材料费用。

9.接受设备科指定的工作任务。

项目技术需求：

1、提供有效的医疗设备管理软件，须包含但不限于如下功能及要求：

1.1提供自主知识产权的医疗设备管理系统（提供软件著作权登记证书复印件，以证书为准），该系统能为采购人提供医疗设备从采购到报废全生命周期的管理，采购人对该系统软件具有长期的使用权，中标人须做好该系统的维护保证采购人能正常使用，本项目服务期开始后5年内不向医院收取维护费。中标人承担医疗设备管理软件与医院已建及待建的其他系统对接时的费用，并承担对方公司的费用。

1.2设备基础信息管理：记录设备的基本信息如型号、序列号、生产厂家，记录设备从采购，安装、调拨到报废的全部过程。

1.3设备使用情况：系统能够实时显示设备的现状，如正常、待修、在修、报废等信息。

1.4信息提示：具备根据既定的条件自动产生巡检、强检、保养、预防性维护、性能检定、计量检定等信息并及时提醒。

1.5监管管理：对医疗设备在使用过程中发生的不良事件和自查报告等关键信息进行实时监督。

1.6维修管理：实现从报修到维修完毕的全过程管理。并记录设备维修中的各类信息,包括故障情况,维修备件、时间节点等，并可通过系统对维修效率、品质等进行分析。

1.7供应商管理：

1.7.1管理维修商的资质、实现维修商的维修情况分析和评估，实现对于维修商在维修、保养过程的监管。

1.7.2管理设备经销商的资质、实现对经销商信息维护，如经销商信息变更（例如厂家授权变更，销售代表变更等），系统及时更新，并保留原有经销商信息，以备查验。

1.8设备盘点：通过移动端实现医疗设备的盘点管理功能。

1.9设备巡检：实现设备的日常巡检管理。并能产生相应的提示和报表分析。及时发现并解决问题，巡检记录须有设备使用人员签字。

1.10 设备保养、预防性维护：实现设备的保养管理。根据制订的需求能产生相应的提示和报表分析。及时发现并解决问题，保养记录须有设备使用人员签字。

1.11 性能检测：实现设备的性能检测的管理。根据制订的需求能产生相应的提示和报表分析。及时发现并解决问题，检测记录须有设备使用人员签字。

1.12设备管理移动终端化：实现设备管理的移动终端化，包括：设备维修、设备保养、设备巡检等。并提供移动端的信息推送。

1.13 线上报修：使用人员可通过手机端扫设备码报修。

1.14监控中心：提供相关硬件及软件，实现通过监控中心大屏，监管医疗设备运行的情况。

1.15报表管理：系统提供医疗设备管理报表。如：维修费、开机率、维修时间等。

1.16设备资料库：具备记录并分析设备全生命周期的数据，如：设备采购、维修、保养、巡检、计量、性能检定等，为用户采购提供有效的科学依据。

1.17配件库管理：进行常用配件管理。提供配件库清单。

1.18硬件配置：工程师终端每人一套（入驻人员及医院现有工程人员）手机专用APP软件，提供大显示屏1台。

1.19电子签名功能：维修、巡检等结果确认。

1.20具有自主知识产权管理软件扩展的手机APP功能。

1.21具有设备效益分析模块。服务期结束后，资产管理软件使用权归医院所有，后续升级、维护等费用经医院同意后由院方承担。

1.22软件上线前进行需求调研，按设备科要求增加模块及功能，包含但不限于档案管理模块等。

1.23系统部署按医院要求院内本地部署或者云端部署。

1.24本项目首期合同生效之日起5年内中标人不收取软件维护费。5年后如医院继续使用，维护费用不超过1万元/年。

1.25按医院要求开放软件权限及人员权限。

2、人员要求：

2.1现场派驻工程师应不少于4人驻场（必须满足医院运营需要，中标人可再行增加），另派1名项目运营作为项目后台管理。其中包含一个血透室专职工程师，所有工程师要求自学信网认可的最高学历毕业满36个月（提供工程师学信网截图）。提供驻场人员清单及投标人为员工缴纳社保证明（近六个月）。血透室专职工程师只负责血透室内各种设备的相关工作，其工作接受血透室负责人安排，不接受血透室之外的工作。所有工程师工作时间统一着装、佩戴工作证件。

2.2项目经理需具有10年以上医疗器械相关工作经验及培训资格证书，团队具有3年以上医疗设备维护工作经验工程师不少于4人。

2.3作息时间与医院相同，休息天及晚间按医院需求，提供应急、加班服务。

2.4人员要求稳定，变动须经甲方同意后方可调动。

2.5服务响应时间

2.5.1接到科室报修后5分钟内响应，需要现场维修的工作日内 15分钟到达现场，非工作日1小时内到达现场；

2.5.2中标单位须提供365天×24小时不间断服务；

2.5.3需求技术支援的，中标单位非驻场专业技术工程师24小时内须赶到现场。

2.6要求中标人加强工程师服务意识培训，一切以服务临床为主，接受全院设备（包括承保范围内及不承保的设备）报修电话后加班加点检修，尽早修复或检修后出具维修方案，尽快恢复临床诊疗工作。

2.7血透室专职工程师按规定接受培训取证，中标人承担培训所有费用。专职工程师仅负责血透室内各种设备的维修、保养，包含但不限于血液透析设备、水处理、体重秤、电脑等。需付费维修的配件等材料，向医工组及设备科申请，按双方约定执行。

2.8驻场工程师至少需提供一名具有特种设备（压力容器类）维修资格证（提供工程师资格证书复印件并加盖公章）。

3、技术需求：

3.1全院医疗设备，凡是在国家计量及质量检测范围内的，服务公司对于医院生命支持类设备建立设备质控管理体系，每年提供一次整体周期性的质控检测。中标单位须协助国家检测部门或具有相应检测资质的第三方进行检测并出具报告，由中标人承担检测费用（年度检测费用约25万元~30万元，含特种设备检测费，从项目费用中扣除）。计量及质量检测未合格的设备，则中标单位按照相应标准对医疗设备进行维修调试直至达到国家要求的标准。按要求做好记录，并定期不定期分析汇总，相关资料及时归档。

3.2具有备件、备用机仓储条件，有一定的医疗设备备件库存及备用机备用（如：监护仪、输液泵、注射泵、耳温仪等），并实现系统化管理，做好出入库信息化管理。对急救和生命支持类设备如呼吸机、除颤仪等出现故障，常规紧急维修要求24小时修复，如无法在约定时间内修复需提供备用机；检验设备及单台设备如CT、胃镜、肠镜等设备出现故障，常规紧急维修要求48小时修复，否则服务商需要提供备用机（大型设备除外）。

3.3为保障及时服务，在现场技术支持团队以外，需提供二线技术保障支持能力，包括服务中心、技术专家团队介绍等内容。提供24x7 全时400技术服务支持热线。

3.4 技术资料数据库：保证向技术与质控管理数据库更新、维护设备手册、相关技术资料、用户培训记录等文件。

3.5不定期对院方设备使用人员进行免费现场培训，包括机器使用操作、日常维护等技术。驻场服务工程师要协助新购机器的安装、参与新购置机器的培训，对科室使用人员进行日常培训与指导，经常与设备使用人员进行操作和维修服务交流，积极听取设备使用人员对所用设备的反映，积极改进服务质量。

3.6特种设备按照特种设备要求进行规范的管理，驻场工程师提供包含但不限于协助维修及更换压力表、安全阀等工作。

3.7 设备计量按照计量管理办法相关要求进行管理。驻场工程师提供但不限于协助维修等工作。

4、开机率：应保障采购人承保医疗设备单台年平均开机率均不低于95%，按全年365天计算，包含节假日，即停机时间不超过18天。每超过一天，保修期延长两周（合同期满时汇总后履约）。

5、维修：

5.1响应时间：接到科室报修后5分钟内响应，需要现场维修的15分钟内到达现场，非工作时间1小时内到达。对原厂质保期内的设备及其他未纳入承保清单的设备提供相同的维修服务响应，不要求中标人承担配件费用。

5.2 修复时间：一般故障24小时内修复，特殊情况需更换配件且配件需临时采购的72小时内修复。

5.3按月周期内同故障连续出现3次及超过72小时不能修复的，招标人可直接向其他服务商要求维修，费用由中标方承担在服务费中直接扣除。

5.4对医疗设备原厂配备的附属设施（指设备购买合同范围内的设施，包含但不限于工作手件、手术器械、摄像头、光纤等）提供维修服务，如经原厂鉴定无法修复，由医院另行采购。经原厂鉴定可以修复的，修复费用由中标人承担。

5.5对需要维修的低值易耗品提供免费维修服务，并承担备件费用，包含但不限于电动吸引器、紫外线消毒车、血压计、轮椅等。

5.6所有配件如需更换均应使用原厂或满足原厂条件的备件（与原品牌一致）。

5.7维修记录完善，有使用科室确认和评价。维修记录本详细记录故障现象、维修内容等。

5.8对于新装设备目前还在厂家保修期内的设备，服务公司也负责接修，必须在原厂工程师许可及指导下检修，以保证尽早恢复临床诊疗工作。督促原厂或者合同供应方提供及时有效的售后服务，并全程跟进设备维修保养，监督其服务质量。

5.9设备维修以工程师下修下送为主，减少临床送修工作量。

6、医疗设备保养要求：重点设备及急救、生命支持类设备每年不少于4次，普通类设备每年不少于2次，并且按医院要求可以对部分科室增加保养次数，保养的设备含承保范围内的设备及医院指定的非承保范围内的设备。

6.1建立全院设备三级维护保养制度，按原厂标准和医院等级医院评审规定要求做好医疗设备的预防性维护工作，按照维保计划定期巡检、保养。完成对临床使用科室的监管、培训并形成书面记录。

6.2外观检查：外观检查首先检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。

6.3清洁保养：是定期对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网及有关管道，对仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。

6.4更换老化部件：对已达到使用寿命及性能下降，不合要求的元器件或老化部件进行及时更换，排除设备明显的和潜在的各种故障，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障。

6.5功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。

6.6性能测试校准：测试各直流电源的稳压值、电路中主要测试点电压值或波形并根据说明书的要求进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

6.7电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

6.8机械安全检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

6.9按要求做好设备保养记录，并定期不定期分析汇总，相关资料及时归档。在设备维保登记本上要做好记录，详细记录保养内容。

7、医疗设备巡检要求：

7.1定期巡检：通过定期巡检对医院设备的风险等级、运行情况、磨损和老化程度进行检查，以便早期发现设备存在的隐患并及时进行处理，避免或减少突发故障，减少设备故障率，提高设备使用率。

7.2巡检周期：急救生命支持类设备、大型医疗设备与重点设备（放射类影像设备及医院制定的重点设备）每季度至少巡检一次，普通设备至少每年2次，并且按医院要求可以对部分科室增加巡检次数，巡检的设备含承保范围内的设备及医院指定的非承保范围内的设备。

7.3巡检内容：设备摆放位置检查、设备外观检查、设备开机运行状态（功能、性能、噪音、电池寿命等）检查、设备安全检查、使用人员操作设备情况检查等。

7.4巡检记录：巡检人员应定期记录设备使用当前的状态，同时询问设备日常使用人员有关设备的日常使用与保养的情况，做好相关记录，有问题及时处理。

7.5按要求做好记录，并定期不定期分析汇总，相关资料及时归档。在设备维保登记本上做好记录，详细记录巡检内容。

8、零配件供货要求

8.1本项目为全保项目，所有承保清单内的医疗设备所需的零配件、备品备件均由中标人负责采购供应（含医用设备周期性保养耗材）。

不属于中标人承担的除外项：直接用于（接触）病人身体的耗材、医院设备科办公用品及相关耗材、水处理所需的耗材（石英砂、树脂、活性炭、反渗透膜）。除外项所需费用由院方承担。

纳入承保清单及未纳入承保清单的手术器械可修复尽可能修复（按原厂检测结果，可修复的修复使用，费用由中标人支付），不能修复的由采购人重新购买。

本条款未列举的承保设备上使用的任何附属件，均由中标人承保，包含但不限于各类球管、液氦、超声探头、血氧指夹、袖带、紫外线灯管、导联线、雾化机配件、流量传感器、空气消毒机滤网、清洗过滤器、氧电池、蓄电池、灯泡、电极等易耗品、易损件。

8.2 中标单位所供的零配件、备品备件的产品质量须符合国家相关安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；产品所有技术性能规格及参数，应符合生产厂商公开的资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。中标单位须保证提供的产品是合格的零部件，表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可常规安全合法使用。

8.3中标单位须在医院内设置常用配件库，保证及时的备件供应，对于常规医疗设备，保证在12小时内提供备品备件。对常用配件进行采购库存，保证配件的更换及时有效，根据医院医疗设备情况提供配件清单。

8.4及时更换零配件，中标单位须保证因维修更换的零配件的任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，由中标单位承担全部责任。

8.5针对每一次设备的更换配件的情况，对故障进行记录并进行分析并详细记录，在合同期内因故障而需更换的备件，不受数量限制。服务期内不限次数的故障诊断、维修人工技术服务，全院所有设备的零配件均由中标单位维修或更换。对于维修中需更换的配件须提供正规厂家生产的合格配件。球管、探测器、冷头、软式内窥镜等大件及临床提出特殊要求的维修必须保证原厂（与原品牌一致）。

9、报废：采购人综合该设备的使用年限、故障率、维修费用、性能等情况进行评估确定报废处理。如果因中标方维护不当造成未到报废年限的设备需要报废，中标方需根据医院要求提供同型号备用设备，根据情况承担相应的责任并纳入合作考核。

10、使用培训：定期组织使用人员进行培训指导，保证使用人员能正确操作。

11、院方要求购买原厂保修服务的医疗设备，中标方需提供原厂或授权代理商合同进行备案管理（必须可通过原厂400/800电话等官方渠道查询到保修详情）。

12、做好质控标准调整后可能增加的工作量。

13、中标方需无条件积极配合医院各项临时性、应急性工作（相关工作范围内的工作，包括但不限于设备到货协助卸货、安装、整机移机等）。

14、院方制定相关工作及人员考核机制，中标方需认真履行相关义务，院方对其工作情况定期进行评分总结，相关结果作为年度考核结果的依据。

15、等级医院评审：协助医院进行医院等级评审工作，保证服务内容在相关条款中高标准审核通过。

16、需提供原厂服务的要求：

1台佳能320排超高端CT（型号Aquilion ONE TSX-305A）及2024年3月启用的4根奥林巴斯胃肠镜（GIF-HQ290型2根，CF-H290I型2根）必须提供原厂全保维保，包含但不限于球管、探测器等所有部件。

投标人提供承诺函，本项目合同生效后上述设备即纳入原厂维保全保范围，并在合同生效后30日内提供原厂保修函（可通过原厂400或800电话等官方途径查询到保修信息），原厂承保期时长必须与本项目服务时长一致。如超过30日未提供原厂保修函（从本项目合同生效之日开始时间计算），按1000元/天扣除服务费。如超期90天未提供原厂保修函，采购人有权终止本项目合同。

17、其它需求：

中标人委托医院设备科一名工程师作为管理人员，并承担其费用，总额15万元/年，医院支付服务费时按每半年7.5万元扣除。

## 三、商务要求

下列条款中甲方为：南通市第二人民医院，乙方为：本项目的中标投标人

（一）服务期限：本次招标服务期为一招三年，合同一年一签。经院方对投标人考核合格后，双方协商同意后，可以续签本服务合同，续签不超过两次，每次一年；

（二）履约地点：南通市第二人民医院指定地点；

（三）付款条件：服务期内分两期进行付款，周期为6个月。服务期每满6个月后，院方根据考核细则及中标人维修、保养、零配件更换记录等进行汇总分析考核，经院方确认后支付本期实际服务费金额的90%，余款待每年度服务期满后根据考评结果支付。付款金额为实际设备服务费用，即服务中标价÷中标设备总资产*实际设备总资产（以中标人进场后实际清点，并经医院确认纳入承保的设备为准），其中服务期内出原厂保的设备须经医院确认纳入承保范围方可计算服务费用，服务费用=服务中标价÷中标设备总资产*后续进保设备采购价÷12*实际月数，从过保期次月计;

（四）服务期间中标方驻场人员的住宿，由中标方自行解决，以就近医院住宿为主。

（五）项目入驻交接阶段时间为1个月，合同签订生效后，中标方进场开始实施，需在3个月内完成设备信息化系统的全面正常运行。

（六）中标方应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。如实提供服务相关所需的相关材料。因中标方违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标方承担。

（七）中标方须严格按照国家和南通市政府规定给所有的员工缴纳社会保险，自行负责其招聘员工的一切工资、福利、加班费（含节假日加班）等；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标方全部负责，采购人不接受任何因遗漏报价而发生的费用追加。

（八）提供企业社保完税证明以及企业劳动关系达标单位证书。

（九）中标方所有员工提供相关工作资质，入院服务时都必须体检，并且合格的才能上岗（费用由中标方负责）。

（十）合同期满后，中标人须完全配合与下一中标人进行工作交接，工作内容包含但不限于设备清点、涉及软件的密码等信息移交、设备状态检查等。

## 四、其他说明

本招标文件中的采购需求不允许负偏离，投标人须提供响应承诺函（参考第六章 投标文件格式），否则投标无效。

投标人必须提供技术要求提及的佐证材料，未提供的评标委员会有权认定为负偏离。

## 附件1-承保设备清单

| 所属科室 | 资产名称 | 资产型号 | 生产商 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICU | 气囊测压表 | VBM | 无 | 2013-11-19 |
| ICU | 呼吸机 | Servo-s | Maquet Critical Care AB | 2019-11-30 |
| ICU | 不锈钢治疗彩车 |  | 无 | 2020-06-30 |
| ICU | 呼吸机 | Savina | Draeger Medical GmbH | 2011-03-31 |
| ICU | 病人监护仪 | Infinity Delta XL | Draeger Medical Systems, Inc. | 2018-04-16 |
| ICU | 病人监护仪 | Infinity Kappa | Draeger Medical Systems, Inc. | 2021-05-01 |
| ICU | 不锈钢床旁护理彩车 |  | 无 | 2020-07-30 |
| ICU | 呼吸机 | Servo-s | Maquet Critical Care AB | 2020-02-28 |
| ICU | 不锈钢病历夹彩车 |  | 无 | 2020-07-30 |
| ICU | 全胸腔高频脉冲排痰系统 | BY-PT bⅡ | 常熟柏宇医疗电子有限公司 | 2016-09-16 |
| ICU | 不锈钢治疗彩车 |  | 无 | 2020-07-30 |
| ICU | 病人监护仪 | Infinity Kappa | Draeger Medical Systems, Inc. | 2021-05-01 |
| ICU | 呼吸机 | Savina | Draeger Medical GmbH | 2011-03-31 |
| ICU | 可视软性喉镜 | TIC-SD-Ⅰ、TIC-SD-Ⅱ、TIC-SD-Ⅲ | 浙江优亿医疗器械有限公司 | 2016-12-14 |
| ICU | 空气波压力循环治疗仪 | LGT-2200HN | 广州龙之杰科技有限公司 | 2016-01-13 |
| ICU | 不锈钢治疗彩车 | 600*450*B10/945 | 无 | 2020-06-30 |
| ICU | 治疗车 |  | 无 | 2020-06-30 |
| ICU | 不锈钢治疗车 |  | 无 | 2020-06-30 |
| ICU | 连续性血液净化设备 | Prismaflex | Gambro Lundia AB | 2020-05-29 |
| ICU | 连续性血液净化设备 | Prismaflex | Gambro Lundia AB | 2021-10-31 |
| ICU | 不锈钢护理车 |  | 无 | 2020-07-30 |
| ICU | 不锈钢急救彩车 | BJC101 | 无 | 2020-01-20 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 多动能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 电动医用床 | HILL-ROM HR（LI900AX） | 无 | 2016-11-07 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 | 无 | 2020-03-31 |
| ICU | 电动医用床 | 8000B | 无 | 2017-01-10 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 呼吸机 | Servo-s | Maquet Critical Care AB | 2020-07-30 |
| ICU | 亚低温治疗仪 | T2 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 2020-04-29 |
| ICU | 不锈钢床旁护理彩车 |  | 无 | 2020-08-31 |
| ICU | 不锈钢床旁护理彩车 |  | 无 | 2020-06-30 |
| ICU | 呼吸机 | Servo-s | Maquet Critical Care AB | 2020-07-30 |
| ICU | 呼吸机 | Servo-s | Maquet Critical Care AB | 2020-07-30 |
| ICU | 呼吸机 | HAMILTON-C1 | Hamilton Medical AG | 2019-09-30 |
| ICU | 离心泵 | Rotaflow | 迈柯唯心肺医疗有限责任公司 | 2020-10-31 |
| ICU | 床单位臭氧消毒机 | CXD-Y | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 呼吸机 | Servo-s | Maquet Critical Care AB | 2020-07-30 |
| ICU | HeartStart XL除颤/监护仪 | M4735A型 | Philips Medical Systems | 2007-03-30 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| ICU | 呼吸机 | Servo-s | Maquet Critical Care AB | 2019-11-30 |
| ICU | 病人监护仪 | Infinity Vista XL | Draeger Medical Systems, Inc. | 2011-09-30 |
| ICU | 呼吸机 | Servo-s | Maquet Critical Care AB | 2019-11-30 |
| ICU | 病人监护仪 | Infinity Vista XL | Draeger Medical Systems, Inc. | 2016-09-16 |
| ICU | 呼吸机 | Savina | Draeger Medical GmbH | 2015-11-14 |
| ICU | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-12-31 |
| ICU | 不锈钢床旁护理彩车 |  | 无 | 2020-08-31 |
| ICU | 不锈钢治疗彩车 |  | 无 | 2020-06-30 |
| ICU | 呼吸机 | Savina | Draegerwerk AG & Co. KGaA | 2018-09-04 |
| ICU | 病人监护仪 | Infinity Vista XL | Draeger Medical Systems, Inc. | 2011-09-30 |
| ICU | 亚低温治疗仪 | T2 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 2020-04-29 |
| ICU | 呼吸机 | Servo-i | Maquet Critical Care AB | 2019-11-30 |
| ICU | 病人监护仪 | Infinity Vista XL | Draeger Medical Systems, Inc. | 2016-09-16 |
| ICU | 病人监护仪 | Infinity Kappa |  | 2022-09-18 |
| ICU | 呼吸机 | savina |  | 2007-04-26 |
| ICU | 病人监护仪 | Infinity Kappa |  | 2022-09-18 |
| ICU | 病人监护仪 | Infinity Kappa |  | 2022-09-18 |
| ICU | 呼吸机 | Servo-s |  | 2019-11-30 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 |  | 2020-03-31 |
| ICU | 病人监护仪 | Infinity Kappa |  | 2022-09-18 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 |  | 2020-03-31 |
| ICU | 病人监护仪 | Infinity Kappa |  | 2022-09-18 |
| ICU | 病人监护仪 | Infinity Kappa |  | 2022-09-18 |
| ICU | 呼吸机 | Servo-i |  | 2019-11-30 |
| ICU | 多功能电动床 | P1170 |  | 2020-03-31 |
| ICU | 连续性血液净化设备 | Prismaflex |  | 2020-05-29 |
| ICU | 内窥镜存储柜 | 双门 |  | 2023-02-28 |
| ICU | 呼吸机 | HAMILTON-C1 |  | 2023-02-28 |
| 八病区 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-03-31 |
| 八病区 | 除颤监护仪 | TEC-5631 | 日本光电工业株式会社 | 2020-04-29 |
| 八病区 | 护理车 | WHKLC-1 | 无 | 2015-12-14 |
| 八病区 | 治疗车 |  | 无 | 2015-12-14 |
| 八病区 | 输液泵 | sa213 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2015-12-14 |
| 八病区 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2015-07-13 |
| 八病区 | 护理车 | 床边护理车 | 无 | 2017-06-14 |
| 八病区 | 病历橱 | WWBLCC-1彩色25格 | 无 | 2015-12-14 |
| 八病区 | 微量注射泵 | fa313 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2015-04-10 |
| 八病区 | 输液泵 | sa213 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2015-12-14 |
| 八病区 | 床单位臭氧消毒机 | CXD-Y | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2020-01-20 |
| 八病区 | 运动心肺系统 | Powercube-Erge |  | 2022-01-09 |
| 八病区 | 护理车 | WKHLC-1 |  | 2015-12-14 |
| 八病区 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 |  | 2021-09-30 |
| 百花社区服务中心 | 抢救车 | ZY27 | 无 | 2011-08-31 |
| 病理中心 | 显微镜 | BX53 | OLYMPUS | 2014-05-14 |
| 病理中心 | 生物显微镜 | CX31 | 奥林巴斯株式会社 | 2016-11-10 |
| 病理中心 | 蜡片柜 |  | 无 | 2005-01-21 |
| 病理中心 | 切片柜 |  | 无 | 2005-01-21 |
| 病理中心 | 病理组织漂烘仪 | PH60 | 派斯杰医疗 | 2018-11-19 |
| 病理中心 | 旋转切片机 | HM325 | Microm International GmbH | 2015-07-13 |
| 病理中心 | 包埋机 | BM450A | 派斯杰医疗 | 2017-08-10 |
| 病理中心 | 孝感亚光组脱水箱 | ZT-12P2 | YG | 2020-01-20 |
| 病理中心 | 冷冻切片机 | CM1950 | Leica Biosystems Nussloch GmbH | 2015-06-12 |
| 彩超室 | 彩色超声诊断仪 | LOGIQ S8 | GE Ultrasound Korea，Ltd. | 2015-01-12 |
| 彩超室 | 彩色超声诊断系统 | EPIQ5 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 2020-04-29 |
| 彩超室 | 数字化彩色超声波诊断装置 | HI VISION Preirus | Hitachi Medical Corporation | 2017-06-14 |
| 彩超室 | 便携式彩色超声诊断仪 | M-Turbo | FUJIFILMSonoSite,Inc. | 2017-06-15 |
| 彩超室 | 空气消毒机 | YKX-80 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2016-09-16 |
| 彩超室 | 治疗车 |  | 万康 | 2016-10-13 |
| 彩超室 | 治疗车 |  | 万康 | 2016-10-13 |
| 彩超室 | 彩色超声诊断系统 | iE Elite | Philips Ultrasound，Inc. | 2015-01-12 |
| 彩超室 | 超声诊断仪 | Voluson E8 | GE Medical Systems Kretztechnik GmbH &Co OHG | 2017-06-15 |
| 彩超室 | 便捷式彩色多普勒超声 | Clivia 90T |  | 2022-05-01 |
| 产房 | 产床 | qzc-83a | 无 | 2014-08-15 |
| 产房 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-12-31 |
| 产房 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 产房 | 治疗车 | YG13 | 无 | 2020-07-30 |
| 产房 | 抢救车 | YG34 | 无 | 2020-07-30 |
| 产房 | 产床 | YGP03 | 无 | 2020-01-20 |
| 产房 | 辐射式新生儿抢救台 | FXQ3 | 上海四菱医用恒温设备有限公司 | 2011-01-31 |
| 产房 | 母婴监护仪 | F6 EXPRESS | 无 | 2015-06-19 |
| 产房 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 产房 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 产房 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 产房 | 空气消毒机 | YKX-800 |  | 2022-09-18 |
| 儿科病区 | 注射泵 | FA511 | 北京来普惠康医学技术有限公司 | 2017-10-17 |
| 儿科病区 | 病人监护仪 | UT4000B | 深圳市金科威实业有限公司 | 2009-09-30 |
| 儿科病区 | 注射泵 | FA521 | 北京来普惠康医学技术有限公司 | 2017-10-17 |
| 儿科病区 | 抢救车 | 订制780*450*1100 | 无 | 2015-01-12 |
| 儿科病区 | 空气消毒机 | B-800 | 江苏巨光光电科技有限公司 | 2017-05-08 |
| 儿科病区 | 床单位臭氧消毒机 | CXD-Y | 成都丹翔 | 2020-01-20 |
| 儿科病区 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 2015-01-26 |
| 儿科病区 | 婴儿光疗暖箱 | 8502型 | 上海四菱医疗器械厂 | 2010-09-30 |
| 儿科病区 | 婴儿培养箱 | YP-920 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 2015-01-26 |
| 儿科病区 | 病历夹推车 | 40格 | 上海正太金属制品 | 2004-08-21 |
| 儿科病区 | 输液泵 | sa211 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2015-03-11 |
| 儿科病区 | 病人监护仪 | M8105AS | Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH | 2015-01-12 |
| 儿科病区 | 空气消毒机 | B-800 | 巨光 | 2017-05-08 |
| 儿科门诊 | 空气消毒机 | YKX-80 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2016-03-10 |
| 儿童康复科 | YS系列脑功能(障碍)治疗仪 | 7004) | 常州雅思医疗器械有限公司 | 2007-12-20 |
| 儿童康复科 | 下肢康复训练器 | C-QLC-A | 常州市建本医疗康复器材有限公司 | 2018-06-17 |
| 儿童康复科 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2020-06-30 |
| 儿童康复科 | 电动直立床 | B-QLC-A | 常州市钱璟康复器材有限公司 | 2018-06-17 |
| 儿童康复科 | 儿童训练用阶梯 | DP-FTI |  | 2021-10-31 |
| 儿童康复科 | PT训练床 | B-PTC-01 |  | 2014-05-14 |
| 儿童康复科 | 电动直立床 | B-QLC-A |  | 2017-03-10 |
| 儿童康复科 | 电动直立床 | B-QLC-A |  | 2018-06-17 |
| 儿童康复科 | 电动直立床 | B-QLC-A |  | 2018-06-17 |
| 儿童康复科 | PT训练床 | B-PTC-01 |  | 2014-05-14 |
| 儿童康复科 | PT训练床 | B-PTC-01 |  | 2014-05-14 |
| 儿童康复科 | 电动直立床 | B-QLC-A |  | 2018-06-17 |
| 耳鼻咽喉科 | 内镜清洗工作站 | Center-R5 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2020-08-31 |
| 耳鼻咽喉科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 耳鼻咽喉科 | 内窥镜摄像系统 | Matrix E 2 | XION GmbH | 2016-03-10 |
| 耳鼻咽喉科 | 高频电刀 | POWER-420BIP | 常州市延陵电子设备有限公司 | 2017-07-06 |
| 耳鼻咽喉科 | 耳鼻喉综合诊疗台 | MG-ET200 | 南京美高医疗设备有限公司 | 2017-09-13 |
| 耳鼻咽喉科 | 耳鼻喉综合诊疗台 | MG-ET200 | 南京美高医疗设备有限公司 | 2017-09-13 |
| 耳鼻咽喉科 | 诊断型听力计 | AD226 | 丹麦国际听力设备公司Interacoustics A/S | 2015-12-16 |
| 耳鼻咽喉科 | 声阻抗仪 | AT235 | Interacoustics A/S | 2015-12-16 |
| 耳鼻咽喉科 | 耳鼻喉综合诊疗台 | MG-ET200 | 南京美高医疗设备有限公司 | 2020-12-31 |
| 耳鼻咽喉科 | 鼻窦镜 | 7230BA | 无 | 2020-10-31 |
| 耳鼻咽喉科 | 鼻窦镜 | 7230BA | 无 | 2020-10-31 |
| 耳鼻咽喉科 | 耳镜 | 1230AA | 无 | 2020-10-31 |
| 耳鼻咽喉科 | 支撑喉镜 | HZ-1 | 无 | 2015-06-09 |
| 耳鼻咽喉科 | LED头灯 | 6090 | 无 | 2015-12-14 |
| 耳鼻咽喉科 | 电子鼻咽喉软镜系统 | EPK-3000 |  | 2022-02-28 |
| 二病区 | 空气消毒机 | YKX-80 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2016-03-10 |
| 二病区 | 床单位臭氧消毒机 | CXD-Y | 上海南洋医用材料有限公司 | 2020-01-20 |
| 二病区 | 抢救车 | 不锈钢彩色 | 无 | 2015-09-16 |
| 二病区 | 25格病历车 | 25格-抽屉 | 无 | 2015-09-16 |
| 二病区 | 护理车 | YG13 | 无 | 2022-02-28 |
| 二十八病区 | 床旁护理彩车 | 床旁护理彩车 | 无 | 2017-03-14 |
| 二十八病区 | 下肢关节康复器 | YLC-K Ⅱ | 常州延陵电子设备有限公司 | 2017-10-17 |
| 二十八病区 | 脉冲磁治疗仪 | MAGTRON-11 | 深圳普门科技有限公司 | 2018-07-17 |
| 二十八病区 | 治疗车 | YG13 | 无 | 2020-07-30 |
| 二十八病区 | 下肢关节康复器 | YLC-K Ⅱ | 无 | 2018-04-16 |
| 二十八病区 | 光子治疗仪 | Carnation-86E | 深圳普门科技股份有限公司 | 2018-07-17 |
| 二十八病区 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-12-31 |
| 二十八病区 | 空气消毒机 | YKX-130 | 成都肯格王三氧电气设备有限公司 | 2015-07-13 |
| 二十八病区 | 病人监护仪 | GS20 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | 2019-10-31 |
| 二十八病区 | 床单位臭氧消毒机 | CXD-Y | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2020-01-20 |
| 二十八病区 | 床边护理彩车 | 床旁护理彩车 | 无 | 2017-03-14 |
| 二十八病区 | 电动石膏切割器 | DSJ-Ⅱ（锯） | 无 | 2013-05-31 |
| 二十八病区 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-12-31 |
| 二十六病区 | 治疗车 | 不锈钢四抽 | 无 | 2016-02-13 |
| 二十六病区 | 多参数监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 2015-07-13 |
| 二十六病区 | 病人监护仪 | SureSigns VM4 | Philips Medical Systems | 2009-09-30 |
| 二十六病区 | 病人监护仪 | GS20 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | 2018-08-20 |
| 二十六病区 | 胸骨锯 | RD-06 | 无 | 2014-10-16 |
| 二十六病区 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 |  | 2021-09-30 |
| 二十七病区 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2022-02-28 |
| 二十七病区 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2022-01-09 |
| 二十七病区 | 颅内压监测仪 | 826635 | 无 | 2016-09-16 |
| 二十七病区 | 头颈部血管神经附脑模型 | gd1a18212 | 无 | 2014-04-21 |
| 二十七病区 | 亚低温治疗仪 | HGT-200IV | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 2015-07-13 |
| 二十七病区 | 呼吸机 | Savina | Draeger Medical GmbH | 2015-03-11 |
| 二十七病区 | 治疗车 | WKZCC-1不锈钢彩车 | 无 | 2015-08-13 |
| 二十七病区 | 多参数监护仪 | iM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2013-02-21 |
| 二十七病区 | 护理车 | 床边护理车 | 无 | 2016-03-10 |
| 二十七病区 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2022-01-09 |
| 二十七病区 | 呼吸机 | VG70 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 2020-02-28 |
| 二十七病区 | 护理车 | YG20 | 无 | 2020-07-30 |
| 二十七病区 | 注射泵 | BeneFusion SP1 Ex | 深圳迈瑞科技有限公司 | 2020-05-29 |
| 二十七病区 | 注射泵 | FA521 | 北京来普惠康医学技术有限公司 | 2018-11-19 |
| 二十七病区 | 注射泵 | BeneFusion SP1 Ex | 深圳迈瑞科技有限公司 | 2020-05-29 |
| 二十七病区 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2022-01-09 |
| 二十七病区 | 病人监护仪 | UT4000B | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | 2016-12-14 |
| 二十七病区 | 护理车 | 床边护理车 | 无 | 2016-03-10 |
| 二十七病区 | 空气消毒机 | YKX-130 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2015-07-13 |
| 二十七病区 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-12-31 |
| 二十七病区 | 输液泵 | sa213 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2016-01-11 |
| 二十七病区 | 治疗车 | WKZCC-1不锈钢彩车 | 无 | 2015-08-13 |
| 二十七病区 | 治疗车 | WKZLC-4 | 无 | 2015-12-14 |
| 二十七病区 | 间歇式充气压力系统 | Flowtron Excel | 洁定医疗器械(苏州)有限公司 | 2017-04-20 |
| 二十七病区 | 治疗车 | YG09 | 无 | 2012-06-20 |
| 二十七病区 | 注射泵 | BeneFusion SP1 Ex | 深圳迈瑞科技有限公司 | 2020-05-29 |
| 二十七病区 | 输液泵 | sa213 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2016-01-11 |
| 二十七病区 | 乳房活检与旋切系统 | SCM23 |  | 2016-04-16 |
| 二十三病区 | 婴幼儿经皮黄疸测试仪 | NJ33A型 | 上海浩顺科技有限公司 | 2015-04-10 |
| 二十三病区 | 病理橱 | 不锈钢 | 如皋勇敢医疗器械厂 | 2015-07-13 |
| 二十三病区 | 病历橱 | 不锈钢 | 如皋勇敢医疗器械厂 | 2015-07-15 |
| 二十三病区 | 不锈钢治疗彩车 | 25格-抽屉 | 万康医疗 | 2020-06-30 |
| 二十三病区 | 听力筛查仪 | Type 1077 | GN OTOMETRICS A/S | 2017-12-14 |
| 二十三病区 | 新生儿生命体征监测仪 | VS-900 Neo | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019-08-29 |
| 二十三病区 | 输液泵 | sa211 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2014-04-11 |
| 二十三病区 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-03-31 |
| 二十三病区 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-03-31 |
| 二十三病区 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 二十三病区 | 床单位臭氧消毒机 | KGW-CXD | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2017-08-22 |
| 二十三病区 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 二十三病区 | 抢救车 | 780*450*1100 | 无 | 2014-11-18 |
| 二十三病区 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-03-31 |
| 二十三病区 | 空气消毒机 | YKX-130 |  | 2015-07-13 |
| 二十三病区 | 电动子宫切除器 | DFZ-1 |  | 2020-01-21 |
| 二十五病区 | 尿动力学分析装置 | GBS002 | Laborie Medical Technologies Canada ULC | 2018-11-19 |
| 二十五病区 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-03-31 |
| 二十五病区 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-03-31 |
| 二十五病区 | 不锈钢急救彩车 | BJC101 | 无 | 2020-01-20 |
| 二十五病区 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2020-06-30 |
| 二十五病区 | 不锈钢床边护理彩车 | BXC104 | 无 | 2020-01-20 |
| 二十五病区 | 不锈钢晨间护理车 | BHC | 丹阳市万康医疗设备有限公司 | 2020-01-20 |
| 二十五病区 | 空气消毒机 | KXGF090A | 无锡康克商贸有限公司 | 2020-01-20 |
| 二十五病区 | 不锈钢治疗彩车 | BZC102 | 无 | 2020-01-20 |
| 二十五病区 | 床单位臭氧消毒机 | CXD-Y | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2020-01-20 |
| 二十五病区 | 不锈钢治疗彩车 | BZC102 | 无 | 2020-01-20 |
| 二十五病区 | 不锈钢床边护理彩车 | BXC104 | 无 | 2020-01-20 |
| 发热门诊 | 视频喉镜 | VD0-100A | 上海景仁医疗科技有限公司 | 2020-06-30 |
| 发热门诊 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 发热门诊 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 发热门诊 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2022-07-01 |
| 发热门诊 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 发热门诊 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2022-07-01 |
| 发热门诊 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2022-07-01 |
| 发热门诊 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 发热门诊 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 发热门诊 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 发热门诊 | 除颤监护仪 | TEC-5631 | 日本光电工业株式会社 | 2021-10-31 |
| 发热门诊 | 空气消毒机 | YKX-80 |  | 2015-08-13 |
| 发热门诊 | 床单位臭氧消毒机 | CXD-Y |  | 2020-01-20 |
| 防控办 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2019-10-31 |
| 防控办 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 肺功能室 | 肺功能测试系统 | MasterScreen | CareFusion Germany 234 GmbH | 2016-06-15 |
| 肺功能室 | 纳库仑呼气分析仪 | Sunvou-P100型 | 无锡市尚沃医疗电子股份有限公司 | 2015-07-13 |
| 肺功能室 | 空气消毒机 | KDSJ-B1000 |  | 2023-05-25 |
| 妇产科门诊 | 妇科检查床 | 99A | 无 | 2012-11-30 |
| 妇产科门诊 | 妇科检查床 | 99A | 无 | 2019-11-30 |
| 妇产科门诊 | 妇科检查床 | 99A | 无 | 2019-11-30 |
| 妇产科门诊 | 妇科检查床 | 99A | 无 | 2019-11-30 |
| 妇产科门诊 | 治疗车 | YG13 | 无 | 2020-03-31 |
| 妇产科门诊 | 妇科检查床 | 99A | 无 | 2019-11-30 |
| 妇产科门诊 | 治疗车 | YG13 | 无 | 2020-03-31 |
| 妇产科门诊 | 治疗车 | YG13 | 无 | 2020-03-31 |
| 妇产科门诊 | 治疗车 | YG13 | 无 | 2020-03-31 |
| 妇产科门诊 | 电子阴道镜 | C6 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2018-05-17 |
| 妇产科门诊 | 不锈钢抢救车 | YG34-A | 无 | 2020-03-31 |
| 妇产科门诊 | 电动流产吸引器 | LX-3型 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 2012-11-30 |
| 妇产科门诊 | 高频电刀 | HF-120B | 深圳市金科威实业有限公司 | 2012-02-29 |
| 妇产科门诊 | 空气消毒机 | KXGY090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 妇产科门诊 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 妇产科门诊 | 妇科检查床 | 99A | 无 | 2019-11-30 |
| 妇产科门诊 | 治疗车 | YG13 | 无 | 2020-03-31 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A飞扬 |  | 2021-09-30 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A老肯 |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2021-09-30 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2020-01-20 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A老肯 |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | B-8000巨光 |  | 2017-05-08 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | B-8000巨光 |  | 2017-05-08 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | B-8000绿天使 |  | 2017-05-08 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A老肯 |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2021-09-30 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | B-8000东方 |  | 2017-05-08 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A老肯 |  | 2021-09-30 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-07-01 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2020-03-31 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A老肯 |  | 2021-09-30 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2020-01-20 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 感染病区 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 供应中心 | 洁净电热蒸汽发生器 | Clean Q60 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 单列篮筐车 |  | 无 | 2017-03-09 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 不锈钢工作台 | 定制 | 无 | 2020-03-31 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 外送敷料车 | 800*600*1200 | 无 | 2019-02-18 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 双级反渗透纯水机 | KIRO-2000ALS | 山东康辉水处理设备有限公司 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 医用干燥柜 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 医用干燥柜 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 快速全自动清洗消毒器 | Rapid-A-520 | 无 | 2015-07-13 |
| 供应中心 | 全自动快速清洗消毒器 | Rapid-A-520 | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 清洗工作台 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 超声波清洗机 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 多功能清洗中心 | CSSD.QX2X-5000 | 新华 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 医用封口机 | HW850 | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 单列立式网筐存储架 |  | 无 | 2017-03-09 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 自动升降传递窗 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 不锈钢工作台 |  | 无 | 2020-03-31 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 供应中心 | 一单元双门互锁传递窗 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 超声波清洗机 | Smart175 | 无 | 2016-09-16 |
| 供应中心 | 贮槽平台车 |  | 无 | 2020-05-29 |
| 供应中心 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-1200S-B | 山东新华 | 2015-07-13 |
| 供应中心 | 环氧乙烷灭菌器 | XG2.C | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2020-12-31 |
| 供应中心 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2020-12-31 |
| 供应中心 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-1200S-B | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 一单元双门互锁传递窗 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 密封回收车 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 包布检查打包车 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 六门互锁传递窗 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 器械检查打包台 |  |  | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 干燥物品工作台 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 贮槽平台车 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 器械检查打包台 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 清洗工作台 |  | 无 | 2020-05-29 |
| 供应中心 | 平板货架 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 密封回收车 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 定制台子 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 多功能台 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 定制台子 |  |  | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 疏列示货架 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 密封回收车 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 牙科手机注油机 |  |  | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 双头立式洗眼器 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 自动升降传递窗 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 定制矮柜 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 单列立式网筐存储架 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 敷料柜 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 定制台子 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 敷料柜 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 密封回收车 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 包布检查打包台 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 污物接受台 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 疏列示货架 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 贮槽平台车 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 平板货架 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 一单元双门互锁传递窗 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 器械检查打包台 |  | 无 | 2020-02-28 |
| 供应中心 | 器械检查打包台 | 器械检查打包台 | 无 | 2020-02-28 |
| 骨科二 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2020-06-30 |
| 急诊检验 | 尿液有形成分分析仪 | AVE-763A | 长沙高新技术产业开发区爱威科技实业有限公司 | 2012-02-14 |
| 急诊检验 | 全自动粪便分析仪 | AVE-562 | 爱威科技股份有限公司 | 2020-04-29 |
| 急诊检验 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 急诊检验 | 空气消毒机 | KXG090A | 无 | 2021-09-30 |
| 急诊检验 | 试剂卡孵育器 | FYQ型 | 长春博研科学仪器有限责任公司 | 2009-09-30 |
| 急诊检验 | 数码恒温解冻箱 | WGH-I | 山东三江医疗科技有限公司 | 2019-09-30 |
| 急诊检验 | 二氧化碳培养箱 | WJ-II | 上海新苗医疗器械制造有限公司 | 2005-09-15 |
| 急诊检验 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉市吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 急诊检验 | 低速离心机 | SC-2548 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 2020-10-31 |
| 急诊检验 | 免疫层析检测仪 | Nano-Checker 710 |  | 2018-01-15 |
| 急诊检验 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X |  | 2020-05-29 |
| 急诊检验 | 显微镜 | CX21 |  | 2009-09-30 |
| 急诊检验 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X |  | 2020-05-29 |
| 急诊科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2022-07-01 |
| 急诊科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2022-02-28 |
| 急诊科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 急诊科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2019-10-31 |
| 急诊科 | 担架推车 | YG43-A | 无 | 2015-06-09 |
| 急诊科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉市吉星环保科技有限责任公司 | 2019-10-31 |
| 急诊科 | 病人监护仪 | SureSigns VM6 | Philips Medical Systems | 2015-01-12 |
| 急诊科 | 医用病床 | P1170 | Hill-Rom, Inc. | 2020-03-31 |
| 急诊科 | 除颤监护仪 | TEC-5631 | 日本光电工业株式会社 | 2020-04-29 |
| 急诊科 | 三道自动分析心电图机 | ECG-9620P | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 2008-11-28 |
| 急诊科 | 自动洗胃机 | SC-I A型 | 天津市同业科技发展有限公司 | 2006-07-25 |
| 急诊科 | 医用病床 | P1170 | Hill-Rom, Inc. | 2020-03-31 |
| 急诊科 | 视频喉镜 | VD0-100A | 上海景仁医疗科技有限公司 | 2020-06-30 |
| 急诊科 | 呼吸机 | VG70 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 2020-02-28 |
| 急诊科 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-03-31 |
| 急诊科 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-03-31 |
| 急诊科 | 数字式十二道心电图机 | SE-1200 Express | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2020-03-31 |
| 急诊科 | 监护除颤器 | M3535A | Philips Medical Systems | 2014-12-08 |
| 急诊科 | 呼吸机 | Savina | Draeger Medical GmbH | 2015-01-12 |
| 急诊科 | 输液泵 | sa213 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2016-01-11 |
| 急诊科 | 呼吸机 | HAMILTON-C1 | Hamilton Medical AG | 2019-09-30 |
| 急诊科 | 注射泵 | BeneFusion SP1 Ex | 深圳迈瑞科技有限公司 | 2020-05-29 |
| 急诊科 | 医用病床 | P1170 | Hill-Rom, Inc. | 2020-03-31 |
| 急诊科 | 注射泵 | BeneFusion SP1 Ex | 深圳迈瑞科技有限公司 | 2020-05-29 |
| 急诊科 | 便携式胸腔按压机 | MCC100型 | 上海三埃弗电子有限公司 | 2014-08-15 |
| 急诊科 | 输液泵 | LP2000-P2 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2012-07-23 |
| 急诊科 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2008-11-28 |
| 急诊科 | 电脑推注泵 | AJ5807型 | 上海安洁电子设备有限公司 | 2007-02-26 |
| 急诊科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2019-10-31 |
| 急诊科 | 担架推车 | YG43-A | 无 | 2014-09-15 |
| 急诊科 | 空气消毒机 | YKX/y-800 |  | 2022-09-18 |
| 急诊科 | 多功能转运床 | EBT-2 |  | 2022-11-11 |
| 急诊科 | 多功能转运床 | EBT-2 |  | 2022-11-11 |
| 检验中心 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | vitek2 | 无 | 2022-01-09 |
| 检验中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 检验中心 | 医用冰箱 | DW-40L188 | 海尔 | 2010-09-30 |
| 检验中心 | 全自动微孔洗涤机 | Egate2310 | 上海新波生物技术有限公司 | 2008-04-24 |
| 检验中心 | 血液细菌培养仪 | BC-120 | 合肥恒星科技开发有限公司 | 2014-08-15 |
| 检验中心 | 二氧化碳培养箱 | thermo 3111 | Thermo Fisher Scientific(Asheville)LLC | 2016-12-14 |
| 检验中心 | 医用冷藏箱 | HYC-290 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2016-12-14 |
| 检验中心 | 医用冷藏箱 | HYC-290 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2016-12-14 |
| 检验中心 | 医用冷藏箱 | HYC-290 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2016-12-14 |
| 检验中心 | 医用冷藏箱 | HYC-290 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2016-12-14 |
| 检验中心 | 特定蛋白分析系统 | IMMAGE 800 | Beckman Coulter, Inc. | 2017-11-13 |
| 检验中心 | ZL系列全自动血流变测试仪 | ZL6000 | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | 2013-08-13 |
| 检验中心 | 低速离心机 | KDC-1044L | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 2020-01-20 |
| 检验中心 | 全自动生化分析仪 | 日立LABOSPECT 008 AS | 日本株式会社日立高新技术 | 2020-09-30 |
| 检验中心 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2021-09-30 |
| 检验中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 检验中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 检验中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 检验中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 检验中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 检验中心 | 显微镜 | CX21 |  | 2009-09-30 |
| 接种门诊 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2021-06-30 |
| 康复中心八号楼三层 | 空气消毒机 | YKX-Y-1300 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2022-08-01 |
| 康复中心八号楼三层 | 肋木 | E-LMU-01 | 无 | 2014-05-14 |
| 康复中心八号楼三层 | 墙壁拉力器 | E-LLQ | 常州市钱璟康复股份有限公司 | 2014-05-14 |
| 康复中心八号楼一层 | 训练用阶梯 | G-FTI-02 | 无 | 2014-05-13 |
| 康复中心八号楼一层 | 平衡板 |  | 无 | 2018-06-13 |
| 康复中心八号楼一层 | 训练用阶梯 |  | 常州钱璟 | 2006-03-15 |
| 康复中心八号楼一层 | 下肢训练器 | MOTOmed viva2 | medica Medizintechnik GmbH | 2014-05-14 |
| 康复中心八号楼一层 | 全自动智能蜡疗系统 | L-6100ESZ | 朗宝电子科技 | 2015-02-13 |
| 康复中心八号楼一层 | T-GBQ-01型微电脑下肢关节被动训练器 | T-GBQ-01 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | 2014-09-15 |
| 康复中心八号楼一层 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 |  | 2022-06-01 |
| 康复中心八号楼一层 | 空气消毒机 | YKX-Y-1300 |  | 2022-08-01 |
| 康复中心八号楼一层 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 |  | 2022-06-01 |
| 康复中心六号楼 | 超声波治疗仪 | HB810B | 苏州好博医疗器械有限公司 | 2019-01-31 |
| 康复中心六号楼 | 上下肢康复训练器 |  | 无 | 2018-07-17 |
| 康复中心六号楼 | 股四头训练椅 | P-GST | 常州市建本医疗器械有限公司 | 2018-06-17 |
| 康复中心六号楼 | 训练用功率自行车 | P-GLC-E | 常州市建本医疗器械有限公司 | 2018-06-17 |
| 康复中心六号楼 | 训练用功率自行车 | P-GLC-E | 常州市建本医疗康复器材有限公司 | 2018-06-17 |
| 康复中心六号楼 | 电脑中频治疗仪 | BA2008-3 | 北京奔奥新技术有限公司 | 2018-07-17 |
| 康复中心六号楼 | 中频治疗仪 | FK998-GA | 无 | 2018-07-17 |
| 康复中心六号楼 | 训练用阶梯 | B-XFT-B | 钱璟康复器材有限公司 | 2018-06-17 |
| 康复中心六号楼 | PT训练床 | B-PTC-01 |  | 2016-01-11 |
| 康复中心六号楼 | 空气消毒机 | YKX-Y-1300 |  | 2022-06-01 |
| 康复中心六号楼 | 下肢关节被动训练器 | T-GBQ-01 |  | 2014-08-15 |
| 康复中心六号楼 | 紫外线治疗仪 | ZYY-9 |  | 2015-04-10 |
| 康复中心六号楼 | PT训练床 | B-PTC-01 |  | 2016-01-11 |
| 康复中心六号楼 | PT训练床 | B-PTC-01 |  | 2016-01-11 |
| 康复中心六号楼 | 电动直立床 | B-ZLC-01 |  | 2018-06-17 |
| 康复中心六号楼 | 压力治疗系统 | Power-3000 |  | 2018-08-20 |
| 康复中心六号楼 | PT训练床 | B-PTC-01 |  | 2016-01-11 |
| 康复中心六号楼 | PT训练床 | B-PTC-01 |  | 2015-04-10 |
| 科教科 | 技能训练模型 | 心肺音lf01142u | 无 | 2016-04-30 |
| 科教科 | 技能训练模型 | 腰椎穿刺LF01036U | 无 | 2016-04-30 |
| 科教科 | 人体心肺复苏模型 | CPR580 | 无 | 2014-07-16 |
| 科教科 | 胸腔穿刺模型 | DM-CS6231 | 无 | 2016-04-30 |
| 科教科 | 技能训练模型 | 简易腹腔镜训练箱LAP-T | 无 | 2016-04-30 |
| 科教科 | 刻字机 | CT1200 | 深圳鑫力鸿数控机械有限公司 | 2014-09-15 |
| 科教科 | 外科缝合包扎展示模型 | DM-CS6225 | 无 | 2016-04-30 |
| 科教科 | 腰椎穿刺模型 | DM-CS6230 | 无 | 2016-04-30 |
| 科教科 | 技能训练模型 | 骨髓穿刺DM-CS6233 | 无 | 2016-04-30 |
| 科教科 | 技能训练模拟 | 腹部浊音叩诊穿刺DM-CS6232 | 无 | 2016-04-30 |
| 口腔矫形科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 口腔矫形科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 口腔矫形科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 口腔矫形科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 口腔矫形科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 口腔矫形科 | 连体式牙科治疗机 | KD868-D | 上海康达医学科技有限公司 | 2019-12-27 |
| 口腔矫形科 | 连体式牙科治疗机 | KD868-D | 上海康达医学科技有限公司 | 2019-12-27 |
| 口腔矫形科 | 连体式牙科治疗机 | KD868-D | 上海康达医学科技有限公司 | 2019-12-27 |
| 口腔矫形科 | 连体式牙科治疗机 | KD868-D | 上海康达医学科技有限公司 | 2019-12-27 |
| 口腔矫形科 | 台式压力蒸汽灭菌器 | TANZO TOUCH23L | 宁波江北华盛医疗器械有限公司 | 2016-11-10 |
| 口腔矫形科 | 连体式牙科治疗机 | KD868-D | 上海康达医学科技有限公司 | 2019-12-27 |
| 口腔矫形科 | 连体式牙科治疗机 | SD868-D | 上海森德科技发展有限公司 | 2015-03-11 |
| 口腔矫形科 | 种植机 | TRAUS XIP 10 | SAESHIN PRECISION CO., LTD. | 2017-09-13 |
| 口腔矫形科 | 连体式牙科治疗机 | KD868-D | 上海康达医学科技有限公司 | 2019-12-27 |
| 口腔矫形科 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | CS 9000C 3D | Carestream Health, Inc. | 2017-02-17 |
| 口腔矫形科 | 牙钻 |  | 无 | 2017-09-13 |
| 六病区 | 呼吸机 | VG70 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 2021-09-30 |
| 六病区 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ | 费雪派克医疗保健有限公司 | 2020-02-28 |
| 六病区 | 抢救车 | 不锈钢急救彩车 | 无 | 2017-07-10 |
| 六病区 | 病例车 | 005 | 常州康乐 | 2017-07-10 |
| 六病区 | 病例车 | 005 | 常州康乐 | 2017-02-09 |
| 六病区 | 输液泵 | sa213 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2016-01-11 |
| 六病区 | 输液泵 | sa211 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2013-05-30 |
| 六病区 | 注射泵 | FA511 | 北京来普惠康医学技术有限公司 | 2017-05-08 |
| 六病区 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2020-06-30 |
| 六病区 | 注射泵 | FA511 | 来普 | 2017-05-08 |
| 六病区 | 床单位臭氧消毒机 | CXD-Y | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2020-01-20 |
| 六病区 | 病人监护仪 | iMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2018-08-20 |
| 六病区 | 呼吸机 | drager | 德尔格 | 2018-05-17 |
| 六病区 | 治疗车 | 输液治疗彩车 | 无 | 2016-08-15 |
| 六病区 | 护理车 |  | 益阳市金利康医疗器械制造有限公司 | 2016-08-15 |
| 六病区 | 护理车 |  | 益阳市金利康医疗器械制造有限公司 | 2016-08-15 |
| 六病区 | 呼吸湿化治疗仪 | AIRVO 2 | 费雪派克医疗保健有限公司 | 2020-02-28 |
| 六病区 | CB不锈钢治疗车 |  | 南京创发不锈钢医疗器械制造有限公司 | 2019-08-29 |
| 六病区 | 病人监护仪 | GS20 |  | 2019-10-31 |
| 六病区 | 病人监护仪 | UMEC12 |  | 2020-03-31 |
| 六病区 | 病人监护仪 | UMEC12 |  | 2020-03-31 |
| 满意服务中心 | 病人监护仪 | UT4000B | 深圳市金科威实业有限公司 | 2016-11-10 |
| 满意服务中心 | 病人监护仪 | UT4000B | 深圳市金科威实业有限公司 | 2016-11-10 |
| 门诊部 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2020-06-30 |
| 门诊部 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 门诊部 | 担架推车 | YG43-A | 无 | 2020-03-31 |
| 门诊检验 | 动态血沉压积测试仪 | SD-100 | 北京赛科希德科技发展有限公司 | 2018-01-15 |
| 门诊检验 | 全自动血液分析仪 | XE-2100 | 希森美康株式会社SYSMEX CORPORATION | 2016-06-15 |
| 门诊检验 | 自动粪便处理分析系统 | WWT/FA160 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 2020-02-28 |
| 门诊检验 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 门诊检验 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 门诊检验 | 显微镜 | CX21 |  | 2016-11-10 |
| 内镜中心 | 十二指肠镜 | TJF-260V | Olympus Medical Systems Corporation | 2020-02-28 |
| 内镜中心 | 不锈钢治疗车 |  | 无 | 2016-09-14 |
| 内镜中心 | 胃镜6号 | GIF-H290 | Olympus Medical Systems Corporation | 2020-02-28 |
| 内镜中心 | 胃镜3号 | GIF-H290 | Olympus Medical Systems Corporation | 2020-02-28 |
| 内镜中心 | 胃镜1号 | Q260 | 奥林巴斯 | 2016-06-15 |
| 内镜中心 | 肠镜4号 | CF-H260AI | Olympus Medical Systems Corporation | 2017-05-15 |
| 内镜中心 | 肠镜3号 | CF-H290I | Olympus Medical Systems Corporation | 2020-02-28 |
| 内镜中心 | 胃镜7号 | GIF-H290Z | Olympus Medical Systems Corporation | 2020-02-28 |
| 内镜中心 | 胃镜5号 | GIF-Q260J | Olympus Medical Systems Corporation | 2017-05-15 |
| 内镜中心 | 超滤净水器 | 0.01umYSY-1800 | 无 | 2020-12-31 |
| 内镜中心 | 超滤净水器 | 0.01umYSY-1800 | 无 | 2020-12-31 |
| 内镜中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2022-02-28 |
| 内镜中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2022-02-28 |
| 内镜中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2022-02-28 |
| 内镜中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗器械有限公司 | 2016-12-14 |
| 内镜中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗器械有限公司 | 2020-05-29 |
| 内镜中心 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗器械有限公司 | 2020-05-29 |
| 内镜中心 | 抢救车 |  | 无 | 2016-09-14 |
| 内镜中心 | 病人监护仪 | iMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016-11-10 |
| 内镜中心 | 医用吊塔 | CP7400 | 谊安医疗 | 2016-06-15 |
| 内镜中心 | 内镜用二氧化碳送气装置 | CR4500 | 杭州安杰思医学科技有限公司 | 2018-04-16 |
| 内镜中心 | 治疗彩车 |  | 无 | 2016-09-14 |
| 内镜中心 | 治疗彩车 |  | 无 | 2016-09-14 |
| 内镜中心 | 高频电外科系统 | VIO200S | 德国爱尔博电子医疗仪器公司 | 2016-04-16 |
| 内镜中心 | 治疗彩车 |  | 无 | 2016-09-14 |
| 内镜中心 | 治疗车 | 梯形ABS | 无 | 2016-09-14 |
| 内镜中心 | 内镜清洗消毒组 | RX-1 | 深圳荣杰星医疗设备 | 2016-06-15 |
| 内镜中心 | 支气管镜 | 奥林巴斯CV170+BF-1TQ170 | 奥林巴斯 | 2017-05-15 |
| 内镜中心 | 医用吊塔 | CP8400 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 2016-11-17 |
| 内镜中心 | 治疗车 | ERCP治疗彩车 | 无 | 2016-09-14 |
| 内镜中心 | 防护屏风 | 悬吊式 | 无 | 2017-07-12 |
| 内镜中心 | 病人监护仪 | iMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016-11-10 |
| 内镜中心 | 治疗车 | 内镜治疗彩车 | 万康医疗 | 2016-09-14 |
| 内镜中心 | 医用吊塔 | CP7400 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 2016-06-15 |
| 内镜中心 | 治疗车 | 梯形ABS | 无 | 2016-09-14 |
| 内镜中心 | 治疗车 | 梯形ABS | 无 | 2016-09-14 |
| 内镜中心 | 移动式C形臂X射线系统 | BV Pulsera | Philips Medical Systems Nederland B.V. | 2017-06-14 |
| 内镜中心 | 图像处理系统290 | CV-290 | Olympus Medical Systems Corporation | 2020-02-28 |
| 内镜中心 | 医用吊塔 | CP7400 | 无 | 2016-06-15 |
| 内镜中心 | 病人监护仪 | iMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016-11-10 |
| 内镜中心 | 医用显示器 | MS241P | 深圳嘉利达专显科技有限公司 | 2016-01-17 |
| 内镜中心 | 医用显示器 | MS241P | 深圳市嘉利达专显科技有限公司 | 2016-10-17 |
| 内镜中心 | 医用显示器 | MS241P | 无 | 2016-10-17 |
| 内镜中心 | 医用显示器 | MS241P | 深圳市嘉利达专显科技有限公司 | 2016-10-17 |
| 内镜中心 | 治疗车 | 彩车 |  | 2016-09-14 |
| 内镜中心 | 图像处理系统260 | CV-260SL |  | 2015-01-12 |
| 内镜中心 | 胃镜2号 | GIF-XP260N |  | 2015-01-12 |
| 内镜中心 | 肠镜1号 | CF-Q260AI |  | 2015-01-12 |
| 内镜中心 | 胃镜4号 | GIF-Q260 |  | 2015-01-12 |
| 内镜中心 | 肠镜2号 | CF-H290I |  | 2020-02-28 |
| 盆底康复中心 | 治疗车 | YG13 650*450 | 无 | 2020-03-31 |
| 盆底康复中心 | 生物刺激反馈仪 | SA9800 | Thought technology Ltd. | 2017-04-14 |
| 盆底康复中心 | 生物刺激反馈仪 | SA9800 | Thought technology Ltd. | 2017-04-14 |
| 盆底康复中心 | MyoTrac系列生物刺激反馈仪 | SA9802 | 南京伟思医疗科技有限责任公司 | 2021-06-30 |
| 皮肤科 | 治疗车 | YG13 | 无 | 2017-10-17 |
| 皮肤科 | 多功能电离子手术治疗仪 | GX-Ⅲ型 | 南宁科伦新技术有限公司 | 1994-06-23 |
| 七病区 | 不锈钢治疗车 | YG13 | 南京迅杰医疗器械厂 | 2020-02-28 |
| 七病区 | 心电图机 | CM1200 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 2016-02-13 |
| 七病区 | 微量注射泵 | fa322 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2013-05-31 |
| 七病区 | 病历橱 | WWBLCC-1彩色25格 | 无 | 2015-12-14 |
| 七病区 | 抢救车 | WKJJCC-1彩色 | 无 | 2016-05-13 |
| 七病区 | 抢救车 | WKJJCC-1彩色 | 无 | 2015-12-14 |
| 七病区 | 护理车 | 床边护理车 | 无 | 2015-12-14 |
| 七病区 | 治疗车 | YG13 | 无 | 2022-02-28 |
| 七病区 | 输液泵 | sa213 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2015-12-14 |
| 七病区 | 仪器车 | YG13 | 无 | 2022-02-28 |
| 七病区 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-12-31 |
| 七病区 | 护理车 | 床边护理车 | 无 | 2015-12-14 |
| 七病区 | 微量注射泵 | fa323 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2015-04-10 |
| 七病区 | 输液泵 | BeneFusion VP1 Ex | 深圳迈瑞科技有限公司 | 2020-05-29 |
| 七病区 | 空气消毒机 | YKX-130 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2015-11-14 |
| 七病区 | 床单位臭氧消毒机 | CXD-Y | 无 | 2020-01-20 |
| 七病区 | 体外临时起搏器 | Recor D | 无 | 2015-03-11 |
| 七病区 | 护理车 | WKHLC-1 |  | 2017-03-09 |
| 七病区 | 抢救车 | WKJJCC-1 |  | 2015-12-14 |
| 七病区 | 心电分析仪 | MAC Link | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | 2020-10-30 |
| 沈晓明医生工作室 | 磁刺激仪 | Magneuro10 | 南京伟思医疗科技有限责任公司 | 2018-05-17 |
| 十病区 | 输液泵 | sa211 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2015-03-11 |
| 十病区 | 病人监护仪 | UT4000B | 深圳市金科威实业有限公司 | 2009-09-30 |
| 十病区 | 治疗车 | 不锈钢三层带抽彩车 | 无 | 2018-02-28 |
| 十病区 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2015-07-13 |
| 十病区 | 治疗车 | 不锈钢三层带抽彩车 | 无 | 2018-02-28 |
| 十病区 | 治疗车 | 不锈钢三层带抽彩车 | 无 | 2018-02-28 |
| 十病区 | 治疗车 | 不锈钢三层带抽彩车 | 无 | 2018-02-28 |
| 十病区 | 床单元臭氧消毒机 | CXD-Y | 肯格王 | 2020-01-20 |
| 十病区 | 肌电图机 | E2 | 杭州远想医疗设备有限公司 | 2017-11-13 |
| 十病区 | 空气消毒机 | YKX-130 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2015-07-13 |
| 十病区 | 病历橱 | 不锈钢彩色30格 | 无 | 2018-02-28 |
| 十病区 | 病历橱 | 不锈钢彩色40格 | 无 | 2018-02-28 |
| 十九病区 | 病人监护仪 | iMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016-11-10 |
| 十九病区 | 病人监护仪 | iMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016-11-10 |
| 十九病区 | 输液泵 | BeneFusion VP1 Ex | 深圳迈瑞科技有限公司 | 2020-05-29 |
| 十九病区 | 输液泵 | sa213 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2016-07-15 |
| 十九病区 | 治疗车 | 不锈钢彩色 | 万康医疗 | 2016-08-15 |
| 十九病区 | 治疗车 | 不锈钢彩色 | 万康医疗 | 2016-08-15 |
| 十九病区 | 护理车 | 晨间护理车 | 无 | 2016-08-15 |
| 十九病区 | 微量注射泵 | fa323 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2016-09-14 |
| 十九病区 | 微量注射泵 | fa323 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2016-09-14 |
| 十九病区 | 输液泵 | sa213 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2016-01-11 |
| 十九病区 | 病人监护仪 | iMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2016-11-10 |
| 十九病区 | 病历车 | WKBLCC-1 | 无 | 2016-08-15 |
| 十九病区 | 病历车 | WKBLCC-1 | 无 | 2016-08-15 |
| 十九病区 | 空气消毒机 | YKX-80 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2016-09-16 |
| 十九病区 | 护理车 | 床旁护理彩车 | 无 | 2016-09-14 |
| 十九病区 | 床单位臭氧消毒机 | CXD-Y | 肯格王 | 2020-01-20 |
| 十九病区 | 数字式十二道心电图机 | SE-1201 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2016-11-10 |
| 十九病区 | 抢救车 | 不锈钢彩色 | 万康医疗 | 2016-08-15 |
| 十六病区 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2020-06-30 |
| 十六病区 | 床单位臭氧消毒机 | BS-2J |  | 2019-10-31 |
| 十六病区 | 不锈钢抢救车 | YG34 |  | 2020-07-30 |
| 十五病区 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-12-31 |
| 十五病区 | 多参数监护仪 | iM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2013-02-21 |
| 十五病区 | 多普勒血流探测仪 | DPL-01 | 杭州远想医疗设备有限公司 | 2016-11-09 |
| 十五病区 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 杭州百慧医疗设备有限公司 | 2016-07-14 |
| 十五病区 | 数字式十二道心电图机 | SE-1201 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2016-06-15 |
| 十五病区 | 病人监护仪 | GS20 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | 2019-10-31 |
| 十五病区 | 抢救车 | ZY27 | 上海正太金属制品有限公司 | 2005-03-24 |
| 十五病区 | 床单位臭氧消毒机 | CXD-Y | 肯格王 | 2020-01-20 |
| 十五病区 | 空气消毒机 | YKX-130 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2015-07-13 |
| 十五病区 | 输液泵 | MI23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | 2020-08-01 |
| 十五病区 | Y32不锈钢25格 | Y32 | 无 | 2016-05-13 |
| 十五病区 | 病历夹推车 | 60格 | 上海正太金属制品有限公司 | 2004-08-21 |
| 手术室 | 骨科电钻 | RA-Ⅱ-RD03 | 无 | 2017-01-16 |
| 手术室 | 医用封口机 | EF101-PD | 山东逸风 | 2015-11-14 |
| 手术室 | 喉镜 |  | 无 | 2013-10-18 |
| 手术室 | 喉镜 | 成人 | 无 | 2013-10-18 |
| 手术室 | 喉镜 | 新生儿 | 无 | 2013-10-18 |
| 手术室 | 喉镜 | 进口 | 无 | 2011-10-31 |
| 手术室 | 高频电刀 | Force EZ-8C | Covidien llc | 2016-02-18 |
| 手术室 | 超声高频外科集成系统主机 | GEN11 | Ethicon Endo - Surgery, LLC | 2020-02-28 |
| 手术室 | 内窥镜摄像机系统 | 1288 HD | Stryker Endoscopy | 2014-05-14 |
| 手术室 | 多用轧皮机 |  | 无 | 2015-10-15 |
| 手术室 | 医用电动铣磨钻 | SXY-DL-300 | 无 | 2012-01-10 |
| 手术室 | 纤维输尿管肾镜 | 8702.534 | 无 | 2016-06-15 |
| 手术室 | 前列腺剜除镜 | 27005FA | 无 | 2020-10-31 |
| 手术室 | 骨科电钻 | RA-II-RD03 | 无 | 2015-06-09 |
| 手术室 | 耳鼻通用内窥镜 | 125303413 | 无 | 2015-12-14 |
| 手术室 | 动力系统 | 美敦力xps3000 | 无 | 2015-11-14 |
| 手术室 | 动力系统 | Legend | 无 | 2017-03-10 |
| 手术室 | 纤维胆道镜 | CHF-P60 | Olympus Medical Systems Corporation | 2015-01-12 |
| 手术室 | 超细输尿管肾镜 | 41.0615a.wol | 无 | 2019-10-31 |
| 手术室 | 膀胱镜 | wolf70 度 | 无 | 2014-07-16 |
| 手术室 | 尿道膀胱镜及配套手术器械 | PG-VA型 | 杭州好克光电仪器有限公司 | 2017-04-14 |
| 手术室 | LED手术无影灯 | HyLED9700/9500 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 2019-12-27 |
| 手术室 | 空气消毒机 | YKX-80 | 成都肯格王三氧电气设备有限公司 | 2015-08-13 |
| 手术室 | 手术无影灯 | HOSNLED550 | 江苏浩顺医疗器械科技有限公司 | 2016-03-14 |
| 手术室 | 手术无影灯 | HOSNLED550 | 江苏浩顺医疗器械科技有限公司 | 2016-03-14 |
| 手术室 | 无影灯 | MediLED 76 | 中文：鼎众股份有限公司/原文：鼎眾股份有限公司 | 2015-11-16 |
| 手术室 | LED手术无影灯 | HyLED9700/9500 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 2019-12-27 |
| 手术室 | 电动手术台 | TruSystem 3000 L | 通快医疗（太仓）设备有限公司 | 2019-11-30 |
| 手术室 | 电动手术台 | AT-6600 | 雅科企业股份有限公司 | 2013-03-31 |
| 手术室 | LED手术无影灯 | HyLED9700/9500 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 2019-12-27 |
| 手术室 | 腔内碎石机 | Swiss LithoClast2 | E.M.S Electro Medical Systems S.A. | 2014-10-17 |
| 手术室 | 器械柜 | 四抽 | 无 | 2016-09-14 |
| 手术室 | 器械柜 |  | 无 | 2016-07-14 |
| 手术室 | 器械柜 | 不锈钢双门 | 无 | 2016-03-10 |
| 手术室 | 器械台 |  | 无 | 2016-05-13 |
| 手术室 | 超声高频外科集成系统主机 | GENIICN | Ethicon Endo - Surgery, LLC | 2020-02-28 |
| 手术室 | 钬(Ho:YAG)激光治疗机 | VersaPulse PowerSuite 100W | Lumenis Limited | 2017-01-10 |
| 手术室 | 移动式C形臂X射线系统 | BV Endura | Philips Medical Systems Nederland B.V. | 2017-06-14 |
| 手术室 | 呼吸机 | CWH-2010 | 深圳晨伟电子有限公司 | 2016-11-10 |
| 手术室 | 可视喉镜系统 | 30000-V | CLARUS MEDICAL, LLC. | 2016-01-13 |
| 手术室 | 骨动力系统 | HD-II | 北京鸿鹄高翔科技开发有限公司 | 2021-06-30 |
| 手术室 | 手术转运床 | YGDJ04-103 | 无 | 2020-02-28 |
| 手术室 | 手术转运床 | YGDJ04-103 | 无 | 2020-02-28 |
| 手术室 | 高频电刀主机 | ESG-400 | Olympus Winter & Ibe GmbH | 2015-06-09 |
| 手术室 | 医用血管造影X射线系统 | Allura Xper FD20 | Philips Medical Systems Nederland B.V. | 2017-01-12 |
| 手术室 | 除颤/监护仪 | 861290 | Philips Medical Systems | 2014-12-08 |
| 手术室 | 自动气压止血带 | ATS-I（双路） | 常州市延陵电子设备有限公司 | 2021-03-31 |
| 手术室 | 外送辅料车 | 定制1300*600*1300 | 无 | 2015-01-12 |
| 手术室 | 可视软性喉镜 | TIC-SD-Ⅱ | 浙江优亿医疗器械有限公司 | 2016-02-18 |
| 手术室 | 视频喉镜 | VD0-100A | 上海景仁医疗科技有限公司 | 2016-09-16 |
| 手术室 | 外周神经丛刺激器 | HNS12 | 无 | 2014-12-05 |
| 手术室 | 耳鼻通用内窥镜 | 5507 | RICHARD WOLF GMBH | 2015-12-14 |
| 手术室 | 空气消毒机 | YKX-80 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2015-08-13 |
| 手术室 | 医用输血输液加温器 | FT2800 | 佛山市奇汇医疗器械有限公司 | 2016-12-14 |
| 手术室 | 麻醉机 | Aespire-100 | Datex-Ohmeda Inc. | 2003-07-21 |
| 手术室 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6型 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 2014-08-15 |
| 手术室 | 病人监护仪 | M8002A | Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH | 2007-11-28 |
| 手术室 | 麻醉系统 | Fabius plus | 上海德尔格医疗器械有限公司 | 2011-09-30 |
| 手术室 | 病人监护仪 | Infinity Vista XL | Draeger Medical Systems, Inc. | 2011-09-30 |
| 手术室 | 治疗车 |  | 无 | 2016-10-13 |
| 手术室 | 注射泵 | FA521 | 北京来普惠康医学技术有限公司 | 2020-05-29 |
| 手术室 | 注射泵 | FA521 | 北京来普惠康医学技术有限公司 | 2020-06-30 |
| 手术室 | 手术无影灯 | HOSNLED550 | 江苏浩顺医疗器械科技有限公司 | 2016-03-15 |
| 手术室 | 病人监护仪 | B650 | GE Healthcare Finland Oy | 2015-02-10 |
| 手术室 | 病人监护仪 | M8002A | Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH | 2007-11-28 |
| 手术室 | 麻醉机 | Aespire | Datex-Ohmeda, Inc. | 2015-02-10 |
| 手术室 | 注射泵 | FA521 | 北京来普惠康医学技术有限公司 | 2019-08-29 |
| 手术室 | 注射泵 | FA521 | 北京来普惠康医学技术有限公司 | 2019-08-29 |
| 手术室 | LED手术无影灯 | HyLED 9700/9500 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 2019-12-27 |
| 手术室 | 高频电刀 | Force FX-8C | 美敦力柯惠 | 2016-11-10 |
| 手术室 | 电动手术台 | TruSystem 3000 L | 通快医疗设备（太仓）有限公司 | 2019-11-30 |
| 手术室 | 电动手术台 | TruSystem | 通快医疗设备（太仓）有限公司 | 2019-11-30 |
| 手术室 | Emax280系列电动液压手术台 | Emax280 Elegance | 美迪兰(南京)医疗设备有限公司 | 2014-08-15 |
| 手术室 | 空气消毒机 | YKX-130 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2015-08-13 |
| 手术室 | 麻醉机 | Fabius plus | 上海德尔格医疗器械有限公司 | 2011-09-30 |
| 手术室 | 颅脑手术头架 | ZY型 | 无 | 2007-06-22 |
| 手术室 | 空气消毒机 | YKX-130 | 无 | 2015-08-13 |
| 手术室 | 器械柜 | 双门 | 无 | 2016-09-14 |
| 手术室 | 器械台 | 不锈钢套放式 | 无 | 2016-03-10 |
| 手术室 | 器械台 | 不锈钢套放式 | 无 | 2016-05-13 |
| 手术室 | 器械柜 | 双门 | 无 | 2016-09-14 |
| 手术室 | LED手术无影灯 | HyLED9700 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 2019-12-27 |
| 手术室 | 辐射式新生儿抢救台 | FXQ 3 | 上海四菱医用恒温设备有限公司 | 2011-01-31 |
| 手术室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | STERRAD 100NX-ALLC | 高级灭菌产品公司 | 2020-12-31 |
| 手术室 | 麻醉车 | ZC05-C | 无 | 2015-06-09 |
| 手术室 | 麻醉车 | ZC05-C | 无 | 2015-06-09 |
| 手术室 | 仪器车 | 不锈钢三层 | 无 | 2016-03-10 |
| 手术室 | 麻醉车 | ZC05-C | 无 | 2015-06-09 |
| 手术室 | 器械柜 | 双门 | 无 | 2016-09-14 |
| 手术室 | 麻醉车 | ZC05-C | 无 | 2015-06-09 |
| 手术室 | 治疗车 | 三层双轴 | 无 | 2017-10-17 |
| 手术室 | 器械柜 | 双门 | 无 | 2016-09-14 |
| 手术室 | 电动手术台 | TruSystem3000L | 通快医疗设备（太仓）有限公司 | 2019-11-30 |
| 手术室 | 治疗车 |  | 无 | 2016-10-13 |
| 手术室 | 麻醉车 | ZC05-C | 无 | 2015-06-09 |
| 手术室 | 仪器车 | YG19 | 无 | 2016-05-13 |
| 手术室 | 敷料架 | 不锈钢 | 无 | 2016-09-14 |
| 手术室 | 敷料架 | 不锈钢七层 | 无 | 2016-09-14 |
| 手术室 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC-66B | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 2015-11-14 |
| 手术室 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC-66B | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 2015-05-14 |
| 手术室 | 输尿管肾镜 | 41.0609a.wol | 无 | 2019-10-31 |
| 手术室 | 可视喉镜 | VL300M | 无 | 2013-12-13 |
| 手术室 | 监护仪 | iMEC-8 |  | 2015-03-14 |
| 手术室 | 全自动内镜清洗消毒机 | NQX-1 |  | 2017-07-14 |
| 手术室 | 空气消毒机 | YKX-80 |  | 2016-03-10 |
| 手术室 | 30度腹腔镜 | 26003BA |  | 2022-12-12 |
| 手术室 | 手术床 | DR MAX 5800SEX |  | 2015-10-15 |
| 手术室 | 监护仪 | iMEC12 |  | 2020-03-31 |
| 手术室 | 输尿管硬镜 | 27002L |  | 2022-12-12 |
| 手术室 | 骨科电钻 | RD03 |  | 2017-01-10 |
| 手术室 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 手术室 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-02-28 |
| 手术室 | 手术室无影灯 | SDLEDY500 |  | 2020-01-20 |
| 手术室 | 骨科电钻 | RD03 |  | 2015-06-09 |
| 手术室 | 输尿管软镜 | S190 |  | 2017-11-13 |
| 手术室 | 腹腔镜 | TC200 |  | 2018-03-21 |
| 手术室 | 超声刀系统 | GEN300 |  | 2013-12-13 |
| 手术室 | 手术灯 | Polaris 100/200 | Draeger Medical GmbH | 2020-01-20 |
| 手术室 | 手术灯 | Polaris 100/200 | Draeger Medical GmbH | 2020-01-20 |
| 手术室 | 高频电刀 | Force-Fx-8C |  | 2021-07-30 |
| 手术室 | 高频电刀 | Force-Fx-8C |  | 2021-07-30 |
| 手术室 | 高频电刀 | Force-Fx-8C |  | 2021-07-30 |
| 四病区 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2022-02-28 |
| 四病区 | 护理车 | YG24 | 无 | 2020-11-30 |
| 四病区 | 不锈钢病历夹彩车 |  | 万康医疗 | 2020-05-29 |
| 四病区 | 抢救车 | YG34 | 无 | 2020-07-30 |
| 四病区 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 | 成都市丹翔电器设备有限公司 | 2020-06-30 |
| 碎石中心 | 碎石机 | HK ESWL-V | 无 | 2018-05-17 |
| 体检中心 | 尿液分析仪 | CYBOW Reader 720 | DFI Co.,Ltd. | 2017-09-13 |
| 体检中心 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2022-08-31 |
| 体检中心 | 超声诊断系统 | ACUSON Juniper | 美国西门子医疗系统股份有限公司 | 2021-04-20 |
| 体检中心 | 超声诊断仪 | ACCUVIX A30 | SAMSUNG MEDISON CO.,LTD. | 2017-03-10 |
| 体检中心 | 数字式十二道心电图机 | SE-1201 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2017-02-17 |
| 体检中心 | 数字式十二道心电图机 | SE-1201 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2016-09-16 |
| 体检中心 | 抢救车 | YG34-A | 勇敢医疗 | 2019-02-18 |
| 体检中心 | LS眼科裂隙灯显微镜检查仪 | LS -3 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | 2017-09-13 |
| 体检中心 | 婴幼儿智能体检仪 | WS-RTG-1CT | 武汉计算机软件开发有限公司 | 2016-09-16 |
| 体检中心 | 检查床 | 99A | 无 | 2016-09-14 |
| 体检中心 | 立式功率自行车 | P-GLC-E |  | 2019-10-31 |
| 体检中心 | 立式功率自行车 | P-GLC-E |  | 2019-10-31 |
| 体检中心 | 立式功率自行车 | P-GLC-E |  | 2019-10-31 |
| 体医融合 | 磁振热治疗仪 | LGT-2600B |  | 2019-10-31 |
| 体医融合 | 体成分分析仪 |  |  | 2018-09-04 |
| 体医融合 | 心肺功能测评系统 | XC-1000 |  | 2018-09-04 |
| 体医融合 | 干扰电治疗仪 | LGT-2800Vi |  | 2019-10-31 |
| 体医融合 | 中药熏蒸仪 | HW-9002 |  | 2019-09-30 |
| 体医融合 | 全自动血压计 |  |  | 2018-09-04 |
| 体医融合 | 亚健康评估分析系统 |  |  | 2019-12-27 |
| 体医融合 | 身体姿态评估系统 | PA-200R |  | 2019-12-27 |
| 体医融合 | 动脉硬化监测评估系统 | Fukuda VS-1500A |  | 2019-12-27 |
| 体医融合 | 健康体适能管理平台 |  |  | 2018-09-04 |
| 体医融合 | 骨密度检测仪 |  |  | 2018-09-04 |
| 五病区 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2022-01-09 |
| 五病区 | 病人监护仪 | GS20 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | 2018-08-20 |
| 五病区 | 病人监护仪 | iMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2015-03-14 |
| 五病区 | 病人监护仪 | iMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2018-08-20 |
| 五病区 | 经颅及周围血管多普勒诊断系统 | Sonara | Natus Neurology Incorporated | 2012-02-14 |
| 五病区 | 空气消毒机 | YKX-130 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 2015-07-13 |
| 五病区 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | HB610D | 苏州好博医疗器械有限公司 | 2015-03-17 |
| 心电图室 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 杭州百慧医疗设备有限公司 | 2018-10-10 |
| 心电图室 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 杭州百慧医疗设备有限公司 | 2018-10-10 |
| 心电图室 | 动态心电 |  | 杭州百惠 | 2016-07-14 |
| 血液净化中心 | 远红外线治疗仪 | KP-B220 | 海南朗腾医疗设备有限公司 | 2015-11-16 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2012-03-20 |
| 血液净化中心 | 空气消毒机 | DF-1000B | 无锡康克医疗器械商贸有限公司 | 2010-03-29 |
| 血液净化中心 | 远红外线治疗仪 | TY-102F | 宽谱医学科技股份有限公司 | 2013-07-31 |
| 血液净化中心 | 抢救车 | ZY27 | 无 | 2009-04-27 |
| 血液净化中心 | 治疗车 | YG13 | 无 | 2015-04-17 |
| 血液净化中心 | 治疗车 | YG13 | 无 | 2015-04-17 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008S | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2017-07-18 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008S | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2015-06-09 |
| 血液净化中心 | 治疗车 | YG13 | 无 | 2015-04-17 |
| 血液净化中心 | 治疗车 | YG13 | 无 | 2015-04-17 |
| 血液净化中心 | 空气消毒机 | DF-1000B | 无锡康克医疗器械商贸有限公司 | 2008-07-31 |
| 血液净化中心 | 空气消毒机 | DF-1000B | 无锡康克医疗器械商贸有限公司 | 2008-07-31 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2009-01-25 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008S | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2018-10-10 |
| 血液净化中心 | 空气消毒机 | KXGF120A | 武汉市吉星环保科技有限责任公司 | 2015-04-10 |
| 血液净化中心 | 空气消毒机 | KXGF120A | 武汉市吉星环保科技有限责任公司 | 2015-04-10 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008S | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2018-04-16 |
| 血液净化中心 | 除颤监护仪 | TEC-5631 | 日本光电工业株式会社 | 2020-08-31 |
| 血液净化中心 | 轮椅体重秤 | XK3190-A12 | 成都普瑞逊电子有限公司 | 2022-12-12 |
| 血液净化中心 | 病历橱 | ABS 60T | 无 | 2015-04-20 |
| 血液净化中心 | 空气消毒机 | KXGF120A | 武汉市吉星环保科技有限责任公司 | 2015-04-10 |
| 血液净化中心 | 血液透析滤过装置 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2010-03-29 |
| 血液净化中心 | 血液透析滤过装置 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2010-08-31 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008S Version V10 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2022-12-12 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008S | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2015-06-09 |
| 血液净化中心 | 血液透析滤过装置 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2013-04-30 |
| 血液净化中心 | 血液透析滤过装置 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2012-02-14 |
| 血液净化中心 | 血液透析滤过装置 | 4008S | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2013-04-30 |
| 血液净化中心 | 血液透析滤过装置 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2011-12-31 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2011-12-31 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2016-10-13 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2016-10-13 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2015-11-16 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2015-11-16 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2015-06-09 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2015-06-09 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2015-06-09 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008S | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2017-12-14 |
| 血液净化中心 | 血液透析滤过装置 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2015-01-12 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 4008B | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2014-09-16 |
| 血液净化中心 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-11-11 |
| 血液净化中心 | 吸顶式循环风空气消毒机 | X-1500 |  | 2022-11-11 |
| 血液净化中心 | 治疗车 | YG13 |  | 2015-04-17 |
| 血液净化中心 | 吸顶式循环风空气消毒机 | X-1500 |  | 2022-11-11 |
| 血液净化中心 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-11-11 |
| 血液净化中心 | 吸顶式循环风空气消毒机 | X-1500 |  | 2022-11-11 |
| 血液净化中心 | 吸顶式循环风空气消毒机 | X-1500 |  | 2022-11-11 |
| 血液净化中心 | 吸顶式循环风空气消毒机 | X-1500 |  | 2022-11-11 |
| 血液净化中心 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-11-11 |
| 血液净化中心 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-11-11 |
| 血液净化中心 | 治疗车 | YG13 |  | 2015-04-17 |
| 血液净化中心 | 吸顶式循环风空气消毒机 | X-1500 |  | 2022-11-11 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 5008S | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | 2022-01-09 |
| 血液净化中心 | 血液透析设备 | 5008S |  | 2022-11-11 |
| 眼科 | APS全自动电脑视野检查仪 | APS-6000B | 重庆康华科技有限公司 | 2010-08-31 |
| 眼科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 眼科 | 非接触眼压仪 | AT555 | Reichert Inc. | 2007-08-24 |
| 眼科 | LS眼科裂隙灯显微镜检查仪 | LS -3 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | 2020-01-20 |
| 眼科 | 电脑验光仪 | KR-8900 |  | 2014-09-15 |
| 眼科 | 手术显微镜 | OPMI Lumera 300R |  | 2022-01-09 |
| 眼科 | 光相干断层扫描仪 | Primus200 |  | 2022-02-28 |
| 影像科 | 数字化移动式摄影X射线机 | Optima XP240max | 通用电气医疗系统有限公司 | 2020-04-29 |
| 影像科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 影像科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 影像科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2021-09-30 |
| 影像科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2022-08-01 |
| 影像科 | 医用显示器 | MDNG-5221 | BARCO | 2016-01-11 |
| 影像科 | 医用显示器 | MDNC-3221 | 无 | 2016-01-11 |
| 影像科 | 医用显示器 | MDNC-3221 | BARCO | 2016-01-11 |
| 影像科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 影像科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 影像科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 影像科 | 空气消毒机 | KDSJ-B1000 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 2023-05-25 |
| 影像科 | X线计算机体层摄影设备 | Incisive CT Power | 飞利浦 | 2021-04-20 |
| 影像科 | 抢救车 | ZY27 | 无 | 2009-02-13 |
| 影像科 | 治疗车 | YG23 | 如皋市勇敢医疗器械厂 | 2014-08-15 |
| 影像科 | 治疗车 | YG13-A | 无 | 2014-08-15 |
| 影像科 | 数字乳腺X射线摄影系统 | Senogeaphe pristin | 通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司 | 2021-07-30 |
| 影像科 | 医用磁共振成像系统 | Ingenia 3.0T | Philips Medical Systems Nederland B.V. | 2017-01-12 |
| 影像科 | 数字化医用X射线摄影系统 | Ysio Max | Siemens AG | 2016-10-10 |
| 影像科 | X光机系统升级 | 数字胃肠机升级 | 无 | 2011-04-30 |
| 影像科 | 智能灌肠整复仪 | KD21 | 姜堰市新康医疗器械有限公司 | 2006-12-10 |
| 影像科 | 双能X射线骨密度仪 | Prodigy | Datex-Ohmeda,Inc. | 2016-01-11 |
| 影像科 | X射线计算机断层摄影设备 | 规格64排 |  | 2015-02-10 |
| 影像科 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 |  | 2023-01-30 |
| 针灸科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 针灸科 | 智能熏蒸仪 | LXZ-200S | 杭州立鑫医疗器械有限公司 | 2014-02-13 |
| 针灸科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 针灸科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 针灸科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 针灸科 | 氦氖激光治疗仪 | JH30型 | 上海嘉定光电仪器有限公司 | 2008-03-28 |
| 针灸科 | 空气消毒机 | KXGF090A |  | 2022-05-01 |
| 中心实验室 | 空气消毒机 | YKX-Y-800 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2021-09-30 |
| 中心实验室 | 流式细胞仪 | BriCyte-E6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-11-30 |
| 中心实验室 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI7300 | Life Technologies Holdings Pte Ltd | 2010-11-30 |
| 中医科 | 不锈钢换药车 | CR | 无 | 1998-08-10 |
| 中医科 | 轻便手术床 |  | 无 | 1998-08-10 |
| 中医科 | 肛肠综合治疗仪 | SZZ-2000E | 淄博光电医疗仪器有限公司 | 2016-02-20 |
| 中医科 | 空气消毒机 | KXGF090A | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 2020-01-20 |
| 肿瘤介入 | 肯格王牌CXD-Y型床单位臭氧消毒机 | CXD-Y | 成都丹翔电器设备有限公司 | 2020-01-20 |
| 肿瘤介入 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-12-31 |
| 肿瘤介入 | 病人监护仪 | UT4000B | 深圳市金科威实业有限公司 | 2017-05-08 |
| 肿瘤介入 | 25格病例车 |  | 无 | 2015-12-14 |
| 肿瘤介入 | 不锈钢床边护理彩车 | 850*500*1020 | 无 | 2020-04-29 |
| 肿瘤介入 | 不锈钢床边护理彩车 | 850*480*100/1100 | 无 | 2020-06-30 |
| 肿瘤介入 | 治疗车 | YG13 700*500*900 | 无 | 2020-07-30 |
| 肿瘤介入 | 输液泵 | sa213 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 2016-01-11 |
| 肿瘤介入 | 输液泵 | BeneFusion VP1 Ex | 深圳迈瑞科技有限公司 | 2020-05-29 |
| 肿瘤介入 | 护理车 | YG20 |  | 2020-07-30 |
| 影像科 | X射线计算机体层摄影设备 | Aquilion ONE TSX-305A | 佳能医疗系统株式会社 | 2024-01-24 |
| 彩超室 | 超声诊断设备 | Aplio i700 TUS-A17 | 佳能 | 2024-01-24 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

## 政府采购政策功能落实

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

（1）本项目属于服务类采购。即采购服务全部由中小企业承接。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料）

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

## 评标方法与评标标准

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分统一按照以下公式计算：投标人价格得分=（评标基准价/投标报价）×10。(小数点后保留2位) |
| 2 | 企业实力（20分） | 投标人具有本项目所提供的医疗设备资产管理相关软件著作权： 第一档：提供 10 份及以内的得 3分； 第二档：提供 11-20 份（含）的得5分； 第三档：投标人提供 20 份以上的得7分。 未提供的不得分。 注：提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书扫描件。 |
|  |  | 投标人具有IS013485医疗器械质量管理体系认证、IS014971医疗器械风险管理体系认证、IS027001信息安全管理体系认证、IS09001质量管理体系、IS045001职业健康安全管理体系认证、IS014001环境管理体系认证，IS037001反贿赂管理体系认证证书、IS037301合规管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，应急预案管理能力评价认证证书，五星级售后服务认证，提供有效期内的证书复印件，每提供一项得1分，最高10分； |
|  |  | 投标人具有协助二级及以上综合性医院的医院等级评审能力和经验，每提供一份相关医院开具的协助医院等级评审证明材料（一年内有效，需加盖院方印章）的，得1分，最高得3分，不提供者不得分。 |
| 3 | 管理制度（9分） | 投标人针对采购人需求提供各项制度（包括但不限于：项目绩效考核管理、巡检管理制度、安装维修管理制度、保养管理制度、特种设备管理、零配件管理等）每提供一份得1分，最多得6分。 |
|  |  | 管理制度内容详实、可执行度高，得3分。管理制度内容一般，可执行度一般得2分。管制制度内容差，可执行度差得1分,未提供不得分。 |
| 4 | 类似业绩（10分） | 投标人自2021年1月1日以来签署的医院全院医疗设备整体维保服务项目二级及以上综合性医院案例的合同（不含单科室、单台设备以及技术咨询合同），提供合同复印件。无合同复印件的不得分，每提供一家得1分，最高10分。 |
| 5 | 厂商合作（7分） | 2021年1月1日起（以合同签定日为准），投标人与高价值精密医疗设备（西门子、GE、飞利浦、东软、西门子、佳能、联影等）厂家或厂家授权经销商签订的保修服务或备件采购合同，每提供一份（合同扫描件及付款凭证）得1分，满分7分。（注：投标文件中须附合同复印件，厂家授权经销商需提供厂家授权函，未提供不得分） |
| 6 | 人员配置（18分） | 为保证投标人的工程维修力量，保障后续的设备维护，要求： - 投标人服务团队负责人具备本服务项目相关的中级及以上职称得1分，不提供不得分； 2、投标人服务团队具有高级医疗设备管理师证书的，提供1个可得1分，最多得2分，不提供不得分。 3、项目服务团队人员中具有辐射安全与防护证书的，每提供一份，得1分，最高得1分，不提供不得分； 4、项目服务团队中具有相关部门颁发的医疗设备质控从业人员培训合格证书，每提供一份，得1分，最高得4分，不提供不得分； 5、项目服务团队中具有人力资源和社会保障厅（部）颁发的三级及以上电工证书，每提供一份，得1分，最高得3分，不提供不得分； 6、项目服务团队中具有市场监督管理局颁发的特种设备安全管理和作业证书，每提供一份，得1分，最高得1分，不提供不得分。 7、投标人具有中小型设备的维修能力，监护、除颤、血透、内镜、特种设备等医疗设备维修工程师资质。上述一个类别最多得1分，每提供1个工程师资质得1分，最多得3分。 8、为保证重点大型影像设备的技术服务能力，投标人维修工程师团队中，获得GE、西门子、飞利浦的MRI、DSA、CT、DR、超声设备原厂培训资质证书的每个得1分，最多得3分。未提供不得分。 评审依据：提供以上符合要求的工程师证书扫描件、身份证复印件、及开标前六个月内任意一个月（不含开标当月）由投标人缴纳或委托缴纳社保的证明扫描件进行佐证。 |
| 7 | 技术服务方案（8分） | 投标人提供的服务方案详尽明了，满足招标文件需求，全面、系统、科学，具体可行，工作流程、工作方法、制度和措施能够实质性满足采购方的项目需求，得8分； 投标人提供的服务方案较详细清晰，较为全面、较为系统、较为科学，有一定的可行性，工作流程、工作方法、制度和措施基本能够满足采购方的项目需求，得4分； 投标人提供的服务方案不够详细清晰，不够全面、不够系统、不够科学，可行性一般，工作流程、工作方法、制度和措施不够满足采购方的项目需求，得1分； 投标人未提供服务方案或者提供的服务方案与本项目无关的，不得分。 |
| 8 | 配件库及备用机方案（5分） | 1.投标人具有自建的备品备件仓库（不含医院驻场仓库），用于备件存放、设备维修、样机展示或设备培训等，要求提供仓库地址、产权登记证书扫描件或租赁合同、仓库内部照片、联系人、联系电话等资料，得2分。须提供相关证明文件，未提供或提供的资料不全不得分。 评审依据：投标文件中需提供仓库租赁合同或产权登记证书扫描件，并提供相关照片进行佐证，未提供不得分； - 投标人提供备用机清单（设备20台（含）以上）得1分，不提供不得分； - 投标人提供配件方案，方案合理得2分，方案一般得1分，方案不提供不得分。 |
| 9 | 质控服务（9分） | 1.投标人需提供质控设备为医院提供维修后的质控服务，提供质控设备清单及校准证书，需质控的医疗设备包含以下设备：血液透析机、心电监护仪、医用注射泵和输液泵、呼吸机、高频电刀、婴儿培养箱、除颤器/经皮起搏器等。投标人需提供的相对应的质控设备清单及校准证书，每提供一项得1分，最多得7分。 评审依据：提供以上工具校准日期在有效期内的校准证书扫描件进行佐证。 2.投标人需提供医学装备计量检测服务，提供企业或符合条件的第三方机构出具的授权许可或委托协议，得2分；未提供不得分。 |
| 10 | 应急预案（4分） | 投标人需提供维保范围内医疗设备出现故障情况下，投标人提供应急预案及应急措施，方案细化具体，切实可行，符合医院应急实际得4分；投标人提供应急预案及应急措施较为具体，有一定可行性，基本满足医院应急需要得2分；投标人提供应急预案及应急措施较为简化，可行性不强，不能很好满足医院应急需要得1分；应急预案未提供或提供应急预案与本项目关联性不强的，此项不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.采购需求响应承诺函（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（如适用）（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

## 附件1 开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币： 元）

## 附件2 投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

## 附件3 采购需求响应承诺函

项目承诺书

（仅供参考，格式自拟）

根据招标文件《第四章：采购需求》涉及的内容自行编制项目承诺书，承诺在项目执行过程中，将严格执行招标文件要求，遵守国家的有关法律法规，尊重并贯彻采购人的意见，维护采购人实际利益，与采购单位密切配合，随时提供全过程、全方位的服务，保证项目顺利执行完成。

…

供应商名称：                                （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

响应日期：2025年XX月XX日

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对采购需求做出响应承诺。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于承诺书附件中。

## 附件4 商务要求响应及偏离表（如适用）

商务要求响应及偏离表

本项目不适用

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 响应或正/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

## 附件5 声明函

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年___月___日

## 附件6法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320600-G2025-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人身份证（正反面复印件）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件7投标函

投标函

致：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

根据贵方的JSZC-320600-G2025-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地         址：

邮         编：

电         话：

传         真：

投标人开户行：

账         号：

日         期：________年____月____日

## 附件8 中小企业声明函

中小企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏苏豪创新科技集团高科有限公司组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320600-G2025-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于租赁和商务服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于租赁和商务服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选企业规模类型。

## 附件9残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320600-G2025-****的             项目采购活动提由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子章）：

日  期：

## 附件10实质性要求响应及偏离表（如适用）

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容及加注“★”的参数） | 投标响应情况 | 响应或正/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容及加注“★”的参数）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

## 附件11相关业绩案例一览表（如有）

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签订时间 | 业主名称 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同复印件；

2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。