清 单 编 制 说 明

工程名称：如皋市九华镇姜园村宜居宜业和美乡村建设

1、工程概况：本工程为如皋市九华镇姜园村宜居宜业和美乡村建设工程；该工程包含临水栈道220米、木桩护坡520米、排水管网、管井、一体化污水处理站、绿化、原道路拆除、6米水泥道路630米、原路灯拆除安装。具体建设规模、工程特征、自然地理条件、环境保护要求、现场实际情况、交通运输情况等详见图纸要求。 2、工程招标范围：包含市政、绿化； 3、工程量清单编制依据：施工图纸、《江苏省建设工程工程量清单计价规范》(2013版)、《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2014版)、《江苏省市政工程计价表》(2014版) 、《江苏省建筑工程费用定额》(2014版)营改增后调整内容、江苏省及南通市现行的计价文件及补充计价规定，及与本工程项目相关的标准、规范及技术资料，施工现场情况、工程特点及施工方案； - 4、工程质量、材料、施工等的特殊要求详见施工规范、设计图纸及本工程量清单。 - 5、其他需要说明的问题： 5.1、混凝土为商品砼，砂浆为预拌砂浆； 5.2、工程材料品牌： - 见材料品牌推荐表。 - 6、暂列金额：0万元。 - 7、材料暂估价：本工程暂估价额为：0元； 8、专业工程暂估价：0万元； 9、措施项目清单报价投标人应根据现场踏勘情况、工程项目特性、施工组织设计方案增加相应措施项目费用；各投标单位根据施工图及现场踏勘等因素及企业自身实际条件具体报价，竣工结算时如无招标文件中相关明示结算条款时均不作任何调整。 南通中江工程项目管理有限公司 2024年11月06日