苏州市政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320507-YJKJ-C2024-0012

项目名称：2025年苏州高铁新城城市照明维修养护服务项目

采购单位：苏州高铁新城城市建设管理服务中心

项目类别：服务类

研佳科技咨询（苏州）有限公司

二〇二五年一月

目录

第一章竞争性磋商公告

第二章响应须知

第三章采购需求

第四章评审办法及评分标准

第五章合同文本

第六章附件格式

第一章竞争性磋商公告

项目概况： 2025年苏州高铁新城城市照明维修养护服务项目采购项目的潜在供应商应在苏州市政府采购网获取采购文件，并于2025年1月20日 9 点 30 分(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-YJKJ-C2024-0012

项目名称：2025年苏州高铁新城城市照明维修养护服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：壹佰玖拾贰万玖仟零叁拾贰元整（小写：￥1929032.00）

最高限价：壹佰玖拾贰万玖仟零叁拾贰元整（小写：￥1929032.00）

二、采购需求：

本项目主要针对区域内城市照明的维修养护，包括市政道路路灯照明、景观灯照明及箱变、计控箱、电缆等配套设施的巡查、检查、维修等。

合同履行期限：一年（具体以采购人进场通知单为准）。

三、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质，具有有效的《安全生产许可证》；

（2）具有国家电监会颁发的承装、承修、承试电力设施五级及以上许可证；（如为联合体，任意一方具有均可）

（3）拟派项目经理具有机电工程二级建造师及以上资质，具有有效的安全生产考核合格证书（B类证）；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

三、获取采购文件

时间：2025年1 月10 日至2025年1 月16日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云

方式：苏采云

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年1月20 日9点30 分（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

五、开启

时间：2025年1月20日9 点30 分(北京时间)

地点：“苏采云”系统

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、联合体及转包、分包：

本项目 接受 联合体响应（联合体成员数量不得超过2个，以联合体形式响应的，须提供联合体响应协议书）。

由两个法人组成一个联合体以一个申请人的身份共同响应时，联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。同时还应符合以下要求：

（1）联合体各方均应具备承担项目的相应能力，国家有关规定或者竞争性磋商公告对响应单位特定资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。

（2）联合体各方应签订联合响应协议，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任。申请人的响应文件及成交后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。

（3）联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

（4）联合体各成员之间签订的联合体响应协议书应作为响应文件的有效部分。

（5）参加联合体的各成员不得再以自己名义单独响应，也不得同时参加其他联合体响应。如有违反将取消该联合体各成员的响应资格。

（6）联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2、法人的分支机构不得参加本项目的采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

6、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

7、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

8、本公告同时在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。政府采购监督管理部门监督电话：0512-67591005、0512-67591006。

9、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州高铁新城城市建设管理服务中心

地址： 苏州市相城区高铁新城

联系人：朱思远

联系电话：13814812016

2、采购代理机构信息

名称：研佳科技咨询（苏州）有限公司

地址：苏州市相城区青龙港路60号苏州港口大厦11层1101（东）室

联系方式：0512-65729727

3、项目联系方式

项目联系人：曹梦斌、赵正阳

电话：0512-65729727

研佳科技咨询（苏州）有限公司

2025年1 月9 日

第二章响应须知

1总则

1.1响应单位资格要求

1.1.1详见第一章竞争性磋商公告中“二、申请人的资格要求”。

1.1.2响应单位不得存在下列情形之一：

(1)苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》(苏财购(2017)11号)文件规定应拒绝的失信信息。

(2)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：无。

(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.1.3联合体投标：第一章竞争性磋商公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务、小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额的比例（如涉及），否则投标无效。

(2)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(3)联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

(4)联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.2分包

本项目R不允许分包

£允许分包，分包要求：

1.3磋商费用

1.3.1供应商应自行承担所有准备及参加磋商的相关费用。不论磋商结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

1.3.2本次磋商项目由研佳科技咨询（苏州）有限公司代理并向成交单位收取代理服务费用。

收费标准：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；

预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法5.5折进行计算收取。如按上述方法计算的金额低于人民币3500元整的，则代理服务费按人民币3500元整计收。

成交单位如果未按上述规定缴纳成交服务费，采购代理机构或采购单位将保留诉讼的权利。

1.4保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5语言文字

磋商文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

1.6计量单位

除磋商文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7扫描件

扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

1.8知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专权利、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，不涉及不正当竞争行为或其他违法行为，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商负责处理并承担所有相关责任。

2磋商文件的说明

2.1磋商文件的获取

见第一章竞争性磋商公告

2.2磋商文件的询问

供应商在收到磋商文件后，若有问题需要询问，应于下载磋商文件后在“苏采云”里及时提出，采购代理机构将予以解答。

2.3磋商文件的澄清或修改

2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正(补充)公告”的形式在原公告发布媒体上对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2.3.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3.3投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

3响应文件说明

响应单位应详细阅读磋商文件的全部内容，不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由响应单位自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。

3.1磋商保证金：无

3.2响应文件的组成

3.2.1磋商响应函(格式见第六章)；

3.2.2关于资格文件的声明函（格式见第六章）；

3.2.3磋商响应单位基本情况表（格式见第六章）；

3.2.4磋商响应报价表（开标一览表）第一次(格式见第六章)；

3.2.5法定代表人身份证；

3.2.6法定代表人授权委托书及代理人身份证(如有授权，格式见第六章)；

3.2.7具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.2.8具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.2.9具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.2.10有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年(至少一个月)依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

3.2.11参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函(格式见第六章)；

3.2.12服务要求偏离表(格式见第六章)；

3.2.13商务需求偏离表(格式见第六章)；

3.2.14磋商响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表(格式见第六章)

3.2.15响应保证承诺书；

3.2.16针对本项目的技术服务工作方案；

3.2.17评分标准中所涉及到的其他材料、证明；

3.2.18投入本项目人员配备一览表(格式见第六章)；

3.2.19类似项目业绩一览表；

3.2.20采购需求中所涉及到的其他材料、证明；

3.2.21响应单位认为需加以说明或证明的其他资料。

注：

①以上3.2.1-3.2.13、3.2.17-3.2.20项资料必须提供，否则响应无效。

供应商应保证上传的投标(响应)文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。

如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

如不同供应商使用同一台电脑制作的电子投标（响应）文件的，双方“文件制作机器码” 一致的，则其投标（响应）文件将被认定为无效投标（响应）。

3.3响应报价

3.3.1响应报价应包括完成本采购项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3.2如果磋商文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

3.3.3供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，其响应无效。

3.3.4一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。

3.3.5任意一次报价(包括首次报价、多轮报价)超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的(针对采购文件标明预算单价的项目)，其响应文件按无效文件处理。

3.3.6除因磋商文件修改导致成本增加外，供应商二次报价超过第一次报价的，其响应文件按无效文件处理。

3.3.7报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3.8单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。

3.3.9总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.3.10响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

3.4电子投标(响应)文件的编制与提交

3.4.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

- 3.4.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

3.4.3响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

3.4.4联合体投标：如招标(采购)公告中允许联合体投标（响应），联合体的投标(响应)文件制作上传操作如下：

第一步：在投标(响应)文件中上传联合体投标（响应）协议书。

第二步：在投标(响应)文件中，由联合体中的牵头人制作投标(响应)文件。

3.5响应文件开启、评标(评审)

3.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

3.5.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3.5.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

3.5.4供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

3.5.5开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

3.6技术支持

3.6.1CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

3.7响应文件的修改和撤回

3.7.1供应商在提交投标(响应)文件截止时间前，可以对所递交的投标(响应)文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标(响应)文件截止时间后供应商不得撤回投标(响应)文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

4磋商程序

4.1磋商小组

4.1.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。

4.1.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

4.1.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

4.1.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2资格审查

4.2.1由磋商小组按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。

4.2.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》(苏财购(2017)11号)文件的规定，将对供应商进行信用查询。

(1)查询时间：响应文件递交截止时间。

(2)查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

(3)查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，磋商小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名(章)确认。同时，采购代理机构工作人员应根据磋商小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

(4)信用记录使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

(一)政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

(二)财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

(1)被列入失信被执行人名单；

(2)被列入重大税收违法案件当事人名单；

(3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款(或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)的信用记录。处罚生效日至递交投标(响应)文件日未满三年的。

4.2.3磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

4.3磋商

4.3.1本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

4.3.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。

4.3.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

4.4澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.4.1本项目采用线上澄清。

4.4.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

4.4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

4.5最后报价

4.5.1磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审价格(各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.5.2线上二次报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.5.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4.5.4磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

4.5.5未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。

4.5.6在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。

4.5.7如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

5项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项的情形除外。

项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

6成交

6.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商。

6.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。

6.4采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

6.5成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7履约保证金

7.1无。

8合同

8.1采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起15日内(最迟30日内)，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

8.2采购合同签订之日起两个工作日之内采购合同网上公示。签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同报相城区政府采购处备案。

8.3采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者解除合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

9质疑

9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)规定。

9.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述9.5、9.6条款的规定向代理单位或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

9.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理单位、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

9.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

9.5供应商(含潜在供应商)对采购方式、采购需求(及采购需求中列明的供应商实质性响应条件)、评分标准、公开招标项目资格审查结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人联系电话： 0512-66158560

采购人通讯地址： 苏州市相城区高铁新城青龙港路286号

9.6供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理单位提出，由代理单位负责答复。

代理单位联系电话：0512-65729727

代理单位通讯地址：苏州市相城区青龙港路60号苏州港口大厦11层1101（东）室 。研佳科技咨询（苏州）有限公司

9.7接收质疑函的方式为书面形式(当场送达或邮寄方式)。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

9.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理单位有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

10未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章采购需求

研佳科技咨询（苏州）有限公司受苏州高铁新城城市建设管理服务中心就其拟采购的2025年苏州高铁新城城市照明维修养护服务项目服务项进行竞争性磋商。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、项目编号：JSZC-320507-YJKJ-C2024-0012

二、项目名称：2025年苏州高铁新城城市照明维修养护服务项目

三、预算金额：壹佰玖拾贰万玖仟零叁拾贰元整（小写：￥1929032.00）

最高限价：壹佰玖拾贰万玖仟零叁拾贰元整（小写：￥1929032.00）

四、服务期限：一年（具体以采购人进场通知单为准）。

五、采购需求：

（一）养护明细清单（详见采购文件附件- 2025年苏州高铁新城城市照明维修养护服务项目清单）：

| 序号 | 类型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯照明设施养护 | 项 | 1 |
| 2 | 景观灯设施养护 | 项 | 1 |
| 3 | 照明箱变及计控箱设施养护 | 项 | 1 |
| 4 | 2025年照明零星施工 | 项 | 1 |

注：1、各响应单位须按2025年苏州高铁新城城市照明维修养护服务项目清单进行报价，并注明单价与合价。其中“2025年照明零星施工”项，最高限价为190000元，本项服务内容为施工暂估价，不计入养护费，单价固定按实际发生结算。

（二）养护内容

1、为确保养护质量，供应商有固定的工作场所（非住宅），能够满足办公、仓储要求，并有适应需要的工作人员。供应商需对成交后的路灯及配套设施落实专人进行动态养护管理，着装上岗，全天候作业。为确保堆放灯杆等设施材料，响应单位须具有不低于500平方米的仓储场地（响应文件中必须提供以下证明材料，仓储场所自有产权的权属证明或租赁合同复印件、房租发票（产权证明或租赁合同中应注明场所面积，签订租赁合同或产权登记日期、房租发票日期需在本项目开标之日前（如出租方为国家政府部门、机关、事业单位的，可仅提供盖有出租方公章的合同复印件及缴纳租费的行政事业收据复印件）及上述场地现场照片）。若无办公场所，可承诺在成交后配备，提供满足上述要求的承诺书，并在签订合同前提供至采购单位备案。

2、日常养护：路灯、灯杆、灯具、灯盏、光源（湖泊堤岸灯带）、变配电设施、高低压电力电缆（含电缆管道）、检修井及其他电气配件等电器设施维护、维修、损坏更换及被盗修复补齐。对养护范围内路灯及配套设施移交清点过程中发现已存在损坏或被盗缺失等情况的，应按采购单位要求及时修复、补齐，并保证设备的完备性和亮灯率，费用含在报价中，保证亮灯率达到98%以上，设施完好率达到95%以上。

3、巡查及清洗：对维护内容进行日常巡查并定期清洗，对设备的运行情况及时记录；

4、养护过程中，供应商必须采取周密的安全措施、道路照明养护时作相关安全措施，以避免造成对人身和财产的损害。如因供应商操作不当、养护不当或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由供应商自行承担。

5、因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起碰线、碰屋、非养护原因造成的伤人、伤物），供应商在接到采购单位通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理，处理费用采购单位按实另行核算，但因养护不当存在安全隐患导致的除外。

6、对于供应商养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，采购单位有权安排第三方进行养护，所发生的费用从供应商季度养护费中扣除。

7、供应商养护期间的亮灯率及设施完好率低于要求的，必须及时修复，使用同品种、规格、型号的材料（经采购单位批准的除外），并确保路灯及配套设施正常运行,费用含在报价中。若供应商未按规定安装、修复，采购单位有权安排第三方进行安装、修复，所发生的材料费及补安装费用从供应商季度养护费中扣除。因使用假冒伪劣产品或使用的材料性能低于要求规定或因延迟修复导致道路路灯熄灭或亮灯率低于要求，造成人身伤害或财产损失等安全事故的，由供应商承担责任及相关费用。

8、设施养护及巡查看护全天候24小时，确保无重大破坏和偷盗案件，在看护中遇到人为破坏、交通事故破坏及失窃现象（不限于数量多少），供应商应及时告知采购单位并在当天向公安机关报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况。全部损坏、失窃设备及材料费用均由供应商承担，并在规定时间内修复、补齐。供应商超出规定时间仍不修复、补齐的，采购单位有权安排第三方进行修复、补齐，所发生的费用从供应商季度养护费中扣除，因未在规定时间内修复、补齐造成人身伤害或财产损失等安全事故的，由供应商承担责任及相关费用。

9、零星施工，养护期内养护范围内的路灯临时迁改，新增，由成交单位负责实施，成交单位需配置实施车辆、机械、设备，配合采购单位完成工作。工作内容包含不限于：路灯基础安装、灯杆吊装、管线敷设、调试及提供应急零时用电等。

（三）养护要求

1、按照《苏州市市政设施管理条例》、《照明设施维护质量考核办法》、《江苏省市政设施养护维修定额（修订）》要求，每年12月上旬上报次年养护工作计划，每月20日前上报次月养护工作计划及上月养护工作总结，同时制定相关实施细则，并按计划开展养护工作。特殊情况如需调整上报时间，采购方将提前3个工作日通知成交单位。

2、建立照明设备养护基础台帐资料、管理档案规范完整；做好养护、巡查、维修、抢修记录，报修处理率100%；对检查发现问题的整改通知单及工作联系单等及时整改落实并回复；做好养护、巡查、维修、抢修记录。

3、养护档案台账应包括下列内容：设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台账、工作计划、各项检测数据、维修记录、安全培训及演练等相关资料。养护档案资料应装订成册并实行电子化。

4、设定报修电话，安排专职值班人员进行24小时值班，随时接报，方便群众，并做好宣传工作。配合各社区值班室做好电话接处、值班登记、故障回复等工作。

5、保持配电箱体完整无缺、基座无损坏、有编号、不渗水、无锈蚀、门锁完好，接电电阻≦10欧姆，总电压电流三相平衡、分接触器电压电流三相平衡，箱内仪表、元部件完好、固定无松动、无损坏、无烧热变色、无异响。

6、定期对箱内元器件进行检查，并收集资料，做好记录备查。每月不少于1次表箱内外清洁，控制箱（分支箱）乱涂（写）贴及时清除，同时做到不伤及表层漆面，保持表箱漆面与原有一致。

7、建立巡查、养护、抢修管理网络，保证照明设施24小时有人维护和巡查，成交方将体系、人员名单、资料报采购方备案。维修人员必须具备相关资质，电工必须有供电部门入网操作资格。

8、成交方必须自备各类养护设备、工具、车辆等设施，满足照明设施养护要求，如因该方面原因影响维护工作正常开展，采购方有权终止合同。

9、灯具清洁，包括设施上的非法张贴物和有碍观瞻的污迹。缺失的路灯标贴，由中标方负责制作及安装。对照明器具的管理做到每月进行巡修、清洁，灯具完好清洁、无蛛网、无非法粘贴物无积污，断裂、脱焊及严重锈蚀，对严重影响照明安全的器件应予整修更换，灯具的清洁率≥85%，灯具的亮灯率≥98%，过境省道、国道亮灯率≥100%。

10、成交方要做好安全生产、文明生产工作，对所有责任事故负全责。安全应包括正常营运及养护作业时发生事故的交通组织和安全防护。在现场施工或养护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。每月应进行一次安全教育学习。养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。

11、加强日常巡查，对偷盗、损坏、自然老化的照明设施应在规定的时间内及时修复。维修所用的元器件应达到原设计要求，同规格、同质量的合格产品，费用含在报价中，不再另行支付。

12、其他采购方要求实施的工作。

（四）投入本项目人员设备要求：

成交单位必须有各类照明设施养护车辆及作业人员，满足养护要求，同时保证工作安全，文明上岗，如因该方面原因影响维护工作正常开展，采购方有权终止合同。

1、服务人员要求：

①专职电工≥4名；

②持高空作业车操作证人员2名；

专职电工需同时持有应急管理部门签发的电工证及高处作业证，提供证书复印件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明材料。

持证上岗率100%，所有作业人员一经确定不得随意变更，特殊情况如有人员调整，成交单位必须书面征得采购单位同意。

2、作业车辆配备要求：

①登高作业车14米及以上不少于一辆（须提供高度证明材料）；

②巡查车（5座及以上）不少于一辆；

注：自有车辆需提供车辆登记证书、行驶证及车辆（正面、两侧、尾部）照片，租赁车辆另需提供租赁协议、登记证（登记证上载明的所有人必须为出租方单位，租赁期限需覆盖本项目服务期）。

成交后，所有车辆，必须专用于本项目，纳入采购单位统一管理，本项目任务紧急，成交后一周内需配齐上述车辆。

注：响应文件中须提供上述要求的证明材料，否则视同非实质性响应。

（五）养护修复时间

1、日常巡查问题、中控发现问题、各类投诉（曝光、联系单（函）、处罚单、领导交办等）等问题实时响应，在各类投诉要求时限范围内处理完毕。

2、因紧急（重大）事故、不可抗力引起的照明设施、控制箱等损坏，应在接报后1小时内到达现场，做好应急处置，排除安全隐患，如遇养护单位确实难以及时修复的问题，报采购单位备案，同时明确修复时间。

3、对未经备案且未及时修复的情况一律按有关标准加倍处罚。

（六）其它

1、供应商承担养护的路段必须由专业的人员进行养护，其安全方面的管理事宜由供应商负责，采购单位不参与其管理，也不承担其责任。

2、供应商应加强对养护人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生打架、赌博等违法乱纪行为，由供应商负责，与采购单位无关。

3、供应商应对养护人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促养护人员穿戴好劳保用品上岗作业。

4、供应商在养护项目分配时，应有专人指派或现场交底，对路面照明设施及地下隐蔽部位的管线，建筑设施等提出安全要求，供应商在养护时应指定专人负责安全，精心组织养护。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保养护及采购单位利益不受损害，对采购单位提出的安全要求，供应商应予采纳并执行。

5、供应商在养护中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与采购单位无关，均由供应商负责。

六、综合说明及其他要求：

1、响应单位所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，遵循磋商采购文件的要求，并提供详细说明。

2、供应商必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

3、响应报价包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、养护、维修、更换、失窃费用、保险、安全、人身意外伤亡、利润、巡查、代理服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。如无特别说明，每个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4、响应单位须具备独立完成本项目的能力。因此各投标单位可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但投标单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担前期调研的责任和风险。投标单位中标后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

5、验收标准：满足国家相关标准及有关规定和标书要求，并由采购方验收通过。

6、注意事项：

6.1 成交单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

6.2 任何单位和个人不得挪用或非法侵占、不当使用项目资金，违者依法追究相应责任。成交单位在项目实施过程中应主动接受财政、审计等部门的指导、检查和监督。

6.3 成交单位因不可抗力因素不能继续履行项目的，应立即向采购单位提交书面说明及证明资料，由采购单位审定后报领导小组。成交单位因自身原因未能履约的，应依合同承担相应的违法责任。

第四章评审办法及评分标准

一、评审办法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

5、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（A）查询时间：响应文件递交截止时间。

（B）查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

（C）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（D）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

二、评分标准

(一）投标报价(10分）

磋商总报价低于或等于采购预算价格的，为有效磋商报价。超采购预算的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不得成交。

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为10%）。

（二）服务方案比较（54分）

1、对本项目现状的提出切实可行的重难点分析及解决方案（8分）

项目实施过程中重难点分析及研究方案，方案详细可行，分析到位合理，能够提出有效可行的研究方法得8分；方案较为详细可行，分析较为合理，能够提出较为有效可行的研究方法得6分；方案不够详细，分析一般得4分；方案有所欠缺，分析不够到位得2分；未提供的不得分。

2、照明及配套设施养护服务方案（14分）

投标单位提供相关的维护养护方案方案，包括日常检查、日常维护、设施定期检测等基本工作；并根据设施清单内容对养护现场进行调查了解，提供满足招标文件要求的基本维护方案。

对投标单位提供的设施分布示意图情况及明细，对现场的了解程度进行综合评定，设施分布情况及方案清晰完整的得14分；设施分布情况及方案较为完善的得10分；设施分布情况及方案有所欠缺且与采购需求有出入的得6分；未提供的不得分。

3、针对本项目的内部管理制度（8分）

针对本项目的内部各项制度（包括接管移交管理、安全生产管理、工具管理、员工管理、档案管理、备件管理、考核奖惩管理等制度等）的完善性和可操作性。方案全面完善，可操作性强得8分；方案较为完善，可操作性较强得6分；方案不够完善，可操作性一般得4分；方案有所欠缺，可操作性较差得3分；未提供的不得分。

4、安全管理方案及安全责任承诺（8分）

主要包括正常营运及养护作业时和发生事故时的安全防护措施，以及具体的安全责任承诺书。方案科学合理，内容详实得8分；方案较为科学合理，内容较为详实得6分；方案不够科学合理，内容不够详实得4分；未提供的不得分。

5、应急抢险处理预案（6分）

结合本项目的实际情况，针对本项目的应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案的完善性和可操作性。应急预案制定有针对性，方案实施可行性强得6分；方案较为完整，总体安排可行得4分；具有应急预案，描述较为简单，可行性一般的得2分；未提供的不得分。

6、维护质量保证承诺及措施方案（6分）

合项目特点和要求，针对性强，全面、系统、科学合理可行得6分；质量保证体系较为健全，质量保证措施较为合理可行得4分；质量保证体系一般，质量保证措施一般得2分；未提供的不得分。

7、项目服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案（4分）

方案科学合理、问题沟通和解决机制简单有效，给出应对措施，操作性强的得4分；方案较为科学合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的得2分；方案简单，操作性不强的得1分。未提供不得分。

（三）拟投入车辆设备及服务人员比较（27分）

1、人员配备要求（15分）

（1）拟投入本项目工作人员具有注册安全工程师（中级及以上）得 2分，最高得4 分；

（2）拟投入本项目工作人员具有相关专业高级及以上职称得2分，具有中级职称得1分；最高得4分（限评2人，同一人员不重复得分）；

（3）拟投入本项目作业人员，在满足采购需求基本情况下，每增加一名持有应急管理部门签发的电工证的作业人员，每一人得1分，最高得7分；

响应文件中须提供上述人员相关证书复印件以及本单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件和有效期内的意外伤害保险（最高保额在50万及以上），否则不得分。

2、车辆配备要求（12分）

（1）每增加登高作业车27米及以上，有1辆得2分，最高得4分（须提供高度证明材料）；

（2）增加5吨及以上汽吊，有1辆；得2分，最高得2分（提供相应证明材料）

（3）增加防撞车（吸收两吨重车辆时速≥70公里/小时的冲击），有1辆得2分，最高得2分；（提供相应证明材料）

（4）增加电源车（100KW及以上），有1辆得2分，最高得2分；（提供相应证明材料）

（5）增加工作机动船，有1艘得2分，最高得2分（工作机动船需提供内河船舶适航证书及相关证明文件）

注：自有车辆需提供车辆登记证书、行驶证及车辆（正面、两侧、尾部）照片，工作机动船需提供登记证书，照片及相关证明文件，租赁车辆及工作机动船另需提供租赁协议、登记证（登记证上载明的所有人必须为出租方单位，租赁期限需覆盖本项目服务期）。

（四）综合实力比较（9分）

1、响应单位具有质量管理体系（认证范围含城市及道路照明施工）、环境管理体系证书（认证范围含城市及道路照明施工）、职业健康安全管理体系认证证（认证范围含城市及道路照明施工）书有一项得1分，最高得3分。（提供证书复印件及在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/的完整查询截图）

2、2022年1月1日起至今，响应单位获得市级(地级市)及以上主管部门颁发的城市照明养护类奖项，一个得2分。最高得6分。（提供相关证书复印件，时间以证书颁发时间为准）

注：1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

2、所有要求的复印件均须加盖投标单位公章。

3、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标文件，为无效投标。已成交的将取消资格

第五章合同文本

政府采购合同

根据苏州市政府采购项目编号                竞争性磋商文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的                事宜，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②磋商文件；

③乙方的响应文件；

④乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤合同附件（如有）；

二、合同内容：

1、服务内容及要求：详见采购文件。

2、服务期限：一年（具体以采购人进场通知单为准）。

3、服务地点：苏州市相城区高铁新城

三、合同价格：

1、合同价格（大写）人民币        元（¥        ）。合同费用包括但不限于完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、养护、维修、更换、失窃费用、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、养护合同价款的支付及付款方式：

2.1合同生效后，在服务期内养护费按进度每季度支付，考核前最高付至当前季度养护费的60%，考核合格后支付至当前季度养护费的70%，余款在全部考核合格后一年内付清。

2.2合同生效后，在服务期内照明零星施工费按实际发生结算，验收后最高付至实际完成工作量的50%，审计完成后支付至审定金额的80%，余款在全部验收合格且审计完成后一年内付清。

注：季度养护费=(合同金额-施工暂估价）/4-当前季度考核后扣减金额

养护费包括：路灯照明设施养护费、景观灯设施养护费、照明箱变及计控箱设施养护、照明路灯设施养护费、照明景观灯设施养护费。扣减费用在年度养护费中不再支付。

付款时需提供以下单据：

A、合格销售发票。

B、考核表

每季度日常考核得分为90分及以上的，可全额结算养护实施单位当季度应得的养护费；低于90分的，将在当季度养护费中按百分比进行扣减，具体标准如下：养护费按照得分在80-89分之间的，每低1分扣除养护结算金额的1%（如本季度得84分，则扣除1%×5=5%的养护费）；得分在70-79分之间的，每低1分扣除养护结算金额的2%（如本季度得74分，则扣除2%×5=10%的养护费）；得分在60-69分之间的，每低1分扣除养护结算金额的4%（如本季度得64分，则扣除4%×5=20%的养护费）；得分在60以下的，每低1分扣除养护结算金额的6%（如本季度得55分，则扣除6%×5=30%的养护费，如日常考核结果出现累计两次低于60分的，甲方有权直接解除合同）。

3、付款方式：银行转账。

根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、根据甲方路灯养护要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。

3、按照《照明设施养护管理办法》，甲方对乙方养护管理工作进行检查考核，并打分，具体根据考核结果支付养护费用。

4、甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。

5、若乙方在承包养护期间，因将路灯养护管理转包他人，或违反《照明设施养护管理办法》等有关规定而被解除承包合同。

（二）乙方权利和义务

1、乙方根据路灯养护技术规范、路灯养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成路灯养护工作。

2、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

3、养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4、因乙方养护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。

5、乙方在每月经验收考核后，按季领取养护费用。

6、乙方应做好详细的养护台账，建立养护档案，并在每月的五号前将上个月养护档案和当月计划报送甲方。

五、路灯养护内容的调整

合同签订后因实际路灯养护数量与采购文件中所述数量有差异若路灯养护面积出现重大变化时，按养护时间及数量相应核减。

六、路灯养护基本要求

1、为确保养护质量，乙方需有固定的工作场所（非住宅），能够满足办公、仓储要求，并有适应需要的工作人员。乙方需对路灯及配套设施落实专人进行动态养护管理，着装上岗，全天候作业。

2、日常养护：路灯、灯杆、灯具、灯盏、光源、变配电设施、高低压电力电缆（含电缆管道）、检修井及其他电气配件等电器设施维护、维修、损坏更换及被盗修复补齐。对养护范围内路灯及配套设施移交清点过程中发现已存在损坏或被盗缺失等情况的，应按甲方要求及时修复、补齐，并保证设备的完备性和亮灯率，费用含在报价中，保证亮灯率达到98%以上，设施完好率达到95%以上。

3、巡查及清洗：对维护内容进行日常巡查并定期清洗，对设备的运行情况及时记录；

4、养护过程中，供应商必须采取周密的安全措施，以避免造成对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、养护不当或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担。

5、因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起碰线、碰屋、非养护原因造成的伤人、伤物），乙方在接到甲方通知后应迅速组织力量，一小时内到达现场并及时处理，处理费用甲方按实另行核算，但因养护不当存在安全隐患导致的除外。

6、对于乙方养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行养护，所发生的费用从乙方季度养护费中扣除。

7、乙方养护期间的亮灯率及设施完好率低于要求的，必须及时修复，使用同品种、规格、型号的材料（经采购单位批准的除外），并确保路灯及配套设施正常运行,费用含在报价中。若乙方未按规定安装、修复，甲方有权安排第三方进行安装、修复，所发生的材料费及补安装费用从乙方季度养护费中扣除。因使用假冒伪劣产品或使用的材料性能低于要求规定或因延迟修复导致道路路灯熄灭或亮灯率低于要求，造成人身伤害或财产损失等安全事故的，由乙方承担责任及相关费用。

8、设施养护及巡查看护全天候24小时，确保无重大破坏和偷盗案件，在看护中遇到人为破坏、交通事故破坏及失窃现象（不限于数量多少），乙方应及时告知甲方并在当天向公安机关报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况。全部损坏、失窃设备及材料费用均由乙方承担，并在规定时间内修复、补齐。乙方超出规定时间仍不修复、补齐的，甲方有权安排第三方进行修复、补齐，所发生的费用从乙方季度养护费中扣除，因未在规定时间内修复、补齐造成人身伤害或财产损失等安全事故的，由乙方承担责任及相关费用。

七、安全

1、乙方承担养护的路段必须由专业的技术人员进行养护，其安全方面的管理事宜由乙方负责，甲方不参与其管理，也不承担其责任。

2、乙方应加强对养护人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生打架、赌博等违法乱纪行为，由乙方负责，与甲方无关。

3、乙方应对养护人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促养护人员穿戴好劳保用品上岗作业。

4、乙方在养护时应指定专人负责安全，精心组织养护。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保养护及甲方利益不受损害，对甲方提出的安全要求，乙方应予采纳。

5、甲方在养护项目分配时，应有专人指派或现场交底，对地下隐蔽部位的管线，建筑实施等提出安全要求，乙方必须按要求作业。

6、乙方在养护中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与甲方无关，均由乙方负责。

八、违约责任：

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、不可抗力：

2.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、责任：

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

十、合同的解除和转让：

1、合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

1.1.4 提供的服务无法达到甲方要求，拒不整改或整改后仍无法达到甲方的服务要求的。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十一、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效及其他

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效，生效合同须送至招标代理机构，由招标代理机构向财政部门网上提交完成备案工作。

2、合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构和政府采购管理部门各执壹份。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构提交一份备存。

甲方：（公章或合同专用章）                        乙方： （公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）：                          法定代表人（授权代表）：

日期：                                            日期：

附件

附件一：照明设施养护管理办法（试行）

照明设施养护管理办法（试行）

为提高照明设施养护管理水平，建立正确评估照明设施养护管理工作质量体系和优胜劣汰的竞争机制，规范照明设施养护管理工作内容，根据《相城区区管道路养护管理实施办法（试行）》、《相城区区管道路日常养护考核细则（试行）》特制定本管理办法。

一、考核职责

苏州高铁新城城市建设管理服务中心负责照明设施养护管理工作，具体负责对成交单位照明设施养护管理工作进行考核。

二、考核对象及考核范围

考核对象：成交养护单位

考核范围：路灯专变、直供变和综合变开关以下设施、路灯系统内配电（分支）箱、控制箱（含三遥终端设备）的养护、维修和管理。配电箱养护从路灯箱变（杆上变）低压端下引出线位置开始；地下电缆、架空线路的养护、维修和管理；路灯灯杆及照明灯具的养护、维修和管理。

三、考核办法

每月由苏州高铁新城城市建设管理服务中心组织成交养护单位一同在夜间亮灯状态下对路灯、景观灯(如有)设施情况进行检查考核，在日间对照明设施以及电源设施完好性、运行状态以及养护单位内业及设备进行检查考核。以月度考核成绩，取平均值作为季度考核成绩，形成每季度养护费支付依据。

四、考核内容

考核内容分三项：日常工作、重点工作和社会监督，考核内容详见《照明设施养护考核表（试行）》。

加减分项：

（一）未及时完成合同甲方下达任务的，一次扣2分。

（二）因照明设施养护管理不善，在文明城市、城镇人居环境等各级检查中被扣分、通报批评或者排名倒数的，一次扣3分。

（三）因管理不善，发生事故后未处理或处理不妥，造成不良影响的，一次扣3分。

（四）受到灾害性天气影响或发生突发性事情（如因台风、交通事故造成的照明设施倾倒、损坏等）后能及时相应并处置得当、措施有力的，一次加2分。

（五）照明设施养护管理受到上级部门或相关单位表扬，一次加2分。

五、考核结果与经费支付

具体计算方法如下：

每季度日常考核得分为90分及以上的，可全额结算养护实施单位当季度应得的养护费；低于90分的，将在当季度养护费中按百分比进行扣减，具体标准如下：养护费按照得分在80-89分之间的，每低1分扣除养护结算金额的1%（如本季度得84分，则扣除1%×5=5%的养护费）；得分在70-79分之间的，每低1分扣除养护结算金额的2%（如本季度得74分，则扣除2%×5=10%的养护费）；得分在60-69分之间的，每低1分扣除养护结算金额的4%（如本季度得64分，则扣除4%×5=20%的养护费）；得分在60以下的，每低1分扣除养护结算金额的6%（如本季度得55分，则扣除6%×5=30%的养护费，如日常考核结果出现累计两次低于60分的，甲方有权直接解除合同）。

附件二：路灯照明养护考核表（试行）

路灯照明养护考核表（试行）

| 评分项目 |  | 考核内容 |  | 评分标准 |  | 月度扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常工作 | 台帐管理 （10分） | 基础台帐资料齐全，有各项管理制度（5分） |  | 每缺一项，扣1分 |  |  |
|  |  | 建立巡视制度，定期上报日常养护、巡视、检查记录。（3分） |  | 每缺一项，扣1分 |  |  |
|  |  | 安排人员24小时值班，值班人员不得擅离岗位。（2分） |  | 抽查值班人员不在岗半小时以上，发现一次扣1分 |  |  |
|  | 亮灯情况 （30分） | 路灯不亮（30分） |  | 一盏路灯不亮（或闪烁），扣0.1分；一个回路路灯不亮，扣1分；一个表区路灯不亮，扣3分；一个片区路灯不亮，扣10分。 |  |  |
|  | 设施完好率 （20分） | 灯具、灯臂完好，配件齐全，功能正常，与台账资料一致，定期巡修，保持清洁防腐，设施无变形、转向、损坏、锈蚀、有蛛网、附着物、积污等。（4分） |  | 每发现一处，扣0.1分；整段道路性问题，扣1分/处 |  |  |
|  |  | 灯杆完好，垂直无松动，杆身清洁、无损坏、无锈蚀现象，无影响美观和安全的附着物，号牌（110标签）清晰完整。（5分） |  | 每发现一处，扣0.1分；整段道路性问题，扣1分/处 |  |  |
|  |  | 灯杆检修门完好、盖板紧固无缺失、变形，基础完好，保护接地良好，接电电阻≦4欧姆，预埋基础周围土地坚实无松动凸陷，混凝土无破损、裂缝。（2分） |  | 每发现一处，扣0.2分 |  |  |
|  |  | 专变、配电室门窗清洁无破损，房屋无渗漏水现象；配电箱（柜）、控制箱体完整、无倾斜，基座无损坏、箱体表漆无脱落、有编号、不渗水、无积灰、外壳锈蚀面积低于10%、门锁完好、箱门报警装置运行正常、无非法附着物。（2分） |  | 每发现一处，扣0.2分 |  |  |
|  |  | 配电箱（柜）、控制箱内接触器，熔断器等电气元件无变形缺损，工作正常，导线绝缘良好；电缆标牌、主次回路图和负荷分布图清晰、准确；进、出电缆孔的橡皮圈或防火泥封堵良好，无小动物侵入；配电箱（柜）仪表完好，指示正确，各部件联接紧固无松动或变形；电气设备间的电气间隙和爬电距离符合要求；供电电源电缆部分安装规范良好，无线三遥智能监控终端运行正常。（3分） |  | 每发现一处，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 定期巡检电缆线路与架空线路，未发现或未制止在电缆管线路面上方开挖、建筑打桩、植树和堆放有腐蚀性化学物品等行为；电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，标桩完整无缺；电缆接头无松动、无发热，绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好；灯座箱、工作井完好，井内无异物，电缆标志牌齐全、字迹清楚，金属井盖接地良好；巡视检查对严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿越导线）线路应分段或全部更新；架空线路无松弛，更换或修复损伤的导线，所有横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓无松动和锈蚀现象。（4分） |  | 每发现一处，扣0.5分 |  |  |
|  | 整改率 （20分） | 巡（检）查发现、中控故障、群众投诉等问题。（20分） |  | 规定时间内未整改到位，每次扣1分；未及时回复，每次扣1分；回复不实，每次扣2分 |  |  |
| 重点工作 （10分） |  | 养护计划月完成情况、作业重点月完成情况、管理部门交办工作完成情况等。（10分） |  | 未及时落实或落实不到位，根据情节程度每次酌情扣分 |  |  |
| 社会监督 （10分） |  | 主管及上级部门发现、群众投诉、媒体曝光等问题。（10分） |  | 经查证属实，情节轻微每次扣1-3分，情节严重每次扣5分，情节特别严重的，一次扣10分 |  |  |
| 月度得分 |  |  |  |  |  |  |
| 养护单位负责人签名 |  |  |  | 考核人员签名 |  |  |

季度考核结果=月度得分之和/考核月数

第六章附件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、法定代表人授权委托书（非联合体投标）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）              系（投标人名称）           的法定代表人，现授权委托（姓名+手机号码）            为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人名称）              组织实施的编号为              号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认并负全部责任。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知。委托代理人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字或盖章）：

日期：

2、联合体投标授权委托书

联合体投标授权委托书

本授权委托书声明：根据              与              签订的《联合投标协议书》的内容，主办人              的法定代表人              现授权为联合投标代理人，并以本联合体的名义在              号采购项目的开标、评标和合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

主办人：（盖章）

主办人的法定代表人（签字或盖章）：

年  月   日

被授权人（签字或盖章）：

年  月   日

3、联合体投标协议书

联合体投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有，可按甲、乙、……序列增加）

各方经协商，就响应              组织实施的编号为              号的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以              为主办人（即联合体投标人代表）进行投标，并按照采购文件的规定提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或主办人的授权代理人根据采购文件规定及投标内容而对采购人或采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标（成交）并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人或采购代理机构所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

甲方合同份额占到合同总金额为：              %

乙方合同份额占到合同总金额为：              %

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

甲方单位： （公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

乙方单位： （公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

注：如为联合体投标，投标人须将盖有联合体各方公章（实体公章或电子章）的联合投

标协议书上传至电子响应文件中，否则投标无效。

- 4、磋商响应函

磋商响应函

致：研佳科技咨询（苏州）有限公司：

我方已仔细研究了本项目的磋商文件，决定参加本次采购活动。

1、我方愿意按提供满足磋商文件全部要求的货物及服务工作，提供磋商文件要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、准确的、完整的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任，并赔偿由此而导致贵公司或采购方遭受的各项全部损失。承诺磋商响应总报价已经包括完成本采购项目全部内容的一切费用，包括本项目全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、规划报告及规划编制费（含印刷费）、专家论证费、咨询费、后续服务费、成交服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用，采购方不再支付任何其他费用。

2、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面内容要求采购人进行解释说明的权利。如果成为成交供应商，我方将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿意承担一切责任。

4、我方承诺该项响应在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我们愿承担一切责任。

5、我方保证全部响应文件内容真实、有效、准确、完整，若有虚假，愿意承担与此相关的一切责任，并赔偿由此而导致贵公司或采购方遭受的各项全部损失。

6、我方承诺响应过程中不存在以下行为：

a)提供虚假材料谋取中标、成交；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

g)本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。

7、我们已审阅全部采购文件，包括采购文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解采购文件并对采购文件不存在任何异议，我们也完全理解并同意放弃对这方面内容要求采购方进行解释说明的权利。我们愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

8、我们认为你们有权决定成交单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的响应单位。

9、我们承诺本响应文件在响应开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我们愿承担一切责任。

10、我们承诺我公司符合采购文件中“申请人的资格要求”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、如果我们成交，我们愿意在签订合同时按采购文件的规定支付成交服务费。

所有有关响应文件的函电，可按下列地址联系：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

地址：

邮政编码：

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 5、磋商响应报价表（开标一览表）第一次

磋商响应报价表（开标一览表）第一次

招标编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % |  |  |

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：研佳科技咨询（苏州）有限公司：

我单位(供应商名称)                在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的磋商，并承担因此引起的一起后果。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 7、投入本项目人员配备一览表

投入本项目人员配备一览表

项目编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 资格证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，响应人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将相关人员证明材料扫描件附在本表后面。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 采购需求 | 响应内容 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的服务与磋商文件规定有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定。但该表不作为供应商对所投标服务的详细描述和说明的替代。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 9、商务需求偏离表

商务需求偏离表

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 费用支付 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

注：供应商的响应文件(除服务要求部分)与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

条目内容各供应商根据本项目要求和实际情况不限于此，可自行增减。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 10、类似项目业绩一栏表

类似项目业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

格式11：整体服务方案

整体服务方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对项目工作方案进行详细的说明与描述。 2、供应商应针对本次采购项目特点：针对本项目需求进行逐一描述。 3、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

- 12、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

研佳科技咨询（苏州）有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 13、磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2023年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 14、磋商响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与磋商响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

磋商响应单位（盖章）：

日期：

15、响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：                （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加                           （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的 10 个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的 2% 作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购代理机构缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（全文完）