招　标　文　件

项目名称：扬州市广陵区中医院治疗室、处置室等固定橱柜采购项目

项目编号：JSZC-321002-JZCG-G2025-0002

扬州市公共资源交易中心广陵分中心

2025年3月11日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………12

- 采购需求……………………………………15

- 评标方法与评标标准………………………28

- 投标文件格式………………………………32

- 第一章  投标邀请

受扬州市广陵区中医院的委托，扬州市公共资源交易中心广陵分中心就扬州市广陵区中医院治疗室、处置室等固定橱柜采购项目(JSZC-321002-JZCG-G2025-0002)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市广陵区中医院治疗室、处置室等固定橱柜采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年3月27日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321002-JZCG-G2025-0002

2.项目名称：扬州市广陵区中医院治疗室、处置室等固定橱柜采购项目

3.本项目设定最高限价，最高限价为200.00万元。

4.采购需求(简介)：详细内容见本招标文件第四章

5.合同履行期限：在合同签订后的40日历天内完成供货、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年3月27日10点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市广陵区中医院

地 址：扬州市广陵区广陵路71号

联系人：唐女士

联系方式：0514-80987113

2. 扬州市公共资源交易中心广陵分中心信息

地 址：扬州市广陵区数据局8楼（观潮路1030号）

联系人：魏鹏

联系方式：0514-82812618

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心广陵分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市广陵区政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

扬州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                               项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心广陵分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______________

1.2 标的质量：______________

1.3 标的数量（规模）：______________

1.4 履行时间（期限）：______________

1.5 履行地点：______________

1.6 履行方式：______________

1.7 包装方式：______________

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：______________圆（__________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，甲方支付合同总价30％的预付款；设备安装调试结束后，甲方支付合同总价的30％；项目验收合格后甲方支付尾款。

上述款项，甲方应在收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，先履行全部合同，合同超出（或不足）部分的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2安装调试完成交付后进入试运行阶段，在试运使用状态时，必须保障家俱的使用质量，若出现问题严重影响使用将延期验收。甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

- 第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

其他要求：

- 本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

- 供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3、本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

4、以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。

5、本项目核心产品：治疗室操作台、处置室操作台、急诊化验室实验台。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市广陵区中医院治疗室、处置室等固定橱柜采购项目 | 工业 |

一、采购清单

| 序号 | 楼层 | 产品位置 | 产品名称 | 数量（套） | 规格（长*宽*高） （±20）mm | 计价 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治疗室、处置室配餐间等操作台柜产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1层 | 急诊输液大厅配液室操作台 | 无菌物品上柜 | 1 | 4300*300*600 | 4.3 | 延米 |  |
|  |  |  | 可调节中柜 | 1 | 4300*300*600 | 4.3 | 延米 |  |
|  |  |  | PDA可移动充电设备带(5头） | 1 | 500mm | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 操作台地柜 | 1 | 6400*560*830 | 6.4 | 延米 |  |
|  |  |  | 理化板台面 | 1 | 6400*12.7 | 6.4 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢踢脚 | 1 | 5700*1*100 | 5.7 | 延米 |  |
|  |  |  | 高危药品柜装置 | 1 | / | 1 | 套 |  |
|  |  |  | LED感应照明系统 | 1 | / | 2.8 | 延米 |  |
|  |  |  | PP水盆+感应水龙头 | 1 | / | 1 | 套 |  |
|  |  |  | U型亚克力挡水板 | 1 | 600/5*550*200 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 脚踏式上翻盖垃圾桶装置 | 1 | / | 2 | 套 |  |
| 2 | 1层 | 急诊处置室操作台 | 无菌物品上柜 | 1 | 4600*300*600 | 4.6 | 延米 |  |
|  |  |  | 可调节中柜 | 1 | 4600*300*600 | 4.6 | 延米 |  |
|  |  |  | 操作台地柜 | 1 | 4300*560*830 | 4.3 | 延米 |  |
|  |  |  | 理化板台面 | 1 | 4300*650*12.7 | 4.3 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢踢脚 | 1 | 3700*1*100 | 3.7 | 延米 |  |
|  |  |  | PP水盆+感应水龙头 | 1 | / | 1 | 套 |  |
|  |  |  | U型亚克力挡水板 | 1 | 600/5*550*200 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 脚踏式上翻盖垃圾桶装置 | 1 | / | 4 | 套 |  |
| 3 | 1层 | 急诊化验室实验台 | 操作台地柜 | 1 | 4700*560*830 | 4.7 | 延米 |  |
|  |  |  | 理化板台面 | 1 | 4700*700*12.7 | 4.7 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢踢脚 | 1 | 5300*1*100 | 5.3 | 延米 |  |
|  |  |  | 单面岛形插座 | 1 | / | 2 | 组 |  |
|  |  |  | PP水盆+感应水龙头 | 1 | / | 1 | 套 |  |
| 4 | 4层 | 茶水间 | 茶水台地柜 | 1 | 5300*560*830 | 5.3 | 延米 |  |
|  |  |  | 石英石台面 | 1 | 5300*600*40 | 5.3 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢踢脚 | 1 | 5300*1*100 | 5.3 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢水盆+感应水龙头 | 1 | / | 2 | 套 |  |
| 5 | 5层 | ICU配液室操作台 | 无菌物品上柜 | 1 | 7300*300*600 | 7.3 | 延米 |  |
|  |  |  | 可调节中柜 | 1 | 7300*300*600 | 7.3 | 延米 |  |
|  |  |  | PDA可移动充电设备带(5头） | 1 | 500mm | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 操作台地柜 | 1 | 10800*560*830 | 10.8 | 延米 |  |
|  |  |  | 理化板台面 | 1 | 10800*650*12.7 | 10.8 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢踢脚 | 1 | 13000*1*100 | 13 | 延米 |  |
|  |  |  | 高危药品柜装置 | 1 | / | 1 | 套 |  |
|  |  |  | LED感应照明系统 | 1 | / | 1.1 | 延米 |  |
|  |  |  | PP水盆+感应水龙头 | 1 | / | 1 | 套 |  |
|  |  |  | U型亚克力挡水板 | 1 | 600/5*550*200 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 医疗推车收纳柜 | 1 | 900*400*2050 | 1 | 套 |  |
| 6 | 5层 | ICU处置室操作台 | 无菌物品上柜 | 1 | 3200*300*600 | 3.2 | 延米 |  |
|  |  |  | 可调节中柜 | 1 | 3200*300*600 | 3.2 | 延米 |  |
|  |  |  | 操作台地柜 | 1 | 5200*560*830 | 5.2 | 延米 |  |
|  |  |  | 理化板台面 | 1 | 5200*600*12.7 | 5.2 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢踢脚 | 1 | 4600*1*100 | 4.6 | 延米 |  |
|  |  |  | PP水盆+感应水龙头 | 1 | / | 1 | 套 |  |
|  |  |  | U型亚克力挡水板 | 1 | 600/5*550*200 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 脚踏式上翻盖垃圾桶装置 | 1 | / | 4 | 套 |  |
| 7 | 5层 | ICU隔离单间 （缓冲区） | 无菌物品上柜 | 1 | 2200*300*600 | 2.2 | 延米 |  |
|  |  |  | 可调节中柜 | 1 | 2200*300*600 | 2.2 | 延米 |  |
|  |  |  | 操作台地柜 | 1 | 2200*560*830 | 2.2 | 延米 |  |
|  |  |  | 理化板台面 | 1 | 2200*600*12.7 | 2.2 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢踢脚 | 1 | 2200*1*100 | 2.2 | 延米 |  |
|  |  |  | 脚踏式上翻盖垃圾桶装置 | 1 | / | 4 | 套 |  |
| 8 | 6-9层 | 治疗室操作台 | 无菌物品上柜 | 4 | 7800*300*600 | 7.8 | 延米 |  |
|  |  |  | 可调节中柜 | 4 | 7800*300*600 | 7.8 | 延米 |  |
|  |  |  | PDA可移动充电设备带(5头） | 4 | 500mm | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 操作台地柜 | 4 | 73400*560*830 | 7.34 | 延米 |  |
|  |  |  | 理化板台面 | 4 | 7340*650*12.7 | 7.34 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢踢脚 | 4 | 7600*1*100 | 7.6 | 延米 |  |
|  |  |  | 高危药品柜装置 | 4 | / | 1 | 套 |  |
|  |  |  | LED感应照明系统 | 4 | / | 3 | 延米 |  |
|  |  |  | PP水盆+感应水龙头 | 4 | / | 1 | 套 |  |
|  |  |  | U型亚克力挡水板 | 4 | 600/5*550*200 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 互通式垃圾桶投放装置 | 4 | / | 2 | 套 |  |
| 9 | 6-9层 | 处置室操作台 | 无菌物品上柜 | 4 | 4500*300*600 | 4.5 | 延米 |  |
|  |  |  | 可调节中柜 | 4 | 4500*300*600 | 4.5 | 延米 |  |
|  |  |  | 操作台地柜 | 4 | 4500*560*830 | 4.5 | 延米 |  |
|  |  |  | 理化板台面 | 4 | 4500*600*12.7 | 4.5 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢踢脚 | 4 | 6100*1*100 | 6.1 | 延米 |  |
|  |  |  | PP水盆+感应水龙头 | 4 | / | 1 | 套 |  |
|  |  |  | U型亚克力挡水板 | 4 | 600/5*550*200 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 翻板式垃圾桶及装置 | 4 | / | 4 | 套 |  |
| 10 | 6-9层 | 茶歇室 | 茶水台地柜 | 4 | 1700*560*830 | 1.7 | 延米 |  |
|  |  |  | 石英石台面 | 4 | 1700*600*40 | 1.7 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢踢脚 | 4 | 2300*1*100 | 2.3 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢水盆+感应水龙头 | 4 | / | 1 | 套 |  |
| 11 | 6-9层 | 配餐间 | 茶水台地柜 | 4 | 5000*560*830 | 5 | 延米 |  |
|  |  |  | 石英石台面 | 4 | 5000*600*40 | 5 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢踢脚 | 4 | 5000*1*100 | 5 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢水盆+感应水龙头 | 4 | / | 2 | 套 |  |
| 12 | 10-12层 | 治疗室操作台 | 无菌物品上柜 | 3 | 6200*300*600 | 6.2 | 延米 |  |
|  |  |  | 可调节中柜 | 3 | 6200*300*600 | 6.2 | 延米 |  |
|  |  |  | PDA可移动充电设备带(5头） | 3 | 500mm | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 操作台地柜 | 3 | 6200*560*830 | 6.2 | 延米 |  |
|  |  |  | 理化板台面 | 3 | 6200*650*12.7 | 6.2 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢踢脚 | 3 | 6200*1*100 | 6.2 | 延米 |  |
|  |  |  | 高危药品柜装置 | 3 | / | 1 | 套 |  |
|  |  |  | LED感应照明系统 | 3 | / | 2 | 延米 |  |
|  |  |  | PP水盆+感应水龙头 | 3 | / | 1 | 套 |  |
|  |  |  | U型亚克力挡水板 | 3 | 600/5*550*200 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 脚踏式上翻盖垃圾桶装置 | 3 | / | 2 | 套 |  |
| 13 | 10-12层 | 处置室操作台 | 无菌物品上柜 | 3 | 4000*300*600 | 4 | 延米 |  |
|  |  |  | 可调节中柜 | 3 | 4000*300*600 | 4 | 延米 |  |
|  |  |  | 操作台地柜 | 3 | 4000*560*830 | 4 | 延米 |  |
|  |  |  | 理化板台面 | 3 | 4000*600*12.7 | 4 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢踢脚 | 3 | 4600*1*100 | 4.6 | 延米 |  |
|  |  |  | PP水盆+感应水龙头 | 3 |  | 1 | 套 |  |
|  |  |  | U型亚克力挡水板 | 3 | 600/5*550*200 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 脚踏式上翻盖垃圾桶装置 | 3 | / | 4 | 套 |  |
| 14 | 10-12层 | 配餐间 | 茶水台地柜 | 3 | 5000*560*830 | 5 | 延米 |  |
|  |  |  | 石英石台面 | 3 | 5000*600*40 | 5 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢踢脚 | 3 | 5000*1*100 | 5 | 延米 |  |
|  |  |  | 不锈钢水盆+感应水龙头 | 3 | / | 2 | 套 |  |
| 护士站产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5层 | ICU护士站 | 低台整体框架结构 | 1 | 11300*750*750 | 11.30 | 延米 |  |
|  |  |  | 低台人造石饰面 | 1 | 11300*750*750 | 11.30 | 延米 |  |
|  |  |  | 高台主体结构及人造石饰面 | 1 | 11300*250*250 | 11.30 | 延米 |  |
|  |  |  | 钢制柜体及工作位 | 1 | 8700*510*720 | 8.70 | 延米 |  |
|  |  |  | LED隐藏灯带 | 1 | / | 11.30 | 延米 |  |
| 污洗间、保洁间不锈钢产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1层 | 污洗间 | 保洁柜不锈钢清洗池 | 1 | 500*550*2000 | 2 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 1 | / | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 不锈钢洗挂一体拖把池 | 1 | 1200*550*1850 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 1 | / | 2 | 套 |  |
| 17 | 1层 | 保洁室 | 保洁柜不锈钢清洗池 | 1 | 500*550*2000 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 1 | / | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 不锈钢洗挂一体拖把池 | 1 | 1200*550*1850 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 1 | / | 2 | 套 |  |
| 18 | 2层 | 污洗间 | 保洁柜不锈钢清洗池 | 2 | 500*550*2000 | 2 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 2 | / | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 不锈钢洗挂一体拖把池 | 2 | 1200*550*1850 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 2 | / | 2 | 套 |  |
| 19 | 3层 | 污洗间 | 保洁柜不锈钢清洗池 | 3 | 500*550*2000 | 2 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 3 | / | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 不锈钢洗挂一体拖把池 | 3 | 1200*550*1850 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 3 | / | 2 | 套 |  |
| 20 |  | 保洁室 | 保洁柜不锈钢清洗池 | 1 | 500*550*2000 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 1 | / | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 不锈钢洗挂一体拖把池 | 1 | 1200*550*1850 | 2 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 1 | / | 1 | 套 |  |
| 21 | 5层 | 污洗间 | 保洁柜不锈钢清洗池 | 1 | 500*550*2000 | 2 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 1 | / | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 不锈钢洗挂一体拖把池 | 1 | 1200*550*1850 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 1 | / | 2 | 套 |  |
| 22 | 6-9层 | 污洗间 | 保洁柜不锈钢清洗池 | 4 | 500*550*2000 | 2 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 4 | / | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 不锈钢洗挂一体拖把池 | 4 | 1200*550*1850 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 4 | / | 2 | 套 |  |
| 23 | 10-12层 | 污洗间 | 保洁柜不锈钢清洗池 | 3 | 500*550*2000 | 2 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 3 | / | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 不锈钢洗挂一体拖把池 | 3 | 1200*550*1850 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 手动水龙头 | 3 | / | 2 | 套 |  |

- 产品技术参数要求：

| - 治疗室、处置室配餐间等操作台柜技术参数 | - 评审点 |
| --- | --- |
| （一）理化板台面及工艺要求： |  |
| 1、材质：采用实验室专用实芯理化板； |  |
| - 厚度：采用台面≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。 表面理化膜采用电子束固化技术生产；提供理化板检测报告，符合国家法律规定有关标准：①静曲强度≥30MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶（结）合强度≥0.9MPa，表面胶（结）合强度≥1.2MPa，②甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤12ug/m³，③重金属含量（可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)）应为未检出；„有机磷阻燃剂和邻苯二甲酸酯增塑剂未检出。 | 检测报告证明材料评审点1 |
| 3、性能说明：台面耐磨、耐划痕、耐冷热循环、耐水蒸气及干热、耐高温并抗化学试剂； |  |
| （二）石英石台面及工艺要求： |  |
| 1、材质：采用石英石台面；台面抗污染，耐划花，抗开裂，纹理自然，吸水率低，防霉防菌，绿色环保； 2、厚度：≧15mm； 3、提供石英石台面检测报告，需要符合国家法律规定有关标准：平整度检测合格，落球冲击检测合格、耐磨性检测合格、耐污染性检测合格、耐化学药品性检测合格、耐热性检测合格、耐高温性能检测合格、放射性检测结果为＜0.5。 | 检测报告证明材料评审点2 |
| （三）钢制柜体材质及工艺要求： |  |
| - 1、钢制柜体、柜门、抽屉、侧板、后背板、层板、封板均采用优质冷轧钢板，厚度≧1.0mm； - 2、提供的冷轧钢板检测报告，抽检报告包含以下检测数据：①金属表面耐腐蚀中性盐雾200h，镀(涂)层对基体的保护等级10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级、②金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌率≥99％、③弯曲试验试样弯曲外表面无可见裂纹合格。 | 检测报告证明材料评审点3 |
| 1.1钢制柜体材质要求：钢制家具应能承受以下最大重量或性能而不变形或影响使用 |  |
| 2、柜体抽屉屉面为双层焊接结构，内部做静音处理，拉手一体折弯制作； |  |
| 3、柜体门板为双层焊接结构，内置加强筋，门板内部做静音处理、拉手一体折弯制作、柜门内侧装有防撞贴； |  |
| 4、操作台柜体后背板为可拆卸活动背板，便于线路检修；采用塑料卡扣结构可由柜体内部轻松拆卸； |  |
| 5、柜体前处理经脱脂、清洗、纳米陶化、烘干等多道工序后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，粉末不包含铅、镉、铬、汞等可溶性重金属元素，其厚度≧70μm； 提供塑粉（热固性粉末）检测报告，抽检报告包含以下检测数据：耐冲击性（正面冲击）、杯突、耐碱性（5%质量分数氢氧化钠溶液）、抗菌性能抗细菌率≥99%（铜绿假单胞菌）、②有害物质限量符合国家标准要求。 | 检测报告证明材料评审点4 |
| 6、地柜柜体、无菌物品壁柜、可调节中柜内部配置活动层板，由四个钢制层板扣支撑，活动层板采用≥1.0mm冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每格应≤20mm；可调节中柜侧板采用双层钢制焊接工艺，支撑稳固不变形；地柜底板内置加强筋，加强承重能力，防止柜体受力变形；提供操作台地柜的检测报告，需要符合国家法律规定有关标准：①金属件外观喷涂层检测符合要求，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出②化学成分检测合格，大于等于120h乙酸盐雾试验（ASS试验）达到10级③力学性能：断后伸长率检测合格、抗拉强度检测合格、屈服强度检测合格。金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌，抗细菌率达到＞99%。黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、蜡叶芽枝梅、光孢短柄帚霉、赭绿青霉，耐霉等级达到0级。 | 检测报告证明材料评审点5 |
| 7、地柜柜体踢脚底座整体钢制材质，正面采用304不锈钢，钢板厚度≥1.0mm。踢脚高度100mm，内收50mm。耐腐蚀、易清洁、耐磨、耐冲击。 |  |
| 8、可调节地脚：柜体底部配置四个可调螺丝结构专用地脚，尼龙压铸不锈钢螺杆，带橡胶包覆，可由专用工具调节水平及高度，根据室内地坪适当调整柜体的30-50mm高度；防潮、防锈、防滑、抑菌、耐腐蚀； |  |
| （四）五金部件材质及工艺要求： |  |
| - 1、合页：隐藏式304不锈钢门轴合页，表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂处理。提供304不锈钢门轴合页的检测报告，符合国家法律规定有关标准：①大于等于120h乙酸盐雾试验（ASS试验）达到10级、耐腐蚀检测合格；②产品有害物质铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出；③耐腐蚀检测合格、耐久性≥10万次功能无损坏。 | - 检测报告证明材料评审点6 |
| 2、导轨：导轨采用冷轧钢板模具冲压成形，厚度≥1.8mm；导轨与抽屉连接采用焊接形式，导轨滚轮采用尼龙包边滚轮轴承，抽拉平滑，表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂处理。 |  |
| - 3、锁具:Ø20mm锁芯、柜门配置叶片转舌锁、轴动结构；抽屉配置口舌锁、旋转结构；互开率低，安全性能好； |  |
| - 4、紧固件：优质国标紧固件，提供的螺丝检测报告，抽检报告包含以下检测数据：①有害物质限量（产品涂层和覆面层中可溶性金属）、②抗拉强度符合国家标准要求； | - 检测报告证明材料评审点7 |
| （五）PP水盆、感应水龙头、挡水板、LED感应照明系统材质及工艺要求： |  |
| 1、PP水盆：水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 |  |
| 2、感应水龙头：1）主体：采用黄铜镀铬处理；2）阀芯：材质为黄铜；3）外形尺寸：L：≥170mm，E≥25mm，H2≥35mm，D≥45mm.；4）给水口径：G1/2；5）使用水压：0.05-0.50Mpa；6）电源电压：DC6V或AC220V；7）感应时间：<1.0S；8）整机能耗：<1.0W；9）人体感应距离：10-15cm；10）使用环境温度：1-45℃；11）水嘴流量：符合CJ/194标准，0.05L/s≤流量≤0.125L/s. |  |
| 3、不锈钢水盆：采用304优质不锈钢材质，重力冲压一体成型，光滑细腻的拉丝面， 不易附着污渍，R角设计易清理、不易留积水。 |  |
| 4、亚克力挡水板：透明亚克力挡水板，厚度5mm;U型，三边挡水； |  |
| 5、LED感应照明系统:灯带外部选用优质铝材外壳，有效防止生锈、褪色。内置LED芯片，开关采用红外感应开关，无需触碰，方可启闭；灯带内置变压器设计，灯带主体及电源线可隐藏至层板灯槽处，安全美观； |  |
| 6、PDA充电设备：长度：500mm，配置4个五孔电源适配器。铝合金面板：采用喷砂氧化工艺，防腐蚀易清洁；整体线缆仓：可收纳电源线，贴合产品，嵌入式安装；适配器道导体经过镀镍、镀银处理，耐腐蚀且导电性强，耐磨损插拔材质，安全耐用 |  |
| 7、单面岛形插座：插座底盒采用优质冷轧钢板焊接，表面静电粉末喷涂，厚度≧1.0mm; 底盒配置两个五孔插座，安装于操作台台面之上。 |  |
| （六）脚踏式上翻盖垃圾桶装置材质及工艺要求： 1、主体采用SUS304材质，通过激光下料、数控折弯、激光焊接、表面高频振光，达到不生锈，耐腐蚀，可在高温、潮湿的环境中使用，延长使用寿命。 2、脚踏板采用厚度≧3.0mm的304不锈钢材质，脚踏式垃圾桶盖为双层钢板焊接结构，通过套管和拉绳的联动设计，实现脚踏板与桶盖的软连接，通过桶盖装置、传动装置、连接装置和脚踏装置的设计，实现杠杆加滑轮，脚踏力度轻，轴承加尼龙滑轮减少摩擦，内置泄力装置，以最大可能达到静音。脚踏采用硅胶包双面镀锌电解板。 3、配置ABS材质医用垃圾桶； |  |
| （八）翻板式垃圾桶装置材质及工艺要求： 1、钢制柜体、柜门、抽屉、侧板、后背板、层板、封板均采用优质冷轧钢板，厚度≧1.0mm; 2、上部抽屉面为304不锈钢下翻盖式垃圾桶投放口，防腐蚀，耐刮划；投放口单侧用气动液压装置与柜体连接，启闭舒缓静音； 3、柜体内配置304不锈钢漏斗，使得治疗室及处置室投放的垃圾能精准落入垃圾桶内，便于垃圾收集与清理； 4、柜门与抽拉式拉篮为一体结构，拉篮底部配置托底抽导轨； 5、配置ABS材质医用垃圾桶； |  |
| （九）互通式垃圾桶投放装置材质及工艺要求： 1、采用厚度≧1.0mm的304不锈钢材质垃圾投放装置； 2、斜斗结构，投放窗口外翻门板，门板双层结构设计，配置不锈钢一体折弯拉手； 3、投放口门板两侧采用气动液压装置与投放窗口连接，启闭舒缓静音； |  |
| （十）高危药品柜材质及工艺要求： 1、存放高危特殊药品； 2、柜门内部做静音处理，双门双锁结构，内部配置三个抽屉，抽屉配置叶片转舌锁； 3、柜门配置电子密码锁，密码锁钢制柜门厚度4cm； |  |
| （十）医疗推车收纳柜材质及工艺要求： 1、采用冷轧钢板，厚度≧1.0mm; 2、钢板经全自动机械进行剪板、折弯成型等工艺流程后焊接一体成型，所有外露的焊缝均抛光处理，光滑不伤手； 3、柜体前处理经脱脂、清洗、纳米陶化等多道工序喷淋，烘干后的钢制品送到喷粉室中进行内外静电喷粉，其厚度不小于70μm，后经高温炉固化，全程经大型喷涂流水线一体化完成；表面光洁亮丽以确保其抗腐蚀性和耐用度。 4、柜体层板由四个钢制层板扣支撑，层板扣表面电镀工艺永不生锈、层板底部带加强筋，整体承重80KG以上，每20mm可自由上下调节高度； 5、柜体门板为双层焊接式，双层门板内填充静音棉，做静音处理，拉手一体折弯制作，柜门内侧装有防撞贴，接缝处无焊点，表面平整光滑。 6、合页：隐藏式不锈钢门轴合页，表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂。运动负重60KG以上；开启和关闭时柜门无噪音，防酸碱，耐腐蚀； 7、柜上部空间储存药品，下部内空，可放置医用推车； |  |
| - 护士站产品技术参数 | - 评审点 |
| - （一）整体框架结构要求： |  |
| - 1、服务台、分诊台、护士站类产品整体造型呈L形或直形设计，高低台结构，高台内部合理隐藏工作电脑与文档资料； |  |
| - 2、底部人造石踢脚线高度为100mm-150mm，符合人体工程学设计，无触脚感； |  |
| - 3、踢脚线上侧配置LED灯带，提高夜间照明度，增强夜间导视功能； |  |
| - 4、柜体后背板与石材内衬支撑部位中空设置隐藏线槽，可放置强弱电线路，背板预留检修口，可拆卸，易于检修及清理； |  |
| - 5、产品材质结构：工作台面、高台上台面、内部立面，外立面、侧立面材质为人造石，内部柜体为钢制材质；低台结构、高台结构全部基层主体框架结构均采用厚度≧18mm厚度的多层板，燃烧性能符合强制性国家标准GB8624-2012，燃烧性能达到B1级； | - 检测报告证明材料评审点8 |
| - 6、高台及工作位依据使用需求配置强电五孔插座与开关面板，预留弱电开孔位置； |  |
| - （二）工作台面、高台台面、外立面及侧立面材质及工艺要求： |  |
| - 1、医用人造石材质性能要求： |  |
| - 1.1采用纯亚克力医用人造石，使用优质材料； |  |
| - 1.2医用人造石厚度≧11.5mm； |  |
| 1.3医用人造石性能要求：实体面材外观质量：色泽均匀一致，无明显色差；板边四边平整，表面不得有缺棱掉角的现象；花纹图案清晰明显，表面光滑平整无波纹和方料痕及刮痕、无气泡无杂质； |  |
| 2、医用人造石工艺要求： |  |
| 2.1医用人造石外观不得有明显色差，采用无缝拼接加工工艺；人造石表面抛光亮度需达到800-1000目；拐角及转角处采用圆弧处理方式，无尖锐棱角； |  |
| 2.2人造石部分有文字或图案，须采用雕刻工艺，平整光滑无凹凸感； |  |
| （三）柜体材质及工艺要求： |  |
| 1、钢制柜体、柜门、抽屉、侧板、后背板、层板、封板均采用优质冷轧钢板，厚度≧1.0mm； |  |
| 2、柜体抽屉屉面为双层焊接结构，内部做静音处理，拉手一体折弯制作； |  |
| 3、柜体门板为双层焊接结构，内置加强筋，门板内部做静音处理、拉手一体折弯制作、柜门内侧装有防撞贴； |  |
| 4、操作台柜体后背板为可拆卸活动背板，便于线路检修；采用塑料卡扣结构可由柜体内部轻松拆卸； |  |
| 5、柜体前处理经脱脂、清洗、纳米陶化、烘干等多道工序后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，粉末不包含铅、镉、铬、汞等可溶性重金属元素，其厚度≧70μm； |  |
| 6、地柜柜体内部配置活动层板，由四个钢制层板扣支撑，活动层板采用≥1.0mm冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每格应≤20mm；地柜底板内置加强筋，加强承重能力，防止柜体受力变形； |  |
| 7、可调节地脚：柜体底部配置四个可调螺丝结构专用地脚，尼龙压铸不锈钢螺杆，带橡胶包覆，可由专用工具调节水平及高度，根据室内地坪适当调整柜体的30-50mm高度；防潮、防锈、防滑、抑菌、耐腐蚀； |  |
| （四）五金部件材质及工艺要求： |  |
| 1、合页：隐藏式304不锈钢门轴合页，表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂处理。 |  |
| 2、导轨：导轨采用冷轧钢板模具冲压成形，厚度≥1.8mm；导轨与抽屉连接采用焊接形式，导轨滚轮采用尼龙包边滚轮轴承，抽拉平滑，表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂处理。提供导轨的检测报告：①大于等于120h乙酸盐雾试验（ASS试验）达到10级；②操作力、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、下沉量均合格。 | - 检测报告证明材料评审点9 |
| - 3、锁具:Ø20mm锁芯、柜门配置叶片转舌锁、轴动结构；抽屉配置口舌锁、旋转结构；互开率低，安全性能好； |  |
| - 4、灯具、电料： |  |
| - 4.1五孔插座与开关面板，使用优质材料； |  |
| - 4.2电料：2.5和4平方国标电线。 |  |
| - 污洗间、保洁间不锈钢产品技术参数 | - 评审点 |
| （一）保洁柜不锈钢清洗池材质及工艺要求： |  |
| - 主体材质：304#不锈钢板材 - 2.主材规格：台面板材及槽体板材厚度≥1.2mm，柜体厚度≧1.0mm，门板/侧板/背板板材厚度≥0.8mm - 3.表面处理：抽屉面板，门板，柜体为不锈钢本色。柜体需配置不锈钢手动水龙头。 - 4.全不锈钢轴心式门轴合页，与门板形成一体式安装工艺，符合卫生环境要求。 - 5、柜体门板为双层焊接结构，内置加强筋，门板内部做静音处理、不锈钢一体折弯拉手、柜门内侧装有防撞贴； - 6.槽体为模压一体成型，下需有减音、防震装置， - 7.台面做滚压台阶线处理。沥除器械水分时候，水会顺着凹陷流回水槽，防止水流到地面或工作人员身上 - 8.款式及结构功能按照甲方需求设计。 |  |
| （二）不锈钢洗挂一体拖把池材质及工艺要求： |  |
| - 1、整体材质采用 SUS304 优质不锈钢，柜体厚度≧1.0mm；柜门≧0.8mm; - 2、水槽厚度≧1.2mm，挂架采用≧1.2mm 不锈钢方管；拖把池为双水槽结构，配置拖把挂钩及双层毛巾挂架； - 3、柜体门板为双层焊接结构，内置加强筋，门板内部做静音处理、不锈钢一体折弯拉手、柜门内侧装有防撞贴。 - 4.槽体为模压一体成型，下需有减音、防震装置， - 5.台面做滚压台阶线处理。沥除器械水分时候，水会顺着凹陷流回水槽，防止水流到地面或工作人员身上 - 6.款式及结构功能按照甲方需求设计。 |  |

三、样品要求：

1、样品名称：治疗室操作台地柜（含台面）1组；柜体门板门板切面1块；1个亚克力水挡。如果样品不全或未提供则样品项不得分。

2、外径规格：治疗室操作台地柜（含台面）1组：规格：800*600*850（±20）mm；柜体门板门板切面1块：规格200*240mm（±20）mm：亚克力水挡1个：规格：750*550*380（±20）mm：

3、配置要求：

3.1治疗室操作台地柜（含台面）

3.1.1材质：采用实验室专用实芯理化板；

3.1.2厚度：采用台面≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。；表面理化膜采用电子束固化技术生产；

3.2钢制柜体材质及工艺要求：

3.2.1钢制柜体、柜门、抽屉、侧板、后背板、层板均采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm;

3.2.2柜体抽屉屉面为双层焊接结构，内部做静音处理

3.2.3柜体门板为双层焊接结构，门板内部做静音处理、柜门内侧装有防撞贴；

3.2.4操作台柜体后背板为可拆卸活动背板，便于线路检修；采用塑料卡扣结构可由柜体内部轻松拆卸；

3.2.5柜体内部配置分层板，由四个钢制层板扣支撑，每20mm可自由上下调节高度；底板内置加强筋，加强承重能力，防止柜体受力变形；

3.2.6地柜柜体踢脚底座整体钢制材质，踢脚高度100mm，内收50mm；柜体踢脚部分选用厚度≧1.0mm；304不锈钢材质对踢脚进行防护处理。耐腐蚀、易清洁、耐磨、耐冲击；

3.2.7拉手：抽屉及柜门拉手一体折弯制作；

3.2.8合页：隐藏式不锈钢门轴合页，与柜体连接无任何螺丝，易于清洁维护；表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂处理；

3.2.9导轨：导轨采用冷轧钢板模具冲压成形，厚度≥1.8mm；导轨与抽屉连接采用焊接形式，导轨滚轮采用尼龙包边滚轮轴承，抽拉平滑，表面经环保工艺做前处理，后经环氧树脂静电喷涂处理。注：样品导轨厚度不参与样品评分，供应商需提供承诺函：中标后提供的导轨厚度≥1.8mm，否则验收不合格。

3.2.10 柜体门板门板切面：拉手一体折弯制作，门板配置隐藏式门轴合页，切面可见静音填充棉，并且门板内侧配置防撞贴以及门碰组件。

3.2.11亚克力水挡：材质为5-8mm厚亚克力，切割处理美观，连接牢靠，不易松散。

4、所有样品费用由各投标人自行承担，样品不得粘贴、设置各投标人标志或其他明显标志，不得出现单位、品牌或其他明显提示，中标单位的样品将作为成品质量对比样本封存。

5、样品递交要求：

投标单位须按照招标文件要求将所有样品送达指定地点。如遇特殊天气，请投标人自行做好开标现场样品的防雨、防潮及防碰撞等相关保护措施，凡由于包装不良造成的不利后果均由投标人自行承担。

样品接收时间：2025年3月27日上午9：00—10:00送达（早于上午9：00或迟于上午10:00送达的，样品将被拒收）

样品接收地点：扬州市广陵区观潮路1030号2楼开标室5，并安装摆放整齐。

6、采购活动结束后，未中标人提供的样品，由投标人及时取回；中标人提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。若投标人未及时取回，交易中心对样品不负有保管责任，丢失损坏概不负责。

三、其他说明

1.交货时间

在合同签订后的40日历天内完成供货、运输、安装、调试等相关伴随服务，并最终能通过采购人的验收。

2.交货地点：

采购人指定地点。

3.报价要求

（1）本项目所有材料均由投标人自行采购，投标人应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明拟提供服务和货物的规格、品牌、详细配置、单价和总价。

（2）投标报价应包括但不仅限于提供货物及其运输、装卸、清点、堆放、验收前保管、调试、验收合格及之前所有含税费用（含施工所需水电费、垃圾清运费、保洁费），投标报价还包含中标人应当提供的售后服务费用。

4.质保期

本项目免费质保期5年（自交货验收合格之日起计）。

5.拟派项目人员

提供人员配置表，特别明确项目负责人及项目设计人员，具有类似项目从业经验，中标后能赴现场复核尺寸，并在细节方面给予采购人专业的沟通指导。

6、供货组织

2.1合同履行期限：在合同签订后的40日历天内完成供货、运输、安装、调试等相关伴随服务，并最终能通过采购人的验收。投标人应提供进度计划表，按照招标需求合理安排时间，制定科学、合理、有针对性的具体措施。

2.2项目实施期间，中标人工作人员须遵守采购单位的各项规章制度，进入项目现场的车辆、设备按指定的地点停放，不得妨碍其它正常工作秩序和阻碍交通。项目结束后，及时清理现场，墙面、门窗如有损坏需恢复原状。

2.3制定本项目生产工艺流程和质量保证措施，确保达到招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准。

2.4中标人在供货时，需按照国家有关法规以及招标文件中规定的标准，提供具有资质的第三方检验机构对同批次家具进行的质量等检验检测合格的报告给采购单位。采购单位派专人检查同批次合格家具的检验检测报告后，才可以送货进采购单位指定位置。

2.5项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

2、安装验收

3.1家具须由中标人运送至采购人指定地点并按要求摆放整齐，供应商报价应予以考虑家具搬迁以及空气检测费用。验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

3.2采购物品到达指定地点后，采购人进行验收，采购人有权提请监管部门终止合同，拒收所有货物并有权拒绝付款，相关检测费及损失由中标人承担，并赔偿采购人的损失。

4、售后服务及质保

4.1家具免费质保期至少为5年，时间自所有家具最终验收合格并交付使用之日起计算。

4.2在免费质保期内，中标人应以优良的态度进行服务，一旦家具发生质量问题，提供2小时以内响应、4小时到达现场、24小时以内完成采购人提出的免费维修要求；修理、更换或退货等费用由中标人负责。如中标人在接到采购人通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间家具的一切质量问题、更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

4.3投标人必须明确作出服务承诺，详细阐述维修、维护内容及服务方式、范围；并按照服务承诺进行其他售后服务工作。

附：样品示意图（仅供参考）

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）未专门面向中小企业采购的项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）未专门面向中小企业采购的项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）未专门面向中小企业采购的项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%。 |
| 业绩 （3分） | 2022年1月1日至今投标人具有类似业绩的，每提供一份得1分，满分3分。（以合同签订时间为准，须提供合同原件扫描上传） |
| 综合实力 （8分） | 1.投标人或制造商（生产者）具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，满分3分； 2.投标人或制造商（生产者）具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，得2分； 3.投标人或制造商（生产者）具有有效期内“家具中有害物质限量认证证书”证书，得2分； 4、投标人或制造商（生产者）具有有效期内“安全生产标准化企业认证”证书，得1分。 注：1、须提供证书原件扫描上传； 2、证书须有二维码可扫描查询真伪并提供证书的国家认监委网站查询截图加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 检测报告 （18分） | 投标人或制造商需要针对“产品技术参数要求”的9个需要提供证明材料的评审点，提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告（每份检测报告需带有“CMA”标识，提供检测报告原件扫描上传），检测要求详见产品技术参数要求。以上每个需要提供证明材料的评审点里，所提交的材料全部符合要求的得2分，有一个证明材料不完全符合，则该评审点不得分；每符合一个评审点得2分，总得分18分。 注：1、须提供检测报告原件扫描上传； 2、检测报告须有二维码可扫描查询真伪和检测机构电话致电查询真伪，否则不得分。 3、检测报告送检单位名称需与投标人或制造商名称一致；若检测报告名称不一致，但实为同种原材料或成品即可。 |
| 人员配置方案（5分） | 投标人根据招标要求及项目实际，提供人员配置方案，内容详实、合理、可行性强； 优于招标要求的得5分； 符合招标要求的得2.5分； 低于招标要求的得0分。 |
| 组织实施方案 （5分） | 投标人根据招标要求及项目实际，提供内容包含但不限于标准化生产制度、质量保证措施、生产工艺流程、生产进度控制、安全保证措施等。 优于招标要求的得5分； 符合招标要求的得2.5分； 低于招标要求的得0分。 |
| 安装验收方案 （5分） | 投标人根据招标要求及项目实际，提供内容包含但不限于货物装运程序说明、文明施工管理制度、家具调试验收方案等。 优于招标要求的得5分； 符合招标要求的得2.5分； 低于招标要求的得0分。 |
| 售后服务 （5分） | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审，方案必须详实、合理，可行性强（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、维修响应方案、专业技术人员保障及服务电话）。 优于招标要求的得5分； 符合招标要求的得2.5分； 低于招标要求的得0分。 |
| 质保期 （3分） | 投标人承诺所有设备免费保修期在招标文件规定的时间基础上每额外增加1年的得1分，本项满分3分。投标人须提供盖章承诺书扫描上传，否则不得分。 |
| 样品 （18分） | 投标人按照要求提供样品，根据投标人现场提供样品评分，投标人若未提供样品或提供的样品不全或未按照要求提供样品则样品项不得分。 1、治疗室操作台地柜（含台面）1组（8分）： (1)治疗室操作台地柜整体样式尺寸等符合要求，表面平整光滑，整体效果美观大方； 优于招标要求的得2分； 符合招标要求的得1分； 低于招标要求的得0分。 - 涂层无皱皮、色差和漏喷现象，喷涂表面无颗粒、无流挂、用料优良符合要求； 优于招标要求的得3分； 符合招标要求的得2分； 低于招标要求的得0分。 - 工艺水平：焊疤焊点处理光滑，边缘、连接处无毛刺，合页开启灵活，安装牢固，拉手光滑无钝角； 优于招标要求的得3分； 符合招标要求的得2分； 低于招标要求的得0分。 2、柜体门板门板切面1块（拉手一体折弯制作，门板配置隐藏式门轴合页，切面可见静音填充棉，并且门板内侧配置防撞贴以及门碰组件）： （1）样式尺寸符合要求，表面平整光滑，颜色均匀； 优于招标要求的得2分； 符合招标要求的得1分； 低于招标要求的得0分。 （2）工艺水平：焊接平整、无虚焊、无明显焊疤，表面无毛刺、刃口、棱角,细节处理精细，无刺激性异味； 优于招标要求的得3分； 符合招标要求的得2分； 低于招标要求的得0分。 3、亚克力水挡1个： - 选用的材料完全符合招标文件没有有毛刺、凹凸不平、有裂纹等现象 优于招标要求的得2分； 符合招标要求的得1分； 低于招标要求的得0分。 - 工艺水平：切割处理美观，连接牢靠，不易松散，制造工艺； 优于招标要求的得3分； 符合招标要求的得2分； 低于招标要求的得0分。 注：不限定样品颜色，彩图颜色仅作参考；不对样品尺寸进行打分，主要考察样品工艺及质量。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心广陵分中心：

根据贵方的JSZC-321002-JZCG-G2025-0002     招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心广陵分中心组织的（单位名称）采购编号为      ，（项目名称）    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.扬州市广陵区中医院治疗室、处置室等固定橱柜采购项目，属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、 牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心广陵分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：（加盖CA电子签章）

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。