江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市镇街厨余垃圾就地处理推广项目运维服务项目

采购项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2024-0056

采购人：江阴市环境卫生管理中心

## 采购代理机构: 江苏澄建正达工程项目管理有限公司

二○二四年十月

总　目　录

第一章　　投标须知————————————————————第2页

第二章　　投标人须知———————————————————第5页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第14页

第四章　　评标方法和评标标准———————————————第17页

第五章　　合同书（格式）—————————————————第20页

第六章　　投标文件的组成和格式——————————————第23页

- 投标须知

项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2024-0056

项目概况：

江阴市镇街厨余垃圾就地处理推广项目运维服务项目JSZC-320281-CJZD-G2024-0056招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2024-11-15  14:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况:

1、项目名称：江阴市镇街厨余垃圾就地处理推广项目运维服务项目

2、项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2024-0056

3、项目预算及最高限价：6431900元/年；单价最高限价：179.79元/吨。（运行费超过保底量的按实结算，低于保底量的按保底量进行结算，保底量按设计处理规模的75%计算。）

4、采购需求：为推动生活垃圾分类治理，江阴市2015-2016年在原14个镇街园采用相对区域集中+物料混合+就地处理的创新模式，依托各镇街生活垃圾中转站现有设施和闲置土地，建成并投运14个厨余与餐厨垃圾混合处理点，垃圾设计处理规模为136t/d。

现拟采购第三方单位对收运至本项目各处理站的厨余垃圾进行处理，负责厨余垃圾处理设施、配套废气处理设施、配套废水处理设施的生产运营、维修保养，确保设备设施的正常运行，废气及废水达标排放。（详见招标文件）

5、合同履行期限：三年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。

6、本项目不接受联合体投标

7、本项目是否专门面向中小企业：是

8、本项目标的所属行业：其他未列明行业

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

2.提供格式条款《关于资格的声明函》

3.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

4.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：2024年10月25日至2024年11月1日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2024-11-15   14:00（北京时间）

地点：苏采云平台

- 五、公告期限：

- 自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名　　称：江阴市环境卫生管理中心

统一信用代码：12320281MB1G74735U

地　　址：江阴市青山路136号

项目联系人：孙先生、朱先生

联系电话：0510-86865309

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司

统一信用代码：91320281553765812K

地　　址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼

项目联系人：周鑫华、周橙

联系电话：0510-86560051

- 3、项目联系方式

项目联系人：周鑫华、周橙

- 电话：0510-86560051

江苏澄建正达工程项目管理有限公司

2024年10月25日

- 第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明 文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏澄建正达工程项目管理有限公司。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、江苏澄建正达工程项目管理有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*投标人综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（8）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于 无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以 来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；                                             3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；                       4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；                               5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要

求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江苏澄建正达工程项目管理有限公司主持。

2、开标过程由江苏澄建正达工程项目管理有限公司负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江苏澄建正达工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人和江苏澄建正达工程项目管理有限公司依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

(1)依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明 文件(文件 1-文件4)等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

(2)通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前， 是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名 单，以确定投标供应商是否具备投标资格。 信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体 存在不良应用记录。

B、符合性检查：

(1)评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件 的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规 格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

(a)投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

(b) 投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

(c) 投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

(d)投标文件附有采购人不能接受的商务条件

(e) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显 文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明 或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7） 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载” 中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼江苏澄建正达工程项目管理有限公司（招标代理部），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼江苏澄建正达工程项目管理有限公司招标代理部，收件电话：0510-86560051）的应当在快递寄出后联系江苏澄建正达工程项目管理有限公司告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购代理机构将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供2份与网上投标文件一致的纸制打印投标文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向 采购单位缴纳政府采购合同金额（缴纳基数根据中标单价在预算金额的基础上同比例进行下浮）5%的履约保证金，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专 项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

5、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：

详见项目要求。

十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购[2021]5号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费和评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准的80%计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏澄建正达工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 第三章　项目要求和有关说明

(以下均为实质性要求)

一、项目用途和概述

为推动生活垃圾分类治理，江阴市2015-2016年在原14个镇街园采用相对区域集中+物料混合+就地处理的创新模式，依托各镇街生活垃圾中转站现有设施和闲置土地，建成并投运14个厨余与餐厨垃圾混合处理点，垃圾设计处理规模为136t/d。

为了确保江阴市下属14个镇街厨余垃圾处理站的高效、稳定和专业运行，拟对江阴市下属14个镇街厨余垃圾处理站的改造升级及日常运营服务进行公开招标。

江阴市下属14个镇街厨余垃圾处理站始建于2016年，已稳定运行超过7年多的时间。各处理站的厨余垃圾主要来自于周边居民社区、各企事业和机关单位、学校等产生的厨余垃圾和各农贸市场、超市、蔬菜基地等产生的厨余垃圾。

1、日处理规模清单如下：

| 序号 | 项目所在地 | 处理物料 | 日处理规模 （吨/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城东 | 厨余垃圾 | 12 |
| 2 | 南闸 | 厨余垃圾 | 12 |
| 3 | 云亭* | 厨余垃圾 | 6 |
| 4 | 璜土 | 厨余垃圾 | 8 |
| 5 | 月城 | 厨余垃圾 | 6 |
| 6 | 青阳* | 厨余垃圾 | 8 |
| 7 | 徐霞客* | 厨余垃圾 | 12 |
| 8 | 华士* | 厨余垃圾 | 12 |
| 9 | 周庄 | 厨余垃圾 | 16 |
| 10 | 新桥* | 厨余垃圾 | 6 |
| 11 | 长泾 | 厨余垃圾 | 6 |
| 12 | 顾山 | 厨余垃圾 | 8 |
| 13 | 祝塘 | 厨余垃圾 | 8 |
| 14 | 临港* | 厨余垃圾 | 16 |

江阴市下属14个镇街厨余垃圾处理站主要为厨余垃圾处理，每个站点配套废水预处理设备（其中打*的站点污水预处理设施为处理餐厨垃圾需要于2019年经过升级改造，目前单独运行和付费，江阴餐厨集中项目二期投运后，14个镇街厨余就地处理站主要处理厨余垃圾（含零星餐厨垃圾），纳入主体项目运行范畴），设备清单及明细详见附件一。

2、厨余垃圾处理工艺路线如下：

厨余垃圾处理采用“预处理+高温好氧发酵”工艺，主要包括预处理系统、发酵系统及除臭系统。厨余垃圾运送至厨余垃圾处理站后卸入卸料平台，经分拣后的厨余垃圾进入破碎机破碎至1cm以下，后进入挤压脱水机进行脱水处理，脱除下来的废水进入废水处理系统或外运进行达标处理。挤压脱水机挤压产生的干物料（含固率＞20%）送入高温好氧发酵仓内进行好氧发酵处理。高温好氧发酵仓发酵过程产生的废气经生物除臭设备处理达标后排放。

二、采购内容

对江阴市下属14个镇街厨余垃圾处理站运营管理，对收运至本项目各处理站的厨余垃圾进行处理，负责厨余垃圾处理设施、配套废气处理设施、配套废水处理设施的生产运营、维修保养，确保设备设施的正常运行，废气及废水达标排放。

三、服务要求

（一）运营费用

运营费用包含以下相关费用：

1、动力费，包含水、电费用（供应商自行接表核算，原水电表可沿用）；

2、运营所需的药剂和辅料费用；

3、设备设施（包括但不限于处理设备，给排水、供电、房屋等配套设施）日常维护保养费用；

4、运营人工费用；

5、管理费用；

6、检测费，包括按照行业标准自检和甲方季度考核抽检时支付第三方检测的费用。

7、包括但不限于以上保障本项目正常运营的所有费用。

（二）运营要求

1）中标方负责江阴市下属14个镇街厨余垃圾处理站厨余垃圾处理设施、配套废气处理设施、配套废水预处理设施（部分处理站2019年经过升级改造）的日常操作、保养、维修工作，并确保各处理站所有设备设施的正常运行。

2）中标方应依据相关管理规范建立完善的运行管理制度，定期组织培训；设施设备应建立专人负责制，加强日常维护与保养，关键零部件有备品备件储备，建立巡检制度，做好日常运行记录台账，并接受采购人的检查。

3）中标方应及时对进各处理站的厨余垃圾进行处理处置，做到日进日处。

4) 中标方对厨余垃圾处置过程中产生的废气进行处理，并达标排放。

5）中标方对厨余垃圾处置过程中产生的废水进行预处置，并达标排放。处置方式可采用各处理站现有废水处理设备处置、与具有相关处理资质及能力的企业签订处理协议处置或其他合法合规方式。

6）中标方应针对本项目制定完整的日常维护、生产和年度检修计划，中标方应提前向采购人书面告知具体的检修时间安排，在获得采购人同意后方可展开检修。年度检修期间厨余垃圾由采购人负责协调收运单位运输厨余垃圾至本项目其他处理站，费用由中标人承担。

7）中标方应制定完善的应急预案体系，并上报采购人备案和批准。若发生突发的停产或安全事故，中标方应第一时间告知采购人，并遵循应急预案要求进行相关处置工作。

8）中标方应保持各处理站的整洁卫生，保持设施设备清洁，满足设施正常运行的需求，并做好相关记录台账，随时接受采购人不定期检查。

9）中标方应在运营管理期间，严格按照设备操作规程和安全操作规程进行各类操作，应制定详细的应急预案应对各种突发状况，确保生产的正常运行。

10）中标方应做好与本项目相关的所有台账、资料的整理工作，并定期向采购人汇报。

11）中标方应严格按照消防部门的要求定期组织消防培训和演练。

12）本项目在运营期内，由中标方全面负责，所产生的费用均由中标人承担。

13）厨余垃圾处理设备应做到技术可靠、排放达标，总体减量化率达到85%以上。

（三）环保标准

本项目厨余垃圾处理设备运行产生的环境污染物必须符合环境保护要求，能够出具政府环境保护部门或第三方专业检测机构出具的检测报告。

1）厨余垃圾处理后的发酵产物应符合国家《有机肥料》（NY525-2021）标准，外观颜色为褐色或灰褐色，粒状或粉状，均匀，无恶臭，无机械杂质。相关技术指标如下：

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有机质的质量分数（以烘干基计），% | ≥45 |
| 2 | 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计），% | ≥5.0 |
| 3 | 水分（鲜样）的质量分数，% | ≤30 |
| 4 | 酸碱度（pH） | 5.5～8.5 |
| 5 | 总砷（As）（以烘干基计），mg/kg | ≤15 |
| 6 | 总汞（Hg）（以烘干基计），mg/kg | ≤2 |
| 7 | 总铅（Pb）（以烘干基计），mg/kg | ≤50 |
| 8 | 总镉（Cd）（以烘干基计），mg/kg | ≤3 |
| 9 | 总铬（Cr）（以烘干基计），mg/kg | ≤150 |
| 10 | 蛔虫卵死亡率，% | ≥95 |
| 11 | 粪大肠杆菌，个/g | ≤100 |

2）本项目除臭系统采用生物除臭技术处理后，厂界臭气排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准中的二级标准，具体控制项目和控制标准限值如下表所示。

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 |
| 3 | 二硫化碳 | mg/m3 | 3.0 |
| 4 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |

气体有组织排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中 15米排气筒排放标准。

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | kg/h | 0.33 |
| 2 | 氨 | kg/h | 4.9 |
| 3 | 二硫化碳 | kg/h | 1.5 |
| 4 | 臭气浓度 | 无量纲 | 2000 |

3）厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求，处理设备正常运行时，整机噪声≤75dB（A）。

工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

| 序号 | 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 0 | 50 | 40 |
| 2 | 1 | 55 | 45 |
| 3 | 2 | 60 | 50 |
| 4 | 3 | 65 | 55 |
| 5 | 4 | 70 | 55 |

工业企业若位于未划分声环境功能区的区域，当厂界外有噪声敏感建筑物时，由当地县级以上人民政府参照GB3096和GB/T15190的规定确定厂界外区域的声环境质量要求，并执行相应的厂界环境噪声排放限值。根据各镇街厨余垃圾处理站所在区域相应环境功能区划分标准确定各站类别属性及厂界噪声标准。

4）污水排放标准

根据《江苏省排放水污染物许可证管理办法》（2011）和《污水排入城市下水道水质标准》(GBT31962-2015) B 级标准，无废水处理设备的各镇街厨余垃圾处理站排放的废水经中标人处理后，部分污染物质的最高允许排放限值要求：

| 序号 | 项目 | 单位 | 水质要求 | B 级标准要求限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | mg/L | 6.5～9.5 | 6.5～9.5 |
| 2 | 悬浮物（SS） | mg/L | <400 | 400 |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | mg/L | <350 | 350 |
| 4 | CODCr | mg/L | <500 | 500 |
| 5 | 动植物油 | mg/L | <100 | 100 |

（四）安全生产要求

1）中标方应制定并执行全面、完善、针对各个岗位的安全生产责任制度和风险防控措施，做到安全第一、责任到人、严密防控，主动排除安全隐患、发现问题及时解决，出现事故全力控制，确保人身财产安全保障到位。

2）中标方应全权负责安全生产（包括人员安全、设备运行安全、用电安全等），一切安全责任和费用由中标方承担。

3）中标方应制定在迎接检查参观、恶劣天气、自然灾害、突发事故、系统故障、设备检修、生产安全事故等各类情况下的应急预案，并提交采购人备案。

4）中标方应建立安全管理台账，在发现设备故障、突发事故或接到采购人紧急或重大任务通知后1个小时内启动应急保障方案，组织应急队伍和备用设备，并将应急预案和实施情况及时上报采购人。

5）中标方应对所有工作人员加强消防、安全生产等相关培训，定期开展应急演练，防止各类事故的发生。

6）中标方应严格遵守各项法律、法规，抓好劳务、治安、维稳等内部工作，不得发生扰乱社会治安、非法上访等事件。

四、管理团队与运营服务

1、运维团队：团队不少于18人。其中项目负责人（1人）须具有环保类或机械类相关专业中级及以上职称证书。

注：须提供证书扫描件及本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件。

2、运营服务承诺：

2.1服务期内如设备出现故障，服务单位应2小时内响应，4小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施。

2.2投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质等。

3、事故应急预案：餐厨垃圾处理设施运行中的应急保障措施、风险分析及控制预案，保障突发事故情况下项目点的餐厨垃圾处理设施能够正常处理。

五、服务期限

服务期限：三年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。

六、考核办法及付款方式

1、采购人每季度进行一次评定（考核细则详见附件三《江阴市镇街厨余垃圾就地处理推广项目运维服务项目考核办法》），满分为100分，采用倒扣分方法（每个子项目最低得分为0分）得出季度综合得分。

2、运维服务费每季度结算一次，运营费用为中标单价*处理量（具备计量条件的三个站点现场计量并登记，根据称重数据进行结算，根据进料量和有机腐熟物的产生量确定平均减量化率，每半年对称重系统进行校验，并将校验报告交主管部门备案；不具备计量条件的站点，根据有机腐熟物产生量，再结合具备称重的三个处理点平均减量化率以反向推算的方式测算出该站点进料量，作为结算处理量），结合季度考核情况进行费用结算，运行费超过保底量的按实结算，低于保底量的按保底量进行结算，保底量按设计处理规模的75%计算。所产出的有机腐熟物作价150元/吨按季度把款项缴纳给政府，中标供应商须为有机腐熟物计量配置专用电子称重设备。

七、奖惩措施及违约责任

- （一）奖惩措施

| - 序号 | - 考核分数段 | - 分段扣款金额（元/分） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 95-99 | - 500 | - 考核扣款采用差额阶梯式累进法，分别按照各分数段内扣分标准扣除后累加 |
| - 2 | - 90-94 | - 1000 |  |
| - 3 | - 80-89 | - 2000 |  |
| - 4 | - 70-79 | - 5000 |  |
| - 5 | - 60-69 | - 10000 |  |

- （二）违约责任

对供应商季度考核评分结果等于100分，该季度服务费全额支付；若该季度评分结果低于60分，采购人可不予支付该季度服务费用；同时，采购人有权要求供应商立即组织整改，并将整改情况报采购人，对一年内供应商连续两个季度评分低于60分，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由供应商承担。

八、有关说明

- 1、本项目报价为固定单价。投标报价包括但不限于车辆及运营费用、人员费用、交通费用、培训、保险、服务费、管理费和税金等全部费用。

- 2、报价中应包含市场价格风险和政策风险、服务区域范围增减风险在内的一切费用，中标后，承包单位由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

- 3、运行费超过保底量的按实结算，低于保底量的按保底量进行结算，保底量按设计处理规模的75%计算。

- 4、本项目中标公示期满后10天为交接期，在采购人监督下由中标供应商与原服务供应商进行项目交接（如中标方与原服务商不是同一家单位），各方签字盖章，与中标方的协议从交接后正式生效，采购人须保证各项设施设备正常运行方可交接给中标供应商。

- 5、本项目自合同签订后生效之日起，进入试运营期，试运营期限为30天，如中标供应商在试运营期内，无法确保项目各点位正常运行，则应在采购人规定时间内进行整改，整改期限为7个自然日，如整改期满仍不到位的，采购人有权终止合同，扣除中标供应商缴纳的履约保证金，并承担由此导致的一切责任和后果。

- 6、本项目已运行7年以上，中标单位应针对各站点设施设备老化的情况，切实加强运行维护，增加备品备件，及时排除各类故障，确保各站点安全、稳定运行；各站点除临时发生故障零星维修外，需停机2天以上时间的各类小、中、大型检修等均需提前报主管部门备案，经同意后方可实施，所需一切费用均由中标方承担。

- 7、站点设备维修期间，需妥善处理好物料转移及协同处置工作，确保项目全部站点物料均能够规范处置，所需一切费用均由中标方承担。

- 8、项目运行产出的油水混合物要严格落实《江苏省餐厨废弃物管理规定》相关规定，交由取得相关行政许可的收运单位、处置单位处置，并建立台账备查。

- 9、当中标供应商未依约履行合同、发生违约行为时，采购人有权扣除相应的履约担保金，给采购人的损失超过履约保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿，并承担由此导致的一切责任和后果。

- 10、本项目服务期满后，中标供应商须保证各项设施设备正常运行方可交付采购人验收确认。

- 11、中标供应商须保证在本项目服务期内，各站点的监控设备正常运行。

- 12、供应商应依法对分离出的油脂进行综合处置和利用，并接受采购方依法监督。

- 13、中标单位必须高度重视安全生产。运营期间如造成安全事故，均由中标单位承担一切责任和损失。

- 14、中标单位必须自觉接受采购单位各职能部门的定期或不定期检查和考核。

- 15、采购单位向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购单位现有的能被投标单位利用的资料，采购单位对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 16、经采购单位允许，投标单位可为踏勘目的进入采购单位的项目现场，但投标单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失，投标单位应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 17、投标单位中标后必须无条件接收采购人的现有基础设施、设备，同时做好基础设施、设备的使用、维护等工作。

- 18、凡涉及采购文件的补充说明或修正，均以采购代理机构书面依据为准。

- 19、采购代理机构对本次招标结果不作任何解释。

附件一：

1、厨余垃圾处理站处理设备配置清单

| 序号 | 站点 | 日处理规模（吨/天） | 卸料平台（套） | 破碎机（套） | 一级螺旋输送（套） | 挤压脱水机（套） | 二级螺旋输送（套） | 水平分料螺旋输送（套） | 发酵设备 （套） | 除臭设备（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城东 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6吨/天*2 | 1 |
| 2 | 南闸 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6吨/天*2 | 1 |
| 3 | 云亭 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6吨/天*1 | 1 |
| 4 | 璜土 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8吨/天*1 | 1 |
| 5 | 月城 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6吨/天*1 | 1 |
| 6 | 青阳 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8吨/天*1 | 1 |
| 7 | 徐霞客 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6吨/天*2 | 1 |
| 8 | 华士 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6吨/天*2 | 1 |
| 9 | 周庄 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8吨/天*2 | 1 |
| 10 | 新桥 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6吨/天*1 | 1 |
| 11 | 长泾 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6吨/天*1 | 1 |
| 12 | 顾山 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8吨/天*1 | 1 |
| 13 | 祝塘 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8吨/天*1 | 1 |
| 14 | 临港 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8吨/天*2 | 1 |
| 总计 |  |  | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 6 | / | 14 |

2、有机垃圾处理站处理设备配置清单

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 卸料、预处理和输送系统 |  |  |  |
| 1 | 卸料平台 | 1.壳体：304不锈钢；支架：碳钢防腐；螺旋：16Mn钢 2.料仓有效容积V≥7m3 ，含盖板门。 | 14套 | 全部站点 |
| 2 | 破碎机 | 1.Q≥2t/h，自带控制柜； 2.驱动方式：单电机驱动 3.总装机功率：13.2kw 4.最终出料颗粒：宽度约10-15mm，长度约10-80mm | 5套 | 月城、华士、长泾、顾山、祝塘 |
|  |  | 1.Q≥3t/h，自带控制柜； 2.驱动方式：单电机驱动 3.总装机功率：17.5kw 4.最终出料颗粒：宽度约10-15mm，长度约10-80mm | 7套 | 城东、璜土、南闸、徐霞客、青阳、云亭、新桥 |
|  |  | 1.Q=4~6t/h，自带控制柜； 2.驱动方式：单电机驱动 3.总装机功率：24.2kw 4.最终出料颗粒：宽度约10-15mm，长度约10-80mm | 2套 | 周庄、临港 |
| 3 | 一级提升输送机 | 1.倾斜安装； 2.壳体材质304不锈钢； 3. 无轴螺旋，材质16Mn钢。 | 2套 | 城东、顾山 |
| 4 | 挤压脱水机 | Q≥2t/h（按进料计算），脱水效率≥70%，自带控制柜，设备总功率8.1kw | 8套 | 云亭、璜土、月城、青阳、新桥、长泾、顾山、祝塘 |
|  |  | Q≥4t/h（按进料计算），脱水效率≥70%，自带控制柜，设备总功率12kw | 6套 | 城东、南闸、徐霞客、华士、周庄、临港 |
| 5 | 二级提升输送机 | 1.倾斜安装； 2.壳体材质304不锈钢； 3.无轴螺旋，材质16Mn钢。 | 14套 | 全部站点 |
| 6 | 水平分料螺旋输送机 | 1.水平安装； 2.壳体材质304不锈钢； 3.无轴螺旋，材质16Mn钢。 | 6套 | 城东、南闸、徐霞客、华士、周庄、临港 |
| 二 | 高温发酵系统 |  |  |  |
| 7 | 高温好氧发酵反应器 | 单台额定处理量8 t/d，主体设备辅热（保温）动力采用电热，并具有过热保护装置，具备恒温控制功能； | 8套 | 璜土、青阳、周庄、顾山、祝塘、临港 |
|  |  | 单台额定处理量6 t/d，主体设备辅热（保温）动力采用电热，并具有过热保护装置，具备恒温控制功能； | 12套 | 城东、南闸、云亭、月城、徐霞客、华士、新桥、长泾 |
| 三 | 生物除臭系统 |  |  |  |
| 8 | 生物除臭系统 | 一体化生物除臭滤池:主体材质PP、外饰板SS304；填料为级配火山岩+PP球，填料高度1200mm | 14套 | 全部站点 |

各处理站设备详细参数清单请各投标人自行现场调研。

附件二：

江阴市镇街厨余垃圾就地处理推广项目运维服务项目

考核办法

为规范厨余垃圾就地处理项目的日常管理，确保设备稳定运行，保障厨余垃圾的全量、无害化处置，现依据招标文件及投标文件等相关规定，制定本监管考核办法。

一、监管考核主体

江阴市环境卫生管理中心。

二、监管考核对象

中标供应商。

三、监管考核办法

（一）考核组组成

环卫中心、相关镇（街）环卫所长。

（二）考核方式

1、明查和暗查相结合，采取查阅台账资料，实地检查，不定期巡查的方式，随机对各站点进行考核。

2、每季度组织1次明查,占当季分值的40%；不定期暗查，占当季分值的60%。每个项目分别扣分，扣分累计。

（三）考评结果运用

| - 序号 | - 考核分数段 | - 分段扣款金额（元/分） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 95-99 | - 500 | - 考核扣款采用差额阶梯式累进法，分别按照各分数段内扣分标准扣除后累加 |
| - 2 | - 90-94 | - 1000 |  |
| - 3 | - 80-89 | - 2000 |  |
| - 4 | - 70-79 | - 5000 |  |
| - 5 | - 60-69 | - 10000 |  |

对供应商季度考核评分结果等于100分，该季度服务费全额支付；若该季度评分结果低于60分，采购人可不予支付该季度服务费用；同时，采购人有权要求供应商立即组织整改，并将整改情况报采购人，对一年内供应商连续两个季度评分低于60分，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由供应商承担。

考评结果每季度以书面形式通报至运行方，运行方以书面形式反馈意见。（详见考核细则）

四、相关说明

本办法由江阴市环境卫生管理中心负责解释。

| 江阴市镇街厨余垃圾就地处理推广项目监管考核评分细则(试行) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 项目 总分 | 考核 内容 | 分值 | 具体要求 | 考核标准 | 扣分原因 | 扣分值 |
| 一 | 计量管理 | 25分 | 有效计量 | 15分 | 运营方要确保临港街道、云亭街道和青阳镇地磅的及时、正常使用，称重数据实时传输到局监管平台，发生故障在24小时内修复；配合第三方收运公司做好数质量统计，并提供有效的关于处理量的数据支撑。 | 1、称重系统故障（不含在线传输）每点次扣0.5分，超过24小时未能修复的，每增加1个天文日扣0.5分； 2、未能提供有效的处理量计重等资料，每次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 系统校准 | 5分 | 经监管方同意后，每年按照行业标准（可按季度分配）委托监管方认可的具备相应资质的机构进行检测，检测报告出具后第2个工作日内报监管方。 | 1、未按期检测的每次扣1分。 2、超期1个月尚未检测的每次扣3分。 3、检测结果未能及时报送的每增加1个工作日扣0.5分。 4、检测结果误差较大，超过一般误差范围的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 数据报送 | 5分 | 按监管方要求，定期报送有机垃圾日报、周报、月报等运行数据，含油脂、有机肥产生量等监管方需要的数据信息。 | 1、不能按照监管方要求，按时报送日报、周报、月报的，每次扣0.5分；经提示，超过24小时仍未能报送的，每增加1个工作日扣0.5分。 2、上报的数据中有明显错误、有篡改现象的每项次扣1分。 3、上报的数据中不能按照要求，及时、实事求是地反映运行实际情况的，如设备巡查、维修信息等的每项次扣1分。 |  |  |
| 二 | 运行管理 | 40分 | 规范接纳 | 5分 | 运营方仅能接纳经监管方调度、并经属地环卫所确认的有机垃圾，不得私自接受、处理有机垃圾。 | 不经监管方同意，运营方擅自调度、处置有机垃圾的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 稳定运行 | 10分 | 除大修外（每年定期报批大修计划），达到设计处理能力，并长期、稳定运行。 | 1、由于运营方导致实际处理能力比设计处理能力每低10%扣(含≤10%)1分。 2、由于运营方导致有机垃圾无法妥善处理的，每次扣1分；超过24小时未能修复的，每增加1个天文日扣0.5分。 3、出现计划外修理的（不影响正常运行），每项次扣0.5分。 |  |  |
| 二 | 运行管理 | 40分 | 内部管理 | 7分 | 项目内外整洁，无杂物、无明显刺激性气味,无明显污垢；各类标志标记清晰、完整；各类管理制度完善并上墙；各类运行台账资料记录及时、完整，并保存完好。 | 1、卸料平台不整洁、有明显刺激性气味每次扣0.5分。 2、项目内物品摆放不整齐、墙面有明显污垢、各类标志标记不清晰、不完整的每项次扣0.5分。 3、由运营方导致项目周边3米范围内不整洁、有杂物堆放每项次扣0.5分。 4、台账资料记录不及时、不完整的每项次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 在线监管 | 5分 | 运营方按照合同要求提供主要处理设施的视频监控、运行数据，并定期维护，确保其正常运行。 | 因人为原因造成地磅称重系统、视频监控系统断电等故障（不含在线传输）的每次扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 应急体系 | 5分 | 运营方应制定应急预案，遇突发事件30分钟内电话报监管方，24小时内提交书面报告，同时及时采取有效措施。 | 1、应急方案、体系不健全的每项次扣1分。 2、突发事件未及时向监管方报告的每次扣1分。 3、24小时内未提交书面报告和采取有效措施的，每增加1个工作日扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 安全运行 | 8分 | 运营方制定安全运营方案、细则，职权清晰、责任到位，确保全年不发生安全事故。 | 1、存在生产设备安全隐患的每项次扣0.5分。 2、未及时、有效落实监管方提出的安全整改意见的每项次扣0.5分。 3、发生一般安全事故造成财产损失的每项次扣2分。 4、发生重大安全事故，造成人员伤亡的，每项次扣5分。 |  |  |
| 三 | 环境保护 | 25分 | 现场检测 | 15分 | 经监管方同意后，每年按照行业标准（可按季度分配）委托经监管方认可的具备相应资质的机构对水、气、声、渣进行抽样检测（监管方全程陪同抽样），检测报告出具后第2个工作日内报监管方；不检测的该项不得分。 | 1、未按期检测的每次扣1分。 2、超期1个月尚未检测的每增加1个月加扣2分。 3、检测报告不符合合同要求的每项次（水、气、声、渣）扣3分。 |  |  |
| 三 | 环境保护 | 25分 | 废物处理 | 10分 | 运营方应确保污水（含渗滤液、生活污水、冲洗水等）等按规范进行处置，达到相关标准。做好相应处置和监测记录；委托有资质的第三方处置废弃物，并提供有效处置证明、依据；委托不具备处理相关废弃物资质单位处置的该项不得分。 | 1、未按制度对废弃物（水、气、声、渣）进行规范处置的每项次扣1分（其中，固体废弃物要求做到日产日清）。 2、外运的废弃物未提前报监管方的每项次扣2分。 3、外运废弃物处置单位的资质、接受票据复印件等须在第2个工作日报监管方，否则每项次扣2分。 4、废弃物处置协议未能在处置前1周内报监管方的，扣2分。 5、废弃物处置协议单位发生调整的，新协议要在处置前1周内报监管方，否则每项次扣2分。 |  |  |
| 四 | 社会责任 | 10分 | 公众 监督 | 3分 | 主动接受公众参观(提前报备)，配合对各项投诉来访进行处理；妥善协调周边关系，预防有责投诉和媒体曝光。 | 1、发生有责投诉或媒体曝光每项次扣1分。 2、受执法部门处罚的每次扣1分。 3、不配合监管工作开展，每次扣1分。 4、无故拒绝市民参观的每次扣1分。 5、未按时处理和答复投诉每次扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 3分 | 24小时内报送生产、来访、信访投诉等信息；主动、有力开展环保知识宣传，配合各级政府职能部门做好调研等工作，并制作、提供相关宣传资料等。 | 1、未及时报送相关信息的每项次扣1分。 2、未主动开展环保知识宣传，尽社会宣传义务的每次扣1分。 3、未及时配合提供调研场所、观摩的每项次扣1分。 4、未及时提供有效、高质量宣传资料的每项次扣1分。 |  |  |
| 四 | 社会责任 | 10分 | 社会义务 | 4分 | 建立法定假日24小时值班制度。 | 1、运营方未在法定假日前报送假日应急联系人信息的每次扣1分。 2、报送的应急联系人出现手机关机、电话无人接听且30分钟之内未及时回复的，每次扣1分。 3、值班人员未能履行生产、抢修等职责的每次扣2分。 |  |  |
| 备注 |  | 1、每季度组织1次明查,占当季分值的40%；1次暗查，占当季分值的60%。每个项目分别扣分，扣分累计。 2、每次考核要及时拍摄、留存图片资料，24小时内反馈暗查信息，最终考核结果于明查后24小时内反馈。 3、有机垃圾进厂量由运营方代表、第三方收集工现场双方签字确认；具备计量条件的三个站点现场计量并登记，根据称重数据进行结算，根据进料量和有机腐熟物的产生量确定平均减量化率，每半年对称重系统进行校验，并将校验报告交主管部门备案；不具备计量条件的站点，根据有机腐熟物产生量，再结合具备称重的三个处理点平均减量化率以反向推算的方式测算出该站点进料量，作为结算处理量。 4、所有分项扣分累计不超过分项总分。 5、本考核细则为试行，下一步根据实际运行、考核情况再做进一步调整、完善。 |  |  |  |  |  |  |

| 江阴市镇街厨余垃圾就地处理推广项目监管考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目总分 | 考核内容 | 分值 | 所扣分值 | 扣分原因 | 综合得分 |
| 一 | 计量管理 | 25分 | 有效计量 | 15分 |  |  |  |
|  |  |  | 系统校准 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 数据报送 | 5分 |  |  |  |
| 二 | 运行管理 | 40分 | 规范接纳 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 稳定运行 | 10分 |  |  |  |
|  |  |  | 内部管理 | 7分 |  |  |  |
|  |  |  | 在线监管 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 应急体系 | 5分 |  |  |  |
|  |  |  | 安全运行 | 8分 |  |  |  |
| 三 | 环境保护 | 25分 | 现场检测 | 15分 |  |  |  |
|  |  |  | 废物处理 | 10分 |  |  |  |
| 四 | 社会责任 | 10分 | 公众监督 | 3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3分 |  |  |  |
|  |  |  | 社会义务 | 4分 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人： 环卫中心： 镇(街)环卫所： 第三方监管： 供应商： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（20分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分 | 20 |
| 二、技术部分（40分） | 2.1 | 对项目的理解和认识 | 根据投标人提供的对本项目的理解和认识进行综合评分，理解、熟悉程度高的得5-6分，理解、熟悉程度较高的得3-4分，理解、熟悉程度一般的得1-2分。 | 6 |
|  | 2.2 | 项目组织机构管理 | 根据投标人的运营管理制度、机构设置等情况进行综合评审，机构设置合理，管理制度完善可行、针对性强得5-6分；机构设置一般，管理制度基本合理可行得3-4分；机构设置、管理制度不够全、有漏项；或不够完善、安排不够合理、不能切实可行得1-2分；不提供不得分。 | 6 |
|  | 2.3 | 运营方案 | 根据投标人的项目运营方案是否具有针对性，对项目的了解程度及解决方案具体明确、详细可行等进行评审：方案措施完善可行、针对性强得7-10分；方案措施一般，基本合理可行得4-6分；方案措施不够全、有漏项；或不够完善、安排不够合理、不能切实可行得1-3分；不提供不得分。 | 10 |
|  | 2.4 | 服务质量保障方案 | 根据投标人针对本项目提供的服务质量保障方案进行综合评审，方案措施完善可行、针对性强得5-6分；方案措施一般，基本合理可行得3-4分；方案措施不够全、有漏项；或不够完善、安排不够合理、不能切实可行得1-2分；不提供不得分。 | 6 |
|  | 2.5 | 应急保障及预案 | 根据投标人所提供的应急预案进行综合评价，建立有应急作业人员的调配、各类灾害和突发事件的应急预案、大型活动的应急预案，内容及要求完全满足或优于项目服务需求的得5-6分，内容不够全面，缺乏针对性，基本满足项目需求的得3-4分，应急预案简单，缺乏可操作性，存在安全隐患的得1-2分，不提供不得分。 | 6 |
|  | 2.6 | 安全培训及管理措施 | 根据投标人所提供的安全培训及管理措施进行综合评审，安全培训及管理措施内容科学，有针对性，操作性强的得5-6分，内容较为合理，可行的得3-4分，内容简单，缺乏针对性的得1-2分，不提供不得分。 | 6 |
| 三、商务部分（30分） | 3.1 | 综合实力 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境安全管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分。 投标人具有行政主管部门颁发的餐厨废弃物处置服务许可证的，得2分。 注：须提供证书扫描件。 | 5 |
|  | 3.2 | 业绩 | 投标人自2021年10月1日以来，承担过或截止开标日投标人正在合同服务期限内（不限合同签订时间及服务年限）的餐厨垃圾或厨余垃圾建设或运营项目业绩的，有一个得2分，最高得6分。 注：以合同签订时间为准，须提供合同、中标通知书扫描件。 | 6 |
|  | 3.3 | 人员配备情况 | 投标人为本项目配备的项目负责人，具有环保类或机械类相关专业高级工程师职称证书的，得2分； 投标人为本项目配备的除项目负责人以外其他项目组成人员，具有环保类或机械类相关专业高级职称证书的，有一个得2分，最高得6分。 注：项目负责人须提供相关证书扫描件及本单位连续近六个月<不含投标当月>为其缴纳社保证明的扫描件；其他项目组成人员须提供相关证书扫描件及本单位连续近三个月<不含投标当月>为其缴纳社保证明的扫描件。 | 8 |
|  | 3.4 | 荣誉奖项 | ①投标人获得省级及以上行政主管部门（不含行业协会）颁发的餐厨垃圾或厨余垃圾处理领域相关荣誉奖项的，得3分，获得地市级行政主管部门（不含行业协会）颁发的餐厨垃圾或厨余垃圾处理领域相关荣誉奖项的，得2分，获得县级行政主管部门（不含行业协会）颁发的餐厨垃圾或厨余垃圾处理领域相关荣誉奖项的，得1分。本项最高得3分。 ②投标人获得省级及以上行政主管部门（不含行业协会）颁发的其他荣誉奖项的，得2分，获得地市级行政主管部门（不含行业协会）颁发的其他荣誉奖项的，得1分，获得县级行政主管部门（不含行业协会）颁发的其他荣誉奖项的，得0.5分。本项最高得2分。 注：须供相关证明材料扫描件。 | 5 |
|  | 3.5 | 产出物应用出路保障 | 投标人具有自有的或合作的生物有机肥生产厂，且有机肥厂具有有效的肥料正式登记证，可保证餐厨降解产出物切实得到资源化应用出处的，得3分。 注：须提供自有机肥厂的有效证明、肥料正式登记证和厂房实地图片展示扫描件，或同时提供与有机肥厂的合作协议书、有机肥厂的营业执照、有机肥厂肥料正式登记证等证明资料扫描件和厂房实地图片展示扫描件。 | 3 |
|  | 3.6 | 服务能力 | 根据各投标人的服务能力（包括现场响应时间、分支机构的设置情况等）进行综合评审：响应时间短、办公场所（或分支机构）全面覆盖项目地点的得3分；响应时间较短、办公场所（或分支机构）基本覆盖项目地点的得2分；其余得1分。 | 3 |
| 四、讲解答辩（10分） | 4.1 | 项目负责人讲解 | 投标人委派本项目项目负责人对本项目投标情况通过视频进行简单介绍，时间不超过5分钟。评委根据其讲解是否针对性和逻辑性强，是否条理清晰，具有可行性等酌情打分，根据不同供应商讲解过程进行比较后打分，对项目要求理解全面、针对性强、逻辑性强得5分，对项目要求理解全面，但针对性、逻辑性一般得3-4分，对项目要求没有全部理解，且针对性、逻辑性一般的得1-2分。 | 5 |
|  | 4.2 | 项目负责人答辩 | 根据评标委员会出具的问题，项目负责人进行视频答辩，答辩时间不超过5分钟。科学合理、针对性强得5分；科学合理性一般、针对性一般得3-4分；科学合理性较差、针对性较差得1-2分。 | 5 |

- 第五章　合同书（格式）

采购人（采购人）：

中标人（中标方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏澄建正达工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收，费用由             承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏澄建正达工程项目管理有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏澄建正达工程项目管理有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二○    年  月  日

- 一、投标函

致江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

我方收到贵公司              （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-CJZD-G2024-0056 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市镇街厨余垃圾就地处理推广项目运维服务项目 |
| 处理费单价报价 （元/吨） | 以“标书制作客户端——基本目录——开标一览表”中填写的金额为准 |

注：此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 六、供应商综合实力

- （一）投标单位综合情况一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 帐号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（万元）： |  |  | 2 | 利润总额（万元）： |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万元）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”（万元）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”（万元）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”（万元）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”（万元）： |  |  | 8 | 年末“货币资金”（万元）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万元） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他投标单位综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学位 |  |
| 具备的资质证书情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称（需提供相关证明） |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 经验、业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规模 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（三）项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 注：需提供相关证明材料。

（四）拟投入设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

- 七、（投标人）法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

## 【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 被授权人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自投标声明

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

- 八、（投标人）关于资格的声明函

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 (单位负责人) 为                ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。

二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：。主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中 小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元１，属于（中型 企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位无需填写提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日