竞争性磋商文件

项目名称：鼓楼区燃气安全监管系统

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0032

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年3月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 2

- 供应商须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评审方法与评审标准………………………29

- 响应文件格式………………………………33

第一章  磋商邀请

受南京市鼓楼区建设局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就鼓楼区燃气安全监管系统（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0032

2.项目名称：鼓楼区燃气安全监管系统

3.预算金额：182 万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本项目基于燃气用户数据建立燃气安全监管系统，主要功能包括个人工作台、信息源管理、系统管理、工单管理等，提供燃气报警终端设备租赁服务，租赁数量约7003个，其中商用燃气报警终端设备187个、民用燃气报警终端设备6816个，具体租赁数量以采购人要求为准。服务范围包括燃气报警终端设备的包装、运输、安装、调试及租赁期内的免费维修、更换等。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：1095天

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 本项目的特定资格要求：无

- 拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2025年4月14日14时00分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市鼓楼区建设局

地  址：南京市鼓楼区山西路120号

联系人：尹科长

联系电话：025-83159621

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：段女士

联系电话：025-68505085

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.2 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品磋商，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 系统建设部分：系统开发完成并验收合格后，甲方付至系统建设部分价款的70%（按比例扣除预付款）；运维期每满一年且监管系统无任何质量问题后支付相应合同款的10%（运维期三年共计支付系统建设部分合同款的30%）。

8.1.3 设备部分：完成设备的安装、调试并经验收合格后每满一年支付上年度实际发生租赁费用（按比例扣除预付款）。

注：燃气报警终端设备单价报价为三年期租赁费用，每月租赁费用=设备单价/1095天，实际结算时以“日历天”为单位。

燃气报警终端设备租赁最终合同结算金额以“实际签收使用数量*实际使用时间（日历天）*每天租赁费用”为准。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的    违约金。

11.2 甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的    。

11.3乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日5%向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额的30%违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款30%的违约金。

11.5 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方2次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率上浮20%后的利率赔偿甲方因此遭受的损失。

11.6 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。

11.7 乙方应保障燃气报警器终端设备在线率满足采购文件要求，如出现设备掉线超过24小时情形，按设备租赁服务费当日合同总额的 5% 收取违约金。

11.8 乙方在承担上述11.3-11.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11.9 乙方磋商属虚假承诺，或经相关专家评审提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%的赔偿金。

11.10 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。乙方应当按照合同总价款的30%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方按实赔偿。

11.11 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

随着城市建设的快速发展，城市燃气管网规模不断扩大，分布越来越复杂，而燃气企业的管理手段却比较落后且鼓楼区老旧居民住宅较多。目前，鼓楼区面临多数老旧小区燃气管网改造困难，依旧有大量的居民用户采用瓶装气。

瓶装气不同于管道气，因其可移动导致管理起来异常困难，且鼓楼区使用瓶装气的居民使用瓶装气的环境较差，基本为管道暂无法改造的居民用户，存在一定的使用安全隐患。需要有相应的手段进行提醒和预防使用过程中的燃气泄漏。

本次需要将居民用户6816户，非居民用户187户，共计7003户瓶装气燃气用户，纳入重点监管范围。系统主要包括管理后台，内含个人工作台、信息源管理、燃气用户管理、策略管理、工单管理、系统管理，我的南京政务版程序等功能等；燃气报警终端设备租赁包括包括燃气报警终端设备的包装、运输、安装、调试、及租赁期内的免费维修、更换等，租赁数量共计约7003个，其中商用燃气报警终端设备约187个、民用燃气报警终端设备约6816个，具体租赁数量以采购人要求为准。

（二）项目建设遵循标准

贯彻落实《国务院安全生产委员会关于印发〈全国城镇燃气安全专项整治工作方案〉的通知》（安委〔2023〕3号）、《省政府办公厅关于印发持续推进燃气泄漏安全保护装置安装使用工作措施的通知》（苏政办发〔2022〕82号）、《省安全生产委员会关于印发〈江苏省燃气安全专项整治实施方案〉的通知》（苏安〔2023〕7号）和《市政府办公厅关于推进城镇燃气居民和餐饮用户“安心用气工程”建设的实施意见》（宁政办规字〔2023〕2号），以及相关技术规范要求。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气安全监管系统开发服务（含维保） | 1 | 项 | 主要产品 | 570000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 商用燃气报警终端设备租赁 | 187 | 个 | 主要产品 | 568.3元/个/三年 | 租赁和商务服务业 | 服务 |
| 3 | 民用燃气报警终端设备租赁 | 6816 | 个 | 主要产品 | 167.8元/个/三年 | 租赁和商务服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

1、燃气安全监管系统开发服务（含维保）：

1.1系统管理

1.1.1用户管理：仅用户管理中的用户可使用管理平台及使用“我的南京政务版”APP查看辖区内燃气用户信息；支持新增、编辑用户信息，支持停用账号等操作；

1.1.2角色权限管理：支持灵活创建角色，并对平台下账号进行角色分配；支持对平台内账号进行功能权限赋权，支持灵活配置页面权限及按钮权限；

1.1.3行政区管理：系统支持按照区-街道/镇-社区层级管理行政区，账号具有归属行政区下所有燃气用户信息、报警器设备信息等业务数据权限；

1.1.4菜单管理：支持灵活配置菜单及按钮，并辅以角色权限控制，实现平台下所有账号的权限控制；

1.1.5日志管理：记录所有账号在平台内的登录、操作日志；

1.1.6字典管理：支持灵活配置业务参数、常亮、枚举值等数据，便于功能快速调整。

1.2个人工作台

1.2.1地图展示：以GIS地图形式展示辖区内所有安装燃气报警器设备的燃气用户的点位信息；

1.2.2用户数据统计：以图表形式展示辖区内燃气用户总数、居民/餐饮用户总数；

1.2.3燃气报警器设备数据统计：以图表形式展示辖区内设备数据总数、在线/离线设备数量、设备安装进度；

1.2.4告警数据统计：以图表形式展示辖区内燃气报警产生总数及处理进度；

1.2.5告警信息：展示辖区内所有告警的详细信息，包括发生事件、发生点位、用户信息，并与地图联动，在地图上实时展示告警点位及信息。

1.3 信息源管理

1.3.1燃气探测设备管理：可查看属地内所有燃气报警器设备，包括设备ID、设备安装位置、对应燃气用户信息，支持打印设备码，设备码中包含设备的基础信息；

1.3.2信息源日志：可查看属地内所有燃气报警器设备的运行日志信息，包括正常通信、设备故障灯信息；

1.3.3新设备接入：支持单条新增/批量导入新报警器设备信息，包括设备型号、设备安装地址、设备使用用户等信息；

1.3.4设备状态管理：支持查看设备在线、离线设备状态，如设备离线支持发送设备离线通知短信通知对应负责人进行核实处理；

1.3.5设备告警记录：平台记录所有告警产生的时间、点位、对应燃气用户信息；

1.3.6平台可兼容多品牌厂家燃气报警终端设备，实时获取设备的运行情况、报警信息；管理人员在平台可查看报警器设备的安装时间、安装用户、设备运行情况，支持一键生成设备码，设备码可打印后贴在设备上，后续对设备进行检修时可一键扫码获取设备信息；

1.3.7信息源日志可记录平台直连的所有燃气探测设备的运行信息，设备定期上报自身运行情况，如遇燃气泄露等突发情况，设备实时通知管理平台，管理平台第一时间生成处理工单并通知相关人员立即处置；管理人员可在线查看设备状态、状态推送的时间，设备的安装点位、所属辖区、设备安装的燃气用户等信息。

1.4 燃气用户管理

1.4.1用户明细：可查看属地内进行用气安全监管的所有燃气用户，包括用户姓名、联系方式、详细地址、网格负责人、燃气报警器信息等；

1.4.2用户新增编辑：支持单个新增、批量导入用气安全监管的燃气用户信息；支持编辑用户信息；

1.4.3用户列表：展示登录账号的数据权限内的用户信息，支持以姓名、手机号码仅行快速查询；支持设置用户归属网格员；

1.4.4管理可以登录管理后台和我的南京政务版程序的用户，仅添加了白名单的用户可凭借手机号登录系统；系统也支持分权分域管理，用户仅可查看其所在部门下的所有数据；

1.4.5角色管理：控制用户登录系统后可以使用的功能均通过角色管理控制，支持控制到按钮级别，实现给不同角色的用户赋予单独的功能权限。系统管理员可为各级辖区工作人员分配角色，具体角色如网格员、社区工作人员、街道负责人、区负责人等，如与工作调动可编辑用户对应角色；

1.4.6燃气设施管理：支持录入燃气用户所使用的燃气设施信息，包括设施类型、安装日期、使用年限；

1.4.5燃气用户管理支持在线采集用气环境及燃气设施信息，燃气用户 支持记录经纬度等信息，添加成功后即可在个人工作台展示具体位置；

1.4.7燃气用户支持设置对应网格员/社区工作人员，支持因工作调动变更负责网格员。

1.5 策略管理

1.5.1自动外呼策略管理：支持设置燃气报警器产生报警后智能语音外呼的对象，可通知的对象包括燃气用户、社区负责人、街道负责人、区负责人，支持设置未接通再次外呼的次数及语音内容；支持为不同燃气用户设置专门的外出策略；系统接收到设备告警信息实时发起语音通知；

1.5.2短信通知策略管理：支持设置燃气报警器产生报警后发送短信通知的对象，可通知的对象包括燃气用户、社区负责人、街道负责人、区负责人，可定制化设置短信通知内容；系统收到设备告警信息后实时发送通知。通知对象接收 到告警短信后可登录我的南京政务版程序查看燃气用户具体信息并完成告警事件的处理；

1.5.3策略支持按照各属地的管理要求灵活配置通知的对象，支持设置通知的优先级和未接通重复外呼次数，确保第一时间将信息通知到具体人员并完成事件处置；

1.5.4 AI语音外呼能力，可根据管理需要设置语音外呼的内容、声调。

1.6 按照市城运中心、区城运中心等有关部门要求，提供对接服务

1.6.1对接“一网统管”创建工单接口，产生报警事件时系统自动创建处理工单；

1.6.2短时间内同一告警设备产生多条告警信息，进行数据过滤处理，防止重复创建工单；

1.6.3对接“一网统管”平台查询工单处理结果并同步至燃气安全监管平台。

1.6.4对接对象包括市城运中心、区城运中心等有关部门，供应商在系统建设时创建相应接口，实现数据相通，对接费用由供应商承担。采购人负责协调对接工作，联系人：尹科长；联系电话：025-83159621。

1.7 “我的南京”政务版

1.7.1开发燃气用户管理功能，支持平台用户查看所属辖区下所有居民/餐饮燃气用户信息、告警记录及告警处理结果；

1.7.2登录鉴权控制，仅平台用户可以使用燃气用户管理功能，避免用户隐私信息泄露。

1.8 数据处理

燃气报警终端设备和平台产生的数据类型主要包括实时报警数据、设备状态数据、用户信息数据等；燃气报警终端设备的设备状态信息和报警信息可通过物联网卡实时传输至平台，平台服务器接收数据，进行解析、过滤和存储；平台采用数据库系统存储用户信息、设备状态和报警记录，并根据报警信息实时创建工单、更新工单状态。

1.9 终端系统及接口建设

1.9.1 为了保证接口设计的规范性和开放性，系统的接口设计将遵循如下原则：

（1）安全可靠性原则：系统应提供良好的安全性和可靠性策略，支持多种安全而可靠的技术手段，制定严格的安全可靠的管理措施；

（2）开放性原则：提供开放式标准接口，提供与其它系统的互联互通；

（3）灵活性原则：支持接口服务的重组与更新的灵活性，便于业务处理流程的修改；

（4）可扩展性原则：支持新业务的扩展以及代理接口容量与接口性能的提高，支持快速对接其他平台，可扩展其他楼宇业务应用。

（5）可管理性原则：提供良好的管理机制，保证在运行过程中提供给管理员方便的管理方式以处理各种情况；

（6）统一性原则：应当保证系统接口的方式、接口形式、使用的协议等标准、统一。

1.9.2 平台需满足并支持协议适配，包括如下：

（1）现有服务支持主流物联网设备通信协议（包括HTTP,TCP/IP,MQTT等）；

（2）平台第三方协议开放支持框架保证第三方协议通过前置协议转换服务器的方式接入平台（任何协议接入，任何设备计入）；

（3）支持多种燃气报警终端设备接入；

（4）数据包装格式协议支持JSON和二进制数据提交和下发

1.9.3系统应将包括但不限于百江、燃博、港华等系统平台端口予以接入，将港华（非居民户报警器数据、居民用户基本数据）、百江及燃博（存量用户，新开户等用户数据）等平台数据纳入系统统一管理，确保实现全区全部燃气用户数据动态分类汇总和实时监管。

1.9.4燃气报警终端智能设备数据采集

（1）平台支持从物联网平台；百江、燃博、港华等系统平台；设备厂商平台以及终端设备等渠道来采集数据，具体可视设备厂商的实际情况进行调整。本项目报警终端设备的安装需动态全覆盖瓶装气用户（含白名单，过渡期，待清瓶）以及管道气用户。

（2）设备直连：平台直接对接燃气报警终端设备，实时获取设备报警信息和设备心跳，平台支持向设备下发指令；实现平台和报警器设备的双向交互。

（3）系统直连：平台和各燃气服务商自有系统对接，同步系统内的用户、设备信息，实现系统间数据的实时交互。

1.10 网络系统建设

（1）从满足需求、节省投资的角度出发，本次系统部署在市政务云上。前端部署燃气采集设备。前端燃气报警终端设备的传输链路。

（2）前端燃气报警终端设备接入物联网卡传输链路，物联网卡为设备自带，由运营商开通使用。

1.11 安全系统建设

1.11.1终端安全需求

由于接入用户数量较多，而且环境不安全，人员复杂，所以终端安全的风险较大；接入终端（或服务器）存在非法使用、非授权访问，甚至存在伪造终端接入，并有可能发展为木马、病毒的传播来源。终端安全需要做到如下几点：

（1）接入终端在连接安全接入平台同时不得联接互联网，采用专用终端并进行安全加固；

（2）对接入平台的终端设备进行注册，只有注册过的终端设备才可以与平台进行通信；确定接入终端的合法性。

1.11.2链路安全要求

安全接入平台的外部接入链路采用专线，采用自建的或公共通信网运营商提供的专用通信线路、带宽接入，其端点物理位置固定，电路专用，例如专用光缆、专用ADSL虚电路等。

1.11.3身份认证要求

对于各类接入用户，如果没有实现身份认证，则权限管理和访问控制就没有了基础，也无法保证接入用户的合法性。平台的身份认证需要做到如下几点：

（1）对各类接入服务器（或工控机）采用硬件设备证书或SNMP V3等多种方式进行身份认证；

（2） 对接入对象通过IP/MAC地址绑定、SNMP V3等多种方式进行认证；

（3）本次项目系统部署在市政务云上，身份认证基于南京政务网身份认证。

1.11.4设备安全需求：本次项目的安全接入依据市政务云平台。

1.12 备份系统建设

1.12.1确保数据安全：实现数据实时备份，防止数据丢失、损坏和泄露；

1.12.2系统快速恢复：在发生故障时，能够迅速恢复系统运行，降低业务中断时间。灾难应对能力：具备应对各类灾难的能力，确保燃气安全监管工作不受影响。

1.12.3备份系统设计

备份层级划分

（1）基础设施层备份；

（2）平台支撑层备份 ；

（3）应用系统层备份 ；

（4）综合服务层备份；

（5）用户与终端层备份。

1.12.4备份策略

（1） 数据存储备份：采用RAID技术对数据进行冗余存储，同时采用定时备份策略，将数据备份至异地存储设备。

（2）计算处理备份：部署备用计算节点，实现计算资源的冗余配置。

（3）系统安全备份：定期备份系统安全配置文件，确保系统安全策略的一致性。

1.12.5应用系统层备份

（1）应用软件备份：将应用软件及其配置文件备份至异地存储设备；

（2）数据库备份：采用定时备份策略，对数据库进行全量备份和增量备份。

1.12.6综合服务层备份

（1）用户数据备份：定期备份用户数据，包括用户权限、工单信息等。

（2）报警器设备管理备份：备份报警器设备配置信息，确保设备参数的一致性。

1.12.7交互界面备份：备份用户交互界面设计文件，以便在必要时快速恢复。

1.12.8备份恢复流程

（1）发生故障时，立即启动备份恢复流程；

（2）根据故障类型，确定恢复层级和备份版本；

（3）按照备份恢复操作手册，逐步恢复系统；

（4）恢复完成后，进行系统测试，确保业务正常运行。

1.12.9备份系统运维管理

（1）定期检查备份系统运行状况，确保备份任务正常执行；

（2）定期进行备份恢复演练，验证备份系统的有效性；

（3）完善备份系统管理制度，明确备份责任人和操作规程；

（4）加强备份系统安全防护，防止备份数据泄露。

1.13 运行维护系统建设

运维管理以“智能”系统为基础进行升级扩容，包括设备管理、运行监测、故障维护、运行态势、考核评价，对前端设备、运行环境及应用服务进行规范化、精细化、智能化的运行维护管理，旨在提高视频图像信息系统的整体运营能力。

1.14 巡查记录功能

14.1.1巡查人员、管理人员等可通过系统记录每次巡查活动的详细信息，包括巡查时间、地点、巡查人员、发现的问题及处理方式等。

14.1.2巡查功能要求：

（1）记录基本信息：通过系统记录每次巡查的具体时间、具体位置、巡查人员姓名或编号。

（2）记录巡查内容：列出需要巡查的燃气设施的具体项目（报警器、管道、阀门等）；记录每个项目的检查结果，如正常、异常、待处理等；对于检查结果为异常的项目，详细描述异常情况，包括异常现象、可能的原因等。

（3）记录处理方式：记录针对发现的异常问题所采取的处理措施，如立即修复、上报处理、安排复查等；记录处理措施的执行结果，如已修复、待复查等。

（4）记录附件上传：可上传与巡查记录相关的照片、视频、文档等附件，以便更直观地展示巡查情况和处理结果。

（5）记录查询与统计：提供查询功能，允许用户根据时间、地点、巡查人员等条件查询巡查记录；提供统计功能，允许用户统计巡查次数、异常问题数量、处理结果等关键指标，以便对巡查工作进行分析和评估。

2、燃气报警终端设备

2.1 技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 租赁期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用燃气报警终端设备租赁 | （1）可检测气体：丙烷、甲烷； （2）传感器：催化燃烧式 （3）使用环境：室内型；工作温度:-25～+55℃；环境湿度:<90%RH； （4）量程：3-100%LEL； （5报警设定值：低浓度报警点20%，高浓度报警点50%LEL； （6）报警提醒：具备声光报警提醒； （7）检测方式:扩散式,在线连续工作； （8）信号传递间隔≤120秒； （9）具备防爆能力； （10）防护等级≥IP66； （11）传感器寿命5年（洁净大气环境下）； （12）安装方式:墙壁式 （13）防爆形式:隔爆型 （14）设备误报率低于2%； （15）报警浓度偏差值不高于3%LEL； （16）测量灵敏度不高于9%LEL； （17）工作电压:（10～30）V DC/AC220V； （18）工作电流:可燃性气体<150mA（Max）； （19）保障设备在线率不低于100%； （20）具备防爆第三方检测证书； （21）上传平台信号传递间隔≤10秒，关阀间隔≤10秒，报警器声光响应时间≤30秒 （22）执行标准是GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》。 | 个 | 187 | 三年 |
| 2 | 民用燃气报警终端设备租赁 | （1）可检测气体：丙烷、甲烷； （2）传感器类型：半导体式； （3）工作电压：AC220V 50Hz； （4）功耗：≤2.5W； （5）使用环境：温度： -10℃～55℃ ；湿度：≤93%RH 无结露 ；大气压力：86kPa～106kPa；室内使用型； （6）响应时间：≤30s 自动恢复； （7）采样方式：自然扩散； （8）量程：0-20%LEL； （9）报警音量：≥70dB； （10）传感器寿命：5年； （11）外壳防护等级：IP30 （12）测量灵敏度不高于9%LEL； （13）报警提醒：具备声光报警提醒； （14）设备误报率不高于10%； （15）保障设备在线率不低于90%； （16）执行最新行业标准：GB15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》。 | 个 | 6816 | 三年 |

2.2 设备需采用传感器技术，具备高灵敏度与精准度，可实时监测燃气浓度。其具备自动报警、远程通知等功能，并采用耐用材质与稳定电路设计，保障长期稳定运行。

2.3 本次项目中燃气报警终端设备安装部署在燃气灶具旁采集燃气气体，设备以心跳方式不间断向燃气监管系统传送数据且气体发生泄漏时及时提醒用户，同时将数据传送至平台。要求安装在燃气灶具半径1.5米内，低于天花板0.3-1.2米，高于地面0.8米。

2.4 燃气报警终端设备须与燃气监管系统平台进行对接，保证能通过物联网卡将报警信息、设备心跳信息上报至燃气监管系统平台及对应报警器厂商的设备管理平台。

2.5   供应商成交后须提供报警器不低于1000万产品责任险。

★（二）商务要求

1.报价要求

1.1报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务、保险、税金、管理费、知识产权使用和其他应缴纳费用等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用（含报警器不低于1000万产品责任险）等。

1.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

1.3供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

2.1总体要求

2.1.1燃气安全监管系统建设

（1）实施规划要求供应商的实施规划中应包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说明等内容。采购人有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，供应商应保证在项目实施全过程中全面配合采购人，确保人力、物力的定量投入，定期向采购人提交最新的进展情况报告。供应商应保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。

（2）进度要求要求供应商制定合适、可行的进度计划。

（3）保障措施

1）为了确保该项目高质量地如期完成，供应商严格按照质量保证体系及软件工程规范进行开发，并提供开发过程中关键流程、进度偏差控制等管理措施说明。

2）本项目实施期间，供应商应成立相应的项目开发团队至少6人（包括但不限于项目经理、技术负责人、软件工程师、软件开发程序员、运维工程师、系统安全负责人等），安排至少1名具有专业技术水平的专职人员驻场参与项目开发；供应商拟派驻本项目的所有人员，在项目建设期间，未经过采购人同意不得随意更换，以保证能够按时完成本项目建设；项目实施期间，采购人有权对项目团队中无法胜任的人员提出更换要求，供应商须在三日内完成人员更换；

3）本项目的项目经理在项目实施期间应保持通讯7*24小时畅通，如遇到特殊情况需提前通知采购人；

4）项目实施过程中的重大事件处理和关键操作须事先得到采购人同意；

5）项目实施过程中，供应商应满足采购人的合理软件需求变更。

（4）供应商应按时完成硬件采购、软件开发、调试、测试、集成、施工、部署。包括但不限于：

1）应用软件开发以及软件安装

①软件开发环境要求团队的开发、调试、维护等工作在采购人指定或同意的地点进行。

②软件系统安装要求供应商必须在实施时向采购人提供响应文件响应要求的应用系统安装、联调、培训、维护服务等的全部内容，并在需要的时候配合系统软件、硬件提供商完成整个系统的部署及网络联调工作。

其他要求：

①供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

②供应商应允许采购人安排相关技术人员参与应用系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并提交完整详细的书面文档。

2）测试要求应用系统安装完成后，供应商应首先拟出测试计划，与采购人和监管方讨论通过后，方可按计划进行测试。

3）试运行期

①应用软件实施工作根据采购人统一安排分批进行。在完成项目培训、初始化工作后，进入试运行期。

②试运行期间供应商需提供专人进行运行指导及维护服务。

2.1.2 燃气报警终端设备租赁服务规划

（1）服务内容：本次项目中燃气报警终端设备采用租用方式，由供应商负责提供维修或更换因质量问题损坏的设备部件，提供定期设备检测与维护服务，包括传感器校准、电路检查等，确保设备完好率100%。

（2）设备完好率保证：服务期内由燃气报警终端设备供应商负责设备的完好率达到100%，设备供应商制定预防性维护方案，定期上门维护延长设备使用寿命。

（3）本次报警器的安装范围包括未安装报警器的瓶装气用户（含白名单，过渡期，待清瓶）以及不具备远传功能的用户更换报警终端设备。

2.2服务要求

2.2.1燃气安全监管系统建设

（1）项目管理

1）供应商应按采购文件及采购人要求完成本项目系统建设及燃气报警终端设备的安装部署等工作，确保燃气报警终端设备能够正确接入系统平台并正常运行，保证设备能够实时、准确地传输报警信息至系统平台。及时解决项目实施过程中出现的问题，保证项目顺利实施。

2）配合项目监理工作，接受监理的监督和检查。

（2）巡查服务

1）制定巡查方案及计划，投入的巡查人员不少于2人，且具备相应工作经验（至少一年）、熟悉燃气相关专业知识。巡查对象包括辖区内全部纳入本系统管理的燃气用户，每户每年至少巡检一次并做好巡查记录（包括设备状态、管线情况、异常现象等），并配合采购人做好相关工作。

2）燃气安全巡查工作人员必须经过相关专业和操作技能培训，熟悉燃气特性与设备；需要具备强烈的责任心，能够认真对待每一次巡查任务，确保燃气管道和设施的安全运行；还需要具备高度的安全意识，能够识别和预防潜在的安全隐患，及时采取措施进行处理，防止事故的发生。

3）供应商根据每年度巡查情况出具燃气巡查年度报告。报告内容包括但不限于巡查范围与方法、巡查概况、详细巡查记录、风险分析与评估、存在问题与建议等。

2.2.2 燃气报警终端设备租赁服务

（1）供应商所提供采购人的租赁产品质量具有可追溯性，按产品说明书功能技术参数保证质量。

（2）供应商监管平台应提供相关数据接口标准，以利采购人存储、共享和利用平台数据。

（3）供应商在采购人所在地为采购人提供免费技术培训，具体培训时间由双方协商决定。

（4）供应商需在日常的系统维护、设备维修或更换、电话咨询等服务之外，为采购人提供其他的运维服务，以提升全区的安全管理效能。

（5）运维期内供应商具有承担软硬件维保的义务，若拒不履行或者履行质量未达标，采购人为确保安全自行解决而发生的费用由供应商承担。

（6）在服务期内，供应商应根据不同情况设定不同的故障级别，并就不同故障级别提出对应的故障响应方案。在服务期内要求供应商提供7×24小时不间断的技术支持响应，在接到用户故障报告后或系统显示设备掉线后响应时间不超过1小时；4小时内要到现场，若货物故障在检修8小时后仍无法排除，供应商应在24小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供居民使用，直至故障货物修复，以上费用包含在总报价中。

（7）如设备掉线超过24小时仍未恢复在线状态，按违约处理。

2.3验收要求

（1）软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

（2）软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

（3）系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

2.4维保要求

2.4.1本项目软件服务运维期三年(自项目终验通过之日起，进入运维期)。上述所有服务费用包含在总报价中。

2.4.2如采购人未能正确使用和操作本系统，包括未能正确执行适当的备份等操作，导致系统功能不正常的，供应商应向采购人提供技术上的支持协助，以使采购人的损失减至最低。

1）供应商必须拥有一套切实可行的质量保证体系，确保软件的开发及服务质量。

2）为保证系统的正常运行，供应商应配有较强专业技术能力的运维团队，能提供快捷的运维服务响应。需配备专业人员24小时轮班值守，负责监控系统运行状态，及时响应报警信息并做好应急处理。故障响应要求：①提供7×24小时响应。②故障在1小时内响应，如电话、网络等不能解决问题，4小时内要到现场，24小时内解决问题。

3）服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务。

4）如遇紧急、重大服务事项，需在保证提供多人、快速服务响应的情况下配合管理方协调产品的研发单位进行现场应急事件处理。

5）供应商应有完善的文档管理制度，保证运行维护过程中产生的文档。

6）在提供运维服务的过程中，获悉的一切资讯需严格遵守保密协议，严禁自行使用或向他人传播，泄漏或擅自使用或允许他人使用上述信息，由此造成的损失应承担相应的法律责任。

2.5知识产权及保密要求

2.5.1知识产权

（1）采购人拥有本系统永久使用权和修改权；拥有本系统产生的所有数据的所有权。

（2）供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失(包括但不限于赔偿金、律师费等)；

（3）供应商须按照与采购人签订的《第三方信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。

（4）采购人与供应商都拥有本项目定制开发部分的知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：

1）满足用户需求的、完整的、可最终良好运行的系统。

2）系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。

3）提供项目的最终版本部署包及产品永久授权。

2.5.2保密安全

（1）数据隐私与保护：供应商必须确保项目中的所有敏感数据得到妥善保护。需要符合相关隐私法规和合规性要求，如GDPR、HIPAA等。

（2）数据备份与灾难恢复：供应商需要建立定期的数据备份和恢复策略，以应对数据丢失或灾难情况。数据备份必须存储在安全的位置，并且需要进行定期测试以确保可用性。

（3）安全更新与漏洞管理：供应商需要及时更新和维护系统，以修补已知漏洞和弱点。应该有一个漏洞管理流程，用于跟踪和解决新发现的漏洞。

（4）报告与通知：供应商能够提供安全事件的报告和通知机制，以及数据泄露或安全违规事件的及时通知。

（5）国产化适配：供应商需根据采购人国产化适配工作安排及要求，对提供平台代码及功能进行国产化替代及操作系统适配，并进行全面的分析、设计、开发、调试、压力测试等工作。

2.6建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

- 项目启动阶段：项目实施方案（包括项目章程及项目计划）。

- 业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统架构设计文档、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

2.7其他要求

2.7.1 燃气安全监管系统建设

（1）保密要求：供应商必须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。

（2）安全等保要求：供应商须根据采购人需求，协助配合采购人完成平台安全等保（二级）测评。供应商须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。

2.7.2燃气报警终端设备租赁服务

（1）燃气报警终端设备必须按照现行适用的相关国家标准设计。若文件之间出现冲突，优先遵守顺序为：①国家标准②行业标准③燃气工程设计图纸和其它文件所有燃气报警终端设备的设计、制造、试验、检测、验收，符合上述国家法律法规规定的标准、行业标准，但不限于上述标准。

（2）采购人在任何情况和条件下都不承担对供应商工作人员的管理和隶属责任，与其没有任何劳动人事关系，供应商投入本项目的工作人员发生的任何工伤事故与采购人没有任何关系。

（3）在使用过程中因产品质量问题，对使用人及其周边相关第三方造成的任何家庭财产、个人财产和个人身体损坏、伤害，均由供应商负责协调和赔偿。

（4）供应商了解采购人对燃气报警终端设备的数量是估算值，采购人按实际签收使用数量付费，以根据全覆盖要求统计的动态核定安装量为准。

2.7.3 培训要求

（1）供应商须提供详细的培训计划。

（2）培训授课人必须是承担本项目实施服务工作的工程师、技术人员等。

（3）培训时间不少于三天，地点为采购人选定，培训方式包含一人一机集中培训。

（4）培训内容与课程要求：培训内容为系统操作以及常见问题处理，确保使用人员独立使用应用软件，具备独立工作的能力。

2.7.4运维期满后系统交接

运维期满后，系统移交要求主要包括以下几个方面

（1）移交必备的文档资料，包括但不限于运行维护报告、维护记录、系统应急预案、日常运行维护制度或规程等，且这些文档需通过审查；

（2）完成对运行维护人员的知识转移，确保新运维团队熟悉系统的设计思路、重要配置文件、常见故障及解决方案等；

（3）系统备份策略明确，备份系统正常，且进行过恢复测试，确保备份数据的有效性、完整性、连续性；

（4）供应商应根据系统运行情况，制定详细、可行的移交工作计划；

（5）供应商需对新信息运维团队进行系统功能培训、技术培训和交接培训，确保运维团队在正式移交后能够独立进行系统运维支持工作；

（6）整理并移交所有相关的项目交付品，包括系统文档、运维手册、应急预案等，确保文档的完备性、可用性和一致性；

（7）在移交时，需检查系统的运行情况，进行系统安全评估，对应用系统、操作系统、网络设备等做全备份，并填写相关登记表；

（8）完成密码交接，包括操作系统、数据库、应用系统等超级用户密码及应用系统后台用户密码的交接；

（9）交接后，供应商需签署书面安全协议，承诺除了正常的密码体系外不再有其他方式可进入系统查看和修改信息，否则将承担由此引起的一切后果和损失；

（10）移交后的初期，供应商应提供持续的技术支持，帮助新团队解决实际问题，确保系统运行的稳定性，并定期进行沟通和反馈，及时调整运维策略和方案。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后至2025年6月15日完成燃气报警终端设备的安装部署及系统建设工作并正式投入使用；其中试运行期不少于15天，试运行期满后终验。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

- 2.演示内容详见“第五章  评审方法与评审标准”。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.技术项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 | 供应商提供针对本项目的需求理解材料，包括（每项内容逐条阐述）：1.项目背景；2.建设目标；3.重点难点。 （1）上述每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）上述每项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 1分； （3）上述每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 0.5分； （4）上述每项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.2 | 总体技术方案 | 供应商提供针对本项目的总体技术方案，包括（每项内容逐条阐述）： 1.建设思路；2.总体技术架构；3.报警终端部署；4.项目建设方案。 （1）上述每项内容科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，得1.5分； （2）上述每项内容较科学、前瞻性、可行性较强、能够满足采购需求的，得1分； （3）上述每项内容基本满足采购需求、具有一定可行性的，得0.5分； （4）上述每项内容不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 时间进度安排和项目验收方案 | 供应商提供针对本项目的时间进度安排和项目验收方案，包括：（每项内容逐条阐述）： 1.进度计划；2.进度控制；3.验收目标和范围；4.验收流程。 （1）上述每项内容合理可行，操作性强的得1.5分； （2）上述每项内容较合理，操作性较强的得1分； （3）上述每项内容基本合理，基本具有操作性的得0.5分； （4）上述每项内容不合理，不具备操作性或未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： 一、系统管理 （1）用户管理：仅用户管理中的用户可使用管理平台查看辖区内燃气用户信息；支持新增、编辑用户信息，支持停用账号等操作； （2）角色权限管理：支持灵活创建角色，并对平台下账号进行角色分配；支持对平台内账号进行功能权限赋权，支持灵活配置页面权限及按钮权限； （3）行政区管理：系统支持按照区-街道/镇-社区层级管理行政区，账号具有归属行政区下所有燃气用户信息、报警器设备信息等业务数据权限； （4）菜单管理：支持灵活配置菜单及按钮，并辅以角色权限控制，实现平台下所有账号的权限控制； （5）日志管理：记录所有账号在平台内的登录、操作日志； （6）字典管理：支持灵活配置业务参数、常亮、枚举值等数据，便于功能快速调整。 （二）信息源管理 （1）燃气探测设备管理：可查看属地内所有燃气报警器设备，包括设备ID、设备安装位置、对应燃气用户信息，支持打印设备码，设备码中包含设备的基础信息； （2）信息源日志：可查看属地内所有燃气报警器设备的运行日志信息，包括正常通信、设备故障灯信息； （3）新设备接入：支持单条新增/批量导入新报警器设备信息，包括设备型号、设备安装地址、设备使用用户等信息； （4）设备状态管理：支持查看设备在线、离线设备状态，如设备离线支持发送设备离线通知短信通知对应负责人进行核实处理； （5）设备告警记录：平台记录所有告警产生的时间、点位、对应燃气用户信息。 三、燃气用户管理 （1）用户明细：可查看属地内进行用气安全监管的所有燃气用户，包括用户姓名、联系方式、详细地址、网格负责人、燃气报警器信息等； （2）用户新增编辑：支持单个新增、批量导入用气安全监管的燃气用户信息；支持编辑用户信息； （3）用户列表：展示登录账号的数据权限内的用户信息，支持以姓名、手机号码仅行快速查询；支持设置用户归属网格员； （4）燃气设施管理：支持录入燃气用户所使用的燃气设施信息，包括设施类型、安装日期、使用年限。 注： 以上每小项采用类似真实系统演示且成功演示每小项全部内容的，得1分；以上每小项采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示0.5分。 本项最多得15分，其中采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示的最多的7.5分。未提供的不得分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 15 | 客观分 |
| 2.5 | 检测报告 | 供应商所投燃气报警终端设备型号自 2022年1月1日以来具有CMA标识的检测报告，每提供1个产品检测报告得1分，最高得2分，未提供不得分。（提供检测报告） | 2 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 供应商提供针对本项目的维保服务方案，包括（每项内容逐条阐述）： 1.服务措施；2.响应时间；3.应急举措；4.服务流程及服务保障体系。 （1）上述每项内容完整、合理性、操作性强的，得1.5分； （2）上述每项内容较为完整、较为合理，有可操作性的，得1分； （3）上述每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （4）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 巡查服务方案 | 供应商提供针对本项目的巡查服务方案，包括（每项内容逐条阐述）： 1.巡查范围；2.巡查周期；3.巡查目标；4.巡查内容及巡查流程。 （1）上述每项内容完整、合理、操作性强的，得1.5分； （2）上述每项内容较为完整、较为合理，有可操作性的，得1分； （3）上述每项内容基本合理、可操作性差的，得0.5分； （4）上述每项内容不合理或未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 供应商提供针对本项目的项目培训方案，包括（每项内容逐条阐述）： 1.培训计划；2.培训内容；3.培训形式及师资力量。 （1）上述每项内容完整详细、针对性强的，得2分； （2）上述每项内容较为完整详细、针对性较强的，得1分 （3）上述每项内容基本满足采购需求，有一定针对性的，得0.5分； （4）上述每项内容没有针对性或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.4 | 本地化服务能力 | 供应商具有本地化服务能力的得4分。（提供承诺书或有效证明材料，承诺书格式自拟） | 4 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2022年1月1日（含）以来类似安全监管系统开发建设项目的业绩，每提供1个得3分，本项最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 供应商拟投入本项目的项目经理： 具备信息系统项目管理师（高级）证书、电子信息工程高级工程师或以上职称证书、ITSS服务工程师证书；每提供1项得3分，本项最高得9分。 （提供上述人员证书及供应商为其缴纳的2024年9月以来任意一个月的社保证明材料） | 9 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 项目团队实施能力（不含项目经理），供应商拟投入本项目的项目团队成员具有以下证书的，每有1个得3分： 1、技术负责人具有系统架构设计师证书； 2、软件工程师具有软件设计师证书； 3、软件开发程序员具有信息系统项目管理师证书； 4、运维工程师具有IT运维工程师证书； 5、系统安全负责人具有信息安全工程师证书。 （提供团队成员证书，供应商为其缴纳的 2024年9月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 15 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，成交供应商签订合同时应按磋商文件要求和响应文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。成交供应商未按磋商文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合磋商文件要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。