秦淮区餐饮油烟及涉VOCs企业在线监测服务

招标文件

项目编号：JSZC-320104-YCGC-G2025-0002

采购人：南京市秦淮生态环境局

代理机构：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

2025年01月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	21

第四章 采购需求	24

第五章 合同主要条款及格式	36

第六章 投标文件格式及附件	50

一、 基本目录	51

1、开标一览表	51

2、投标申请及声明格式	52

3、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书	54

4、分项报价表	56

5、技术条款偏离表格式	57

6、商务条款偏离表格式	58

7、采购文件要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料	59

二、资格文件	60

三、综合评审评分项	61

四、价格折扣文件格式	62

1、中小企业声明函	62

2、残疾人福利性单位声明函	63

3、属于监狱企业的证明文件	63

4、节能产品认证证书	63

5、环境标志产品认证证书	63

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案	63

五、附件	64

附件一、拟参与本项目服务人员一览表	64

附件二、投标人类似业绩情况表	65

附件三、无重大违法记录声明格式	66

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式	67

附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	68

# 招标公告

项目概况

秦淮区餐饮油烟及涉VOCs企业在线监测服务的潜在投标人应在苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2025年02月11日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320104-YCGC-G2025-0002

1.2项目名称：秦淮区餐饮油烟及涉VOCs企业在线监测服务

1.3预算金额：人民币1344万元；

1.4最高限价：人民币1344万元/三年

1.5采购需求：本项目通过安装油烟在线监测来实时监测秦淮区餐饮单位油烟排放情况、油烟净化器运行情况等；通过安装VOCs在线监测来实时监测涉VOCs企业的VOCs排放情况、废气处理设施运行情况等开展秦淮区餐饮油烟及涉VOCs企业在线监测服务项目，现秦淮生态环境局采购餐饮油烟及涉VOCs企业在线监测服务，具体要求详见采购文件。

1.6合同履行期限：三年

1.7本项目标的所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为技术服务业。

1.8本项目（是/否）接受联合体：否

1.9是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4 第 2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的，不得参加本次采购活动。

2.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.8为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.9 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标公告发布之日起5个工作日

3.2地点：苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载

3.3方式：苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年02月11日14点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注。

6.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.3勘察现场：采购人不集中组织，供应商可自行考察。

6.4潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.5政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位电子公章，随电子投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

（5）信息安全产品政策

（6）进口产品政策

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市秦淮生态环境局

地址：南京市秦淮区秦虹路1号

联系人：刘先生

联系电话：025-84628185

7.2采购代理机构信息

名称：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

地址：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室

联系人：王工

联系方式：025-86803150

# 投标人须知

- 一、总 则

- 1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、招标文件构成

- 4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

- 5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标文件的编制

- 6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

- 9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）★投标申请及声明（格式见附件）；

（2）★法定代表人身份证明或法人授权书（格式见附件）；

（3）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件：

（4）★开标一览表（格式见附件）

（5）★分项报价表；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（应由法定代表人签字并盖单位电子公章）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

- 10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

- 11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

- 12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

- 15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

- 16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标代理费依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条，本项目代理费用由中标供应商支付。招标代理费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格〔2002〕1980号文件收取，计费基础为中标价，按差额定率累进法计算：即（1~100）*1.5%+（100~500）*0.8%+（500~1000）*0.45%+(1000~5000)*0.25%（单位万元），中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

招标代理服务费交纳方法：

（1）交纳方式：银行网银、电汇等；

（2）收款单位、开户银行及账号：

收款单位：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

开户银行：交通银行南京软件大道支行

账号： 320899991013000593407

16.3开标公证费：无。

- 四、投标文件的递交

- 17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

- 18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

- 19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

- 20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 五、开标、评标与定标

- 21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

- 22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（9）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（10）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

- 24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

- 25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 六、签订合同

- 26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 七、质疑和投诉

- 27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

- 28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 评标采用低价优先的方法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分值按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。（小数点后保留两位，第三位四舍五入） | 10 | 计算 |
| 2 | 服务方案 （54分） | 2.1根据供应商提供的本项目需求分析(包括但不限于项目现状分析、技术需求理解，系统数据集成设计、监测服务重难点应对措施等)综合评分： （1）对项目现状、技术需求有充分认识和理解，分析科学深入，对于监测服务重难点具有明确合理的应对措施，系统数据集成设计先进、扩展性强，能充分响应并阐述招标要求的得12分； （2）对项目现状、技术需求的认识和理解较充分，分析较为科学，对于监测服务重难点具有较为明确合理的应对措施，系统数据集成设计基本能响应采购要求的得9分； （3）对项目现状务、技术需求的认识和理解基本充分，分析基本科学，对于监测服务重难点具有基本合理的应对措施的得6分； （4）未提供需求分析的不得分。 | 12 | 主观分 |
|  |  | 2.2项目管理及实施方案（包括但不限于组织架构、监测设备安装调试、系统对接的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施等） （1）项目实施方案全面，组织架构科学，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施的，针对性强，监测设备安装调试、数据对接工期计划周密性强的得10分； （2）方案较完善、进度控制得当、质量保障方案基本合理、具有一定针对性的，监测设备安装调试系统对接进度基本能满足项目需求的得7分； （3）项目实施方案、质量保障方案欠合理、可行性欠缺的得4分； （4）未提供项目管理及实施方案不得分。 | 10 |  |
|  |  | 2.3设备、系统运维服务方案： （1）运维方案内容详细、表述完整、可操作性强，各岗位职责明确，现场管理制度规范，各岗位衔接紧密完全满足采购需求、具有科学的运维流程和巡检工作流程的得12分； （2）运维方案内容较详细、表述较完整、可操作性较强，责任分工基本能够满足采购需求、运维流程和巡检流程较有针对性的得9分； （3）运维方案内容简单、表述模糊、基本与项目相符的得6分； （4）运维方案内容较差、可操作性较差，不能满足采购需求的得3分； （5）未提供运维方案的不得分。 | 12 |  |
|  |  | 2.4培训方案：（包括但不限于采购人、企业的管理人员、操作人员及维护人员对系统或APP操作进行培训，培训内容、培训承诺等）： （1）培训方案科学，培训计划和培训内容详细，对不同企业及人群的培训方式灵活多样，目标及效果明确，培训师资配备充足的得10分； （2）培训方案较科学，培训计划和培训内容较详细，培训师资配备较充足，目标及效果较明确的得7分； （3）培训方案基本合理的，基本能满足采购需求得4分； （4）未提供方案的不得分。 | 10 |  |
|  |  | 2.5售后服务方案（包含但不限于售后服务承诺、保障措施及维护响应计划、应急保障人力及物资安排等） （1）售后服务方案、措施、保障体系内容完善、针对性强、切实可行，应答响应时间速度，应急保障人力及物资安排充足的得10分； （2）售后服务方案针对性较强、服务流程及内容较具体、应急保障人力及物资准备较充足的得7分； （3）有基本服务流程及内容，响应时间、服务人员匹配基本满足需求的得4分； （4）未提供方案的不得分。 | 10 |  |
| 3 | 企业业绩 （9分） | 供应商提供2021年1月1日以来完成的类似项目的业绩（服务内容至少包含：餐饮油烟或VOCs在线监测运维或服务等），每提供1个得3分，最多得9分。 （提供合同扫描件加盖电子公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，否则视为未提供） | 9 | 客观分 |
| 4 | 监测系统及监测设备 （15分） | 供应商所投入使用的监测系统及监测设备的技术参数全部满足采购文件要求的得满分15分；其中带▲符号为重要性要求，有一项负偏离扣1分；其他技术参数项有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。供应商必须提供《技术条款偏离表》（表格中必须详细阐述每一项参数的响应情况，并以醒目方式标注各参数），参数中如需要提供相关证明材料，需要在投标文件中提供相关证明材料，未按要求提供或未完全列出偏离情况的视为负偏离。 | 15 |  |
| 5 | 服务保障（12分） | 4.1供应商提供服务的在线监测系统或APP软件具有油烟在线监测类软件著作权证书的得3分； 4.2供应商提供服务的在线监测系统或APP软件具有VOCs在线监测类软件著作权的得3分。 4.3供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准证书且在有效期内的得3分。 （提供相关证书扫描件加盖电子公章，不提供不得分） | 9 |  |
|  |  | 4.4供应商具有本地化服务能力的得 3分。 （投标文件中提供承诺书或其他有效证明材料扫描件加盖电子公章，未提供不得分） | 3 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的扫描件为依据。

2.小微企业

对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价 格参与评审。

3.监狱和戒毒企业

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 残疾人福利性单位

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环 保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

# 采购需求

一、项目概况

1.项目背景

近年来，国家和各地方政府相继出台了一系列政策法规，以应对餐饮油烟及VOCs污染排放问题。这些政策法规的出台，反映了政府对大气污染和人体健康的关注。

餐饮油烟治理现状：餐饮油烟污染影响空气质量、餐饮油烟污染危害人体健康、对市容市貌造成不良影响、公众投诉和群众关注度不断加强、部分油烟净化器安装管理不规范、缺乏有效维护、油烟净化器质量参差不齐，无法起到净化器作用。

VOCs治理现状：源头控制力度不足、无组织排放问题突出、治污设施简易低效、运行管理不不规范。

为加强对餐饮油烟及汽修、包装印刷等喷涂企业的监管，南京市秦淮生态环境局于2019年启动了秦淮区餐饮油烟在线监测及运维服务项目建设，2020年启动了VOCs在线监测第三方监管运维服务项目建设，通过引入第三方服务的模式来提高环境监管、治理的社会满意度，并取得了不错的成效。

为进一步落实科学治污、精准治污，持续巩固提升秦淮区智慧治气能力，实现餐饮油烟及VOCs治理减排和精细化管理，确保秦淮区空气质量持续改善，南京市秦淮生态环境局拟通过启动餐饮油烟及涉VOCs企业在线监测服务项目，进一步夯实前期工作成果。

2.项目目标

本项目通过购买服务的方式，利用在线监测、物联网、大数据以及人工智能等技术，构建监管部门主导、第三方协同、企业履责、社会参与、公众监督的餐饮油烟及涉VOCs企业监测格局。建立健全基于现代感知技术和大数据技术的生态环境监测网络，实现餐饮油烟及VOCs污染源监测全覆盖。

（1）完成全区约2400台餐饮油烟单位的在线监测安装、运维服务；

（2）完成全区约35台涉VOCs企业的在线监测安装、运维服务

（3）提供餐饮油烟在线监测及VOCs在线监测系统平台服务

（4）完成数据分析服务

二、服务清单

1.餐饮油烟在线监测仪及VOCs在线监测仪安装及运维服务

| 序号 | 项目 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮油烟在线监测仪 | 为拥有合法证照、产生油烟且具备在线监测安装条件的餐饮企业、单位食堂（以下简称“餐饮单位”）提供现场初查、约2400台监测仪的安装、数据调试、移机等服务，实现对油烟浓度、油烟净化器电流、油烟净化器状态的监测。 |
| 2 |  | 为餐饮单位提供巡检、技术支持等服务。每3个月完成一次现场全量巡检。巡检包括餐饮单位基本情况、油烟净化器运行情况、码上洗上传情况、在线监测仪运行情况等，并于当日完成系统平台的相关内容更新。 |
| 3 |  | 确保在线监测仪正常运行且数据准确。建成验收后，在一个月内完成对每家餐饮单位的油烟排放口风速、直径的测量、归档，计算月排放量，以月排放量为依据，明确重油烟餐饮单位和轻油烟餐饮单位。轻油烟餐饮单位累计监测180天更换新探头，重油烟餐饮单位累计监测120天更换新探头；若监测数据出现异常值（在油烟净化器正常运行的情况下，连续3天油烟浓度持续稳定高于3mg/m3，或持续稳定低于0.1 mg/m3，或其他异常情况），应在48小时之内查明原因并予以解决。每季度抽取50台监测仪，使用手持式检测仪进行现场监测对比，确保数据准确。 |
| 4 | VOCs在线监测仪 | 为全区产生VOCs的汽修、包装印刷等企业提供现场初查、PID原理在线监测仪器安装、数据调试、移机等服务，主要监测排口VOCs浓度、风机开关、排口温度、排口压力、排口流速、烤灯开关、炭箱温度、炭箱流速、炭箱压强、炭箱湿度、炭箱灰度。 |
| 5 |  | 为全区产生VOCs的汽修、包装印刷等企业提供在线监测仪巡检、技术支持等服务。每个月完成一次现场全量巡检。 |
| 6 |  | 在线监测仪运维、耗材更换与标气校准，确保监测数据准确。每季度完成一次全量校准。每季度抽取2台监测仪，使用手持式检测仪进行现场监测对比，确保数据准确。 |

- 餐饮油烟在线监测及VOCs在线监测系统平台服务：

| 序号 | 项目 | 服务内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮油烟在线监测 | 动态更新一企一档 | 动态更新餐饮单位证照、经营内容、店招、经营地址、营业状态、负责人、营业面积、灶头数、座位数、菜系、油烟净化器和排口位置等基础信息，餐饮单位所用油烟净化器的类型、品牌、风量、净化效率、安装和维修时间、实物照片以及风机品牌、风量、实际风速、排口管径、安装时长等设备信息。根据告警信息及巡检记录，自动生成油烟净化器异常状态台账、更换台账、整改台账等台账。 |
| 2 |  | 实施动态评价 | 形成每家餐饮单位的油烟治理台账，并以此为基础构建以日为单位、以月为周期的企业评价体系，相关部门、属地街道、管委会可以参照评价得分情况调整现场检查频次。 |
| 3 |  | 实施星级管理 | 对餐饮单位实施星级管理，属于重点防控区、属于街道重点管控区、500平方米以上、上月油烟排放量在全区前100、涉诉（每月向街道、管委会、执法局收集名单并更新）的餐饮单位，每符合一项加一星。对星级企业，从油烟净化器品牌及使用年限、清洗频次、维修时限等方面提出更高要求，星级越高，要求越高。 |
| 4 |  | 支持一键导出 | 一企一档、告警记录、巡检工单、动态评价结果、清洗台账、问题工单等数据支持一键导出。 |
| 5 |  | 实施标签化管理 | 对餐饮单位实施标签化管理，支持从以下维度给企业打标签，支持筛选、累计问题统计等功能：属于重点管控区，500平方米以上，上宅下店，未落实“五有一联”标准，涉诉，油烟净化器老旧、伪劣、未联动、风量不匹配，清洗台账上传不规范、不及时等。 |
| 6 |  | 督促问题整改 | 对在线监测、现场巡查、系统分析发现的问题，提醒餐饮单位按时整改。 |
| 7 |  | 提供执法线索 | 对油烟净化器故障且未及时维修问题，形成工单，进入指挥中心工单流转系统，作为甲方执法线索。 |
| 9 |  | 码上洗 | 按照一家一码，实现全区餐饮单位码上洗全覆盖。扫码后无须注册即可按时间段查看清洗台账上传情况。 |
| 10 |  |  | 提醒餐饮单位及时上传清洗台账。在日常巡检、运维中常态提醒，在清洗临期前自动提醒，对已超时的告警提醒，对多次超时或长期不上传的，生成工单推送指挥中心，告警提醒和形成工单的，纳入动态评价。暂停营业的餐饮单位，系统自动顺延清洗时间。清洗周期按照累计排放量实施分类管理，从上次清洗完开始计算累计排放量，结合是否属于国控点重点防控区完成分类管理。 |
| 11 |  |  | 监督指导餐饮单位规范上传清洗台账。通过人工线上每月全覆盖检查，发现清洗照片内容错误、无水印、票据错误等问题；通过系统自动识别，发现清洗照片重复等问题。以上问题均退回餐饮企业整改，并在下次上传前提醒上轮清洗存在问题，同时，关联筛选出弄虚作假的清洗单位。 |
| 12 |  | 数据融合 | 与指挥中心对接，按采购人要求及时推送实时监测、交办工单等数据，配合指挥中心，综合分析热点区域对周边环境的影响。 |
| 13 |  | 数据准确度 | 优化异常平稳值统计算法，自动生成工单，派发运维核查，确认人为干扰监测数据的，及时移交甲方处理。 |
| 14 | VOCs在线监测 | 动态更新一企一档 | 动态更新企业名称、负责人、所属行业、经营地址、营业状态、环评及排污许可证编号等基础信息，企业生产线及工序类型、漆类型、主要污染物、处置工艺、处理设施实物照片等设备信息。 |
| 15 |  | 实施动态评价 | 形成每家涉VOCs企业的VOCs治理台账，并以此为基础构建以日为单位、以月为周期的企业评价体系，相关部门、属地街道、管委会可以参照评价得分情况调整现场检查频次。 |
| 16 |  | 加强源头削减 | 根据企业填报的精细化管理台账，对低VOCs含量产品使用比例低、原辅料VOCs含量超标、水性涂料VOCs含量超过有害物质限量等问题自动告警。对多次告警的企业，生成工单推送指挥中心。 |
| 17 |  | 加强过程控制 | 为每家涉VOCs企业制作并张贴行政管理、危废仓库、调漆间、中涂打磨车间、喷烤漆房、废气处理设施等岗位的VOCs治理精细化管理提醒卡，督促企业工作人员做好过程控制。 |
| 18 |  | 加强末端治理 | 基于监测数据，发现未及时开启风机、炭箱压差过低、炭箱灰度过大、炭箱温度过高等问题及时告警；基于精细化台账，对活性炭未按期更换、活性炭质量较差、活性炭使用量不足、地棉、初级过滤棉等更换不及时的进行告警提醒，对多次告警的企业，生成工单推送指挥中心。 |
| 19 |  | 支持一键导出 | 一企一档、告警记录、巡检工单、动态评价结果、精细化台账、问题工单等数据支持一键导出。 |
| 20 |  | 督促问题整改 | 对在线监测、现场巡查、系统分析发现的问题，提醒企业按时整改。 |
| 21 |  | 提供执法线索 | 对VOCs处理设施故障且未及时维修问题，形成工单，进入指挥中心工单流转系统，作为甲方执法线索。 |
| 22 |  | 精细化台账 | 推广精细化台账，实现全区涉VOCs企业全覆盖。 |
| 23 |  |  | 精细化台账未及时填报或填报不规范等问题的告警提醒。对月度台账，每月智能语音客服提醒涉VOCs企业及时填报，超时未填报的人工客服电话提醒及时补填，对多次或长期未填报的生成工单，交办指挥中心。 |
| 24 |  |  | 监督指导企业规范上传精细化管理台账，针对台账上传的内容错误、凭证不合规等问题，每月全覆盖人工线上检查一轮。对确有困难的企业，提供线下指导填报服务。 |
| 25 |  | 数据融合 | 所有涉VOCs企业的监测数据、异常告警等数据接入指挥中心。 |

3、数据分析服务

| 序号 | 岗位 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据分析 | 实时向甲方上传监测数据，有异常情况及时向甲方通报。 |
| 2 |  | 定期提交周报、月报、季报、年报；按需提供专项报告；每季度通过至少两种硬件储存介质，向甲方提供本项目取得的在线监测、线下巡查、一企一档等全部数据。 |
| 3 |  | 调度属地街道、运维人员，提报交办单。 |
| 4 |  | 其他涉及本项目的相关驻场工作。 |

- 监测系统及监测设备技术参数要求

1.餐饮油烟及涉VOCs在线监测系统技术要求

| 系统软件技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置或服务要求 |
| 1 | 在线监测系统 | 餐饮油烟及涉VOCs在线监测系统、APP（支持Android及IOS） |
| 2 | 数据时效性 | 中标供应商需确保监测数据的时效性，展现数据需实时获取，平台支持1分钟数据更新。 |
| 33 | 油烟在线监测系统功能 | 油烟在线监测具有以下功能： 3.1能够查看油烟浓度、电流量等实时监测数据，同时支持对企业数量，净化器及监测仪数量等安装监测情况、企业营业状态及占比、设备正常运行数及占比、异常运行（含设备未正常开启、故障）数量及占比、排放超标数量及占比等进行计算分析，并能对即将超标企业提前预警提示。 3.2能够对监测企业进行管理维护，包括企业信息录入及修改、企业基本信息应包括企业编码及名称、联系人及联系方式、营业执照及许可证、详细地址、企业状态、灶头数、面积数等。 3.3能够对企业安装的净化器安装及设备品牌信息、监测仪安装信息等进行维护和管理。 3.4系统需具有数据大屏，可一目了然的查看秦淮区及下属街道的整体安装及异常情况。 3.5系统应可对区域内的整体安装运行情况、历史异常信息进行统计和展示，并可按街道、按时间进行对比展示。 3.6系统应具有政务中心模块，可对油烟治理相关的新闻、政策、公告等进行管理维护并发布到区域，方便相应人员查看。 3.7软件平台应具有电子清洗台账功能，企业用户可通过小程序及app上传清洗记录，并可在web端查看台账具体信息，包括台账企业的店招、负责人等基本信息、受委托单位、所选项目及具体内容、照片、相关负责人签字等内容。 3.8软件平台应具有重点区域配置功能，可按照不同要求划分方式进行重点区域配置及按照配置内容生成区域内重点企业列表，并可自由配置重点区域的油烟浓度超标限制等功能。 3.9软件平台应支持通过app查看监测企业列表及餐饮企业的油烟浓度等实时监测详情。 3.10软件平台具有完备的权限管理功能，对政府各级部门、餐饮企业、运维人员等不同用户开放不同的权限。 |
| 4 4 | VOCs在线监测系统功能 | VOCs在线监测具有以下功能： 4.1能够查看排口VOCs浓度、风机开关、排口温度、排口压力、排口流速、烤灯开关、炭箱温度、炭箱流速、炭箱压强、炭箱湿度、炭箱灰度。 4.2能够在系统平台生成巡检工单，处理巡检、新增巡检、查看某家企业的巡检记录、查看所有巡检记录，并支持下载导出。 4.3能够展示企业数量，处置设施及监测仪数量等安装监测情况、设备正常运行数、异常运行数（含设备离线、故障、超标、历史趋势图）等。能通过区域、街道、监控点名称等组合条件查询监控点信息。能用图表展示每个监控点的当前浓度值。 4.4能够显示监测企业基本信息，包括企业信息录入及修改、企业基本信息（包括企业统一社会信用代码、企业工商登记名、门头店招、行业类型、联系人、联系电话、详细地址）以及监测企业的处置设施基本信息（含编号、名称、安装位置、处置工艺、现场照片等）。 4.5系统需具有区域总览数据大屏功能，支持通过大屏、PC端等方式查看，可一目了然的查看秦淮区及下属街道的整体安装及异常情况；系统应具有政务中心模块，可对VOCs治理相关的新闻、政策、公告等进行管理维护并发布到区域，方便相应人员查看。 4.6系统需具有企业填报精细化管理台账功能，可填报VOCs含量、原辅料VOCs、水性涂料VOCs含量等。 4.7软件平台应支持通过app查看监测企业列表等实时监测详情。 4.8软件平台具有完备的权限管理功能，对政府各级部门、企业、运维人员等不同用户开放不同的权限。 |
| 5 | 数据对接（系统数据集成） | 5.1餐饮油烟及涉VOCs在线监测软件（简称在线监测系统）与在线监测设备对接，使在线监测系统软件平台匹配在线监测设备的数据格式及数据通讯协议，可实时接收并展示在线监测设备采集上报的监测数据。 5.2在线监测系统软件APP与在线监测系统软件平台对接，实现APP端与PC端的数据传输功能，并使两端数据保持同步。 5.3在线监测系统软件APP、在线监测系统软件平台、在线监测设备的数据应保持实时同步，并保证三方数据的准确性与一致性。 5.4中标供应商应能按照要求做好相关数据对接工作。 |

2.餐饮油烟在线监测仪技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 餐饮油烟在线监测仪功能参数要求： |  |  |
| 1 | 设备要求 | 采集油烟净化器的实时数据，包括净化器开关状态、净化器工作电流、油烟排放浓度等，当无线网络连接正常时将数据上传至服务器。 |
| 2 | 数据采集 | 2.1定期诊断检查所有的通信模块，以确保它们正确运转。系统能实时显示通信系统运行状态，并支持对网络通信状态的监测。 2.2支持在线监视和故障诊断。当某个数据点或者站点发生数据传输故障时，能够产生报警，通知相应人员进行处理。 2.3数据采集周期、方式、参数等可在线定义。 2.4支持自动与服务器对时。 |
| 3 | 通讯方式 | 利用无线通信传输技术，将数据上传至数据中心。设备支持服务器动态域名或IP地址访问。 |
| 4 | 数据传输 | 采用可靠的数据传输方式，保证数据准确、及时地进行传输，数据采集时间间隔和发送时间可调，网络通讯失败自动重连服务器。 |
| 5 | 通讯协议 | 系统采用统一的、符合环保通信规则的通讯协议（环保HJ212协议），数据传输协议可以根据要求进行修改。 |
| 6 | 人机界面 | 终端可采用液晶屏或手机APP显示，可实时显示净化器的工作状态，可通过本地或蓝牙设置参数如设备编号、发送间隔等。 |
| 7 | ▲零点漂移 | 1h零点漂移不超过±0.5mg/m³（提供检测报告复印件加盖电子公章） |
| 8 | ▲示值误差 | 不超过±20%（提供检测报告复印件加盖电子公章） |
| 9 | 线性误差 | ≤10% |
| 10 | ▲绝缘阻抗 | ≥20MΩ（提供检测报告复印件加盖电子公章） |
| 11 | 耐电压 | 无异常现象（电弧和击穿） |
| 12 | 传输方式 | 带有GPRS/CDMA等无线通信接口，以及最少1路RS-232接口 |
| 13 | 断电复位 | 停电复位后，分析仪能自动恢复到原来的工作状态 |
| 14 | 时钟 | 能对校准时钟的频率进行手动调整 |
| 15 | 历史数据查询 | 至少包含1分钟、5分钟、10 分钟、1小时、日报表、月报表数据查询功能，存储保证至少1年的数据。 |
| 16 | 响应时间 | ≤1S |
| 17 | 时间误差 | 小于5S，自动与服务器进行同步 |
| 18 | 通信可靠性 | 监测单元数据至存储单元丢包率＜1% |
| 19 | 功耗 | ≤8W |
| 20 | ▲开关量输入功能 | 最少有2路开关量输入检测。（提供检测报告复印件加盖电子公章） |

3.VOCs在线监测仪在线监测仪技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| VOCs在线监测仪功能参数要求： |  |  |
| 1 | 设备要求 | 1.1采用PID光离子化检测原理检测出口TVOC浓度、流速等； 1.2每台设备配置一个人机界面，采用10寸及以上高分辨率彩色显示屏，可显示进口、出口实时曲线。 1.3具有声光报警功能，报警阈值可配置，报警具备消音控制； 1.4高精度的模拟量采集单元，全工业级电路，高稳定性、高可靠性设计； 1.5带备用电池的实时时钟，始终可与服务器自动同步； 1.6采用可靠的数据传输设备，保证连续、及时、可靠地进行数据传输，实现即时数据发送、批量数据发送、状态信息发送； 1.7能检测排放系统工况；能显示网络连接状态及信号强度；显示单位可切换； 1.8 HJ212-2017通讯协议，支持IP和域名连接，上报时间可调。 |
| 2 | 数据采集 | 2.1定期诊断检查所有的通信模块，以确保它们正确运转。系统能实时显示通信系统运行状态，并支持对网络通信状态的监测。 2.2支持在线监视和故障诊断。当某个数据点或者站点发生数据传输故障时，能够产生报警，通知相应人员进行处理。 2.3数据采集周期、方式、参数等可在线定义。 |
| 3 | 通讯方式 | 利用无线通信传输技术，将数据上传至数据中心。设备支持服务器动态域名或IP地址访问。 |
| 4 | 数据传输 | 采用可靠的数据传输方式，保证数据准确、及时地进行传输，数据采集时间间隔和发送时间可调，网络通讯失败自动重连服务器。 |
| 5 | 通讯协议 | 系统采用统一的、符合环保通信规则的通讯协议（环保HJ212协议），数据传输协议可以根据要求进行修改。 |
| 6 | 供电方式 | AC220V；50Hz |
| 7 | 上报周期 | 1min-1h可设 |
| 8 | 响应时间 | ≤30s |
| 9 | 通讯方式 | GPRS无线通讯、4G等可选 |
| 10 | 环境温度要求 | -10℃~55℃ |
| 11 | TVOC测量范围 | 0~750㎎/m³ |
| 12 | TVOC线性误差 | 不超过±5%F.S |
| 13 | TVOC 24h零点漂移 | ≤±5%F.S； |
| 14 | TVOC 24h量程漂移 | ≤±5%F.S； |
| 15 | 废气流速范围 | 0~30m/s |
| 16 | 废气分辨率 | 0.1m/s |
| 17 | 废气测量误差 | ≤±2% |

- 服务要求

- 供应商提供监测设备及监测系统平台服务，所有用于本项目的监测设备为供应商所有；负责对配置的设备进行安装、调试、联网等，保证设备及监测系统平台的数据对接；对自有设备的维护保养、保修等，确保监测设备数据准确性及上传的时效性，按采购人要求提供数据服务等。

2、供应商在设备布点、安装调度前制定环保措施、职业安全及卫生等措施方案，本项目所涉及的所有硬件设备、运维人员的人身、财产等安全问题责任及供应商派驻人员在服务期间造成伤亡、火警、火灾、设备等一切事故（包括造成采购人员、己方人员、他方人员等），全部由供应商承担责任。

3.供应商负责满足日常运维所需备品备件及耗材。

4.供应商项目团队不少于20人，其中至少配备13人作为项目专职人员，包括项目负责人1人、现场运维9人、线上客服2人、驻场服务1人。项目负责人负责项目管理、沟通协调、项目汇报、计划制定与实施、团队建设，软件平台系统的管理等，保证设备、系统平台的高质量运行及进度目标的实现。

5.供应商负责切实做好系统网络安全相关工作，并对系统网络安全负责；针对系统进行安全策略设计、部署，并对已经制定实施的系统安全管理策略效果进行验证、调整和改进，确保平台系统的网络安全等。

6.供应商提供监测系统操作、APP操作培训方案，内容包括但不限于培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。

7.供应商需能满足采购人对监测系统平台提出的功能优化服务，对局里提出的功能需求进行二次开发，对软件系统进行升级。

8.供应商应按照采购人要求的时序进度完成本项目涉及的芯片、基础软件、操作系统、中间件、移动端APP等领域的信创国产化替代工作。

# 合同主要条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

秦淮区餐饮油烟及涉VOCs企业

在线监测服务项目

合 同 书

（服务类）

年   月   日

项目编号：

项目名称：秦淮区餐饮油烟及涉VOCs企业在线监测服务项目

采购人： 南京市秦淮生态环境局 （以下简称甲方）

供应商：                      （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的招标结果签订本合同。

- 服务内容及要求

1.餐饮油烟在线监测仪及VOCs在线监测仪安装及运维服务：乙方提供以下监测设备，负责布点安装、设备调试运维、数据采集、数据接入秦淮区污染防治智能化指挥中心（以下简称“指挥中心”）等服务，确保设施设备正常运行工作，由乙方提供免费质保服务。乙方项目团队共20人，其中13人为项目专职人员，包括项目负责人1人、现场运维9人、线上客服2人、驻场服务1人，如乙方更换专职人员需经得甲方书面同意。当属地街道、管委会、执法局通过系统平台发出现场检查工单，乙方应在2小时内予以响应并到场；当监测设备出现故障时，乙方应在48小时内予以整改解决。乙方应在本合同签署之日起10个工作日内，提交设备安装点位清单，甲方审核同意后由乙方实施，甲方负责点位协调，乙方应在本合同签署之日起三个月内达到下述服务要求、正常提供服务，并向甲方提供自主验收报告、软件测评报告（功能测试）确保满足服务内容及要求标准。

| 序号 | 项目 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮油烟在线监测仪 | 为拥有合法证照、产生油烟且具备在线监测安装条件的餐饮企业、单位食堂（以下简称“餐饮单位”）提供现场初查、约2400台监测仪的安装、数据调试、移机等服务，实现对油烟浓度、油烟净化器电流、油烟净化器状态的监测。 |
| 2 |  | 为餐饮单位提供巡检、技术支持等服务。每3个月完成一次现场全量巡检。巡检包括餐饮单位基本情况、油烟净化器运行情况、码上洗上传情况、在线监测仪运行情况等，并于当日完成系统平台的相关内容更新。 |
| 3 |  | 确保在线监测仪正常运行且数据准确。建成验收后，在一个月内完成对每家餐饮单位的油烟排放口风速、直径的测量、归档，计算月排放量，以月排放量为依据，明确重油烟餐饮单位和轻油烟餐饮单位。轻油烟餐饮单位累计监测180天更换新探头，重油烟餐饮单位累计监测120天更换新探头；若监测数据出现异常值（在油烟净化器正常运行的情况下，连续3天油烟浓度持续稳定高于3mg/m3，或持续稳定低于0.1 mg/m3，或其他异常情况），应在48小时之内查明原因并予以解决。每季度抽取50台监测仪，使用手持式检测仪进行现场监测对比，确保数据准确。 |
| 4 | VOCs在线监测仪 | 为全区产生VOCs的汽修、包装印刷等企业提供现场初查、PID原理在线监测仪器安装、数据调试、移机等服务，主要监测排口VOCs浓度、风机开关、排口温度、排口压力、排口流速、烤灯开关、炭箱温度、炭箱流速、炭箱压强、炭箱湿度、炭箱灰度。 |
| 5 |  | 为全区产生VOCs的汽修、包装印刷等企业提供在线监测仪巡检、技术支持等服务。每个月完成一次现场全量巡检。 |
| 6 |  | 在线监测仪运维、耗材更换与标气校准，确保监测数据准确。每季度完成一次全量校准。每季度抽取2台监测仪，使用手持式检测仪进行现场监测对比，确保数据准确。 |

2. 餐饮油烟在线监测及VOCs在线监测系统平台服务：乙方提供“秦淮区餐饮油烟及涉VOCs在线监测系统”，配合部署到政务云，并提供系统运维服务，包括但不限于操作培训、bug修复、技术支持、系统版本更新等服务，且乙方应确保相关软件属于最新内容并保持相应的版本更新。乙方应在本合同签署之日起5个工作日内，完成系统部署，甲方负责协调相关部门，乙方应在本合同签署之日起三个月内达到下述服务要求、正常提供服务。

| 序号 | 项目 | 服务内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮油烟在线监测 | 动态更新一企一档 | 动态更新餐饮单位证照、经营内容、店招、经营地址、营业状态、负责人、营业面积、灶头数、座位数、菜系、油烟净化器和排口位置等基础信息，餐饮单位所用油烟净化器的类型、品牌、风量、净化效率、安装和维修时间、实物照片以及风机品牌、风量、实际风速、排口管径、安装时长等设备信息。根据告警信息及巡检记录，自动生成油烟净化器异常状态台账、更换台账、整改台账等台账。 |
| 2 |  | 实施动态评价 | 形成每家餐饮单位的油烟治理台账，并以此为基础构建以日为单位、以月为周期的企业评价体系，相关部门、属地街道、管委会可以参照评价得分情况调整现场检查频次。 |
| 3 |  | 实施星级管理 | 对餐饮单位实施星级管理，属于重点防控区、属于街道重点管控区、500平方米以上、上月油烟排放量在全区前100、涉诉（每月向街道、管委会、执法局收集名单并更新）的餐饮单位，每符合一项加一星。对星级企业，从油烟净化器品牌及使用年限、清洗频次、维修时限等方面提出更高要求，星级越高，要求越高。 |
| 4 |  | 支持一键导出 | 一企一档、告警记录、巡检工单、动态评价结果、清洗台账、问题工单等数据支持一键导出。 |
| 5 |  | 实施标签化管理 | 对餐饮单位实施标签化管理，支持从以下维度给企业打标签，支持筛选、累计问题统计等功能：属于重点管控区，500平方米以上，上宅下店，未落实“五有一联”标准，涉诉，油烟净化器老旧、伪劣、未联动、风量不匹配，清洗台账上传不规范、不及时等。 |
| 6 |  | 督促问题整改 | 对在线监测、现场巡查、系统分析发现的问题，提醒餐饮单位按时整改。 |
| 7 |  | 提供执法线索 | 对油烟净化器故障且未及时维修问题，形成工单，进入指挥中心工单流转系统，作为甲方执法线索。 |
| 9 |  | 码上洗 | 按照一家一码，实现全区餐饮单位码上洗全覆盖。扫码后无须注册即可按时间段查看清洗台账上传情况。 |
| 10 |  |  | 提醒餐饮单位及时上传清洗台账。在日常巡检、运维中常态提醒，在清洗临期前自动提醒，对已超时的告警提醒，对多次超时或长期不上传的，生成工单推送指挥中心，告警提醒和形成工单的，纳入动态评价。暂停营业的餐饮单位，系统自动顺延清洗时间。清洗周期按照累计排放量实施分类管理，从上次清洗完开始计算累计排放量，结合是否属于国控点重点防控区完成分类管理。 |
| 11 |  |  | 监督指导餐饮单位规范上传清洗台账。通过人工线上每月全覆盖检查，发现清洗照片内容错误、无水印、票据错误等问题；通过系统自动识别，发现清洗照片重复等问题。以上问题均退回餐饮企业整改，并在下次上传前提醒上轮清洗存在问题，同时，关联筛选出弄虚作假的清洗单位。 |
| 12 |  | 数据融合 | 与指挥中心对接，及时推送实时监测、交办工单等数据，配合指挥中心，综合分析热点区域对周边环境的影响。 |
| 13 |  | 数据准确度 | 优化异常平稳值统计算法，自动生成工单，派发运维核查，确认人为干扰监测数据的，及时移交甲方处理。 |
| 14 | VOCs在线监测 | 动态更新一企一档 | 动态更新企业名称、负责人、所属行业、经营地址、营业状态、环评及排污许可证编号等基础信息，企业生产线及工序类型、漆类型、主要污染物、处置工艺、处理设施实物照片等设备信息。 |
| 15 |  | 实施动态评价 | 形成每家涉VOCs企业的VOCs治理台账，并以此为基础构建以日为单位、以月为周期的企业评价体系，相关部门、属地街道、管委会可以参照评价得分情况调整现场检查频次。 |
| 16 |  | 加强源头削减 | 根据企业填报的精细化管理台账，对低VOCs含量产品使用比例低、原辅料VOCs含量超标、水性涂料VOCs含量超过有害物质限量等问题自动告警。对多次告警的企业，生成工单推送指挥中心。 |
| 17 |  | 加强过程控制 | 为每家涉VOCs企业制作并张贴行政管理、危废仓库、调漆间、中涂打磨车间、喷烤漆房、废气处理设施等岗位的VOCs治理精细化管理提醒卡，督促企业工作人员做好过程控制。 |
| 18 |  | 加强末端治理 | 基于监测数据，发现未及时开启风机、炭箱压差过低、炭箱灰度过大、炭箱温度过高等问题及时告警；基于精细化台账，对活性炭未按期更换、活性炭质量较差、活性炭使用量不足、地棉、初级过滤棉等更换不及时的进行告警提醒，对多次告警的企业，生成工单推送指挥中心。 |
| 19 |  | 支持一键导出 | 一企一档、告警记录、巡检工单、动态评价结果、精细化台账、问题工单等数据支持一键导出。 |
| 20 |  | 督促问题整改 | 对在线监测、现场巡查、系统分析发现的问题，提醒企业按时整改。 |
| 21 |  | 提供执法线索 | 对VOCs处理设施故障且未及时维修问题，形成工单，进入指挥中心工单流转系统，作为甲方执法线索。 |
| 22 |  | 精细化台账 | 推广精细化台账，实现全区涉VOCs企业全覆盖。 |
| 23 |  |  | 精细化台账未及时填报或填报不规范等问题的告警提醒。对月度台账，每月智能语音客服提醒涉VOCs企业及时填报，超时未填报的人工客服电话提醒及时补填，对多次或长期未填报的生成工单，交办指挥中心。 |
| 24 |  |  | 监督指导企业规范上传精细化管理台账，针对台账上传的内容错误、凭证不合规等问题，每月全覆盖人工线上检查一轮。对确有困难的企业，提供线下指导填报服务。 |
| 25 |  | 数据融合 | 所有涉VOCs企业的监测数据、异常告警等数据接入指挥中心。 |

3.数据分析服务：乙方应定期提交周报（含问题清单）、月报、季报、年报，按需提交专项报告；每季度结束后5日内召开秦淮区餐饮油烟及涉VOCs企业在线监测服务项目绩效评估会；乙方需安排1人驻场服务；驻场人员应遵照甲方工作要求安排，不得无故旷工；乙方应按相关法律法规及部门要求，调查驻场人员相关背景，确保无犯罪记录，符合网络安全及数据保密要求；乙方应对驻场及运维人员定期培训，确保驻场人员能够达到以下服务要求：

| 序号 | 岗位 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据分析 | 实时向甲方上传监测数据，有异常情况及时向甲方通报。 |
| 2 |  | 定期提交周报、月报、季报、年报；按需提供专项报告；每季度通过至少两种硬件储存介质，向甲方提供本项目取得的在线监测、线下巡查、一企一档等全部数据。 |
| 3 |  | 调度属地街道、运维人员，提报交办单。 |
| 4 |  | 其他涉及本项目的相关驻场工作。 |

- 合同总价款

- 本合同项下总价款为：

当实际安装油烟在线监测仪超过2400台、VOCs在线监测仪超过35台，总价款为：                  ；

当实际安装油烟在线监测仪少于2400台，一年服务费按      元/台核算；当实际安装VOCs在线监测仪少于35台，一年服务费按      元/台核算；

一年服务费按照实际运维服务量核算。实际运维服务量以月为单位进行核算，若某点位某月内运维不满20天，则该月不计入实际运维服务量，若某点位某月内运维超过20天（含20天），则该月计入实际运维服务量。

分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.本合同总价款包含完成本服务合同发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3.本合同执行期间合同总价款不变，本合同执行过程中，因项目实际运行涉及第一条中未约定的同种类服务项目，甲方可根据具体需求向乙方提出服务请求，乙方需无条件满足且甲方无需额外支付任何费用。

- 组成本合同的有关文件

下列关于本合同的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.乙方提供的投标文件和报价表；

2.中标通知书；

3.甲乙双方商定的其他协议。

- 服务期限、地点

1.服务期限：三年。

2.服务地点：南京市秦淮区。

- 权利保证

1.自合同签订之日起，乙方对“秦淮区餐饮油烟及涉VOCs企业在线监测系统”开发或升级的产品全部知识产权归甲方所有。

2.乙方应保证提供给甲方的服务不存在知识产权或其他权利方面的争议。出现争议或给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

3.服务期内，本合同所涉及的所有硬件设备、运维人员的人身、财产等安全问题责任及乙方派驻人员在服务期间造成伤亡、火警、火灾、设备等一切事故（包括造成甲方人员、己方人员、他方人员等），全部由乙方承担；乙方是服务期间安全第一责任人，若出现安全责任事故等重大意外，责任和费用均由乙方全部承担，甲方不承担任何责任和费用。乙方在安全事故发生时，出现逃避、推诿不处理等情况时，甲方介入后所垫付的相关费用均由乙方承担。

- 质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定以及乙方承诺。

2.除特别说明外，本合同运维服务期限为三年，起始日期为甲方书面确认的日期。

- 验收条件

1.自提交自主验收报告及软件测评报告并通过甲方书面确认起进入三年服务期，每年由甲方组织一次年度服务验收。乙方提供本合同履约情况及相应的证明材料，并对材料的真实性负责。甲方邀请专家成立验收小组，出具专家验收意见，作为项目验收认定。

2.本合同第一条履约情况；

3.乙方应确保餐饮单位、涉VOCs企业在线监测全覆盖；

4.乙方应确保餐饮油烟在线监测仪、VOCs在线监测仪数据准确；

5.乙方应及时提醒餐饮单位维修、更换不正常运行的油烟净化器；

6.乙方应及时提醒涉VOCs企业维修、更换不正常运行的VOCs处理设施；

7.乙方应督促餐饮单位及时、规范上传“码上洗”；

8.乙方应督促涉VOCs企业及时、规范上传精细化台账；

9.乙方应及时发现企业单位污染处理设施不正常运行情况，并提供精准的执法线索；

10.乙方专职人员不得随意更换，经甲方书面同意更换专职人员的，人数不得超过3人/年；

11.乙方应每季度开展一次网络安全自查，并向甲方提供网络安全自查报告。乙方应确保系统的合规应用，不得被网信办等相关部门通报。

- 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的资金由甲方自行支付，在乙方向甲方开具发票后，甲方按规定向乙方支付下述款项。

3.付款条件（如有款项扣除情况，遵照本合同第十条相关条款进行年度结算按照如下支付方式扣减后支付）：

- 合同签署后支付200万元作为预付款；

(2) 服务期满一年并通过年度验收后，支付第一年度服务费的60%；

(3) 服务期满两年并通过年度验收后，支付第二年度服务费的60%；

(4) 服务期满三年并通过年度验收后，对第一年度服务费剩余的40%和第二年度服务费剩余的40%，以及第三年度服务费进行清算，在扣减预付款后支付清算金额的85%，剩余15%作为尾款在合同期满一年后支付。

- 数据安全、网络安全、国产替代及保密工作

1.甲乙双方在项目实施过程中，对任何一方所提供的所有相关资料、数据及在项目实施过程中取得的项目数据和资料，未经相对方书面同意不得向第三方泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。

2.未经相对方书面同意，任何一方不得将由相对方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

3.乙方应做到：切实做好系统网络安全相关工作，并对系统网络安全负责；针对系统进行安全策略设计、部署，并对已经制定实施的系统安全管理策略效果进行验证、调整和改进，确保平台系统的网络安全；严格权限访问控制，用户在经过身份认证后，只能访问其权限范围内的数据，只能进行其权限范围内的操作；不同的用户具有不同的身份和权限，需要在用户身份真实可信的前提下，提供可信的授权管理服务，保护数据不被非法/越权访问和篡改，要确保数据的机密性和完整性；对输入有提示，数据有检查，防止数据异常；各种数据对接过程中需保护数据不被非法/越权访问。

4.乙方对系统信息安全策略包括：WEB、移动应用安全管理、日志管理与审核、账号口令管理、防病毒服务器日常维护、补丁加载管理、风险评估实施、安全事件应急响应等内容。

5.本项目实施过程中，乙方应按照等保2.0标准，配合甲方完成网络安全等级保护测评（二级），并依据测评结果进行必要的升级完善。

6.本项目实施过程中，乙方应按照甲方要求的时序进度完成本项目涉及的芯片、基础软件、操作系统、中间件、移动端APP等领域的信创国产化替代工作。

7.本项目实施过程中，乙方应及时响应甲方提出的密码应用安全性评估要求，综合考虑系统物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等层面的密码应用需求，设计合规、有效的密码应用方案，满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》中二级指标要求和密码应用安全性评估要求，完成相应的安全评估，并依据评估结果开展必要的软件升级改造。

- 违约责任

1.乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.1‰滞纳金，累计滞纳金总额以欠款总额的1%为上限。

2.乙方违约，甲方扣除相应的合同价款：

(1) 未按合同第一条第一款约定完成监测数据及运维服务，视情况扣除合同总价款的1‰至5‰；

(2) 未按合同第一条第二款约定完成系统平台服务及运维服务，视情况扣除合同总价款的1‰至10‰；

(3) 未按合同第一条第三款约定完成数据分析服务，视情况扣除合同总价款的5‰至20‰；

(4) 未按合同第七条第三款约定，每发现一家应当安装在线监测但未安装的，经甲方提醒48小时仍未安装的，扣除合同总价款的0.1‰；

(5) 未按合同第七条第四款约定，油烟监测仪误差率超过±20%、VOCs在线检测仪误差率超过±5%，每有一台超过的，扣除合同总价款的0.1‰（抽测对比频次及台数按照合同第一条第一款相关要求）；

(6) 未按合同第七条第五款约定，每季度正常运行率应高于95%，每低一个百分点，扣除合同总价款的0.1‰；

(7) 未按合同第七条第六款约定，每季度正常运行率应高于95%，每低一个百分点，扣除合同总价款的0.1‰；

(8)未按合同第七条第七款约定，每季度及时上传率应高于80%，每低一个百分点，甲方有权扣除合同总价款的0.1‰；

(9) 未按合同第七条第八款约定，每季度及时上传率应高于90%，每低一个百分点，扣除合同总价款的0.1‰；

(10) 未按合同第七条第九款约定，执法线索正确率应高于95%，每低一个百分点，扣除合同总价款的0.1‰；

(11) 违反合同第七条第十款约定，乙方随意更换专职人员，每发现一人，扣除合同总价款的1‰；经甲方书面同意更换专职人员，每年更换人数达到3人后，每超过一人，甲方有权扣除合同总价款的0.2‰；

(12) 违反合同第七条第十一款约定，每少提供一次网络安全自查报告扣除合同总价款的2‰，每个被通报问题扣除合同总价款的2‰；

(13) 违反合同第九条约定，视情况扣除合同总价款的5‰至20‰。

(14) 违反合同第九条第六款约定，乙方未按照甲方要求的时序进度完成国产化替代的，甲方有权终止合同，并对整体项目进行清算。

3.因乙方原因给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿，同时可要求乙方支付合同总价款的5‰作为惩罚性违约金。

4.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行，或是因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的，或是出现网络安全、数据保密等重大问题的，甲方有权解除合同、拒绝支付相应款项，乙方还应向甲方支付不少于合同总价款30%的赔偿金。

- 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第   (1)  种方式解决争议；

(1) 向甲方所在地的人民法院提起诉讼；

(2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

- 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 审计条款

按照相关法律法规的规定，政府审计监督部门有权对经双方确认的合同结算进行审计监督，乙方应提供全部的配合工作并执行政府审计监督部门依法作出的审计决定。如政府审计监督部门核减合同价款的，乙方应在收到甲方通知之日起30日内退回核减部分。

- 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式七份，甲乙双方各执三份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（本页为秦淮区餐饮油烟及涉VOCs企业在线监测服务项目签章页无主文内容）

甲方（采购人）：           	乙方（供应商）：

（盖章）                   	（盖章）

代表人：                    	代表人：

电话：                     	电话：

开户银行：                  	开户银行：

账号：                      	账号：

# 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

- 基本目录

- 开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：秦淮区餐饮油烟及涉VOCs企业在线监测服务

项目编号：JSZC-320104-YCGC-G2025-0002

分包号：分包号

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

年   月     日

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

- 2、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购人式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、项目负责人：               移动电话：

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

### 3、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书

致：南京市秦淮生态环境局(采购人)

源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿（供应商住址）的＿＿＿＿（供应商名称）法定代表人＿＿＿＿（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权＿＿＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                      （项目名称），＿＿＿＿（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿年＿月＿日签字生效，特此声明。

被授权代表人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商：      （加盖电子公章）

日期：年月日

（注：后附被授权委托人身份证正反面扫描件）

法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称： （加盖电子公章）

年  月  日

附：法定代表人居民身份证正反面复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 4、分项报价表

分项报价表（参考，可自拟）

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮油烟在线监测服务和运营 | 2400 | 台 |  |  |  |
| 2 | VOCs在线监测服务和运营 | 35 | 台 |  |  |  |
| 3 | 软件系统升级 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 软件系统运维 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三年总价合计： |  |  |  |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

- 5、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	                             项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 偏离情况详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 各技术参数如需要提供白皮书、彩页、手册、测试报告等证明材料的，需标注出在投标文件中对应的页码，并在所附证明材料中用方框框出对应条款 |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

3、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与采购文件要求的技术条款偏离情况，如有偏离（包括正偏离和负偏离）,供应商应详细说明,偏离情况详细说明可另页描述，但须在“偏离情况详细说明”栏标注其在投标文件对应的页码，并在证明材料中用方框框出对应条款。本表不作为供应商对所投项目关于技术条款等详细描述和说明的替代。供应商须按要求填写技术条款响应表，否则造成错漏责任自负。

4、本表所称技术条款主要针对采购文件第四章采购需求中的技术实质性要求逐一说明；采购清单相关技术要求等逐一说明，按照要求提供产品说明书或检测报告等。

- 6、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

目名称：	                                 项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 7、采购文件要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

- 二、资格文件

资格证明文件

- 具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，扫描件加盖电子公章）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明或其上一年度经审计的财务报告的扫描件加盖电子公章)；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件加盖电子公章，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件加盖电子公章)；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料，提供承诺书(格式见附件）加盖电子公章)；

（5）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式见附件）加盖电子公章)；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（分别提供信用中国网站查询截图加盖电子公章）。

（7）本次采购项目实施所必需的许可资质证明材料（若有）。

注：第（5）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，以上（2）-（6）条可以以在线下载的应由法定代表人签字并盖单位电子公章的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

不得以信用承诺书替代的供应商资格证明文件须提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的（2）-（6）条按要求提供证明材料扫描件加盖电子公章。

- 三、综合评审评分项

（注：详见第三章 评标标准。）

- 四、价格折扣文件格式

- 1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46号）的规定，本公司参加南京市秦淮生态环境局的秦淮区餐饮油烟及涉VOCs企业在线监测服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

秦淮区餐饮油烟及涉VOCs企业在线监测服务属于技术服务业。承接企业为         （企业名称）,从业人员       	人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称:           （加盖电子公章）

日期：  年  月  日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。（自测小程序链接：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

- 2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

- 3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 五、附件

- 附件一、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

- 附件二、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。

- 附件三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市秦淮生态环境局：

我单位           （供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：     年  月  日

- 附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市秦淮生态环境局：

我单位             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。( 若有 )

主要专业技术能力有：         。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期： 年   月   日

### 附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（公章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

特别说明：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告中“二、申请人的资格要求 2.1条”及“二、申请人的资格要求 2.9条”中涉及的证明材料，供应商可以在电子投标文件中一次性提交，也可以在电子投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书），不再需要提供上述涉及的证明材料。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。