招　标　文　件

项目名称：南通市崇川区人民政府物业管理服务招标项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0050

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2025年4月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本…………………………………… 17

- 采购需求…………………………………… 38

- 评标方法与评标标准……………………… 90

- 投标文件格式……………………………… 96

第一章  投标邀请

受南通市崇川区机关事务服务中心的委托，南通市政府采购中心就南通市崇川区人民政府物业管理服务招标项目项目([项目编号JSZC-320600-JZCG-G2025-0050 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市崇川区人民政府物业管理服务招标项目项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年04月24日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0050

2.项目名称：南通市崇川区人民政府物业管理服务招标项目

3.预算金额： 833.4378万元/年

4.本项目设定最高限价，最高限价为：833.4378万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年04月24日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：无 。

3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果以及其他事项的询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称： 南通市崇川区机关事务服务中心

地 址： 南通市崇川区桃坞路44号

联系人： 李女士

联系方式： 0513-89088763

- 南通市政府采购中心信息

- 地　址：南通市崇川区青年中路128号

联系人： 陆工

联系方式：0513—81069848

3.软件技术支持：13063936179、0519-86722801、0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（根据项目需求的实际要求进行填写）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果以及其他事项的询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据南通市政府采购中心南通市崇川区人民政府物业管理服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：南通市崇川区人民政府物业管理服务

1.2标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：

委托物业管理服务事项

1.建筑物的养护。包括大楼顶部、楼梯、过道、门厅等；

2.设施、设备的运行、养护、维修。包括高低压配电房、水泵房、会议音响系统、卫生保洁设备；

3.附属建筑物的养护、维修和管理。包括道路、标牌、室外上、下水管道、给排水、垃圾筒、停车库（场）等；

4.服务内容和标准要求：见本项目招标文件。

5.服务地点、面积及服务人数需求表

| 点位地点 | 公用面积 | 岗位名称 | 人员数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 崇川区政府（南通市崇川区桃坞路44号） | 内部4100㎡+外场7397.86㎡ 总计11497.86㎡ | 总经理 | 1 |
|  |  | 项目经理 | 1 |
|  |  | 电工 | 4 |
|  |  | 会务 | 9 |
|  |  | 音响师 | 1 |
|  |  | 文印 | 2 |
|  |  | 保洁 | 15 |
| 崇川区应急管理中心及审计局（南通市崇川区北朱家园路5号） | 内部3625.36㎡+外场2780.47㎡ 总计6405.83㎡ | 保洁 | 4 |
| 崇川区国际大厦（南通市崇川区跃龙路38号） | 内部6693.83㎡ | 保洁 | 5 |
| 老干部活动中心（段家坝）（南通市崇川区段家坝路91号） | 内部4000㎡+外场3014.4㎡ 总计7014.4㎡ | 保洁 | 2 |
|  |  | 电工 | 1 |
| 崇川区市场监督管理局（南通市崇川区青年西路123号） | 内部968㎡+外场3444.74㎡ 总计4412.74㎡ | 保洁 | 4 |
|  |  | 电工 | 1 |
| 中共南通市崇川区委党校（南通市崇川区教育路35号-1） | 内部6520㎡+外场2408.87㎡ 总计8928.87㎡ | 项目经理 | 1 |
|  |  | 会务 | 1 |
|  |  | 电工 | 1 |
|  |  | 保洁 | 3 |
| 崇川区便民服务中心（南通市崇川区青年中路128号） | 内部13200㎡+外场11000.04㎡ 总计24200.04㎡ | 项目经理 | 1 |
|  |  | 会务 | 2 |
|  |  | 电工 | 4 |
|  |  | 保洁 | 11 |
|  |  | 前台 | 4 |
| 崇川区疾控中心（南通市崇川区钟秀中路47号） | 内部8300㎡+外场2226.68㎡ 总计10526.68㎡ | 电工 | 4 |
|  |  | 保洁 | 4 |
| 崇川区文化艺术中心（南通市崇川区青年东路152号） | 内部8100㎡+外场8810㎡ 总计16910㎡ | 项目经理 | 1 |
|  |  | 电工 | 4 |
|  |  | 保洁 | 7 |
| 崇川区廉情教育中心 （南通市崇川区星城路280号陆洪小镇24号楼） | 内部360㎡+外场800㎡ 总计1160㎡ | 讲解员 | 2 |
|  |  | 保洁 | 1 |
| 城港路56号大院（南通市崇川区城港路56号） | 内部6301㎡+外场9160㎡ 总计15461㎡ | 保洁 | 9 |
|  |  | 会务 | 2 |
|  |  | 电工 | 2 |
| 城港路58号大院（南通市崇川区城港路58号） | 内部5255.74㎡+外场16999㎡ 总计22254.74㎡ | 项目经理 | 1 |
|  |  | 保洁 | 8 |
|  |  | 文印 | 2 |
|  |  | 电工 | 2 |
|  |  | 会务 | 2 |
| 崇川区便民服务中心（北）（南通市崇川区江海大道729号） | 14256㎡ | 保洁 | 5 |
| 老干部活动中心（易家桥）（南通市崇川区青年中路118号） | 内部1666㎡+外场1876㎡ 总计3542㎡ | 保洁 | 2 |
| 合计 |  |  | 136 |
| 注：本项目所有拟派人员不得为退休人员。如在服务期内，服务人员到达退休年龄，须提前一个月书面通知甲方。在原服务人员退休前，更换符合相应岗位人员身体素质要求的人员，及时到岗，做好衔接工作。更换的人员正式上岗前，必须提交更换后服务人员证书、缴纳社保等证明材料，经甲方同意后方可正式上岗。 |  |  |  |

1.4 履行时间（期限）： 本项目试用期3个月，试用期间由甲方按照合同内考核细则进行考核，三个月试用期中，月考核如有2次85分以下，甲方有权终止合同，并组织重新招标。

物业管理服务期限：3年（  年  月  日--  年  月  日）。服务合同按自然年度一年一签订。合同到期经甲方考核，服务质量、满意度达到良好及以上，且下一年度财政预算下达后，可签订第二年度“物业管理服务”合同；合同到期经甲方考核，服务质量达不到甲方要求的，甲方重新组织招标。

1.5 履行地点：

- 1.5.1崇川区政府（南通市崇川区桃坞路44号）；

- 1.5.2崇川区应急管理中心及审计局（南通市崇川区北朱家园路5号）；

- 1.5.3崇川区国际大厦（南通市崇川区跃龙路38号）；

- 1.5.4老干部活动中心（段家坝）（南通市崇川区段家坝路91号）；

- 1.5.5崇川区市场监督管理局（南通市崇川区青年西路123号）；

- 1.5.6中共南通市崇川区委党校（南通市崇川区教育路35号-1）；

- 1.5.7崇川区便民服务中心（南通市崇川区青年中路128号）；

- 1.5.8崇川区疾控中心（南通市崇川区钟秀中路47号）；

- 1.5.9崇川区文化艺术中心（南通市崇川区青年东路152号）；

- 1.5.10崇川区廉情教育中心（南通市崇川区星城路280号陆洪小镇24号楼）；

- 1.5.11城港路56号大院（南通市崇川区城港路56号）；

- 1.5.12城港路58号大院（南通市崇川区城港路58号）；

- 1.5.13崇川区便民服务中心（北）（南通市崇川区江海大道729号）；

- 1.5.14老干部活动中心（易家桥）（南通市崇川区青年中路118号）。

1.6 履行方式：所有拟派人员现场为甲方提供物业服务。

1.7 双方权利义务

1.7.1甲方权利义务

1.7.1.1委托乙方管理的房屋、设施、设备应达到国家验收标准要求。

1.7.1.2有权审定由乙方制订的物业管理制度和服务方案，以及乙方拟定的年度管理计划等内容。

1.7.1.3甲方有权监督乙方在选聘物业管理人员中的各项审核录用情况。对不符合要求的人员有权要求乙方予以调换。否则甲方有权从乙方服务费中扣除不合格人员的相关费用。

1.7.1.4免费向乙方提供物业管理办公用房一间，作为乙方日常办公所用，以便于乙方顺利开展现场管理服务工作。

1.7.1.5甲方对乙方的日常管理服务工作应给予支持和配合，协助乙方做好物业管理推动工作。

1.7.1.6甲方有权检查考核乙方管理服务工作。对检查考核发现的问题，书面督促乙方限期改正。对在检查中涉及乙方经营信息，不得向第三方泄露。

1.7.1.7甲方结合物业管理实际，加强考核，督促乙方认真履行合同，提高服务管理水平。

1.7.2乙方权利和义务

1.7.2.1乙方须按投标文件承诺组成本项目物业管理处，驻现场负责本项目的物业管理服务工作。全面了解物业工作的情况，倾听意见，与甲方共同商议物业管理工作的开展，拟定具体管理细则。

1.7.2.2乙方必须加强员工素质培训，让每一位员工牢记“业主至上，服务第一”的物业管理服务宗旨，所有物业服务人员均需严格培训，达到岗位要求才能够上岗。

1.7.2.3所有员工对业主做到：热情、礼貌、诚实、上岗着装统一制服、佩带工号牌，按行业标准做好服务。

1.7.2.4建立健全各项台帐记录，根据物业管理需要分类分项建立台帐，包括：

（1）物料消耗台帐；

（2）管理服务台帐；

（3）业务学习台帐；

（4）供电、供水等设备运行及维修养护台帐；

（5）投诉台帐等。

1.7.2.5建立健全管理规章制度。为确保各项工作落实到实处，根据本项目具体情况，拟修订物业管理规章制度如下：

（1）双方联席会议及回访制度；

（2）维修报修制度；

（3）员工岗位职责和岗位标准；

（4）水电设备维修制度；

（5）卫生管理制度；

（6）工作人员礼貌服务守则；

（7）人员调整变动报告制度；

（10）员工考勤考核管理制度等。

1.7.2.6乙方在服务过程中，所有安全工作责任包括所属员工的人身安全等，均由乙方自行负责。

1.7.2.7乙方不得将本物业管理工作的全部或部分转包或通过委托、合伙、股权转让等方式将本合同服务内容转让给任何第三方。否则一经发现，甲方有权立即解除本合同并要求乙方按本合同总价款的5%承担违约责任。

1.7.2.8本合同终止，如乙方退出物业管理时，必须向甲方移交全部物业管理用房以及办公区的全部物业物管档案资料（包括电子文档），做好与甲方的交接工作。否则乙方应向甲方支付本合同总价款5%的违约金。

1.7.2.9乙方应严格遵守国家劳动法等法律法规，建立规范的劳动用工关系，签订劳动合同，不得无故克扣、拖欠员工工资、各项福利、补贴、加班费、保险等；乙方每月应向甲方据实提交各类人员的工资、各项福利、补贴、加班费、保险等发放清单备查。否则甲方有权拒付和截留乙方相关费用，并作相应考核。

1.7.2.10乙方应根据物业岗位服务内容和特点，提出各阶段、各岗位优化用工方案，并报甲方批准后实施。优化用工结余费用可部分用于年度考核奖励。

1.8其他约定

1.8.1乙方须具备物业管理经验，管理规范，为甲方提供规范的、全方位的物业服务。

1.8.2乙方须在项目现场常设管理机构和人员，做好服务人员现场管理工作。

1.8.3签订合同前，乙方须安排相关人员提前介入接受培训，熟悉情况，了解各类设施设备性能及操作规程，确保施工单位撤场后能尽快开展服务，不影响甲方的正常办公运转。

1.8.4乙方须建立完备的规章制度、操作规程和服务规范。做好进驻服务人员的教育、管理、培训工作；制定项目管理与项目服务工作计划并组织实施。有明确的值班制度和交接班制度，工作有记录。建立内部管理制度和考核制度。

1.8.5乙方须制定人力资源规划，有明确的考核、激励机制，有系统的员工培训制度和实施记录。必须提供人员配置情况，以及各项管理标准、岗位职责及工作程序、自查考核和服务承诺；必须遵守甲方的各项制度和管理规定，并服从甲方职能管理部门的管理。

1.8.6乙方须建立意见收集、反馈和持续改进机制。服务人员须有良好服务态度和工作经验和技能，服务到位，不与服务对象争执。

1.8.7乙方须建立能源管理与考核机制，有完备的设备设施运营、巡检与维护记录。不得私自使用大功率电器，注意节约用水用电。

1.8.8乙方各部门组织严密、沟通协调有效，富有团队精神。有完善的岗位安全责任制与各类突发事件应急预案，有培训、演练计划和实施记录。服务人员发生意外伤害事故由乙方负责。

1.8.9乙方须向甲方提供派驻服务人员身份证明、相关服务岗位技能受训情况材料并经甲方确认方可上岗。服务员须统一着装，服装款式、颜色经甲方认可后由乙方负责购置，相应的费用包含在合同总价中。具有健康证明；甲方对经考核不能胜任或有失职行为的人员可以提出更换，乙方应在一周内及时调整和更换。乙方拟投入本项目的所有人员，如需岗位调动或更换，须提交书面申请给甲方确认，不得擅自更换。

1.8.10为不影响物业管理服务质量,本项目物业服务人员不得在其他单位兼职。否则，按违约论处。

1.8.1.11甲方对物业服务在编在岗人数有权不定期进行抽查，乙方在职人数要满足甲方物业服务保障要求，因乙方人员缺编影响服务质量，甲方有权对乙方处以缺编人数月工资二倍以上处罚。

1.8.1.12乙方日常保障工作接受甲方检查评估，甲方对保障不力的人和事按照规章制度有权进行处罚，表现突出的予以奖励。

1.8.1.13乙方应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、为员工依法缴纳的社会保险、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。

1.8.1.14乙方的保洁及设施、设备资料档案齐全，管理完善，运行记录、值班记录完整、填写规范、交接手续齐备，检索方便。

1.8.1.15乙方承诺承担安全责任，包括人身伤害、火灾、物品失窃等，违约承担相应责任。

1.8.1.16乙方不得擅自利用甲方房产、水电等资源从事商业经营活动，不能改变其使用性质。

1.8.1.17如果发生因乙方工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，均由乙方承担相关经济和法律责任。

1.8.1.18乙方所用全体工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳保用品、内部管理、各类纠纷等各项事宜及所涉及经费均由乙方自行负责，甲方概不负责。

1.8.1.19乙方需对甲方重大培训、会议等临时任务的服务保障提交专项工作方案，明确重大活动的组织保障和人员保障措施。

1.8.1.20乙方负责编制物业服务管理年度计划，提出服务范围维修、更新、改造项目计划，每月向甲方通报管理服务情况，接受甲方对物业管理服务工作的检查考核，及时答复甲方的咨询。

1.8.1.21甲方有必要向乙方提供相关物业管理的必要资料，并为日常工作查询资料提供便利。有权审定乙方制定的物业服务管理方案和规章制度，有权检查监督乙方服务管理工作的执行情况并实行考核；甲方可根据考核情况，从乙方服务费中扣除考核款。

1.9 保密性安排

1.9.1在本合同履行期间及履行完毕的任何时候，未经对方同意，任何一方不得以任何形式向第三方泄露本合同及附件内容，以确保双方的商业机密，但法律法规另有规定或监管部门另有要求的除外。

1.9.2在本合同履行期间及履行完毕的任何时候，乙方对于因实施本合同项下服务从甲方获取或知悉的保密信息，应承担严格的保密责任，未经甲方书面同意不得向任何第三方透露，否则，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失，且甲方有权随时终止本合同，但法律法规另有规定或监管部门另有要求的除外。保密信息指乙方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的甲方信息，无论该信息是否享有知识产权，包括但不限于：

（1）任何涉及甲方过去、现在或将来的文件资料、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

（2）任何甲方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、及信息秘密；

（3）甲方文件、会议内容；

（4）甲方及其员工信息和客户信息。

本保密责任永久有效，不因本合同的失效而失效。如需要，乙方应根据甲方的要求签署保密承诺函，保密承诺函与本条款存在不一致的，以保密承诺函为准。

1.10 通知

1.10.1乙方发生名称、法定代表人、住所、经营范围、注册资本金或公司(企业)章程或税务登记事项等重大事项变更的，应当在变更后五个工作日内书面通知甲方，并附变更后的相关材料。

1.10.2乙方发生包括但不限于申请/被申请破产、停产、歇业、被吊销营业执照或相关资质、涉及重大法律纠纷、生产经营出现严重困难或财务状况恶化等可能影响履行本合同约定义务的，乙方应立即书面通知甲方，甲方有权要求乙方为本合同的履行安排提供甲方认可的担保，在乙方安排提供甲方认可的担保前，甲方有权暂停履行本合同项下的支付义务。

1.10.3本合同任何一方当事人传递给对方的通知，须按本合同所列的联系人、联系电话、通讯地址等联系方式进行。一方联系人、联系方式如有变动，应于发生变动之日起[7]日内以书面形式通知对方，因未及时通知造成的损失由变动方承担。

1.11 合同的完整性

如果乙方在本合同招标、谈判阶段向甲方提供过任何加盖有公章或由授权代表签名的任何正式书面承诺、保证或说明，则该书面承诺、保证或说明材料中有关乙方义务、责任或承诺的内容，均构成本合同项下乙方的义务，对乙方具有同样法律约束力，但甲方明确书面同意予以免除的除外，如上述书面承诺、保证或说明与本合同约定冲突的，以本合同约定为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币。合同价包括完成该项工作所需的人工工资、为员工依法缴纳的社会保险、法定假日的加班费、员工福利费、所有员工的服装（最少两季服装）、办公设备、劳动设备、器械、各种税费、维护费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

乙方必须严格执行《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国民法典》等国家有关法律法规，具体负责所属人员的招聘、用工手续、用工合同、相关费用、责任及日常管理，确保人员稳定。并依法与项目组所有成员签订劳动合同，办理各种用工手续，按法律规定支付所有的工资和有关福利待遇。符合缴纳当地标准五险条件的人员必须缴纳当地标准的五险。如因用工不当给甲方和用工人员造成损失由乙方承担。工作中产生矛盾、纠纷，责任在用工人员的由乙方负责处理。工作中用工人员如发生意外伤害或伤亡的，由乙方负责处理。

乙方在进场服务前提供拟派本项目所有人员名单、劳动合同、履历表、证书等相关证明材料，经甲方审核通过后方可上岗。录用人员须严格审查，保证录用人员没有刑事犯罪记录，身体健康。另外乙方未经甲方同意超出招标文件规定设置管理岗位的，视作乙方的投标让利，相关费用由乙方自行支付，同时未来合同期内该部分成本支出不计入本项目人员成本计算。如在服务期间，实际服务人员不满足各岗位服务人员配备要求，一经发现不支付该人员用工费用。

投标文件中已经明确的服务人员不得擅自更换。否则视为投标供应商虚假应标，按政府采购法相关规定处理。

乙方调离或更换服务人员，必须提交更换后服务人员证书、缴纳社保等证明材料，经甲方同意后方可实施。

本项目所有拟派人员不得为退休人员。如在服务期内，服务人员到达退休年龄，须提前一个月书面通知甲方。在原服务人员退休前，更换符合相应岗位人员身体素质要求的人员，及时到岗，做好衔接工作。更换的人员正式上岗前，必须提交更换后服务人员证书、缴纳社保等证明材料，经甲方同意后方可正式上岗。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2 履约保证金不得转为质量保证金。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3.1履约保证金退还方式：根据履约保证金缴纳形式确定退还方式。

6.3.2履约保证金退还时间：乙方在按要求保质保量的完成该项目合同所有内容后60日内，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金（若出现合同约定的扣除履约保证金情形的，将退还扣除后的余款）

6.3.3履约保证金退还条件：乙方在按要求保质保量的完成该项目合同所有内容

6.3.4履约保证金不予退还的情形：由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权解除合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），确需收取履约保证金的，直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

付款约定：按月付款。在收到乙方提供符合税务机关规定的正式发票后15个工作日内完成付款。若乙方未能提供符合要求的发票，甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任。根据每月考核结果发放物业管理费。以上付款均不计利息。由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 10% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 0.2‰  每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，即构成违约，守约方有权要求违约方按照实际损失承担赔偿责任。

11.6乙方在履行合同提供服务过程中如有不当之处，应接受甲方投诉、查处，并限期整改。

11.7乙方在履行合同提供服务过程中如因乙方工作人员责任造成甲方财产受损或者甲方员工、客户或相关人员人身损害的，乙方应做出全额赔偿。

11.8由于乙方的过错造成其提供的服务不能满足本合同约定的服务目标或要求的，甲方有权要求乙方予以改正，并视情况要求乙方支付违约金，违约金的金额为物业服务费用总价款的[5]%；乙方在本合同期限内擅自停止物业服务的，甲方可要求乙方继续履行，采取补救措施，并每停止服务一日，可按服务费总价款[1]%的标准要求乙方支付违约金。上述两项违约金的金额可以叠加。如违约金总额超过服务费总价款的[15 ]%，甲方有权解除本合同。乙方前述行为给甲方造成损失的，并应当赔偿相应损失。承担违约责任的一方应向另一方支付违约金。

11.9乙方在本合同终止后拒不撤出本物业服务区域的，甲方有权要求乙方按时撤出服务区域，并应当按[合同总价10% ]的标准向甲方支付违约金；前述行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿相应的损失。

11.10因本合同一方原因致使另一方遭受第三方追诉的，违约方应赔偿由此给另一方造成的损失。

11.11按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后[30]日内付清，逾期按应支付金额的万分之[3]计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付物业服务费用中扣除充抵。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件：《南通市崇川区机关事务服务中心物业服务考核暂行办法》

为规范我单位物业管理服务工作，严格履行《物业管理服务合同》规定的服务质量要求，确保本单位工作正常运转，特制定本考核办法。

一、指导思想

依据《物业管理服务合同》规定的服务工作范围、标准、双方的权利和义务，以及双方均应承担的责任，坚持“实事求是、质量第一、服务至上”的原则，组织实施考核。

二、考核方法

（一）考核程序

1.日常检查与协调，由后勤处负责，对于工作中发现的问题，及时进行沟通，并提出整改意见，后勤处牵头每月形成考核表；

2.月度考核及年度考核评议，由后勤处牵头组织实施，根据日常工作情况，组织成员部门进行检查或抽查等方式综合评比打分。

（二）考核分数计算方法

1.每月考核分数=总分—检查所扣分数

2.年度考核分数=月度考核分数加总÷12

三、考核内容

根据本合同中“服务内容和标准要求”考核，每有一项未达到要求，扣0.5分/次。我单位考核人员将拍摄实时照片与乙方确认。

四、考核结果及运用

（一）根据合同约定，三个月试用期中月考核如有2次85分以下，采购人有权终止合同，并组织重新招标。试用期结束后，月度考核总得分在85分（含）以上，物业管理费全额拨付。

（二）本办法中未涉及到或与《物业服务合同》有冲突的内容，以《物业服务合同》为标准。

（三）如因工作不力或措施不到位等原因所造成的责任事故，除赔偿经济损失外，甲方有权直接终止合同。

（四）根据考核情况按时支付月度款。月度考核连续两次为85分以下（不达标），甲方有权单方面提出终止合同，并且不承担违约责任。

（五）年度考核分数低于85分的，不再续签下一年度合同。

考核表

| 年度满意度调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  |  |  |  |  | 办公位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 对公司的评价 |  |  |  |  | 1、人员安排 □ 好 □较好 □一般 □较差 2、服务质量 □ 好 □较好 □一般 □较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对业务项目负责人的评价 |  |  |  |  | 1、组织协调 □ 好 □较好 □一般 □较差 2、责任能力 □ 好 □较好 □一般 □较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对服务人员的评价 |  |  |  |  | 1、服务意识 □ 好 □较好 □一般 □较差 2、服务效率 □ 好 □较好 □一般 □较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90分及以上为优秀，80至89分为良好，70至79为一般，70分以下为较差。 |  |  |  |  |  |  |
| 服务的要求及建议： 评价单位（盖章或签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理工作检查扣分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被考核单位名称： |  |  |  |  |  |  |  | 考核人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 评测结果： |  |  | □优秀/□良好/□一般/□较差 |  |  |  |  | 评分考核时间： |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 考核类别 | 序号 |  | 内容 |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 扣分原因 |  |  |
| 行政日常管理 | 1 |  | 相关制度和规范制定完备并实施,违规1次扣1分。 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 日常管理台账清晰完整，漏记或未记录1次扣1分。 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 每月安排两次专业培训或比赛等形式的活动，少1次扣1分。 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 领导交办的任务责任明确，管理到位，响应及时，质量到位，未管理到位1次扣1分。 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 所有服务人员按规定着装、化淡状、盘头、穿黑色皮鞋，保持工装、鞋面整洁无明显污渍、破损，佩戴工牌，不宜佩戴夸张饰品，不宜喷香水，态度亲和有礼，不达标1次扣1分。 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 保洁工作做到周有计划、月有考核、季有整改、年有目标，有节能措施，有保洁预案，负责服务范围内资产保管及维护工作，缺1项扣1分。 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备设施电工 | 7 |  | 按合同规定，配备经机关部门认可的设备专业人员，必须持有上岗证书，乙方不得擅自减少合同规定的人数。缺1人扣1分。 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 做好对专业设备维保单位的协调、配合、监督工作，并制定专业设备维护计划，加强日常工作巡查，健全巡查台账记录及时发现并处置问题。根据季节转换特点，主动检查空调是否正常工作，每天巡查不少于5次。台账不全未及时检查1次扣1分。 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 日常维修更换零件台账清晰，审批流程完整，缺1次扣1分。 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 制定突发事件的应急预案，加强巡查及时发现安全隐患，及时处理。无预案扣5分。 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 配合设备改造，进行设备设施的运行分析（包括开、关、停、修等），有记录台账及相应的分析报告，并提出合理化建议。管理不到位、缺台账、缺分析报告各扣1分。 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 无安全与工伤事故、设备损坏事故、设备故障责任事故，隐患1次扣1分。 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议会务 | 13 |  | 按合同规定，配备经机关部门认可的相关人员，包括主管、会务人员、音控操作员。缺1人扣1分，不符合要求1人扣1分。 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 重要会议、重大活动项目经理要现场保障，会场（会议室）布置整体效果符合主办单位要求，不符合要求1次扣1分。 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 加强日常工作巡查，及早发现问题及时向上级汇报并处理，不及时处置扣1分。 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 音响、照明（灯光）、空调、投影、电视机、茶水落实到位，差错1次扣1分。 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 会议（活动）联系单填写及时，到月底及时汇总，差错1次扣1分。 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生保洁 | 18 |  | 按合同规定，配备经机关部门认可的保洁人员，不得擅自减少，人员年龄、学历不符合合同要求的，缺1项1人扣1分。 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 楼层、大堂、走廊、地毯、茶水间、卫生间等保洁卫生干净，无杂物，无卫生死角，半小时巡查清扫一次，缺1项扣1分。 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 道路、广场保洁，根据季节相应增加清扫次数，做到无落叶，无杂物，一小时巡查清扫一次，发现1次扣1分。 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 配合垃圾分类工作，做到垃圾及时分拣，分类处置，未分类发现1次扣1分。 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 保洁人员工作时间统一着装，工作态度认真，无投诉，如遇投诉及时处理，未及时处理发现1次扣1分。 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 管理骨干和技术人员变动，应先通知机关中心，尽快配齐，缺1人扣1分。 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 当月考核分合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 1、出现投诉，调查后若情况属实，则视情节轻重扣分。情节较轻扣3分，情节中等扣6分，情节较重扣9分； 2、出现安全事故，则视情节轻重扣分。情节较轻扣6分，情节中等扣9分，情节较重当月考核不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理工作检查扣分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被考核单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 考核人： |  |  |  |  |  |
| 评测结果： |  |  |  | □优秀/□良好/□一般/□较差 |  |  |  |  |  | 评分考核时间： |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 考核类别 |  | 序号 |  | 内容 |  |  |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 扣分原因 |
| 会议会务 |  | 1 |  | 按合同规定，配备经机关部门认可的相关人员，包括主管、会务人员、音控操作员。缺1人扣1分，不符合要求1人扣1分。 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 重要会议、重大活动项目经理要现场保障，会场（会议室）布置整体效果符合主办单位要求，不符合要求1次扣1分。 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 加强日常工作巡查，及早发现问题及时向上级汇报并处理，不及时处置扣1分。 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 音响、照明（灯光）、空调、投影、电视机、茶水落实到位，差错1次扣1分。 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 会议（活动）联系单填写及时，到月底及时汇总，差错1次扣1分。 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 卫生保洁 |  | 6 |  | 按合同规定，配备经机关部门认可的保洁人员，不得擅自减少，缺1人扣1分。 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 楼层、大堂、走廊、地毯、茶水间、卫生间等保洁卫生干净，无杂物，无卫生死角，缺1项扣1分。 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 道路、广场保洁，根据季节相应增加清扫次数，做到无落叶，无杂物，发现1次扣1分。 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 配合垃圾分类工作，做到垃圾及时分拣，分类处置，未分类发现1次扣1分。 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 保洁人员工作时间统一着装，工作态度认真，无投诉，如遇投诉及时处理，未及时处理发现1次扣1分。 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 管理骨干和技术人员变动，应先通知机关中心，尽快配齐，缺1人扣1分。 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 当月考核分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 1、出现投诉，调查后若情况属实，则视情节轻重扣分。情节较轻扣3分，情节中等扣6分，情节较重扣9分； 2、出现安全事故，则视情节轻重扣分。情节较轻扣6分，情节中等扣9分，情节较重当月考核不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市崇川区人民政府物业管理服务招标项目 | 物业管理 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

南通市崇川区机关事务服务中心以公开招标方式采购专业物业管理公司，按照科学化、制度化、规范化的总体要求，以高起点、一流的服务水平、科学的管理手段，对南通市崇川区人民政府实施专业化的物业管理。

委托范围：

物业服务供应商负责建筑物的养护：包括大楼顶部、楼梯、过道、门厅等；设施、设备的运行、养护、维修：包括高低压配电房、水泵房、会议音响系统、卫生保洁设备；附属建筑物的养护、维修和管理：包括道路、标牌、室外上、下水管道、给排水、垃圾筒、停车库（场）等。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

- 南通市崇川区人民政府物业管理服务招标项目以《江苏省物业管理等级标准》、《南通市物业管理行业标准》为执行标准；按《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购【2023】65号）等相关要求执行。加强绿色低碳管理目标和服务需求，促进绿色产品和服务的推广应用。紧紧围绕管理、服务的基本任务，按照科学化、制度化、规范化的总体要求，以高起点、一流的服务水平、科学的管理手段，对崇川区人民政府实施专业化的管理，提供一个舒适、整洁、安全、文明、快捷、方便的工作环境。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

- 1.项目基本情况

本次采购服务点位地点及面积见下表(最终面积以产证面积为准)：

| 点位地点 | 公用面积 |
| --- | --- |
| 崇川区政府 （南通市崇川区桃坞路44号） | 内部4100㎡+外场7397.86㎡ 总计11497.86㎡ |
| 崇川区应急管理中心及审计局 （南通市崇川区北朱家园路5号） | 内部3625.36㎡+外场2780.47㎡ 总计6405.83㎡ |
| 崇川区国际大厦 （南通市崇川区跃龙路38号） | 内部6693.83㎡ |
| 老干部活动中心（段家坝） （南通市崇川区段家坝路91号） | 内部4000㎡+外场3014.4㎡ 总计7014.4㎡ |
| 崇川区市场监督管理局 （南通市崇川区青年西路123号） | 内部968㎡+外场3444.74㎡ 总计4412.74㎡ |
| 中共南通市崇川区委党校 （南通市崇川区教育路35号-1） | 内部6520㎡+外场2408.87㎡ 总计8928.87㎡ |
| 崇川区便民服务中心 （南通市崇川区青年中路128号） | 内部13200㎡+外场11000.04㎡ 总计24200.04㎡ |
| 崇川区疾控中心 （南通市崇川区钟秀中路47号） | 内部8300㎡+外场2226.68㎡ 总计10526.68㎡ |
| 崇川区文化艺术中心 （南通市崇川区青年东路152号） | 内部8100㎡+外场8810㎡ 总计16910㎡ |
| 崇川区廉情教育中心 （南通市崇川区星城路280号陆洪小镇24号楼） | 内部360㎡+外场800㎡ 总计1160㎡ |
| 城港路56号大院 （南通市崇川区城港路56号） | 内部6301㎡+外场9160㎡ 总计15461㎡ |
| 城港路58号大院 （南通市崇川区城港路58号） | 内部5255.74㎡+外场16999㎡ 总计22254.74㎡ |
| 崇川区便民服务中心（北） （南通市崇川区江海大道729号） | 14256㎡ |
| 老干部活动中心（易家桥） （南通市崇川区青年中路118号） | 内部1666㎡+外场1876㎡ 总计3542㎡ |

- 物业服务范围

【物业名称1：崇川区政府（南通市崇川区桃坞路44号）】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 平房1、平房2、东六楼、8号楼、信息中心、东北楼、食堂、锅炉房、立体车库、南门保安室、配电间、花木室、北门保安室、北楼、木楼、政协楼、纪委楼、中楼、前楼、自行车库等 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积14959.05㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁建筑面积4100㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量1331个及总面积3466.56㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积6106.85㎡、地板总面积6382.52㎡、水泥总面积112.95㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积22129.02㎡、金属板总面积3408.28㎡、瓷砖总面积2470㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆总面积10741.5㎡、铝扣板总面积4217.55㎡、 | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料（普通涂料、弹性涂料等）总面积6223.93㎡、真石漆总面积3614.25㎡、面砖总面积3016.35㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量34间及总面积1826.6㎡ | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量42间及总面积530.11㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 室内垃圾桶23只 | 见“3.3保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 地面划线车位数量163个，立体车位数量149个 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 室外面积7397.86㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾箱 | 大垃圾箱28只，不锈钢垃圾桶11只 | 见“3.3保洁服务” |

【物业名称2：崇川区应急管理中心及审计局（南通市崇川区北朱家园路5号）】

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 北楼、5号楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积5035.6㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁建筑面积3625.36㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量307个及总面积1151.7㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积3371.77㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积3447.73㎡、瓷砖总面积484.51㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆总面积2841.7㎡、铝扣板总面积393.7㎡、 | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙面砖总面积2490.4㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量10间及总面积211.06㎡ | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量13间及总面积172.64㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 室内垃圾桶10只 | 见“3.3保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 地面车位数量41个 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 室外面积2780.47㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾箱 | 大垃圾箱4只 | 见“3.3保洁服务” |

【物业名称3：崇川区国际大厦（南通市崇川区跃龙路38号）】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 国际大厦 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积10328.8㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁建筑面积6693.83㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量661个及总面积2252.88㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积3019.04㎡、地板总面积5939.33㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积15569.5㎡、瓷砖总面积4100.6㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆总面积7099.7㎡、铝扣板总面积3229.1㎡、 | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量19间及总面积1160.37㎡ | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量12间及总面积210.55㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 室内垃圾桶30只 | 见“3.3保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下车位数量56个 |  |
|  | 地面车位数 | 地面车位数量24个 |  |

【物业名称4：老干部活动中心（段家坝）（南通市崇川区段家坝路91号）】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 北楼、南楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积4000㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁建筑面积4000㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量279个及总面积1049.62㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积2210.6㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积3986.7㎡、瓷砖总面积284.1㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆总面积1850.5㎡、铝扣板总面积558.55㎡、 | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 真石漆总面积1017.98㎡、面砖总面积350.4㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量1间及总面积105㎡ | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量6间及总面积93.45㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 室内垃圾桶11只 | 见“3.3保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 地面车位数量24个 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 室外面积3014.4㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾箱 | 大垃圾箱2只 | 见“3.3保洁服务” |

【物业名称5：崇川区市场监督管理局（南通市崇川区青年西路123号）】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 北楼、南楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积7243㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁建筑面积968㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量489个及总面积1868.4㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积4740.5㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积11975.15㎡、瓷砖总面积920㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆总面积5176.37㎡、铝扣板总面积303.05㎡、 | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 面砖总面积2596.44㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量15间及总面积627.46㎡ | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量20间及总面积145.1㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 室内垃圾桶14只 | 见“3.3保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 地面车位数量29个 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 室外面积3444.74㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾箱 | 大垃圾箱5只 | 见“3.3保洁服务” |

【物业名称6：中共南通市崇川区委党校（南通市崇川区教育路35号-1）】

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 综合楼、食堂、宿舍 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积6520 ㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁建筑面积6520㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量404个及总面积1512.57㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面6520㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积5835.2㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆总面积6520㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料（普通涂料、弹性涂料等）总面积总面积4173.2㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量2间及总面积440㎡ | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量3间及总面积60㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 室内垃圾桶6只 | 见“3.3保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 地面车位数量38个 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 室外面积2408.87㎡ | 见“3.3保洁服务” |

【物业名称7：崇川区便民服务中心（南通市崇川区青年中路128号）】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 崇川区便民服务中心 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积15906.78㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁建筑面积13200㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量704个及总面积2467.98㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积14522.78㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积18710.7㎡、 | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 铝扣板总面积15906.78㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料（普通涂料、弹性涂料等）总面积6224.2㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室4间及总面积1096㎡ | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间20间及总面积288㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 楼层内垃圾桶28个，不锈钢垃圾桶60个 | 见“3.3保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下车位5个划线，142个立体车库 |  |
|  | 地面车位数 | 地面车位29个 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 室外面积11000.04㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾箱 | 室外垃圾箱10个，租赁垃圾桶5个 | 见“3.3保洁服务” |

【物业名称8：崇川区疾控中心（南通市崇川区钟秀中路47号）】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 疾控大楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积8300㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁建筑面积8300㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量229及总面积860.5㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积5328㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积6403.5㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆总面积5328㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料（普通涂料、弹性涂料等）总面积19400.5㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量20间及总面积288㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 楼层内垃圾桶20个，不锈钢垃圾桶20个 | 见“3.3保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下划线车位数量40个，立体车库数量62个 |  |
|  | 地面车位数 | 地面车位数量2个 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 室外面积2226.68㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾箱 | 室外垃圾箱6个 | 见“3.3保洁服务” |

【物业名称9：崇川区文化艺术中心（南通市崇川区青年东路152号）】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 崇川区文化艺术中心 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 填写总建筑面积10251.93㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁面积8100㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量528及总面积1267.51㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 地胶板总面积10251.93㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积7949.72 | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆总面积10251.93㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料（普通涂料、弹性涂料等）总面积7949.92㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量3件及总面积586㎡ | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量14间及总面积250㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 楼层内垃圾桶14个 | 见“3.3保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下划线车位数量105个 |  |
|  | 地面车位数 | 地面车位数量74个 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 填写室外面积8810㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾箱 | 室外垃圾箱6个 | 见“3.3保洁服务” |

【物业名称10：崇川区廉情教育中心（南通市崇川区星城路280号陆洪小镇24号楼）】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 廉情中心 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积360㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁建筑面积360㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 列明门窗总数量39个及总面积40.5㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积360㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积2760㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆总面积360㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料（普通涂料、弹性涂料等）总面积2760㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量1及总面积57.6㎡ | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 列明卫生间数量3及总面积28.8㎡ | 见“3.3保洁服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 填写室外面积800㎡ | 见“3.3保洁服务” |

【物业名称11：城港路56号大院（南通市崇川区城港路56号）】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 城港路56号大院 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积10296.75㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁面积6301㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量336个及总面积2126.4㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积6173.46㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积10666.37㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面铝板总面积6173.46㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料（普通涂料、弹性涂料等）总面积5059.04㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌90张、会议椅270张 | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量4间及总面积1911.4㎡ | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间15间及总面积1493.4㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 食堂北侧1个，17㎡，室内大垃圾桶26个，分类垃圾桶9个 | 见“3.3保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 地面车位数量178个 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 填写室外面积9160㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾箱 | 大垃圾桶17个，分类垃圾桶5个 | 见“3.3保洁服务” |

【物业名称12：城港路58号大院（南通市崇川区城港路58号）】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 城港路58号大院 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积16896.96㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁面积5255.74㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量819个及总面积5721.66㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积9777.63㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积15716.45㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆面积9777.63㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙面砖总面积8088.96㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌155张、会议椅465张 | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量4间及总面积2540.83㎡ | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间28间及总面积1295.8㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 西平房北侧1个，16㎡，室内大垃圾桶36个，分类垃圾桶23个 | 见“3.3保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 地面车位数量344个 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 填写室外面积16999㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾箱 | 大垃圾桶12个，分类垃圾桶8个 | 见“3.3保洁服务” |

【物业名称13：崇川区便民服务中心（北）（南通市崇川区江海大道729号）】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 原港闸便民中心 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积14256㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁面积10685.4㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量195个及总面积790㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积10685.4㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积39814.52㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面铝扣板面积10685.4㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙真石漆总面积4025㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌24张、会议椅72张 | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量5间及总面积589㎡ | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间8间及总面积608㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 大垃圾桶6个，分类垃圾桶7个，不锈钢垃圾桶24个 | 见“3.3保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下划线车位89个 |  |
|  | 地面车位数 | 地面划线车位131个 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 填写室外面积4050㎡ | 见“3.3保洁服务” |

【物业名称14：老干部活动中心（易家桥）】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 老干部活动中心（易家桥） |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积1666㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁面积1666㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量89个及总面积562.4㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积1666㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积5768.4㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆面积1666㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙真石漆总面积1477㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌30张、会议椅90张 | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量3间及总面积638.4㎡ | 见“3.3保洁服务”“3.4会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间2间及总面积228㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 厕所北侧1个，8㎡，大垃圾桶5个 | 见“3.3保洁服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 填写室外面积1876㎡ | 见“3.3保洁服务” |

3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、会议服务等。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| - 2 | - 服务人员要求 | （1）每月开展2次岗位技能岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）供应商应当首选采购单位原服务人员，如需更换，应当征求采购人同意。如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，必须当经采购人同意。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| - 3 | - 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| - 4 | - 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤其他：客户信息、财务明细、合同协议等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| - 5 | - 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| - 6 | - 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| - 7 | - 应急保障预案 | - （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | - （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | - （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| - 8 | - 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、保洁服务方案、会议服务方案等。 |

3.2公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
|  |  | （3）做好对专业设备维保单位的协调、配合、监督工作，并制定专业设备维护计划，加强日常工作巡查，健全巡查台账记录及时发现并处置问题。 |
| - 2 | - 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| - 3 | - 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。日常巡视、数据记录。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次观察水泵（设备）运行情况，注意有无异常声响，做好供水设备运行记录。水泵房每周打扫两次，机组每半月清洁一次；每月对楼顶屋面排水口进行清洁打扫。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每月对排水管道线路进行检查，查看是否有发生漏水情况，并做好台账记录工作。若发生漏水，及时联系维保单位处理。 |
|  |  | （7）定期对排污水、雨水管道（井）、化粪池等排水排污系统进行巡视巡查，及时发现问题，及时汇报。 |
| - 4 | - 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度。非工作人员不得进入配电间，因工作需要进入配电间的人员必须由电工人员陪同方可入内；配电间保持良好通风及照明；保持配电间清洁卫生，设备无积尘、油渍。 |
|  |  | （2）每天对供电范围内的电气设备巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测，并将巡视检查结果、设备运行情况进行记录。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| - 5 | - 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落等安全隐患、无蚊虫、蜘蛛网、积尘等。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）设立报修服务电话，及时、文明接听报修电话。接到业主报修电话时在《报修单》上记录报修内容，预约维修时间。 |
|  |  | （4）维修人员应在规定的时间内进行维修施工。维修结束后维修人员做好维修时间、地点、项目、耗材等记录。 |
|  |  | （5）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。各类灯具完好率98%以上。 |
|  |  | （6）按照要求做好会前准备工作，检查话筒、音响、照明系统是否工作正常，会议结束及时关闭音响（照明）系统。 |
| - 6 | - 锅炉设备/热力站 | （1）建立24小时值班监控制度。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次锅炉设备的全面检查。 |
|  |  | （3）每年至少开展1次锅炉设备及其辅助设备检测，确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。 |
|  |  | （4）每年至少开展1次锅炉水质检测，确保水质合格。 |
|  |  | （5）按锅炉厂家制定的检修规程对锅炉进行检修。 |

3.3保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。每月底向业主单位提交保洁管理服务运行情况工作报告，按档案管理的要求，将保洁管理服务的有关资料分类管理，保存完好，使卫生保洁过程有全程记载和责任人，以便监控质量，供业主单位随时抽查核实。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| - 2 | - 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。每半小时巡查清扫一次。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业，保持立面明亮，无灰尘、印迹。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，擦拭扶手，保持扶手干净光滑，每日至少开展1次清洁作业。每半小时巡查清扫一次。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。每半小时巡查清扫一次。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①拖洗所有卫生间地面，抹净洁具、门框、墙身，每天循环四次，保持无灰尘、无水渍、无垃圾、无异味、垃圾无溢出。首次在8:00前完成。每半小时巡视清扫1次。 ②隔板、烘手机、纸盒每天擦抹一次，小便池、厕位、水池1小时清洁1次、每半小时巡视清扫1次、每天清洗1次。镜面、台面、洗手盆每天清洁4次，每半小时巡视清扫1次，保持无污渍、水渍、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸、口香胶。 ③及时补充厕纸、擦手纸、洗手液等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： - ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日清扫不少于2次，循环保洁。 - ②电梯内红胶毯每天清洗一次，循环保洁。 - ③电梯内壁每天用不锈钢油擦净不少于1次，循环保洁，保持无手印、污渍、灰尘，每周用不锈钢保养剂进行保养，减少氧化、锈蚀的程度，保持光亮、洁净。 - ④电梯厅门每日擦拭不少于2次。 - ⑤轿厢内玻璃镜面每日擦拭2次，循环保洁。 - ⑥做好电梯箱体及电梯内消毒工作。 - ⑦灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1） |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每半小时巡查清扫一次，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （11）花盆保洁标准：每天一次擦拭花盆外部，保持表面光亮清洁；捡拾盆内垃圾，保持盆内无烟蒂、杂物，大型绿植叶面每周擦拭，保证无积灰。 |
|  |  | （12）墙角、墙顶、墙面保洁标准：每周用掸帚清墙角、墙顶、墙面，保持墙上四周无灰尘。 |
| - 3 | - 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。道路、广场保洁根据季节相应增加清扫次数，做到无落叶，无杂物，一小时巡查清扫一次。每月对地下停车场墙面掸尘一次，保持停车场无泥土、垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。照明灯及附属设备（2米以下）每天擦拭一次，特殊情况及时擦拭，保持照明灯及设备无灰尘、无污迹。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）车辆雨棚每季度清洗1次，使之无尘土。 |
|  |  | （7）每日一次清洁大楼出入口花岗石台阶，做到无尘、无污渍、光亮。 |
| - 4 | - 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）垃圾桶、烟灰桶、手纸篓、茶叶篓等桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （5）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （6）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| - 5 | - 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

3.3.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

注：根据物业用材情况选择清洁方式

3.4会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 会议受理 | - 接受会议预订，记录会议需求。 |
| - 2 | - 会前准备 | - 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
| - 3 | - 引导服务 | - 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| - 4 | - 会中服务 | - 会议期间根据会议要求提供规范的服务保障工作，发现问题立刻解决或排除，按要求加水。 |
| - 5 | - 会后整理 | - 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |
| - 6 | - 服务标准 | 仪容端庄，精神饱满，接待客人主动热情，礼貌服务，语言规范。 （1）会前准备方面： ①服务员根据会议通知要求做好各项准备工作，发现问题立刻解决与排除。 ②指定会议室温度冬季一般控制在20℃，夏季一般控制在26℃，保持指定会议室内温度适宜。 ③做好会场桌椅安排、清洁工作，开启指定会议室空气净化器正常。 ④检查会议所需话筒效果是否良好。 （2）会中服务方面： ①客人入座后，即提供茶水，提供茶水的顺序是先主宾后主人，然后顺时针方向提供茶水。使用托盘时应注意客人动态（以防客人撞翻托盘），迅速正确的将茶水送到客人右手前，茶杯摆放声音要轻。递茶给宾客时，切忌手指接触茶杯口。 ②第一次添加茶水为20分钟，之后为每15分钟一次。 ③会议期间服务员必须注意指定会议室的动态，如有紧急事项须要找人，服务员可能纸条形式传递信息。 （3）会议结束后： ①会议结束时服务员应立即开启指定会议室大门。 ②协助会议组织者撤下会标，恢复原样。 ③如发现遗留物品应及时交还客人或交管理处处理。 ④服务员进入指定会议室清理桌上的资料、茶杯、面巾纸等物品并将这些物品及时进行清洁。 ⑤散会后进行清洁工作。 ⑥将清洗后的茶杯放入消毒柜消毒以备下次使用。 ⑦关闭照明等电器开关、话筒座位复位。关闭指定会议室空气净化器，检查空气净化器内存水量是否在规定刻度不够及时添加。 ⑧服务员离开指定会议室及时关好窗户锁好门。 （4）会议物品准备方面： ①茶杯必须经过消毒、茶杯、茶盖无黄斑、无缺口、茶杯无水迹且光亮。茶杯消毒的要求必须使用消毒柜进行消毒，消毒时间不低于20分钟。 ②根据会议主办部门要求准备好茶叶。 ③热水瓶表面光亮无水迹，会议开始前半小时充满水，约保持水温在90℃以上。 ④将准备好的茶杯、茶叶放在会议桌上，热水瓶放置在推车上，便于参加会议客人到达后即能提供服务。 - ⑤填写《会议工作自查（抽查）表》，经会议承办部门负责人评价，签字后交物管办备查。 注：重要会议、重大活动项目经理要现场保障，会场（会议室）布置整体效果符合主办单位要求 |

3.5文印服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 服务内容 | - 文件打印、复印、刻字服务 |
| - 2 | - 服务标准 | - 文件的打印、复印、刻字服务。打印、复印、刻字要符合机关文印规范要求，做到及时、准确、清晰，服务态度好，保密率100%。文印耗材费用自理。 |

4.物业管理服务人员需求

（1）南通市崇川区人民政府物业管理服务人数需求表

| 点位地点 | 岗位名称 | 人员数量 |
| --- | --- | --- |
| 崇川区政府（南通市崇川区桃坞路44号） | 总经理 | 1 |
|  | 项目经理 | 1 |
|  | 电工 | 4 |
|  | 会务 | 9 |
|  | 音响师 | 1 |
|  | 文印 | 2 |
|  | 保洁 | 15 |
| 崇川区应急管理中心及审计局（南通市崇川区北朱家园路5号） | 保洁 | 4 |
| 崇川区国际大厦（南通市崇川区跃龙路38号） | 保洁 | 5 |
| 老干部活动中心（段家坝）（南通市崇川区段家坝路91号） | 保洁 | 2 |
|  | 电工 | 1 |
| 崇川区市场监督管理局（南通市崇川区青年西路123号） | 保洁 | 4 |
|  | 电工 | 1 |
| 中共南通市崇川区委党校（南通市崇川区教育路35号-1） | 项目经理 | 1 |
|  | 会务 | 1 |
|  | 电工 | 1 |
|  | 保洁 | 3 |
| 崇川区便民服务中心（南通市崇川区青年中路128号） | 项目经理 | 1 |
|  | 会务 | 2 |
|  | 电工 | 4 |
|  | 保洁 | 11 |
|  | 前台 | 4 |
| 崇川区疾控中心（南通市崇川区钟秀中路47号） | 电工 | 4 |
|  | 保洁 | 4 |
| 崇川区文化艺术中心（南通市崇川区青年东路152号） | 项目经理 | 1 |
|  | 电工 | 4 |
|  | 保洁 | 7 |
| 崇川区廉情教育中心（南通市崇川区星城路280号陆洪小镇24号楼） | 讲解员 | 2 |
|  | 保洁 | 1 |
| 城港路56号大院（南通市崇川区城港路56号） | 保洁 | 9 |
|  | 会务 | 2 |
|  | 电工 | 2 |
| 城港路58号大院（南通市崇川区城港路58号） | 项目经理 | 1 |
|  | 保洁 | 8 |
|  | 文印 | 2 |
|  | 电工 | 2 |
|  | 会务 | 2 |
| 崇川区便民服务中心（北）（南通市崇川区江海大道729号） | 保洁 | 5 |
| 老干部活动中心（易家桥）（南通市崇川区青年中路118号） | 保洁 | 2 |
| 合计 |  | 136 |

注：

- （1）供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。 供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

（2）本项目所有拟派人员不得为退休人员。如在服务期内，服务人员到达退休年龄，须提前一个月书面通知采购人。在原服务人员退休前，更换符合相应岗位人员身体素质要求的人员，及时到岗，做好衔接工作。更换的人员正式上岗前，必须提交更换后服务人员证书、缴纳社保等证明材料，经采购人同意后方可正式上岗。

- 5.对投标供应商内部管理要求：

投标供应商须切实加强公司的内部建设，具体要求如下：

（1）投标供应商须按投标文件成交结果组成本项目物业管理处，驻现场负责本项目的物业管理工作。全面熟悉了解物业工作情况，倾听意见，与采购人总务处等部门共同商议物业管理工作的开展落实，拟定具体管理细则。

（2）加强员工素质培训，让每一位员工牢记“业主至上，服务第一”的物业管理宗旨，凡加入本项目工作的工作人员均需严格培训，达到岗位要求才能够上岗。

（3）所有员工对业主做到：热情、礼貌、诚实、上岗着装统一制服，按行业标准做好服务。

（4）建立健全各项台帐记录，根据物业管理需要分类分项建立台帐，包括：物料消耗台帐；管理服务台帐；业务学习台帐；供电、供水等设备运行及维修养护台帐；业主投诉台帐等。

（5）建立健全管理规章制度。为确保各项工作落实到实处，根据本项目具体情况，拟修订物业管理规章制度如下：（1）双方联席会议及回访制度；（2）维修报修制度；（3）员工岗位职责和岗位标准；（4）水电设备维修制度；（5）卫生管理制度；（6）工作人员礼貌服务守则；（7）人员调整变动报告制度；（8）员工考勤考核管理制度等。

（6）优化岗位用工。根据物业岗位服务内容和特点，提出各阶段、各岗位优化用工方案，并报采购人批准后实施。优化用工结余费用可部分用于年度考核奖励。

- 采购标的的其他技术要求

1.服务人员配备要求

要求所有管理服务人员政治上信得过，本人政治面貌清楚，身体健康，头发不得染黑色和栗色外的颜色。具体各服务人员要求如下：

（1）总经理：有丰富的后勤物业管理经验,思想觉悟高，具有5年以上后勤物业管理实践，具有良好的组织、沟通能力及较强的综合事务处理能力；计算机操作熟练。

（2）项目经理：45周岁以下；有丰富的后勤物业管理经验,思想觉悟高，具有5年以上后勤物业管理实践，具有良好的组织、沟通能力及较强的综合事务处理能力；计算机操作熟练。

（3）电工：工作认真踏实，责任心强，身体健康。初中及以上文化（或相当学历），具有5年以上专业工作经验，必须持证上岗。至少提供4名具有特种作业操作证（高压电工作业）的人员。

（4）会务：女性，45周岁以下，身高165cm左右，中专（含职高）文化程度及以上；普通话标准，吐字清晰；身体健康，相貌端庄，有服务精神，无不良行为记录；从事相关会务服务工作一年，且具备较强沟通能力和投诉处理能力。

（5）音响师：工作认真踏实，责任心强，身体健康。性别不限，熟练操作音响设备。

（6）文印：工作认真踏实，责任心强，身体健康。性别不限，熟练操作计算机及各项文印设备。

（7）保洁：工作认真踏实，责任心强，身体健康。性别不限，有3年以上从业经验。

（8）前台：女性，40周岁以下，身高165cm左右，中专（含职高）文化程度及以上；普通话标准，吐字清晰；身体健康，相貌端庄，有服务精神，无不良行为记录；从事相关前台服务工作一年，且具备较强沟通能力和投诉处理能力。

（9）讲解员：女性，45周岁以下，身高165cm左右，中专（含职高）文化程度及以上；普通话标准，吐字清晰；身体健康，相貌端庄，有服务精神，无不良行为记录；从事相关讲解员服务工作一年，且具备较强沟通能力。

2.供应商在进场服务前提供拟派本项目所有人员名单、劳动合同、履历表、证书等相关证明材料，经采购人审核通过后方可上岗。录用人员须严格审查，保证录用人员没有刑事犯罪记录，身体健康。

3.为保持本项目物业服务人员的相对稳定，中标供应商物业管理人员和专业技术工种人员在合同期间未经采购人认可，不得随意调整；一般物业服务人员在合同期间调整不得高于总人数的10%。

4.为保证服务质量，投标单位所配人员不得少于投标时所配人员。凡超过规定年龄的应及时更换，不得继续使用；超过年龄未按规定更换的，每月每人扣除物业服务费500元；因各种原因造成岗位人员不全的，应主动报采购单位备案待查，中标供应商应采取各种办法调配人员，一周后还不能保证岗位人员正常出勤的，每天每人扣除物业服务费500元。

5.采购人有权根据需要调整物业服务范围、服务内容、任务安排和用工规模，并按实际用工规模支付服务费用，投标供应商必须响应。包括但不限于：

（1）采购人因举行重大活动造成的服务需求增加，中标人必须响应，并按采购人要求增加相应岗位的服务人员，如会务服务人员等。因采购人要求增加服务量后，相应的服务费用由中标人承担，请自行考虑进报价内，后期不作调整。

（2）在合同期内优化和整合各服务岗位之间的人员调配，安排从事与岗位内容相关或相近的工作任务。

（3）完成招标人交办的其他工作。

- 商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

- 1.采购项目交付时间：本项目要求中标人在中标公告期满后次月一号所有人员进场，完成交接手续，因手续不全造成的损失由中标人承担。

2.采购项目交付地点：本项目服务地点包含：

2.1崇川区政府（南通市崇川区桃坞路44号）；

2.2崇川区应急管理中心及审计局（南通市崇川区北朱家园路5号）；

2.3崇川区国际大厦（南通市崇川区跃龙路38号）；

2.4老干部活动中心（段家坝）（南通市崇川区段家坝路91号）；

2.5崇川区市场监督管理局（南通市崇川区青年西路123号）；

2.6中共南通市崇川区委党校（南通市崇川区教育路35号-1）；

2.7崇川区便民服务中心（南通市崇川区青年中路128号）；

2.8崇川区疾控中心（南通市崇川区钟秀中路47号）；

2.9崇川区文化艺术中心（南通市崇川区青年东路152号）；

2.10崇川区廉情教育中心（南通市崇川区星城路280号陆洪小镇24号楼）；

2.11城港路56号大院（南通市崇川区城港路56号）；

2.12城港路58号大院（南通市崇川区城港路58号）；

2.13崇川区便民服务中心（北）（南通市崇川区江海大道729号）；

- 2.14老干部活动中心（易家桥）（南通市崇川区青年中路118号）。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 本项目要求中标人在中标公告期满后次月一号所有人员进场，完成交接手续，因手续不全造成的损失由中标人承担。试用期3个月，试用期间由采购方按照合同内考核细则进行考核，三个月试用期中，月考核如有2次85分以下，采购人有权终止合同，并组织重新招标。

- 服务期36个月。服务合同按自然年度一年一签订。合同到期经采购人考核，服务质量、满意度达到良好及以上，且下一年度财政预算下达后，可签订第二年度“物业管理服务”合同；合同到期经采购人考核，服务质量达不到采购人要求的，采购人重新组织招标。

- 付款方式

按月付款。在收到中标供应商提供符合税务机关规定的正式发票后15个工作日内完成付款。若中标供应商未能提供符合要求的发票，采购人有权拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任。根据每月考核结果发放物业管理费。以上付款均不计利息。由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

- 履约保证金要求

1、履约保证金是否收取：是。

2、履约保证金的数额： 本项目中标后的履约保证金为年度合同总价的5%。

3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起30日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、履约保证金保险、担保机构出具的保函、保单等非现金形式。

5、退还履约保证金时间：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同所有内容后60日内，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金（若出现合同约定的扣除履约保证金情形的，将退还扣除后的余款）

6、退还履约保证金方式：根据履约保证金缴纳形式确定退还方式

7、退还履约保证金条件：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同所有内容

8、不予退还履约保证金的情形：由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权解除合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

9、根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

- 采购标的的验收标准

1.验收标准：

1.1符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范及采购人物业管理考核标准。

1.2物业公司在开展各类服务管理时，必须接受南通市崇川区文峰街道和任港街道办事处的管理、指导、监督、考核。每半年南通市崇川区文峰街道和任港街道办事处物业负责人提供物业管理考核评分表并作为结算依据。南通市崇川区文峰街道和任港街道办事处相关部门也可通过进行各部门问卷调查访谈等形式了解物业服务质量并作为结算依据。

2.考核办法：本项目试用期3个月，试用期间由采购方按照合同内考核细则进行考核，三个月试用期中，月考核如有2次85分以下，采购人有权终止合同，并组织重新招标。合同到期经采购人考核，服务质量、满意度达到良好及以上的，可以自动续约下一年度服务合同；合同到期经采购人考核，服务质量达不到采购人要求的，采购人重新组织招标。

《南通市崇川区机关事务服务中心物业服务考核暂行办法》

为规范我单位物业管理服务工作，严格履行《物业管理服务合同》规定的服务质量要求，确保本单位工作正常运转，特制定本考核办法。

一、指导思想

依据《物业管理服务合同》规定的服务工作范围、标准、双方的权利和义务，以及双方均应承担的责任，坚持“实事求是、质量第一、服务至上”的原则，组织实施考核。

二、考核方法

（一）考核程序

1.日常检查与协调，由后勤处负责，对于工作中发现的问题，及时进行沟通，并提出整改意见，后勤处牵头每月形成考核表；

2.月度考核及年度考核评议，由后勤处牵头组织实施，根据日常工作情况，组织成员部门进行检查或抽查等方式综合评比打分。

（二）考核分数计算方法

1.每月考核分数=总分—检查所扣分数

2.年度考核分数=月度考核分数加总÷12

三、考核内容

根据本合同中“服务内容和标准要求”考核，每有一项未达到要求，扣0.5分/次。我单位考核人员将拍摄实时照片与乙方确认。

四、考核结果及运用

（一）根据合同约定，三个月试用期中月考核如有2次85分以下，采购人有权终止合同，并组织重新招标。试用期结束后，月度考核总得分在85分（含）以上，物业管理费全额拨付。

（二）本办法中未涉及到或与《物业服务合同》有冲突的内容，以《物业服务合同》为标准。

（三）如因工作不力或措施不到位等原因所造成的责任事故，除赔偿经济损失外，采购人有权直接终止合同。

（四）根据考核情况按时支付月度款。月度考核连续两次为85分以下（不达标），采购人有权单方面提出终止合同，并且不承担违约责任。

（五）年度考核分数低于85分的，不再续签下一年度合同。

考核表

| 年度满意度调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  |  |  | 办公位置 |  |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 对公司的评价 |  |  | 1、人员安排 □ 好 □较好 □一般 □较差 2、服务质量 □ 好 □较好 □一般 □较差 |  |  |  |  |  |  |
| 对业务项目负责人的评价 |  |  | 1、组织协调 □ 好 □较好 □一般 □较差 2、责任能力 □ 好 □较好 □一般 □较差 |  |  |  |  |  |  |
| 对服务人员的评价 |  |  | 1、服务意识 □ 好 □较好 □一般 □较差 2、服务效率 □ 好 □较好 □一般 □较差 |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 分 |  |  |  |  |  |  | 90分及以上为优秀，80至89分为良好，70至79为一般，70分以下为较差。 |  |  |
| 服务的要求及建议： 评价单位（盖章或签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理工作检查扣分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被考核单位名称： |  |  |  |  |  | 考核人： |  |  |  |
| 评测结果： |  | □优秀/□良好/□一般/□较差 |  |  |  | 评分考核时间： |  | 年 月 日 |  |
| 考核类别 | 序号 | 内容 |  |  |  | 分值 |  | 得分 | 扣分原因 |
| 行政日常管理 | 1 | 相关制度和规范制定完备并实施,违规1次扣1分。 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | 日常管理台账清晰完整，漏记或未记录1次扣1分。 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 每月安排两次专业培训或比赛等形式的活动，少1次扣1分。 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 4 | 领导交办的任务责任明确，管理到位，响应及时，质量到位，未管理到位1次扣1分。 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 5 | 所有服务人员按规定着装、化淡状、盘头、穿黑色皮鞋，保持工装、鞋面整洁无明显污渍、破损，佩戴工牌，不宜佩戴夸张饰品，不宜喷香水，态度亲和有礼，不达标1次扣1分。 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 保洁工作做到周有计划、月有考核、季有整改、年有目标，有节能措施，有保洁预案，负责服务范围内资产保管及维护工作，缺1项扣1分。 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 设备设施电工 | 7 | 按合同规定，配备经机关部门认可的设备专业人员，必须持有上岗证书，乙方不得擅自减少合同规定的人数。缺1人扣1分。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 8 | 做好对专业设备维保单位的协调、配合、监督工作，并制定专业设备维护计划，加强日常工作巡查，健全巡查台账记录及时发现并处置问题。根据季节转换特点，主动检查空调是否正常工作，每天巡查不少于5次。台账不全未及时检查1次扣1分。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 9 | 日常维修更换零件台账清晰，审批流程完整，缺1次扣1分。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 10 | 制定突发事件的应急预案，加强巡查及时发现安全隐患，及时处理。无预案扣5分。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 11 | 配合设备改造，进行设备设施的运行分析（包括开、关、停、修等），有记录台账及相应的分析报告，并提出合理化建议。管理不到位、缺台账、缺分析报告各扣1分。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 12 | 无安全与工伤事故、设备损坏事故、设备故障责任事故，隐患1次扣1分。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 会议会务 | 13 | 按合同规定，配备经机关部门认可的相关人员，包括主管、会务人员、音控操作员。缺1人扣1分，不符合要求1人扣1分。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 14 | 重要会议、重大活动项目经理要现场保障，会场（会议室）布置整体效果符合主办单位要求，不符合要求1次扣1分。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 15 | 加强日常工作巡查，及早发现问题及时向上级汇报并处理，不及时处置扣1分。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 16 | 音响、照明（灯光）、空调、投影、电视机、茶水落实到位，差错1次扣1分。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 17 | 会议（活动）联系单填写及时，到月底及时汇总，差错1次扣1分。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 卫生保洁 | 18 | 按合同规定，配备经机关部门认可的保洁人员，不得擅自减少，人员年龄、学历不符合合同要求的，缺1项1人扣1分。 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 19 | 楼层、大堂、走廊、地毯、茶水间、卫生间等保洁卫生干净，无杂物，无卫生死角，半小时巡查清扫一次，缺1项扣1分。 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 20 | 道路、广场保洁，根据季节相应增加清扫次数，做到无落叶，无杂物，一小时巡查清扫一次，发现1次扣1分。 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 21 | 配合垃圾分类工作，做到垃圾及时分拣，分类处置，未分类发现1次扣1分。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 22 | 保洁人员工作时间统一着装，工作态度认真，无投诉，如遇投诉及时处理，未及时处理发现1次扣1分。 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 23 | 管理骨干和技术人员变动，应先通知机关中心，尽快配齐，缺1人扣1分。 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 当月考核分合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 备注 |  | 1、出现投诉，调查后若情况属实，则视情节轻重扣分。情节较轻扣3分，情节中等扣6分，情节较重扣9分； 2、出现安全事故，则视情节轻重扣分。情节较轻扣6分，情节中等扣9分，情节较重当月考核不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 物业管理工作检查扣分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位名称： |  |  | 考核人： |  |  |
| 评测结果： |  | □优秀/□良好/□一般/□较差 | 评分考核时间： | 年 月 日 |  |
| 考核类别 | 序号 | 内容 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| 会议会务 | 1 | 按合同规定，配备经机关部门认可的相关人员，包括主管、会务人员、音控操作员。缺1人扣1分，不符合要求1人扣1分。 | 7 |  |  |
|  | 2 | 重要会议、重大活动项目经理要现场保障，会场（会议室）布置整体效果符合主办单位要求，不符合要求1次扣1分。 | 7 |  |  |
|  | 3 | 加强日常工作巡查，及早发现问题及时向上级汇报并处理，不及时处置扣1分。 | 7 |  |  |
|  | 4 | 音响、照明（灯光）、空调、投影、电视机、茶水落实到位，差错1次扣1分。 | 7 |  |  |
|  | 5 | 会议（活动）联系单填写及时，到月底及时汇总，差错1次扣1分。 | 6 |  |  |
| 卫生保洁 | 6 | 按合同规定，配备经机关部门认可的保洁人员，不得擅自减少，缺1人扣1分。 | 11 |  |  |
|  | 7 | 楼层、大堂、走廊、地毯、茶水间、卫生间等保洁卫生干净，无杂物，无卫生死角，缺1项扣1分。 | 11 |  |  |
|  | 8 | 道路、广场保洁，根据季节相应增加清扫次数，做到无落叶，无杂物，发现1次扣1分。 | 11 |  |  |
|  | 9 | 配合垃圾分类工作，做到垃圾及时分拣，分类处置，未分类发现1次扣1分。 | 11 |  |  |
|  | 10 | 保洁人员工作时间统一着装，工作态度认真，无投诉，如遇投诉及时处理，未及时处理发现1次扣1分。 | 11 |  |  |
|  | 11 | 管理骨干和技术人员变动，应先通知机关中心，尽快配齐，缺1人扣1分。 | 11 |  |  |
| 当月考核分合计 |  |  | 100 |  |  |
| 备注 |  | 1、出现投诉，调查后若情况属实，则视情节轻重扣分。情节较轻扣3分，情节中等扣6分，情节较重扣9分； 2、出现安全事故，则视情节轻重扣分。情节较轻扣6分，情节中等扣9分，情节较重当月考核不合格。 |  |  |  |

- 非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

- 不涉及

- 样品

无

- 演示讲解

无

- 本项目 不 接受进口产品投标

- 采购标的的其他服务要求

1.需要说明的其他事项

（1）低值易耗品费用：由采购人承担；

- （2）采购人为物业服务人员工作期间免费提供午餐（仅限工作日）。

- 2.突发事件应急处理要求：

- （1）突发事件，是指在采购人区域内，突然发生的对采购人、物业公司员工和其他相关人员的人身和财产安全，造成或者可能造成严重危害，需要采取应急处置措施予以应对的火灾、自然灾害、建筑物和设备设施事故、公共卫生和伤亡事件、社会治安事件，以及公关危机事件等。

（2）供应商应成立突发事件应急指挥机构，在突发事件发生时起到协调、统一领导以及快速决策等作用。

（3）供应商应针对突发事件的性质、特点和可能造成的危害程度，对突发事件具体细分等级，制定相应的应急管理程序与制度预案：包括但不限于火灾预案、自然灾害预案、疾病防控预案、治安事件预案、设备实施预案、电梯相关应急实施预案、其他应急处置预案。

- 3.报价要求

（1）投标报价中社会保险费用计算要求

投标报价中须包含投标供应商为拟派本项目的所有人员依法缴纳社会保险的费用。

（2）投标报价的内容。

①按照本招标文件载明的《南通市崇川区人民政府物业管理服务人数需求表》中列明每个岗位的综合单价（满勤情况下），计算出人员工资。

②税金部分按照国家标准缴纳。

③中标供应商在领取中标通知书后必须缴纳履约保证金，履约保证金为年度合同总价的5%，请供应商在报价时，考虑此因素。

④供应商参与本项目的投标报价包括但不限于：供应商为采购人提供服务的所有员工工资、为员工依法缴纳的社会保险、法定假日的加班费、员工福利费、所有员工的服装（最少两季服装）、办公设备、劳动设备、器械、各种税费、维护费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

⑤中标供应商必须严格执行《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国民法典》等国家有关法律法规，具体负责所属人员的招聘、用工手续、用工合同、相关费用、责任及日常管理，确保人员稳定。并依法与项目组所有成员签订劳动合同，办理各种用工手续，按法律规定支付所有的工资和有关福利待遇。符合缴纳当地标准五险条件的人员必须缴纳当地标准的五险。如因用工不当给采购人和用工人员造成损失由中标供应商承担。工作中产生矛盾、纠纷，责任在用工人员的由中标供应商负责处理。工作中用工人员如发生意外伤害或伤亡的，由中标供应商负责处理。

⑥供应商在进场服务前提供拟派本项目所有人员名单、劳动合同、履历表、证书等相关证明材料，经采购人审核通过后方可上岗。录用人员须严格审查，保证录用人员没有刑事犯罪记录，身体健康。另外供应商未经采购人同意超出本项目招标文件规定设置管理岗位的，视作供应商的投标让利，相关费用由供应商自行支付，同时未来合同期内该部分成本支出不计入本项目人员成本计算。如在服务期间，实际服务人员不满足“服务人员配备要求”，一经发现不支付该人员用工费用。

⑦供应商调离或更换服务人员，必须提交更换后服务人员证书、缴纳社保等证明材料，经采购人同意后方可实施。

（3）投标报价的调整。

拟派本项目所有人员的综合月单价（包含社保费）在本项目服务期内不作调整。

本项目服务期内合同价不作调整，国家或地方政府征收新的或额外的税收、费用、调整最低工资标准等时，对于中标供应商可能增加的支出，采购人不予承担。

（4）投标报价的风险因素。

供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障物业服务正常运行应当具有的物资和服务。除本招标文件规定的相关内容外，还包括参与采购人各项突发性活动费用，包括但不限于：创文创卫、参观来访、上级检查、门前三包、消防演练和救火救灾等。对物业服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（5）采购人对供应商费用的审核权。采购人有权审核供应商就本服务项目招录员工的工资性收入发放及为员工缴纳社保费用情况，供应商须予以积极配合。

（6）工作过程中因供应商责任所造成的经济损失由供应商按实际金额赔偿。

（7）供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的安全生产、人身伤害、工伤亡，均由供应商负责处理并承担经济和法律责任，采购人不承担任何责任。

（8）供应商进场后，应根据采购人实际情况及要求，再次对岗位制度、工作流程、质量标准、应急方案、和管理措施进行深化调整，经采购人同意后方可公布实施。

（9）人员名单及相关台账资料报采购人及时备案，如有人员变动，须于一周内补齐。须有相应台账资料，按规范操作，每月整理提交给采购人留存。

（10）投标文件中已经明确的服务人员不得擅自更换。否则视为投标供应商虚假应标，按政府采购法相关规定处理。

（11）本项目所有拟派人员不得为退休人员。如在服务期内，服务人员到达退休年龄，须提前一个月书面通知采购人。在原服务人员退休前，更换符合相应岗位人员身体素质要求的人员，及时到岗，做好衔接工作。更换的人员正式上岗前，必须提交更换后服务人员证书、缴纳社保等证明材料，经采购人同意后方可正式上岗。

4.其他方面

供应商提供的服务应至少能够达到招标文件要求，同时明确详细的综合管理方案。供应商必须承诺采购文件中提出的全部综合管理要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出。

四、采购需求中必须满足的实质性要求（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

（一）技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务范围 | 根据第四章采购需求技术要求“（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求第2条,物业服务范围，提供承诺函，承诺完全满足招标文件物业服务范围的规定，不接受负偏离。“负偏离”做无效标处理。 |
| 2 | 物业管理服务内容及标准 | 根据第四章采购需求技术要求“（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求第3条物业管理服务内容及标准，提供承诺函，承诺完全满足招标文件物业管理服务内容及标准的规定，不接受负偏离。“负偏离”做无效标处理。 |
| 3 | 物业管理服务人员需求 | 根据第四章采购需求技术要求“（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求第4条物业管理服务人员需求提供《项目组成员一览表》，如为供应商现有人员，提供姓名、性别、身份证号码、工种、学历等；如为待招聘人员，提供承诺函。投标人在投标时据实填写，人数及服务人员配备要求不接受负偏离，“负偏离”做无效标处理。 |
| 4 | 投标文件中已经明确的服务人员不得擅自更换 | 根据根据第四章采购需求“（十）采购标的的其他服务要求”第3条第10点“投标文件中已经明确的服务人员不得擅自更换。否则视为投标供应商虚假应标，按政府采购法相关规定处理”，提供承诺函，不接受负偏离，“负偏离”做无效标处理。 |

（二）商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。 |
| 2 | 投标截止时间 | 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。 |
| 3 | 签订合同 | 中标人不得将合同标的进行转包 |
| 4 | 采购项目交付时间 | 根据第四章采购需求第三条（一）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点“采购项目交付时间：本项目要求中标人在中标公告期满后次月一号所有人员进场，完成交接手续，因手续不全造成的损失由中标人承担”提供承诺函，不接受负偏离，“负偏离”做无效标处理。 |
| 5 | 物业管理服务期限 | 服务期36个月。服务合同按自然年度一年一签订。合同到期经采购人考核，服务质量、满意度达到良好及以上，且下一年度财政预算下达后，可签订第二年度“物业管理服务”合同；合同到期经采购人考核，服务质量达不到采购人要求的，采购人重新组织招标。 |
| 6 | 付款方式 | 按月付款。在收到成交供应商提供符合税务机关规定的正式发票后15个工作日内完成付款。若成交供应商未能提供符合要求的发票，采购人有权拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任。根据每月考核结果发放物业管理费。以上付款均不计利息。由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。 |

（三）报价要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 根据根据第四章采购需求“（十）采购标的的其他服务要求”第3条“报价要求”提供承诺函，不接受负偏离 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 10% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

8、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

9、强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。

10、商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

11、快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

12、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

评标方法与评标标准

- 价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为评标准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人报价）×价格权值×100

- 技术分：60分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理 整体设想 及策划 | 根据采购人的项目需求内容(卫生管理与保洁、水电维修、高压值班、会务管理与服务等)，从该项目工作的难点和重点、服务预期目标、工作设想、具体的服务举措等方面进行阐述: ①重难点分析到位，服务预期目标满足采购需求、工作设想与本项目相契合，服务举措得当得6分: ②方案中有重难点分析但不够全面，服务预期目标 基本满足采购需求、工作设想及策划简单得4分； ③重难点分析、服务预期目标、工作设想、服务举措内容不全面且泛泛而谈2分； ④此部分没有不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 2 | 针对采购 人具体情 况的管理 方式 | ①结合整体方案，成立科学合理的组织机构，管理模式切合实际且符合采购人特点，可操作性强得6分； ②结合整体方案，组织机构过于简单，管理模式基本能满足服务要求得3分； ③此部分没有不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 3 | 针对采购 人具体情 况的工作 计划 | ①按采购人不同的服务地点、不同服务内容制定详细工作计划，按月、季、年度安排工作计划，时间节点和工作节点一一对应，计划科学合理，具有很强的操作性得4分； ②工作计划内容较简略，时间节点和工作内容划分基本合理得2分； ③工作计划不科学，不能满足需求或此部分没有不得分。 | 4 | 0 | 主观分 |
| 4 | 人员储备及日常管理 | ①包含但不限于人员招募和选拔、岗位人员具体配备方案、人员考核和绩效管理、人员配置调整、团队沟通和协助、人员离职和替补计划等，在本项目采购需求设置的岗位和数量基础上配置人员，岗位责任落实到具体人员，专人专事，人事管理岗位持证上岗得6分； ②人员配置方案基本能满足采购需求，方案内容过于简单得3分； ③人员配置方案不科学，不能满足需求或此部分没有不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 5 | 人员培训计划 | ①人员培训计划包含但不限于分岗位培训、培训程序、培训期限、培训目标、培训内容、培训方式等符合工作实际和工作特点的得6分； ②培训计划内容有所欠缺，针对性一般得3分。 ③人员培训计划不科学或此部分没有不得分 | 6 | 0 | 主观分 |
| 6 | 人员培训制度 | ①制定详细完整的人员培训制度，包含拟派团队不同层面不同岗位的培训管理，培训方式多样化且便于落实、针对性强的，得6分； ②人员培训制度内容简略，针对性不强的，得3分: ③此部分没有不得分 | 6 | 0 | 主观分 |
| 7 | 人员管理制度 | ①制定人员管理制度。针对物业服务人员流动性大、劳动力人员密集、安全意识淡薄等特点建立健全管理制度，能够对人员常态管理、安全文明、奖惩制度、安全考核等多方面进行规范约束得6分； ②人员管理制度内容简略，针对物业管理项目或采购人自身需求针对性不强得3分； ③此部分没有不得分 | 6 | 0 | 主观分 |
| 8 | 采购人环 境管理与 保洁服务 | ①围绕采购人的特点和功能定位制定环境管理与保洁服务方案及操作规程、保障措施等内容，服务方案内容细致优化、安排合理、能完全满足采购需求，操作规程符合规范要求和实际工作得4分； ②服务方案内容有简略、服务内容基本满足采购要求，操作规程部分符合规范要求，和实际工作结合度一般的得2分； ③服务方案及操作规程不能满足要求或此部分没有不得分； | 4 | 0 | 主观分 |
| 9 | 会务服务 | ①围绕采购人的特点和功能定位制定会务服务方案及操作规程、保障措施等内容，工作内容细致优化、安排合理、能完全满足采购需求，操作规程符合规范要求和实际工作得4分； ②服务方案内容有简略、服务内容基本满足采购要求，操作规程部分符合规范要求，和实际工作结合度一般的得2分: ③服务方案及操作规程不能满足要求或此部分没有不得分； | 4 | 0 | 主观分 |
| 10 | 水电维修及高压值班服务 | ①围绕采购人的特点和功能定位制定水电维修及高压值班服务方案及操作规程、保障措施等内容，工作内容细致优化、安排合理、能完全满足采购需求，操作规程符合规范要求和实际工作得4分: ②服务方案内容有简略、服务内容基本满足采购要求，操作规程部分符合规范要求，和实际工作结合度一般的得2分； ③服务方案及操作规程不能满足要求或此部分没有不得分； | 4 | 0 | 主观分 |
| 11 | 合理化建议 | 针对本项目需求提出合理化建议。经评标委员会认为的切实可行的有利于采购人提高物业管理的建议给予评审打分，满分8分。经评委认定，合理化建议与采购项目契合度高，切实可行的，每项得4分。 | 8 | 0 | 主观分 |

- 商务分：20分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目组成员 | - 1.拟派本项目的总经理及项目经理具有大专及以上学历，每人得0.5分，最高得3分；提供学历证书复印件及供应商为相关人员缴纳2025年度任意一个月社保的证明材料复印件； - 2..会务人员具有大专及以上学历，每人得0.5分，最高得1分。提供证书复印件及供应商为相关人员缴纳2025年度任意一个月社保的证明材料复印件； - 3.讲解员同时具有大专及以上学历及普通话二级及以上水平，每人得0.5分，最高得1分。提供证书复印件及供应商为相关人员缴纳2025年度任意一个月社保的证明材料复印件； - 4.至少提供4名具有特种作业操作证（高压电工作业）的人员,在此基础上每多提供一名具有特种作业操作证（高压电工作业）的人员，得1分，最多3分。 提供特种作业操作证（高压电工作业）证书复印件及供应商为相关人员缴纳2025年度任意一个月社保的证明材料复印件。 | 8 | 0 | 客观分 |
| 2 | 类似业绩 | 投标供应商提供自2022年1月1日(以合同签订时间为准)以来承接的非住宅类物业服务（同一项目业绩中必须同时包含有保洁、会务两项）。每个业绩得3分，本项最高得12分。每个业绩须同时提供①有效服务合同复印件加盖公章；②与合同对应的一个结算周期的发票复印件及对应的入账记录复印件。 | 12 | 0 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

2.1各岗位综合月单价（社保费除外）分解汇总表（格式见附件2.1）

3技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标供应商做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标供应商必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标供应商必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。(格式见附件10）

四、价格扣除证明文件

1.小微企业声明函（如有格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（如有格式见附件9）

附件1、 开标一览表

投标供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

附件2、 投标分项报价表

| 岗位名称 | 岗位数 | 1、综合月单价（社保费除外） | 2、社保费 | 3、综合月单价（含社保费）=1+2 | 4、年总价=综合月单价（含社保费）*岗位数*12 | 配置要求、资质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总经理 | 1 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元 | 详见采购需求 |
| 项目经理 | 5 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元 | 详见采购需求 |
| 保洁 | 80 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元 | 详见采购需求 |
| 电工 | 23 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元 | 详见采购需求 |
| 会务 | 16 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元 | 详见采购需求 |
| 讲解员 | 2 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元 | 详见采购需求 |
| 前台 | 4 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元 | 详见采购需求 |
| 文印 | 4 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元 | 详见采购需求 |
| 音响师 | 1 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元 | 详见采购需求 |
| 合计 | 136 | / | / | / | 元 |  |

备注：1.投标报价包括但不限于：供供应商为采购人提供服务的所有员工工资、为员工依法缴纳的社会保险、法定假日的加班费、员工福利费、所有员工的服装（最少两季服装）、办公设备、劳动设备、器械、各种税费、维护费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.中标供应商必须严格执行《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国民法典》等国家有关法律法规，具体负责所属人员的招聘、用工手续、用工合同、相关费用、责任及日常管理，确保人员稳定。并依法与项目组所有成员签订劳动合同，办理各种用工手续，按法律规定支付所有的工资和有关福利待遇。符合缴纳当地标准五险条件的人员必须缴纳当地标准的五险。如因用工不当给采购人和用工人员造成损失由中标供应商承担。工作中产生矛盾、纠纷，责任在用工人员的由中标供应商负责处理。工作中用工人员如发生意外伤害或伤亡的，由中标供应商负责处理。

3.拟派本项目所有人员的综合月单价（包含社保费）在本项目服务期内不作调整。本项目服务期内合同价不作调整，国家或地方政府征收新的或额外的税收、费用、调整最低工资标准等时，对于中标供应商可能增加的支出，采购人不予承担。

4.本表各岗位综合月单价（社保费除外）价格须与下表2.1 各岗位综合月单价（社保费除外）分解汇总表小计价格一致。

5.如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件。

投标供应商：（加盖CA电子公章）

日  期：

附件2.1 各岗位综合月单价（社保费除外）分解汇总表

各岗位综合月单价（社保费除外）分解汇总表

单位：元/人/月

| 序号 | 条目 | 总经理 | 项目经理 | 保洁 | 电工 | 会务 | 讲解员 | 前台 | 文印 | 音响师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定假日的加班费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 员工福利费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 所有员工的服装（最少两季服装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 劳动设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 器械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（加盖CA电子公章）

日  期：

附件3 、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称），                （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：_____年__ _月_ __日

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。