招 标 文 件

项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2024-0036

项目名称：2025年度亭湖区城市排水防涝基础设施改造提升工程项目管道检测服务

盐城市亭湖区住房和城乡建设局

盐城市建业工程咨询有限公司

2025年1月

总  目  录

- 第一章  招标公告……………………………………3

- 第二章  投标人须知…………………………………6

- 第三章  合同条款及格式……………………………20

- 第四章  项目需求……………………………………25

- 第五章  评标方法与评标标准………………………32

- 第六章  投标文件格式………………………………38

- 第一章  招标公告

项目概况 2025年度亭湖区城市排水防涝基础设施改造提升工程项目管道检测服务招标项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载获取招标文件（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目），并于2025年2月19日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2024-0036

2、项目名称：2025年度亭湖区城市排水防涝基础设施改造提升工程项目管道检测服务

3、预算金额：人民币200万元；

4、最高限价：人民币200万元，投标报价高于最高限价的，视为无效标书；

5、采购需求：拟对2025年实施改造的易淹小区和部分道路排水管道（其中直径300及以上的管网约50000m，直径300以下的管网约60000 m），进行全面疏通清淤和检测（DN300及以上管道采用CCTV检测，DN300以下管道则采用小CCTV检测或QV检测，以及人工排查等方式），在确保设施正常运行情况下，查清现状雨、污水管道内部状况，同时对设施情况清淤、疏通等进行梳理汇总，对管网和设施平面图进行绘制）出具疏通清淤后管道检测等书面检测报告及电子资料，所调查的基础数据测绘成“一张图”并形成评估报告，具体内容及要求详见招标文件，采购人保留对采购需求（不限于采购范围）进行适当调整的权利。

6、服务期限：合同签订后，90日历天内完成检测任务，并提交检测报告（含视频、图片和图纸）。

7、质量要求：项目成果符合国家规范及行业标准，并通过验收，质量等级要求为合格。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供；如上-年度的财务状况报告未出，可提供上上年度的财务状况报告）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，不接受非中小型企业参与本项目投标。采购标的的所属行业为其他未列明行业，供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具有建设行政主管部门核发市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，并取得有效的企业安全生产许可证。

3.2项目负责人条件：项目负责人必须是本单位正式职工，具有市政工程专业二级及以上建造师注册证书，同时具有安全生产考核合格证（B类）。

3.3投标人须保证授权代表、项目负责人均为本单位的正式职工并提供投标截止时间前近1个月投标人为其缴纳的社保证明（投标文件中提供缴费记录证明原件扫描件或网络打印件）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年2月19日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盐城市亭湖区住房和城乡建设局

地    址：盐城市亭湖区小新河路与中亭路交界处

联 系 人：陈先生

联系方式：0515-89912780

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市建业工程咨询有限公司

地    址：盐城市亭湖区范公中路89号嘉元广场东区北栋17层

联 系 人：毛女士

联系方式：13814340322

3.项目联系方式

项目联系人：陈先生

联系方式：0515-89912780

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、采购人式

1.1 本次招标采取公开采购方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的供应商，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出。

9、招标文件的澄清或修改

9.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行澄清或修改。

9.2采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

供应商编写投标文件应按照招标文件要求及“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件，投标文件应（至少）包括（但不限于）：

11.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表、分项明细报价表等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务方面的能力。

12.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明供应商所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、文字资料和数据。

13、投标报价

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表，每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2有关费用处理的约定

1、投标人根据现场实际情况、采购人提供的项目需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中的所有内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：为实施并完成本项目所需的资料搜集、人工、材料及设备、排水管道清淤所产生的淤泥和垃圾处置费用、交通差旅、验收、管理费、利润、税金及其它一切费用，投标人充分考虑实际供货期间市场风险和国家政策性风险系数。结算以采购人确认的工程量为准，中标单价不变。

2、本项目设定投标报价的最高限价总价为2000000元（其中直径300及以上的管网数量暂按50000m，全费用综合单价为25.6元/m；直径300以下的管网暂按60000 m计，全费用综合单价为12元/m），投标报价高于最高限价总价和单价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

3、项目实施其他要求

3.1本工程管道疏通清淤，淤泥需合理、合法处置，运距自行考虑；

3.2管线内淤积土土质类别综合考虑在报价中；

3.3供应商应充分考虑临时封堵、抽水排水、调水、下井安全防护、现场安全措施、临时水电等措施费用，并根据施工现场实际情况，自行考虑接入位置，此项费用含在报价中；

3.5供应商应充分考虑实施现场围护、疏导交通、夜间警示（水马围护）等费用，此项费含在投标单价中；自行考虑设备进场次数，所涉及的相关费用含在投标单价中。

3.6现场实施要求：须满足地方政府住建、城管、生态环境、安监等部门监管要求及创卫、创文明，扬尘管控、大气治理等治理要求，供应商自行考虑在报价内，风险自行承担，不再另计。

3.6.1所有涉及到本项目拆除、垃圾清运、城管及保洁事项，供应商自行踏勘现场，自行考虑自行报价风险自行承担。不再另行增加费用。

3.6.2成品保护要求：项目实施时，注意加强现场建筑、绿化、设施等的保护，如因实际需要，供应商须及时在项目完成时按原样恢复。否则，供应商自愿缴纳每处5000元的违约金，且采购人有权直接从合同价款中扣除，用于维修、修复费用。

3.6.3供应商全面承担项目实施关联区域的保洁、垃圾清理和现场整理工作；以上费用均计入投标报价。

3.6.4供应商负责检测准备、临时封堵、调排水、监测作业等全过程检测过程的安全生产、质量保证等。供应商应积极对采购人巡查时发现的安全隐患及整改事项限期完成整改，对整改未达标的，采购人有权暂停施工作业，直至整改完成。供应商负责作业区段、路段交通导行（包括警示牌、警示灯、反光锥等警示设施维护、人员及车辆疏导等现场维护责任），保证通行正常秩序。供应商应充分考虑交通组织所发生的费用，含在报价中。

3.6.5 管道内的淤积量不能够满足 CCTV 检测标准的（含水位偏高、混凝土、建筑垃圾、堵头等）由供应商负责清理干净，直至具备检测条件。

3.7供应商以下相关事务须综合考虑在投标报价中，在投标报价中予以考虑，结算不予调整：（1）配合设计单位做好施工图设计；（2）施工期间配合施工单位解决现场相关技术问题。

3.8项目验收：若供应商未能按照投标承诺时间完成，导致项目无法按期完成验收，或管道未疏通清淤，或未溯源的，或出具虚假报告的，由此产生相关费用及法律责任由供应商自行全面承担。

13.3投标报价方式：本项目合同采用“固定单价”合同。

1、投标人应充分考虑项目的规模、性质、服务周期的市场风险和国家政策性调整风险以及招标人对服务范围、服务周期、服务质量等的要求，并计入投标报价中。

2、只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

13.4现场踏勘要求：投标人均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13.5其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13.6投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

15、服务承诺

供应商的服务承诺应按不低于招标文件中要求的标准。

16、投标函和开标一览表

16.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标价格分项明细表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购人式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%（本项目约定履约保证金为合同金额的10%），采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例，即为合同金额的5%）。

第三章  合同条款及格式

项目名称：2025年度亭湖区城市排水防涝基础设施改造提升工程项目管道检测服务

委托单位：盐城市亭湖区住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）

受托单位：                           （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的有关规定，为明确甲、乙双方在2025年度亭湖区城市排水防涝基础设施改造提升工程项目管道检测服务中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

一、服务内容

1.1 服务名称：2025年度亭湖区城市排水防涝基础设施改造提升工程项目管道检测服务

1.2 服务内容：拟对2025年实施改造的易淹小区和部分道路排水管道（其中直径300及以上的管网约50000m，直径300以下的管网约60000 m），进行全面疏通清淤和检测（DN300及以上管道采用CCTV检测，DN300以下管道则采用小CCTV检测或QV检测，以及人工排查等方式），在确保设施正常运行情况下，查清现状雨、污水管道内部状况，同时对设施情况清淤、疏通等进行梳理汇总，对管网和设施平面图进行绘制）出具疏通清淤后管道检测等书面检测报告及电子资料，所调查的基础数据测绘成“一张图”并形成评估报告，具体内容及要求详见招标文件，采购人保留对采购需求（不限于采购范围）进行适当调整的权利。

1.4质量要求：项目成果符合国家规范及行业标准，并通过验收，质量等级要求为合格。

二、合同金额

2.1本合同金额为：人民币（大写）：___________（¥___________）。

2.2上述金额包括乙方为完成招标文件中的所有内容，乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：为实施并完成本项目所需的资料搜集、人工、材料及设备、排水管道清淤所产生的淤泥和垃圾处置费用、交通差旅、验收、管理费、利润、税金及其它一切费用，投标人充分考虑实际供货期间市场风险和国家政策性风险系数。

三、服务期限要求

合同期限：合同签订后，   日历天内完成检测任务，并提交检测报告。

四、履约保证金

4.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。【备注：合同金额的10%，甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），AAA等级免收履约保证金，AA等级履约保证金为合同金额的5%。】

4.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

4.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

4.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

4.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4.4履约保证金的退还：

4.4.1方式：无息退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

4.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

4.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

六、技术资料

6.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

6.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

七、知识产权

7.1本项目所有成果的知识产权归甲方所有。

7.2乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

八、产权担保

8.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、其它注意事项

9.1本项目过程中遇到的地方矛盾及由此发生的费用由乙方自行负责。

9.2各种应由乙方交付的所有费用一律由乙方承担。

9.3本项目合同价款一律通过银行非现金结算。

9.4本合同约定的违约金甲方可在支付合同款时直接扣收。

9.5乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为现场服务相关人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十、违约责任

10.1合同生效后，乙方不能履行服务，或不能按采购要求履行服务的，甲方有权要求乙方停止服务，乙方应向甲方偿付合同总价款5%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

10.2乙方逾期提供服务的，按每拖延一天向甲方支付合同价千分之二的违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。违约金最高不超过逾期付款总额的百分之十。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务导致甲方解除合同的，乙方除了按上述要求向甲方支付违约金外，如给甲方造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.3乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

10.4 如果乙方未疏通清淤、未检测、出具虚假报告的，一经发现乙方向甲方承担不少于10万元违约金，同时该部分工作量不予结算并按相应工作量价款2倍在结算时予以扣除。

10.5乙方不配合设计和施工单位处理相关技术问题，每发生一次，乙方向甲方承担不少于5000元违约金。

10.6因乙方违约给甲方造成的全部损失由乙方承担，包括但不限于甲方支出的赔偿费用、其他经济损失、甲方为实现合法权益而支出的调查费、鉴定费、诉讼费用及律师费等。

10.7本合同约定的违约金或其他应付费用，甲方有权在合同费中扣除，也有权要求乙方另外支付。

- 服务费用

11.1结算方式：结算以甲方确认的合格工程量为准，中标单价结算时一律不予调整。

结算费用=∑中标单价×甲方确认的合格工程量。

11.2付款方式：

（1）合同签订后，乙方向甲方提供等额的预付款担保（担保形式同履约担保）后，甲方向乙方支付合同金额的30%的预付款。

（2）本项目经验收合格并提供全套影像资料、CAD图纸后，付至合同价款的50%（含预付款）；管道工程施工结束，同时经审计完成，结清余款（扣除相关违约金、处罚等，如有）。

乙方未按要求提供符合要求的发票的，甲方有权暂停付款，且不免除乙方继续合同约定的义务。

十二、双方权利义务

12.1甲方权利义务：

甲方对乙方的项目实施情况实施监督检查，对发现的任何不符合本合同给定及相关技术标准规定的情形，有权进行批评和要求整改，对拒不整改或多次（3次及以上）整改不到位情况或验收不合格扣减相应合同价款，2000元/整改不到位.次，40000元/验收不合格.次，总扣款最高不超过合同价的10%。 二次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。且乙方不得主张任何与之关联的有益于乙方的权益。

12.2乙方权利义务：

12.2.1乙方应制定项目实施详细方案，报甲方批准同意后实施，乙方保障项目实施的整体安全事务并承担所有与项目实施关联的安全责任。乙方负责提供项目全套成果及档案资料。

12.2.2乙方应办理相关保险，以预防项目实施过程的人员及其他意外。

12.2.3乙方承担由于自身或项目实施原因给甲方或第三方造成的一切损失。因不可抗力造成所管理财产的损坏、灭失及其他风险，乙方不承担责任，但应及时报告甲方。

12.2.4乙方配合设计单位做好施工图设计，施工期间配合施工单位解决现场相关技术问题。

12.2.5本项目涉及有限空间作业和专职安全工作，乙方必须委派有相应证书的人员实施，否则，甲方有权立即终止合同，乙方承担违约责任，并向甲方担合同总价2%的违约金，以及赔偿由此给甲方造成的一切损失。

十三、索赔

13.1根据合同规定的质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.1.1根据服务的低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须按甲方所能接受的数额，降低服务的价格；

13.2如果在甲方发出索赔通知后20 天内，乙方未能作出答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

十四、转包和分包

乙方不得转包和违法分包，否则，甲方有权解除合同，乙方承担一切损失。

十五、安全问题

乙方必须考虑服务过程中的安全问题。如因乙方原因，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

十六、不可抗力

16.1如果甲、乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收合同履约及维护保证金或已支付的款项，也不应该承担误期赔偿或延期付款赔偿或终止合同的责任。

16.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能克服并无法避免的事件，但不包括任何一方的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

16.3在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行因受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过规定的项目竣工交付日期，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十五、合同生效

本合同一式陆份，合同双方各执叁份。

合同订立时间：2025 年    月    日

合同订立地点：盐城市亭湖区住房和城乡建设局

本合同甲、乙双方约定 签字、盖章后 生效。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人（签章）：                         法定代表人（签章）：

委托代理人（签字）：                         委托代理人（签字）：

电    话：                                  电    话：

开户银行：                                  开户银行：

帐    号：                                  帐    号：

邮政编码：                                  邮政编码：

签订日期：                                  签订日期：

- 项目需求

项目属性:服务类项目。

一、采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

拟对2025年实施改造的易淹小区和部分道路排水管道（其中直径300及以上的管网约50000m，直径300以下的管网约60000 m），进行全面疏通清淤和检测（DN300及以上管道采用CCTV检测，DN300以下管道则采用小CCTV检测或QV检测，以及人工排查等方式），在确保设施正常运行情况下，查清现状雨、污水管道内部状况，同时对设施情况清淤、疏通等进行梳理汇总，对管网和设施平面图进行绘制）出具疏通清淤后管道检测等书面检测报告及电子资料，所调查的基础数据测绘成“一张图”并形成评估报告，具体内容及要求详见招标文件，采购人保留对采购需求（不限于采购范围）进行适当调整的权利。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）；

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJ]68-2016）；

《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2016）；

《城市排水防滂设施数据采集与维护技术规范》（GB/T51187-2016）；

《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）；

《城市测量规范》（CJJ/TS-2011）；

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；

《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T210-2014；

《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012；

《江苏省城镇污水处理提质增效行动—管网排查技术导则》

其它相关的行业、地方法规、规程、规定及要求。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格等要求

通过管道CCTV、内窥以及人工排查等方式，深度排查小区内部的管线以及所有雨污水排出口，对于住宅小区内部应查明每栋楼雨水、污水管道走向，查明小区内雨污水管道走向及拓扑关系，特别注重查明雨污水出户管与楼前楼后井的连接关系，立管混接情况。对于城中村居民住宅，应查明居民楼厨房、卫生间、洗涤等三水的所在位置（坐标、标高含井底标高），化粪池所在位置及标高，将所调查的基础数据测绘成“一张图”。

具体包含下列内容：

（1）管网溯源排查。对排查范围内的排水管网混节点调查、溢流污染、地表水倒灌、管网连接关系等问题调查，编制成果报告。

（2）测绘。对排查范围内的污水管网特征点测绘，依据溯源成果和测绘数据编制排水管网溯源成果CAD图，图纸需标注所有检查井连接管规格和标高信息。

（3）清淤和检测。通过对污水管网进行疏通、清淤和淤泥外运，对疏通清淤后的管道进行CCTV、QV视频检测，查清管道及检查井结构性缺陷和功能性缺陷，并将成果绘制进溯源成果CAD图。

（4）评估。通过评估，梳理排水管网系统存在的问题，形成问题整改项目清单，为后续整改工作提供依据。

四、采购标的其他技术、服务等要求

1、人员管理

（1）成交供应商所有现场作业人员均须佩戴安全帽，穿橙红色反光背心，做好相应劳动保护。

（2）成交供应商在项目现场必须配备专职安全员。特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

2、安全及注意事项

（1）成交供应商应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，做好现场安全管理，如发生安全事故，责任概由成交供应商承担。

（2）成交供应商必须提前通知采购人进行隐蔽工程验收，及时做好隐蔽工程验收记录，经监理签字许可后，方可进行下道工序。成交供应商须严格遵守有限空间作业的相关安全规定，并按安全文明施工要求放置标识标牌，达到行业及采购人的要求及标准，施工期间的交通手续办理、交通指挥等由成交供应商负责，所有费用均包含在综合单价中。供应商在施工过程中需要人员井下作业的，需报请监理单位同意。

（3）供应商所有机械设备车辆必须具有相关合格证明，保证完好，并按照规定操作人员需持证上岗。定期对机械设备以及车辆清洗保持整洁，当天施工结束后及时撤离现场，不得占道。车辆的禁区、禁时通行证由供应商自行办理，费用均包含在综合单价中。

（4）成交供应商应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染，对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施。如因成交供应商原因，造成对毗邻建筑物、构筑物和地下管线等的破坏或影响，相应的责任及赔偿概由成交供应商承担。

（5）供应商需按照城市环境卫生管理条例等要求，对污泥进行运输及倾倒，倾倒地点需符合本市及国家相关要求，如供应商不按条例等要求进行运输或倾倒，由供应商自行承当一切处罚。

（6）成交供应商按要求保质保量的完成、任务，通过采购人考核并提交合同约定的资料后，采购人一次性无息退还履约保证金。

（7）项目竣工验收通过后，成交供应商负责对本项目保修，管网清淤及检测质保期一年，在质保期内由成交供应商承担本项目的质量保修责任。如供应商拒绝消除病害或无法达到修复标准的，采购人有权通知第三方实施，所发生的费用在进度款内扣除，超出部分由供应商承担。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

1、初步评审

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。（资格审查需提供的材料详见招标文件第六章 投标文件格式中资格证明文件）

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、工期、质量等方面）

注：未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

2、评分标准

本项目评分总分值为100分。

| 分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（保留两位小数） |
| 服务方案 | 9分 | 对项目的了解：对项目背景、现场实际情况、重点难点分析及解决应对措施进行综合比较打分，优于项目需求得9分，满足项目需求得8分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 9分 | 技术方案：根据招标需求和项目特点制定服务方案，根据供应商提供服务方案进行综合比较打分，优于项目需求得9分，满足项目需求得8分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 9分 | 质量控制：根据供应商提供项目质量保障措施的可行性、合理性，以及提供详细的各项质量保障措施进行综合比较打分，优于项目需求得9分，满足项目需求得8分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 8分 | 管理制度：根据招标项目特点制定人员、设备管理制度，制度详细完整，可操作性进行综合比较打分，优于项目需求得8分，满足项目需求得7分，不满足或不提供得0分。 |
|  | 8分 | 应急预案：供应商根据服务过程中遇到的各种情况制定应急预案，根据预案进行综合比较打分，优于项目需求得8分，满足项目需求得7分，不满足或不提供得0分。 |
| 人员配置 | 25分 | 项目组成人员中： 1、具有国家主管部门认可的潜水员证书的，每提供一人得1分，本项最多得10分； 2、具有人力资源和社会保障部门颁发的下水道养护工证书的，每提供一人得1分，本项最多得10分； 3、具有CCTV检测证书的，每提供一人得1分，本项最多得5分。 注： （1）上述人员投标时须提供人员组成表（格式自拟）； （2）须提供人员相关证书等证明材料原件扫描件，未提供不得分； （3）须保证拟派人员均为各单位的正式职工，并确保从投标截止之日起（当月不算）向前半年任意两个月均已在各单位缴纳养老保险。各单位须提供养老保险的证明材料原件扫描件。事业单位不需提供，但需提供人社部门出具的该单位及项目组人员事业性质证明。未提供或提供不全未不得分。 （4）同一人员不重复计算，仅计取最高分。 |
| 拟投入设备仪器 | 7分 | 1、具有移动电源泵车或救险车（应急供电排水一体车），1分; 2、具有吸污车辆，1分; 3、具有清洗车辆，1分; 4、具有淤泥自卸车，1分; 5、具有“CCTV”视频检测设备，1分; 6、具有“QV”检测设备，1分; 7、具有有毒有害气体检测设备，1分; 注：所有设备仪器必须为供应商自有，提供购置发票（发票日期不得晚于招标公告发出日期）原件扫描件。自有车辆还需提供行驶证、产权证等证明材料原件扫描件，否则不得分。 |
| 业绩 | 10分 | - 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似本项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得10分。 投标时须提供中标通知书（招标项目需提供）、管道检测合同、业主验收合格的证明材料和至少一次的进度款发票证明材料的原件扫描件，提供不全或未提供的不得分。 |
| 综合实力 | 5分 | - 投标人具有有效期内的质量管理认证体系、环境管理认证体系、职业健康安全管理认证体系认证证书，每有一个得1分，最高得3分。【以上证书需在有效期内，认证范围需包含排水管道养护维修、排水管道疏通、排水设施维护潜水作业、排水管道检测的类似认证内容。投标时提供中国国家认证认可监督管理委员会http://www.cnca.gov.cn网页查询的有效截图或提供证书原件扫描件，否则不得分。】 2、投标人获得过省级及以上奖项或荣誉的得2分，地市级及以下奖项或荣誉的得1分。不重复计算，仅计取最高分，本项最高得2分。（投标时提供有效期内证明材料原件扫描件）。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供；如上-年度的财务状况报告未出，可提供上上年度的财务状况报告）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件：

（1）加盖CA电子公章的投标人有效的营业执照原件扫描件

（2）加盖CA电子公章的资质证书（电子证照）打印件；

（3）加盖CA电子公章的安全生产许可证（电子证照，启用全国一体化政务平台标准）打印件；

（4）加盖CA电子公章的项目负责人建造师注册证书（电子证照）打印件；

（5）加盖CA电子公章的项目负责人安全生产考核合格证（B类）（新版电子证照）打印件；

（6）投标授权代表、项目负责人符合投标人资格和要求的养老保险缴费证明；

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、服务方案等

十五、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

十六、根据招标文件“第五章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供；如上-年度的财务状况报告未出，可提供上上年度的财务状况报告）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

（1）加盖CA电子公章的投标人有效的营业执照原件扫描件

（2）加盖CA电子公章的资质证书（电子证照）打印件；

（3）加盖CA电子公章的安全生产许可证（电子证照，启用全国一体化政务平台标准）打印件；

（4）加盖CA电子公章的项目负责人建造师注册证书（电子证照）打印件；

（5）加盖CA电子公章的项目负责人安全生产考核合格证（B类）（新版电子证照）打印件；

（6）投标授权代表、项目负责人符合投标人资格和要求的养老保险缴费证明；

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320902-YCSJ-G2024-00360号2025年度亭湖区城市排水防涝基础设施改造提升工程项目管道检测服务采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

八、投标函

致：盐城市亭湖区住房和城乡建设局

根据贵方的JSZC-320902-YCSJ-G2024-00360号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

投标人开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府交易中心组织的盐城市亭湖区住房和城乡建设局，采购编号为JSZC-320902-YCSJ-G2024-00360 ，2025年度亭湖区城市排水防涝基础设施改造提升工程项目管道检测服务的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市亭湖区住房和城乡建设局单位的采购文件编号为JSZC-320902-YCSJ-G2024-00360的2025年度亭湖区城市排水防涝基础设施改造提升工程项目管道检测服务采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2025年度亭湖区城市排水防涝基础设施改造提升工程项目管道检测服务

招标编号：JSZC-320902-YCSJ-G2024-00360

项目投标报价：（大写） ，小写：

是否提供《中小企业声明函》： 是/否

我方承诺：如果我方中标，将派出 （姓名）作为本项目的项目经理。

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表中报价与报价清单不符时时，以开标一览表为准；

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：    年   月   日

报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用 综合单价 | 合价 |
| 1 | 管道疏通 （DN300及以上管道） | 1、对采购范围内雨污水管道及附属设施实施进行全面疏通清淤和检测（DN300及以上管道采用CCTV检测，DN300以下管道则采用小CCTV检测或QV检测，以及人工排查等方式），在确保设施正常运行情况下，查清现状雨、污水管道内部状况，同时对设施情况清淤、疏通等进行梳理汇总，对管网和设施平面图进行绘制）出具疏通清淤后管道检测等书面检测报告及电子资料，所调查的基础数据测绘成“一张图”并形成评估报告评估成果等书面及电子资料 2、弃运:清出废弃物外运，需合理、合法处置，运距自行考虑。 | m | 50000 |  |  |
| 2 | 管道疏通 （DN300以下管道） |  | m | 60000 |  |  |
| 合 计 （人民币） |  |  |  |  |  |  |

备注：①报价内容为实施并完成本项目所需的资料搜集、人工、材料及设备、排水管道清淤所产生的淤泥和垃圾处置费用、交通差旅、验收、管理费、利润、税金及其它一切费用。②供应商的报价不得高于采购人提供的最高限价总价和单价的，否则作无效投标处理。③本清单涉及的所有数量均为预估量，以实际发生数量为准，结算单价不予调整。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：    年   月   日

十四、服务方案等

- 十五、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年   月   日

十六、根据招标文件“第五章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。