靖江市政府采购项目

采 购 文 件

（公开招标）

项目名称：靖江市公安局交警中队安保服务采购

项目编号： JSZC-321282-SSJT-G2025-0008

采 购 人（盖章）：靖江市公安局

采购代理机构（盖章）：苏世建设管理集团有限公司

发布日期：2025年02月

“政采贷”及不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

2023年靖江市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系电话：0523-84821917

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html

三、政府采购电子履约保函（保险）告知提醒

1.业务基本情况

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标（成交）供应商履行合同义务的担保或保险。对确需收取履约保证金的政府采购项目，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，中标（成交）供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

2.参与各方职责

①供应商。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www. ccgp-jiangsu. gov. cn/j iangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。真实、完整、准确地向第三方机构提供保函（保险）申请审核所需材料。

②采购人。允许并接受供应商以履约保函（保险）形式提供履约保证，积极配合第三方机构和供应商开展相关业务。第三方机构对供应商进行资信审查后出具履约保函（保单）的，采购人或采购代理机构不得再要求供应商提供银行资信证明等类似文件。

③采购代理机构。在采购文件中列示可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金相关内容，在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书等环节主动宣传相关政策。

3.业务模式和流程

2023年12月起，上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标（成交）供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

四、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

目        录

第一章  投标邀请函	1

第二章 供应商须知	4

第三章 合同格式	22

第四章 招标项目服务及其它要求	26

第五章 评标办法	29

第六章 投标文件内容及格式	31

第一章  投标邀请函

苏世建设管理集团有限公司受靖江市公安局委托对靖江市公安局交警中队安保服务采购以公开招标方式组织政府采购。招标项目的公告及有关变更信息在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，请潜在供应商及时关注网站信息。潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）获取采购文件，于2025年3月21日14时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：靖江市公安局交警中队安保服务采购

2、项目编号：JSZC-321282-SSJT-G2025-0008

3、采购预算金额为人民币：758280.87元/年，三年总预算为：2274842.61元

4、采购最高限价为人民币：748432.83元/年，三年最高总限价为：2245298.49元。

- 5、服务地点：靖江市

- 6、采购需求：详见招标文件。

7、服务期限：三年。

8、采购方式：公开招标

二、供应商的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（承诺制）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（承诺制）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（承诺制）

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（承诺制）

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中可提供网络查询截图方便查阅）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据苏财购[2021]34号文关于“转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”要求，本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。(中小企业划分标准参照：工信部联企业[2011]300号文件规定)

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：具有经公安部门批准的保安服务许可证。

三、获取招标文件

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）国信CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、投标文件的递交

1、提交截止时间：2025年3月21日14时30分（北京时间）；

2、提交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/)“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

3、解密方式:供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目不需递交投标保证金。

2、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3、如有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名　称：靖江市公安局

地　址：靖江市阳光大道9号

联系人：

电　话：

2、采购代理机构信息

名　称：苏世建设管理集团有限公司

地　址：靖江市江洲路2号广天宝丽广场七幢4层

联系人：陈女士

电　话：18944823789

- 供应商须知

- 供应商应仔细阅读本招标文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

本次政府采购方式为公开招标，指采购人或者采购代理机构以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标，以能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准、满足招标文件的实质性要求，按照本招标文件的评标办法确定中标人或者推荐中标候选人的采购方式。

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 项目编号：JSZC-321282-SSJT-G2025-0008 项目名称：靖江市公安局交警中队安保服务采购 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 采购人 | 名 称：靖江市公安局 地 址：靖江市阳光大道9号 |
| 4 | 采购代理机构 | 代理机构：苏世建设管理集团有限公司 地 址：靖江市江洲路2号广天宝丽广场七幢4层 联系人：陈女士 电 话：18944823789 |
| 5 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 6 | 供应商 资格要求 | 见招标公告要求 |
| 7 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 服务期限 | 三年。 |
| 9 | 付款方式 | （1）付款支付时间：合同签订后中标人发具发票30日内。预付款支付比例：年度支付款的10%。 （2）其余款项付款方式：采购人根据每月考核情况按季支付。 在采购人向供应商支付服务款项前，供应商要开具相应金额的正式发票。注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。 |
| 10 | 构成招标文件的其他材料 | 对招标文件所作的答疑、澄清或者修改，均作为招标文件的组成部分 |
| 11 | 最高限价 | 2245298.49元 |
| 12 | 投标截止时间 | 2025年3月21日14：30时 |
| 13 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止时间前，供应商自行关注“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）” |
| 14 | 供应商确认收到招标文件修改、补充的时间 | 投标截止时间前，供应商自行关注“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）” |
| 15 | 标的物所属行业 | 其他未列明行业 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 天 |
| 17 | 供应商资格要求的证明材料和情况说明 | 见招标文件第五章规定 |
| 18 | 投标文件递交截止时间和地点 | 投标文件开启时间：2025年3月21日14：30时（北京时间）。 投标文件开启地点： 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）国信CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交投标文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 投标文件递交截止时间：见招标公告时间。 |
| 19 | 开标会议时间和地点 | 开标时间：见招标公告规定投标截止时间和开标时间 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 20 | 其它要求 | 中标单位在领取中标通知书时需提供叁份纸质投标文件（一正二副）和壹份电子版投标文件（以U盘为载体）； 中标单位与采购单位签订合同后，及时向采购代理机构提供合同的扫描件以作备案。 |
| 21 | 是否退还 投标文件 | □ 是 否 |
| 22 | 评审小组 | 评审小组人数： 5 人,其中采购人代表 1 人。 |
| 23 | 中标人数量 | 1 位中标人 |
| 24 | 是否委托评标委员会直接确定中标人 | Q是 R否 |
| 25 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳 |
| 26 | 废标条款 | 在项目采购中，出现下列情形之一的，应予废标： （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的； （5）法律、法规以及招标文件规定废标情形。 |
| 27 | 其他说明 | 采购文件中的其他内容与本条款不一致的，以本条款内容为准： 1.中标供应商在公示结束后3日内，须向采购代理机构支付中标服务费。 2.收取标准参照泰政采协【2024】2 号文的服务采购收费标准收取。计算方法如下（按差额定率累进法计算）： 中标金额（万元）; 费率. 最低收费金额（每个委托项目）; 5000元. 50万元以下(含50万元); 1.6%. 50-400万元(含 400万元); 1.5%. 400万元-1000万元(含1000万元); 1.1%. 1000-5000万元(含5000万元); 0.8%. 5000-1亿元（含1亿元）; 0.25%. 投标供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。 3.中标单位在领取中标通知书时需提供叁份纸质投标文件（一正二副）和壹份电子版投标文件（以U盘为载体）； 4.中标单位与采购单位签订合同后，及时向采购代理机构提供合同的扫描件以作备案。 |
| 28 | 补充说明 | - 监督部门：靖江市政府采购监督管理办公室，地址：靖江市政务服务中心4楼，电话：0523-89182489。 2、本招标文件与前附表相矛盾或冲突的部分以前附表为准，但采购需求中的要求优先执行，采购文件未明确的或与政府采购法及相关法律法规不一致的按其执行；供应商在编制投标文件中，招标文件中没有类似表格的，格式自拟。 |

供应商须知

一、总则

1.1项目概况

1.1.1采购人：系指依法进行采购的政府机关或事业单位。本项目的采购人为：见供应商须知前附表。

1.1.2招标采购代理机构：是指集中采购机构或依法经认定资格的其他招标采购代理机构。本项目的招标采购代理机构为：见供应商须知前附表。

1.1.3本采购项目名称及编号：见供应商须知前附表。

1.1.4本采购项目标段划分：见供应商须知前附表。

1.1.5本项目采购方式：见供应商须知前附表。

1.1.6本项目采购预算：见供应商须知前附表。

1.2 服务内容、服务质量及合同履行期限

1.2.1本采购项目的服务内容：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的服务质量：见供应商须知前附表。

- 1.2.3 本采购项目的合同履行期限：见供应商须知前表。

- 1.3供应商的资格要求：

1.3.1 参加本次政府采购活动的供应商应当具备的资格条件：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）供应商应当具备的特定资格条件：见“供应商须知前附表”。

1.3.2 投标截止时间当日，供应商有下列情形之一的，不得参加本采购项目招标投标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）被各级财政主管部门取消采购项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（3）被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”中被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单》” （由采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；

（6）在“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”网站中被列入“失信被执行人名单”或“税收违法黑名单”（由采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；

（7）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（8）法律、法规规定的其他情形。

1.3.3 本项目不接受联合体投标。

1.3.4供应商在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

1.3.5采购人和采购代理机构在任何时候发现供应商以他人名义投标、相互串通投标，供应商提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝，并视情况依法追究责任。

1.3.6总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效供应商。

1.4 投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和招标采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 1.5 踏勘现场

1.5.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.5.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.5.3 供应商经过采购人的允许，可为踏勘目的进入项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.6 政府采购政策：无。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 分包

本项目严禁分包或转包。

二、采购文件

2.1采购文件构成

2.1.1采购文件包括（但并不仅限于）：

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

第三章 合同一般条款

第四章 合同格式

第五章 采购项目服务、商务及其它要求

第六章 评分标准

第七章 采购文件格式

2.1.2供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照采购文件要求提交资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.1.3根据本章第2.2款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。当采购文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2. 采购文件的澄清、修改

2.2.1为使供应商准备投标时有足够的时间对采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构有权视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间通知所有采购文件收受人。

2.2.2供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前提交书面询问，迟于该时间的采购人、采购代理机构有权拒绝回答其询问。

2.2.3采购文件的任何澄清、修改和补充将在江苏省政府采购网发布，任何发布的采购文件的澄清、更正、修改和补充为采购文件的组成部分，未按澄清或修改后的采购文件编制的投标文件有可能被否决。当上述文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2.3澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏省政府采购网发布通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知在江苏省政府采购网公告。变更通知一经公告，即视为所有潜在供应商收悉。供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购代理机构要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

2.2.5供应商均有义务定期登陆采购人公布的网站获取相关信息，采购人发布在上述网站的答疑、澄清、修改和补充等视为已送达各供应商且已为各供应商知悉，请各供应商密切关注。

三、投标文件

3.1 投标文件构成

3.1.1供应商应完整地按采购文件提供的投标文件格式编写投标文件，供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标文件应包括但不仅限于以下内容（格式见招标文件相关附件）：

（1）投标函（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（2）开标一览表（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（3）投标报价明细表（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（4）法定代表人身份证明或授权委托书（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（5）资格证明文件（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（6）中小企业声明函（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（7）商务条款响应表（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（8）技术条款响应表（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（9）供应商认为需要提供的其它材料。（评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料、方案等扫描件。）

3.1.2第七章“投标文件格式”中要求提供相关证明材料的原件扫描件作为附件的，供应商未按要求在投标文件中提供相应材料或有效证明材料的，将则不予认可。

3.2投标文件编制

3.2.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.2.2 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

3.2.3 投标文件的盖章要求，以招标文件中所提要求为准。

3.2.4供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）投标文件不得超过300M！

3.3 投标报价

3.3.1供应商的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

3.3.2供应商对每种货物或服务只允许有一个报价，招标采购代理机构和采购人不接受有任何选择的报价，同时不接受有条件的优惠报价。

3.3.3供应商应在投标分项报价表上标明投标服务及相关货物产品的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

3.3.4供应商所报的投标价格在合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。

3.3.5供应商所投报价中包括人员费用（含人员工资、劳动社会保险费）、管理费、税费、利润和其它所有相关费用等。

3.3.6对供应商投标报价的其它要求见投标文件格式。

3.4.投标保证金（本项目供应商不需要投标保证金）

3.5 投标有效期

3.5.1投标应在规定的开标日后的（见供应商须知前附表）天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

3.5.2采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商同意延长投标文件的有效期，接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝招标采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

3.5 资格证明资料

3.5.1 供应商应按下列规定提供资格证明材料，以证明其满足本项目供应商资格要求：

（1）具有承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失信主体；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（7）特殊资格要求：详见采购公告。

3.5.2 采购人有权核查供应商在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 5％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报政府采购监督管理部门。

- 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1. 密封（加密）要求：

4.1.2. 供应商应当按照《采购文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

4.1.3 签署要求：见《采购文件》附件中相关格式要求。

4.1.4 盖章要求：见《采购文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

4.1.5 特别提醒：采购文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

4.2. 投标文件的递交

本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。其线下提交的（纸质）投标文件，采购代理机构退回拒收。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）国信CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交投标文件。

“苏采云”系统使用要求：

使用谷歌浏览器参与不见面开标及投标环节。

电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

4.3. 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！

注：供应商应当按照《招标文件》的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

4.2 投标文件的修改与撤回

供应商在投标文件提交的截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为投标的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、开标及评标

5.1 开标

5.1.1 采购人在供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。供应商不足3家的，不得开标。供应商提交的投标文件原封退还给供应商。

5.1.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请供应商参加。未按要求参加开标会的，视为其认可开标结果。

- 5.1.3 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，供应商不足3家的，不得评标。

5.1.4 供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 5.1.5线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

- 所有供应商解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并公布，但依法应当保密的除外。

5.1.5开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.1.6 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。若供应商代表当场未提出异议的，事后采购人不再受理与开标有关的异议。

5.2资格评审

5.2.1 开标结束后，由采购人或者采购代理机构组成的资格评审小组，按照第三章“资格评审办法”规定的资格评审标准，对供应商资格进行审查。

5.2.2 资格评审结束后，合格供应商不足3家的，不得评标。

5.3 评标委员会

5.3.1 评标委员会由评审专家组成，成员人数见供应商须知前附表。

5.3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；已经进入的，应当退出:

（1）供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系与供应商有利害关系。

5.3.3 特殊情况处置

（1）评标活动终止

①评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

②发生下列情况之一的，评标委员会应终止评标并按照废标处理：

a.发生了不可抗力事件；

b.评标委员会名单泄密或者评标委员成员无法中途更换的；

c.发生评标信息泄露或者出现非法干预评审、谈判工作的；

d.监督人员现场发现评标委员会或者成员未按照招标文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。

出现上述情形的，评标委员会有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

(2)评标委员会中途更换成员

①除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得中途更换：

a.因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标过程中退出评标活动；

b.根据法律法规规定，某个或者某几个评标委员会成员需要回避；

②退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向财政监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

(3)评委争议

评标过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.4 评标

5.4.1 评标委员会对符合资格的供应商的投标文件，按照第四章“评标办法”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

5.4.2 评标完成后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会推荐的中标候选人的人数见供应商须知前附表。

5.5评标中需要供应商对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请供应商保持在线。

5.6对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。

5.7供应商的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为供应商拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

六、中标和合同

6.1 定标

6.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.2  中标通知书

6.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在规定的发布信息媒体上发布中标结果公告，中标公告期限为1个工作日。供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购代理机构提出质疑，应当有明确的请求和必要的证明材料，需对质疑内容的真实性承担责任及后果。质疑期外提出的质疑，招标采购代理机构将不予受理。

6.2.2在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

6.2.3中标通知书是合同的组成部分。

6.2.4采购代理机构将向其他供应商发出中标结果通知书，对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；

6.3 废标条款

6.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4因重大变故，采购任务取消的。

6.3.5因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

6.4签订合同

6.4.1中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内（自中标通知书发出之日起30日内）与采购人签订采购合同。采购人、中标人应当按照中标人投标文件和招标文件的约定签订书面合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

6.4.2中标人的投标文件以及投标文件的澄清、招标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

6.4.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

6.4.4中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，采购人也可以重新招标确定。

6.5 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6.6 履行合同

6.6.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

6.6.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

6.7 中标服务费

6.7.1根据采购人与采购代理人签订的《委托代理合同》约定，本项目采购代理费由成交供应商承担。供应商在进行报价时，应考虑该项费用。

6.7.2成交供应商应在领取成交通知书时，向采购代理人支付采购代理费，收取标准参照泰政采协【2024】2 号文的服务采购收费标准收取，评审费根据实际情况另算。

6.7.3成交供应商如未能按时足额支付采购代理费的，采购人有权取消其成交资格。

七、废标、质疑与投诉

7.1 采购人宣布废标的权利

7.1.1 在招标采购过程中，有下列情况之一时，采购人应当予以废标，并将理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标；需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门的批准。

7.1.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者招标文件作实质响应的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7.2 质疑

7.2.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）以及相关的法律、法规及规定，供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.2.2 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（1）对招标文件提出质疑的，潜在供应商应当在按规定获取招标文件之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

（3）对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告届满之日起7个工作日内提出。

7.2.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.2.4 质疑书应当署名，一式叁份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。

7.2.5 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接收和答复。

7.2.6 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商；但质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.2.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

7.2.8质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向供应商须知前附表规定的财政部门提起投诉。

- 八、其他事宜

8.1 需补充的其他内容

8.1.1 采购人需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

8.1.2 其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章的有关规定执行。

8.1.3“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 合同格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 靖江市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：。

1.2 服务期限：。

1.3 补充条款：。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何瑕疵。

六、履约保证金（本项目无需缴纳）

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限

8.1自合同签订之日起年，合同期三年。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、合同款支付

10.1采购资金的支付方式、时间及条件

预付款支付时间：，预付款支付比例：   %。

付款方式：

（1）付款支付时间：合同签订后中标人发具发票30日内。预付款支付比例：年度支付款的10%。

（2）其余款项付款方式：采购人根据每月考核情况按季支付。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的服务及质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务在服务期内根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵合同终止处理：合同终止，甲方不承担发生的任何费用。

12.3 如在服务过程中发现问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收、交付标准和方法

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为靖江市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式份，具有同等法律效力，甲方份、乙方分及财政监管部门一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期： 年  月   日

第四章 招标项目服务及其它要求

- 项目基本情况

- 项目名称：靖江市交警大队各中队安保服务采购

二、管理服务人员需求

1、采购人无偿提供的场地、设施、设备、材料等

- 门岗：7间、面积每间约10㎡，室内包含桌椅、空调等设施。

2、服务内容：

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 保安服务管理 | （1）实行24小时值班制度，穿统一制服，带统一标牌，用语礼貌，文明值勤。 （2）主门岗在特殊时段(上下班期间、领导参观等)保持立岗，控制人员、车辆进出，外来人员应登记并经许可后方能进入，严禁闲杂人员进入，门岗人员礼貌提供咨询服务。 （3）次门岗原则上严禁非工作人员进入，访客进入需电话征得被访人员同意后并经登记方可进入。 （4）实行人防、技防相结合，定时巡逻，巡逻内容包括：查车辆停放秩序，车辆按指定位置有序停放；查设备设施是否完好，发现问题及时报修；查办公楼是否有可疑人员；做好巡视记录、交接班记录，各项制度齐全。 （5）涉及人身安全处设明显标志并采取防范措施。 （6）对火警事故、交通事故、治安事故以及其他应急情况制订处理预案。 （7）下班后及时检查门窗是否关闭，水电是否切断。 |
| 3 | 车辆管理 | （1）办公楼楼前不得停放车辆。 （2）规定专用机动车和非机动车停车位，实施入位停车管理。 （3）建立停车场管理制度，停车场指示标志清晰到位。 （4）疏导车辆进出及时有效，车管员动作准确。 （5）及时纠正车辆违规停放现象，保障停车秩序。 |
| 4 | 其他服务 | （1）提供邮政、信报服务，每日做好信件、报纸分发工作。 （2）遇有重要活动协助进行会场布置、迎宾接待等工作。 （3）遇到特殊患病客户的照顾就医服务。 （4）各类提示服务，在大堂处设立提示板，将当日天气预报、留言及相关通知及时提示。 |

3.管理服务人员需求

岗位需求设置：21人

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安服务 | 城区二中队 | 1 | 3 | 一人兼职保安队长，有高度责任心 |
|  | 八圩交警中队 | 1 | 3 | 有高度责任心 |
|  | 城区三中队 | 1 | 3 | 有高度责任心 |
|  | 斜桥交警中队 | 1 | 3 | 有高度责任心 |
|  | 西来交警中队 | 1 | 3 | 有高度责任心 |
|  | 生祠交警中队 | 1 | 3 | 有高度责任心 |
|  | 孤山交警中队 | 1 | 3 | 有高度责任心 |

4、商务要求

4.1实施期限

三年，即签订合同后3年。保安管理服务的具体事项及双方权利义务由双方在合同中约定。

4.2付款方式

采购人对管理服务进行月度考核，根据考核结果，于次月15日前支付上月服务费。考核结果及应用:

①月考核得分≥90分的，当月应付服务费全部支付；

②月考核得分80分（含）-90分（不含），按当月应付服务费的90%支付；

③月考核得分70分（含）-80分（不含），按当月应付服务费的80%支付；

④月考核得分60分（含）-70分（不含），按当月应付服务费的70%支付；

⑤月考核得分60分以下，按得分比例支付当月应付服务费。

4.3验收标准与要求

详见保安服务标准。

第五章 评标办法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

评标办法和评标标准

| 序号 |  | 评审因素 | 评审内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （15分） | 投标报价 （15分） | 所有供应商有效报价的最低价格为基准价，满分15分，其他供应商的投标报价分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价/投标报价)×15分。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 二 | 商务文件（25分） | 企业实力 （10分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，上述证书每有1项得2分，本项最高得6分。注：提供相关证明材料并加盖CA电子签章。 |
|  |  |  | 供应商具有有效的保安服务管理体系认证证书得4分。 注：提供相关证明材料并加盖CA电子签章。 |
|  |  | 荣誉 （6分） | 供应商拟派保安员个人获得县级及以上党委、政府、行政部门颁发的相关荣誉的，有一个得2分，本项最高得6分。 注：同一个人的荣誉不重复计分，按最高分计取；以上人员需提供在投标人处2024年11月以来任意一个月的社保缴费证明并加盖CA电子签章。 |
|  |  | 业绩 （9分） | 供应商自2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）具有类似服务业绩的，有1份得3分，本项最高得9分。注：提供合同扫描件证明材料并加盖CA电子签章。 |
| 三 | 技术部分（60分） | 项目需求理解 （8分） | 供应商对于本项目涉及的安保服务业务、服务环境以及服务特点熟悉情况和理解程度。 1.内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，不存在逻辑性漏洞，能结合项目特点制定方案，得8分； 2.内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得 5分； 3.内容仅简单重复采购需求，套用其他项目方案，得2分； 4.内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，存在逻辑性错误，不符合本项目特点的，以及未提供方案的，得 0 分。 |
|  |  | 管理组织架构及规章制度（18分） | 根据项目需求，制定现场管理及业务管理方面的整体运行方案。包括：绩效管理制度、现场管理制度、质量控制制度、安全保密制度等各项制度规范： 1.制度规范内容完整，各项管理制度完备，绩效管理、安全保密及现场管理科学合理，完全满足项目需求的，得18分； 2.制度规范基本内容不缺失，有必要的绩效管理、安全保密及现场管理规范，基本满足项目需求的，得13分； 3.制度规范内容不完整，管理制度不完善，绩效管理、安全保密及现场管理有缺失，存在明显不满足项目需求的情况，得8分； 4.不提供的，得0分。 |
|  |  | 安保服务管理方案（18分） | 根据项目需求，制定安保服务管理方案。包括服务内容、服务方式、服务标准、工作流程等内容，供应商可在此基础上扩展： 1.方案内容完整、设计合理、渠道丰富、标准明确、流程清晰，完全满足项目需求的，得18分； 2.方案内容基本完整、基本渠道到位、制定了主要服务标准及基本流程，基本满足项目需求的，得13分； 3.方案不完整、渠道单一，服务标准及流程不完善，存在明显不满足项目需求的情况，得8分； 4.不提供的，得0分。 |
|  |  | 应急保障措施 （16分） | 供应商针对本项目提供的应急事件处理预案，包括但不限于：（1）各类突发事件应急安全措施；（2）应对方法和内容；（3）技术储备与保障；（4）突发事件的沟通及善后处理。对供应商提供的方案进行综合评审，以上4项内容每项内容4分，共16分。 - 1.措施内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定措施，每项4分共16分； 2.措施内容完整，有具体描述，但操作性和针对性不够强，每项3分共12分； 3.措施内容仅简单重复（响应）采购需求，每项得1分共4分； - 4.措施内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供的，得 0 分。 |

第六章 投标文件内容及格式

投标文件(格式)

项目名称：

项目编号：

供应商全称：

日      期：

    - 目  录

1 投标函（格式）

2 开标一览表（格式）

3 报价明细表（格式）

4 资信及商务响应表（格式）

5 供应商基本情况表（参考格式）

6类似业绩一览表（参考格式）

7供应商本项目派驻人员情况表

8供应商认为需要提供的其他材料。

    - 附件1、投标函（格式）

致：  （采购人名称）

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址       。

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号      ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方         （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方已仔细研究了本项目采购文件的全部内容，愿意按采购文件的规定履行合同责任和义务。

2、我方愿以《开标一览表》注明的投标报价完成招标范围内的全部服务工作。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照招标文件的要求并承诺：下列任何情况发生时，我方将接受采购人及相关主管部门对我方的任何处罚：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求与采购人签订并履行合同。

5、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：               （电子签章）

附件2、开标一览表

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 服务期 | 三年 |  |
| 备 注 |  |  |

供应商全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人：（电子签章）

日期：   年   月   日

附件3法定代表人身份证明或授权委托书

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：	（签名或印鉴）性别：	年龄：

系	（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人

身份证复印件正面

法定代表人  身份证复印件反面

供应商：            （电子签章）

- 年   月	   日

- 授权委托书

：

我            （姓名）系                       (供应商单位全称)法定代表人，现授权委托                 (姓名)为我的代理人，以本单位的名义参加贵公司组织的                   采购项目的投标活动，授权代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，但代理人无转委托权。

授权代理人从提交投标文件时起至合同执行结束时止，全权代表我单位对上述项目的进行投标、签约等，所签署的一切文件，我公司均承认有效。

特此委托。

法定代表人（签名或印鉴）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

(受托人身份证扫描件附后)

附件4资格证明文件

- （一）营业执照证明文件（上传营业执照扫描件）

（二）供应商基本资格条件承诺书（格式）

（采购人名称）     ：

我单位自愿参与贵单位组织的项目政府采购活动，按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规、规章政策以及本项目采购文件要求，我单位具备供应商基本资格条件。现就有关事项郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

供应商名称：                   （电子签章）

法定代表人 ：                   （签名或印鉴）

日期：   年   月   日

（三）供应商廉洁自律承诺书

政府采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次招标活动的单位,我公司现郑重做出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府招标的各项法律、法规和制度。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的方式参与政府招标的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、招标代理机构、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在本次采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守招标程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的招标秩序；按规定的时间和程序与采购人、招标代理机构签订采购合同；并严格履行合同。

五、自觉接受采购活动相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购人及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位（电子签章）

法定代表人（授权代表）签字或印章：

年  月  日

（四）企业类型声明函（如有）

4-1 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于       行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于      行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4-2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                             （电子签章）

年   月   日

- 4-3 监狱和戒毒企业（监狱企业）声明函

提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖供应商公章）

（五）信用记录网上截图

- （六）关于资格的声明函

（采购人）：

我公司（单位）参加本次项目（项目名称           ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（项目名称           ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（电子签章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或印章）：

日期：

- （七）投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 要求 | 单价 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、该表格中的“合计”必须与《开标一览表》中的投标总价相等。

2、如以上表格填写不适用，可根据项目特点自行编写。

投标单位（电子签章）：

时   间：   年   月  日

- 附件五  资信及商务响应表

单位全称（电子签章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 供应商实力 |  |  |  |
| 项目案例 |  |  |  |
| 项目人员的配备 |  |  |  |
| 实施方案及措施 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：           （电子签章）

日期：      年   月   日

技术响应及偏离表（或提供承诺书可自拟）

项目名称：                        项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。说明列可填写“投标方案如何满足需求”或“解释投标方案与用户需求之间的偏差”。

法定代表人或授权委托人：           （电子签章）

日期：      年   月   日

附件六 综合评审评分项（根据评分办法自行提供）