太仓市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320585-ZFXM-G2025-0002

采购内容：太仓市实验中学东校区食堂厨房设备采购

采购单位：太仓市实验中学

项目类别：货物类

标的所属行业：（二）工业

代理机构：江苏兆丰项目管理有限公司

二○二五年二月

目   录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评分办法及评标标准

第五章 投标文件格式

第六章 合同主要条款

第一章 招标公告

项目概况

太仓市实验中学东校区食堂厨房设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取招标文件，并于2025年03月21日13:30时（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320585-ZFXM-G2025-0002

2、项目名称：太仓市实验中学东校区食堂厨房设备采购

3、预算金额：人民币168万元。

4、最高限价：同预算金额。

5、采购需求：太仓市实验中学食堂厨房设备及风管等采购、安装及调试。

6、合同履行期限：自合同签订之日起30日历天完成采购、安装及调试。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购（标的所属行业：工业），投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为无效投标。

（三）本项目的特定资格要求：

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：本项目涉及排风管安装及用电设备接电，拟派项目安装人员至少1人具有应急管理厅颁发的有效期内的特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体深化设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、投标报名及获取招标文件

1、依法获取电子招标文件

投标人在2025年02月27日至2025年03月06日，进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件。

2、获取方式：网上下载电子招标文件。

3、本项目免费下载电子招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、加密的电子投标文件上传截止时间：2025年03月21日13:30（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2、开标时间：2025年03月21日13:30（北京时间）

3、开标地点：苏采云网上不见面开标大厅

4、现场地址：江苏省太仓市县府东街99号市政务服务中心3号楼3楼不见面开标间（查看当日三楼电子大屏幕提示信息）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书报名、制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间以系统提示为准，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

6、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

7、履约保证金：无。

8、本公告发布媒体：苏州市政府采购网等政府采购指定媒体。

9、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

10、政府采购监督电话：0512-53512539。

11、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

12、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名    称：太仓市实验中学

地    址：太仓市县府东街38号

联系方式：邵永刚 0512-53569992
    2、采购代理机构信息：

名    称：江苏兆丰项目管理有限公司

地    址：太仓市常胜北路16号3楼
联系方式：陈雪娇 13776182834

3、项目联系方式

联系方式：陈雪娇 13776182834

- 第二章 投标人须知

###### 一、说明和释义

###### 1、说明

###### 1.1 本招标文件仅适用于江苏兆丰项目管理有限公司组织的招标活动。

###### 1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

###### 1.3 本招标文件的解释权属于江苏兆丰项目管理有限公司。

###### 2、词语释义

###### 2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

###### 2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

###### 2.3 投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

###### 2.4 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

###### 2.5 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

###### 2.6 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

###### 2.7 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

###### 2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

###### 2.9 天：日历日。

###### 2.10 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

###### 2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

###### 2.12 货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

###### 2.13 服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

###### 2.14 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

###### 2.15 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

###### 2.16 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

###### 2.18 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

###### 2.19 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

###### 2.20 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。

###### 二、投标人

###### 3、合格投标人的范围

###### 3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

###### 3.2 满足本文件实质性条款的规定。

###### 4、合格投标人的特定条件

###### 4.1 详见招标公告规定。

###### 5、投标委托

###### 5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表， 须持有《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

###### 6、投标费用

###### 6.1 无论投标过程的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

###### 7、联合投标

###### 7.1 本项目不接受联合投标。

###### 三、招标文件的说明

###### 8、招标文件

###### 8.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在购买招标文件规定时间内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

###### 8.2 招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

###### 9、现场踏勘

###### 9.1 招标人不组织现场踏勘，投标人可以对有关现场踏勘和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

###### 9.2 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责，风险均由投标人自行承担。

###### 10. 招标文件的澄清

###### 10.1 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

###### 10.2 如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第 10 条的规定发出。

###### 11.招标文件的修改

###### 11.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应在投标截止时间10日前提出，澄清和提疑须以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有招标文件的收受人。

###### 11.2 迟于规定的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

###### 11.3 在投标截止时间 15 日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

###### 11.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

###### 11.5 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

###### 11.6 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布， 作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

###### 11.7 招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

###### 四、投标文件说明

###### 12、提示与要求

###### 12.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

###### 12.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

###### 13、投标文件计量单位和使用文字

###### 13.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

###### 13.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

###### 14、知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

###### 15、投标文件的组成和顺序（顺序以软件为准）

###### 15.1 报价部分（详见投标文件格式）：

###### 15.1.1 投标承诺函；

###### 15.1.2 授权委托书（如有授权）；

###### 15.1.3 投标人法定代表人身份证扫描件；

###### 15.1.4 投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

###### 15.1.5 开标一览表；

###### 15.1.6 投标报价明细表。

###### 15.1.7 关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

###### 15.1.8 投标单位情况表；

###### 15.2 资质证明文件部分

###### 15.2.1投标单位营业执照副本或三证合一营业执照扫描件；

###### 15.2.2投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

###### 15.2.3投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，格式自拟）；

###### 15.2.4投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

###### 12.2.5投标人参加政府采购活动前在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

###### 15.2.6投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料（如有，具体见招标公告）；

###### 15.2.7中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明材料（必须提供其中一种，格式见招标文件）；

###### 15.2.8 其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；（如有）

###### 15.3商务及技术部分

###### 15.3.1技术要求偏离表（详见投标文件格式）；

###### 15.3.2商务条款偏离表（详见投标文件格式）；

###### 15.3.3相同项目业绩一览表（详见投标文件格式）；

###### 15.3.4拟派项目人员一览表（详见投标文件格式）；

###### 15.3.5拟投产品情况一览表（详见投标文件格式）；

###### 15.3.6招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；

###### 15.3.7项目的技术及服务方案；

###### 15.3.8其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）。

###### 注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

###### 15.3 投标文件由15.1-15.3款规定的内容共同组成。

###### 16、投标文件编制要求

###### 16.1 电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

###### 16.2电子投标准备

###### 供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具（下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

###### 17、投标报价（编制）要求的说明

###### 17.1 除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于包括但不限于设备费、人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、调试费、专利技术费、培训费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

###### 17.2 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

###### 17.3 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

###### 17.4 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

###### 17.5 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

###### 18、投标保证金

###### 本项目无须缴纳投标保证金。

###### 19、投标文件的有效期

###### 19.1 在本招标文件规定的开标之日起90天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

###### 19.2 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

###### 五、投标文件的递交、撤回和修改

###### 20、投标文件的上传、提交

###### 20.1 投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

###### 21、投标截止时间

###### 21.1 电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

###### 21.2 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

###### 21.3 在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

###### 22、投标文件的修改和撤回

###### 22.1 投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

###### 22.2 开标后投标人不得撤回投标。

###### 六、开标和评标

###### 23、开标

###### 23.1 采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

###### 23.2 参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

###### 23.3 本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间以系统提示为准，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

###### 23.4 采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

###### 23.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

###### 24、评标委员会

###### 24.1 评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

###### 24.2 评标委员会独立履行下列职责：

###### 24.2.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；

###### 24.2.2 可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；

###### 24.2.3 评标委员会负责本次招标的评标活动，向招标人推荐中标供应商；

###### 24.2.4 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

###### 24.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

###### 24.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

###### 24.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

###### 24.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

###### 24.3.4 参与评标报告的起草；

###### 24.3.5 配合相关部门的投诉处理工作；

###### 24.3.6 配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

###### 25、评标内容的保密

###### 25.1 公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

###### 25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

###### 25.3 在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

###### 26、对投标文件初审

###### 26.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

###### 26.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明相关资料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

###### 26.1.2 关于诚信记录查询：

###### （1）根据政府采购法及相关法规，及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经采购人或者采购代理机构确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

###### （2）查询时间：投标文件递交截止时间。

###### （3）查询渠道：登录 “供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

###### （4）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《供应商失信信息确认函》，并告知供应商。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

###### （5）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

###### 26.1.3 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

###### 26.2 开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

###### 26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

###### 26.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

###### 26.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

###### 26.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

###### 26.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

###### 26.3 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

###### 26.4 招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性， 投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

###### 26.5 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方， 但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

###### 26.6 评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

###### 26.6.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

###### 26.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

###### 26.6.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

###### 26.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

###### 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知 26.6 条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

###### 26.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

###### 26.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

###### 26.9 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

###### 26.10 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

###### 27、投标的澄清

###### 27.1 在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

###### 28、废标

###### 28.1 无效投标的具体情形有：

###### 28.1.1 不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

###### 28.1.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

###### 28.1.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

###### 28.1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

###### 28.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

###### 28.1.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

###### 28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

###### 28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

###### 28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

###### 28.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

###### 28.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

###### 28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

###### 29、投标文件的评价和比较

###### 29.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

###### 29.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

###### 29.2.1 服务的质量保证（保障）内容；

###### 29.2.2 服务配备的人员；

###### 29.2.3 投标者的资信情况和履约能力；

###### 29.2.4 投标者提供的其他优惠条件；

###### 29.2.5 参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

###### 29.2.6 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

###### 七、签订合同

###### 30、中标单位的确认

###### 30.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购代理机构的委托向采购代理机构推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

###### 30.2 经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

###### 30.3 各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

###### 30.4 质疑函递交地点及联系方式详见 37.3 质疑函接收单位信息。

###### 31、合同授予

###### 31.1 采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

###### 31.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

###### 32、中标通知书

###### 32.1 确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果， 或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

###### 32.2 中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

###### 32.3 中标通知书将成为合同的组成部分。

###### 32.4 采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

###### 33、履约保证金

###### 33.1 中标供应商按合同约定的要求提交履约保证金。

###### 33.2 履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

###### 33.3 履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

###### 34、合同的签订

###### 34.1 中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

###### 34.2 签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

###### 34.3 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

###### 34.4 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

###### 八、质疑与投诉

###### 35、质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

###### 36、质疑的提出

###### 36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

###### 36.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

###### 36.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

###### （1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

###### （2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

###### （3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

###### 36.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

###### （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

###### （2）质疑项目的名称、编号；

###### （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

###### （4）事实依据；

###### （5）必要的法律依据；

###### （6）提出质疑的日期。

###### 36.5 质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

###### 36.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

###### （1）对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

###### （2）质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

###### （3）质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

###### （4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

###### （5）苏采云系统中下载的《投标供应商确认函》复印件加盖单位公章。

###### 36.7 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。

###### 36.8 供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

###### 37、质疑的受理与答复

###### 37.1 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

###### 37.2 质疑函由采购代理机构办理签收手续。

###### 37.4 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

###### 37.5 采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

###### 38、投诉的提起

###### 38.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

###### 38.2 供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应包括下列内容：

###### （1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

###### （2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

###### （3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

###### （4）事实依据；

###### （5）法律依据；

###### （6）提起投诉的日期。

###### 38.3 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

###### 38.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

###### （1）提起投诉前已依法进行质疑；

###### （2）投诉书内容符合本办法的规定；

###### （3）在投诉有效期限内提起投诉；

###### （4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

###### （5）财政部规定的其他条件。

###### 38.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

###### 38.6 由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定进行投诉处理。

###### 九、其他事项

###### 39、政府采购政策

###### 39.1 节能产品和环境标志产品

###### （1）政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

###### （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

###### （3）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

###### 39.2价格分评审

###### £39.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：

###### （1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审；

###### （2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

###### （3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

###### （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

###### （5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

###### （6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

###### （7）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

###### （8）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。

###### 39.2.2 残疾人福利性单位政策

###### （1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

###### （2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

###### （3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

###### 39.2.3 监狱企业发展政策

###### （1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

###### （2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

###### R39.2.4 专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

###### 本项目专门面向中小企业采购（中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300 号”文），投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为无效投标。

###### 若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

###### 40、中标服务费

###### 40.1 本项目的采购代理服务费由中标单位承担，按各采购包预算金额计算并支付中标服务费，评委费按实另计；中标单位在领取中标通知书时付清。中标服务收费按差额定率累进法计算：采购包预算金额 100 万元（含）以下部分，收费费率为 1.5%；100 万元～500 万元（含）部分，收费费率为 1.1%；500 万元～1000 万元（含）部分，收费费率为 0.8%；1000 万元～5000 万元（含）部分，收费费率为 0.5%；5000 万元以上部分，收费费率为 0.25%；不足 3000 元，按 3000 元收取中标服务费。

###### 40.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

###### 41、监督

###### 42.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

###### 42、未尽事宜

###### 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

- 第三章 项目需求

江苏兆丰项目管理有限公司受太仓市实验中学的委托，就其所需的太仓市实验中学东校区食堂厨房设备采购进行国内公开招标，欢迎有资格的投标人前来参加投标。

一、项目编号：JSZC-320585-ZFXM-G2025-0002

二、招标项目：

1、项目名称：太仓市实验中学东校区食堂厨房设备采购。

2、预算金额：人民币168万元。

3、最高限价：同预算金额。

4、履约期限：自合同签订之日起30日历天完成采购、安装及调试。

5、履约地点：采购人指定地点。

- 采购需求：

- （一）采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 缓冲区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板推车 | 500*900*800 | 材料：台面采用SUS304，厚度1.2mm不锈钢材质 管材：Φ38*1.0mm不锈钢圆管制作;底板采用38*25*1.0mm不锈钢方管加强，用4寸聚氨酯重轮，后轮带刹车。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 地秤 | 300KG | 电源220V/50HZ，4V/4AH大容量充电蓄电池，交直流两用。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 地架 | 1200*500*250 | 材料：采用不锈钢材质 排档管材38*38*1.0mm不锈钢方管焊接而成；立柱管材：38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 3 | 台 |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地架 | 1200*500*250 | 材料：采用不锈钢材质 排档管材38*38*1.0mm不锈钢方管焊接而成；立柱管材：38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 6 | 台 |  |
| 2 | 挡鼠板 | 1000*600 | 不锈钢304材质 | 1 | 块 |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 地架 | 1200*500*250 | 材料：采用不锈钢材质 排档管材38*38*1.0mm不锈钢方管焊接而成；立柱管材：38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 4 | 台 |  |
| 3 | 挡鼠板 | 1000*600 | 不锈钢304材质 | 1 | 块 |  |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | 1200*500*1800 | 采用SUS304 1.0mm优质磨砂贴膜不锈钢板制作；柜门采用双层吊辘挂式结构。 | 5 | 台 |  |
| 蔬菜加工间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单眼水池 | 1200*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头。 配不锈钢材质水龙头 | 5 | 台 |  |
| 2 | 多功能切菜机 | 1300*700*1100 | 适用于将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 整机采用全不锈钢制造。 机器尺寸：1250*530*1250(mm) 机器重量：135KG 叶菜部切长度：1－60mm(可调) 产量：300－1000KG/HR 电源： 220V 单相 马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带) 功率：≥1.3KW 皮带宽：≥120 mm | 1 | 台 |  |
| 3 | 刀具砧板消毒柜 | 1200*600*1100 | 电源电压：220V 额定功率：≥30W 消毒毛巾容量：≥24块 消毒砧板容量：≥10块 消毒方式：中温热风烘干； 材质：采用SUS304不锈钢厚度1.0mm制作。 玻璃橱窗 | 1 | 台 |  |
| 4 | 净菜架 | 1200*500*250 | 材料：采用不锈钢材质 排档管材38*38*1.0mm不锈钢方管焊接而成；立柱管材：38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 3 | 台 |  |
| 5 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内衬16mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 6 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 土豆脱皮机 | 640*680*800 | 生产能力：240kg/h 配用动力：Y90S-4 1. 1KW 220V 额定频率：50hz 防水等级：IPXI 拨料盘直径：350mm 传动轴转速：260r/min | 1 | 台 |  |
| 肉类加工间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单眼水池 | 1200*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头。 配不锈钢材质水龙头 | 5 | 台 |  |
| 2 | 绞肉切肉 两用机 | 700*450*800 | 适用于绞猪肉、牛肉、羊肉及其他各种肉类。 整机重量：≥85KG 电压/功率：≥380V/1.5KW 生产能力：≥500-700KG/H | 1 | 台 |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内衬16mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 四门冰箱 | 1200*700*1900 | 内外材质：无磁不锈钢 温度范围：-15ºC/+5ºC 制 冷 剂：R290 电 源：220V/50Hz/1Ph 额定功率：≥500W | 1 | 台 |  |
| 6 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 刀具砧板消毒柜 | 1200*600*1100 | 电源电压：220V 额定功率：≥30W 可以消毒菜刀、4个菜墩，玻璃橱窗 | 1 | 台 |  |
| 8 | 净菜架 | 1200*500*250 | 材料：采用不锈钢材质 排档管材38*38*1.0mm不锈钢方管焊接而成；立柱管材：38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |  |
| 水产加工间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单眼水池 | 1200*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头。 配不锈钢材质水龙头 | 2 | 台 |  |
| 2 | 杀鱼台 | 1500*80*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头 | 1 | 台 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内衬16mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 刀具砧板消毒柜 | 1200*600*1100 | 电源电压：220V 额定功率：≥30W 玻璃橱窗 | 1 | 台 |  |
| 工具间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 900*700*500 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 拖把架 | 1200*500*1500 | 水盆：采用SUS304不锈钢厚度1.0mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮 | 1 | 台 |  |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 主厨间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁双头80防腐蚀大锅灶 | 2000*1100*800 | 1、尺寸：2000mm*1150*（800+400）； 2、功率：≥20KW/380V*2； 3、材质：304不锈钢，炉面厚度1.2mm,侧板1.2mm；使用磁控开关，火力均匀控制；挡位对应精准数字功率调节； 4、模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 5、设备散热采用变频、防水风机、降低耗能； 6、采用 190*130mm 明火仿真屏幕 7、智能保护：有电压、传感、超温、无锅、故障及以上保护提醒功能，全屏中文显示,；前板防误动作、急停开关设置 8、明火仿真屏，带有屏显炒锅加热红色弧度同步功能，屏显瞬间火苗大小同步功能，屏显电度累计功能。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 电磁单头50 防腐蚀汤煲炉 | 800*800**500 | 1、尺寸：800*800*（530+720）； 2、功率：≥15KW/380V； 3、材质：304不锈钢，炉面厚度1.2mm,侧板1.2mm；使用磁控开关，火力均匀控制；挡位对应精准数字功率调节； 4、模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 5、设备散热采用变频、防水风机、降低耗能； 6、采用 190*130mm 明火仿真屏幕 7、智能保护：有电压、传感、超温、无锅、故障及以上保护提醒功能，全屏中文显示,；前板防误动作、急停开关设置， 8、明火仿真屏，带有屏显炒锅加热红色弧度同步功能，屏显瞬间火苗大小同步功能，屏显电度累计功能。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电磁双头单尾50防粘锅小炒灶 | 2000*1100**800 | 1、尺寸：2000*1100*（800+400）； 2、功率：≥2*15KW/380V； 3、材质：304不锈钢，.炉面厚度1.2mm,侧板1.2mm；使用磁控开关，火力均匀控制；挡位对应精准数字功率调节； 4、模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 5、设备散热采用变频、防水风机、降低耗能； 6、采用 190*130mm 明火仿真屏幕， 7、智能保护：有电压、传感、超温、无锅、故障及以上保护提醒功能，全屏中文显示前板防误动作、急停开关设置， 8、明火仿真屏，带有屏显炒锅加热红色弧度同步功能，屏显瞬间火苗大小同步功能，屏显电度累计功能 | 1 | 台 |  |
| 4 | 电磁可倾 （摇摆）80 防腐蚀汤煲炉 | 1500*1000*1300 | 1、外壳尺寸：1570*1070*1340 2、功率：380V/25kw； 3、优质304#不锈钢，面板1.2mm厚、炉身、炉背板1.0mm不锈钢，炉脚可自动调整。 4、磁控开关，数码显示器； 5、高品质模块。 6、锅具防干烧、线盘高温保护、超湿保护更灵敏； 7、流线型线圈盘散热风道 8、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟 9、智能故障代码显示 10、锅具、背板可拆卸设计 11、具有防水、防油、防虫功能； 12、八档火力控制，波段开关，火候精确控制。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 蒸柜 | 1000*800*1900 | 1、外壳尺寸：1000(宽)*820(深)*1850mm； 2、功率：380V/25kw； 3、优质304#不锈钢，面板1.2mm厚、炉身、炉背板1.0mm不锈钢，炉脚可自动调整 4、旋钮开关，数码显示器； 5、高品质模块。 6、锅具各维度的立体空间加热，实现了加热的最大化； 7、锅具防干烧、线盘高温保护、超湿保护更灵敏； 8、流线型线圈盘散热风道， 9、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟， 10、智能故障代码显示， 11、高标准漏电处理加特有防静电设计 12、锅具、背板可拆卸设计，便于维护更换和运输安装； 13、具有防水、防油、防虫功能； 14、八档火力控制，波段开关，火候精确控制。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 单通移门工作台 | 1800*800*800 | 台面采用SUS304不锈钢，材质厚度δ=1.0mm，台面内衬16mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板剪折成加强筋进行加固；背板、侧板1.0mm；受力层板1.0mm；腿配不锈钢5寸欧式重力脚带轮。 | 3 | 台 |  |
| 7 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内衬16mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 8 | 多层平板货架 | 1200*500*1550 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢板厚度1.0mm； 立柱：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 9 | 保洁柜 | 1400*800*800 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢板厚度1.0mm； 立柱：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 消毒柜 | 2000*800*2100 | 柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 门把手：采用SUS304不锈钢板厚度2.0mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用不锈钢板厚度1.0mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 电压/功率：≥220V 5kw；频率：50HZ； 脚配5寸不锈钢欧式可调节重力脚带轮； | 2 | 台 |  |
| 11 | 单眼水池 | 1200*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头。 配不锈钢材质水龙头 | 1 | 台 |  |
| 12 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 9000*1200*1000 | 1.201不锈钢材质制作箱体， 2.静电电场采用铝合金材质制作，电离段用锯齿放电 3.控制模块采用一体式按键或触摸屏，可手势启停； 4.烟罩进口配导风板吸力更强劲，内部配冷凝历油板； 5.配备动态拦截风机，快速旋转，油烟分离更高效; 6.设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护; 7.油烟净化率符合地方环保部门要求及验收; （1）、所投“机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备”自我环境声明符合GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》 的要求,产品在额定风量运行条件下，其净化率≥99%，额定风量下油烟排放浓度≤0.5mg/m³，额定风量下颗粒物出口浓度≤1mg/m³，额定风量下非甲烷总烃出口浓度≤1mg/m³，额定风量下臭气出口浓度≤40。提供中国环境标志（II型）产品认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询并提供网络查询截图。 （2）、所投“机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备”依据GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，防雷等级：8级，提供产品防雷等级认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询并提供网络查询截图。 （3）、所投产品依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求》标准，提供防变形产品认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询并提供网络查询截图。 （4）、所投产品满足GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021， GB/T35758-2017的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据GB/T 2423.5-2019冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合A级要求。根据GB/T 2423.17-2008第2部分:盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度5%、测试溶液PH值6.7(23℃)、盐雾驻留时间120小时，测试后经检査，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象。 供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 | 9 | 米 |  |
| 13 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 11000*1200*1000 | 1.201不锈钢材质制作箱体 2.静电电场采用铝合金材质制作，电离段用锯齿放电， 3.控制模块采用一体式按键或触摸屏，可手势启停； 4.烟罩进口配导风板吸力更强劲，内部配冷凝历油板； 5.配备动态拦截风机，快速旋转，油烟分离更高效; 6.设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护; 7.油烟净化率符合地方环保部门要求及验收; （1）、所投“机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备”自我环境声明符合GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》 的要求,产品在额定风量运行条件下，其净化率≥99%，额定风量下油烟排放浓度≤0.5mg/m³，额定风量下颗粒物出口浓度≤1mg/m³，额定风量下非甲烷总烃出口浓度≤1mg/m³，额定风量下臭气出口浓度≤40。提供中国环境标志（II型）产品认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询并提供网络查询截图。 （2）、所投“机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备”依据GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，防雷等级：8级，提供产品防雷等级认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询并提供网络查询截图。 （3）、所投产品依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求》标准，提供防变形产品认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询并提供网络查询截图。 （4）、所投产品满足GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021， GB/T35758-2017的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据GB/T 2423.5-2019冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合A级要求。根据GB/T 2423.17-2008第2部分:盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度5%、测试溶液PH值6.7(23℃)、盐雾驻留时间120小时，测试后经检査，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象。 供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 | 11 | 米 |  |
| 14 | 厨房自动灭火装置 | 双瓶 | 主机箱采用SUS304不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304不锈钢管，喷嘴采用360度无死角转动喷嘴： 1.所投产品具备：（1）功能：需与消防水(或者自来水)管路相连，设备具有自动启动，应急启动模式，（2）系统装置组成：控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀。 2.提供应急管理部厨房设备灭火装置双瓶组灭火剂充装量：≥32L，检测依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019认证实施细则，供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。 3.提供应急管理部厨房设备灭火装置双瓶组喷嘴数量：≥27只，检测依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019认证实施细则，供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。 4.提供所投产品拉力弹簧耐高低温，检测依据：GB/T 2423.22-2012试验 Nb：规定变化速率的温度变化。技术条件：1.预处理：（23±2）℃、（50±5）%RH，24h； 2.试验温度从（25±5）℃开始→经70min降温至-45℃，保持低温15h→经200min升温至155℃，保持高温15h→经130min降温至（25±5）℃，此为一个循环，共进行6个循环。温度变化速率：1℃/min均符合以上要求。要求完整的检测报告带拉力弹簧实物照片（任缺一项视为不符合要求），供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。 5.提供所投产品厂家，产品责任险投保总金额：≥3000万元，产品责任险保单具有厨房设备灭火装置及所投产品的型号，累计赔偿限额≥1000万元，每次事故赔偿限额≥500万，其中每次事故财产损失赔偿限额≥200万元，每次事故人身伤亡赔偿限额≥300万元，每次事故每人赔偿限额≥50万元。均符合以上要求，前述要求全部满足，任缺一项视为不符合要求（提供产品责任保单复印件及付款凭证） | 1 | 套 |  |
| 15 | 厨房自动灭火装置 | 单瓶 | 主机箱采用SUS304不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304不锈钢管，喷嘴采用360度无死角转动喷嘴： 1.所投产品具备：（1）功能：需与消防水(或者自来水)管路相连，设备具有自动启动，应急启动模式，（2）系统装置组成：控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀。 2.提供应急管理部厨房设备灭火装置单瓶组灭火剂充装量：≥16L，检测依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019认证实施细则，供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。 3.提供应急管理部厨房设备灭火装置单瓶组喷嘴数量：≥16只，检测依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019认证实施细则，供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。 4，提供所投产品厨房设备灭火装置控制箱耐高低温检测依据：GB/T2423.22-2012试验 Nb： 规定变化速率的温度变化，技术条件：1.预处理：（23±2）℃、（50±5）%RH，24h； 2.试验温度从（25±5）℃开始→经70min降温至-45℃，保持低温15h→经200min升温至155℃，保持高温15h→经130min降温至（25±5）℃，此为一个循环，共进行6个循环。温度变化速率：1℃/min均符合以上要求。要求完整的检测报告带厨房设备灭火装置控制箱实物照片（任缺一项视为不符合要求），供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。 5.提供所投产品厂家，产品责任险投保总金额：≥3000万元，产品责任险保单具有厨房设备灭火装置及所投产品的型号，累计赔偿限额≥1000万元，每次事故赔偿限额≥500万，其中每次事故财产损失赔偿限额≥200万元，每次事故人身伤亡赔偿限额≥300万元，每次事故每人赔偿限额≥50万元。均符合以上要求，前述要求全部满足，任缺一项视为不符合要求（提供产品责任保单复印件及付款凭证） | 1 | 套 |  |
| 蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门蒸饭车 | 1400*650*1700 | 24盘；材料：SUS304材质，珐纹处理；材料厚度：外壳厚度δ=0.8mm，内胆厚度δ=1.0mm；隔条厚度δ=1.2mm,门柄采用优质不锈钢圆手柄；脚轮采用5"尼龙轮；节能环保，用保温棉，不可发泡，保温时间长，保护型进出汽装置；电压/功率：380V/12KW*2 | 5 | 台 |  |
|  | 蒸饭盘 | 400*600 | 食品级304不锈钢 | 120 | 个 |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内衬16mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| 3 | 单眼水池 | 1200*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头。 配不锈钢材质水龙头 | 1 | 台 |  |
| 4 | 洗米机 | φ500*400*650 | 电压：220V 功率：≥1kw 产量：≥100KG； 机身：采用食品级SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 脚通：采用不锈钢圆管φ38*1.2mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 8800*1200*1000 | 1.201不锈钢材质制作箱体，美观耐用; 2.静电电场采用铝合金材质制作，电离段用锯齿放电，不易断裂，保证长久耐用; 3.控制模块采用一体式按键或触摸屏，可手势启停； 4.烟罩进口配导风板吸力更强劲，内部配冷凝历油板； 5.配备动态拦截风机，快速旋转，油烟分离更高效; 6.设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护; 7.油烟净化率符合地方环保部门要求及验收; （1）、所投“机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备”自我环境声明符合GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》 的要求,产品在额定风量运行条件下，其净化率≥99%，额定风量下油烟排放浓度≤0.5mg/m³，额定风量下颗粒物出口浓度≤1mg/m³，额定风量下非甲烷总烃出口浓度≤1mg/m³，额定风量下臭气出口浓度≤40。提供中国环境标志（II型）产品认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询并提供网络查询截图。 （2）、所投“机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备”依据GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，防雷等级：8级，提供产品防雷等级认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询并提供网络查询截图。 （3）、所投产品依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求》标准，提供防变形产品认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询并提供网络查询截图。 （4）、所投产品满足GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021， GB/T35758-2017的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据GB/T 2423.5-2019冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合A级要求。根据GB/T 2423.17-2008第2部分:盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度5%、测试溶液PH值6.7(23℃)、盐雾驻留时间120小时，测试后经检査，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象。供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 | 9 | 米 |  |
| 6 | 地架 | 1200*500*250 | 材料：采用不锈钢材质 排档管材38*38*1.0mm不锈钢方管焊接而成；立柱管材：38*38*1.0mm不锈钢方管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 10 | 台 |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门消毒柜 | 1300*650*1800 | 柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 门把手：采用SUS304不锈钢板厚度2.0mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用不锈钢板厚度1.0mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 电压/功率：220V 5kw；频率：50HZ； 脚配5寸不锈钢欧式可调节重力脚带轮； | 7 | 台 |  |
|  | 消毒篮 | 400*600 | 食品级304不锈钢 | 56 | 个 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 长龙洗碗机 | 5000*1000*2100 | 加热方式：电加热 洗涤量：5000碟/小时 功能段：进端+清洗区（2组）+漂洗区+烘干区+出端 洗碗机清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标要求达到国家食品卫生标准和规范的要求。 具体的性能及参数： 1.洗碗机分段：入口区、主洗1区、主洗2区、漂洗区（高温漂洗、高压漂洗）、烘干区、出口区； 2.输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。 3.配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化 4.洗涤烘干于一体，自动化程度高。 5.双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 6.耗水量：350-400L/小时 7.最大清洗高度:420mm 8.网带有效宽度：510mm 电加热功率：380V，/78KW 板材厚度 轨道厚度：2.5mm 轴承座支架厚度：4.0mm 箱体厚度：1.5mm 机架厚度：2.0mm 外罩板厚度：1.0mm （1）、依据GJB 150.10A-2009 , GB/T 2423.16 -2022 、GB14934-2016对洗碗机进行以下项目检测： ①、霉菌试验（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、郝绿青霉、短柄帚霉、绿色木霉、杂色曲霉、黄曲霉、笋状青霉、球毛壳霉、黑曲霉）； ②、304不锈钢板盐雾试验； 三、清洗后的碗碟中大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、阴离子合成洗涤剂的含量，检测结果均判定为：合格，供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。 （2）、依据GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB 31604.1-2023《食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验通则》、GB 5009.156-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》对洗碗机进水过滤净化器进行以下项目检测：①、原材料要求 ；二、感官 ；三、砷(As)；四、镉(Cd)；五、铅(Pb)；六、铬(Cr) ；七、镍(Ni) ，检测结果均判定：合格 供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 单眼水池 | 1200*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头。 配不锈钢材质水龙头 | 3 | 台 |  |
| 3 | 浸泡池 | 1200*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内衬16mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 双层平板工作台 | 1200*700*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内衬16mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 牛角罩 | 1000*500*1100 | 烟罩主体采用SUS304不锈钢1.0mm钢板制作，配0.7mm不锈钢沥油板。 | 3 | 组 |  |
| 二更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 | 500*500*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用SUS304不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头 | 2 | 台 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四格保温台（带网盖） | 1500*700*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 电压：220V 功率：≥4KW 电加热：恒温控制； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 11 | 台 |  |
| 2 | 保温汤饭车 | 700*700*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 电压：220V 功率：≥2KW; 电加热：恒温控制； 脚通：采用SUS304不锈钢方管38*38*1.0mm； 脚配5寸不锈钢欧式可调节重力脚带轮。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1500*700*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内衬16mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 保温餐车（餐盘) | 1300*900*1900 | 材料:采用SUS304不锈钢材质，柜体厚度δ=1.0mm，搁条:SUS304不锈钢板，厚度 1.0mm; 柜门:移门，SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，柜门下框采用内低外高设计，折弯角度不大于 80°，防止冷凝水外溢;脚轮:5"静音轮，后轮带刹车;电源:220V3KW，采用可调节温 度控制 | 4 | 台 |  |
| 5 | 留样柜 | 600*740*1895 | 温度范围：+2℃～+10℃ 电压：220V 输入功率：0.2KW 制 冷 剂：R290 铜管盘制作 | 1 | 台 |  |
| 6 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| 7 | 单眼水池 | 700*700*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头。 配不锈钢材质水龙头 | 1 | 台 |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 长龙洗碗机 | 5000*1000*2100 | 加热方式：电加热 洗涤量：≥5000碟/小时 功能段：进端+清洗区（2组）+漂洗区+烘干区+出端 洗碗机清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标要求达到国家食品卫生标准和规范的要求。 性能及参数： 1.洗碗机分段：入口区、主洗1区、主洗2区、漂洗区（高温漂洗、高压漂洗）、烘干区、出口区； 2.输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高、工程塑料网爪 3.配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置, 4.洗涤烘干于一体，自动化程度高。 5.双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 6.耗水量：350-400L/小时 7.最大清洗高度:420mm 8.网带有效宽度：510mm 电加热功率：380V，/78KW 板材厚度 轨道厚度：2.5mm 轴承座支架厚度：4.0mm 箱体厚度：1.5mm 机架厚度：2.0mm 外罩板厚度：1.0mm） （1）、依据GJB 150.10A-2009 , GB/T 2423.16 -2022 、GB14934-2016对洗碗机进行以下项目检测：①、霉菌试验（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、郝绿青霉、短柄帚霉、绿色木霉、杂色曲霉、黄曲霉、笋状青霉、球毛壳霉、黑曲霉）； ②、304不锈钢板盐雾试验；三、清洗后的碗碟中大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、阴离子合成洗涤剂的含量，检测结果均判定为：合格（供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。） （2）、依据GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB 31604.1-2023《食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验通则》、GB 5009.156-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》对洗碗机进水过滤净化器进行以下项目检测：①、原材料要求 ；②、感官 ；③、砷(As)；④、镉(Cd)；⑤、铅(Pb)；⑥、铬(Cr) ；⑦、镍(Ni) ，检测结果均判定：合格 （供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。） | 1 | 台 |  |
| 2 | 单眼水池 | 1200*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头。 配水龙头（材质） | 5 | 台 |  |
| 3 | 浸泡池 | 1200*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1200*700*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内衬16mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内衬16mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 牛角罩 | 4000*1200*500 | 烟罩主体采用SUS304不锈钢1.0mm钢板制作，配0.7mm不锈钢沥油板。 | 3 | 组 |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门消毒柜 | 1300*650*1800 | 柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 柜门：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 门把手：采用SUS304不锈钢板厚度2.0mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 背板：采用不锈钢板厚度1.0mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 电压/功率：220V 5kw；频率：50HZ； 脚配5寸不锈钢欧式可调节重力脚带轮； | 5 | 台 |  |
| 2 | 消毒篮 | 400*600 | 食品级304不锈钢 | 40 | 个 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内衬16mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 餐车存放间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层送餐车 | 800*500*800 | 面板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 推杆：采用SUS304不锈钢方管25*25*1.0mm；氩焊处满焊； 脚通：采用锈钢方管25*25*1.0mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 | 6 | 台 |  |
| 2 | 平板推车 | 500*900*800 | 材料：台面采用SUS304，厚度1.2mm不锈钢材质 管材：Φ38*1.0mm不锈钢圆管制作;底板采用38*25*1.0mm不锈钢方管加强，用4寸聚氨酯重轮，后轮带刹车。 | 8 | 台 |  |
| 工具间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 900*700*500 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头 | 1 | 台 |  |
| 2 | 拖把架 | 1200*500*1500 | 水盆：采用SUS304不锈钢厚度1.0mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮 | 1 | 台 |  |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 承受力强，焊接连接坚固耐用，可沥水易清洁； 衬筋：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 二更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 | 500*500*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头 | 2 | 台 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四格保温台（带网盖） | 1500*700*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 电压：220V 功率：≥4KW 电加热：恒温控制； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 配4个带盖份数盒530*325*150" | 10 | 台 |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 1500*700*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 内衬16mm防水机制板并用38*25*1.0钢方管加固； 格栅层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 3 | 保温餐车（餐盘) | 1300*900*1900 | 材料:采用SUS304不锈钢材质，柜体厚度δ=1.0mm，搁条:SUS304不锈钢板，厚度 1.0mm; 柜门:移门，SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，柜门下框采用内低外高设计，折弯角度不大于 80°，防止冷凝水外溢;脚轮:5"静音轮，后轮带刹车;电源:220V3KW，采用可调节温 度控制 | 4 | 台 |  |
| 4 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| 5 | 单眼水池 | 700*700*800 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 配不锈钢落水； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：采用不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。带防臭闷头。 配水龙头（材质） | 1 | 台 |  |
| 6 | 留样柜 | 600*700*1900 | 温度范围：+2℃～+10℃ 电压：220V 输入功率：≥0.2KW 制 冷 剂：R290 铜管盘制作 | 1 | 台 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 | 800*800 | 管体：板材采用SUS304不锈钢板,厚度δ=1.0mm。氩焊处满焊，打磨处理。 | 80 | ㎡ |  |
| 2 | 低噪音高压柜式风机 | 11KW | 功率（kw）：≥11kw 电压（v）：380v 流量（m³/h）：46500-30000 转速（r/min)：964 全压（Pa）：860-1300 八角包柱，外观采用优质镀锌板制作，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，欧式皮带轮。¦ 1、所投“低噪音高压柜式风机”依据GB/T23717.1-2009，GB/T2298-2010，GB/T16916.1-2014标准要求，检测风机转子须具备较高的强度和耐久性，转子的振动速度不超过0.6毫米/秒。测试压力为120%到150%的额定压力，试验后无破皮情况。风机电气部件具备良好的绝缘质量，以保证风机的安全可靠。 供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。 ，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 不锈钢弯头 | 800*800 | 管体：板材采用SUS304不锈钢板,厚度δ=1.0mm。氩焊处满焊，打磨处理。 | 2 | 个 |  |
| 5 | 轴流风机 | 6# | 直径500mm；功率：≥0.75kW | 2 | 台 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1、功率：220V ，外壳采用铝材+金属+PP+PVC材质，全包网 | 12 | 盏 |  |
| 2 | 紫外线杀菌灯 | 36W | 电压220V/50HZ,功率≥36W | 10 | 盏 |  |
| 3 | 风幕机 | L＝1500 | 1.功率：220V 金属外壳，高效隔离 ，强力阻隔,跟据不同需求，自由调节风量。 2.强劲风量，形成隔离风幕，将污浊空气隔绝在外，同时带来无感微正压，形成护盾，始终保持室内空气洁净避免冷暖气损耗。 | 4 | 台 |  |
| 4 | 洗地龙头 | 160*600*460 | 黑色钢丝编织液压管10米，一把水枪，耐高温100度，低温-25度，304#不锈钢接头，进水口铜制。环保喷粉材质。 | 6 | 台 |  |
| 厨房小件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢餐盘 | 6格 | 304不锈钢制作 | 1500 | 个 |  |
| 2 | 不锈钢汤碗 | ¢16cm | 304不锈钢制作 | 1500 | 个 |  |
| 3 | 不锈钢勺子 | 23cm | 304不锈钢制作 | 1500 | 个 |  |
| 4 | 长柄锅铲 | 35cm | 采用优质不锈钢制作 | 8 | 把 |  |
| 5 | 尼龙砧板（红） | φ450*50 mm | 无毒无味、轻便耐用、耐腐蚀、易清洁 | 6 | 只 |  |
| 6 | 尼龙砧板（蓝） | φ450*50 mm | 无毒无味、轻便耐用、耐腐蚀、易清洁 | 6 | 只 |  |
| 7 | 尼龙砧板（黄） | φ450*50 mm | 无毒无味、轻便耐用、耐腐蚀、易清洁 | 6 | 只 |  |
| 8 | 剪刀（红） | 常规 | 采用优质不锈钢制作 | 3 | 把 |  |
| 9 | 剪刀（黄） | 常规 | 采用优质不锈钢制作 | 3 | 把 |  |
| 10 | 剪刀（蓝） | 常规 | 采用优质不锈钢制作 | 3 | 把 |  |
| 11 | 刨刀 | 常规 | 采用优质不锈钢制作 | 5 | 把 |  |
| 12 | 鱼鳞刨 | 常规 | 采用优质不锈钢制作 | 2 | 把 |  |
| 13 | 1#双狮批刀 | 1# | 采用优质不锈钢制作 | 6 | 把 |  |
| 14 | 骨刀 | A-10 | 适用斩切排骨、鸡、鹅、鸭等中、小类骨头食物 | 6 | 把 |  |
| 15 | 削皮刀 | 常规 | 采用优质不锈钢制作 | 3 | 把 |  |
| 16 | 磨刀砖 | 80*150 | 形状：长方形；材质：采用金刚砂制作 | 3 | 块 |  |
| 17 | 大号整理筐带盖（颜色待定） | 500*300*200 | 100%高密度聚乙烯原料制成，耐酸、耐碱、耐腐蚀,耐压，耐用 | 6 | 只 |  |
| 18 | 中号整理筐带盖（颜色待定） | 400*250*120 | 100%高密度聚乙烯原料制成，耐酸、耐碱、耐腐蚀,耐压，耐用 | 6 | 只 |  |
| 19 | 小号整理筐带盖（颜色待定） | 320*250*120 | 100%高密度聚乙烯原料制成，耐酸、耐碱、耐腐蚀,耐压，耐用 | 6 | 只 |  |
| 20 | 汤桶 | φ550*550 | 采用优质不锈钢制作 | 6 | 只 |  |
| 21 | 留样保鲜盒 | 400*250*150mm | 优质食品级pp材质 | 20 | 个 |  |
| 22 | 打饭勺 | L=20cm | 采用优质不锈钢制作 | 6 | 把 |  |
| 23 | 打菜勺 | 有孔/无孔 | 采用优质不锈钢制作 | 6 | 把 |  |
| 24 | 分菜夹 | 15cm | 采用优质不锈钢制作 | 12 | 把 |  |
| 25 | 垃圾桶 | 80L | 材质：HDPE原料，带滚轮 | 6 | 个 |  |

注：

（1）不接受进口产品投标，上述货物标的物所属行业均为工业。

（2）尺寸允许正负5%偏差。采购人有权在采购产品开始生产前变更款式方案和颜色，供应商须无条件接受变更方案，供应商在开始生产前须与采购人确认最终款式方案。样图仅供参考。

（3）核心产品：蒸饭车。

（5）食堂平面图：见附件图纸。

四、项目要求：

（一）拟派项目人员：

1、拟派项目人员应相对稳定，使得项目供货、安装、售后服务有保证。能熟练掌握各类安装工具的使用，如电钻、螺丝刀、扳手、切割机、焊接设备等，能够进行准确的切割、钻孔、组装和连接操作。具备管道安装技能，包括风管的切割、弯曲、连接和固定，确保风管的安装牢固、密封良好，符合通风要求。

2、本项目涉及排风管安装及用电设备接电，拟派项目安装人员至少1人具有应急管理厅颁发的有效期内的特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）。

3、为保障项目如期验收，投标单位可增派相关专业人员，费用包含在总价中。

（二）一般技术要求：

1、投标人所投产品应明确所投货物的品牌、型号、规格和外形（提供图片、图纸等）、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

五、项目实施要求

投标文件中需提供项目实施方案，包含以下内容：①项目实施进度计划及保证措施；②施工人员安排及现场管理制度；③安装调试、验收方案；④质量保障措施；⑤安全及环保保障措施；⑥与各专业分包工程的配合、协调方案；⑦安装应急预案等内容进行评审。

1、需制定详细的项目实施进度计划方案（包括工期进度安排及保证措施、重点难点分析、劳动力安排计划）。明确供货进度计划、制定保障措施，重点难点分析及应对措施，劳动力人员合理安排，确保项目供货能够按时稳步完成。考虑到新校区招生准备，中标单位确保于自合同签订之日起30日历天完成采购、安装及调试。

2、需制定详细的施工人员安排及现场管理制度（包括施工组织机构、项目管理人员配备、项目人员简历、人员证书及投标单位为其缴纳社保证明、各人员职责、文明服务准则、考勤制度、管理制度）。严格遵循国家标准和行业规范施工，制定详细的施工人员安排及现场管理制度。

3、需制定详细的安装调试、验收方案（包括现场安装调试实施计划、安装调试流程、安装调试质量保证实施方案、验收方案）。严格遵循国家标准和行业规范施工，制定详细的安装调试实施计划、安装调试流程、所有设备的安装调试方案、验收方案。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕。

4、需制定详细的质量保障措施方案（包括质量保证体系、原材料及外购件质量保证方案、原材料及外购件采购管理流程、厂制品生产过程中质量管控方案）。中标人所供产品应按国家相关强制标准或行业标准进行设计和制造，制定详细原材料及配件质量保证方案、原材料及配件检验流程、生产过程中质量管控方案。产品及其原材料应符合国家规定的强制性环保要求，所使用的主辅材料应符合国家环保标准。

5、需制定详细的安全及环保保障措施（包括安全环保保障措施、现场协调配合措施、成品保护措施、安全环保文明施工）。严格遵循国家标准和行业规范施工，制定详细安全保障措施。安装过程中应加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。因本项目施工造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

6、需制定详细的与各专业分包工程的配合、协调方案（包括与土建方、室内装饰工程、弱电工程、消防工程、暖通工程的配合、协调），严格遵循国家标准和行业规范安装，制定交叉作业方案，避免相互干扰。

7、需制定详细的安装应急预案（包括针对现场施工安全隐患、重污染天气应急响应措施、现场突发状况应急响应措施）严格遵循国家标准和行业规范施工，制定防火、触电、高处坠落等措施。

六、项目验收

1、履约验收的实施主体：太仓市实验中学。

2、履约验收时间：全部货物到达采购人指定地点，并完成安装及调试后15个工作日内。

3、履约验收方式：一次性验收，全部货物安装调试完成后，采购人有权邀请第三方检测机构进行验收及对相关指标进行抽检，如验收不合格或相关指标达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，供应商须承担由此造成的相关损失及违约责任。

4、履约验收内容和标准：

（1）验收内容：货物应符合国家现行有关产品标准的规定，并保证其各项检测指标达到国家规范及招标文件要求，其安全性能符合国家标准要求。

（2）履约验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。按《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）的通知的要求，提供验收通知单、验收书，详见本章附件。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

七、售后服务

1、免费保修期：自项目验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），提供3年整体免费保修服务。免费保修期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对设备进行免费维修或更换。

2、响应时间：中标人在接到采购人维修要求后，必须在1小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，2小时内到达维修现场，并在24小时内修复完毕，如24小时内无法修复完毕应免费更换同样品牌、规格的产品。否则由于故障造成的全部损失中标人承担。

3、免费保修期内，每半年须组织售后服务人员对所供货物进行巡检一次。免费保修期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，零配件应保证5年以上的供应期，合同签订时提供原材料的价格、零配件的优惠价为免费保修期满后的结算依据，未提供在免费保修期满后价格维修清单的内容视为免费维修，价格不因时间的递增或物价上涨而改变结算价格。

4、免费保修期内如有质量问题时（使用不当除外），供应商应免费修复、更换，同一问题二次修复后仍有问题时，则全套更换。

5、中标单位应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。包括但不限于免费提供对采购方操作人员的免费应用技术培训，时间、地点由客户协商而定。

6、投标人提供针对本项目的履约及售后服务方案，内容至少包括：①售后服务管理体系方案、②维保方案、③售后应急预案、④培训方案等。

（1）投标文件中提供针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务单位、响应时间、维修人员、车辆、维修工具、零部件等内容、并提供所有所投产品的售后服务承诺书等。

（2）投标文件中提供针对本项目制定的维保方案，包括维保工作具体维保内容、维保流程、维保规范标准、维保档案等情况。

（3）投标文件中提供针对本项目制定售后（维保）应急预案，分析厨房设备有可能出现的故障，制定出合理的预案。

- （4）投标文件中提供针对本项目制定的培训方案，包括培训时间进度安排、培训目标计划、培训内容（包括所有设备易出现的问题及解决方案）、负责培训人员情况等情况介绍。为客户举办技术操作，安全保护和维修保护的培训，使他们做到“三会”即会操作、会维护、会保护。
7.质量控制及配合措施要求

投标人需制定详细的配合措施方案（包括整体质量控制方案、质量管理和人员职责明确、产品运输保护措施）。确保项目供货能够按时稳步完成。在实际供货前中标人需进行现场实测，根据现场实际情况提供符合项目实施的方案，并经采购人确认后方可供货安装。保证货物整体质量国家标准和行业规范，明确与采购人及其他施工单位的协作配合措施，对产品运输中出现的风险因素做出相应保护措施，确保项目实施过程顺畅。

八、综合说明

1、投标人须保障采购人在使用该产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标人须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，中标单位应赔偿该损失。

2、投标人必须承诺其所提供材料的真实、有效性，如投标人在投标过程中存在任何造假、瞒报行为，一经发现，立即取消投标人资格，同时保留追究投标人责任的相关权利。

3、投标应以人民币报价，投标总价一次报定，报价均已包括本项目的所有费用，包括但不限于由投标人为实施和完成本合同所承担的全部费用和要求获得的利润，包括货物、辅材、配件、运输、吊装、管理、维护、保险、利润、税金、保险、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目实施过程中如果因自身原因造成辅助材料缺漏，投标人负责无条件补齐，不再增加费用。

4、现场踏勘：根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

5、付款步骤：

合同签订后，甲方付至合同价的30%为预付款。货物到达现场且安装调试完成且通过验收后，甲方一次性付清尾款
6、中标后，采购单位有权视情况需要（对于采购清单中不同类产品），组织合同相关方从所供货物中随机抽样，送相关检测机构进行检测，按招标文件的技术要求为标准验收，如检测不合格，检验相关费用由过失方承担。

7、供应商中标后提供货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。所有投标产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

8、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州市政府采购网发布的信息为准。

附件 1

政府采购履约验收通知单

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

政府采购履约验收书参考样本

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、 数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 |  | 质量证明文 件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构 情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

- 第四章 评分办法及评标标准

一、一、评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、货物类采购中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

5、本项目专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 评分标准

（一）价格部分：最高为35分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35％×100

（二）技术参数（42分）

- 1.机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（16分）

- 1.1所投“机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备”自我环境声明符合GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》 的要求,产品在额定风量运行条件下，其净化率≥99%，额定风量下油烟排放浓度≤0.5mg/m³，额定风量下颗粒物出口浓度≤1mg/m³，额定风量下非甲烷总烃出口浓度≤1mg/m³，额定风量下臭气出口浓度≤40。提供中国环境标志（II型）产品认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询并提供网络查询截图。满足要求得4分，否则不得分。

- 1.2所投“机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备”依据GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，防雷等级：8级，提供产品防雷等级认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询并提供网络查询截图。满足要求得4分，否则不得分。

- 1.3所投产品依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求》标准，提供防变形产品认证证书，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询并提供网络查询截图。 满足要求得4分，否则不得分。

- 1.4所投产品满足GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021， GB/T35758-2017的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据GB/T 2423.5-2019冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合A级要求。根据GB/T 2423.17-2008第2部分:盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度5%、测试溶液PH值6.7(23℃)、盐雾驻留时间120小时，测试后经检査，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象。供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。满足要求得4分，否则不得分。

- 厨房自动灭火装置(16分)

所投产品具备：

（1）提供应急管理部厨房设备灭火装置单瓶组灭火剂充装量：≥16L，检测依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019认证实施细则，供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。满足要求得4分，否则不得分。

（2）提供应急管理部厨房设备灭火装置单瓶组喷嘴数量：≥16只，检测依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019认证实施细则，满足要求得4分，否则不得分。                        
供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。 ；
（3）提供所投产品厨房设备灭火装置控制箱耐高低温检测依据：GB/T2423.22-2012试验 Nb： 规定变化速率的温度变化，技术条件：1.预处理：（23±2）℃、（50±5）%RH，24h； 2.试验温度从（25±5）℃开始→经70min降温至-45℃，保持低温15h→经200min升温至155℃，保持高温15h→经130min降温至（25±5）℃，此为一个循环，共进行6个循环。温度变化速率：1℃/min均符合以上要求。要求完整的检测报告带厨房设备灭火装置控制箱实物照片（任缺一项视为不符合要求），满足要求得4分，否则不得分。                                                  
供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。

（4）提供所投产品厂家，产品责任险投保总金额：≥3000万元，产品责任险保单具有厨房设备灭火装置及所投产品的型号，累计赔偿限额≥1000万元，每次事故赔偿限额≥500万，其中每次事故财产损失赔偿限额≥200万元，每次事故人身伤亡赔偿限额≥300万元，每次事故每人赔偿限额≥50万元。均符合以上要求，前述要求全部满足，任缺一项视为不符合要求（提供产品责任保单复印件及付款凭证）。满足要求得4分，否则不得分。

3.长龙洗碗机（8分）
3.1依据GJB 150.10A-2009 , GB/T 2423.16 -2022  、GB14934-2016对洗碗机进行以下项目检测：
（1）、霉菌试验（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、郝绿青霉、短柄帚霉、绿色木霉、杂色曲霉、黄曲霉、笋状青霉、球毛壳霉、黑曲霉）；（2）、304不锈钢板盐雾试验；（3）、清洗后的碗碟中大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、阴离子合成洗涤剂的含量，检测结果均判定为：合格，全部满足得4分，否则不得分。（供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。）
3.2、依据GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB 31604.1-2023《食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验通则》、GB 5009.156-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》对洗碗机进水过滤净化器进行以下项目检测：
（1）、原材料要求 ；（2）、感官 ；（3）、砷(As)；（4）、镉(Cd)；（5）、铅(Pb)；（6）、铬(Cr) ；（7）、镍(Ni) ，检测结果均判定：合格。全部满足得4分，否则不得分。
供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。
4、低噪音高压柜式风机（2分）

1、所投“低噪音高压柜式风机”依据GB/T23717.1-2009，GB/T2298-2010，GB/T16916.1-2014标准要求，检测风机转子须具备较高的强度和耐久性，转子的振动速度不超过0.6毫米/秒。测试压力为120%到150%的额定压力，试验后无破皮情况。风机电气部件具备良好的绝缘质量，以保证风机的安全可靠。
供应商需提供涉及上述功能、指标、技术参数等内容的产品检验检测报告，具体是指由通过资质认定的检验检测机构，在其确认的能力范围内出具的CMA检验报告。 超能力范围做出的CMA报告无效，由供应商和检测机构负法律责任。，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。满足要求得2分，否则不得分。

（三）项目人员配置（3分）

1.投标人具有由专业安全培训机构颁发的安全生产人员证书，限评1人，最高得1.5分。（提供相关证书及近3个月在本单位缴纳社保证明复印件）
   2.投标人具有由专业职业卫生培训机构颁发卫生管理人员证书，限评1人，最高得1.5分。（提供相关证书及近3个月在本单位缴纳社保证明复印件）

（四）技术部分（20分）

1.售后服务

投标人提供针对本项目的履约及售后服务方案，内容至少包括：①售后服务管理体系方案、②维保方案、③售后应急预案、④培训方案等内容进行评审；
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求得，每一项扣1.5分。

2.项目实施方案
投标人所提供项目实施方案符合项目实际情况，包含以下内容：①项目实施进度计划及保证措施；②安装人员安排及现场管理制度；③安装调试、验收方案；④质量保障措施、安全及环保保障措施等内容进行评审。
方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

3.质量控制及配合措施
投标单位应基于本项目做好质量控制及配合措施，提供①整体质量控制方案、②质量管理和人员职责明确、③产品运输保护措施。内容齐全、贴合项目实际情况、分析科学合理的，得6分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不符合本项目实际情况的，每一项扣2分，扣完为止。

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，证明材料的扫描件或复印件应加盖投标人公章扫描（或电子签章）后上传，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、所有证明材料字迹须清晰可见，字迹不清晰或扫描不全，视为未提供，影响评分情况，是投标人的责任。

- 第五章 投标文件格式

说明：

1、对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

封 面 ：

投标文件

采购单位：太仓市实验中学

项目名称：太仓市实验中学东校区食堂厨房设备采购

项目编号：JSZC-320585-ZFXM-G2025-0002

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

1、投标承诺函

投标承诺函

江苏兆丰项目管理有限公司：

我们收到贵单位   （项目名称）   招标文件（项目编号：          ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括但不限于全部货物、各种税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定、代理服务费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(更正公告)(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起90天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我们中标，我们愿意按招标文件的规定支付代理服务费；

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、我们承诺我公司中标后，合同部分或全部不予转包。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

电子邮箱：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

2、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：         （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏兆丰项目管理有限公司组织实施的编号为           号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年   月   日

附：法定代表人及代理人身份证扫描件。

3、开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

4、投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：

| 序号 | 标的物名称 | 规格、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | （大写、小写） |  |  |  |  |  |

注：本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏兆丰项目管理有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为            号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：     年  	 月 	日

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：江苏兆丰项目管理有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年   月   日

7、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得资格认证的负责人及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

8、技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：      年月日

9、商务偏离表

商务条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约地点 |  |  |  |  |
| 2 | 付款步骤及方式 |  |  |  |  |
| 3 | 免费保修期 |  |  |  |  |
| 4 | 履约期限 |  |  |  |  |
| 5 | 响应时间 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明，不列出视为完全响应。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:  年  月   日

10、企业相同业绩一览表

企业相同业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

附：1.根据招标文件及评分标书填写，并附相关证明文件；

- 表格不够填写可添加。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月    日

11、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料（如有）。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

12、项目的技术及服务方案

（技术方案及服务管理方案的内容编排等由投标人自定）

13、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

江苏兆丰项目管理有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  ……         ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有货物及其货物制造商，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

14、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

15、拟投产品情况一览表

拟投产品情况一览表

项目编号：

| 序号 | 标的物名称 | 规格、指标参数 | 生产企业 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

- 第六章 合同主要条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                       （采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  R分散采购

- （5）政府采购方式：R公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

- 询价 单一来源 框架协议 其他：

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：R是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：R是    否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       R否

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       R否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

R否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- R否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- R否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

R否

- 合同金额

（1）合同总价小写：

大写：

注：合同总价包括但不限于全部货物、各种税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定、代理服务费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（2）合同定价方式：

固定总价 R固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他  /

（3）付款步骤：

1）合同签订后，甲方付至合同价的30%为预付款。货物到达现场且安装调试完成且通过验收后，甲方一次性付清尾款。

2）付款凭据：

☑付款申款；

☑合格的发票；

☑本合同复印件；

☑货物接受清单；

☑产品说明书、合格证和质保资料；

☑审计报告（如需，最终结清）

☑履约验收证明。

3）本合同付款根据实际情况，将使用数字人民币、转账等形式支付。

- 合同履行

（1）履约期限：

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    R否

- 合同验收

- 验收组织方式：R自行组织 委托第三方组织

验收主体： 采购人

（2）履约验收时间：全部货物到达采购人指定地点，并完成安装及调试后15个工作日内。

（3）履约验收方式：R一次性验收

分期/分项验收：/。

（4）履约验收程序：货物到达现场后，甲方有权邀请第三方检测机构进行验收及对相关指标进行抽检，如验收不合格或相关指标达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，甲方有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，乙方须承担由此造成的相关损失及违约责任。

（5）履约验收的内容：货物应符合国家现行有关产品标准的规定，并保证其各项检测指标达到国家规范及招标文件要求，其安全性能符合国家标准要求。

（6）履约验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。按《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）的通知的要求，提供验收通知单、验收书。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  R否

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自    甲乙双方签字盖章之日起     生效。

- 合同份数

本合同一式 5 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，代理机构执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目无联合体投标。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 14个工作日内。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点，乙方负责全部产品的供货、装卸。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 运输损失由乙方承担。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 自项目验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），提供5年整体免费保修服务。免费保修期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对设备进行免费维修或更换。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 3日内 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 见本合同第一节 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | / |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1、乙方不能交货（超过交货期限的交货，视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。 2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照合同总价款的每天万分之四支付逾期交货违约金, 同时承担甲方因此遭致的损失费用。乙方逾期交货超过10天的，甲方有权立即解除合同，并由乙方承担合同总价款的每天万分之四逾期交货违约金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 太仓市 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | / |