招　标　文　件

项目名称：扬州市全民健康信息平台—电子政务外网卫健业务接入运维项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0145

扬州市公共资源交易中心

2024年09月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	６

第三章  合同文本	16

第四章 采购需求	19

第五章  评标方法与评标标准	40

第六章  投标文件格式	44

第一章  投标邀请

受[扬州市卫生健康委员会]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市全民健康信息平台—电子政务外网卫健业务接入运维项目](JSZC-321000-JZCG-G2024-0145)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市全民健康信息平台—电子政务外网卫健业务接入运维项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网” “扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年10月15日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0145

2.项目名称：扬州市全民健康信息平台—电子政务外网卫健业务接入运维项目

3.预算金额：384.606万元

4.本项目  设定  最高限价，最高限价为   384.606  万元。

5.采购需求（简介）：为加快全市卫生健康数字化发展，加强顶层设计，打牢数字基础，强化互联互通，实现共建共享，拓展应用场景，更好地服务于群众健康需求，全面提升智慧医院建设水平，大力推进政府智慧管理，助力医保、医疗、医药数字协同，推动卫生健康事业高质量发展，根据《扬州市国家公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案 (2023-2025年)》，进行电子政务外网卫健业务接入运维项目采购服务，电子政务外网卫健业务接入运维项目须按照等保三级的要求进行建设和组织展开等级保护测评工作。详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：项目服务期3年（自验收通过之日起始算）

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目   不接受   联合体投标。

5.本项目   不接受    进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：本项目接受分公司投标

三、获取招标文件

1.时间：2024年09月20日至2024年10月15日，每日上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年10月15日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市卫生健康委员会

地址：扬州市维扬路268号

联系人：刘君

联系方式：0514—87959836

2.扬州市公共资源交易中心

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1529室

联系人：张自美

联系方式：0514-82087195

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。（集中采购目录范围以外项目无需本行内容）

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，甲方自收到发票之日起10 个工作日内支付合同总价 30%的预付款;项目验收合格后，甲方自收到发票之日起 10个工作日内付清尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市全民健康信息平台—电子政务外网卫健业务接入运维项目 | 信息传输业 |

## 一、背景、现状和建设目标

为加快全市卫生健康数字化发展，加强顶层设计，打牢数字基础，强化互联互通，实现共建共享，拓展应用场景，更好地服务于群众健康需求，全面提升智慧医院建设水平，大力推进政府智慧管理，助力医保、医疗、医药数字协同，推动卫生健康事业高质量发展，根据《扬州市国家公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案 (2023-2025年)》，进行电子政务外网卫健业务运维项目采购。

电子政务外网卫健业务的总体构架为“一张网”，覆盖所有医疗卫生单位，拓展到卫生健康行业管理相关单位，覆盖公共卫生、医疗卫生所有业务场景，并依托卫生健康数据中心实现与医保、医药和相关部门的信息互通。目前，扬州市已经初步建成市级卫健业务电子政务外网，覆盖了市区34家医疗公卫机构、37家基层医疗机构、192家卫生站（村卫生室）。

电子政务外网卫健业务接入运维项目的建设覆盖城区约2000多家医疗机构。网络的建设需符合扬州市电子政务外网的统一要求，IP地址由扬州市大数据管理中心统一规划，对于网络的建设需按照专网建设要求进行，带宽进行全面扩容，同时需按照《江苏省电子政务外网建设规范 第4部分安全实施指南》的要求，电子政务外网卫健业务接入运维项目须达到安全等保三级要求和做好相关安全保障工作。

## 二、服务内容

本次项目采购为服务采购，服务期3年，投标人需要提供满足电子政务外网卫健业务接入运维项目的线路租赁服务和网络安全租赁服务。

### 1.1线路租赁服务

| 序号 | 电路名称 | 带宽 | 数量（条） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心汇聚线路 | 10G | 2 |
| 2 | 医院 | 1000M | 101 |
| 3 | 社区卫生服务中心、街道/乡镇卫生院 | 500M | 94 |
| 4 | 基层医疗卫生机构 | 100M | 1781 |
| 5 | 专业公共卫生机构 | 200M | 30 |
| 6 | 其他部门 | 200M | 20 |

中心汇聚电路：各接入点汇聚后采用光纤接入中心机房，对电子政务外网卫健业务接入运维项目的中心汇聚电路带宽速率扩容至10G，采用主备两条电路冗余接入，确保中心汇聚电路安全。

接入点电路：采用光纤接入，分为5类，分别是市区（县）医院、社区卫生服务中心和街道/乡镇卫生院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构、其他部门，接入数量及带宽要求如下：

（1）	市区（县）医院：共计101家，1000M带宽接入。

（2）	社区卫生服务中心、街道/乡镇卫生院：共计94家，500M带宽接入。

（3）	基层医疗卫生机构：共计1781家，100M带宽接入。

（4）	专业公共卫生机构：共计30家，200M带宽接入。

（5）	其他机构：共计20家，200M带宽接入。

投标人承诺线路租赁服务期限为三年（自验收通过之日起始算），线路部分不接受负偏离（提供承诺函，格式自拟）。

### 1.2网络安全租赁服务

本次项目线路租赁服务中标人需同时为电子政务外网卫健业务接入运维项目提供符合专网等保三级的网络安全设备租赁服务，服务期限为3年。相关安全配置由甲方负责验收，租赁服务清单如下：

|  | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 | 含入侵防御、防病毒网关模块，详见“技术参数要求” | 2 | 台 |
| 2 | 零信任VPN | 详见“技术参数要求” | 1 | 台 |
| 3 | 日志审计 | 详见“技术参数要求” | 1 | 项 |
| 4 | 日志服务器 | 配置两颗(1.7GHz/8c) 及以上配置处理器；≥32G DDR4 内存；配置≥4TB 7.2K SATA盘；板载RAID卡；双口千兆网卡；配高效模块化双电源；2U机架； | 1 | 台 |
| 5 | 核心交换机 | 详见“技术参数要求” | 2 | 台 |
| 6 | 统一运维监控系统 | 详见“技术参数要求” | 1 | 套 |

投标人承诺以上网络安全服务租赁设备须包含三年硬件质保及规则库、病毒库的软件升级服务。投标人须为电子政务外网卫健业务接入运维项目设置专属安全服务区，不得与其他客户和其他网络共用共享安全设备或安全资源池（提供承诺函，格式自拟）

总体要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 绿色数据中心需求 | 1、下一代防火墙、日志服务器和核心交换机必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的服务器及存储设备、以太网交换机等政府采购需求标准；【投标人需按绿色数据中心需求标准技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】 2、采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 |
| 采购需求 | 日志服务器必须满足【财库〔2023〕33号】财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的通用服务器政府采购需求标准：1、采购文件中列明服务器的技术参数以采购文件为准，投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕33号】要求（提供承诺函）。 |

1、绿色数据中心需求标准（防火墙、服务器和核心交换机）：

网络防火墙技术指标要求

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位20G以上~30G | 体积上限 | 18 dm3 | 1．体积指产品长*高*深（不含挂耳、走线齿） 2．吞吐量采用IPV4协议类型 3. 附录F要求固定端口防火墙产品轻量化指标要求 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps |  |
| 2 | 固定端口防火墙外部电源 |  | 能耗 | GB20943的节能评价值 | 检测方法依据GB 20943要求执行 |
| 3 | 内部电源输出效率 |  | 50%负载 | ≥89% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求执行 |
| 4 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 5 | 噪声发射 |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求执行 |

服务器及存储设备技术指标要求

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% | 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 |
| 2 | 供电模块效率 | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% | 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |

以太网交换机技术指标要求

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  |  | ≥300 | 检测方法依据附录E中要求 |
| 2 | 多路电源输出效率 |  | 50%负载 | ≥89% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求 |
| 3 | 多路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 4 | 噪声发射 | 无人值守 |  | ≤8.1 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求 |

2、政府采购需求（日志通用服务器）：

| 序号 | 类别 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | CPU 信息：供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽； |
| 2 | 主板规格 | （1）主板支持的CPU 和内存情况：供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 （2）主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 （3）主板存储接口：至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 （4）PCIe 插槽接口：符合 PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 （5）主板PCIe插槽数量及规格： a)高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； b)单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展； |
| 3 | 内存规格 | （1）内存数量 ≥4 （2）内存规格 ≥DDR4 （3）内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 4 | 存储规格 | （1）硬磁盘实配容量：服务器产品至少要配备一款存储设备 a)若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于 600GB b)若配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于 960GB （2）硬盘实配数量： a)若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实现互为备份； b)若配备固态盘，实配盘数应不小于 1 块； （3）硬盘插槽数量及规格： a)供应商应给出配置的硬盘尺寸， 如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b)机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块； c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于 24 块； |
| 5 | 网络规格 | （1）网口速率和数量：配备网口数量不少于 1 个，且网口速率不少于 1GE （2）外部接口规格 （3）显示接口：显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 （4）USB 接口：配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0 等 |
| 6 | 电源规格 | （1）电源模块数量 ≥1 （2）电源功率：电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |
| 7 | 整机规格 | （1）外观和结构： a)服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f)高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确； （2）尺寸（高×宽×深） 供应商给出产品尺寸： 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 （3）环境适应性 ： 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35 ～80 ，贮存运输相对湿度 20％～93 （40℃）；大气压86～106kPa； （4）机械环境适应性 ：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定 （5）噪声 ：符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 8 | 机柜规格 | 机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 |
| 9 | 主板功能 | 主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
| 10 | 网络功能 | 网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 11 | CPU功能 | （1）计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能； （2）密码算法实现：CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定； |
| 12 | 电源功能 | （1）电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 （2）电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 |
| 13 | 整机功能 | （1）散热方式：支持风冷或液冷等散热方式 （2）其他功能： a)支持关键部件冗余(包括电源、风扇等)； b)支持熔断保护与恢复功能； |
| 14 | 管理系统功能 | （1）BMC 固件基础功能： 1)支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish 等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能， 包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 （2）BIOS 固件基础功能 a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 （3）远程控制：支持远程关机和重新启动功能 |
| 15 | 操作系统及驱动功能 | （1）操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 （2）操作系统功能： a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 16 | 中文信息处理功能 | 中文信息处理：符合GB 18030 的有关规定 |
| 17 | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 18 | 固件安全要求 | 故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 19 | 系统安全要求 | （1）弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 （2）白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 （3）二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 （4）密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 （5）敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 20 | 信息安全要求 | 研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 21 | 物理安全 | 物理安全：安全要求应符合GB 4943.1 的规定 |
| 22 | 限用物质和限量要求 | 限用物质的限量要求 ：限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求 |
| 23 | CPU性能 | （1）CPU 主频≥1.8GHz （2）单CPU 核数≥4 （3）单CPU 末级缓存容量≥8MB |
| 24 | 内存性能 | 内存速率≥2666MT/s |
| 25 | 电源能耗 | 电源能耗：符合GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 26 | 部分兼容性要求 | （1）内存兼容性：适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格 （2）固态存储兼容性:适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 （3）网卡兼容性 :网卡应适配两种或以上厂商产品 （4）功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 27 | 外设兼容性 | 外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 28 | 软件兼容性 | （1）数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 （2）中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 （3）平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 29 | 整机可靠性要求 | （1）整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h （2）风扇可靠性：风扇寿命应不低于 40000h （3）部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 30 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 31 | 服务响应 | 服务响应： a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 32 | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 33 | 服务周期 | 服务周期： a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c)产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 34 | 服务工具要求 | （1）工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 （2）驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 （3）管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 35 | 增值服务 | （1）厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 （2）提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 36 | 供应链质量 | （1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 （2）供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

安全服务技术参数要求如下：

#### 1、下一代防火墙参数

| 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 配置要求 | 硬件配置 | 2U；带有液晶显示屏，≥16G内存, ≥4T硬盘空间，≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥4个万兆光口，≥2个扩展槽位；冗余电源；防火墙吞吐量≥20G，并发连接≥500万，每秒新建连接≥10万，应用层吞吐量≥16G； |
|  | 授权要求 | 提供3年防病毒模块及入侵防御模块升级授权； 提供3年硬件质保； |
| 网络接入 | 路由交换 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP4、QinQ（VLAN VPN）、PIM-SM、PIM-DM、IPv6静态和动态组播路由； |
|  | 链路聚合 | ★支持根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件进行链路聚合，提供不少于10种链路负载算法；（提供功能截图证明） |
|  | 地址转换 | 支持源/目的NAT、双向NAT，支持源IP转换同一性；支持端口块地址转换和EIM地址转换，支持NAT64、NAT46、NAT66地址转换。 |
|  | IPv4/IPv6访问控制 | ★提供策略命中、宽泛、冗余、冲突、包含检查及策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度查询，支持重复对象分析；（提供功能截图证明） |
| 安全防护 | 入侵防御 | 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5500条以上，能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库； |
|  | 安全策略 | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理。（演示内容） |
|  |  | 访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址。（演示内容） |
|  | DDOS防御 | 支持DDOS防御功能，支持的协议包括但不限于IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等 |
|  |  | HTTP DDOS防御支持采用阀值检查、源/目的限流、源认证、会话限制等方式综合进行HTTP FLOOD、HTTP URI CC攻击、HTTP连接耗尽等攻击防护；HTTPS DDOS防御支持采用阀值检查、源/目的限流方式进行HTTPS FLOOD攻击防护。（演示内容） |
|  | 病毒过滤 | ★支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御；支持2种专业反病毒厂商病毒特征库，病毒特征库规模超过400万；支持对6级以上的压缩文件进行解压查杀；（提供功能截图证明） |
|  | 僵木蠕防御 | ★支持独立的僵木蠕检测防御引擎，支持预定义僵木蠕规则库，特征总数在6000条以上，可对僵尸、木马、蠕虫、勒索软件进行防护；（提供功能截图证明） |
|  |  | 支持针对地址、应用设置僵木蠕防护白名单，支持攻击规则搜索以及自定义规则，自定义规则支持导入导出； |
|  |  | 支持对僵木蠕威胁事件、攻击来源、受威胁主机、威胁趋势等进行监控统计，并可进行可视化展示； |
|  | 信息防泄漏 | ★内置数据过滤功能，支持HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议，可对预置身份证号、护照号、银行卡号、手机号等敏感信息和自定义关键字进行过滤，可对FTP命令和邮件标题、正文、附件、收发件人进行过滤；（提供功能截图证明） |
|  |  | 内置文件过滤功能，支持识别超过300种文件类型，对无法识别文件、更改文件后缀、缺失文件后缀等常见规避手段处理过的文件内容进行检查； |
|  | 威胁情报 | 支持威胁情报功能，能够基于威胁情报实时发现热点威胁如IP、域名等； |
|  | 高级威胁防护 | 内置高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，支持监控高级威胁检测数据，并进行可视化展示； |
|  |  | 内置暴力破解检测引擎，支持检测telnet、ftp、mysql、smb、rlogin、ssh、rdp、imap、pop3、smtp等10种协议，支持将暴力破解源IP添加到动态黑名单； |
|  |  | ★内置行为分析功能，对业务数据进行统计分析，建立业务行为基线，可视化展现不同行为分析策略实时数据和基线数据趋势，对异常行为进行告警；（提供功能截图证明） |
|  | DNS安全 | ★支持独立的DNS安全模块，可对用户端进行DNS报文检查、DGA检测、DNS反射放大检测，可对服务端进行DNS报文检查、NX防御，DNS安全模块能自动生成动态非法地址表和动态非法域名表；能对域名请求和域名解析情况进行排名统计；（提供功能截图证明） |
| 智能防护 | 资产管理 | 支持通过手动添加、批量导入、设备主动扫描、EDR资产上报、基于流量自动发现等方式获取资产信息；支持对资产进行统计、展示和管理，可查看资产详情、漏洞详情、脆弱等级、安全状态、所处位置、风险等级/安全评分、安全防护策略， |
|  |  | 支持对内网资产的远程控制情况和代理情况进行跟踪；支持通过学习资产的访问流量、访问次数数据，生成资产行为画像，实际行为出现偏差时判定异常并产生告警；支持对资产进行分组并一键完成防护优化； |
| 云安全中心 | 云安全中心 | 支持将未命中安全防护模块的域名、IP、MD5值上传至云服务器进行检测；支持从云端推送热点信息，提供防火墙版本在线下载； |
| 系统管理 | 配置维护 | ★支持配置文件本地备份和回滚，支持＞3个配置文件备份，支持配置定时保存，支持对访问控制策略、NAT策略等关键配置进行单独及加密备份和恢复；支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计；（提供功能截图证明） |
|  | 升级维护 | 支持软件版本本地备份，可备份多个系统版本文件，支持对软件版本进行快速升级及回滚； |
| 显示监控 | 威胁地图 | 支持威胁地图功能，利用威胁地图对攻击源、受害者、威胁事件进行集中展示，支持安全事件实时播报； |
|  | 设备状态 | 支持系统温度、CPU温度、CPU利用率、内存利用率、电源故障等告警，支持CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率等硬件资源实时利用率及其历史使用情况追踪； |
|  | 威胁统计 | 支持对病毒防御、入侵防御、WAF、僵木蠕防御、DDOS攻击、APT/DGA/隐蔽通道等按照威胁类型/攻击主机/受攻击主机三种维度结合威胁等级和时间周期进行统计、排名。 |
| 数据中心 | 报表 | 内置不少于20种预定义报表模板，支持应用流量、用户流量、上网行为、威胁统计等报表，支持报表自定义； |
|  |  | 支持一次性报表及周期性报表，可自定义统计时间；支持报表本地存储、在线查看、即时导出及邮件订阅，支持PDF、WORD及EXCEL格式导出； |
|  | 审计 | 支持独立审计策略，可对URL地址、网页标题、网页内容、邮件行为、邮件内容、FTP上传/下载行为及文件内容进行审计，支持审计白名单； |
|  |  | ★提供完善的审计数据查询功能，可对用户访问网站、邮件收发、FTP上网行为以及用户上网流量时长等内容进行查询；支持进行违规应用分析、违规网站分析、用户违规访问公示；（提供功能截图证明） |

#### 2、零信任VPN参数

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 并发用户数≥400，支持流量≥20Gb,内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，≥6个千兆电口，≥2个千兆光口，提供50套零信任接入授权 。 |
| 功能参数 | 支持单臂模式、路由模式部署。 |
|  | 支持跨平台免插件访问，支持多资源（http/https/websocket等）免客户端接入。 |
|  | 支持发布TCP协议资源（包括FTP、TELNET、RDP、SMTP/POP3邮箱及其他常规C/S应用），支持发布UDP协议资源（包括DNS、TFTP、SMB、SIP等常规C/S应用）。 |
|  | ★支持WEB资源配置URL黑白名单，且URL黑白名单支持通配符配置。（提供功能截图证明） |
|  | 支持以隧道应用方式发布域名资源，日志审计可以记录到URL级别，支持为隧道域名应用添加WEB水印，支持隧道域名应用单点登录功能。 |
|  | ★支持站点智能梳理，支持使用自动改写采集的方式梳理依赖站点，支持依赖站点一键启用，自动采集便于业务快速上线，简化运维工作（提供功能截图证明） |
|  | 支持管理员认证策略，认证策略包括主认证和短信认证；支持给不同的管理员分配不同的认证策略。 |
|  | 支持多因素认证，比如用户名密码认证+短信认证。 |
|  | ★提供SPA（单包授权机制）即可支持所有用户都必须安装安全专属客户端，经过SPA鉴权之后才能够访问认证登录界面，支持配置源IP地址白名单，白名单内的IP可正常访问（提供功能截图证明） |
|  | 零信任控制中心的监控中心包含用户监控模块，包括在线用户，用户状态，爆破锁定IP,闲置账号，其中用户状态包括是否异常锁定以及异常行为。（演示内容） |
|  | 零信任控制中心的监控中心包含设备状态模块，包含本机设备，业务告警，CPU使用情况，内存使用情况，磁盘使用情况，设备负载，网络吞吐等。（演示内容） |
|  | 支持免辅助认证，可手动勾选信任浏览器后，在该浏览器下30天内不需要重复输入短信验证码，提升用户体验，时长有效期可设置。 |
|  | 针对Windows用户，支持配置虚拟专线功能，当用户登录零信任客户端之后，自动断开互联网连接，避免互联网威胁影响内网业务系统。 |
|  | 支持终端环境诊断排查，提供终端诊断工具，支持对当前终端的基本环境进行扫描和一键修复，便于自行排查修复终端问题，减少IT运维人员工作。 |
|  | ★在不需要额外搭建认证平台、认证组件的情况下便可支持以下认证方式：本地账号密码认证、LDAP/AD认证、OAuth2.0标准协议的票据认证、CAS标准协议的票据认证、证书认证、HTTP(S)短信认证、腾讯云短信网关、阿里云短信网关、标准Radius令牌认证、本地OTP动态令牌认证等认证方式，并可与企业微信、阿里钉钉、飞书结合实现扫码认证，支持飞书用户或个人微信企业号通过H5接入。（提供功能截图证明） |

#### 3、日志审计参数

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 指标 | - 基于j2ee平台构架，具备跨平台性、开放性和扩展性；通过web方式对本系统实现管理； - 支持SSL加密模式传输； - 支持windows ,linux系统； 包含30个license审计节点。 |
| 系统部署 | 支持单级部署； 支持多级部署。 |
| 系统性能 | 日志采集峰值：35000EPS 日志采集均值：20000EPS 综合处理峰值：35000EPS 综合处理均值：20000EPS 数据存储能力：支持大数据存储；压缩加密存储，压缩比不低于10:1；日志存储不低于20000条/M 支持BT级数据交互式多条件查询,百亿级数据查询结果返回延时小于10s |
| 数据采集 | 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集； 支持实时自动刷新每个日志源的实时日志列表，支持在实时日志界面通过选择过滤器来监视所关注的特定类型的日志； 支持首页展示日志采集总量统计，可按不同日志源种类分类显示日志总量及大小，并支持导出； 支持独立展示每个被采集源最近24小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况，支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态； 支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集； ★支持IPv6/IPv4双栈环境部署，对IPv6/IPv4日志源的日志进行高速采集。（提供第三方检测报告） |
| 数据存储 | 支持自定义存储位置，支持多盘并行存储，当磁盘满后自动切换存储位置，支持磁盘阵列、SAN、DAS等外部高性能存储； 支持IPv6日志的全量存储。（提供第三方检测报告） 支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储、网络存储，并能够以根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数。（演示内容） |
| 数据查询 | ★支持首页以全国地图、全球地图展示最近24小时日志访问源和访问目的的分布，能根据颜色区分访问来源和访问目的数据量大小，能够通过首页地图快速下钻查询指定区域的日志详细信息；（提供功能截图证明） 支持为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件。 数据查询中，支持在日志查询结果上针对源IP、目的IP、操作、源端口、目的端口等字段一键快速统计，以饼图方式展示，对于源IP和目的IP（公网地址）还支持以中国地图、世界地图方式展示，在统计图上能够进行点击下钻查询对应条件的日志结果。（演示内容） |
| 告警管理 | 支持实时告警展示，可根据告警规则、告警级别两个维度进行实时告警监视，并可对刷新事件间隔进行设定； 支持基于时间轴展示告警数据分布，能够通过时间轴进行查询分析。 |
| 告警响应 | 支持邮件、Snmp Trap、声音、声光、短信、一信通响应、数据库响应等多种告警方式，支持报警内容引用字段变量参数。 |
| 统计报表管理 | 系统内置上百种报表模版，支持自动实现智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应； |

#### 4、交换机参数

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1200Mpps |
| 表项规格 | ★支持MAC表项≥64K，支持ARP表项≥64K、支持IPv4路由表项≥64K ，IPv6路由表项≥32K（提供第三方检测报告证明）。 |
| 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。 |
| Vxlan | 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道。 |
| 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为父节点将下联交换机、AP纵向虚拟为一台设备管理。 |
| 国产化 | ★为保证业务连续性，交换机核心芯片（CPU芯片、NP芯片）须为国产芯片（提供第三方检测报告证明）。 |
| 单台配置 | 万兆光口≥24，40G光口≥6，交流电源≥2， 3年原厂质保。 |

#### 5、统一运维监控系统参数

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 1、支持对机房重要IT设备包括网络交换机、安全防火墙等设备的运行状态监控; |
|  | 2、监控视图一屏展现，异常告警显著标记，避免到各层级、各平台分别查看监控视图; |
|  | 3、支持自定义监控策略，包括告警作业的执行计划、告警接收人、推送方式、告警消息模板等; |
|  | 4、支持系统运行健康报告，定时出具系统健康报告，掌握系统健康动态、系统变化趋势，预测未来指标变化趋势，提前识别风险; |
|  | 5、支持自动化巡检、定时巡检，及时掌握系统整体健康状态，统计分析结果，并标注异常对象提醒重点关注; |
|  | ★6、支持消息外发，包括短信、微信或邮箱等方式及时发送告警信息至运维人员，确保告警、故障能够及时通知到人。（提供功能截图证明） |

## 三、实施要求

### 2.1项目总体要求：

中标人须为本项目提供技术先进，安全可靠的线路专网服务，采用的专网技术应通过双节点设置消除网络中的单点、单链路故障隐患。中心汇聚点采用双路由接入，确保骨干网络安全。同时提供IP地址规划、配置等服务，确保所有医疗机构100%接入电子政务外网，与省市电子政务外网互联互通。中标人还需提供统一安全接入服务，保证各医疗机构的安全接入。

（1）中标人需提供上述所有安全接入租赁设备的托管服务，采购人不提供租赁设备安装环境。

（2）中标人需提供负责配备本项目的光缆、尾纤等光缆线路材料。

### 2.2安全服务需求：

（1）中标人需按照项目需求提供符合等级保护三级的安全服务以及相关特征库、病毒库的升级。

（2）中标人应：1.定期组织评估网络运行安全风险；2.防范计算机病毒和网络攻击、入侵等危害网络安全行为的防护措施；3.监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术手段，做好安全防护；4.对用户操作行为和终端系统日志进行审计，审计记录应提供统计、查询和分析功能，并至少保存12个月。

（3）中标人及时处置上级通报以及自我检查发现的网络安全隐患、漏洞和事件，并在规定时间期限内向采购人反馈处置整改情况

（4）中标人需配备安全设备备品备件，确保设备出现问题后可以及时替换而不影响业务。

（5）项目服务期限内中标人应免费提供技术保障及人员培训并提供详细的安全培训方案。

### 2.3项目实施要求：

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案（包括但不限于施工组织、施工计划、技术人员配置、费用账单管理等）。投标人拟投入本项目的实施小组组织机构齐全，各项制度健全，责任分工明确，拟选派至少1名项目经理具备同类项目实施经验。

（1）中标人必须于合同签订后60日内提供招标文件中的所有服务（因采购人原因除外）。

（2）单条线路开通时间：自接到采购人通知后，5个工作日内完成线路开通工作；对于应急线路，服务商在接到通知后24小时内开通。

（3）对于既有单条线路需进行割接的，中标人须在接到采购人通知后10个工作日内完成单条线路割接工作，割接过程中须保证原有业务中断时间不超过0.5小时，且相关协调工作均由中标人承担。

（4）单条线路拆除时间：自接到采购人通知后，10个工作日内完成线路拆除工作。

（5）单条线路迁移时间：自接到采购人通知后，10个工作日内完成线路迁移工作。

（6）建立完备的客户档案：项目实施过程中，投标人应将对开通的线路、设备进行准确标签标识，以保证维护资料的准确性；建立详细、完备的线路资料档案，为保证扬州市全民健康信息平台—电子政务外网卫健业务接入运维项目稳定运行提供良好的物质条件。

（7）每条线路安装完毕后需由中标人和被安装单位共同填写《扬州市全民健康信息平台—电子政务外网卫健业务接入运维项目建设完成确认单》，并作为后续验收的文件之一。

### 2.4运维服务需求：

（1）投标人提供市、县（市、区）两级维护服务保障体系和完整合理的售后服务，售后服务中需包含服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容；其中人员力量需提供该项目团队成员相关资质文件及身份证、正式职员证明材料。

（2）投标人需具备专业网管，对线路故障及时告警并通知修复，对于设备故障，应派人携带备件及时更换相应的的网络传输设备。

（3）投标人需设有7*24小时故障报修受理服务机构，有故障30分钟到达现场，一般故障4小时内解决排除，重大故障12小时内解决排除。

（4）提供常态化全部通信线路的巡检、维护服务，每季度巡检次数不少于1次，并提供全面巡检报告，巡检内容包括但不限于通信线路物理状态、行业通用技术指标、客户方定制的相关通信线路配置管理规定的合规性检查、通信线路台账、新增拆机移机情况、租费核准等，提供24小时统一故障申告服务电话，提供故障响应流程和服务承诺。

（5）除人为破坏和不可抗力影响外，如通信线路发生大面积中断故障（故障比例达到线路总数10%及以上），时间连续超过4小时及以上，中标人有权扣除1个月的相关故障通信线路租用费用；一年内发生大面积中断超过2次，采购人有权终止合同，中标人须承担相关法律责任。中断故障时间的计算，以中标人接到采购人通知或中标人查出中断的时间起至恢复通信服务时止。

### 2.5应急保障需求：

（1）中标人需根据采购人的要求，及时派出技术维护人员到重要保障任务现场提供服务保障，遇有重要安保任务（重大活动、会议、警卫、安保等），需提前检查线路及设备，遇到网络故障立即处置。

（2）中标人应按照采购人要求对市局大数据管理中心接入间以及接入间至1号机房之间的连接光纤提供免费整理服务。

（3）中标人需设置备品备件中心，由专人负责为本项目配备备品备件，确保设备出现问题后可以及时替换而不影响业务。

（4）项目服务期限内免费提供技术保障及人员培训并提供详细的培训方案。

## 四、其他要求

1、合同签订时，采购人将根据既有租赁线路实际使用情况，明确本项目初始线路分配清单，后续如有变化，根据采购人提供的线路开通或拆停单实时纳入本项目中实施，并据实结算费用。

2、各类线路租赁单价应包含线路费用、相关设备费用、施工费用、开户费用等所有费用，中标人不得再收取额外其他费用。

3、项目实施过程中，中标人须严格按照安全施工相关要求开展工作，如发生任何施工事故，后果均由中标人自行承担。

4、中标人如遇必要的网络割接，须提前5个工作日以书面方式（加盖公章）告知采购人，经采购人同意后，才可实施。

6、中标人根据具体采购内容对照上述要求实施。

7、中标人在投标文件中的所有承诺、方案等均须完全履约。在合同签订后，采购人将对投标文件中的内容进行核实，如有不实，视为虚假承诺，采购人有权取消合同，并按照中标人虚假承诺应标处理。

8、中标人须接受采购人关于数据与网络安全的保密管理与监督、数据与网络保密制度审查等要求。

9、验收要求：

①合同签署后，中标人根据项目需求进行安装、调试，中标人提交最终成果后，由采购人和中标人组织相关人员共同对交付的最终成果进行随机抽查；

②安装、调试结束时，由中标人和被安装单位共同填写《扬州市全民健康信息平台—电子政务外网卫健业务接入运维项目建设完成确认单》作为验收的文件之一；

③中标人应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合采购文件技术要求，中标人应在3天内免费进行优化，使之达到采购文件要求，所有费用由中标人负担。

④交付验收标准：符合采购文件和采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；在验收过程中发现有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求进行系统优化、调试等措施妥善处理，直至符合采购人的要求，并承担由此发生的一切费用和损失。

五、演示要求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1） 对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价 格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％ |
| 技术性能 （36分） | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件的相关要求的得36分；打★项每负偏离一项扣2分，扣完为止。 （投标人需如实填写所投产品参数并提供相应截图或检测报告等证明材料） |
| 功能演示（14分） | 投标人将以下演示内容自行录制成视频进行演示并在系统中上传演示，视频统一采用录制真实软件操作视频方式进行功能演示(视频画面需清晰)。视频演示时间控制在15分钟内。视频随投标文件上传，未上传或无法播放不得分。 1、下一代防火墙需满足： ①支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理。 ②访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址。 ③HTTP DDOS防御支持采用阀值检查、源/目的限流、源认证、会话限制等方式综合进行HTTP FLOOD、HTTP URI CC攻击、HTTP连接耗尽等攻击防护；HTTPS DDOS防御支持采用阀值检查、源/目的限流方式进行HTTPS FLOOD攻击防护。 2、零信任VPN需满足： ① 零信任控制中心的监控中心包含用户监控模块，包括在线用户，用户状态，爆破锁定IP,闲置账号，其中用户状态包括是否异常锁定以及异常行为。 ②零信任控制中心的监控中心包含设备状态模块，包含本机设备，业务告警，CPU使用情况，内存使用情况，磁盘使用情况，设备负载，网络吞吐等。 3、日志审计需满足： ①支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储、网络存储，并能够以根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数。 ②数据查询中，支持在日志查询结果上针对源IP、目的IP、操作、源端口、目的端口等字段一键快速统计，以饼图方式展示，对于源IP和目的IP（公网地址）还支持以中国地图、世界地图方式展示，在统计图上能够进行点击下钻查询对应条件的日志结果。 （提供视频演示，每满足1条得2分，全部满足得14分，不提供视频演示或不满足的不得分） |
| 技术方案 （25分） | 项目总体建设方案 投标人应根据招标文件要求提供项目总体建设方案（包括但不限于总体技术思路、组网架构、设备安装环境等）进行综合评分： - 优于招标文件要求的得5分； - 符合招标文件要求的得3分； （3）不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 安全服务方案： 投标人根据《扬州市电子政务外网安全管理办法（试行）》、《信息系统安全等级保护测评要求》等相关文件要求，结合本次项目实际需求，提供安全服务方案进行综合评分； （1）优于招标文件要求的得5分； （2）符合招标文件要求的得3分； （3）未提供方案或方案不合理的不得分。 |
|  | 项目实施管理方案： 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的实施管理方案。评委根据投标人提供的方案进行综合评分： （1）优于招标文件要求的得5分； （2）符合招标文件要求的得3分； （3）不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 运维服务方案： 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的运维服务方案。评委根据投标人提供的方案进行综合评分： （1）优于招标文件要求的得5分； （2）符合招标文件要求的得3分； （3）不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 应急保障方案： 依据投标人针对本项目线路安全稳定运行而提供的应急保障方案。 （1）优于招标文件要求的得5分； （2）符合招标文件要求的得3分； （3）不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 履约能力（10分） | 1、投标人具有信息技术服务标准（ITSS）运行维护一级的，得3分；具有信息技术服务标准（ITSS）运行维护二级及以下的，得1分；满分3分，没有不得分。 2、投标人具有CCIA信息系统业务安全服务资质二级及以上得2分，没有不得分。 3、投标人具有运维监控平台得2分，没有不得分。 4、项目负责人具有高级网络规划设计师（由人社或工信部颁发）、系统集成项目管理工程师（由人社或工信部颁发）、通信工程师证书（由人社或工信部颁发）有一个证书得1分。满分3分，没有不得分。 以上须提供证书原件，扫描上传。 |
| 业绩 （5分） | 投标人须提供2021年1月1日至今承接过类似项目业绩，每提供1份合同得1分，满分5分。（提供合同原件扫描上传） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于   信息传输业    行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。