招　标　文　件

项目名称：泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼物业管理服务采购项目

项目编号：JSZC-321323-JZCG-G2025-0003

| 采购人： | 泗阳县疾病预防控制中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 泗阳县公共资源交易中心 |

2025年2月12日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标方法	19

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	48

第六章  投标文件格式	53

第一章  投标邀请

受泗阳县疾病预防控制中心的委托，泗阳县公共资源交易中心就泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼物业管理服务采购项目(JSZC-321323-JZCG-G2025-0003)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼物业管理服务采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年3月4日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321323-JZCG-G2025-0003

2.项目名称：泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼物业管理服务采购项目

3.预算金额：97.3万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：97.3万元

5.采购需求（简介）：泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼位于泗阳县众兴街道北京西路82号，占地面积约8000平方米，总建筑面积近8392.14平方米。管理服务内容包含房屋建筑共用部位和共用设施、设备的巡查、养护和管理；日常保洁、保安、交通与车辆停放秩序的管理、水电维修、公共场所及公共设备设施的日常维护与管理，维持公共秩序，处置突发事件等，具体详见采购需求。

- 6.合同履行期限：3年，自签订合同之日起算。合同期间，采购人可以对服务人员数量进行调整，最终按调整后实际人员数量及考核后据实支付服务费用中标人必须服从。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱与戒毒企业、残疾人福利性单位（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年3月4日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-85229058。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：泗阳县疾病预防控制中心

地   址：泗阳县众兴镇北京西路众兴镇政府东侧

联 系 人：王克锦13851367899

2.采购代理机构信息

名    称：泗阳县公共资源交易中心

地  　址：泗阳县北京中路20号

联 系 人：  武胜春

联系方式：0527-85278008

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1

6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的，对小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，对提供有效节能产品或环境标志产品认证证书的投标人加分。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 3 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 15.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商报价得分＝（评标基准价/其他供应商最终报价）*15。 |
| 技术响应 | 服务要求承诺（一）及相关服务方案 | 10.00 | 1、投标人承诺中标后按照第四章、采购需求-七、日常管理服务标准及要求-（一）服务要求、（二）项目组织管理、（三）水电管理服务标准提供服务，得8分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六部分”，未提供不得分。2、投标人对服务要求、项目组织管理、水电管理的采购需求内容，自行提供上述服务方案，服务方案全部优于采购需求的，得2分；服务方案符合采购需求的，得1分；未提供不得分。 |
|  | 服务要求承诺（二）及相关服务方案 | 10.00 | - 1.投标人承诺中标后按照第四章、采购需求-七、日常管理服务标准及要求-（四）道路、停车场（车棚、车库）及配套设施、（五）保洁管理服务标准、（六）安保管理要求提供服务，得8分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六部分”，未提供不得分。2.投标人对道路、停车场（车棚、车库）及配套设施、保洁管理服务标准、安保管理要求的采购需求内容，自行提供上述服务方案，服务方案全部优于采购需求的，得2分；服务方案符合采购需求的，得1分；未提供不得分。 |
|  | 考核标准承诺 | 9.00 | 投标人承诺中标后按照第四章、采购需求中“八、考核标准”要求实施，得9分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六部分”，未提供不得分。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似非住宅物业服务项目业绩（服务合同中至少包含保安、保洁），每有一个得3分，本项最高得12分。注：1、投标文件中同时提供中标（成交）通知书、合同、合同甲方出具的验收合格证明材料（或合同甲方出具的履约评价证明材料）、任意一张合同服务费发票电子件，未提供或提供不齐全不得分；2、合同甲方出具的履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分；3、中标人提供的业绩将随中标结果同步公开。 |
|  | 相关证书 | 9.00 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得3分，本项最高得9分。 注：1、投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；2、中标人提供的相关证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 应对突发事件预案 | 6.00 | 投标人提供的突发事件应急处理预案（包括消防（火灾、爆炸、安全疏导）、其他应急灯，以及卫生消毒、清洁环保、洪涝、雨雪、停电、停水等）有相对完善的组织机构和应急预案等内容。优于采购需求得6分；满足采购需求得4分；方案内容不完整得2分，没有内容不得分。 |
|  | 设备、工具、服装要求 | 3.00 | 在满足采购需求基础之上，根据投标人对拟投入本项目服务的设备、工具、服装方面打分。优于采购需求得3分；满足采购需求得2分；没有内容不得分。 |
|  | 内部考核和培训制度 | 6.00 | 投标人内部考核管理制度、员工培训计划及相关保证措施的有效性等内容进行打分。优于采购需求得6分；满足采购需求得3分；制度、计划、措施描述不完整得1分，没有内容不得分。 |
|  | 项目经理 | 13.00 | 1、具有大专学历得2分，本科及以上学历得4分，最高得4分；具有消防设施操作员证书得3分；2、自2020年1月 1 日以来（以合同签订时间为准），项目经理（或项目负责人）具有类似非住宅物业服务经验（服务合同中至少包含保安、保洁），每有一个得3分，最高得6分。共计13分。 注：1.提供业绩项目合同证明材料电子件（合同中明确显示项目经理（或项目负责人）姓名，合同中无法显示的，需同时提供合同甲方出具的加盖甲方公章的显示项目经理（或项目负责人）姓名的服务证明材料电子件）、合同甲方出具的验收合格证明材料（或合同甲方出具的履约评价证明材料）、任意一张合同服务费发票电子件；2. 提供项目经理学历证书电子件；3.合同甲方出具的履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分；4. 投标人提供的项目经理资料上传至投标文件中，未按要求提供或提供不全不得分；5.已在“企业业绩”评分项上计分的业绩，在“项目经理”业绩评分项上不再进行计分；6.中标人证书及业绩将随中标结果同步公开。 |
| 其他 | 人员素质 | 6.00 | 监控室保安、水电工年龄优势（以居民身份证为准）：男性在50周岁（含）以下的，女性在45周岁（含）以下的，每有1人得2分，本项最高得6分。（响应文件中提供身份证电子件，未提供不得分。） |
|  | 服务费用分配方案 | 1.00 | 投标人根据明细报价表中所列的各项费用提供费用分配方案和费用测算分析说明，对分配方案和测算分析说明进行打分。有利于保障并提高服务质量，优于采购需求的得1分，能够实现采购需求的得0.5分，其他不得分。明细报价表中如出现“主动让利、优惠、折扣”等视为报价不合理，本项不得分。 |

- 第四章	采购需求

一、项目概况

- 泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼位于泗阳县众兴街道北京西路82号，占地面积约8000平方米，总建筑面积近8392.14平方米。

- 二、服务期：3年，自签订合同之日起算。

合同期间，采购人可以对服务人员数量进行调整，最终按调整后实际人员数量及考核后据实支付服务费用中标人必须服从。

三、付款方式

采购人约定在合同签订后，采购人在接到中标人票据的10个工作日内，支付合同金额的10%作为预付款；

剩余价款于三个月后分十一次支付，每三个月支付一次，每次支付合同价款8.18%，最后一次支付合同价款8.2%。（物业服务费每三月支付一次，自合同签订之日起，第四个月的15日前支付前两月的物业管理费，以此类推。）

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

四、款项支付相关要求

1．采购人按照中标人实际投入人员数量及各单项人均费用并经考核完成后据实结算。合同期间，如增减服务范围，按实际增减的人员和单项人均单价调整服务价款。中标人未按要求向采购人提供发票的，采购人有权不予付款，直至发票按要求提供正确为止。且采购人有权从应付款项中直接扣除应由中标人承担的违约金及其他相关款项。

2.每次付款前依据考核标准，扣除应扣款项后支付应付费用，考核分数在90（含）分以上的，支付当期全部费用；考核分数在70（含）-90（不含）分的，支付当期应支付金额的90%；考核分数在60（含）-70（不含）分的，支付当期应支付金额的80%；考核分数在60以下分的，支付当期应支付的金额的60%。

3．中标人向采购人提交符合要求的发票（包含当期人员工资总额、社保总额、服装费、耗材费、设备折旧费等明细）时，应提供人员工资支付明细（须提供银行机构出具的员工工资支付明细证明）及社保缴纳相关证明资料（1、社保缴纳证明须列明每个服务人员的社保缴纳情况，以社保主管部门出具的为准；2、社保证明缴款单位为中标人），采购人将按照经确认的服务名单核对工资支付、社保缴纳情况，符合付款条件的，采购人将按规定支付合同款。采购人在付款完成后将款项支付相关材料（发票、员工工资支付证明、社保缴纳证明及付款回执等）存档备案，随时接受监管部门检查。

4．中标人须按以不低于投标报价确定标准给员工发放工资、给符合缴纳社保成员缴纳全额社保、给全员全额购买意外险（或雇主责任险），相关标准在采购合同中予以明确，如中标人违反合同约定，采购人将按违约处理不予支付当期合同款，并有权收取违约金5万元并追究违约责任，并按擅自变更合同违法行为报监管部门处罚。另如有违反《劳动法》等相关规定的，报相关主管部门处理。

5．项目履约过程中，如中标人服务人员经采购人同意进场更换导致服务人数不足的，采购人将按照相应的日工资进行扣除后支付当期的合同款。未经采购人书面同意擅自减少服务人员数量的，采购人将按违约处理不予支付当期合同款，并有权收取除违约金5万元并追究违约责任。

五、报价要求

1. 投标人按照本项目特点编制投标分项报价表，内容主要包含完成本项工作所需的人员工资（不得低于宿迁市现行最低工资标准）及加班费（含节假日）等补助和福利费、耗材费、人员服装、给符合缴纳社保成员缴纳全额社保、全员全额意外险（或雇主责任险）、税金、利润、政策性调整引起的成本上升风险以及为完成物业服务管理工作所涉及到的一切所有费用，采购人在上述价款之外不再支付其他任何费用。

2．投标人应在投标文件中明确增值税纳税人身份（增值税一般纳税人或是小规模纳税人），投标文件中提供相应纳税人身份证明截图，并根据本单位纳税人身份在投标明细报价表中按国家规定如实填报税金。否则，按无效标处理。

3．投标人应在投标分项报价表中为项目组所有成员（合计10人）填报、购买意外险（或雇主责任险），保险单价不得低于本单位2023年1月1日以来任意一次为员工购买意外险或雇主责任险的单价（提供保险机构出具的保险凭证，凭证中应明确反映本单位员工保险内容和价格）。否则，按无效标处理。

4.投标人应在投标分项报价表中为普通保安（含水电工）3人、监控室保安2人、（至少5名），全额填报、购买社保，否则，按无效标处理。

下表为宿迁市社保最低缴纳标准，投标人应按不低于此标准报价。社保缴纳应当符合行政主管部门相关规定。如遇政策调整，投标人自行承担。

| 序号 | 名称 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位社保缴纳标准及费用 | 4879（基数）*【16%（养老保险）＋0.5%(失业险)＋7%（医疗保险）＋1%（生育险）+0.4%（工伤险）】+5 |

5．为保证服务队伍的整体素质和相对稳定性，投标人应充分考虑管理和服务人员的工资待遇。投标人要综合考虑宿迁劳动市场因素，激发员工积极性，不同岗位合理分配工资。

人员工资不得低于宿迁市目前最低工资标准，即按《关于调整全市最低工资标准的通知》（宿人社发〔2024〕1号）政策执行，否则按无效标处理。

6. 项目履约过程中，项目所需工具、设备、物耗等均由中标人提供，投标文件中必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备明细表，并在物耗明细表中列明，如在服务期内，中标人提供工具、设备、物耗等质量不符合采购人要求的，应按采购人要求无条件更换。

7．项目履约过程中，中标人应根据工作需要，安排好双休日及节假日的值班人员，编制各岗位排班表报采购人备案后执行，所涉及的费用，包含在此次报价中。

8.中标单位每月15日前需将人员工资支付、社保缴纳情况报采购人备案。

9.其他物业管理服务质量要求按江苏省、宿迁市有关标准及采购需求执行，涉及费用均包含在本次投标报价中。

10．投标人结合对采购需求与预算的理解，结合物业服务市场价格，根据不同岗位员工工资、加班补助、劳保福利、社保、意外险、耗材等费用，根据明细报价表中所列的各项费用，提供服务费用分配方案和费用测算分析说明。在保障服务要求的基础上，采取措施激励合同履行人员，提高履约质量。

六、人员配备要求

以下人员配备为最低要求，不接受负偏离，响应文件中提供全部响应要求的承诺函电子件（加盖公章，承诺函格式附后），否则按无效标处理

| 序号 | 人员配备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（兼安保主管） | 1 |
| 2 | 普通保安（含水电工） | 3 |
| 3 | 监控室保安 | 2 |
| 4 | 保洁员 | 4 |
| 5 | 合计 | 10 |
| 注：以上人员均统一着装，挂牌上岗，仪表整洁规范，做到文明服务、优质服务。 |  |  |

- （一）日常管理员（兼安保主管）：1名

年龄45周岁（含）以下（以居民身份证为准），身体健康，有责任心，熟悉物业管理相关法规，并能规范组织管理服务工作，知识面广，专业技能熟练，有较强的组织领导能力和协调能力。全面负责物业管理相关人员的管理、监督、指导、培训、考核等工作，服从业主的管理和考核。中标人须严格按照投标文件及采购人要求配备项目经理。

（二）安保员：5名

1.普通保安（含水电工）：3名

男65周岁（含）以下（以居民身份证为准），女55周岁（含）以下（以居民身份证为准），身体健康，高中以上文化，接受过安全保卫或相关训练，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正，吃苦耐劳并有一定的处置突发事件能力，退伍军人最佳。遵守采购单位的相关纪律要求，负责综合办公楼内部巡视、大厅、各出入口、楼前后及周边、停车场、地面流动巡逻执勤；整个区域内24小时安全值班、安保监控值勤、公共秩序维护、车辆的秩序停放及安全、来访人员及车辆和货物进出登记和管理。熟悉项目环境，熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。水电工要求男55周岁（含）以下（以居民身份证为准），女50周岁（含）以下（以居民身份证为准），具有水电工程管理经验，具有从事高压、低压电工作业资格，负责水电线路、管道日常巡查维修，照明、开关、插座等维修、更换，负责中央空调、精密空调等的日常巡查。

2.监控室保安：2名

男55周岁（含）以下（以居民身份证为准），女50周岁（含）以下（以居民身份证为准），身体健康，有责任心，有处理突发事件的经验，退伍军人优先，负责电视监控和消防监控、消控室值班及器材巡检。应受过专业培训并具有“消防设施操作员证书(原建(构)筑物消防员)”。

（三）保洁员：4名

男65周岁（含）以下（以居民身份证为准），女55周岁（含）以下（以居民身份证为准），身体健康，有吃苦耐劳精神，责任心强。负责以下内容：

1.院内所有道路、停车场、车库、绿化带等公共卫生保洁；

2.办公楼（除个人办公区域外）和大厅内外、楼道、走道、栏杆、卫生间、会议室、接待室、活动室、值班室、电梯轿厢等区域卫生保洁；

3.楼层及部分办公室内保洁;

4.标识、宣传牌、信报箱、门卫、岗亭、监控探头、垃圾桶、果皮箱等保洁；

5.垃圾收集与处理、卫生消杀，并安排专人按照国家相关规定做好垃圾分类工作；

6.大楼内所有卫生间易耗品的管理。（所有易耗品品牌需按照业主单位需求由投标人提供）

注：1.除项目经理外，其他成员可在中标后按要求聘用相关人员，并依法签订劳动合同。所有人员进场前采购人将对其是否有违法犯罪记录进行审查，审查不通过不予留用，不得兼职。

2.中标人须严格按照投标文件配备项目经理，如若更换，须经过采购单位书面同意后履行更换手续，并承担2万元违约金；项目经理岗位空缺期间，采购人记录扣除中标人服务费 500 元/日；除因项目经理不称职而采购人要求更换外，中标人因自身原因更换项目经理的不得超过 1 次，否则每多一次，采购人扣除中标人5000元月服务费。

3.采购方有权根据工作表现、工作需求提出更换人员，中标人需在采购方提出需求一个月内完成人员更换，并完成更换人员的费用结算。

4.一般工作人员年流失率不得超过15%（从中标人接管满三个月起计算），每超过一个百分点，中标人须向采购人支付违约金 10000 元，该费用从当月物业服务费中扣除。

5.所有人员均须有健康证，无重大疾病和传染病，均无犯罪记录，未受过刑事处罚，未有相关法律纠纷。由中标人按照相关要求招聘，并获采购方认可后进场。

6.中标人在中标结果公告发出之日起7日内将所有人员资料交采购人审核，以上聘用的人员经采购人审核书面同意后方可上岗。

7.如因中标人项目组成员疏忽或失职造成贵重物品被盗、毁坏或发生重大安全事故，中标人承担一切赔偿责任。履约期间，如若发生项目组成员工伤或遇项目组成员造成自身或他人人身伤亡事故及财产损失，均由中标人负责，与采购方无关。

8.履约过程中，中标人须按照国家及地方规定按月给符合缴纳社保成员全额缴纳社保、全员购买意外险（或雇主责任险），在合同签订后7日内将意外险（或雇主责任险）购买情况报至采购人。

七、日常管理服务标准及要求

中标人应在进场前，在响应文件服务方案基础上，根据采购方实际需求，提供更加完善、优化的个性化服务方案，经采购方审核同意后遵照执行。

（一）服务要求

1.房屋建筑共用部位的巡查、养护和管理，包括：屋顶、外墙面、承重墙体、楼梯间、走廊通道、门厅、庭院等。

2.共用设施、设备的巡查、养护、运行和管理，包括：共用的上下水管道、落水管、污水管、蒸汽管、大楼室内外照明（不含大楼亮化）、中央空调、楼内消防设施设备、电梯及弱电管线等。

3.公共设施和附属建筑物、构筑物的巡查、养护和管理，包括：道路、室外上下水管道、化粪池、泵房、停车场、水池等。

4.公共绿地、花木、建筑小品等的保洁与管理。

5.附属配套建筑和设施的巡查和管理。

6.公共环境卫生，包括房屋共用部位（含三楼、五楼、六楼的会议室、接待室、活动室、值班室、部分室内办公）的清洁卫生，医废暂存室的清洁卫生与登记，公共场所的清洁卫生、垃圾的收集、分类和清运。

7.主楼屋顶、电梯（两部）和玻璃（含科室窗户）专业清洗，一年不得少于一次。

8.所有室内外空调深度清洗，清洗一年不得少于一次。

9.院内交通与车辆停放秩序的管理。

10.维持公共秩序，处置突发事件，包括安全监控、消防安全、巡视、门岗执勤等，配合采购方做好日常健康体检秩序维护和妥善接待上访群众。

11.管理与物业相关的工程图纸、业主（使用人）档案与竣工验收资料。

12.业主和物业使用人自用设施设备的维修、养护，在当事人提出委托时，乙方须接受委托并合理收费。

13.大楼卫生间内所有消耗品由投标人提供，主要是：所有卫生间的洗手液、洁厕灵等。

14.大楼内零散维修材料由投标人提供，主要是：桌椅、门锁等材料。

| 疾控中心综合办公楼物业每年耗材、维修及其他费用明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拖把 | 24把 | 24个卫生间 |
| 2 | 马桶刷 | 24把 |  |
| 3 | 洁厕灵 | 288瓶 |  |
| 4 | 洗手液 | 288瓶 |  |
| 8 | 楼面清洁 | 包含：大楼主楼和附属建筑屋顶、车棚顶、电梯（两部）和玻璃（含科室窗户）专业清洗，一年不得少于一次。 |  |
| 9 | 零星维修 | 包含：灯、门及门锁维修，桌椅维修等。投标人报价需包含此项费用。 |  |

15.对业主和物业使用人违反《业主公约》的行为，针对具体行为并根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止等措施。

16.针对大楼物业服务需求，制定物业管理及岗位职责、工作流程、规章制度和内部考核机制。

17.其他委托事项。

（二）项目组织管理

1.接待

穿着穿戴统一制服，仪表端庄、大方，衣着整洁，表情自然和蔼、亲切；接待时主动、热情、规范；用语准确，称呼恰当，问候亲切，语气诚恳，耐心细致。

2.值守

有完善的值班制度和交接班制度；视频监控人员要时刻监视视频动态，发现问题及时联系值守人员；大楼工作人员进出有详细的登记记录；其他工作有记录。

3.服务时限

急修服务15分钟内到位，8小时内修复，若不能，要有紧急处理措施，并对业主做出合理解释，做出限时承诺。小修可以在2日内修复，但在特殊情况下，必须做出说明和限时承诺。服务时限不得以节假日和休息时间顺延。（雨天筑漏可不受2日限制）。

4.巡检

每年年底对房屋共用部位、设施设备、道路、绿地等进行全面检查1次，掌握房屋设施设备完好状况，对完好程度作出评价；

每半年检查巡视1次房屋主体结构，发现质量问题及时向采购人报告与建议；根据业主的委托，组织维修工作；

在冬、雨季和天气异常时安排组织房屋设施巡视，对易出问题的部位重点检查；每半年检查清除1次屋面、檐沟内落叶杂物、树叶等，疏通雨水口、落水管等；

每日巡视1次建筑物入口、楼梯间通道部分以及其它共用部位的门窗、玻璃、路灯等；每年秋季对共用部位门窗作专项检查1次；

业主已委托管理的空置房，每周户外巡视1次，发现门窗损坏、锁具被撬、异味等异常情况及时通知业主，并采取必要的紧急处理措施；

巡查有记录；

巡查结束，将检查情况、维修计划及需要进行大修、中修或更新改造的项目报告业主。

（三）水电管理

1.给水设施

饮用水水池（箱）半年消毒1次，操作人员具有相应操作资格，按照程序操作，清洗时无二次污染，有严密的管理设施；水质每3个月化验1次，有供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证，保持箱体完好，池体内清洁，没有对水质构成污染的因素；保持水池（箱）结构完好，无渗水表面和支架锈蚀，漆膜脱落处及时修补。经常检查保养水箱入孔、进水管、溢水管、泻水管、水位计、液位传感器、浮球阀和各类闸门；冬季水箱有可靠的保温措施，且不得对水质产生污染；

保持泵房清洁卫生，良好的通风、照明和采暖，地面排水畅通，每3个月（结合清洗水池）清洗1次泵房；水泵运行正常，每2小时巡查泵房1次，以防低位水池液压阀（浮球阀）失灵，各种仪表指示稳定正常，阀门开关灵活，发现滴漏及时维修；水泵运转部件经常加油，保持润滑灵活；每年对水泵机组清洁保养1次；泵房内设备2年后，每年翻新1次，并标明各种标志；每日填写水泵运行记录，建档备查；

每半年对共用明装给水管道进行1次全面检查检修，对轻度锈蚀应将脱皮清理干净，在管道干燥的情况下，涂刷防锈漆两遍，然后再刷两遍面漆。各类阀门应定期检查，对出现故障的阀门及时修复，阀门应开关灵活；

专业人员派专人巡视，每日检查泵、管道、水箱、阀门、水表等状况，定期保养、维护，出现问题随时处理。

2.排水设施

化粪池每年清理2次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于水面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；

楼面落水管水口等保持完好，开裂、破损等及时更换，定期检查，每3年全面更换1次；

每周清扫1次以上排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔除沟内生长的杂草；达到目视基本干净无污渍、无杂草，排水畅通，无积水、臭味；

每季度对地下管井进行疏通、清污1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护栏。清理后达到目视管道内壁无黏附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。

3.供配电系统

建立和完善有关规章制度，包括电气设备运行操作规程、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、安全及交接班制度；

值班人员具备变配电运行知识和技能，具备上岗资格，持有上岗证书；

保持配电房清洁卫生，每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面干燥无积灰，配电柜表面无污渍；

每日检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并定时抄表并做好记录，出现异常及时处理；

每年委托专业单位对变压器、高压开关柜进行1次测试、试验等项目的维修保养；每年对变压器外部、低压配电柜进行2次清洁、保养；保证正常电力供应，限电、停电按规定时间通知业主每年检测1次保安接地电阻；每年检测1次配电房主要电器设备的绝缘强度；每年检测2次配电房内消防器材，保持消防器材完好；妥善保管高压操作工具，并每年送供电部门检测1次；

潮湿天气时，采用安全有效措施，保持配电房内主要电器设备干燥；

每月检测1次配电房内有无蚊、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝；

每日填写运行记录，建档备查。

4.弱电系统

操作人员受过专业培训，持证上岗；

工作时认真负责，精神集中，对异常情况能及时识别；发现异常，及时处理；

有切实可行的维修保养计划；保养、检修及时；

对相关设备、设施定期进行调试，使系统处于最佳工作状态；

工作、维修、养护有记录，特殊系统、设备的进入经过授权，密码有有效保护；

分系统定时检查和记录各部分、各监控点的工作及运行状态，定期对各类信息、数据进行统计分析，形成日、月报表。

5.避雷接地系统

每年雨季来临之前，对整个避雷接地系统进行检查维护；在大雷雨过后也要及时对系统进行检查，发现严重腐蚀、松脱等立即更换或紧固。

6.电梯运行与管理

（1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常，每周至少开展2次电梯安全状况检查。安全设施完好、齐全，通风、照明等附属设施完好，电梯及其安全设施每周不少于1次进行清洁、润滑、调整和检查等例行保养；每年对大楼所有电梯进行1次全面综合检查、清洗、润滑、修理、调整和测试；每年检测由维修保养企业的注册安全检查员实施并签署检测报告；每台电梯每隔2—3年必须进行1次负荷校调试验，负荷校调试验由注册安全检测员实施并签署试验报告。试验报告副本应送有关行政主管部门备案。

（2）安装、维修、保养人员和电梯司机均持有关行政主管部门核发的特种作业操作证上岗，并定期参加复审；建立健全电梯管理制度，包括：《岗位安全操作规程》《维修保养制度》《岗位责任制度》《交接班制度》《设备档案管理制度》《安全使用管理制度》和详细的《维修保养计划》等。

（3）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话、乘客注意事项置于轿厢醒目位置。在电梯轿厢内明显位置张贴《电梯安全使用许可证》，注明：注册登记及检验合格标志、电梯管理部门、管理人员、安装企业、维修保养企业以及相应的应急报警、投诉电话号码。

（4）与持有关行政主管部门核发的安全认可证书的企业签订维修保养、大中修等更新改造合同，并明确被委托企业的责任。如需自行维护保养电梯，应按电梯数量及工作状况配备足够的维护保养人员。管理部门应将电梯管理人员、维护保养人员、联系电话及有关资料报送市有关行政主管部门，经核准后，方可自行维护保养。

（5）保持电梯机房清洁，每周1次清扫地面和擦拭控制柜、主机表面、地面无积灰，控制柜、主机表面无污渍；保持电梯机房消防设施完好；每年检查2次电梯井底，清除垃圾杂物。

（6）确定合理的电梯运行时间，随时监督电梯运行状况，加强日常维修保养，适时降温、通风、防雨，做好运行服务，经常巡查楼层，防止地面水流入电梯井，值班监督，防止违章使用电梯；记录每日电梯运行情况，建档备案。

（7）电梯维护保养提前一天通知业主，并尽可能减小对业主正常生活的影响。建立电梯运行档案，记录电梯运行情况和维修保养工作内容。

（8）制定突发事件或事故应急措施与救援预案和操作程序，每年至少开展1次应急演练。电梯出现故障，物业服务人员接到报警信号10分钟内到场应急处理，维修专业人员30分钟内到场应急处理。

（9）使用有关行政主管部门统一制定的《起重机械安全技术档案（电梯类）》，对电梯逐台建档、建卡、注册登记，电梯技术档案资料应包括：《起重机械安全技术档案〈电梯类〉》和《起重机机械登记卡片（电梯类）》；产品质量合同证明；大中修更新改造后的电梯应有质量验收证明（或质量验收报告）；更改部分须有变更设计的证明文件；电梯安装验收证明和报告；运转、保养、维修记录；定期安全检查和事故记录；电梯随机文件，至少包括：井道及机房土建图、电气控制原理图、电气敷设图、电阻器元件代号说明书、安装调试说明书、使用维护说明书、出厂明细表（装箱单）等技术资料。

（10）按照国家有关制度组织办理电梯年检和电梯准用证。

7.空调系统

承担大楼中央空调系统及其配套设施的操作与维护，保持设备完好，运转正常；

根据运行和设备状况，对空调系统及其附属设施进行清洁、保养和维护，并做好记录；

保持主机清洁，每周清洁1次，要求主机和控制柜表面无污渍；

每年中央空调及分体式至少清洁杀毒室外机1次，室内机2次；每季度至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。

空调维护及运行时，每日填写运行记录，建档备查。

（四）道路、停车场（车棚）及配套设施

加强道路维修与养护，制定详细的道路维修养护计划，按照合同约定实施；

保持院内道路畅通，路面平坦整齐，排水畅通；

劝阻人为损坏路面，制止在路面焚烧垃圾、落叶或其他杂物；

停车场、车棚完好，有大、中、小修计划；

停车场内照明设施完好，通道畅通无阻；配备必要的消防设备；符合停车场规范要求，便于管理和车主停放车辆。

（五）保洁管理

1.共同楼道保洁

每日清洗打扫各楼层通道和楼梯台阶，确保干净、整洁；每月刷洗地面1次，每日收集2次业主垃圾；及时清理1次电梯口和通道摆放的烟灰缸内垃圾和烟头；每日用干净的抹布擦抹1次楼梯扶手；各层和通道的防火门、消防栓、玻璃箱内侧、灯具、墙面、地脚线、指示牌等公共设施每周循环清洁1次；各梯间墙面、天花板每周除尘1次；每月擦1次楼梯道共用门窗玻璃。地面、梯间干净，无垃圾、灰尘、杂物、污渍、水渍，无乱贴乱划，无擅自占用现象，无乱堆乱放；扶手护栏干净、光亮、清洁；梯间顶面无蜘蛛网、灰尘，地脚线无污渍，地面目视无杂物、污迹。楼梯道的玻璃上没有灰尘。

2.电梯及电梯厅保洁

确保电梯正常运行，保持电梯轿厢清洁，每日清洁1次；每周夜间对电梯内的墙面和地面进行全面的擦拭清洗1次；灯饰及轿厢顶部每周清洁1次。达到玻璃镜面基本光亮、无明显手印、污迹，轿厢四壁干净，用手触摸无污迹；灯具、天花板无积灰。

3.会议室保洁

会议室做到每周至少清洁1次，会前会后及时打扫会议室，及时检查清洁会议桌内烟头、纸屑等杂物。

4.共用卫生间保洁

每日早上、下午共用卫生间清洁2次，保洁时悬挂醒目标识；（清洁内容包括：通风换气、冲洗烟灰缸、洁具；清扫地面垃圾、清倒垃圾篓垃圾、换新的垃圾袋；用洗洁剂清洗大、小便器；用快捷布擦洗洗手盆并冲洗干净；用毛巾抹墙面、台面、开关；用毛巾擦干净玻璃、镜面；用拖把拖干净地面；喷洒空气清新剂或香水，小便器内放置香球等）；每月1次用毛巾擦灯具；每月2次对共用卫生间进行消杀，发现墙壁有字迹及时清洁。室内无异味、臭味；地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净，便器洁净无黄渍。

5.停车场、车棚保洁

每日清扫1次停车场的纸屑和垃圾；发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净；每月打开1次、停车场的集水坑和排水沟盖板，彻底疏通冲刷1次；每月擦洗1次消防栓、指示牌、指示灯等公共设施。地面没有垃圾、果皮、纸屑、积水、油迹、污迹和杂物，也没有异味，空气流通；管道油漆没有脱落和锈迹；标识、指示牌、管线没有污迹和积灰。

6.道路保洁

每日清扫2次，保洁时间不少于4小时，目视道路干净、整洁、无垃圾、杂物、浮砂，无污迹、无积水、积雪，无痰迹、烟头、纸屑，每周清洁灯具1次，无污迹和积灰。

7.标识、宣传牌、置物柜等保洁

标识、宣传牌每周日擦拭1次，清洁后检查无污渍、无积灰，不损伤被清洁物；每日擦拭1次置物柜，擦拭后置物柜干净无灰尘、无污迹。

8.绿化带保洁

每日清扫2次绿化带、草地上垃圾，捡1次草地、绿化带上的烟头、棉签等小杂物，秋冬季节或落叶较多季节增加清洁次数。确保地面干净、无积尘、无污渍、无垃圾、无痰迹、烟头、纸屑等，花坛表面洁净无污渍。

9.楼层及部分办公室内保洁

每日清洁1次（擦拭表面灰尘、用清洁剂擦拭污渍用清水冲洗干净用抹布抹干、清扫垃圾、擦拭座椅）；每半月彻底刷洗消毒1次；设施表面干净，无灰尘污渍、锈迹，场内及其周围无果皮、纸屑等垃圾，及时发现设施、设备脱焊、脱漆、断裂及其他安全隐患并报告处理；地下室每周进行1次清洁工作；10-12楼实验区桌面、地面在工作人员指导下每周清洁2次，定期对检验科玻璃器皿等进行洗刷。

10.门卫、监控探头等保洁

值班室每日清洁2次，内外地面拖洗干净，擦洗干净内外门窗玻璃、窗台、及其他台面，室内外墙面每月清洁2次，发现不卫生随时处理，保持墙、地面干净、光亮、整洁，保安大厅岗位随时保洁，桌面无积灰；工具、器具排放整齐有序；监控设备、探头每周擦拭1次，镜头用专用纸，探头外表用微湿的毛巾，擦拭不得刮伤镜片，清洁后镜头光亮洁净，探头外表干净无灰尘。

11.垃圾桶、果皮箱

垃圾桶、果皮箱每日清运2次；每日用抹布抹1次；垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹；垃圾桶、果皮箱无污迹、油污、无异味。

12.垃圾收集与处理

每日收集垃圾2次做好垃圾分类；垃圾日产日清；垃圾桶、果皮箱垃圾，每日收集垃圾2次，保持垃圾桶清洁，回收垃圾桶垃圾后重新铺好新的垃圾桶盖；建筑垃圾定点堆放；灰尘、泥沙等粉尘性垃圾在运送途中应加以遮挡，防止垃圾掉落或飞扬引起二次污染；废弃涂料、油漆等流质性垃圾在运送途中注意容器的封闭，防止溢流污染路面。

每日1次医废暂存室清洁消毒，并做好消毒、医疗废弃物接收、移交记录。与持有关行政主管部门核发的危险废物经营许可证书（医疗废物）的企业签订委托处置合同，并明确被委托企业的责任。

13.卫生消杀

夏季等蚊蝇孳生季节每月消杀2次，其他根据季节制定具体计划；灭鼠：每季进行1次，确保操作人员和业主安全，有切实可行措施，不干扰业主正常办公秩序，检查仓库、地下室，目视无蚊虫在飞；检查办公室、食堂，目视无苍蝇在飞；检查楼道无明显鼠迹，用布粉法检查老鼠密度。

14.保洁方案

所有节假日以及大型活动期间的物业服务单位应按照业主单位需求制定详细的保洁工作方案，报业主单位审批后按照方案落实。

（六）安保管理

1.人员组织

专职安全护卫人员，身体健康，责任心强，工作认真负责，体态良好；

接受过两年以上安全护卫或相关训练，训练有素；掌握基本安全护卫技能；并定期进行安全防范学习，增强安全防范能力。

熟悉大楼环境，熟悉物业管理及有关法律法规，能恰当地应对处理和应对护卫工作；思想品质好，作风正派，热爱安全护卫工作，无犯罪记录；

安全护卫人员配备对讲装置和其他必备的安全护卫工具；

当班时佩带统一标识的执勤工号，穿戴统一制服，工具佩戴规范，仪容仪表规范整齐；配备武装腰带、警棍、强光手电；

上岗时精神振作，举止应文明，姿态端正，大方、得体，精神振作，姿态良好，抬头挺胸，注意检查和保持仪表；在执勤时不吸烟、吃零食、不袖手、背手、插腰或将手插入衣袋，不弯腰驼背，前倾后靠。

2.值班值守与巡逻

24小时有值班看守，按照要求进行访客登记；大楼南门、东门至少安排各1人驻守，并引导健康体检人员有序入场，1人负责进出车辆管理；

每2小时巡逻次数不少于1次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻；及时发现和处理不安全隐患；在遇到突发事件时，及时报告警方与业主，必要时采取正当防卫，防止事态扩大，协助保护现场和证据；安全巡逻有记录有检查。

3.其他防范措施

设有业主求助与报警电话，24小时有人值守；接到报警信号，确认后管理处应立即派人赶往现场查看，予以恰当的紧急处理；

涉及人身安全处，设有明显标志并有防护措施；

协助有关部门维持秩序，防止不安全事件发生；

对大楼内外围边界、角落、停车位、车棚、道路的照明设施加强维护，保持必要的照明。

建立空置房屋、设备室、垃圾房、杂物房巡查、钥匙管理及登记备案制度。

4.交通管理和车辆管理

有完善的车辆管理制度；责任心强，认真负责；

设置明显的交通标志；

发现车辆未上锁及乱停乱放进行忠告或纠正；发现偷盗车辆、破坏交通设施等现象及时制止；发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟；

严禁在办公楼公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。

5.安保方案

凡遇到重点节点或重大安保任务时，物业服务单位应按照业主需求，制定详细的安保方案，报业主单位审批后按照方案落实，并配备专业处置突发事件装备（对讲机、防爆头盔、防刺服、盾牌、控制器等）

八、考核标准

采购人将按细则要求定期和不定期地进行检查验收，并针对存在问题提出批评、处罚和限时整改意见。投标人应虚心接受并及时整改，进一步完善工作。如因投标人管理不善，造成采购人工作被动，则按下述条款执行：

1.投标人所服务的项目被市领导提出批评的，投标人同意按每例10000元支付违约金；被业主单位主要领导批评的，投标人同意按每例5000元支付违约金；被业主非主要领导批评的,投标人同意按每例2000元支付违约金。被上级通报批评、被黄牌警告或被报纸、电视、广播等媒体披露造成影响的，第一次投标人同意按合同款的十分之一支付违约金；第二次投标人同意按合同款的五分之一支付违约金；第三次采购人报财政监管部门且不再支付剩余服务费用。

2.对疾控中心综合办公大楼进行安全检查和卫生检查需整改事项，虽经采购人1次以上督促，仍不能整改到位的,投标人同意按每例500元支付违约金(被批评事项的确认：以事实为依据，只要被批评事项客观存在，投标人必须认可）。

3.为保证甲方正常的办公秩序, 投标人必须对所有进入办公大楼的人员（在大楼工作的人员以及检查指导工作的省、市领导除外）进行登记。对外来办事人员，投标人须征得采购人同意后，方可让其进入大楼；对上访人员，投标人须将其带到采购人指定接待地点，如采购人接待后仍然上访的，由采购人及时通知投标人将上访人员带出大楼。否则，投标人同意按每例1000元支付违约金。

4.日常考核按《泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼考评标准及评分细则》（见附件）进行考核，投标人须依据《泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼考评标准及评分细则》加强管理，提高服务水平。

5.投标人的违约金从每期应支付的服务费中扣除。

| 序号 | 标 准 内 容 | 规定 分值 | 评 分 细 则 | 所得 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 共用设备管理 | 45 |  |  |
|  | （一）综合要求 |  |  |  |
|  | 1、制定设备安全运行制度岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案管理等管理制度，并严格执行 | 2 | 符合2，发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 2、设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠害、虫害发生，机房环境符合设备要求。 | 2 | 符合2，发现一处不符合扣0.1 |  |
|  | 3、配备所需专业技术人员并严格执行操作规程 | 2 | 符合2，不符合扣2 |  |
|  | 4、设备良好，运行正常，无重大管理责任事故。 | 2 | 符合2，不符合扣2 |  |
|  | （二）供电系统 |  |  |  |
|  | 1、保证正常供电，限电、停电并按规定时间通知业主 | 2 | 符合2，不符合扣2 |  |
|  | 2、制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行 | 1 | 符合1，临时用电措施或停电应急措施不符合均扣0.2分 |  |
|  | （三）弱电系统 |  |  |  |
|  | 1、按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作 | 2 | 符合2，发现一次不符合扣0.2 |  |
|  | 2、监控系统等智能化设施设备运行正常，有记录并按规定期限保存 | 1 | 符合1，基本符合0.5，不符合1 |  |
|  | （四）消防系统 |  |  |  |
|  | 1、消防控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时启用 | 3 | 发现一次不符合扣0.2 |  |
|  | 2、消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法，并能及时处理各种问题 | 2 | 每发现一人不符合要求扣0.1分 |  |
|  | 4、订有突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，确保照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通 | 2 | 无应急方案扣1，各种标志每缺少一个及每发现一处不畅通扣0.2 |  |
|  | 5、无火灾安全隐患 | 3 | 每发现一处安全隐患扣0.2 |  |
|  | （五）电梯系统 |  |  |  |
|  | 1、电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 | 2 | 符合2，不符合2 |  |
|  | 2、电梯按规定时间运行，安全设施齐全、通风、照明及附属设施完好 | 2 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
| 一 | 3、轿厢、井道、机房保持清洁 | 2 | 轿厢应干净，井道应清洁，无垃圾杂物；机房门道槽应无杂物，发现一起不合格扣0.2 |  |
|  | 4、电梯由专业队伍维修保养，维修保养人员持证上岗 | 2 | 符合2，不符合扣2 |  |
|  | 5、运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修 | 1 | 符合1，不符合扣2 |  |
|  | 6、运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施 | 2 | 符合2，不符合扣2 |  |
|  | （六）给排水系统 |  |  |  |
|  | 1、建立大楼用水、供水管理制度，积极协助业主安排合理的用水和节水计划 | 1 | 符合1，不符合1 |  |
|  | 2、设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏 | 1 | 每发现一处不符合扣0.1 |  |
|  | 3、水池、水箱清洁卫生，无二次污染 | 2 | 符合2，发现一项不符合扣0.2 |  |
|  | 4、水池、水箱周围无污染隐患 | 2 | 水池、水箱周围每发现一处隐患扣0.1 |  |
|  | 5、限水、停水按规定时间通知业主 | 1 | 符合1，不符合1 |  |
|  | 6、排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、设备房无积水、浸泡发生 | 1 | 符合1，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 7、遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象 | 2 | 符合2，不符合2 |  |
| 二 | 共用设施管理 | 9 |  |  |
|  | 1、共用配套服务设施完好，无随意改变用途 | 3 | 符合3，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 2、共用管线统一下地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻 | 3 | 符合3，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 3、道路、楼道、大堂等公共照明设施完好，大楼范围内的道路通畅，路面平坦 | 3 | 符合3，每发现一处不亮扣0.2 |  |
| 三 | 保安管理 | 18 |  |  |
|  | 1、有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉大楼的环境，文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责 | 2 | 符合2，无专业保安队伍扣1，值班及巡逻记录等不规范每处扣0.2 |  |
|  | 2、结合大楼特点，制定安全防范措施 | 2 | 符合2，对特殊的部位要有相应的防范措施，每发现一处无防范措施扣0.2 |  |
|  | 3、进出大楼各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行 | 2 | 符合2，基本符合扣0.2， |  |
|  | 4、大楼外停车场有专人疏导，管理有序 | 3 | 符合得3分，基本符合扣0.3 |  |
|  | 5、院内停车场管理严格 | 3 | 符合3，基本符合扣0.2，不符合0 |  |
|  | 6、非机动车辆有集中停放场地，停放整齐，场地整洁 | 3 | 符合3，基本符合扣0.2，不符合0 |  |
|  | 7、危及人身安全处设有明显标志和防范措施 | 3 | 符合3，不符合3 |  |
| 四 | 环境卫生管理 | 10 |  |  |
|  | 1、环卫设施完备，垃圾箱、果皮箱等保持清洁完好 | 2 | 每发现一处不符合扣0.1 |  |
|  | 2、清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确的责任范围 | 2 | 未实行责任制的扣1，无专职清洁人员和责任范围的扣0.2 |  |
|  | 3、定期进行卫生消毒灭杀 | 2 | 未定期进行卫生消毒灭杀的扣0.2 |  |
|  | 4、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；大堂、楼梯扶栏、天台、共用门窗等保持洁净；大楼内共用场地无纸屑、烟头等废弃物 | 2 | 符合2，每发现一处不符合扣0.1 |  |
|  | 5、大楼内排污、噪声等符合国家环保标准，外墙无污染 | 2 | 每发现一处不合格扣0.1，发现一次环保部门下放整改通知扣0.2 |  |
| 五 | 绿化管理 | 8 |  |  |
|  | 1、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合2 |  |
|  | 2、花草树木长势良好，修剪得整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 | 2 | 每发现一处不符合扣0.1 |  |
|  | 3、绿地无纸屑、烟头、石块等杂物 | 2 | 符合1，每发现一处不符合扣0.1 |  |
|  | 4、对大楼内部、天台、屋顶等绿化有管理措施并落实 | 2 | 每发现一项不符合的扣0.2 |  |
| 六 | 其他 | 10 |  |  |
|  | 1、卫生间消耗品（洁厕灵、洗手液等） | 2 | 每发现少一样扣0.1 |  |
|  | 2、医废暂存室清洁与登记 | 2 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 3、大楼垃圾分类 | 2 | 未按照相关规定垃圾分类发现一处不符合扣0.1 |  |
|  | 4、外墙玻璃、电梯清洗 | 2 | 每发现一处不干净扣0.1 |  |
|  | 5、空调室内外机清洗 | 2 | 每发现一处不干净扣0.1 |  |

九、应对突发事件预案

1、确定突发事件处理预案，包括：消防（火灾、爆炸、安全疏导）、其他应急灯，以及卫生消毒、清洁环保、洪涝、雨雪、停电、停水等。

- 1.1消防：成立消防应急工作小组，全面负责领导、协调项目的消防安全工作；在项目范围内无论何时、何地，员工一旦发现火情，都有责任立即向消防总控室报警；组织疏散；后期处理工作等。

- 1.2卫生消毒：成立卫生应急小组；出现消杀事故应急处置程序，应急小组组长或值班人员进行确认后，立即启动相应的事故应急预案；卫生消杀注意事项等。

- 1.3清洁环保：在中心内设置保洁中心值班电话，并备有保洁工作应急预案相对应的联系电话；应急保洁清洗设备；应急物资储备等。

- 1.4雨雪：雨天预防预警机制，暴雨应急措施，雨雪天气，需要及时扫除积水、积雪；检查雨、污水井，提前清理，确保畅通无阻，防止出现安全隐患。

- 1.5洪涝：洪涝灾害及其衍生灾害所引发的有毒、有害化学物品泄漏事件等，制定预案，预警级别，应急响应方案。

- 1.6停水：应急处理流程，项目经理收到通知后应立即联系保洁人员，告知停水时间和区域，组织工作人员及时上岗；必要时安排应急小组参与停水应急处置工作。

- 1.7停电：值班室值守人员第一时间告知维修人员，维修人员对停电原因进行检查，并及时向分管领导通报情况。查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。严重事故停电无法立刻恢复要立刻按计划预案处理进行备用线路转换投送。送电完毕要电话查询闪断故障原因，了解详细后在工作日志进行登记交接。

- 1.8其他应急灯：配备自备保安电源、应急照明灯、必要的应急物资(处理内部电力故障需要的一些常用维修设备和材料)。平时定期对内部的保安电源及设施进行检査，如自备发电机、应急灯、出口指示、人流导向指示灯(牌)等，有效提高突发停电事件应急能力。

2、书面描述紧急事故救护组织职责，并让每位成员了解，周期性地进行反应训练；发现消防设备故障时，必须及时联系维保单位处理，保证设备24小时正常运转；每年按消防要求组织进行疏散演习2次，以熟悉火灾操作和检查消防监控设备。消防监控室保持清洁，每周至少保洁1次，要求地面无积灰，监控箱表面无污渍；每日填写工作记录，建档备查。档案资料齐全完整；分类成册，管理完善，合理分类，查阅方便；及时变更登记，确保账物相符。

3、有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态；设有采购人求助与报警电话，24 小时有人值守；对紧急事故做出快速、正确的反应，尽可能减少破坏和损失程度；接到火警、警情后，三分钟内到达现场，协助保护现场，并报告采购人与警方。在遇到异常情况或采购人紧急求助时，三分钟内赶到现场，采取相应措施。

4、有安全防范措施，涉及人身安全处，设有明显标志并有防护措施；协助有关部门维持秩序，防止不安全事件发生；对大楼内外围边界、角落、车库、道路的照明设施加强维护，保持必要的照明。

十、设备、工具、服装要求

1、设备及保洁工具全新或八成新以上。

2、装备清单，包含清洁工具、清洁用品、橡胶棒、通讯器材、水电工用电锤、手电钻、管钳、台钳、万用表等水电工维修工具，各种保洁专用警示牌等。

3、中标人进驻前一天，必须将以上设备进入到办公区，缺一不可。否则采购人将拒绝中标人进场，所产生的责任由中标人承担。合同生效后3个工作日内因中标人未将上述设备完全提供导致延误的，采购人将报政府采购管理部门进行处理并追究其违约责任。

4、人员服装要求

（1）保持良好的服务精神面貌，项目组成员（除项目经理外）应着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，领带必须结正，服装口袋不得装过大过厚物品）。

（2）人员服装应全新，质量上乘，为纯棉制品，穿着舒适，经久耐穿，具备本单位特色，且能够展示本单位和采购人单位场所风采。投标文件中按岗位不同分别提供服装样式图片。

（3）服装数量要求：项目组成员（除项目经理外）每人每季节2套服装（包括上衣和裤子），其中春夏季为短袖样式，秋冬季为长袖样式。服装由中标人在采购人指定时间前备案并发放至员工。

十一、内部考核、培训制度及其他

1、建立健全内部考核和培训制度，并执行到位，定期开展员工培训，加强人员技能培养。

2、中标人不得利用服务区域内的采购方房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。如果发生因中标人工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，均由中标人承担相关经济和法律责任。

3、中标人所用的全体工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、工程机械、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等各项事宜及所涉及经费均由中标人自行负责，采购人概不负责。

4、日常保洁所需的设备、工具、清洁剂、卫生丸、地蜡、消杀药水等清洁用品费用由中标人承担。工作中的打扫工具、口罩、消毒液及耗材等均由中标人自行提供。

5、中标人人员的住宿、就餐、保险、治安等问题由中标人自行解决，与采购人无任何关系。

6、中标人人员必须统一着装，挂牌上岗，服从采购人日常临时工作安排；建立完整的工作台账、工作信息收集、反馈等内容。

7、如因工作失误而造成采购人经济损失或工作被动，由中标人负责赔偿经济损失。不可抗力的因素除外。

8、本物业采购由中标人进行总承包，不得转包、分包，一旦发现转包或分包，采购人将报经政府采购部门处理，并要求终止合同。

9、其他属于物业管理服务范畴内的工作。

- 第五章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼物业管理服务采购项目

项目编号：

甲方：（买方）泗阳县疾病预防控制中心

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼物业管理服务采购项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________ （________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。或乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

预付款：采购人约定在合同签订后，采购人在接到中标人票据的10个工作日内，支付合同金额的10%作为预付款；

进度款：剩余价款于三个月后分十一次支付，每三个月支付一次，每次支付合同价款8.18%，最后一次支付合同价款8.2%。（物业服务费每三月支付一次，自合同签订之日起，第四个月的15日前支付前两月的物业管理费，以此类推。）

注：对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 税费

- 9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                            乙方：

地址：                            地址：

法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表：

联系电话：                        联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、项目经理

七、项目组人员（人员素质）

八、企业业绩

九、人员配备要求承诺函

十、服务要求承诺（一）及相关服务方案

十一、服务要求承诺（二）及相关服务方案

十二、考核标准承诺

十三、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

泗阳县疾病预防控制中心：

根据已收到的项目编号为JSZC-321323-JZCG-G2025-0003的泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼物业管理服务采购项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321323-JZCG-G2025-0003	号泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼物业管理服务采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 三、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目编号：JSZC-321323-JZCG-G2025-0003

采购项目名称：泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼物业管理服务采购项目

采购包名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 元 |

日期：     年     月     日

- 四、分项报价表

| 项目组成员工资、保险 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项内容 | 费用单价/月工资 （元） | 人数 | 月数 | 合价/3年工资 （元） |
| 1 | 人员工资（基本工资+绩效工资）核算 | 项目经理 （兼安保主管） |  | 1 | 36 |  |
| 2 |  | 普通保安 （含水电工） |  | 3 | 36 |  |
| 3 |  | 监控室保安 |  | 2 | 36 |  |
| 4 |  | 保洁员 |  | 4 | 36 |  |
| 5 | 保险费用 | 意外险 |  | 10 | 36 |  |
| 6 |  | 社保 |  |  | 36 |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 分项报价（元/3年） |  |  |  |  |
| 7 | 设备(工具)或者折旧费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 耗材费（办公用品等） |  |  |  |  |  |
| 9 | 外墙清洁 |  |  |  |  |  |
| 10 | 垃圾清运费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 服装费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 人员福利核算（中秋、春节、高温补贴、可能产生的加班费等） |  |  |  |  |  |
| 13 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他费用（投标人可以自行添加） |  |  |  |  |  |
| 15 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 增值税纳税人身份： ；税率： （明确是增值税一般纳税人还是小规模纳税人并提供相关证明） |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

备注：

1、明细报价表中列明的项目不接受赠送。

2、人员工资合价=人员月工资*人员数量*月数

- 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

- 六、项目经理

拟选派项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要主持的类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同甲方 |  |  |  | 时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件中需按要求提供项目经理有关证书证明。

2、如中标，项目经理须本表承诺实施，不得更换。

- 七、项目组人员（人员素质）

| 姓名 | 本项目 拟任职务 | 学历 | 证书 | 身份证号 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、评分标准中涉及的项目组成员均可在本表中填报，相关证明资料附后其他人员无需在本表中明确，中标后按采购需求要求进行配备，合同签订前报采购单位备案同意即可;2、如投标人中标，项目组人员必须按本表中承诺人员操作，不得随意更换。

- 八、企业业绩

- 投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 九、人员配备要求承诺函

- 人员配备要求承诺函

泗阳县疾病预防控制中心：

根据JSZC-321323-JZCG-G2025-0003号泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼物业管理服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：针对“第四章、采购需求-六、人员配备要求”内容，我单位完全响应，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（盖CA电子公章）：

- 十、服务要求承诺（一）及相关服务方案

1、服务要求承诺（一）

泗阳县疾病预防控制中心：

根据JSZC-321323-JZCG-G2025-0003号泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼物业管理服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“七、日常管理服务标准及要求-（一）服务要求、（二）项目组织管理、（三）水电管理”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（盖CA电子公章）：

2、相关服务方案

（按照评分标准相关要求提供方案）

- 十一、服务要求承诺（二）及相关服务方案

1、服务要求承诺（二）

泗阳县疾病预防控制中心：

根据JSZC-321323-JZCG-G2025-0003号泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼物业管理服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“七、日常管理服务标准及要求-（四）道路、停车场（车棚、车库）及配套设施、（五）保洁管理、（六）安保管理”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（盖CA电子公章）：

2、相关服务方案

（按照评分标准相关要求提供方案）

十二、考核标准承诺

考核标准承诺

泗阳县疾病预防控制中心：

根据JSZC-321323-JZCG-G2025-0003号泗阳县疾病预防控制中心综合办公楼物业管理服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“八、考核标准”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（盖CA电子公章）：

- 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。