南通市海门区人民检察院采购物业管理项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2024-0182

南通市海门区公共资源交易中心印制

二〇二四年十一月

地址： 南通市海门区长江南路777号           邮政编码：226100

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

- 第一部分 招标公告

项目概况 南通市海门区人民检察院采购物业管理项目JSZC-320614-JZCG-G2024-0182 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 获取招标文件，并于2024-12-20 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2024-0182

项目名称：南通市海门区人民检察院采购物业管理项目

采购方式：公开招标

预算金额：70.2万元

最高限价（如有）：70.2万元

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见采购需求。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目，供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年12月2日至2024年12月9日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-12-20 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目类型：服务

3.本项目所属行业：物业管理

4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

6.采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

7.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

8.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

9.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

10.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不再要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

11.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

12.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0513-59001950

- 13.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

14.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南通市海门区人民检察院

单位地址：南通市海门区长江路998号

联系人：苏先生

联系电话：13862850909

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南通市海门区公共资源交易中心

单位地址：南通市海门区长江南路777号

联系人：王先生

联系电话：0513-82100351

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：0513-82100351

第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件，价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

#### 3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

#### 4.投标文件的拒收

4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改》。

5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### （五）开标与评标

#### 1.开标

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

#### 2.评标委员会

2.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“不见面交易系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定成交供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须做实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

本次项目为南通市海门区人民检察院的物业服务进行统一采购。投标人应根据招标要求，在对现场、周边环境全面了解的情况下编制科学合理、切实可行的组织实施计划以及具体的保障措施、工作程序等。投标人须依照现代企业制度，以合理的服务流程和服务人数、优良的服务质量、科学的物业养护、稳定的服务队伍、优惠的价格来制订详细的服务方案，充分体现自身的实力，发挥自身优势，用热心、爱心、专心、贴心服务，为南通市海门区人民检察院后勤社会化提供全方位、一体化的专业服务保障，保证南通市海门区人民检察院工作正常进行，各项重大活动顺利完成，并保证服务质量和形象上升一个新台阶。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

所有服务项目参照《民法典》、全国物业管理示范大楼标准及评分细则(建住房物[2000]008号）、城市房屋修缮管理规定（建设部第11号令）、物业管理企业资质管理试行办法（建设部）、全国物业管理从业人员岗位证书管理办法（建设部）、《中华人民共和国消防法》《公共卫生条例》。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

1. 设立本项目管理机构，合理配备管理和服务人员，对配备人员进行了初步测算，需物业管理工作人员不少于17人。专职项目经理1人，保安不少于5名，水电工不少于2人，消防安全员不少于2名，保洁员不少于5名，会务接待员（女性）不少于2名。除保安、水电工、消防安全员外，保洁员、会务接待员工作时间为工作日正常上班时间（特殊情况除外）。其中：水电工、消防安全员及相关人员必须有相关资质及实际工作经验。各投标方根据各自的物业管理服务方案配备物业管理服务人员，确保大楼正常运行，业主方可随时检查人员到岗、到位情况，如有短缺，将在合同价款中相应扣减。

2.中标方按照自身的服务职责，围绕年服务保障目标和各项任务，制订工作计划并报业主审定后实施与备查。做到周有安排，月有计划，季有检查落实，年有目标。业主有权要求中标方提供各岗位工资、职责、人员配备数量及相应责任人名单，并每天进行考勤、考核、奖惩。

3.接受业主工作检查、指导和督促，认真参加业主组织的旨在加强服务质量，提高保障水平的各类会议与活动。中标方工作人员就餐与食堂协商。如业主方要求加班，可视情给予一定补贴，但中标方必须加强管理，遵守业主方的相关规章制度。

4.认真落实各类规章制度（包括处置突发问题应急预案）。

5.做好设备检测、来访登记接待等各项记录，每月及时汇总，年度整理归档。

6.各物业管理岗位加强巡逻检查，配备必要设备，如配足对讲机等，随时检查、调度、指挥。形成巡检台账，发现问题，及时主动地解决。

7.积极主动搞好节能降耗工作。如及时关闭空调、电灯照明、大厅显示屏等。

8.物业管理人员按合同要求配置后，保持物业管理队伍基本稳定，不得擅自减少。管理骨干和技术人员调动，应事先通知业主，并在一周内配齐。员工因病事假而缺勤，应主动及时安排人员补岗。经抽查，发现物业管理服务人员减少，且无正当理由，业主有权按实际减少的人数扣除中标方次月相应的人均服务费，同时要求中标方补足人数。

9.中标方必须将服务费足额用于员工的工资、缴纳社保基金等。业主将对中标方发放员工工资和缴纳社保基金的情况进行不定期抽查，发现违规问题，不仅要追回被挪用的金额，还将罚扣中标方年管理费的10%。

10.外借设备检修、保洁等服务员工必须征得业主同意。

11.接到投诉后，于10分钟内到达现场立即调查核实，当日或次日提出处理意见，1日内回电答复、书面答复或回访投诉人。如因客观原因而无法解决的，应在3日内向投诉人说明解释。根据处理情况，及时汇报结果给业主，及时进行整改，特殊情况实行回访制度。并要求记录完整，及时处理，件件落实。

12.中标方负责物业管理的财务管理及账务处理，业主方参与监督、管理、审计，对违规现象有权制止并提出整改意见。

13.中标方负责室外绿化养护工作。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

（1）院部

海门区人民检察院侦查、技术业务楼占地面积15545㎡，总建筑面积12204㎡，分为主楼和附楼，主楼8层，附楼5层。主楼为办公区域、附楼为办案区域、活动场所；主楼内地下车库（人防工程）27个停车位、地面一层车位25个及生活水泵房；附楼底层为消控机房、高低压配电室、健身房等；室外设消防水泵房；12309检察服务中心三层小楼1幢，建筑面积为1200㎡；干警食堂及警务区三层小楼1幢，建筑面积为1200㎡。

（2）派驻检察室

检察院下辖一个派驻检察室总面积为100㎡。

（3）主要设备和设施情况

1.空调：主、附楼的空调系统分为大金空调系统、美的空调系统。

2.电梯：三部，其中办公楼2部，食堂1部。

3.车库(位）：有地下车库一个27个车位，室内（一层）停车位25个。地面停车位60个。

4.消防系统：大楼设烟感报警、喷淋及水泵联动灭火系统；档案资料室设气体（七氟丙烷）组合分类灭火系统。

5.监控系统：建有室内外、全方位监控系统。

6.卫生间：主楼16个卫生间，食堂2个卫生间，警务区14个卫生间，12309检察服务中心6个卫生间。

7.配电房：配电房一间、消防、监控、电工值班房1间。

8.庭院景观湖：湖面面积1000㎡。

9.派驻检察室相关设施设备。

10.院区绿化10000㎡。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

一、房屋本体的管理、维修、养护。

二、设备管理服务

（一）管理服务内容

1.变配电系统的运行操作和养护。

2.低压电气设备系统的运行操作和养护。

3.消防设备系统的运行操作和养护。

4.给排水设备系统的运行操作和养护。

5.智能化设备（监控与门禁）的运行操作和养护。

6.日常办公用具的维修和保养。

7.派驻检察室强电设施维护。

上述设备运行维护管理所需的备品、备件、物料、辅料及有关主管部门规定收取的控制、测试等费用由业主方负责；各设备的大、中修及委外维保单位的落实由业主方负责，并支付相关费用。中标方负责相关设备的日常维护，并做好与设备委外维保单位的联系、协调、配合工作。

（二）管理服务目标

（1）无安全与工伤事故，无设备损坏责任事故，无设备故障责任事故。

（2）提高设备使用效率，降低运行成本。

（3）设备完好率达98%以上，报修及时率达100%，维修合格率达100%。

（三）管理服务要求

应按照国家标准，建立健全IS09001质量管理体系，ISO45001职业健康安全管理体系，确保大楼设备和秩序的正常运行。

（四）管理服务具体要求

1.电工应具有上岗证书实行24小时值班制度（包括节假日）。做好本部变配电室、各楼层配电间及其他用电设备、设施的日常安全检查和维护，确保设备、设施运行良好。同时，负责院部和派驻检察室所有用电线路及照明器材的检查和维修工作。

2.消防安全员应具有上岗证书实行24小时值班制度（包括节假日）。依照《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》的要求每天进行防火安全检（巡）查，做好消防设备、设施安全检查和维护保养，使所有消防设备、设施完全处于良好工作状态，发现火灾隐患及时消除，并对被检查（巡）查内容做好记录。根据维保要求，配合消防维保单位对消防系统进行联动测试，确保所有设备设施处于良好的工作状态。

3.确保给排水系统通畅。遇有事故，接报后10分钟内处理，无大面积跑水、积水、长时间停水事故。

4.制定突发事件的应急方案，定期演练，确保在紧急情况下按照预案的要求，有条不紊地开展突发事件应急处理工作。

5.加强日常工作巡查，及时发现并解决问题，启用巡更系统加强管理，根据季节转换特点主动做好强电及消防等设施设备的调整工作。

6.做好对专业设备维保单位的联系、协调、配合工作，并制定专业设备维护计划，定期向业主方提出设备预防性维护建议。

二、安保消防服务内容及要求

1.保安应具有上岗证书，实行24小时门卫值班制度（包括节假日）。负责对整个检察院区域内安全保卫、值勤、巡逻、夜间检（巡）视等工作；负责对外来人员（来访人员、施工、送货、参观人员等）实行进出管理；配合做好诉讼当事人、来访人员的问询及限定区域接待、引导工作；对物品进出实施分类管理，建立相应台账，拒绝限制、危险物品进入，严禁非检察院工作人员寄放物品；实行大件物品进出审验制度，对区域内所有搬出物品，须有业主方管理部门的书面批准手续，并登记出门时间、经办人；对重点区域、重点部位、重点设备机房必须定时巡视并记录，对发现较为严重的违规、违法行为应及时制止并通知有关部门到现场采取必要措施，随时准备启动相应的应急预案。

2.负责停车位和管理区域内机动车辆、非机动车定点停放管理，确保车辆停放有序。

3.落实整个检察院区域防盗、防破坏等安全防范措施，发现管理区域内的司法及其他安全隐患及时报告并协助处置。

4.负责业主方报刊、信件的收发及挂号信、邮件（包括包裹、汇款单等）的接收、登记、通知、发放等工作。

5.按规定负责国旗升降。

6.责任区域卫生保洁。

三、卫生保洁服务

（一） 保洁服务内容

1.办公场所内公共部位的保洁，包括主楼、附楼等建筑的大厅、12309检察服务中心、食堂、警务区等建筑内部走廊、会议室、院史陈列室、活动室、接待室、值班室、汽车车库、自行车车库、厕所、共享空间沙发、茶几、垃圾桶、灯具、地下层、楼顶平台等公共部位的立体保洁服务以及院领导办公室卫生保洁等。

2.公共部位的墙、顶、门窗及其他设备的全方位保洁。

3.办公楼外保洁。包括广场、道路、大台阶、宣传橱窗、停车位、绿化带（含养护）等公共区域的保洁服务。

4.在检察院工作人员在场的情况下，做好宣告室、附属用房等场所的日常保洁。

5.疏通维护。包括办公楼内雨水、各类污水管道、井座、地漏等下水道的疏通和维护（其中化粪池的清掏每年1-2次）。

6.办公楼、主楼部分玻璃幕墙清洗，楼内干挂大理石和雕塑的清洗（每季度不少于一次），办公楼、12309检察服务中楼大厅玻璃保洁（每季度不少于一次）。

7.定期对窨井、化粪池进行安全检查，夏季喷洒药剂。

（二）保洁服务目标

1.提高专业化程度，提高管理和服务水平，提高满意率。

2.加强安全管理，无等级安全事故、工伤伤亡事故和致残事故。

3.按标准实施垃圾分类，加强保洁质量，保洁范围和区域无脏乱现象和不洁死角。

4.提高服务技能，无因保洁不当造成建筑物、构件、物品、物件和设备等损坏事故。

（三）保洁服务具体要求

1.做好卫生保洁工作，卫生保洁率≥99%。

2.加强地下车库的服务与管理。

（1）室内质量要求

1）保持大厅整洁光亮，地面无污渍、无烟蒂、无痰迹、无垃圾；柱面、墙面、踢脚线无灰尘；玻璃门禁、走廊玻璃围栏无手印、无灰尘；开关面板干净，无污渍、破损。

2）保持走廊、通道、楼道和电梯等部位清洁、光亮，无污迹、无脚印、无污渍、无浮灰。垃圾桶每天清理、擦拭干净。

3）地毯定期清洗、吸尘，保持干净，无污渍、无垃圾。电梯地毯每天更换，定期清洗。

4）卫生间保持整洁无异味，空气清新，墙面四角无蛛网，大理石贴面无浮尘，隔断无污渍，洁具、镜面保持光亮，无水迹和锈斑。

5）沙发表面整洁干净，无污渍、无损坏、无灰尘。沙发下面无积尘、无垃圾。茶几干净，无灰尘、无杂物、无水渍。烟缸及时清洗，无积物。

6）运动器械无灰尘、污渍。

7）会议室内无杂物乱堆现象。会议桌整洁干净，无划痕、无水渍。杯子、椅子等物品摆放整齐划一。

8）每个工作日的上班前和下班后都要对开水炉进行一次注、放水，保证全天新鲜的开水供应。

（2）室外质量要求

做好广场、道路、大台阶、宣传橱窗、停车位，地面做到无纸屑、烟蒂、落叶及其他垃圾；围廊立柱、墙面四角无灰尘、无蛛网，保持干净。小花园、绿化带无垃圾杂物。景观湖水面及周围水岸保洁，保持水质良好。

四、会务人员服务

1.每天确保接待室、会议室、院领导办公室的开水。

2.确保各类会议布置、茶水提供及接待等礼仪服务。

五、绿化养护标准

（一）乔木养护管理标准

（1）生长势正常，枝叶正常，无枯枝残叶；

（2）充分考虑树木与环境的关系，依据树龄及生长势强弱进行修剪；

（3）及时剪去干枯枝叶和病枝；

（4）适时灌溉、施肥、对高龄树木进行复壮；

（5）及时补植，力求苗木、规格等与原有的接近；

（6）病虫害防治，以防为主，精心管理，早发现早处理。

（二）花灌木养护管理标准

（1）生长势正常，无枯枝残叶；

（2）造型美观，与环境协调；花灌木可适时开花，及时修剪残花败叶；

（3）根据生长及开花特性进行合理灌溉和施肥；

（4）及时清除杂草；

（5）及时补植，力求种类、规格等与原有的接近；

（6）病虫害防治，以防为主，精心管理，早发现早处理。

（三）绿篱、色块养护管理标准

（1）修剪应使轮廓清楚，线条整齐，每年整形修剪不少于2次；

（2）修剪后残留的枝叶应及时清除干净；

（3）适时灌溉和施肥、防治病虫害及杂草。

（四）草坪养护管理标准

（1）根据立地条件和草坪的功能进行养护管理；

（2）草坪草生长旺盛，生机勃勃，整齐雅观，覆盖率达≥90%，杂草率≤5%，绿期240天以上，无明显坑洼积水，裸露地及时补植/补种；

（3）根据不同草种的特性和观赏效果、使用方向，进行定期修剪，使草坪草的高度一致，边缘整齐；

（4）草坪的留茬高度、修剪次数因草坪草种类、季节、环境等因素而定，切实遵守“1/3”原则；

（5）草坪灌溉应适时、适量，务必灌好返青水和越冬水；

（6）草坪施肥时期、施肥量应根据草坪草的生长状况而定，施肥必须均匀，颗粒型追肥应及时灌水；

（7）及时进行病虫害防治，清除杂草；

（六）采购标的的验收标准；

（1）辖区环境卫生管理考核细则

1. 有健全的辖区环境卫生管理制度，有可操作性强的突发事件应急预案，有清晰的管理目标，有可行的工作计划、措施及总结，有明确的岗位职责。如有缺失，扣2分／次。

2．员工能严守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，有事提前请假，并安排好代班。如有违反，扣0.5分／人·次。

3．工作期间，按规定穿工作服，佩戴工号牌，戴工作帽，注重仪容仪表，文明服务，礼貌待人。如有违反，扣0.5分／人·次。

4．工作期间务必认真负责，坚守岗位，不干私活，不闲扯聊天，不串岗，不脱岗。如有违反，扣1分／人·次。

5．巡回检查责任区内各类卫生、照明等生活、办公设施，发现异常及时上报报修，确保设施齐全，无破损，如有不到位，扣0.5分／次。

6．每天8:00前清理辖区各处垃圾桶内垃圾，配合做好垃圾清运工作，确保垃圾清理规范、及时，无积压、积存。如有不到位，扣0.5分／次。

7．每天上午8:30前、下午2:30前，对楼梯、楼道、各主支干道、广场（含运动场所）等责任区域各清扫、拖洗一次，平时做到保洁及时，确保地面无纸屑、痰迹、烟蒂、泥沙等异物，无油渍、无污渍等。如有不到位，扣1分／次。

8．每天清洁、擦拭责任区内的阳台栏杆、楼梯扶手、公共区域门窗、窗台、玻璃、指示牌、垃圾桶、电源面板、消防柜、电子显示屏、景观设施、公共座椅、各类标牌、栏杆、灯座等附属设施，等，并巡回保洁，确保无积灰、无污迹。如有不到位，扣1分／次。

9．不定期清理责任区内墙面、顶面、踢脚线及辖区附属设施上的积灰、蜘蛛网，清洁吸顶灯灯罩等，确保干净、整洁，无积尘、无霉斑、无蜘蛛网等。如有不到位，扣1分／次。

10．不定期清理建筑物楼顶、公共通道雨棚顶，保持屋面、顶棚下水道畅通；确保楼顶无卫生死角。如有不到位，扣2分／次。

11. 每天巡回捡拾绿地、花坛内外垃圾，做到目视无枯枝、无果皮、无饮料罐、无纸屑等异物。如有不到位，扣0.5分／次。

12．定期清理室外场地上的下水道、雨水井、化粪池、电缆井，保持室外场地上的下水道、雨水井干净、畅通，窨井盖等设备设施齐全，无缺失、无损坏。如有不到位，扣1分／次。

13．每天上午、下午分两次重点打扫卫生间，清理纸篓垃圾、地面垃圾、地面积水等，确保地面无污渍、积水及垃圾等杂物，室内无异味、臭味，空气清新。如有不到位，扣2分／次。

14．定期擦洗卫生间瓷砖墙面、水箱、门、窗、蹲位隔板等，做到目视无灰尘、无污渍。如有不到位，扣1分／次。

15．每天定时清理、洗刷大小便池、拖把池、水池，对易产生水锈、黄斑的部位进行有针对性的清洗，确保瓷器、金属器具、光洁明亮，无尘、无垢，排水排污管道畅通，无堵塞。如有不到位，扣2分／次。

16．每天巡回擦洗洗手间水池、龙头、台面、墙面（含镜面）等，清理垃圾桶内茶水、烟灰，清除水迹、污迹。如有不到位，扣2分／次。

17．根据海门检察院要求，定期在卫生死角喷洒杀虫剂，投放捕鼠器具（药），确保无蚊蝇、无鼠患。如有不到位，扣1分／次。

18．定期打扫法庭及会议室，做到按顺序打扫，依次清洁，确保室内各区域干净整洁，无杂物、无蜘蛛网、无污渍。如有不到位，扣1分／次。

19．配合海门检察院积极主动搞好节能降耗和设施安全工作，工作结束后及时关闭责任区内公共场所的灯、水龙头、门窗等，整理好库房。如有不到位，扣1分／次。

20．积极配合海门检察院完成各项临时任务，参加物业管理例会，服从监管，遇事不推诿，不扯皮，不推卸责任。如有不到位，扣1分／次。

（2）水电供应维修管理考核细则

1. 有健全的水电供应维修管理制度，有可操作性强的突发事件应急预案，有清晰的管理目标，有可行的工作计划、措施及总结，有明确的岗位职责。如有缺失，扣2分／次。

2．员工能严守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，有事提前请假，并安排好代班。如有违反，扣0.5分／人·次。

3．工作期间，按规定穿工作服，佩戴工号牌，戴安全帽，注重仪容仪表，文明服务，礼貌待人。如有违反，扣0.5分／人·次。

4．工作期间务必认真负责，坚守岗位，不干私活，不闲扯聊天，不串岗，不脱岗。如有违反，扣1分／人·次。

5．维修工要加强对辖区房屋及附属设施的巡检，不得漏巡、漏检，并做好巡检记录，如有破损，须上报报修。如有不到位，扣0.5分／次。

6．水电工要加强对辖区水电设施、管线的巡检，有异常及时处置，做到灯要亮，水要通，设施要齐全，无破损。如有不到位，扣0.5分／次。

7．下班后，做好辖区巡视工作，及时关闭各区域楼道灯、卫生间灯（未时控），检查卫生间是否存在跑水、漏水现象，及时处置并上报记录。如有不到位，扣1分／次。

8．根据水电供应维修等工作情况，及时向海门检察院提出维修配件采购建议，以便海门检察院不因缺少配件而耽搁维修。如有不到位，扣0.5分／次。

9．定时到相关部门领取报修单，领取维修配件，并在规定时间到达现场维修，做到小修不过夜，大修不过天。如有不到位，扣2分／次。

10．维修期间，应善于观察、分析，认真配合海门检察院从设施安全、成本节约角度爱护辖区设施，做好维修工作。如有不到位，扣0.5分／次。

11．报修处理完毕后，须做好维修验收、签单、反馈、旧物返库及耗材台账登记工作，并做好维修场地清理工作。如有不到位，扣1分／次。

12．维修电工在工作期间严守各项操作规程，不得带电作业、违规作业。如有违反，扣1分／次。

13．高压电工工作时，需穿戴好防护用品，检查工具的绝缘性，并严守各项操作规定，不得自作主张，单人操作。如有违反，扣1分／次。

14．高压电工值班时，严格执行巡视、交班制度，做好设施运行记录。如有问题应及时上报，但不得单人操作处理。如有违反，扣1分／次。

15. 水电工在维修水电管线时，不得私自更改管路、线路。如有违反，扣1分／次。

16．水电供应维修管理人员需做好海门检察院各高低压配电房、库房的卫生清理、安全防范等工作。如有不到位，扣1分／次。

17．经常巡视大楼排水排污管道是否畅通，发现堵塞及时疏通，做到小堵不过夜，大堵不过天。如有不到位，扣2分／次。

18．不在当班时接到海门检察院电话，做到随叫随到。如有不到位，扣1分／次。

19．积极配合海门区检察院完成各项临时任务，参加物业管理例会，服从监管，遇事不推诿，不扯皮，不推卸责任。如有不到位，扣1分／次。

20．物业公司应积极采取防范措施，调配人员，确保水电供应维修管理工作正常运行，不能因工作不到位使人民检察院工作受损。如有不到位，扣2分／次。

21.物业公司积极配合院部做好节能降耗，用水、用电同比上年下降2%，或全年整体下降2%。

（3）门卫管理考核细则

1. 有健全的门卫管理制度，做到工作有计划、有措施、有总结，有明确的岗位职责。如有缺失，扣2分／次。

2．员工能严守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，有事提前请假，并安排好代班。如有违反，扣0.5分／人·次。

3．工作期间，按规定穿好工作服，佩戴胸卡。注重仪容仪表，严禁赤膊、穿背心、披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋等。文明服务，礼貌待人。如有违反，扣0.5分／人·次。

4．工作期间务必认真负责，坚守岗位，不干私活，不闲扯聊天，不串岗，不脱岗，认真做好交接班工作。如有违反，扣1分／人·次。

5．爱岗敬业，工作责任心强，不串岗，不脱岗，不吸烟，不喝酒，不打牌，不打瞌睡，不玩手机，不吃零食，不干私活，认真做好交接班手续。如有不到位，扣1分／次。

6．讲究个人卫生，时刻保持门卫值班室内外整洁，室内物品摆放有序；规定物品规范放置。要求无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰、无异味、干净明亮。如有不到位，扣0.5分／次。

7．微笑服务、礼貌待人、细心周到、不与外来人员发生争吵，认真接待来访人员，及时联系被访者，按规定进行登记并且及时办理进出手续。如有不到位，扣2分／次。

8．确保双人双岗24小时值班制，不脱岗。如有不到位，扣10分／次。

9．按时启动海门检察院道闸。不到位者每次扣1分。

10．上下班期间确保一人立岗，一人执勤。其余时间值班室内外各1人，如有不到位，扣1分／次。

11．按规定查验好人员进出门手续，严禁无手续进出。如有不到位，扣2分／次。

12．规范门口车辆停放秩序，严禁外来车辆随意进入辖区。严格查验好各类物品资产进出，严禁无手续的货物进出门。如有不到位，扣2分／次。

13．认真检查门卫监控设备和周界报警系统，确保正常运行。如有不到位，扣2分／次。

14．按规范做好服务对象各种报刊杂志信件、快递及送达的物品的接收分发工作。如有不到位，扣1分／次。

15．认真记载好各类记录本。如有不到位，扣1分／次。

16．认真做好辖区巡逻工作。夜间2小时一次，确保全方位、无死角。巡更检查覆盖率少于95%。如有不到位，扣5分／次。

17．认真、及时做好各类登记、记载工作。如有不到位，扣0.5分／次。

18．认真做好节假日值班制度，确保双人双岗及日夜巡视制度。如有不到位，扣10分／次。

19．严格遵守各项规章制度，及时汇报突发事件。如有不到位，扣1分／次。

20．完成海门检察院交办的其他事务，服从管理。如有不到位，扣1分／次。

（4）安全管理考核细则

1. 有健全的安全管理制度，做到工作有计划、有措施、有总结，有明确的岗位职责。如有缺失，扣2分／次。

2．员工能严守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，有事提前请假，并安排好代班。如有违反，扣0.5分／人·次。

3．工作期间，按规定穿好工作服，佩戴胸卡。注重仪容仪表，文明服务，礼貌待人。如有违反，扣0.5分／人·次。

4．工作期间务必认真负责，坚守岗位，不干私活，不闲扯聊天，不串岗，不脱岗，认真做好交接班工作。如有违反，扣1分／人·次。

5．爱岗敬业，工作责任心强，不串岗，不脱岗，不吸烟，不喝酒，不打牌，不打瞌睡，不玩手机，不吃零食，不干私活，认真做好交接班手续。如有不到位，扣1分／次。

6．讲究个人卫生，时刻保持门卫值班室内外整洁，室内物品摆放有序；规定物品规范放置。要求无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰、干净明亮。如有不到位，扣0.5分／次。

7．确保双人双岗24小时值班制，不脱岗。如有不到位，扣10分／次。

8．认真做好交接班手续，认真落实24小时监控及做好各类值班室台账记录。如有不到位，扣0.5分／次。

9．规范海门检察院车辆管理，每天上下午巡查车辆安全有序停放情况，每周每月及时汇总检查上报。如有不到位，扣1分／次。

10．认真做好辖区安全巡视，及时反馈情况，妥善处理突发事件。如有不到位，扣2分／次。

11．按规定做好监控设施的保养和运行情况的管理工作，做好辖区巡逻电动车的使用和保养工作，发现故障及时通知维修人员排除。如有不到位，扣1分／次。

12．认真做好上下班等期间门口秩序维护。如有不到位，扣1分／次。

13．严格执行保密制度，严禁外来人员进入工作室。如有不到位，扣2分／次。

14．每天认真巡查泵房和辖区消防设备运行情况，发现隐患及时汇报。如有不到位，扣1分／次。

15．认真检查消防控制台运行情况，发现故障及时通知维保单位来局维修。如有不到位，扣1分／次。

16．认真检查辖区消防设施，确保消防水箱、消防水池的水量充足；消防泵出水管阀门、自动灭火系统阀门常开。如有不到位，扣1分／次。

17．协助做好辖区消防设施的维护检修工作，确保消防通道的畅通。如遇消防栓玻璃破损，需当天完成玻璃更换工作。如有不到位，扣1分／次。

18．做好各类台账的记录工作。如有不到位，扣0.5分／次。

19．每半年组织一次消防演练，协助做好相关信息数据上报。如有不到位，扣2分／次。

20．发现火警及时汇报，按规定根据相应的应急预案进行处理。如有不到位，扣10分／次。

21．完成检察院交办的其他事务，服从管理。违者每次扣1分。

22．时刻关心检察院消防系统运行情况；认真检查消防系统安全隐患，及时汇报。如有不到位，扣2分／次。

23．发生故障接到通知后立刻响应，紧急情况立马到达现场，一般情况半小时内到达现场进行处理。如有不到位，扣5分／次。

24．发生火警，第一时间到达现场，按规范采取措施。如有不到位，扣10分／次。

25．按时检查泵房、高位消防水箱、消防水池等，确保水量充足。如有不到位，扣3分／次。

26．做好各类检查记录及台账工作。如有不到位，扣1分／次。

27．按时完成月检、季检、年检，填写维护报告。如有不到位，扣2分／次。

28．严格按照消防规范操作，维护过程严格符合检察院消防点位图图纸要求，不得随意更改。如有不到位，扣2分／次。

29．协助做好每年的消防逃生演练，做好各类台账资料记载。如有不到位，扣2分／次。

30．按要求做好消防控制室内的规范布置，并绘制消防图纸，并打印出纸质稿。如有不到位，扣5分／次。

31．服务质量达标，确保消防系统不影响检察院正常工作秩序。如有不到位，扣2分／次。

32．协助检察院完成上级消防检查部门下达的各种通知或任务。如有不到位，扣2分／次。

33．协助海门检察院在新建、改建、扩建、装修、装饰等活动时，监督、指导施工单位必须严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，确保相关消防设施正常运行。如有不到位，扣2分／次。

34．完成海门检察院交办的其他事务，服从管理。如有不到位，扣2分／次。

（5）会议服务考核细则

1.对会议音响系统、会议系统的操作、运行服务进行日常维护。并确保办公楼及会议室音响系统、会议系统、灯光、空调等设备实施的正常运行。如有不到位，扣0.5分／次。

2.根据会议主办单位要求，负责安排与调度会议室，摆放必备的会务用品，包括会标、茶水、小毛巾、台牌等。如有不到位，扣0.5分／次。

3.提供大厅会议接待服务及引导、联络服务。如有不到位，扣0.5分／次。

4.提供会议室、接待室的卫生保洁及家具养护服务。如有不到位，扣0.5分／次。

5.确保服务礼仪与服务质量，会议礼仪服务基本满意率100%。如有不到位，扣1分／次。

6.积极做好资产的保管工作，若改变资产现状需经甲方同意。如有不到位，扣1分／次。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求；

1.本次招标物业管理期限为一年，具体起至时间以合同为准，投标单位应在投标承诺书中自报考核指标。合同履约完毕后，甲方可根据乙方的合同履约情况决定是否续约，在国家没有政策性调资的情况下，物业管理服务费用不变，经财政主管部门同意后，可以续签下一年度合同，续签不可超过两次。如考核成绩不合格的，甲方有权终止合同。

2.本次报价应包括以下内容：

（1）本次报价包括人员工资，工作必需品，管理费及税金等所有费用。

（2）符合年龄条件的人员必须缴纳社会保险。根据《国务院办公厅关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》（国办发〔2019〕13号）等文件精神。

（3）税金必须包含在报价中。

（4）管理费是指除人员工资、服务用品耗材以外的一切费用。

3.各投标单位应同时制订前期介入服务方案。

4.提前终止合同的情形

中标方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，业主方有权单方提前终止合同。

①中标方未按照《劳动合同法》《社会保险法》为管理和服务人员按时定额缴纳城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险等法定保险金费用或工资标准未达到当年度南通市海门区最低工资标准。

②中标方未按照业主方规定要求足额配置管理和服务人员或擅自减少管理和服务人员，影响业主方的司法安全、物业管理。

③中标方未经业主方同意擅自变动或调动人员的。

④对业主方提出劝辞建议的不称职人员未及时予以清退或调离。

⑤中标方未按照业主方规定要求按时发放管理和服务人员的工资。

⑥因中标方工作失职造成业主方重大司法安全事故、消防及水电安全事故、其他责任事故或隐瞒、瞒报安全责任事故。

⑦中标方不能完全履行合同约定的其他义务，且经业主方两次通知整改，未整改到位。

⑧合同期满，经招标人考核、考评，投标人在服务期间管理服务达到合同约定的标准和要求、招标人满意的，合同可续签，合同续签不超过二次。

（八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品；

无。

（九）采购需求中必须满足的实质性要求（必须单独列出，分为技术

要求、商务要求）；

管理和服务人员配置

人员配置标准表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 45周岁以下，大专及以上学历文化程度，提供3个月社保缴纳证明（新成立公司提供当月社保缴纳证明即可）。 注：一旦企业中标，该项目经理未经招标单位许可，不得予以更换。 |
| 2 | 保安 | 5 | 男性，年龄在63周岁以下，持有保安上岗证。 |
| 3 | 保洁 | 5 | 女性，年龄在55周岁以下。 |
| 4 | 会务 | 2 | 女性，年龄40周岁以下。 |
| 5 | 水电工 | 2 | 男性，年龄在55周岁以下，且同时持有高低压证。 |
| 6 | 消防安全员 | 2 | 年龄在55周岁以下，且同时持有消防设施操作员证（四级）以上证书和电工证书。 |
| 7 | 合计 | 17 |  |

（十）付款方式：物业管理费每季度支付一次。即每季度结束后的七个工作日内支付上一季度的物业管理服务费，由招标人对物业公司上季度的服务工作进行考核，考核结束后的五个工作日内将上季度的服务费按考核结果支付给物业公司。

（十一）履约保证金：无。

（十二）拟签订合同：

物业管理委托协议

甲方名称(委托方）：南通市海门区人民检察院

地址：海门区长江路988号

联系电话：

法定代表人(主要负责人）姓名：

乙方名称（受托方）：

地址：

联系电话：

法定代表人(主要负责人）姓名：

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的有关规定，本着友好协商、诚实信用的原则，就“南通市海门区人民检察院采购物业管理项目”相关事宜达成如下协议：

第一章  物业管理内容

一、院部

海门区人民检察院侦查、技术业务楼占地面积15545㎡，总建筑面积12204㎡，分为主楼和附楼，主楼8层，附楼5层。主楼为办公区域、附楼为办案区域、活动场所；主楼内地下车库（人防工程）27个停车位、地面一层车位25个及生活水泵房；附楼底层为消控机房、高低压配电室、健身房等；室外设消防水泵房；12309检察服务中心三层小楼1幢，建筑面积为1200㎡；干警食堂及警务区三层小楼1幢，建筑面积为1200㎡。

二、派驻检察室

检察院下辖一个派驻检察室总面积为100㎡。

三、主要设备和设施情况

1、空调：主、附楼的空调系统分为大金空调系统、美的空调系统。

2、电梯：三部，其中办公楼2部，食堂1部。

3、车库(位）：有地下车库一个27个车位，室内（一层）停车位25个。地面停车位60个。

4、消防系统：大楼设烟感报警、喷淋及水泵联动灭火系统；档案资料室设气体（七氟丙烷）组合分类灭火系统。

5、监控系统：建有室内外、全方位监控系统。

6、卫生间：主楼16个卫生间，食堂2个卫生间，警务区14个卫生间，12309检察服务中心6个卫生间。

7、配电房：配电房一间、消防、监控、电工值班房1间。

8、庭院景观湖：湖面面积1000㎡。

9、派驻检察室相关设施设备。

10、院区绿化10000㎡。

第二章  物业管理服务总体要求

所有服务项目参照《民法典》、全国物业管理示范大楼标准及评分细则(建住房物[2000]008号）、城市房屋修缮管理规定（建设部第11号令）、物业管理企业资质管理试行办法（建设部）、全国物业管理从业人员岗位证书管理办法（建设部）、《中华人民共和国消防法》《公共卫生条例》、四星级宾馆服务标准等内容进行管理。

1、乙方按照自身的服务职责，围绕年服务保障目标和各项任务，制订工作计划并报甲方审定后实施与备查。做到周有安排，月有计划，季有检查落实，年有目标。甲方有权要求乙方提供各岗位工资、职责、人员配备数量及相应责任人名单，并每天进行考勤、考核、奖惩。

2、接受甲方工作检查、指导和督促，认真参加甲方组织的旨在加强服务质量，提高保障水平的各类会议与活动。乙方工作人员就餐与食堂协商。如甲方工作需要，相关岗位临时性增加人员或节假日临时抽调人员，以及甲方要求正常服务管理工作以外的加班，乙方应无条件服从，甲方可视情给予一定补贴，但乙方必须加强管理，遵守甲方的相关规章制度。

3、认真落实各类规章制度（包括处置突发问题应急预案）。

4、做好设备检测、来访登记接待等各项记录，每月及时汇总，年度整理归档。

5、各物业管理岗位加强巡逻检查，配备必要设备，如配足对讲机、便携式执法记录仪等，随时检查、调度、指挥。形成巡检台账，发现问题，及时主动地解决。

6、积极主动搞好节能降耗工作。如及时关闭空调、电灯照明、大厅显示屏等。

7、乙方按合同规定，配备物业管理服务人员，上报甲方并取得同意后（特别是项目经理、设备维护人员、会务接待员等主要岗位必须经甲方面试同意），保持物业管理队伍基本稳定，不得擅自减少。管理骨干和技术人员调动，应事先通知甲方，并在一周内配齐。员工因病事假而缺勤，应主动及时安排人员补岗。经抽查，发现物业管理服务人员减少，且无正当理由，甲方有权按实际减少的人数扣除乙方次月相应的人均服务费，同时要求乙方补足人数。

8、乙方必须将服务费足额用于员工的工资和缴纳社保基金等。甲方将对乙方发放员工工资和缴纳社保基金的情况进行不定期抽查，发现违规问题，不仅要追回被挪用的金额，还将罚扣乙方年管理费的10%。

9、外借设备检修、保洁等服务员工必须征得甲方同意。

10、接到投诉后，于10分钟内到达现场立即调查核实，当日或次日提出处理意见，1日内回电答复、书面答复或回访投诉人。如因客观原因而无法解决的，应在3日内向投诉人说明解释。根据处理情况，及时汇报结果给甲方，及时进行整改，特殊情况实行回访制度。并要求记录完整，及时处理，件件落实。

11、乙方配备物业人员工作服。

12、乙方负责室外绿化养护工作。

第三章  物业管理服务范围及具体要求

一、房屋本体的管理、维修、养护。

二、设备管理服务

（一）管理服务内容

1、变配电系统的运行操作和养护。

2、低压电气设备系统的运行操作和养护。

3、消防设备系统的运行操作和养护。

4、给排水设备系统的运行操作和养护。

5、智能化设备（监控与门禁）的运行操作和养护。

6、日常办公用具的维修和保养。

7、派驻检察室强电设施维护。

上述设备运行维护管理所需的备品、备件、物料、辅料及有关主管部门规定收取的控制、测试等费用由甲方负责；各设备的大、中修及委外维保单位的落实由甲方负责，并支付相关费用。乙方负责相关设备的日常维护，并做好与设备委外维保单位的联系、协调、配合工作。

（二）管理服务目标

（1）无安全与工伤事故，无设备损坏责任事故，无设备故障责任事故。

（2）提高设备使用效率，降低运行成本。

（3）设备完好率达98%以上，报修及时率达100%，维修合格率达100%。

（三）管理服务要求

应按照国家标准，建立健全IS09002质量保证体系，18001职业安全体系认证体系，确保大楼设备和秩序的正常运行。

（四）管理服务具体要求

1、电工应具有上岗证书实行24小时值班制度（包括节假日）。做好本部变配电室、各楼层配电间及其他用电设备、设施的日常安全检查和维护，确保设备、设施运行良好。同时，负责院部和派驻检察室所有用电线路及照明器材的检查和维修工作。

2、专职消防员应具有上岗证书实行24小时值班制度（包括节假日）。依照《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》的要求每天进行防火安全检（巡）查，做好消防设备、设施安全检查和维护保养，使所有消防设备、设施完全处于良好工作状态，发现火灾隐患及时消除，并对被检查（巡）查内容做好记录。根据维保要求，配合消防维保单位对消防系统进行联动测试，确保所有设备设施处于良好的工作状态。

3、确保给排水系统通畅。遇有事故，接报后10分钟内处理，无大面积跑水、积水、长时间停水事故。

4、制定突发事件的应急方案，定期演练，确保在紧急情况下按照预案的要求，有条不紊地开展突发事件应急处理工作。

5、加强日常工作巡查，及时发现并解决问题，启用巡更系统加强管理，根据季节转换特点主动做好强电及消防等设施设备的调整工作。

6、做好对专业设备维保单位的联系、协调、配合工作，并制定专业设备维护计划，定期向甲方提出设备预防性维护建议。

二、安保消防服务内容及要求

1、保安应具有上岗证书，实行24小时门卫值班制度（包括节假日），晚上值班不允许睡觉。负责对整个检察院区域内安全保卫、值勤、巡逻、夜间检（巡）视等工作；负责对外来人员（来访人员、施工、送货、参观人员等）实行进出管理；配合做好诉讼当事人、来访人员的问询及限定区域接待、引导工作；对物品进出实施分类管理，建立相应台账，拒绝限制、危险物品进入，严禁非检察院工作人员寄放物品；实行大件物品进出审验制度，对区域内所有搬出物品，须有甲方管理部门的书面批准手续，并登记出门时间、经办人；对重点区域、重点部位、重点设备机房必须定时巡视并记录，对发现较为严重的违规、违法行为应及时制止并通知有关部门到现场采取必要措施，随时准备启动相应的应急预案。

2、负责停车位和管理区域内机动车辆、非机动车定点停放管理，确保车辆停放有序。

3、落实整个检察院区域防盗、防破坏等安全防范措施，发现管理区域内的司法及其他安全隐患及时报告并协助处置。

4、负责甲方报刊杂志、信件的收发及挂号信、邮件（包括包裹、汇款单等）的接收、登记、通知、发放等工作。

5、按规定负责国旗升降。

6、责任区域卫生保洁。

三、卫生保洁服务

（一） 保洁服务内容

1、办公场所内公共部位的保洁，包括主楼、附楼等建筑的大厅、12309检察服务中心、食堂、警务区等建筑内部走廊、会议室、院史陈列室、活动室、接待室、值班室、汽车车库、自行车车库、厕所、共享空间沙发、茶几、垃圾桶、灯具、地下层、楼顶平台等公共部位的立体保洁服务以及院领导办公室卫生保洁等。

2、公共部位的墙、顶、门窗及其他设备的全方位保洁。

3、办公楼外保洁。包括广场、道路、大台阶、宣传橱窗、停车位、绿化带（含养护）等公共区域的保洁服务。

4、在检察院工作人员在场的情况下，做好宣告室、附属用房等场所的日常保洁。

5、疏通维护。包括办公楼内雨水、各类污水管道、井座、地漏等下水道的疏通和维护（其中化粪池的清掏每年1—2次）。

6、办公楼、主楼部分玻璃幕墙清洗，楼内干挂大理石和雕塑的清洗（每季度不少于一次），办公楼、12309检察服务中楼大厅玻璃保洁（每季度不少于一次）。

7、定期对窨井、化粪池进行安全检查，夏季喷洒药剂。

（二）保洁服务目标

1、提高专业化程度，提高管理和服务水平，提高满意率。

2、加强安全管理，无等级安全事故、工伤伤亡事故和致残事故。

3、按标准实施垃圾分类，加强保洁质量，保洁范围和区域无脏乱现象和不洁死角。

4、提高服务技能，无因保洁不当造成建筑物、构件、物品、物件和设备等损坏事故。

（三）保洁服务具体要求

1、做好卫生保洁工作，卫生保洁率≥99%。

2、加强地下车库的服务与管理。

（1）室内质量要求

1）保持大厅整洁光亮，地面无污渍、无烟蒂、无痰迹、无垃圾；柱面、墙面、踢脚线无灰尘；玻璃门禁、走廊玻璃围栏无手印、无灰尘；开关面板干净，无污渍、破损。

2）保持走廊、通道、楼道和电梯等部位清洁、光亮，无污迹、无脚印、无污渍、无浮灰。垃圾桶每天清理、擦拭干净。

3）地毯定期清洗、吸尘，保持干净，无污渍、无垃圾。电梯地毯每天更换，定期清洗。

4）卫生间保持整洁无异味，空气清新，墙面四角无蛛网，大理石贴面无浮尘，隔断无污渍，卫生洁具、镜面保持光亮，无水迹和锈斑。

5）沙发表面整洁干净，无污渍、无损坏、无灰尘。沙发下面无积尘、无垃圾。茶几干净，无灰尘、无杂物、无水渍。烟缸及时清洗，无积物。

6）运动器械无灰尘、污渍。

7）会议室内无杂物乱堆现象。会议桌整洁干净，无划痕、无水渍。杯子、椅子等物品摆放整齐划一。

8）每个工作日的上班前和下班后都要对开水炉进行一次注、放水，保证全天新鲜的开水供应。

（2）室外质量要求

做好广场、道路、大台阶、宣传橱窗、停车位，地面做到无纸屑、烟蒂、落叶及其他垃圾；围廊立柱、墙面四角无灰尘、无蛛网，保持干净。小花园、绿化带无垃圾杂物。景观湖水面及周围水岸保洁，保持水质良好。

四、会务人员服务

1、每天确保接待室、会议室、院领导办公室的开水。

2、确保各类会议布置、茶水提供及接待等礼仪服务。

五、绿化养护标准

（一）乔木养护管理标准

（1）生长势正常，枝叶正常，无枯枝残叶；

（2）充分考虑树木与环境的关系，依据树龄及生长势强弱进行修剪；

（3）及时剪去干枯枝叶和病枝；

（4）适时灌溉、施肥、对高龄树木进行复壮；

（5）及时补植，力求苗木、规格等与原有的接近；

（6）病虫害防治，以防为主，精心管理，早发现早处理。

（二）花灌木养护管理标准

（1）生长势正常，无枯枝残叶；

（2）造型美观，与环境协调；花灌木可适时开花，及时修剪残花败叶；

（3）根据生长及开花特性进行合理灌溉和施肥；

（4）及时清除杂草；

（5）及时补植，力求种类、规格等与原有的接近；

（6）病虫害防治，以防为主，精心管理，早发现早处理。

（三）绿篱、色块养护管理标准

（1）修剪应使轮廓清楚，线条整齐，每年整形修剪不少于2次；

（2）修剪后残留的枝叶应及时清除干净；

（3）适时灌溉和施肥、防治病虫害及杂草。

（四）草坪养护管理标准

（1）根据立地条件和草坪的功能进行养护管理；

（2）草坪草生长旺盛，生机勃勃，整齐雅观，覆盖率达≥90%，杂草率≤5%，绿期240天以上，无明显坑洼积水，裸露地及时补植/补种；

（3）根据不同草种的特性和观赏效果、使用方向，进行定期修剪，使草坪草的高度一致，边缘整齐；

（4）草坪的留茬高度、修剪次数因草坪草种类、季节、环境等因素而定，切实遵守“1/3”原则；

（5）草坪灌溉应适时、适量，务必灌好返青水和越冬水；

（6）草坪施肥时期、施肥量应根据草坪草的生长状况而定，施肥必须均匀，颗粒型追肥应及时灌水；

（7）及时进行病虫害防治，清除杂草；

第四章  管理和服务人员配置要求

- 设立本项目管理机构，合理配备管理和服务人员，对配备人员进行了初步测算，需物业管理工作人员不少于17人。专职项目经理1人，保安不少于5名，水电工不少于2人，消防安全员不少于2名，保洁员不少于5名，会务接待员（女性）不少于2名。除保安、水电工、消防安全员外，保洁员、会务接待员工作时间为工作日正常上班时间（特殊情况除外）。其中：水电工、消防安全员及相关人员必须有相关资质及实际工作经验。各投标方根据各自的物业管理服务方案配备物业管理服务人员，确保大楼正常运行，业主方可随时检查人员到岗、到位情况，如有短缺，将在合同价款中相应扣减。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 文化程度 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 大专及以上学历文化程度 | 45周岁以下，需缴纳社保。 注：一旦企业中标，该项目经理未经招标单位许可，不得予以更换。 |  |
| 2 | 保安 | 5 | 初中以上 | 男性，年龄在63周岁以下，持有保安上岗证。 |  |
| 3 | 保洁 | 5 | 初中以上 | 女性，年龄在55周岁以下。 |  |
| 4 | 会务 | 2 | 高中以上 | 女性，年龄40周岁以下。 |  |
| 5 | 水电工 | 2 | 高中以上 | 男性，年龄在55周岁以下，且同时持有高低压证。 |  |
| 6 | 消防安全员 | 2 | 高中以上 | 年龄在55周岁以下，且同时持有消防设施操作员证（四级）以上证书和电工证书，3年以上消防工作管理经验。 |  |
| 7 | 合计 | 17 |  |  |  |
| 备注： 以上为人员最低人数配置，中标人在签约进场管理后必须按照本配置要求进行派员，经再三催促，如未按照要求在规定时间内按照配置派员的，视为中标人违约。如造成违约，招标人有权解约，一切损失由中标人自行承担； |  |  |  |  |  |

2、物业人员的招录工作，由甲方参与把关，日常人员调整须报经甲方认可。

第五章  提前终止合同情形

乙方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，甲方有权单方提前终止合同。

1、乙方未按照《劳动合同法》《社会保险法》《住房公积金管理条例》为管理和服务人员按时定额缴纳城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险等法定保险金费用或工资标准未达到当年度海门区最低工资标准。

2、乙方未按照甲方规定要求足额配置管理和服务人员或擅自减少管理和服务人员，影响甲方的司法安全、物业管理。

3、乙方未经甲方同意擅自变动或调动人员的。

4、对甲方提出劝辞建议的不称职人员未及时予以清退或调离。

5、乙方未按照甲方规定要求按时发放管理和服务人员的工资。

6、因乙方工作失职造成甲方重大司法安全事故、消防及水电安全事故、其他责任事故或隐瞒、瞒报安全责任事故。

7、乙方不能完全履行合同约定的其他义务，且经甲方两次通知整改，未整改到位。

8、合同期满，经甲方考核、考评，乙方在服务期管理服务达到合同约定的标准和要求，甲方满意的，合同可续签。

第六章  物业服务费用及支付方式

一、合同金额

本合同金额为（大写）：   （￥  元）人民币

二、项目要求

1、本次物业管理期限为一年，定于   年    月    日至    年    月    日。

第一年合同期满后，甲方有权决定是否与成交中标人续签下一年度服务合同。

2、本次报价应包括以下内容：

（1）本次报价包括人员工资，工作必需品，管理费及税金等所有费用。

（2）所有人员工资不得低于政府规定的最低工资标准，且符合年龄条件的人员必须缴纳社会保险。

（3）税金必须包含在报价中。

（4）管理费是指除人员工资、服务用品耗材以外的一切费用。

3、乙方应制订介入服务方案。

4、付款方式：物业管理费每季度支付一次。即每季度结束后的七个工作日内支付上一季度的物业管理服务费，每季度物业管理服务费  元，由甲方对物业公司上季度的服务工作进行考核，考核结束后的五个工作日内将上季度的服务费按考核结果支付给物业公司。

三、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

第七章  双方的责任、权利、义务

- 甲方：

1、甲方有权监督现场物业服务品质，并提出整改意见。

2、审核乙方拟定的物业管理制度、组织机构。

3、对违反合同规定的乙方和乙方人员，有权终止或要求调换人员。对服务过程中不满意的员工，有权要求乙方调换，并保障团队稳定性。

4、向乙方提供必要的管理用房。

5、向乙方提供物业管理所需的图纸、资料。

6、根据合同按时支付物业管理费。

7、协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动。

8、不得干涉乙方依法或依据本合同规定的内容所进行的管理和经营活动。

9、政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方：

1、遵守各项管理法规和合同规定的责任要求，根据甲方授权对物业实施综合管理，确保实现各项管理目标和经济指标，并承担相应责任，自觉接受物业主管部门及有关政府部门和甲方检查监督。

2、对所派驻甲方的所有服务人员进行职业道德教育和保密性规定，对涉及甲方机密的文件和资料要及时上缴，不得议论和传播甲方的工作内容。

3、根据需要制定维护方案，报甲方审议通过后组织实施。

4、向甲方告知物业使用的有关规定，并负责监督。

5、配合甲方搞好节能降耗工作。

6、确保员工的工资、缴纳法定社保等基金、服装费。

7、认真落实各类规章制度（包括处置突发问题应急预案）。

8、做好活动和接待等配合工作。

9、建立物业管理档案并负责及时记载有关变更情况。

10、及时妥善处理涉及员工的各类事件和矛盾问题，如因乙方管理或工作不到位等因素致甲方正常工作和运行秩序受到影响的，乙方依法承担相关经济法律责任。

11、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八章  附则

1、乙方除应做好职工安全生产教育外，还应为公司员工提供必要的劳动保护条件。

2、合同期满后，如经甲方认可乙方履约情况好，综合满意度高、质量考核达标的，可视情顺延续签，如不办理书面手续，合同自行终止。

3、本合同未尽事宜双方可另行以书面形式订立补充协议。

4、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方可依法向海门区人民法院起诉。

5、本合同的协议附件与本合同具有同等法律效力。合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。（以下无正文）

甲方（委托方）（盖章）：                 乙方（受托方）（盖章）：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

年     月    日                       年      月     日

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：30分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理方案 | 8 | 根据业主单位情况制订物业管理方案，要求方案目标清晰，措施切实可行，有全方位的管理服务承诺和质量保证措施。方案详实、贴切实际、实用性强，满足3个条件的得8分，满足2个条件的得5分，满足1个条件的得2分，不满足或未提供的得0分。 |
| 2 | 突发事件应急预案 | 8 | 根据业主单位情况制订突发事件应急预案。方案详实，贴切实际、实用性强，满足3个条件的得8分，满足2个条件的得5分，满足1个条件的得2分，不满足或未提供的得0分。 |
| 3 | 企业资信 | 4 | 投标人具有ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书、GB/T19095生活垃圾分类能力认证证书的，每个得1分，本条最多得4分。 |
| 4 | 企业业绩 | 8 | 2020年1月1日以来，投标人具有类似公建物业（非住宅）管理经验的成功案例，每个得2分，最高不超过8分。（服务内容至少包含秩序维护、环境保洁、设施设备维护和会务服务其中任意三项并提供服务合同及发票复印件，否则不得分。） |
| 5 | 节能降耗方案 | 2 | 节能降耗方案科学可行，有具体详实的措施，完全满足2分，措施不详实，得1分，无节能降耗方案不得分。 |

注：①响应文件商务技术分得分低于60%时视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。

②请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

③请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

④供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：70分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过EMS的方式（不接受到付）寄至南通市海门区公共资源交易中心，并在中标通知书规定期限（确定中标人后30日）内和采购人签订合同。邮寄地址：江苏省南通市海门区长江南路777号（政务服务中心）四楼4号窗口，联系人：秦先生，联系电话：0513-81261311。

- 第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查证明材料、商务技术标、价格标、四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料（如专门面向中小微企业采购则须提供中小微企业声明函）；

3.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查证明材料

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件4）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件5）

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格标

1.开标一览表（格式见附件6）；

2.分项报价明细表（格式见附件7）。

3.小型、微型企业声明函（格式见附件8）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10）

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加       （项目名称），             （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：    年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                          。

联系方式：                            。

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：                   ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人）:          。联系方式：                    。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章。

附件4

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                            货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

盖章（公章）：

附件7

| 分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称（加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价表（1） |  |  |  |  |  |  |
| 工种 | 工资/人 | 单位缴纳社会保险费/人 | 服装、商业险、福利费等其他费用/人 | 人员数量 | 合计（元/年） | 备注 |
| 物业经理 |  |  |  |  |  |  |
| 会务 |  |  |  |  |  |  |
| 水电工 |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全员 |  |  |  |  |  |  |
| 保安 |  |  |  |  |  |  |
| 保洁 |  |  |  |  |  |  |

| 分项报价表（2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元/年） |
| 绿化养护费用 |  |  |  |
| 设备使用成本等费用 |  |  |  |
| 原辅材料费 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

| 总报价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 报价费用（元/年） | 备注 |
| 分项报价（1） |  |  |
| 分项报价（2） |  |  |
| 管理费 |  |  |
| 税费 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： （￥ 元） |  |
| 法定代表人或授权代表签字： |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |
| 填写说明：开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。 |  |  |

- 附件8

- 中小企业声明函（服务）

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区人民检察院的南通市海门区人民检察院采购物业管理项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 1.南通市海门区人民检察院采购物业管理项目，属于物业管理；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件10

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件12

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。