江 阴 市 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商

采	购	文	件

采购项目名称：全院急救生命支持类设备维保

采购项目编号：JSZC-320281-XXDF-C2025-0003

采购人：江阴市人民医院

采购代理机构:江苏新东方工程管理咨询有限公司

二○二五年一月

总	目	录

第一章	竞争性磋商公告—————————————————第2页

第二章	竞争性磋商须知—————————————————第5页

第三章	项目要求和有关说明———————————————第14页

第四章	评审方法和评审标准———————————————第  2 3页

第五章	合同书（格式）—————————————————第26页

第六章	竞争性磋商响应文件的组成和格式—————————第2 9页

第一章	竞争性磋商公告

项目概况

全院急救生命支持类设备维保的潜在供应商应在江苏政府采购网免费下载采购文件，并于2025年2月11日下午14:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320281-XXDF-C2025-0003

2、项目名称：全院急救生命支持类设备维保

3、采购需求：根据国家相关法律、法规、江苏省医疗设备质量控制中心及院方要求对清单内设备定期巡检、定期日常维护、预防性保养、故障维修、协助质控检查、协助计量检定校准、设备定期校对、急救设备应急调配等，保障临床使用安全、有效。要求有明确的服务承诺，设备维护方案详尽明了，应急处理设计合理。

4、项目最高限价：55万元/年。

5、项目服务期：1年。

6、本项目标的所属行业：其他未列明行业

7、本项目是否专门面向中小企业：是

8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

2.提供格式条款《关于资格的声明函》

3.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

4.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

5.供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件：

时间：2025年1月21日至2025年1月27日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2025年2月 11日 14:00（北京时间）

地点：苏采云平台

五、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：025-83633744、025-83633743（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

江阴市人民医院

联系人：徐娟

联系电话：18921233102

联系地址：江阴市寿山路163号

采购代理统一社会信用代码：12320281466404058X

江苏新东方工程管理咨询有限公司

联系人：蒋姣

联系电话：0510-86812652-808

邮箱：3588395942@qq.com

联系地址：江阴市大桥南路8号三楼招标代理部

采购代理统一社会信用代码：91320281755076513M

江苏新东方工程管理咨询有限公司

2025年1月21日

第二章	竞争性磋商须知

一、遵循原则：

透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、竞争性磋商文件：

1、竞争性磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在磋商响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。

2、磋商文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4、磋商文件仅作为本次竞争性磋商采购使用。

5、供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

三、竞争性磋商文件的解释：

1、供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请于磋商响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江苏新东方工程管理咨询有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：3588395942@qq.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、竞争性磋商文件的补充或修正：

1、采购人可在提交首次磋商响应文件截止时间五日前对磋商文件进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次磋商响应文件截止时间。

2、如需对磋商文件进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件的编制，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分，供应商应在磋商响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商响应文件不符合采购文件要求，而造成的损失及风险(包括但不限于未成交)由供应商自行承担。

五、磋商响应文件的要求：

磋商响应文件由下列部分组成：

（1）*响应函；

（2）*项目报价总表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*供应商综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署磋商响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自磋商声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件4：未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

文件5：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（8）评审标准中对应的其它所需证明材料

（9）供应商认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效磋商响应文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目磋商之日前三个月内。

④磋商响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。

⑥联合体磋商的，由联合体牵头单位编制、提交投标(响应)文件。

⑦本项目不接受纸质磋商响应文件。

六、磋商响应文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标、磋商变动响应、提交最后报价等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②磋商当日，供应商不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、竞争性磋商的有效期为评审后60天。

4、竞争性磋商费用自理。

七、无效磋商响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其磋商响应文件无效：

1、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5、磋商响应文件未按规定的期限、地点送达的；

6、磋商响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和磋商文件中规定的其它实质性要求的；

7、磋商响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应磋商文件中的付款方式的。

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其磋商响应文件无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的磋商情况，并修改其磋商响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改磋商响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃磋商或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装。

八、磋商、评审：

1、磋商、评审工作由采购人负责组织。具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。采购人代表和有关专家依法组成磋商小组，参加评审的专家实行回避制度。

2、磋商小组对磋商响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明文 件(文件1-文件4)等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、中国政府采购网对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：依据采购文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对采购 文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3、磋商响应文件的澄清：为有利于评选审查，磋商小组在评审过程中，可随时要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。

4、对确定为实质上响应的磋商响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)报价总表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价总表为准。

(2)总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

(3)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其磋商响应文件将被拒绝。

5、磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

6、磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，经采购人代表确认后，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托人签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效磋商响应文件。

8、磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

九、确定成交单位：

1、磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求在 3 家成交候选单位中，依法确定排序第一的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

2、确定成交供应商 2 个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

3、磋商、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。

十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、供应商提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至采购代理机构。

6、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对采购文件、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加磋商的供应商或在磋商活动中本身权益未受到损害或从磋商活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人及采购代理机构将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复， 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止：

在竞争性磋商采购中，有下列情形之一者，将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款以及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外， 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

十二、磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

十三、成交无效的确认：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

十四、签订合同：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同需经采购代理机构见证。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供2份与网上投标文件一致的纸制打印投标（响应）文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发(政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024-2026年)〉的通知》(国办发【2024】33号)精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，全面推广政府采购电子履约保函。

江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函(保险)平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问(首次使用需注册)。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标(成交)供应商在签订政府采购合同后，登录政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”，具体地址为:http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

4、采购代理机构监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行采购文件、磋商响应文件和合同规定的义务，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理，不可抗力除外。

十五、付款方式：见项目要求。

十六、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我单位组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十七、质量及验收：

项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、磋商文件、磋商响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5 号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十八、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费与评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准45%计取。招标代理费计取方式中标金额累加后差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新东方工程管理咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第三章	项目要求和有关说明

（以下均为实质性要求）

一、维保清单

详见附件

二、服务范围

1、清单内设备整机维保（一次性医用耗材除外）(包含人为损坏），在维保中更换的配件，须为原厂全新配件。

2、在服务期内，维保设备新增数量在总数量的10%以内（含10%），维保总额保持不变。

三、服务内容：

根据国家相关法律、法规、江苏省医疗设备质量控制中心及院方要求对清单内设备定期巡检、定期日常维护、预防性保养、故障维修、协助质控检查、协助计量检定校准、设备定期校对、急救设备应急调配等，保障临床使用安全、有效。要求有明确的服务承诺，设备维护方案详尽明了，应急处理设计合理。

1、急救类设备日常巡检

（1）制定详细完善的巡检计划；

（2）对清单内设备做到每月巡检，除颤仪每周巡检，确保所有设备保持待用状态；

（3）巡检完成率达到100%；

2、急救类设备预防性保养

（1）制定完善的保养计划；

（2）每年对呼吸机、麻醉机、除颤仪等保养次数不少于4次（每季度至少一次），拆解主机进行内部除尘，检查各电路板及元器件，清洗过滤网，检查通气方式是否有效、电池充放电是否正常、保护性接地是否有效；

（3）保养完成率100%；

3、急救类设备维修

（1）维修响应：接到故障报修后15分钟内到场响应；

（2）开机率：保证95%以上的开机率，保证临床科室对设备正常使用需求；每年单机停机时间不超过18 日(按365天/年计)，超过一天维保合同到期日将顺延三天

（3）若故障10天内未修复，则提供备用机

4、急救类设备计量检定校准

协助制定急救类设备完善的计量检定校准计划；

5、其他服务

（1）档案管理，对服务报告等进行分类归档，健全清单内设备日常维护保养档案。

（2）提供月度、季度、年度服务报告。

（3）配合医院完成质控检查服务，每年至少对清单内设备进行1次质量及性能检测，协助医院提供急救类设备相关的资料。

（4）每年对急救类设备的使用、维护做一次培训；

6、服务团队要求

（1）提供驻场工程师团队（至少2人）；

（2）保持驻场工程师团队稳定；

四、其它要求

1、投标人必须遵守保密制度，不得泄漏采购人所提供的属采购人秘密的信息和数据；未经采购人允许，不得使用或者以其它方式向任何第三方提供本项目所涉及的相关信息或数据。

2、服务管理

2.1在项目服务实施期间，投标人应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。投标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由投标人承担。

2.2项目组人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风。

2.3投标人在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求提供落实对应的服务工作，投标人在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。

3、技术支持要求：投标人负责全面技术支持。

五、服务标准及验收

1、投标人提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行。如验收未获通过，采购人有权要求投标人立即进行整改，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

3、保养零配件供货要求：

（1）权利保证：投标人应保证提供的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

（2）产品质量：

①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；

②产品所有技术性能规格及参数，应符合生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

六、服务期限与地点：

服务期限：一年，具体以合同签订时间为准。合同履行过程中如接到投诉、举报、查询抽检有问题或出现有问题拒不整改的，采购人有权中止合同，且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标单位全部承担。

服务地点：采购人指定地点。

七、商务条款

1、付款方式：

每半年支付合同价款的50%，先服务后支付。在每半个服务年度结束后，如无任何违约扣款情形的，甲方收到合格的发票及该服务期内完整的维修和保养等记录后，对该服务期内的履约验收表签字后30天内支付剩余的50%。

2、履约保证金：

合同签署前，乙方向甲方缴纳合同金额5%的履约保证金，甲方需向乙方出具有效的履约保证金收款凭证。本项目合同期结束后，甲方应及时结算并退还剩余履约保证金，履约保证金不计利息。

附件：

一、城中院区

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 在用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | savina | 器械科 |
| 2 | 呼吸机（无创） | ventimotion2 | 器械科 |
| 3 | 呼吸机 | savina | 器械科 |
| 4 | 呼吸机 | savina | 急诊医学科 |
| 5 | 呼吸机 | savina | 急诊医学科 |
| 6 | 呼吸机 | savina | 急诊医学科 |
| 7 | 呼吸机 | savina | 急诊医学科 |
| 8 | 呼吸机 | savina | 急诊医学科 |
| 9 | 自动洗胃机 | SC-II | 急诊医学科 |
| 10 | 自动洗胃机 | SC-II | 急诊医学科 |
| 11 | 除颤仪 | 4735A | 急诊医学科 |
| 12 | 除颤仪 | 4735A | 急诊医学科 |
| 13 | 转运呼吸机 | standard | 急诊医学科 |
| 14 | 心肺复苏仪 | 1008型 | 急诊医学科 |
| 15 | 无创呼吸机 | ventimotion2 | 老年医学科 |
| 16 | 无创呼吸机 | ventimotion2 | 老年医学科 |
| 17 | 除颤仪 | M4735A | 老年医学科 |
| 18 | 无创呼吸机 | ventimotion | 老年医学科 |
| 19 | 无创呼吸机 | FLEXO ST30 | 呼吸内科一科 |
| 20 | 无创呼吸机 | FLEXO ST30 | 呼吸内科一科 |
| 21 | 无创呼吸机 | FLEXO ST30 | 呼吸内科一科 |
| 22 | 无创呼吸机 | FLEXO ST30 | 呼吸内科一科 |
| 23 | 无创呼吸机 | VPAP3 ST-A | 呼吸内科一科 |
| 24 | 无创呼吸机 | VPAP3 ST-A | 呼吸内科一科 |
| 25 | 无创呼吸机 | VPAP3 ST-A | 呼吸内科一科 |
| 26 | 无创呼吸机 | VPAP3 ST-A | 呼吸内科一科 |
| 27 | 无创呼吸机 | ventimotion2 | 呼吸内科一科 |
| 28 | 无创呼吸机 | ventimotion2 | 呼吸内科一科 |
| 29 | 无创呼吸机 | ventimotion2 | 呼吸内科一科 |
| 30 | 无创呼吸机 | ventimotion2 | 呼吸内科一科 |
| 31 | 无创呼吸机 | ventimotion | 呼吸内科一科 |
| 32 | 无创呼吸机 | ventimotion | 呼吸内科一科 |
| 33 | 呼吸机 | servo-i | [城]ICU |
| 34 | 呼吸机 | servo-i | [城]ICU |
| 35 | 呼吸机 | servo-i | [城]ICU |
| 36 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 37 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 38 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 39 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 40 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 41 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 42 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 43 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 44 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 45 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 46 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 47 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 48 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 49 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 50 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 51 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 52 | 呼吸机 | servo-s | [城]ICU |
| 53 | 呼吸机 | V300 | [城]ICU |
| 54 | 除颤仪 | M3535A | [城]ICU |
| 55 | 转运呼吸机 | standard | [城]ICU |
| 56 | 无创呼吸机 | ventimotion | [城]呼吸内科二科 |
| 57 | 无创呼吸机 | ventimotion | [城]呼吸内科二科 |
| 58 | 无创呼吸机 | ventimotion2 | [城]呼吸内科二科 |
| 59 | 无创呼吸机 | FLEXO ST30 | [城]呼吸内科二科 |
| 60 | 无创呼吸机 | FLEXO ST30 | [城]呼吸内科二科 |
| 61 | 无创呼吸机 | FLEXO ST30 | [城]呼吸内科二科 |
| 62 | 呼吸机 | servo-s | RICU |
| 63 | 呼吸机 | servo-s | RICU |
| 64 | 呼吸机 | servo-s | RICU |
| 65 | 呼吸机 | servo-s | RICU |
| 66 | 呼吸机 | servo-s | RICU |
| 67 | 呼吸机 | servo-s | RICU |
| 68 | 呼吸机 | servo-s | RICU |
| 69 | 呼吸机 | servo-s | RICU |
| 70 | 呼吸机 | servo-i | RICU |
| 71 | 呼吸机 | servo-i | RICU |
| 72 | 无创呼吸机 | FLEXO ST30 | RICU |
| 73 | 无创呼吸机 | FLEXO ST30 | RICU |
| 74 | 呼吸机 | savina | RICU |
| 75 | 除颤仪 | M3535A | RICU |
| 76 | 除颤仪 | DFM100 | 导管室 |
| 77 | 除颤仪 | M3535A | 导管室 |
| 78 | 麻醉机 | FabiusGS premium | 麻醉科 |
| 79 | 除颤仪 | M3535A | [城]心血管内科一科 |
| 80 | 除颤仪 | M3535A | [城]心血管内科二科 |
| 81 | 呼吸机 | savina | CCU |
| 82 | 无创呼吸机 | ventimotion2 | CCU |
| 83 | 除颤仪 | M3535A | CCU |
| 84 | 呼吸机（无创） | ventimotion | CCU |
| 85 | 呼吸机 | servo-i | 新生儿科 |
| 86 | 呼吸机 | servo-i | 新生儿科 |
| 87 | 呼吸机 | CHRISTINA | 新生儿科 |
| 88 | 呼吸机 | CPAP-B | 新生儿科 |
| 89 | 呼吸机 | FABIAN | 新生儿科 |
| 90 | 呼吸机 | FABIAN | 新生儿科 |
| 91 | 呼吸机 | FABIAN | 新生儿科 |
| 92 | 呼吸机 | FABIAN | 新生儿科 |
| 93 | 呼吸机 | FABIAN | 新生儿科 |
| 94 | 呼吸机 | FABIAN | 新生儿科 |
| 95 | 新生儿无创呼吸机 | SIPAP | 新生儿科 |
| 96 | 新生儿呼吸机 | NV8 | 新生儿科 |
| 97 | 婴幼儿呼吸机 | LEONI PLUS | 新生儿科 |
| 98 | 呼吸机 | savina | 麻醉科 |
| 99 | 呼吸机 | savina | 麻醉科 |
| 100 | 呼吸机 | savina | 麻醉科 |
| 101 | 呼吸机 | savina | 麻醉科 |
| 102 | 呼吸机 | savina | 麻醉科 |
| 103 | 呼吸机 | savina | 麻醉科 |
| 104 | 除颤仪 | BeneHeart D3 | 麻醉科 |
| 105 | 麻醉机 | AESPIRE | 麻醉科 |
| 106 | 麻醉机 | AESPIRE | 麻醉科 |
| 107 | 麻醉机 | AESPIRE | 麻醉科 |
| 108 | 麻醉机 | AESPIRE | 麻醉科 |
| 109 | 麻醉机 | AESPIRE | 麻醉科 |
| 110 | 麻醉机 | AESPIRE | 麻醉科 |
| 111 | 麻醉机 | AESPIRE | 麻醉科 |
| 112 | 麻醉机 | AESTIVA/5 | 麻醉科 |
| 113 | 麻醉机 | FABIUS GS PREMIUM | 麻醉科 |
| 114 | 麻醉机 | FABIUS GS PREMIUM | 麻醉科 |
| 115 | 麻醉机 | WATO EX-65 | 麻醉科 |
| 116 | 麻醉机 | FABIUS | 麻醉科 |
| 117 | 麻醉机 | AESPIRE 200 | 麻醉科 |
| 118 | 麻醉机 | FABIUS TIRO | 麻醉科 |
| 119 | 麻醉机 | AESPIRE | 麻醉科 |
| 120 | 麻醉机 | AESPIRE | 麻醉科 |
| 121 | 麻醉机 | AESPIRE | 麻醉科 |
| 122 | 呼吸机（转运） | standard-A | 麻醉科 |
| 123 | 呼吸机（转运） | standard-A | 麻醉科 |
| 124 | 呼吸机（转运） | standard-A | 麻醉科 |
| 125 | 麻醉机 | AESPIRE | 麻醉科 |
| 126 | 麻醉工作站 | S/5 AVANCE | 麻醉科 |
| 127 | 呼吸机（高频） | TKR-400 | 麻醉科 |
| 128 | 呼吸机（急救） | Microvent | 麻醉科 |
| 129 | 除颤仪 | M4735A | 血液净化中心 |
| 130 | 新生儿呼吸机 | Fabian Therapy evolution | 新生儿科 |
| 131 | 新生儿呼吸机 | Fabian Therapy evolution | 新生儿科 |
| 132 | 呼吸机 | Ventilation Device | 老年医学科 |
| 133 | 呼吸机 | Ventilation Device | 老年医学科 |
| 134 | 除颤监护仪 | D3 | 器械科 |

二、敔山湾院区

| 序号 | 名称 | 型号 | 在用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | savina | [敔]急诊观察室 |
| 2 | 呼吸机 | savina | [敔]急诊观察室 |
| 3 | 呼吸机 | savina | [敔]急诊观察室 |
| 4 | 呼吸机 | SV600 | [敔]急诊观察室 |
| 5 | 转运呼吸机 | Standerd 2 | [敔]急诊观察室 |
| 6 | 除颤仪 | D3 | [敔]急诊观察室 |
| 7 | 洗胃机 | SC-II | [敔]急诊观察室 |
| 8 | 洗胃机 | SC-III | [敔]急诊观察室 |
| 9 | 心肺复苏 | 1008型 | [敔]急诊观察室 |
| 10 | 呼吸机 | V300 | [敔]急诊EICU |
| 11 | 呼吸机 | V300 | [敔]急诊EICU |
| 12 | 呼吸机 | V300 | [敔]急诊EICU |
| 13 | 呼吸机 | SV600 | [敔]急诊EICU |
| 14 | 呼吸机 | SV600 | [敔]急诊EICU |
| 15 | 呼吸机 | SV600 | [敔]急诊EICU |
| 16 | 转运呼吸机 | standerd2 | [敔]急诊EICU |
| 17 | 呼吸机 | V300 | [敔]急诊EICU |
| 18 | 除颤仪 | M3535A | [敔]急诊EICU |
| 19 | 呼吸机 | servo-i | [敔]ICU |
| 20 | 呼吸机 | servo-i | [敔]ICU |
| 21 | 呼吸机 | servo-i | [敔]ICU |
| 22 | 呼吸机 | servo-i | [敔]ICU |
| 23 | 呼吸机 | servo-i | [敔]ICU |
| 24 | 呼吸机 | servo-i | [敔]ICU |
| 25 | 呼吸机 | servo-i | [敔]ICU |
| 26 | 呼吸机 | servo-i | [敔]ICU |
| 27 | 呼吸机 | servo-i | [敔]ICU |
| 28 | 呼吸机 | servo-i | [敔]ICU |
| 29 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 30 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 31 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 32 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 33 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 34 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 35 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 36 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 37 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 38 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 39 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 40 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 41 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 42 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 43 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 44 | 呼吸机 | servo-s | [敔]ICU |
| 45 | 呼吸机 | servo-u | [敔]ICU |
| 46 | 转运呼吸机 | standerd 2 | [敔]ICU |
| 47 | 转运呼吸机 | Standerd 2 | [敔]ICU |
| 48 | 呼吸机 | E350 | [敔]ICU |
| 49 | 除颤仪 | M4735A | [敔]ICU |
| 50 | 呼吸机 | savina | [敔]麻醉科 |
| 51 | 呼吸机 | savina | [敔]麻醉科 |
| 52 | 呼吸机 | savina | [敔]麻醉科 |
| 53 | 呼吸机 | savina | [敔]麻醉科 |
| 54 | 呼吸机 | savina | [敔]麻醉科 |
| 55 | 呼吸机 | savina | [敔]麻醉科 |
| 56 | 麻醉机 | Primus | [敔]麻醉科 |
| 57 | 麻醉机 | Primus | [敔]麻醉科 |
| 58 | 麻醉机 | Primus | [敔]麻醉科 |
| 59 | 麻醉机 | Fabius plus XL | [敔]麻醉科 |
| 60 | 麻醉机 | Fabius plus XL | [敔]麻醉科 |
| 61 | 麻醉机 | Aespire | [敔]麻醉科 |
| 62 | 麻醉机 | Aespire | [敔]麻醉科 |
| 63 | 麻醉机 | Aespire | [敔]麻醉科 |
| 64 | 麻醉机 | Aespire | [敔]麻醉科 |
| 65 | 麻醉机 | Aespire | [敔]麻醉科 |
| 66 | 麻醉机 | Aespire | [敔]麻醉科 |
| 67 | 麻醉机 | Aespire | [敔]麻醉科 |
| 68 | 麻醉机 | Aespire | [敔]麻醉科 |
| 69 | 麻醉机 | Aespire | [敔]麻醉科 |
| 70 | 麻醉机 | Aespire | [敔]麻醉科 |
| 71 | 麻醉机 | Aespire | [敔]麻醉科 |
| 72 | 麻醉机 | Aisys CS2 | [敔]麻醉科 |
| 73 | 转运呼吸机 | standard 2 | [敔]麻醉科 |
| 74 | 转运呼吸机 | standard 2 | [敔]麻醉科 |
| 75 | 除颤仪 | M4735A | [敔]麻醉科 |
| 76 | 无创呼吸机 | STM25 | [敔]呼吸与危重症医学科 |
| 77 | 无创呼吸机 | STM25 | [敔]呼吸与危重症医学科 |
| 78 | 无创呼吸机 | STM25 | [敔]呼吸与危重症医学科 |
| 79 | 无创呼吸机 | STM25 | [敔]呼吸与危重症医学科 |
| 80 | 无创呼吸机 | STM25 | [敔]呼吸与危重症医学科 |
| 81 | 无创呼吸机 | VENTIMOTION | [敔]呼吸与危重症医学科 |
| 82 | 无创呼吸机 | VENTIMOTION | [敔]呼吸与危重症医学科 |
| 83 | 无创呼吸机 | VENTIMOTION 2 | [敔]呼吸与危重症医学科 |
| 84 | 无创呼吸机 | FLEXO ST30 | [敔]呼吸与危重症医学科 |
| 85 | 除颤仪 | D3 | 血液净化中心 |
| 86 | 除颤仪 | M4735A | 胸心外科 |
| 87 | 呼吸机 | VENTIMOTION 2 | 胸心外科 |
| 88 | 除颤仪 | M4735A | 胸心外科 |
| 89 | 除颤仪 | M3535A | [敔]心血管内科 |
| 90 | 除颤仪 | D3 | 导管室 |
| 91 | 除颤仪 | D3 | 血管外科 |
| 92 | 呼吸机 | VIII ST-A | 感染性疾病科 |
| 93 | 除颤仪 | M-series | [敔]心血管内科 |
| 94 | 除颤仪 | M-series | 发热门诊 |
| 95 | 呼吸机 | SAVINA | 感染性疾病科 |
| 96 | 呼吸机(转运) | Standerd2 | 感染性疾病科 |
| 97 | 除颤仪 | DFM100 | 国际部 |
| 98 | （元林）心脏除颤仪 | BeneHeart D3 | 住院科室 |
| 99 | （元林）心脏除颤仪 | BeneHeart D3 | 住院科室 |
| 100 | 深圳迈瑞 | WATO-65 | [敔]麻醉科 |
| 101 | 无创呼吸机 | ST30 | 敔应急库 |
| 102 | 呼吸机 | Savina | 感染性疾病科 |
| 103 | 呼吸机 | Ventilation Device | 感染性疾病科 |
| 104 | 呼吸机 | Ventimotion2 | 感染性疾病科 |
| 105 | 呼吸机 | Ventimotion2 | 感染性疾病科 |
| 106 | 心肺复苏机 | E2 | 江阴市方舱医院 |
| 107 | 心肺复苏机 | E2 | 江阴市方舱医院 |
| 108 | 除颤监护仪 | D3 | 感染性疾病科 |
| 109 | 除颤监护仪 | D3 | 感染性疾病科 |
| 110 | 除颤监护仪 | D3 | 感染性疾病科 |
| 111 | 除颤监护仪 | D3 | 感染性疾病科 |
| 112 | 除颤监护仪 | D3 | 感染性疾病科 |
| 113 | 麻醉机 | WATO EX-55 | [敔]麻醉科 |
| 114 | 麻醉机 | WATO EX-65 Pro | [敔]麻醉科 |

三、在服务期间出原厂保（预估）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 在用科室 | 保修结束日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | Savina | [敔]急诊观察室 | 2025年7月20日 |
| 2 | 呼吸机 | Savina | [敔]急诊观察室 | 2025年7月20日 |

第四章	评审方法和评审标准

一、评审方法

本次评审采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评审标准评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，推荐 3 家成交候选单位，依法确定排序第一的供应商为成交供应商。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评审标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （20分） | 1.1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（磋商基准价/各单位最后磋商报价）*20分 | 20 |
| 二、技术部分 （48分） | 2.1 | 对项目的理解 | 根据投标人提供的针对本项目的总体要求的理解进行综合评审，内容包括（1）项目概况（2）项目现状分析（3）服务完成后预期成效。理解内容合理完整、可操作性好的得9分，其中每缺少一项细化指标内容扣3分，方案中每有一处内容存在缺陷扣1.5分，扣完为止。 | 9 |
|  | 2.2 | 项目实施计划 | 根据投标人针对本项目提供的项目实施计划进行综合评审，内容包括（1）实施内容（2）各阶段实施时间。计划合理完整性、可操作性好的得6分，其中每缺少一项细化指标内容扣3分，方案中每有一处内容存在缺陷扣1.5分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.3 | 服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的服务方案进行综合评审，内容包括（1）服务承诺（2）维护方案。方案完善、合理可行得6分，其中每缺少一项细化指标内容扣3分，方案中每有一处内容存在缺陷扣1.5分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.4 | 质量控制方案 | 根据投标人针对本项目提供的质量控制方案进行综合评审，内容包括（1）质量保证制度和目标设定（2）质量控制详细措施（3）质量重难点环节监管。方案内容合理完整、可操作性好的得9分，其中每缺少一项细化指标内容扣3分，方案中每有一处内容存在缺陷扣1.5分，扣完为止。 | 9 |
|  | 2.5 | 人员配备情况 | 根据投标人为本项目配备的人员情况进行综合评审，内容包括（1）工程师的工作经历和资历（2）人员配置的投入（3）从业经验情况。人员配备合理、满足采购需求的得9分，其中每缺少一项细化指标内容扣3分，方案中每有一处内容存在缺陷扣1.5分，扣完为止。 | 9 |
|  | 2.6 | 应急方案 | 根据投标人提供的应急处理方案进行综合评分，内容包括（1）应急响应机制（2）应急故障处理方案（3）预防与培训措施。方案内容合理完整性、可操作性好的得9分，其中每缺少一项细化指标内容扣3分，方案中每有一处内容存在缺陷扣1.5分，扣完为止。 | 9 |
| 三、商务部分 （32分） | 3.1 | 企业实力 | ①具有ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14971医疗器械风险管理体系认证证书，每提供一个得2分，未提供或提供的资料不全不得分。 ②投标人具有中国设备维修安装企业能力等级证书,证书包含放射类、超声类、检验类、医用电子类、消毒灭菌类维修安装能力，包含一项能力得1分，最高得5分。 注：须提供证书复印件加盖公章。 | 15 |
|  | 3.2 | 业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似医疗设备维保服务项目业绩的，有一个得2分，最高得8分。 注：须提供中标通知书或合同复印件加盖公章。 | 8 |
|  | 3.3 | 检测能力 | 投标人具有： ①除颤分析仪检测设备得2分； ②气流分析仪检测设备得2分； ③电气安全分析仪检测设备得2分。 注：须提供购买或租赁合同或发票复印件加盖公章 | 6 |
|  | 3.4 | 驻场工程师 | 驻场工程师在满足2人的基本要求下，每增加一人得1分。 （提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明复印件） | 3 |

注：1.缺陷或不满足指内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。

2.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，仅以按上述要求实际提供相关证明的数量作为评标依据。

第五章	合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（成交单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏新东方工程管理咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条  采购内容

1、项目名称(项目编号)：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条  合同总价款

本合同人民币总价款为(小写)，(大写)。本合同服务期限内合同总价款不变。(有另行规定的除外。)

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目向采购人缴纳履约保证金：

履约保证金缴纳金额：元。

履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。

履约保证金的退付时间：，退付办法：。

履约保证金不予退还的情形：。

逾期退还履约保证金的违约责任：。

第四条  组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

(1)磋商文件；

(2)磋商响应文件；

(3)成交通知书；

(4)成交供应商在磋商、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

(5)甲乙双方商定的其他文件等。

第五条  权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条  质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条  验收

验收标准：按磋商文件所规定的采购标准和乙方磋商响应文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》(澄财购〔2021〕5号)组织验收，费用由 承担。

第八条  付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条  违约责任

第十条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条  合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条  争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下 2 种方式解决争议：

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2)向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证。

2、合同备案：合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，代理机构一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） | 乙方（成交单位）： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 见证方：江苏新东方工程管理咨询有限公司（盖章） |  |
| 见证方代表： |  |
| 年 月 日 |  |

第六章	磋商响应文件的组成和格式

磋商响应文件

项目名称：全院急救生命支持类设备维保

项目编号：JSZC-320281-XXDF-C2025-0003

供 应 商：(加盖CA电子公章)

二○	年	月	日

- 一、投标函

致江苏新东方工程管理咨询有限公司：

我方收到贵中心（项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-XXDF-C2025-0003 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 全院急救生命支持类设备维保 |
| 投标报价（元） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

注：此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

- 供应商（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 详细配置一览表

- （如有请填写）

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

六、项目实施方案及需要说明的其他内容

1、投标人对该项目招标文件中提出的采购需求提供具体的项目实施方案：

2、投标人认为需要加以说明的其他内容，格式自定。

七、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对项目（项目编号：）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：

身份证号码：电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

八、关于资格的声明函

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

- 附件：

一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加江阴市人民医院的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日