单一来源采购文件

项目名称：盐城市第一人民医院高压氧舱大修服务

项目编号：JSZC-320900-HWZX-D2024-0712

采购代理编号：0675-246JOC016181

盐城市第一人民医院

2024年11月

- 目   录

第一章  单一来源采购邀请……………………………………………2

第二章  供应商须知…………………………………………………5

第三章  合同条款及格式……………………………………………14

第四章  项目需求……………………………………………………16

第五章  响应文件格式……………………………………………19

第一章 单一来源采购邀请

烟台宏远氧业股份有限公司:

江苏海外集团国际工程咨询有限公司受采购人委托，邀请贵单位（以下简称“供应商”）就下述项目所需的服务提交响应文件并进行单一来源采购的协商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-HWZX-D2024-0712

2.项目名称：盐城市第一人民医院高压氧舱大修服务

3.预算金额：人民币70万元

4. 项目限价：人民币70万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理

5.采购方式：单一来源采购

二、申请人（供应商）的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2023年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、采购文件获取方式：

1.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

2.方式：本项目采用网上注册登记方式

2.1.供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2.供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.售价：0元。

四、响应文件接收：

1.响应截止时间及协商开始时间：2024年11月21日10:30时。

2.地点：苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、其他补充事宜：

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.本次采购不收取响应保证金，不收取履约保证金、不收取质量保证金。

3.采购代理编号：0675-246JOC016181

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市第一人民医院

地址：江苏省盐城市毓龙西路166号

联系人：李老师

联系方式：0515-88508946

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层

联系人：熊改杰

联系方式：025-84795466

3.项目联系方式

项目联系人：熊改杰、李杰

电　话：025-84795466、15105170154、18751842797

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1.本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

2、合格的供应商

2.1.满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。

2.2.满足本采购文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1.本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、相关费用

4.1.供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1.供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1.采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系解决。

6.2.供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1.供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在苏采云系统中通知采购代理。采购代理将在苏采云系统中对澄清要求予以答复。

8、采购文件的修改

8.1.在截止时间前，采购代理可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2.采购代理有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

8.3.采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2.除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1.供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、单一来源响应函等部分。

11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1.供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2.采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1.供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

12.2.报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2.供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1.供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2.供应商需根据采购文件要求提供培训计划。

14.3.供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、单一来源响应函

15.1.供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。

16、单一来源采购有效期

16.1.单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为采购代理规定的响应文件接收截止之日后九十（90）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。

17、有效期的延长

17.1.在特殊情况下，采购代理于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子响应文件的递交

18.1.供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1.供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

19.2.采购代理可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。

20、响应文件的拒收

20.1.采购代理拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1.响应文件的撤回

21.1.1.电子响应文件的撤回

供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2.供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2.响应文件的修改

供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3.在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4.在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1.供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

23、单一来源谈判小组

23.1.单一来源谈判小组（以下简称“谈判小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2.谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

24、单一来源谈判过程的保密与公正

24.1.谈判小组、采购人和采购代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源谈判情况以及在评审、单一来源谈判过程（以下简称“谈判过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2.在谈判过程中，供应商不得以任何行为影响评审及谈判过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

25、评审及谈判过程中的澄清

25.1.项目评审及谈判过程中，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

25.2.需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 .接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1.响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1.资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2.符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3.未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2.在正式进行谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理的权利或供应商的义务。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3.未实质性响应采购文件的情形

26.3.1.供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2.供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3.供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4.供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.3.5.供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6.不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7.供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10.响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4.未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

26.5.如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

26.6.供应商在项目评审及谈判全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理及谈判小组联系。

27、单一来源谈判及成交原则

27.1.单一来源谈判

27.1.1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。

27.1.2.供应商应当在苏采云系统中以书面形式对谈判过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成最后报价。

27.1.3.供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判分项报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

27.2.成交原则

谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

27.3.单一来源谈判终止情形处理

出现下列情形之一的，采购代理将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

27.3.1.因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

27.3.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
   27.3.3.供应商最后报价超过采购预算的；

27.3.4.供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或谈判小组的要求；

27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

六、成交

28、确定成交供应商

28.1.谈判小组根据谈判情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。

28.2.采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

28.3 .若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1.提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2.与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理工作人员恶意串通的。

28.3.3.向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4.恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5.不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.3.6.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7.将政府采购合同转包的。

成交供应商被取消成交资格后，采购代理有权重新组织采购。

29、成交通知书

29.1.成交结果确定后，采购代理将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1.成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2.采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 .签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

32.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33、其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

33.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为50%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

33.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34、成交服务费

领取成交通知书前，成交供应商按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）规定的60%向采购代理机构一次性缴纳成交服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

第三章  合同条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，最终以甲乙双方签订为准。

合同协议书格式

本合同由                    (以下简称“买方”)与             (以下简称“卖方”)于   年  月  日商定并签署。

鉴于买方为采购                     服务，已接受了卖方提供上述服务的投标函，经友好协商，双方达成如下协议：

1.本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

2.下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分  本合同协议书

第二部分  成交通知书

第三部分  采购文件及澄清补充文件

第四部分  响应文件、响应澄清文件及修正纪要等其它补充资料

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。对于同一类合同文件，以双方最新确认的文本为准。

3.根据上述合同文件要求

本合同总价为人民币(大写)        元（RMB：          元）

4.鉴于买方将按本合同所述向卖方支付合同价款，卖方保证全部按照本合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

5.作为对所提供服务的报酬，买方保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。

6.本合同协议书正本一式   份，买方和卖方各执   份，副本一式  份，买方执__份，卖方执__份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

7.本合同协议书在由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。

| 买方： | 卖方： |
| --- | --- |
| 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） | 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 传真： | 传真： |
| 电话： | 电话： |

第四章 项目需求

一、采购需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 拟维修设备情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压氧舱大修服务 | 品牌：宏远，型号：GY3200，数量：1台 |

技术需求：

一、总体要求：

1.本次大修工程设计、施工均参照国家GB/T12130-2020《氧舱》标准。

2.提高设备安全可靠性，确保大修后的设备安全可靠的运行。

3.系统管路及配套设备更新后，达到排列整齐规范，简明清晰。

二、依据或参照的标准、规范：

1.参照GB/T12130-2020《氧舱》

2.参照国家质量技术监督局TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》

3.GB9706.1-2020《医用电气设备》第1部分：基本安全和基本性能的通用要求

三、项目实施方案

（一）氧舱部分

1.更换舱门密封圈          4条

2.更换摄像机              2台

3.更换照明窗玻璃          12块

4.更换观察窗玻璃          10块

5.更换摄像窗玻璃          2块

6.更换应急呼叫            2套

7.舱体喷漆                1项

8.更换防阻燃座椅套        16套

（二）操作台部分

1更换电动数显操作控制器    2套

2.更换数显温湿度仪	        2台

3.更换氧舱专用对讲机（DK-Ⅱ）1台

4.更换音视频播放器	        1套

5.更换功放机		           1台

6.更换高保真组合音响		  1套

7.更换专用本安型音箱      4只

8.更换氧电极             2只

9.更换空调控制器         2套

10.检修手动阀门          9套

（三）空气系统（供排气系统）

1.更换气动薄膜阀         4台

2.储气罐内部清污刷漆，外部涂漆    2台

3.更换精密过滤器滤芯              4套

4.更换不锈钢供气管路              1项

5.增加干燥机                      1台

6.增加三级过滤                    1套

7.更换冷干机                      2台

8.更换空压机                      2台

9.应急减压引至室外                1项

10.增加空气采样口                 1项

（四）氧气系统（供排氧系统）

1.更换吸氧调节器                  16套

2.更换波纹管及蓝白接头            16套

3.更换排氧电动阀                  2套

4.更换排氧过滤器                  2套

（五）配电柜（电气控制柜）

1.保留原电气控制柜体，更换电器元件，确保各电气系统安全可靠。

2.按《氧规》要求更换氧舱系统控制缆    1套

（六）空调系统

1.维修空调系统（充氟）                 2台

（七）消防系统

1.储水罐内部清污刷漆，外部涂漆         1台

2.消防水系统气密性检测                 1项

3.更换液位计                           1套

（八）计算机系统

1.计算机软硬件升级                     1项

四、设备调试与检测、验收

1.设备大修完工后，按《氧规》要求对全套设备各系统进行调试、检测，出具检测报告，提供更换配件合格证，维修资料。

2.设备大修过程的监检、验收由双方共同组织，供方承担相关费用及质量责任。

商务需求：

一、服务地点：盐城市第一人民医院，采购人指定地点；

二、项目完成时间：合同生效后15天内完成；

三、质保时间：原厂质保不低于1年，从采购人验收合格之日起算；

四、付款方式：合同签订后，采购人收到发票后10个工作日，支付合同金额的30%作为预付款；项目完成后，支付60%合同款项；项目完成后满1年后，支付剩余合同款项。

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023年度的财务状况报表（供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法定代表人授权书

七、单一来源响应函

八、分项报价表

九、技术需求响应及偏离表

十、商务需求响应及偏离表

十一、报价一览表

十二、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十三、盐城市政府采购事前信用承诺书

十四、采购文件中规定要求提供的证明材料和供应商认为需要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023年度的财务状况报表

供应商成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：  。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

七、单一来源响应函

致：盐城市第一人民医院/江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方的   号采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的单一来源谈判时间起遵循本响应文件，并在规定的单一来源谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本次单一来源采购有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

八、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：报价采用总承包方式，供应商的报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、采购服务所产生的运输、邮寄、劳务、人员、报告编制、税费、评审费、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

九、技术需求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 报价响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务需求响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十四、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

十五、采购文件中规定要求提供的证明材料和供应商认为需要提供的其他材料