苏州市政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320500-SZCH-G2024-0111

采 购 人：苏州市中医医院

采购内容：研究型病房建设配套设备

采购类别：货物类

苏州诚和招投标咨询有限公司

二○二四年十二月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：研究型病房建设配套设备 |
| 2 | 投标有效期自投标截止日起九十天（日历日） |
| 3 | 投标保证金：不需提交，采购文件中有关投标保证金的规定均不适用。 |
| 4 | 询问：供应商在收到磋商文件后，若有问题需要询问，应于下载磋商文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。 质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地点：苏州诚和招投标咨询有限公司 联系电话及地址详见采购公告。 |
| 5 | 投标（响应）文件 本项目需提交电子投标（响应）文件，不接受纸质投标（响应）文件。采购文件中有关纸质投标（响应）文件的规定均不适用，若提供纸质投标（响应）文件不作评审依据。 |
| 6 | 投标截止时间：2025年1月16日下午13:30（北京时间） 开标时间：2025年1月16日下午13:30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 注：本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 方式：本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 7 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元（含）以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 收款单位：苏州诚和招投标咨询有限公司 银行账号：8314122601346 开户银行：上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行 |

总目录

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	21

第四章 招标书	38

第五章 合同主要条款	53

第六章 评分标准	59

第七章 附件	62

第一章 投标邀请函

苏州诚和招投标咨询有限公司受苏州市中医医院的委托，就其所需的研究型病房建设配套设备进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320500-SZCH-G2024-0111

二、招标内容：

1、项目名称：研究型病房建设配套设备。

2、交货时间：签订合同后，收到采购单位通知后30天内送至指定地点并安装调试完成。

3、项目地点：招标单位指定地点。

4、采购需求：详见招标文件第四章。

三、本项目采购预算金额：

人民币（大写）：伍拾万零壹仟伍佰元整

人民币（小写）：¥501,500.00

四、合格投标人的一般条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

五、合格投标人的特殊条件：

投标人具有所投产品生产或经营许可资格。

六、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

七、招标文件获取信息：

（一）报名时间：自招标公告发布之日起至2025年1月3日。

（二）报名方式：“苏采云”系统自行下载。

（三）售价：0元。

八、开标有关信息：

1、开标时间：2025年1月16日13:30（北京时间）

2、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

九、本次招标联系事项：

1、采购代理机构

名    称： 苏州诚和招投标咨询有限公司

地    址： 苏州市竹辉路477号咨询大厦2楼

电    话： 0512-65161672、0512-65161797

传    真： 0512-65262733

邮政编码： 215007

联 系 人： 沈川渝、邬汝超、张萱

2、采购人

名    称： 苏州市中医医院

地    址： 苏州市吴中西路889号

联 系 人： 徐洪

联系电话： 0512-67872446

3、苏州市财政局政府采购监督电话：0512-68616651。

十、其他应说明事项：

1、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、本采购信息公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

4、苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

8、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

9、如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标（响应）无效。

10、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

11、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

12、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

13、远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

14、远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

15、本项目支持政府采购合同信用融资。

十一、公告期：本招标文件公告期为公告之日起一个工作日。

第二章 投标人须知

A说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州诚和招投标咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律、法规及规章制度制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州诚和招投标咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.20核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

B投标人

3.合格投标人的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.合格投标人的特殊条件

投标人具有所投产品生产或经营许可资格。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7.联合投标

本项目不接受联合体投标。

C招标文件的说明

8.招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.招标文件的澄清

9.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

9.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

10.投标答疑

10.1投标人在获取招标文件后，若对采购文件有疑问（包括询问和质疑），应于前附表规定的方式和时间向采购人及采购代理机构提出，采购人及采购代理机构将按前附表规定的方式予以解答，但不说明来源。未按前附表规定方式和时间提交的疑问（包括询问和质疑），采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.2勘察现场：

10.2.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.2.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.2.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场发生意外的责任及风险。

10.2.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.3投标答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复，答疑的副本将提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的修改，由采购人或采购代理机构按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。

D投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否提交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

- 13.投标文件的组成

13.1.1封面

13.1.2开标一览表

13.1.3投标报价明细表

13.1.4资格审查文件

13.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

13.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

13.1.4.3投标人法定代表人身份证扫描件；

13.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

13.1.4.5投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

13.1.4.6合格投标人资格证明材料：

13.1.4.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

13.1.4.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

13.1.4.6.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。如供应商为生产厂商、服务供应商、施工单位的，应提供满足采购需求必备的相关设备的购置合同或发票，相关技术人员的职称证书和用工合同等证明材料。

13.1.4.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

13.1.4.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.1.4.6.6符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明函；

13.1.4.7特殊资格条件的证明材料：投标人具有所投产品生产或经营许可资格证明材料复印件。

13.1.5符合性审查文件

13.1.5.1《投标函》、《投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表》（格式见第三章）；

13.1.5.2《技术要求偏离表》、《商务条款偏离表》、《项目配备人员一览表》（格式见第三章）；

13.1.5.3《投标（响应）保证承诺书》（格式见第三章）；

13.1.5.4《投标货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表》（格式见第三章）；

13.1.5.5《投标货物和服务性能、技术指标说明与描述》（格式见第三章）；

13.1.5.6《产品质量验收标准，质量承诺及售后服务承诺》（格式见第三章）；

13.1.5.7常用耗材和配件的优惠报价；

13.1.6综合评审文件

13.1.6.1《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式见第三章）；

13.1.6.2其它有关资格证明文件：

13.1.6.2.1其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

注：（1）以上13.1.4.1-13.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.1.5.1-13.1.5.7为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“13.1.4-13.1.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

14.投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2投标人必须按所投标段（若划分）分别单独制作投标文件。

14.3投标文件须分别编写目录及页码。

14.4投标文件封面须写明采购编号、投标人名称、标段号（若有）等内容。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的包括提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

15.2投标人应按《投标报价明细表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。投标人应按《投标报价明细表》中的全部内容的每一单项计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低报价不能作为中标的保证。

16.投标文件的有效期

16.1自投标截止日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

17.投标文件的签署

17.1投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由投标人法定代表人或授权代理人在招标文件要求处，亲自签署或盖章，并加盖公章。若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

17.2全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人或采购代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。

E投标文件的递交

18.电子投标（响应）文件的制作、签署、上传

18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.投标文件的递交、补充、修改和撤回

19.1投标文件的递交

19.1.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.1.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

19.2投标截止时间

19.2.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.2.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

19.3投标文件的补充、修改和撤回

19.3.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

F开标和评标

20.开标

20.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

20.3资格审查

20.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

20.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

20.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

20.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

20.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

20.3.2.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

21.评标委员会或评标小组

21.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

21.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.2.3对投标文件进行比较和评价；

21.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

21.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.3评标委员会成员应当履行下列义务：

21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

21.3.4参与评审报告的起草；

21.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

22.评标内容的保密

22.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

22.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

23.对投标文件初审

23.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

23.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

23.1.2与招标文件有重大偏离；

23.1.3投标人拒绝修正错误；

23.1.4投标人的报价是选择性的；

23.1.5投标人的报价只投了部分内容；

23.1.6投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

23.1.7其他被评标委员会认定无效的情况。

23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

23.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

23.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

23.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.投标的澄清

24.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

24.2投标人对投标文件的澄清不得改变实质内容（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

25.废标

25.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

25.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.1.4因重大变故，采购任务取消的；

25.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

26.投标文件的评价和比较

26.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.2评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

26.2.1投标者的资信情况和履约能力；

26.2.2投标者提供的其他优惠条件；

26.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

G授予合同

27.中标单位的确认

27.1由采购人授权评审委员会（含评标委员会、竞争性谈判小组、磋商小组等，下同）在候选供应商名单中直接确定中标（成交）供应商。

27.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人（负责人）或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标人法定代表人（负责人）或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人（负责人）或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

28.合同授予标准

28.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

29.中标通知书

29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.4采购人或采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

30.合同的签订

30.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同。

30.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

H其他事项

31.代理服务费

31.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

31.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

32.监督和公证

32.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

32.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

33.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人的补充不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 1、（投标人）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）     系（投标人名称）        的法定代表人，现授权委托（投标人名称）     的（姓名）      为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州诚和招投标咨询有限公司组织实施的编号为                   号的招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 2、投标函

投标函

苏州诚和招投标咨询有限公司 ：

我们收到贵公司JSZC-320500-SZCH-G2024-0111号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。除非合同中另有规定，我们对《开标一览表》中的报价包括提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起九十天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费。

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：									联系人：

地址：									邮政编码：

联系电话：								传真：

电子邮箱：

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 3、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究型病房建设配套设备 |  | 签订合同后，收到采购单位通知后30天内送至指定地点并安装调试完成 |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

4、投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 招标内容 | 品牌、规格、型号、制造厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 交付期 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

- 6、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

7、投标货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 制造商及品牌型号 | 采购技术要求 | 投标技术要求 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 8、投标货物和服务性能、技术指标说明与描述

投标货物和服务性能、技术指标说明与描述

提示： 1、投标人应根据本次采购项目要求，对所投货物和服务的性能、技术指标等进行详细的说明与描述。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 9、产品质量验收标准、质量承诺及售后服务承诺

产品质量验收标准、质量承诺及售后服务承诺

提示： 1、投标人应根据本次招标项目要求，对所投货物和服务的服务期内质量及服务进行详细的说明与描述。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

10、项目配备人员一览表

项目配备人员一览表

| 序号 | 所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

11、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州诚和招投标咨询有限公司：

本公司拟对由贵公司组织实施的编号为 JSZC-320500-SZCH-G2024-0111 的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标人）法定代表人（签字或盖章）：

投标人：（盖章）：

日期：      年    月    日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加苏州市中医医院的研究型病房建设配套设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）

- （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：      年    月    日

（5）《投标（响应）保证承诺书》

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号） 的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交（中标）公告为止，撤销投标（响应）；

2.成交（中标）后不依法与采购人签订合同；

3.成交（中标）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交（中标）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：             传真：

电子邮件：         邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（6）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在直接股权关系 |  |  |  | 与投标人存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

- 注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

第四章 招标书

招标书

苏州诚和招投标咨询有限公司受苏州市中医医院的委托，就其所需的研究型病房建设配套设备进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320500-SZCH-G2024-0111号

二、项目名称：研究型病房建设配套设备

三、采购内容：

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温冰箱-20℃（含冷链） | 1 | 套 |
| 2 | 低温冰箱-80℃（含冷链） | 3 | 套 |
| 3 | 2-8℃药品冷藏箱（含冷链） | 2 | 套 |
| 4 | 双人双锁毒麻柜 | 2 | 套 |
| 5 | 室内温湿度监控系统 | 3 | 套 |
| 6 | 低速冷冻离心机(落地式) | 2 | 套 |
| 7 | 碎冰雪花机及钢制底座 | 1 | 套 |
| 8 | 药用恒温箱(小型)（含冷链） | 10 | 套 |
| 9 | 生物安全柜 | 1 | 套 |
| 10 | 100-1000uL单道可调移液枪 | 3 | 支 |
| 11 | 50-200uL单道可调移液枪 | 1 | 支 |
| 12 | 移液器吸头（96支/盒） | 2 | 盒 |

四、技术参数

（一）低温冰箱-20℃

1、有效容积：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L

2、整体结构：立式双门，发泡门；LBA硬质发泡保温材料，无CFC聚氨酯发泡

3、材质：喷涂钢板材质箱体，钣金内胆

★4温度控制：微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，可自行调节温度

★5、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，并能提供铭牌证明

★6、具有医疗器械生产许可证,品牌保证

★7、门体结构：发泡门，门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计

★8、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用

★9、温度均匀性：采用风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃

★10、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警

★11、数据存储：可选配USB接口模块，温度数据至少可存储十年，温度数据可追溯，不必插入U盘等外接设备即可实现数据自动存储，USB数据自动导出功能

12、数据打印：可选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息至少可保存一年

13、温度监控：≥2个测试孔

★14、箱内配置：冷藏室配备3个蘸塑搁架；冷冻室配备2个蘸塑搁架

15、柜内照明：内设LED照明灯

16、固定移动：至少配备4个脚轮和2个平衡底脚

★17、安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁

18、运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行

19、停电报警：内置大容量电池，持续时间至少24小时

20、冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜

21、当门打开，冷藏内灯亮，内风机停

22、换热设计：冷冻室隐藏蒸发器，冷冻室双重密封

★23、物联通讯：标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒

★24、冰箱配备温湿度冷链，带屏,一路温度传感器，量程-200℃-150℃；一路温湿度传感器，温度量程-40℃-85℃；湿度0%-100%，能够在手机APP端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表 ，支持APP报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容，支持APP报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容，支持报警策略定制要求支持短信报警、电话报警、微信报警、邮件报警、系统弹出报警、系统声音报警等多种报警方式，可输出针对本部门设备运行情况生成报告，并通过邮件的方式发送订阅报告，也可以在系统中随时导出设备报告信息。

（二）低温冰箱-80℃

1、温度范围-10°C～-86°C可调节，适用范围在-40°C～-86°C ，控温精度0.1℃

2、具备故障报警（至少包括高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警），保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）

3、采用HC环保制冷剂

4、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷

5、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量

6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁

7、4个独立发泡内门并带密封条。外门3层密封，整机共计4层密封

8、进口品牌压缩机2个

9、微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压

10、使用真空隔热材料VIP(≥15mm)+加厚PU整体发泡（≥130mm）

11、电锌板喷粉内胆

12、可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性

13、具有内置5V冷链供电系统

14、具有可加热平衡孔模块

15、≥2个测试孔

16、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合

17、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警

★18、配备温湿度冷链，带屏,一路温度传感器，量程-200℃-150℃；一路温湿度传感器，温度量程-40℃-85℃；湿度0%-100%，能够在手机APP端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表 ，支持APP报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容，支持APP报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容，支持报警策略定制要求支持短信报警、电话报警、微信报警、邮件报警、系统弹出报警、系统声音报警等多种报警方式，可输出针对本部门设备运行情况生成报告，并通过邮件的方式发送订阅报告，也可以在系统中随时导出设备报告信息。

（三）2-8℃药品冷藏箱

1、采用立式设计，有效容积≥1031L

2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃

★3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，用户可自主调整为4℃

4、≥2个测试孔

5、≥12层可调搁架

★6、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、80%湿度下无凝露

★7、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露

8、全角度自关门

9、报警功能齐全：至少包括高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）

★10、进口品牌压缩机，12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音≤39dB

11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求

★12、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿

★13、箱内设置4个照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制

14、可选配USB接口，可记录十年的温度数据

15、产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能

16、可选配RS485，预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控冷藏箱运行状态

17、可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调

★18、标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况

★19、箱内下部可选配2个药筐

20、双锁结构

21、四个万向脚轮，配备两个固定底角

22、配备标识条

23、产品具备医疗器械注册证

★24、具有检验（检测）资质的第三方检测机构出具的有效检验（检测）报告

★25、冰箱配备温湿度冷链，带屏,一路温度传感器，量程-200℃-150℃；一路温湿度传感器，温度量程-40℃-85℃；湿度0%-100%，能够在手机APP端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表 ，支持APP报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容，支持APP报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容，支持报警策略定制要求支持短信报警、电话报警、微信报警、邮件报警、系统弹出报警、系统声音报警等多种报警方式，可输出针对本部门设备运行情况生成报告，并通过邮件的方式发送订阅报告，也可以在系统中随时导出设备报告信息。

（四）双人双锁毒麻柜

1、外形尺寸：≥H1650*W1090*D860mm，双开门结构。容量：≥90加仑/340升

★2、产品经真火燃烧测试，通过防爆认证机构或火灾实验室真火测试。投标文件中提供报告扫描件和燃烧前后照片，否则评委可视为负偏离处理。

★3、柜体六个面及内部都通过环氧树脂粉末静电喷涂、热固化处理。投标文件中提供环氧树脂粉末检测报告扫描件，要求包含二氯化钴、重铬酸钠、TGIC、全氟壬酸及其钠盐和氨盐等220余项物质未检出，否则评委可视为负偏离处理。

4、钢板喷涂前经过酸洗除锈、表面光滑无鼓包、无锈点，无毛刺

★5、柜体和门板由双层≥1.0mm厚优质钢板制作而成，表面无焊缝，钢板之间预留≥38mm厚隔热防火层，钢板双面镀锌层的重量≥120g/㎡。投标文件中提供钢板材质报告扫描件，检验项目包含屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、r90值、弯曲试验、耐腐蚀等，否则评委可视为负偏离处理。

6、标配2块≥1.0mm厚镀锌钢可调平板式层板，防锈，挂钩厚度≥1.2mm，每隔≤7.5cm层板可调节高度，单块层版承重≥100kg/㎡。投标文件中提供同系列产品相关检测报告扫描件，否则评委可视为负偏离处理。

7、≥50mm深的盛漏槽防止泄漏的化学品流出，符合盛漏环保标准规范

8、柜体左下方和右上方各设置一个通风孔，可接通风系统排除柜体积聚的化学品气体

9、稳固连续的琴式铰链让柜门平稳闭合开启180度，门缝上下始终保持一致

10、柜子右侧设有静电接地连接点，可快速连接静电接地导线，导出静电

11、双GA机械锁，配置优质三点联动式门锁，减少摩擦或机械火花产生风险，双人双锁管理，符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定。三点联动锁符合GA认证。投标文件中提供GA认证报告扫描件，否则评委可视为负偏离处理。

12、柜身粘贴夜视反光标签

★13、整机通过运输测试，随机振动3小时，整机测试后外观和外包装整体良好。投标文件中提供同系列产品测试报告扫描件及照片，否则评委可视为负偏离处理。

14、整机通过跌落测试，3次以上从15cm以上高度跌落，整机及外包装整体良好。投标文件中提供同系列产品测试报告扫描件及照片，否则评委可视为负偏离处理。

（五）室内温湿度监控系统

1、技术框架要求

1.1软件平台

1.1.1要求能够支持主流操作系统环境，主流操作系统

1.1.2系统支持GIS展示，并能够逐级钻取展开到最小层级

★1.1.3支持APP

★1.1.3.1能够在手机APP端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表

★1.1.3.2支持单台设备的状态查看，能够实时查询单台设备的状态信息、数据信息、运行曲线等信息

★1.1.3.3支持APP报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容

★1.1.3.4支持报修等处理，能够在APP端提交维修信息，允许提交处理现场的照片

★1.1.4支持微信平台

★1.1.4.1能够在手机微信端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表

★1.1.4.2支持单台设备的状态查看，能够实时查询单台设备的状态信息、数据信息、运行曲线等信息

★1.1.4.3支持微信报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容

1.2数据库

1.2.1支持数据库

1.3系统架构

1.3.1采用B\S架构进行软件部署。使用至少三层以上的结构

1.3.2软件架构要求具备开放性，提供完整规范的开发接口

2、系统功能要求

2.1业务功能

2.1.1设备管理

2.1.1.1冷藏设备：支持设备系统化管理。包含设备隶属关系，设备权限，设备类型，设备编号，设备名称等信息的集中管理。能够实时展示设备当前温湿度情况和运行状态。可维护和查询设备的维修记录和报废记录，做到整个设备使用周期的全程监控与管理

2.1.1.2采集设备：采集器采用单头或多头传感器，可同时监控多个位置。采集信息传输，根据具体设备情况，可支持直连数据传递服务，也支持中继器集中传递服务。采集周期根据设备设定，可控制间歇长短。对所有采集器反馈数据进行存档，可反向查询，产出流线型采集报告

★2.1.2支持报警项：数据异常报警、采集设备异常报警、网络异常报警、服务器异常报警

★2.1.3报警方式：支持报警策略定制

要求支持短信报警、电话报警、微信报警、邮件报警、系统弹出报警、系统声音报警等多种报警方式

★2.1.4报警策略管理：

支持逐级报警，可自定义设置

可设置允许报警时间段

可设置延时报警以及延时时长

★2.1.5数据报告管理：

可输出针对本部门设备运行情况生成报告，并通过邮件的方式发送订阅报告，也可以在系统中随时导出设备报告信息

★2.1.6大屏展示：大屏滚动展示当前的设备即时状态信息

2.2系统功能

2.2.1权限控制：可按照部门，角色，人员管理部门，等多个维度，对登录人进行数据权限控制和操作权限控制。数据权限，限定登录人能够控制和访问的具体部门设备数据。操作权限控制，限定登录人的新增、修改、删除等功能的使用

2.2.2组织架构：可设定树形管理结构的部门组织。将管理结构细化出来。为进一步的权限管理提供基础数据支持。

2.2.3用户管理：登录账户管理，账户基本信息联系方式等，强制密码策略，启用停用管理

3、证书

3.1软件平台

★3.1.1整套系统必须具备第三方评测机构出具的系统验收合格报告；软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书；软件具备公安部颁发的三级等保资质

4、质保期内包含冷链运维服务费

（六）低速冷冻离心机(落地式)

1、≥7寸多点触控液晶屏，可带手套直接操作

★2、用户独立管理系统，各用户独立密码保护，各用户独立程序数据分开管理

3、菜单式程序库，程序库存储量大于9999条

4、可单独查看运行记录，单条运行记录曲线可直接放大

★5、电子水平仪辅助安装调平

★6、采用进口品牌电机、压缩机及风机

★7、门盖采用进口品牌气杆

8、提前预约制冷功能，可根据工作日自由设定到达设置时间自动进入制冷状态

9、采用六轴振动传感器，自动实时监测离心机运行状态

10、转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值

11、计时方式：启动计时和到达转速计时可选

12、快速预冷功能：可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度

13、瞬时离心功能：满足短时自由离心需求

14、系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机

15、转子唯一身份ID技术，实现放入式静态识别，转子使用寿命智能统计

16、USB插口，实现运行数据可直接导出

★17、采用自吸抗震门锁，螺纹拉紧。投标文件中提供相关认证材料扫描件，否则评委可视为负偏离处理。

18、具有9级加速，10级减速

19、转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警、等多种报警功能

★20、投标文件中提供具有检验（检测）资质的第三方检测机构出具的有关生物安全密封性转子的有效检验（检测）报告扫描，否则评委可视为负偏离处理。

21、采用316不锈钢内胆

22、最高转速≥6000rpm

23、最大相对离心力≥5353xg

24、转速精度：±10rpm

25、最大容量≥3000ml

26、定时范围:1分－99小时59分59秒

27、温度范围：-20～40℃

28、温度精度：±2℃

29、噪音：≤63 dB

30、功率≤1600W

31、尺寸（±3%）：（宽×深×高）715×680×375 mm（开门后高度860mm）

32、净重≤115kg。

33、配套3mL、5mL、7mL采血管的转子和适配器。

（七）碎冰雪花机及钢制底座

1、产冰能力：≥3600kg/24h

2、储冰容量：≥40kg

3、产品功率：≥680W，额定电压为228V

4、机器尺寸（±3%）：（宽×深×高）为500x611x940mm

5、采用风冷的冷却方式

6、制冷试剂：R134

7、冰的形状：不规则的细小颗粒碎冰

8、采用优质不锈钢外壳。箱机隔热层为无氟发泡，内胆为无氟抑菌型。采用优质高效​无氟压缩机

9、制冰过程采用全电脑程序控制

10、采用进口的减速器和电机，噪音低

11、螺旋滚刀挤压式制冰型式

12、水箱浮球式进水系统

13、有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能

14、所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙

15、前部设有电源开关和功能指示灯，详细的操作说明

（八）药用恒温箱(小型)

1、容积：≥100L

2、箱内温度控制范围：2～8℃

3、箱体尺寸（±3%）：（WｘDｘH）480ｘ490ｘ845mm

4、制冷剂/用量：R600a/29g

5、采用微电脑控制系统

6、按键调节，温度精准度高

7、噪音：采用压缩机制冷技术，噪声低于39dB（A）。

8、低功耗

9、直径≥4mm漆包可活动层架

10、配置安全门锁

11、免费质保期：5年（含冷链运维服务费）

12、箱体深度：＜500mm

13、冰箱配备温湿度冷链，带屏,一路温度传感器，量程-200℃-150℃；一路温湿度传感器，温度量程-40℃-85℃；湿度0%-100%，能够在手机APP端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表 ，支持APP报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容，支持APP报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容，支持报警策略定制要求支持短信报警、电话报警、微信报警、邮件报警、系统弹出报警、系统声音报警等多种报警方式，可输出针对本部门设备运行情况生成报告，并通过邮件的方式发送订阅报告，也可以在系统中随时导出设备报告信息。

（九）生物安全柜

1、II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环

2、工作区宽度≥1220mm（4英尺）

3、排风量/进风量：≥500立方米/h，同时满足流入气流：0.55±0.025 m/s ，下降气流：0.34±0.025 m/s

★4、送风过滤器和排风过滤器：均采用进口品牌，防潮、阻燃玻璃纤维材质，送风过滤器为超高效过滤器ULPA，对0.12微米颗粒物过滤效率为99.9995%。洁净度等级10级，具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换

5、LCD液晶屏显示，显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数

★6、温湿度传感器及风速传感器：实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态

★7、具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警

8、前窗玻璃门采用≥6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能，在断电情况下，可将玻璃门下拉至正常关闭位置以下

★9、安全性能保障：具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统，用户使用紫外灯时更加安全

10、智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警

★11、防水插座定时技术：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能

★12、智能恒风速技术：根据工作区风速气流变化自动调整风机转速，保持工作区恒定风速；进口风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警

★13、气流阻断技术：对前窗上沿和两侧采用气流阻断专利技术

★14、低噪绿色节能模式：在人体感应模块监测到操作人员离开15分钟后，程序自动将安全柜切换到LNS模式

（十）100-1000uL单道可调移液枪，数量3支

1、具有体积调节旋钮

2、具有吸头脱卸按钮

3、具有体积显示窗口

4、具有密度调节孔

5、具有密度调节窗口，出厂默认设置为0

6、具有移液器标记区

7、具有弹性吸嘴，吸嘴具有伸缩性

（十一）50-200uL单道可调移液枪，数量1支

1、具有体积调节旋钮

2、具有吸头脱卸按钮

3、具有体积显示窗口

4、具有密度调节孔

5、具有密度调节窗口，出厂默认设置为0

6、具有移液器标记区

7、具有弹性吸嘴，吸嘴具有伸缩性

（十二）移液器吸头（96支/盒），数量2盒

100-1000uL单道可调移液枪吸头1盒，50-200uL单道可调移液枪吸头1盒。

五、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

六、综合说明及其它要求：

1、技术要求

所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标文件约定的技术要求和规范。

2、投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3、投标总报价包括提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

4、交货时间：签订合同后，收到采购方通知后30天内送至指定地点并安装调试完成。

5、交货地点：苏州市中医医院。

6、验收标准：设备安装后，需方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。如属计量规定产品需提供合格计量报告，当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

7、付款方式：合同签订生效后，甲方收到乙方符合医院要求的合格发票后支付合同总价30%的预付款（合同签订时乙方明确表示无需预付款的,不适用前述规定）。待所有产品到达甲方指定地点并安装调试完毕，经验收合格，并向甲方提供下列单据（A、B、C）后，甲方向乙方支付至合同总价的95%货款，余款5%在验收合格满一年后支付。

A、甲方签收的送货回单。

B、符合医院要求的合格发票。

C、由甲乙双方及采购代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。

8、免费质保期：5年（含冷链运维服务费），自验收合格之日起算。

9、售后服务：

（1）在产品质保期内，一旦发生质量问题，供应商需在2小时内响应，并保证在接到通知的4小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。质保期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。

（2）投标文件中需分别注明常用耗材和配件的优惠报价。

10、中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

11、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

七、政府采购政策：

根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：

（一）政府采购节能产品、环境标志产品

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在投标文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视投标文件为未实质性响应采购要求。

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在投标文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，其响应总报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：本项目不涉及政府采购节能产品、环境标志产品。

（二）小微企业的价格分评审：

1、中小微型企业的认定：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）的相关规定，供应商可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

2、价格分的折扣：

对于小型企业和微型企业的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）残疾人福利性单位的价格分评审：

1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加本次政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、价格分的折扣：

对于残疾人福利性单位的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（四）监狱企业的价格分评审：

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加本次政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、价格分的折扣：

对于监狱企业的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

八、信用记录：

1、采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第五章 合同主要条款

合同主要条款

根据苏州诚和招投标咨询有限公司采购编号             号研究型病房建设配套设备采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次成交的标的物的购销事宜，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求如下：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

1.2乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币       整（包括提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用）。

2.2付款步骤：合同签订生效后，甲方收到乙方符合医院要求的合格发票后支付合同总价30%的预付款（合同签订时乙方明确表示无需预付款的,不适用前述规定）。待所有产品到达甲方指定地点并安装调试完毕，经验收合格，并向甲方提供下列单据（A、B、C）后，甲方向乙方支付至合同总价的95%货款，余款5%在验收合格满一年后支付。

A、甲方签收的送货回单。

B、符合医院要求的合格发票。

C、由甲乙双方及采购代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。

2.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.4支付方式：银行转账等。

三、质量保证

3.1乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

3.2质保期内设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3.3设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标； 3.4验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；

3.5乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

3.6免费质保期：            年。

四、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

五、标的物的交付

5.1标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4交货时间：签订合同后，收到采购方通知后30天内送至指定地点并安装调试完成。

5.5交货地点：苏州市中医医院。

六、伴随服务

6.1乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

7.1在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供设备及安装均能满足相关主管部门的验收合格要求。

7.2甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

7.3验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

7.4如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

八、标的物提出异议的时间和办法

8.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

8.2如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

8.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、售后服务：按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

十、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

10.1甲方违约责任

10.1.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

10.1.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

10.2乙方违约责任

10.2.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

10.2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十一、不可抗力

11.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、索赔

12.1甲方有权根据具有法定检测资格的检测机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.2在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

12.2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

12.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

12.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

12.4甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门审核。

十三、合同的解除和转让

13.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

13.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十五、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十六、附则

16.1合同份数：本合同一式肆份，甲方、乙方、代理机构及政府采购管理部门各一份。

16.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

16.3招标文件、中标单位投标文件、中标通知书为本合同组成部分。

16.4本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和谈判文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

16.5未尽事宜按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第六章 评分标准

一、评标办法：

1、评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标单位的得分，加上价格得分即为每个投标单位的综合得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照前述综合评审得分由高到低的排序选择前三名供应商作为中标候选人。如选取中标候选人时出现评审得分相同，且投标报价也相同的并列情况的，则由公证机构组织以抽签方式确定优先选取顺序。

4、评标委员会根据采购人的授权，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定中标供应商。

二、评分标准（保留两位小数）：

（一）价格分：30分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）技术参数、性能等比较：40分

根据投标人技术参数响应情况评分，完全响应技术参数要求的得满分40分。打“★”的为重要技术指标，出现一个负偏离扣2分；其他技术指标出现负偏离，每一个扣1分，扣完为止。要求提供证明材料的须提供相关证明材料扫描件，否则评委可视为负偏离处理。

（三）投标人针对本项目实施方案情况比较：10分

应包括但不限于安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

实施方案详细周全，可行性高的得10分；

实施方案较为详细周全，可行性较高的得7分；

只提供了少部分方案内容且方案简单得4分。

（四）投标人培训方案情况比较：5分

包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、设备操作及使用等。

培训方案详细具体，可行性高的得5分；

培训方案较为详细具体，可行性较高的得3分；

只提供了少部分方案内容且方案简单得1分。

（五）投标人售后服务方案情况比较：5分

针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。

售后服务方案完整合理，可行性高的得5分；

售后服务方案较为完整合理，可行性较高的得3分；

只提供了少部分方案内容且方案简单得1分。

（六）类似业绩（10分）

2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）投标单位承担过类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得10分。

注：投标文件中提供相关合同扫描件，不提供不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，对于有原件备查要求的，相关原件必须在投标截止时间前携带至开标现场与投标文件一并递交，以备核实，否则对应评分项目不得分。

第七章 附件

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（全文完）