招 标 文 件

项目名称：射阳县城市管理局照明控制系统

及配套设施升级及部分远程控制

终端更新、维护项目

项目编号： JSZC-320924-JZCG-G2024-0012

采购单位：射阳县城市管理局

2024年5月30日

总  目  录

投标邀请……………………………………3

投标人须知…………………………………7

合同文本……………………………………21

采购需求……………………………………26

评标方法与评标标准………………………45

投标文件格式………………………………49

第一章  投标邀请

受[射阳县城市管理局]的委托，射阳县行政服务中心就[射阳县城市管理局照明控制系统及配套设施升级及部分远程控制终端更新、维护项目]([项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2024-0012])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(射阳县城市管理局照明控制系统及配套设施升级及部分远程控制终端更新、维护项目) 招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年7月3日15点00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2024-0012

2.项目名称：射阳县城市管理局照明控制系统及配套设施升级及部分远程控制终端更新、维护项目

3.预算金额：2800000元

4.本项目设定最高限价，最高限价为280万元。

5.采购需求(简介)：更新升级集中控制终端设备等；建设智能控制管理平台，并保证新安装的设备、以前的老旧设备均无缝兼容到新管理平台中，采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中项目需求的相应规定为准（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：签订合同后90日内完工

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.本项目不接受联合体投标（接受/不接受）。

5．单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024-05-31 00:00 - 2024-06-07 23:59 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年7月3日15点00 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注射阳县行政服务中心在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购人）。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：射阳县城市管理局

地址：射阳县合德镇人民东路54号

联系人：陈豪东

联系方式：18861944486

2. 采购代理机构信息（如有）

单位名称：射阳县行政服务中心

单位地址：盐城市射阳县幸福大道16号

联系人：集采科

联系方式：0515-82391711

3.项目联系方式

项目联系人：薛女士

电话：18921860026

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，射阳县行政服务中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费 。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

集中采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和集中采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

集中采购中心质疑接收部门为政府集中采购科（快递运单上的收件人填写“政府集中采购科”即可），联系地址：盐城市射阳县幸福大道16号（射阳县市民中心），联系电话：0515-82391711。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上在15日内签订合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

34、履约保证金

34.1中标人在签订合同时交纳不超过中标额10%的履约保证金到招标人指定账户，根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，招标人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。

34.2《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》规定,确需收取履约保证金的，允许投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

34.3招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。具体操作流程请按射财库【2021】17号文和射财库【2021】20号文执行。

35、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

35.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

35.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

35.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

35.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

35.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

35.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

35.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

35.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

35.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。

36、踏勘

36.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

36.2招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

36.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据射阳县行政服务中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（采购项目涉及采购标的的知识产权归属于招标人，合同期满后中标人无条件交接给招标人。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后15日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1签订合同后，采购人预付合同金额的30%（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外）。

8.2中标方按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购单位验收合格后付至项目合同总价的60%；验收合格满一年后付至项目合同总价的70%；验收合格满二年后付至项目合同总价的80%；验收合格满三年后付至项目合同总价的90%；余款在合同期满后一次性付清 （均无息）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为

因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时

只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装

卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商

品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的

规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，

以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5% 的违约

金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之六 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约

金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方

可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向

甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由

乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标

文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方

逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商

不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

本项目核心产品：远程智能集中控制终端

一、项目概况

1、建设新的智慧路灯管理服务平台。不仅对本项目新安装的设备管理，而且还须对以前老旧设备进行无缝兼容性管理。

2、采购远程集中控制器。

3、更换中控显示屏及更新会议室扩音设备（包含旧设备的拆除，新设备安装及简易装修等配套服务工作）。

4、不少于五年的平台及设备运行管理，还包括原有远程集中控制器终端、原NB单灯控制器、原阳光大道Cat-1单灯控制器均无缝接入新平台管理。

5、平台采用B/S多层架构。投标人投标时提供所投软件产品具有CMA和CNAS标识的检测报告（报告中须体现平台采用B/S多层架构内容，否则不认可）作为软件产品功能的证明材料。（实质性条款）

二、执行标准

(1)	《低压配电设计规范》GB50054-2011；

(2)	《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

(3)	《公路隧道照明灯具》JT/T 609 -2004；

(4)	《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167；

(5)	《用能设备能量平衡通则》GB/T 2587；

(6)	《综合能耗计算通则》GB/T 2589；

(7)	国家节能减排政策；

(8)	招标人的现场管理规定；

以上执行标准中，国家如有最新规定，按最新规定执行。

三、项目具体要求

（一）采购清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建部署本地照明管理平台 | 1项 | 详见技术要求 |
| 2 | 远程智能集中控制终端采购及更换 | 450套 | 详见技术要求 |
| 3 | 原NB单灯控制器接入 | 2803只 | 接入新系统并稳定运行 |
| 4 | 原阳光大道Cat-1单灯控制器接入 | 427只 | 接入新系统并稳定运行 |
| 5 | 移动终端 | 10只 | 详见技术要求 |
| 6 | 大屏控制设备 | 2台套 | 详见技术要求 |
| 7 | 监控屏升级改造 | 约10平方 | 详见技术要求 |
| 8 | 音响系统 | 2套 | 详见技术要求 |

（二）技术要求

1、新建部署本地照明管理平台

1）更换450套原2G集中控制终端设备并接入新平台良性运行。其余老旧硬件设备维保由该项目中标单位负责，年度5%损坏率之内、维保期不低于5年。

2）项目维保期内的设备通讯费由中标单位承担，时间从2024年7月1日开始计算。（须使用本地通讯卡，运营商根据采购方实际需求确定）。

3）未更换的集中控制终端、NB单灯控制器、CAT-1单灯控制器等原照明控制系统设备数据，须接入新建照明平台并确保正常使用。

4）照明管理平台建设要求：

硬件要求

| 序号 | 分类 | 具体建设要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 | 1、通讯及安全 | 1、平台的设备接口采用专属APN及专有VPN通讯，构成局域网络，安全性高； 2、平台同时支持行业国标通讯协议，及扩展的用户协议，具备异构融入接口体系，可定制接口模块与其他系统进行数据交换和集成； 3、平台定时备份数据，实时监控服务器状态，并在服务器异常时立即发送通知，例如短信或邮件。 |
|  | 2、系统架构 | 1、多台服务器采用网状结构，并行运行，确保平台在升级、测试、重启等特殊情况下，设备、系统正常运行，用户正常使用，数据不会丢失； 2、本地化部署在纯国产硬件服务器上（硬件服务器及其配套设备另行采购）。 |
|  | 3、系统设备容量 | 1、平台采用消息队列技术，实现异步大容量数据交互，具备高并发处理能力，能够同时处理大量请求和数据，设备容量不少于6万套； 2、提供开放式接口，可以接入多种类型设备，设备数量由网络带宽和系统硬件决定； 3、平台整合并支持大屏指挥应用、WEB服务应用和移动终端应用，实现各种场景下用户的简单接入和快捷使用。 |
| 软件：为本项目定制的照明综合管理平台应采用新颖设计理念，并完美兼容原有路灯智能控制设备，达到一屏统揽、一键登录、界面友好、操作便捷。 | 1、大屏展示系统 | 1.具备设备统计功能，统计终端设备数量、设备在线率、实时亮灯率、灯具总数等，并将智慧照明综合管理平台运行管理等数据推送到射阳县城管局《射阳县城市运行管理服务平台》展示； 注：此条要求投标时无须演示，在验收时进行演示，评审时以投标人承诺为准，不承诺视为负偏离。承诺函格式自拟，包含此条内容即可。 2.具备精细化的告警推送功能，能够把不同的监控点，不同的报警类型，按照预先设定的告警优先级条件和内容进行展示； 3.具备展示项目近七日的用电量统计；集成GIS地图，支持常规设备的控制（集控、主控、终端、智慧灯杆附属设备等）； 4.具备展示运维工单每日、每周、每月的上报案件总数、已处理案件数、处理中案件数； 5.具备展示项目管辖内运行设施台账概况，包含灯杆数、灯杆盏数、控制器总数等。 |
|  | 2、道路照明系统 | 1.具备设备地图功能，包括设备的快捷筛选、地图图标展示，设备拓扑关系展示，地图测距展示，地图平移缩放、全屏切换和设备单控等； 2.具备按项目进行全局操作，按项目下的设备分组进行组级操作，按预设的场景进行场景操作； 3.具备监控总览功能，在地图上对设备进行快捷的表信息展示和多选操作功能，包括在线率、亮灯率、故障率、告警率，以及集中控制器和单灯控制器等主要设备的实时状态等（总数、在线、离线、故障、告警）； 4.具备警报推送，能够在地图上实时显示总警报数量和新增警报数量，可查看警报列表和警报定位； 5.具备查看当前终端实时电参数和历史运行情况、信号强度、图文信息； 6.集成地理信息系统，采用实时地图，实现路段信息及时更新，提高精确率。支持百度或高德地图，可选离线地图/2D/2.5D/3D/卫星航拍图/平面布局图/定制视图等，支持全屏切换、地图缩放、漫游、平移拖动、测距、全屏等功能； 7.具备道路照明的回路亮灯率实时监测，实现每个回路的亮灯率结论统计分析； 8.具备终端设备的停运操作管理，按照不同的管理要求快捷停运终端设备。 |
|  | 3、景观亮化系统 | 1.具备设备地图功能，包括设备的快捷筛选、地图图标展示，设备拓扑关系展示，地图测距展示，地图平移缩放、全屏切换、设备单控等； 2.具备按项目进行全局操作，按项目下的设备分组进行组级操作，按预设的场景进行场景操作； 3.具备监控总览功能，在地图上对设备进行快捷的表信息展示和多选操作功能； 4.具备警报推送，能够在地图上实时显示总警报数量和新增警报数量，可查看警报列表和警报定位； 5.具备景观控制模式的自由切换，可对终端独立K路设置节假日的控制模式。 |
|  | 4、可拓展智慧灯杆系统 | 1.支持设备地图功能，可在地图上直接显示部署的智慧灯杆，实现对智慧灯杆的远程监控，以及灯杆部署的关联设备的监控和操作功能； 2.支持智慧灯杆子系统的展示功能，包括灯杆关联的充电桩设备、一键呼叫设备、WIFI服务设备、广告屏、网络广播、摄像头、电源管理盒和全功能智盒等； 3.支持智慧灯杆的安全运行监测、用电量监测，实现智慧灯杆外接设备的分权管理。 |
|  | 5、设备管理系统 | 1.具备IOT设备和非IOT设备的信息录入管理功能，包括设备的增删改查、注册/解除、状态设置、信息配置、区/道路设置功能； 2.支持设备关联功能，包括通讯拓扑关联和供电拓扑关联； 3.具备设备型号管理和设备调试配置，支持供电筛选； 4.支持设备信息的GIS地图查看，包括设备的快捷筛选、地图图标展示，设备拓扑关系展示等； 5.支持设备的主要信息展示，包括电能累计值、温度、各供电回路的电压、电流等数据，并可以根据设备 SN、路段名称快速查询设备数据。单次查询设备数据时间范围跨度至少支持 7 天以上；系统至少可以保留5年以上的设备历史数据； 6.支持设备直接操作功能，在设备信息展示界面可以直接实现回路操作。 |
|  | 6、策略管理系统 | 1.系统应具备设置光照阈值。可选择时控、光控、经纬度、时控+光控、经纬度+光控、节假日等控制方式，并根据本地需求设置部分路段照明冬季二次开关灯； 2.具备任务下发功能，包含单个或多个任务策略的一键下发、应急调度策略的下发等； 3.具备场景配置功能，道路照明、景观亮化可分别设置； 4.具备定时策略、实时策略的下发管理，可按照所选设备自定义分组、分策略执行。 |
|  | 7、警报管理系统 | 1.具备设备主动上报和上位机自动分析的异常数据进行记录和跟踪；发现异常可通过系统、短信、APP等主动报送异常信息，并自动派发工单至平台管理人员，经平台管理人员审核后，选择撤销或流转到其他职能科室或维修人员； 2.具备对市民报修和工单上报异常进行统一管理； 3.支持对可配置警报参数的IOT设备进行警报参数设置和下发管理功能；包括：灯具故障、电源故障、灯杆漏电、节点丢失、继电器故障、灯具过流、过压、欠压、高温、灯具寿命、检修口开门、灯杆倾斜、外接电警报、防盗警报、线缆断路、被盗等，同时支持自定义警报类型，显示名称、等级等。 |
|  | 8、运维管理系统 | 1.具备资产管理功能，在地图直观显示资产设备分布情况，支持资产台账功能； 2.具备管护单位配置功能，明确设备管护单位及管护分组； 3.具备对项目所在地区的行政区域和道路进行自定义设置； 4.支持设备点规划，支持提前部署、规划设备点位功能； 5.具备维修物资台账管理功能，能自动汇总统计年度、月份物资的入库、出库及库存情况，可根据设计不同品种库存量下限自动上报需求采购物资清单。 |
|  | 9、工单管理系统 | 1.具备工单的建立和处理，对产生的工单形成闭环，工单支持声音、图文记录； 2.具备对即将到期的工单提供延期申请； 3.可根据工作需要制定定检或巡检计划和范围； 4.可自行设计工单的流转节点以及节点处理人员； 5.支持工单关联资产设施的联动操作； 6.支持工单按照任务来源、故障类型、处理人员等多字段属性导出统计报表。 |
|  | 10、统计分析系统 | ◆1.菜单管理，支持对菜单信息增删改查操作。具备菜单结构的绑定关系，菜单名称、图标、显示顺序、权限标识、路径地址、状态的信息维护； 2.具备能耗统计，可自定义配置需要统计的设备，并以可视化图表形式进行展示； 3.具备电量统计，可自定义配置需要统计的电表，并以可视化图表形式进行展示； 4.具备工单统计，可对工单分布、完成情况进行统计，并以可视化图表形式进行展示； 5.具备警报统计，可多维度统计项目所有设备警报的情况，并以可视化图表形式进行展示。 （注：所有统计报表均可以导出） |
|  | 11、系统管理系统 | 1.具备账号管理，可配置系统业务层面的页面权限、操作权限和数据权限； 2.具备项目管理，可新建、配置项目； 3.具备对系统日志进行记录，包括异常访问记录等； 4.国产化要求（支持华为欧拉、银河麒麟、统信等主流国产系统适配认证），响应国家信息安全要求； 5.支持登录验证方式的设置，支持登录页面的验证码管理，支持密码强度检查策略管理。 |
|  | 12、子平台管理系统 | 1.支持的第三方集控、终端、配电柜设备的基本信息、电参数、任务信息、地理信息的记录； 2.支持的第三方集控、终端的任务下发，开关灯，任务查询，状态查询等操作； 3.支持的第三方集控、终端设备的实时告警信息记录。 |
|  | 13、车辆定位管理系统 | 1.安装12台车辆定位管理，对运行车辆进行基础信息管理，包括车辆品牌、型号、类型等字段属性进行添加、删除、修改； 2.实现检修车辆实时的位置定位，方便监控指挥中心调度，同时可以查询历史记录信息以及轨迹回放； 3.对车辆的限定车速进行设置，在超过限值时会主动报警，可查询历史报警的具体时间和地点。 |
|  | 14、APP | ◆1.支持NFC、扫二维码、蓝牙方式查找设备，以及完成对设备的录入，识别，替换，写入设备信息、清空设备信息； ◆2.支持地图功能。可查看项目设备点位分布、图层切换、路段筛选（可查询该路段下所有的设备）；路灯统计、亮灯率、告警率、故障率；集中控制器统计，总数、在线、离线、告警、故障维度进行统计； 3.支持对全路段进行控制以及对单灯进行控制，控制的功能包括设备重启、亮度控制、策略管理的功能操作。地图集成当前项目的设备在线率、亮灯率、节能总数信息显示； 4.支持运维任务的发布查询功能，可根据街道、来源、状态对运维工单任务进行筛选； ◆5.支持用户使用APP对路段和路灯设备进行临时开关、调光操作； ◆6.支持设备的查询，快速搜索到设备，并且展示该设备状态。支持远程控制该设备，包括重启、电路开关、策略管理、激活、调光操作； 7.支持节能统计，显示近一周的总能耗、节能数据及节能率，统计显示当前设备总数以及在线、离线、告警、故障数量； ◆8.支持意见反馈，后台工作人员可以查看用户反馈及时对系统进行完善； 9.我的信息显示用户的权限，修改用户自己的基本信息（头像、名称、手机号码、邮箱等），并提供系统更新和服务器地址设置功能。 |

2、远程智能集中控制终端采购及更换

1）原有远程集中控制终端1231台。

2）新更换的终端具体以中标数量为准，全部接入到新建平台系统并确保稳定运行。

3）其余旧终端（1231台-新更换数量）数据信息均须无缝接入新建平台系统并确保稳定运行。

4）远程智能集中控制终端配置：

(1)★设备采用一体化设计，体积精致小巧，便于安装，具有屏显功能，支持汉字显示，可在终端直接查看北京时间、各回路开关灯时间、遥信量、电压、电流、功率、连接后台唯一编号等；

(2) ★使用高性能处理器，保证终端工作寿命五年以上，运行流畅，使用无卡顿；

(3) ★支持采用4G、5G或更高的通讯模式；数据物联卡支持三网通用，支持热插拔，便于维护升级；

(4) ★支持系统程序本地或远程升级；具有系统故障自动检测，并主动上报报警功能；

(5) ★内置或外置智能电表，实现远程电能等数据读取；具有检测回路开关实际工作状态检测功能，可查看开关状态翻转；具有现场手动开关灯操作的键盘或按钮，现场手动操作后平台同步显示；

(6) ★终端内部可采集电压、电流、功率等参数，具有停电故障判断能力；

(7) ★设备具有三相火线和零线，缺其中任意一相均能正常工作，终端APP能够远程控制设备的打开、关闭、恢复计划运行；

(8)配置不少于4路DO开关量输出，不少于6路开关量DI输入检测，不少于2路交流DI输入检测；

(9) ★终端应配置后备电池，停电后仍能继续工作；终端在断网时能确保开关灯执行时间无误差；在断电或断网重新恢复后，终端自动运行不错乱；控制器能够自动储存15天以上的各类数据；

（10）★控制器集成蓝牙和GPS模块，方便设备的录入采集及精准定位；

（11）★高阻燃防护外壳，抗干扰能力强，能经受高压、雷电及高频信号干扰；

（12）★采用工业级设计及应用，恶劣环境下稳定运行，工业级范围使用（-40℃至 85℃）。

3、原NB单灯控制器接入

1）原NB单灯控制器数据等信息均无缝接入新建平台系统并确保稳定运行。

2）原NB单灯控制器路面安装：2803只。其中海润路50只，大兴路29只，宏峰路13只，发展路15只，食品工业园159只，朝阳南街47只，发鸿路23只，陈李线54只，德发路96只，福建路46只，解放路354只，双拥路151只，晨光路57只，达阳路57只，达阳路南延44只，国能路157只，海都路87只，海悦路56只，合德路45只，合德创业园104只，红旗路106只，黄海北路27只，黄海路70只，机场北路139只，模范路42只（部分路灯在黄海路上），兴阳路91只，人民路523只，双山路98只，振阳街63只。

4、原阳光大道Cat-1单灯控制器接入

原阳光大道Cat-1单灯控制器数据等信息均无缝接入新建平台系统并确保稳定运行。

5、移动终端

双卡双待双通/OLED≥ 6.69英寸屏幕/多点触控/≥ 12GB运行内存/≥ 512GB 机身内存/后置≥ 5000万像素摄像头/锂电子聚合物电池/USB Type-C接口。

6、大屏控制设备（2台套）

提供二台套控制设备，单台套配置不低于： I5-12500/16G/1T sata 7.2K/无光驱/独立显卡/360W电源/无线键鼠/24寸。

7、监控屏升级改造

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、集控大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内P1.25全彩LED显示屏 | 显示面积：5.12 m（宽）× 1.92 m（高），含压铸铝箱体。 1.★像素间距：≤1.25mm，以第三方检测机构出具的检测报告为准。 2.像素结构：LED RGB SMD 3.像素规格：≤SMD1010 4.像素密度：≥640000pixel/㎡ 5.像素组成：1R1G1B 6.模组尺寸：320 mm *160 mm（W×H），模组平整度≤0.1mm 7.模组分辨率：256pixel×128pixel（W×H），灰度等级：16Bit 8.驱动IC：恒流高刷节能驱动IC 9.驱动扫描方式：恒流驱动 10.模组工艺：采用黑色防眩光设计工艺 11.白平衡亮度：≥800cd/㎡ 12.亮度调节方式：程控/自动/手动 13.屏体色温：1000-18000 K可调 14.盲点率:小于百万分之一; 15.平均无故障工作时间≥10000小时; 16.视角：水平≥160°/垂直≥160° 17.亮度均匀性：≥98% 18.屏幕防护等级：≥IP65级 19.屏幕刷新速率：≥3840 HZ 20.产品符合静电放电抗扰度测试、符合机械强度、结构测试、产品符合气味测试、产品符合稳定性测试。 | 约10 | 平方 |
| 2 | 控制系统发送卡 | 1.4K×2K 的独立主控，单台设备最大带载为3840×2160@60Hz，可自定义分辨率，最宽可达7680，最高可达7680。 2.支持发送卡模式和光电转换模式相互切换。 3.输入接口包括1路DP1.2，4路DVI。 4.支持16路千兆网口输出和4路光纤输出。 5.支持视频源位深 8bit/10bit/12bit。 6.支持发送卡模式和光电转换模式相互切换。 7.支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效。 8.可级联多台进行统一控制。 | 1 | 套 |
| 3 | 控制系统接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素； 2.支持色彩管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB独立 Gamma 调节、3D 等功能； 3.采用 8 个 26PIN 自定义接口进行通讯，最多支持 32 组 RGB 并行数据，或 64 组； 串行数据，可扩展为 128 组串行数据； 4.接收卡与LED显示屏同品牌。 | 32 | 张 |
| 4 | LED播放软件 | 支持jpeg,bmp,png,avi,mpg,vob,mov,mkv,wmv,asf,rm,rmvb等格式，内置解码器无需另行安装解码器，可实现局域网内任意电脑发送节目，可设置播放密码，防止陌生人随意更改播放内容，增加播放安全级别。 | 1 | 套 |
| 5 | 视频处理器 | 1.纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱; 2.支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等; 3.支持2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等; 4.支持通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作; 5.支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示; 6.支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、 控制、 上屏操作， 可预览其他用户操作; 7.支持输入源画面任意截取，可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用; 8.支持监测设备温度、电压、 风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息； 9.配置不低于： 8路HDMI输入，4路HDMI输出； 10.视频处理器与LED显示屏同品牌。 | 1 | 台 |
| 6 | PLC配电柜 | 总功率：10KW，进线电压：AC380V。LED屏分为6路控制，手动或自动控制交流接触器，每路间隔3秒依序启动。能够进行手动控制、自动控制、远程控制、浪涌保护、短路保护、亮度自动调节。 | 1 | 台 |
| 7 | LED屏体框架部分 | 固定屏幕框架，包边等 | 1 | 项 |
| 8 | 主电源线、网线 | 配套电源线，满足LED大屏使用需求 | 1 | 项 |
| 9 | 配套辅材 | 满足LED大屏使用需求 | 1 | 项 |

8、音响系统（数量2套，以下是一套的配置）

| 1 | 主、辅专业音箱 | 1. 频率响应：≥65Hz~20kHz； 2. 灵敏度(1w 1m)：≥97dB； 3. 标称阻抗：8Ω； 4. 额定功率( AES )：≥300W，覆盖角度(HxV)：≥90º×60º，最大声压级（峰值）：≥128dB； 5. 低音单元：≥1×10寸； 6. 高音单元：≥1×1.75寸。 | 4 | 只 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主、辅专业功放 | 1. 8Ω立体声功率：≥550w×2； 2. 4Ω立体声功率：≥780w×2； 3. 频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； 4. 总谐波失真:≤0.1%； 5. 信噪比:≥100dB； 6. 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡。 | 2 | 台 |
| 3 | 调音台 | 1.14路单声道2组立体声 2.多功能调音台 3.多路单声输入 4.每通道4段均衡EQ控制 5.四组输助输出，一组立体声返回 6.100MM高精度对数式衰减推子 7.24/24Bit DSP效果器 8.九段主控均衡 9.一组立体声输出，四编组输出 10.每个通道有独立监听功能 11.+48V幻象电源 12.USB录音，播放功能 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 1. 输入/输出：2路平衡输入/4路平衡输出； 2. 采样率：48kHz； 3. AD&DA转换：24bit； 4. 最大输入电平：+12dBu； 5. 最大输出电平：+18dBu； 6. 频率响应：20Hz-20kHz，-0.5dBu； 7. 总谐波失真:≤0.05%； 8. 信噪比：≥92dB； 9. 参数均衡器：每路输入11段均衡，每路输出7段均衡； 10.信号发生器：可选“粉红噪声”、“白噪声”测试信号； 11.控制接口：≥1个RS485控制接口，≥1个USB接口。 | 1 | 台 |
| 5 | 防啸叫抑制器 | 1、采用回音抵消和消除混响的算法。 2、任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB。 3、超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制啸叫。 4、全自动智能芯片处理技术提升话筒拾音距离，可同时打开多支话筒，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 5、特性 1）带液晶显示屏显示当时音频的频谱与工作状态。 2）十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关。 3）前置麦克风输出总音量调节，前置麦克风高.中.低音调节,前置背景音乐音量调节。每路麦克风独立增益调节 4）MUSIC输入RCA口、AUX输入RCA口、AUX输出RCA口、独具录播音频RCA输出口 5）输入灵敏度-32dB~-56dB 6）两路OUTPUT音频输出可直接到功放，单路输出到调音台。 OUTPUT输出音调前置调节 7、技术参数: 1）供电方式:AC~220V/50Hz 2）消耗功率:<30W 3）采样频率:48KHz 4）频率响应:125Hz~15KHz 5）失真: ＜0.1% @ 1KHz 6）信噪比:＞90dB 7）输入阻抗: 20KΩ 8）输出阻抗（平衡）: 200Ω | 1 | 台 |
| 6 | 电源管理器 | 1、特有防雷、抗电涌、选配外置开关、滤波功能； 2、2.5平方三芯电缆线； 3、高端LCD液晶屏电压动态显示； 4、每路30A大电流控制继电器输出，标准万能接口插座； 5、每路延时和开启时间1秒； 6、支持多台设备级联控控制。 | 1 | 台 |
| 7 | 主、辅助音箱支架 | 承 重:不小于 35 Kg 离墙安装距离：200mm\ 230mm\260mm\292mm\323mm 水平角度：-90°~ +90° 垂直角度：-5° ~ +30° 支撑圆管直径：Φ35mm | 4 | 只 |
| 8 | 无线话筒和接收器 | 无线话筒参数： 2.4寸TFT彩色液晶显示，分级菜单设计。且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道、信号指示和工作状态等功能。 列席单元采用3600mAH锂离子电池，连续工作15小时,待机时长达25个小时。 人性化功能：高清人声还原、超指向性角度60°、声音探测、独有续航供电、拒绝干扰。 列席单元话筒技术指标： 载波频段：UHF640MHz-690MHz 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 谐波辐射：<-65dBm 频带宽度：50MHz 最大偏移度：±45KHz 传感器：电容式双振膜咪芯、 超心指向性 RF功率输出：15mW | 1 （含8个话筒 | 套 |
| 9 | 机柜 | 600*600*1200，钢化玻璃门 | 1 | 台 |
| 10 | 音频音箱 连接线 | 音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） 音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 音箱连接线：300蕊*2 | 1 | 项 |
| 11 | 配管附材 | 接插件、专用插座及其他等 | 1 | 项 |

四、合同履行期限及地点

合同履行期限（工期）：合同签订后90日内完工。

供货地点：采购人指定地点。

五、付款方式

1、签订合同后，采购人预付合同金额的30%（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外）。

2、中标方按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购单位验收合格后付至项目合同总价的60%；验收合格满一年后付至项目合同总价的70%；验收合格满二年后付至项目合同总价的80%；验收合格满三年后付至项目合同总价的90%；余款在合同期满后一次性付清 （均无息）。

3、费用包括但不限于以下，请各投标人核算成本：

1）建设新的智慧路灯管理服务平台，含原路灯智能控制设备数据的迁移和接入新平台费用，含新平台数据推送到城管局平台费用。

2）采购远程集中控制器，含原设备拆除，新设备安装、调试等费用。

3）更换中控显示屏及更新会议室扩音设备，含原有旧设备的拆除、运输和新设备的安装、调试和场地简易装修等费用。

4）不少于五年的平台及设备运行、维护费。含中标承诺时间内的单灯控制设备的运行通讯费；含原有路灯智能控制设备（年度5%损坏率之内）的维修维护费用。

六、质量保证

1、供应商不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术要求，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2、供应商须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

3、供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并实质性响应招标文件的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

4、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、所报价的产品的各项技术标准应当符合国家现行相关生产标准、规范及招标文件的要求。

8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

9、采购人将邀请专业人员，对设备进行全面检查，发现使用不符合要求的配件，无条件更换，并没收履约保证金或进行处罚。

七、售后服务

1、本项目所有设备（硬件、软件、数据等）免费质保时间均不低于五年；质保期外，对所售产品提供终身上门维保服务，且人工费是免费的，只收取配件成本费。

2、缺陷保修：如果产品交付使用后，缺陷多次反复出现，供应商必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、供应商提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

3、接到电话后立即响应，需现场维修的，接报修后8小时内到达现场，并于24小时内维修完毕，如24小时内无法修复，采购方有权选择要求供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供应商承担。

4、中标人需提供现场技术培训，投标文件应给出详尽的培训计划，确保采购人的操作人员在经过培训后能熟练操作其功能。

5、中标人应充分保证售后服务点维修所需的备件供应。更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一样或更优。

八、施工要求：

1、所有安装施工材料质量必须严格按照国家规范的有关要求执行。

2、设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

3、中标人应为施工人员购买不记名工程意外伤害保险，中标人须对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如造成事故，中标人承担一切责任。

4、中标人在实施过程中，应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。严格按照国家规范、施工图设计施工，加强安全管理工作，确保安全文明施工，所有该工程的安全文明施工措施费用均含在总报价中。

5、在安装施工期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6、中标人必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

7、中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

8、中标人必须负责安装过程中对原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

9、中标人的报价包含了现有场地条件下，进行设备的安装调试达到可使用状态，并含验收合格前的所有费用。

10、中标人保证所用人员的日常管理，自行负责服务期限内的各类安全事故，产生一切后果与招标人无关。

九、验收标准：

1、采购人对中标人提交的货物依据投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、中标人前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3、根据国家及行业标准、招标文件提出的要求以及投标文件的承诺，采购人及采购人指定部门对中标人提供的产品进行检测，检测费用由中标人负责。如不符合国家及行业标准和投标文件规定而造成的经济损失及后果全部由中标人负责，并将没收履约保证金，取消中标资格。

十、履约保证金：

中标人在签订合同时必须交纳履约保证金（不超过中标金额10%的）到采购人指定账户，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。根据合同履行情况，成交供应商在合同履行中无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。

履约保证金允许投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

（备注：不得超过合同金额的10%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

十一、演示要求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示产品型号须与所投产品型号一致，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容：招标文件“第四章采购要求--第三项项目具体要求（二）技术要求”中标“ ”项即为演示项。

3、在苏采云系统中如演示内容不能启动时用备份文件：

演示产品型号须与所投产品型号一致，时间不超过15分钟。演示视频由投标人自行录制，演示视频时长不超过15分钟。格式为MP4，录制好的视频由各投标人通过“百度网盘”生成链接网址和提取密码，由评标委员会登录各投标人的链接网址和提取密码依据演示要求进行评审。投标文件中如未提供“百度网盘”备份文件的，投标人承担后果。

十二、特别说明：

1、所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

2、本项目报价含完成项目要求的一切费用(包括但不限于前期咨询费，前期咨询费参照苏招协【2022】002号文件，该费用折算在报价中，在报价单中不单独列出)，供应商综合考虑在投标报价中。

3、本次招标不接受选择性报价。

4、资格后审：在评审时，对投标文件中资格性、符合性进行审查，确定供应商是否具备投标资格以及是否具备中标资格。

5、中标人如未能在承诺时间内实施并完成，采购人有权扣除履约保证金或要求提供同等数额赔偿。

6、对本项目供应商资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购人具有项目的解释权。

十三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

本项目货物类产品所属行业为工业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远程智能集中控制终端更换 | 工业 |
| 2 | 移动终端 | 工业 |
| 3 | 大屏控制设备 | 工业 |
| 4 | LED显示屏 | 工业 |
| 5 | 发送卡 | 工业 |
| 6 | 视频处理器 | 工业 |
| 7 | 音箱 | 工业 |
| 8 | 功放 | 工业 |
| 9 | 调音台 | 工业 |
| 10 | 音频处理器 | 工业 |
| 11 | 抑制器 | 工业 |
| 12 | 电源管理器 | 工业 |
| 13 | 无线话筒和接收器 | 工业 |
|  | …… |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（按四舍五入取至小数点后两位）。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 二 | 技术要求 | 33 | 1、完全响应或正偏离招标文件“第四章采购要求--第三项项目具体要求（二）技术要求（演示项“”除外）”内容的得满分23分，负偏离扣分。其中标“★”项，每有一条负偏离扣0.5分；非标“★”项的，每有一条负偏离扣0.1分，23分扣完为止。 2、标演示项“”的，评委根据演示情况，每条在0-0.25分打分，满分10分。 |
| 三 | 综合实力 | 22 | 1、案例业绩：投标人具备类似系统平台建设项目业绩，每提供一项业绩得1分，最高得5分。 2、平台软件具有著作权证书或第三方检测机构（国家市场监督管理总局审批的）出具的软件检验检测报告的得2分。 3、此条已删除。 4、集中控制器数量在450套的基础上，每增加满5套得1分，最多得12分（如455套得1分，500套得10分）。 5、团队实力比较（3分），所有人员须提供近六个月以来任一个月的投标人为其缴纳的在职社保证明，否则不予认可（人员不得重复得分）： 1）具有软件设计工程师及以上证书的得1分。 2）具有高级物联网应用工程师及以上证书的得1分。 3）项目负责人具有高级工程师证书的得1分。 |
| 四 | 售后服务方案比较 | 10 | 1、投标人的服务方案比较（4分）： 1）服务响应时间、到达现场时间、解决问题时间比较，最快得1分，其次得0.5分，其余得0.1分； 2）回访巡检方案比较，在质保期内回访频率最多的得1分，其次得0.5分，其余得0.1分； 3）技术人员保障比较，在质保期间，提供驻场技术人员比较，数量最多的得1分，其次得0.5分，其余得0.1分； 4）备品配件品种与数量比较，最优的得1分，其次得0.5分，其余得0.1分。 2、本项目免费质保运维时间为五年，在五年基础上，投标人每延长一年免费质保运维（硬件、软件、数据等）加2分，本项最高加6分。 |
| 五 | 项目实施方案比较 | 3 | 1）项目进度比较，实施完成时间最快的得1分，其次得0.5分，其余得0.1分。 2）培训师资力量比较，师资力量最强得1分，其次得0.5分，其余得0.1分。 3）培训场次比较，场次最多的得1分，其次得0.5分，其余得0.1分。 |
| 六 | 节能环保 | 2 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320924-JZCG-G2024-0012号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：射阳县行政服务中心

根据贵方的JSZC-320924-JZCG-G2024-0012号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加射阳县行政服务中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320924-JZCG-G2024-0012，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（无）

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 | 新建部署本地照明管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 远程智能集中控制终端采购及更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原NB单灯控制器接入 | / |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 原阳光大道Cat-1单灯控制器接入 | / |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 移动终端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 大屏控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 监控屏升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 室内P1.25全彩LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 控制系统发送卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 控制系统接收卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 音响系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 主、辅专业音箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 主、辅专业功放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 调音台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高限价 |  |  |  |
|  | 工期 |  |  |  |
|  | 免费质保时间 |  |  |  |
|  | 投标函 |  |  |  |
|  | 法人授权书 |  |  |  |
|  | 开标一览表 |  |  |  |
|  | 平台采用B/S多层架构证明材料 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。