磋商文件

项目编号：JSZC-321181-ZDGC-C2025-0002

项目名称：丹阳市电镀工业园区污染源监控中心维保项目

采购人：镇江市丹阳生态环境局

采购代理机构：丹阳市正大工程造价咨询有限公司

2025年3月

磋商文件目录

第一部分  磋商邀请

一、项目基本情况

二、申请人的资格要求：

三、获取磋商文件

四、首次响应文件提交

五、开启

六、公告期限

七、其他补充事宜

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

第二部分  供应商须知

一、总  则

1．适用范围

2．定义

4．磋商费用

5．政策功能

二、磋商文件

6．磋商文件组成

7．磋商文件的澄清和修改

三、磋商响应文件

8．编制响应文件的工具

9．响应文件语言及度量衡单位

10．响应文件的构成

11．响应文件的编写

12．响应报价

13．磋商保证金

14．磋商响应有效期

15. 响应文件的式样和签署

16．响应文件的提交

17．响应文件的补充、修改或者撤回

四、磋商与评审

18．磋商

19．磋商小组组成

20．无效磋商的情形

21．串通磋商的情形

22．响应文件的澄清

23．磋商内容

24．最后报价的提交

25．竞争性磋商特殊情况处理

五、确定成交结果

26．确定成交供应商

六、授予合同

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

28．成交通知书

29．签订合同

30．履约保证金

七、询问、质疑、投诉

31．询问

32．质疑

33．投诉

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

35．解释权

36．适用法律及约束力

第三部分  合同

合同格式

第四部分  采购需求

第五部分  磋商及评审

1．磋商小组职责

2．磋商及评审程序

3．供应商资格审查

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

5．磋商记录

6．综合评分

7．推荐成交供应商

一、资格部分

(一)磋商承诺函

(二)独立承担民事责任的能力

(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

(六)法律、行政法规规定的其他条件

(七)落实政府采购政策需满足的资格要求

1、中小企业声明函

2、残疾人福利性单位声明函（可选）

(八)本项目的特定资格要求

(九)法定代表人（负责人）身份证明书

(十)法定代表人（负责人）授权委托书

(十一)资格承诺函

二、技术部分

(一)技术方案

供应商根据评分标准制定

(二)技术及服务内容响应及偏离对照表

三、商务部分

(一)企业综合实力

(二)供应商类似业绩表

(三)项目负责人能力

(四)项目实施成员能力

(五)首次报价一览表

(六)首次明细报价表

(七)最后报价一览表

(八)最后明细报价表

(九)商务条款响应及偏离对照表

四、按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件

第一部分磋商邀请

项目概况

丹阳市电镀工业园区污染源监控中心维保项目 JSZC-321181-ZDGC-C2025-0002采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云系统获取磋商文件，并于2025年3月26日09:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-ZDGC-C2025-0002

项目名称：丹阳市电镀工业园区污染源监控中心维保项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：55万元

最高限价（如有）：55万元。

采购需求：具体内容及要求详见本磋商文件第四部分。

合同履行期限：具体内容及要求详见本磋商文件第四部分。

本项目是否接受联合体： ☑不接受

本项目供应商邀请方式：☑发布公告

本次采购确定的成交供应商数量：1名

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供上一年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[见供应商相关信息一览表或提供资格承诺函（格式见第六部分）]；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函（格式见第六部分）]；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见磋商承诺函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，以上1.2-1.5的资格条件可采取“信用承诺制”，即上述1.2-1.5要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见“第六部分 磋商响应文件”），在编制投标文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

3.本项目的特定资质要求：无

4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动

⑴供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

⑵为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

⑶供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网-苏采云系统获取磋商文件

方式：在线获取（“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件，具体详见“苏采云”系统供应商操作指南（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

售价：免费

四、首次响应文件提交

电子响应文件

截止时间：2025-03-26    9:30（截止时间）

地点：在线提交

具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

五、开启

时间：2025-03-26 9:30

地点：网上开标大厅

☑操作指南：（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，供应商须根据“苏采云”系统供应商操作指南（详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》，地址http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）制作并提交磋商响应文件。截至首次响应文件提交截止时间，电子交易平台提交通道将关闭，供应商未完成电子磋商响应文件有效提交的，其磋商将被拒绝。

- 本项目采用网上开标方式，请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录“苏采云”系统开标大厅进行磋商文件解密。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目无需缴纳磋商保证金。

2.在投标截止前，请关注江苏政府采购网站有无更正公告，澄清或者修改的内容为本磋商文件的组成部分。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

3.供应商在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

4.供应商投标需提前办理投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

5.磋商响应文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出磋商响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其磋商响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

6.因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市丹阳生态环境局

地 址：丹阳市健康路69号

联系方式：0511-86561379

2.采购代理机构信息

名 称：丹阳市正大工程造价咨询有限公司

地 址：丹阳市开发区兰陵路88号（行政服务中心）601室

联系方式：0511-86578332

3.项目联系方式

项目联系人：殷舒

电话：0511-86578332

第二部分供应商须知

一、总则

1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于丹阳市电镀工业园区污染源监控中心维保项目。

2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：丹阳市正大工程造价咨询有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市丹阳生态环境局。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即丹阳市电镀工业园区污染源监控中心维保项目，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

3．本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2是否接受进口产品： ☑否

3.3本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量：1名

3.5 本项目是否接受联合体：不接受

4．磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

☑成交供应商需向代理机构缴纳（壹万零柒佰伍拾圆整）（中标后按最终实际结算为准）服务费。

收费标准：“关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协【2022】002）”的有关规定执行。

磋商代理费用收款信息：

收款单位：丹阳市正大工程造价咨询有限公司

收款账号：382003601018170040218

开户银行：交行丹阳支行

☑数字证书费用：按实支付

☑其他费用：按实支付

4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、磋商文件

6．磋商文件组成

6.1磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、磋商响应文件

8．编制响应文件的工具

8.1供应商须通过江苏政府采购网-苏采云平台提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。

9．响应文件语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成

10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11．响应文件的编写

11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，除非合同中另有规定，供应商对“第二部分 采购项目内容及需求”中的全部内容的报价应包括完成本项目可能发生的所有费用，包括编制费、制图费、材料费、出版费、配送费、人工费、交通费、食宿费及差旅费、其他服务费、培训费、宣传费、保险、利润、税金等所有费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.4供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

12.6最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7磋商最后报价即为合同签约价。

13．磋商保证金

13.1本项目不收磋商保证金。

14．磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起45天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15. 响应文件的式样和签署

15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．响应文件的提交

16.1响应文件提交

16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，登录电子交易平台在规定时间内完成提交。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购网-苏采云平台”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2在提交截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

四、磋商与评审

18．磋商

18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，携带CA数字证书准时参加磋商。

18.2供应商不足3家，不进入解密程序。

18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19．磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）：

（6）如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

⑺ “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

（8）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（9）响应文件中提供了虚假或失实资料的；

（10）不同供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的；

（11）供应商存在串通磋商情形的；

（12）未在提交截止时间前提交有效加密文件的；

（13）由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

（14）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（15）服务期有负偏离的；

（16）实质性商务条款响应有负偏离的；

（17）未参与最终报价的供应商会被系统自动判定为无效响应。

（18）项目服务要求响应负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的。

（19）不符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）承接主体的要求。

21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

22．响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23．磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

24．最后报价的提交

24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

26．确定成交供应商

26.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照评审得分由高到低的排序原则确定成交供应商。

六、授予合同

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

28．成交通知书

28.1在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

29．签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30．履约保证金

30.1☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.5本项目采购人及谈判组织方只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及谈判组织方不接受未填写快递运单的快件）

接收部门: 丹阳市正大工程造价咨询有限公司

接收地址: 丹阳市开发区兰陵路88号（行政服务中心）601室

联系电话:0511-86578332

32.6以下情形的质疑不予受理：

32.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

32.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

33．投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归丹阳市正大工程造价咨询有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分合同

丹阳市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

采购单位：

中标供应商:

合同

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据                                                的招标结果签署本合同。

1.定义

在本合同中，下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指购买服务的采购人，即               。

1.2“乙方”系指提供服务的投标人，即               。

1.3“服务”系指合同规定乙方必须承担丹阳市电镀工业园区污染源监控中心维保项目以及其它的伴随服务。

1.4“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括磋商文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.5“合同金额”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.合同文件

2.1下列关于                          的磋商文件、乙方提交的投标文件以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）磋商承诺函；

（2）乙方提交的投标文件和报价表；

（3）服务方案及服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件。

3.合同标的和内容

3.1 本合同的标的详见“投标报价明细表”。

4.交付方式、时间和地点

4.1交付方式：

4.2交付时间：

4.3时间地点：

5.合同金额

5.1 合同金额（大写）为人民币：           元整 ，¥          元。

5.2合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

6.付款方式

合同签订后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同价10%的预付款；服务内容全部完成且项目验收合格后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付清余款。

7.履约保证金

7.1本项目不收取履约保证金。

8.项目实施及服务要求

8.1乙方项目负责人：            。在项目设计实施、质量验收、售后配送等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一阶段实施，乙方必须有项目负责人现场管理。

8.2乙方必须提供不少于     年的项目服务（自项目验收之日起计算）。

8.3乙方应完全响应招标文件基本服务要求和严格履行投标文件中的服务承诺。

9.验收

9.1验收时间：

9.2验收要求：本项目实施结束，根据采购文件要求及国家、省、市有关实施方案和技术规程由采购人验收通过。

10.知识产权及使用权

10.1乙方必须保证投标文件、中标后提供的文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

10.2乙方提交的所有投标文件及成果，其所有权均归甲方所有，甲方可任意使用其全部成果。成交及未成交供应商的投标文件在递交后均不予退回。

11.保密

11.1甲乙双方在合同订立和履行过程中所知悉的、对方的商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息等均有保密义务。本合同履行完成或在履行的过程中，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向第三方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

11.2除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制对商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

11.3本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

12.违约责任

12.1如甲方未按合同规定的期限付款，每延期   天，甲方应向乙方支付合同总价   ﹪的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的   ﹪。

12.2因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款    ‰，累计扣款达到    %时，甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。如未能通过验收，甲方保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

12.3乙方应全面履行合同，甲方不接受合同的部分履行。若未能如期交付，有关的延误视为整个项目的延误，可视为合同全部未能完成，甲方有权拒付（追回）全部价款并解除合同。

12.4如乙方提供的维护服务文件不符合质量要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改。

13.不可抗力

13.1本条所称“不可抗力”是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

13.2由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，任一方不能履行本合同部分或全部义务的，应当在不可抗力发生时起24小时内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

13.3不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

14.解决争议的方法

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

14.2在诉讼期间，本合同应继续执行。

15.破产终止合同

15.1如果乙方破产时，甲方得在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

16.转让和分包

16.1本项目不得转包及分包。

17.合同生效及其它

17.1本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方、财政监督管理部门、见证方各壹份。

17.2 本合同有效期为生效之日起至XXX年XX月XX日。

17.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：

地址：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（单位盖章）：

地址：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

见证方（单位盖章）：

地址：

联系电话：

合同签订日期：    年   月   日

合 同 条 款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “甲方”系指购买服务的采购人，即 ××××。

1.2 “乙方”系指提供服务的供应商，即 ××××。

1.3 “软件”包括“软件系统”，除另有指明外，指描述于在本采购文件要求所建设和 提供的当前和将来的软件版本，包括供应商为履行本合同所进行的二次开发所形成的软件 版本和相关的文件；“可交付件”指由供应商所交付的软件，包括源代码、软件需求说明书、 系统概要设计说明书、总体设计说明书、详细设计文档、软件源代码、试运行报告、测试 报告、软件使用说明书、用户手册、维护手册、项目总结报告等。

1.4“服务”系指合同规定乙方必须承担软件的设计、开发、安装调试、对接、技术指 导、培训、维护、升级以及其它的伴随服务，服务亦包括采购文件中特别描述的其它形式 的服务。

1.5“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包 括采购文件、响应文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.7 “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给 乙方的价格。

2.技术性能

2.1 乙方所提供服务技术规格、规范应与采购文件规定的技术规格、规范相一致；若技术性能无相应说明或相应技术规范更新的，则按国家、有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3.知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、 商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

4.软件要求

4.1 合法软件

4.1.1乙方所提供的定制软件必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范，没有侵犯第三方的合法权利和涉及第三方的诉讼。

4.1.2 如乙方所交付和许可甲方使用的软件需经国家有关部门登记、备案、审批或许 可的，乙方应保证在交付和许可甲方使用时已完成了上述手续。

4.1.3 在乙方所交付和许可甲方使用的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系 统运作的软件。

4.2 侵权责任

4.2.1乙方承诺，如本项目软件或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利， 或甲方任何依约定使用或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应尽力用相等功 能的且非侵权的软件或其任何部分来进行替换，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有 本合同所规定的各项权利，并负责赔偿甲方因此而造成的损失。

4.2.2 如果乙方经合理和具有事实根据的判断，认为本软件或其任何部分可能被依法 认定为侵犯第三人合法权利的，或甲方使用或行使由乙方授予的权利可能被认定为侵权的， 乙方可以用非侵权的具有相同功能的来进行替换，或尽力取得必要的相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。

5.软件描述

5.1 软件内容详见采购文件采购需求。

5.2 软件建设的目标

软件整体功能符合甲方在采购文件中描述的系统的要求，应达到正确性、效率、安全 性、可靠性、开放性、实用性等的技术指标。

5.3 软件建设的交付时间

本建设软件交付的时间为         年    月    日。

6.软件建设

6.1 建设

自本合同签订之日起，乙方应尽力履行其在建设计划中所规定的义务，按时完成并交付使用，其质量标准应符合本采购文件及相关法律法规的规定。

6.2 合同各方可以根据具体情况重新指定本方的管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方；如一方重新指定的小组成员涉及到本项目的重要方面，更换方应事先征得对 方的书面同意。另一方应及时审查更换方提出的书面建议，双方在合理、善意、维护双方 利益的基础上讨论更换事宜。

6.3 信息与资料

乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有 关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该软件进行全面的研究和设计。 甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对建设软件的功能和 目标需求方面的信息和资料。如甲方对乙方完成本合同所需的甲方所有的信息和资料不予 提供，则由甲方承担不予提供的损害后果。

6.4 需求与需求分析

6.4.1 乙方将根据甲方为其业务建设软件及其所需功能的描述和甲方所提供的资料与 信息制作需求分析。甲方在提交有关需求说明、资料和信息时，可以就其中所涉及的软件 功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和 答复。

6.4.2 乙方在获取甲方需求信息和资料后，应及时完成需求分析书。该需求分析书经甲方认可，并由甲、乙双方签字后作为本合同的附件。

6.5 需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书和数据库设计说明书

6.5.1 乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件的 功能、目标与需求分析书， 在       年    月    日之前完成需求说明书、概要设计说明书、 详细设计说明书、数据库说明设计书。以上三项完成后，均应提交甲方审核。甲方在收到 上述文件后，对其中所描述软件的适用性、需求性和应用性等进行审核。甲方应在      年 月    日之前完成需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书和数据库设计说明书的审 核。如甲方认可上述文件后的，则在上述文件中签字。如有异议，则以书面方式说明理由 并提交乙方复审。如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释。确有问题的，乙方应及 时予以修改并再次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直至双方一致认可签字。

6.5.2 甲方对上述说明书的签字认可，仅代表对上述说明书中建设软件的适用性、需 求性和应用性等的审核。甲方并不对说明书中的技术问题进行审核。如说明书中出现任何 与乙方设计相关的技术问题或技术调整，仍由乙方承担责任。

6.5.3 上述需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书数据库说明设计书经双方 签字后，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

6.5.4 最终提供的软件产品应包括本项目开发的各种软件系统、各阶段开发文档、运 行稳定可靠的本系统安装程序、注释清晰明了的能够编译生成目前正在运行的应用程序的全部源代码和发布包等，并且须提供相关的《源代码使用情况说明》（应用模块使用的对应 源代码说明及具体的版本号），在乙方及甲方间建立统一的版本控制平台，明确相应的版本 控制管理流程，以避免应用程序部署中版本管理的风险。

7.交付、领受与验收

7.1 交付

7.1.1 乙方应在进行软件交付前      个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在 接到通知后的     个工作日内安排接受交付。乙方在交付前应根据采购文件所列的检测标 准进行测试，以确认其符合本合同的规定。

7.1.2 如由于甲方的原因而导致交付不能按照规定的时间进行，乙方将按延期时间顺 延交付。如因延期交付而导致乙方损失，甲方应赔偿乙方的实际损失。如由于乙方的原因 而导致交付不能按照规定的时间进行，乙方将承担相应违约责任。如因延期交付而导致甲 方损失，乙方应赔偿甲方的实际损失。甲、乙双方对此另有约定的除外。

7.2 交付内容

7.2.1 乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，所交付的文档与文件应当是 电子版式和可供人阅读的。具体交付内容：                    。

7.2.2 如由于甲方运行、检测不当或其它原因而导致所交付项目存在故障或问题，经 甲方要求，乙方应在     个工作日内帮助处理此项故障或问题，由此而发生的费用由甲方 承担。

7.3 领受

甲方在领受了上述交付件后，应立即对该交付件进行测试和评估，以确认其是否符合 建设软件的功能和规格。甲方应在      个工作日内，向乙方提交书面说明以表示接受该交 付件。如有缺陷，应递交缺陷说明及指明应改进的部分，乙方应立即纠正该缺陷，并再次 进行测试和评估。甲方应于     个工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或递交缺陷 报告。甲、乙双方将重复此项程序直至甲方领受，但重复此项程序的次数最多不得超过 次，超过约定次数甲方可解除合同。

7.4 软件系统试运行

7.4.1 自软件交付之日起，甲方拥有      个工作日的试运行权利。

7.4.2 如由于乙方原因，软件在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面 的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担。

7.4.3 如由于甲方原因，导致软件在试运行期间出现故障或问题，甲方可委托乙方排 除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由甲方承担。

7.4.4 乙方应在合理的期限内排除故障或处理问题。如以上故障或问题影响软件基本 功能和目标的实现，且排除故障或处理问题的时间超过      个工作日，则视为乙方交付违 约，除非上述故障和问题是由甲方引起的。

7.5 系统验收

7.5.1 软件试运行完成后，甲方应及时按规定对该软件进行系统验收。乙方应以书面 形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书的     个工作日内，安排具体日期，由 甲、乙双方按照本合同的规定完成软件系统验收。

7.5.2  如属于乙方原因致使软件未通过系统验收，乙方应排除故障，并承担相关费用， 同时延长试运行期限     个工作日，直至软件系统完全符合验收标准。

7.5.3  如属于甲方原因致使软件未通过系统验收，如属甲方原有计算机系统故障原 因，甲方应在合理时间内排除故障，再进行验收。如系上述故障之外的原因，除因本合同 规定的不可抗力外，乙方应保证软件产品是按照甲方的业务需要定制，并完全符合合同规 定的功能和性能的要求，即视为软件系统验收已经通过。如乙方未按照甲方的业务需要定

制，不完全符合合同规定的功能和性能的要求，则视为该系统不能通过验收。

8.知识产权和使用权

8.1 知识产权

甲方拥有建设本项目软件的知识产权。另一方非经对方同意，不得以任何方式向第三 方披露、转让和许可有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本研发 工作需要之外，未得到甲方的书面许可，乙方不得以任何方式商业性地利用上述资料和技 术。如双方违反本条的规定，除立即停止违约行为外，还应支付违约金          元。

8.2 使用权（知识产权归一方所有，如需，填写）

对软件具有使用权。本使用权的使用范围为：                  （总、分机构）。

8.3 许可权（知识产权归一方所有，如需，填写）

对      所许可的使用权软件                        向第三方许可的权利。除 本合同另有规定外，       许可      使用软件或相关任何知识产权，并不表示       已经 从        获得其向第三人许可使用该项权利的权利。

8.4 甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用 的约定进行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

8.5 本合同项下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而 发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重 组或分立之单位。如甲、乙双方在本合同项下的各项权利和义务由甲、乙双方之分立单位 分别承受的，则甲、乙双方与甲、乙双方之分立单位分别享有和承担相关权利和义务。

8.6 甲方在领受本合同项下的软件后，应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的 法律、法规，并在本合同所规定的范围内使用本软件。

9.付款方式

9.1 本合同以人民币付款

9.2 付款方式：合同签订后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同价10%的预付款；服务内容全部完成且项目验收合格后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付清余款。

10.维护和培训

10.1 软件的维护和支持

乙方同意在本合同规定的期限内按照响应文件中承诺的相关规定，向甲方提供软件维 护和支持服务。除双方另有书面约定，如甲方依法或依据本合同将软件给下属机构使用， 乙方将负责为所有的与本软件相关的最终用户提供维护和支持服务。维护和支持服务期满 后，如甲方继续聘请乙方提供上述服务，甲、乙双方将另行签订维护和支持协议。

10.2 项目培训

乙方应及时对甲方的相关人员进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成基 础维护与操作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。培训计划详见响应文件中的 相关规定。具体培训要求详见协商文采购需求。

11.验收

11.1 项目验收时需按采购文件要求对软件的性能和配置、数据连通性及联调、系统对 接和连续负荷运行进行工作测试，确保各项功能得以验证。软件测试中出现性能指标或功 能上不能满足本项目采购需求及实际使用的，将视同验收不合格，甲方有拒收的权利。如 乙方在甲方规定的时间内项目未通过验收， 乙方视为违约，要求乙方支付合同总价的 ﹪作为违约金。甲方报政府采购监督管理相关部门进行处理，乙方应承担相应法律责任。

12.技术文档

乙方所提供的技术文档包括但不局限以下文档：

技术文件：乙方必须向建设单位提供安装、运行、使用、检测检验报告等。

安装计划：安装日期是乙方执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正 常运行。

安装指南：乙方应当提供所购软件的安装指南。

13.服务要求

13.1 项目负责人：             。在项目供货、施工、验收等阶段，全权负责本项 目的一切协调、管理工作。每一项目实施，乙方必须有指定负责人现场管理。

13.2 乙方必须提供不少于      年的项目维保服务（自项目验收之日起计算），在项目 实施及维保期内，乙方提供 7*24 小时的服务电话；对用户的售后服务要求应在 8 小时内响 应，工程师于 24 小时内到达现场给出解决方案；否则甲方有权安排其他有能力的供应商进 行故障修复，系统修复所发生的一切费用由乙方承担。

13.3 提供全面的技术支持，帮助甲方及时解决系统运行中遇到的各类技术问题，依据 甲方根据运行环境和要求调整操作系统、数据库、数据交换、软件等性能参数及故障解决， 定期上门检查整套系统的运行情况，并能根据甲方要求的变化情况及时调整优化和业务软 件升级。

13.4 对于每次故障处理、巡检、计划调整等工作需按甲方要求出具详细的处理报告。

13.5 其它本项目采购文件关于服务的要求及响应文件关于服务的承诺。

14.保密

14.1 信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得对方与本项目相关的的涉密内容，对此双方 皆应谨慎地进行披露和接受。

14.2 保密

获取对方涉密内容的一方仅可将该涉密内容用于履行其在本合同项下的义务，且只能 由相关的工程技术人员使用。获取对方涉密内容的一方应当采取适当有效的方式保护所获 取的涉密内容，不得未经授权使用、传播或公开涉密内容。除非有对方的书面许可，或该 信息已被拥有方认为不再是涉密内容，或已在社会上公开，该涉密内容应当在       年内不得对外披露。

14.3 非竞争

甲、乙双方同意， 在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后的      年内，双方均不 得使用在履行本项目过程中得到的对方涉密内容，从事与对方有竞争性的业务。

14.4 任何一方可以根据其经营需要对外披露本合同的存在或其性质，但本合同的具体 条款属于保密范围，未经对方的同意，不得向第三方披露。但以下情况除外：

14.4.1 法院或政府有关部门的要求；

14.4.2 法律规定；

14.4.3 一方向为自己服务的法律顾问披露；

14.4.4 一方向为自己服务的会计、银行、其他的金融机构及其顾问（采取保密措施） 披露；

14.4.5 当事人实施收购、兼并或相类似的行为（采取保密措施）。

14.5 上述保密义务不适用以下情况

14.5.1 获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

14.5.2 获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

14.5.3 获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

14.5.4 向第三人披露过的，且第三人不承担保密义务；

14.5.5 独立建设或获取的信息；

14.5.6 法律强制披露；

14.5.7 经披露方书面许可。

14.6 信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。经一方的 合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

15.违约与赔偿责任

15.1 交付违约

乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的项目。如建设工作延时，甲方 同意给予乙方      个工作日的宽限期，宽限期内不追究乙方延期的违约责任。如乙方在宽 限期内仍未依据本合同的规定完成和交付本合同所规定的项目，除依约支付违约金       元 外，甲方有权要求乙方作出赔偿（具体赔偿由甲乙双方可采取合同附件形式另行约定）和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。

15.2 违约及违约金的具体确定方式为

（1）每宽限      个工作日，乙方应向甲方支付合同总价    ﹪的违约金，但违约金的 总数不超过合同总价的   ﹪。

（2）如超过宽限期达到       个工作日，甲方有权解除合同，除前款所约定的违约金 外，并要求乙方支付合同总价的    ﹪作为对甲方的赔偿。如甲方由此解除本合同， 乙方应 在十个工作日内返还甲方所支付的费用和报酬并依甲方的指示退还或销毁所有的基础性文 件和原始资料。

15.3 付款违约

15.3.1 如甲方未按合同规定的期限付款，每延期     个工作日，甲方应向乙方支付合同总价    ﹪的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的     ﹪。

15.3.2 如合同继续履行，甲方除支付上述违约金外，仍应按照合同规定的金额付款， 乙方履行本合同的日期相应顺延。

15.4 保密违约

任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的    ﹪支付违约金。 如包括利润在内的实际损失超过该违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

15.5 其它条款违约

任何一方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，违约方应按合同总价     ﹪ 的金额向对方支付违约金。

15.6 如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方， 内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于      个 工作日内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定 的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实 现违约金。

16.不可抗力

16.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时， 履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

16.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括 但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

16.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友 好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

17.税费

17.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负 担（免税部分除外），采购文件另有规定的除外。

17.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负 担（免税部分除外），采购文件另有规定的除外。。

18.纠纷解决办法

18.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协 商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

18.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

19.违约终止合同

19.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出 终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务交 付及相关的服务工作；

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后 20 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能 纠正其过失；

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

19.2 在履行合同期间， 出现未能响应上述服务要求，将每次从合同价款中扣除 元，出现此类情况达到 3 次的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝付款。

19.3 在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件 和方法购买与未交服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。 但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

20.破产终止合同

20.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙 方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

21.转让和分包

21.1 本合同不得转让与分包。

22.合同生效及其它

22.1 合同经甲方、乙方签章后生效。

22.2 本合同有效期为合同生效之日起至      年    月   日。

22.3 本合同服务和服务交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方协商处理。

22.4 如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改 及补充内容不得对本合同主要条款、采购文件和中标人的响应文件作实质性修改，并签署 书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

22.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第四部分  采购需求

一、项目概况

丹阳市电镀整治环保园区于2013年启动污染源监控中心项目建设，随着系统的建设完成，已经初步建成一个环境信息管理中心基础平台，形成一套环境监控网络体系，监控对象覆盖整个园区的废气排放源，纳入监管的废气治理设施已达到190余个。现阶段该平台可通过接收前端环境在线监控设备的环境监测数据，实现对环境监测数据的统计、分析，实现全天24小时自动环境监控，为园区提供有效手段对污染源进行监管，系统的应用在电镀园区日常环境监管的重要性不断加深。为更好的使污染源监控中心能正常运转，充分发挥污染源监控中心效能，提高环境管理水平，满足国家及地方环境保护的要求，须对污染源监控中心进行日常的运行维护，确保其稳定性和适应性。

项目运维方需对污染源监控系统、机房设备、现场数据采集设备、现场视频图像采集设备进行日常的维护，根据用户要求对污染源监控平台系统进行完善升级，对机房设备、现场数据采集设备、现场视频图像采集设备定期巡查。气污染在线监测软件与环保集团监测平台无缝对接，提供技术接口与技术支持。确保丹阳市电镀整治环保园区污染源监控中心正常运行。

丹阳市电镀园区污染源（大气）监控系统涵盖园区16幢标准厂房、镇江市和云工业废水处置有限公司、5幢自建厂房、3幢保留厂房；整套系统对电镀园区的199个废气塔及146个视频（危废仓库）点位进行24小时监控，废气塔运行情况及处理液pH值通过数据模块有线传输至PLC柜，PCL柜将数据通过光纤传输至园区中心机房；危废仓库视频图像通过专用视频监控网络有线传输至园区中心机房。

项目所属行业：软件和信息技术服务业。

二、采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.服务类标的

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹阳市电镀工业园区污染源监控中心维保项目 | 项 | 1.0 | 运维方需对污染源监控系统、机房设备、现场数据采集设备、现场视频图像采集设备进行日常的维护，根据用户要求对污染源监控平台系统进行完善升级，对机房设备、现场数据采集设备、现场视频图像采集设备定期巡查，确保丹阳市电镀整治环保园区污染源监控中心正常运行。 |  |

- 服务（技术）要求

（一）服务内容和标准

（一）服务内容、范围

1、网络维护：电镀园区办公网络和环境监控专网线路及设备维护；

2、数据接入维护：对电镀园区污染源监控平台现有及新增企业现场端数据传输进行维护，确保平台现有及新增企业污染源数据在线联网上传至电镀园区污染源监控中心，同时做好与丹阳市污染源在线自动监控系统（镇江市丹阳生态环境局中心机房）的数据对接，做好与江苏省环保厅和镇江市生态环境局的数据和系统对接；

3、电镀园区数据中心维护：电镀园区数据机房、会议室和基础软硬件。电镀园区数据机房主要包括服务器、光纤存储、路由器、硬件防火墙、核心交换机、UPS不间断电源、机房精密空调、门禁系统、户外电子显示屏、消防系统的所有设备；

4、软件平台维护：丹阳市电镀工业园区环境综合管理平台、数据中心软件、污染源在线监控软件、工况在线监控软件、视频在线监控软件以及环境移动监察软件。气污染在线监测软件与环保集团监测平台无缝对接，提供技术接口与技术支持。

5、管控系统维护：确保电镀工业园区环境管控现场PLC柜及相关设备运行正常（废气、废水、污染治理设施运行状况等采集的环境指标正常，对PIC柜及采集设备进行维护）。

6、维护设备清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★应用服务器、数据库服务器 | 2 | 台 | 浪潮 |
| 2 | ★视频服务器 | 1 | 台 | 浪潮 |
| 3 | ★光纤存储 | 1 | 台 | 浪潮 |
| 4 | KVM切换器 | 1 | 台 | 浪潮 |
| 5 | 接入交换机 | 26 | 台 | 锐捷 |
| 6 | 网络机柜 | 2 | 个 | 国产 |
| 7 | ★核心交换机 | 1 | 台 | 锐捷 |
| 8 | 硬件防火墙 | 1 | 台 | 深信服 |
| 9 | 路由器 | 1 | 台 | 锐捷 |
| 10 | 机房动力监控 | 1 | 套 | 海康威视 |
| 11 | UPS不间断电源 | 1 | 台 | 科华 |
| 12 | 机房精密空调 | 1 | 台 | 科华 |
| 13 | 机房消防 | 1 | 项 | 国产 |
| 14 | 机房装修 | 1 | 项 | 国产 |
| 15 | 82寸液晶大屏幕 | 1 | 个 | 彩讯 |
| 16 | 屏幕控制软件 | 1 | 套 | 彩讯 |
| 17 | 可移动底座 | 1 | 个 | 定制 |
| 18 | DVI分配器 | 2 | 台 | 国产 |
| 19 | 线缆及相关辅材 | 1 | 套 | 国产 |
| 20 | 双基色LED显示屏 | 9 | 平方米 | 海康威视 |
| 21 | 壁挂空调 | 1 | 台 | 格力 |
| 22 | 柜式空调 | 2 | 台 | 格力 |
| 23 | 台式电脑 | 2 | 台 | 联想 |
| 24 | 办公一体机 | 3 | 台 | 联想 |
| 25 | 笔记本电脑 | 2 | 台 | 联想 |
| 26 | 平板电脑 | 5 | 台 | 联想 |
| 27 | 服务器操作系统 | 3 | 套 | 微软 |
| 28 | SQL数据库 | 1 | 套 | 微软 |
| 29 | 存储备份（硬盘） | 1 | 套 | ST |
| 30 | 数据中心平台 | 1 | 套 | 定制开发 |
| 31 | 污染源工况监测系统 | 1 | 套 | 定制开发 |
| 32 | 移动环境监管系统 | 1 | 套 | 定制开发 |
| 33 | 智能视频在线监控平台 | 1 | 套 | 定制开发 |
| 34 | 污染源在线监测数据采集系统 | 1 | 套 | 定制开发 |
| 35 | 与丹阳市生态环境局监控中心系统集成 | 1 | 项 | 国产 |
| 36 | ★PLC分站柜 | 22 | 个 | 云熠 |
| 37 | 感应采集模块 | 1 | 项 | 云熠 |
| 38 | 危废仓库摄像机 | 142 | 个 | 海康威视 |
| 39 | 各栋楼腐蚀线路设备巡检维修 | 199 | 点 | 定制 |
| 40 | 其他辅材 | 1 | 项 | 国产 |

7、需维护点位清单：

| 点位序号 | 企业名称 | 厂房地址 | 塔类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹阳市新光电子有限公司 | 标准厂房1栋 | 酸碱废气塔 |
| 2 | 丹阳市新光电子有限公司 | 标准厂房1栋 | 酸碱废气塔 |
| 3 | 丹阳市新光电子有限公司 | 标准厂房1栋 | 含氰废气塔 |
| 4 | 丹阳市新光电子有限公司 | 标准厂房1栋 | 酸碱废气塔 |
| 5 | 丹阳市界牌长虹滚镀锌厂 | 标准厂房1栋 | 酸碱废气塔 |
| 6 | 丹阳市界牌长虹滚镀锌厂 | 标准厂房1栋 | 含铬废气塔 |
| 7 | 丹阳市王详电镀有限公司 | 标准厂房3栋 | 酸碱废气塔 |
| 8 | 丹阳市王详电镀有限公司 | 标准厂房3栋 | 酸碱废气塔 |
| 9 | 丹阳市王详电镀有限公司 | 标准厂房3栋 | 含氰废气塔 |
| 10 | 丹阳市王详电镀有限公司 | 标准厂房3栋 | 含氰废气塔 |
| 11 | 丹阳市王详电镀有限公司 | 标准厂房3栋 | 含铬废气塔 |
| 12 | 丹阳市永星汽车饰件厂 | 标准厂房3栋 | 酸碱废气塔 |
| 13 | 丹阳市永星汽车饰件厂 | 标准厂房3栋 | 含氰废气塔 |
| 14 | 丹阳市永星汽车饰件厂 | 标准厂房3栋 | 含铬废气塔 |
| 15 | 丹阳市蒋墅电镀厂有限公司 | 标准厂房5栋 | 酸碱废气塔 |
| 16 | 丹阳市蒋墅电镀厂有限公司 | 标准厂房5栋 | 酸碱废气塔 |
| 17 | 丹阳市蒋墅电镀厂有限公司 | 标准厂房5栋 | 酸碱废气塔 |
| 18 | 丹阳市蒋墅电镀厂有限公司 | 标准厂房5栋 | 酸碱废气塔 |
| 19 | 丹阳市蒋墅电镀厂有限公司 | 标准厂房5栋 | 含氰废气塔 |
| 20 | 丹阳市蒋墅电镀厂有限公司 | 标准厂房5栋 | 含铬废气塔 |
| 21 | 丹阳荣可达电镀有限公司 | 标准厂房5栋 | 酸碱废气塔 |
| 22 | 丹阳荣可达电镀有限公司 | 标准厂房5栋 | 含氰废气塔 |
| 23 | 丹阳荣可达电镀有限公司 | 标准厂房5栋 | 含铬废气塔 |
| 24 | 江苏万友机械部件有限公司 | 标准厂房7栋 | 含铬废气塔 |
| 25 | 江苏万友机械部件有限公司 | 标准厂房7栋 | 酸碱废气塔 |
| 26 | 丹阳市丰华钛金镀厂 | 标准厂房7栋 | 酸碱废气塔 |
| 27 | 丹阳市丰华钛金镀厂 | 标准厂房7栋 | 酸碱废气塔 |
| 28 | 丹阳市丰华钛金镀厂 | 标准厂房7栋 | 含铬废气塔 |
| 29 | 丹阳市晶品涂装有限公司 | 标准厂房7栋 | 酸碱废气塔 |
| 30 | 丹阳市晶品涂装有限公司 | 标准厂房7栋 | 酸碱废气塔 |
| 31 | 丹阳市晶品涂装有限公司 | 标准厂房7栋 | 含氰废气塔 |
| 32 | 丹阳市晶品涂装有限公司 | 标准厂房7栋 | 含氰废气塔 |
| 33 | 丹阳市晶品涂装有限公司 | 标准厂房7栋 | 含铬废气塔 |
| 34 | 丹阳虹泰表面处理有限公司 | 标准厂房7栋 | 酸碱废气塔 |
| 35 | 丹阳虹泰表面处理有限公司 | 标准厂房7栋 | 酸碱废气塔 |
| 36 | 丹阳虹泰表面处理有限公司 | 标准厂房7栋 | 含氰废气塔 |
| 37 | 丹阳虹泰表面处理有限公司 | 标准厂房7栋 | 含氰废气塔 |
| 38 | 丹阳市鸿邦金属表面处理有限公司 | 标准厂房8栋 | 酸碱废气塔 |
| 39 | 丹阳市鸿邦金属表面处理有限公司 | 标准厂房8栋 | 酸碱废气塔 |
| 40 | 丹阳市鸿邦金属表面处理有限公司 | 标准厂房8栋 | 含氰废气塔 |
| 41 | 丹阳市鸿邦金属表面处理有限公司 | 标准厂房8栋 | 含铬废气塔 |
| 42 | 丹阳市福盛五金防腐有限公司 | 标准厂房8栋 | 酸碱废气塔 |
| 43 | 丹阳市福盛五金防腐有限公司 | 标准厂房8栋 | 酸碱废气塔 |
| 44 | 丹阳市福盛五金防腐有限公司 | 标准厂房8栋 | 酸碱废气塔 |
| 45 | 丹阳市福盛五金防腐有限公司 | 标准厂房8栋 | 酸碱废气塔 |
| 46 | 丹阳市福盛五金防腐有限公司 | 标准厂房8栋 | 含铬废气塔 |
| 47 | 丹阳立洲电镀有限公司 | 标准厂房8栋 | 酸碱废气塔 |
| 48 | 丹阳立洲电镀有限公司 | 标准厂房8栋 | 酸碱废气塔 |
| 49 | 丹阳立洲电镀有限公司 | 标准厂房8栋 | 酸碱废气塔 |
| 50 | 丹阳立洲电镀有限公司 | 标准厂房8栋 | 酸碱废气塔 |
| 51 | 丹阳立洲电镀有限公司 | 标准厂房8栋 | 酸碱废气塔 |
| 52 | 丹阳市埤城镇联龙五金电器厂 | 标准厂房9栋 | 酸碱废气塔 |
| 53 | 丹阳市埤城镇联龙五金电器厂 | 标准厂房9栋 | 酸碱废气塔 |
| 54 | 丹阳市埤城镇联龙五金电器厂 | 标准厂房9栋 | 含铬废气塔 |
| 55 | 丹阳市埤城镇联龙五金电器厂 | 标准厂房9栋 | 含氰废气塔 |
| 56 | 丹阳市埤城镇联龙五金电器厂 | 标准厂房9栋 | 含氰废气塔 |
| 57 | 丹阳市长丰电镀有限公司 | 标准厂房10栋 | 酸碱废气塔 |
| 58 | 丹阳市长丰电镀有限公司 | 标准厂房10栋 | 酸碱废气塔 |
| 59 | 丹阳市长丰电镀有限公司 | 标准厂房10栋 | 酸碱废气塔 |
| 60 | 丹阳市长丰电镀有限公司 | 标准厂房10栋 | 酸碱废气塔 |
| 61 | 丹阳市长丰电镀有限公司 | 标准厂房10栋 | 酸碱废气塔 |
| 62 | 丹阳市长丰电镀有限公司 | 标准厂房10栋 | 酸碱废气塔 |
| 63 | 丹阳市长丰电镀有限公司 | 标准厂房10栋 | 含氰废气塔 |
| 64 | 丹阳市长丰电镀有限公司 | 标准厂房10栋 | 含氰废气塔 |
| 65 | 丹阳市长丰电镀有限公司 | 标准厂房10栋 | 含氰废气塔 |
| 66 | 丹阳市长丰电镀有限公司 | 标准厂房10栋 | 含氰废气塔 |
| 67 | 丹阳市长丰电镀有限公司 | 标准厂房10栋 | 含氰废气塔 |
| 68 | 丹阳市长丰电镀有限公司 | 标准厂房10栋 | 含铬废气塔 |
| 69 | 丹阳市长丰电镀有限公司 | 标准厂房10栋 | 含铬废气塔 |
| 70 | 丹阳市乔益金属装饰厂 | 标准厂房10栋 | 酸碱废气塔 |
| 71 | 丹阳市乔益金属装饰厂 | 标准厂房10栋 | 酸碱废气塔 |
| 72 | 丹阳市朝辉电镀有限公司 | 标准厂房11栋 | 酸碱废气塔 |
| 73 | 丹阳市朝辉电镀有限公司 | 标准厂房11栋 | 酸碱废气塔 |
| 74 | 丹阳市朝辉电镀有限公司 | 标准厂房11栋 | 含氰废气塔 |
| 75 | 丹阳市朝辉电镀有限公司 | 标准厂房11栋 | 含铬废气塔 |
| 76 | 丹阳市云善金属制品厂 | 标准厂房11栋 | 酸碱废气塔 |
| 77 | 丹阳市云善金属制品厂 | 标准厂房11栋 | 含氰废气塔 |
| 78 | 丹阳市隆鑫电镀有限公司 | 标准厂房11栋 | 酸碱废气塔 |
| 79 | 丹阳市隆鑫电镀有限公司 | 标准厂房11栋 | 含氰废气塔 |
| 80 | 丹阳市隆鑫电镀有限公司 | 标准厂房11栋 | 含铬废气塔 |
| 81 | 丹阳市永昌电镀有限公司 | 标准厂房12栋 | 酸碱废气塔 |
| 82 | 丹阳市永昌电镀有限公司 | 标准厂房12栋 | 酸碱废气塔 |
| 83 | 丹阳市永昌电镀有限公司 | 标准厂房12栋 | 含铬废气塔 |
| 84 | 丹阳市永昌电镀有限公司 | 标准厂房12栋 | 含铬废气塔 |
| 85 | 丹阳市方华电镀有限公司 | 标准厂房12栋 | 酸碱废气塔 |
| 86 | 丹阳市方华电镀有限公司 | 标准厂房12栋 | 酸碱废气塔 |
| 87 | 丹阳市方华电镀有限公司 | 标准厂房12栋 | 含氰废气塔 |
| 88 | 丹阳市方华电镀有限公司 | 标准厂房12栋 | 含氰废气塔 |
| 89 | 丹阳市方华电镀有限公司 | 标准厂房12栋 | 含氰废气塔 |
| 90 | 丹阳市方华电镀有限公司 | 标准厂房12栋 | 含铬废气塔 |
| 91 | 丹阳市永光电镀有限公司 | 标准厂房12栋 | 酸碱废气塔 |
| 92 | 丹阳市永光电镀有限公司 | 标准厂房12栋 | 酸碱废气塔 |
| 93 | 丹阳市永光电镀有限公司 | 标准厂房12栋 | 酸碱废气塔 |
| 94 | 丹阳市永光电镀有限公司 | 标准厂房12栋 | 酸碱废气塔 |
| 95 | 丹阳市志远电镀有限公司 | 标准厂房15栋 | 酸碱废气塔 |
| 96 | 丹阳市志远电镀有限公司 | 标准厂房15栋 | 含氰废气塔 |
| 97 | 丹阳市志远电镀有限公司 | 标准厂房15栋 | 含铬废气塔 |
| 98 | 丹阳市华策电镀有限公司 | 标准厂房16栋 | 酸碱废气塔 |
| 99 | 丹阳市华策电镀有限公司 | 标准厂房16栋 | 酸碱废气塔 |
| 100 | 丹阳市华策电镀有限公司 | 标准厂房16栋 | 酸碱废气塔 |
| 101 | 丹阳市华策电镀有限公司 | 标准厂房16栋 | 酸碱废气塔 |
| 102 | 丹阳市华策电镀有限公司 | 标准厂房16栋 | 酸碱废气塔 |
| 103 | 丹阳市华策电镀有限公司 | 标准厂房16栋 | 酸碱废气塔 |
| 104 | 丹阳市明一电镀有限公司 | 标准厂房16栋 | 酸碱废气塔 |
| 105 | 丹阳市明一电镀有限公司 | 标准厂房16栋 | 酸碱废气塔 |
| 106 | 丹阳市明一电镀有限公司 | 标准厂房16栋 | 酸碱废气塔 |
| 107 | 丹阳市明一电镀有限公司 | 标准厂房16栋 | 含氰废气塔 |
| 108 | 丹阳市明一电镀有限公司 | 标准厂房16栋 | 含铬废气塔 |
| 109 | 丹阳市明一电镀有限公司 | 标准厂房16栋 | 含铬废气塔 |
| 110 | 江苏华宇钢带制品有限公司 | 标准厂房17栋 | 酸碱废气塔 |
| 111 | 江苏华宇钢带制品有限公司 | 标准厂房17栋 | 酸碱废气塔 |
| 112 | 丹阳益弘五金电器制造有限公司 | 标准厂房17栋 | 酸碱废气塔 |
| 113 | 丹阳益弘五金电器制造有限公司 | 标准厂房17栋 | 含铬废气塔 |
| 114 | 丹阳益弘五金电器制造有限公司 | 标准厂房17栋 | 含铬废气塔 |
| 115 | 丹阳益弘五金电器制造有限公司 | 标准厂房17栋 | 酸碱废气塔 |
| 116 | 丹阳市兴达电镀有限公司 | 标准厂房17栋 | 酸碱废气塔 |
| 117 | 丹阳市兴达电镀有限公司 | 标准厂房17栋 | 酸碱废气塔 |
| 118 | 丹阳市兴达电镀有限公司 | 标准厂房17栋 | 含氰废气塔 |
| 119 | 镇江万新光学眼镜有限公司丹阳分公司 | 标准厂房17栋 | 酸碱废气塔 |
| 120 | 镇江万新光学眼镜有限公司丹阳分公司 | 标准厂房17栋 | 含氰废气塔 |
| 121 | 镇江万新光学眼镜有限公司丹阳分公司 | 标准厂房17栋 | 含铬废气塔 |
| 122 | 丹阳大伟五金电镀厂 | 标准厂房17栋 | 酸碱废气塔 |
| 123 | 丹阳大伟五金电镀厂 | 标准厂房17栋 | 酸碱废气塔 |
| 124 | 丹阳大伟五金电镀厂 | 标准厂房17栋 | 酸碱废气塔 |
| 125 | 丹阳市腾黄黄钢管镀锌有限责任公司 | 标准厂房18栋 | 酸碱废气塔 |
| 126 | 丹阳市腾黄黄钢管镀锌有限责任公司 | 标准厂房18栋 | 含铬废气塔 |
| 127 | 丹阳市腾黄黄钢管镀锌有限责任公司 | 标准厂房18栋 | 酸碱废气塔 |
| 128 | 丹阳市腾黄黄钢管镀锌有限责任公司 | 标准厂房18栋 | 含铬废气塔 |
| 129 | 丹阳市五一电镀有限公司 | 标准厂房18栋 | 酸碱废气塔 |
| 130 | 丹阳市五一电镀有限公司 | 标准厂房18栋 | 酸碱废气塔 |
| 131 | 丹阳市五一电镀有限公司 | 标准厂房18栋 | 酸碱废气塔 |
| 132 | 丹阳市五一电镀有限公司 | 标准厂房18栋 | 酸碱废气塔 |
| 133 | 丹阳市五一电镀有限公司 | 标准厂房18栋 | 酸碱废气塔 |
| 134 | 丹阳市五一电镀有限公司 | 标准厂房18栋 | 含氰废气塔 |
| 135 | 丹阳市五一电镀有限公司 | 标准厂房18栋 | 含铬废气塔 |
| 136 | 丹阳市五一电镀有限公司 | 标准厂房18栋 | 含氰废气塔 |
| 137 | 丹阳市华源镀锌管有限公司 | 标准厂房18栋 | 酸碱废气塔 |
| 138 | 丹阳市华源镀锌管有限公司 | 标准厂房18栋 | 酸碱废气塔 |
| 139 | 丹阳市华源镀锌管有限公司 | 标准厂房18栋 | 酸碱废气塔 |
| 140 | 丹阳市华源镀锌管有限公司 | 标准厂房18栋 | 含铬废气塔 |
| 141 | 丹阳市练湖电镀有限公司 | 标准厂房19栋 | 酸碱废气塔 |
| 142 | 丹阳市练湖电镀有限公司 | 标准厂房19栋 | 酸碱废气塔 |
| 143 | 丹阳市练湖电镀有限公司 | 标准厂房19栋 | 含氰废气塔 |
| 144 | 丹阳市练湖电镀有限公司 | 标准厂房19栋 | 含氰废气塔 |
| 145 | 丹阳市练湖电镀有限公司 | 标准厂房19栋 | 含铬废气塔 |
| 146 | 丹阳市乔益电镀有限公司 | 标准厂房20栋 | 酸碱废气塔 |
| 147 | 丹阳市乔益电镀有限公司 | 标准厂房20栋 | 酸碱废气塔 |
| 148 | 丹阳市乔益电镀有限公司 | 标准厂房20栋 | 含氰废气塔 |
| 149 | 丹阳市乔益电镀有限公司 | 标准厂房20栋 | 含铬废气塔 |
| 150 | 丹阳市飞扬电镀有限公司 | 标准厂房20栋 | 酸碱废气塔 |
| 151 | 丹阳市飞扬电镀有限公司 | 标准厂房20栋 | 含氰废气塔 |
| 152 | 丹阳市飞扬电镀有限公司 | 标准厂房20栋 | 含氰废气塔 |
| 153 | 丹阳市飞扬电镀有限公司 | 标准厂房20栋 | 含铬废气塔 |
| 154 | 丹阳市华鑫电镀有限公司 | 标准厂房22栋 | 酸碱废气塔 |
| 155 | 丹阳市华鑫电镀有限公司 | 标准厂房22栋 | 酸碱废气塔 |
| 156 | 丹阳市华鑫电镀有限公司 | 标准厂房22栋 | 酸碱废气塔 |
| 157 | 丹阳市华鑫电镀有限公司 | 标准厂房22栋 | 酸碱废气塔 |
| 158 | 丹阳市华鑫电镀有限公司 | 标准厂房22栋 | 含氰废气塔 |
| 159 | 丹阳市华鑫电镀有限公司 | 标准厂房22栋 | 含氰废气塔 |
| 160 | 丹阳市华鑫电镀有限公司 | 标准厂房22栋 | 含氰废气塔 |
| 161 | 丹阳市华鑫电镀有限公司 | 标准厂房22栋 | 含铬废气塔 |
| 162 | 丹阳市润泽电镀有限公司 | 标准厂房22栋 | 酸碱废气塔 |
| 163 | 丹阳市润泽电镀有限公司 | 标准厂房22栋 | 含氰废气塔 |
| 164 | 丹阳市润泽电镀有限公司 | 标准厂房22栋 | 含铬废气塔 |
| 165 | 丹阳市界牌长虹滚镀锌厂 | 自建01 | 酸碱废气塔 |
| 166 | 丹阳市界牌长虹滚镀锌厂 | 自建01 | 酸碱废气塔 |
| 167 | 丹阳市界牌长虹滚镀锌厂 | 自建01 | 含氰废气塔 |
| 168 | 丹阳市界牌长虹滚镀锌厂 | 自建01 | 含氰废气塔 |
| 169 | 丹阳市界牌长虹滚镀锌厂 | 自建02 | 酸碱废气塔 |
| 170 | 丹阳市界牌长虹滚镀锌厂 | 自建02 | 酸碱废气塔 |
| 171 | 丹阳市界牌长虹滚镀锌厂 | 自建02 | 酸碱废气塔 |
| 172 | 丹阳市界牌长虹滚镀锌厂 | 自建02 | 酸碱废气塔 |
| 173 | 丹阳市界牌长虹滚镀锌厂 | 自建02 | 含铬废气塔 |
| 174 | 丹阳市界牌长虹滚镀锌厂 | 自建02 | 含铬废气塔 |
| 175 | 丹阳市界牌长虹滚镀锌厂 | 自建02 | 含铬废气塔 |
| 176 | 江苏和盛缘电镀有限公司 | 自建03 | 酸碱废气塔 |
| 177 | 江苏和盛缘电镀有限公司 | 自建03 | 酸碱废气塔 |
| 178 | 江苏和盛缘电镀有限公司 | 自建03 | 酸碱废气塔 |
| 179 | 江苏和盛缘电镀有限公司 | 自建03 | 含铬废气塔 |
| 180 | 丹阳市延陵镇利群电镀厂 | 自建05 | 酸碱废气塔 |
| 181 | 丹阳市延陵镇利群电镀厂 | 自建05 | 含铬废气塔 |
| 182 | 丹阳市延陵镇利群电镀厂 | 自建05 | 含铬废气塔 |
| 183 | 丹阳市美嘉电镀有限公司 | 自建05 | 酸碱废气塔 |
| 184 | 丹阳市美嘉电镀有限公司 | 自建05 | 酸碱废气塔 |
| 185 | 丹阳市美嘉电镀有限公司 | 自建05 | 酸碱废气塔 |
| 186 | 丹阳市美嘉电镀有限公司 | 自建05 | 含氰废气塔 |
| 187 | 丹阳市文教拉丝厂 | 自建06 | 酸碱废气塔 |
| 188 | 丹阳市文教拉丝厂 | 自建06 | 含铬废气塔 |
| 189 | 丹阳市文教拉丝厂 | 自建06 | 含铬废气塔 |
| 190 | 丹阳市一鑫电镀有限公司 | 自建06 | 酸碱废气塔 |
| 191 | 丹阳市一鑫电镀有限公司 | 自建06 | 酸碱废气塔 |
| 192 | 丹阳市一鑫电镀有限公司 | 自建06 | 含氰废气塔 |
| 193 | 丹阳市一鑫电镀有限公司 | 自建06 | 含氰废气塔 |
| 194 | 丹阳市晶品涂装有限公司 | 自建保留平房 | 酸碱废气塔 |
| 195 | 丹阳市晶品涂装有限公司 | 自建保留平房 | 酸碱废气塔 |
| 196 | 丹阳市晶品涂装有限公司 | 自建保留平房 | 含氰废气塔 |
| 197 | 丹阳市晶品涂装有限公司 | 自建保留平房 | 含氰废气塔 |
| 198 | 丹阳市晶品涂装有限公司 | 自建保留平房 | 酸碱废气塔 |
| 199 | 丹阳市晶品涂装有限公司 | 自建保留平房 | 含铬废气塔 |

- 服务标准、要求

★服务要求

（1）具有独立完成项目、施工、调试及维护其正常运行的能力，不允许分包、转包。

（2）具有独立完成该项目软硬件系统维保的能力。

（3）在项目维护过程中安排不低于2名技术人员提供驻场技术服务。

（4）维护期内，须确保污染源在线监控系统稳定运行，7×24小时现场值守服务。

（5）运营维护单位须配备足够的专业技术人员，有相关的设备维护制度，保证正常开展本合同规定的运营服务工作，并达到国家相应的运营规范及相关的规定和要求。

（6）负责监测设备的日常维护、定期保养、定期补充更换所有运行消耗品和易损件，建立监测设备日常维护记录。

（7）运营维护单位必须建立专人负责制，制定操作手册及维修规程和建立健全监控设备的管理制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受镇江市丹阳生态环境局的台帐检查。

（8）镇江市丹阳生态环境局或现场仪器业主需要时，必须随叫随到，必须在半个小时内到达现场，一般故障在24小时内解决；对不易诊断和维修的仪器故障，应在48小时内排除故障；若需要厂商维修，不应超过5日；难以修复的，应及时通报环保部门和企业。设施不能正常运行期间，要采取人工采样监测的方式报送数据，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时。

（9）运营维护单位应每月5号前向有关环保管理部门作运行工作报告，陈述每个监测企业和污染源自动监控系统的运行情况。

（10）必须及时向镇江市丹阳生态环境局汇报重大事故或仪器严重故障的情况。

(11)供应商至少各配备一名具有高处作业人员及一名具有电工作业证人员。(提供人员证书及供应商为其缴纳的前半年内（至少一个月）的社会保险证明扫描件)

★（三）保密要求

除了以下情况外，委托方和运营方须签订保密协议，对获取的有关本合同和工程的所有资料和文件内容保密，保密期至本合同期满后十年为止：

（1）已经公布的或按本合同可以其他方式公开取得的信息；

（2）一方以不违反保密义务的方式已经取得的信息；

（3）以不违反保密义务的方式从第三方取得的信息；

（4）按照适用法律要求披露的信息；

（5）为履行一方在本合同项下义务而披露的行为。

（四）考核要求

1、每六个月进行一次考核，满分一百分。考核分数大于等于90分的，不扣运维费用；考核分数大于等于80分小于90分的，每扣一分，扣除运营费的3%；考核分数小于80分的，每扣一分，扣除运营费的5%。

2、甲方根据软件平台数据传输情况、现场端实际情况及运维服务质量对乙方进行考核；若乙方对甲方考核结果有异议，需在考核结果送达乙方三十日内书面提出，逾期视为无异议；如有异议由乙方承担举证责任，举证费用由乙方承担。

运维考核细则表

| 序号 | 标准内容 | 规定 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人员素质考评（10分） | 1、运维人员具有相应管理和业务能力，有自动监控（烟尘烟气）运行工证书 | 2 | 发现不符合要求者每次扣1分。 |  |
|  | 2、运维人员应自觉接受考勤管理，不得在运维期间未经允许离开工作岗位。 | 5 | 发现不符合要求者每次扣1分。 |  |
|  | 3、运维人员责任心要强，要认真履行职责，遵守管理制度，服从电镀园区环保所的指挥和管理。 | 3 | 发现不符合要求者每次扣1分。 |  |
| 二、电镀园区中心机房考评（10分） | 1、运维人员要对电镀园区中心机房做好运维管理，确保所有设备正常运行，不得出现设备故障、软件平台无法登陆、网络中断等情况。 | 5 | 发现不符合要求者每次扣1分。 |  |
|  | 2、运维人员要按时填写机房巡检记录，制定机房日常维护计划及应急预案。 | 5 | 发现不符合要求者每次扣1分。 |  |
| 三、软件平台数据在线率、异常率考评（30分） | 1、对整个电镀园区（含和云、自建厂房、保留厂房）199个废气塔的在线数据进行运行维护，对软件平台上显示的掉线情况及异常情况赴现场进行查证（采用拍照、摄像、试纸现场比对等手段固定证据），将平台数据及现场实际情况书面报电镀园区环保所，确保做到掉线及异常数据条条有落实，条条有有记录。 | 25 | 发现不符合要求者每次扣0.5分。（电镀园区环保所将不定期进行抽查，发现运维人员弄虚作假则该项分数一次性扣除25分） |  |
|  | 2、按照电镀园区环保所要求制定规定格式的报表，如日报、周报、月报、季报、年报等，所有表格应书面加电子格式提交，并对报表进行存档备查。 | 5 | 发现不符合要求者每次扣0.5分。 |  |
| 四、视频监控考评（10分） | 1、确保电镀园区142个摄像头点位在监控平台上稳定在线，能够实时查看并查询历史数据，对非人为因素损坏的摄像头应在1个工作日内更换到位，特别复杂情况在得到电镀园区环保所书面同意后3个工作日内完成维修或更换。 | 10 | 发现不符合要求者每次扣0.5分。（视频数据要求保存2个月，如90%摄像头点位达不到该项要求一次性扣除10分） |  |
| 五、现场端设备维护和考评（20分） | 1、对现场端22个PLC分站柜（含现场数据采集模块及配套线路）、路由器、交换机等进行定期维护保养，并制作运维记录。如有损坏需在7个工作日内完成维修或更换，更换后的设备性能不得低于原有设备，更换后的效果必须达到或优于原有效果。 | 20 | 发现不符合要求者每次扣0.5分。（如运维方在接到电镀园区环保所书面维修通知30日内仍然无法完成修复则该项分数一次性扣除20分） |  |
| 六、电镀园区监控中心网络保障及与丹阳市环保局监控中心数据互联互通考评（10分） | 1、运行期间需保障电镀园区污染源监控中心及相关软件平台网络畅通（含内部网络及外部互联网），如有故障需在24小时内修复。 | 5 | 发现不符合要求者每次扣1分 |  |
|  | 2、确保电镀园区监控中心与丹阳市环保局监控中心数据互联互通，如有故障需在24小时内修复。 | 5 | 发现不符合要求者每次扣1分（超过72小时故障未修复该项分数一次性扣除5分） |  |
| 七、重大活动保障考评（10分） | 1、应积极配合电镀园区的各类重大活动保障工作。 | 5 | 发现不符合要求者每次扣1分。 |  |
|  | 2、制定重大活动保障方案，包括迎检人员安排、平台讲解、现场演练以及车辆调度等。 | 5 | 发现不符合要求者每次扣1分。 |  |

3、在满足磋商文件服务要求的基础上，供应商能提供的其他优惠条件，由供应商自拟。

★4、磋商响应货币：磋商响应文件中的所有设备单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

（五）包装和运输要求

无。

（六）售后服务要求

1、保障在线监测数据正常接入与显示；

2、保障在线监控视频正常与显示；

3、保障污染源监管平台运行正常；

4、按用户要求对监管平台进行优化与升级；

5、保障所有服务器正常运行；

6、保障所有网络设备与网络正常运行；

7、保障机房动力监控系统正常运行；

8、机房设备损坏维修与更换；

9、现场数据采集设备定期巡检；

10、现场数据采集柜体定期巡检；

11、设备损坏维修与更换；

12、现场设备定期巡检(设备状态、网络状态)；

13、设备损坏维修与更换；

14、数据备份与容灾；

15、按用户要求提供定制报表并存档；

16、7*24小时技术支持，现场派驻2名运维人员。

（七）保险要求

无。

（八）后续运营维护、升级更新、备品备件要求

无。

四、商务要求

1.采购预算：55万元。

2.最高限价：55万元。

3.完成期限：一年（自签订合同之日起）。

4.付款方式：合同签订后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同价10%的预付款；服务内容全部完成且项目验收合格后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付清余款。

注：对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

第五部分磋商及评审

1．磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

2．磋商及评审程序

2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

3．供应商资格审查

☑发布公告

开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；供应商为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 见供应商相关信息一览表或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料扫描件或提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）见磋商承诺函或提供资格承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 响应文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。磋商报价。未发现属无效响应的其他情形。 |
| 商务要求 |  |  |
| 1 | 响应文件有效性 | 若有委托代理人，供应商为委托代理人缴纳的社保证明材料(参加本次政府采购活动前半年内至少一个月）。 |
| 2 | 对磋商文件响应程度 | 满足磋商文件商务部分的实质性要求和条件。 |
| 技术要求 |  |  |
| 1 | 对磋商文件响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 46 | 24 | 30 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务及项目实施方案评价 |  |  | 46.0 |
| 1.1 | 项目理解评价 | 投标供应商针对本项目的概述：项目背景、工作内容、组织机构、总体安排，项目实施是否合理、规范、高效等进行评价：方案完全包含上述要点得5分，有缺项或未提供方案的不得分；符合本项目实际情况方案针对性强的加4分，方案可操性强的加4分。 | 13.0 |
| 1.2 | 维修维护方案评价 | 投标供应商根据采购文件中提供硬件设备维保服务的保养维修及人员配备的合理性、科学性等情况，维修维护方案完善、内容完整等进行评价：方案完全包含上述要点得2分，有缺项或未提供方案的不得分；符合本项目实际情况方案针对性强的加2分，方案可操性强的加2分。 | 6.0 |
| 1.3 | 服务流程评价 | 投标供应商的管理措施和服务流程设计的合理性、科学性，以及对项目实施、甲方监督确认、工作流程管理(服务过程中维修、更换、增加、申请、资料汇总)有出具导视图，服务流程方案完善、内容完整等进行评价：方案完全包含上述要点得2分,有缺项或未提供方案的不得分；符合本项目实际情况方案针对性强的的加2分，方案可操性强的加2分。 | 6.0 |
| 1.4 | 安全措施评价 | 投标供应商针对该运维项目实施中安全方面的措施、组织架构、人员专业能力素质，对项目安全、环保等风险等进行评价：方案完全包含上述要点得2分，有缺项或未提供方案的不得分；符合本项目实际情况方案针对性强的的加1分，方案可操性强的加1分。 | 4.0 |
| 1.5 | 应急方案评价 | 评委会根据投标文件中提供的应急措施(备用机、备品备件、人员配备)的科学性、合理性、可操作性等进行评价：方案完全包含上述要点得2分，有缺项或未提供方案的不得分；符合本项目实际情况方案针对性强的的加2分，方案可操性强的加2分。 | 6.0 |
| 1.6 | 信息化管理平台评价 | 投标供应商对于项目实施和服务过程可进行全程的信息化管理，根据投标供应商提供的管理平台对服务质量可控的功能性、合理性等酌情打分，投标供应商拥有管理平台(具有用户报修、服务评价、设备二维码查询、设备维修保养报表等功能)。根据功能完整性综合打分，方案完全包含上述要点得2分,有缺项或未提供方案的不得分；符合本项目实际情况方案针对性强的的加2分，方案可操性强的加2分。 | 6.0 |
| 1.7 | 服务便捷 性评价 | 服务响应情况评价：根据各投标人维保服务的时效性、便捷性及响应时间等，投标单位有专门运维车辆，每辆得 1分，最多得 5分(个人用车不计入运维车辆，投标时提供行驶证原件扫描件) ，未提供不得分。 | 5.0 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人综合实力评价 |  |  | 24.0 |
| 1.1 | 软件实 力评价 | 1、投标供应商具有自动监控平台系统软件开发维护服务能力的得2 分（以提供软件著作权原件扫描件为准），未提供不得分； 2、投标供应商具有大数据软件分析开发维护能力的得2分（以提供软件著作权原件扫描件为准），未提供不得分； 3、投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书IS9001和环境管理体系认证证书ISO14001有一个得2分，最多得4分，（注：1、以上相关认证证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”并提供含网址查询结果截图；2、提供有效的证书原件扫描件；）未提供不得分。 | 8.0 |
| 1.2 | 人员实 力评价 | 投标供应商具有自动监控(烟尘烟气) 运行工证，有1个得1分， 最多得6分；提供证书原件扫描件，未提供不得分。 | 6.0 |
| 1.3 | 原厂支 持评价 | 投标供应商提供 PLC 柜原厂技术服务支持函（含模块更换、系统调试）有1个得2 分（提供证书原件扫描件），未提供不得分。 | 2.0 |
| 1.4 | 类似业 绩评价 | 自 2022 年1月1日起投标人有过类似园区在线监控项目运维成功案例，每提供一个得2分，最高得8分。（须提供合同原件扫描件）未提供不得分。 | 8.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评价 |  |  | 30.0 |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分= (磋商基准价／最后磋商报价)×30。 | 30.0 |

7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六部分磋商响应文件（格式）

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：

日期：

一、资格部分

(一)磋商承诺函

致：   （磋商组织方）

根据贵方关于   的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

(二)独立承担民事责任的能力

(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2023年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

(六)法律、行政法规规定的其他条件

承诺书

我单位符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）承接主体的要求，不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

特此承诺。

企业名称（盖章）：

日 期：

(七)落实政府采购政策需满足的资格要求

1、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：1.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

2.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

(八)本项目的特定资格要求

(九)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电话：××

单位全称： ××

单位盖章： ××

年月日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

(十)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的谈判活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证明材料扫描件：参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳社保的材料扫描件附后）磋商的，须填写法定代表人证明书和本授权委托书。

(十一)资格承诺函

资格承诺函（可选）

致：              （采购人、采购代理机构）

我单位参与            （项目名称）（项目编号：         ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
     1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
     2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
     3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
     4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
     若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项,删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第 3 项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、技术部分

(一)技术方案

供应商根据评分标准制定

(二)技术及服务内容响应及偏离对照表

| 序号 | 服务名称 | 磋商文件要求的服务 | 响应文件实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1.本表根据磋商文件“第四部分 采购需求”的“技术要求”、“服务要求”进行填写；

2.行数不够，可自行添加；

3.供应商如果对磋商文件“第四部分 采购需求”的“技术要求”、“服务要求”的响应有偏离，应注明“正/负偏离”，并将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；如完全符合没有偏离，无需填写内容，盖章即可。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

三、商务部分

(一)企业综合实力

(二) 供应商类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 采购人 | 所在地 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

备注：

1、根据评分标准中关于类似业绩的描述，提供符合磋商文件要求的证明材料扫描件。

2、行数不够，自行添加。

(三)项目负责人能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目负责人具有相关证书的，应在本表后提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、须提供近半年内（至少一个月）供应商为项目负责人缴纳社会保险的证明材料。

(四)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年内至少一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

(五)首次报价一览表

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321181-ZDGC-C2025-0002

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 丹阳市电镀工业园区污染源监控中心维保项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

响应单位（公章）：

(六)首次明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

(七)最后报价一览表

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321181-ZDGC-C2025-0002

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 丹阳市电镀工业园区污染源监控中心维保项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

响应单位（公章）：

(八)最后明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

(九)商务条款响应及偏离对照表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件的要求 | 投标实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、供应商应当根据磋商文件要求在上表中逐条标明满足与否。

2、供应商应逐一说明商务响应和偏离情况。

3、供应商在《商务响应及偏离对照表》中须如实表述技术内容，虚构商务内容参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

4、行数不够，可自行添加。

5、供应商如对商务要求中的内容无偏离，本表盖章即可。法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

四、按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局