- 苏州市政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320500-ZCZX-G2025-0013号

- 采购项目：2025年度试剂耗材等检测用品

采购类别：货物类

采购单位：苏州市农产品质量安全监测中心

- 中诚智信工程咨询集团股份有限公司

二○二五年二月

前 附 表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320500-ZCZX-G2025-0013号 |
| 2 | 采购内容 | 2025年度试剂耗材等检测用品 |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 金额：无，本项目无需投标保证金，相关条款不适用。 |
| 5 | 询问和质疑 | - 招标文件的询问：投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。 （2）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以法定形式等法定送达方式向代理机构提出质疑，并办理签收手续。针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）。 联系部门：中诚智信工程咨询集团股份有限公司代理部 通讯地址：苏州市高新区潇湘路99号，诚来智研发大楼5楼 联系人：朱鸣蝶、吴伟；联系方式：0512-68320471 |
| 6 | 采购人 | 苏州市农产品质量安全监测中心 联系人：杨曦 联系电话：0512-65857785 |
| 7 | 投标文件份数 | 叁份，纸质投标文件须在开标后2日内邮寄至代理公司（苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼，采购公告上载明的联系人收取） |
| 8 | 投标开标 | 投标截止时间：2025年3月10日9：30 时整（北京时间） 开标时间：2025年3月10日9：30 时整（北京时间） 投标开标地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统 |
| 9 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费，具体收费以如下比例按差额定率累进法进行计算，含在投标总报价中： 预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算； 预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算； 预算金额500（含）～1000万元部分按该部分预算金额的0.8%计算； 预算金额1000（含）～5000万元部分按该部分预算金额的0.5%计算； 预算金额5000万元以上部分按该部分预算金额的0.25%计算； 如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则中标服务费按人民币3000元整计取。 公司名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司姑苏区分公司 开户行：中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行 账号： 1102181009100067340 注：转账时须注明采购项目编号。 |
| 10 | 评标方法 | 见招标文件 |
| 11 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 12 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未报名或应交未交投标保证金的； （二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定资格要求的； （四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； （五）其它在招标文件中已明确为无效标的； （六）投标报价超过采购预算或采购最高限价的； |

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	21

第四章 招标书	39

第五章 合同主要条款	116

第六章 评标办法、评分标准	119

- 第一章 招标公告

苏州市农产品质量安全监测中心关于2025年度试剂耗材等检测用品的招标公告

项目概况 2025年度试剂耗材等检测用品 JSZC-320500-ZCZX-G2025-0013 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载获取招标文件，并于2025-03-10 9:30（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-ZCZX-G2025-0013

项目名称：2025年度试剂耗材等检测用品

预算金额：112.000000万元（采购包1：7.000000万元；采购包2：27.000000万元；采购包3：23.000000万元；采购包4：24.000000万元；采购包5：31.000000万元）

最高限价（如有）：112.000000万元（采购包1：7.000000万元；采购包2：27.000000万元；采购包3：23.000000万元；采购包4：24.000000万元；采购包5：31.000000万元）

采购需求：

第一标段化学试剂采购内容包含但不限于：0.2mol/L氢氧化钾溶液、Protease蛋白酶、硝酸钯等。

第二标段色谱耗材1采购内容包含但不限于：溶剂瓶安全盖、高强度硅胶 T3 色谱柱、离心交换树脂等。

第三标段色谱耗材2采购内容包含但不限于：亚乙基桥杂化C18 色谱柱、亚乙基桥杂化酰胺色谱柱、在线固相萃取套件等。

第四标段检测辅助用品采购内容包含但不限于：乳糖蛋白胨培养液（含小倒管）、溶解氧探头、玻璃纤维滤膜等。

第五标段标准物质采购内容包含但不限于：24种有机氯农药混标(HJ835-2017中23种加三氯杀螨醇)、甲醇中8种喹诺酮类内标混标溶液，玉米赤霉烯酮等。

合同履行期限：一年，自合同签订之日起至2025年12月31日止。每次根据采购人需求按批送货。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目第一、二、四、五标段为专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，供应商所提供货物的所有承接商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。投标人必须提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明。

2.本项目第三标段为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

（三）本项目的特定要求：

1.本项目不接受进口产品投标；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。

3.方式：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。

- 4.售价：0.00元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-03-10 09:30 （北京时间）

- 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、标段的划分及中标原则：

本项目为分标段采购，符合条件的响应单位允许申请标段数：5个；每家单位允许中标1个标段。各标段开标顺序根据标段序号确定，按先开标段1，后按标段2、标段3、标段4、标段5的顺序依次开标，按先开先中的原则，确定中标标段，当同一响应单位被确定为中标候选人的标段数达到上述规定的成交标段数量时，其余标段投标将自动视为无效投标（评审结束后，如其中某个标段的成交结果因故变化的，仅对该标段的结果进行调整，不影响其他标段的成交结果）。

2、政府采购监督电话：0512-68616651

3、获取招标文件的方式：

（1）CA办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取招标文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载招标文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

5、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

6、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

7、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

8、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

9、技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

10、本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布，敬请留意。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

- 1.采购人信息

单位名称：苏州市农产品质量安全监测中心

单位地址：江苏省苏州市吴中区吴中大道1399号

联系人：杨曦

联系电话：0512-65857785

- 2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

单位地址：苏州高新区潇湘路99号1幢101室5-8F、19F

联系人：朱鸣蝶、吴伟

联系电话：0512-68320471

3.项目联系方式

项目联系人：朱鸣蝶、吴伟

电话：0512-68320471，0512-68303271

- 第二章 投标人须知

- 一、说明和释义

- 1. 说明

1.1本招标文件仅适用于中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中诚智信工程咨询集团股份有限公司。

1.4投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。

- 2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

- 二、 投标人

- 3、投标人一般资格要求

见招标公告。

- 4、投标人特殊资格要求

见招标公告。

注：已经报名的投标人不代表具备本项目的投标资格，所有满足资格条件的证明文件须放入投标文件技术部分中，开标结束后由采购人进行资格审查。

- 5、投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见格式）。

- 6、投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 7、联合投标

本项目不接受联合投标。

- 三、招标文件的说明

- 8、招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其补充文件未按招标文件规定方式获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 9、招标文件的澄清和修改

9.1在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

9.2为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

9.3投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

- 10、投标答疑

10.1投标人在获取招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

- 10.2勘察现场：

10.2.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.2.2采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.2.3 经采购单位允许，投标人可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但投标人不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

10.2.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.3投标答疑包括采购代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或修改，由采购代理机构按照本须知有关规定，以补充文件的方式发出。

- 四、投标文件说明

- 11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

- 12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，由相应投标人自行承担。

13、投标文件的组成：

13.1开标一览表（格式见第三章）；

13.2分项报价表（格式见第三章）；

13.3资格性审查文件

13.3.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

13.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

13.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

13.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

13.3.6中小企业声明函（如有）（格式见第三章），未提供不享受中小企业扶持政策；

13.3.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

13.3.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

以上13.3.1—13.3.5项是资格审查要求必须提供的材料，如专门面向中小企业的项目还必须提供13.3.6或13.3.7或13.3.8项资料，否则投标无效。

- 13.4符合性审查文件

13.4.1投标函（格式见第三章）；

13.4.2投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表（格式见第三章）；

13.4.3偏离表（技术要求偏离表、商务偏离表）（格式见第三章）；

13.4.4对如属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料；

13.4.5采购需求中所涉及到的或投标单位认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；

13.4.6法人授权委托书（如有授权委托，格式见第三章）或法定代表人身份证；

13.4.7代理人身份证（如有授权委托）；

以上13.4.1—13.4.6为符合性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供13.4.6-13.4.7项材料，否则投标无效。

- 13.5综合评审文件

13.5.1评分标准中所涉及到针对本项目的各项实施、服务方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

- 13.6价格折扣文件（如有）

注1：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

- 注2：除上传电子投标文件外，投标单位需另行提交纸质投标文件，要求如下：

- （1）本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件。投标单位另需提供纸质投标文件一正二副（正、副本内容须一致），纸质投标文件须与上传的电子投标文件一致，评审以电子投标文件为准。纸质投标文件请在开标后2日内邮寄至代理公司（苏州高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼，采购公告上载明的联系人收取），纸质投标文件与电子投标文件不一致的以电子投标文件为准。

- （2）全套投标文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖供应商法定代表人或其委托代理人印鉴。

- 14、电子投标文件的编制与递交

14.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

14.2电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

14.3投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

14.4联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

14.5如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

- 14.6网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心

服务时间及方式：8:00-21:00 X7天

电话：0512-66605052；手机：17315885859

- 14.7投标报价（编制）要求的说明

14.7.1除非合同中另有规定，投标人对开标一览表中的全部货物和服务的报价应括全部货物、包装材料、试剂上机调试、运输、仓储、保险、各种税费及质保期间等一切费用；如采购单位采购的货物涉及相关技术难题、需要技术支持时，投标人应免费提供相应技术支持和培训。

。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.7.2《开标一览表》，按系统格式填写。

14.7.3投标人应按《投标报价明细表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

14.7.4投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求选择只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.7.5一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其投标无效。

14.7.6投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.7.7最低报价不能作为中标的保证。且所有报价应完全符合政策法律法规的规定。

- 14.8未按要求制作的投标文件招标人有权拒绝。

- 15、纸质投标文件的份数和签署

15.1纸质投标文件的正本应使用不能擦去的墨水清楚地书写或打印，由投标人的企业法人或其授权的代理人签署，并将授权书附在其中。评标以电子投标文件为准。

15.2完整的投标文件不应有其他版本，全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位企业法人印签或由其委托代理人签署。

- 16、投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

- 五、投标文件的递交

- 17.1投标截止时间

- 17.1.1电子投标（响应）文件制作完成后必须于投标截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件将被拒收。采购人或采购代理机构推迟投标截止时间时，将以补充通知形式在政府采购信息发布媒体上公告。在这种情况下，采购人或采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

- 17.1.2在投标截止时间以后递交成功的投标文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

- 17.1.3在投标截止时间止采购人或采购代理机构收到的投标文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布本次招标失败。

- 18、投标文件的修改和撤回、撤销

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

- 六、开标和评标

- 19.1、开标

19.1.1本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

19.1.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

19.1.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

19.1.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

19.1.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

19.1.6投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

19.1.7开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

19.1.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

19.1.9开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，投标人参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

19.1.10技术支持

（1） CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

（2） 网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心

服务时间及方式：8:00-21:00 X7天

电话： 0512-66605052；手机： 17315885859

- 19.2、资格审查

19.2.1开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标无效。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.2.2信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

19.2.2.1查询时间：投标文件提交截止时间。

19.2.2.2查询渠道：评标系统“信用核查”模块。

19.2.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

19.2.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

19.2.2.5接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

供应商若在经营活动中受到罚款的，请提供相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

- 20、评标委员会或评标小组

20.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人或采购代理机构依法组建；

- 20.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

20.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.2.3对投标文件进行比较和评价；

20.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

20.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 20.3评标委员会成员应当履行下列义务：

20.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

20.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

20.3.4参与评标报告的起草；

20.3.5配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑，配合财政部门处理供应商的投诉等事宜；

20.3.6法律、法规规定的其他义务。

- 21、评标内容的保密

21.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

21.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

21.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 22、对投标文件初审

- 22.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

22.1.1资格性检查。由采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

22.1.2符合性检查。

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。

22.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，投标文件有下列情况之一者将按无效标处理：

22.2.1应交未交投标保证金（如需）；

22.2.2投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

22.2.3未按本须知规定提交资格证明文件；

22.2.4与招标文件有重大偏离；

22.2.5投标人拒绝修正错误；

22.2.6投标人的报价是选择性的；

22.2.7投标人的报价只投了部分内容；

22.2.8投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

22.2.9如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效；

22.2.10其他被评标委员会认定无效的情况。

注：实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货或服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物或服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

22.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量及交付期明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

22.4招标文件提供的工艺、材料、货物、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

22.5采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改。

22.6评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

22.6.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；

22.6.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.6.3如果单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以详细评审，也不得标；

22.6.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

22.6.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.7评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

22.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 23、投标的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 23.1本项目采用线上澄清。

23.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。（时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

23.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

- 24、废标

- 24.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的；

24.2 废标后，招标代理机构将把废标的理由通知所有投标人 。

- 25、投标文件的评价和比较

25.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

25.2评价和比较采用综合评分法，即指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。

25.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

- 七、授予合同

- 26、中标人的确认

26.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选人或根据授权直接确定中标供应商。

26.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。中标公告期为中标公告发布之日起一个工作日。

26.3各投标人如对公示结果有异议，应在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署并加盖公章(原件)。招标代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标人在中标公告期限届满之日起七个工作日后向招标代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的，招标代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。

26.4供应商有违反政府采购法律法规规定的中标无效情形的，中标无效。

- 27、合同授予标准

27.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标供应商。确定为中标供应商的必须具有实施本合同的能力和资源。

27.2在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 28、中标通知书

28.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

- 28.3中标通知书将成为合同的组成部分。

28.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 29、未中标通知书

参与项目评审的未中标供应商应在中标公告发布之日起2个工作日内告知采购代理机构发放《未中标通知书》的方式（如电子邮件、纸质寄送等），以书面告知该未中标的评审得分与排名，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

- 30、合同的签订

30.1中标供应商应在中标通知书发出之日起30日内，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

30.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

30.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.4采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

30.5采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 31、质疑

31.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

- 31.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- ①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- ③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 31.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

- 31.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

- 对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

- 31.5收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 联系部门：中诚智信工程咨询集团股份有限公司代理部

- 通讯地址：苏州高新区潇湘路99号，诚来智研发大楼5楼

- 联系人：朱鸣蝶、吴伟；联系方式：0512-68320471、68303271

- 31.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 八、其他事项

- 32、中标服务费

- 32.1中标人交中标服务费的时间应与前附表规定一致。

32.2中标供应商如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权要求其赔付，并保留诉讼的权利。

- 33、保密

参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 34、知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 35、招标文件的约束力

35.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

35.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 36、监督和公证

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36.2招标采购单位的招标过程将通过公证机关进行公证。

- 37、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

- 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

（招标文件所提供的投标文件格式如与电子投标文件制作软件中不一致的，以电子投标文件制作软件为准。）

- 格式1、投标函

投标函

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 ：

我们收到贵公司            号招标文件，我公司认为本项目的招标采购坚持了公开、公平、公正的原则，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我方愿意按提供满足招标文件全部要求的货物及服务工作，提供招标文件要求的所有资料，投标总报价包括完成本招标项目全部内容的一切费用。我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括全部货物、包装材料、试剂上机调试、运输、仓储、保险、各种税费及质保期间等一切费用；如采购单位采购的货物涉及相关技术难题、需要技术支持时，投标人应免费提供相应技术支持和培训。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。

- 3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充通知(如果有的话)。

4、我公司承诺在本项目开标后，我们不会再对招标文件及补充通知向招标采购人、财政局等进行恶意质疑或投诉。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60日（从提交投标文件截止时间当日起算）。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

7、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

- 8、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

9、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

10、我们同意中标人若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。

11、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

12、如果我们中标，我们愿意在领取中标通知时按招标文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

13、我们承诺我公司符合招标文件中“申请人的资格要求”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

14、本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。

- 15、与本投标有关的通讯地址：

单    位（加盖公章）：                     联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话（手机号）：                       传    真：

电子邮箱：

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 格式2、投标人法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托，          （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市农产品质量安全监测中心（采购人名称）组织实施的编号为JSZC-320500-ZCZX-G2025-0013号的招标（采购）活动。代理人在本次招投标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人（代理人）身份证号码：

被授权人（代理人）联系电话：（手机）

供应商名称：（加盖公章）：

日 期：

后附：代理人身份证扫描件

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则投标无效。

- 格式3、开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320500-ZCZX-G2025-0013

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标优惠率 单位：（%） |  |

注：

（1）投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。

（2）单价＝采购人所列出的各产品单价限价×（1-优惠率）；

（3）优惠率的公式：优惠率=1-单价报价/单价限价×%。

例如：100元的产品，卖99元，优惠率就是1%；100元的产品，卖98.50元，优惠率就是1.5%。

- 单位名称：（加盖公章）

- 日期：　　　　年　　  月　　  日

- 格式4、分项报价表

投标报价明细表

项目编号：                                   标段号：

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格 | 单价限价（元） | 优惠率 | 折扣单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）上述报价包含一切由供方承担的费用，各投标人可参照上述格式自制《投标报价明细表》参加投标。

（2）投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。

（3）单价＝采购人所列出的各产品单价限价×（1-优惠率）；

（4）优惠率的公式：优惠率=1-单价报价/单价限价×%。

例如：100元的产品，卖99元，优惠率就是1%；100元的产品，卖98.50元，优惠率就是1.5%。

（5）投标总报价应与开标一览表投标总报价一致，否则以开标一览表为准。

- 单位名称：（加盖公章）

- 日期：　　　　年　　  月　　  日

- 格式5、商务偏离表

商务偏离表

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付期限 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 免费质保期 |  |  |  |
| 售后服务承诺 |  |  |  |
| 其他商务要求 |  |  |  |

注：供应商的投标响应文件（除技术要求部分）与招标采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标采购文件的规定。

- 单位名称：（加盖公章）

- 日期：　　　　年　　  月　　  日

- 格式6、典型项目一览表

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

单位名称：（加盖公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 格式7、技术要求偏离表

技术要求偏离表

单位名称：

| 序号 | 采购内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

单位名称：（加盖公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

格式8、投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表

投标货物和服务数量、品牌、规格、生产厂家明细表

项目编号：

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称：（加盖公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 格式9、资格证明文件

- (1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

单位名称：（加盖公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

- (2)投标单位情况表

投标单位情况表

| 1 | 法定代表人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、____________________________________ 2、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：（加盖公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

我单位（投标人名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一起后果。

单位名称：（加盖公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

(4)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明函

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

单位名称：（加盖公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

- (5)投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

- 投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

单位名称：（加盖公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 格式10、中小企业声明函（如属）

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商为      （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为      （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：（填写）

备注：

1、本项目第一、二、四、五标段为专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，必须提供声明函并逐条列明所投产品相关企业信息。

2、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》；

3、本项目所属行业：工业；

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

5、若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

6、如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策；

7、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

8、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

9、投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任；

10、中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

- 格式11、残疾人福利性单位声明函（如属）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月日

- 格式12、开票信息

- 开票信息

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |
| 数字钱包ID |  |

- 第四章 招标书

受苏州市农产品质量安全监测中心的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司对其所需采购的2025年度试剂耗材等检测用品在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

- 一、采购编号：JSZC-320500-ZCZX-G2025-0013号

- 二、采购项目名称：2025年度试剂耗材等检测用品

第一标段：化学试剂。

第二标段：色谱耗材1。

第三标段：色谱耗材2。

第四标段：检测辅助用品。

第五标段：标准物质。

三、采购内容：

第一标段：化学试剂

（一）标的物清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 基准单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2mol/L氢氧化钾溶液 | 500ml | 瓶 | 90 |
| 2 | 1,10-菲罗啉（无水） | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 191 |
| 3 | 2-(N-吗啉)乙烷磺酸，一水 | 分析纯，50g/瓶 | 瓶 | 23 |
| 4 | 2-(N-吗啉代)乙烷磺酸 | 分析纯，50g/瓶 | 瓶 | 33 |
| 5 | 2,4-二硝基苯肼 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 85 |
| 6 | 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 25 |
| 7 | 2-二甲胺基乙硫醇盐酸盐 | 5g/瓶 | 瓶 | 40 |
| 8 | 2-硝基苯甲醛 | 色谱级， 4L | 瓶 | 1050 |
| 9 | 4-（二甲氨基）苯甲醛 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 41 |
| 10 | 4-氨基-N, N-二乙基苯胺硫酸盐 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 38 |
| 11 | 4-氨基安替比林 | 100g/瓶，分析纯， | 瓶 | 186 |
| 12 | 4-氨基苯磺酸（无水对氨基苯磺酸） | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 27 |
| 13 | 润滑剂Brij-35 | 250mL/瓶，流动分析仪专用 | 瓶 | 1950 |
| 14 | CAD-40大孔吸附树脂 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 250 |
| 15 | celite545硅藻土 | 分析纯，500g | 瓶 | 137 |
| 16 | DL-苦杏仁酸 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 77 |
| 17 | DST酶底物法试剂 | 检测总大肠菌群，单位剂量包装，200个/盒， | 瓶 | 5100 |
| 18 | EC肉汤 | 分析纯，250g/瓶 | 瓶 | 140 |
| 19 | EDTA | 分析纯，250g/瓶 | 瓶 | 60 |
| 20 | EDTA二钠 | 500g/瓶，分析纯 | 瓶 | 40 |
| 21 | FFD6 | 250mL/瓶，流动分析仪专用 | 瓶 | 980 |
| 22 | L-半胱氨酸 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 154 |
| 23 | L-谷氨酸 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 75 |
| 24 | N-（1-萘基）乙二胺二盐酸盐 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 1062 |
| 25 | N, N-二甲基对苯二胺 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 92 |
| 26 | N, N-二甲基对苯二胺二盐酸盐 | 化学纯，25g/瓶 | 瓶 | 247 |
| 27 | N-二甲基甲酰胺 | 分析纯，500mL/瓶 | 瓶 | 35 |
| 28 | PH计缓冲溶液 | PH：4.01、7.00、10.01 | 瓶 | 1044 |
| 29 | α-淀粉酶 | 25g，酶活力>1.5U/mg | 瓶 | 36 |
| 30 | 阿拉伯树胶 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 76 |
| 31 | 氨基磺酸 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 50 |
| 32 | 氨水 | 500ml/瓶，优级纯 | 瓶 | 15 |
| 33 | 氨水（氢氧化铵） | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 12 |
| 34 | 白凡士林 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 38 |
| 35 | 百里酚蓝标准溶液 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 69 |
| 36 | 百里香酚酞 | 分析纯，10g/瓶 | 瓶 | 27 |
| 37 | 苯 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 26 |
| 38 | 苯酚 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 38 |
| 39 | 吡啶盐酸盐 | 97%，5g | 瓶 | 27 |
| 40 | 吡唑啉酮 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 40 |
| 41 | 变色硅胶 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 25 |
| 42 | 冰乙酸 | 500ml/瓶，色谱级 | 瓶 | 280 |
| 43 | 草酸 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 75 |
| 44 | 草酸铵 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 54 |
| 45 | 草酸钾 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 3874 |
| 46 | 草酸钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 35 |
| 47 | 次氯酸钠溶液 | 化学纯，500ml/瓶 | 瓶 | 18 |
| 48 | 第威德合金 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 136 |
| 49 | 碘 | 分析纯，250g/瓶 | 瓶 | 385 |
| 50 | 碘酸钾 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 404 |
| 51 | 对二甲氨基亚苄基罗丹宁（玫瑰红银试剂） | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 122 |
| 52 | 对甲氨基酚硫酸盐 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 122 |
| 53 | 蒽酮 | 分析纯，25g/瓶，≥97%， | 瓶 | 83 |
| 54 | 二苯基碳酰二肼 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 68 |
| 55★ | 二甲基亚砜 | 4L，色谱级 | 瓶 | 1884 |
| 56 | 二氯甲烷 | 色谱纯，500ml/瓶 | 瓶 | 357 |
| 57 | 二氧化硅 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 55 |
| 58 | 酚酞 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 29 |
| 59 | 氟化铵 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 45 |
| 60 | 氟化钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 40 |
| 61 | 氟罗里硅土 | 60~100目，分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 892 |
| 62 | 福林酚试剂 | 500ml/瓶，1mol/L， | 瓶 | 1099 |
| 63 | 钙黄绿素 | 分析纯，10g/瓶 | 瓶 | 31 |
| 64 | 甘油 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 34 |
| 65 | 刚果红 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 30 |
| 66 | 高峰氏淀粉酶 | 酶编号 EC3.2.1.1，酶活力>1.6U/mg | 瓶 | 180 |
| 67 | 革兰氏染色液 | 分析纯，10mlx4/盒 | 瓶 | 50 |
| 68 | 铬粉 | 分析纯，≥99.0%100g/瓶， | 瓶 | 504 |
| 69 | 铬黑T | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 20 |
| 70 | 铬酸钾 | 分析纯，99.5%，500g/瓶 | 瓶 | 68 |
| 71 | 庚烷磺酸钠 | 分析纯，20g/瓶 | 瓶 | 31 |
| 72 | 硅镁型吸附剂 | 100目~200目，分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 100 |
| 73 | 硅藻土 | 分析纯，1kg/瓶 | 瓶 | 40 |
| 74 | 过硫酸钾 | 250g/瓶，分析纯， | 瓶 | 32 |
| 75 | 还原铁粉 | 400目，分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 58 |
| 76 | 磺胺（4-氨基苯磺酰胺/对氨基苯磺酰胺） | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 31 |
| 77 | 磺基水杨酸 | 100g，分析纯 | 瓶 | 30 |
| 78 | 活性炭 | 分析纯，1kg/瓶 | 瓶 | 60 |
| 79★ | 甲醇 | 4L，色谱级 | 瓶 | 434 |
| 80★ | 甲醇 | 2.5L，质谱级 | 瓶 | 906 |
| 81 | 甲基橙 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 28 |
| 82 | 甲基红 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 31 |
| 83 | 甲基麝香草酚蓝 | 分析纯，5g/瓶 | 瓶 | 33 |
| 84 | 甲基叔丁基醚 | 色谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 873 |
| 85 | 甲醛溶液 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 15 |
| 86 | 甲酸 | 2.5L，色谱级 | 瓶 | 673 |
| 87 | 甲亚胺-H酸 | 分析纯，1g/瓶 | 瓶 | 167 |
| 88 | 钾钠缓冲液 | 400ml | 瓶 | 675 |
| 89 | 间苯三酚 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 43 |
| 90 | 碱式碳酸镁 | 分析纯，250g/瓶 | 瓶 | 44 |
| 91 | 焦磷酸钠，十水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 37 |
| 92 | 焦性没食子酸 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 52 |
| 93 | 结晶乙酸钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 19 |
| 94 | 酒石酸 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 39 |
| 95 | 酒石酸钾 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 130 |
| 96 | 酒石酸钾钠 | 500g/瓶，分析纯 | 瓶 | 163 |
| 97 | 酒石酸钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 198 |
| 98 | 酒石酸锑钾 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 644 |
| 99 | 聚乙二醇 | 分析纯，500g | 瓶 | 1380 |
| 100 | 卡尔·费休试剂（不含吡啶） | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 201 |
| 101 | 可溶性淀粉 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 32 |
| 102 | 喹啉 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 84 |
| 103 | 喹钼柠酮 | 500mL，分析纯 | 瓶 | 200 |
| 104 | 锂缓冲液A-1 | 1L | 瓶 | 661 |
| 105 | 锂缓冲液B-1 | 1L | 瓶 | 661 |
| 106 | 锂缓冲液C-4 | 1L | 瓶 | 661 |
| 107 | 锂样品稀释液 | 1L | 瓶 | 661 |
| 108 | 锂再生液D | 500ml | 瓶 | 531 |
| 109 | 邻苯二甲醛 | 100g/瓶 | 瓶 | 138 |
| 110 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 63 |
| 111 | 邻苯二甲酸氢钾 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 49 |
| 112 | 邻菲罗啉 | 25g，99% | 瓶 | 65 |
| 113 | 磷酸二氢钙，一水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 44 |
| 114 | 磷酸二氢钾 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 34 |
| 115 | 磷酸二氢钠，二水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 40 |
| 116 | 磷酸氢二钾，无水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 92 |
| 117 | 磷酸氢二钠，七水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 101 |
| 118 | 磷酸三钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 60 |
| 119 | 硫代硫酸钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 36 |
| 120 | 硫代硫酸钠，五水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 22 |
| 121 | 硫化钠，九水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 658 |
| 122 | 硫脲 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 18 |
| 123 | 硫氰酸铵 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 50 |
| 124 | 硫酸铵 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 18 |
| 125 | 硫酸高铁铵（十二水合硫酸铁（III）铵） | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 46 |
| 126 | 硫酸镉 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 1854 |
| 127 | 硫酸汞 | 分析纯，250g/瓶 | 瓶 | 1558 |
| 128 | 硫酸钾 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 29 |
| 129 | 硫酸肼 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 38 |
| 130 | 硫酸联氨 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 38 |
| 131 | 硫酸铝 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 10382 |
| 132 | 硫酸铝钾，十二水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 30 |
| 133 | 硫酸镁，无水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 55 |
| 134 | 硫酸锰，一水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 36 |
| 135 | 硫酸铁铵 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 924 |
| 136 | 硫酸铜 | 化学纯，500g/瓶 | 瓶 | 130 |
| 137 | 硫酸铜，五水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 130 |
| 138 | 硫酸锌，七水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 28 |
| 139 | 硫酸亚铁，七水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 19 |
| 140 | 硫酸亚铁铵 | 500g，分析纯 | 瓶 | 62 |
| 141 | 硫酸亚铁铵（六水合硫酸铁（II）铵） | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 40 |
| 142 | 硫酸银 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 1408 |
| 143 | 六硅酸镁 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 120 |
| 144 | 六偏磷酸钠 | 化学纯，500g/瓶 | 瓶 | 43 |
| 145 | 六水氯化铝 | 500g/瓶，分析纯 | 瓶 | 56 |
| 146 | 氯胺T | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 168 |
| 147 | 氯化铵 | 500g/瓶，优级纯 | 瓶 | 40 |
| 148 | 氯化钡 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 648 |
| 149 | 氯化钴，六水 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 55 |
| 150 | 氯化钾 | 500g/瓶，优级纯 | 瓶 | 36 |
| 151 | 氯化铝，六水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 56 |
| 152 | 氯化镁 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 27 |
| 153 | 氯化钠 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 22 |
| 154 | 氯化羟胺（盐酸羟胺） | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 24 |
| 155 | 氯化铯 | 分析纯，10g/瓶 | 瓶 | 33 |
| 156 | 氯化锶 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 144 |
| 157 | 氯化锌 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 49 |
| 158 | 氯化亚锡，二水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 203 |
| 159 | 木瓜蛋白酶 | 100g，酶活力>10U/mg | 瓶 | 150 |
| 160 | 钼酸铵，四水 | 分析纯，500g | 瓶 | 254 |
| 161 | 钼酸钠，二水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 250 |
| 162 | 纳氏试剂 | 100ml/瓶，分析纯 | 瓶 | 360 |
| 163 | 钠缓冲液A-1 | 1L | 瓶 | 606 |
| 164 | 钠缓冲液B-1 | 1L | 瓶 | 606 |
| 165 | 钠石灰 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 73 |
| 166 | 钠样品稀释液 | 1L | 瓶 | 606 |
| 167 | 钠再生液D | 500ml | 瓶 | 462 |
| 168 | 萘酚绿B | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 28 |
| 169 | 尿素 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 19 |
| 170 | 柠檬酸 | 500g/瓶，色谱级 | 瓶 | 200 |
| 171 | 柠檬酸，无水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 40 |
| 172 | 柠檬酸，一水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 26 |
| 173 | 柠檬酸钠(二水合柠檬酸三钠盐/柠檬酸三钠，二水） | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 30 |
| 174 | 柠檬酸三钠 | 500g/瓶，优级纯 | 瓶 | 41 |
| 175 | 硼酸 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 25 |
| 176 | 偏钒酸铵 | 分析纯，99%，500g/瓶 | 瓶 | 339 |
| 177 | 偏磷酸 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 245 |
| 178 | 偏重亚硫酸钠（焦亚硫酸钠） | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 25 |
| 179 | 葡萄糖 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 24 |
| 180 | 茜素络合指示剂（氟试剂） | 分析纯，1g/瓶 | 瓶 | 48 |
| 181 | 氢氧化钙 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 21 |
| 182 | 氢氧化钾 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 24 |
| 183 | 氢氧化铝 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 22 |
| 184 | 氢氧化钠 | 500g，优级纯 | 瓶 | 28 |
| 185 | 氢氧化钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 23 |
| 186 | 三（羟甲基）氨基甲烷 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 150 |
| 187 | 三氟乙酸 | 分析纯，100g | 瓶 | 52 |
| 188 | 三硅酸镁 | 化学纯，250g/瓶 | 瓶 | 40 |
| 189 | 三氯化铁，六水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 36 |
| 190 | 三氯乙酸 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 87 |
| 191 | 三羟甲基氨基甲烷 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 150 |
| 192 | 三溴化吡啶 | 95%，100g/瓶 | 瓶 | 51 |
| 193 | 三乙醇胺 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 52 |
| 194 | 十二烷基硫酸钠 | 化学纯，500g/瓶 | 瓶 | 38 |
| 195 | 十六烷基三甲基溴化铵 | 色谱纯，500g/瓶 | 瓶 | 90 |
| 196 | 十水四硼酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 32 |
| 197 | 石英砂 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 208 |
| 198 | 石油醚 | 沸程30-60，500mL/瓶 | 瓶 | 22 |
| 199 | 石油醚 | 沸程60-90，500mL/瓶 | 瓶 | 20 |
| 200 | 水杨酸 | 分析纯，250g/瓶 | 瓶 | 30 |
| 201 | 水杨酸钠 | 分析纯，500g | 瓶 | 82 |
| 202 | 水质氨氮检测试剂（纳氏试剂） | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 400 |
| 203 | 四苯硼钠 | 分析纯，10g/瓶 | 瓶 | 29 |
| 204 | 四苯硼酸钠 | 250g/瓶，优级纯 | 瓶 | 290 |
| 205 | 四氯化碳 | 分析纯，98%，500ml/瓶 | 瓶 | 220 |
| 206 | 四氯乙烯 | 500ml/瓶，环保型 | 瓶 | 185 |
| 207 | 酸性铬蓝K | 分析纯，10g/瓶 | 瓶 | 33 |
| 208 | 碳酸钾，无水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 48 |
| 209 | 碳酸镁 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 107 |
| 210 | 碳酸氢铵 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 30 |
| 211 | 碳酸氢钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 17 |
| 212 | 铁氰化钾（六氰合铁（III）酸钾） | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 84 |
| 213 | 吐温-20 | CP，500g | 瓶 | 45 |
| 214 | 维生素C（抗坏血酸） | 250g/瓶，分析纯 | 瓶 | 112 |
| 215 | 无菌生理盐水 | 500g | 瓶 | 180 |
| 216 | 无磷活性炭 | 250g/包 | 瓶 | 350 |
| 217 | 无水硫酸钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 15 |
| 218 | 无水氯化钙 | 分析纯，250g/瓶 | 瓶 | 34 |
| 219 | 无水碳酸钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 19 |
| 220 | 无水亚硫酸钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 20 |
| 221 | 无水乙醇 | 色谱纯，4L | 瓶 | 725 |
| 222 | 无水乙酸钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 26 |
| 223 | 硒粉 | 化学纯，25g/瓶 | 瓶 | 158 |
| 224 | 洗瓶机清洗剂 | 碱性清洗剂，6kg/瓶 | 瓶 | 1125 |
| 225 | 硝酸汞 | 分析纯，250g/瓶 | 瓶 | 1675 |
| 226 | 硝酸镧，水合 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 50 |
| 227 | 硝酸灵 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 1009 |
| 228 | 硝酸铝 | 500g/瓶，分析纯 | 瓶 | 41 |
| 229 | 硝酸铝九水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 41 |
| 230 | 溴百里酚蓝 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 77 |
| 231 | 溴百里香酚蓝 | 分析纯，10g/瓶 | 瓶 | 23 |
| 232 | 溴化钾 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 80 |
| 233 | 溴甲酚绿 | 分析纯，10g/瓶 | 瓶 | 27 |
| 234 | 溴麝香草酚蓝指示剂 | 分析纯，5g | 瓶 | 28 |
| 235 | 溴酸钾 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 109 |
| 236 | 亚甲基蓝，三水 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 38 |
| 237 | 亚甲蓝 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 38 |
| 238 | 亚铁氰化钾（三水合六氰铁（II）酸钾） | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 278 |
| 239 | 亚硝基铁氰化钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 1250 |
| 240 | 亚硝基铁氰化钠，二水 | 分析纯，99.0%，100g/瓶 | 瓶 | 280 |
| 241 | 亚硝基亚铁氰化钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 1250 |
| 242 | 亚硝酸钠 | 500g/瓶，分析纯 | 瓶 | 40 |
| 243 | 盐酸苯肼 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 37 |
| 244 | 氧化钙 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 22 |
| 245 | 氧化镁（轻质） | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 45 |
| 246 | 液体石蜡 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 38 |
| 247 | 伊红Y | BS，25g/瓶 | 瓶 | 37 |
| 248 | 伊红美蓝琼脂（EMB） | 分析纯，250g/瓶 | 瓶 | 210 |
| 249 | 乙醇75% | 500ml/瓶 | 瓶 | 14 |
| 250 | 乙醇95% | 4L，分析纯 | 瓶 | 98 |
| 251 | 乙二胺四乙酸四钠 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 31 |
| 252 | 乙二醇 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 26 |
| 253★ | 乙腈 | 4L，色谱级 | 瓶 | 1609 |
| 254★ | 乙腈 | 4L，质谱级 | 瓶 | 4731 |
| 255 | 乙酸 （冰醋酸） | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 20 |
| 256 | 乙酸铵 | 500g/瓶，分析纯 | 瓶 | 26 |
| 257 | 乙酸铵 | 色谱级，50g | 瓶 | 120 |
| 258 | 乙酸钙，一水 | 分析纯，250g/瓶 | 瓶 | 29 |
| 259 | 乙酸镉 | 化学纯，500g/瓶 | 瓶 | 2898 |
| 260 | 乙酸钾 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 55 |
| 261 | 乙酸镁 | 500g，98%， | 瓶 | 50 |
| 262 | 乙酸镁，四水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 62 |
| 263 | 乙酸铅，三水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 53 |
| 264 | 乙酸锌 | 化学纯，250g/瓶 | 瓶 | 1287 |
| 265 | 乙酸锌，二水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 40 |
| 266★ | 乙酸乙酯 | 4L，色谱级 | 瓶 | 734 |
| 267★ | 异丙醇 | 4L，色谱级 | 瓶 | 738 |
| 268 | 异辛醇 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 300 |
| 269 | 异辛烷 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 71 |
| 270 | 异烟酸 | 分析纯，25g/瓶 | 瓶 | 26 |
| 271 | 茚三酮套装 | 20g固体茚三酮+400ml钾钠缓冲液+0.2g抗坏血酸 | 瓶 | 1125 |
| 272 | 营养琼脂 | 分析纯，250g/瓶 | 瓶 | 140 |
| 273 | 优氯净（二氯异氰尿酸钠） | 97%，25g/瓶 | 瓶 | 39 |
| 274 | 蔗糖 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 26 |
| 275 | 正己烷 | 4L/瓶，色谱级 | 瓶 | 706 |
| 276 | 正戊醇 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 59 |
| 277 | 正辛醇 | 分析纯，500ml/瓶 | 瓶 | 55 |
| 278 | 中性氧化铝 | 200-300目 | 瓶 | 32 |
| 279 | Protease蛋白酶 | -18℃，1G | 瓶 | 1877 |
| 280 | 磷酸 | 色谱纯，500ml | 瓶 | 550 |
| 281 | 85%磷酸 | 色谱纯，500ml | 瓶 | 550 |
| 282 | 正十六烷 | ≥99.5%(GC)，25ML | 瓶 | 27 |
| 283★ | 环己烷 | 色谱级，4L | 瓶 | 1695 |
| 284 | 萤光胺 | AR，100mg | 瓶 | 247 |
| 285 | 二甘醇 | 2mL， | 瓶 | 349 |
| 286 | 三乙胺 | GR，100mL | 瓶 | 36 |
| 287 | 四丁基溴化铵 | AR，100g | 瓶 | 48 |
| 288 | 对甲苯磺酸 | AR，50g | 瓶 | 29 |
| 289 | 助滤剂 | celite545，1KG | 瓶 | 227 |
| 290 | 铜粉 | 200目，500g | 瓶 | 148 |
| 291 | 月桂酸 | 分析纯，250g | 瓶 | 23 |
| 292 | 苯硫钠 | 分析纯，25g | 瓶 | 449 |
| 293 | 氯化钙 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 38 |
| 294 | 硼砂 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 32 |
| 295 | 碘化钾 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 480 |
| 296 | 无水磷酸氢二钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 43 |
| 297 | N，N-二乙基-1，4-苯二胺硫酸盐，无水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 529 |
| 298 | 氧化镁 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 45 |
| 299 | 无水氯化亚锡 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 357 |
| 300 | 硫酸铵 | 优级纯，100g/瓶 | 瓶 | 32 |
| 301 | 硫酸镁，七水 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 20 |
| 302 | 二乙基二硫代氨基甲酸银（C5H10NS2Ag) | AR，500g | 瓶 | 5150 |
| 303 | 无砷锌粒（10-20目） | AR，500g | 瓶 | 130 |
| 304 | 二甲基甲酰胺HCON(CH3)2 | AR，500g | 瓶 | 35 |
| 305 | 硫酸氢钾（KHSO4) | AR，500g | 瓶 | 32 |
| 306 | 聚乙烯醇 | AR，500g | 瓶 | 50 |
| 307 | 甲基红钠盐 | 95%，25g/瓶， | 瓶 | 86 |
| 308 | N,O-双（三甲基硅）三氟乙酰胺（含三甲基氯硅烷） | 99%BSTFA+1%TMCS，用于GC衍生化，5mL/瓶 | 瓶 | 198 |
| 309 | 甲酸铵 | 分析纯，500g | 瓶 | 31 |
| 310 | 1,2,4-三氮唑 | 25g | 瓶 | 23 |
| 311 | 磷酸氢二钠，十二水 | 500g，AR | 瓶 | 29 |
| 312 | 钨酸钠 | 500g，AR | 瓶 | 206 |
| 313 | 水合茚三酮 | ≥99%，10g/瓶 | 瓶 | 34 |
| 314 | 乙酸 | HPLC，2.5L/瓶 | 瓶 | 280 |
| 315 | 二甘醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 24 |
| 316 | 三羟甲基氨基甲烷（Tris） | 100g/瓶 | 瓶 | 31 |
| 317 | 邻苯三酚（A.R） | 100g/瓶 | 瓶 | 52 |
| 318 | 超氧化歧化酶（SOD） | 2mg/瓶 | 瓶 | 547 |
| 319 | 2,4二硝基苯酚指示液 | 0.0015g/mL，pH:2.4，100mL/瓶 | 瓶 | 204 |
| 320 | 2,6-二氯靛酚（2,6-二氯靛酚钠盐） | 1g | 瓶 | 368 |
| 321 | 白陶土（高岭土） | 高岭石含量≥80%，1kg，填料级 | 瓶 | 38 |
| 322 | 辛酸 | 100 mL | 瓶 | 28 |
| 323 | 甲酸铵 | 色谱纯 | 瓶 | 558 |
| 324 | 硼酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 762 |
| 325 | 邻苯二甲醛 | 1g/瓶 | 瓶 | 737 |
| 326 | 芴代甲氧基酰氯 | 5g，纯度≥99% | 瓶 | 3293 |
| 327 | 5-磺基水杨酸二水合物 | 100g/瓶 | 瓶 | 37 |
| 328 | 正庚烷 | 色谱纯，500mL/瓶 | 瓶 | 276 |
| 329 | 三氟化硼甲醇溶液 | 浓度14%，500mL/瓶 | 瓶 | 917 |
| 330 | 硫酸氢钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 50 |
| 331 | 乙酰氯 | AR，98.5%，500ml | 瓶 | 80 |
| 332 | 营养肉汤培养基 | 250g | 瓶 | 130 |
| 333 | 抗生素检定培养基Ⅱ | 250g，pH6.6左右 | 瓶 | 150 |
| 334 | 七氟丁醇 | 纯度≥99%，100g | 瓶 | 1399 |
| 335 | 三氟乙酸酐 | 纯度≥99%，50mL | 瓶 | 33 |
| 336 | 柠檬醛 | 95%，100mL | 瓶 | 90 |
| 337 | 氯甲酸-9-芴基甲酯 | 25g/瓶 | 瓶 | 38 |
| 338 | 硝酸钯 | 10mL，其中痕量金属纯度达 99.999% | 瓶 | 2205 |

第二标段：色谱耗材1

（一）标的物清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 基准单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂瓶安全盖 | GL45口，带 1个插口 | 个 | 540 |
| 2 | 溶剂瓶安全盖 | GL45口，带 2个插口 | 个 | 610 |
| 3 | 溶剂瓶安全盖 | GL45口，带 3个插口 | 个 | 620 |
| 4 | 0.22μm有机滤膜 | 100个/盒，适用于 多功能样品制备平台 | 盒 | 90 |
| 5 | 15ml净化管 | 谷物用：成分400mgPSA+400mgC18+1200mgMgS04，50/盒，适用于 多功能样品制备平台 | 盒 | 1430 |
| 6 | 15ml净化管 | 深色蔬果用：成分885mgMgS04+150mgPSA+15mgGCB，50/盒，适用于 多功能样品制备平台 | 盒 | 1100 |
| 7 | 2.5mL SPE转枪头 | 100个/罐，适用于 多功能样品制备平台 | 罐 | 132 |
| 8 | 高强度硅胶 T3 色谱柱 | 1.7µm, 2.1*100m | 支 | 8289 |
| 9 | C18色谱柱 | 5μm，100A，4.6×150mm | 支 | 3150 |
| 10 | 混合型阳离子交换固相萃取小柱 | 200mg/6mL | 盒 | 1305 |
| 11 | Florisil固相萃取柱 | 1g/6mL | 盒 | 285 |
| 12 | LC瓶盖 | 1L溶剂瓶盖 ，按需打孔 | 个 | 150 |
| 13 | PCX固相萃取柱 | 500mg/6mL, 30/Pk | 盒 | 1474.5 |
| 14 | Pgrandsil-FE-C18柱 | 10μm COL 250×4.1mm，含过滤头（PRP-X100 Guard Column Carridges） | 个 | 3394 |
| 15 | Q-Gard 2 纯化柱 | 适用于超纯水机 | 个 | 3714 |
| 16 | Quantum IX纯化柱 | 适用于超纯水机 | 个 | 4960.5 |
| 17 | QuEChERS 陶瓷均质子 | 适用于50 mL离心管 | 盒 | 360 |
| 18 | DQ3 纯化柱 | 适用于超纯水机 | 个 | 4761 |
| 19 | 汞元素灯 | 原子荧光仪用 | 个 | 1105.5 |
| 20 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱B1、B2、G1、G2)；20ea/pk | 盒 | 3360 |
| 21 | 钾元素灯 | 原子荧光仪专用 | 个 | 450 |
| 22 | 进样瓶 | 白色透明2mL，带书写 | 盒 | 60 |
| 23 | 进样瓶+无预切口瓶盖 | 经 MS 测试，白色透明2mL，带书写，盖瓶预装配 | 盒 | 90 |
| 24 | 进样瓶+预切口瓶盖 | 经 MS 测试，白色透明2mL，带书写，盖瓶预装配 | 盒 | 90 |
| 25 | 离心交换树脂 | 适用于超纯水机 | 个 | 4960.5 |
| 26 | 离子树脂保护柱 | 适用于超纯水机 | 个 | 2932.5 |
| 27 | 流动相滤头 | 液相专用，316L金属，1um，1个/包装，可接1/16内径管 | 个 | 105 |
| 28 | 球形C18固相萃取柱 | 球形C18 ,500 mg, 6 mL,30/PK | 盒 | 405 |
| 29 | 砷元素灯 | 原子荧光仪用 | 个 | 1105.5 |
| 30 | 陶瓷均质子 | 惰性陶瓷材料，用于50 mL 管，100个/包 | 包 | 375 |
| 31 | 微量进样瓶（内衬管） | 透明，300 µL无色带内衬管带书写 | 盒 | 97.5 |
| 32★ | 微量进样针 | 气密性，1mL，固定针头尖头 | 个 | 270 |
| 33★ | 微量进样针 | 气密性，1mL，可换针头平头 | 个 | 360 |
| 34 | 无水硫酸钠小柱 | Na2SO4 6g，10mL | 盒 | 465 |
| 35 | 盐管 | 4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠（含带盖试管和氧化锆球），50/盒，适用于多功能样品制备平台 | 盒 | 583 |
| 36 | 盐管 | 6g硫酸镁+1.5g醋酸钠（含带盖试管和氧化锆球），适用于多功能样品制备平台 | 盒 | 550 |
| 37 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱，20ea/pk | 盒 | 4600 |
| 38 | 预切口瓶盖 | 12 x 32 mm，2mL，预切口，100PK | 包 | 60 |
| 39 | 再生纤维素针头式过滤器 | 0.22μm, 13 mm, 100/PK | 包 | 442.5 |
| 40 | 锥底进样瓶 | 透明，微量进样，12 × 32 螺口，底部锥形 15 µL，100/包 | 盒 | 225 |
| 41 | 棕色进样瓶 | 12 x 32 mm，棕色色带书写 | 盒 | 60 |
| 42 | 棕色试剂瓶 | 28 x 95 棕色样品瓶，24-414 闭口，PTFE/硅橡胶隔垫 | 盒 | 900 |
| 43 | 多壁碳纳米管 | 长度 10 ～ 30 μm，外径 10 ～ 20 nm，内径 5 ～ 10 nm，纯度 ＞ 95% ，比表面积 ＞ 200 m2 /g | 克 | 22.5 |
| 44 | 羟基化多壁碳纳米管 | 长度 10 ～ 30 μm，外径 10 ～ 20 nm，内径 5 ～ 10 nm，纯度 ＞ 95% ，比表面积 ＞ 200 m2 /g | 克 | 30 |
| 45 | 羧基化多壁碳纳米管 | 长度 10 ～ 30 μm，外径 10 ～ 20 nm，内径 5 ～ 10 nm，纯度 ＞ 95% ，比表面积 ＞ 200 m2 /g | 克 | 30 |
| 46 | PSA | quechers色谱填料 | 克 | 6 |
| 47 | 无定形C18 | quechers色谱填料 | 克 | 6 |
| 48 | 球形C18 | quechers色谱填料 | 克 | 10.5 |
| 49 | 石墨化炭黑GCB | quechers色谱填料 | 克 | 15 |
| 50 | HLB_2固相萃取柱 | 6cc,200mg，通过式，可用于兽药残留检测 | 盒 | 774 |
| 51 | HLB_2固相萃取柱 | 6cc,500mg，通过式，可用于兽药残留检测 | 盒 | 1137 |
| 52 | HLB SPE固相萃取柱 | 200mng/6mL | 盒 | 890 |
| 53 | C18固相萃取柱 | 200mg/6mL; 30/pkg | 盒 | 290 |
| 54 | MCX固相萃取柱 | 500mg/6mL; 30/pkg | 盒 | 1680 |
| 55 | PRS固相萃取柱 | 500mg/3mL; 50/pkg | 盒 | 1480 |
| 56 | SCX固相萃取柱 | 1000mg/6mL; 30/pkg | 盒 | 1360 |
| 57 | QuEChERS 陶瓷均质子 | 50mL; 100/pkg | 盒 | 360 |
| 58 | QuEChERS 净化管 | 15mL, 900mg MgSO4, 150mg PSA; 50/pkg | 盒 | 480 |
| 59 | MCX固相萃取柱 | 60mg/3mL | 盒 | 730 |
| 60 | Florisil固相萃取柱 | 1000mg/6mL; 30/pkg | 盒 | 440 |
| 61 | AFT Total免疫亲和柱 | 黄曲霉毒素总量（B族G族）3mL; 25/pkg | 盒 | 2500 |
| 62 | OTA免疫亲和柱 | 赭曲霉毒素A 3mL; 25/pkg | 盒 | 2800 |
| 63 | 黄曲霉毒素226多功能净化柱 | 5mL; 25/pkg | 盒 | 3450 |
| 64 | 赭曲霉毒素229多功能净化柱 | 5mL; 25/pkg | 盒 | 3600 |
| 65 | 多毒素268多功能净化柱 | 3mL; 25/pkg | 盒 | 4200 |
| 66 | 黄曲霉素B1免疫亲和柱 | 3mL; 25/pkg | 盒 | 2052 |
| 67 | 黄曲霉素总量免疫亲和柱 | 3mL; 25/pkg | 盒 | 2052 |
| 68 | 赭曲霉素A免疫亲和柱 | 3mL; 25/pkg | 盒 | 2289 |
| 69 | PLS-A固相萃取小柱 | 6 mL，500mg | 盒 | 1729.5 |
| 70 | ProMax PTFE针头式滤器 | 13 mm 0.22 um | 盒 | 712.5 |
| 71 | 白色开孔粘合盖 | 含PTFE/硅胶垫 | 盒 | 127.5 |
| 72 | 2mL粘合盖 | 适配2mL进样小瓶 | 盒 | 127.5 |
| 73 | 亲水PTFE滤膜 | 100个/盒，适用于 多功能样品制备平台 | 盒 | 97.5 |
| 74 | 15mL净化管 | 50mgPSA+900mgMgS04，50/盒，浅色果蔬，适用于 多功能样品制备平台 | 盒 | 770 |
| 75 | 15ml净化管 | 400mgPSA+400mgC18+200mgGCB+1200mgMgS04，50/盒，茶叶用。适用于 多功能样品制备平台 | 盒 | 1925 |
| 76 | 导电滤芯移液吸头 | 1000μl ，适用于 多功能样品制备平台 | 盒 | 44 |
| 77 | 萃取盐包混合填料1 | 4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠，500/袋，适用于 多功能样品制备平台 | 盒 | 308 |
| 78 | 萃取盐包混合填料2 | 4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠，适用于 多功能样品制备平台 | 盒 | 561 |
| 79 | 萃取盐包混合填料（谷物茶叶1） | 6g硫酸镁+1.5g醋酸钠，【1KG/袋】。适用农残前处理平台 | 盒 | 583 |
| 80 | 萃取盐包混合填料（谷物茶叶2） | 6g硫酸镁+1.5g醋酸钠，【500g/袋】。适用农残前处理平台 | 盒 | 297 |
| 81 | 净化管（茶叶定制） | 茶叶基质专用净化管，50支/盒适用于多功能样品制备平台 | 盒 | 1408 |
| 82 | 吸头 | 5ml移液枪头,100pcs/袋，适用农残前处理平台 | 盒 | 66 |
| 83 | 试剂瓶和盖 | 2L 玻璃试剂瓶与盖子，适用农残前处理平台 | 盒 | 176 |
| 84 | 流动相瓶盖 | 流动相瓶盖，单盖（1孔），适用农残前处理平台 | 盒 | 30.8 |
| 85 | HMR-Lipid 固相萃取柱 | 6mL/600mg，通过式，去脂质和基质 | 盒 | 1815 |
| 86 | 多孔聚合物亲脂性纯化磁珠 | 10μm | 盒 | 1000 |
| 87 | 硅基亲脂性纯化磁珠 | 500nm | 盒 | 1200 |
| 88 | 多孔聚合物咪唑基纯化磁珠 | 10μm | 盒 | 1300 |
| 89 | 硅基咪唑基纯化磁珠 | 500nm | 盒 | 1100 |
| 90 | 多孔聚合物双亲羧基纯化磁珠 | 10μm | 盒 | 1000 |
| 91 | 硅基双亲羧基纯化磁珠 | 500nm | 盒 | 900 |
| 92 | HLB-Lipid 固相萃取柱 | 500mg/6mL，通过式，去脂质和基质 | 盒 | 2120 |
| 93 | HLB-Lipid 固相萃取柱 | 200mg/6mL，通过式，去脂质和基质 | 盒 | 1160 |
| 94★ | QuEChERS 萃取盐包 | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g TSCD, 0.5g DHS; 50/pkg | 盒 | 504 |
| 95★ | QuEChERS 净化管 | 15mL, 900mg MgSO4, 150mg PSA; 50/pkg | 盒 | 480 |
| 96★ | QuEChERS 净化管 | 15mL, 900mg MgSO4, 30mg PSA; 50/pkg | 盒 | 380 |
| 97★ | QuEChERS 萃取盐包 | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g TSCD, 0.5g DHS; 50/pkg | 盒 | 420 |
| 98 | QuEChERS 净化管 | 15mL, 885mg MgSO4, 150mg PSA, 15mg GCB; 50/pkg | 盒 | 540 |
| 99 | QuEChERS 净化管 | 15mL, 855 mg MgSO4, 150mg PSA, 45mg GCB; 50/pkg | 盒 | 660 |
| 100 | QuEChERS 净化管 | 15mL, Pesticide Residue A01; 50/pkg | 盒 | 880 |
| 101 | QuEChERS 净化管 | 15mL, 900mg MgSO4, 30mg PSA, 15mg GCB; 50/pkg | 盒 | 480 |
| 102 | QuEChERS 萃取盐包 | 6g MgSO4, 1.5g NaOAc; 50/pkg | 盒 | 324 |
| 103 | QuEChERS 净化管 | 15mL, 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18; 50/pkg | 盒 | 980 |
| 104 | QuEChERS 净化管 | 15mL, 1200mg MgSO4, 80mg PSA, 400mg C18; 50/pkg | 盒 | 880 |
| 105 | QuEChERS 萃取盐包 | 6g MgSO4, 1.5g NaOAc; 50/pkg | 盒 | 324 |
| 106 | QuEChERS 净化管 | 15mL, 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18, 200mg GCB; 50/pkg | 盒 | 1600 |
| 107★ | C18色谱柱 | 120 C18，1.8μm, 2.1×100mm | 根 | 5200 |
| 108★ | C18色谱柱 | AQ C18,1.8μm, 2.1×100mm | 根 | 5200 |
| 109★ | C30色谱柱 | 3μm, 4.6×250mm | 根 | 6620 |
| 110 | C18色谱柱 | BR C18,1.8μm, 2.1×100mm | 根 | 5780 |
| 111 | vADE 1D-C专用柱 | 5μm，4.6x150mm | 根 | 5920 |
| 112 | vADE 2D-A专用柱 | 3μm，2.1x100mm | 根 | 7440 |
| 113 | vADE Trap-A专用捕集柱 | 5μm，4.6x10mm | 根 | 600 |
| 114 | 蓝盖瓶口转废液桶口 | PP材质 | 个 | 150 |
| 115 | 蓝盖瓶口转4L试剂瓶 | PP材质 | 个 | 120 |
| 116 | 废液密封收集盖 | 含废液盖S60*1，高效过滤器M款*1，宝塔接头*1,1/4-28UNF螺纹PP接头*2，1/4-28UNF螺纹堵头*2,1/8PT螺纹堵头*1 | 个 | 600 |
| 117 | 高效过滤器 | G1/4内螺纹，活性炭碘值≥1000，含量不低于100g | 个 | 180 |
| 118 | 溶剂瓶安全盖 | GL45口，含单向进气阀*1，1/4-28UNF螺纹PP接头*1 | 个 | 150 |
| 119 | 溶剂瓶安全盖 | GL45口，含单向进气阀*1，1/4-28UNF螺纹PP接头*2，1/4-28UNF堵头*1 | 个 | 180 |
| 120 | 溶剂瓶安全盖 | GL45口，含单向进气阀*1，1/4-28UNF螺纹PP接头*3，1/4-28UNF堵头*2 | 个 | 210 |
| 121 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 玉米赤霉烯酮 3mL; 25/pkg | 盒 | 2800 |
| 122 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 黄曲霉毒素总量（B族G族）3mL; 25/pkg | 盒 | 2500 |

第三标段：色谱耗材2

（一）标的物清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 基准单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚乙基桥杂化C18 色谱柱 | BEH C18 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm | 个 | 10811 |
| 2 | 亚乙基桥杂化C18 色谱柱 | BEH C18 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm | 个 | 11019 |
| 3 | 亚乙基桥杂化 C8 色谱柱 | BEH C8 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm | 个 | 11019 |
| 4 | 亚乙基桥杂化C8 色谱柱 | BEH C8 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm | 个 | 10500 |
| 5 | 氨基柱 | Spherisorb NH2 Cartridge 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm | 个 | 4605 |
| 6 | 亚乙基桥杂化C18 色谱柱 | BEH C18 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm | 个 | 10604 |
| 7 | 表面带电杂化C18 色谱柱 | CSH C18 1.7 µm, 2.1 x 100 mm | 个 | 11435 |
| 8 | 亚乙基桥杂化及“屏蔽”键合项C18色谱柱 | BEH Shield RP18 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm | 个 | 11020 |
| 9 | 亚乙基桥杂化酰胺色谱柱 | BEH Amide 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm | 个 | 11020 |
| 10 | 亚乙基桥杂化及“屏蔽”键合项C18色谱柱 | BEH HILIC 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm | 个 | 11020 |
| 11 | 亚乙基桥杂化亲水色谱柱 | BEH Phenyl 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm | 个 | 11020 |
| 12 | 高强度硅胶 T3 色谱柱 | HSS T3 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm | 个 | 11020 |
| 13 | （50%-苯基）-甲基聚硅氧气相色谱柱 | VF-17ms ，30m，0.53mm，1.00um | 个 | 9556 |
| 14 | 气相色谱柱 | DB-35ms，30m，0.25mm，0.25um | 个 | 8053 |
| 15 | 气相色谱柱 | HP-1，30m，0.25mm，0.25um | 个 | 7138 |
| 16★ | 超高惰性气相色谱柱 | HP-5MS UI，7 英寸柱架，30m，0.25mm，0.25μm | 个 | 8573 |
| 17★ | 超高惰性气相色谱柱 | HP-5MS UI，7 英寸柱架，15m，0.25mm，0.25μm | 个 | 5233 |
| 18★ | 气相色谱柱 | VF-1701ms ，30m，0.25mm，0.25um，可用溶剂清洗 | 个 | 8234 |
| 19★ | 气相色谱柱 | SB-CN，250mm*4.6mm，5μm | 个 | 7136 |
| 20 | C30色谱柱 | Acclaim C30 5µm 4.6x 150mm | 个 | 7563 |
| 21 | C18色谱柱 | Hypersil ODS2，250mm*4.6mm,粒径5μm | 个 | 6200 |
| 22 | C8色谱柱 | SB-C8，150mm*4.6mm,粒径3.5μm | 个 | 7700 |
| 23 | C18色谱柱 | CLC-ODS，150mm*6mm,粒径5μm | 个 | 6182 |
| 24 | C18固相萃取柱 | BondElut-C18 ,200mg/3mL | 盒 | 2068 |
| 25 | MCX固相萃取柱 | Oasis MCX，500mg/6mL，60 µm | 盒 | 4116 |
| 26 | MCX固相萃取柱 | Oasis MCX，200mg/6mL，60 µm | 盒 | 2848 |
| 27 | MAX固相萃取柱 | Oasis MAX，200mg/6mL，60 µm | 盒 | 2880 |
| 28 | PRiME HLB固相萃取小柱 | 200mg/6mL，通过式，可用于农兽药残留检测 | 盒 | 2495 |
| 29 | PRiME HLB固相萃取小柱 | 500mg/6mL，通过式，可用于农兽药残留检测 | 盒 | 3087 |
| 30 | EMR-Lipid固相萃取柱 | Captiva EMR柱， 300mg/3mL，通过式，去脂质和基质 | 包 | 3204 |
| 31 | EMR-Lipid固相萃取柱 | Captiva EMR柱， 600mg/6mL，通过式，去脂质和基质 | 包 | 3785 |
| 32 | 酸性氧化铝固相萃取柱 | Bond Elut Alumina-A 柱，500 mg，3 mL | 包 | 1682 |
| 33 | 中性氧化铝固相萃取柱 | Bond Elut Alumina-N 柱，1 g，6 mL | 包 | 1575 |
| 34★ | QuEChERS包 净化部分 | 15 mL QuEChERS 分散 SPE 试剂盒，用于分析水果和蔬菜，适用于 EN 方法，50/包， 去除极性有机酸、某些糖类和脂类，含 150 mg PSA、900 mg MgSO4 | 包 | 1554 |
| 35★ | QuEChERS包 净化部分 | 15 mL QuEChERS 分散 SPE 试剂盒，用于分析有色样品，适用于 EN 方法，50/包，去除极性有机酸、某些糖类、脂类、类胡萝卜素和叶绿素，不适用于平面结构的农药；含 150 mg PSA、15 mg GCB、885 mg MgSO4 | 包 | 1883 |
| 36★ | QuEChERS包 提取部分 | QuEChERS 萃取盐，带管和陶瓷均质子，EN 方法 15662，10 g 样品，50 mL 管。盐类：4 g MgSO4、1 g NaCl、1 g 二水合柠檬酸三钠、0.5 g 半水柠檬酸氢二钠，50 个盐包和管 | 包 | 2418 |
| 37 | 弗罗里硅土固相萃取柱 | ENVI-Florisil 1 g/6mL，40 µm | 盒 | 2150 |
| 38 | 碱性氧化铝固相萃取柱 | Bond Elut Alumina B 柱，3mL，500mg | 包 | 1682 |
| 39 | 石墨炭黑固相萃取柱 | Bond Elut Carbon柱，6mL,500mg | 包 | 2396 |
| 40 | 丙氨基固相萃取柱 | Bond Elut NH2 柱，6mL,500mg | 包 | 1495 |
| 41 | 佛罗里土玻璃层析柱 | Bond Elut Florisil (FL) 柱，6mL,500mg | 包 | 994 |
| 42★ | 衬管 | 高惰性中扩散砂芯衬管，4 mm | 包 | 672 |
| 43 | 五氟苯基柱 | 120A表面多孔 PFP柱，4.6x100mm，4µm | 个 | 6794 |
| 44 | C8色谱柱 | EC-C8柱，4.6x100mm，4µm | 个 | 6794 |
| 45 | 保护柱接头工具包 | ZORBAX保护柱接头工具包，4.6 mmx12.5 mm | 个 | 3010 |
| 46 | 在线固相萃取套件 | 在线 PLRP-S 15-20um 4.6x12.5mm 3/pk，Bond Elut 在线固相萃取 PLRP-S柱4.6 mm x 12.5 m, 3/pack PLRP-S 100 A 15-20 um | 个 | 2636 |
| 47 | C18液相保护柱 | EC-C18柱，4.6 mmx5mm，4µm | 个 | 5832 |
| 48 | 多环芳烃专用色谱柱 | Eclipse PAH柱，3.5 mm x100 mm，4µm | 个 | 6215 |
| 49 | 样品进样管 | PVC，直径0.508mm，电感耦合等离子质谱仪用 | 盒 | 1788 |
| 50 | 蠕动泵管 | PVC，152mm间距，电感耦合等离子发射光谱仪用，pack 6 | 盒 | 390 |
| 51 | 灯丝 | 用于三重四极杆气质联用仪EI离子源 | 个 | 2111 |
| 52 | Na分离柱 | 水解蛋白分析，LCA K06，4.6×150 mm | 个 | 64028 |
| 53 | Li分离柱 | 生理体液分析， LCA K07，4.6×150 mm | 个 | 64028 |
| 54 | Na氨过滤柱 | 水解蛋白分析，LCA K04，4.6×100 mm | 个 | 39215 |
| 55 | Li氨过滤柱 | 生理体液分析， LCA K05，4.6×100 mm | 个 | 39215 |
| 56 | 进样杯 | 1.5mL，1000个/包，原子分光光度计用 | 包 | 1254 |
| 57 | 涂层石墨管 | 原子分光光度计用 | 盒 | 26884 |
| 58 | 亲水WWPTFE滤头 | ACRODISC 0.22μm，1000个/盒 | 盒 | 6000 |
| 59 | 进样瓶 | 2 mL，预切割PTFE/硅胶， 12 x 32 mm，LCGC 认证 | 盒 | 832 |
| 60 | 预切口瓶盖 | 预切割PTFE/硅胶， 12 x 32 mm | 包 | 508 |
| 61 | 棕色进样瓶 | 螺口，棕色，带书写签，MS 认证，2 mL，100/包 | 盒 | 284 |
| 62 | 微量进样瓶（内衬管） | 螺口，聚丙烯，250 µL，固定玻璃内插管，100/包 | 盒 | 2393 |
| 63 | 进样瓶+无预切口瓶盖 | 括2mL透明螺口样品瓶，带书写签，蓝色瓶盖，PTFE盖垫 | 盒 | 1005 |
| 64 | 锥底进样瓶 | 透明，高回收率，螺口，WG形，15µL储液槽，100/包 | 盒 | 994 |
| 65 | 进样瓶+预切口瓶盖 | 括2mL透明螺口样品瓶，带书写签，蓝色瓶盖，预切割PTFE/硅胶 | 盒 | 1005 |
| 66 | 钾元素灯 | Potassium - K, Uncoded HC Lamp, 1/pk，原子吸收光谱仪用 | 个 | 3885 |
| 67 | 微量进样针 | 气密性，1mL，固定针头，尖头，Syr (22/51/2) | 个 | 718 |
| 68 | 微量进样针 | 气密性，1mL，可换针头，平头，Syr (22/51/3) | 个 | 1322 |
| 69 | 进样瓶套件 | 样品瓶套件，螺口，预组装，透明样品瓶，带书写标签，预切口蓝色瓶盖，2mL | 包 | 919 |
| 70 | 进样瓶套件 | 进样瓶带套件，螺口，预组装，透明样品瓶，带书写标签，非预切口蓝色瓶盖，2mL | 包 | 663 |
| 71 | 锥底进样瓶（棕色） | 样品瓶，棕色，高回收率，螺口，WG形，15µL储液槽 | 包 | 1076 |
| 72★ | HLB 固相萃取小柱 | Bond Elut HLB， 200 mg，6 mL | 包 | 1750 |
| 73 | 气质调谐标样 | PFTBA，1mL/瓶，用于 三重四级杆气质联用仪 | 包 | 1385 |
| 74 | 高强度硅胶 T3 色谱柱 | HSS T3 Premier 1.8 µm, 2.1 x 100 mm | 包 | 11436 |
| 75 | 亚乙基桥杂化C18 色谱柱 | BEH C18 Premier 1.7 µm, 2.1 x 100 mm | 包 | 11436 |
| 76 | QuEChERS包 提取部分（茶叶谷物用） | QuEChERS 萃取管，AOAC 方法，6g硫酸镁，1.5g乙酸钠，带2个均质子 | 包 | 2418 |
| 77 | QuEChERS包 净化部分（谷物） | 15mL 分散SPE试剂盒，用于分析多脂肪样品，AOAC方法。400mgPSA，400mgC18，1200mgMgS04 | 包 | 1611 |
| 78 | 衬管 | 超高惰性衬管，带玻璃毛，UI,不分流，单锥。900uL*4mm | 包 | 508 |
| 79 | 进样隔垫 | 不粘连长寿命红色隔垫，11 mm，50/包 | 包 | 1254 |
| 80 | 白色开孔盖 | 塑料瓶盖，24-414，白色，开口，PTFE/硅橡胶隔垫 | 包 | 432 |
| 81 | 石墨垫圈 | 0.43mm | 包 | 468 |
| 82 | QuEChERS包净化部分（茶叶） | 15mL 分散SPE，AOAC方法。400mgPS，400mgC18，1200mgMgS04，200mgGCB | 包 | 3709 |
| 83 | 进样针 | 10μL,气质自动进样器用，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，PTFE 头推杆，6支/盒 | 盒 | 4405 |
| 84 | 电感耦合等离子质谱仪用调谐液 | 电感耦合等离子质谱仪校正液 | 盒 | 7400 |
| 85 | 气相色谱柱 | HP50+，30m*0.53mm*1μm | 个 | 8556 |
| 86 | 石英矩管 | 电感耦合等离子质谱仪石英矩管 | 个 | 4990 |
| 87 | 进样针 | 电感耦合等离子质谱仪进样针 | 个 | 7513 |
| 88 | 气密性注射器100μL~250μL | 手动进样针，250 µL，PTFE 头推杆，带斜面针尖的固定式针头 | 个 | 838 |
| 89 | 微量注射器10~100μL | 手动进样针，100 µL，PTFE 头推杆，带斜面针尖的固定式针头 | 盒 | 806 |
| 90 | 衍生用玻璃瓶（4mL） | 4mL,。100/盒 | 盒 | 256 |
| 91 | 衍生用玻璃瓶-盖子 | 配套衍生玻璃瓶使用 | 袋 | 507 |
| 92 | PRP-X100色谱柱 | 5μm，100A，4.6×150mm，SA5形态分析仪用 | 盒 | 10488 |

第四标段：实验辅助用品

（一）标的物清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 基准单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳糖蛋白胨培养液（含小倒管） | 单料-10mL*20支 | 盒 | 390 |
| 2 | 乳糖蛋白胨培养液（含小倒管） | 双料-10mL*20支 | 盒 | 395 |
| 3 | 15mm玻璃弹子球 | 直径15mm | 包 | 29 |
| 4 | 5mm圆钢珠 | 1000颗/包 | 包 | 680 |
| 5 | 172nmUV紫外灯 | 适配超纯水机 | 个 | 7650 |
| 6 | 初纯化柱 | 适配超纯水机 | 个 | 7180 |
| 7 | 精纯化柱 | 适配超纯水机 | 个 | 7180 |
| 8 | 终端精制器 | 适配超纯水机 | 个 | 2760 |
| 9 | A10UV紫外灯 | 适配超纯水机 | 个 | 10456 |
| 10★ | 萃取池隔垫 | 22mL ，纤维素，适配加速溶剂萃取 22mL萃取池 | 包 | 687 |
| 11★ | 萃取池隔垫 | 34mL ，纤维素，适配加速溶剂萃取34mL萃取池 | 包 | 687 |
| 12 | 硅藻土 | 适配加速溶剂萃取 | 包 | 3865 |
| 13 | beta内酰胺酶检测试纸条 | 100条/盒，检测限符合国家标准，灵敏度低于4U/mL | 盒 | 3800 |
| 14 | 乳化搅拌器刀头 | 适配于搅拌器 | 个 | 1760 |
| 15 | 乳化搅拌器搅拌杯（含杯盖） | 适配于搅拌器 | 个 | 6218 |
| 16 | 大孔中性树脂柱 | CAD-40直径1.4cm，高20~25cm ，装树脂高5~8cm | 个 | 500 |
| 17 | 废液桶 | 10L、20L、25L ，加厚 | 个 | 165 |
| 18 | PH电极 | 复合电极，测量PH0-14 ，工作温度0~60℃ | 个 | 850 |
| 19 | pH电极 | 尖头复合电极（玻璃），用于软固体测量 | 个 | 1850 |
| 20 | pH电极 | 测量PH0-14 ，工作温度0~80℃ | 个 | 3480 |
| 21 | pH探头 | 适用于便携式多参数水质仪 | 个 | 3240 |
| 22 | 溶解氧探头 | 适用于便携式多参数水质仪 | 个 | 4200 |
| 23 | 温度探头 | 适用于便携式多参数水质仪 | 个 | 6710 |
| 24 | PH试纸 | PH：1-14 80页/本，20本/盒 | 个 | 50 |
| 25 | 溶氧探头膜组件 | 适配溶解氧仪 | 盒 | 1225 |
| 26 | 阿贝折射仪标准试样 | 折射率1.51680 | 个 | 208 |
| 27 | 阿贝折射仪专用温度计（带保护套） | 测量范围0~70℃ | 个 | 196 |
| 28★ | 农残速测试纸 | 300样装 | 个 | 560 |
| 29 | 氨基酸水解管（带内螺旋盖） | 30ML | 盒 | 110 |
| 30 | 半面呼吸罩（带滤毒盒） | 头戴式，硅胶，防尘防有机蒸汽 | 个 | 556 |
| 31 | 比色管架 | 适用于100mL比色管 | 个 | 42 |
| 32 | 比色管架 | 适用于50mL比色管 | 个 | 35 |
| 33 | 比色管架 | 适用于25mL比色管 | 个 | 22 |
| 34 | 比色管架 | 适用于10mL比色管 | 个 | 15 |
| 35 | 比色管刷 | 总长38cm，毛长18cm ，柄长20cm，直径5cm | 个 | 68 |
| 36 | 比色皿支架 | 42孔 | 个 | 365 |
| 37 | 扁咀无齿镊子 | 不锈钢，长约18cm | 个 | 26 |
| 38 | 表面皿 | 规格：60mm | 个 | 3 |
| 39 | 表面皿 | 规格：100mm | 个 | 6 |
| 40 | 表面皿 | 规格：150mm | 个 | 8 |
| 41 | 冰袋 | 400ml 、200ml | 个 | 2 |
| 42 | 玻璃棒 | 30cm | 个 | 6 |
| 43 | 玻璃层析柱 | 管长20cm ，内径1cm | 个 | 58 |
| 44 | 玻璃导管 | 直型，直径0.6cm | 个 | 2 |
| 45 | 玻璃导管 | L型，直径0.6cm | 个 | 3 |
| 46 | 玻璃坩埚滤器（砂芯漏斗） | 4号筛板，30ml容量 | 个 | 32 |
| 47 | 玻璃坩埚滤器（砂芯漏斗） | 2号筛板，30ml容量 | 个 | 32 |
| 48 | 玻璃加料漏斗 | 漏斗直径120mm，塞24 | 个 | 45 |
| 49 | 玻璃胶头刻度滴管 | 10mL | 个 | 9 |
| 50 | 玻璃离心管 | 15mL | 个 | 80 |
| 51 | 玻璃漏斗 | 100mm | 个 | 18 |
| 52 | 玻璃漏斗 | 75mm | 个 | 14 |
| 53 | 玻璃棉 | 100g | 个 | 1087 |
| 54 | 玻璃培养皿 | 90mm | 个 | 13 |
| 55 | 玻璃试剂瓶（带盖和倾倒环） | 棕色，100mL | 个 | 310 |
| 56 | 玻璃试剂瓶（带盖和倾倒环） | 透明，100mL | 个 | 95 |
| 57 | 玻璃试剂瓶（带盖和倾倒环） | 棕色，250mL | 个 | 398 |
| 58 | 玻璃试剂瓶（带盖和倾倒环） | 透明，250mL | 个 | 103 |
| 59 | 玻璃试剂瓶（带盖和倾倒环） | 棕色，500mL | 个 | 440 |
| 60 | 玻璃试剂瓶（带盖和倾倒环） | 透明，500mL | 个 | 150 |
| 61 | 玻璃试剂瓶（带盖和倾倒环） | 棕色，1000mL | 个 | 630 |
| 62 | 玻璃试剂瓶（带盖和倾倒环） | 透明，1000mL | 个 | 175 |
| 63 | 玻璃试剂瓶（带盖和倾倒环） | 棕色，2000mL | 个 | 750 |
| 64 | 玻璃试剂瓶（带盖和倾倒环） | 透明，2000mL | 个 | 305 |
| 65 | 玻璃试剂瓶（带盖和倾倒环） | 棕色，5000mL | 个 | 2325 |
| 66 | 玻璃试剂瓶（带盖和倾倒环） | 透明，5000mL | 个 | 1385 |
| 67 | 玻璃纤维滤膜 | 125mm | 个 | 1080 |
| 68 | 玻璃纤维棉 | 100g | 盒 | 1098 |
| 69 | 玻璃研钵（具研磨棒） | 120mm | 包 | 48 |
| 70 | 搅拌器刀头 | 适配 食品处理器 | 个 | 280 |
| 71 | 搅拌杯 | 适配 食品处理器 | 个 | 3915 |
| 72 | 不锈钢离心管架（耐高温） | 适用于50 mL离心管 | 个 | 75 |
| 73 | 不锈钢铁架台 | 铁杆长60cm | 个 | 51 |
| 74 | 布氏漏斗 | 100mm | 个 | 38 |
| 75 | 采样胶鞋 | 长筒，36码—46码 | 个 | 78 |
| 76 | 产品抽样单 | 定制，一式四联，20份/本 | 双 | 23 |
| 77 | 称量盘 | 小：43*58*13mm | 本 | 3 |
| 78 | 称量盘 | 中：83*132*26mm | 个 | 3 |
| 79 | 称量盘 | 大：108*183*26mm | 个 | 4 |
| 80 | 称量瓶 | 70×35mm | 个 | 13 |
| 81 | 称量勺 | 不锈钢 包含各型号 | 个 | 8 |
| 82 | 称量纸 | 规格：12*12cm | 个 | 22 |
| 83 | 称量纸 | 规格：75*75mm | 盒 | 15 |
| 84 | 称量纸 | 规格：50*50mm | 盒 | 13 |
| 85 | 称量纸 | 规格：10*10cm | 盒 | 17 |
| 86 | 抽滤瓶 | 规格：1000mL | 盒 | 82 |
| 87 | 抽滤瓶 | 规格：1500mL | 个 | 60 |
| 88 | 抽滤瓶密封塞 | 橡胶，9个圈组 | 个 | 55 |
| 89 | 吹扫用试剂瓶+瓶盖 | 40mL | 个 | 45 |
| 90 | 瓷坩埚 | 100mL ，带盖 | 个 | 52 |
| 91 | 大口径移液管 | 硼硅酸玻璃，5mL（误差±0.025） | 个 | 95 |
| 92 | 大口径移液管 | 硼硅酸玻璃，10mL（误差±0.05） | 个 | 110 |
| 93 | 带盖样品瓶 | 广口，PE 250mL | 个 | 3 |
| 94 | 带盖样品瓶 | 细口，PET 200ml | 个 | 3 |
| 95 | 单球干燥管 | 单球 | 个 | 12 |
| 96 | 滴定管夹（蝴蝶夹） | 铝制，长250mm*宽120mm | 个 | 38 |
| 97 | 滴定管刷 | 总长78cm ，毛长22cm，柄长56cm，直径2.5cm，适用50mL 滴定管 | 个 | 28 |
| 98 | 碘量瓶 | 500mL | 个 | 88 |
| 99 | 丁腈手套 | 小号（S）中号（S）大号（L）， 10盒/箱 | 个 | 1350 |
| 100 | 顶空用试剂瓶+瓶盖 | 瓶20mL ，盖20mm | 箱 | 15 |
| 101★ | 定量检测总大肠杆菌群用含硫无菌取样瓶 | 无菌取样瓶，120ml带100ml刻度，含硫代硫酸钠 200个/箱 | 个 | 2330 |
| 102★ | 定量检测总大肠菌群用97孔定量盘 | 97孔，可检测每100ml水样中1-2419 MPN值 100个/箱 | 个 | 2450 |
| 103 | 定量滤纸 | 慢速 10cm | 个 | 48 |
| 104 | 定量滤纸 | 中速 10cm | 盒 | 48 |
| 105 | 定量滤纸 | 中速 12.5cm | 盒 | 75 |
| 106 | 定量滤纸 | 中速 15cm | 盒 | 92 |
| 107 | 定量滤纸 | 中速 18cm | 盒 | 125 |
| 108 | 定量滤纸 | 快速 18cm | 盒 | 125 |
| 109 | 定量滤纸 | 慢速 12.5cm | 盒 | 75 |
| 110 | 定量滤纸 | 快速 12.5cm | 盒 | 75 |
| 111 | 定性滤纸 | 中速 11cm | 盒 | 45 |
| 112 | 溶剂过滤器 | 含滤杯（300mL 、500mL）、滤头（直径50mm、60mm；孔 径10μm）、接收瓶（1000mL、2000mL），高硼硅玻璃 | 盒 | 4280 |
| 113 | 二口圆底烧瓶 | 500mL | 个 | 38 |
| 114 | 防爆沸玻璃珠 | 3~4mm，500g/包 | 个 | 35 |
| 115 | 防尘帽 | M ，L | 包 | 0.4 |
| 116 | 防割防穿刺手套 | M码、L码 五指形 | 个 | 75 |
| 117 | 防割手套 | M码、L码 | 双 | 88 |
| 118 | 防水围裙袖套 | M ，L码 | 双 | 39 |
| 119 | 防烫隔热手套 | 五指形 耐高温300℃以上 | 个 | 130 |
| 120 | 分液漏斗 | 聚四氟活塞，500mL | 双 | 75 |
| 121 | 分液漏斗 | 聚四氟活塞，1000mL | 个 | 115 |
| 122 | 分液漏斗架 | 适用于500mL分液漏斗 | 个 | 220 |
| 123 | 分液漏斗架 | 适用于1000mL分液漏斗 | 个 | 385 |
| 124 | 封口膜 | 厚0.05 4IN*125FT 防水度高，具有弹性 | 个 | 165 |
| 125 | 封口膜切割器 | 适用10cm宽封口膜卷 | 盒 | 210 |
| 126 | 氟离子电极 | 测量范围:10-6到10-1mo/L | 个 | 516 |
| 127 | 付款凭证 | 定制，一式三联，50份/本 | 个 | 9 |
| 128 | 复合膜手套 | M 、L码 100只/盒 | 本 | 195 |
| 129 | 干燥器 | 棕色，400mm | 盒 | 1020 |
| 130 | 干燥器 | 棕色，300mm | 个 | 310 |
| 131 | 干燥器 | 棕色，180mm | 个 | 150 |
| 132 | 刚玉坩埚 | 100cm×100cm×55cm ，带盖 | 个 | 210 |
| 133 | 低密度聚乙烯广口瓶 | 半透明，125mL | 个 | 22 |
| 134 | 高密度聚乙烯广口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 33 |
| 135 | 高密度聚乙烯广口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 49 |
| 136 | 高密度聚乙烯广口瓶 | 棕色，500mL | 个 | 65 |
| 137 | 高密度聚乙烯广口瓶 | 棕色，1000mL | 个 | 108 |
| 138 | 高型烧杯 | 400mL | 个 | 14 |
| 139 | 镉柱玻璃管 | 内径12mm，外径16mm | 个 | 31 |
| 140 | 硅胶导管 | 外径7mm ，内径5mm | 个 | 10 |
| 141 | 海绵擦 | 11cm*7cm | 米 | 5 |
| 142 | 海砂 | 0.5~ 1.4mm | 个 | 45 |
| 143 | 环刀 | 150ml | 包 | 15 |
| 144 | 环境采样单 | 定制，一式四联，20份/本 | 个 | 23 |
| 145 | 混合纤维滤膜 | 1-5μm、0.22μm、0.45μm | 本 | 80 |
| 146 | 记录表 | 定制，30页/本 | 盒 | 22 |
| 147 | 加仑桶 | 5L 、10L | 本 | 15 |
| 148 | 剪刀 | 不锈钢，180mm | 个 | 40 |
| 149 | 碱式滴定管 | 白色，25mL | 个 | 1402 |
| 150 | 碱式滴定管 | 茶色，25mL | 个 | 1732 |
| 151 | 碱式滴定管 | 白色，50mL | 个 | 1510 |
| 152 | 碱式滴定管 | 茶色，50mL | 个 | 1874 |
| 153 | 接种环 | 带柄，镍铬合金 | 个 | 55 |
| 154 | 酒精灯 | 250mL | 个 | 48 |
| 155 | 具塞比色管 | 5mL | 个 | 122 |
| 156 | 具塞比色管 | 10mL | 个 | 230 |
| 157 | 具塞比色管 | 50mL | 个 | 108 |
| 158 | 具塞比色管 | 100mL | 个 | 160 |
| 159 | 具塞比重瓶 | 100mL | 个 | 35 |
| 160 | 具塞玻璃层析柱 | 10mm×150mm | 个 | 68 |
| 161 | 扩散皿 | 塑料，9cm | 个 | 22 |
| 162 | 蓝色石蕊试纸 | PH 1-14 | 个 | 71 |
| 163 | 冷凝管 | 直型 | 盒 | 50 |
| 164 | 冷凝管 | 球型 | 个 | 60 |
| 165 | 冷凝管夹 | 最大夹距9cm | 个 | 22 |
| 166 | 离心管 | 适用于10000转/min高速离心，2mL | 个 | 0.4 |
| 167 | 离心管 | 适用于10000转/min高速离心，5mL | 个 | 0.5 |
| 168 | 离心管 | 100ml | 个 | 4 |
| 169 | 离心管 | 10ml | 个 | 0.7 |
| 170 | 离心管 | 15ml | 个 | 3 |
| 171 | 离心管 | 棕色，15mL | 个 | 3 |
| 172 | 离心管 | 50ml | 个 | 4 |
| 173 | 离心管 | 棕色，50ml | 个 | 4 |
| 174 | 离心管架 | 适配2mL、5mL离心管 | 个 | 15 |
| 175 | 离心管架 | 适配15mL离心管 | 个 | 26 |
| 176 | 离心管架 | 适配50mL离心管 | 个 | 30 |
| 177 | 离心管架 | 适配100mL离心管 | 个 | 45 |
| 178 | 沥水筐 | 30cm*50cm*10cm | 个 | 45 |
| 179 | 量筒 | 10ml | 个 | 158 |
| 180 | 量筒 | 25mL | 个 | 243 |
| 181 | 量筒 | 50mL | 个 | 265 |
| 182 | 量筒 | 100mL | 个 | 308 |
| 183 | 量筒 | 200mL | 个 | 382 |
| 184 | 量筒 | 250mL | 个 | 415 |
| 185 | 量筒 | 500mL | 个 | 736 |
| 186 | 量筒 | 1000mL | 个 | 1264 |
| 187 | 量筒 | 2000mL | 个 | 1984 |
| 188 | 流动分析仪泵管 | 12根/包，流动分析仪专用 | 个 | 1825 |
| 189 | 流动分析仪镉柱U型管 | 流动分析仪专用 | 包 | 1940 |
| 190 | 流动分析仪空气管 | 3米/包，流动分析仪专用 | 个 | 3600 |
| 191 | 流动分析仪样品杯 | 10mL, 1000个/包，流动分析仪专用 | 包 | 3300 |
| 192 | 流转单 | 一式三联，30份/本 | 包 | 32 |
| 193 | 铝盒 | 内径7cm | 本 | 6 |
| 194 | 马夹袋 | 50*75 ，50个/包 | 个 | 68 |
| 195 | 马夹袋 | 35*58 ，50个/包 | 包 | 35 |
| 196 | 毛刷 | 大号 | 个 | 9 |
| 197 | 棉质布袋 | 50*40cm | 个 | 12 |
| 198 | 木锤 | 土壤制样使用 | 个 | 22 |
| 199 | 镊子 | 18cm圆头 | 个 | 35 |
| 200 | 镍坩埚 | 30mL ，带盖 | 个 | 30 |
| 201 | 牛角药勺 | 牛角各型号 | 个 | 16 |
| 202 | 牛皮纸样品专用袋 | 20*25*2 | 个 | 3 |
| 203★ | 农残速测卡 | 高敏度AH103 100片 | 个 | 700 |
| 204 | 胖肚移液管 | 高精度，20mL | 盒 | 144 |
| 205 | 胖肚移液管 | 高精度，25mL | 个 | 158 |
| 206 | 胖肚移液管 | 高精度，50mL | 个 | 255 |
| 207 | 胖肚移液管 | 高精度，100mL | 个 | 399 |
| 208 | 胖肚移液管 | 高精度，200mL | 个 | 752 |
| 209 | 泡沫箱 | 50*40*30cm | 个 | 26 |
| 210 | 枪头 | 10uL ，1000支/包 | 个 | 499 |
| 211 | 枪头 | 200uL ，1000支/包 | 包 | 325 |
| 212 | 枪头 | 1ml ，100支/包 | 包 | 150 |
| 213 | 枪头 | 5ml ，200个/包，窄口 | 包 | 410 |
| 214 | 枪头 | 10ml ，100支/包，窄口 | 包 | 356 |
| 215 | 枪头 | 5ml ，100个/包，宽口 | 包 | 410 |
| 216 | 枪头盒 | 适用于10 μL 枪头 | 包 | 38 |
| 217 | 枪头盒 | 适用于 200μL 枪头 | 个 | 38 |
| 218 | 枪头盒 | 适用于 1ml 枪头 | 个 | 55 |
| 219 | 枪头盒 | 适用于窄口5mL枪头 | 个 | 65 |
| 220 | 枪头盒 | 适用于窄口10mL枪头 | 个 | 78 |
| 221 | 枪头盒 | 适用于宽口 5mL枪头 | 个 | 65 |
| 222 | 去鳞器 | 不锈钢，手持 | 个 | 40 |
| 223 | 容量瓶 | 1mL | 个 | 206 |
| 224 | 容量瓶 | 2mL | 个 | 206 |
| 225 | 容量瓶 | 5mL | 个 | 175 |
| 226 | 容量瓶 | 10mL | 个 | 175 |
| 227 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 186 |
| 228 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 197 |
| 229 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 215 |
| 230 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 310 |
| 231 | 容量瓶 | 棕色，2mL | 个 | 244 |
| 232 | 容量瓶 | 棕色，5mL | 个 | 246 |
| 233 | 容量瓶 | 棕色，20mL | 个 | 302 |
| 234 | 容量瓶 | 棕色，25mL | 个 | 305 |
| 235 | 容量瓶 | 棕色，50mL | 个 | 332 |
| 236 | 容量瓶 | 棕色，100mL | 个 | 352 |
| 237 | 容量瓶 | 棕色，200mL | 个 | 488 |
| 238 | 容量瓶 | 棕色，250mL | 个 | 510 |
| 239 | 容量瓶 | 棕色，500mL | 个 | 664 |
| 240 | 容量瓶 | 棕色，1000mL | 个 | 718 |
| 241 | 容量瓶 | 棕色，2000mL | 个 | 1254 |
| 242 | 容量瓶刷 | 总长26cm，毛长15cm，柄长11cm ，直径5cm，适用100mL 容量瓶 | 个 | 20 |
| 243 | 容量瓶刷 | 总长34cm，毛长17cm，柄长17cm ，直径7cm，适用250mL 容量瓶 | 个 | 25 |
| 244 | 溶解氧瓶 | 250mL | 个 | 55 |
| 245 | 乳胶手套 | S、M 、L ，100只/盒， 10盒/箱 | 个 | 1200 |
| 246 | 三防热敏纸 | 60*40 ，连卷，切边 | 箱 | 580 |
| 247 | 三角瓶刷 | 总长28cm，毛长16cm，柄长12cm ，直径7cm，适用250mL 三角瓶 | 盒 | 25 |
| 248 | 烧杯 | 带把手，2000mL | 个 | 60 |
| 249 | 烧杯 | 带把手，1000mL | 个 | 50 |
| 250 | 烧杯 | 500mL | 个 | 24 |
| 251 | 烧杯 | 400ml | 个 | 20 |
| 252 | 烧杯 | 250mL | 个 | 18 |
| 253 | 烧杯 | 150mL | 个 | 16 |
| 254 | 烧杯 | 100mL | 个 | 12 |
| 255 | 烧瓶夹 | 长272mm | 个 | 53 |
| 256 | 十字夹 | 双顶丝 | 个 | 25 |
| 257 | 石英比色皿 | 10×10mm | 个 | 308 |
| 258 | 石英比色皿 | 20×10mm | 个 | 472 |
| 259 | 石英比色皿 | 30×10mm | 个 | 494 |
| 260 | 石英比色皿 | 40×10mm | 个 | 628 |
| 261 | 石英比色皿 | 100×10mm | 个 | 1262 |
| 262 | 石英砂 | 20~40目 | 个 | 45 |
| 263 | 石英锥形瓶 | 500mL | 包 | 275 |
| 264 | 实验纯净水 | 18.9L/桶 | 个 | 38 |
| 265 | 试管刷 | 总长23cm，毛长11cm，柄长12cm ，直径2.5cm | 桶 | 8 |
| 266 | 试剂瓶盖 | 螺口通，适用于1L ，2L试剂瓶 | 个 | 6 |
| 267 | 手术刀 | 4号刀柄，23号刀片 | 个 | 30 |
| 268 | 手术刀片 | 23号刀片 | 个 | 25 |
| 269 | 数显游标卡尺 | 精度0.01mm | 盒 | 516 |
| 270 | 水分测定仪用称量盘 | 80个/盒 直径10cm | 个 | 195 |
| 271 | 塑料量筒 | PP ，1000mL | 个 | 25 |
| 272 | 塑料量筒 | PP ，100mL | 个 | 12 |
| 273 | 塑料量筒 | PP ，50mL | 个 | 8 |
| 274 | 塑料烧杯 | PP ，带把手，1000mL | 个 | 14 |
| 275 | 塑料烧杯 | PP ，带把手，2000mL | 个 | 22 |
| 276 | 塑料烧杯 | PP ，50mL ，100mL ，250mL ，500mL | 个 | 10 |
| 277 | 塑料托盘 | 47cm*34cm | 个 | 20 |
| 278 | 酸式滴定管 | 白色，25mL | 个 | 1402 |
| 279 | 酸式滴定管 | 茶色，25mL | 个 | 1732 |
| 280 | 酸式滴定管 | 白色，50mL | 个 | 1510 |
| 281 | 酸式滴定管 | 茶色，50mL | 个 | 1874 |
| 282 | 搪瓷医药托盘 | 40cm*30cm | 个 | 52 |
| 283 | 陶瓷研钵（具研磨棒） | 100mm | 个 | 20 |
| 284 | 特氟龙R阀滴定管 | 白色，25mL | 个 | 1200 |
| 285 | 特氟龙R阀滴定管 | 茶色，25mL | 个 | 1732 |
| 286 | 特氟龙R阀滴定管 | 白色，50mL | 个 | 1300 |
| 287 | 特氟龙R阀滴定管 | 茶色，50mL | 个 | 1874 |
| 288 | 天平刷 | 中号 | 个 | 13 |
| 289 | 铁环 | 直径7cm | 个 | 3 |
| 290 | 样品瓶 | 带盖，方型，广口，200ml | 个 | 2 |
| 291 | 脱脂棉 | 500g/包 | 个 | 52 |
| 292 | 弯颈玻璃漏斗 | 40mm | 包 | 8 |
| 293 | 微量称样勺 | 用于配置固体标准品，定制 | 个 | 5 |
| 294 | 委托单 | 一式四联，20份/本 | 个 | 25 |
| 295 | 温度计 | 0~ 100℃ , 0~200℃ | 本 | 18 |
| 296 | 温湿度探头 | 适配485型温湿度计 | 个 | 225 |
| 297 | 无氨滤纸 | 12cm | 个 | 188 |
| 298 | 无尘纸 | 110mm×210mm，280张/盒 | 盒 | 25 |
| 299 | 无纺布袋 | 50*40cm | 盒 | 5 |
| 300 | 无磷滤纸 | 中速 12.5cm上 | 个 | 298 |
| 301 | 洗瓶 | 500mL | 盒 | 22 |
| 302 | 橡胶管 | 外径12mm，内径8mm | 个 | 20 |
| 303 | 橡胶塞 | 下直径8~ 138mm ，上直径12.5~ 164mm | 个 | 48 |
| 304 | 橡胶手套 | M 防水 长袖 | 个 | 44 |
| 305 | 消化管 | 300*42mm， | 双 | 180 |
| 306 | 一次性防化手套 | M 100只/盒 | 个 | 160 |
| 307 | 一次性活性碳口罩 | 100片/包 | 盒 | 41 |
| 308 | 一次性口罩 | 独立装 | 包 | 53 |
| 309 | 一次性口罩 | N95 10个/盒 | 盒 | 480 |
| 310 | 一次性口罩 | 防颗粒物口罩 | 盒 | 150 |
| 311 | 一次性口罩 | 防酸气体口罩 | 盒 | 610 |
| 312 | 一次性灭菌吸管 | 1mL | 盒 | 0.4 |
| 313 | 一次性塑料培养皿 | 90mm | 个 | 0.9 |
| 314 | 一次性台布 | 80*80CM 方形 | 个 | 108 |
| 315 | 一次性吸管 | 10mL ，1000只/包 | 袋 | 65 |
| 316 | 一次性吸管 | 5mL ，1000只/包 | 包 | 22 |
| 317 | 一次性吸管 | 1mL ，1000只/包 | 包 | 12 |
| 318 | 一次性注射器 | 3ml 100支/包，筒/推分离 | 包 | 53 |
| 319 | 伊红美蓝琼脂平板 | 90mm | 包 | 9 |
| 320 | 移液管 | 高精度，1mL | 个 | 74 |
| 321 | 移液管 | 高精度，5mL | 个 | 96 |
| 322 | 移液管 | 高精度，10mL | 个 | 121 |
| 323 | 移液管架 | 50孔 | 个 | 155 |
| 324 | 有机具盖方盒 | 5cm×5cm×2cm | 个 | 6 |
| 325 | 圆底试管 | 内径11mm，长度100mm | 个 | 53 |
| 326 | 长枪头 | 1mL 用于移取安培瓶内标准品 | 包 | 155 |
| 327 | 蒸发皿 | 100mL | 包 | 120 |
| 328 | 蒸馏烧瓶 | 500mL | 个 | 35 |
| 329 | 蒸馏烧瓶 | 1000mL | 个 | 58 |
| 330 | 蒸馏烧瓶 | 2000mL | 个 | 95 |
| 331 | 中袖耐酸碱工业手套 | 中号，耐酸碱，防滑，五指 | 个 | 56 |
| 332 | 锥形瓶 | 100mL ，150mL ，250mL ，400mL ，500mL | 双 | 18 |
| 333 | 锥形瓶 | 150mL | 个 | 20 |
| 334 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 23 |
| 335 | 锥形瓶 | 500mL | 个 | 32 |
| 336 | 自封袋（大） | 32*42cm ，16丝 100只/包 | 个 | 73 |
| 337 | 自封袋（小） | 12*17cm ，20丝 100只/包 | 包 | 28 |
| 338 | 自封袋（中） | 22*32cm ，16丝 100只/包 | 包 | 44 |
| 339 | 磨口玻璃瓶 | 30ml | 包 | 12 |
| 340 | 磨口玻璃瓶 | 60ml | 个 | 19 |
| 341 | 磨口玻璃瓶 | 125ml | 个 | 22 |
| 342 | 磨口玻璃瓶 | 250ml | 个 | 28 |
| 343 | 磨口玻璃瓶 | 500ml | 个 | 36 |
| 344 | 磨口玻璃瓶 | 1000ml | 个 | 49 |
| 345 | 硅酸铝过滤棉 | 耐高温550℃以上，适用于石油类测定 100g/包 | 个 | 240 |
| 346 | 三角瓶 | 具塞磨口，50ml | 包 | 19 |
| 347 | 具塞锥形瓶 | 250mL | 个 | 472 |
| 348 | 浓缩瓶 | 50mL ，玻璃 | 个 | 10 |
| 349 | 浓缩瓶 | 250mL ，玻璃 | 个 | 12 |
| 350 | 分液漏斗 | 125mL | 个 | 63 |
| 351 | 分液漏斗 | 250mL | 个 | 80 |
| 352 | 棕色鸡心瓶 | 100mL | 个 | 35 |
| 353 | 地西泮检测试剂盒 | 胶体金检测卡10片/盒 | 盒 | 330 |
| 354 | 喹诺酮检测试剂盒 | 胶体金检测卡10片/盒， | 盒 | 160 |
| 355 | 石英冷凝管 | 球形 400*24*24 | 盒 | 80 |
| 356 | 石英锥形瓶 | 250mL | 个 | 22 |
| 357 | 石英具塞比色管 | 10mL | 个 | 25 |
| 358 | 聚丙烯塑料短管漏斗 | 直径100mm | 个 | 19 |
| 359 | 瓷蒸发皿 | 150mL | 个 | 15 |
| 360 | 玻璃纤维膜 | 直径47mm | 个 | 855 |
| 361 | 有机微孔滤膜 | 0.45μm 直径50mm 50片/盒 | 盒 | 110 |
| 362 | 导气管1 | 内径为2mm定制 | 盒 | 320 |
| 363 | 导气管2 | 一端带有磨口接头，并有一球形泡，一端被拉成毛细管，管 口直径不大于1mm定制 | 套 | 480 |
| 364 | 戊唑醇（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 套 | 480 |
| 365★ | 吡虫啉（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 480 |
| 366★ | 嘧霉胺（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 480 |
| 367 | 氟虫腈（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 480 |
| 368 | 百菌清（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 480 |
| 369 | 腐霉利（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 480 |
| 370 | 啶虫脒（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 480 |
| 371 | 毒死蜱（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 480 |
| 372 | 烯酰吗啉（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 480 |
| 373 | 三唑磷（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 480 |
| 374 | 甲氰菊酯（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 480 |
| 375 | 多菌灵（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 480 |
| 376 | 甲基对硫磷（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 720 |
| 377 | 阿维菌素（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 720 |
| 378 | 灭蝇胺（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 720 |
| 379 | 甲基异柳磷（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 720 |
| 380 | 拟除虫菊酯类农药（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 720 |
| 381 | 多效唑（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 720 |
| 382 | 克百威（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 120 |
| 383 | 阿维菌素（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 160 |
| 384 | 二甲戊灵（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 160 |
| 385 | 苯醚甲环唑（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 150 |
| 386 | 水样采集袋（无菌） | 500mL 10个/包 ；5L 5个/包；含硫 | 盒 | 75 |
| 387 | 噻虫胺（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 包 | 160 |
| 388 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 160 |
| 389 | 氧乐果(胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 160 |
| 390 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 160 |
| 391 | 玉米赤霉烯酮 (ZEN)（胶体金） | 48份/盒 | 盒 | 1200 |
| 392 | 瓷坩埚 | 50mL | 盒 | 36 |
| 393 | 瓷坩埚 | 25mL | 个 | 30 |
| 394 | 无灰滤纸 | 44 号无灰滤纸，薄型，125 mm ，100 片/盒 | 个 | 990 |
| 395 | 厚款实验服 | XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXXL定制 | 盒 | 85 |
| 396 | 薄款实验服 | XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXXL定制 | 件 | 75 |
| 397 | 洗耳球 | 大号，中号，小号 | 件 | 13 |
| 398 | 离心管 | 50mL离心管，袋装，25支/包，2包/袋，适用于 多功能样品 制备平台 | 个 | 180 |
| 399 | 离心管 | 15mL离心管，经济型，袋装，灭菌，50支/包，2包/袋，适 用于 多功能样品制备平台 | 袋 | 280 |
| 400 | 均质子 | 4mm氧化锆均质子，1kg/瓶，适用于 多功能样品制备平台 | 袋 | 970 |
| 401 | 浓缩管 | 1ml定容管 25ml | 瓶 | 230 |
| 402 | 枪头 | TC 1000μl 导电滤芯移液吸头，96支/盒，0102-001-067 | 个 | 336 |
| 403 | 标液瓶 | 加标瓶 40ml棕色，0102-001-047 | 盒 | 12 |
| 404 | 一次性水槽过滤网 | 加厚加密款，9cm*9cm, 100只/包 | 个 | 16 |
| 405 | 刀具套装 | 砍骨刀，切片刀，小厨刀，水果刀，厨房剪，磨刀棒，刀座 | 包 | 460 |
| 406 | 砧板 | 44*30cm | 套 | 150 |
| 407 | 电动刮鱼鳞器 | 7级防水，304不锈钢刀头，安全金属钢罩秒去灵 | 块 | 175 |
| 408 | 流动分析仪试剂泵管 | 0. 1ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 把 | 1825 |
| 409 | 流动分析仪试剂泵管 | 0. 16ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 410 | 流动分析仪试剂泵管 | 0.23ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 411 | 流动分析仪试剂泵管 | 0.32ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 412 | 流动分析仪试剂泵管 | 0.42ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 413 | 流动分析仪试剂泵管 | 0.6ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 414 | 流动分析仪试剂泵管 | 0.8ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 415 | 流动分析仪试剂泵管 | 1.0ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 416 | 流动分析仪试剂泵管 | 1.2ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 417 | 流动分析仪试剂泵管 | 1.4ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 418 | 流动分析仪试剂泵管 | 1.6ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 419 | 流动分析仪试剂泵管 | 2.0ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 420 | 流动分析仪试剂泵管 | 2.5ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 421 | 流动分析仪试剂泵管 | 0.53ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 422 | 流动分析仪试剂泵管 | 0.92ml/min ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 423 | 流动分析仪试剂泵管 | 1. 10ml/min/ ，12根/包，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 424 | 流动分析仪总磷透析膜 | 12片/包，流动分析仪专用 | 包 | 7450 |
| 425 | 流动分析仪总氮透析膜 | 12片/包，流动分析仪专用 | 包 | 6750 |
| 426 | 流动分析仪总氮镉柱(含U形管，隔粒) | 1根，流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 427 | 流动分析仪总氮镉圈 | 1个，流动分析仪专用 | 根 | 15710 |
| 428 | 流动分析仪取样器试剂管 | 8根/包，流动分析仪专用 | 个 | 1230 |
| 429 | 流动分析仪连接管 | 流动分析仪专用 | 包 | 1825 |
| 430 | 流动分析仪透析膜模块 | 流动分析仪专用 | 根 | 30100 |
| 431 | 分液漏斗 | 聚四氟活塞，2000mL | 个 | 210 |
| 432 | 分液漏斗架 | 适用于2000mL分液漏斗 | 个 | 240 |
| 433 | 密封片 | 直径70mm | 个 | 50 |
| 434 | RFID电子标签 | 12mm，16mm，33mm | 块 | 5 |
| 435 | 一维条码打印纸 | 40*20mm ，1000贴/卷 | 个 | 46 |
| 436 | 萃取池O型圈 | 22ml/34ml通用，PTFE ，适配加速溶剂萃取仪 萃取池 | 卷 | 1036 |
| 437 | 萃取池密封垫片 | 22ml/34ml通用，PEEK ，适配加速溶剂萃取仪 萃取池 | 盒 | 6336 |
| 438 | 纯化柱 | Q-Gard 2 纯化柱 | 盒 | 6163 |
| 439 | 纯化柱 | Quantum IX纯化柱 | 个 | 6567 |
| 440 | 纯化柱 | SmartPak DQ3 ，1个/盒 | 个 | 5461 |
| 441 | 离心交换树脂 | QTUM00EX精纯化柱，1个/盒 | 个 | 6567 |
| 442 | 玻璃球 | 直径12~ 16mm 100粒弹珠 | 个 | 16 |
| 443 | 纱布 | 82*100cm | 包 | 6 |
| 444 | 一次性注射器 | 50ml 100支/包，筒/推分离 | 袋 | 245 |
| 445 | 马夹袋 | 75*110 ，50个/包 | 包 | 136 |
| 446 | 样品盒 | 300L ，圆形，瓷白，带盖 | 包 | 130 |
| 447 | 纸箱 | 53*29*37cm，5层，20个/包物流1号 | 只 | 180 |
| 448 | 样品勺 | 不锈钢/木/硅胶，7*23cm | 包 | 8 |
| 449 | 铁锹 | 800*150mm ，可拆卸工兵铲 | 把 | 170 |
| 450 | 样品收纳盒 | 60*40*18cm | 把 | 132 |
| 451 | 样品收纳盒 | 150L | 个 | 189 |
| 452 | 1mL枪头 | 1000个/包 | 个 | 186 |
| 453 | 实验服漂白剂 | 750g/瓶 | 包 | 92 |
| 454 | 实验室废弃物吨袋 | 90*90*110cm，1-1.5吨，加封口 | 瓶 | 38 |
| 455 | 水系微孔滤膜 | 1.6微米，150mm | 个 | 68 |
| 456 | 磨口锥形瓶（棕色） | 50mL | 盒 | 27 |
| 457 | 磨口锥形瓶（棕色） | 100mL | 个 | 32 |
| 458 | 磨口锥形瓶（棕色） | 250mL | 个 | 42 |
| 459 | 粗纤维仪坩埚 | 适配粗纤维测定仪 | 个 | 112 |
| 460 | 粗纤维仪烧瓶 | 适配粗纤维测定仪 | 个 | 320 |
| 461 | 粗纤维仪冷凝管 | 适配粗纤维测定仪 | 个 | 410 |
| 462 | 棕色离心管 | 15mL ，50个/包 | 个 | 76 |
| 463 | 棕色离心管 | 50mL ，25个/包 | 包 | 110 |
| 464 | 黄曲霉毒素B1（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 包 | 1200 |
| 465 | 赭曲霉毒素（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 1345 |
| 466 | 呕吐毒素（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 1345 |
| 467 | 诺如病毒抗原检测试剂（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 1200 |
| 468 | 水质地西泮（胶体金） | 10条/盒 | 盒 | 210 |
| 469★ | 组织β-受体激动剂（胶体金） | 灵敏度达到0.5μg/kg ，50条/盒 | 盒 | 950 |
| 470 | 称样船 | 菱形 | 盒 | 4 |
| 471 | 铝箔 | 长20M 宽30CM | 包 | 42 |
| 472 | 漏斗架 | 有机玻璃，4孔 | 个 | 72 |
| 473 | 固相萃取控制阀门 | 定制 | 个 | 26 |
| 474 | 指形管架 | 5mL | 个 | 18 |
| 475 | 具塞玻璃量筒 | 100mL | 个 | 26 |
| 476 | 实验室物料桶 | 亚克力透明收纳盒，有盖，长24.3cm宽16.4cm高16.2cm | 个 | 96 |
| 477★ | 通用型高效过滤器 | 通用型，可吸附挥发性有机物及酸碱气体 | 个 | 2355 |
| 478 | 安全漏斗阀门 | 阀芯PTFE材质，垂直阀，耐酸碱，OD18mm | 个 | 355 |
| 479 | S60安全盖 | 外盖：HDPE材质，S60 螺纹，PTFE材质内盖，含氟胶密封 圈 | 个 | 898 |
| 480 | PP耐腐蚀防托盘 | PP材质，外尺寸460*350*140mm，内尺寸420*310*135mm | 个 | 120 |
| 481★ | 克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇残留检测 试纸条（尿液） | 检测限需达到，克仑特罗：1ng/ml(ppb) 莱克多巴胺： 3ng/ml(ppb) 沙丁胺醇：5ng/ml(ppb) | 个 | 450 |
| 482 | 平底烧瓶 | 250mL | 盒 | 28 |
| 483 | 锡箔纸 | 30cm*8m | 个 | 15 |
| 484 | 纤维分析滤袋 | 200个/盒 | 包 | 2000 |
| 485 | 15mL锥底离心管，袋装灭菌，棕色管，橙 色盖 | 100支/包15mL | 盒 | 65 |
| 486 | 50mL锥底离心管，袋装灭菌，棕色管，橙 色盖 | 50支/包50mL | 包 | 65 |
| 487 | MILLIGARD 离子保护住 | 适配超纯水机 | 包 | 2450 |
| 488 | 废液收集装置安全漏斗 | HDPE材质；包含漏斗盖、滤网、漏斗和密封圈；OD160mm； | 个 | 1350 |
| 489 | 危废标签 | 定制，不干胶，10*10cm，15*15cm，20*20cm | 套 | 1 |
| 490 | 银电极 | 工作温度0~50℃ , 接口BNC | 张 | 260 |
| 491 | 参比电极 | 甘汞电极 | 个 | 222 |
| 492★ | 恩诺沙星、环丙沙星胶体金检测卡（鱼肉组 织） | 10份/盒，二合一 | 个 | 360 |
| 493 | 搅拌机（配件） | 容量3-5l ，电压220V | 盒 | 785 |
| 494 | 长款一次性手套 | 加长加厚 | 个 | 60 |
| 495 | 厨房用湿纸巾 | 96片/包 | 盒 | 60 |
| 496 | 氮吹管 | 25 ml ，适用于 多功能样品制备平台 | 包 | 48 |
| 497 | 标液瓶 | 40mL,棕色适用于 多功能样品制备平台 | 盒 | 12 |
| 498 | 水产捕捞装置 | 网状或其他规格及配件 | 个 | 350 |
| 499 | 一次性雨披 | 户外加厚 | 个 | 18 |
| 500 | 厨房用纸 | 70抽XL/包 | 件 | 6 |
| 501 | 均质子 | 8mm氧化锆均质子，1kg/瓶,适用于 多功能样品制备平 | 包 | 620 |
| 502 | 增强拉曼农残检测试剂盒 | 50T/盒 | 瓶 | 800 |
| 503 | 聚四氟乙烯容量瓶 | 50mL | 盒 | 78 |
| 504 | 牛津杯 | 锈钢小管，外径(8.0±0. 1)mm, 内径(6.0±0. 1)mm,高度(10.0±0. 1)m | 个 | 140 |
| 505 | 顶空瓶250mL ，带橡胶垫盖子 | 250mL ，带橡胶垫盖子 | 个 | 25 |
| 506 | 孔雀石绿(鱼肉）（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 个 | 180 |
| 507 | 恩诺沙星、环丙沙星(鱼肉)（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 180 |
| 508 | 氯氟氰菊酯（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 620 |
| 509 | 吡唑醚菌酯（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 180 |
| 510 | 苯醚甲环唑（胶体金） | 检测出限符合国家标准，江苏省农业系统推荐目录厂家 | 盒 | 620 |
| 511 | 地西泮检测胶体金试纸条（饵料） | 10条/盒 | 盒 | 180 |
| 512★ | 尿液β-受体激动剂（胶体金） | 定制，检测限需达到1ng/mL ，10条/盒 | 盒 | 280 |
| 513 | 储水桶（PE） | 聚乙烯，3L | 盒 | 65 |

第五标段：标准物质

- 标的物清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 基准单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24种有机氯农药混标(HJ835-2017中23种加三氯杀螨醇) | 1000mg/L，1mL | 瓶 | 2205 |
| 2 | 六六六、滴滴涕混合溶液标准物质(8种） | 100μg/mL，1mL | 瓶 | 465 |
| 3 | 3种替代物混标(《土壤有机氯农药的测定气相色谱-质谱法》 | 甲醇中3种替代物混标溶液(8260B-M/HJ 639/HJ 605)，2000μg/mL | 瓶 | 625 |
| 4 | 3种内标混标（HJ699-2014 1，4-二氯苯-d4、菲-d10、屈-d12） | 100mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 465 |
| 5 | 12种氨基甲酸酯类农药混标溶液 (GB 23200.112-2018) | 100mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 1850 |
| 6 | 2种孔雀石绿类同位素药物内标物混标 | 100μg/ml，1mL ，包括孔雀石绿-D5、隐色孔雀石绿-D6 | 支 | 980 |
| 7 | 4种孔雀石绿与结晶紫混标 | 100μg/ml，1mL | 支 | 980 |
| 8★ | 甲砜霉素-D3 | 100mg/L于甲醇，1mL | 支 | 1385 |
| 9★ | 氟苯尼考-D3 | 100mg/L于甲醇，1mL | 支 | 1680 |
| 10 | 氟苯尼考胺-D3 | 100mg/L于甲醇，1mL | 支 | 850 |
| 11 | 结晶紫-D6 | 100mg/L于甲醇，1mL | 支 | 1450 |
| 12★ | 金刚烷胺-D15 | 100mg/L于甲醇，1mL | 支 | 1226 |
| 13 | 矮牵牛色素 | 1mg | 支 | 1850 |
| 14 | 飞燕草色素 | 1mg | 支 | 882 |
| 15 | α-胡萝卜素 | 纯度≥95%，1mg/瓶 | 瓶 | 4280 |
| 16 | 7种农药混标套装（HJ 1183-2021） | 1000μg/mL，1mL | 支 | 2500 |
| 17 | 3种有机磷农药内标混标溶液（HJ 1183-2021） | 100μg/mL， 1mL | 支 | 1500 |
| 18 | 4种有机磷杀虫剂混标溶液（HJ 1183-2021） | 1000μg/mL，1mL | 支 | 1100 |
| 19 | 甲胺磷 | 1000μg/mL，1mL | 支 | 125 |
| 20 | 乙酰甲胺磷 | 1000μg/mL，1mL | 支 | 250 |
| 21 | 辛硫磷 | 1000μg/mL，1mL | 支 | 250 |
| 22 | 8种除虫菊酯类农药混标溶液（HJ 753-2015-部分） | 100μg/mL， 1mL | 支 | 935 |
| 23 | 溴氰菊酯 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 24 | 氰戊菊酯 | 1000μg/mL，1mL | 支 | 250 |
| 25★ | 氯氰菊酯 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 26★ | 高效氯氟氰菊酯 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 27★ | 甲氰菊酯 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 28 | HJ 753-2015混标套装 | 100μg/mL于丙酮，1mL | 支 | 3188 |
| 29 | 4种多环芳烃与多氯联苯内标混标溶液(HJ 753-2015） | 200mg/L于正己烷，1mL | 支 | 2250 |
| 30 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯-13C12 | 40μg/mL，1mL | 支 | 5750 |
| 31 | 9种杀菌剂和拟除虫菊酯类杀虫剂混标(HJ 753-2015） | 不同浓度（按标准检出限梯度）， 1mL | 支 | 938 |
| 32★ | 百菌清 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 169 |
| 33 | 氯氟氰菊酯 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 34 | 8种氯苯与杀虫剂混标溶液（HJ 699-2014-部分） | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 1375 |
| 35 | HJ 699-2014混标套装（水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法） | 100μg/mL， 1mL | 支 | 2125 |
| 36 | 34种氯苯和有机氯农药混标溶液(HJ699-2014) | 100μg/mL， 1mL | 支 | 1625 |
| 37 | 五氯硝基苯 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 38 | 三氯杀螨醇 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 39 | 外环氧七氯 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 40 | 内环氧七氯 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 500 |
| 41 | 3种多环芳烃内标混标溶液(HJ 699-2014) | 100μg/mL， 1mL | 支 | 500 |
| 42 | 1,4-二氯苯-D4 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 375 |
| 43 | 灭虫威 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 155 |
| 44 | 4种氨基甲酸酯类农药内标混标溶液 （HJ 827-2017内标物） | 不同浓度（按标准检出限梯度）， 1mL | 支 | 6250 |
| 45 | 14种氨基甲酸酯类农药混标溶液（HJ 827-2017-部分） | 不同浓度（按标准检出限梯度）， 1mL | 支 | 1000 |
| 46 | 3-羟基克百威 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 438 |
| 47 | HJ 1189-2021混标套装 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 3250 |
| 48 | 4种多环芳烃内标混标溶液（HJ 1189-2021） | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 1000 |
| 49 | 萘-D8 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 50 | 苊-D10 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 325 |
| 51 | 27种杀虫剂和杀菌剂混标溶液（HJ 1189-2021） | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 2250 |
| 52★ | 敌敌畏 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 53★ | 内吸磷 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 54★ | 灭线磷 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 150 |
| 55★ | 甲拌磷 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 56 | 二嗪磷 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 57 | 乐果 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 58 | 氯唑磷 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 59 | 磷胺 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 60 | 甲基对硫磷 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 61 | 毒死蜱 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 62 | 杀螟硫磷 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 63 | 马拉硫磷 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 64 | 对硫磷 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 65 | 甲基异柳磷 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 66 | 水胺硫磷 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 67 | 丙溴磷 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 68 | 三唑磷 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 69 | 敌百虫溶液 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 70 | 十氟三苯基膦溶液 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 450 |
| 71 | 磷酸三丁酯-D27溶液 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 1625 |
| 72 | 2种替代物混标溶液（HJ699替代物混标，HJ904-2017，HJ901-2017，HJ903-2017，HJ743，EPA Method 1600，EPA Method CLP，EPA Method 8000） | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 700 |
| 73 | 2,4,5,6-四氯间二甲苯 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 74 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 375 |
| 75 | 乙醇中4种维生素混标（GB 5009.82-2016）溶液 | 1000μg/mL，1ml | 支 | 2500 |
| 76 | (±)-α-生育酚 | 1000μg/mL，1ml | 支 | 250 |
| 77 | (±)-β-生育酚 | 1000μg/mL，1ml | 支 | 3125 |
| 78 | D-γ-生育酚 | 1000μg/mL，1ml | 支 | 375 |
| 79 | D-δ-生育酚 | 1000μg/mL，1ml | 支 | 175 |
| 80 | 维生素A | 10mg | 支 | 688 |
| 81 | 维生素D2溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 125 |
| 82 | 维生素D3溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 125 |
| 83 | 维生素D2-6,19,19-D3溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 3250 |
| 84 | 维生素D3-D3 (6,19,19-D3)溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 5250 |
| 85 | 青霉素G钾 | 10mg | 支 | 200 |
| 86 | 8种喹诺酮类内标混标溶液 | 100μg/mL, 1mL,包括：环丙沙星-D8，恩诺沙星-D5，诺氟沙星-D5，氧氟沙星-D3，培氟沙星-D5，洛美沙星-D5，达氟沙星-D3，沙拉沙星-D8 | 支 | 6210 |
| 87★ | 9种β-受体激素内标混标溶液（农业部1025号公告-18-2008） | 100μg/mL, 1mL | 支 | 10050 |
| 88 | 甲基汞标液 | 1.2mL,10μg/ml | 支 | 600 |
| 89 | 乙基汞标液 | 1.2mL,10μg/ml | 支 | 600 |
| 90 | 23种磺胺类混标GB/T 21316-2007 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 5428.5 |
| 91★ | 14种喹诺酮药物混标/GB/T 21312-2007 | 100μg/mL,1mL, | 支 | 930 |
| 92★ | 11种喹诺酮类混标/GB/T 20366-2006 | 100 µg/mL,1mL,甲醇 | 支 | 1000 |
| 93 | 15种喹诺酮类药物混标/农业部1077号公告-1-2008 | 100 µg/mL,1.2mL,甲醇 | 支 | 710 |
| 94 | 4种硝基呋喃代谢物混标/GB/T 21311-2007 | 100 µg/mL,1mL,甲醇 | 支 | 1240 |
| 95 | 4种硝基呋喃代谢物内标混标/GB/T 21311-2007 | 100 µg/mL,1mL,甲醇 | 支 | 5290 |
| 96 | 地西泮 | 1mg/mL, 1mL | 支 | 1100 |
| 97 | 地西泮-D5 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2400 |
| 98 | 玉米赤霉烯酮 | 100μg/mL溶于乙醇，5mL | 支 | 16500 |
| 99★ | 盐酸克伦特罗 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 95 |
| 100★ | 莱克多巴胺 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 125 |
| 101 | 沙丁胺醇 | 100μg/mL，1mL | 支 | 1270 |
| 102 | 西马特罗 | 100μg/mL，1.2mL | 支 | 350 |
| 103 | 氯丙那林 | 100μg/mL，1mL | 支 | 5401 |
| 104 | 特布他林 | 100μg/mL，1mL | 支 | 99 |
| 105 | 喷布特罗 | 100μg/mL，1mL | 支 | 340 |
| 106 | 妥布特罗 | 100μg/mL，1mL | 支 | 753 |
| 107 | 菲诺特罗 | 100μg/mL，1mL | 支 | 160 |
| 108 | 诺氟沙星 | 100μg/mL，1mL | 支 | 1124 |
| 109 | 培氟沙星 | 100μg/mL，1mL | 支 | 125 |
| 110 | 达氟沙星 | 100μg/mL，1mL | 支 | 416 |
| 111★ | 沙拉沙星 | 100μg/mL，1mL | 支 | 125 |
| 112★ | 恩诺沙星 | 100μg/mL，1mL | 支 | 125 |
| 113★ | 环丙沙星 | 100μg/mL，1mL | 支 | 125 |
| 114 | 氧氟沙星 | 100μg/mL，1mL | 支 | 1100 |
| 115 | 洛美沙星 | 100μg/mL，1mL | 支 | 135 |
| 116 | 氯霉素 | 100μg/mL，1mL | 支 | 332 |
| 117 | 氟苯尼考 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 230 |
| 118 | 甲砜霉素 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 125 |
| 119 | 孔雀石绿 | 100μg/mL，1mL | 支 | 2890 |
| 120 | 隐性孔雀石绿 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 99 |
| 121 | 呋喃西林代谢物 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 230 |
| 122 | 呋喃唑酮代谢物 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 125 |
| 123 | 呋喃妥因代谢物 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 125 |
| 124 | 呋喃它酮代谢物 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 125 |
| 125★ | 盐酸金刚烷胺 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 125 |
| 126 | 氯霉素-D5 | 100mg/L，1mL | 支 | 790 |
| 127 | 氟苯尼考胺 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 325 |
| 128 | 双氟沙星-D3 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2125 |
| 129★ | 孔雀石绿-D5 | 100mg/L，1.1mL | 支 | 1000 |
| 130★ | 隐性孔雀石绿-D6 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 150 |
| 131 | 隐形结晶紫-D6 | 100mg/L，1mL | 支 | 1200 |
| 132 | 孔雀石绿-D5 | 10mg | 支 | 2915 |
| 133 | 隐性孔雀石绿-D6 | 10mg | 支 | 1448 |
| 134 | 孔雀石绿 | 250mg | 支 | 862 |
| 135 | 隐性孔雀石绿 | 100mg | 支 | 201.5 |
| 136 | 次黄嘌呤核苷 | 10mg | 支 | 359 |
| 137 | 鸟苷酸 | 100mg | 支 | 390 |
| 138 | β-胡萝卜素 | 0.25g | 支 | 1470 |
| 139 | 芦丁 | 500mg | 支 | 890 |
| 140 | 没食子酸 | 250mg | 支 | 1597 |
| 141 | 甲醛标准溶液 | 1000μg/mL，1mL | 支 | 200 |
| 142 | 混合菌环境水大肠菌群有证标准物质 | 3支/盒 | 盒 | 11200 |
| 143 | 铜绿假单胞菌定量标准菌株（水质 酶底物法） | 总大肠菌群阴性；粪大肠菌群阴性 | 支 | 2450 |
| 144 | 三聚氰胺 | 1000mg/L于甲醇水 | 支 | 125 |
| 145 | 黄曲霉毒素B1 | 100mg/L于乙腈，1.2mL，纯度≥98% | 支 | 1260 |
| 146 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 200mg/L于甲醇，1mL，纯度≥98% | 支 | 1762 |
| 147 | 9种β-受体激动剂药物混标（外标）（农业部 1025号公告-18-2008） | 100μg/mL，1.2mL | 支 | 1400 |
| 148 | 9种β-受体激动剂同位素混标（农业部 1025号公告-18-2008） | 100μg/mL，1mL | 支 | 7155 |
| 149 | 17种磺胺类药物混标/农业部1077号公告-1-2008 | 100μg/mL，1mL | 支 | 1780 |
| 150 | 16种磺胺类内标套装 | 100μg/mL，1mL ，需要包括：磺胺醋酰-D4、磺胺嘧啶-13C6、磺胺噻唑-13C6、磺胺吡啶-13c6、磺胺甲基嘧啶-13C6、磺胺二甲基嘧啶-13C6、磺胺甲氧哒嗪-D3、磺胺甲噻二唑-13C6、磺胺氯哒嗪-C13、磺胺甲恶唑-13C6、磺胺间甲氧嘧啶-13C6、磺胺多辛-D3、磺胺二甲异噁唑-13C6、磺胺苯吡唑-13C6、磺胺二甲氧嘧啶-D6、磺胺喹噁啉-13C6， ，各1支 | 套 | 9750 |
| 151 | 12种磺胺类内标套装 | 100μg/mL，1mL ，需要包括：磺胺嘧啶-13C6、磺胺噻唑-13C6、磺胺甲基嘧啶-13C6、磺胺二甲基嘧啶-13C6、磺胺甲噻二唑-13C6、磺胺氯哒嗪-C13、磺胺甲恶唑-13C6、磺胺间甲氧嘧啶-13C6、磺胺多辛-D3、磺胺二甲异噁唑-13C6、磺胺二甲氧嘧啶-D6、磺胺喹噁啉-13C6，各1支 | 套 | 6650 |
| 152 | 锦葵色素 | 10 mg | 支 | 10540 |
| 153 | 腺苷酸 | 100mg | 支 | 292 |
| 154 | 次黄嘌呤 | 20mg | 支 | 175 |
| 155 | 肌苷酸 | 100mg | 支 | 710 |
| 156 | 氯化钠滴定溶液标准物质 | c(NaCl)=0.1mol/L(0.1N)，500ml/瓶 | 瓶 | 162 |
| 157 | 重铬酸钾滴定溶液标准物质 | c(1/6K2Cr2O7)≥0.1mol/L(0.1N)，500ml/瓶 | 瓶 | 215 |
| 158 | 矢车菊色素 | 10mg，纯度≥98% | 支 | 1995 |
| 159 | 碘容量分析用标准溶液 | 0.1mol/L，500ml/瓶 | 瓶 | 249 |
| 160 | 三氯苯酚 | 乙腈中2,4,6-三氯酚溶液，1000μg/mL | 支 | 210 |
| 161 | 氘代毒死蜱（毒死蜱-D10） | 100mg/mL于丙酮，1mL | 瓶 | 1155 |
| 162 | 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 | 99.99%，500mg/瓶 | 瓶 | 625 |
| 163 | 盐酸溶液标准物质 | 1L/瓶，0.020mol/L | 瓶 | 240 |
| 164 | 0.1mol/L盐酸滴定标准物质 | 0.1mol/L，500mL/瓶 | 瓶 | 318 |
| 165 | 生物标准物质GSB-1a大米 | 30g/瓶 | 瓶 | 3000 |
| 166 | 生物标准物质GSB-5a圆白菜 | 25g/瓶 | 瓶 | 4350 |
| 167 | 生物标准物质GSB-9鸡肉 | 35g/瓶 | 瓶 | 3831 |
| 168 | 生物标准物质GSB-10苹果 | 35g/瓶 | 瓶 | 3831 |
| 169 | 生物标准物质GSB-15扇贝 | 12g/瓶 | 瓶 | 5525 |
| 170 | 生物标准物质GSB-23a湖南大米 | 35g/瓶 | 瓶 | 4500 |
| 171 | 生物标准物质GSB-28大虾 | 35g/瓶 | 瓶 | 3950 |
| 172 | 生物标准物质GSB-30绿茶 | 25g/瓶 | 瓶 | 3250 |
| 173 | 小麦粉中蛋白（以N计算）质控样 | 35g/瓶 | 瓶 | 2231 |
| 174 | 肥料中总氮质控样品 | 40g/瓶 | 瓶 | 2550 |
| 175 | 大米食味测定仪校准样品 | 4*200g/袋 粳稻大米和糙米+籼稻大米和糙米各1袋 | 个 | 1900 |
| 176 | 小麦粉中淀粉质控样品 | 粳稻糙米、粳稻大米、籼稻糙米、籼稻大米共4包 | 瓶 | 2100 |
| 177 | 铅Pb | 1000mg/L，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 178 | 镉Cd | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 179 | 铬Cr | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 180 | 砷As | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 122 |
| 181 | 铜Cu | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 182 | 锌Zn | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 183 | 镍Ni | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 184 | 汞Hg | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 185 | 钾K | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 186 | 锰Mn | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 187 | 铁Fe | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 188 | 钒V | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 189 | 硒Se | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 190 | 锑Sb | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 191 | 铝Al | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 192 | 钴Co | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 107 |
| 193 | 金Au | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 541 |
| 194 | 铑Rh | 1000ppm，50mL/瓶 | 瓶 | 1168 |
| 195 | 15种稀土元素 | 1000ppm，50mL/瓶，成分为La，Ce，Pr，Nd，Sm，Eu，Gd，Tb，Dy，Ho，Er，Tm，Yb，Lu，Y | 瓶 | 3000 |
| 196 | 二氧化硅标准溶液 | 1000mg/L，50ml/瓶 | 瓶 | 112 |
| 197 | 磷单元素标准溶液 | 1000mg/L，50ml/瓶 | 瓶 | 107 |
| 198 | 六价铬（水质） | 1000mg/L，50ml/瓶 | 瓶 | 107 |
| 199 | 重金属定制混合标准溶液 | 钾，钠，钙，镁1000ppm，铁，锰，铜，锌，钡，锶，钛100ml | 瓶 | 1720 |
| 200 | 氯离子标准溶液 | 1000μg/mL，50mL/瓶 | 瓶 | 136 |
| 201 | 碳酸钙工作基准试剂 | 碳酸钙,50g, | 瓶 | 150 |
| 202 | 氧化锌工作基准试剂 | 氧化锌(纳米氧化锌),100g, | 瓶 | 200 |
| 203 | 硫酸铵 | 硫酸铵,100g, | 瓶 | 160 |
| 204 | 水中总磷 | 0.1-0.5mg/L，20ml | 瓶 | 150 |
| 205 | 水质石油类(紫外法)标准样品 | ＜16mg/L，10ml/瓶 | 瓶 | 346 |
| 206 | 水中氟离子 | 100mg/L，50mL/瓶 | 瓶 | 160 |
| 207 | 水质 六价铬（标样） | ＜1000μg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 110 |
| 208 | 水质 亚硝酸盐（以氮计）标样 | ＜200μg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 90 |
| 209 | 硝酸盐氮溶液 | 500mg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 90 |
| 210 | 水质 硝酸盐(以氮计) | ＜4mg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 90 |
| 211 | 水质 氯化物 | ＜500mg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 90 |
| 212 | 水质 总氰化物 | ＜0.45mg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 180 |
| 213 | 水质 磷酸盐(以磷计) | 1.66μg/mL，20ml/瓶 | 瓶 | 110 |
| 214 | 水质 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合质控样 | 0.1-0.6mg/L，20mL | 瓶 | 299 |
| 215 | 水质氟化物质控样 | 0.2-4mg/L，20ml | 瓶 | 110 |
| 216 | 水质氨氮质控样 | 0.2-5mg/L，20ml | 瓶 | 110 |
| 217 | 水质高锰酸盐指数质控样 | 1-4.5mg/L，20ml | 瓶 | 110 |
| 218 | 水质总磷质控样 | 0.1-0.5mg/L，20ml | 瓶 | 110 |
| 219 | 水质总氮质控样 | 0.5-2mg/L，20ml | 瓶 | 110 |
| 220 | 氨氮标准溶液 | 20ml/支，500mg/L | 瓶 | 88 |
| 221 | 苯酚标准溶液 | 500mg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 191 |
| 222 | 水质 高锰酸盐指数标准质控样 | ＜4.5mg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 88 |
| 223 | 水质 氨氮（标样） | ＜5mg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 88 |
| 224 | 水质 总氮（标样） | ＜5mg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 88 |
| 225 | 水质 总磷（标样） | ＜5mg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 88 |
| 226 | 水质挥发酚（标样） | ＜200ug/L，20ml/瓶 | 瓶 | 112 |
| 227 | 硫化物溶液 | 100mg/l，20mL/瓶 | 瓶 | 191 |
| 228 | 硒代胱氨酸 | ≥93.5μg/g（以硒代胱氨酸计：C6H12N2O4Se2)，2ml | 支 | 191 |
| 229 | 硒甲基硒代半胱氨酸 | ≥96.6μg/g（以甲基-硒代半胱氨酸计：C4H9NO2Se.HCL) | 支 | 510 |
| 230 | 铂-钴标准溶液 | 500度 20ml | 瓶 | 337 |
| 231 | 草酸钠标准溶液 | 50mL,c(1/2Na2C2O4)=0.1000mol/L | 瓶 | 115 |
| 232 | 葡萄糖纯度标准物质 | 2g/瓶，纯度>99% | 瓶 | 1275 |
| 233 | 全麦粉粗脂肪标准物质 | 全麦粉粗脂肪标准物质 1.9%，规格80g | 瓶 | 3966 |
| 234 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | 500mg/l，20ml | 瓶 | 90 |
| 235 | 有机肥料质控样 | 500g/瓶（无证书） | 瓶 | 2040 |
| 236 | 有机-无机复混肥料中总氮、有效五氧化二磷、总氧化钾、有机质 质控样 | 500g/瓶（无证书） | 瓶 | 3315 |
| 237 | 电导率标准溶液 | σ(KCl)≥147uS/cm(25℃)，100mL | 瓶 | 228 |
| 238 | 石油成分分析标准物质 | 1000mg/l，1.2mL/瓶 | 瓶 | 500 |
| 239 | 亚硝酸盐氮溶液 | 100mg/L，20mL/瓶 | 瓶 | 102 |
| 240 | 砷酸根溶液标准物质 | ≥0.233umol/g，2mL/瓶 | 瓶 | 255 |
| 241 | 亚砷酸根溶液标准物质 | ≥1.011umol/g，2mL/瓶 | 瓶 | 255 |
| 242 | 甲基汞溶液标准物质 | >60ug/g，1.5mL/瓶或者＞200mg/L | 瓶 | 975 |
| 243 | 色度溶液 | 500度，20ml/瓶 | 瓶 | 145 |
| 244 | 氯化钠纯度标准物质 | 50g/瓶 | 瓶 | 750 |
| 245 | 无水碳酸钠纯度标准物质 | 50g/瓶 | 瓶 | 775 |
| 246 | 磷酸二氢铵中磷、氮成分标准物质 | 50g/瓶 | 瓶 | 775 |
| 247 | 硫酸钾中钾成分标准物质 | 50g/瓶 | 瓶 | 775 |
| 248 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | 0.02mol/L，1L/瓶 | 瓶 | 580 |
| 249 | 6-苄氨基腺嘌 | 100mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 395 |
| 250 | 小麦粉中水分、粗蛋白质、粗脂肪质控样 | 80-100g/瓶 | 瓶 | 1980 |
| 251 | 大米支链淀粉标准物质 | 88.2%，1g/瓶 | 瓶 | 1105 |
| 252 | 马铃薯直链淀粉标准物质 | 含量：95.5%，1g | 瓶 | 1120 |
| 253 | 黄土土壤有效态成分分析标准物质GBW 07493（HTSB-1) | 500g/瓶 | 瓶 | 3950 |
| 254 | 黄土土壤有效态成分分析标准物质GBW 07494（HTSB-2) | 500g/瓶 | 瓶 | 3950 |
| 255 | 黄土土壤有效态成分分析标准物质GBW 07495（HTSB-3) | 500g/瓶 | 瓶 | 3950 |
| 256 | 黄土土壤有效态成分分析标准物质GBW 07496（HTSB-4) | 500g/瓶 | 瓶 | 3950 |
| 257 | 黄土土壤有效态成分分析标准物质GBW 07498（HTSB-6) | 500g/瓶 | 瓶 | 3950 |
| 258 | 高锰酸钾标准溶液 | ≥0.01mol/L，1L/瓶 | 瓶 | 382 |
| 259 | 硫酸亚铁铵标准物质溶液 | 1L/瓶，0.2mol/L | 瓶 | 495 |
| 260 | 氢氧化钠 | 1L/瓶，0.01mol/L | 瓶 | 172 |
| 261 | 硫酸标准溶液 | 0.5mol/L，1L/瓶 | 瓶 | 230 |
| 262 | 盐酸标准溶液 | 0.5mol/L，1L/瓶 | 瓶 | 212 |
| 263 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 1L/瓶，≥0.01mol/L | 瓶 | 212 |
| 264 | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 1L/瓶，≥0.1mol/L | 瓶 | 212 |
| 265 | 硫氰酸铵标准溶液 | 0.05mol/L，1L/瓶 | 瓶 | 540 |
| 266 | 氢氧化钠标准溶液 | 0.05mol/L，1L/瓶 | 瓶 | 218 |
| 267 | 硝酸银标准溶液 | 0.05mol/L，1L/瓶 | 瓶 | 792 |
| 268 | 碘标准溶液 | 0.010mol/L，1L/瓶 | 瓶 | 760 |
| 269 | 碘酸钾标准溶液 | 0.100mol/L，1L/瓶 | 瓶 | 935 |
| 270 | 高锰酸钾溶液 | 0.2mol/L，1L/瓶 | 瓶 | 246 |
| 271 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 0.1mol/L，1L/瓶 | 瓶 | 223 |
| 272 | 复合肥料质控样 | 50g/瓶 | 瓶 | 4200 |
| 273 | D-无水葡萄糖（C6H12O6) | 纯度≥99.7%，250mg/瓶 | 瓶 | 524 |
| 274 | L（+）-抗坏血酸 | 纯度≥99%，250mg/瓶 | 瓶 | 314 |
| 275 | D（-）-抗坏血酸 | 纯度≥99%，250mg/瓶 | 瓶 | 314 |
| 276 | 橙皮苷标准品 | 20mg/瓶 | 瓶 | 360 |
| 277 | 没食子酸标准溶液 | 约30mg/瓶 | 瓶 | 250 |
| 278 | 水质 总氮 | 500mg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 125 |
| 279 | 黄瓜粉成分分析标准物质 | 20g/瓶 | 瓶 | 2280 |
| 280 | 芍药素 | 纯度≥98%，10 mg | 支 | 6558 |
| 281 | 天竺葵色素 | 纯度≥95%，10 mg | 支 | 3980 |
| 282 | α－六六六 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 283 | β－六六六 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 284 | γ－六六六(林丹) | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 285 | δ－六六六 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 286 | p.p＇-DDE | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 287 | p.p＇-DDT | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 288 | p.p＇-DDD | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 289 | o.p＇-DDT | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 290 | 阿维菌素 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 291 | 倍硫磷 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 292 | 苯菌灵 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 425 |
| 293 | 苯醚甲环唑 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 398 |
| 294 | 吡虫啉 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 295 | 吡唑醚菌酯 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 552 |
| 296 | 丙硫克百威 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 375 |
| 297 | 虫螨腈 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 298 | 虫酰肼 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 323 |
| 299 | 除虫脲 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 300 | 哒螨灵 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 301 | 稻瘟灵 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 796 |
| 302 | 敌百虫 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 303 | 敌草快 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 828 |
| 304 | 丁硫克百威 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 305 | 啶虫脒 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 306 | 啶酰菌胺 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 612 |
| 307 | 多菌灵 | 500ppm 1ml | 瓶 | 199 |
| 308 | 多效唑 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 309 | 恶霜灵 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 459 |
| 310 | 二甲戊乐灵 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 311 | 呋喃丹(克百威) | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 312 | 伏杀硫磷 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 313 | 氟胺氰菊酯 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 314 | 氟苯虫酰胺 | 1000μg/mL ，1mL /瓶 | 瓶 | 240 |
| 315 | 氟虫腈砜 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 459 |
| 316 | 氟虫腈亚砜/氟虫腈硫醚 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 459 |
| 317★ | 氟啶虫胺腈 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 240 |
| 318 | 氟啶脲 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 506 |
| 319 | 氟甲腈 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 551 |
| 320 | 氟铃脲 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 384 |
| 321 | 氟氯氰菊酯 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 322 | 氟氰戊菊酯 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 561 |
| 323 | 腐霉利 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 400 |
| 324 | 甲拌磷砜 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 325 | 甲拌磷亚砜 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 326 | 甲霜灵 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 327 | 甲维盐/甲胺基阿维菌素苯甲酸盐 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 328★ | 甲氧虫酰肼 | 1000μg/mL ，1mL /瓶 | 瓶 | 230 |
| 329 | 久效磷 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 330 | 联苯肼酯 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 340 |
| 331 | 联苯菊酯（氟氯菊酯） | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 332 | 硫环磷 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 333 | 氯吡脲 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 398 |
| 334 | 氯虫苯甲酰胺 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 335 | 氯菊酯(二氯苯醚菊脂) | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 336 | 咪鲜胺 | 1000mg/L，1.2mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 337 | 醚菊酯 | 1000mg/L，1.2mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 338 | 醚菌酯 | 乙腈中醚菌酯溶液，1000μg/mL | 瓶 | 230 |
| 339 | 嘧菌酯 | 1000mg/L，1.2mL /瓶 | 瓶 | 398 |
| 340 | 嘧霉胺 | 1000mg/L，1.2mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 341 | 灭多威（万灵） | 1000mg/L，1.2mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 342 | 灭蝇胺 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 343 | 灭幼脲 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 598 |
| 344 | 锐劲特（氟虫腈） | 1000mg/L，1.2mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 345 | 噻虫胺 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 398 |
| 346 | 噻虫嗪 | 1000mg/L，1.2mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 347 | 噻嗪酮 | 1000mg/L，1.2mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 348 | 三环唑 | 1000mg/L，1.2mL /瓶 | 瓶 | 598 |
| 349 | 三硫磷 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 496 |
| 350 | 三唑酮 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 351 | 杀扑磷 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 352★ | 虱螨脲 | 1000μg/mL ，1mL /瓶 | 瓶 | 240 |
| 353 | 霜霉威 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 354★ | 霜脲氰 | 1000μg/mL ，1mL /瓶 | 瓶 | 460 |
| 355 | 涕灭威 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 356 | 涕灭威砜 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 357 | 涕灭威亚砜 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 358 | 西维因(甲萘威) | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 359★ | 烯啶虫胺 | 1000μg/mL /瓶，1mL /瓶 | 瓶 | 480 |
| 360 | 烯酰吗啉 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 361 | 亚胺硫磷 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 362 | 氧化乐果 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 363 | 乙螨唑 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 364 | 乙烯菌核利 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 365 | 异菌脲 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 306 |
| 366 | 茚虫威 | 1000mg/L，1mL / | 瓶 | 306 |
| 367 | 喹硫磷 | 1000mg/L，1mL | 瓶 | 306 |
| 368 | 异丙甲草胺 | 1000mg/L，1 ml | 瓶 | 306 |
| 369 | 莠去津 | 1000mg/L，1 ml | 瓶 | 628 |
| 370 | 矮壮素 | 甲醇中矮壮素溶液，1000μg/mL | 瓶 | 320 |
| 371 | 精异丙甲草胺 | 甲醇中精异丙甲草胺溶液，100μg/mL | 瓶 | 98 |
| 372 | 乙草胺 | 1000mg/L于甲醇，1mL | 瓶 | 245 |
| 373 | 甲基硫菌灵 | 1000μg/mL，1mL | 瓶 | 380 |
| 374 | 丁草胺 | 1000μg/ml，1mL | 瓶 | 495 |
| 375 | 胺苯磺隆 | 1000mg/L于乙腈，1.0ml | 瓶 | 1150 |
| 376 | 甲基硫环磷 | 1000μg/ml，1mL | 瓶 | 495 |
| 377 | 硫线磷 | 1000μg/mL，1mL | 瓶 | 495 |
| 378 | 戊唑醇 | 1000μg/mL，1mL | 瓶 | 495 |
| 379★ | 氟酰脲 | 1000μg/mL ，1mL | 瓶 | 335 |
| 380 | 乙氧氟草醚 | 1000μg/mL ，1mL | 瓶 | 420 |
| 381 | 硫丹 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 382 | 噻菌灵 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 390 |
| 383★ | 吡蚜酮 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 384★ | 杀虫双 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 340 |
| 385 | 混杀威 | 1000mg/L，1mL / | 瓶 | 285 |
| 386 | 腈苯唑 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 瓶 | 285 |
| 387 | 敌瘟磷 | 乙腈中敌瘟磷溶液，1000μg/mL | 瓶 | 430 |
| 388 | 蛋白酶K | ≥30 units/mg，5mg/瓶 | 瓶 | 1200 |
| 389 | 纤维素酶 | ≥0.3 units/mg，25KU | 瓶 | 2780 |
| 390 | 蛋白酶XIV | ≥3.5 units/mg，100mg/瓶 | 瓶 | 1280 |
| 391 | 高峰氏淀粉酶 | 酶活力≥1.6 units/mg，25g | 瓶 | 2680 |
| 392 | 磷酸二氢钾 | HPLC级，≥99.0%，100g | 瓶 | 585 |
| 393 | 亚硝酸盐(亚硝酸根)标准溶液 | 100μg/mL (以NO2-计)，50ml/瓶 | 瓶 | 129 |
| 394 | 17种氨基酸标样 | 不同浓度（按标准检出限梯度）于0.1mol/L盐酸水溶液，1ml | 瓶 | 455 |
| 395 | 五日生化需氧量（耗氧量）(BOD5)成分分析标准物质 | 210mg/L，90ml/瓶 | 瓶 | 600 |
| 396 | 硝酸银滴定溶液标准物质 | c(AgNO3)≥0.02mol/L，500mL/瓶 | 瓶 | 275 |
| 397 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | 500mL,c(1/2Na2C2O4)=0.1006mol/L | 瓶 | 345 |
| 398 | 水质硫化物（标样） | ＜0.7mg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 112 |
| 399 | 标样-四氯乙烯中石油类 | ＜100mg/L，10ml/瓶 | 瓶 | 198 |
| 400 | 碘酸钾标准溶液 | 1g/L，50mL | 瓶 | 155 |
| 401 | 水质 氟化物 | ＜0.64mg/L，20ml/瓶 | 瓶 | 75 |
| 402 | 水中全盐量 | 100mL/瓶 | 瓶 | 450 |
| 403 | 缩二脲 | ＞99%，1g/瓶 | 瓶 | 450 |
| 404 | 硝酸盐(硝酸根)溶液标准物质 | 500 μg/mL (以硝酸根计)，20ml/瓶 | 瓶 | 132 |
| 405 | 溶解氧质控 | ＜20mg/L，125mL/瓶 | 瓶 | 598 |
| 406 | 水质五日生化需氧量质控样 | 50-600mg/L，20ml | 瓶 | 120 |
| 407 | 水质六价铬质控样 | 0.1-1μg/mL，20ml | 瓶 | 75 |
| 408 | 水质挥发酚质控样 | 20-200μg/L，20ml | 瓶 | 108 |
| 409 | 有机肥料中镉、汞、砷、铅、铬质量控制物质 | 70g/瓶 | 瓶 | 1982.5 |
| 410 | 土壤有效态参比物质标准物质（NST-1） | 500g/瓶 | 瓶 | 1500 |
| 411 | 土壤 有机氯农药（23项）质控样 | 30g/瓶 | 瓶 | 7520 |
| 412 | 土壤中氨氮质控样 | 40g/瓶 | 瓶 | 2200 |
| 413 | 有机肥料中磷和钾成分分析标准物质 | 70g/瓶 | 瓶 | 2250 |
| 414 | 土壤中有机质分析质控标准物质 | 50g/瓶 | 瓶 | 952 |
| 415 | 硝酸银标准溶液 | 0.0141mol/L，500mL/瓶 | 瓶 | 357 |
| 416 | 硝酸银标准溶液 | 0.1005mol/L，1L | 瓶 | 632 |
| 417 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | c(1/2Na2C2O4)=0.01003mol/L,100mL | 瓶 | 125 |
| 418 | 甲基汞溶液标准物质 | 0.96±0.04μg/g，2mL | 瓶 | 765 |
| 419 | 玉米粉中黄曲霉毒素B1质控样 | 2-50μg/kg，20g | 瓶 | 3562 |
| 420 | 小麦粉中水分、灰分质控样 | 80-100g/瓶 | 瓶 | 1450 |
| 421 | 茶叶中联苯菊酯、毒死蜱质控样 | 50g/瓶 | 瓶 | 1450 |
| 422 | 三唑醇 | 100μg/mL,1mL | 瓶 | 129 |
| 423 | 丙环唑 | 1000mg/L | 瓶 | 323 |
| 424 | 灭草松 | 1000mg/L | 瓶 | 323 |
| 425 | 溴螨酯 | 1000mg/L | 瓶 | 323 |
| 426 | 抑霉唑 | 1000mg/L | 瓶 | 323 |
| 427 | 螺螨酯 | 1000mg/L | 瓶 | 420 |
| 428 | 噻螨酮 | 1000mg/L | 瓶 | 323 |
| 429 | 茶氨酸 | ≥99%，250~500mg/瓶 | 瓶 | 12390 |
| 430 | 柚皮苷 | ≥99%，25mg/瓶 | 瓶 | 5946 |
| 431 | 儿茶素（+C）标准溶液 | 25mg | 瓶 | 131 |
| 432 | 表儿茶素（EC）标准溶液 | 25mg | 瓶 | 453 |
| 433 | 表没食子儿茶素（EGC） | 25mg | 瓶 | 1362 |
| 434 | 表没食子儿茶素没食子酸酯（EGCG） | 25mg | 瓶 | 453 |
| 435 | 表儿茶素没食子酸酯（ECG） | 25mg | 瓶 | 950 |
| 436 | 六种儿茶素混标 | 1.2mL | 瓶 | 674 |
| 437 | 橙皮苷 | 25mg，≥94.9% | 瓶 | 230 |
| 438 | 5ml体液分析标样 | 35种氨基酸，1 μmol/mL， | 瓶 | 8618 |
| 439 | 水解分析套装 | 1套水解套件包括：2瓶国产1L钠缓冲液A1；1瓶国产1L钠缓冲液B1；1瓶500ml钠再生液；1瓶国产1L钠样品稀释液 | 套 | 4964 |
| 440 | 体液分析套装1 | 1套体液分析套件包括：2瓶国产1L锂缓冲液A1；1瓶国产1L锂缓冲液B1；1瓶国产1L锂缓冲液C4；1瓶500ml锂再生液；1瓶国产1L锂样品稀释液 | 套 | 8341 |
| 441 | 甲醇中没食子酸溶液标准物质 | 1000μg/mL,1.2mL/支 | 支 | 396 |
| 442 | 甲醇中咖啡因溶液标准物质 | 2000μg/mL,5mL/支 | 支 | 264 |
| 443 | 乙醛 | CAS 75-07-0 ，1000μg/mL，1mL | 支 | 660 |
| 444 | 硫S | 1000μg/mL，50mL | 支 | 175 |
| 445 | 黄曲霉毒素M1(AFM1) | 0.5 µg/mL - 乙腈 - 5 mL | 支 | 7528 |
| 446 | 黄曲霉毒素B1(AFB1) | 2 µg/mL - 乙腈 - 5 mL | 支 | 6514 |
| 447 | 黄曲霉毒素B2(AFB2) | 0.5 µg/mL - 乙腈 - 5 mL | 支 | 6514 |
| 448 | 黄曲霉毒素G1(AFG1) | 2 µg/mL - 乙腈 - 5 mL | 支 | 6514 |
| 449 | 黄曲霉毒素G2(AFG2) | 0.5 µg/mL - 乙腈 - 5 mL | 支 | 6514 |
| 450 | 赭曲霉毒素A (OTA) | 10 µg/mL - 乙腈 - 1mL | 支 | 4004 |
| 451★ | 地塞米松 | 100µg/mL，1mL | 支 | 125 |
| 452 | 丁香酚 | 100µg/mL，1mL | 支 | 250 |
| 453 | 奥沙西泮 | 100 ug/mL，1 mL，CAS：604-75-1， | 支 | 4050 |
| 454 | 去甲地西泮 | 1mL，100 ug/mL，CAS：1088-11-5 | 支 | 4050 |
| 455 | 替马西泮 | 1mL，100ug/mL，CAS：846-50-4 | 支 | 3250 |
| 456 | 腈菌唑 | 1000mg/L，1 ml | 支 | 425 |
| 457 | 4种黄曲霉毒素混标 | Mix 1: 黄曲霉毒素 Aflatoxin - 2 µg/mL B1&G1, 0.5µg/mL B2&G2 - 乙腈 - 1mL | 支 | 3650 |
| 458 | 4种黄曲霉毒素混合内标 | Mix 11 (13C 黄曲霉毒素), U-[13C17]-AFLA B1, U-[13C17]-AFLA B2, U-[13C17]-AFLA G1, U-[13C17]-AFLA G2 - 0.5 μg/mL - 乙腈 - 2.5 mL | 支 | 26250 |
| 459 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)内标 | U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) - 25 µg/mL - 乙腈 - 2.5 mL | 支 | 15750 |
| 460 | 玉米赤霉烯酮(ZON) -内标 | U-[13C18]-玉米赤霉烯酮(ZON) - 25 µg/mL - 乙腈 - 2.5 mL | 支 | 14700 |
| 461 | 赭曲霉毒素A(OTA) -内标 | U-[13C20]-赭曲霉毒素A(OTA) - 10 µg/mL - 乙腈 - 1.2 mL | 支 | 13440 |
| 462 | 蔬菜中烯酰吗啉质控样品 | 30g/瓶 | 支 | 600 |
| 463 | 蔬菜中对硫磷、甲基对硫磷、倍硫磷、马拉硫磷质控样品 | 30g/瓶 | 支 | 1933 |
| 464 | 蔬菜中毒死蜱、腐霉利、戊唑醇、氯氰菊酯质控样品 | 40g/瓶 | 支 | 1934 |
| 465 | 蔬菜中多菌灵、氟虫腈、阿维菌素质控样品 | 40g/瓶 | 支 | 1935 |
| 466 | 茶叶中水分质控样品 | 30g/瓶 | 支 | 2550 |
| 467 | 水果中的维生素C质控样品 | 20g/瓶 | 支 | 2231 |
| 468 | 茶叶中茶多酚、儿茶素质控样品 | 20g/瓶 | 支 | 900 |
| 469 | 茶叶中咖啡碱质控样品 | 35g/瓶 | 支 | 1289 |
| 470 | 果糖 | 2g/瓶 | 支 | 1275 |
| 471 | 蔗糖 | 2g/瓶 | 支 | 1100 |
| 472 | 山梨醇 | 纯度≥98%，50mg | 支 | 714 |
| 473 | 新绿原酸 | 纯度98%,10mg | 支 | 1020 |
| 474 | 隐绿原酸 | 10mg纯度99.5% | 支 | 1020 |
| 475 | 水中四种阴离子混标 | 20mL | 支 | 950 |
| 476 | 4种四环素类药物固体混标 | 100μg/组分 | 支 | 495 |
| 477★ | 19种磺胺类药物混标溶液（GB 31658.17-2021-B） | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1250 |
| 478★ | 13种喹诺酮类药物混标溶液(GB 31658.17-2021-C) | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1000 |
| 479★ | 18种β-受体激素混标溶液(GB 31658.22-2022) | 100μg/mL, 1mL | 支 | 3750 |
| 480★ | 13种β-受体激素内标混标溶液(GB 31658.22-2022-内标) | 100μg/mL, 1mL | 支 | 3200 |
| 481 | 溴布特罗-D9溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 375 |
| 482 | 利托君-D4溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 2650 |
| 483 | 克伦塞罗-D10溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 625 |
| 484 | 马贲特罗-D11盐酸盐溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1000 |
| 485 | 盐酸克伦潘特-D5溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 750 |
| 486 | 唑虫酰胺 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 支 | 552 |
| 487 | 氟硅唑 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 支 | 425 |
| 488 | 己唑醇 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 支 | 552 |
| 489 | 戊菌唑 | 1000mg/L，1mL /瓶 | 支 | 743 |
| 490 | 乙酰半胱氨酸 | 100mg | 支 | 828 |
| 491 | 21种氨基酸溶液混合标准物质 | 1mL | 支 | 1470 |
| 492 | 氨基酸 | 5mL | 支 | 3578.4 |
| 493 | 橙皮素 | 20 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 361 |
| 494 | 大豆苷元 | 20 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 286 |
| 495 | 槲皮素 | 20 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 223 |
| 496 | 黄豆黄素 | 20 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 1211 |
| 497 | 木犀草素 | 20 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 350 |
| 498 | 芹菜素 | 20 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 510 |
| 499 | 杨梅素 | 20 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 350 |
| 500 | 异鼠李素 | 20 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 956 |
| 501 | 柚皮素 | 20 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 318 |
| 502 | 表儿茶素 | 20 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 382 |
| 503 | 富马酸 | 250 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 318 |
| 504 | 反式-乌头酸 | 100 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 450 |
| 505 | 己二酸 | 250 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 446 |
| 506 | 香草酸 | 100mg | 支 | 318 |
| 507 | 绿原酸 | 50mg纯度99.4% | 支 | 318 |
| 508 | 咖啡酸 | 100mg 纯度99.4% | 支 | 510 |
| 509 | 丁香酸 | 100mg | 支 | 318 |
| 510 | 对香豆酸 | 250 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 446 |
| 511 | 阿魏酸 | 100mg 纯度99.4% | 支 | 446 |
| 512 | 对羟基苯甲酸 | 250 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 350 |
| 513 | 水杨酸 | 250 mg/瓶，纯度≥98% | 支 | 425 |
| 514 | 2，5-二羟基苯甲酸 | 10mg , 99.90%，CAS：490-79-9， | 支 | 199.5 |
| 515 | 3，4-二羟基苯甲酸 | 100mg 含量测定用 | 支 | 382 |
| 516 | 琥珀酸-2，2，3，3-d4 | 50 mg，CAS：14493-42-6 | 支 | 415 |
| 517 | 花青素B1 | 1 mg | 支 | 1440 |
| 518 | 儿茶素 | 20mg | 支 | 382 |
| 519 | 花青素B2 | 5mg | 支 | 1338 |
| 520 | 槲皮苷 | 20mg 纯度98.7% | 支 | 828 |
| 521 | 根皮苷 | 50 mg | 支 | 3792.5 |
| 522 | 十一碳酸甘油三酯 | 10mg | 支 | 125 |
| 523 | 混合脂肪酸甲酯标准品（使用于GB 5009.168） | 25mg | 支 | 1500 |
| 524 | 脂肪酸甘油三酯 | 100mg，纯度≥99% | 支 | 375 |
| 525 | 山奈酚 | 20mg纯度98.9% | 支 | 255 |
| 526 | 呋虫胺 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 支 | 185 |
| 527 | 52种农药混标套装 | 100ug/mL于甲醇，份两组，组1包括（氟虫腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫化物、氟甲腈、腈菌唑、腈菌唑、三环唑、噻虫胺、氯唑磷、内吸磷、倍硫磷、戊唑醇、呋虫胺、虱螨脲），组2包括（甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜、涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、乐果、丙溴磷、乙酰甲胺磷、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、哒螨灵、嘧霉胺、咪鲜胺、敌敌畏、辛硫磷、克百威、3-羟基克百威、烯酰吗啉、灭多威、甲萘威、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、多效唑、氯吡脲、虫酰肼、吡唑醚菌酯、、氯虫苯甲酰胺、阿维菌素、嘧菌酯、除虫脲）每支1mL | 支 | 5300 |
| 528 | 40种农药混标套装 | 100mg/L于丙酮，分4组，组1包括（硫环磷、伏杀硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、二嗪磷、亚胺硫磷、杀螟硫磷、马拉硫磷、水胺硫磷、甲基异柳磷、灭线磷），组2包括（苯醚甲环唑、异菌脲、三唑磷、三唑醇、醚菊酯、毒死蜱、三唑酮、丙环唑），组3包括（联苯菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、氟氯氰菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、氯菊酯），组4包括（α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、腐霉利、三氯杀螨醇、虫螨腈、五氯硝基苯、百菌清、乙烯菌核利、二甲戊灵）每支1ml | 支 | 3200 |
| 529 | 倍硫磷砜 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 400 |
| 530 | 倍硫磷亚砜 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 250 |
| 531 | 壬醛 | 1000μg/mL，1mL | 支 | 422.5 |
| 532 | 倍他米松溶液 | 100μg/mL，1mL | 瓶 | 130 |
| 533★ | 地塞米松-D4 | 100μg/mL，1mL | 瓶 | 800 |
| 534★ | 倍他米松溶液-D5 | 100μg/mL，1mL | 瓶 | 4880 |
| 535 | 四环素-同位素-D6 | 100µg/mL，1mL | 瓶 | 3395 |
| 536 | 金霉素-13C,D3盐酸盐 | 100μg，纯度≥98% | 瓶 | 4880 |
| 537 | 乙腈中强力霉素-D3 | 100μg/mL，1 mL | 瓶 | 1150 |
| 538 | 丙硫菌唑 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 1570 |
| 539 | 氟唑菌酰羟胺 | 1000μg/mL， 1mL | 支 | 3395 |
| 540 | 利血平溶液标准物质 | 1.0 mL，1.00mg/L | 支 | 130 |
| 541 | 萘-甲醇 | 5.0 mL，0.0001g/mL | 支 | 340 |
| 542 | 质谱仪校准用碘化钠电化铯溶液标准物质 | 2mL | 支 | 680 |
| 543★ | 8种糖皮质激素混标（农业部1031号公告-2-2008） | 100μg/mL， 1mL | 支 | 980 |
| 544 | 鸡蛋粉中4种硝基呋喃代谢物分析质控样品 | 10g/瓶 | 瓶 | 2050 |
| 545 | 鸡蛋液中氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素分析质控样品 | 30g/瓶 | 瓶 | 1780 |
| 546★ | 鸡肉中金刚烷胺分析质控样品 | 20g/瓶 | 瓶 | 750 |
| 547 | 鸡肉中恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星 | 6g/瓶 | 瓶 | 1150 |
| 548★ | 猪肉粉中地塞米松分析质控样品 | 10g/瓶 | 瓶 | 890 |
| 549 | 猪肉中四环素、土霉素、金霉素、强力霉素分析质控样品 | 6g/瓶 | 瓶 | 1350 |
| 550 | 猪肉粉中9种β-受体激动剂分析质控样品 | 10g/瓶，包含：克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、西马特罗、氯丙那林、妥布特罗、喷布特罗、特布他林、菲诺特罗 | 瓶 | 3380 |
| 551 | 鱼肉粉中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考分析质控样品 | 10g/瓶 | 瓶 | 1780 |
| 552 | 鱼肉中AOZ、AMOZ、SEM、AHD分析质控样品 | 2g/瓶 | 瓶 | 1350 |
| 553 | 鱼肉粉中12种磺胺分析质控样品 | 10g/瓶，包含磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、甲氧苄啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹恶啉、磺胺嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺氯吡嗪、磺胺甲氧哒嗪 | 瓶 | 4280 |
| 554 | 鱼肉粉中8种喹诺酮分析质控样品 | 10g/瓶，包含恩诺沙星、诺氟沙星、培氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、洛美沙星、达氟沙星 | 瓶 | 3010 |
| 555★ | 鱼肉中地西泮分析质控样品 | 5g/瓶 | 瓶 | 750 |
| 556 | 氯霉素等4种酰胺醇类抗生素混标(GB 31658.20-2022) | 40-200mg/L于甲醇，1.2ml, | 支 | 980 |
| 557 | 氯霉素-D5等4种酰胺醇类抗生素内标混标(GB 31658.20-2022) | 10-50mg/L于甲醇，1.2ml, | 支 | 1600 |
| 558 | 舒巴坦标准物质 | 100mg | 支 | 630 |
| 559 | β-内酰胺酶标准品 | (300万U/mL) | 支 | 125 |
| 560 | 嗜根考克氏菌 | CICC 10445 | 支 | 1350 |
| 561 | 草甘膦标准品 | 250mg，纯度≥98% | 支 | 375 |
| 562 | 草甘膦标准品 | 1000mg/L于水 | 支 | 250 |
| 563 | AMPA标准品 | 100ng/ul于水 | 支 | 200 |
| 564 | 草铵膦标准品 | 100mg/L于水，1ml | 支 | 125 |
| 565 | 含多杀霉素A | 1000 mg/L | 支 | 375 |
| 566 | 含多杀霉素D | 1000 mg/L | 支 | 3780 |
| 567 | 乙基多杀菌素J | 1000 mg/L | 支 | 250 |
| 568 | 乙基多杀菌素L | 1000 mg/L | 支 | 574 |
| 569 | 噻苯隆 | 1000 mg/L | 支 | 250 |
| 570 | 11种甾体激素的混标溶液（农业部1031号公告-1-2008） | 100μg/mL, 1mL | 支 | 1500 |
| 571 | 甾体激素内标套装 | 100μg/mL, 1mL，包括：司坦唑醇-D3，群勃龙-D3，勃地龙-D3，睾酮-D3 | 支 | 12800 |
| 572 | 草甘膦-[13C2，15N]标准溶液 | 100ug/mL 1mL | 支 | 431 |
| 573 | 青霉素G钠盐 | 100mg | 支 | 163 |
| 574 | 福美双溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 110 |
| 575 | 福美锌溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 200 |
| 576 | 福美铁 | 10mg | 支 | 240 |
| 577 | 代森锌 | 10mg | 支 | 130 |
| 578 | 代森钠溶液 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 130 |
| 579 | 代森锰锌 | 100mg | 支 | 250 |
| 580 | 紫外分光光度计用标准物质 | 20mL/支，235nm、257nm、313nm、350nm | 支 | 233 |
| 581 | 化学需氧量（CODcr）测定仪检定用标准溶液 | 20mL/支，50.1mg/L，99.7mg/L，300mg/L,997.7mg/L | 支 | 466 |
| 582 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 100mL/瓶，18℃1221μs/cm，18℃127.6μs/cm | 瓶 | 670 |
| 583 | 邻苯二甲酸氢钾 | 10支/盒，pH=4.00 | 盒 | 170 |
| 584 | 混合磷酸盐 | 10支/盒，pH=6.86 | 盒 | 233 |
| 585 | 硼砂 | 10支/盒，pH=9.18 | 盒 | 170 |
| 586 | GB 5009.83-2016混标套装（食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定） | 1ST1575-1mg、α-胡萝卜素；1ST1569-10mg、β-胡萝卜素 | 支 | 2100 |
| 587 | 6种药物固体混标(NY/T 2640-2014) | 100μg | 支 | 3280 |
| 588 | GBT 8313-2018混标套装（茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法） | 1ST82246-Kit， | 支 | 750 |
| 589 | 19种全氟化合物混标溶液 | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 3880 |
| 590 | 13种全氟化合物内标混标溶液 | 2μg/mL, 1mL | 瓶 | 18800 |
| 591 | 气相色谱仪检定用标准物质（正十六烷-异辛烷溶液） | （1.00*102-1.00*104）μg/mL,U=3% | 支 | 170 |
| 592 | 气相色谱仪检定用标准物质（甲基对硫磷-无水乙醇溶液） | (1.00*10-1.00*103)μg/mL,U=3% | 支 | 170 |
| 593 | 气相色谱仪检定用标准物质（丙体六六六-异辛烷溶液） | (0.100-1.00)μg/mL,U=3% | 瓶 | 170 |
| 594 | 气相色谱-质谱联用仪（异辛烷中八氟萘） | 100pg/μL,U=3% | 瓶 | 170 |
| 595 | 气相色谱-质谱联用仪（异辛烷中六氯苯） | 10.0ng/μL，U=3% | 瓶 | 170 |
| 596 | 气相色谱-质谱联用仪（异辛烷中二苯甲酮） | 10.0ng/μL，U=3% | 瓶 | 170 |
| 597 | 原子吸收分光光度计检定用标准物质（Cd） | （0.5-5）ng/mL,U=2% | 5*90mL | 998 |
| 598 | ICP-MS仪器校准用溶液标准物质（Be、In、Bi） | Be：（10.0±0.6）μg/L；In：（10.0±0.6）μg/L；Bi：（10.0±0.6）μg/L | 50mL | 296 |
| 599 | ICP光谱仪检定用标准溶液 | Cr、Ni、Zn：1.00/2.00/5.00mg/L，U=2%;Cu、Mn、Ba：0.50、1.00、2.50mg/L，U=2%；Se、Li、Na、K、Mn、Cu、Ba、Zn（for wavelength calibration）：0-50mg/L，U=2% | 5*40mL | 1350 |
| 600 | 原子荧光光度计用砷、锑混合溶液标准物质 | As：10.0ng/mL;Sb:10.0ng/mL,Urel=3%,100mL/瓶 | 瓶 | 1350 |
| 601 | 生活饮用水中六价铬分析质控样品 | 500mL/瓶 | 瓶 | 890 |
| 602 | 大豆粉中蛋白质、脂肪、亚油酸、棕榈酸、钾、钙分析质控样品 | 50g/瓶 | 瓶 | 2750 |
| 603 | 镉分析质控样品 | 含量范围在0.2~2μg/L | 瓶 | 890 |
| 604 | 豇豆粉中克百威分析质控样品 | 10g/袋 | 袋 | 890 |
| 605 | 黄瓜粉中吡虫啉分析质控样品 | 10g/袋 | 袋 | 890 |
| 606 | 蔬菜粉中腐霉利分析质控样品 | 10g/袋 | 袋 | 890 |
| 607 | 菠菜粉中噻虫嗪、噻虫胺分析质控样品 | 10g/袋 | 袋 | 1170 |
| 608 | 鸡蛋中环丙沙星、达氟沙星、恩诺沙星和沙拉沙星分析质控样品 | 20g/瓶 | 瓶 | 1850 |
| 609 | 猪肉中磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺嘧啶、磺胺甲恶唑分析质控样品 | 30g/瓶 | 瓶 | 2380 |
| 610 | 鱼肉中氯霉素分析质控样品 | 30g/瓶 | 瓶 | 1170 |
| 611 | 鲜鱼肉中诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星分析质控样品 | 20g/瓶 | 瓶 | 1460 |
| 612 | 芹菜中三唑磷、高效氯氟氰菊酯分析质控样品 | 50g/瓶 | 瓶 | 1170 |
| 613 | 56种全氟及多氟化合物混标套装 | 包括：全氟丁酸、全氟戊酸、全氟己酸、全氟庚酸、全氟辛酸、全氟壬酸、全氟癸酸、全氟十一酸、全氟十二酸、全氟十三酸、全氟十四烷酸、全氟十六烷酸、全氟十八酸、全氟丁烷磺酸、全氟戊基磺酸水合物、全氟己烷磺酸钾盐、全氟庚基磺酸、全氟辛烷磺酸钾盐、全氟癸烷磺酸钠盐、全氟壬烷磺酸钠盐、全氟十二烷基磺酸钠盐、1H,1H,2H,2H-全氟辛醇、3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-十五氟-2-壬醇、2-全氟辛基乙醇、N-甲基全氟辛基磺酰胺乙醇、N-甲基全氟辛烷磺酰胺乙酸、N-乙基全氟辛烷磺酰胺乙酸、4,8-二氧杂-3H-全氟壬酸、11-氯-3-氧杂全氟十一烷磺酸钾盐、全氟-3,6-二氧杂庚酸、全氟(2-乙氧基乙烷)磺酸、全氟-4-甲氧基丁酸、全氟-3-甲氧基丙酸、1H,1H,2H,2H-全氟己烷磺酸、1H,1H,2H,2H-全氟辛烷磺酸、1H,1H,2H,2H-全氟癸烷磺酸、全氟辛基磺酰胺、全氟己基膦酸、全氟辛基膦酸、全氟癸基磷酸、8-氯-(全氟辛基)膦酸、单[1H,1H,2H,2H-全氟辛烷]磷酸、单[1H,1H,2H,2H-全氟癸烷]磷酸、双[1H,1H,2H,2H-全氟辛烷]磷酸、双[1H,1H,2H,2H-全氟癸烷]磷酸、双(全氟己基)次磷酸、全氟己基全氟辛基次膦酸、双(全氟辛基)次磷酸、9-氯-3-氧杂全氟壬烷磺酸钾盐、1H,1H,2H,2H-全氟十二烷磺酸、全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧杂-壬酸、全氟-3,6,9-三氧杂十一烷-1,11-二酸、氟虫胺、N-甲基全氟辛烷磺酰胺、8-氯-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-十六氟-1-辛烷磺酸钠盐、乙腈中全氟-2-丙氧基丙酸溶液 | 瓶 | 7200 |
| 614 | 13种全氟化合物内标混标溶液 | 包括：全氟己酸-13C2，全氟丁酸-13C4，全氟辛酸-13C4，全氟壬酸-13C5，全氟癸酸-13C2，全氟十一酸-13C2，全氟十二酸钠-13C2，全氟己基磺酸钠-18O2，全氟辛烷磺酸钠-13C4，全氟戊酸-13C5，全氟丁烷磺酸-13C3钠盐，全氟庚酸-13C4，全氟十四烷酸-13C2，2μg/mL, 1mL | 瓶 | 13000 |
| 615 | 二硫化碳 | 5000mg/L于正己烷，2ml | 瓶 | 120 |
| 616 | 42种喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物混标 | 包括环丙沙星、达氟沙星、双氟沙星、依诺沙星、恩诺沙星、氟罗沙星、氟甲喹、洛美沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、奥比沙星、培氟沙星、沙拉沙星、司帕沙星、磺胺苯酰、磺胺醋酰、磺胺氯哒嗪、磺胺嘧啶、磺胺二甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺多辛、磺胺甲基嘧啶、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺甲二唑、磺胺甲恶唑、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺苯吡唑、磺胺吡啶、磺胺喹噁啉、磺胺噻唑、磺胺二甲异嘧啶、磺胺异恶唑、甲氧苄啶、甲硝唑、二甲硝咪唑、罗硝唑、羟基甲硝唑(MNZOH)、羟基二甲硝咪唑、四环素、土霉素、金霉素、强力霉素， 100μg/mL，1 mL | 瓶 | 3000 |
| 617 | 盐土霉素-d10盐酸盐 | 10mg | 瓶 | 3240 |

注：

1、以上清单内容为采购人预估量，具体以采购人实际需求为准。

- 2、清单内容中标★的为本项目核心产品。

- 四、综合说明及其他要求

1、投标人在投标时应注明所投货物的生产厂家、产地、品牌、规格和型号、尺寸、提供设备配置清单、数量，并提供详细的技术参数及性能说明书等及一些必须说明的技术情况。投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求；如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。招标文件中若涉及品牌型号或其导向的仅供参考，各投标人在满足采购要求的前提下，可以提供质量、技术要求同档次或高于参照品牌要求的其他合格产品。

2、本次采购共分为五个标段，各投标供应商须对所投标段的全部内容进行响应，优惠率后报价包括全部货物、包装材料、试剂上机调试、运输、仓储、保险、各种税费及质保期间等一切费用；如采购单位采购的货物涉及相关技术难题、需要技术支持时，投标人应免费提供相应技术支持和培训。

3、投标人所投产品在市场上有一定占有率。

4、须提供质量保证，在质量保证期内该货物或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换；

5、供货周期：一年，自合同签订之日起至2025年12月31日止。每次根据采购人需求按批送货。

6、交货地点：根据采购方要求送达指定地点。

7、验收标准：对于一般消耗品，货物送达指定地点后，采购方现场验收；对于特定的、对检测数据可能产生影响的货物，采购方在收到后5个工作日内进行实验验收，对不符合要求的有权退换，投标人应无偿、按需求及时调换，对不及时调换或不符合要求货物造成的影响，采购方有权要求投标人予以赔偿。

8、付款步骤：在政府采购合同签订生效后，根据采购方要求按批供货，货款支付以实际使用量结算，按批次支付。

9、保质期一年是指产品自采购方签收之日起算其有效期为一年。

10、伴随服务（包括售后服务）：要求各供应商须在投标文件中承诺按照采购单位的要求分期分批送货，并且保证所送货物均在其正常的有效期内产品，对于临期产品中标单位须负责及时免费调换。投标人应以优良的服务态度，提供8小时以内响应甲方提出的要求。

11、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的公告为准。

第五章  合同主要条款

甲方：

乙方：

根据苏州市政府采购采购编号JSZC-320500-ZCZX-G2025-0013招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1招标文件；

2.2乙方中标的投标书；

2.3乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.4中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同优惠率为         ，报价包括全部货物、包装材料、试剂上机调试、运输、仓储、保险、各种税费及质保期间等一切费用。

2、付款方式：在政府采购合同签订生效后，乙方根据甲方要求按批供货，货款支付以甲方实际使用量结算，按批次支付。每次付款前，乙方应向甲方提供如下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收通知单》

3、付款方式：银行汇票或转帐。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品；

2、质保期内产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收

4.1对于一般消耗品，货物送达指定地点后，甲方现场验收；对于特定的、对检测数据可能产生影响的货物，甲方在收到后5个工作日内进行实验验收，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。对不符合要求的甲方有权退换，乙方应无偿、按需求及时调换，对不及时调换或不符合要求货物造成的影响，甲方有权要求乙方予以赔偿。

在本合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

4.2甲方应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。组成验收小组应符合以下要求：

（一）验收小组一般由甲方指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的甲方代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

（二）根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与乙方有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

（三）财政部门政府采购监管人员不得作为验收小组成员参与履约验收。

4.3验收地点：甲方指定地点。

.4.4验收标准：须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，并同时满足采购文件要求和乙方所作承诺。

4.5任一项验收不合格的，乙方应负责在甲方限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担，若导致项目逾期的，乙方承担逾期违约责任。

4.6甲方所有验收意见将以书面形式做出并加盖甲方公章，因此除非甲方书面明示通过验收，否则任何其他行为（包括但不限于甲方对单个、多个模块或整个系统接收、发布、上线、使用、测试、甲方付款等行为）均不代表甲方已验收合格。

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

四、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

- 五、违约责任：

1、严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，甲方有权解除本合同，同时乙方须向甲方支付合同总额的100%的违约金，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

2、乙方须保证甲方在使用该产品时免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若甲方受到此类索赔或起诉，其责任及给甲方造成的一切损失由乙方承担，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总额的10%的违约金。

3、乙方不能交货（逾期超过30天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权单方面解除合同。乙方逾期交货（逾期未超过30天），每天按照逾期交货部分货款的5‰向甲方支付逾期交货违约金，但最高限度为合同金额的10%。因不可抗力的原因导致乙方不能履行合同时，可免除乙方的责任。

- 六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后即生效。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，采购代理机构留存一份。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购办公室和招标代理机构备存。

3、为履行本合同发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，各方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

- 第六章  评标办法、评分标准

- 一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最多的投标人作为中标供应商。如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，以提供优先采购产品数量最多的投标单位为中标候选供应商或中标人，如果提供优先采购产品数量也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间（半小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 4、提供相同核心产品（标注）品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；如得分且投标报价相同，提供优先采购产品证书更多的投标人获得中标人推荐资格（如属优先采购产品），否则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人，其他核心产品同品牌投标人不作为中标候选人。

5、评审价格调整的情形及评审价格调整办法:

1、中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

（1）本项目第三标段属于非预留份额专门面向中小企业采购。如供应商所提供的全部货物的制造商属于小微企业，对其报价给予20％的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。

（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）规定。

（3）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）本项目中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，才可享受规定的中小企业扶持政策。

（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。

3、监狱企业

- 根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。

- 二、综合评分标准：

<一>第一标段、第二标段、第三标段、第四标段评分标准：

（一）价格分（30分）。价格分采用低价优先法计算，将所有通过符合性筛选的投标人所报优惠率中最高优惠率设值为A，并得分值为30分；其他投标人报价得分为：（1-A）/（1-该投标人的所报有效优惠率）×30分。（保留两位小数，四舍五入；投标人所报优惠率有明显偏离成本的，经评标委员会确定应为重大偏离。）

（二）技术水平比较（最高得分25分）：

1、技术规格要求符合性比较（25分）：根据投标人提供的投标产品技术参数响应对照表进行打分。技术参数负偏离每一项扣1分。扣完为止。各投标人均应提供相应的对比（列表）供评委评判，否则评委可视为负偏离处理；（最高得分25分）；

（三）服务水平方案比较（最高得分34分）

1、采购需求响应时间比较（7分）：对响应即时性、准确性进行比较。

承诺响应时间最及时、反馈准确的得7分，承诺响应时间比较及时合理得4分，承诺响应时间较长、反馈含糊的得1分，无承诺的不得分；

2、送货方案比较（7分）：送货即时性、准确性进行比较。送货响应时间最快方案最优得7分，送货响应时间较快方案一般得4分，送货响应时间较长得1分，未提供不得分。

3、人员配备比较（8分）：

配置专人进行送货，分工明确，人员配置数量较多，送货流程管理科学且顺畅的得8分；配置专人进行送货，分工明确，人员数量较少，送货流程比较顺畅的得5分。送货管理过于简单，送货流程操作性差得2分，未提供相关内容不得分。

4、服务保障体系（8分）

根据方案详细性、合理性、可行性进行评定，方案详细具体、合理可行的得8分；方案简略、基本合理可行的得5分；方案模糊、合理性及可行性有所欠缺的得2分、未提供相关内容的不得分。

5、对超过有效期的产品提供免费更换的承诺书，且承诺提供的产品均在有效使用期内得4分，否则不得分。（4分）

（四）履约能力比较（最高得分11分）：

1、类似业绩比较（6分）

2022年1月1日以来签订的类似项目业绩，每提供一份完整合同复印件得3分，共6分。

2、应急预案（5分）

针对可能影响项目履约的常见突发情况，如产品断货、关键人员离职等，提供详细应急预案。制定了全面且系统的应急预案，涵盖快速响应机制、可靠的解决途径、执行可行性高，得5分；有基本的应对方案，能对突发情况做出反应并提出解决办法，关键环节存在不足，执行可行性一般，得3分；仅有简单的应对思路，没有形成具体、可操作的计划，在关键环节缺乏有效措施，得1分；不提供不得分。

<二>第五标段评分标准：

（一）价格分（30分）。价格分采用低价优先法计算，将所有通过符合性筛选的投标人所报优惠率中最高优惠率设值为A，并得分值为30分；其他投标人报价得分为：（1-A）/（1-该投标人的所报有效优惠率）×30分。（保留两位小数，四舍五入；投标人所报优惠率有明显偏离成本的，经评标委员会确定应为重大偏离。）

（二）技术水平比较（最高得分25分）：

1、技术规格要求符合性比较（15分）：根据投标人提供的投标产品技术参数响应对照表进行打分。技术参数负偏离每一项扣1分。扣完为止。各投标人均应作出相应的对比（列表）供评委评判，否则评委可视为负偏离处理；（最高得分15分）；

2、核心产品（招标书清单内容中标★的）的品牌，提供CNAS ISO17034证书一份（同品牌农药或兽药算一份），一个品牌5分，最高10分。

（三）服务水平方案比较（最高得分34分）

1、采购需求响应时间比较（7分）：对响应即时性、准确性进行比较。

承诺响应时间最及时、反馈准确的得7分，承诺响应时间比较及时合理得4分，承诺响应时间较长、反馈含糊的得1分，无承诺的不得分；

2、送货方案比较（7分）送货即时性、准确性进行比较：

送货响应时间最快方案最优得7分，送货响应时间较快方案一般得4分，送货响应时间较长得1分，未提供不得分。

3、人员配备比较（7分）：

配置专人进行送货，分工明确，人员配置数量较多，送货流程管理科学且顺畅的得7分；配置专人进行送货，分工明确，人员数量较少，送货流程比较顺畅的得4分。送货管理过于简单，送货流程操作性差得1分，未提供相关内容不得分。

4、服务保障体系（7分）

根据方案详细性、合理性、可行性进行评定，方案详细具体、合理可行的得7分；方案简略、基本合理可行的得4分；方案模糊、合理性及可行性有所欠缺的得1分、未提供相关内容的不得分。

5、产品有效期承诺比较（6分）：对提供的产品有效期承诺进行比较，有效期至少半年以上。承诺有效期最长的得6分，承诺有效期一般的得4分，承诺有效期最短的得2分，不承诺不得分。

（四）履约能力比较（最高得分11分）：

1、类似业绩比较（6分）

2022年1月1日以来签订的类似项目业绩，每提供一份完整合同复印件得3分，共6分。

2、应急预案（5分）

针对可能影响项目履约的常见突发情况，如产品断货、关键人员离职等，提供详细应急预案。制定了全面且系统的应急预案，涵盖快速响应机制、可靠的解决途径、执行可行性高，得5分；有基本的应对方案，能对突发情况做出反应并提出解决办法，关键环节存在不足，执行可行性一般，得3分；仅有简单的应对思路，没有形成具体、可操作的计划，在关键环节缺乏有效措施，得1分；不提供不得分。

说明：1、付款方式、合同履行期限、质保期如有负偏离的不得中标，不进入评审。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料，提供的材料不全、不符、说明不清晰或不提供的,视为不具备该项得分的条件。

3、提供的各种证书、资质必须在有效期内，否则不作为认定依据。

（全文完）