招　标　文　件

项目名称：公共安全视频共享平台运维项目

标书编号：	JSZC-320582-JZCG-G2024-0086

项目属性：服务

苏州市公共资源交易中心张家港分中心

2024年11月19日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	20

第五章 评标方法与评标标准	70

第六章 投标文件格式	74

第一章  投标邀请

公共安全视频共享平台运维项目JSZC-320582-JZCG-G2024-0086招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2024-12-12 9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2024-0086

项目名称：公共安全视频共享平台运维项目项目

预算金额：2346万元

最高限价（如有）：2346万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目紧密围绕全市公共安全立体化治安防控体系运行需求，对前端设备、中心设备、网络设备、安全设备等硬件设施，以及运维平台、应用软件、其他运维等提供全方位运维服务。

合同履行期限：9个月。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

7.资格证明文件的书面承诺

8.中小企业声明函等

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-12-12 9:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：张家港市公安局

单位地址：张家港市港城大道180号

联系人：李永杰

联系电话：0512-55370072

2.采购代理机构信息

单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心

单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)

联系人：戴凤

联系电话：0512-58915390

3.项目联系方式

项目联系人：戴凤

电话：0512-58915390

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

投标文件的递交

20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

33、货物和服务的追加、添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                       （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾

期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

3.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为

六、货款支付

6.1 结付程序：      。

6.2 结付期限：      。

6.3 乙方收款账户：

6.4 甲方合同款支付方式：        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确

认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(4)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完

成各项突击任务。

(5)乙方必须规范用工，签订用工合同。

- 本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在

一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方

给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,

应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利

率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期

整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔

偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签

订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履

行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可

向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公

章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充

协议。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共安全视频共享平台运维项目 | 1 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

- 绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

- 技术要求

- 1、项目需求

本项目针对“张家港市公共安全视频共享平台”项目，紧密围绕全市公共安全立体化治安防控体系运行需求，对前端设备、中心设备、网络设备、安全设备等硬件设施，以及运维平台、应用软件、其他运维等提供全方位运维服务。通过综合运用各类运维手段，实现对硬件设施、图像质量、故障定位、运维工单、第三方服务等全面的运行管理，有力支撑全市治安防控、城市管理和民生服务等活动，有效提升公共安全服务效能，同时满足上级部门对视频资源和平台的综合运维考核需求。

- 2、项目运维清单

| 序号 | 项目 | 子项 |  | 单位 | 数量 | 品牌 | 已使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备 | 普通球机（治安） |  | 台 | 1403 | 海康威视 | 5年 |
| 2 |  | 普通球机（校园） |  | 台 | 333 | 海康威视 | 5年 |
| 3 |  | 枪机（治安） |  | 台 | 3225 | 海康威视 | 5年 |
| 4 |  | 枪机（校园） |  | 台 | 887 | 海康威视 | 5年 |
| 5 |  | 枪机 |  | 台 | 602 | 海康威视 | 5年 |
| 6 |  | 球机（存量) |  | 台 | 497 | 海康威视 | 5年 |
| 7 |  | 枪机（存量) |  | 台 | 552 | 海康威视 | 5年 |
| 8 |  | WiFi定向采集设备 |  | 台 | 50 | 云深科技 | 5年 |
| 9 |  | 人像卡口 |  | 台 | 985 | 海康威视 | 5年 |
| 10 |  | 微卡口 |  | 台 | 1197 | 海康威视 | 5年 |
| 11 |  | 智能枪机 |  | 台 | 718 | 海康威视 | 2年 |
| 12 |  | 智能球机 |  | 台 | 542 | 海康威视 | 2年 |
| 13 |  | AR智能球机 |  | 台 | 10 | 海康威视 | 5年 |
| 14 |  | 枪球联动 |  | 台 | 20 | 海康威视 | 5年 |
| 15 |  | 轨迹摄像机 | 车道抓拍单元1 | 套 | 31 | 海康威视 | 5年 |
| 16 |  |  | 车道抓拍单元2 | 套 | 200 | 海康威视 | 5年 |
| 17 |  | 轨迹摄像机（存量） | 车道抓拍单元1 | 套 | 109 | 海康威视 | 5年 |
| 18 |  |  | 车道抓拍单元2 | 套 | 182 | 海康威视 | 2年 |
| 19 |  | 环保超卡 |  | 套 | 186 | 海康威视 | 2年 |
| 20 |  | 移动智能采集器 |  | 台 | 500 | 科达 | 2年 |
| 21 |  | 5G布控球 |  | 套 | 25 | 科达 | 2年 |
| 22 |  | 农村监控 |  | 台 | 1000 | 海康威视 | 5年 |
| 23 | 中心计算资源（以内存为计算单位） | 云平台主控 |  | 4G | 1752 | 华为 | 5年 |
| 24 |  | 一般计算资源 |  | 4G | 5984 | 华为、海康威视 | 5年 |
| 25 |  | GPU计算资源 |  | 块(4G) | 24 | 华为、海康威视 | 5年 |
| 26 |  | 一类大数据 |  | 4G | 400 | 华为 | 5年 |
| 27 |  | 二类大数据 |  | 4G | 1200 | 华为 | 5年 |
| 28 |  | 服务器 |  | 4G | 640 | 华为 | 2年 |
| 29 | 云存储 | 视频流存储 |  | T | 5630 | 海康威视 | 5年 |
| 30 |  | 公安网文件存储 |  | T | 113 | 华为 | 5年 |
| 31 |  | 视频网文件存储 |  | T | 3456 | 华为 | 5年 |
| 32 | 解析算法 | 警用智能机 |  | 路 | 480 | 百度 | 5年 |
| 33 |  | 车辆照片二次结构化 |  | 万张 | 2577 | 海康威视 | 5年 |
| 34 | UPS电源 | UPS电源 |  | KV | 160 | 科士达 | 5年 |
| 35 | 系统软件 | 云计算虚拟化及管理平台软件 |  | CPU授权 | 175 | 华为 | 5年 |
| 36 |  | 企业级大数据平台软件（含并行处理关系数据库） |  | CPU授权 | 97 | 华为 | 5年 |
| 37 | 平台软件 | 全市视频共享平台 |  | 路 | 100000 | 海康威视 | 5年 |
| 40 | 中心网络 | 核心交换机 |  | 套 | 1 | 神州数码 | 5年 |
| 41 |  | 接入交换机 |  | 套 | 6 | 华为 | 5年 |
| 42 |  | 管理交换机 |  | 套 | 2 | 华为 | 5年 |
| 43 |  | 网管软件 |  | 套 | 1 | 神州数码 | 5年 |
| 44 | 网络安全 | 网络审计 |  | 套 | 2 | 天融信 | 5年 |
| 45 |  | 数据库审计 |  | 套 | 1 | 网御星云 | 5年 |
| 46 |  | 堡垒机 |  | 套 | 2 | 天融信 | 5年 |
| 47 |  | 日志审计 |  | 套 | 1 | 网御星云 | 5年 |
| 48 |  | 漏洞扫描 |  | 套 | 1 | 天融信 | 5年 |
| 49 |  | 防火墙 |  | 套 | 1 | 网神 | 5年 |
| 50 |  | 网络准入 |  | 套 | 1 | 天融信 | 5年 |
| 51 |  | 防毒墙 |  | 套 | 1 | 山石 | 5年 |
| 52 |  | 视频安全交换系统 |  | 套 | 2 | 天行网安 | 5年 |
| 53 |  | 安全数据交换系统 |  | 套 | 2 | 天行网安 | 5年 |
| 54 |  | 数据网闸 |  | 套 | 2 | 天行网安 | 5年 |
| 55 |  | 视频网闸 |  | 套 | 3 | 天行网安 | 5年 |
| 56 |  | 可信任安全网关 |  | 套 | 3 | 中宇万通 | 5年 |
| 57 |  | 应用协议系统 |  | 套 | 4 | 天行网安 | 5年 |
| 58 |  | 防火墙 |  | 套 | 2 | 杭州迪普 | 5年 |
| 59 |  | 入侵防御系统 |  | 套 | 2 | 杭州迪普 | 5年 |
| 60 |  | 单向导入系统 |  | 套 | 4 | 天行网安 | 5年 |
| 61 |  | 集控探针 |  | 套 | 1 | 天行网安 | 5年 |
| 62 |  | 边界监管系统 |  | 套 | 1 | 天行网安 | 2年 |
| 63 |  | 视频审计系统 |  | 套 | 1 | 天行网安 | 2年 |
| 64 |  | 边界安全运维管理平台 |  | 套 | 1 | 天行网安 | 2年 |
| 65 |  | 视图库安全审计系统 |  | 套 | 2 | 天行网安 | 2年 |
| 66 |  | 网络安全接入系统 |  | 端口 | 410 | 恒信和安 | 5年 |
| 67 |  | 网络安全接入设备 |  | 套 | 30 | 神州数码 | 5年 |
| 68 |  | 上网行为审计 |  | 套 | 1 | 天行网安 | 2年 |
| 69 |  | 防火墙 |  | 台 | 1 | 天行网安 | 2年 |
| 70 |  | 交换机 |  | 台 | 1 | 天行网安 | 2年 |
| 71 | 应用 运维 | 视频大数据实战综合应用平台 |  | 套 | 1 | 联峰金盾 | 5年 |
| 72 |  | 视图库 |  | 套 | 1 | 联峰金盾 | 2年 |
| 73 |  | 视图库扩展 |  | 套 | 1 | 联峰金盾 | 5年 |
| 74 |  | 视频共享应用 |  | 套 | 1 | 海康威视 | 2年 |
| 75 |  | 运维考核 |  | 套 | 1 | 海康威视 | 2年 |
| 76 |  | 日志管理 |  | 套 | 1 | 联峰金盾 | 2年 |
| 77 | 网络 接入 | 网络接入（运营商电路） |  | 点 | 374 | 各运营商 | 5年 |
| 78 | 运维 驻场 要求 | 驻场技术运维 |  | 人 | 4 | - |  |
| 79 |  | 驻场安全运维 |  | 人 | 1 | - |  |
| 80 | 校园报警运维 | 校园报警系统 |  | 套 | 206 | 丛文 | 2年 |

- 3、主要运维设备参数

项目中现有各运维子项参数如下。项目中运维更换前端设备、中心设备、网络设备、安全设备等硬件，不得低于以下参数要求；运维平台、软件、其他运维，需满足以下参数要求。其余未列出辅材、辅件要求，需满足设备、系统正常运行的最低要求。

| 前端设备要求 | 1.1基础立杆要求 |
| --- | --- |
|  | 枪机立杆：立杆壁厚不小于3mm；镀锌喷塑处理；立杆高度不低于2.7米；保证开孔处及立杆内能方便进行监控线缆穿线；立杆应做防雷和接地； |
|  | 枪机立杆基础：立杆应做灌注基础，基础规格为600mm×600mm×1000mm，基础罗栓为4-M18mm×1000mmH。基础硷制最终高度比路面水平线低5-10CM用于恢复花草地等。 |
|  | 球机立杆：立杆壁厚4mm；镀锌喷塑处理；立杆高度不低于4.5米；保证开孔处及立杆内能方便进行监控线缆穿线；立杆应做防雷和接地； |
|  | 球机立杆基础：立杆应做灌注基础，基础规格为800mm×800mm×1200mm，基础罗栓为6-M20mm×1200mmH。基础硷制最终高度比路面水平线低5-10CM用于恢复花草地等。 |
|  | 轨迹立杆：立杆壁厚4mm；镀锌喷塑处理；立杆高度不低于6.5米；保证开孔处及立杆内能方便进行监控线缆穿线；立杆应做防雷和接地；一车道横臂不低于5米，二车道横臂不低于8米，三车道横臂不低于11米 |
|  | 轨迹立杆基础：立杆应做灌注基础，基础规格为1400mm×1400mm×1700mm，基础罗栓为6-M24mm×1800mmH。基础硷制最终高度比路面水平线低5-10CM用于恢复花草地等 |
|  | 1.2接地要求 |
|  | 前端设备感应雷（包括过电压）的防护；为保障前端设备的长时间正常工作，应为各种信号安装匹配的浪涌保护器，并做标准的接地。地阻测试根据国标小于10欧姆 |
|  | 1.3主要设备技术要求 |
|  | 1.3.1普通球机（治安） |
|  | 图像传感器：≥1/1.8＂ progressive scan CMOS |
|  | 分辨率及帧率：视频输出不低于1920×1080@60fps |
|  | 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG |
|  | 红外照射距离：≥300米 |
|  | 光学变焦：≥30倍 |
|  | 焦距：近焦6-10mm |
|  | 水平速度：水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设;水平预置点速度：≥200°/s |
|  | 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：≥200°/s |
|  | 变倍速度：不高于4秒(光学,广角-望远) |
|  | 信噪比：≥55dB |
|  | 日夜模式：自动ICR彩转黑 |
|  | 聚焦模式：自动/半自动/手动 |
|  | 3D定位：支持 |
|  | 预置点个数：≥200个 |
|  | 巡航扫描：≥8条，每条≥20个预置点 |
|  | 传输协议：支持GB28181协议 |
|  | 1.3.2普通球机（校园） |
|  | 图像传感器：≥1/1.8＂progressive scan CMOS |
|  | 分辨率及帧率：视频输出不低于1920×1080@60fps |
|  | 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG |
|  | 红外照射距离：≥300米 |
|  | 光学变焦：≥30倍 |
|  | 焦距：近焦5-10mm |
|  | 水平速度：水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设;水平预置点速度：≥200°/s |
|  | 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：≥200°/s |
|  | 变倍速度：不高于5秒(光学,广角-望远) |
|  | 信噪比：≥61dB |
|  | 动态范围：≥106dB |
|  | 照度适应范围：≥135dB |
|  | 日夜模式：自动ICR彩转黑 |
|  | 聚焦模式：自动/半自动/手动 |
|  | 3D定位：支持 |
|  | 预置点个数：200个 |
|  | 巡航扫描：≥8条，每条可添加≥20个预置点 |
|  | 传输协议：支持GB28181协议 |
|  | 1.3.3 枪机（治安） |
|  | 传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|  | 分辨率及帧率：视频输出不低于1920×1080@60fps |
|  | 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG |
|  | 红外照射距离：≥180米 |
|  | 镜头：根据场景选择2.8-12mm，定焦 |
|  | 光圈系数：≤F1.5 |
|  | 日夜转换模式：ICR红外滤片式 |
|  | 宽动态范围：≥120dB |
|  | 照度适应范围：≥140dB |
|  | 信噪比：≥60dB |
|  | 传输协议：支持GB28181协议 |
|  | 1.3.4枪机（校园） |
|  | 传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|  | 分辨率及帧率：视频输出不低于1920×1080@30fps |
|  | 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG |
|  | 白光补光距离：≥30米 |
|  | 镜头：根据场景选择2.8-12mm，定焦 |
|  | 光圈系数：≤F1.0 |
|  | 宽动态范围：≥120dB |
|  | 信噪比：≥59dB |
|  | 传输协议：支持GB28181协议 |
|  | 1.3.5枪机 |
|  | 传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|  | 分辨率及帧率：视频输出不低于1920x1080@60fps |
|  | 视频压缩：H.265/H.264 / MJPEG |
|  | 红外照射距离：≥180米 |
|  | 镜头：根据场景选择2.8-12mm，定焦 |
|  | 光圈系数：≤F1.5 |
|  | 日夜转换模式：ICR红外滤片式 |
|  | 宽动态范围：≥120dB |
|  | 信噪比：≥60dB |
|  | 传输协议：支持GB28181协议 |
|  | 1.3.6球机（存量） |
|  | 图像传感器：≥1/1.8＂ progressive scan CMOS |
|  | 分辨率及帧率：视频输出不低于1920×1080@60fps |
|  | 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG |
|  | 红外照射距离：≥300米 |
|  | 光学变焦：≥30倍 |
|  | 焦距：近焦6-10mm |
|  | 水平速度：水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设;水平预置点速度：≥200°/s |
|  | 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：≥200°/s |
|  | 变倍速度：不高于4秒(光学,广角-望远) |
|  | 信噪比：≥55dB |
|  | 日夜模式：自动ICR彩转黑 |
|  | 聚焦模式：自动/半自动/手动 |
|  | 3D定位：支持 |
|  | 预置点个数：≥200个 |
|  | 巡航扫描：≥8条，每条≥20个预置点 |
|  | 方位角信息：自动检测方位并实时显示 |
|  | 传输协议：支持GB28181协议 |
|  | 1.3.7枪机（存量） |
|  | 传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|  | 分辨率及帧率：视频输出不低于1920x1080@60fps |
|  | 视频压缩：H.265/H.264 / MJPEG |
|  | 红外照射距离：≥180米 |
|  | 镜头：根据场景选择2.8-12mm，定焦 |
|  | 光圈系数：≤F1.5 |
|  | 日夜转换模式：ICR红外滤片式 |
|  | 宽动态范围：≥120dB |
|  | 信噪比：≥60dB |
|  | 传输协议：支持GB28181协议 |
|  | 1.3.8 WiFi定向采集设备 |
|  | 通过固定WiFi采集设备进行WiFi热点信息以及WiFi连接设备信息采集，实现WiFi扫描、设备扫描、WiFi探测、设备探测、数据统计等，可采集WiFi热点的SSID、MAC以及此热点下连接或扫描到的其他设备；采集WiFi的设备信息，可以看到设备的名称、MAC、是否有成功连接等，并根据距离及场强变化计算WiFi热点及设备的具体位置。 设备参数：自带电源的采集设备，内置4G芯片，电池容量>5000MA，电量指示灯，Micro USB接口，并提供一对定向天线，采集距离不小于500米。 |
|  | 1.3.9人像卡口 |
|  | 传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|  | 分辨率及帧率：视频输出不低于1920×1080@30fps |
|  | 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG |
|  | 白光补光距离：≥50米 |
|  | 镜头：近焦5-10mm,远焦30-60mm，电动变焦镜头 |
|  | 光圈系数：≤F1.5 |
|  | 日夜转换模式：ICR红外滤片式 |
|  | 宽动态范围：≥120dB |
|  | 信噪比：≥60dB |
|  | 本地存储：支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡健康状况显示，摄像机中取出的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 |
|  | 抓拍功能：支持最优人脸照片抓拍，可输出多张人脸照片 |
|  | 面部曝光优化：支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 |
|  | 检出能力：支持单场景同时检出不少于15张人脸图片。 |
|  | 传输协议：支持GB28181协议，支持 GA/T 1400标准协议 |
|  | 1.3.10 微卡口 |
|  | 传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|  | 分辨率及帧率：不低于1920x1200@30fps |
|  | 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG |
|  | 镜头：近焦5-10mm,远焦30-60mm，电动变焦镜头 |
|  | 光圈系数：≤F1.5 |
|  | 日夜转换模式：ICR红外滤片式 |
|  | 宽动态范围：120dB |
|  | 传输协议：支持GB28181协议 |
|  | 逆行检测：支持逆行抓拍功能，图片模式符合GA/T832中的相关规定 |
|  | 红外模式抓拍：支持红外模式下的车牌识别功能 |
|  | 环境适应性：支持宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 |
|  | 抓拍有效性：空拍和重拍的图像≤1% |
|  | 1.3.11 智能枪机 |
|  | 传感器类型：通道1：不小于1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：不小于1/2.8" Progressive Scan CMOS |
|  | 最低照度：通道1：彩色：不大于0.0005Lux；黑白：不大于0.0001Lux；通道2：彩色：不大于0.0003Lux；黑白：不大于0.0001Lux |
|  | 分辨率及帧率：通道一主码流分辨率不小于2560 x 1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps；通道二主码流分辨率不小于2560 x 1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps |
|  | 视频压缩：H.265/H.264 / MJPEG |
|  | 照射距离：通道1：普通监控：不少于80 m，人脸抓拍/识别：不少于15 m；通道2：普通监控：不少于30 m |
|  | 镜头：全景：定焦镜头 不大于4 mm；细节：变焦镜头 最大焦距不小于32 mm |
|  | 光圈系数：全景：不小于F1.0；细节：不小于F1.2 |
|  | 日夜转换模式：支持自动/定时 |
|  | 宽动态范围：不低于120dB |
|  | 防尘防水等级：不低于IP67防尘防水 |
|  | 人脸检测：支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 |
|  | 混合检测：支持检测区域内不低于30个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。 |
|  | 异常检测：支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边、ICR异常、保护膜未撕等故障报警功能。 |
|  | 软件安全：设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息；支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞；设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。 |
|  | 数据感知记录：支持重启事件记录，正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 |
|  | 耀光抑制：具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
|  | 补光节能：监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标跟踪、检测、筛选、抓拍、分析属性信息和上报功能 |
|  | 传输协议：支持GB28181协议，支持标准Onvif协议，支持 GA/T 1400标准协议 |
|  | 1.3.12 智能球机 |
|  | 图像传感器：（全景）不小于1/2.8＂progressive scan CMOS，（细节）不小于1/1.8＂progressive scan CMOS |
|  | 传感器和镜头数量：内置不低于3个镜头，可输出一路全景视频和一路细节视频 |
|  | 最低照度：彩色：不大于0.0005Lux；黑白：大于0.0002Lux |
|  | 分辨率：全景：不小于3840×1080；细节：不小于2560x1440 |
|  | 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG |
|  | 红外照射距离：不少于250米 |
|  | 焦距：全景：定焦镜头 不大于2.8 mm；细节：变焦镜头 不小于150 mm，不低于25倍光学 |
|  | 全景路视场角：全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于180° |
|  | 全景路垂直调节角度：垂直旋转，旋转范围不低于5°可调 |
|  | 细节球机水平及垂直范围：水平不小于360°；垂直不小于-20°-90° |
|  | 细节球机功能特性：细节镜头靶面不小于1/1.8英寸，内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，并可对视频图像进行融合输出 |
|  | 动态范围：≥106dB |
|  | 日夜模式：自动/定时 |
|  | 聚焦模式：自动/半自动/手动 |
|  | 3D定位：支持 |
|  | 预置点个数：不少于300个 |
|  | 巡航扫描：不低于8条路线，每条可添加32个预置点 |
|  | 混合检测：支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测及抓拍；可同时对监控画面中不少于80个目标进行检测、框选提示并抓拍图片；开启混合目标检测模式后，样机可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警 |
|  | 物品标签：摄像机可通过IE浏览器最多添加10个物体标签，可开启或关闭标签显示功能，显示透明度可配置；摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加100个标签。 |
|  | 警戒功能：具备声音警戒功能，可设置8种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。 |
|  | 轨迹叠加功能：摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 |
|  | 传输协议：支持GB28181协议，支持标准Onvif协议，支持 GA/T 1400标准协议 |
|  | 1.3.13 AR智能球机 |
|  | 图像传感器：≥1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS |
|  | 分辨率及帧率：视频输出不低于1920×1080@60fps |
|  | 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG |
|  | 激光补光距离：不小于3500米 |
|  | 焦距：近焦8-15mm，≥60倍光学变倍 |
|  | 水平速度：水平手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1° |
|  | 垂直速度：垂直手控速度不小于80°/S |
|  | 自动聚焦：具备自动聚焦功能 |
|  | AR标签功能：具备AR视频标签管理功能，支持实时视频画面中添加不少于200个标签 |
|  | 标签防飘移：具备AR视频标签防抖动，防漂移功能,视频中的标签随焦距变化或者云台转动进行自适应变化 |
|  | 标签联动：具备标签联动、查看功能。按标签名称搜索标签时，摄像机会触发联动功能，转到选中的标签位置。点击视频中的标签时，可以查看标签内容并对标签关联的相机视频进行预览，点击相机预览窗口可放大该窗口 |
|  | 传输协议：支持GB28181协议 |
|  | 软件功能：支持在全景画面上叠加地图，可在地图上选择全景监控点位并切换至该点位的实时监控画面；支持在全景画面或云台画面中添加监控点、卡口、人脸设备标签信息；支持查看监控点标签信息；支持查看卡口标签信息，可在全景画面上叠加显示人脸设备的实时抓拍、历史抓拍、实时报警、历史报警和实时监控画面；支持在摄像机云台转动或变倍时，标签可以跟随标定物体移动。 |
|  | 1.3.14枪球联动 |
|  | 图像传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|  | 分辨率及帧率：视频输出不低于1920×1080@60fps |
|  | 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG |
|  | 红外照射距离：≥400米 |
|  | 信噪比：≥60dB |
|  | 宽动态范围：≥100dB |
|  | 焦距：枪机：近焦6-10mm，≥4倍光学变倍；球机：近焦5-10mm，≥37倍光学变倍 |
|  | 水平速度：水平手控速度不小于800°/S，云台定位精度为小于等于0.1° |
|  | 垂直速度：垂直手控速度不小于300°/s |
|  | 统一接口：支持统一网络接口功能，可通过同1个RJ45网络接口可以同时访问网络摄像机和智能球型摄像机 |
|  | 跟踪功能：支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，并在相应模式下，智能球型摄像机可对跟踪或所选的人或车进行抓拍并将抓拍图片上传至客户端软件，抓拍图片包括人/车全景图、人脸/车牌特写图 |
|  | 抓拍功能：在自动跟踪模式下，智能球型摄像机每分钟可对不少于20个跟踪目标进行抓拍 |
|  | 屏蔽区域：网络摄像机可设置最多个屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为 |
|  | 检测能力：可对像素最小为3x3的移动目标(人或车)进行检测并框出该目标，能够同时对最多不低于60个移动目标（人或车）进行检测并框出该目标，可对速度不低于80km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆 |
|  | 多级告警：网络摄像机支持多级区域告警级别设置 |
|  | 传输协议：支持GB28181协议，支持 GA/T 1400标准协议 |
|  | 1.3.15 轨迹摄像机 |
|  | （1）车道抓拍单元1 |
|  | 传感器类型：≥1/1.8英寸全局曝光GMOS，或≥1/1.8英寸逐行扫描CCD |
|  | 分辨率及帧率：不小于2064(H)×1544(V)@25fps，或2048(H)×1536(V)@25fps |
|  | 视频压缩：H.265或H.264或MJPEG |
|  | 镜头：25mm或35mm镜头 |
|  | 光圈系数：≤F1.5 |
|  | 宽动态范围：≥100dB |
|  | 输出图片尺寸：≥300万像素 |
|  | 环境适应性：设备需支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等，支持宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 |
|  | 自动识别：支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92% |
|  | 车辆子品牌识别：支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类不少于1500种，可识别常见车辆子品牌不少于2000种，识别准确率白天≥95%，晚上≥90% |
|  | 红外模式抓拍：支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% |
|  | 车型检测：可支持不低于19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡;车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95% |
|  | 遮阳板检测：支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥95%，副驾驶检出率≥90% |
|  | 安全带检测：支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% |
|  | 打电话检测：支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥90% |
|  | 传输协议：支持GB28181协议，支持 GA/T 1400标准协议 |
|  | （2）车道抓拍单元2 |
|  | 传感器类型：≥1/1.8英寸全局曝光GMOS，或≥1/1.8英寸逐行扫描CCD |
|  | 分辨率及帧率：≥900万像素1080p @25fps |
|  | 视频压缩：H.265或H.264或MJPEG |
|  | 镜头：25mm或35mm镜头 |
|  | 光圈系数：≤F1.5 |
|  | 宽动态范围：≥100dB |
|  | 输出图片尺寸：≥900万像素 |
|  | 环境适应性：设备需支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等，支持宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 |
|  | 自动识别：支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92% |
|  | 车辆子品牌识别：支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类不少于1500种，可识别常见车辆子品牌不少于2000种，识别准确率白天≥95%，晚上≥90% |
|  | 红外模式抓拍：支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% |
|  | 车型检测：可支持不低于19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡;车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95% |
|  | 遮阳板检测：支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥95%，副驾驶检出率≥90% |
|  | 安全带检测：支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% |
|  | 打电话检测：支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥90% |
|  | 传输协议：支持GB28181协议，支持 GA/T 1400标准协议 |
|  | （3）补光灯 |
|  | 覆盖范围：单车道 |
|  | 色温值（K）：≥5500K±500K |
|  | 闪光能量：≥200J |
|  | 功耗（w）：平均＜100W（@1闪/s），瞬间最大＜300W |
|  | 峰值闪光持续时间：1/30ms |
|  | 回电时间：＜67ms |
|  | 有效补光距离：16m～25m |
|  | 触发方式：电平触发，+5VDC |
|  | 寿命：≥2000万次 |
|  | 1.3.16 轨迹摄像机（存量） |
|  | （1）车道抓拍单元1 |
|  | 传感器类型：≥1/1.8英寸全局曝光GMOS，或≥1/1.8英寸逐行扫描CCD |
|  | 分辨率及帧率：不小于2064(H)×1544(V)@25fps，或2048(H)×1536(V)@25fps |
|  | 视频压缩：H.265或H.264或MJPEG |
|  | 镜头：25mm或35mm镜头 |
|  | 光圈系数：≤F1.5 |
|  | 宽动态范围：≥100dB |
|  | 输出图片尺寸：≥300万像素 |
|  | 环境适应性：设备需支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等，支持宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 |
|  | 自动识别：支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92% |
|  | 车辆子品牌识别：支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类不少于1500种，可识别常见车辆子品牌不少于2000种，识别准确率白天≥95%，晚上≥90% |
|  | 红外模式抓拍：支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% |
|  | 车型检测：可支持不低于19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡;车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95% |
|  | 遮阳板检测：支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥95%，副驾驶检出率≥90% |
|  | 安全带检测：支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% |
|  | 打电话检测：支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥90% |
|  | 传输协议：支持GB28181协议，支持 GA/T 1400标准协议 |
|  | （2）车道抓拍单元2 |
|  | 传感器类型：≥1/1.8英寸全局曝光GMOS，或≥1/1.8英寸逐行扫描CCD |
|  | 分辨率及帧率：≥900万像素1080p @25fps |
|  | 视频压缩：H.265或H.264或MJPEG |
|  | 镜头：25mm或35mm镜头 |
|  | 光圈系数：≤F1.5 |
|  | 宽动态范围：≥100dB |
|  | 输出图片尺寸：≥900万像素 |
|  | 环境适应性：设备需支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等，支持宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 |
|  | 自动识别：支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92% |
|  | 车辆子品牌识别：支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类不少于1500种，可识别常见车辆子品牌不少于2000种，识别准确率白天≥95%，晚上≥90% |
|  | 红外模式抓拍：支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% |
|  | 车型检测：可支持不低于19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡;车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95% |
|  | 遮阳板检测：支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥95%，副驾驶检出率≥90% |
|  | 安全带检测：支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% |
|  | 打电话检测：支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥90% |
|  | 传输协议：支持GB28181协议，支持 GA/T 1400标准协议 |
|  | （3）补光灯 |
|  | 覆盖范围：单车道 |
|  | 色温值（K）：≥5500K±500K |
|  | 闪光能量：≥200J |
|  | 功耗（w）：平均＜100W（@1闪/s），瞬间最大＜300W |
|  | 峰值闪光持续时间：1/30ms |
|  | 回电时间：＜67ms |
|  | 有效补光距离：16m～25m |
|  | 触发方式：电平触发，+5VDC |
|  | 寿命：≥2000万次 |
|  | 1.3.17 环保超卡 |
|  | （1）摄像机 |
|  | 图像传感器：不少于2个1英寸全局曝光CMOS |
|  | 全景镜头光圈：支持独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持景深扩展模式设置功能 |
|  | 分辨率及帧率：图像尺寸：≥4096×2160像素；支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像；支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面 |
|  | 视频压缩：H.265/H.264 |
|  | 存储功能：具备本地存储功能，支持SD卡热插拔 |
|  | 宽动态：不低于120dB |
|  | 抓拍图片：抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 |
|  | 车辆检测：支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%；支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%；支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；支持车标识别功能，不少于410种车标信息，白天和晚上的识别率均不低于99%；支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别不少于7000种，通过车尾可识别不少于3800种，全天识别准确率不低于99%；支持识别不少于43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车；支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。 |
|  | 人脸检测：支持检出两眼瞳距13像素点以上的人脸图片；支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置；支持人脸目标抓拍头肩照或全景照，模式可选；支持检测并跟踪指定区域内160个目标（机动车、非机动车及行人）；支持重瞳设置，可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光； |
|  | 通信协议：支持GB28181协议，支持 GA/T 1400标准协议 |
|  | （2）补光灯 |
|  | 光源类型：大功率白光LED、海曼氙气灯管双光源 |
|  | LED灯珠数量：不少于24颗 |
|  | 气体爆闪峰值闪光持续时间：不高于1/30ms |
|  | 气体闪光次数：＞2000万次 |
|  | 触发频率：0Hz~250 Hz |
|  | 参数配置：支持内部参数设置，如日夜功能开启阈值、频闪及爆闪延时设置 |
|  | 爆闪方式：支持白光爆闪、红外爆闪 |
|  | 补光方式：支持气体脉冲补光、LED频闪补光闪方式，可通过远程控制切换补光方式；具有LED和气体灯管两种光源，支持可见光补光，红外补光 |
|  | 闪光次数：可通过软件记录记录闪光灯闪光次数 |
|  | 最大功耗：最大功耗小于等于48W（补光灯在频闪模式下，亮度等级设置为255） |
|  | 1.3.18 移动智能采集器 |
|  | （1）支持 WIFI、蓝牙、3G/4G/5G 全网通 （2）支持 GPS/BDS/GLONASS 等定位 （3）摄像头:不低于 500 万像素前后双摄，支持防抖 （4）显示:不低于 2.4 英寸触摸显示屏，不低于 240*320 分辨率 存储内存:不低于 64GB 存储 和 4GB 内存 （5）按键操作:支持一键 PTT、一键摄录、一键拍摄、一键标记重要事件 等多种快捷按键操作 （6）防水等级:不低于 IP68 等级 （7）拓展卡:支持拓展卡不低于 256G 存储 （8）协议:支持 GB/T 28181、GA/T 1400 标准协议 （9）支持人脸、车牌智能识别，支持离线比对、在线比对功能 |
|  | 1.3.19 5G布控球 |
|  | （1）镜头不低于 800 万像素 （2）最低照度：彩色：不大于 0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）,黑白：不 大于 0.0001Lux @（F1.6，AGC ON） 0Lux（红外开启时） （3）宽动态：不低于 120dB （4）信噪比：不低于 60dB 34 （5）红外距离不低于 200 米 （6）光学变焦不低于 30 倍 （7）编码格式：支持 H.265/H.264 （8）支持 GPS/北斗地理定位 （9）内置不低于 13000mAH 大容量电池，续航不低于 10h （10）内置不低于 128G 存储卡 （11）防护等级不低于 IP66 （12）支持 4G/5G 全网通，支持国标 GB/T 28181 协议，支持公安 1400 视图库协议，具备实时图传、位置上报、语音对讲、智能人脸、 车牌识别，在线离线布控比对告警等功能 （13）支持通过平板进行实时浏览、录像回放、PTZ 控制、手动抓拍，智 能人脸、车牌图片查询 |
|  | 1.3.20 农村监控 |
|  | 前端摄像机：1.最低照度彩色：0.01Lux，黑白:0.005 Lux，灰度等级不小于11级；，红外补光距离不小于30米； 2.支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080 @ 25fps和子码流704x576@25fps同时输出； 3.信噪比不小于52dB，105dB宽动态； 4.支持4行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； 5.不低于IP66防护等级； 6. 1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 7.支持 GB/T 28181协议。 |
| 中心计算资源 | 中心计算资源池包括以下内容： |
|  | 2.1 云平台主控 云平台主控节点配置64位多核 CPU处理器，单台设备配置要求如下：2颗64位 10核以上 处理器；≥256GB 2400MT/sDDR4内存，内存插槽≥16个；8块600GB 10K RPM SAS热插拔硬盘,2块800GBSSD，该型号机型最大可支持27块2.5寸SAS/ SATA /SSD热插拔硬盘；独立硬件RAID卡，RAID0/1/5/6/10/50，接口速率12Gb/s，带掉电保护模块，1块千兆双口网卡,2块双口万兆网卡（含光模块）；1块双端口16GBFCHBA卡 |
|  | 管理运维：可管理和运维性:配置独立的远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
|  | 2.2 一般计算资源 云平台主控节点配置64位多核 CPU处理器，单台设备配置要求如下：2颗64位 10核以上 处理器；≥256GB 2400MT/sDDR4内存，内存插槽≥16个；8块600GB 10K RPM SAS热插拔硬盘,2块800GBSSD，该型号机型最大可支持27块2.5寸SAS/ SATA /SSD热插拔硬盘；独立硬件RAID卡，RAID0/1/5/6/10/50，接口速率12Gb/s，带掉电保护模块，1块千兆双口网卡,2块双口万兆网卡（含光模块）；1块双端口16GBFCHBA卡 |
|  | 管理运维：可管理和运维性:配置独立的远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
|  | 2.3 GPU计算资源 GPU计算资源单台配置要求如下，单台可配4块GPU卡。 |
|  | 配置要求：2颗64位 10核以上 处理器；不低于128GB 2400MT/s DDR4内存，内存插槽≥24个；2块600GB 10K RPM SAS热插拔硬盘；独立硬件RAID卡，RAID0/1/10/1E，接口速率12Gb/s；1块千兆双口网卡,2块双口万兆网卡（含光模块）；1块双端口16GBFCHBA卡。 |
|  | 管理运维：可管理和运维性:配置独立的远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
|  | 2.4 大数据资源 大数据资源配置应包括部署各类组件的服务器集群。 |
|  | 2.2.1一类大数据 |
|  | 配置要求：2颗64位 10核以上 处理器；≥128GB 2400MT/sDDR4内存，内存插槽≥16个；2块300GB 15K RPM SAS热插拔硬盘，12块1.2TB 10kSAS硬盘最大可支持27块2.5寸SAS/ SATA /SSD热插拔硬盘；独立硬件RAID卡，RAID0/1/10/1E，接口速率12Gb/s；1块千兆双口网卡,2块双口万兆网卡（含光模块） |
|  | 管理运维：可管理和运维性:配置独立的远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
|  | 2.2.2二类大数据 |
|  | 配置要求：2颗64位 10核以上 处理器；≥256GB 2400MT/sDDR4内存，内存插槽≥16个；2块600GB 10K RPM SAS热插拔硬盘，25块1.2TB 10kSAS硬盘，该型号机型最大可支持27块2.5寸SAS/ SATA /SSD热插拔硬盘；独立硬件RAID卡，RAID0/1/10/1E，接口速率12Gb/s；1块千兆双口网卡,2块双口万兆网卡（含光模块） |
|  | 管理运维：可管理和运维性:配置独立的远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
|  | 2.3服务器 |
|  | （1）CPU 处理器 :2 颗不低于 10 核/2.2GHz 处理器; （2）内存:不低于 128G 内存 （3）硬盘:不低于 2 块 600G SAS 硬盘; （4）以太网卡:不少于 4 个 GE 电口; （5）内存:不少于 24 个内存插槽; （6）硬盘:不少于 12 盘位; （7）RAID 卡:支持独立 RAID 卡，支持 RAID0、1、10、50、60 以及直通; （8）电源:冗余电源，支持热插拔,冗余散热风扇; |
| 云存储 | 云存储系统主要用于视频、图片、文本等多种数据存储、检索、调用等功能 |
|  | 3.1视频流存储 视频存储主要用于提供视频流存储空间，由管理节点和存储节点两部分组成，支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 |
|  | 3.1.1云存储管理服务器： CPU 处理器：不低于 2 颗 64 位多核处理器，总核数≧20； 内存要求：DDR4，内存不低于 64GB，最大可扩展至 256GB ； 硬盘：不少于 8 个热插拔硬盘槽位，支持 SAS/SATA 硬盘混插 ； RAID 卡：支持独立 RAID 卡，支持 RAID0、1、10、50、60 以及直 通 ； 以太网卡：不少于 2 个千兆网口，可扩展 20 个千兆网口或 10 个 24 万兆网口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡； 管理功能：BMC 管理，支持 IPMI 2.0 和 KVM Over IP； 冗余电源，支持热插拔，冗余散热风扇 。 |
|  | 3.1.2云存储运维服务器： CPU 处理器：不低于 2 颗 64 位多核处理器，总核数≧16 ； 内存要求：DDR4，内存不低于 16GB，最大可扩展至 256GB； 硬盘：不少于 8 个热插拔硬盘槽位，支持 SAS/SATA 硬盘混插 ； RAID 卡：支持独立 RAID 卡，支持 RAID0、1、5、6 ； 以太网卡：2 个千兆网口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡； 管理功能：BMC 管理，支持 IPMI 2.0 和 KVM Over IP； 冗余电源，支持热插拔，冗余散热风扇。 |
|  | 3.1.3云存储服务器： 容量满足清单要求。 CPU 处理器:不低于 2 颗 64 位多核处理器，总核数≧16； 内存要求:DDR4，内存不低于 64GB，最大可扩展至 256GB ； 硬盘:不少于 48 个热插拔硬盘槽位，支持 SAS/SATA1TB、2TB、3TB、 4TB、6TB、8TB 硬盘混插 ； RAID 级别:支持网络 RAID：N+M:K ； 磁盘管理:磁盘检测预警及修复； 以太网卡:不少于 2 个千兆网口，4 个万兆网口，支持网络唤醒， 网络冗余，负载均衡； 管理功能:BMC 管理; 冗余电源，支持热插拔，冗余散热风扇 ； |
|  | 3.2文件存储 数据、图片存储共需两套，分别部署在公安信息网和视频专网，主要用于提供人口、车辆、人像等原始图片存储空间 |
|  | 3.2.1 公安网文件存储 公安信息网节点配置要求：混合接口高频全冗余统一存储磁盘阵列系统。 |
|  | 配置容量：容量满足清单要求，其中配置2.5寸 3*DWPD企业级磁盘阵列专用固态硬盘， SAS 12Gb/s，不小于20T；SAS 12Gb/s 氦气密封 8TB 7200转企业级磁盘阵列专用硬盘,250万无故障MTBF时间。 |
|  | 管理功能：提供集中式磁盘阵列远程管理软件，可方便地进行存储设备管理、性能监控、性能分析等操作 |
|  | 3.2.2 视频网文件存储 视频网节点配置要求：混合接口高频全冗余统一存储磁盘阵列系统。 |
|  | 配置容量：容量满足清单要求，其中配置配置2.5寸 3*DWPD企业级磁盘阵列专用固态硬盘， SAS 12Gb/s，不小于580T；SAS 12Gb/s 氦气密封 8TB 7200转企业级磁盘阵列专用硬盘,250万无故障MTBF时间，不小于2420TB。 |
|  | 管理功能：须提供集中式磁盘阵列远程管理软件，可方便地进行存储设备管理、性能监控、性能分析等操作 |
| 解析算法 | 4.1警用智能机 |
|  | 4.1.1.硬件配置要求： CPU：参数性能等于或优于 2.6GHz 165W*2； 内存：DDR4-2666 32G*8； FLASH：SSD 4T*1； GPU：人脸对比速度不低于100万次/秒； 网卡：10G 光口双口*1 + 1G 电口四口*1。 |
|  | 4.2车辆照片二次结构化 |
|  | 图片分析性能：图片处理速度不低于16万张/小时 |
|  | 图片处理能力：支持900万像素及以下图片的结构化处理 |
|  | 背向车辆识别：支持背向车辆颜色、车辆类型、车辆子品牌识别； |
|  | 车牌类型识别：支持包括92式民用车牌，警用车牌，左右军车牌，02式个性化车牌,黄色双行尾牌,上下军车牌，04式新军车牌,使馆车牌,一行结构的新武警车牌,两行结构的新武警车牌,黄色1225农用车牌,绿色1325农用车牌,黄色1325农用车牌，摩托车，教练车牌识别，挂车车牌，领馆汽车牌，港澳台车牌，民航车牌识别； |
| Ups电源技术要求 | 5.1 UPS电源 |
|  | 为全市各个派出所配置不间断电源，总体要求应满足各派出所监控设备所需用电，停电时应能满足持续供电要求。 |
|  | 单台容量：10kVA |
|  | 配置要求：UPS主机16台，电池若干（根据各派出所实际容量配置），电池汇流开关（每组电池配一个），开放式电池架一套（满足电池安装要求），电池连接线若干（满足电池安装要求） |
| 系统软件 | 6.1 云计算虚拟化及管理平台软件 云平台软件提供将服务器虚拟化成资源池能力，及资源以服务形式提供给客户，云平台软件需提供不少于“云平台管理服务器+普通虚拟化服务器”物理CPU授权和对应云管平台运营和运维能力 |
|  | 6.1.1 云计算虚拟化 规格要求： （1）支持大资源池，减少资源碎片，提升资源利用率，单OpenStack实例支持最大物理主机数不少于1000个，支持最大虚拟机不少于10000个； （２）单虚拟机支持虚拟CPU（vCPU）不少于128个、内存不少于4TB、磁盘不小于32TB、网卡数量不少于10个； |
|  | 软件授权：应提供能够满足“云平台管理服务器+普通虚拟化服务器”的物理CPU授权和云管平台运营和运维软件 |
|  | 6.1.2管理软件 管理软件实现服务器、存储等设备的统一管理告警等功能 |
|  | 管理能力：管理设备数≥10000,服务器管理规模≥200；提供分权分域管理。 |
|  | 6.2 企业级大数据平台软件（含并行处理关系数据库） 6.2.1 企业级大数据平台软件 大数据软件提供内存计算、全文检索、流式计算等能力，提供能够满足大数据资源的节点数量（物理服务器） license授权。 |
|  | 软件授权：如需授权，应提供能够满足“大数据管理节点+大数据节点1+大数据节点2”实际部署大数据软件的节点数量（物理服务器） license授权 |
|  | 6.2.2并行处理关系数据库 并行处理关系数据库提供分布式数据库能力，容量licence不低于46T |
|  | 系统架构：（1）支持通用x86服务器架构，支持本地盘部署模式,服务器节点角色平等；（２）支持Shared Nothing的MPP架构，支持全分布式并行执行；（3）支持基于全对称分布式的Active-Active多节点集群架构，支持系统设计无单点。 |
|  | 软件授权：如需授权，应提供≥46TB可用容量的license授权 |
| 平台软件 | 7.1 全市视频共享平台 本项目在社会面共享网、泛在感知网、公安信息网各部署一套视频图像联网共享平台，共3套，其中：共享网联网平台接入医院、学校、社区等社会面视频资源，同时兼顾社会面智能感知设备的图片汇聚、缓存、转发等需求；泛在感知网联网平台接入部署在感知专网的公安自建视频点位、人像卡口、车辆卡口、超级卡口等感知设备，同时通过安全边界实现与共享网平台、公安网平台的感知数据交换、共享，并与上级平台对接；公安网联网平台对接泛在感知网平台，接收共享网与泛在感知网的全量视频监控数据与感知结构化数据，同时按应用需求接收人像、车辆等原始图片数据。每套接入能力不低于10万路。 |
|  | 7.1.1数据汇聚： (1)支持通过主流厂家SDK、ONVIF、GB/T28181等方式全量汇聚张家港市局所有共享面视频监控点位。共享平台授权支持直连视频设备10万路，可在线扩容； (2)支持以SDK、GA/T1400等协议接收前端感知设备的人像、车辆数据，同时实现与上下级级平台之间通过公安部标准视图库协议传输感知数据。共享平台授权支持直连智能设备30000路，支持级联智能设备10000路，可在线扩容； (3)支持卡口电警接入管理。可接入满足国标GB/T28181及GA/T669.9《卡口信息识别、比对、检测系统技术要求》要求的卡口、电警系统，接受卡口、电警系统传送过来的实时过车数据、图片数据、车牌信息等。 |
|  | 7.2数据应用： (1)视频巡查：提供BS、CS端视频预览、回放功能，其中视频预览需支持资源目录、点位管理、点位检索、点位收藏、预案编辑、历史记录、云台控制、紧急录像等功能。录像回放需支持资源目录、点位管理、点位检索、点位收藏、历史记录、倍速回放、画面倒放、逐帧倒放、分段播放等功能； (2)电子地图：需支持对接张家港本地GIS地图或苏州市局数字地图，实现监控点位上图预览； |
|  | 7.3数据共享： (1)提供基于标准GB/T28181协议的视频联网网关，实现上下级监控资源级联共享，单个视频网关节点支持不低于15个上下级域，单台转发能力不低于并发600M； (2)提供基于标准部标GA/T1400协议的视图库网关，实现多级平台的感知数据级联，单个视图库网关节点单台网关在千兆网络环境下支持并发处理100条/秒大图+小图（大图500K，小图30K）；小图1000条/秒；无图8000条/秒；支持多节点扩容。； (3)提供API接口服务，实现第三方平台按需调用视图云平台内的监控以及感知数据，同时提供所有资源管理、车辆技战法接口数据； (4)资源申请：面向外部用户提供统一的能力资源申请创建、管理、提交功能，用户可以结合自身的业务需求，选择相应的资源、服务，创建相应能力申请，从而获取到相应的资源、服务能力。 |
|  | 7.4平台门户： (1)提供统一登录门户，支持用户自定义快捷入口；支持自定义菜单内容，支持平铺及分类两种菜单展示模式；支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； (2)支持用户名密码认证方式及PKI认证方式 (3)平台需满足BS/CS端多用户同时登录、操作需求，支持最大注册用户数不低于2万个，系统支持最大同时在线用户数不低于1000个 |
|  | 7.5数据运维： (1)设备运行状态采集：支持对设备在线情况进行检测； (2)视频质量检测：支持对视频的图像质量进行检测； (3)录像质量检测：支持对录像的完整性进行检测； (4)运维告警查询、处理：支持运维告警的查询和处理 (5)运维结果报表展示：支持按月、时间区间对各区域监控点在线率、图像正常率、录像完整率进行统计考核（区域运维、视频质量、录像完整性、取流情况、监控点、录像保存情况、监控点离线时长、云分析） (6)支持运维结果数据实时输出； (7)日志管理：展示本地平台操作日志、系统运行日志等 |
| 中心网络 | 泛在感知网主要承载视频流数据，对网络的可靠性和处理性能有着较高的要求。核心层在市局中心部署两台高性能核心交换机，并启用虚拟化；汇聚层主要部署在各派出所，采用双光纤冗余，双万兆链路上行至核心交换机，本项目需对以下设备进行运维。 |
|  | 8.1 核心交换机 |
|  | 业务槽位≥9、可配置交换网板≥4 交换容量≥100Tbps、包转发率≥76000Mpps |
|  | 本次配置：双冗余电源、双引擎、双交换网板、千兆电口≥24个、千兆光口≥24个、万兆SFP+端口≥50个、40G光端口≥2个 |
|  | 8.2 接入交换机 用于数据中心大数据、云存储及云计算资源接入。 |
|  | 整机：40GE端口数量≥6个；10GE光端口数量≥48个；电源1+1备份,风扇框1+1备份；交换容量≥40Tbps，包转发率≥1080Mpps；缓存≥16M |
|  | 8.3 管理交换机 用于与服务器管理端口互联，独立管理服务器。 |
|  | 交换容量：交换容量≥5.98Tbps |
|  | 转发性能：转发性能≥222Mpps |
|  | 端口类型：48个10/100/1000Base-T以太网端口， 4个万兆SFP+；支持扩展插卡，支持万兆端口扩展，支持万兆电口扩展 |
|  | 实配要求：实配双电源 |
|  | 8.4 网管软件 |
|  | 整体架构：支持B/S架构，支持分布式部署，可以通过增加采集服务器横向扩展系统管理能力上限。单节点可管理网络节点数量不少于1000节点。 |
|  | 本次配置：配置有线网管组件功能，有线节点可网管数量≥600个 |
| 网络安全 | 9.1数据中心安全审计系统 |
|  | 9.1.1 网络审计 |
|  | 设备基本要求：（1）专用的硬件和软件保障：要求采用专用硬件平台和专用安全操作系统，架式独立硬件（非Windows平台），双电源； （2）端口数量和扩展能力：≥2个10/100/1000BASE-TX管理口，≥4个SFP插槽，≥6个1000BASE电口采集口，≥1T存储空间。存储空间：内置硬盘容量≥1T。性能要求：吞吐量≥1Gbps。授权：监听接口授权数量：无数量限制 |
|  | 9.1.2 数据库审计 |
|  | 硬件规格：标准机架式硬件；审计引擎及数据中心系统为国内自主研发,主机系统具有多核多线程ASIC并行操作系统平台；硬盘总容量不小于1T。设备配置≥6个电口，≥4个SFP插槽。 |
|  | 性能要求：审计事件入库速度不小于12000条/秒;日处理审计事件数≥2500万条 |
|  | 9.1.3 堡垒机 |
|  | 基本要求:（1）软硬件一体化产品，磁盘空间不少于1T，至少配备4个100/1000M自适应电口、支持接口扩展，1+1冗余电源； （2）单台堡垒机字符类并发会话≥500个、图形类并发会话≥100个，可管理设备数量≥500个 |
|  | 9.1.4日志审计 |
|  | 系统性能：（1）日志采集峰值：≥40000EPS （2）日志采集均值：≥30000EPS （3）综合处理峰值：≥35000EPS （4）综合处理均值：≥20000EPS （5）数据存储能力：支持大数据存储；压缩加密存储，压缩比不低于10:1；日志存储不低于20000条/M （6）支持BT级数据交互式多条件查询,百亿级数据查询结果返回延时小于10s |
|  | 9.2入侵防御系统 |
|  | 9.2.1漏洞扫描 |
|  | 设备基本要求：≥4个1000BASE电口采集口，≥ 500G存储空间。 |
|  | 自身安全性：基于B/S模式，支持HTTPS安全访问方式；基于SSL 的远程管理和扫描；可以限制可扫描的IP地址范围；可以限制用户的登录IP地址；提供配置备份恢复机制。 |
|  | 总体要求：支持IPv4/IPv6双协议栈地址场景漏洞扫描；具备快速配置向导功能，可以快速配置设备上线运行；系统支持vlan划分，可配置不少于99个vlan以适应不同网络需求；可以启用/禁用不同的网络接口，确保不被非法接入；管理员修改密码时支持验证码验证，确保系统的安全性；最大允许并发扫描≥60个IP地址。 |
|  | 9.2.2防火墙 |
|  | 硬件规格：多核架构，网络处理能力16G，并发连接≥350万，每秒新建连接≥24万，双电源，主机至少配置1个管理网口、1个串口、1个HA接口、2个SFP+插槽。 |
|  | 9.3防病毒系统 |
|  | 9.3.1网络准入 |
|  | 设备基本要求：接口数量：≥6个1000BASE电口，≥2个SFP插槽；存储与电源：≥1TB存储空间，双电源。 性能要求：处理能力：每秒事务数（TPS)：≥7000（次/秒），最大吞吐量：≥2.8Gbps，最大并发连接数：≥6000（条），支持终端数量：≥3000点。 |
|  | 9.3.2防毒墙 |
|  | 防毒墙:通过图表的形式直观的展示前防毒墙整体的运行状况，包括系统信息、安全信息、历史流量、系统资源等。 并发连接数≥600000个 网络吞吐量≥600Mbps |
|  | 9.4边界安全交换平台 按照《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）》要求，投标人需确保公安信息网与互联网、其它专网间的数据安全交换；需确保公安视频专网与互联网、其它专网间的数据安全交换；需确保公安视频专网与互联网、其它专网间的视频安全交换；需确保公安视频专网与公安信息网间的数据安全交换。 |
|  | 9.4.1 视频安全交换系统 |
|  | 硬件架构： 由视频接入认证服务器、视频用户认证服务器组成，部署于安全隔离网闸前后，用于媒体传输和视频协议信令控制 每台设备具备不少于4个10/100/1000Mbps网络接口 应用吞吐量≧800Mbps 图像传输性能线性≧400路传输能力，单路码流2Mbps 延时<50ms 图像码率支持<20Mbps（单路） 并发数>1000 无故障运行时间≧50000小时 |
|  | 9.4.2 安全数据交换系统 |
|  | 硬件参数： 标准机架式，包含数据交换非信任端和信任端两台设备； 每台设备具备≥4个10/100/1000Mbps（电口）； 每台主机配置150G*2企业级固态硬盘；内存32G； |
|  | 9.4.3 数据网闸 |
|  | 硬件参数： 采用2+1双主机架构和专用硬件隔离技术； 保证信任网络和非信任网络之间链路层的断开； 隔离硬件采用物理开关进行通道控制，可根据使用用户的具体业务需要进行数据传输通道方向开关控制； 隔离硬件内部程序固化防篡改：一旦出现任何异常，就切断传输； 10/100/1000Mbps（电口）×8；4个USB接口，2个RJ45串口。 |
|  | 9.4.4 视频网闸 |
|  | 硬件参数： 不少于10/100/1000Mbps（电口）×6；4个USB接口，2个RJ45串口。 应用层数据传输率：≧800Mbps 系统并发连接数：≧30000 内部系统交换带宽：≧2Gbps 硬件开关切换时间：<5ns 延时：<0.1ms 无故障运行时间：≧50000小时 |
|  | 9.4.5 可信任安全网关 |
|  | 硬件参数： 网络接口≧6*100M/1000M； 最大新建连接数≧5000次/秒; 最大并发连接数≧20000条 每秒事务数目（TPS）：10000次/秒 加密带宽≧680Mbps |
|  | 9.4.6 应用协议系统 |
|  | 传输采用的模式是XML文件同步，此种交换模式访问请求在外网落地为文件，数据交换采用文件模式 支持将协议转换为文件摆渡到外网提供给请求者 支持通过SOAP、XML-RPC和RESTful协议实现协议落地成文件传输 支持单向导入、导出等设备使用，部署灵活方便 |
|  | 9.4.7 防火墙 |
|  | 标准配置至少6个10/100/1000M自适应电口，1个Console口，最大并发连接数≥260万 每秒新建连接数≥40K 吞吐量≥8Gbps IPSec VPN性能≥1.2Gbps 包过滤、应用状态检测防火墙 |
|  | 9.4.8 入侵防御系统 配置为至少10个接口，包括4个10/100/1000BASE-T接口 含：3年IDP规则特征库扩容许可； 最大并发连接：>150W IDP吞吐率：>2Gbps,整机吞吐率>4Gbps |
|  | 9.4.9 单向导入系统 |
|  | 系统架构： 系统由三台设备组成： 导入前置机、导入服务器、单向光闸； 实现内外网之间安全单向隔离；提供数据库、文件等类型数据的物理单向传输。 |
|  | 硬件性能： 应用吞吐量≥400Mbps 数据映射字段数≥128个 数据表最大字段≥96 文件处理记录数≥280个/秒 小文件同步速率（10KB）≥1400个/秒 大文件同步速率（10GB）≥350Mbps 文件同步时间间隔<0.5秒 数据库传输能力≥2100条/秒 任务调度粒度：秒级 |
|  | 9.4.10 集控探针 用于平台内部设备状态获取以及设备管理； 安全加固TopOS系统； 标准机架设备，至少4个10/100/1000Mbps网络接口； 不与内部网络之间存在任何网络连接，规避网络旁路风险； 每条独立链路配置一台，用于链路中设备监管，支持SYSLOG 支持 SNMPv2/ v3、Telnet、ICMP协议方式的数据和信息采集。 |
|  | 9.4.10 边界监管系统 实现对整个内外网数据交换平台的业务、应用、终端、服务器、网络设备监管；并实现对下级系统的管理和向上级网络的级联上报 标准机架式机箱，1U设备 2个千兆网络接口，可扩展至最多4个 使用安全加固Linux操作系统 稳定性运行时间(MTBF)：>50000小时 最大支持业务数量：≥1000； 最大监控并发用户数量：≥5000； 最大审计用户数量：≥20000； 自身内置大型关系型数据库； 可在内网实现对全网业务运行状态监控； 可在内网实现对全网设备运行状态监控； 可在内网实现对全网设备运行状态的管理； 设备可提供原厂驻场的技术支持，降低设备的运维响应需求时间，提高设备运维质量。 |
|  | 9.4.11 视频审计系统 标准机架式设备； 千兆电口*6，万兆光口*2； 设备旁路部署，通过交换机镜像口获取数据，无需在PC端、服务器端安装软件程序； |
|  | 9.4.12 边界安全运维管理平台 集群环境部署，配置3台服务器，单台服务器配置为：CPU:8核*2；内存：64G；存储：2T； 采用模块化方式支持多种主流接口/协议采集。 |
|  | 9.4.13 视图库安全审计系统 硬件参数 1.标准机架式设备，10/100/1000Mbps电口*2，不少于2个可扩展SFP光口；内存≥32GB，存储≥960GB； 2.抓包速率≥10Gbps；数据包解析能力≥60000条/秒；保存速度≥2000条/秒； |
| 网络安全接入 | 10.1 网络安全接入系统 社会面资源联网接入网关要求： |
|  | 不少于1个10/100/1000Base-TX 上行端口和4个10/100/1000Base-TX的用户交换端口 具备地址映射功能---解决外部资源私有IP地址冲突，隐藏两侧网络架构，无需更改路由配置，配置便捷 具备访问控制功能---控制访问方向、灵活限制访问和被访问地址（可按独立IP地址或IP段设限） 支持包括Onvif、GB/T28181、第三方SDK等协议设备的接入 支持独立工作，无缝对接主流视频平台 支持SNMP标准协议 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.1q 支持VLAN、PVLAN、HTTP、HTTPS、SNMPv1/v2/v3、FTP、ARP 支持命令行接口（CLI），Console口进行配置 可视化管理界面 |
|  | 10.2 网络安全接入设备 社会面资源联网接入网（共享网）交换机要求： 投标人需确保全市27个派出所现有社会面资源联网接入网（共享网）网络正常，并可用于就近接入社会面视频及数据资源，保证与公安信息网和视频专网独立。本项目运维需包含27个派出所至市局独立的光纤链路。 |
|  | 10.2.1接入交换机（共享网） |
|  | 整机性能： 交换容量≥4Tbps、包转发率≥300Mpps 支持电源冗余，配置双电源 |
|  | 端口配置≥4个万兆SFP+光接口、24个千兆电接口，2个QSFP堆叠口 |
| 网上行为审计系统 | 11.1 上网行为审计: 性能参数 （1）网络层吞吐量（大包）：不小于8Gb； （2）应用层吞吐量：不小于1.1Gb； （3）带宽性能：不小于750Mb； （4）IPSEC VPN加密性能：不小于150Mb； （5）支持用户数：不小于5000，准入终端数（默认客户端授权数）：不小于2500； （6）包转发率：不小于108Kpps； （7）每秒新建连接数：不小于12000，最大并发连接数：500000。 硬件参数 （8）内存：不低于8G，硬盘容量：不低于64G SSD+960G SSD； （9）接口：不低于6千兆电口+2万兆光口SFP+。 |
|  | 11.2 防火墙： （1）不少于16个10/100/1000Base-T千兆电口（2对bypass口），2个SFP+万兆光纤接口，8个SFP千兆光纤接口。1个CON口，2个USB3.0口，1个HA口，1个MGT口。 （2）双冗余电源； |
|  | 11.3 交换机 24个SFP端口（其中8个combo口）端口，4个万兆SFP+口，背板交换容量：756Gbps，包转发率：222Mpps，双电源，双风扇，含24个千兆单模光纤模块 |
| 应用系统 | 12.1 视频大数据实战综合应用平台 |
|  | 12.1.1总体要求: 建设原则 （1）数据兼容性：使用标准对接协议基础上，系统开放数据接口，开放信息共享服务，实现与对接省、市及本级系统的数据对接。 （2）实用性：系统符合公安实战、社会治理需求，以实用、易用，操作简单方便为基本原则。 （3）安全性：建立基于数据、应用的双重安全授权访问机制；对平台的使用进行全过程审计。提供审计日志，包括登录、查询、检索、修改、导入、比对、服务访问等使用行为；安全审计日志数据应整合入本地平台、苏州上级安全管理数据中心。 基本架构 系统宜采用CS/BS融合框架开发，需充分考虑视频应用和数据应用的不同环境需求，合理部署，并具有良好的可扩展性与可运维性。 |
|  | 12.1.2通用业务类功能 |
|  | 12.1.2.1实时监控 （1）支持主码流子码流在线切换功能； （2）支持视频按预案播放功能； （3）支持图像的电子放大功能； （4）支持图像的3D放大功能，能够进行自动对焦放大； （5）支持双屏预览功能； （6）支持多分屏画面显示； （7）支持画面比例调整：全屏、满窗口、自适应、4:3、16:9显示。 （8）支持不少于9画面显示，解码流畅 |
|  | 12.1.2.2 视频巡逻 （1）支持轮巡任务的配置功能，包括轮巡的画面分割、轮巡的时间间隔，轮巡的视频码流类型配置；可手动调用轮巡任务执行轮巡播放，停止、暂停； （2）支持组内轮巡：在指定的组别内，以固定的画面，按照给定的时间进行轮巡显示； （3）支持分组轮巡：在选定的多个组别中，以固定的画面，按照给定的时间进行轮巡显示； （4）支持组合轮巡：在选定的多个组别中，以固定的画面，按照给定的时间，不同的策略进行轮巡显示； （5）支持分时轮巡：各轮循方案可作为单独按计划来执行； （6）支持分组轮巡控制功能：可以进行暂停及手动翻页； （7）支持配置监控点轮巡：包括轮巡的画面分割，轮巡的间隔，轮巡的码流类型等，手动调用轮训执行 |
|  | 12.1.2.3 录像回放 （1）支持回放时可进行单画面、4画面、单进、单退、快进（不小于8倍数）、剪辑、抓帧、下载等操作。支持即时回放、常规回放、事件回放、分段回放、标签回放功能。 （2）支持常规回放：1、按通道、日期和时间段回放；2、回放录像时，可对录像进行剪辑、抓图、回放录像上电视墙等功能。 （3）支持分段回放：录像的分段回放，用来对同一路通道的录像资料，分为几个不同的时间片段来回放。 （4）支持即时回放，实时预览时可通过快捷方式完成10分钟内录像即时回放。 |
|  | 12.1.2.4 大屏管控 （1）大屏配置 支持自定义的大屏布局，解码资源的分配，画面分割；支持解码器、解码板、CPU软解，支持分组上墙； （2）大屏控制 支持在预览列表树中选择一个通道拖放至监视屏控制界面进行上墙播放；支持回放上墙、报警联动图像上墙；支持动态切换监视屏输出的分割模式；支持本地桌面上墙；支持轮询计划。 （3）预案管理 支持预案（场景）配置，可配置预案的开始、停止时间、轮巡间隔及保存、切换功能； |
|  | 12.1.2.5 远程控制 （1）能够实现对前端云台镜头的全功能远程控制； （2）支持对摄像机的雨刷，加热器等辅助设备进行控制； （3）支持用户按优先级进行云台控制的功能。 |
|  | 12.1.2.6 电子地图 （1）支持警卫巡逻； （2）支持重大活动保卫电子地图实时展示； （3）支持行车轨迹图片查询； （4）支持通过点选、线选、框选、圆选、多边形选等多种方式将指定区域或道路上的监控点添加至预案列表，并可配置预案轮巡间隔时间、预案名称、画面数、预置点； （5）支持自动生成“包围圈”，查询出某个中心点周围50米、100米、200米范围内的监控资源； （6）支持视频接力； （7）支持在地图上对监控点信息进行标注，包含经纬度、厂家类型、摄像机朝向等。 |
|  | 12.1.2.7 抓拍功能 支持实时图像、回放录像时，单张抓拍或者连续抓拍功能，并可设置抓拍参数。 |
|  | 12.2视图库 视图库服务需要在感知专网和共享网双网部署，其中感知专网视图库应能提供人像和车辆的抓拍接入图像接入、布控预警、资源管理、人像库专题、车辆库专题、数据订阅服务、数据对账服务、地图服务、数据统计服务、视图信息服务管理库以及数据管理、检索服务、双网支撑、系统管理等。共享网主要用于接入第三方标准及非标物联数据，并为政府其它部门提供脱敏数据。 |
|  | 12.2.1 感知数据接入服务 （1）数据接入 支持三大类的感知数据接入，第一类是视频感知数据，包括公安监控、社会面监控、执法记录仪等的采集数据。第二类是图像感知数据，主要包括人像卡口、泛卡口、车辆卡口、其他图像采集设备的采集数据。第三类是物联网感知数据，主要包括RFID、电子围栏、WIFI探针、其他物联设备的采集数据。 （2）服务性能 支持视图库接收图像对象的速度不小于2100张/秒，视图库转发图像对象的速度不小于3000张/秒。 （3）负载均衡 支持数据接入的负载均衡，提升视图库的整体效能。 （4）故障恢复 数据接入、转发节点出现故障时，能实现自动迁移，确保数据的完整性。 （5）数据清洗 对接入的数据，按照部标或地方标准进行清洗转换，检查数据一致性，处理无效数据、缺失数据等。 |
|  | 12.2.2 数据存储 （1）数据存储时间 感知数据存储至少能存储1年，支持自动删除超过规定存储时间的数据。 （2）存储格式 支持存储、管理 JPEG、JPEG 2000、BMP、PNG、TIF（TIFF）格式的图像资源。 （3）存储容量管理 支持存储容量的平滑扩展。 （4）配置数据管理 支持配置数据导入与导出。 （5）业务数据备份与恢复 支持业务数据备份与恢复。 （6）元数据管理 通过元数据标准规范，统一定义视图库中所有数据表的数据项名称、类型、长度及遵循的规范等，并能对接同步上级视图库相关标准。 |
|  | 12.2.3 布控预警 布控预警包含目标布控和报警查询两大应用，目标布控分为本级布控和跨级布控，报警查询分为本级报警查询和跨级报警查询。目标对象主要针对人脸和车辆，可建立布控列表、进行审核及撤控。可对报警信息进行查询，并接收报警提示。 （1）目标布控 支持车牌布控、人脸或车辆图片布控、驾乘人员布控、名单库模型布控等多种不同布控类型，支持批量布控，支持客户端、短信联动等多手段预警；支持布控任务进行管理、审核与撤控。 （2）跨级布控 支持对接上级视图库系统实现包括车辆、人脸布控跨级布控；支持客户端、短信联动等多手段预警。 |
|  | 12.2.4 检索服务 （1）人像、车辆、移动设备等数据检索 支持以特征属性取值（时间、点位等条件）的精确检索、模糊检索以及组合条件检索。 （2）快速检索 支持人像抓拍数据、车辆抓拍数据和移动设备采集图像数据的快速检索。 （3）多维统计 支持人像抓拍数据、车辆抓拍数据采集图像数据的多维统计，并以图形化界面的形式进行展示。 |
|  | 12.2.5 资源管理 （1）资源目录 实现接入设备的信息管理，支持与第三方系统的集成。 （2）采集设备状态查看 支持查看所管理的采集系统、采集设备的状态信息。 （3）数据延时监控 支持监测接入设备的数据采集时间与接收时间之间的延迟，展示时延较长的设备。 （4）数据接入监控 支持监测设备的数据传输情况，展示近1/3/5小时无数据接入的设备。 （5）设备在线监控 支持监测通过GA/T1400标准接入设备的注册保活情况，了解设备的在线状态。 |
|  | 12.3 视图库扩展 |
|  | 12.3.1 数据服务 （1）数据对接 支持基于1400协议以及拓展协议数据对接，包括苏州市局本地部署的接入云，第三方系统综合库以及其它应用系统的数据需求。 （2）数据订阅 提供符合GA/T 1400标准的订阅通知接口，为其他视图库或算法分析平台提供数据订阅服务。 （3）数据订阅并发性能 支持的并发处于订阅状态的订阅对象不少于 1000 个。 （4）边界传输 数据从共享网同步到感知专网，视图库应支持对接边界，实现数据智能打包，高效及时实现跨网数据同步；具有断点续传恢复机制后，确保数据完整。 （5）实时人像数据服务 支持以数据订阅方式将人像抓拍数据实时推送至人像数据应用系统，数据订阅接口符合GA/T 1400标准。 （6）实时车辆数据服务 支持以数据订阅方式将车辆抓拍数据实时推送至车辆数据应用系统，数据订阅接口符合GA/T 1400标准。 （7）历史人像数据服务 支持以数据检索方式向人像抓拍数据应用系统提供历史人像抓拍数据服务，数据检索接口符合GA/T 1400标准。 （8）历史车辆数据服务 视图库应支持以数据检索方式向车辆抓拍数据应用系统提供历史车辆抓拍数据服务，数据检索接口符合GA/T 1400标准。 （9）布控数据服务 支持根据布控要求，向发起布控的应用系统提供基于GA/T 1400标准的实时数据推送服务。支持与接入云级联推送、接受跨地区布控、预警数据。 |
|  | 12.3.2 数据对账服务 （1）统计今日人脸量，相机在线量，相机入库量，相机上传量，各视频厂商上传人脸量和设备量，分时数据统计，同时提供离线设备情况统计，未入库设备统计，未推设备统计和人像卡口实时流量统计的热力图，提供数据传输延时检测，统计每个设备的分时段延时情况。最近3天设备抓拍情况统计，离线设备统计，未入库人像相机统计。 （2）对人像卡口、车辆卡口设备进行状态检测，包含设备档案检测、传输时延检测。近3天设备抓拍统计，离线设备统计、未入库设备统计、未上传设备统计 |
|  | 12.3.3 视图数据治理 支持以组织的维度展示采集设备总数、抓拍数据总量和抓拍量突降设备数、抓拍图片合格率、设备及时上传率、设备URL可用率等检测结果项，其中支持自定义展示所需的检测项。支持未上报点位的展示，其中未上报是指数据上传上来了，但点位信息未上传。 （1）人脸抓拍数据质量监测 支持图片质量、设备时钟、数据时效性、图片可用性、数据量、数据一致性等。 （2）车辆抓拍数据质量监测 支持数据完整性、数据准确性、设备时钟、数据时效性、图片可用性、数据量、数据一致性等。 （3）设备属性监测 支持国标编码、经纬度、时间差等准确率监测。 （4）数据质量报表 支持人脸数据、车辆数据质量报表生成。 |
|  | 12.3.4 系统管理 （1）用户管理 支持登录地址限制、多点登录限制、支持警信通和数字证书登录，单服务器支持在线用户数不少于512个、并发用户数不少于64个。 （2）系统运维 视图库提供运维管理功能，包括日志的存储、分析、开启、关闭；服务接口管理；用户管理；黑名单管理等。 |
|  | 12.4 视频共享应用 |
|  | 功能要求： 为更好的实现资源共享的需求，在视频共享网部署视频转码流媒体服务，对接政务网，支撑小码率的视频预览。在大数据局资源目录中增加视频资源申请、预览、审核等功能模块。 性能要求： （1）支持用户数不少于500，并发用户数不少于200；支持集群和平滑扩容等高可用特性。 （2）支持视频资源10万路，并发在线预览200路； （3）支持预览时间限定，超时断开连接； （4）预览视频码率不高于500k； （5）预览延时不超过2秒； （6）取流成功率不低于99%； （7）支持预览超时、取流转码失败等故障日志的记录与统计； （8）支持离线点位的录像或图片预览； （9）支持点位夜间效果的录像或图片预览； （10）支持国标GB/T28181协议； （11）提供预览视频SGK或API调用文档及样例。 |
|  | 12.5 运维考核 |
|  | 功能要求： 感知专网综合运维平台主要包括故障管理、设备管理、质量监测和报表统计等功能模块。 1.应用功能 （1）运维首页：支持从在线情况统计、设备占比统计、点位总量统计、离线派出所top5统计和离线情况统计展现前端监控的运行情况。支持从各阶段故障数量、近1月前端维修次数top20、近1月维修故障统计等几方面展现运维动态。 （2）地图功能：支持各类点位的上图展示。支持按设备名称、点位类型、设备类型、所属派出所等按需查询所需点位。支持查看点位详细信息。支持不同类型点位上图区分。 （3）故障点位管理：主要涉及到的信息包括点位、离线时间、故障类型和处理状态等。支持一键上报、批量修改和列表导出。支持故障列表的实时更新监控，实时刷新刚产生的故障信息。支持历史维修记录查看。支持故障的挂起和申请延期。 （4）恢复点位管理：主要包括点位、离线时间、上报时间、恢复时间和如何恢复等。支持批量修改和列表导出。 （5）自动恢复点位管理：主要包括点位、离线时间和恢复时间等。 （6）挂起后恢复点位管理：主要包括点位、挂起时间、恢复时间等。支持列表导出。 （7）点位规划管理：支持规划点位的录入。主要包括点位名称、需求单位、监视方向、场景属性、区域属性和点位属性等信息。支持点位修改和审核。 （8）设备基础信息管理：支持通过手动录入的方式添加新的视频图像设备并填写相关基础信息，包括设备名称、国标编码、型号、经纬度、功能类型、设备类型、光纤单位等。还支持对视频图像设备基础信息进行手动修改。支持设备基础信息同步。支持按权限展示不同设备。支持列表导出。支持设备的分级分类管理。支持设备阻断与准入。对于新设备需要先填写设备信息，审核完成之后才可以准入入网。 （9）设备基础信息监测：支持填报准确率校验，主要包括设备编码、设备名称、监控点位类型、MAC地址、摄像机功能类型、经纬度、摄像机采集区域、设备状态、IP地址等监测。支持设备唯一性校验、支持设备关联性校验。 |
|  | （10）人脸抓拍数据质量监测：支持以组织的维度展示人脸采集设备总数、抓拍数据总量和抓拍量突降设备数、人脸抓拍图片合格率、人脸卡口设备及时上传率、人脸卡口设备URL可用率等检测结果项，其中支持自定义展示所需的检测项。支持未上报点位的展示。支持报表统计数据的导出。 （11）车辆抓拍数据质量监测：支持以组织的维度展示卡口备总数、抓拍数据总量和抓拍量突降设备数、车辆卡口设备抓拍数据完整率、车辆卡口设备过车图片URL可用率等检测结果项，其中支持自定义展示所需的检测项。支持未上报点位的展示。支持报表统计数据的导出。 （12）视频流监测管理：支持实时视频通畅率监测。历史录像通畅率监测。支持字幕标注监测。支持时钟质量监测。支持视频质量诊断。 （13）视频设备运维管理：支持对录像完整性、历史回传流检测功能。支持对监控点位进行录像完整性检测，可以根据不同时间来进行查看所巡检时间范围内的录像完整性情况。支持重点点位录像监控的功能。支持自动对平台内的监控点录像情况进行检测，自动发现录像丢失的情况并进行告警展现。 （14）编码设备运维管理：与视频平台添加资源是的资源类型保持一致，一般包括DVR、IPC等。支持运行状态的统计、详情查看、列表展现功能。支持设备总数、在线率、在线数量、离线数量、未检测数量进行统计展现。支持对编码设备异常原因进行展现。支持导出功能。 （15）中心设备运维管理：支持通用服务器运维。支持解码设备运维。 （16）视频联网运维管理：支持上下级平台总数、上下级平台离线数、平台状态统计功能。支持视频流量监控、媒体容量监控、平台离线统计、平台取流抽检统计功能。支持联网资源推送的情况的查看。支持操作日志展现功能，提供抓包功能，通过对各个联网网关的网络抓包，提供联网应用故障分析依据。 （17）运维报表统计：支持按时间段、运维单位统计平台内点位故障情况，展现项主要包括故障类型、总数、未修复数、挂起数、24小时内恢复数、超时修复数。支持查看各类故障数据明细情况。支持报表导出。 （18）频繁离线报表统计：支持按光纤单位、点位名称、时间段、离线次数等统计平台内频繁离线点位。展示项主要包括点位名称、ip地址、光纤单位、离线次数。支持查看点位离线情况明细。 |
|  | 2.管理功能 管理功能包括用户管理、权限管理和日志管理等功能。 （1）用户管理：支持用户的新增、修改和删除。 （2）权限管理：支持按权限查看不同模块，支持给用户添加权限。 （3）日志管理：支持记录系统运行日志和操作日志，且运行日志和操作日志存储时间均不少于6个月。 |
|  | 12.6 日志管理 |
|  | 日志采集系统: 功能要求： 应用功能包括日志采集、缓冲、处理、存储和检索等功能。 （1）日志采集：支持Http Web服务接入，提供统一的接入接口协议。支持各类日志离线或实时推送至该平台。 （2）日志缓冲：接入日志会统一写入Kafka中。可以为后面的分布式日志消费服务提供异步解耦、削峰填谷的能力，也同时具备了海量数据堆积、高吞吐读写的特性。 （3）日志处理：逐条检查日志规范性，对于非标准的经过数据处理、清洗等转换成标准。为后续日志存储提供支撑。 （4）日志存储：标准化日志存储，供后续查询检索使用。 （5）日志检索：提供丰富的检索条件，包含使用人、使用单位、Ip地址等查询条件，支持模糊检索。 （6）统计分析：主要包括人员统计、单位统计、应用平台使用统计、各应用平台上传状态统计等。 (7)日志推送：支持日志与上级日志平台进行对接，全量日志接入上级平台。 |
| 网络接入 | 13.1 网络接入（运营商电路） 共享网联网平台在接入医院、学校、社区等各类社会面视频资源时，已使用各运营商链路资源，在本项目中需延续并进行运维工作。 |
| 运维驻场要求 | 运维服务包含运维服务制度、流程、组织、队伍、技术和对象等方面的内容。运维目标是整合运维服务资源，规范运维行为，确保服务质效，形成统一管理、集约高效的一体化运维体系，从而保障本次采购设备、网络、系统、平台等的安全、稳定、高效、持续运行。 中标人需提供驻场人员不少于5人，包括驻场技术运维人员不少于4人，驻场安全运维人员不少于1人。人员资质要求及其他必要人员要求见“7.1 运维人员要求”： |
|  | 14.1驻场技术运维 驻场技术运维负人员责处理日常巡检、故障处置、运维调度等工作。 |
|  | 基本要求： （1）负责设备运行时的5×8小时现场运维保障，负责5×8小时时间外的电话技术支持服务，服务内容包括：设备软、硬件的日常运维、调整优化、故障受理等工作。 （2）值守本级和上级运维平台，及时受理设备故障，调度维修运维人员到场处置； （3）监督运维流程，督促运维进度，检查运维结果； （4）协调相关厂商定期进行现场设备运维、体检，收集现场检查报告； （5）重大活动现场支持； （6）配合甲方进行应急故障处置。 （7）按照运维要求每周（每月、季度）提交运维报告 |
|  | 14.2驻场安全运维 由于安全设备的专业性强、稳定性要求高等特点，安全管理有较高的难度，驻场安全运维人员负责内容具体需求如下： （1）负责故障解决、版本升级、日志分析等日常运维工作。 （2）负责业务接入、现场技术服务、研发支持服务、定期巡查服务、软件升级服务； （3）负责完善配置变更、系统优化、策略变更等具体工作； （4）负责巡检报告、故障报告、优化报告等各类报告的撰写； （5）负责及时响应设备告警和故障。 （6）负责软硬件设备管理和监测，及时排查故障，对需要调整的配置经授权同意后进行修改，给出信息系统运行报告。 （7）对代维设备作好标签制定、技术文件入档编辑、配置版本的保留和归档、软件版本的保留和归档、线缆的整理等。 （8）负责把需要产品厂家出面处理的事物信息及时反馈到公司，解决代维的设备维修以及厂商的技术及设备的配合。 |
| 校园报警运维 | 校园报警运维 对全市206所大、中、小学、幼儿园紧急联网报警提供运维、维修服务，服务内容包括每季度至少1次上门检查设备状态，并进行报警测试；配合各学校拆、移机等需求；故障设备维修、更换等。 |
| 系统授权 | 中标人需确保本次运维服务期内，所有系统、软件授权一切正常。系统、软件授权到期的，则由中标人负责延续授权，采购人不再承担任何系统、软件的授权费用。 系统、软件授权主要包括：1、系统软件服务中的“云计算虚拟化及管理平台软件”及“企业级大数据平台软件（含并行处理关系数据库）”的授权，2、平台软件中的“全市视频共享平台”的授权，3、中心网络服务中的“网管软件”的授权，4、网络安全服务中的各类安全边界设备授权，5、应用服务中的“视频共享应用”“运维考核”的授权。 |
| 运维方案要求 | - 投标人需提供完善的系统整体运维方案，制定明确的运维目标，运维方案根据各子系统进行划分并阐述，包括但不限于前端感知系统运维、中心机房运维、服务器集群运维等。 - 投标人需提供运维保障措施方案，制定详细的解决故障流程，包括但不限于服务流程、服务团队、服务承诺、响应时间、服务期限等。 - 投标人需提供的运维管理制度介绍，确保运维服务快速高效的执行，包括但不限于总体制度介绍、人员管理制度、设备管理制度等。 - 投标人需提供的应急处置方案，在突发情况下快速响应解决问题，包括但不限于被盗或损坏应急预案、断电应急预案、安保任务保障预案、突发事件应急预案。 - 投标人需提供信息安全保障方案，方案需确保维保时能有效保障采购人信息安全，避免涉密信息泄漏，方案应包括但不限于含物理传输信息安全保障、软件类信息安装保障、人员信息安全保障。 - 投标人提供针对交通事故、市政道路改造处理方案及流程，含配合相关部门对相关设施设备因交通故事等被撞、被盗等情况的调查、取证、保险赔付、设备设施恢复等工作，以及因市政道路建设需要拆除并迁移点位的现场勘察、设计以及恢复工作。 - 投标人针对本项目制定的培训方案包含但不限于制定具体培训目标、制定具体培训内容、制定具体培训方式等。 |

- 4、运维要求事项

4.1、运维服务基本要求

（1）合同运维期内，中标人需承担原“张家港市公共安全视频共享平台（监控3.0）”项目中治安监控系统视频及相关数据与公安平台的对接服务，保证数据传输正常，具体设备位置由采购人提供给中标人。

（2）合同运维期内，中标人需承担项目中维修更换的各类设备、设施及零配件，采购方不再额外提供。

（3）中标人需严格遵守国家相关规范操作和甲方有关规章制度对采购方需运维系统进行维护，确保运维设施正常运行。运维期间相关的安全作业责任由中标人负责，并且要做到文明施工。

（4）在运维期内，如遇相关主管部门检查中心运维设施（在运维方运维范围内）不符相关要求并罚款的，中标人应承担罚款和相应责任。

（5）在运维期内，如遇到因运维设施故障导致事故发生的，经权威机构认定属中标人运维责任的，中标人必须承担相应责任和赔偿采购方损失。

（6）合同签订后，中标人即对采购方需运维的系统做一次全功能检查，确保系统的正常。

（7）每季度对所有前端相关设备进行不低于一次的除尘、清理、扫净防护罩外壳显露的尘土，每季度进行不低于一次的机房设备清理、除尘运维工作。

（8）中标人有责任帮助采购方建立和健全运维设施的运维档案。

（9）运维作业应在保证安全的条件下，尽可能减少对交通的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通的干扰。运维作业必须文明，做到工完、料清、场清。

（10）中标人应确保整个系统设备完好率不低于98%，镜面清洁率不低于98%，无遮挡率不低于98%。

（11）中标人应确保整个系统数据库具有有效的备份和恢复机制。

（12）中标人应确保整个系统及网络安全。

4.2、其他运维要求

（1）更换的运维设施、设备及零配件，应尽可能为修理设施、设备的原品牌。

（2）中标人提供的设施、设备及零配件，在安装调试前必须经过甲方确认。

（3）中标人提供的所有备品备件必须为合格产品(提供合格证)，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，发生的一切后果由供应商负责。

（4）对需要迁移设备的情况，在采购人提出要求并确认点位后，中标人应在14天内完成安装和调试，并移交使用。

（5）运维期内迁移总数量不超过总点位的2%；超过部分所产生的费用（材料费和人工费），按实计费，最终由采购人确认后纳入服务费用中一并结算。

（6）针对本项目中的所有前端设备，中标人需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的设备先行免费更换；备品储备量应不低于本项目设备的2%。

（7）采购人要求项目内系统、设备接入其他平台的，投标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整，采购人不承担任何软件开发和对接费用。中标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行产品升级，同时做好事件记录。

（8）中标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

（9）中标人应具有效详细的运维管理办法，保障监控功能正常运行，并负责故障的全程处理。

（10）中标人应具有完善的监控系统运维管理系统平台，能够自动通过该系统平台发现故障并及时派单排障，记录故障运维的全流程。

（11）如遇重大活动和重要保障任务，接采购人通知，中标人应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除；同时，根据安保任务的需要，配合采购人临时布置监控设备，采购人不承担相应费用。

4.3、运维响应要求

（1）中标人提供7*24小时热线电话服务，以及1名驻场安全运维人员，4名驻场技术运维人员提供长期的技术服务支持，当设备及其承载的系统发生故障，中标单位应即时响应。

（2）前端监控点位无法正常提供视频图像数据的，中标单位应在24小时内恢复系统；故障点在室外并且是由于停电、市政及道路施工、雷暴雨天气、交通事故、被盗及其它不可抗力等事件引起的故障，中标单位应在事件结束后，在规定时间内修复；其中涉及需要重新施工的，应在14日内完成，其它情况应在24小时内恢复；

（3）中心计算资源服务器、云存储服务器、解析算法服务器故障导致系统不能正常运行的，中标单位应在发现故障后4小时内恢复系统；故障不影响正常运行的，应在72小时内修复。

（4）实战应用平台、视图库因故障导致系统不能正常运行的，中标单位应在发现故障后8小时内恢复系统；故障不影响正常运行的，应在24小时内修复。

（5）UPS设备因主机设备故障，导致供电不正常，应在24小时内恢复。

（6）中心安全边界系统因设备故障、损坏，导致系统无法登录、管理日志丢失的，应在24小时内恢复。

（7）中标人应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任；

（8）每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每周向采购方报送维修报表。

5、具体运维内容

具体运维内容包括但不限于以下内容，中标单位可结合运维任务及要求，做好以下运维工作。

5.1、前端监控系统

| 设备名称 | 检查与保养事项 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄象机、抓拍设备 | 工作电压及测量、光学清洁、信号传输电缆完好性及连接状态检查 | 设备清洁、连接正常 |  |
| 补光灯、闪光灯 | 灯光亮度检查、时控光控开关检查 | 亮度合理、控制正常 |  |
| 配套设施 | 杆件、设备箱等外观是否洁净、设备环境温度、温度检查 | 设施清洁、环境达标 |  |
| 传输设备 | 工作状态、信号传输状态、连接状态检查 | 传输正常、外观整洁 |  |
| 取电管路 | 电源电压电流检查、管线管路、手井检查 | 电源供应稳定、管路无损坏 |  |

5.2、中心端服务器、存储设备

| 设备名称 | 检查与保养事项 |  | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 数值显示完好 |  |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查运维 | 无抖动，杂音 |  |
|  |  | 键盘、鼠标检查保养 | 完好，无抖动 |  |
|  |  | 内部各部件连接状况检查 | 完好无破损 |  |
|  |  | 内外部清洁保养 | 清洁无灰尘 |  |
|  |  | 服务器与其他设备、网络等连接状况检查，接线及连接端子紧固 | 牢固，无破损 |  |
|  | 系统 | 系统安全性检查 | 数值显示正常 |  |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 工作正常 |  |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 排除隐患 |  |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |  |
|  |  | 系统备份 | 数据正确 |  |
|  |  | 运行日志备份检查 | 数据正确 |  |
|  |  | CPU、内存使用情况、响应时间、并发用户数以及特定应用系统资源占用检查 | 完好 |  |
|  | 数据库 | 数据库表记录检查 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 数据库碎片整理 | 速度恢复正常 |  |
|  |  | 数据库备份与恢复 | 数据正确 |  |
|  |  | 数据库系统安全与性能评估 | 正常运行 |  |
|  | 应用程序 | 应用程序源码版本检查 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 应用程序源码备份 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 查看应用程序运行故障记录 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 应用程序运行日志备份和清理 | 运行正常 |  |
|  |  | 应用软件性能评估 | 功能正常 |  |
|  | 热备功能切换测试 |  | 数据正确/测试报告 |  |
| 存储设备 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 无灰尘 |  |
|  | 电源风扇、通风过滤网检查运维 |  | 牢固，无破损 |  |
|  | 磁盘碎片整理 |  | 数值显示完好 |  |
|  | 内外部清洁保养 |  | 完好 |  |
|  | 与服务器连接状况检查，接线及连接端子紧固 |  | 牢固，无破损 |  |
| 图形工作站 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 清洁无灰尘 |  |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查运维 | 清洁无灰尘 |  |
|  |  | CRT、键盘、鼠标检查保养 | 清洁无灰尘 |  |
|  |  | 与网络连接状态检查 | 牢固，无破损 |  |
|  | 系统 | 系统安全性检查 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |  |
|  |  | 系统备份 | 数值显示完好 |  |
|  | 监控软件 | 运行日志备份和清理 | 正常运行 |  |
|  |  | 配置参数检查 | 正常运行 |  |
|  |  | 画面运维检查 | 正常 |  |

5.3、网络设备

| 网络传输设备 | 运行状态及连接状况检查 |  | 数值显示完好 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输入输出 | 电源线连接检查并紧固 | 牢固，无破损 |  |
|  |  | 电压及波形测量、谐波分析 | 数值显示完好 |  |
|  | 功能试验 | 蓄电池放电、放电试验 | 功能正常/测试报告 |  |
|  |  | 逆变转自动旁路、自动旁路转手动旁路及恢复试验 | 正常切换/测试报告 |  |
| 网管服务器 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 清洁无灰尘 |  |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查运维 | 正常清洁 |  |
|  |  | 键盘、鼠标检查保养 | 清洁无灰尘 |  |
|  | 系统软件 | 系统安全性检查 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |  |
|  |  | 系统备份 | 数值显示完好 |  |
|  | 网管软件 | 检查网络状态 | 正常运行 |  |
| 交换机 | 硬件 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 | 清洁无灰尘 |  |
|  |  | 运行灯状态检查 | 正常状态 |  |
|  |  | 电源风扇检查运维 | 正常 |  |
|  | 配置参数 | 系统参数检查备份 | 数值显示完好 |  |
|  |  | VLAN管理参数检查备份 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 端口参数检查备份 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 冗余配置管理参数检查备份 | 数值显示完好 |  |
| 光缆、双绞线 | 通讯性能测试 |  | 正常通讯/测试报告 |  |

5.4、UPS设备

| 设备名称 | 检查与保养事项 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS主机 | 作为常规使用性运维，显示屏连接状态、工作状态、清洁保养、环境温湿度检测等检查； | 数值显示正常 |  |
|  | 检查整流器输入开关、静态旁路输入开关、输出开关、维修旁路开关 | 检测正常 |  |
|  | 输入输出电压检测 | 检测正常 |  |
| UPS电池 | 切换时间显示检查 | 检测正常 |  |
|  | 无渗液、漏液、爬液和膨胀现象 | 检测正常 |  |
|  | 电池柜外观检测、清洁保养、环境检查 | 检测正常 |  |

5.5、显示设备

| 设备名称 | 检查与保养事项 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示单元 | 作为常规使用性运维，连接状态、工 作状态、清洁保养、环境温湿度检测 等检查； | 正常 |  |
| 图像处理器 | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |  |
| 显示管理软件 | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |  |
| 其他设备 | 作为常规使用性运维，连接状态、工 作状态、清洁保养、环境温湿度检测 等检查； | 完好，清洁 |  |
|  | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |  |

5.6、网络安全设备

| 设备名称 | 检查与保养事项 |  | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络安全设备 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 清洁无灰尘 |  |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查运维 | 正常清洁 |  |
|  |  | 键盘、鼠标检查保养 | 清洁无灰尘 |  |
|  | 系统软件 | 系统配置检查及系统版本 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 系统备份 | 数值显示完好 |  |
|  |  | 定期检查日志、审计结果、各类安全事件、入侵告警、行为分析 | 数据正常 |  |
|  | 网管软件 | 检查网络状态 | 正常运行 |  |

5.7、中心应用平台

| 模块名称 | 检查与保养事项 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用管理 | 视频应用、电子地图、查询中心、布 控中心、统计中心、人脸应用、车辆 应用、探针应用、视频解析、案件研 判、运维应用等 | 功能正常 |  |
| 数据库 | 系统内所有资源信息，组织信息，关 系信息，日志信息，操作信息，运维 信息，结构化信息进行数据存储备份 | 数据库运行正常 |  |
| 视频应用 | 流媒体服务、管理服务、接入服务、 存储管理、大屏管理服务、视频联网 服务、报警管理服务、卡口分析服务、 人脸比对服务、对外接口服务 | 各服务功能运行正常 |  |
| 应用功能模块 | 视频应用、电子地图、查询中心、布 控功能、统计功能、人脸应用、车辆 应用、视频解析应用 | 各应用功能运行正常 |  |
| 配置管理模块 | 用户管理、日志管理、组织管理、卡 口管理、人脸管理、结构化分析管理、 报警管理、帮助中心等 | 配置管理功能正常 |  |
| 子平台名称 | 检查与保养事项 | 标准 | 备注 |
| 视图库 | 前端相机的数据是否正常接收； 数据、图片存储系统是否正常； 数据处理是否及时，确保数据的实时性和准确性。 | 前端相机的数据传输正常，无丢失； 数据、图片存储无损坏、丢失； 数据接收与处理在设定时间内完成，无明显延迟或错误。 |  |
| 视图库扩展 | 数据推送是否及时，确保数据的及时性和准确性； 数据等各类报表能够正确生成，且展示的数据清晰准确。 | 数据推送无明显延迟或错误； 各类报表展示数据准确无误。 |  |
| 视频大数据实战综合应用平台 | 人脸查询、车辆查询、布控中心、人脸1:N、消息中心、各类技战法模型和资源管理等 | 各应用功能运行正常 |  |
| 视频共享应用 | 视频资源申请、审核，电子地图和视频预览查看等 | 各应用功能运行正常 |  |
| 运维考核 | 确认相机巡检服务按计划运行，检测过程无中断； 巡检结果的统计是否按要求生成，数据是否全面且无遗漏。 | 无服务中断或错误日志； 所有数据准确记录。 |  |
| 日志管理 | 日志接收是否正常； 日志存储与归档的稳定性和安全性； 日志的查询和分析功能是否正常。 | 日志接收正常，无遗漏。 日志存储系统无故障，存储空间充足； 查询响应时间小于3秒，日志分析结果准确。 |  |

5.8、其他运维

| 模块名称 | 检查与保养事项 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校园报警运维 | 大、中、小学、幼儿园紧急联网报警提供运维、维修服务 | 每季度1次上门检测正常 |  |
|  | 联网状态测试 | 网络连接正常 |  |
|  | 设备拆除、移位 | 设备状态正常 |  |
|  | 故障设备维修、更换 | 设备状态正常 |  |

6、光纤供电传输要求

6.1光纤要求

中标人需提供项目中所有前端设备联网所需的光纤链路资源，按照光纤每月费用单价计入设备运维费用中。光纤链路资源需考虑“前端点位-派出所”、“汇聚点-派出所”、“派出所-派出所”、“派出所-市公安局”、“市公安局-各部委办局”、“视频专网-公安网”、“视频专网-共享网”等各类光纤传输资源及网络信息交换手段，并确保在运维期内提供及时可靠的运维服务。

项目中“wifi采集设备、移动智能采集器、5G布控球”，需提供5G无线传输网卡，同样满足以上要求。

6.2供电要求

前端设备的供电运维及电费由中标人承担，市公安局中心机房及各个派出所机房的供电运维及电费由采购方承担，为设备供电提供及时可靠的运维。所有需要由运维方承担供电相关的费用，由投标人按照每月费用单价计入设备报价中。

7、运维人员及车辆要求

7.1运维人员要求

整个项目运维团队主要人员不少于8人，其中项目负责人不少于1人、驻场安全运维人员不少于1人、驻场技术运维人员不少于4人、维保技术人员不少于2人；其他人员根据项目情况自行安排。

7.1.1项目负责人

具有机电工程注册建造师证书、高级工程师证书；

7.1.2驻场安全运维人员

具有CISP注册信息安全工程师证书；

7.1.3驻场技术运维人员

具有中级及以上工程师证书；

7.1.4维保技术人员

具有高处作业证或建筑电工证的。

7.2运维车辆要求

中标人针对本项目应配备能满足运维需求的运维车辆，运维车辆应不少于5辆汽车，其中具有登高功能的的车辆不少于1辆。

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

本项目购买运维期限为9个月，自合同签订之日起开始计算。

2 货款支付

- 2.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

- 2.2、结付期限

①合同签订生效后，支付合同金额的10%作为预付款，9个月运维服务结束后一次性付清本项目的运维服务费，同时返还履约保证金（合同总价款2％）。

②设备运维考核由甲方组织实施，考核情况每月通报一次，9个月累计计算。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

- 其他部分 ：

运维考核要求：

（1）中标人未履行保密协议之规定，造成信息泄露的，经发现查证一次，扣除服务费10万元，运维期内出现三次以上（含三次）的，每次追加扣除运维费10万元；造成影响的每次扣除运维费20万元，运维期内出现二次以上（含二次）的，每次追加扣除运维费20万元；造成严重后果的，除扣除运维费100万元。

（2）中标人未按要求做好网络安全防护，违反公安内部安全管理规定的，视事件严重程度每起扣运维费1-5万元；造成网络安全案（事）件的，每起扣除运维费10万元。

（3）中标人未按要求在规定时间内完成前端设备更换、维修、保养的，每个监控点扣除50元；超时完成的，每超出一个运维时限，加扣50元，每个点位累计扣款不超过150元。（停机报备点位除外）

（4）中标人未按采购人要求按时完成中心设备、网络设备、安全设备、运维平台、软件及其他系统运维的，每起扣除2000元，造成严重后果的，每起扣除运维费5000元。

（5）中标人未按采购人要求按时完成重大活动和重要保障任务，影响安保任务完成的，视情形扣1万元至5万元。

（6）中标人在运维工作中有弄虚作假行为，或瞒报漏报需报备事项的，每次扣除2000元。

（7）中标人应确保整个系统设备完好率、在线率、修复及时率不低于98%,（视频流正常、图片有效、OSD设置规范、录像数据完整、时钟同步准确等实战应用的重点环节均为视频前端完好的必要条件。）每低于一个百分点扣除0.5万元，累积计算（因恶劣天气、线路停电、第三方责任等不可抗因素及有报备的系统升级、切割情况除外）。

（8）考核费用在运维期满后结算扣除。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 二、评标标准

1 价格分 21.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分21.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 21.0% * 100（保留二位小数），

2 项目维保方案57.0 分

2.1系统整体运维方案

对投标人提供的系统整体运维方案进行综合评价，包括但不限于前端感知系统运维、中心机房运维、服务器集群运维等。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得9分；

方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得7分；

方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得5分；

方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.2运维保障措施方案

对投标人提供的运维保障措施方案综合评价，包括但不限于服务流程、服务团队、服务承诺、响应时间、服务期限等。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；

方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得6分；

方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得4分；

方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.3运维管理制度方案

对投标人提供的运维管理制度方案进行综合评价，包括但不限于总体制度介绍、人员管理制度、设备管理制度等。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；

方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得6分；

方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得4分；

方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.4应急处置方案分

对投标人提供的应急处置方案进行综合评价，包括但不限于被盗或损坏应急预案、断电应急预案、安保任务保障预案、突发事件应急预案等。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；

方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得6分；

方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得4分；

方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.5信息安全保障方案

对投标人提供的信息安全保障方案进行综合评价，包括但不限于含物理传输信息安全保障、软件类信息安装保障、人员信息安全保障等。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；

方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得6分；

方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得4分；

方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.6交通事故、市政道路改造处理方案

对投标人提供的交通事故、市政道路改造处理方案进行综合评价，包括但不限于相关设施设备被撞、被盗等情况的配合调查取证、保险赔付、设备设施恢复和迁移等。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；

方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得6分；

方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得4分；

方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

2.7培训方案

对投标人提供的培训方案进行综合评价，包含但不限于培训目标、培训内容、培训方式等。

方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；

方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得6分；

方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，得4分；

方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

3 人员证书情况10分

3.1.项目负责人

具有机电工程注册建造师证书、高级工程师证书的，有1个证书得2分，最高得4分。（请在投标文件中提供上述人员的相关证书及社保缴纳证明，不提供的不得分）

3.2驻场安全运维人员

具有CISP注册信息安全工程师证书的，有1个证书得2分，最高得2分。（请在投标文件中提供上述人员的相关证书及社保缴纳证明，不提供的不得分）

3.3驻场技术运维人员

具有中级及以上工程师证书，有一人得1分，最高得4分。一人具有多个证书不重复计分。（请在投标文件中提供上述人员的相关证书及社保缴纳证明，不提供的不得分）

4 履约能力12分

4.1类似业绩

投标人 2021年以来与本项目类似业绩（以合同签订时间为准），每有一个得 2 分，最高得 6 分（请在投标文件中提供合同复印件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。

4.2体系认证

投标人具有 ISO质量管理体系认证证书、ISO信息技术服务管理体系认证证书、ISO信息安全管理体系认证证书，有一个得2分，本项最高得6分。（请在投标文件中提供相关证书证明材料，不提供的不得分）

注:以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

- 投标主要文件目录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、服务方案

七、投标人情况介绍

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿ 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

- 填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

- 8、中小企业声明函等（格式见后）。

﻿

- 1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（加盖公章）：

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（加盖公章）：

- 中小企业声明函（专门面向中小企业）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿  1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 六、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 七、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

3.相关奖项

……