招 标 文 件

项目名称：路灯专用变压器检查维护保养服务项目

项目编号：JSZC-320923-HQGL-G2024-0006

采购单位：阜宁县路灯管理所

2024 年07月03日

总  目  录

招标公告……………………………………3-6

投标人须知…………………………………7-17

合同文本……………………………………18-22

采购需求……………………………………23-32

评标方法与评标标准………………………33-36

投标文件格式………………………………37-50

第一章 招标公告

项目概况

路灯专用变压器检查维护保养服务项目招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年7月26日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-HQGL-G2024-0006

2.项目名称：路灯专用变压器检查维护保养服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：预算价为人民币106万元；采购资金为财政资金，资金来源已经落实。

5.最高限价：人民币106万元。

6.采购需求：

6.1服务背景：阜宁县路灯管理所现有各式路灯专用变压器149台（数量以中标后实际情况为准），由于安装方式、型号及容量不同，且安装时间跨度较大，长期以来一直缺乏专业、有效的维护，加之自身设备老化、不良天气等原因，近几年变压器损坏较为频繁，引起多次成片熄灯造成了不良社会影响。为确保变压器安全稳定运行，尽量降低因设备损坏造成的经济损失和不良社会影响，拟对现有变压器日常维护保养项目进行对外公开发包，维保周期为2年。

6.2服务需求：对巡查结果存在问题进行针对性或普遍性保养维修或处置（如校正、添加或更换、清扫及除锈喷漆等），及时修剪变压器周边影响运行安全的树木、藤蔓等，确保所有变压器安全稳定运行。（具体需求详见本招标文件第四章）。

7.合同履行期限：二年，具体开始考核日期以完成建档并达标改造完成后招标人书面通知为准（考核期为两年）。

8.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

1.2上一年度（2023年）的财务状况报表（财务报表至少应当包括资产负债表、利润表，成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2024年1月至6月任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人无须提供提供证明材料，由招标人或采购代理机构人员在评审前，登录“信用中国”网站查询）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.本项目的特定资格要求：1、投标人具有建设行政主管部门颁发的三级（含）以上电力工程施工总承包企业资质或三级（含）以上输变电专业承包施工企业资质；同时具有国家电力监管委员会核发的五级（含）以上承装（修、试）电力设施许可证且许可承装、承修、承试类均为五级（含）以上；具有安全生产许可证；

2、本项目从业人员要求：担任本项目的施工负责人必须具备机电工程专业二级或以上注册建造师资格和具有安全生产考核资格证（B类）；参加现场工作的特种作业人员至少有2名具有高压电工作业证，提供相关证书原件扫描件。

6.招标人谢绝申请人以联合体形式参加投标。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2024年7月11日23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式；

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法:“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为“.kedt”)--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件-导出加密的响应文件(后缀名为 zip)--通过“苏采云系统上传响应文件。

具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》(以下简称《操作手册》)(手册下载地址:

http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art 2407 4057499.htm1)；

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login;

3.3“CA 数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。“CA数字证书”的办理地点及联系方式(亭湖区政务服务中心二楼 226 窗口，联系电话:15051556883，办理邮箱:yancheng@ideabank.net.cn)；

3.4 招标文件(后缀名为“.kedt”)及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；

3.5招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅:

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见盐城市政府采购网-办事指南栏目-"苏采云”系统操作手册、驱动、客户端等资料下载中的政务 CA方正签章控件驱动)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

文件售价:免费。

注意事项：

（1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、盐城市政府采购网、阜宁县公共资源电子化服务平台发布的更正公告。

（2）本项目采取“全流程电子化不见面”开标模式，开标当日无需投标单位授权代表到达开标现场。

各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常(电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示)，并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年7月26日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取 CA 和办理电子签章(亭湖区政务服务中心二楼 226 窗口,联系电话:15051556883，办理邮箱:yancheng@ideabank.net.cn)。根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login)中按要求制作、上传电子投标文件(投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题应在工作日上午 9:00-11:30 下午 13:30-17:30 期间致电技术支持热线咨询,联系电话:0519-86722805、0519-86617173。)

2、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份(评审结束后由中标候选人邮寄至(江苏汉侨项目管理有限公司)，未中标单位不需要提供)。

3、本项目不收取投标保证金。

4、各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

5、因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：阜宁县路灯管理所

地址：阜宁县向阳西路196号

联系人：冯建

联系电话：18912576968

2、采购代理机构信息

名称：江苏汉侨项目管理有限公司

地址：阜宁宝丰国际商博城25幢S207室

联系人：岳天俊

联系电话：13770178407

3.监管机构信息

监管部门：阜宁县财政局采购科

联系人：王柱

电  话：0515-69917082

第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理机构将根据发改价格【2011】534号文件，按招标项目中标价的1.5%向中标供应商收取服务费用，由中标供应商在开取中标通知书前一次性支付。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、实施方案、平台对接方案、售后服务及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案、平台对接方案、售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件评标办法要求提供的其他相关证明材料。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

- 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人及采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、成交结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5质疑函应当包括下列内容：

29.5.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.5.2具体的质疑事项及明确的请求；

29.5.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

29.5.4提起质疑的日期；

29.5.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购代理机构将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.6采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构将不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10 以下情形的质疑不予受理

29.10.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.10.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.10.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.10.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

附件：

阜宁县政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与阜宁县政府采购活动！政府采购线上合同信用融资是阜宁县财政局和中国人民银行阜宁县中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《阜宁县财政局 中国人民银行阜宁县中心支行转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（阜财购〔2021〕16号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

我县提供贷款的金融机构是江苏银行，联系人：陈曦，电话：13401723128

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

- 合同金额

- 2.1本合同金额为人民币（大写）：____________________圆（_________元）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 履约保证金缴纳:

6.1.1本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，乙方应按阜政办发﹝2015﹞56号文件规定要求，在本项目中标结果公告质疑期结束之日起十日内且在签订合同前将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票等形式从乙方的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：932002010058987777。

乙方可以采用保函形式提交履约保证金，需要办理保函的，可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com)在线申请履约保函（保险），也可以自行另行办理。采用保函形式提交的，其受益人为甲方（采购人），保函的有效期不得低于合同的履行期限。

6.1.2依据盐财购〔2021〕19号文件规定，乙方具有AA评级及以上（或80分及以上）信用等级的且信用报告通过信用管理部门备案并通过“信用盐城网”可查实或信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查实（需向阜宁县公共资源交易中心提供第三方信用报告原件和加盖乙方公章的第三方信用报告的复印件），履约保证金将减按3%缴纳。

6.1.3履约保证金作为乙方承担违约责任的担保，如果乙方没有及时承担违约责任，履约保证金可作为甲方损失的弥补，不予退还，不足部分，另行赔偿。如果乙方承担了相关责任，则甲方应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。

6.2 履约保证金退还:

6.2.1 乙方在本合同全部履行完毕并经验收合格后，凭履约保证金退还申请表并经甲方同意后，即可到阜宁县公共资源交易中心原渠道三个工作日内无息退还。因乙方自身原因造成延期退还的，甲方不承担责任。

6.2.2 如为保函，在到期时自行失效。

6.3履约保证金不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4逾期退还的违约责任：

采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

以考核结果为准，按季度付款。

（一）项目款项按季进度付款：服务费按照先作业后拨付的拨款方式按季支付，原则上采购人于每季度末前拨付本季度的承包费，中标人在申请拨款时应同时提供本单位开具的等额正式发票。

（二）支付方式：

- 合同签订后付合同价款（不含暂估价、暂列金额）的 10% 作为预付款(支付预付款同时承包人须向招标人提供同比例银行保函或保险保函)，否则甲方有权迟延付款且不承担逾期付款违约责任。中标人也可以放弃预付款，如放弃预付款的，中标人应向采购人出具放弃预付款的声明函。

1.第一季度末，支付当年年度总金额的20%，以考核结果为准；

2.第二季度末，支付当年年度总金额的20%，以考核结果为准；

3.第三季度末，支付当年年度总金额的20%，以考核结果为准；

4.第四季度末，支付当年年度总金额的30%，以考核结果为准；

5.余下10%在下年度第一季度支付，第三年余下10%在移交完毕，正常离场之日起一个月内凭发票支付（扣除考核结果不符合部分）。

乙方在申请付款前，应同时向甲方提供等额发票。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 服务内容和标准

- 10.1乙方应按招标文件规定的时间、服务内容及标准和乙方投标文件承诺等及时向甲方提供完整、完善的服务（包含与服务相关的货物）并提交相关成果材料。

- 项目验收

- 11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 / 的违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 / 每日向乙方支付违约金。

12.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 / 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份，阜宁县行政审批局执贰份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：                联系电话：

签订日期：   年    月   日

第四章 采购需求

一、项目概述

1.项目编号：JSZC-320923-HQGL-G2024-0006

2.项目名称：路灯专用变压器检查维护保养服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：预算价为人民币106万元；采购资金为财政资金，资金来源已经落实。

5.最高限价：人民币106万元。

6.采购需求：

6.1服务背景：阜宁县路灯管理所现有各式路灯专用变压器149台（数量以中标后实际情况为准），由于安装方式、型号及容量不同，且安装时间跨度较大，长期以来一直缺乏专业、有效的维护，加之自身设备老化、不良天气等原因，近几年变压器损坏较为频繁，引起多次成片熄灯造成了不良社会影响。为确保变压器安全稳定运行，尽量降低因设备损坏造成的经济损失和不良社会影响，拟对现有变压器日常维护保养项目进行对外公开发包，维保周期为2年。

6.2服务需求：对巡查结果存在问题进行针对性或普遍性保养维修或处置（如校正、添加或更换、清扫及除锈喷漆等），及时修剪变压器周边影响运行安全的树木、藤蔓等，确保所有变压器安全稳定运行。（具体详见变压器统计表，附件1）。

7.合同履行期限：二年，具体开始考核日期以完成建档并达标改造完成后招标人书面通知为准（考核期为两年）。

8.本项目不接受联合体参与投标。

二、采购需求及要求

- （一）服务背景

阜宁县路灯管理所现有各式路灯专用变压器149台（数量以中标后实际情况为准），由于安装方式、型号及容量不同，且安装时间跨度较大，长期以来一直缺乏专业、有效的维护，加之自身设备老化、不良天气等原因，近几年变压器损坏较为频繁，引起多次成片熄灯造成了不良社会影响。为确保变压器安全稳定运行，尽量降低因设备损坏造成的经济损失和不良社会影响，拟对现有变压器日常维护保养项目进行对外公开发包，维保周期为2年。

- （二）服务事项

维保范围自供电部门责权分界点至专变计量出线空开桩头连接点。主要工作内容为：

1、变压器名称标志、警示标牌及防护设施是否缺损？

2、杆线及设备位置有无歪斜、影响运行安全？

3、定期检测油质，检查油位及是否渗漏？干燥器是否失效？

4、定期检测电压、电流是否异常?如有异常及时查找原因及时处置；

5、检查套管是否清洁，有无裂纹及放电痕迹，冷却散热是否正常？

6、接地电阻是否达标，接地线及装置是否运行正常？

7、门锁、空气开关、断路器、接触器等内部电器及设施是否正常工作？

8、变压器外壳及槽钢等构件有无锈蚀，变压器有无积尘？

根据以上巡查结果，对存在问题进行针对性或普遍性保养维修或处置（如校正、添加或更换、清扫及除锈喷漆等），及时修剪变压器周边影响运行安全的树木、藤蔓等，确保所有变压器安全稳定运行。

（三）保养周期及要求：

1.本次采购维护保养周期为2年（具体开始日期以登记建档结束并达标改造完成后招标人书面通知为准）。由于本次采购系首次对外发包，对比规范要求现场尚存在较多问题（特别是标志缺失、设备及支架锈蚀等），招标人拟设部分暂列金，维保交接前对所有设备进行普查、登记建档，对于使用年限较久的变压器以及电力运行管理规范必须达到而未达标的以及招标人尚未考虑到的项目所需新购材料费由中标人根据实际情况申请，经招标人和监理单位监督审核后从暂列费中按实列支使用，但所需人工及检测设备费用由中标单位负责，招标人不另支付。

2.本招标文件最终解释权归招标人及招标代理机构所有。

（四）相关说明：

1、招标人对中标维保服务质量进行定期（每月至少1次）和不定期考核。

2、中标人应根据实际情况建立路灯专变台账资料并及时更新。台账内容至少应包括变压器名称、型号、容量、所处位置、所在线路及杆号、电表号、互感器变比、大约供电路段范围等情况。

3、中标人应建立日常巡查制度，明确项目人员责任及响应处置时效，及时、如实登记日常巡查和处置情况和巡查责任人等以备核查。

三、其他说明

1、投标人必须对材料的真实性负责，一旦发现造假行为，招标人将取消其投标资格，已中标的将取消其中标资格。

2、本次招标过程中招标人提供的全部文件资料以及经招标人同意的项目技术要求等有关文件材料，均为合同的组成部分。

3、中标人在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由中标人自行负责。

四、报价要求

1、本次报价中要求包括此次招标采购的所有费用（包干价）。报价应包括投标人为完成本次招标文件所确定的采购服务范围内的全部内容，包含但不仅限于服务酬金（包含人员工资、社会福利费、保险、公司管理费、利润、外勤等特殊津贴费、专业人员驻场跟踪服务费、税金等）、可报销费用（指人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、设施费）、不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）、材料收集费、调研费、协调费、咨询费、审查费、会务费、售后服务、管理费、利润、税金、代理费、交易服务费等政策性文件规定的各项所需的全部费用等为完成本项目所需的全部费用的总和，招标人不再支付任何费用。

2、中标人必须按照有关规定合法用工（员工工资不得低于阜宁县职工最低工资标准、国假加班费并按规定定数缴纳各类社会保险），不得安排工作人员超时限加班。服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。响应单位未填价格的项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括响应总报价中。

3、投标人根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定投标人投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人应对招标文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按招标人的解释为准。

五、其它

其它未尽事项按国家、地方有关法律、法规、规章规定办理。

六、应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、交货地点、交货时间、保修期限、服务内容等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

附件1：阜宁县各路段路灯变压器统计表

附件2：维保工作的考核监督细则：

附件1：

| 阜宁县各路段路灯变压器统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 具体参数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路灯数量 | 灯型 |  |  | 变压器统计 |  |  |  |
|  |  | 杆数 | 单臂 | 双臂 |  | 变压器 | 箱变 | 杆变 | 备注 |
|  |  |  |  | 对称 | 非对称 |  |  |  |  |
| 1 | 射河南路 | 38 |  | 38 |  | 1 | 1 | 0 | 射河南路大屏东侧 |
| 2 | 射河南路东延 | 19 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 射河南路西延 | 61 | 61 |  |  | 1 | 0 | 1 | 新林现代城西门 |
| 4 | 新兴路 | 66 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 福州路 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 胜利路 | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 射河北路 | 48 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 射河北路西延 | 34 | 34 |  |  | 1 | 1 | 0 | 煤球厂大门斜对面 |
| 9 | 射河东路 | 43 | 43 |  |  | 1 | 0 | 1 | 东门北侧 |
| 10 | 通榆北路 | 116 | 94 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 通阜线 | 96 | 96 |  |  | 2 | 2 | 0 | 沿线 |
| 12 | 城河东路 | 25 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 城河西路 | 52 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 城河南路 | 45 | 45 |  |  | 1 | 1 | 0 | 北门街西侧停车场东南角 |
| 15 | 城河北路 | 45 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | 光明路 | 20 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | 日用商品城 | 19 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 阜师东路 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | 彩虹路 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | 汶河路 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | 明达路 | 14 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | 府前街 | 9 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | 园林路 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | 沿岗路 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | 向阳路 | 199 |  | 199 |  | 6 | 6 | 0 |  |
| 26 | 北门街 | 27 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | 石字路 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | 大关路 | 26 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | 东风南路 | 9 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | 东风北路 | 48 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | 东风路北延 | 88 | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 新盛街 | 50 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | 铁军广场 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | 富士康大道 | 48 |  | 48 |  | 1 | 1 | 0 | 329交叉口南侧 |
| 35 | 滤料园中心路 | 78 |  | 78 |  | 2 | 2 | 0 | 新林路北侧、基布路南侧 |
| 36 | 迎宾大道 | 225 | 42 | 183 |  | 3 | 2 | 1 | 希望路口东北角、十里风光带路南、吴合路口东北侧 |
| 37 | 扬州路 | 127 |  | 127 |  | 2 | 2 | 0 | 香港路附小西门、长春路口东北角 |
| 38 | 常州路 | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | 上海路 | 219 |  | 219 |  | 5 | 5 | 0 | 哈尔滨路口西南角、天鹅丽都东门南、苏州路口东北角、喻口牌楼北侧路东，上海路口北侧路西 |
| 40 | 香港路 | 151 |  | 151 |  | 5 | 3 | 2 |  |
| 41 | 澳门路 | 151 | 151 |  |  | 3 | 1 | 2 | 徐州路西、信访局大楼、南京路西 |
| 42 | 哈尔滨路 | 97 | 97 |  |  | 3 | 3 | 0 | 新林现代城东门、徐州路西、天津路东 |
| 43 | 长春路 | 98 | 98 |  |  | 2 | 2 | 0 | 徐州路西、广州路西 |
| 44 | 徐州路 | 56 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | 天津路 | 79 | 79 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 | 厦门路 | 76 | 76 |  |  | 2 | 2 | 0 | 哈尔滨路南侧、博学路南侧 |
| 47 | 济南路 | 163 | 22 |  | 141 | 3 | 3 | 0 | 长春路北、博学路口对面、悦湖新城西门南侧 |
| 48 | 苏州路 | 222 |  | 222 |  | 6 | 6 | 0 | 哈尔滨路南侧、崔弯路对面、新城路北、天津路西、文体中心、滨湖中学门东 |
| 49 | 新林路 | 58 | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | 太原路 | 36 | 36 |  |  | 1 | 1 | 0 | 尚书房东苑北门 |
| 51 | 南京路 | 75 |  | 75 |  | 1 | 1 | 0 | 苏州河桥南侧 |
| 52 | 广州路 | 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 | 新海线 | 152 | 152 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 54 | 城西路 | 81 |  |  | 81 | 5 | 5 | 0 | 新林路北侧、路灯所院内 |
| 55 | 府右街 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 | 盐城路 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 57 | 协鑫大桥 | 32 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 桥南东侧 |
| 58 | 城北大桥 | 46 | 46 |  |  | 1 | 1 | 0 | 桥下西侧 |
| 59 | 新阜宁大桥 | 40 | 16 |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 60 | 新世纪大桥 | 28 |  |  | 28 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61 | 阜宁大桥 | 36 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 | 新兴大桥 | 6 | 6 |  |  | 1 | 1 | 0 | 桥下北侧 |
| 63 | 阜城大街 | 192 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 阜阳路东侧 |
| 64 | 北京路 | 309 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 北京路1#（施陈路东）、2#（南京路东）、3#（天津路西）、4#（苏州路口西北） |
| 65 | 阜溧高速接线新沟段 | 136 | 136 |  |  | 2 | 2 | 0 | 汇创新能源南侧、新海线北侧 |
| 66 | 阜溧高速接线东沟段 | 144 | 144 |  |  | 3 | 0 | 3 | 1#（收费站西侧）、2#、3#（东沟派出所东侧） |
| 67 | 阜溧高速接线新沟段（329南） | 56 | 56 |  |  | 1 | 0 | 1 | S329交叉口西侧 |
| 68 | G204（城北大桥—滨海交界） | 164 | 164 |  |  | 2 | 2 | 0 | 十里风光带卷轴、交通导视屏处 |
| 69 | G204（开发区大道—草堰口) | 658 | 55 | 603 |  | 3 | 0 | 3 | 弯道中段、中心河北、安乐桥北侧 |
| 70 | G204（城北大桥—安乐) | 237 |  | 205 | 32 | 4 | 0 | 4 | 北陈村、立新村、泰山路口、城北大桥南 |
| 71 | G204弯道 | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 72 | S329高速接线 | 266 | 56 | 210 |  | 4 | 0 | 4 | 1#（射阳交界西1km）、3#（中材叶片西）、5#（花园路北侧路西）、6#（香港路东侧路西） |
| 73 | S329城区段 | 382 | 30 | 352 |  | 8 | 0 | 8 | 7#（苏州路南）8#（金沙湖大桥南侧）、10#（231路东）、11#（上海路口东）、13#（高速接线西弯道中段）14#（小中河桥北侧桥下）15#（毛湾大桥北侧）16#（弯道中段） |
| 74 | S329西段 | 452 |  | 452 |  | 5 | 0 | 5 | 阜阳路1#（阜升环保）、2#（沪宁照明西）、3#（路南希望路西）、4#（敬老院斜对面）、5#（西北闸西） |
| 75 | S329羊寨镇区 | 102 |  | 102 |  | 3 | 3 | 0 | 1#（加油站西侧路口路北）、2#（车站东）、3#（老管委会） |
| 76 | S231城区段 | 138 |  | 138 |  | 2 | 1 | 1 | 渔剩河桥南侧路西、城南大厦广场东北角 |
| 77 | S231城外段 | 336 | 336 |  |  | 4 | 0 | 4 | 1#、2#、3#、4# |
| 78 | S348东沟镇区 | 124 | 124 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 | 白天鹅公园 | 417 | 78 | 339 |  | 2 | 2 | 0 |  |
| 80 | 阜益线弯道 | 60 | 60 |  |  | 1 | 0 | 1 | 红韵广场东弯道中部 |
| 81 | 亮化专变 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 | 射河北路3台、串场河5台、人民广场2台、美食城1台 |
| 82 | 羊寨桃花源 |  |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8# |
| 83 | 以下为代管 |  |  |  |  |  |  |  | 代管部分以实际使用为准 |
| 84 | 开发区黄河路 |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 |  |
| 85 | 黄码路 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 86 | 花园路 |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 |  |
| 87 | 开发区大道 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 88 | 疏港大道 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 89 | 泰山路 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 90 | 中小企业园 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 91 | 郭墅镇 |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 |  |
| 92 | 合计 |  |  |  |  | 149 | 77 | 72 |  |

附件2：

| 项目管理专项检查考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查范围 | 检查项目/标准 | 周期 | 考核细则 | 评分 | 情况说明 |
| 11 | 路灯专用变压器检查维护保养服务项目 | 日常专业巡视检查：含仪表监察;油浸变压器的本体及储油柜、冷却装置、套管 、吸湿器、分接开关、继电器、断流阀、冷却装置控制箱和端子箱等相关专业检查;变压器的设备外观和器身的完整、绝缘支柱等专业检查。 | 每周一次（雷雨季节、高温天气和气候突变情况下需增加巡查次数 ） | 出现项目维保不足或漏项情况及日常考核：工作计划、工作完成情况、日常巡查记录（影像资料等，变压器试验报告等日常台账，原则上少一个细项扣1分。 每季度按照考核要求进行一次考核，根据扣分情况确定应支付的维保金额基数。若有发生扣款的情况在下述应付金额基数上扣除。 ⑴扣分＜10分，应付维保金额基数为总额的100%； ⑵10分＜扣分≤15分，当季度应付维保金额基数为总额的90%； ⑶15分＜扣分≤20分，当季度应付维保金额基数为总额的85%； ⑷20分＜扣分≤25分，当季度应付维保金额基数为总额的80%； ⑸扣分＞25分，以及发生变压器故障导致该处路灯无法亮灯，扣款2万元，同时阜宁县路灯管理所有权单方面终止合同。 |  |  |
| 22 |  | 变压器的保养：清扫瓷套管和外壳，检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化，电缆及母线有无变形现象，有破裂的应进行更换。保持母线接触面的清洁，接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。检查变压器高低压侧的接地是否良好，地线是否腐蚀，腐蚀严重的应更换。紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝，如有松动的应拆下螺丝，或用细平锉轻锉接触面，或更换弹簧垫圈、螺丝，直至接触良好。清洁变压器周围及配件上的灰尘，检查消防设施及通风系统是否良好。检查高压开关柜联通定锁运行情况、检查熔丝、套 管、排水是否畅通等，发现问题及时作出相应专业处理。做好各金属部件的除锈工作 ，防止变压器铁芯锈蚀。各开关的接线桩、端接保持表面的清洁度，逐一进行检测、若有变形和发热现象需进行修复。检查电容器的运行情况，提出是否更换维修的建议。 | 每月一次 |  |  |  |
| 33 |  | 负荷测试 | 每季度不少于一次 |  |  |  |
| 4 4 |  | 电压测试 | 每季度不少于一次 |  |  |  |
| 5 5 |  | 温度测试 | 每季度不少于一次 |  |  |  |
| 6 6 |  | 绝缘电阻测试 | 每年至少一次（视需要在雷雨季节及高温天气增加次数 ） |  |  |  |
| 7 7 |  | 交流耐压试验 | 每年不少于一次 |  |  |  |
| 8 8 |  | 线圈直流电阻测量 | 每年不少于一次 |  |  |  |
| 9 9 |  | 绝缘油电气强度试验 | 每年不少于一次 |  |  |  |
| 10 |  | 接地电阻测试 | 每年不少于一次 |  |  |  |
| 11 |  | 高压电缆试验（须停电） | 每年不少于一次 |  |  |  |
| 112 |  | 避雷器检修 | 每年一次 |  |  |  |
| 113 |  | 变压器油检查、更换 | 每年一次 |  |  |  |
| 考核单位：阜宁县路灯管理所 |  |  | 被考核单位： |  |  |  |
| 签字确认： |  |  | 签字确认： |  |  |  |
|  |  | 年 月 日 | 年 月 日 |  |  |  |
| 特别说明：具体考核项目，以中标后招标人提供的考核细则为准！ |  |  |  |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。本次采购项目属于“其他未列明行业”。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格标（40分） |  |  |  |
| 1.1 | 报价 | 1.本项目最高限价为106万元，超过最高限价作无效标处理。 2.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×40%×100 | 40 |
| 二、商务技术标（60分） |  |  |  |
| 2.1 | 安保措施方案 | 投标人针对本项目特点制定安保措施方案，安保措施方案主要包括：（1）安全教育、（2）安全隐患排查、（3）安全防护用品配置、（4）带电作业、（5）高空作业等， 方案中提供以上任意一项得1分，全部提供得5分； 除对方案完整度打分外，对方案其他方面进行评价： 方案从实际出发，完全符合项目需求，针对性强、实施性强，措施科学合理，得5分； 方案从实际出发，较符合项目需求，有一定针对性、实施性，措施较为科学合理，得3分； 方案出现偏离实际，存在明显不符合项目需求，针对性低、操作性低，措施明显不科学不合理，得1分； 不提供的，本项不得分。 | 10 |
| 2.2 | 维护方案 | 投标人针对本项目特点制定维护方案，维护方案主要包括：（1）应急处置方案、（2）抢险方案、（3）预防性维修方案、（4）日常巡检方案、（5）大修方案等， 方案中提供以上任意一项得2 分，全部提供得10分； 除对方案完整度打分外，对方案其他方面进行评价： 方案从实际出发，完全符合项目需求，针对性强、实施性强，措施科学合理，得5分； 方案从实际出发，较符合项目需求，有一定针对性、实施性，措施较为科学合理，得3分； 方案出现偏离实际，存在明显不符合项目需求，针对性低、操作性低，措施明显不科学不合理，得1分； 不提供的，本项不得分。 | 15 |
| 2.3 | 服务保障 | 根据投标人提供的服务方案（服务响应情况，服务人员情况，服务实质性内容及响应时间等方面）进行评分，要求服务承诺细致，服务体系完备，服务便捷，响应时间迅速，技术支持保障措施完善。优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合不得分。 | 5 |
| 2.4 | 人员配置 | 除项目负责人、技术负责人外，项目作业人员具有低压电工证，每有1人得1分，最多得5分；项目作业人员具有高处作业证，每有1人得1分，最多得5分； 提供上述人员身份证、操作证、投标企业为其缴纳的2024年1月至2024年6月当中的任意一个月社保，由本单位向人力资源与社会保障部门交纳的养老保险缴费清单（以上人员参保证明需注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印）原件彩色扫描件。养老保险缴费证明材料，投标企业也可提供印有社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的社保缴费清单和参保缴费证明查询途径或带有二维码查询的缴费清单原件彩色扫描件。事业单位不需提供上述所需缴费资料，但需提供人社部门出具的该单位及相关人员事业性质证明复印件并加盖投标人公章后的原件彩色扫描件。 | 10 |
| 2.5 | 机具设备配置方案 | 车辆机械： （1）高空作业车辆 1 辆（2分） （2）维修工程车1辆（2分） （3）专用巡查车1 辆（3分）； 变压器及电缆试验专用设备： （1）工频耐压测试装置（1.0分） （2）地网电阻测试仪（1.0分） （3）变压器变比测试仪（1.0分） （4）直流电阻测试仪（1.0分） （5）变压器容量特性测试仪（1.0分） （6）绝缘电阻测试仪（1.0分） （7）串联谐振电缆试验设备（1.0分） 以上设备若为投标供应商自有的需提供发票复印件，购买方必须是投标供应商，机动车提供发票复印件与行驶证复印件，车辆行驶证车主姓名与投标供应商名称必须一致；若为投标供应商租赁的需提供设备租赁合同复印件。 | 14 |
| 2.6 | 企业业绩 | 2021年以来具有城市路灯维护或变压器专项维护业绩 [需同时提供中标通知书、合同，以合同签订的时间为准]；每有一项得2分，最多6分。 提供上述证明材料原件扫描件。 | 6 |

- 招标文件实质性要求指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的范围、质量和性能，或限制了买方的权力，或投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

- 招标文件实质性要求包括但不仅限于以下因素：

- ①产品的规格、数量、样式、质量标准、技术指标及物料要求符合招标文件规定的标准和要求，

- ②产品的投标价、交货期、付款方式等商务条件；

- ③产品的质保期；

- ④产品使用的的培训及售后服务；

- ⑤投标人资格（资质）、业绩等履行合同的能力；

⑥评标委员会认为其他有必要考虑的因素。

- 三、 其它

1、在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业。

2、对未中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

3、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规规定处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2023年）的财务状况报表（财务报表至少应当包括资产负债表、利润表，成立不满一年无需提供）；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

残疾人福利性单位声明函

十、拟投入服务人员一览表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、开标一览表

报价明细表

十三、技术方案

十四、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

上一年度（2023年）的财务状况报表（财务报表至少应当包括资产负债表、利润表，成立不满一年无需提供）；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-HQGL-G2024-0006号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：阜宁县路灯管理所

根据贵方的JSZC-320923-HQGL-G2024-0006号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账      号：

日      期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加阜宁县路灯管理所采购编号为JSZC-320923-HQGL-G2024-0006，路灯专用变压器检查维护保养服务项目的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十、投入服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 注册类证书名称 | 注册 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称:                   (盖法人章)

年       月       日

十一、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、开标一览表

项目名称：路灯专用变压器检查维护保养服务项目

招标编号：JSZC-320923-HQGL-G2024-0006          分包号：/

合同履行期限为：二年，具体开始考核日期以完成建档并达标改造完成后招标人书面通知为准（考核期为两年）。

投标总报价：

人民币小写： 人民币大写（人民币： 元）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

报价明细表

项目名称：路灯专用变压器检查维护保养服务项目

招标编号：JSZC-320923-HQGL-G2024-0006

| 序号 | 分项维护内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器维保 | 元/台 | 149 |  |  | 详见第四章采购需求及具体考核要求 |
| 2 | 暂列金 | 项 | 1 | 200000 | 200000.00 | 维保交接前对所有设备进行普查、登记建档，对于使用年限较久的变压器以及电力运行管理规范必须达到而未达标的以及招标人尚未考虑到的项目所需新购材料费由中标人根据实际情况申请，经招标人和监理单位监督审核后从暂列费中按实列支使用。 |
| 3 | 总价 | 1*2年+暂列金 |  |  |  |  |

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、技术方案

根据招标文件和评标办法自行编制，格式自拟。

十四、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。