江 阴 市 政 府 采 购

竞 争 性		磋 商采	购	文	件

采购项目名称：江阴市人民医院全院区冷却塔及中央空调水处理维保服务项目

采购项目编号：JSZC-320281-HCCG-C2024-0111

采购人：江阴市人民医院

采购代理机构: 江苏鸿成工程项目管理有限公司

二○二四年十一月

总	目	录

第一章	竞争性磋商公告—————————————————第 2 页

第二章	竞争性磋商须知前附表——————————————第 4 页

第三章	竞争性磋商须知—————————————————第 5 页

第四章	项目要求和有关说明———————————————第 13 页

第五章	评审方法和评审标准———————————————第 18 页

第六章	合同书（格式）—————————————————第 20页

第七章	竞争性磋商响应文件的组成和格式—————————第 23 页

第一章	竞争性磋商公告

项目概况

江阴市人民医院全院区冷却塔及中央空调水处理维保服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网免费下载采购文件，并于2024年12月11日上午9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320281-HCCG-C2024-0111

2、项目名称：江阴市人民医院全院区冷却塔及中央空调水处理维保服务项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额及最高限价：57万元

5、采购需求：江阴市人民医院制冷及中央空调水处理维保服务项目内容包含：江阴市人民医院（城中院区）1#楼、2#楼、3#楼、12#楼、妇幼综合楼中央空调媒水系统、冷却水系统及14座冷却塔的清洗消毒，进行相应的水处理工程服务以及加药保养。江阴市人民医院（敔山湾院区）1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、元林区域中央空调媒水系统、冷却水系统及23座冷却塔的清洗消毒，进行相应的水处理工程服务以及加药保养。媒水系统及冷却水系统清洗结束后，对水泵Y型过滤器，末端过滤器等进行检查。供冷期间每个月针对冷却塔加药做到无藻类。在整个中央空调水处理期间，需确保水处理达到最好效果。（详见采购文件）

6、合同履行期限：一年

7、本项目不接受联合体。

8、本项目是否专门面向中小企业：是。

9、本项目标的所属行业：其他未列明行业。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

4.供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件：

时间：2024年11月29日至2024年12月4日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：

2024年12月11日   9:00（北京时间）

地点：苏采云平台

五、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：025-83633744、025-83633743（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

江阴市人民医院

统一社会信用代码： 12320281466404058X

联系人：吴女士     电话：0510-86879193

联系地址：江阴市寿山路163号

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：913202827293299437

联系人：居丽萍  张亚利   联系电话：0510-80627633   13812113016

传真电话：0510-80627600       邮箱：36606249@qq.com

联系地址：江阴市滨江中路534号10楼1002代理部

江苏鸿成工程项目管理有限公司

2024年 11月29日

第二章	竞争性磋商须知

一、遵循原则：

透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、竞争性磋商文件：

1、竞争性磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在磋商响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。

2、磋商文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4、磋商文件仅作为本次竞争性磋商采购使用。

5、供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

三、竞争性磋商文件的解释：

1、供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请于磋商响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江苏鸿成工程项目管理有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：36606249@qq.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、竞争性磋商文件的补充或修正：

1、采购人可在提交首次磋商响应文件截止时间五日前对磋商文件进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次磋商响应文件截止时间。

2、如需对磋商文件进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件的编制，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分，供应商应在磋商响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商响应文件不符合采购文件要求，而造成的损失及风险(包括但不限于未成交)由供应商自行承担。

五、磋商响应文件的要求：

磋商响应文件由下列部分组成：

（1）*响应函；

（2）*项目报价总表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*供应商综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署磋商响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自磋商声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（8）评审标准中对应的其它所需证明材料

（9）供应商认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效磋商响应文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目磋商之日前三个月内。

④磋商响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。

⑥联合体磋商的，由联合体牵头单位编制、提交投标(响应)文件。

⑦本项目不接受纸质磋商响应文件。

六、磋商响应文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标、磋商变动响应、提交最后报价等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②磋商当日，供应商不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、竞争性磋商的有效期为评审后60天。

4、竞争性磋商费用自理。

七、无效磋商响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其磋商响应文件无效：

1、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5、磋商响应文件未按规定的期限、地点送达的；

6、磋商响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和磋商文件中规定的其它实质性要求的；

7、磋商响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应磋商文件中的付款方式的。

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其磋商响应文件无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的磋商情况，并修改其磋商响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改磋商响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃磋商或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装。

八、磋商、评审：

1、磋商、评审工作由采购人负责组织。具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。采购人代表和有关专家依法组成磋商小组，参加评审的专家实行回避制度。

2、磋商小组对磋商响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明文 件(文件1-文件4)等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、中国政府采购网对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：依据采购文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对采购 文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3、磋商响应文件的澄清：为有利于评选审查，磋商小组在评审过程中，可随时要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。

4、对确定为实质上响应的磋商响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)报价总表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价总表为准。

(2)总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

(3)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其磋商响应文件将被拒绝。

5、磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

6、磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，经采购人代表确认后，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托人签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效磋商响应文件。

8、磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

九、确定成交单位：

1、磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求在 3 家成交候选单位中，依法确定排序第一的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

2、确定成交供应商 2 个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

3、磋商、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。

十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、供应商提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至采购代理机构。

6、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对采购文件、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加磋商的供应商或在磋商活动中本身权益未受到损害或从磋商活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人及采购代理机构将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复， 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止：

在竞争性磋商采购中，有下列情形之一者，将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款以及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外， 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

十二、磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

十三、成交无效的确认：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

十四、签订合同：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同需经采购代理机构见证。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供2份与网上投标文件一致的纸制打印投标（响应）文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发(政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024-2026年)〉的通知》(国办发【2024】33号)精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，全面推广政府采购电子履约保函。

江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函(保险)平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问(首次使用需注册)。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标(成交)供应商在签订政府采购合同后，登录政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”，具体地址为:http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

4、采购代理机构监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行采购文件、磋商响应文件和合同规定的义务，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理，不可抗力除外。

十五、付款方式：见项目要求。

十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我单位组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、磋商文件、磋商响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5 号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费与评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准45%计取。招标代理费计取方式中标金额累加后差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第四章	项目要求和有关说明

（以下均为实质性要求）

一、项目概况

- 江阴市人民医院制冷及中央空调水处理维保服务项目内容包含：江阴市人民医院（城中院区）1#楼、2#楼、3#楼、12#楼、妇幼综合楼中央空调媒水系统、冷却水系统及14座冷却塔的清洗消毒，进行相应的水处理工程服务以及加药保养。江阴市人民医院（敔山湾院区）1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、元林区域中央空调媒水系统、冷却水系统及23座冷却塔的清洗消毒，进行相应的水处理工程服务以及加药保养。媒水系统及冷却水系统清洗结束后，对水泵Y型过滤器，末端过滤器等进行检查。供冷期间每个月针对冷却塔加药做到无藻类。在整个中央空调水处理期间，需确保水处理达到最好效果。

江阴市人民医院冷却塔维保服务项目内容包含：江阴市人民医院（城中院区）3#楼顶逆流式冷却塔（265m3/h×8  11.5KW×8），妇幼综合楼楼顶逆流式冷却塔（400m3/h×6  7.5KW×6）。江阴市人民医院（敔山湾院区）横流式冷却塔 （350m3/h×2  11KW×2），横流式冷却塔（350m3/h×9  11KW×9），横流式冷却塔（元林区域）（700m3/h×3  5.5KW×12）。在整个冷却塔工作期间，需确保正常运行。

- 注：服务地点为城中院区、敔山湾院区(含元林区域)。本项目不组织统一勘查，有需要勘查现场的自行联系总务科。其中元林区域空调机组已停用两年以上，本次维保服务需确保中央空调调试后的水处理达标并正常使用。妇幼综合楼楼顶逆流式冷却塔质保期内正常设备维修涉及零配件更换的由质保方提供。两院区因使用功能调整，项目服务内容可能发生变更，项目服务费需分项报价，服务费按实际维保内容结算。

二、维保内容

- （一）水处理维保

- 1、维保内容

- 城中院区：

- （1）城中院区3套媒水系统（涵盖膨胀水箱）清洗；

- （2）城中院区3套媒水系统预膜；

- （3）城中院区3套媒水全年水质保养；

- （4）城中院区2套冷却水系统清洗；

- （5）城中院区2套冷却水系统预膜；

- （6）城中院区2套冷却水系统全年水质保养；

- （7）城中院区14座冷却塔的清洗消毒，运行前一次，停机后一次，运行期间每月不少于3次；

- （8）城中院区空调水系统（冷媒水、冷却水）的水泵前Y型过滤器拆洗检查保养；

- （9）城中院区中央空调6台主机冷凝器清洗（必要时进行化学小循环清洗）

- （10）提供无锡当地有资质检测机构的合格的媒水水质报告，每套系统每季度不低于1份（原件）；

- （11）制冷期间，冷却水进行一次嗜肺军团菌检测（WS394-2012 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》）并出具合格的检测报告，每套系统不少于2份（原件）；

- （12）招标方有权邀请第三方有资质机构进行水质检测，若有不合格检测项，检测费用则由投标方承担，2次不合格，招标方有权解除合同。

- 敔山湾院区（含元林区域）：

- （1）敔山湾院区2套媒水系统（涵盖膨胀水箱）清洗；

- （2）敔山湾院区2套媒水系统预膜；

- （3）敔山湾院区2套媒水全年水质保养；

- （4）敔山湾院区2套冷却水系统清洗；

- （5）敔山湾院区2套冷却水系统预膜；

- （6）敔山湾院区2套冷却水系统全年水质保养；

- （7）敔山湾院区23座冷却塔的清洗消毒，运行前一次，停机后一次，运行期间每月不少于3次；

- （8）敔山湾院区空调水系统（冷媒水、冷却水）的水泵前Y型过滤器拆洗检查保养；

- （9）敔山湾院区中央空调8台主机冷凝器清洗（必要时进行化学小循环清洗）

- （10）提供无锡当地有资质检测机构的合格的媒水水质报告，每套系统每季度不低于1份（原件）；

- （11）制冷期间，冷却水进行一次嗜肺军团菌检测（WS394-2012 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》）并出具检测报告，每套系统不少于2份（原件）；

- （12）招标方有权邀请第三方有资质机构进行水质检测，若有不合格检测项，检测费用则由投标方承担，2次不合格，招标方有权解除合同。

- 2、技术要求：

- （1）处理效果

- 经过疏松、软化、清洗及预膜后，水质达标，能耗下降，热效率提高，设备系统使用寿命延长。

- （2）水处理工程标准

- 碳钢腐蚀率＜0.125mm/a

- 不锈钢腐蚀率＜0.005mm/a

- 钢材腐蚀率＜0.005mm/a

- 年污垢热阻值2～6×10-4M2.℃.h/kCal

- （3）水质控制指标参照行业GB/T 29044-2012《采暖空调系统水质》的优化升级与GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》

| 检测项 | 单位 | 冷却水 | 冷媒水 | 热媒水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH（25℃） |  | 7.0-9.5 | 7.5-10 | 7.5-10 |
| 浊度 | NTU | ≤3 | ≤10 | ≤10 |
| 电导率（25℃） | μs/cm | ≤800 | ≤2000 | ≤2000 |
| Cl- | mg/L | ≤200 | ≤250 | ≤250 |
| 总铁 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 钙硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤160 | ≤300 | ≤300 |
| 总碱度（以CaCO3计） | mg/L | ≤300 | ≤500 | ≤500 |
| 溶解氧 | mg/L | — | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 有机磷（以P计） | mg/L | — | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 硫酸根离子（以SO42-计） | mg/L | ≤500 | — | — |
| NH3-Nn | mg/L | ≤1.0 | — | — |
| CODcra | mg/L | ≤5 | — | — |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | — | — |

- （二）冷却塔维保

| 逆流式冷却塔维保内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 每月 | 每年 |
| 1 | 电柜、电机接线柱的检测紧固和防水处理 |  | ● |
| 2 | 接水盘的清淤、检漏、修补 | ● |  |
| 3 | 减速机专用齿轮油的更换 |  | ● |
| 4 | 检查减速机是否漏油、缺油 | ● |  |
| 5 | 检查填料是否堵塞、不畅，填料清洗，按需更换 | ● |  |
| 6 | 风机角度、动平衡、风洞间隙和各紧固件的紧固和调整 | ● |  |
| 7 | 检查风机角度、动平衡、风洞间隙和各紧固件的紧固状 | ● |  |
| 8 | 检查电机轴承、调整同轴度，必要时更换 | ● |  |
| 9 | 管道、阀门和过滤器的防腐清洗及调整阀门的开度及动作的灵活性 | ● |  |
| 10 | 检查、修理、更换补水球阀 | ● |  |
| 11 | 布水器的清理、紧固和调整 | ● |  |
| 12 | 检查布水器的紧固度、角度与布水状况 | ● |  |
| 13 | 检查上塔体平板、挡水板、塔脚、主水管、分水管等有无破损、松动，及时修补、固定，锈蚀铁件及时除锈、上漆 |  | ● |
| 14 | 冷却塔电机、接触器、按钮开关及所有电器配件的检测、修理、更换 | ● |  |
| 15 | 冷却塔变速箱，风机及其他紧固件的检查及更换 | ● |  |
| 16 | 管道阀门，补水球阀，布水器，溢水管等修理、更换 | ● |  |
| 横流式冷却塔维保内容： |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 每月 | 每年 |
| 1 | 电柜、电机接线柱的检测紧固和防水处理 |  | ● |
| 2 | 接水盘的清淤、检漏、修补 | ● |  |
| 3 | 减速机专用齿轮油的更换 |  | ● |
| 4 | 检查减速机是否漏油、缺油 | ● |  |
| 5 | 检查填料是否堵塞、不畅，填料清洗，按需更换 | ● |  |
| 6 | 风机角度、动平衡、风洞间隙和各紧固件的紧固和调整 | ● |  |
| 7 | 检查风机角度、动平衡、风洞间隙和各紧固件的紧固状 | ● |  |
| 8 | 检查电机轴承、调整同轴度，必要时更换 | ● |  |
| 9 | 管道阀门和过滤器的防腐清洗及调整阀门的开度及动作的灵活性 | ● |  |
| 10 | 检查、修理、更换补水球阀 | ● |  |
| 11 | 检查、清洗散水槽及散水孔 | ● |  |
| 12 | 检查调整传动系统及传动皮带松紧度（2次/月），必要时更换传动皮带 | ● |  |
| 13 | 检查上塔体平板、挡水板、塔脚、主水管、分水管等有无破损、松动，及时修补、固定，锈蚀铁件及时除锈、上漆 |  | ● |
| 14 | 冷却塔电机、接触器、按钮开关及所有电器配件的检测、修理，必要时更换 | ● |  |
| 15 | 冷却塔变速箱，风机及其他紧固件的检查 | ● |  |
| 16 | 检查管道阀门，补水球阀，散水槽，溢水管等必要时修理、更换 | ● |  |

投标人所投本项目中的服务的各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。维保期内发现问题及时解决，常用零配件及劳保用品由中标单位免费提供（其中妇幼综合楼楼顶逆流式冷却塔质保期内正常设备维修涉及零配件更换的由质保方提供，投标单位应在报价中相应扣除）；不在免费范围的配件（见附件）由双方协商采购后统一由中标单位免费安装，若由中标单位采购的需提供货物清单和正规发票作为双方议价依据。

三、人员要求

1、本项目需安排项目经理一名，项目固定维保人员一名（持有相关有效期内的特种作业证），【须提供本单位近一个月为其缴纳的社保（不含投标当月）证明扫描件】，及时按照甲方要求处理该项目运行中的相关事宜。

2、所有项目维保人员必须符合劳动部门有关用工规定，工作期间需佩戴工作证、穿有投标人公司标志的工作服，自觉遵守甲方的规章制度，服从招标人统一管理，保证文明和安全施工。

3、项目服务过程中做好相应防护措施，投标方对自身人员的安全负责，院方免责。

4、维保人员只能对本项目服务设备进行操作，不准动用其他设备；设备的资料、图纸及影像资料要保存完好，未经采购人许可不得外借或泄露。

5、服务企业需成立应急故障抢修小组，小组人员人数不低于4人，负责医院突发情况下的保障和维修。不计次提供故障及事故抢修，保证24小时全天候响应。

四、项目维保周期、地点

项目维保周期：一年，以签订合同为准

项目维保地点：城中院区和敔山湾院区（含元林区域）

五、服务质量及验收要求

- （一）水处理维保

1、中标方所有维保人员必须服从采购方合理正确的管理和指示，并对采购方进行设备正常运行使用的知识进行指导。

2、中标方需每月一次按上述要求进行维护保养。

3、如有异常中标方提供全天候24小时的应急服务，中标方接到采购方的通知后2小时内赶到现场，8小时内排除故障，无法排除的提供情况说明及可行的解决方案。

4、每次维保时，中标方需对维保内容做好记录及影像资料，在每次维保完成时需报采购方签字确认。

5、中标方发现有可能损害或者影响设备运行安全或质量的情况时，立即以书面形式向采购方报告并商议整改方案。

6、中标方负责对施工人员的安全教育与管理，规范操作，杜绝任何安全责任事故的发生；在本项目执行过程中的所有安全责任事故，均由中标方负责。

7、维保期间不得影响需方正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，需事前沟通，并经采购方同意后方可实施。

8、投标人所投本项目中的服务的各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

9、质量标准必须满足国家相关标准的要求，质量等级：合格或以上。

10、维修与保养违约处罚见合同约定。采购文件、供应商投标文件、最终的合同均作为验收依据。

- （二）冷却塔维保

1、中标方所有维保人员，必须服从需方合理正确的管理和指示，并对需方进行设备正常运行使用的知识进行指导。

2、巡视及日常维护，需定期按要求全面的巡检和维护保养。

3、维保单位提供全天候24小时的应急服务，如发生故障后及时响应，如设备发生故障不能运行，中标方接到采购方的通知后2小时内赶到现场，8小时内排除故障，无法排除的提供情况说明及可行的解决方案。

4、中标方对维保内容做好记录，中标方在每次维保完成时须报采购方签字确认。投标人派出维保专业人员对合同范围内的设备提供巡视维护服务，每月向招标人书面报告所维护保养设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及更换修理需求并双方签字确认。在本项目实施结束后，中标人应将在此期间历次维护报告、记录进行总结并装订成册递交招标人。

5、投标人发现有可能损害或者影响设备运行安全或质量的因素时，应立即以书面形式向招标人报告并商议整改方案。

6、中标方负责对施工人员的安全教育与管理，规范操作，杜绝任何安全责任事故的发生；在本项目执行过程中的所有安全责任事故，均由中标方负责。
   7、质量标准必须满足国家相关标准的要求，质量等级：合格或以上。日常维修保养中所更换的零配件须选用在质量、功能上不低于现用品牌，并保证整体功能的实现。

8、维修与保养违约处罚见合同约定。采购文件、供应商投标文件、最终的合同均作为验收依据。

六、安全和文明服务要求

1、维保人员应具备的常识和专业知识，采取必要措施，统一着装保证文明和安全施工、检修。

2、维保期间不得影响招标方正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经招标方同意后方可实施。

3、投标方必须服从招标方提出的文明服务的要求，维保范围和维保人员活动范围，不得超出招标方指定的区域。

4、维保期间产生的任何垃圾、废料由中标方负责清理，中标方的设备工具自行负责整理。

5、投标方应做好维保过程中的相关安全管理，涉及特殊作业的人员需持有有效期内的相关操作证，中标方做好相应防护措施并对自身维保人员的安全负责，造成一切安全事故及损失，由中标方全权负责，采购方不承担任何责任。

6、本项目维保人员必须为投标单位具有相关资质的技术职工，持证上岗。本项目需固定2名以上维保人员并持有相关项目有效期内的特种作业证。

7、维保期结束后，需与下一中标单位进行现场当面交接，确保设备正常运行后，双方签字确认。

七、报价说明

1、投标人报价包含完成所承接业务项目所需的费用，需就不同服务内容（水处理维保及冷却塔维保）按城中院区、敔山湾院区进行分项报价（其中元林区域也需分项报价），包含但不限于配件费用、运输费、人工费（人员工资、福利费、加班费、差旅食宿费用、社会保险费用、人身意外伤害险等）、设备工具费、安全生产费用、税费、利润、政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。（其中冷却塔维保过程中不属免费更换范围的配件见附件）

附件：

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变速箱 |  |
| 2 | 电机 |  |
| 3 | 冷却塔填料 |  |
| 4 | 风叶 |  |
| 5 | 布水器 |  |

八、付款方式

1、按季度支付，中标方在完成每季度作业任务后提供该季度履约内容及相应检测报告，由招标方验收确认，每季度按双方确认的实际服务内容开具相应正规服务发票后支付服务费用。

2、招标方支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用。中标方如因社保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，不得牵涉到医院。

3、确因招标方工作需要，中标方应无条件配合招标方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。相关费用均已包含在本合同总价款中，不再另外支付。

九、相关说明

1、对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

2、中标人应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。除应为服务相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。

3、中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

4、若中标人在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除相应服务费。

（1）本项目严禁将承包的服务转包他人；

（2）出现安全生产责任事故。

5、现场踏勘：投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

6、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。

8、采购人、代理机构对本次采购结果不作任何解释。

第五章	评审方法和评审标准

一、评审方法

本次评审采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评审标准评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，推荐 3 家成交候选单位，依法确定排序第一的供应商为成交供应商。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评审标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （10分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且磋商报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分 | 10 |
| 二、技术部分 （48分） | 2.1 | 需求理解 及目标 | 投标人针对本项目提供的项目需求理解，包括①对采购人项目现状的了解、②对采购人整体需求理解描述、③对项目服务目标、④对项目接管前具体措施等进行综合评审： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 12 |
|  | 2.2 | 维保方案 | 投标人针对本项目提供的维保方案包括①维保计划、②时间安排、③实施方案等进行综合评审： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得9分，内容缺失的扣3分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 9 |
|  | 2.3 | 组织机构及管理措施 | 投标人针对本项目提供组织机构及管理措施，包括①本项目组织架构与管理制度、②文明作业计划安排、③项目质量安全事故预防、④维保档案管理、⑤职工安全管理等进行综合评审：方案内容描述全面合理符合采购需求的得15分，每有一项内容缺失的3分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 15 |
|  | 2.4 | 维保重点难点及应对方案 | 投标人针对本项目提供的维保重点难点及应对方案包括①维保重点难点，②应对方案进行综合评审 方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的3分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.5 | 应急方案及抢修组织措施 | 投标人针对本项目提供的应急方案及抢修组织措施,包括：①项目整体应急保障措施、②应急组织体系、③抢修组织措施等进行综合评审： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
| 三、商务部分 （42分） | 3.1 | 综合实力 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。 投标人提供所服务项目取得2023年权威机构水处理军团菌报告有1个得1分，最高得2分。 （投标文件中提供相关证明资料复印） | 5 |
|  | 3.2 | 人员配置 | 投标人针对本项目制定人员配置方案（包含但不限于本项目维保团队的总人数。每增加1名维保人员，加2分，最多得8分； 增加人员有登高证、电工证的，有一张证得2分，最多得8分。 （须提供相应证书复印件、本单位连续近3个月（不含投标当月）为其缴纳社保的证明复印件。） | 16 |
|  | 3.3 | 响应情况 | 提供60分钟内到达现场响应服务承诺书得3分； 每提前10分钟加一分，最多得3分。 不响应不得分。 | 6 |
|  | 3.4 | 常驻服务 机构 | 江阴市范围内设有长驻服务地点、人员、电话或承诺成交后7日内设立的得3分； 响应文件中提供相关证明材料或承诺书。 | 3 |
|  | 3.5 | 备品备件 | - 免费更换范围内的备品备件品牌及数量最优的得2分； - 2、不属免费更换范围的备品备件收费最优的得2分； | 4 |
|  | 3.6 | 业绩 | 供应商自2021年1月1日以来承担过类似项目业绩，投标文件中提供合同复印件，有一个得2分，最高得8分，原件备查。 | 8 |

第六章	合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（成交单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏鸿成工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条  采购内容

1、项目名称(项目编号)：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条  合同总价款

本合同人民币总价款为               (小写)，                  (大写)。本合同服务期限内合同总价款不变。(有另行规定的除外。)

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：                。

履约保证金缴纳金额：               元。

履约保证金的缴纳时间：                 ，缴纳形式：                    。

履约保证金的退付时间：                 ，退付办法：                    。

履约保证金不予退还的情形：                                            。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                        。

第四条  组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

(1)磋商文件；

(2)磋商响应文件；

(3)成交通知书；

(4)成交供应商在磋商、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

(5)甲乙双方商定的其他文件等。

第五条  权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条  质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条  验收

验收标准：按磋商文件所规定的采购标准和乙方磋商响应文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》(澄财购〔2021〕5号)组织验收，费用由                            承担。

第八条  付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条  违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

第十条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟 疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条  合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条  争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下 2 种方式解决争议：

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2)向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏鸿成工程项目管理有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） | 乙方（成交单位）： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 见证方：江苏鸿成工程项目管理有限公司（盖章） |  |
| 见证方代表： |  |
| 年 月 日 |  |

第七章	磋商响应文件的组成和格式

磋商响应文件

项目名称：江阴市人民医院全院区冷却塔及中央空调水处理维保服务项目

项目编号：JSZC-320281-HCCG-C2024-0111

供 应 商：

二○	年	月	日

致                  ：

一、响应函

我方收到贵单位 	（项目名称及编号）竞争性磋商文件， 经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的竞争性磋商采购。

1、愿意按照磋商文件的一切要求，提供江阴市人民医院全院区冷却塔及中央空调水处理维保服务，报价详见《项目报价总表》。

2、我方同意按磋商文件的规定，本磋商响应文件的有效期限为评审后 60 天。

3、我方愿意提供磋商文件中要求的原始资料及可能另外要求的与磋商有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定成交供应商。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由采购代理机构协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对磋商文件、评审办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在磋商截止期后撤回磋商响应文件或成交后拒绝遵守磋商承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为成交单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行磋商文件、磋商响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

供应商（电子签章）：

电话：

传真： 地址： 邮编：

二、项目报价总表

| 项目编号 | JSZC-320281-HCCG-C2024-0111 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市人民医院全院区冷却塔及中央空调水处理维保服务 |
| 项目总价 （单位：元） | 小写： 大写： |

供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日

- 三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

- 供应商（电子签章）：

日期：     年    月    日

四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件 商务要求 | 磋商响应文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| „„ |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件 技术要求 | 磋商响应文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| „„ |  |  |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。 2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产

品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“磋商响应文件技术规范描述”完全照抄“磋商文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日

六、供应商综合实力

（一）供应商综合情况一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 帐号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（万元）： |  |  | 2 | 利润总额（万元） |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资 产合计”（万元）： |  |  | 4 | 年末“流动资 产”余额（万元）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”（万元）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”（万元）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总 计”（万元） |  |  | 8 | 年末“货币资 金”（万元）： |  |  |  |
| 三、供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他供应商综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学位 |  |
| 具备的资质证书情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称（需提供相关证明） |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 经验、业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规模 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（三）项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

（四）拟投入设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

七、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加磋商的，请提供《法定代表人亲自磋商声明》）

江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址： 				 特授权 	代表我公司（单位）全权办理针对 		项目（项

目编号： 	）的竞争性磋商、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名： 	性别： 		年龄： 	职务： 	 身份证号码： 				电话： 		                    通讯地址： 						 授权委托人签名： 		单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权委托人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自磋商声明

江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人参加磋商、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

八、关于资格的声明函

江苏鸿成工程项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为            ，全称为            ，统一社会信用代码为            ，法定代表人(单位负责人) 为            ，具有独立承担民事责任的能力(如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书)。

二、我单位具有良好的商业信誉(指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同 我 公 司 具 备 如 下 主 要 设 备 和 主 要 专 业 技 术 能 力 ：主 要 设 备 有：                      。主要专业技术能力有：                      。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内， 我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、 我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。我单

位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司(单位)愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改， 其磋商响应文件无效。

2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其磋商响应文件无效。

3.采购代理机构或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，

工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元１，属于（中型

企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元１，属于（中型

企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：     年    月    日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位无需填写提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	单位的 	项目采购

活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：     年    月    日