启东市城市生命线监管平台（一期）

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2024-0080

启东市公共资源交易中心

2024年_11_月_19_日

地址：启东市金桥路199号（政务服务中心三楼）

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

受[启东市住房和城乡建设局]的委托，启东市公共资源交易中心就[启东市城市生命线监管平台（一期）](项目编号: JSZC-320681-JZCG-G2024-0080)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(启东市城市生命线监管平台（一期）)招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年12月11日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2024-0080

项目名称：启东市城市生命线监管平台（一期）

项目类型：服务

所属行业：软件和信息技术服务业

预算金额：700万元

最高限价：700万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2024年11月27日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2024年12月11日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市住房和城乡建设局

地址：启东市公园公路842号

联系人：杨先生

联系方式：0513-83117618

2.采购代理机构

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号（政务服务中心三楼）

联系方式：0513-83340291

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-83340291

项目开标人：0513-83340291

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

3.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1开标

1.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由交易中心组织，在苏采云系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》执行。

2评标委员会

2.1 开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

3.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满35分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。

交易中心政府采购项目质疑受理部门为政府采购科，联系地址：启东市金桥路199号（政务服务中心三楼），联系电话：0513-83340291。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

其内容包含但不限于下述内容：

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

启东市城市生命线监管平台（一期）建设目标立足启东市实际，坚持集约化、科学化、实用化原则，按照“综合监管+智慧监测”思路，实现综合应用、燃气、供水、排水（雨水、污水）、地下管线、第三方施工、道路、桥梁和路灯9个场景的监管监测。实现省市县三级监管系统互联互通，数据共享，系统提升城市基础设施管理规范化、智慧化水平，全面提升城市本质安全水平。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，中华人民共和国主席令第六十九号）

- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年6月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，中华人民共和国主席令第30号）

- 《城镇燃气管理条例》（2010年10月19日国务院第129次常务会议通过，国务院令第583号颁布）

- 《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》（安委办〔2021〕6号）

- 《国务院安委会办公室关于印发<城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）>的通知》（安委办函〔2021〕45号）

- 《关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（苏政传发〔2022〕46号）

- 《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》

- 《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）

- 《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

- 《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

- 《信息安全技术网络安全等级保护等级指南》（GB/T22240-2020）

- 《省住房城乡建设厅关于进一步加强城市桥梁养护与安全运行工作的通知》（苏建函城〔2019〕573号）

- 《省住房和城乡建设厅关于印发城市供水、城市桥梁、城镇燃气重大事故应急预案的通知》（苏建城〔2021〕164号）

- 《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB50982-2014）

- 《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB32/T3562-2019）

- 《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21—2011）

- 《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JTT1037-2016） 
满足《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中三级等保的要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.项目概述。

党中央、国务院高度重视安全生产工作，习近平总书记发表了一系列重要论述，要求各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，加强安全生产监管，切实维护人民群众生命财产安全。国务院领导强调要树牢安全发展理念，层层压实责任，坚持系统治理、精准施策，加快建立健全安全生产责任和管理制度体系、隐患排查治理和风险防控体系，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

2022年3月6日，省政府办公厅印发了《关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（苏政传发（2022）46号），成立由江苏省主要负责同志为组长的城市生命线安全工程建设推进领导小组，明确了成员单位和职责分工，确定由省住房城乡建设厅牵头开发省级监管系统。

本项目采用市县复用模式建设，监管范围为城区，基本底数为建城区（燃气、供水等场景可能骨干管线延伸至全市域或气源、水源）。中标供应商需根据省住建厅和南通市相关要求完成不同类型专业场景（包括但不限于燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工破坏、道路、桥梁、路灯）的数据采集、数据治理、数据脱密脱敏、数据发布，同时需要满足招标方的使用需求，为启东市相关系统提供服务，最终旨在实现省、市、县三级监管系统互通互联、数据共享、业务协同。

2.建设内容

2.1支撑平台

本期项目技术支撑平台需满足国产化相关要求，投标供应商需提供数据治理平台、地理信息平台、物联网平台、视频汇聚平台、国产化数据库等核心组件，满足面向各类用户提供数据服务的技术要求，保证数据汇聚、数据治理、数据发布高效准确运行。

2.2数据资源体系

监理启东市城市生命线数据资源体系，包括生命线数据库建设、数据汇聚、数据治理、数据发布、数据脱密脱敏、外部系统数据对接等。

对接启东市现有的燃气安全智慧监管平台，通过数据库表同步，实时接口API的方式传输燃气相关监管数据，包括档案数据、处置数据、入户安检、巡检计划完成情况等。

对接启东市供排水地理信息系统、供水企业信息系统等系统，通过文件传输、数据库表同步，实时接口API的方式传输供水管网及设施监管数据，包括档案数据、巡检巡查、隐患处置数据、压力计、流量计、水质检测仪等仪器监测数据。

离线拷贝启东市建成区地形数据、管线GIS数据，进行数据脱密脱敏并上图展示。

注：数据脱密脱敏按照江苏省住建厅的要求，统一交给江苏省测绘档案馆进行脱密，费用由投标人承担。

2.3门户系统

建设统一门户，将本期项目建设的各类系统和应用汇聚起来，形成统一的工作界面、业务视图和访问地址，提供统一展现、统一用户、统一认证等功能模块。

2.4综合应用

综合应用系统从全市监管角度出发，汇聚各专题（包括但不限于燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工破坏、道路、桥梁、路灯）城市基础设施数据、监管数据和监测数据，聚焦燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏、供水爆管、桥梁倒塌、道路塌陷等风险场景，满足“省市县监管一张图”的联动需求。具体功能模块包括但不限于综合监管一张图、综合统计分析、行业综合监管、应急联动处置、通知公告等。

2.5基础应用

建设基础应用系统，统一现有系统的用户权限体系，实现市级监管系统通用功能，包括单点登录、用户管理、组织管理、角色权限、字典管理、日志审计、系统管理功能，保障系统运行稳定及组织、用户可扩展性等。

2.6燃气专项

燃气专项功能通过对接启东市现有燃气行业综合监管平台来实现，需要通过打通两个系统的数据通道，进行数据治理，保证功能的集成应用，包括燃气一张图、燃气行业基础信息管理、燃气运行监测管理、燃气运行安全监管、巡检巡查信息管理、燃气设施项目信息管理、第三方施工破坏管理等。

2.7供水专项

通过对接启东市供排水地理信息系统和供水企业信息系统等，获取专项应用开发的所需基础数据和监测设备的实时数据信息，进行数据治理，上图进行展示。业务管理不足的部分，将在现有数据对接的基础上进行补充建设，重点完成底数管理和监督管理的数字化。包括供水一张图、供水基础信息管理、风险评估信息管理、突发事件管理、供水设施项目信息管理、供水运行监测管理等。

2.8排水防涝（雨水）专项

通过对接启东市供排水地理信息系统等，获取专项应用开发的所需基础数据和监测设备的实时数据信息，进行数据治理，上图进行展示。业务管理不足的部分，将在现有数据对接的基础上进行补充建设，重点完成底数管理和监督管理的数字化。包括排水防涝一张图、排水防涝设施基础信息管理、应急管理、排水防涝设施巡检养护管理、风险隐患管理、突发事件管理、排水防涝设施项目信息管理、排水防涝运行监测管理等。

2.9污水专项

通过对接启东市供排水地理信息系统等，获取专项应用开发的所需基础数据和监测设备的实时数据信息，进行数据治理，上图进行展示。业务管理不足的部分，将在现有数据对接的基础上进行补充建设，重点完成底数管理和监督管理的数字化。包括污水一张图、污水行业基础信息管理、污水设施巡检养护管理、污水设施项目信息管理、污水运行监测管理等。

2.10道路专项

通过对接资规部门等前期测绘数据，进行数据治理，形成道路专项应用，汇聚重点城市道路的基础信息以及道路养护等信息，掌握城市道路检查、养护工作的开展情况；同时汇聚城市道路塌陷风险源调查资料、风险评估、塌陷隐患及处置等数据，掌握道路塌陷风险隐患及处置情况。减少道路塌陷隐患引起的塌陷事件，提高道路安全运行管理水平。包括道路一张图、基础信息管理、专项信息管理、巡检养护管理、风险隐患管理等。

2.11桥梁专项

通过对接资规部门等前期测绘数据，进行数据治理，形成城市桥梁一桥一档，建设桥梁监管子系统，掌握全市城市桥梁的基础信息、日常管理信息，包含桥梁一张图、基础信息管理、巡检养护信息管理、风险隐患信息管理、专项整治信息管理、桥梁设施项目信息管理等。

2.12第三方施工专项

建立第三方施工监管子系统，汇聚施工项目的基础信息、四方交底、现场施工信息、日常管理等信息，包括第三方施工一张图、第三方施工项目信息管理、施工现场四方交底管理、现场巡查巡检管理、惩戒处罚管理等。

2.13地下管线专项

建立地下管线专项，基于地理信息平台，在地理信息底图上叠加燃气、雨水、污水、供水等地下管线，以及道路、地面建（构）筑物等基础设施数据，进行数据治理，掌握地下管线的空间布局情况以及相互之间的空间关系。包括地下管线一张图、基础信息管理、地下管线更新监管、地下管线交互风险分析、地下管线辅助决策等。

2.14路灯专项

建立路灯监管专项，汇聚路灯基础信息、日常管理信息、运行监测信息和统计信息，并进行数据治理，建设包括路灯监管一张图、路灯行业基础信息管理、路灯设施项目信息管理、路灯运行监测管理、路灯运行处置管理、路灯日常综合管理等。

2.15道路桥梁路灯亮化养护专项

结合现代信息技术创建城市道路桥梁路灯亮化管理的新型模式，实现管理与巡检养护的信息化、现代化和动态化，有计划、有步骤的对排水系统实施常规检查与养护；对于排水设施出现的问题，能够及时发现、及时上报，及时修复。

支持设施档案电子化、动态化管理，支持巡养任务制定、任务下发、轨迹查询、问题上报及自动派发、巡养统计；能实现巡养任务可查、可看、可控，问题处置高效闭环，巡检考核真实公正。

2.16移动应用

面向用户提供城市生命线安全监管平台移动应用，并使用统一用户信息登录，进行专项信息填报，辅助城市生命线监管系统各级用户间的信息互通。包括事件登记、移动端拍摄功能、移动端文件上传、移动端文件查阅、各专项信息填报等。

2.17运维服务

系统上线运行后提供配套的运维服务，保证系统24小时的稳定运行，保证系统数据和上级平台的稳定推送。

2.18生命线系统运行机制

建立生命线系统运行机制，拟定运行机制系列文件，协助住建局完成生命线系统运行机制的建立，具体内容包括但不限于相关运行体制机制文件、生命线系统运行维护指南、生命线系统数据管理规程等。

2.19采购人在平台建设对接过程中根据实际需要临时增加的部分功能。

注：系统建设内容包含但不仅限于以上内容，后期建设过程中采购方可根据建设情况增加部分功能或模块，增加功能或模块内容不超过清单内容30%，价格不予调整，投标供应商报价时需自行考虑该部分因素。

2.20终端设备

笔记本电脑2台，参数不低于：16G内存，4G独显，512G固态硬盘，15.6寸显示器；台式电脑3台，参数不低于：16G内存，4G独显，1T+256G固态，23寸显示器（电脑品牌型号应获得采购人认可后方可供货。注：供应商投标产品须符合信创标准）。4G智能电子工牌10台，参数不低于：五年流量，内置电池3000MAH，正常使用待机10天，支持考勤、轨迹定位（1分钟定位1次）、电脑查询等功能。

2.21本项目需租赁江苏启晟集团有限公司的云平台，初步询价租赁费约50万元/年，本项目的基本服务期三年总费用约为150万元（供应商承诺增加的运维服务期内不含云平台租赁费）。该项目供应商按150万固定费用报价计入总价，不得更改。后期实施时根据实际发生额结算。

| 序号 | 系统 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用支撑平台 | 数据治理中台 | 提供数据抽取、数据转换、数据清洗、数据关联、数据融合、数据管理能力 |
|  |  | 物联网平台 | 提供硬件感知设备的接入管理能力，保证监测数据实时接入和共享给上级平台 |
|  |  | 地理信息平台 | 对脱密后的地理信息数据进行地图制作及发布，保证省市县一张图的要求 |
|  |  | 视频汇聚平台 | 提供GB/T28181国标格式的视频对接能力，保证视频能够提供给上级平台播放 |
|  |  | 国产化数据库及相关中间件 | 采用与省级监管系统、市级监管系统一致的国产化数据库及中间件 |
| 2 | 数据资源体系 | 数据汇聚 | 按照江苏省城市生命线数据标准的要求对接汇聚其他系统、离线拷贝、在线填报的数据 |
|  |  | 数据治理 | 按照江苏省城市生命线数据标准的要求对汇聚的数据进行治理、转换，满足生命线数据标准的使用要求 |
|  |  | 数据发布 | 按照江苏省城市生命线数据标准的要求进行数据发布上报，优先上报给南通市城市生命线监管平台 |
|  |  | 数据脱密脱敏 | 对启东市建成区范围内的1：500地理信息数据及燃气、供水、雨水、污水、路灯各类管线数据进行脱密处理，由投标人根据江苏省住建厅及江苏省生命线的相关要求，委托江苏省测绘档案馆进行统一脱密，费用由投标人承担。 |
| 3 | 门户应用 | 指挥中心大屏门户 | 提供门户导航、地图展示、视频展示、统计数据展示功能 |
|  |  | 市级监管系统门户 | 提供统一展现、统一用户对接、统一认证、信息发布与任务提醒功能 |
| 4 | 基础应用 | 单点登录 | \ |
|  |  | 用户管理 | \ |
|  |  | 组织管理 | \ |
|  |  | 角色权限 | \ |
|  |  | 日志审计 | \ |
|  |  | 字典管理 | \ |
|  |  | 系统管理 | \ |
| 5 | 综合应用 | 综合监管一张图 | 提供综合子图、基础设施子图、老旧管网子图、运行监测子图、风险隐患子图、应急资源子图功能 |
|  |  | 综合统计分析 | 提供基础设施、监测设备、隐患、报警、突发事件的统计分析 |
|  |  | 行业综合监管 | 提供项目基本信息、督查督办、资料中心功能 |
|  |  | 应急联动处置 | 提供应急事件、应急通信、应急资源、应急预案、应急知识库功能 |
|  |  | 通知公告 | 提供通知公告的查看、管理功能 |
|  |  | 联络中心 | 提供通讯录、短信功能 |
| 6 | 燃气专项 | 燃气一张图 | 提供总览子图、供气保障子图、运行安全子图、服务监管子图 |
|  |  | 燃气行业基础信息管理 | 提供燃气企业、人员、老旧官网、燃气工程基础信心管理功能 |
|  |  | 燃气运行监测管理 | 提供安全风险管控、安全隐患管理、液化石油气监管、物联监控、视频监控功能 |
|  |  | 燃气运行安全监管 | 提供入户安全监管、管网巡查监管功能 |
|  |  | 巡检巡查信息管理 | 提供巡查巡检的统计分析和监督检查功能 |
|  |  | 燃气设施项目信息管理 | 提供燃气设施项目的统计、规划、年度计划、在建项目的信息管理功能 |
| 7 | 供水专项 | 供水一张图 | 提供总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图功能 |
|  |  | 供水基础信息管理 | 提供供水水源地基础信息管理、应急供水基础信息管理、供水设施统计分析、供水厂基础信息管理、供水管线基础信息管理、中途增压泵站基础信息管理、居民住宅二次供水设施基础信息管理、区域性重点管网基础信息管理、供水企业基础信息管理、供水管理人员基础信息管理、供水用户基础信息管理功能 |
|  |  | 风险评估信息管理 | 提供信息查询、信息管理功能 |
|  |  | 突发事件管理 | 提供信息查询、信息管理功能 |
|  |  | 供水设施项目信息管理 | 提供统计分析、供水设施五年规划项目信息管理、供水设施年度重点项目信息管理功能 |
|  |  | 监督考核评价 | 提供统计分析、部规范化考核、供水安全保障工作评价、应急水源评估管理、城市生命线供水专项工作评价管理功能 |
|  |  | 供水运行监测管理 | 提供统计分析、监测设备信息、监测报警信息管理、预警信息管理、超期阀值设置管理、视频监测设备管理、自动超期督办管理、监测数据管理功能 |
| 8 | 排水防涝专项 | 排水防涝一张图 | 提供总览、风险隐患、运行监测、巡检养护、基础设施子图 |
|  |  | 排水防涝设施基础信息管理 | 提供雨水管渠、雨水井、雨水口、排水口、排水泵站、易淹易涝区、调蓄设施、主要河道、重要保障对象、行泻通道、闸门等基本信息管理功能 |
|  |  | 应急管理 | 提供应急通信、应急设备、应急预案、知识库、专家、救援队伍等基本信息管理功能 |
|  |  | 排水防涝设施巡检养护管理 | 提供巡检、养护的记录和基本信息管理功能 |
|  |  | 风险隐患管理 | 提供风险隐患的统计查询、月度隐患、重大隐患的管理功能 |
|  |  | 突发事件管理 | 提供突发事件的统计查询、管理功能 |
|  |  | 排水防涝设施项目信息管理 | 提供计划项目、在建项目、易淹易涝点、河道整治、雨水管渠等基本信息 |
|  |  | 排水防涝安全保障工作监督评价 | 提供统计分析、行业评价、专项工作评价功能 |
|  |  | 排水防涝运行监测管理 | 提供监测设备管理、监测报警管理、灾害预警管理、防汛日报监督、积水点管理功能 |
| 9 | 污水专项 | 污水一张图 | 提供总览子图、运行监测子图、提升改造子图、基础设施子图 |
|  |  | 污水行业基础信息管理 | 提供污水管网、污水泵站、污水井、污水处理厂、重点排水户等基础信息 |
|  |  | 污水设施巡检养护管理 | 提供污水巡检、养护、问题记录等功能 |
|  |  | 污水设施项目信息管理 | 提供计划项目、达标区项目信息、尾水湿地、污水管网、污水泵站等项目信息功能 |
|  |  | 监督考核评价 | 提供城镇污水工作规范化评价管理功能 |
|  |  | 污水运行监测管理 | 提供监测设备、监测报警、水质预警、视频监测等管理功能 |
| 10 | 道路专项 | 道路一张图 | 提供总览子图、风险评估子图、塌陷隐患子图、巡检养护子图、基础设施子图功能 |
|  |  | 基础信息管理 | 提供道路基础信息管理功能 |
|  |  | 专项信息管理 | 提供城市照明信息管理、井盖设施信息管理功能 |
|  |  | 巡检养护管理 | 提供统计分析、日常巡检信息管理、检测评定信息管理、养护工程计划信息管理、养护维修信息管理、道路中大修信息管理功能 |
|  |  | 风险隐患管理 | 提供统计分析、道路风险评估信息管理、隐患风险评估信息管理、道路探测信息管理、隐患整治信息管理功能 |
|  |  | 事故处置信息管理 | 提供统计分析、塌陷事故处置信息管理功能 |
|  |  | 占用挖掘审批信息管理 | 通过数据接入或手动填报的方式对占用道路挖掘审批流程信息进行管理 |
|  |  | 项目信息监管 | 提供年度计划项目信息管理、在建道路项目信息管理功能 |
|  |  | 工作评价 | 提供绿色照明评价、养护管理工作评价功能 |
|  |  | 运行监测管理 | 提供统计分析、道路视频监测设备管理、道路风险监测信息管理、塌陷预警信息管理 自动超期督办管理、监测数据管理功能 |
| 11 | 桥梁专项 | 桥梁一张图 | 提供总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、基础信息子图功能 |
|  |  | 基础信息管理 | 提供统计分析、技术状况变化趋势统计功能 |
|  |  | 巡检养护信息管理 | 提供统计分析、检查检测信息管理功能 |
|  |  | 风险隐患信息管理 | 提供统计分析、风险评估信息管理、隐患桥梁统计分析功能 |
|  |  | 专项整治信息管理 | 提供隐患桥梁整治信息管理、危桥整治信息管理、安全防护设施信息管理、独柱墩桥梁整治信息管理、专项整治信息填报统计、危桥和隐患桥梁整治信息统计、年度统计报表功能 |
|  |  | 桥梁设施项目信息管理 | 提供统计分析、桥梁项目年度计划信息管理、在建桥梁项目信息管理功能 |
|  |  | 突发事件管理 | 提供统计分析、突发事件处置信息管理功能 |
|  |  | 监督考核评价 | 提供桥梁行业评价、生命线工作评价功能 |
|  |  | 桥梁监测管理 | 提供统计分析、监测设备信息、报警预警信息、视频监测设备管理、健康监测桥梁信息管理、超期阈值设置管理、自动超期督办管理、监测数据管理功能 |
| 12 | 第三方施工专项 | 第三方施工一张图 | 提供第三方施工总览子图、第三方施工项目管理子图、第三方施工事件管理子图、第三方施工监测管理子图功能 |
|  |  | 第三方施工项目信息管理 | 提供施工项目统计、施工项目信息管理、施工项目开挖分析功能 |
|  |  | 施工现场四方交底管理 | 提供四方交底统计、四方交底信息管理、旁站监护管理功能 |
|  |  | 现场巡查巡检管理 | 提供巡检巡查统计、巡检巡查信息管理、异常问题信息管理功能 |
|  |  | 惩戒处罚管理 | 提供惩戒出发统计、惩戒处罚信息管理功能 |
|  |  | 典型档案知识库管理 | 根据管线破坏事件的处置过程与处置结论信息，按照野蛮施工、交底不清、监护失责、负责人变更、图纸不清晰等维度进行破坏事件成因及趋势分析，并形成知识库。 |
|  |  | 运行监测管理 | 提供统计分析、监测设备信息管理、监测报警信息管理、预警信息管理、自动超期督办管理、视频监测设备管理、监测数据管理功能 |
| 13 | 地下管线专项 | 地下管线一张图 | 提供总览子图、交互影响子图、综合管理子图功能 |
|  |  | 基础信息管理 | 提供定位查询、管线统计、基础信息子图、交互风险子图功能 |
|  |  | 地下管线更新监管 | 提供管线更新汇总统计、管线供图信息管理、放线信息管理、验线信息管理、竣工成果汇交信息管理、地下管线建设计划管理、地下管线建设项目实施管理、地下管线动态更新管理功能 |
|  |  | 地下管线交互风险分析 | 提供第三方施工影响分析、关联阀门分析、道路塌陷风险分析、路面沉降分析、管线安全间距分析、管线埋深分析、管线交叉穿越分析、建(构)筑物占压分析功能 |
|  |  | 地下管线辅助决策 | 提供管线连通性分析、管线横断面分析、管线纵断面分析、超期预警分析、工程模拟开挖分析、管线错接分析、管线混接分析功能 |
|  |  | 管线交互风险隐患处置监督管理 | 提供汇总统计、隐患查询及处置跟踪、耦合分析信息管理功能 |
| 14 | 路灯专项 | 路灯监管一张图 | 提供路灯及附属设施子图、路灯实时监控子图、路灯报警处置子图功能 |
|  |  | 路灯行业基础信息管理 | 提供设备信息管理、基础信息查询、基础信息统计分析、消息提醒功能 |
|  |  | 路灯设施项目信息管理 | 提供年度建设计划管理、在建项目信息管理、统计分析功能 |
|  |  | 路灯运行监测管理 | 提供实时监控、实时报警、历史数据查询、统计分析功能 |
|  |  | 路灯运行处置管理 | 提供报警处置信息管理、报警处置信息查询、统计分析功能 |
|  |  | 路灯日常综合管理 | 提供巡检信息管理、养护信息管理、维修信息管理功能 |
| 15 | 系统对接 | 启东市燃气安全智慧监管平台 |  |
|  |  | 启东市供排水地理信息系统 |  |
|  |  | 其他需要接入的系统 |  |
| 16 | 道路桥梁路灯亮化养护专项 | 巡查管理 | 对道路桥梁路灯亮化设施巡查任务进行管理，支持对巡查计划制定、巡查任务派发、巡查详情查看、巡查流程状态及巡查上报问题查看。 |
|  |  |  | 支持巡查人员和巡查车辆的实时定位，可对异常位置或轨迹进行预警，支持多条件巡查轨迹查询，并可对查询轨迹进行定位及轨迹回放。 |
|  |  |  | 巡查人员在巡查过程中遇到不能解决的问题，通过文本、拍照、视频、录音等方式进行问题上报，可有效提高问题处理速度。 |
|  |  |  | 问题处置是对上报问题进行问题派发、处理、处理审核及处理确认的模块，实现每个上报问题的闭环管理，用户可以查阅每个问题的详细处理流程，使问题处理透明、可靠、高效。 |
|  |  |  | 对巡检人员进行监督考核，可计算巡检偏离率，实现对巡检轨迹记录进行回放，可对巡检人员进行综合分析和考评。 |
|  |  |  | 实现对巡查计划及问题处理统计，按照问题类型、问题状态等设置的条件对管线巡查计划或问题处置进行统计分析，辅助用户发现管网运行问题，同时对巡检单位监督及考核提供数据支撑。 |
|  |  | 养护管理 | 养护公司对道路桥梁路灯亮化设施养护范围的界定，查阅养护公司养护片区范围，对各个管线点的归属详细备注，根据养护公司不同，基于地图显示养护区域范围。 |
|  |  |  | 根据道路桥梁路灯亮化设施养护分级标准，制定相应的养护计划，由养护公司对道路桥梁路灯亮化设施养护计划进行上报，养护计划上报后，作为养护计划实施的监管依据。 |
|  |  |  | 上报养护事件用车的时间、车牌、位置信息（情况紧急情况下可选择事后上报），接入养护车辆GPS轨迹数据，在地图上展示车辆轨迹，对比养护上报车辆轨迹与实际车辆轨迹是否匹配，支持轨迹异常预警。 |
|  |  |  | 养护人员在道路桥梁路灯亮化养护过程中，通过文本、拍照、视频、录音等方式将养护执行成果发送到监控管理中心。如果养护任务中遇到困难需要延期处理或者需要上级部门协调帮助的，也可以通过养护上报进行反馈，可有效提高养护问题处理速度。 |
|  |  |  | 实现对部门、养护人员、巡查人员按照考核打分考核标准，对其进行考核打分，生成评价结果等考核评价管理 |
|  |  |  | 实现养护任务的报表分析，可按照养护类型、任务状态等设置的条件对养护任务进行统计，统计结果可列表、柱状图、饼图显示，为养护监督及考核提供依据。 |
|  |  | 维抢修管理 | 实现紧急维抢修事件的上报工作，包括事件名称、发生时间、事件类型以及现场图片等信息。 |
|  |  |  | 维抢修单位根据事件上报情况进行现场事件处置，并将处置结果反馈到平台，平台接收处置信息并对事件处置过程进行存储记录。 |
|  |  |  | 对维抢修事件进行进度跟踪，督促维抢修事件的高效率完成，实现对维抢修单位的考核监督。 |
|  |  | 监管抽查 | 道路桥梁路灯亮化设施养护管理部门针对养护计划进行抽样考核，系统根据抽样规则自动抽取考核样本生成考核计划，保证考核样本的随机性。 |
|  |  |  | 对抽取的考核样本进行现场验证，实地考核打分，并上传考核照片，实现对养护公司道路桥梁路灯亮化设施养护情况的监督。 |
|  |  |  | 根据考核规则，可选择相应扣分项，系统自动进行扣分并记录入库，根据考核打分实际情况生成考核报告，保证考核公平公正。 |
|  |  |  | 对抽查考核发现的问题进行跟踪管理，形成问题处置闭环，及时有效解决管网存在的问题。 |
|  |  | 档案管理 | 建立道路桥梁路灯亮化档案，实现电子化、动态化管理 |

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务期限：自合同签订之日起1个月内完成基础环境搭建和市县复用版本部署上线展示；3个月内完成地理信息数据、管线数据的脱密脱敏并上图展示；4个月内完成基础设施数据、监测设备数据的接入、治理、上报；6个月内完成系统全部功能开发，进入试运行阶段，通过招标人验收。

2.投标供应商应充分了解采购项目的需求，对项目实施需求充分评估，能够满足本次项目建设的目标。

3.质保（运维服务）期：

（1）中标供应商需提供三年免费硬件质保和系统运维服务，质保期从项目验收合格、采购单位接受并签字认可之日起计算。

（2）质保（运维服务）期内中标供应商应提供7*24小时的故障处理、技术支持和咨询服务。

（3）质保（运维服务）期内，在招标内容范围内的软件功能项如不满足实际要求或外部环境变化导致的必须功能变更，中标供应商应免费升级。

（4）质保（运维服务）期内，相关应用场景数据出现更新的，中标供应商应及时免费进行数据治理和数据更新。

（5）质保（运维服务）期内，中标供应商应派至少1名工程师驻场专职服务本项目。派驻场人员应为项目组成员并征得招标人同意，一经确定不得擅自变更人员，确需变更驻场人员的，应征得招标人同意，非特殊情况（离职、生病等无法履职）变更驻场人员的，扣除合同金额2万元/次。驻场人员驻场期间接受招标人考勤管理，每月出勤率不得低于80%，出勤率不足的扣除合同金额500元/日（不足1日按1日计算）。

（6）中标供应商负责提供设备软硬件操作、运行、维护的免费现场培训。在系统运行期间，系统升级和维护工作要求放在非工作时间，不能影响系统日常的使用。

4.售后服务及其他：

（1）软件产品安装部署及交付：采购人指定的地点并完成系统安装部署；中标供应商应保证软件产品功能符合招标采购要求，系统版权不受第三方侵扰。

（2）软件产品权利归属：本项目软件产品开发成果的一切权利属于招标人所有，中标供应商不得对成果提出权利诉求。软件产品开发过程中如使用部分专利性产品，中标供应商应保证相关专利性产品在本软件存续期间的使用权，如因相关专利产生纠纷的，由中标供应商承担责任。

（3）提供安装部署手册。

（4）培训：中标供应商应提供培训计划，免费提供详细的培训教材（含使用手册）和培训教师，免费为采购方及相关工作人员进行培训。结合安装、调试、试运行、正式验收等各阶段，同步地对用户的系统操作员和系统维护人员就有关系统安装、维护、操作使用等方面进行技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用；了解系统的体系结构和工作原理；熟悉相关应用系统，掌握应用软件的维护，直至能熟练独立操作。提供完备的软件、技术资料和用户维护手册。

（5）为保障运维服务质量，一般问题8小时内响应，紧急问题2小时内现场响应。

5.项目服务期内，采购人有权在实施办法文件范围内根据实际情况变化对功能需求提出合理要求，投标供应商需要予以理解和支持，并无偿根据采购人的实际应用要求对需求进行优化调整和深化。

6.项目实施过程中，若采购人因实际情况需要对应用功能部分的需求作适当调整，成交人须响应。

7.本项目建设采用驻场开发方式，项目负责人驻场实施本地化服务，以满足7*24小时技术支持响应要求，项目执行过程中，项目负责人要专职于本项目，项目团队人员要相对稳定，驻场至项目验收合格后7天。

8.投标供应商要明确项目组人员构成(人员资质、人数、从业经历)。在项目实施阶段，无特殊情况不允许中途更换项目负责人，确需更换的，须征得招标人同意（除因身体原因确不能履职更换项目负责人外，因其他原因更换项目负责人的，扣除合同金额10万元/次）。确保项目按期、按质完成。

9.项目各阶段提供详细的进度安排，每月提供项目开发进度报告。

10.定期召开项目协调会。

11.针对本项目的特殊性，提出切实可行的项目质量控制手段，并落实执行。

12.按照验收要求，及时提供全面的项目文档。

（五）采购标的验收标准

1.国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2.本招标文件提出的技术要求、质量要求。

3.系统功能符合情况：系统功能达到要求采购人的要求，通过采购人的审查并签字确认。

4.系统性能、功能、安全满足需求并通过第三方测评。

5.在投标供应商供货完毕后，采购人将组织验收小组根据招标文件和投标供应商投标文件对投标供应商所供服务进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在投标文件中说明的，视为验收不合格。

6.需通过上级及高质量考核。

（六）采购标的其他技术、服务等要求

1.国产化要求：操作系统、数据库等引擎需国产化，全面适配信创云各项要求。

2.软件开发模式

根据省住建厅要求采用市县复用建设模式，提供二次开发能力，技术架构需考虑未来复用，具备可扩展性。

3.性能指标分析

（1）网络传输性能：数据传输网络畅通、快捷、高带宽、安全、可靠、可扩展。

（2）系统平台性能：采用通用性好的计算机系统、安全可靠的操作系统以及大型数据库系统，吞吐能力强，保证系统良好的性能。

（3）支撑平台性能：支撑平台为业务应用系统的开发和运行提供技术支撑，具备有异构系统和数据平台的信息交换能力，并具有灵活的可扩充性和高度的可配置管理性。

（4）应用系统性能：应用系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。

（5）数据性能：系统数据应完整、准确和及时。汇总统计、制表制图、分析计算、模型测算等功能比较齐全，保证计算结果准确。本系统不仅数据量大，而且数据类型多样，包括图像、多媒体等信息类型，因此，对处理系统的计算能力有比较高的要求，并且保证大容量数据库的可操作性。

（6）系统运行需求：应用系统具有7*24小时稳定运行的能力，包括监控数据采集、可靠传输与安全存储；关键业务系统需支持集群，避免意外的系统宕机。

（7）系统存储需求：存储容量在设计上要考虑五年内系统存储容量；同时在不影响系统使用的情况下，通过扩展存储空间，适应未来业务数据容量的增长；

（8）数据库管理需求：数据库管理系统应具备高可靠性、高性能、可伸缩性和高安全性，支持大规模并发能力，具备数据库集群支持能力，具备TB级海量空间数据存储管理能力。

（9）基本性能要求

| 内容 | 说明 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 网络信息访问量 | 最大并发用户 | ≥全部使用用户数的30% |
| 数据响应 | 复杂事务查询的平均响应时间≤15秒 简单事务查询的平均响应时间≤3秒 |  |
| 应用网页访问响应时间 | 应用网页平均响应时间≤3秒，峰值≤10秒 |  |

4.信息安全要求

本项目需按照国家信息安全等级保护管理办法进行建设，建立相关安全防护体系，实现对信息化系统的多维立体安全防护，满足信息安全等级保护要求，并定期登记备案。

本项目网络环境需进行安全域划分，部署边界防火墙、数据中心防火墙、网闸等防护设备，初步建立网络安全防护体系。

根据《网络安全法》和省关于网络安全工作的总体部署，本项目按照《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中三级等保的要求进行建设。

密码建设方案设计并应用国产密码算法进行加解密运算，使用符合要求的密码产品和服务。软件开发应符合国家、部、省有关信创产品安全适配、网络信息系统安全保护等级测评、密码应用安全性测评等相关规定执行。

5.运行环境要求

本项目采用虚拟机方式部署，使用满足国产化要求的操作系统，实现与政府部门、各权属单位网络互通。

6.项目管理要求

（1）按照标准规范和《启东市政务信息化项目管理办法》建立规范、完整的开发文档。开发过程中发生需求变更、设计调整等情况时，要有规范的、可回溯的记录文档。产品和所有技术文档要具有严格的一致性。

（2）投标供应商针对项目技术要求，制定科学、合理、具体并具有较强可操作性的项目管理方案。建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。在项目实施的全过程中，采购人有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利，投标供应商须全面配合，定期向采购人提交项目进展情况报告。

（3）建立项目建设周例会制度，投标供应商要做好会议周报的编制工作，并配合做好会议纪要的记录工作。

（4）在项目建设过程中，采购方的业务需求可能会有一定的细化或调整。

7.项目人员安排

投标供应商应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、项目技术负责人和项目组成员组成，分别负责系统分析和设计、系统构架设计、数据库设计、规范研究编制、程序设计开发、质量控制管理、信息安全设计开发、系统集成和应用集成等方面工作。投标供应商提供拟投入本项目的服务人员名单和相关证明材料。

项目负责人必须专职、全程负责本项目工作，原则上不得更换，确需更换的，须征得招标人同意。除因身体原因确不能履职更换项目负责人外，因其他原因更换项目负责人的，扣除合同金额10万元/次。项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得建设方同意，并调配相当人员进入项目团队，并扣除合同金额1万元/人次。因中标方人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由中标方承担一切责任。

项目团队以现场实施、开发为主，参与此项目的核心技术人员具备相关产品集成、应用、开发、运维及运营的能力。

8.项目培训要求

投标供应商须为采购人提供旨在开发、维护及使用等方面的培训；按要求提供完整的培训相关的技术资料、教材、操作视频和实际操作环境下的技术支持文档。整个培训计划应面向培训对象不同的特点和多种培训需求。培训须涵盖应用系统等项目涉及到的软、硬件系统的理念、原理及应用。

9.交付成果要求

投标供应商应按照GB/T8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准、《启东市政务信息化项目管理办法》等政策文件要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性。

投标供应商提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。

投标供应商须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。

投标供应商应按照现行法律法规、标准规范和其他有关指导性文件的要求，充分开展调研、摸排和分析评估工作，积极响应主管部门的要求。

需提交的文档包括但不限于：

| 序号 | 工作阶段 | 各阶段提交成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动阶段 | 项目实施计划 |
| 2 | 业务需求分析阶段 | 需求规格说明书； |
| 3 | 系统设计、开发阶段 | （1）概要设计说明书；（2）详细设计说明书；（3）数据库设计说明书；（4）系统接口说明书；（5）启东市城市生命线数据标准相关文档 |
| 4 | 系统实施阶段 | （1）系统上线部署方案；（2）软件安装说明书；（3）软件使用说明书；（4）系统培训方案；（5）系统培训手册 |
| 5 | 系统验收 | （1）第三方测试报告；（2）系统试运行报告；（3）通过等保三级的测评报告；（4）源代码 |
| 6 | 运行维护阶段 | （1）系统维护方案；（2）最终定稿的源代码 |
| 7 | 其它 | 项目工作周报、月报、相关运行体制机制文件、市级生命线系统运行维护指南、市级生命线系统数据管理规程 |
| 8 | 评估启动阶段 | 评估实施方案 |
| 9 | 调研分析阶段 | 调研总结报告 |
| 10 | 评估和验收阶段 | 《启东市城市生命线安全风险评估报告》及评审意见等有关附件 |

- 付款方式：系统平台完成建设、与各大场景顺利连接并经采购人验收通过后支付至合同价的70%；项目验收合格满两年且完成审计后支付至审计价的85%；运维服务期结束付清余款。

申请付款前，中标人提供等额的税务发票，否则采购人有权拒绝付款。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

（八）履约保证金：

- 本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

- 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4、若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（九）本项目为固定总价报价。投标报价包括本次采购范围内全部费用，包含但不限于技术开发费、安装调试费、与各个平台对接费用，验收、后期售后服务、采购单位操作维护人员培训费及供应商认为需要的其他费用等。

（十）合同条款

采购方（以下简称甲方）：

地址：

供货方（以下简称乙方、投标、中标供应商）：

地址：

签订地点：启东市住房和城乡建设局

签订时间：2024年   月   日

启东市城市生命线监管平台（一期）招标采购,根据供货投标文件，经过评委的审核评定，确定供货方为本次中标供应商。现就本次供货事宜订立如下合同：

- 项目需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

启东市城市生命线监管平台（一期）建设目标立足启东市实际，坚持集约化、科学化、实用化原则，按照“综合监管+智慧监测”思路，实现综合应用、燃气、供水、排水（雨水、污水）、地下管线、第三方施工、道路、桥梁和路灯9个场景的监管监测。实现省市县三级监管系统互联互通，数据共享，系统提升城市基础设施管理规范化、智慧化水平，全面提升城市本质安全水平。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，中华人民共和国主席令第六十九号）

- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年6月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，中华人民共和国主席令第30号）

- 《城镇燃气管理条例》（2010年10月19日国务院第129次常务会议通过，国务院令第583号颁布）

- 《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》（安委办〔2021〕6号）

- 《国务院安委会办公室关于印发<城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）>的通知》（安委办函〔2021〕45号）

- 《关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（苏政传发〔2022〕46号）

- 《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》

- 《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）

- 《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

- 《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

- 《信息安全技术网络安全等级保护等级指南》（GB/T22240-2020）

- 《省住房城乡建设厅关于进一步加强城市桥梁养护与安全运行工作的通知》（苏建函城〔2019〕573号）

- 《省住房和城乡建设厅关于印发城市供水、城市桥梁、城镇燃气重大事故应急预案的通知》（苏建城〔2021〕164号）

- 《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB50982-2014）

- 《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB32/T3562-2019）

- 《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21—2011）

- 《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JTT1037-2016） 
满足《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中三级等保的要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.项目概述。

党中央、国务院高度重视安全生产工作，习近平总书记发表了一系列重要论述，要求各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，加强安全生产监管，切实维护人民群众生命财产安全。国务院领导强调要树牢安全发展理念，层层压实责任，坚持系统治理、精准施策，加快建立健全安全生产责任和管理制度体系、隐患排查治理和风险防控体系，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

2022年3月6日，省政府办公厅印发了《关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（苏政传发（2022）46号），成立由江苏省主要负责同志为组长的城市生命线安全工程建设推进领导小组，明确了成员单位和职责分工，确定由省住房城乡建设厅牵头开发省级监管系统。

本项目采用市县复用模式建设，监管范围为城区，基本底数为建城区（燃气、供水等场景可能骨干管线延伸至全市域或气源、水源）。中标供应商需根据省住建厅和南通市相关要求完成不同类型专业场景（包括但不限于燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工破坏、道路、桥梁、路灯）的数据采集、数据治理、数据脱密脱敏、数据发布，同时需要满足招标方的使用需求，为启东市相关系统提供服务，最终旨在实现省、市、县三级监管系统互通互联、数据共享、业务协同。

2.建设内容

2.1支撑平台

本期项目技术支撑平台需满足国产化相关要求，投标供应商需提供数据治理平台、地理信息平台、物联网平台、视频汇聚平台、国产化数据库等核心组件，满足面向各类用户提供数据服务的技术要求，保证数据汇聚、数据治理、数据发布高效准确运行。

2.2数据资源体系

监理启东市城市生命线数据资源体系，包括生命线数据库建设、数据汇聚、数据治理、数据发布、数据脱密脱敏、外部系统数据对接等。

对接启东市现有的燃气安全智慧监管平台，通过数据库表同步，实时接口API的方式传输燃气相关监管数据，包括档案数据、处置数据、入户安检、巡检计划完成情况等。

对接启东市供排水地理信息系统、供水企业信息系统等系统，通过文件传输、数据库表同步，实时接口API的方式传输供水管网及设施监管数据，包括档案数据、巡检巡查、隐患处置数据、压力计、流量计、水质检测仪等仪器监测数据。

离线拷贝启东市建成区地形数据、管线GIS数据，进行数据脱密脱敏并上图展示。

注：数据脱密脱敏按照江苏省住建厅的要求，统一交给江苏省测绘档案馆进行脱密，费用由投标人承担。

2.3门户系统

建设统一门户，将本期项目建设的各类系统和应用汇聚起来，形成统一的工作界面、业务视图和访问地址，提供统一展现、统一用户、统一认证等功能模块。

2.4综合应用

综合应用系统从全市监管角度出发，汇聚各专题（包括但不限于燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工破坏、道路、桥梁、路灯）城市基础设施数据、监管数据和监测数据，聚焦燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏、供水爆管、桥梁倒塌、道路塌陷等风险场景，满足“省市县监管一张图”的联动需求。具体功能模块包括但不限于综合监管一张图、综合统计分析、行业综合监管、应急联动处置、通知公告等。

2.5基础应用

建设基础应用系统，统一现有系统的用户权限体系，实现市级监管系统通用功能，包括单点登录、用户管理、组织管理、角色权限、字典管理、日志审计、系统管理功能，保障系统运行稳定及组织、用户可扩展性等。

2.6燃气专项

燃气专项功能通过对接启东市现有燃气行业综合监管平台来实现，需要通过打通两个系统的数据通道，进行数据治理，保证功能的集成应用，包括燃气一张图、燃气行业基础信息管理、燃气运行监测管理、燃气运行安全监管、巡检巡查信息管理、燃气设施项目信息管理、第三方施工破坏管理等。

2.7供水专项

通过对接启东市供排水地理信息系统和供水企业信息系统等，获取专项应用开发的所需基础数据和监测设备的实时数据信息，进行数据治理，上图进行展示。业务管理不足的部分，将在现有数据对接的基础上进行补充建设，重点完成底数管理和监督管理的数字化。包括供水一张图、供水基础信息管理、风险评估信息管理、突发事件管理、供水设施项目信息管理、供水运行监测管理等。

2.8排水防涝（雨水）专项

通过对接启东市供排水地理信息系统等，获取专项应用开发的所需基础数据和监测设备的实时数据信息，进行数据治理，上图进行展示。业务管理不足的部分，将在现有数据对接的基础上进行补充建设，重点完成底数管理和监督管理的数字化。包括排水防涝一张图、排水防涝设施基础信息管理、应急管理、排水防涝设施巡检养护管理、风险隐患管理、突发事件管理、排水防涝设施项目信息管理、排水防涝运行监测管理等。

2.9污水专项

通过对接启东市供排水地理信息系统等，获取专项应用开发的所需基础数据和监测设备的实时数据信息，进行数据治理，上图进行展示。业务管理不足的部分，将在现有数据对接的基础上进行补充建设，重点完成底数管理和监督管理的数字化。包括污水一张图、污水行业基础信息管理、污水设施巡检养护管理、污水设施项目信息管理、污水运行监测管理等。

2.10道路专项

通过对接资规部门等前期测绘数据，进行数据治理，形成道路专项应用，汇聚重点城市道路的基础信息以及道路养护等信息，掌握城市道路检查、养护工作的开展情况；同时汇聚城市道路塌陷风险源调查资料、风险评估、塌陷隐患及处置等数据，掌握道路塌陷风险隐患及处置情况。减少道路塌陷隐患引起的塌陷事件，提高道路安全运行管理水平。包括道路一张图、基础信息管理、专项信息管理、巡检养护管理、风险隐患管理等。

2.11桥梁专项

通过对接资规部门等前期测绘数据，进行数据治理，形成城市桥梁一桥一档，建设桥梁监管子系统，掌握全市城市桥梁的基础信息、日常管理信息，包含桥梁一张图、基础信息管理、巡检养护信息管理、风险隐患信息管理、专项整治信息管理、桥梁设施项目信息管理等。

2.12第三方施工专项

建立第三方施工监管子系统，汇聚施工项目的基础信息、四方交底、现场施工信息、日常管理等信息，包括第三方施工一张图、第三方施工项目信息管理、施工现场四方交底管理、现场巡查巡检管理、惩戒处罚管理等。

2.13地下管线专项

建立地下管线专项，基于地理信息平台，在地理信息底图上叠加燃气、雨水、污水、供水等地下管线，以及道路、地面建（构）筑物等基础设施数据，进行数据治理，掌握地下管线的空间布局情况以及相互之间的空间关系。包括地下管线一张图、基础信息管理、地下管线更新监管、地下管线交互风险分析、地下管线辅助决策等。

2.14路灯专项

建立路灯监管专项，汇聚路灯基础信息、日常管理信息、运行监测信息和统计信息，并进行数据治理，建设包括路灯监管一张图、路灯行业基础信息管理、路灯设施项目信息管理、路灯运行监测管理、路灯运行处置管理、路灯日常综合管理等。

2.15道路桥梁路灯亮化养护专项

结合现代信息技术创建城市道路桥梁路灯亮化管理的新型模式，实现管理与巡检养护的信息化、现代化和动态化，有计划、有步骤的对排水系统实施常规检查与养护；对于排水设施出现的问题，能够及时发现、及时上报，及时修复。

支持设施档案电子化、动态化管理，支持巡养任务制定、任务下发、轨迹查询、问题上报及自动派发、巡养统计；能实现巡养任务可查、可看、可控，问题处置高效闭环，巡检考核真实公正。

2.16移动应用

面向用户提供城市生命线安全监管平台移动应用，并使用统一用户信息登录，进行专项信息填报，辅助城市生命线监管系统各级用户间的信息互通。包括事件登记、移动端拍摄功能、移动端文件上传、移动端文件查阅、各专项信息填报等。

2.17运维服务

系统上线运行后提供配套的运维服务，保证系统24小时的稳定运行，保证系统数据和上级平台的稳定推送。

2.18生命线系统运行机制

建立生命线系统运行机制，拟定运行机制系列文件，协助住建局完成生命线系统运行机制的建立，具体内容包括但不限于相关运行体制机制文件、生命线系统运行维护指南、生命线系统数据管理规程等。

2.19采购人在平台建设对接过程中根据实际需要临时增加的部分功能。

注：系统建设内容包含但不仅限于以上内容，后期建设过程中采购方可根据建设情况增加部分功能或模块，增加功能或模块内容不超过清单内容30%，价格不予调整，投标供应商报价时需自行考虑该部分因素。

2.20终端设备

笔记本电脑2台，参数不低于：16G内存，4G独显，512G固态硬盘，15.6寸显示器；台式电脑3台，参数不低于：16G内存，4G独显，1T+256G固态，23寸显示器（电脑品牌型号应获得采购人认可后方可供货。注：供应商投标产品须符合信创标准）。4G智能电子工牌10台，参数不低于：五年流量，内置电池3000MAH，正常使用待机10天，支持考勤、轨迹定位（1分钟定位1次）、电脑查询等功能。

2.21本项目需租赁江苏启晟集团有限公司的云平台，初步询价租赁费约50万元/年，本项目的基本服务期三年总费用约为150万元（供应商承诺增加的运维服务期内不含云平台租赁费）。该项目供应商按150万固定费用报价计入总价，不得更改。后期实施时根据实际发生额结算。

| 序号 | 系统 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用支撑平台 | 数据治理中台 | 提供数据抽取、数据转换、数据清洗、数据关联、数据融合、数据管理能力 |
|  |  | 物联网平台 | 提供硬件感知设备的接入管理能力，保证监测数据实时接入和共享给上级平台 |
|  |  | 地理信息平台 | 对脱密后的地理信息数据进行地图制作及发布，保证省市县一张图的要求 |
|  |  | 视频汇聚平台 | 提供GB/T28181国标格式的视频对接能力，保证视频能够提供给上级平台播放 |
|  |  | 国产化数据库及相关中间件 | 采用与省级监管系统、市级监管系统一致的国产化数据库及中间件 |
| 2 | 数据资源体系 | 数据汇聚 | 按照江苏省城市生命线数据标准的要求对接汇聚其他系统、离线拷贝、在线填报的数据 |
|  |  | 数据治理 | 按照江苏省城市生命线数据标准的要求对汇聚的数据进行治理、转换，满足生命线数据标准的使用要求 |
|  |  | 数据发布 | 按照江苏省城市生命线数据标准的要求进行数据发布上报，优先上报给南通市城市生命线监管平台 |
|  |  | 数据脱密脱敏 | 对启东市建成区范围内的1：500地理信息数据及燃气、供水、雨水、污水、路灯各类管线数据进行脱密处理，由投标人根据江苏省住建厅及江苏省生命线的相关要求，委托江苏省测绘档案馆进行统一脱密，费用由投标人承担。 |
| 3 | 门户应用 | 指挥中心大屏门户 | 提供门户导航、地图展示、视频展示、统计数据展示功能 |
|  |  | 市级监管系统门户 | 提供统一展现、统一用户对接、统一认证、信息发布与任务提醒功能 |
| 4 | 基础应用 | 单点登录 | \ |
|  |  | 用户管理 | \ |
|  |  | 组织管理 | \ |
|  |  | 角色权限 | \ |
|  |  | 日志审计 | \ |
|  |  | 字典管理 | \ |
|  |  | 系统管理 | \ |
| 5 | 综合应用 | 综合监管一张图 | 提供综合子图、基础设施子图、老旧管网子图、运行监测子图、风险隐患子图、应急资源子图功能 |
|  |  | 综合统计分析 | 提供基础设施、监测设备、隐患、报警、突发事件的统计分析 |
|  |  | 行业综合监管 | 提供项目基本信息、督查督办、资料中心功能 |
|  |  | 应急联动处置 | 提供应急事件、应急通信、应急资源、应急预案、应急知识库功能 |
|  |  | 通知公告 | 提供通知公告的查看、管理功能 |
|  |  | 联络中心 | 提供通讯录、短信功能 |
| 6 | 燃气专项 | 燃气一张图 | 提供总览子图、供气保障子图、运行安全子图、服务监管子图 |
|  |  | 燃气行业基础信息管理 | 提供燃气企业、人员、老旧官网、燃气工程基础信心管理功能 |
|  |  | 燃气运行监测管理 | 提供安全风险管控、安全隐患管理、液化石油气监管、物联监控、视频监控功能 |
|  |  | 燃气运行安全监管 | 提供入户安全监管、管网巡查监管功能 |
|  |  | 巡检巡查信息管理 | 提供巡查巡检的统计分析和监督检查功能 |
|  |  | 燃气设施项目信息管理 | 提供燃气设施项目的统计、规划、年度计划、在建项目的信息管理功能 |
| 7 | 供水专项 | 供水一张图 | 提供总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图功能 |
|  |  | 供水基础信息管理 | 提供供水水源地基础信息管理、应急供水基础信息管理、供水设施统计分析、供水厂基础信息管理、供水管线基础信息管理、中途增压泵站基础信息管理、居民住宅二次供水设施基础信息管理、区域性重点管网基础信息管理、供水企业基础信息管理、供水管理人员基础信息管理、供水用户基础信息管理功能 |
|  |  | 风险评估信息管理 | 提供信息查询、信息管理功能 |
|  |  | 突发事件管理 | 提供信息查询、信息管理功能 |
|  |  | 供水设施项目信息管理 | 提供统计分析、供水设施五年规划项目信息管理、供水设施年度重点项目信息管理功能 |
|  |  | 监督考核评价 | 提供统计分析、部规范化考核、供水安全保障工作评价、应急水源评估管理、城市生命线供水专项工作评价管理功能 |
|  |  | 供水运行监测管理 | 提供统计分析、监测设备信息、监测报警信息管理、预警信息管理、超期阀值设置管理、视频监测设备管理、自动超期督办管理、监测数据管理功能 |
| 8 | 排水防涝专项 | 排水防涝一张图 | 提供总览、风险隐患、运行监测、巡检养护、基础设施子图 |
|  |  | 排水防涝设施基础信息管理 | 提供雨水管渠、雨水井、雨水口、排水口、排水泵站、易淹易涝区、调蓄设施、主要河道、重要保障对象、行泻通道、闸门等基本信息管理功能 |
|  |  | 应急管理 | 提供应急通信、应急设备、应急预案、知识库、专家、救援队伍等基本信息管理功能 |
|  |  | 排水防涝设施巡检养护管理 | 提供巡检、养护的记录和基本信息管理功能 |
|  |  | 风险隐患管理 | 提供风险隐患的统计查询、月度隐患、重大隐患的管理功能 |
|  |  | 突发事件管理 | 提供突发事件的统计查询、管理功能 |
|  |  | 排水防涝设施项目信息管理 | 提供计划项目、在建项目、易淹易涝点、河道整治、雨水管渠等基本信息 |
|  |  | 排水防涝安全保障工作监督评价 | 提供统计分析、行业评价、专项工作评价功能 |
|  |  | 排水防涝运行监测管理 | 提供监测设备管理、监测报警管理、灾害预警管理、防汛日报监督、积水点管理功能 |
| 9 | 污水专项 | 污水一张图 | 提供总览子图、运行监测子图、提升改造子图、基础设施子图 |
|  |  | 污水行业基础信息管理 | 提供污水管网、污水泵站、污水井、污水处理厂、重点排水户等基础信息 |
|  |  | 污水设施巡检养护管理 | 提供污水巡检、养护、问题记录等功能 |
|  |  | 污水设施项目信息管理 | 提供计划项目、达标区项目信息、尾水湿地、污水管网、污水泵站等项目信息功能 |
|  |  | 监督考核评价 | 提供城镇污水工作规范化评价管理功能 |
|  |  | 污水运行监测管理 | 提供监测设备、监测报警、水质预警、视频监测等管理功能 |
| 10 | 道路专项 | 道路一张图 | 提供总览子图、风险评估子图、塌陷隐患子图、巡检养护子图、基础设施子图功能 |
|  |  | 基础信息管理 | 提供道路基础信息管理功能 |
|  |  | 专项信息管理 | 提供城市照明信息管理、井盖设施信息管理功能 |
|  |  | 巡检养护管理 | 提供统计分析、日常巡检信息管理、检测评定信息管理、养护工程计划信息管理、养护维修信息管理、道路中大修信息管理功能 |
|  |  | 风险隐患管理 | 提供统计分析、道路风险评估信息管理、隐患风险评估信息管理、道路探测信息管理、隐患整治信息管理功能 |
|  |  | 事故处置信息管理 | 提供统计分析、塌陷事故处置信息管理功能 |
|  |  | 占用挖掘审批信息管理 | 通过数据接入或手动填报的方式对占用道路挖掘审批流程信息进行管理 |
|  |  | 项目信息监管 | 提供年度计划项目信息管理、在建道路项目信息管理功能 |
|  |  | 工作评价 | 提供绿色照明评价、养护管理工作评价功能 |
|  |  | 运行监测管理 | 提供统计分析、道路视频监测设备管理、道路风险监测信息管理、塌陷预警信息管理 自动超期督办管理、监测数据管理功能 |
| 11 | 桥梁专项 | 桥梁一张图 | 提供总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、基础信息子图功能 |
|  |  | 基础信息管理 | 提供统计分析、技术状况变化趋势统计功能 |
|  |  | 巡检养护信息管理 | 提供统计分析、检查检测信息管理功能 |
|  |  | 风险隐患信息管理 | 提供统计分析、风险评估信息管理、隐患桥梁统计分析功能 |
|  |  | 专项整治信息管理 | 提供隐患桥梁整治信息管理、危桥整治信息管理、安全防护设施信息管理、独柱墩桥梁整治信息管理、专项整治信息填报统计、危桥和隐患桥梁整治信息统计、年度统计报表功能 |
|  |  | 桥梁设施项目信息管理 | 提供统计分析、桥梁项目年度计划信息管理、在建桥梁项目信息管理功能 |
|  |  | 突发事件管理 | 提供统计分析、突发事件处置信息管理功能 |
|  |  | 监督考核评价 | 提供桥梁行业评价、生命线工作评价功能 |
|  |  | 桥梁监测管理 | 提供统计分析、监测设备信息、报警预警信息、视频监测设备管理、健康监测桥梁信息管理、超期阈值设置管理、自动超期督办管理、监测数据管理功能 |
| 12 | 第三方施工专项 | 第三方施工一张图 | 提供第三方施工总览子图、第三方施工项目管理子图、第三方施工事件管理子图、第三方施工监测管理子图功能 |
|  |  | 第三方施工项目信息管理 | 提供施工项目统计、施工项目信息管理、施工项目开挖分析功能 |
|  |  | 施工现场四方交底管理 | 提供四方交底统计、四方交底信息管理、旁站监护管理功能 |
|  |  | 现场巡查巡检管理 | 提供巡检巡查统计、巡检巡查信息管理、异常问题信息管理功能 |
|  |  | 惩戒处罚管理 | 提供惩戒出发统计、惩戒处罚信息管理功能 |
|  |  | 典型档案知识库管理 | 根据管线破坏事件的处置过程与处置结论信息，按照野蛮施工、交底不清、监护失责、负责人变更、图纸不清晰等维度进行破坏事件成因及趋势分析，并形成知识库。 |
|  |  | 运行监测管理 | 提供统计分析、监测设备信息管理、监测报警信息管理、预警信息管理、自动超期督办管理、视频监测设备管理、监测数据管理功能 |
| 13 | 地下管线专项 | 地下管线一张图 | 提供总览子图、交互影响子图、综合管理子图功能 |
|  |  | 基础信息管理 | 提供定位查询、管线统计、基础信息子图、交互风险子图功能 |
|  |  | 地下管线更新监管 | 提供管线更新汇总统计、管线供图信息管理、放线信息管理、验线信息管理、竣工成果汇交信息管理、地下管线建设计划管理、地下管线建设项目实施管理、地下管线动态更新管理功能 |
|  |  | 地下管线交互风险分析 | 提供第三方施工影响分析、关联阀门分析、道路塌陷风险分析、路面沉降分析、管线安全间距分析、管线埋深分析、管线交叉穿越分析、建(构)筑物占压分析功能 |
|  |  | 地下管线辅助决策 | 提供管线连通性分析、管线横断面分析、管线纵断面分析、超期预警分析、工程模拟开挖分析、管线错接分析、管线混接分析功能 |
|  |  | 管线交互风险隐患处置监督管理 | 提供汇总统计、隐患查询及处置跟踪、耦合分析信息管理功能 |
| 14 | 路灯专项 | 路灯监管一张图 | 提供路灯及附属设施子图、路灯实时监控子图、路灯报警处置子图功能 |
|  |  | 路灯行业基础信息管理 | 提供设备信息管理、基础信息查询、基础信息统计分析、消息提醒功能 |
|  |  | 路灯设施项目信息管理 | 提供年度建设计划管理、在建项目信息管理、统计分析功能 |
|  |  | 路灯运行监测管理 | 提供实时监控、实时报警、历史数据查询、统计分析功能 |
|  |  | 路灯运行处置管理 | 提供报警处置信息管理、报警处置信息查询、统计分析功能 |
|  |  | 路灯日常综合管理 | 提供巡检信息管理、养护信息管理、维修信息管理功能 |
| 15 | 系统对接 | 启东市燃气安全智慧监管平台 |  |
|  |  | 启东市供排水地理信息系统 |  |
|  |  | 其他需要接入的系统 |  |
| 16 | 道路桥梁路灯亮化养护专项 | 巡查管理 | 对道路桥梁路灯亮化设施巡查任务进行管理，支持对巡查计划制定、巡查任务派发、巡查详情查看、巡查流程状态及巡查上报问题查看。 |
|  |  |  | 支持巡查人员和巡查车辆的实时定位，可对异常位置或轨迹进行预警，支持多条件巡查轨迹查询，并可对查询轨迹进行定位及轨迹回放。 |
|  |  |  | 巡查人员在巡查过程中遇到不能解决的问题，通过文本、拍照、视频、录音等方式进行问题上报，可有效提高问题处理速度。 |
|  |  |  | 问题处置是对上报问题进行问题派发、处理、处理审核及处理确认的模块，实现每个上报问题的闭环管理，用户可以查阅每个问题的详细处理流程，使问题处理透明、可靠、高效。 |
|  |  |  | 对巡检人员进行监督考核，可计算巡检偏离率，实现对巡检轨迹记录进行回放，可对巡检人员进行综合分析和考评。 |
|  |  |  | 实现对巡查计划及问题处理统计，按照问题类型、问题状态等设置的条件对管线巡查计划或问题处置进行统计分析，辅助用户发现管网运行问题，同时对巡检单位监督及考核提供数据支撑。 |
|  |  | 养护管理 | 养护公司对道路桥梁路灯亮化设施养护范围的界定，查阅养护公司养护片区范围，对各个管线点的归属详细备注，根据养护公司不同，基于地图显示养护区域范围。 |
|  |  |  | 根据道路桥梁路灯亮化设施养护分级标准，制定相应的养护计划，由养护公司对道路桥梁路灯亮化设施养护计划进行上报，养护计划上报后，作为养护计划实施的监管依据。 |
|  |  |  | 上报养护事件用车的时间、车牌、位置信息（情况紧急情况下可选择事后上报），接入养护车辆GPS轨迹数据，在地图上展示车辆轨迹，对比养护上报车辆轨迹与实际车辆轨迹是否匹配，支持轨迹异常预警。 |
|  |  |  | 养护人员在道路桥梁路灯亮化养护过程中，通过文本、拍照、视频、录音等方式将养护执行成果发送到监控管理中心。如果养护任务中遇到困难需要延期处理或者需要上级部门协调帮助的，也可以通过养护上报进行反馈，可有效提高养护问题处理速度。 |
|  |  |  | 实现对部门、养护人员、巡查人员按照考核打分考核标准，对其进行考核打分，生成评价结果等考核评价管理 |
|  |  |  | 实现养护任务的报表分析，可按照养护类型、任务状态等设置的条件对养护任务进行统计，统计结果可列表、柱状图、饼图显示，为养护监督及考核提供依据。 |
|  |  | 维抢修管理 | 实现紧急维抢修事件的上报工作，包括事件名称、发生时间、事件类型以及现场图片等信息。 |
|  |  |  | 维抢修单位根据事件上报情况进行现场事件处置，并将处置结果反馈到平台，平台接收处置信息并对事件处置过程进行存储记录。 |
|  |  |  | 对维抢修事件进行进度跟踪，督促维抢修事件的高效率完成，实现对维抢修单位的考核监督。 |
|  |  | 监管抽查 | 道路桥梁路灯亮化设施养护管理部门针对养护计划进行抽样考核，系统根据抽样规则自动抽取考核样本生成考核计划，保证考核样本的随机性。 |
|  |  |  | 对抽取的考核样本进行现场验证，实地考核打分，并上传考核照片，实现对养护公司道路桥梁路灯亮化设施养护情况的监督。 |
|  |  |  | 根据考核规则，可选择相应扣分项，系统自动进行扣分并记录入库，根据考核打分实际情况生成考核报告，保证考核公平公正。 |
|  |  |  | 对抽查考核发现的问题进行跟踪管理，形成问题处置闭环，及时有效解决管网存在的问题。 |
|  |  | 档案管理 | 建立道路桥梁路灯亮化档案，实现电子化、动态化管理 |

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务期限：自合同签订之日起1个月内完成基础环境搭建和市县复用版本部署上线展示；3个月内完成地理信息数据、管线数据的脱密脱敏并上图展示；4个月内完成基础设施数据、监测设备数据的接入、治理、上报；6个月内完成系统全部功能开发，进入试运行阶段，通过招标人验收。

2.投标供应商应充分了解采购项目的需求，对项目实施需求充分评估，能够满足本次项目建设的目标。

3.质保（运维服务）期：

（1）中标供应商需提供三年免费硬件质保和系统运维服务，质保期从项目验收合格、采购单位接受并签字认可之日起计算。

（2）质保（运维服务）期内中标供应商应提供7*24小时的故障处理、技术支持和咨询服务。

（3）质保（运维服务）期内，在招标内容范围内的软件功能项如不满足实际要求或外部环境变化导致的必须功能变更，中标供应商应免费升级。

（4）质保（运维服务）期内，相关应用场景数据出现更新的，中标供应商应及时免费进行数据治理和数据更新。

（5）质保（运维服务）期内，中标供应商应派至少1名工程师驻场专职服务本项目。派驻场人员应为项目组成员并征得招标人同意，一经确定不得擅自变更人员，确需变更驻场人员的，应征得招标人同意，非特殊情况（离职、生病等无法履职）变更驻场人员的，扣除合同金额2万元/次。驻场人员驻场期间接受招标人考勤管理，每月出勤率不得低于80%，出勤率不足的扣除合同金额500元/日（不足1日按1日计算）。

（6）中标供应商负责提供设备软硬件操作、运行、维护的免费现场培训。在系统运行期间，系统升级和维护工作要求放在非工作时间，不能影响系统日常的使用。

（7）乙方承诺确保所提供的设备软硬件的操作、运行、维护，均拥有完整的知识产权，甲方行使本合同项下权利时，不会遭到第三方的索赔或要求另外支付费用。乙方同时承诺所提供的设备软硬件操作、运行、维护，应持续可使用的(包括乙方行合同义务完成的以后)，该持续可使用应当包括但不限于甲方脱离依赖乙方的情况下,可流畅自主使用，无需要依赖乙方。否则，由乙方按所发生费用的120%向甲方作出赔偿，甲方并有权向乙方追偿。

4.售后服务及其他：

（1）软件产品安装部署及交付：采购人指定的地点并完成系统安装部署；中标供应商应保证软件产品功能符合招标采购要求，系统版权不受第三方侵扰。

（2）软件产品权利归属：本项目软件产品开发成果的一切权利属于招标人所有，中标供应商不得对成果提出权利诉求。软件产品开发过程中如使用部分专利性产品，中标供应商应保证相关专利性产品在本软件存续期间的使用权，如因相关专利产生纠纷的，由中标供应商承担责任。

（3）提供安装部署手册。

（4）培训：中标供应商应提供培训计划，免费提供详细的培训教材（含使用手册）和培训教师，免费为采购方及相关工作人员进行培训。结合安装、调试、试运行、正式验收等各阶段，同步地对用户的系统操作员和系统维护人员就有关系统安装、维护、操作使用等方面进行技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用；了解系统的体系结构和工作原理；熟悉相关应用系统，掌握应用软件的维护，直至能熟练独立操作。提供完备的软件、技术资料和用户维护手册。

（5）为保障运维服务质量，一般问题8小时内响应，紧急问题2小时内现场响应。

5.项目服务期内，采购人有权在实施办法文件范围内根据实际情况变化对功能需求提出合理要求，投标供应商需要予以理解和支持，并无偿根据采购人的实际应用要求对需求进行优化调整和深化。

6.项目实施过程中，若采购人因实际情况需要对应用功能部分的需求作适当调整，成交人须响应。

7.本项目建设采用驻场开发方式，项目负责人驻场实施本地化服务，以满足7*24小时技术支持响应要求，项目执行过程中，项目负责人要专职于本项目，项目团队人员要相对稳定，驻场至项目验收合格后7天。

8.投标供应商要明确项目组人员构成(人员资质、人数、从业经历)。在项目实施阶段，无特殊情况不允许中途更换项目负责人，确需更换的，须征得招标人同意（除因身体原因确不能履职更换项目负责人外，因其他原因更换项目负责人的，扣除合同金额10万元/次）。确保项目按期、按质完成。

9.项目各阶段提供详细的进度安排，每月提供项目开发进度报告。

10.定期召开项目协调会。

11.针对本项目的特殊性，提出切实可行的项目质量控制手段，并落实执行。

12.按照验收要求，及时提供全面的项目文档。

（五）采购标的验收标准

1.国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2.本招标文件提出的技术要求、质量要求。

3.系统功能符合情况：系统功能达到要求采购人的要求，通过采购人的审查并签字确认。

4.系统性能、功能、安全满足需求并通过第三方测评。

5.在投标供应商供货完毕后，采购人将组织验收小组根据招标文件和投标供应商投标文件对投标供应商所供服务进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在投标文件中说明的，视为验收不合格。

6.需通过上级及高质量考核。

（六）采购标的其他技术、服务等要求

1.国产化要求：操作系统、数据库等引擎需国产化，全面适配信创云各项要求。

2.软件开发模式

根据省住建厅要求采用市县复用建设模式，提供二次开发能力，技术架构需考虑未来复用，具备可扩展性。

3.性能指标分析

（1）网络传输性能：数据传输网络畅通、快捷、高带宽、安全、可靠、可扩展。

（2）系统平台性能：采用通用性好的计算机系统、安全可靠的操作系统以及大型数据库系统，吞吐能力强，保证系统良好的性能。

（3）支撑平台性能：支撑平台为业务应用系统的开发和运行提供技术支撑，具备有异构系统和数据平台的信息交换能力，并具有灵活的可扩充性和高度的可配置管理性。

（4）应用系统性能：应用系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。

（5）数据性能：系统数据应完整、准确和及时。汇总统计、制表制图、分析计算、模型测算等功能比较齐全，保证计算结果准确。本系统不仅数据量大，而且数据类型多样，包括图像、多媒体等信息类型，因此，对处理系统的计算能力有比较高的要求，并且保证大容量数据库的可操作性。

（6）系统运行需求：应用系统具有7*24小时稳定运行的能力，包括监控数据采集、可靠传输与安全存储；关键业务系统需支持集群，避免意外的系统宕机。

（7）系统存储需求：存储容量在设计上要考虑五年内系统存储容量；同时在不影响系统使用的情况下，通过扩展存储空间，适应未来业务数据容量的增长；

（8）数据库管理需求：数据库管理系统应具备高可靠性、高性能、可伸缩性和高安全性，支持大规模并发能力，具备数据库集群支持能力，具备TB级海量空间数据存储管理能力。

（9）基本性能要求

| 内容 | 说明 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 网络信息访问量 | 最大并发用户 | ≥全部使用用户数的30% |
| 数据响应 | 复杂事务查询的平均响应时间≤15秒 简单事务查询的平均响应时间≤3秒 |  |
| 应用网页访问响应时间 | 应用网页平均响应时间≤3秒，峰值≤10秒 |  |

4.信息安全要求

本项目需按照国家信息安全等级保护管理办法进行建设，建立相关安全防护体系，实现对信息化系统的多维立体安全防护，满足信息安全等级保护要求，并定期登记备案。

本项目网络环境需进行安全域划分，部署边界防火墙、数据中心防火墙、网闸等防护设备，初步建立网络安全防护体系。

根据《网络安全法》和省关于网络安全工作的总体部署，本项目按照《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中三级等保的要求进行建设。

密码建设方案设计并应用国产密码算法进行加解密运算，使用符合要求的密码产品和服务。软件开发应符合国家、部、省有关信创产品安全适配、网络信息系统安全保护等级测评、密码应用安全性测评等相关规定执行。

5.运行环境要求

本项目采用虚拟机方式部署，使用满足国产化要求的操作系统，实现与政府部门、各权属单位网络互通。

6.项目管理要求

（1）按照标准规范和《启东市政务信息化项目管理办法》建立规范、完整的开发文档。开发过程中发生需求变更、设计调整等情况时，要有规范的、可回溯的记录文档。产品和所有技术文档要具有严格的一致性。

（2）投标供应商针对项目技术要求，制定科学、合理、具体并具有较强可操作性的项目管理方案。建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。在项目实施的全过程中，采购人有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利，投标供应商须全面配合，定期向采购人提交项目进展情况报告。

（3）建立项目建设周例会制度，投标供应商要做好会议周报的编制工作，并配合做好会议纪要的记录工作。

（4）在项目建设过程中，采购方的业务需求可能会有一定的细化或调整。

7.项目人员安排

投标供应商应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、项目技术负责人和项目组成员组成，分别负责系统分析和设计、系统构架设计、数据库设计、规范研究编制、程序设计开发、质量控制管理、信息安全设计开发、系统集成和应用集成等方面工作。投标供应商提供拟投入本项目的服务人员名单和相关证明材料。

项目负责人必须专职、全程负责本项目工作，原则上不得更换，确需更换的，须征得招标人同意。除因身体原因确不能履职更换项目负责人外，因其他原因更换项目负责人的，扣除合同金额10万元/次。项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得建设方同意，并调配相当人员进入项目团队，并扣除合同金额1万元/人次。因中标方人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由中标方承担一切责任。

项目团队以现场实施、开发为主，参与此项目的核心技术人员具备相关产品集成、应用、开发、运维及运营的能力。

8.项目培训要求

投标供应商须为采购人提供旨在开发、维护及使用等方面的培训；按要求提供完整的培训相关的技术资料、教材、操作视频和实际操作环境下的技术支持文档。整个培训计划应面向培训对象不同的特点和多种培训需求。培训须涵盖应用系统等项目涉及到的软、硬件系统的理念、原理及应用。

9.交付成果要求

投标供应商应按照GB/T8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准、《启东市政务信息化项目管理办法》等政策文件要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性。

投标供应商提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。

投标供应商须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。

投标供应商应按照现行法律法规、标准规范和其他有关指导性文件的要求，充分开展调研、摸排和分析评估工作，积极响应主管部门的要求。

需提交的文档包括但不限于：

| 序号 | 工作阶段 | 各阶段提交成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动阶段 | 项目实施计划 |
| 2 | 业务需求分析阶段 | 需求规格说明书； |
| 3 | 系统设计、开发阶段 | （1）概要设计说明书；（2）详细设计说明书；（3）数据库设计说明书；（4）系统接口说明书；（5）启东市城市生命线数据标准相关文档 |
| 4 | 系统实施阶段 | （1）系统上线部署方案；（2）软件安装说明书；（3）软件使用说明书；（4）系统培训方案；（5）系统培训手册 |
| 5 | 系统验收 | （1）第三方测试报告；（2）系统试运行报告；（3）通过等保三级的测评报告；（4）源代码 |
| 6 | 运行维护阶段 | （1）系统维护方案；（2）最终定稿的源代码 |
| 7 | 其它 | 项目工作周报、月报、相关运行体制机制文件、市级生命线系统运行维护指南、市级生命线系统数据管理规程 |
| 8 | 评估启动阶段 | 评估实施方案 |
| 9 | 调研分析阶段 | 调研总结报告 |
| 10 | 评估和验收阶段 | 《启东市城市生命线安全风险评估报告》及评审意见等有关附件 |

二、合同标的价格、结算方式和期限：

本合同标的价格为固定总价。大写：     （小写：￥    元 ）

合同总价是指完成本项目全部内容的全部费用，应包括本次采购范围内全部费用，包含但不限于技术开发费、安装调试费、与各个平台对接费用，验收、后期售后服务、采购单位操作维护人员培训费及供应商认为需要的其他费用等。

三、采购资金的支付时间、条件：

系统平台完成建设、与各大场景顺利连接并经采购人验收通过后支付至合同价的70%；项目验收合格满两年且完成审计后支付至审计价的85%；运维服务期结束付清余款。

申请付款前，中标人提供等额的税务发票，否则采购人有权拒绝付款。

四、履约保证金：          元 ，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

1、中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

2、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

五、违约责任

1.合同执行期内，甲乙单方面解除或终止本合同的，需提前三个月书面通知对方，否则，将承担对方的经济损失。若对方原因造成相对方重大经济损失的，相对方有权终止合同，并向对方追诉损失。

2.甲方发现乙方违约情况要求乙方整改，乙方拒不整改或整改仍达不到甲方要求的。甲方有权勒令乙方停产整顿。情形严重时，甲方有权单方面终止合同，乙方应退回甲方已经支付的预付款、中期付款、尾款等所有款项。甲方不承担因乙方原因造成的人员和财物损失:如造成甲方损失，甲方有权向乙方追诉；

3.如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用；

4.其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决；

5.按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后30日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

六、解决合同争议的方式：

本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向启东市人民法院提起诉讼。

七、其它约定事项：

1、乙方须无条件接受甲方合理化要求，若不能满足要求，甲方可酌情进行罚款，乙方无条件接受。

2、凡是因乙方原因，甲方被上级部门或行业主管部门通报批评，造成不良影响的，甲方有权进行处罚，情节严重者，甲方可单方解除合同。

八、本合同由甲乙双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章），经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式六份，甲乙双方各执三份。

采购方（盖章）：                      供货方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

或授权委托人：                      或授权委托人：

日   期：                           日   期：

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 5 | 自2019年9月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似平台类建设项目（含软件开发或信息化或智能化等），每提供一个得1分，满分5分。提供中标通知书和合同复印件，合同应能够清晰反应合同首页、建设内容、合同签字页等，否则不得分。 |
| 2 | 软件自主研发能力 | 5 | 投标供应商具有自主研发能力，具备与本项目相关的软件著作权证书，证书包含“平台软件”“智能化”“信息化”类似内容，每提供一个软件著作权含上述类似内容的证书得1分,满分5分。 |
| 3 | 企业实力 | 9 | 具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1项证书得1分，满分5分。 |
|  |  |  | 具有有效期内国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类和安全开发类），每提供1项一级证书得2分，二级证书得1分，三级证书得0.5分，每类只可得一次分，满分4分。 |
| 4 | 项目团队 | 21 | 1、项目负责人 拟投入项目负责人具有网络工程师（高级）、网络规划设计师（高级）、一级注册建造师、高级及以上职称证书，有一个得1分，每项最多得1分，本项最高得4分。 |
|  |  |  | 2、技术负责人 拟投入技术负责人具有信息系统项目管理师（高级）、高级及以上职称证书、PMP资格，有一个的得1分，每项最多得1分，本项最高得3分。 |
|  |  |  | 3、项目组主要成员 1）具有注册暖通工程师证书，每提供1人得1分，最高得1分； 2）具有信息系统项目管理师（高级）证书，每提供1人得1分，最高得3分； 3）具有注册信息安全工程师证书（CISP）证书，每提供1人得1分，最高得3分； 4）具有注册给排水工程师证书，每提供1人得1分，最高得1分； 5）具有注册咨询工程师证书，每提供1人得1分，最高得1分； 6) 具有PMP证书，每提供1人得1分，最高得3分； 7) 具有造价工程师证书，每提供1人得1分，最高得1分； 8) 具有注册安全工程师证书，每提供1人得1分，最高得1分； |
|  |  |  | （上述人员不得重复，需提供相关证书及投标供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。以上项目组主要成员持证人员不同评分项不能重复得分，一人多证按一证计算，多种证书不重复得分。） |
| 5 | 售后服务能力 | 7 | 1.具有有效期内售后服务认证证书，售后服务类型包括建筑智能化设施设备、信息化设备和系统集成设备等，每含一个服务类型得1分，满分3分。 |
|  |  |  | 2．供应商针对本项目提供的货物质保期及信息系统运维服务期在招标文件规定的质保期3年、运维服务期3年的基础上每同时免费增加一年得2分，最高得4分。（提供服务承诺函原件扫描件加盖投标人公章，未提供或提供无效得0分）。质保承诺函格式详见附件。 |
| 6 | 对项目的理解和认识 | 5 | 根据投标供应商对本项目背景、业务现状和业务需求了解和熟悉程度进行评分。清晰梳理项目相关部门现状及需求，需求分析合理具备可落地性得5分；现状及需求较全面、需求分析相对全面、可行性较强得3分；现状及需求简单、需求分析勉强合理、操作性不强得1分；不提供的不得分。 |
| 7 | 项目总体架构设计 | 5 | 根据项目需求，提供系统整体架构设计方案。识别出架构落地中可能遇到的关键问题并提出解决方案的，能清晰依据省住建厅、南通市要求及启东实际设计出总体架构、逻辑架构、网络架构、数据架构得5分；架构中解决方案不充分、依据要求不全及架构总体符合项目需求得3分；架构未体现全部解决方案，未体现依据要求得1分；不提供的不得分。 |
| 8 | 开发模式设计 | 5 | 提供开发模式设计方案，清晰梳理市县复用的开发方式、保障措施等，方案科学，具备可扩展性得5分；设计方案中的开发方式内容合理、涵盖内容有所欠缺但不影响整体设计，保障措施方案得当、切实可行得3分；设计方案内容简单、涵盖内容未充分针对本项目实际需求，保障措施简单，勉强符合需求的得1分；不提供的不得分。 |
| 9 | 应用功能设计 | 5 | 根据项目建设需求对综合应用、燃气、供水、雨水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、路灯专项应用建设内容及要求，提出详细建设方案、实施计划及步骤，并结合启东实际情况，对各部分具体实现方案（一张图、综合监管、智慧监测等）详细阐述，设计思路清晰、完整，能够详细完整的阐述各模块建设思路，能分别针对不同应用场景描述、使用单位进行规划设计，功能完善、丰富得5分；建设方案中场景描述有缺失、未全部涵盖以上全部内容，不影响整体设计功能得3分；建设方案内容简单、思路混乱、功能缺失得1分；不提供的不得分。 |
| 10 | 对接实施方案 | 5 | 根据招标文件需求，提供与南通市生命线平台对接实施方案。明确、完整梳理出与南通市平台对接方式、对接内容、网络环境，阐述对接数据标准得5分；对接实施方案得当、切实可行、能保证与其对接得3分；对接方案简单，勉强符合需求得1分；不提供的不得分。 |
| 11 | 生命线数据库建设 | 8 | 根据项目建设需求，详细完整阐述描述生命线数据库方案，包括数据汇聚、数据治理、数据发布、数据库设计内容得8分；生命线数据库方案涵盖内容不全，未充分针对本项目实际需求得4分；建设方案内容简单、具可操作性的得2分；不提供的不得分。 |

备注：商务技术分不满35分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供一份纸质版投标文件正本至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.质保承诺函（格式见附件8）；

8.开标一览表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

9.分项报价明细表（格式见附件9）；

10.小型、微型企业声明函（格式见附件10）；

11.残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）；

12.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件12）。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：________      __（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

质保承诺函

启东市住房和城乡建设局：

我单位承诺：本项目提供的货物质保期及信息系统运维服务期统一为      年（此处填写不少于3年）。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

时间：   年   月   日

附件9

分项报价明细表

| 序号 | 系统 | 功能 | 说明 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用支撑平台 | 数据治理中台 | 提供数据抽取、数据转换、数据清洗、数据关联、数据融合、数据管理能力 |  |
|  |  | 物联网平台 | 提供硬件感知设备的接入管理能力，保证监测数据实时接入和共享给上级平台 |  |
|  |  | 地理信息平台 | 对脱密后的地理信息数据进行地图制作及发布，保证省市县一张图的要求 |  |
|  |  | 视频汇聚平台 | 提供GB/T28181国标格式的视频对接能力，保证视频能够提供给上级平台播放 |  |
|  |  | 国产化数据库及相关中间件 | 采用与省级监管系统、市级监管系统一致的国产化数据库及中间件 |  |
| 2 | 数据资源体系 | 数据汇聚 | 按照江苏省城市生命线数据标准的要求对接汇聚其他系统、离线拷贝、在线填报的数据 |  |
|  |  | 数据治理 | 按照江苏省城市生命线数据标准的要求对汇聚的数据进行治理、转换，满足生命线数据标准的使用要求 |  |
|  |  | 数据发布 | 按照江苏省城市生命线数据标准的要求进行数据发布上报，优先上报给南通市城市生命线监管平台 |  |
|  |  | 数据脱密脱敏 | 对启东市建成区范围内的1：500地理信息数据及燃气、供水、雨水、污水、路灯各类管线数据进行脱密处理，由投标人根据江苏省住建厅及江苏省生命线的相关要求，委托江苏省测绘档案馆进行统一脱密，费用由投标人承担。 |  |
| 3 | 门户应用 | 指挥中心大屏门户 | 提供门户导航、地图展示、视频展示、统计数据展示功能 |  |
|  |  | 市级监管系统门户 | 提供统一展现、统一用户对接、统一认证、信息发布与任务提醒功能 |  |
| 4 | 基础应用 | 单点登录 | \ |  |
|  |  | 用户管理 | \ |  |
|  |  | 组织管理 | \ |  |
|  |  | 角色权限 | \ |  |
|  |  | 日志审计 | \ |  |
|  |  | 字典管理 | \ |  |
|  |  | 系统管理 | \ |  |
| 5 | 综合应用 | 综合监管一张图 | 提供综合子图、基础设施子图、老旧管网子图、运行监测子图、风险隐患子图、应急资源子图功能 |  |
|  |  | 综合统计分析 | 提供基础设施、监测设备、隐患、报警、突发事件的统计分析 |  |
|  |  | 行业综合监管 | 提供项目基本信息、督查督办、资料中心功能 |  |
|  |  | 应急联动处置 | 提供应急事件、应急通信、应急资源、应急预案、应急知识库功能 |  |
|  |  | 通知公告 | 提供通知公告的查看、管理功能 |  |
|  |  | 联络中心 | 提供通讯录、短信功能 |  |
| 6 | 燃气专项 | 燃气一张图 | 提供总览子图、供气保障子图、运行安全子图、服务监管子图 |  |
|  |  | 燃气行业基础信息管理 | 提供燃气企业、人员、老旧官网、燃气工程基础信心管理功能 |  |
|  |  | 燃气运行监测管理 | 提供安全风险管控、安全隐患管理、液化石油气监管、物联监控、视频监控功能 |  |
|  |  | 燃气运行安全监管 | 提供入户安全监管、管网巡查监管功能 |  |
|  |  | 巡检巡查信息管理 | 提供巡查巡检的统计分析和监督检查功能 |  |
|  |  | 燃气设施项目信息管理 | 提供燃气设施项目的统计、规划、年度计划、在建项目的信息管理功能 |  |
| 7 | 供水专项 | 供水一张图 | 提供总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图功能 |  |
|  |  | 供水基础信息管理 | 提供供水水源地基础信息管理、应急供水基础信息管理、供水设施统计分析、供水厂基础信息管理、供水管线基础信息管理、中途增压泵站基础信息管理、居民住宅二次供水设施基础信息管理、区域性重点管网基础信息管理、供水企业基础信息管理、供水管理人员基础信息管理、供水用户基础信息管理功能 |  |
|  |  | 风险评估信息管理 | 提供信息查询、信息管理功能 |  |
|  |  | 突发事件管理 | 提供信息查询、信息管理功能 |  |
|  |  | 供水设施项目信息管理 | 提供统计分析、供水设施五年规划项目信息管理、供水设施年度重点项目信息管理功能 |  |
|  |  | 监督考核评价 | 提供统计分析、部规范化考核、供水安全保障工作评价、应急水源评估管理、城市生命线供水专项工作评价管理功能 |  |
|  |  | 供水运行监测管理 | 提供统计分析、监测设备信息、监测报警信息管理、预警信息管理、超期阀值设置管理、视频监测设备管理、自动超期督办管理、监测数据管理功能 |  |
| 8 | 排水防涝专项 | 排水防涝一张图 | 提供总览、风险隐患、运行监测、巡检养护、基础设施子图 |  |
|  |  | 排水防涝设施基础信息管理 | 提供雨水管渠、雨水井、雨水口、排水口、排水泵站、易淹易涝区、调蓄设施、主要河道、重要保障对象、行泻通道、闸门等基本信息管理功能 |  |
|  |  | 应急管理 | 提供应急通信、应急设备、应急预案、知识库、专家、救援队伍等基本信息管理功能 |  |
|  |  | 排水防涝设施巡检养护管理 | 提供巡检、养护的记录和基本信息管理功能 |  |
|  |  | 风险隐患管理 | 提供风险隐患的统计查询、月度隐患、重大隐患的管理功能 |  |
|  |  | 突发事件管理 | 提供突发事件的统计查询、管理功能 |  |
|  |  | 排水防涝设施项目信息管理 | 提供计划项目、在建项目、易淹易涝点、河道整治、雨水管渠等基本信息 |  |
|  |  | 排水防涝安全保障工作监督评价 | 提供统计分析、行业评价、专项工作评价功能 |  |
|  |  | 排水防涝运行监测管理 | 提供监测设备管理、监测报警管理、灾害预警管理、防汛日报监督、积水点管理功能 |  |
| 9 | 污水专项 | 污水一张图 | 提供总览子图、运行监测子图、提升改造子图、基础设施子图 |  |
|  |  | 污水行业基础信息管理 | 提供污水管网、污水泵站、污水井、污水处理厂、重点排水户等基础信息 |  |
|  |  | 污水设施巡检养护管理 | 提供污水巡检、养护、问题记录等功能 |  |
|  |  | 污水设施项目信息管理 | 提供计划项目、达标区项目信息、尾水湿地、污水管网、污水泵站等项目信息功能 |  |
|  |  | 监督考核评价 | 提供城镇污水工作规范化评价管理功能 |  |
|  |  | 污水运行监测管理 | 提供监测设备、监测报警、水质预警、视频监测等管理功能 |  |
| 10 | 道路专项 | 道路一张图 | 提供总览子图、风险评估子图、塌陷隐患子图、巡检养护子图、基础设施子图功能 |  |
|  |  | 基础信息管理 | 提供道路基础信息管理功能 |  |
|  |  | 专项信息管理 | 提供城市照明信息管理、井盖设施信息管理功能 |  |
|  |  | 巡检养护管理 | 提供统计分析、日常巡检信息管理、检测评定信息管理、养护工程计划信息管理、养护维修信息管理、道路中大修信息管理功能 |  |
|  |  | 风险隐患管理 | 提供统计分析、道路风险评估信息管理、隐患风险评估信息管理、道路探测信息管理、隐患整治信息管理功能 |  |
|  |  | 事故处置信息管理 | 提供统计分析、塌陷事故处置信息管理功能 |  |
|  |  | 占用挖掘审批信息管理 | 通过数据接入或手动填报的方式对占用道路挖掘审批流程信息进行管理 |  |
|  |  | 项目信息监管 | 提供年度计划项目信息管理、在建道路项目信息管理功能 |  |
|  |  | 工作评价 | 提供绿色照明评价、养护管理工作评价功能 |  |
|  |  | 运行监测管理 | 提供统计分析、道路视频监测设备管理、道路风险监测信息管理、塌陷预警信息管理 自动超期督办管理、监测数据管理功能 |  |
| 11 | 桥梁专项 | 桥梁一张图 | 提供总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、基础信息子图功能 |  |
|  |  | 基础信息管理 | 提供统计分析、技术状况变化趋势统计功能 |  |
|  |  | 巡检养护信息管理 | 提供统计分析、检查检测信息管理功能 |  |
|  |  | 风险隐患信息管理 | 提供统计分析、风险评估信息管理、隐患桥梁统计分析功能 |  |
|  |  | 专项整治信息管理 | 提供隐患桥梁整治信息管理、危桥整治信息管理、安全防护设施信息管理、独柱墩桥梁整治信息管理、专项整治信息填报统计、危桥和隐患桥梁整治信息统计、年度统计报表功能 |  |
|  |  | 桥梁设施项目信息管理 | 提供统计分析、桥梁项目年度计划信息管理、在建桥梁项目信息管理功能 |  |
|  |  | 突发事件管理 | 提供统计分析、突发事件处置信息管理功能 |  |
|  |  | 监督考核评价 | 提供桥梁行业评价、生命线工作评价功能 |  |
|  |  | 桥梁监测管理 | 提供统计分析、监测设备信息、报警预警信息、视频监测设备管理、健康监测桥梁信息管理、超期阈值设置管理、自动超期督办管理、监测数据管理功能 |  |
| 12 | 第三方施工专项 | 第三方施工一张图 | 提供第三方施工总览子图、第三方施工项目管理子图、第三方施工事件管理子图、第三方施工监测管理子图功能 |  |
|  |  | 第三方施工项目信息管理 | 提供施工项目统计、施工项目信息管理、施工项目开挖分析功能 |  |
|  |  | 施工现场四方交底管理 | 提供四方交底统计、四方交底信息管理、旁站监护管理功能 |  |
|  |  | 现场巡查巡检管理 | 提供巡检巡查统计、巡检巡查信息管理、异常问题信息管理功能 |  |
|  |  | 惩戒处罚管理 | 提供惩戒出发统计、惩戒处罚信息管理功能 |  |
|  |  | 典型档案知识库管理 | 根据管线破坏事件的处置过程与处置结论信息，按照野蛮施工、交底不清、监护失责、负责人变更、图纸不清晰等维度进行破坏事件成因及趋势分析，并形成知识库。 |  |
|  |  | 运行监测管理 | 提供统计分析、监测设备信息管理、监测报警信息管理、预警信息管理、自动超期督办管理、视频监测设备管理、监测数据管理功能 |  |
| 13 | 地下管线专项 | 地下管线一张图 | 提供总览子图、交互影响子图、综合管理子图功能 |  |
|  |  | 基础信息管理 | 提供定位查询、管线统计、基础信息子图、交互风险子图功能 |  |
|  |  | 地下管线更新监管 | 提供管线更新汇总统计、管线供图信息管理、放线信息管理、验线信息管理、竣工成果汇交信息管理、地下管线建设计划管理、地下管线建设项目实施管理、地下管线动态更新管理功能 |  |
|  |  | 地下管线交互风险分析 | 提供第三方施工影响分析、关联阀门分析、道路塌陷风险分析、路面沉降分析、管线安全间距分析、管线埋深分析、管线交叉穿越分析、建(构)筑物占压分析功能 |  |
|  |  | 地下管线辅助决策 | 提供管线连通性分析、管线横断面分析、管线纵断面分析、超期预警分析、工程模拟开挖分析、管线错接分析、管线混接分析功能 |  |
|  |  | 管线交互风险隐患处置监督管理 | 提供汇总统计、隐患查询及处置跟踪、耦合分析信息管理功能 |  |
| 14 | 路灯专项 | 路灯监管一张图 | 提供路灯及附属设施子图、路灯实时监控子图、路灯报警处置子图功能 |  |
|  |  | 路灯行业基础信息管理 | 提供设备信息管理、基础信息查询、基础信息统计分析、消息提醒功能 |  |
|  |  | 路灯设施项目信息管理 | 提供年度建设计划管理、在建项目信息管理、统计分析功能 |  |
|  |  | 路灯运行监测管理 | 提供实时监控、实时报警、历史数据查询、统计分析功能 |  |
|  |  | 路灯运行处置管理 | 提供报警处置信息管理、报警处置信息查询、统计分析功能 |  |
|  |  | 路灯日常综合管理 | 提供巡检信息管理、养护信息管理、维修信息管理功能 |  |
| 15 | 系统对接 | 启东市燃气安全智慧监管平台 |  |  |
|  |  | 启东市供排水地理信息系统 |  |  |
|  |  | 其他需要接入的系统 |  |  |
| 16 | 道路桥梁路灯亮化养护专项 | 巡查管理 | 对道路桥梁路灯亮化设施巡查任务进行管理，支持对巡查计划制定、巡查任务派发、巡查详情查看、巡查流程状态及巡查上报问题查看。 |  |
|  |  |  | 支持巡查人员和巡查车辆的实时定位，可对异常位置或轨迹进行预警，支持多条件巡查轨迹查询，并可对查询轨迹进行定位及轨迹回放。 |  |
|  |  |  | 巡查人员在巡查过程中遇到不能解决的问题，通过文本、拍照、视频、录音等方式进行问题上报，可有效提高问题处理速度。 |  |
|  |  |  | 问题处置是对上报问题进行问题派发、处理、处理审核及处理确认的模块，实现每个上报问题的闭环管理，用户可以查阅每个问题的详细处理流程，使问题处理透明、可靠、高效。 |  |
|  |  |  | 对巡检人员进行监督考核，可计算巡检偏离率，实现对巡检轨迹记录进行回放，可对巡检人员进行综合分析和考评。 |  |
|  |  |  | 实现对巡查计划及问题处理统计，按照问题类型、问题状态等设置的条件对管线巡查计划或问题处置进行统计分析，辅助用户发现管网运行问题，同时对巡检单位监督及考核提供数据支撑。 |  |
|  |  | 养护管理 | 养护公司对道路桥梁路灯亮化设施养护范围的界定，查阅养护公司养护片区范围，对各个管线点的归属详细备注，根据养护公司不同，基于地图显示养护区域范围。 |  |
|  |  |  | 根据道路桥梁路灯亮化设施养护分级标准，制定相应的养护计划，由养护公司对道路桥梁路灯亮化设施养护计划进行上报，养护计划上报后，作为养护计划实施的监管依据。 |  |
|  |  |  | 上报养护事件用车的时间、车牌、位置信息（情况紧急情况下可选择事后上报），接入养护车辆GPS轨迹数据，在地图上展示车辆轨迹，对比养护上报车辆轨迹与实际车辆轨迹是否匹配，支持轨迹异常预警。 |  |
|  |  |  | 养护人员在道路桥梁路灯亮化养护过程中，通过文本、拍照、视频、录音等方式将养护执行成果发送到监控管理中心。如果养护任务中遇到困难需要延期处理或者需要上级部门协调帮助的，也可以通过养护上报进行反馈，可有效提高养护问题处理速度。 |  |
|  |  |  | 实现对部门、养护人员、巡查人员按照考核打分考核标准，对其进行考核打分，生成评价结果等考核评价管理 |  |
|  |  |  | 实现养护任务的报表分析，可按照养护类型、任务状态等设置的条件对养护任务进行统计，统计结果可列表、柱状图、饼图显示，为养护监督及考核提供依据。 |  |
|  |  | 维抢修管理 | 实现紧急维抢修事件的上报工作，包括事件名称、发生时间、事件类型以及现场图片等信息。 |  |
|  |  |  | 维抢修单位根据事件上报情况进行现场事件处置，并将处置结果反馈到平台，平台接收处置信息并对事件处置过程进行存储记录。 |  |
|  |  |  | 对维抢修事件进行进度跟踪，督促维抢修事件的高效率完成，实现对维抢修单位的考核监督。 |  |
|  |  | 监管抽查 | 道路桥梁路灯亮化设施养护管理部门针对养护计划进行抽样考核，系统根据抽样规则自动抽取考核样本生成考核计划，保证考核样本的随机性。 |  |
|  |  |  | 对抽取的考核样本进行现场验证，实地考核打分，并上传考核照片，实现对养护公司道路桥梁路灯亮化设施养护情况的监督。 |  |
|  |  |  | 根据考核规则，可选择相应扣分项，系统自动进行扣分并记录入库，根据考核打分实际情况生成考核报告，保证考核公平公正。 |  |
|  |  |  | 对抽查考核发现的问题进行跟踪管理，形成问题处置闭环，及时有效解决管网存在的问题。 |  |
|  |  | 档案管理 | 建立道路桥梁路灯亮化档案，实现电子化、动态化管理 |  |
| 17 | 平台租赁 | / | 本项目需租赁江苏启晟集团有限公司的云平台，初步询价租赁费约50万元/年，本项目的基本服务期三年总费用约为150万元（供应商承诺增加的运维服务期内不含云平台租赁费）。该项目供应商按150万固定费用报价计入总价，不得更改。后期实施时根据实际发生额结算。 | 1500000 |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件10

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件12

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。