招　标　文　件

项目名称：2024年度连云港市赣榆区城头镇高标准农田“五化”建设试点项目（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320707-ZHDH-G2025-0012

采购人：赣榆区城头镇人民政府

采购代理机构：中和德汇工程技术有限公司

2025年3月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………1

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………22

- 采购需求……………………………………38

- 评标方法与评标标准………………………38

- 投标文件格式………………………………45

# 第一章  投标邀请

项目概况 2024年度连云港市赣榆区城头镇高标准农田“五化”建设试点项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年4月16日上午09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320707-ZHDH-G2025-0012

项目名称：2024年度连云港市赣榆区城头镇高标准农田“五化”建设试点项目（专门面向中小企业）

采购方式：公开招标

预算金额：282万元人民币

最高限价：282万元人民币，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。

采购需求：2024年度连云港市赣榆区城头镇高标准农田“五化”建设试点项目（专门面向中小企业），在现状泵站基础上做智慧化改造，利用农田信息监测系统监测的田面水深、气象、墒情等信息，通过物联网传输将设备工况与农田信息等可靠传递至智慧农田云平台，进行智慧灌溉决策。决策结果通过物联网传输系统下达至田间各控制节点，进行“泵站-渠道-灌水口”的灌溉联动控制。泵站进行智能化改造2项；1200*800mm智能闸门1套；600*600mm智能节制闸9套；400*400mm智能灌水闸56套;智能灌水口12套;智能排水口8套;手动降渍阀8套;田间水位监测站32套;水闸监控站6套；土壤墒情监测站1套；农田气象站1套；虫情测报站1套；风吸式太阳能杀虫灯30套;农田信息监控站2套;围栏1项，农田退水监控站1套，农田退水生态环沟1项；系统集成技术服务1项。具体内容详见本招标文件第四章“采购需求”。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：接到甲方供货通知后40日历天内完成供货安装。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构在资格审查环节现场通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46 号）、苏财购[2022]45 号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中，具体详见磋商文件。

（三）本项目的特定资格要求：供应商/投标主体及其法定代表人、项目负责人未被列入“连云港市赣榆区行贿人联合惩戒信息库。”

- 备注：采购人/招标人和区公共资源交易中心通过赣榆区行贿人联合惩戒信息库，对供应商/投标主体情况进行内部查询，查询结果页面打印留存。

## 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

地点：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月16日上午09:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454

aa2b0d9312230633ce9.htmll

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：赣榆区城头镇人民政府

地址：赣榆区城头镇人民路北侧

联系人：盛明卿

联系电话：15950708971

2.采购代理机构信息

名  称：中和德汇工程技术有限公司

联 系 人：陈健

联系电话：15805130180

联系地址：连云港市朝阳东路南瀛洲路东盛世嘉缘1幢3层5号

3.项目联系方式

项目联系人：盛明卿

电      话：15950708971

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，中和德汇工程技术有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理服务费由成交供应商支付，在接收成交通知书前按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）货物类标准的55%一次性向代理机构支付。相关费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章规定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.3投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3废标条款

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。自合同签订之日起2个工作日内将合同在“江苏省政府采购平台”上公告。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 34. 履约保证金

34.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

34.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

34.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

34.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 第三章  合同文本

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

目  录

- 1.合同书

- 2.中标通知书

- 3.履约保证金交纳证明

- 4.招标文件项目需求

- 5.项目更改及补充文件

- 6.投标报价表

- 7.商务条款偏离表、技术规格偏离表

- 8.中标供应商澄清函

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

甲方：

乙方：（卖方）

见证方：

甲、乙双方根据    年   月  日         项目（标段编号：     ）采购文件的结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期     年。（（自交货验收合格之日起计）。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交货期：            。

9.2 交货方式：          。

9.3 交货地点：          。

十、合同款支付

10.1合同签订后，货物运至采购人指定地点并安装调试正常运行后，支付合同价款的60%，验收合格后一次性付清余款（无息）。付款前成交供应商应向采购人开具正规发票，采购人自收到发票后10个工作日内将资金支付至合同约定的成交供应商账户（发票开具日期计算）。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

12.3在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

13.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港市赣榆区仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市赣榆区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4本合同正本一式 六 份，具有同等法律效力，甲方 二 份、乙方 二 份、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

签订日期：    年   月   日

见证方：

见证日期：    年   月   日

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3、本招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

- 4、本项目核心产品为：LCU控制柜。

一、项目概况

在现状泵站基础上做智慧化改造，利用农田信息监测系统监测的田面水深、气象、墒情等信息，通过物联网传输将设备工况与农田信息等可靠传递至智慧农田云平台，进行智慧灌溉决策。决策结果通过物联网传输系统下达至田间各控制节点，进行“泵站-渠道-灌水口”的灌溉联动控制。工程内容包括：泵站进行智能化改造2项；1200*800mm智能闸门1套；600*600mm智能节制闸9套；400*400mm智能灌水闸56套;智能灌水口12套;智能排水口8套;手动降渍阀8套;田间水位监测站32套;水闸监控站6套；土壤墒情监测站1套；农田气象站1套；虫情测报站1套；风吸式太阳能杀虫灯30套;农田信息监控站2套;围栏1项，农田退水监控站1套，农田退水生态环沟1项；系统集成技术服务1项。

二、实施内容

2024年度连云港市赣榆区城头镇高标准农田“五化”建设试点项目（专门面向中小企业）   ，在现状泵站基础上做智慧化改造，利用农田信息监测系统监测的田面水深、气象、墒情等信息，通过物联网传输将设备工况与农田信息等可靠传递至智慧农田云平台，进行智慧灌溉决策。决策结果通过物联网传输系统下达至田间各控制节点，进行“泵站-渠道-灌水口”的灌溉联动控制。泵站进行智能化改造2项；1200*800mm智能闸门1套；600*600mm智能节制闸9套；400*400mm智能灌水闸56套;智能灌水口12套;智能排水口8套;手动降渍阀8套;田间水位监测站32套;水闸监控站6套；土壤墒情监测站1套；农田气象站1套；虫情测报站1套；风吸式太阳能杀虫灯30套;农田信息监控站2套;围栏1项，农田退水监控站1套，农田退水生态环沟1项；系统集成技术服务1项。

- 项目参数

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、现状泵站智能化改造 |  |  |  |  |
| 1.1 | LCU控制柜 | - 尺寸：1200H*800W*400D(mm)； 2、PLC：模块化 PLC，16DI、8DO、2 路高速计数，2路高速输出，2 个以太网接口，2 路 RS485 串口； 包含柜内中间继电器、电压保护器、接触开关器、断路器开关、插头、端子、线槽、柜内线缆、散热风扇等配件辅材； 3、触摸屏：7 寸触摸屏，以太网接口； 4、含配套触摸屏控制软件; 5、▲控制方式：支持手动/自动切换，实现三位立体控制(现场手动控制、自身策略自动控制、远程电脑或移动终端控制)； 6、▲报警方式：上限超出报警、下限超出报警、上下限超出报警； 7、▲云配置功能：模拟量传感器采集支持量程自定义云设置，控制阈值和报警阈值支持自定义云设置，点动控制时间支持自定义云设置，输出互锁通道支持自定义云设置； 8、▲防护措施：内置过流、防雷击、防浪涌、防反接保护 9、售后保修期5年。 - 含现有泵站接线改造 注：以上▲参数提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告，检测内容与上述要求一致，低于上述要求不得分，未提供不得分。 | 套 | 2 |  |
| 1.2 | 4G路由器 | 1、四频：GSM900，DCS1800,GSM900 8-PSK,DCS18008-PSK, CDMA BC0,TD-SCDMA,LTE-FDD, LTE-TDD模块可自动搜寻频率； FDD:最大上行传输：50Mbps,最大下行传输：150Mbps； TDD 最大上行传输：30Mbps,最大下行传输：130Mbps； 2、支持通常用 PPP 连接的 PAP（密码验证协议）协议； 3、支持通常用于 CHAP(询问握认证协议)协议; 4、售后保修期5年。 | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 流量计 | 1、名称：管段式电磁流量计； 2、管径：DN300 3、精度：±0.5%； 4、信号输出:4~20mA/RS485； 5、数据接口：RS485 输出，支持 MODBUS 等协议; 6、售后保修期5年。 | 套 | 2 |  |
| 1.4 | 液位变送器 | 1、名称：静压式液位计 2、量程：量程：0-10米； 3、信号输出:4~20mA/RS485； 4、数据接口: RS485 输出，支持 MODBUS 等协议; 5、售后保修期5年。 | 套 | 2 |  |
| 1.5 | 泵站监控站 | 1、传感器靶面：1/2.8"，CMOS400 万像素； 2、焦距：4.8-120mm； 3、光圈：F1.65(W)-F3.8(T)； 4、最低照度：0.003lux（F1.5，AGC ON，彩色）； 5、视频编码格式:超级 265，H.265，H.264，MJPEG； 6、抓图:定时抓图，周期抓图，巡航预置位抓图，手动抓图； 7、巡航模式:预置位巡航、轨迹巡航、录制巡航； 8、SD 卡接口：内置 Micro SD 卡插槽，最大支持256G； 9、电源：DC12V； 10、功耗模式：低功耗，全功耗； 11、防水防尘：IP66； 12、供电方式：太阳能板150W，150Ah免维护胶体电池（地埋式）； 13、温度：-40℃~65℃； 14、湿度：5%~95%RH(无冷凝)； 15、含配套土建施工、含5年物联卡通讯费、售后保修期5年。 | 套 | 2 |  |
| 1.6 | 安装调试及辅材 | 1、定制 | 项 | 2 |  |
| 2 | 2、田间灌溉系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 智能闸门 | 1、闸门材质：传动部件、紧固件采用304不锈钢； 2、闸板尺寸：宽度800mm，高度1200mm； 3、启闭速度：10～40mm/s；（可调） 4、供电方式：太阳能供电方式； 5、数据传输：4G全网通； 6、通讯协议：TCP/IP、Modbus； 7、通讯接口：RS485/4-20mA； 8、控制方式：支持本地/远程控制模式，支持闸门开度控制； 9、保护方式：本地配置启闭和停止开关，支持手动驱动闸门；具备上/下限位保护功能；超载诊断功能；具备应急手动控制功能； 10、工作环境：温度-10℃~60℃，湿度0%~95%，水温1℃~50℃； 11、水位传感器精度：0.5%FS； 12、含配套土建施工、含5年物联卡通讯费、售后保修期5年。 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 智能节制闸 | 1、闸门材质：传动部件、紧固件采用304不锈钢； 2、闸板尺寸：宽度600mm，高度600mm； 3、启闭速度：10～40mm/s；（可调） 4、供电方式：太阳能供电方式； 5、数据传输：4G全网通； 6、通讯协议：TCP/IP、Modbus； 7、通讯接口：RS485/4-20mA； 8、控制方式：支持本地/远程控制模式，支持闸门开度控制； 9、保护方式：本地配置启闭和停止开关，支持手动驱动闸门；具备上/下限位保护功能；超载诊断功能；具备应急手动控制功能； 10、工作环境：温度-10℃~60℃，湿度0%~95%，水温1℃~50℃； 11、水位传感器精度：0.5%FS； 12、含配套土建施工、含5年物联卡通讯费、售后保修期5年。 | 套 | 9 |  |
| 2.3 | 智能灌水闸 | 1、闸门材质：传动部件、紧固件采用304不锈钢； 2、闸板尺寸：宽度400mm，高度400mm； 3、启闭速度：10～40mm/s；（可调） 4、供电方式：太阳能供电方式； 5、数据传输：4G全网通； 6、通讯协议：TCP/IP、Modbus； 7、通讯接口：RS485/4-20mA； 8、控制方式：支持本地/远程控制模式，支持闸门开度控制； 9、保护方式：本地配置启闭和停止开关，支持手动驱动闸门；具备上/下限位保护功能；超载诊断功能；具备应急手动控制功能； 10、工作环境：温度-10℃~60℃，湿度0%~95%，水温1℃~50℃； 11、含配套土建施工、含5年物联卡通讯费、售后保修期5年。 | 套 | 56 |  |
| 2.4 | 智能灌水口 | 1、材质：DN200，304不锈钢材质； 2、采用一体化控制器，可现实现地\远程控制；具备应急手动开闭功能（电控失效后） 3、通讯接口：1个RS485； 4、通讯方式：4G全网通； 5、供电方式：太阳能供电方式； 6、含配套土建施工、含5年物联卡通讯费、售后保修期5年。 | 套 | 12 |  |
| 2.5 | 智能排水口 | 1、材质：DN200，304不锈钢材质； 2、采用一体化控制器，可现实现地\远程控制；具备应急手动开闭功能（电控失效后） 3、通讯接口：1个RS485/232； 4、通讯方式：4G全网通； 5、供电方式：太阳能供电方式； 6、其他：具有水位高度可调功能。 7、含配套土建施工、含5年物联卡通讯费、售后保修期5年。 | 套 | 8 |  |
| 2.6 | 手动降渍阀 | 1、材质、规格：管径110mm，手动控制 2、其他：管道下缘据田面约20cm; 3、售后保修期5年。 | 套 | 8 |  |
| 2.7 | 田间水位监测站 | 雷达水位计； 1、量程：0-1m； 2、精度：±1mm； 3、波束角：4° 4、天线：介质透镜天线 5、工作电压：6-32VDC； 6、通讯协议：RS485 Modbus 协议或自定义协议； 7、防护等级：IP67； 8、通讯方式：4G 全网通； 9、供电方式：太阳能供电； 10、一体式安装结构，壳体采用不锈钢材质; 11、售后保修期5年。 | 套 | 32 |  |
| 2.8 | 水闸监控站 | 1、传感器靶面：1/2.8"，CMOS400 万像素； 2、焦距：4.8-120mm； 3、光圈：F1.65(W)-F3.8(T)； 4、最低照度：0.003lux（F1.5，AGC ON，彩色）； 5、视频编码格式:超级 265，H.265，H.264，MJPEG； 抓图:定时抓图，周期抓图，巡航预置位抓图，手动抓图； 巡航模式:预置位巡航、轨迹巡航、录制巡航； 6、SD 卡接口：内置 Micro SD 卡插槽，最大支持256G； 7、电源：DC12V； 8、功耗模式：低功耗，全功耗； 9、防水防尘：IP66； 10、供电方式：太阳能板150W，150Ah免维护胶体电池（地埋式）； 11、温度：-40℃~65℃； 12、湿度：5%~95%RH(无冷凝)； 13、含配套土建施工、含5年物联卡通讯费、售后保修期5年。 | 套 | 6 |  |
| 3 | 3、农田信息监测系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 土壤墒情监测站 | 1、土壤水分：测量精度±2.2%； 2、土壤温度：测量精度±0.5℃； 3、防护等级：IP67； 4、供电方式：太阳能供电； 5、通讯方式: RS485通讯或4G选配； 6、工作环境：一40℃～80℃；0-100%RH； 7、平均无故障时间：≥25000h； 8、含配套土建施工、含5年物联卡通讯费、售后保修期5年。 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 农田气象站 | 1、空气温湿度传感器 温度： 量程：-40～60℃，精度：±0.2℃；湿度：量程：0～100%；精度：±3%。 2、风速传感器 精度：±1m/s；启动风力：0.2-0.4 m/s；信号输出：脉冲型。 3、风向传感器 测量范围：0～360°；启动风速：≤0.4m/s；分辨率：0.1m/s。 4、雨量传感器 供电电压：5V～24V DC；承雨口径：φ200mm±1mm；测量范围：雨强0～4mm/min； 测量误差：±2%；分辨率：0.2mm；信号输出：开关接点或RS485。 5、净辐射传感器 测量范围： 3～50μm（长波辐射）；0.3～3μm（短波辐射）； 灵敏度：5-15μv/W*m-2 ；响应时间：≤35s；感应面的一致性：±15%； 输出接口：1个RS485通讯接口。 6、含配套土建施工、含5年物联卡通讯费、售后保修期5年。 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 虫情测报站 | 1、整体结构： 采用不锈钢,符合GB/T4237； 2、能源配置： 市电（AC 220V，50HZ）或太阳能（蓄电池400AH，太阳能电池板600W）； 3、控制模式： 光控，雨控，时控，分段时控，远程控制，可编程自动控制； 液晶显示屏： 10英寸彩色液晶触摸平板电脑； 4、自动落虫机构： 害虫通过特殊的落虫机构，进入烘烤系统后传送到拍照平台上； 5、虫水分离机构： 具有自动排水的虫水分离机构，能有效将雨虫分离，箱体内不留明显积水； 6、害虫自动烘干功能： 采用红外技术，定时自动对害虫进行烘干； 7、烘干温度控制： 配有温度自动调节器，工作15分钟后达到85±5℃，烘干时间长度可以自行设置； 8、烘干杀虫效率： 红外杀虫率>98%，虫体完整率>95%； 9、拍照平台： 具有将害虫传送到接虫仓的功能，并具有自动清洁功能，自动清洁传送带上的残余虫尸骸，确保拍照背景清晰； 10、含配套土建施工、含5年物联卡通讯费、售后保修期5年。 | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 风吸式太阳能杀虫灯 | 1、灯杆材质：高度≥2.3 米优质钢 Q235，镀锌管材，喷塑，壁厚≥1.5mm，防腐处理； 2、诱集光源：配置不同波长的诱集光源灯管，波长320-680nm； 3、供电方式：太阳能供电； 4、光控功能：根据昼夜智能控制冲放电及亮灯； 5、时控功能：根据靶标害虫生活习性规律，可设定 10 个时间段（以小时为单位）； 6、具有诱导功能：能针对靶标害虫诱导； 7、可靠性指标：平均无故障工作时间大于 5000 小时； 8、工作温度：工作温度范围是-20℃~55℃ ; 储存温度为-30℃~60℃； 9、符合 GB/T24689.2-2017； 10、售后保修期5年。 | 套 | 30 |  |
| 3.5 | 农田信息监控站 | 1、传感器靶面：1/2.8"，CMOS400 万像素； 2、焦距：4.8-120mm； 3、光圈：F1.65(W)-F3.8(T)； 4、最低照度：0.003lux（F1.5，AGC ON，彩色）； 5、视频编码格式:超级 265，H.265，H.264，MJPEG； 6、抓图:定时抓图，周期抓图，巡航预置位抓图，手动抓图； 7、巡航模式:预置位巡航、轨迹巡航、录制巡航； 8、SD 卡接口：内置 Micro SD 卡插槽，最大支持256G； 9、电源：DC12V； 10、功耗模式：低功耗，全功耗； 11、防水防尘：IP66； 12、供电方式：太阳能板150W，150Ah免维护胶体电池（地埋式）； 13、温度：-40℃~65℃； 14、湿度：5%~95%RH(无冷凝)， 15、含配套土建施工、含5年物联卡通讯费、售后保修期5年。 | 套 | 2 |  |
| 3.6 | 围栏 | 1、定制，3*3*2m不锈钢围栏 | 项 | 1 |  |
| 4 | 4、生态退水环沟建设 |  |  |  |  |
| 4.1 | 潜水泵 | 1、名称：100WQK50-10-2； 2、规格、型号：100口径，扬程10m，流量50m³/h; 3、售后保修期5年。 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | LCU控制柜 | 1、尺寸：750*550*300mm不锈钢， 2、PLC：模块化PLC，16DI、8DO、2路高速计数，2个以太网接口，2个RS485串口； 3、包含柜内中间继电器、电压保护器、接触开关器、断路器开关、熔断器、插头、端子、线槽、柜内线缆等配件辅材； 4、配置现地手动控制开关按钮， 5、户外落地柜，含基础施工; 6、售后保修期5年。 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | 4G路由器 | 1、四频：GSM900，DCS1800,GSM900 8-PSK,DCS18008-PSK, CDMA BC0,TD-SCDMA,LTE-FDD, LTE-TDD模块可自动搜寻频率； 2、FDD:最大上行传输：50Mbps,最大下行传输：150Mbps； 3、TDD 最大上行传输：30Mbps,最大下行传输：130Mbps； 4、支持通常用 PPP 连接的 PAP（密码验证协议）协议； 5、支持通常用于 CHAP(询问握认证协议)协议， 6、含5年物联卡通讯费、售后保修期5年。 | 台 | 1 |  |
| 4.4 | 流量计 | 1、名称：管段式电磁流量计； 2、管径：DN150 3、精度：±0.5%； 4、信号输出:4~20mA/RS485； 5、数据接口：RS485 输出，支持 MODBUS 等协议; 6、售后保修期5年。 | 套 | 1 |  |
| 4.5 | 液位变送器 | 1、名称：静压式液位计 2、量程：量程：0-10米； 3、信号输出:4~20mA/RS485； 4、数据接口: RS485 输出，支持 MODBUS 等协议; 5、售后保修期5年。 | 套 | 1 |  |
| 4.6 | 农田退水监控站 | 1、传感器靶面：1/2.8"，CMOS400 万像素； 2、焦距：4.8-120mm； 3、光圈：F1.65(W)-F3.8(T)； 4、最低照度：0.003lux（F1.5，AGC ON，彩色）； 5、视频编码格式:超级 265，H.265，H.264，MJPEG； 6、抓图:定时抓图，周期抓图，巡航预置位抓图，手动抓图； 7、巡航模式:预置位巡航、轨迹巡航、录制巡航； 8、SD 卡接口：内置 Micro SD 卡插槽，最大支持256G； 9、电源：DC12V； 10、功耗模式：低功耗，全功耗； 11、防水防尘：IP66； 12、供电方式：太阳能板150W，150Ah免维护胶体电池（地埋式）； 13、温度：-40℃~65℃； 14、湿度：5%~95%RH(无冷凝)， 15、含配套土建施工、含5年物联卡通讯费、售后保修期5年。 | 套 | 1 |  |
| 4.7 | 安装辅材 | 1、含PE管道开挖敷设、线缆敷设、柜体基础等。 | 项 | 1 |  |
| 4.8 | 安装调试 | 1、定制 | 项 | 1 |  |
| 5 | 5、系统集成技术服务 |  |  |  |  |
| 5.1 | 智慧灌溉决策模型 | 1、利用田间实时监测信息结合未来数值天气预报数据，通过机器学习算法模型和作物生长模拟模型对田间水和作物长势做出预测，根据运行管理经验和节水减排理论技术给出精确的灌溉和水量调度策略。 2、▲提供水稻灌溉模型接口、闸门启闭指令，提供地块级灌排水推荐水位量推送，同时通过田间监控视频实时査看灌排水情况。（提供软件管理平台相关的功能界面和灌排水决策推送记录） 3、售后保修期5年。 | 项 | 1 |  |
| 5.2 | 联动控制 | 1、通过无线物联感知，实现泵站-闸门-灌水口及排水口-沟道之间的联动控制。 2、▲可绑定监控和监控分组信息，可预览监控画面和历史监控画面； 3、▲可绑定传感器和传感器分组信息，可预览传感器数据和历史趋势图信息 4、▲通过设备分组进行跨产品、多类型管理设备，提供远程访问、配置控制和安全性，在满足不同业务场景下，可对不同产品下的设备分组管理的需求 5、售后保修期5年。 注：以上▲参数提供封面带有CNAS或CMA标识的检测报告，检测内容与上述要求一致，低于上述要求不得分，未提供不得分。 | 项 | 1 |  |
| 5.3 | 软硬件安装调试 | 1、软硬件安装调试，含与现有平台联调对接。 2、售后保修期5年。 | 项 | 1 |  |

四、商务要求

★1、合同履行期限（供货期限）：接到甲方供货通知后40日历天内完成供货安装。

2、交货地点：采购人指定地点。

★3、付款条件：合同签订后，货物运至采购人指定地点并安装调试正常运行后，支付合同价款的60%，验收合格后一次性付清余款（无息）。付款前成交供应商应向采购人开具正规发票，采购人自收到发票后10个工作日内将资金支付至合同约定的成交供应商账户（发票开具日期计算）。

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

★4、报价要求

本项目响应报价为完成本项目所有含税费用，包含但不限于货物本身价格、人工费、检测、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、售后服务、管理、利润、税金、保险、风险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

★5、质量保证和售后服务要求：

1.1质保期

1.1.1设备免费质保期为项目最终验收之日起5年。中标人明确签署服务承诺。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维修和技术支持；免费质保期内所有耗材及备品备件免费供应。（详细列出每个自动站一年所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格）

1.1.2、免费质保期结束之日起，中标人保证3年内（维护期）的技术服务、耗材及备品备件的正常（有偿）供应，并同时提供系统运行维护手册,内容详细、方法简便，编制运行费用表。（列出的每个自动站一年所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格（3年维护期内不允许上浮））

1.2服务和技术支持要求

1.2.1在安装调试、试运行期间和质保期内，投标人应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，中标人应在接到通知后能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复出现的问题。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

1.2.2投标人在提交投标文件时应提供售后服务方案和应急方案，包括售后服务的经费问题。

1.2.3要求合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。试运行1个月后组织整体验收，试运行期间保证正常运行。投标人应制订明确的合同交货进度表。

1.3培训要求

中标人应承诺向采购人相关人员进行培训，服务期间，采购人可以要求中标人对有培训要求的人员做点对点的培训，次数不限，以采购人需求为准，以便对项目实施进行有效管理，同时保证采购人能够进行系统的应用操作。投标供应商需要提供详细的培训方案。

★五、交货及验收：

1、供货时，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构进行验收，验收内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、检测报告、相关证书、原厂质保函、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

2、验收标准：符合相关国家标准、设备本身的规格、技术条件及中标人承诺的其它指标。如验收不合格或相关要求不合格、达不到采购文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货且从履约保证金中取得补偿，并上报有关部门进行失信登记，中标人须承担相关损失及违约责任。

3、投标人须保证所投产品的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由投标人负责。

4、2024年度连云港市赣榆区城头镇高标准农田“五化”建设试点项目（专门面向中小企业）   ，在现状泵站基础上做智慧化改造，利用农田信息监测系统监测的田面水深、气象、墒情等信息，通过物联网传输将设备工况与农田信息等可靠传递至智慧农田云平台，进行智慧灌溉决策。决策结果通过物联网传输系统下达至田间各控制节点，进行“泵站-渠道-灌水口”的灌溉联动控制。

六、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 评分项目 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（投标人的最低评审价格）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/各投标人评审价格）× 30分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。结果保留两位小数。 |
| 技术部分 （46分） | 技术响应 （20分） | 所投产品技术参数及要求完全响应招标文件“采购清单”技术参数及要求的，得20分。其中带有标▲号的为核心技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣2分；未有标▲号的技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《技术规格偏离表》中逐条列出响应及偏离情况；带有标▲号的，需按技术参数及要求中规定的要求提供证明材料，否则视为负偏离；并将提供相关证明材料原件扫描件上传至响应文件中。 |
|  | 项目需求理解（8分） | 提供针对本项目的需求理解方案，包含且不限于：1.建设背景和建设意义；2.建设目标和预期建设成效；3.建设现状和业务、用户、功能、数据需求： A.内容全面、严谨、可行，叙述清楚且合理，符合实际情况的，得8分； B.基本详尽、可行性有待提升，得4分； C.简略不够具体、较难实施，得2分； D.不提供者不得分。 |
|  | 总体方案 （8分） | 提供针对本项目的总体方案，包含且不限于：1.总体原则；2.总体架构设计；3系统结构设计；4技术路线设计： A.内容全面，可操作性强的得8分； B.方案较为科学合理，内容较为全面，具有较强可操作性的得4分； C.方案不合理，内容不全面，可行性较差的得2分。 D.不提供者不得分。 |
|  | 实施方案 （6分） | 提供针对本项目的实施方案，包含且不限于：1.建设工期；2.实施组织；3.实施进度计划；4.设备安装方案；4.应急保障措施；5.调试验收方案： A.内容全面、严谨、可行，叙述清楚且合理，符合实际情况的，得6分； B.基本详尽、可行性有待提升，得4分； C.简略不够具体、较难实施，得2分； D.不提供者不得分。 |
|  | 售后服务方案（4分） | 提供针对本项目的售后服务方案，包含且不限于：1.售后服务体系；2.售后服务内容（日常巡检机制、故障处理方案、日常维护方案、升级方案等）；3.技术支持流程；4.培训方案： A.内容全面、严谨、可行，叙述清楚且合理，符合实际情况的，得4分； B.基本详尽、可行性有待提升，得2分； C.简略不够具体、较难实施，得1分； D.不提供者不得分。 |
| 商务部分 （24分） | 业绩（4分） | 投标人须提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来的类似业绩，每提供一项得1分，最高得4分。 注：投标人提供合同原件彩色扫描件上传于投标文件中，提供的合同必须能清晰表明类似业绩的内容、时间等，未提供或提供的业绩不符合的不得分。 |
|  | 企业综合实力 （14分） | 1、投标人或所投产品供应商具备物联网数据采集、物联网智能监控、土壤墒情监测、智能数据可视化、物联网远程控制、环境气象数据分析、灌溉测控系统、智能化节水灌溉、高标准农田-数据分析系统、智慧农田数据决策相关的软件著作权，每提供1个得1分，满分10分。 注：所提供的软件著作权内容须类似，当与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，否则不予认可；未提供材料不得分。 2、投标人具有质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、 环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，满分4分。 |
|  | 项目团队能力（6分） | 1、项目技术负责人具备 ITSS信息技术应用创新服务经理、高级智能化系统集成项目经理、生态环境工程证书，每提供一项得1分，满分3分。 2、投标人拟投入本项目的团队成员（除项目负责人和项目技术负责人外）具备 机电工程专业一级建造师、高级工程师、ITSS服务工程师证书，每具备一项得1分，满分3分。 注：以上人员证书不重复提供，需提供团队人员证书复印件，以及投标人为其缴纳的2024年9月以来任意一个月的社保缴纳证明，未提供不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：           。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

- 十、投标函

投标函

致：（采购人）

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传   真：

投标人开户行：

账   号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加（采购人）组织的（项目名称）（项目编号：）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

投标人1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

投标人2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：项目编号：

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 （元） | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请投标人如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十九、开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 投标人名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人公章：（电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。