苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0600

采购单位：苏州工业职业技术学院

项目名称：苏州工业职业技术学院5G全连接产教融合创新实训基地（二期）

项目类别：货物类

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

2024年11月

总目录

第一章 投标邀请函	6

第二章 投标人须知	9

第三章 投标文件格式	21

第四章 招标书	34

第五章 合同及主要条款	56

第六章 评标办法和评分标准	63

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2024-0600 |
| 2 | 项目名称 | 苏州工业职业技术学院5G全连接产教融合创新实训基地（二期） |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心） 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 陆经理，谢经理 联系电话：0512-69820883，0512-69820877 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州工业职业技术学院 地址：苏州市吴中区吴中大道国际教育园致能大道1号 联系人：芮科 联系电话：0512-66550865 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2024年12月16日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2024年12月16日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2024年12月16日13点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 在本项目采购合同签订之日起5个工作日内，乙方应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金（合同金额的5%），5%的履约保证金（无息）待乙方完成培训、维修及升级等约定，无问题后由甲方退还。若乙方违约，则甲方有权不予退还履约保证金。若甲方超期未退还，则按照银行同期贷款利率支付利息。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章 投标邀请函

项目概况： 苏州工业职业技术学院5G全连接产教融合创新实训基地（二期） 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2024年12月16日13点  30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0600

2.项目名称：苏州工业职业技术学院5G全连接产教融合创新实训基地（二期）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币叁佰伍拾万元整（¥3500000.00）

5.最高限价：人民币叁佰壹拾伍万元整（¥3150000.00）

6.合同履行期限：交货期：合同签订之日起60天内交货调试验收完毕。具体以甲方通知为准。免费质保期：乙方应为甲方提供3年的免费整体质保服务，自本项目通过甲方最终验收合格之日起计算。

7.采购需求：苏州工业职业技术学院5G全连接产教融合创新实训基地（二期）

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年12月16日13点30分（北京时间）；

2.开标时间：2024年12月16日13点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州工业职业技术学院

地址：苏州市吴中区吴中大道国际教育园致能大道1号

联系人：芮科

联系方式：0512-66550865

2.采购代理机构信息

名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820883，0512-69820877

3.项目联系方式

项目联系人：陆经理，谢经理

电话：0512-69820883，0512-69820877

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：质疑处理专岗工作人员

联系电话：0512-69820820

现场递交地址:苏州市姑苏区平泷路251 号城市生活广场西侧裙楼四楼大厅16号窗口

邮寄收取地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4007 室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1投标产品技术参数响应比较

14.1.6.2项目实现方案比较

14.1.6.3功能演示

14.1.6.4 项目服务团队比较

14.1.6.5投标人综合实力

14.1.6.6类似业绩

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的;

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）受苏州工业职业技术学院的委托，就苏州工业职业技术学院5G全连接产教融合创新实训基地（二期） 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0600

二、项目名称：苏州工业职业技术学院5G全连接产教融合创新实训基地（二期）

三、预算金额：人民币叁佰伍拾万元整（¥3500000.00）

四、最高限价：人民币叁佰壹拾伍万元整（¥3150000.00）

五、合同履行期限：交货期：合同签订之日起60天内交货调试验收完毕。具体以甲方通知为准。免费质保期：乙方应为甲方提供3年的免费整体质保服务，自本项目通过甲方最终验收合格之日起计算。

六、招标内容：

（一）总体要求

该项目是基于5G全连接产教融合创新实训基地（一期）项目已建设的5G专网、智能仓储及五大实训系统，包括实训设备管理系统、AGV控制系统、立库控制系统（WCS）、仓储管理系统（WMS）、生产管理系统（MES），进一步建设完备的5G工厂生产产线及配套实训环境。

5G全连接产教融合创新实训基地（一期）建设内容：一期已经实现实训大楼5G网络基础设施建设，覆盖5G+F5G网络环境，保证数据传输的安全可靠高速；已建成五大软件系统，其中：设备管理系统基于物联网技术实现核心设备（包括德玛吉数控机床、三坐标测量仪等设备）的数据采集联网及设备台账管理、设备采购管理、设备盘点管理、设备维修保养管理的功能；AGV控制系统实现对AGV小车的控制调度，指挥AGV按要求完成物料搬运；立库控制系统（WCS）实现自动化立库控制，指挥料箱机器人自动完成入库上架及出库拣料；仓储管理系统（WMS）对实训室内的物料仓库实现数字化管理，实现库库区基础数据管理、库存管理、出入库管理、仓库盘点等仓储管理功能；生产管理系统（MES）实现包括产品的工程工艺管理、生产计划管理、生产工单管理、生产领料退料管理、生产质量管理、统计报表等功能，已实现5G全连接实训工厂雏形。

苏州工业职业技术学院5G全连接产教融合创新实训基地（二期）项目建设：围绕教学可用、教务可管、综合可看的建设目标，旨在打造一个符合真实5G全连接工厂生产环境的实训基地，创建跨学科跨专业的智慧工匠培养基地，打造5G全连接产教一体化的智能制造中心。建成后师生可以在该基地里实现产品从原料入库、生产加工、质检检验、包装、成品出库全流程实训教学。可以承接个性化定制需求，完成小批量纪念品书签生产。可为管理人员提供实训大楼的智慧空间管理（门禁、课程等）功能，提升实训基地的综合管理效率，提升服务教学的能力。实现实训大楼能智能管理的综合可视化，提高综合管控能力，展示学校的形象。

具体采购需求如下：

1、5G全连接工厂生产线：

包括：5G工厂产线、线体配套设施、4G物联网通讯卡、5G物联网通讯卡、工业网关、智能工厂协同工作软件系统，满足实训教学的要求。

LED展示屏包括：LED演播室（软件）、LED显示屏、LED定制框架结构及包边装饰、视频控制设备，可满足实训教学使用。

2、天工楼实训教学智慧化建设

智慧空间管理系统包括：智慧空间管理软件系统、实训楼门禁权限管理软件系统、电子班牌终端，可满足日常教学使用。

3、天工楼楼宇智能化建设

智能化建设包括：智能照明软件系统、8路20A数字式可编程开关控制器、4路20A数字式可编程开关控制器、6键场景控制面板、照明控制网关、空调控制网关、三相四线电子式电能表、无线采集器、光电直读式远程冷水表，可实现楼宇的照明系统、空调系统智能化管理，可以实现楼宇水电数据的自动化采集，远程监控，满足楼宇的智能化管理要求。

4、建设方案围绕以下要求编制

（1）项目理解方案

项目理解方案需要阐述对5G全连接工厂整体的建设思路及方向的理解，结合一期已完成的建设情况，结合本项目的采购需求，进行深入的分析，从项目建设的必要性、先进性、可行性等角度提供详细的分析方案，保证对项目的需求充分理解，同时对项目的建设方向与路径分析进行充分说明。

（2）总体设计方案

总体设计方案是在对本期项目建设需求充分理解的前提下，提供的总体设计方案，方案需要针对招标的项目范围分别进行分析设计，包括5G全连接工厂生产线总体设计方案、天工楼实训教学智慧化建设总体设计方案、天工楼楼宇智能化建设总体设计方案。

（3）系统功能设计方案

系统功能设计方案是基于总体设计方案为指导，深入对项目建设过程的系统功能详细设计的方案，系统功能设计方案需要包括：

1）智能工厂协同工作系统：方案至少包含系统概述、主要功能：（1）产线工作模式设置、（2）生产管理系统交互、（3）仓库管理系统交互、（4）产线上位控制逻辑、（5）产品生产过程追溯、（6）演示模式自定义产品、（7）生产模式、（8）实训模式、（9）天工楼综合管理看板，具体功能要求详见采购需求清单。

2）智能照明系统：方案至少包含系统概述、主要功能、系统组成，具体功能要求详见采购需求清单。

3）智慧空间管理系统：方案至少包含系统概述、主要功能说明，如教室管理、课表管理、信息发布、设备管理等，具体功能要求详见采购需求清单。

（4）售后服务方案

阐述项目售后过程中如何提供全面、高效的服务支持，及时响应售后过程中的问题，确保项目售后过程的稳定运行。售后服务方案需要提供售后服务承诺、本地售后服务机构和团队的服务支持说明，提供详细的售后服务计划、服务流程、服务方式的方案说明，提供故障处理承诺及备品备件管理等方案说明。

（5）培训方案

需要提供详实的培训方案，确保参训人员能够充分理解并有效应用所学知识和技能，掌握5G全连接工厂的各个软硬件系统及设备的使用方法，保证教学实训任务的正常开展。

培训方案需要包括以下内容：

1）提供培训目标、培训方式及培训范围的详细方案说明。

2）对培训的内容、培训讲师的师资力量、培训的组织形式进行详细的方案说明；

3）提供详细的培训计划及培训资料、效果检验等方案。

（二）采购需求清单

| 序号 | 设备名称 | 参数及技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G工厂产线-流转线体 | 1、线体 线体样式：环形皮带线体； 流转方向：顺时针； 线体速度：6m~15m/min可调； 线体占地尺寸：（6~7）*（2~2.5）*（0.8~1.1）m； 2、托盘 流转托盘尺寸：（240~260）*（240~260）mm； 流转托盘材质：黑色电木； 流转托盘数量：≥12套； 单个流转托盘重量：2Kg~4.5Kg； 每个流转托盘配有唯一的二维码标识； 流转托盘内每次仅选择“书签”或“A5版面铜板”一种放置并定位； 3、控制柜 尺寸：非标定制； 材质：冷轧钢板； 厚度：1.5mm~2mm； 表面处理：表面喷塑/烤漆； 颜色：RAL7035电脑灰； 4、控制系统 运控采用PLC控制； PLC程序语言：LD、SFC，支持FB/FC 功能(梯形图封装功能块)； PLC以太网：支持 ModbusTcp、Socket，程序上下载和固件升级支持EtherCAT； 包含“启动”、“停止”、“复位”及“急停”控制； HMI尺寸：7英寸； HMI分辨率：≥1024x600； HMI显示颜色：24位真彩色； HMI背光源：LED； HMI串口：RS485/RS422； 5、设备功能 流转托盘携带产品在线体上流转，使线体各工位进行串联，实现“原料上料”→“激光镭雕”→“视觉检查”→“书签包装”→“成品下料”整套流程工位的自动输送。 “智能仓库”规划并进行布线安装，利用现有“AGV”，使“智能仓库”及“加工包装线体”连通，实现产品从原材到成品的自动搬运； “AGV”路径规划，使“智能仓库”、“上下料工位”及“人工取成品点位”连通，实现产品成品的自动出库，完成与人工交互； “AGV”路径地面二维码贴装；“无线网络”布局安装。 | 1套 |
| 2 | 5G工厂产线-上下料设备 | 1、主体框架: 占地尺寸（m）：（1.2~1.5）*（1.4~1.8）*（2.2~2.6）； 上机架门板材质：透明亚克力； 上机架会包含开门停机报警防护功能； 主要模组：托盘挡停组件、托盘定位组件、挡停传感器组件、内侧传感器组件、托盘扫码组件； 2、机械手：上下料采用六轴机器人 臂展：700~750mm； 负载：5~8KG； ▲重复定位精度：±0.01~±0.05mm； IP防护等级：≥IP67； 驱动方式：交流伺服驱动； 噪音水平：≤70dB(A)； 安装方式：台面安装； 3、取放料模组 适用于“书签”、“A5版面铜板”及“书签包装盒”三种物料的取放； 4、视觉模组 安装于取放料机器人前端，向下拍摄； 可兼容识别料箱内“书签”及“A5版面铜板”两种物料位置；（拍产品） 可兼容识别“书签”、“A5版面铜板”及“书签包装盒”在料箱载具内待放置位置；（拍载具） “A5版面铜板”尺寸较大可选择拍摄两次； 相机像素：≥500万； 理论单像素精度：0.02~0.06mm/pixel； 5、控制系统 运控采用PLC控制； PLC程序语言：LD、SFC，支持FB/FC 功能(梯形图封装功能块)； PLC以太网：支持 ModbusTcp、Socket，程序上下载和固件升级支持EtherCAT； 包含“启动”、“停止”、“复位”及“急停”控制； HMI尺寸：7英寸； HMI分辨率：≥1024x600； HMI显示颜色：24位真彩色； HMI背光源：LED； HMI串口：RS485/RS422； 6、设备功能 流转托盘到上下料位扫码绑定工单（流转托盘从缓存区依次流入）→移动到小车上方拍产品计算位置（A5版面拍两次）→将书签从料箱内取出（全部取出后，AGV将空料箱送回仓库）→上下料机器人将产品放于换线流转托盘→AGV将空包装盒料箱送到环线上下料工位→流转托盘到上下料位扫码解绑工单（流转托盘从缓存区依次流入）→移动到小车上方拍载具计算位置（A5版面拍两次）→将包装盒从流转托盘内取出→上下料机器人将包装盒放于料箱载具（放满后，AGV将满料箱送回仓库）→将NG产品放入NG料盒。 | 1套 |
| 3 | 5G工厂产线-激光镭雕设备 | 1、主体框架 占地尺寸：（1~1.2）*（0.8~1）*（2.2~2.6）m； 上机架门板材质：透明亚克力； 上机架会包含开门停机报警防护功能； 主要模组：托盘挡停组件、托盘定位组件、挡停传感器组件、内侧传感器组件、托盘扫码组件； 2、机械手：四轴机器人 臂展：55mm0~650mm； 负载：5~8KG； 重复定位精度：±0.01~±0.05mm； 驱动方式：交流伺服驱动； 噪音水平：≤70dB(A)； 安装方式：台面安装； 3、取放料模组 适用于“书签”及“A5版面铜板”两种物料的取放； 4、视觉模组 安装于设备架台，向上拍摄； 可兼容识别“书签”及“A5版面铜板”两种物料位置；（机器人取料后拍产品） “A5版面铜板”尺寸较大可选择拍摄两次； 相机像素：≥500万： 理论单像素精度：0.02~0.06mm/pixel； 5、镭雕载具移栽及产品翻转模组 镭雕载具移栽轴重复定位精度：±0.01~±0.05mm； 镭雕载具兼容“书签”及“A5版面铜板”两种物料放置及定位； 镭雕载具兼容“书签”180°翻转放置及定位； “书签”为双面打印，“A5版面铜板”为单面打印； 翻转模组可实现“书签”180°翻转； 6、激光镭雕机模组 激光兼容铜板及不锈钢板两种材质的镭雕； 平均输出功率：80~120W； 脉冲重复频率：50~200kHz； ▲镭雕范围：（210~230）*（210~230）mm； 标准线宽：0.04~0.08mm； 最小字符高度 ：0.1~0.3mm； 可进行通讯交互，自动选择打印模版； 可进行通讯交互，自动按接收到的“日期”、“姓名”、“二维码”及“手写签名”进行镭雕； 激光器可手动上下丝杠调节，以镭雕距离为基准的调节范围：≥±100mm；（带刻度） 7、控制系统 运控采用PLC控制； PLC可带轴数：≥1轴； PLC程序语言：LD、SFC，支持FB/FC功能(梯形图封装功能块)； PLC以太网：支持 ModbusTcp、Socket，程序上下载和固件升级支持EtherCAT； 包含“启动”、“停止”、“复位”及“急停”控制； HMI尺寸：7英寸； HMI分辨率：≥1024x600； HMI显示颜色：24位真彩色； HMI背光源：LED； HMI串口：RS485/RS422； 8、设备功能 治具流转到镭雕站扫码枪扫码确认工单→四轴机器人取料机构将原料从流转治具取出→下相机拍照计算产品位置（A5版面拍两次）→取料机构将原料从放入镭雕治具进行导向定位→移栽模组将镭雕治具移动到激光器下按工单内容进行镭雕→镭雕完成后移出到取放料处→取放料机构将原料取去移动到环形线上→放入流转治具，流入下一道工序。 | 1套 |
| 4 | 5G工厂产线-视觉检查设备 | 1、主体框架： 占地尺寸：（1~1.2）*（0.8~1）*（2.2~2.6）m； 上机架门板材质：透明亚克力； 上机架包含开门停机报警防护功能； 主要模组：托盘挡停组件、托盘定位组件、挡停传感器组件、内侧传感器组件、托盘扫码组件； 2、龙门X轴模组 龙门X轴重复定位精度：0.01~±0.05mm； 龙门结构牢固可靠； 携带相机与托盘定位X轴同步移动； 3、托盘顶升模组 托盘定位X轴重复定位精度：0.01~±0.05mm； 将流转托盘顶升定位脱离线体； 携带产品与龙门X轴相机同步移动； 4、视觉模组 安装于龙门X轴，向下拍摄； 跟随流转托盘定位X轴进行同步拍摄； 可兼容识别“书签”及“A5版面铜板”两种物料是否进行镭雕 “A5版面铜板”整体覆盖； 相机像素：≥500万； 理论单像素精度：0.08~0.12mm/pixel； 5、控制系统 运控采用PLC控制； PLC可带轴数：≥2轴； PLC程序语言：LD、SFC，支持FB/FC 功能(梯形图封装功能块)； PLC以太网：支持 ModbusTcp、Socket，程序上下载和固件升级支持 EtherCAT； 包含“启动”、“停止”、“复位”及“急停”控制； HMI尺寸：7英寸； HMI分辨率：≥1024x600； HMI显示颜色：24位真彩色； HMI背光源：LED； HMI串口：RS485/RS422； 6、设备功能 治具流转到检测站扫码枪扫码确认工单→治具到位后接驳台机构将治具顶起脱离环形线→相机模组与接驳台移栽模组同步运动→相机对产品进行拍照→完成后接驳台机构下放治具到环形线→治具流出检测站。 | 1套 |
| 5 | 5G工厂产线-包装设备 | 1、主体框架 占地尺寸：（1~1.2）*（0.8~1）*（2.2~2.6）m； 上机架门板材质：透明亚克力； 上机架包含开门停机报警防护功能； 主要模组：托盘挡停组件、托盘定位组件、挡停传感器组件、内侧传感器组件、托盘扫码组件； 2、机械手：上下料采用四轴机器人 臂展：55mm0~650mm； 负载：5~8KG； 重复定位精度：±0.01~±0.05mm； 驱动方式：交流伺服驱动； 噪音水平：≤70dB(A)； 安装方式：台面安装； 3、取放料模组 适用于“书签”、“包装盒上盖”及“包装盒下盒”三种物料的取放； 4、包装盒二次定位模组 可实现“包装盒上盖”及“包装盒下盒”的二次定位； 书签放于此定位模组定位后的“包装盒下盒”； “包装盒上盖”放于此定位模组定位后的“包装盒下盒”； 5、包装盒料仓模组 “包装盒上盖”提篮弹夹式料仓：2套； “包装盒上盖”提篮弹夹式料仓存储数量：15~21件； “包装盒下盒”提篮弹夹式料仓：2套； “包装盒下盖”提篮弹夹式料仓存储数量：15~21件； 人工换弹夹时将料仓抽拉模组拉出设备：2套； 弹夹顶升模组：2套； 弹夹顶升重复定位精度：±0.01~±0.05mm； 6、控制系统 运控采用PLC控制； PLC程序语言：LD、SFC，支持FB/FC 功能(梯形图封装功能块)； PLC以太网：支持 ModbusTcp、Socket，程序上下载和固件升级支持 EtherCAT； 包含“启动”、“停止”、“复位”及“急停”控制； HMI尺寸：7英寸； HMI分辨率：≥1024x600； HMI显示颜色：24位真彩色； HMI背光源：LED； HMI串口：RS485/RS422； 7、设备功能 治具流转到包装站扫码枪扫码确认工单→四轴到弹夹仓取下盒→四轴将下盒放置到组装治具上进行定位→四轴到弹夹仓取上盖→四轴将上盖放置到组装治具上进行定位→四轴从环形线上取原料→四轴将原料放入下盒→四轴组装上盖→四轴将成品放到环形线。（“A5版面铜板”产品不进行包装。） | 1套 |
| 6 | 5G工厂产线-料箱载具 | 1、物料箱分为产品料箱、包装盒料箱、成品料箱。 2、上料时，料箱内“书签”或“A5版面铜板”仅选择一种放到载具内； 每个料箱内，可放置物料数量：书签：10~16件；A5版面铜板：2~4件；书签包装盒：10~16套； 3、料箱载具尺寸：（550~650）*（350~450）*（250~350）mm； 4、料箱载具材质：黑色电木； | 20套 |
| 7 | 线体配套设施-电脑 | 1、性能不低于Hygon 3250 DDR4 32G内存2G独立单宽显卡； 2、板载双口千兆RJ45网卡，≧8个USB3.0； 3、512GB 2.5 SATA 6Gb SSD； 4、三接口180W塔式单电源； 5、17英寸1280 x 1024显示器； 6、含国产信创操作系统。 | 4台 |
| 8 | 线体配套设施-输入终端 | 1、背光类型：LED； 2、显示器尺寸：43英寸； 3、物理分辨率：≥1920 x 1080P； 4、整机峰值亮度：≥300cd/㎡-20； 5、动态对比度：≥1000：1； 6、观看视角：H/V：≥178/178度； 7、屏幕比例：16:9； 8、显示色彩：10Bit, 16.7M； 9、刷新率：≥60HZ； 10、显示屏防护：全钢化高防爆玻璃； 11、响应：系统自动识别；≤15ms； 12、外形尺寸：（0.9~1.1）*（0.5~7）*（0.9~1.1）m； 13、外观样式：落地斜面卧式，钣金白色烤漆； | 1台 |
| 9 | 线体配套设施-展示柜 | 1、电源：220V 50HZ； 2、外观样式：方管焊接框架，白色烤漆，单层斜面透明玻璃式； 3、展柜尺寸：（0.8~1.6）*（0.3~0.7）*（0.9~1.6）m； 4、带装饰灯带； | 1套 |
| 10 | 线体配套设施-工作台 | 1、绿色防静电胶皮工作台面； 2、外观样式：本色45型材拼接框架； 3、工作台面尺寸：（0.8~1.2）*（0.6~0.8）*（0.8~1）m； | 1套 |
| 11 | 线体配套设施-包装盒 | 1、材质：纸壳； 2、尺寸：（100~140）*（40~80）*（25~40）mm； 3、每套100个 | 6套 |
| 12 | 线体配套设施-书签 | 1、材质：黄铜/不锈钢； 2、尺寸：（80~110）*（20~40）*（0.2~1）mm； 3、每套100个 | 6套 |
| 13 | 4G物联网通讯卡 | 1、消费级三合一插拔卡 2、尺寸：2/3/4FF 三切 3封装工艺：热熔胶封装 4、产品特性：工作温度-25-85℃，支持10万次擦写 5、速率：4G网络，上行50Mbps下行150Mbps | 15 |
| 14 | 5G物联网通讯卡 | 1、消费级三合一插拔卡 2、尺寸：2/3/4FF 三切 3封装工艺：热熔胶封装 4、产品特性：工作温度-25-85℃，支持10万次擦写 5、速率：4G网络，上行50Mbps下行150Mbps | 8 |
| 15 | 智能工厂协同工作系统 | 1、系统架构 （1）架构设计 采用B/S架构设计方式。 （2）网络通信与数据交互 支持HTTP、MQTT等协议，实现客户端与服务器端、服务器端与设备端的实时数据交互； 支持Modbus TCP 、OPCUA等多种工业现场总线协议； 支持与原有生产管理系统和立库控制系统进行数据交换，采用JSON通用数据格式。 （3）数据库 使用主流关系型数据库保存业务数据。 2、功能模块需求 （1）产线工作模式设置 可以设置为“演示”、“生产”和“实训”三种工作模式。 （2）生产管理系统交互 与生产管理系统通过HTTP API完成基础数据和工单数据交互。 （3）仓库管理系统交互 与仓库管理系统通过HTTP API完成原材料出库和成品入库数据交互。 （4）产线上位控制逻辑 产线协同工作系统通过边缘侧工业网关与设备控制单元实时通信，控制工步启停信号，向各工位发送加工任务信息，完成产线上位控制逻辑。 （5）产品生产过程追溯 产线协同工作系统通过边缘侧工业网关与设备控制单元实时通信，接收产品过站信号和加工结果信息，实现产品生产过程追溯。 （6）演示模式自定义产品 支持用户在演示模式下，通过产线协同工作系统，完成自定义产品任务的创建、下达和执行。 支持内置书签镭雕模板不少于3个。 支持预置模板选择，用户可根据选择模板进行手写签名，以创建生产工单，下发至产线进行生产。 支持多个书签下发到一个工单进行生产。 （7）生产模式 支持维护书签镭雕模板设置，允许自定义名称、单位、二维码内容等信息。 基于可选择模板支持生产数量设置，可批量连续生产书签产品。 （8）实训模式 支持实训模式切换，该模式下产线各工序设备可进行手动模式调试； 系统创建实训类型的生产计划，触摸一体机显示实训警示标识，需要人工结束实训模式。 （9）天工楼综合管理看板 支持展示天工楼综合用能数据，包括：能耗数据汇总、峰平谷尖分析及总体能耗趋势图等。 5G全连接工厂智能产线生产数据展示，包括：生产计划进度数据；今日完成产能数据，历史产能趋势图等产能相关数据。 （10）系统需要与现有5G全连接产教融合创新实训系统进行集成，通过系统集中进行一体化的用户管理及登录。 | 1套 |
| 16 | 工业网关 | 1、支持多种WAN连接方式，包括静态IP，DHCP，PPPOE，3G/UMTS/4G/LTE，dhcp-4G； 2、支持4G/5G和有线WAN双链路同时在线或智能切换备份功能； 3、支持网口连接状态、速率、在线状态，蜂窝网络的信号值等网络状态监测功能； 4、支持多种WAN连接方式，包括静态IP，DHCP，PPPOE，3G/UMTS/4G/LTE，dhcp-4G； 5、支持4G/5G和有线WAN双链路同时在线或智能切换备份功能； 6、支持网口连接状态、速率、在线状态，蜂窝网络的信号值等网络状态监测功能； 7、支持VPNPPTP/L2TP/GRE/IPSEC/OPENVPN； 8、支持远程管理，SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD，HTTPS； 9、支持本地和远程在线升级，导入导出配置文件； 10、支持NTP，内置RTC； 11、支持国内外多种DDNS； 12、支持VLAN，MAC地址克隆，PPPoE服务器； 13、支持多路DHCPserver及DHCPclient，DHCP捆绑MAC地址，DDNS，防火墙，NAT，DMZ主机，QoS，流量统计，实时显示数据传输速率； 14、支持TCP/IP、UDP、HTTP等多种网络协议； 15、支持SPI防火墙，VPN穿越，访问控制，URL过滤； 16、▲内置各种通讯协议（Modbus RTU/Modbus TCP、西门子系列、欧姆龙系列、三菱系列、IEC60870_5_101、IEC60870_5_104、DLT 645--2007、DNP3.0、CJ/T188等私有协议），适应多种工业现场设备，通过MQTT+SSL/TLS、Https、TCP/UDP等方式连接服务器。 | 5套 |
| 17 | LED显示屏 | 1、净屏尺寸：4.16m*2.08m 2、产品规格：PH1.53； 3、像素点间距:≤1.53mm； 4、像素密度≥422500点/㎡； 5、模组尺寸：320mm×160mm； 6、模组分辨率≥208*104； 7、维护方式：前维护，支持模组、接收卡的带电维护、热拔插 8、gamma校正：具备gamma校正技术 9、像素点失控率 ≤1/100000，无连续失控点 10、使用寿命 ≥200000H，支持7*24小时连续工作 11、亮线、暗线修复 支持模组件亮暗线修复功能，可从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题 12、亮度 ≥600cd/㎡，0-100%任意可调 ▲13、色温、色域 2000K-9000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥110%NTSC 14、对比度 ≥8000:1 15、可视角度：CHIP型LED：水平视角≥170°/垂直视角≥170°；TOP 型LED：水平视角≥160°/垂直视角≥160° 16、刷新率：3840Hz高刷新，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 17、低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置：100%亮度@16bits，50%亮度@14bits，20%亮度@12bits 18、亮度均匀性（校正后） ≥98.3% ▲19、防反光：屏体正面为黑色哑光处理，反光率小于2% 20、耐压：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV交流电压/历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象 21、防护等级：IP68 22、阻燃防火：模块的壳体、面罩、PCB、防护胶的阻燃等级均达到V0 级 23、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测 24、光生物安全：符合GB/T 20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性。 | 1套 |
| 18 | Led演播室（软件） | 1、支持C/S和B/S系统架构，支持 Windows操作系统，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理、大屏配置、信号显示控制、场景预案管理、内容上墙、大屏门户、多屏互动、环境设 配置和控制操作、信息发布、大屏管理、字幕管理、中控管理，支持通过客户端软件和手机平板APP（安卓、鸿蒙、IOS）对大屏系统进行大屏门户、场景 预案切换、远程操控、内容上墙、内容切换等大屏操作； 2、支持拼控器、播控主机、PC离线状态；支持通过平台远程管控，包括同步、重启、升级播控主机程序； 3、关联了播控信号的拼控大屏、播控大屏、会议平板等屏幕，支持创建多个播控页面，可按照播控的分辨率创建画布，画布支持调节缩放比例， 支持 添加、删除、修改多个页面，页面可设置背景颜色、背景图片等；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT 、Word 、 Excel 、 PDF 、文本等内容窗口拖动到播等 | 1套 |
| 19 | 视频控制设备 | 1、三画面；带载650万、横向最大10240、纵向最大 8292；输入：2×HDMI1.4、1×SDI、1×DVI、1×Audio ；输出：1×SDI Loop、1×HDMI预监，1× Audio，网口×10 2、支持 HDR 输出 能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。 3、支持个性化的画质缩放 支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。 4、多窗口显示 支持 5 窗口任意布局。 5、支持预监输出画面 将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 6、支持智能控制软件 NovaLCT 进行操作控制。 7、支持场景预设 最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接 调用，方便使用。 8、支持 EDID 管理 支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 9、支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容 | 1套 |
| 20 | LED定制框架结构及包边装饰 | 1、LED屏幕采用水平安装 2、四周各包边5cm 3、包边材质：不锈钢，黑钛拉丝处理 | 1套 |
| 21 | 智能照明系统 | 1、场景模式：预设多种照明场景，一键切换，满足不同生活需求。 2、定时控制：支持按日、周、月等周期设置照明计划，自动执行开关灯任务，节省能源。 3、远程控制：用户可通过手机APP或网页平台，远程查看和控制建筑照明设备状态，随时随地掌握家中照明情况。 4、数据分析与节能优化：平台收集并分析照明数据，提供节能建议，帮助用户进一步优化照明方案，实现节能减排。 5、系统提供开放的通信协议及数据与 IBMS 系统进行集成。 6、系统应采用分布式智能结构，每个控制器均要求带有 CPU，在系统通信出现故障的情况下仍可独立地完成各种控制功能。 | 1套 |
| 22 | 8路20A数字式可编程开关控制器 | 1、供电电源： 额定电压： 220V±10% 50Hz/60Hz 单相供电 2、空载电流： 0.02A 3、功耗： 1.5W 4、开关输出： 8路每路最大20A（阻性负载） 5、允许输出电压≤250V AC单相 6、控制输入： 1×RS485网络串口输入； 1×AUX干簧触点输入 7、主电源接线端：相、中、地（最大导线截面积为2.5mm²） 8、输出接线端：8对开关输出线顺序排列（最大导线截面积为2.5mm²） 9、控制线接线端： 1．干簧触点（AUX），地（GND），数+（D+）， 数-（D-），10、直流12V 11、诊断LED灯指示CPU工作状态和通信状态； 12、内部控制：内藏可编程逻辑控制器 13、网络直流电源： 90mA DC12V（供5个面板用） 14、预置场景数： 96（不因掉电丢失信息） 15、工作环境： 工作温度： -20°C~50°C; 16、工作湿度： 0%~90%;(无冷凝、 无凝露) 17、存储温度： -30°C~65°C 18、存储湿度： 0%~95%;(无冷凝、 无凝露) 19、安装：适合所有TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装 | 16套 |
| 23 | 4路20A数字式可编程开关控制器 | 1、供电电源： 额定电压： 220V±10% 50Hz/60Hz 单相供电 2、空载电流： 0.02A 3、功耗： 1.5W 4、开关输出： 4路每路最大20A（阻性负载） 5、允许输出电压≤250V AC单相 6、控制输入： 1×RS485网络串口输入； 1×AUX干簧触点输入 7、主电源接线端：相、中、地（最大导线截面积为2.5mm²） 8、输出接线端：4对开关输出线顺序排列（最大导线截面积为2.5mm²） 9、控制线接线端： 1．干簧触点（AUX），地（GND），数+（D+）， 数-（D-），直流12V 10、用户检测：服务开关检查控制器与网络通信情况； 11、诊断LED灯指示CPU工作状态和通信状态； 12、内部控制：内藏可编程逻辑控制器 13、网络直流电源： 90mA DC12V（供5个面板用） 14、预置场景数： 96（不因掉电丢失信息） 15、工作环境： 工作温度： -20°C~50°C; 16、工作湿度： 0%~90%;(无冷凝、 无凝露) 17、存储温度： -30°C~65°C 18、存储湿度： 0%~95%;(无冷凝、 无凝露) 19、安装： 适合所有TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装 | 16套 |
| 24 | 6键场景控制面板 | 1、DC 12V供电 2、电源电流 ：60 毫安@ 12 VDC 3、用户输入： 6 个软件可配置按钮 4、串口： 1 个 RS-485 5、支持的协议： 动态网 6、整个区域渐亮/渐暗功能 7、单个回路渐亮/渐暗功能 8、联接命令（Join功能） 9、单键实现开/关 10、工作温度： -5°至 50°C 环境温度（23°至 122°F） 11、存储/运输温度：-25°至 60°C 环境温度（-13°至 140°F）湿度 0 至 90％的非凝结 | 12套 |
| 25 | 照明控制网关 | 1、DC 12V供电 2、10/100Mbps 自适应以太网接口； 3、工作模式可选择 TCP Server、TCP Client； 4、串口波特率从 1200bps 到 115.2Kbps 可设置，支持 5、None、Odd、Even 三种校验； 6、自定义心跳包机制，保证连接真实可靠，杜绝死链接； 7、支持网页、AT指令配置； 8、默认工作模式：TCP Server 9、默认本地端口：10123 10、默认串口信息：115200 / N / 8 / 1 | 3套 |
| 26 | 空调控制网关 | 1、网关参数： 支持学校现有的三星中央空调远程控制 带以太网接口； 支持485通讯协议； 支持32台空调内机控制 2、配套电源线（3*2.5）及信号线（RVVP2*1） | 25套 |
| 27 | 三相四线电子式电能表 | 1、电压规格：3*220/380 2、电流规格：1.5(6)A、5(20)A、 3、10(40)、15(60)A、 4、20(80)A 30(100)A、 5、精度2.0 6、安装方式：采用 35mm DIN 标准导轨安装，或者板前式安装 7、标准配置无源电能脉冲输出（有极性），可选择无源远动电能脉冲输出（无极性），方便与各种 AMR 系统联接，符合 GB/T 17215.321-2021 标准 8、通讯接口：具有 RS485 通讯功能，可用连接 RS485 通讯网络进行远程抄表和集中管理，标准配置通讯协议符合 DL/T645-2007 标准。 9、配互感器、BV1.5平方阻燃电源线，配DN25PVC管，铜鼻子、金属软管、接线端子、号码管、安装条、扎带、五金零料 | 12套 |
| 28 | 无线采集器 | 1、数据接口：支持RS232\RS485 2、电压规格：DC9V ~36V 3、无线参数：支持移动联通电信4G网络 4、工作模式：支持网络透传模式、协议透传（UDC） 模式、 HTTPD 模式 5、网络协议：TCP/UDP/DNS/HTTP/FTP 6、最大TCP连接数：2 7、软件功能：支持 TCP Server，支持 8 路 Client 接入； 8、支持串口 20 包数据缓存，连接异常时可选择缓存数据不丢失； 9、支持发送注册包/心跳包数据； 10、支持远程短信设置设备参数； 11、支持多种工作模式：网络透传模式、协议透传（UDC） 模式、 HTTPD 模式； 12、支持基本指令集； 13、支持套接字分发协议，可以向不同 Socket 发送数据； 14、支持 FTP 他更新协议，方便客户设备远程更新； 15、支持 FOTA 自升级； 16、支持基站定位功能； | 15套 |
| 29 | 基业箱 | 1、JXF1-3025/4030/5040、配小型断路器、五孔插座、明盒、导轨 | 12套 |
| 30 | 光电直读式远程冷水表 | 1、口径：DN50 2、水表类型：光电直读式远程冷水表 3、安装方式：立式安装 4、485接口，具备中华人民共和国制造计量器具许可证（CMC） | 3套 |
| 32 | 智慧空间管理系统 | 1、支持学生考勤管理，考勤管理根据学生的课表进行考勤管理，每节课都需要进行考勤，可以自定义课前X时间开启考勤，支持课后签退，开始「考勤」「上课签退」学生支持刷脸、刷卡进行签到，支持管理者/教师修改学生的考勤状态，解决异常情况，可在管理端查看、导出或修改学生个人的考勤数据。 2、支持教师考勤，学校可以设置教师考勤模板，教师支持按照「上课」「上班」2种模式进行打卡，支持人脸考勤、刷卡考勤，在考勤管理列表可以进行切换查看教师考勤数据，支持管理员在考勤详情进行切换考勤状态。 3、支持校历管理，校历全部院系进行同一运行使用，校历支持进行假期/上课的调整、活动/事件的标记通知。 4、支持作息管理功能，可使用通用作息，对全校使用同一份作息时间，作息时间不需要进行配置生效时间，生效时间跟随校历时间。 5、支持教室管理，可对学校教学楼、楼层以及教室进行录入、编辑与删除，教室可与班级、设备进行绑定，支持批量导入教室，教师管理分组支持自定义设置分组级别，默认按照：城市、园区、楼栋、楼层进行添加，后续可以在系统设置-数据字典中更改。 6、支持人员管理，可对学生信息、老师信息、职工信息进行批量录入、导出；支持按年级、班级、姓名、职工部门等条件筛选查询。 7、支持院系-专业管理，可以按照学校自己的要求，进行院系分组的创建可以在院系分组下进行专业维护，专业支持按照专业名称、添加时间等多维度查看，支持一键导入、导出专业数据。 8、支持年级-班级管理，可对学校各班级信息的录入、编辑与删除，班级详情可查看班级学生、班干部等信息。按院系名称、专业名称、班级名称、年级筛选查询指定班级。支持批量导入班级信息。 9、支持课表管理，可手动添加、批量导入课程表，课表可实时编辑展示。支持一个班级内多张不同时段的课表，课表会按照校历时间拆解成单周课表，管理人员可以按照【天】未读修改上课信息； 10、支持考试管理，可按校内学生以及校外人员进行考试添加，校内学生按照院系-专业-年级添加、发布与删除考试计划，支持一次考试中存在多组考试科目。系统可根据填写信息自动生成考试计划，包含考试日程、考场分布、监考教师、考生座位等信息。 11、支持成绩管理功能，对每次考试中各班级和学生的考试成绩进行录入、提交、统计，系统可自动生成班级、年级榜单、科目榜单。 12、支持信息发布，将图片、视频、文档等内容发布到终端播放展示；可对内容进行名称与描述编辑，保存节目素材信息；支持分组管理、批量导入及删除；支持连续播放和周期播放两种播放形式。 13、支持学校信息、学校通知、校园资讯、活动日程、校园风采以及校园荣誉墙等信息发布。管理员及教师可在服务器后台进行内容预览以及发布，学生可在班牌终端查看。 14、支持班级信息、班级课表、班级通知、班级相册、日常任务以及班级荣誉等信息发布。管理员及教师可在服务器后台进行内容预览以及发布，学生可在班牌终端查看。 15、支持查看发布历史，可按发布日期、发布类型、发布状态等多种方式筛选查看系统内所有素材发布的历史记录，支持批量删除和导出发布历史列表。 16、支持设备管理功能，可对设备信息进行录入、编辑与删除；可对设备分组管理，可批量删除设备信息；支持设备状态查看，可查看设备硬件信息及任务日程；可对设备与教室进行绑定，支持对设备远程控制以及截取屏幕画面，下发定时开关机、重启、时间同步、启用以及停用等任务。 17、支持通讯录功能，用于系统账号的分层级管理，可批量启用/禁用/删除账号、重置账号密码、导出账号信息。 18、支持角色管理功能，可自定义系统用户角色及其对应的操作和浏览权限，支持勾选配置角色权限、批量设置账号角色及删除账号权限。除超级管理员外所有账号均需配置相关权限后才可预览和操作相关页面及功能。 | 1套 |
| 33 | 电子班牌终端 | 1、功能需求 15.6英寸触摸屏正面采用全钢化光学玻璃、高透光率、抗爆，支持10点触控，分辨率支持1920x1080，显示比例16:9。 内置广角高清宽动态摄像头，最多可同时5人做人脸识别考勤签到。 内置1个读卡器，学生可佩带相应的终端卡片进行刷卡签到。 支持人脸录入。 支持人脸考勤。可通过班牌终端查看班级学生未签、已签、请假以及迟到等考勤情况，支持学生请假、补签和提前签退。 支持学校信息、学校通知、校园资讯、活动日程、校园风采等内容展示，可进入二级界面查看详细内容。 支持展示视频、图片、文档等多种实时数据；支持上传mp4、avi、mkv、rm、rmvb等多种视频格式，支持上传png、jpg、jpeg、gif等各类图片格式，支持上传pdf、ppt、pptx、doc、docx等多种文档格式。 支持上课模式，上课时自动切换至上课模式，班牌根据本班课表情况展示当堂课程信息。可在管理端进行相关项设置，按照课表设置提前进入或延后结束模式的时间。 支持考试模式，班牌根据已录入并发布的考试计划展示该教室考场的科目、监考、考生等相关信息。可在管理端进行相关项设置，按照考试计划设置提前进入或延后结束模式的时间。 支持信发模式，全屏播放风采图片、宣教视频，支持周期播放、连续播放、插播以及垫片播放等多种播放模式，可设置在线/离线播放、播放日期、播放时间、循环周期以及分组播放。 支持页面设置，可分别显示校园页、班级页以及模式切换页。固定页面情况下，仅显示被固定的页而且该页面内功能可正常使用；不固定页面情况下，可进行页面轮播，支持设置开关、开始时间以及轮播间隙。 支持锁屏。锁定班牌屏幕后，屏幕触控失效，页面正常轮播，模式正常切换，用来防止学生误触或不正当操作。 支持背景切换和音量调节，不同用户可根据需求设置个性化背景以及媒体视频音量。 可根据后台设置的工作时间进行自动开机、关机以及重启。 内置继电器模块，支持通过人脸识别联动控制磁力门锁开关。 - 2、技术参数 - 内存：2GB DDR3 - 存储器：16GB - 显示屏：15.6英寸LED光源,分辨率1920x1080/60HZ 亮度≥250cd/m²(typ.) - 触摸屏：G+G电容屏，支持10点触模，响应速度≤10ms - 摄像头：内置500万高清防曝光摄像头 - 读卡器：内置IC读卡器，支持Mifare1 /typea/14443a - WIFI：内置高性能SDIO接口WiFi模块，支持IEEE 802.11 b/g/n - RTC实时时钟：支持 Support支持定时开关机 - 电源：100V~240V,50-60Hz，额定功率≤15W - 机身接口：USB2.0*2，HDMI输出*1，RJ45*1，DC12V*1 耳机*1，TF卡槽（最高支持128GB TF卡） - 视频格式：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 - 喇叭：内置2W×2 喇叭 - 材料：金属 颜色：黑色 | 25套 |
| 34 | 交换机 | - 1、24口全千兆企业级以太网络交换机 即插即用，机架式 | 4套 |
| 35 | 实训楼门禁权限管理系统 | - 1、支持在企业微信端申请门禁权限 - 2、支持门禁权限审批 - 3、支持与学校现有的新开普门禁系统对接，同步数据 - 4、支持对已审批人员权限进行管理 - 5、支持历史记录查看，包括审批记录和使用记录 | 1套 |

本项目核心产品为“5G工厂产线-激光镭雕设备”

（三）项目负责人及技术人员要求：

投标单位应针对此项目专门配备项目负责人1名、技术负责人1名，信息安全负责人1名，团队成员若干。

1. 项目负责人

（1）负责项目的组织和实施，建立并完善项目实施的标准、工作流程及各项规范，严格监控执行；

（2）掌握项目实施进度、质量情况，负责指导、协调、解决项目中出现的技术和管理问题，保证项目的正常进行，确保项目计划按时完成；

（3）负责项目整体造价把控，在合理价格内保证项目包含内容的全部交付；

（4）保证项目的数据和信息安全，不发生数据泄露等信息安全事故；

（5）协调各种资源，组织完成系统集成项目的现场实施及培训工作；

（6）负责项目各个系统调试和试运行的沟通协调，完成项目整理验收合格和移交；

（7）组织记录、整理、汇总项目文档、资料，妥善保管，并及时存档。

2.技术负责人

（1）组织学习和实施相关的技术标准、规范和质量检验标准；对整个项目的咨询设计工作；

（2）全面负责施工和生产过程中安全、质量和进度等技术问题，协助项目负责人加强项目的整体管理；

（3）负责设施设备使用说明的制作；

（4）负责服务类软件平台的开发设计、现场交付，把控服务类软件的造价成本；

（5）协助制定培训方案及开展使用培训。

3.信息安全负责人

（1）组织学习和实施信息安全相关的技术标准、规范和质量检验标准；

（2）负责项目的数据和信息安全，不发生数据泄露等信息安全事故；

（3）协助负责服务类软件平台的开发设计、现场交付；

（4）协助技术负责人进行施工和生产过程中安全、质量和进度等技术问题，协助项目负责人加强项目的整体管理；

（5）协助制定信息安全培训方案及开展使用培训。

4.团队成员

（1）组织学习和实施信息安全相关的技术标准、规范和质量检验标准；

（2）负责项目的数据和信息安全，不发生数据泄露等信息安全事故；

（3）协助负责服务类软件平台的开发设计、现场交付；

（4）协助技术负责人负责施工和生产过程中安全、质量和进度等技术问题，协助项目负责人加强项目的整体管理；

（5）协助制定培训方案及开展使用培训。

（四）免费质保期

乙方应为甲方3年的免费整体质保服务，自本项目通过甲方最终验收合格之日起计算。在免费质保期内，乙方应为甲方提供7天×24小时的售后服务，本项目设备、系统在使用中发生故障的，乙方应在接到甲方请求服务电话后30分钟内予以响应，2小时到达现场，8小时内恢复使用，否则甲方将自行采取必要的措施，包括但不限于另行聘请第三方提供维修服务，由此产生的一切风险和费用应由乙方承担。

（五）验收

1供货前应提供一份验收大纲，在采购单位确认后作为采购单位验收的依据。

2货物到达采购单位现场，应提前通知采购单位，由采购单位会同有关人员根据有关清单进行验收。

3货物安装完成后，供应商需提供质保书、保修证明等书面资料，并报请有关部门进行检测验收。

（六）付款步骤

（1）在本项目采购合同签订之日起5个工作日内，乙方应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金（合同金额的5%），甲方支付合同总金额的30%作为首付款，待整个项目完成并经甲方验收合格后10天内，乙方向甲方提供下列（A、B、C）单据后，甲方支付合同总金额的70%，5%的履约保证金（无息）待乙方完成培训、维修及升级等约定，无问题后由甲方退还。若乙方违约，则甲方有权不予退还履约保证金。若甲方超期未退还，则按照银行同期贷款利率支付利息。

乙方要求付款应提供以下资料：

A、合格的发票；

B、随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）；

C、由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的产品中LED显示屏、电脑等属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）在本项目采购合同签订之日起5个工作日内，乙方应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金（合同金额的5%），甲方支付合同总金额的30%作为首付款，待整个项目完成并经甲方验收合格后10天内，乙方向甲方提供下列（A、B、C）单据后，甲方支付合同总金额的70%，5%的履约保证金（无息）待乙方完成培训、维修及升级等约定，无问题后由甲方退还。若乙方违约，则甲方有权不予退还履约保证金。若甲方超期未退还，则按照银行同期贷款利率支付利息。

乙方要求付款应提供以下资料：

A、合格的发票；

B、随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）；

C、由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。

（2）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签定地：

# 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分：40分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

（二）投标产品技术参数响应比较：5分

根据投标人响应招标文件《第四章》技术要求中的各项技术参数要求的响应承诺情况，由评委根据以下标准进行评审(以每一评审项作为一项计分条款进行评审），投标人提供的产品技术参数及规格全部满足或优于招标文件且能提供相应产品证明材料得满分5分。

技术参数中标注“▲”号的评审项为重要技术参数，符合参数要求且提供证明材料的，每一项得1分，本项最高得5分。（注：注“▲”的技术参数需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的带有CMA认证标志检测报告复印件2.官网截图证明3.技术参数彩页，未按要求提供的视为负偏离。）

（三）项目实现方案比较：27分

1、项目理解（3分）

投标单位提供针对本项目的项目理解方案：

（1）结合一期建设情况提供本项目的需求分析方案；

（2）提供项目必要性、先进性、可行性分析方案；

（3）结合一期建设情况提供本项目的建设分析方案。

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得1分，内容有欠缺，方案不够清晰的每项得0.5分，最高得3分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

2、总体设计方案（6分）

投标单位提供针对本项目的总体设计方案：

（1）提供5G全连接工厂生产线总体设计方案；

（2）提供天工楼实训教学智慧化建设总体设计方案；

（3）提供天工楼楼宇智能化建设总体设计方案。

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2分，内容有欠缺，方案不够清晰的每项得1分，最高得6分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

3、系统功能设计方案（6分）

投标单位提供针对本项目的系统功能设计方案（含功能架构）：

（1）提供智能工厂协同工作系统的系统功能设计方案（含功能架构）；

（2）提供智能照明系统的系统功能设计方案（含功能架构）；

（3）提供智慧空间管理系统的系统功能设计方案（含功能架构）。

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2分，内容有欠缺，方案不够清晰的每项得1分，最高得6分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

4、售后服务方案（6分）

投标单位提供针对本项目的售后服务方案：

（1）提供售后服务承诺、本地售后服务机构和团队说明；

（2）提供售后服务计划、服务流程、服务方式方案；

（3）提供故障处理承诺及备品备件管理等方案。

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项2分，内容有欠缺，方案不够清晰的每项得1分，最高得6分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

5、培训方案（6分）

投标单位提供针对本项目的培训说明方案：

（1）培训目标、培训方式及范围；

（2）培训内容、培训师资；

（3）培训计划及培训资料、效果检验等方案。

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项2分，内容有欠缺，方案不够清晰的每项得1分，最高得6分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

（四）功能演示（11分）

1、智能工厂协同工作系统功能演示（11分）

（1）产品信息管理功能演示：需包含以下演示内容（2分）

支持对产品进行管理，包括：产品ID、产品名称、模版ID、镭雕区域配置、镭雕内容配置，镭雕内容支持手写签名、固定文字、二维码等信息。演示效果流畅、界面设计合理、能实现功能的得1分；基本能实现功能、演示效果不流畅的得0.5分；未实现功能的不得分。

产品模版管理，包括：模版ID、模版名称、模版图片。演示效果流畅、界面设计合理、能实现功能的得1分；基本能实现功能、演示效果不流畅的得0.5分；未实现功能的不得分。

（2）产线工作模式设置功能演示：需包含以下演示内容（1分）

可以查看产线当前的工作模式，支持“演示”、“生产”和“实训”三种工作模式切换，模式切换时可实现防呆校验，保证正常的生产任务不会因为模式切换造成冲突。支持对3种模式的产品订单排产优先级进行自定义配置。演示效果流畅、界面设计合理、能实现功能的得1分；基本能实现功能、演示效果不流畅的得0.5分；未实现功能的不得分。

（3）协同控制接口配置功能演示：需包含以下演示内容（1分）

支持对需要协同控制的上下游系统接口进行配置，包括：系统名称、接口代码、接口名称、接口URL、接口参数等信息。演示效果流畅、界面设计合理、能实现功能的得1分；基本能实现功能、演示效果不流畅的得0.5分；未实现功能的不得分。

（4）产线“演示”模式功能演示：需包含以下演示内容（3分）

创建的生产订单为“演示”类型，支持下单时自定义产品书签样式。支持从内置产品模版中选择要生产的书签模板（支持不少于3个内置模版），可以展示书签产品模版样式图片。演示效果流畅、界面设计合理、能实现功能的得1分；基本能实现功能、演示效果不流畅的得0.5分；未实现功能的不得分。

支持自定义书签镭雕文案。镭雕支持手写签名，固定文字等方式，输入完成后，可以实时预览带有自定义文案的书签。演示效果流畅、界面设计合理、能实现功能的得1分；基本能实现功能、演示效果不流畅的得0.5分；未实现功能的不得分。

支持创建书签生产订单，将样式确认后的书签下达至MES系统进行生产执行。演示效果流畅、界面设计合理、能实现功能的得1分；基本能实现功能、演示效果不流畅的得0.5分；未实现功能的不得分。

（5）产线“生产”模式功能演示：需包含以下演示内容（1分）

创建的生产订单为“生产”类型，可选择产品管理中的标准产品，输入生产数量、交付时间、交付客户名称、紧急程度等信息，下达至MES系统进行批量生产执行。演示效果流畅、界面设计合理、能实现功能的得1分；基本能实现功能、演示效果不流畅的得0.5分；未实现功能的不得分。

（6）产线“实训”模式功能演示：需包含以下演示内容（1分）

创建的生产订单为“实训”类型，用于课程实训，系统页面应显示实训警示标识，实训完成后，由管理员主动结束实训模式，才能切换其他模式，保证实训安全。演示效果流畅、界面设计合理、能实现功能的得1分；基本能实现功能、演示效果不流畅的得0.5分；未实现功能的不得分。

（7）可视化大屏展示功能演示：需包含以下演示内容（2分）

支持展示楼宇综合用能数据，包括：能耗数据汇总、峰平谷尖分析及总体能耗趋势图等。演示效果流畅、界面设计合理、能实现功能的得1分；基本能实现功能、演示效果不流畅的得0.5分；未实现功能的不得分。

支持智能产线生产数据展示，包括：生产计划进度数据；今日完成产能数据，历史产能趋势图等产能相关数据。演示效果流畅、界面设计合理、能实现功能的得1分；基本能实现功能、演示效果不流畅的得0.5分；未实现功能的不得分。

（注：1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。）

（五）项目服务团队比较：12分

1.项目负责人（1人）

（1）具备系统集成项目管理工程师证书得1分。

（2）具备信息系统管理工程师证书得1分。

（3）具备ITSS信息技术应用创新服务经理得1分。

（4）具备网络安全技术认证（CCSC）证书得1分。

2.技术负责人（1人）

（1）具备软件设计师证书得1分。

（2）具备通信专业技术人员职业资格证（互联网技术）得1分。

（3）具备数据库系统工程师证书得1分。

（4）人工智能训练师（中级及以上）证书得1分。

3.信息安全负责人（1人）

（1）注册安全信息专业人员（CISP）大类下注册信息安全管理人员（CISO）方向的证书得1分。

（2）信息安全保障人员（CISAW）证书得1分。

（3）数据安全评估师（中级及以上）证书得1分。

（4）信息技术应用创新服务经理（ITSS）证书得1分。

（注：项目负责人、技术负责人、信息安全负责人不可为同一人。投标文件中须提供相关专业证书复印件或者扫描件及该人员在投标单位最近一期的社保等证明材料，并加盖投标单位公章，不提供不得分。）

（六）投标人综合实力：4分

1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，最高2分。

（注：投标文件中提供以上证书复印件并加盖投标单位公章或网络查询截图并加盖投标单位公章，不提供不得分。）

2.投标人具有生产训练模型存储和管理类相关的软件著作权证书得1分，具有工业物联网网关平台类相关的软件著作权证书得1分，最高得2分

（注：投标文件中提供证书复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。）

（七）类似业绩：1分

投标单位具有2021年1月1日至今（以合同签订之日起为准）的类似项目业绩的，每提供一份得1分，最高1分。

（注：须提供合同复印件并加盖投标单位公章，未提供不得分）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。