常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市新北区区管沿江排涝泵站工程运行管护项目（二次）

项目编号：JSZC-320411-STST-G2025-0009

采 购 人：常州市新北区水利管理服务中心

采购代理机构：江苏尚田工程项目管理有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	56

第七章   投标文件格式	60

- 第一章   投标邀请

公开招标公告

项目概况 常州市新北区区管沿江排涝泵站工程运行管护项目（二次）的潜在投标人应在政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件，并于2025年4月27日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320411-STST-G2025-0009

2.项目名称：常州市新北区区管沿江排涝泵站工程运行管护项目（二次）

3.项目预算金额：三年1170万元

项目最高限价：三年1170万元（390万元/年）

4.采购需求：常州市新北区区管沿江排涝泵站工程运行管护项目（二次），包括闸站运行、维护、抢修、巡检、值守以及现场环境、生活设施、绿化养护，规章制度的制定、人员培训等服务；具体详见采购文件。

5.合同履行期限：三年，合同一年一签，经采购方年度考核合格后，方可续签下一年度合同；起止时间以合同约定为准。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  √否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  √否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

√本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /   。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   √否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

√是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年4月3日至2025年4月11日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云” （网址:http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版招标文件。

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年4月27日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”投标人端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理江苏省电子政务证书认证中心CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理联系电话  0519-85588120

2.1办理CA认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统投标人操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的响应无效。

2.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

投标人应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市新北区水利管理服务中心

地    址：常州市新北区云河路69号

联系方式：吕先生0519-85127673

2.采购代理机构信息

名    称：江苏尚田工程项目管理有限公司

地　　址：常州市新北区通江中路396号中创大厦17楼

联系方式：0519-86639697

3.项目联系方式

项目联系人：张业成

电      话：15295131192

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__ 年_ 月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其它未列明行业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_60_日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，须在2025年4月14日11点30分（北京时间）前以书面形式加盖公章递交至采购人或代理机构，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。代理机构作出的澄清或修改将以更正公告形式通知所有投标人。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏尚田工程项目管理有限公司； 联系电话：15295131192； 通讯地址：常州市新北区通江中路396号中创大厦17楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：收费比例按差额定率累进法计算：100万以内按中标金额的1.5%收取，100万-500万按中标金额的0.8%收取。服务类项目代理服务费按年中标金额*服务费率*服务年限计算，代理服务费按上述标准计算并一次性缴纳。 缴纳时间：该费用应在领取中标（成交）通知书时由中标人支付至江苏尚田工程项目管理有限公司。 |
| 28 | 履约保证金 | ■免收 □/，由采购人自行收取 |
| 29 | 纸质投标文件 | 中标人在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本1套纸质投标文件，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院  批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中  小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业 生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中 小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为 中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货 物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动  合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医  疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低  于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和  国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建  材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。格式见《投标文件格式》 |  |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；未改变不可竞争费费用的。 （由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。） |
| 12 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； （由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需投标人提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20分 | 满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》 |
| 2 | 主观分 | 44分 |  |  |
| 2.1 | 运行维护方案 | 9分 | 维护方案详细、准确、服务方式科学高效、多样化且符合实际需求的得9分、维护方案详细、准确、服务方式科学高效的得7分、维护方案有涉及但不全面的得5分，不提供不得分； |  |
| 2.2 | 管理制度、规程 | 7分 | 提供管理制度、规程等内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的得7分，提供内容科学完善的得5分，有涉及但不全面的得3分，未提供不得分； |  |
| 2.3 | 人员组织、调度、考核制度 | 7分 | 机构设置人员配备合理，调度有序，考核管理方案科学合理，得7分；机构设置人员配备一般，调度及考核管理方案一般的，得5分；机构设置人员配备简单，考核管理方案简单的，得3分；与本项目无关的不得分；无此项内容，则不得分； |  |
| 2.4 | 应急处理措施和维护预案 | 7分 | 项目应急措施及各类应急预案、组织方案科学合理得7分，项目应急措施及各类应急预案、组织方案一般的，得5分；项目应急控制措施及各类应急预案、方案简单的，得3分；与本项目无关的不得分；无此项内容，则不得分。 |  |
| 2.5 | 安全作业、措施 | 7分 | 提供内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的得7分，提供内容科学完善、合理全面的得5分，有涉及但不全面的得3分，未提供不得分； |  |
| 2.6 | 特殊季节或天气防范措施 | 7分 | 提供的方案科学完善、针对性强、全面合理的得7分，方案科学完善、针对性强的得5分，有涉及但不全面的得3分，未提供不得分； |  |
| 3 | 客观分 | 36分 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 10分 | 投标单位近5年（从2020年1月1日至今）具有中型及以上泵、闸站/枢纽工程（装机总流量10m³/s及以上)的工程专业化管护业绩的，每有1个得5分，本项最高10分。 注：投标文件内提供工程专业化管护提供服务合同原件扫描件并加盖投标人公章，时间以签订合同时间为准。 |  |
| 3.2 | 项目负责人（配备1人） | 10分 | 1、项目负责人具有水利类中级职称的得2分，水利类高级工程师及以上职称的得4分；本项最高得4分。 2、项目负责人近5年担任中型及以上泵、闸站/枢纽工程（装机总流量10m³/s及以上)专业化管护负责人业绩的，每有一个得3分，本项最高得6分。 注：投标文件内（1）提供人员证书原件扫描件及2025年1月至2025年3月社保缴费证明原件扫描件并加盖投标人公章。退休人员不予认可。 （2）工程专业化管护提供服务合同原件扫描件并加盖投标人公章，时间以签订合同时间为准； （3）项目负责人业绩为中型及以上泵、闸站/枢纽工程（装机总流量10m³/s及以上)，与项目业绩可重复得分。 （4）如提供合同中未能体现项目负责人的，另需提供加盖业主公章的证明材料原件扫描件。 |  |
| 3.3 | 技术负责人（配备2人） | 6分 | 技术负责人（项目负责人除外）具有水利类或机电专业高级工程师及以上职称的有1人得3分，水利类或机电专业中级工程师职称的有1人得1分，本项限评2人，本项最高得6分。 注：投标文件内提供人员证书原件扫描件及2025年1月至2025年3月社保缴费证明原件扫描件并加盖投标人公章。退休人员不予认可。 |  |
| 3.4 | 作业人员（项目负责人和技术负责人除外） | 10分 | 1、主要工种齐全（高压电工、低压电工、焊接工或机械工、行车操作工、安全员），提供全部相关证书满分得5分，缺一项扣1分，扣完为止。 2、专业技术人员还应包含水利类、机电类、计算机类、档案、会计专业，提供全部相关证书满分得5分，缺一项扣1分，扣完为止。 注：投标文件内提供人员证书原件扫描件及2025年1月至2025年3月社保缴费证明原件扫描件并加盖投标人公章。退休人员不予认可。 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

- 第五章   采购需求

1.总体要求

（1）项目名称：常州市新北区区管沿江排涝泵站工程运行管护项目（二次）

（2）采购需求：要求中标单位对泵站（详见项目清单）内机电设备运行、管理、维护、抢修、巡检、值守以及现场环境、绿化管理、保安、安全生产、消防等本地化服务。

（3）合同履行期限：三年，合同一年一签，经采购方年度考核合格后，方可续签下一年度合同；起止时间以合同约定为准。

（4）本项目最高限价为 390万元/年（含20万元/年不可竞争费），投标总价不得超出其最高限价，否则视为无效报价。

2.国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

中标人应依据《泵站技术管理规程GB/T 30948-2021》、《水闸技术管理规程 SL/T 75-2024》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》等规范的要求执行。

3.项目要求

- 技术要求

一、管理标准

（一）工程管理软件建设

1.根据采购人的要求和工程管理的实际需要，成立相应的管理组织机构。

2.根据技术规范和行业管理的要求，编制各类规章制度和操作规程，报采购人审批后执行。

3.合同生效后，中标人应依据《泵站技术管理规程 GB/T 30948-2021》、《水闸技术管理规程 SL/T 75-2024》等规范的要求，结合所管工程的特点，分别制定《泵闸运行规程》、《泵闸安全操作规程》、《泵闸规章制度》，并报采购人备案后执行。

4.建立健全工程各类应急预案上报采购人备案。

5.编制应急抢险预案，成立工程应急抢修队伍并报采购人备案。

6.按照采购人要求及时报送各类报告、报表，提供相关信息。

7.定期对看护人员进行技能培训与安全培训，并建立相关学习台账。

（二）工程的运行管理

1.闸站工程运行应严格服从采购人调度，不得随意启动机组、启闭闸门。

2.接到采购人运行指令后，泵站应在半小时内开机投入运行，停机运行应在5分钟内完成；节制闸应在15分钟内完成下闸，开闸应在15分钟内完成。采购人在整个管理期内随时有权通知开、停机，开、关闸。

3.运行、维修、养护应严格操作票、工作票、运行值班、交接班、巡视检查制度，并做好运行值班记录，健全各类台帐记录。

4.运行的人员素质及数量应符合有关规定要求。

5.汛期必须有人员24小时值班，观测水位与水环境，及时向采购人通报有关防汛信息。

6.中标人需将各类“操作规程”、“安全规程”和工程的主要技术指标等相关图表在适当位置张贴上墙。

7.调度指令、工程运行、主机泵、电气设备、辅机等运行资料记录齐全，分期整理并存档。

8.运行中发生突发事故时，应按事故紧急处理制度的要求执行，视情况作相应处理，并及时向采购人报告。

9.为确保工程运行正常可靠，所有泵站闸站有人值守，并有专人巡视。

（三）工程的设备管理

1.严格遵守水利工程的各类管理规范及泵站、水闸设备管理规程以及其他相关规定中设备管理的周期、质量要求。中标人应按规定定期对工程设备进行评级。

2.负责泵站机组、水闸闸门、启闭机及相关机电控制设备的日常操作、检查、维护、保养和设备校验工作，确保设备完好。维修项目由中标人根据工程检查情况制订维修方案和计划，上报采购人。

3.按照要求，对所管设备每年进行汛前、汛后、经常检查，确保设备处于完好状态。

4.所有机电设备按规定编号、标色；开关、阀门等有开关方向标志的都必须标明。

5.所有机电设备应建档挂卡，记录设备维修及现状情况，并明确责任人。建筑物、设备养护完好，设备表面无油污、积尘及破损现象。

6.按规定对电气设备、仪表、安全器具等进行各项试验、校验、油化验等。试（校）验记录齐全，手续齐备，资料及时整理、分析、存档。

（四）水文测报管理

1.运行期和非运行期、汛期和非汛期，中标人须按不同的要求做好水情测报工作。

2.应建立汛期、运行期水情、工情报告制度，确保水情、工情及时上报，为科学调度提供基础数据。

（五）建（构筑物）的管理

1.负责相关建（构）筑物的除尘、保洁等。

2.负责建（构）筑物的检查工作。

（六）其他附属设施的管理

1.对管理范围内的配电系统、监控设施、清污机等其他设备进行日常操作、维护和保养，确保完好及安全运行。

2.运行所必须的相关物资、备品备件的采购、更换与补充，由中标人负责，费用计入相应合同价中。

（七）安全管理

1.按规定建立安全防火、安全保卫、安全教育与考核、事故处理、事故调查与报告制度。

2.按规定建立安全组织网络。

3.定期组织管护人员进行安全知识的培训，定期组织安全教育活动，特种作业人员应专门培训。

4.安全器械、用具应专人管理、按点放置、定期保养。

5.事故发生后，应立即采取措施限制事故的扩大，并按规定及时上报。

6.发生事故后，中标人应积极配合事故调查和事故处理工作。

（八）环境管理

1.中标人应确保工程管理范围内的环境卫生、整洁。

2.中标人应确保泵站主体内河侧150米河道、进水口和清污机垃圾打捞和处置。

3.做好其他环境管理工作。

（九）档案管理

1.中标人按规定建立档案。

2.明确熟悉、掌握档案管理知识的专职或兼职人员管理档案。

3.档案管理分别按照有关规定执行，且排列有序、文件齐全。

（十）标识标牌

根据《水闸泵站标志标牌规范》（DB32T 3839-2020）有关要求，完善各泵站水闸标志标牌管理，具体要求如下：

1.按照采购方管理要求，合理设置导视类标志标牌、公告类标志标牌、制度类标志标牌、名称编号类标志标牌、安全类标志标牌、特殊标志标牌、禁止标志、警告标志、指示标志、安全警戒线等内容；

2.设置导视类标志标牌、公告类标志标牌、制度类标志标牌等采用铝合金外框配透明材质面板，根据各泵站实际管理要求及时更新维护；

3.积极配合采购方做好上级检查、业务培训、主题宣传等活动的点位介绍、横幅、告示牌等宣传工作。

（十一）承接查验

中标单位进场前需对设备进行现状交接，进行现场踏勘、现场调试，确保了解每个泵站现状及相关信息，做好承接查验工作。

二、定期上报的信息（以下信息均须配合采购人上传至信息化系统）

（一）管理季报

每季度，向采购人提交当季度《管理季报》，主要内容：

1.管理事务概述发包：包括工程位置、工程主要特征及合同履行情况简介。

2.工程维修养护情况。

3.工程运行情况及工程运行资料，需要提请采购人注意的事项。

4.中标人情况:包括劳动力动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

5.工程声像资料。

（二）年度管理工作总结

内容包括：

1.工程运行管理情况综述

2.履行合同情况

3.工程运行、维养管理

4.工程存在问题

5.建议和意见

（三）不定期的管理工作报告

1.关于降低运行费用、提高工程效益的建议。

2.关于工程运行管理工作的总结。

3.工程维修、设备大修总结

（四）日常管理文件

1.工程管理日志。

2.运行管理协调会议纪要文件。

3.采购人通知、指令等。

4.运行管理记录、设备操作记录。

5.工程观测资料，工程观测工作另行委托专业单位负责。

6.日常巡视检查记录。（汛期、非汛期频次）

7.其他管理业务往来文件。

8.中标人的请示、报告。

- 机电设备养护服务质量标准

一、基本要求：

1.常州市新北区水利管理服务中心闸门、启闭机和机电设备养护管理依据：

（1）《水闸技术管理规程》

（2）《电气设备预防性试验规程》

（3）《电力安全工作规程》试行

（4）《水工金属机构防腐蚀规范》（SL 105-2007）

（5）《水利水电工程闸门及启闭机、升船机设备管理等级评定标准》；

《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》（SL/T 722—2020）

（6）《水利工程管理考核办法》

（7）《江苏省水闸技术管理办法》

（8）《继电保护及自动装置运行管理规程》

2.遵守采购方的有关规章制度，无条件服从采购方管理人员的工作安排。

3.根据本项目的情况与要求，中标方须建立与之相适应的闸门、启闭机和机电设备养护管理项目管理体系，制定完善的管理目标、管理措施和工作计划，配置合理的组织结构和优秀的管理人员、工作人员，并严格执行。

4.制定和完善日常管理突发事件的各种应急方案，责任人明确，确保在突发事件发生时能及时正确处置。

5.制定和完善工作人员仪表仪态，言行举止等方面的规范，促使工作人员着装规范、整洁，用语文明，纪律严明。

6.严格遵守国家和地方有关用人管理规定，设施养护管理人员应聘、录用、辞职等管理档案规范，手续齐全。

7.中标方工作人员应严格符合采购方要求，如该工作人员有严重违规违纪现象，采购方有权辞退，并责成中标方在三天内把相应人员补充到位。中标方无权占用采购方额定的人员数。

8.中标方工作人员应按采购方要求做好养护管理工作的有关台账记录，并按月及时交采购方保存。

二、服务内容及标准

（一）闸门

1.闸门外观应整洁，梁格内无积水、无淤泥杂物，闸门吊耳、门槽等部位的杂物应及时清理，附着的水生物、泥砂和漂浮物等杂物应定期清除。

2.运转部位的加油设施应保持完好、畅通，并定期加油。

3.钢闸门防腐蚀可采用涂装涂料和喷涂金属等措施。实施前，应认真进行表面预处理。表面预处理后金属表面清洁度和粗糙度应符合《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105-2007）的规定。

4.钢闸门采用涂料作防腐蚀涂层时，应符合下列要求：

（1）涂料品种应根据钢闸门所处环境条件、保护周期等情况选用；

（2）面、〈中〉、底层应配套，性能良好；

（3）涂层干膜厚度：淡水环境宜不小于200μm。

5.钢闸门采用喷涂金属作防腐涂层时，应符合下列要求：

（1）喷涂材料：淡水环境宜用锌；

（2）喷涂层厚度：应根据工程所处水环境及设计保护周期确定，一般淡水环境为120～150μm；

（3）金属涂层表面应涂装适宜涂料封闭.封闭涂层的干膜厚度：淡水环境不应小于60μm。

6.喷涂金属和涂料的材质及加工工艺要求，应符合《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105-2007）和其它有关材质规定的要求。涂装涂料和金属喷涂的施工工艺、质量检查和竣工验收的要求，均应按照《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105-2007）有关规定执行。

7.钢闸门使用过程中，应对表面涂膜（包括金属涂层表面封闭涂层）进行定期检查，发现局部锈斑、针状锈迹时，应及时补涂涂料，当涂层普遍出现剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象时，应全部重作新的防腐涂层或封闭涂层。

8.闸门止水的维修养护应符合下列要求：

（1）闸门止水装置应密封可靠，闭门状态时无翻滚、冒流现象；当门后无水时，应无明显的散射现象，橡皮止水每米长度的漏水量应不大于0.15L/S；

（2）当止水橡皮出现磨损、变形或止水橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时，应予更换；更换后的止水装置应达到原设计的止水要求；

（3）止水压板锈蚀严重时，应予更换，压板螺栓、螺母应齐全。

9.钢闸门门叶及其梁系结构等发生局部变形、扭曲、下垂时，应核算其强度和稳定性，并及时矫形、补强或更换。

10.钢门体的局部构件锈损，应采用喷砂除锈处理，再喷涂金属防腐涂层。

11.闸门的连接紧固件如有松动、缺失时，应分别予以紧固、更换、补全；焊缝脱落、开裂锈损，应及时补焊。

12.闸门行走支承装置的零部件出现下列情况时应更换，更换的零部件规格和安装质量应符合原设计要求：

（1）轴和轴套出现裂纹、压陷、变形、磨损严重；

（2）滚轮出现裂纹、断纹、磨损严重或锈死不转；

（3）主轨道变形、断裂、磨损严重。

13.吊座与门体应联结牢固，销轴的活动部位应定期清洗加油。吊耳、吊座、绳套出现变形、裂纹或锈损严重时应更换。

14.闸门的预埋件应有暴露部位非滑动面的保护措施，保持与基体联结牢固、表面平整、定期冲洗。主轨的工作面应光滑平整并在同一垂直平面，其垂直平面度误差应符合图纸规定。

15.闸门锁定装置必须安全可靠，操作方便，动作灵活，两侧锁定必须受力均匀。

（二）启闭机

1.启闭机防护罩、机体表面应保持清洁，除转动部位的工作面外，应采取防腐蚀措施。防护罩应固定到位，防止齿轮等碰壳。

2.启闭机机架不得有明显变形、锈蚀、损伤或裂纹，底脚连接应牢固可靠。

3.启闭机的联接件应保持紧闭，不得有松动现象。联轴节连接的两轴同轴度应符合规定。弹性联轴节内弹性圈如出现老化、破损现象，应予更换。

4.启闭机传动轴等转动部位应涂红色油漆，油杯应涂黄色标志。

5.机械传动装置的转动部位应及时加注润滑油，并符合下列要求：

（1）根据启闭机转速或按照说明书要求选用合适的润滑油脂；

（2）减速箱内油位应保持在上、下限之间，油质须合格；

（3）油杯、油道内油量要充足，并经常在闸门启闭运行时旋转油杯，使轴承得以润滑。

6.注油设施（如油孔、油道、油槽、油杯等）应保持完好，油路应畅通，无阻塞现象。油封应密封良好，无漏油现象。一般应根据工程启闭频率定期检查保养，清洗注油设施，并更换油封，换注新油。

7.滑动轴承的轴瓦、轴颈，出现划痕或拉毛时应修刮平滑。轴与轴瓦配合间隙超过规定时（正常为0.2-0.3mm），应更换轴瓦。滚动轴承的滚子及其配件，出现损伤、变形或磨损严重时，应更换。

8.制动装置应经常维护，适时调整，确保动作灵活、制动可靠。进行维修时，应符合下列耍求：

（1）制动轮、闸瓦表面不得有油污、油漆、水份等；

（2）闸瓦退距和电磁铁行程调整后，应符合《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL/T 381-2021）的有关规定；

（3）制动轮出现裂纹、砂眼等缺陷，必须进行整修或更换；

（4）主弹簧变形，失去弹性时，应予更换；

9.卷扬式启闭机卷筒及轴应定位准确、转动灵活，卷筒表面、幅板、轮缘、轮毂等不得有裂纹或明显损伤。开式齿轮应保持清洁，表面润滑良好，无损坏及锈蚀。

10.钢丝绳应定期清洗保养，并涂抹防水油脂。维修时应符合下列要求：一年两次

（1）钢丝绳达到《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》（GB/T 5972-2023）规定的报废标准时，应予更换；

（2）钢丝绳与闸门连接端断丝超标时，其断丝范围不超过预绕圈长度的二分之一时，允许调头使用；

（3）更换钢丝绳时，缠绕在卷筒上的预绕圈数，应符合设计要求。无规定时，应大于4圈，其中2圈为固定用，另外2圈为安全圈；

（4）钢丝绳在卷筒上固定应牢固，压板、螺栓应齐全，压板、夹头的数量及距离应符合《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）的规定；

（5）钢丝绳在卷筒上应排列整齐，不咬边、不偏档、不爬绳；

（6）闸门钢丝绳应保持两吊点在同一水平，防止闸门倾斜；

（7）更换的钢丝绳规格应符合设计要求，应有出厂质保资料。

11.在闭门状态钢丝绳不得过松。滑轮组应转动灵活，滑轮内钢丝绳不得出现脱槽、卡槽现象。

（三）水泵

1.水泵外观整洁，无渗水渗油现象，机体表面无锈蚀。

2.水泵设备和辅助设备应定期检查、维护和保养，发现缺陷应及时修理或更换。

3.对运行中发生的设备缺陷，应及时处理。

4.对易磨易损部件进行清洗检查、维护修理、更换调试等应适时进行。

5.不应有造成损坏或堵塞水泵的杂物进入泵内。

6.水泵的汽蚀和振动应在允许范围内，泵体连接可靠无渗漏。

7.轴承、填料函运行正常,无渗油渗水现象，符合设计要求。

8.水泵各连接件紧固件连接可靠，无松动。

9.减速装置运行平稳，标识清晰，动作可靠。

10.水泵调节机构标识清晰，润滑良好，动作可靠。

11.水泵的各种监测仪表应处于正常状态。

12.油、气、水系统中的管道和阀件应按规定涂刷明显的颜色标志。

13.油压管路上的阀门应关闭严密，油、气、水管道接头应密封良好，油系统中管路应保持畅通和良好的密封，无漏油、渗油现象，并定期涂漆防锈。

14.润滑和冷却用的油质、油位、水压均应符合要求，压力油和润滑油的质量标准应符合有关规定，其油温、油压、油量等应满足使用要求。

15.油质应定期检查，不符合使用要求的应予更换。

16.电动机定子和转子回路的绝缘电阻值符合规定。

17.电动机的运行电压、电流应在额定范围内。

18.泵站电机风冷系统运行可靠，并定期保养。

19.拍门、拦污设施、清污机等应定期检修和保养，

20.拍门的止水缓冲橡皮应定期更换；

21.拍门附近的淤积杂物应及时清除。

22.拍门铰轴、铰座配合良好，转动灵活，无严重锈蚀，拍门关闭后无明显渗漏。

23.清污机应定期进行保养确保正常运转。

24.确保捞草机构及垃圾输送装置正常运行

25.拦污栅前的污物应及时清除，拦污装置应无污锈蚀破损。

26.技术供水的水量、水压等满足运行要求。

27.示流装置良好，供水管路畅通。

28.集水井和排水廊道无堵塞或淤积。

29.主机组冷却、润滑和填料函水封用水的技术供水和泵房内渗漏水、废水的排除，应符合要求。

30.供、排水泵工作可靠，对备用供、排水泵应定期切换运行。

31.起重机应进行定期检查保养，限位开关、刹车和各种电气设备、安全保护装置等必须完好。

（四）现场操作柜

1.现场操作柜应定期清洁，保持箱内整洁；所有电气设备金属外壳均有明接地，并定期检测接地电阻值，如超过规定，应增设补充接地极。

2.各种开关、继电保护装置应保持干净、触点良好、接头牢固，如发现接触不良，应及时维修，如老化、动作失灵，应予更换；热继电器整定值应符合规定。

3.主令控制器及限位开关装置应经常检查、保养和校核，确保限位准确可靠，触点无烧毛现象；上下限位装置应分别与闸门最高、最低位置一致。

4.熔断器的熔丝规格必须根据被保护设备的容量确定，熔丝熔断后应检查原因，查看线路、设备应正常，不得改用大规格熔丝，严禁使用其他金属丝代替。

5.各种仪表（电流表、电压表、功率表等）应按规定定期检验，保证指示正确灵敏，如发现失灵，应及时检修或更换。

（五）设备接地检测

1.检查电动机、变压器等各类设备的接地是否可靠，有无焊缝脱落等现象。

2.在接地线引进建筑物的入口处应设标志，明敷的接地线表面应涂15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。

3.做好接地的检测工作，接地电阻值应不大于4Ω，否则应增设补充接地极。

（六）档案管理

1.应收集归档的资料

（1）凡工程检查、维护、保养、运行、调度、水情观测等资料都应及时收集归档。

（2）设备随机资料、检修资料、试验资料，应收集归档。

2.认真执行采购方单位的归档制度，做到一月一归档。

3.必须严格执行档案保密制度，未经采购方单位许可不得摘抄、复制、翻印、抽取档案，不得将档案随意转借他人。

4.所有档案资料应有中标方专人管理，中标方人员如有变动时，应按规定做好移交手续，并在清单上签字。

- 绿化养护管理要求：

一、养护人员要求：

平时有相对固定的养护工常年在各管护区域从事日常养护管理，必要（重大季节性修剪、活动或节假日加强管护）时增加专业设备和人员进行整体养护。

二、花木养护要求

1.整个养护范围内的花草、树木的修剪、整枝、施肥、除草、浇水、治虫、添土平整等日常管理，要求景观效果好。

（1）灌木：花卉类开花茂盛，叶片观赏类色泽鲜艳，养料充足，无病虫害，常年保持修剪整齐。

（2）乔木：树形优美，整枝到位，叶片色泽鲜艳，无病虫害。

（3）草坪：常年保持绿色、无杂草、无病虫害，根据草坪生长情况，随时修剪，保持整齐、平整。每次剪去的量不超过总长度的三分之一。修剪时间应选在早晨或傍晚，避免剪湿草，所有修剪剩余物随剪随清，保证现场整洁，防止滋生病虫害。

2.需添置的苗木花草需与新北区水利管理服务中心协商，由中标人协助水利管理服务中心购买，费用由中标方从不可竞争费中支付。

3.由新北区水利管理服务中心采购添置的零星花草树木其栽种及以后的一切维护与管理由中标者负责。

4.每年重大季节性施肥（含春肥、秋肥、腊肥）不少于3次。

- 绿化养护管理质量标准

乔木：树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光，无病虫害。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，无杂草，设施完好。泵站视频、水位、雨量监控设施周边乔木及时修剪，确保信息化设施运行无遮挡、无误差。

花灌木：适时开花，株形丰满，，枝叶茂密，无缺株，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时整齐一致，无杂草，无病虫害。

地被草坪：外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，常年保持绿色，修剪及时，无杂草，无病虫害

花坛花带：轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰，无杂草，无病虫害。

病虫害防治：绿化养护技术措施完善，管理得当，病虫害控制及时，无病虫害发生。

绿化带卫生保洁：绿地整洁，对作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内作业废弃水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。(作业废弃物由中标单位负责及时清运，严禁长期集中堆放以免造成安全隐患。）对现场缺少绿化部分就行及时补种。

- 环境保洁

1.硬化路面（含隔水墩），每日保洁一次做到道路畅通，即道路清扫无死角，路缝无杂草，路面无杂物，垃圾无漏收，无边角泥，雨后无积水，使道路废弃物控制在最低指标，坚持不间断巡回保洁制度，始终使道路保持清洁如新。

2.清扫时应采取平扫，垃圾按规定全部放入垃圾箱，严禁在辖区内或垃圾桶内焚烧树叶等各类垃圾。

3.确保绿化带内无白色垃圾、果皮、纸屑、烟蒂、枯叶、树枝等污物，应做到发现后随时清捡入箱。

4.确保辖区内所有垃圾箱无箱外垃圾。

5.每日做好辖区内所有建筑物外墙的保洁工作，及时对建筑物外墙（含窗台）等处的灰尘、蜘蛛网、雨渍（水渍）采用合理的方式进行清除或擦拭，并做好不间断巡回保洁工作。

6.每日对设备外壳进行擦拭一次，擦拭时使用干抹布，严禁带水作业。

7.对电器柜进行擦拭保洁时，严禁带水作业。

8.职工宿舍楼每日清扫一次，保持无灰尘和污迹。

9.对辖区内所有标识标牌每日一次擦拭，做到无灰尘、污渍。

10.对办公楼内地面每日拖洗一次，同时对办公楼内所有门、窗内外（含门锁、窗轨）、空调外壳及内墙进行擦拭，做到门、内墙无灰尘、污渍，空调、窗户无灰尘、手渍、水渍，达到窗明几净，并做好循环保洁工作。

11.在做养护保洁工作时，应注意小心作业，避免损坏采购方各类设备，影响工程运行。

12.泵站主体内河侧150米河道内无漂浮垃圾、水葫芦，岸坡无乱垦种、乱堆放。

四、项目其他要求

（一）管养泵站情况汇总

区管排涝泵站现状规模

| 序号 | 区域 | 水利设施现状 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 泵站 |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 | 数量（座） | 泵型 | 台数 | 流量 （m³/s) | 总功率（kw） |
| 1 | 滨开区（春江街道、魏村街道） | 桃花港排涝泵站 | 1 | 900ZLB-100 | 4 | 10 | 620 |
| 2 |  | 省庄河排涝泵站 | 1 | 900ZLB-100 | 4 | 10 | 620 |
| 3 |  | 龙江北排涝泵站 | 1 | 900ZLB-100 | 4 | 8 | 620 |
| 4 |  | 临江东排涝泵站 | 1 | 800ZLDB-125 | 3 | 6 | 345 |
| 5 |  | 临江西排涝泵站 | 1 | 800ZLDB-125 | 2 | 4 | 230 |
| 6 |  | 猪嘴河排涝泵站 | 1 | 800ZLDB-125 | 1 | 2 | 115 |
| 7 |  | 新华北排涝泵站 | 1 | 800ZLB-125 | 2 | 4 | 310 |
| 8 |  | 录安洲东排涝泵站 | 1 | 900ZLB-125 | 2 | 5 | 310 |
| 9 |  | 录安洲西排涝泵站 | 1 | 900ZLB-125 | 2 | 5 | 310 |
| 10 |  | 录安洲中心泵站 | 1 | 700ZLB-100 | 1 | 1.5 | 80 |
| 11 |  | 录安洲洲头排涝站 | 1 | 300HW-7S | 1 | 0.22 | 22 |
| 12 | 孟河镇 | 茅庵排涝站 | 1 | 900ZLB-100 800ZLB-125 800ZLB-100 | 3 | 5.6 | 360 |
| 13 |  | 红联排涝站 | 1 | 900ZLB-125 | 2 | 5 | 260 |
| 14 |  | 南荫排涝站 | 1 | 500ZLB-4 | 2 | 1.5 | 110 |
| 15 |  | 川心港排涝站 | 1 | 800ZLB-125 900ZLB-100 | 2 | 4.5 | 260 |
| 16 |  | 大圩排涝站 | 1 | 800ZLB-125 | 2 | 6 | 400 |
| 17 |  | 银河北排涝站 | 1 | 800ZLB-125 | 2 | 4 | 190 |
| 总计 |  |  | 17 |  |  | 79.82 | 4952 |

（二）人员配置

| 序号 | 区域 | 水利设施 | 运行管理人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 泵站 | 项目负责及管理类岗位 |  |  | 运行类岗位 |  |  |  | 辅助类岗位 |
|  |  | 名称 | 项目负责人 | 技术负责人 | 技术管理人员 | 主机组及负责运行人员 | 电气设备运行人员 | 水工建筑物作业人员 | 观测人员 |  |
| 1 | 滨开区（春江街道、魏村街道） | 桃花港排涝泵站 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 |  | 省庄河排涝泵站 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 |  | 龙江北排涝泵站 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4 |  | 临江东排涝泵站 |  |  | 1 | 1 | 1 | 其他运行岗兼任 |  |  |
| 5 |  | 临江西排涝泵站 |  |  |  | 1 | 1 | 其他运行岗兼任 |  |  |
| 6 |  | 猪嘴河排涝泵站 |  |  | 技术负责人兼任 | 1 | 1 | 其他运行岗兼任 |  |  |
| 7 |  | 新华北排涝泵站 |  |  |  | 1 | 1 | 其他运行岗兼任 |  |  |
| 8 |  | 录安洲东排涝泵站 |  |  | 1 | 1 | 1 | 其他运行岗兼任 |  |  |
| 9 |  | 录安洲西排涝泵站 |  |  |  | 1 | 1 | 其他运行岗兼任 |  |  |
| 10 |  | 录安洲中心泵站 |  |  |  | 1 | 1 | 其他运行岗兼任 |  |  |
| 11 |  | 录安洲洲头排涝站 |  |  |  | 1 | 1 | 其他运行岗兼任 |  |  |
| 12 | 孟河镇 | 茅庵排涝站 |  | 1 | 技术负责人兼任 | 1 | 1 | 其他运行岗兼任 |  |  |
| 13 |  | 红联排涝站 |  |  |  | 1 | 1 | 其他运行岗兼任 |  |  |
| 14 |  | 南荫排涝站 |  |  |  | 1 | 1 | 其他运行岗兼任 |  |  |
| 15 |  | 川心港排涝站 |  |  | 1 | 1 | 1 | 其他运行岗兼任 |  |  |
| 16 |  | 大圩排涝站 |  |  |  | 1 | 1 | 其他运行岗兼任 |  |  |
| 17 |  | 银河北排涝站 |  |  |  | 1 | 1 | 其他运行岗兼任 |  |  |
| 总计 |  | 55 | 1 | 2 | 8 | 39 |  |  |  | 5 |

1.安排1人作为联络员，由采购人提供工作地点，其余食宿、工资等由中标方承担。联络员需经采购人面试通过。

2.根据泵站管理，沿江泵站联络员需配备一辆专用车辆，其车辆保险及人员安全等一切费用均由中标方承担。

（三）服务内容

1.中标方需具有24小时固定本地值守人员及值守电话，中标方自备巡视检修车辆（不少于两辆，含小型载货汽车或特种车辆，其车辆保险及人员安全等一切费用均由中标方承担）。

2.抢险、突发情况接到采购方电话10分钟内给予响应，1小时内到达现场服务（服务人员不低于3人，必要时需在1小时内增加到6人以上）。

3.泵站出现故障暂时无法快速修复的情况下，中标方能在6小时内提供满足临时排涝或换水工况要求的水泵设备（包括控制柜、管配件、电缆）并安装出水。

4.中标方负责泵站24小时值守以及设备运行、检查养护和维修。

5.中标方提供针对上述泵站、闸站机电设备保养、检修、巡视所需的工具、车辆及人员。驻场人员应长期固定，同等条件下优先使用符合条件的现有人员。

6.中标方必须做到每周不低于1次的巡检，对不经常使用的卷扬式启闭机，应每月启闭二次，确保设备正常使用并做详细记录。泵站每月启闭一次，确保设备正常使用并做详细记录。

7.中标方提供低压及电气设备、控制系统、照明设备的维护。

8.中标方负责站内的绿化养护、室内外环境保洁服务。

9.配合行业主管部门做好业务培训、检查考核等服务，费用由中标方承担。

★10.中标方需承诺在服务过程中，严格按照规范程序操作，中标方应执行国家有关规定，负责本项目派驻所有人员的生病、事故、伤残、死亡和劳动纠纷以及所有一切安全事宜，采购人不承担任何相关责任。

（四）费用支付

1.社会化管护费用

（1）本项目实行包工、包料、包安全文明的闭口承包方式。

（2）本项目报价为固定总价（含20万元/年不可竞争费：用于维修、标识标牌、非管护原因造成的苗木花草的添置等），投标总价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

（3）除采购人提供的现场条件之外，中标人必须自行配置为保证管理所需要的各类工具、设施设备，所有材料必须有质保书，符合国家相关的技术标准。

（4）关于设备、设施的损坏，全部由管理服务方负责(不可抗力除外)。

（5）在工程养护中发生的油脂、油料等材料、易耗品以及其余社会化管护必须的备品件等相应费用，单件超过1000元的由采购人支付，单次、单件价格1000元（含）以内配件材料，包含在投标总价内，由中标方自行承担。

（6）维护保养过程中，更换1000元以上的配件材料，需在7日内完成费用审批流转单，并附更换修理影像资料交采购方审核，由第三方审计单位审核通过后凭票据按实、按季度结算；

（7）采购人承担；全过程、维护保养过程中所产生的电费、水费由采购人承担。

2.支付办法

（1）采购人组织的管理考核作为社会化管护费用支付的重要依据。

（2）支付方式：社会化管护费用的支付为合同期内每一个季度支付合同价（除不可竞争费20万元/年）的20%和上季度实际维修养护费、非管护原因造成的苗木花草费、标识标牌，申请支付日期在下一季度的第一个月的20日前。每次实际支付额按合同应支付额结合日常考核扣减额按比例计算核准，按有关财务规定办理相关支付手续，剩余费用，年度考核结束后，一次性支付完成。

第四季度（10、11、12月）考核及申请支付日期于12月中旬前。

预计2025年5月1日中标单位进场（具体时间由采购方确定）

五、考核办法

（一）目的和依据

为加强区水管中心泵站等水利工程的运行管理，科学评价工程管理水平，保障工程安全，充分发挥工程效益，根据《江苏省水利工程管理考核办法》、《江苏省泵站技术管理办法》，结合我区实际，制定本办法。

（二）适用范围

本次招标范围内泵站运行管理。

（三）考核内容

泵站社会化管护管理考核主要包括：组织管理，闸门、启闭机，水泵，电气柜，辅机系统，绿化、保洁，工程运行，档案管理；评分实行百分制（附件：《常州市新北区区管排涝泵站工程运行管护考核评分标准》）。

（四）考核等级

考核分为优良、良好、合格、不合格4个等级。其中：考核结果90分（含90分）以上的，为优良；考核结果85分-89分（含85分），为良好；考核结果80分-84（含80分），为合格；考核结果80分以下的，为不合格。

（五）考核安排

考核分为：季度考核和年度考核。由采购方实施。考核结果于次月5日前以书面形式通报。季度考核一般安排在每季度末进行，年度考核安排在合同期最后一个月。

（六）考核扣款标准

1.考核扣款标准

（1）季度考核为优良的，若得分在95分及以上的，不扣款；若得分在90-94之间的，得分与95分相比，每少1分扣6000元。例如考核获得90分，扣款为30000元；考核94分，扣款为6000元。

（2）季度考核为良好的，扣5万元；

（3）季度考核为合格的，扣8万元；

（4）季度考核为不合格的，将终止合同。

（5）季度考核：开泵记录台账要与水管中心调度指令相一致，如不一致，考核结果为不合格。

2.全年考核中，有两次考核为“合格”的，除扣除运行管理罚款外，将终止合同。

常州市新北区区管排涝泵站工程运行管护考核评分标准

| 类别 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 （10分） | 建立、健全并不断完善泵闸各项管理规章制度 | 季度考核项目经理不在场，扣3分；技术负责人不在场，扣2分； 看护人员无故脱岗一次每少一人扣1分；其余未按规定执行，每项扣1分 |  |  |
|  | 组织岗位培训，组织安全、操作等培训并做好学习台账 |  |  |  |
|  | 按规定编制机电设备养护计划、设备操作规程 |  |  |  |
|  | 按规定日常巡视 |  |  |  |
|  | 日常管理突发事件的各种应急方案不完善的或责任人不明确，值班电话无人接听。 |  |  |  |
|  | 工作人员设置合理，看护人员不得无故脱岗 |  |  |  |
|  | 违反甲方的有关规章制度或不服从甲方管理人员的工作安排的，工作人员有严重违规违纪现象。 |  |  |  |
|  | 人员配置少于测算人数 |  |  |  |
|  | 为确保工程运行正常可靠，所有闸站有人值守，并有专人巡视 接到发包方电话30分钟内给予响应，1小时内到达现场服务 |  |  |  |
|  | 在泵闸站水泵出现故障的情况下，供应临时排水泵设备 |  |  |  |
| 闸门、启闭机 （25分） | 外观不整洁，梁格内有积水、杂物，闸门吊耳、门槽等部位有杂物，但清除不及时的 | 未按规定执行，每项扣1分 |  |  |
|  | 闸门运转部位加油设施不畅的或加油不及时的 |  |  |  |
|  | 闸门出现锈蚀的 |  |  |  |
|  | 闸门止水装置应密封可靠，闭门状态时无翻滚、冒流现象 |  |  |  |
|  | 止水压板无锈蚀，压板螺栓、螺母应齐全 |  |  |  |
|  | 钢闸门门叶及其梁系结构等发生局部变形应及时矫正 |  |  |  |
|  | 闸门连接固件有松动、缺失的或焊缝脱落、开裂、锈损，紧固、更换、补全 |  |  |  |
|  | 焊缝脱落、开裂锈损，应及时补焊 |  |  |  |
|  | 闸门行走支承零部件损坏，但未及时进行更换的 |  |  |  |
|  | 吊座与门体应联结牢固，销轴的活动部位应定期清洗加油 |  |  |  |
|  | 闸门锁定装置必须安全可靠，操作方便，动作灵活，两侧锁定必须受力均匀。 |  |  |  |
|  | 启闭机防护罩固定不到位、机体表面不整洁的，防腐蚀措施不符合要求的， |  |  |  |
|  | 启闭机机架不得有明显变形、锈蚀、损伤或裂纹，底脚连接应牢固可靠 |  |  |  |
|  | 启闭机的联接件应保持紧闭，不得有松动现象 |  |  |  |
|  | 弹性联轴节内弹性圈如出现老化、破损现象，应予更换 |  |  |  |
|  | 注油设施（如油孔、油道、油槽、油杯等）应保持完好，油路应畅通，无阻塞现象 |  |  |  |
|  | 油封应密封良好，无漏油现象 |  |  |  |
|  | 滑动轴承的轴瓦、轴颈，出现划痕或拉毛 |  |  |  |
|  | 制动装置应经常维护，适时调整，确保动作灵活、制动可靠 |  |  |  |
|  | 卷扬式启闭机卷筒及轴应定位准确、转动灵活，卷筒表面、幅板、轮缘、轮毂等不得 |  |  |  |
|  | 有裂纹或明显损伤 |  |  |  |
|  | 开式齿轮应保持清洁，表面润滑良好，无损坏及锈蚀。 |  |  |  |
|  | 钢丝绳应定期清洗保养，并涂抹防水油脂 |  |  |  |
|  | 钢丝绳在卷筒上应排列整齐，不咬边、不偏档、不爬绳 |  |  |  |
|  | 钢丝绳在卷筒上固定应牢固，压板、螺栓应齐全 |  |  |  |
|  | 机械传动装置的转动部位未及时加注润滑油的或不符合规范要求的 |  |  |  |
|  | 制动装置不灵活、可靠的或保养不符合规范要求的 |  |  |  |
|  | 钢丝绳未定期清洗保养或保养不符合规范要求的 |  |  |  |
|  | 闭门状态钢丝绳过松，滑轮转动不灵活，滑轮内钢丝绳出现脱槽、卡槽现象的 |  |  |  |
|  | 油路不畅或密封不可靠，出现阻塞、漏油的 |  |  |  |
|  | 启闭设备损伤、变形或磨损严重的 |  |  |  |
| 水泵 （15分） | 水泵外观整洁，无渗水渗油现象，机体表面无锈蚀 | 未按规定执行，每项扣1分 |  |  |
|  | 水泵设备和辅助设备定期检查、维护和保养 |  |  |  |
|  | 对运行中发生的设备缺陷，应及时处理 |  |  |  |
|  | 不应有造成损坏或堵塞水泵的杂物进入泵内 水泵运行平稳，轴承间隙调整合理，无渗油漏油现象 |  |  |  |
|  | 转动部位无异响或卡阻 |  |  |  |
|  | 水泵的汽蚀和振动应在允许范围内，泵体连接可靠无渗漏 |  |  |  |
|  | 轴承、填料函运行正常,无渗油渗水现象，符合设计要求 |  |  |  |
|  | 水泵各连接件紧固件连接可靠，无松动接线盒内清洁，接线螺栓无松动现象 |  |  |  |
|  | 润滑和冷却用的油质、油位、水压均应符合要求 |  |  |  |
|  | 电动机定子和转子回路的绝缘电阻值符合规定 |  |  |  |
|  | 电动机的运行电压、电流应在额定范围内 |  |  |  |
|  | 拍门、拦污设施、清污机等应定期检修和保养 |  |  |  |
|  | 拍门铰轴、铰座配合良好，转动灵活，无严重锈蚀，拍门关闭后无明显渗漏。 |  |  |  |
|  | 清污机应定期进行保养确保正常运转确保捞草机构及垃圾输送装置正常运行 |  |  |  |
|  | 拦污栅前的污物应及时清除，拦污装置应无污锈蚀破损 |  |  |  |
|  | 起重机应进行定期检查保养，限位开关、刹车和各种电气设备、安全保护装置等必须完好 |  |  |  |
| 电气柜 （10分） | 现场操作柜应定期清洁，保持箱内整洁 | 未按规定执行，每项扣1分 |  |  |
|  | 所有电气设备金属外壳均有明接地，并定期检测接地电阻值 |  |  |  |
|  | 各种开关、继电保护装置应保持干净、触点良好、接头牢固 |  |  |  |
|  | 现场控制柜运行正常，仪表及电气元器件无损坏，连接紧固可靠 |  |  |  |
|  | 主令控制器及限位开关装置应经常检查、保养和校核，确保限位准确可靠，触点无烧毛现象 |  |  |  |
|  | 电线电缆布放整齐，无破损，安全可靠，线缆有过热或破损现象 |  |  |  |
|  | 各种仪表（电流表、电压表、功率表等）应按规定定期检验，保证指示正确灵敏 |  |  |  |
| 辅机系统 （8分） | 捞草机，垃圾输送机外表整洁，运行平稳、可靠 | 未按规定执行，每项扣1分 |  |  |
|  | 栏污及拦河设施无锈蚀变形损坏 |  |  |  |
|  | 现场检修启重设备外表整洁，使用可靠 |  |  |  |
|  | 室内外照明系统，监控系统运行良好 |  |  |  |
|  | 主设备配套发电机组、供排水系统运行良好 |  |  |  |
|  | 做好每月一次试运行，做好试运行台账登记工作 |  |  |  |
|  | 检查水循环管路是否畅通，管路有无锈蚀、渗漏现象 |  |  |  |
|  | 检查风冷系统的风叶风罩是否完好，运转有无异常 |  |  |  |
|  | 电动机、变压器等各类设备的接地是否可靠，有无焊缝脱落等现象 |  |  |  |
|  | 自动监控系统发生故障时，应查明原因，并及时排除 |  |  |  |
| 绿化、保洁 （10分） | 有相对固定的养护工常年从事养护管理 | 未按规定执行，每项扣1分 |  |  |
|  | 地被草坪：外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，常年保持绿色，修剪及时，无杂草，无病虫害 |  |  |  |
|  | 灌木、树木按树种要求修剪，无虫害药害。泵站视频、水位、雨量监控设施周边乔木及时修剪，确保信息化设施运行无遮挡、无误差。 |  |  |  |
|  | 花坛花带：轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽 |  |  |  |
|  | 树木及时补种，因管护原因树木出现死亡的 |  |  |  |
|  | 草坪植被及时修剪补种，夏季及时抗旱，冬季易冻害的树木涂白 |  |  |  |
|  | 绿地内垃圾、绿化修剪废弃物及时清理 |  |  |  |
|  | 设备整洁无灰尘，厂房、宿舍整洁，无杂物堆放 |  |  |  |
|  | 闸站院区路面整洁，无杂物堆放 |  |  |  |
|  | 硬化路面每日保洁一次，道路清扫无死角 |  |  |  |
|  | 严禁在辖区内或垃圾桶内焚烧树叶等各类垃圾 |  |  |  |
|  | 确保辖区内所有垃圾箱无箱外垃圾 |  |  |  |
|  | 每日对设备外壳进行擦拭一次 |  |  |  |
|  | 对办公楼内地面每日拖洗一次，做到门、内墙无灰尘、污渍达到窗明几净 |  |  |  |
|  | 泵站主体内河侧150米河道内无漂浮垃圾、水葫芦，岸坡无乱垦种、乱堆放。 |  |  |  |
| 工程运行 （20分） | 根据发包人的要求和工程管理的实际需要，成立相应的管理组织机构 | 由于人为原因造成设备损坏或事故的一次扣除10分；其余未按规定执行，每项扣1分 |  |  |
|  | 服从管理部门调度指令，实施补水和排水；未经同意不得擅自开启闸门。 |  |  |  |
|  | 接到发包人运行指令后，泵站应在半小时内开机投入运行，停机运行应在5分钟内完成；节制闸应在15分钟内完成下闸，开闸应在15分钟内完成。发包人在整个管理期内随时有权通知开、停机，开、关闸 |  |  |  |
|  | 防汛、重大节假日期间须经批准后方可离岗； |  |  |  |
|  | 人员配备不少于测算表人数 |  |  |  |
|  | 根据泵闸不同的岗位职责，对运行人员和管理人员分别进行操作培训和安全培训 |  |  |  |
|  | 设备出现故障或需保养维修停运需及时上报 |  |  |  |
|  | 必须有人员24小时值班，观测水位、水质，及时向发包人通报有关防汛信息。 |  |  |  |
|  | 运行中发生突发事故时，应按事故紧急处理制度的要求执行，视情况作相应处理，并及时向发包人报告 |  |  |  |
|  | 遇天气突变情况，应及时报告水情信息 |  |  |  |
|  | 定时、定点的对水位、流量、降雨量等情况进行观测和记录；遇突变情况，应及时报告水情信息 |  |  |  |
|  | 防汛期间加强人员值班，保持通信畅通，密切注意水情变化情况，准确及时地执行上级主管部门的指令 |  |  |  |
|  | 防汛期间加强人员值班，保持通信畅通，发现问题及时处理并报告主管部门 |  |  |  |
|  | 巡视检查人员应对巡视检查情况进行记录并签字；巡视检查中发现的问题应及时上报 |  |  |  |
|  | 主管部门，不得瞒报。 |  |  |  |
|  | 遇紧急情况，备用设备、抢修人员应及时到场 |  |  |  |
| 档案管理 （2分） | 运行、维修、养护应严格操作票、工作票、运行值班、交接班、巡视检查制度，并做好运行值班记录，健全各类台帐记录 | 未按规定执行，每项扣1分 |  |  |
|  | 调度指令、工程运行、主机泵、电气设备、辅机等运行资料记录齐全，分期整理并存档 |  |  |  |
|  | 建立完整的水文、运行、巡视记录 |  |  |  |
|  | 台账资料专人管理，有固定存放地点 |  |  |  |
|  | 工程检查、维护、保养资料都应及时收集归档 |  |  |  |
|  | 做到一月一归档的，档案资料及时送达发包方 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |
| 备注 | 若因运管原因被媒体曝光或领导批示造成恶劣社会影响的 | 每发生1次，扣10分，视严重程度进行处罚直至取消管护资格 |  |  |

考评人：                                                  管理企业项目经理（签字）

日期：

- 第六章   拟签订的合同文本

甲方：

乙方：

项目编号：

签订地点：

签订日期：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、总则

项目名称：常州市新北区区管沿江排涝泵站工程运行管护项目（二次）

合同金额为人民币大写：          元，小写：             。

本项目为固定总价（含20万元/年不可竞争费：用于维修、标识标牌、非管护原因造成的苗木花草的添置等），投标总价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

合同形式为固定总价合同，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

二、服务内容

详见本项目采购需求。

三、合同履行期限

合同履行期限：三年，合同一年一签，经采购方年度考核合格后，方可续签下一年度合同；起止时间以合同约定为准。

四、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.招标采购文件（编号：       ）；

2.乙方提供的投标文件；

3.乙方投标的其他资料及承诺、声明、书面澄清等；

4.中标（成交）通知书；

5.甲乙双方商定的其他文件等。

五、项目经理

指派       为乙方项目负责人，负责合同履行。按要求组织项目的运营，解决由乙方负责的各项事宜。

六、费用结算、付款方式

1.费用结算：

（1）本项目实行包工、包料、包安全文明的闭口承包方式。

（2）关于设备、设施的损坏，全部由管理服务方负责(不可抗力除外)。

（3）在工程养护中发生的油脂、油料等材料、易耗品以及其余社会化管护必须的备品件等相应费用，单件超过1000元的由甲方支付，单次、单件价格1000元（含）以内配件材料，包含在合同总价内，由乙方自行承担。

（4）维护保养过程中，更换1000元以上的配件材料，需在7日内完成费用审批流转单，并附更换修理影像资料交甲方审核，由第三方审计单位审核通过后凭票据按实、按季度结算；

（5）全过程、维护保养过程中所产生的电费、水费由甲方承担。

2.付款方式

（1）甲方组织的管理考核作为社会化管护费用支付的重要依据。

（2）付款方式：社会化管护费用的支付为合同期内每一个季度支付合同价（除不可竞争费20万元/年）的20%和上季度实际维修养护费、非管护原因造成的苗木花草费、标识标牌，申请支付日期在下一季度的第一个月的20日前。每次实际支付额按合同应支付额结合日常考核扣减额按比例计算核准，按有关财务规定办理相关支付手续，剩余费用，年度考核结束后，一次性支付完成。第四季度（10、11、12月）考核及申请支付日期于12月中旬前。

（3）在甲方每次付款前，乙方应向甲方提供等额有效的正式发票，否则甲方有权延期付款且不承担违约责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

七、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

八、质量保证

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和号采购文件的要求。

九、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十、本合同生效

1.本合同经双方签字盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交二份备存。

十一、合同的解除和转让

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因疫情等不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，甲方有权解除合同，并不承担任何费用；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.合同的部分和全部都不得转让。

十二、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十三、附则

1.合同份数：本合同一式五份，甲方两份，乙方两份，招标代理机构一份。

2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人（签字）： | 法定代表人 或委托代理人（签字）： |
| 详细地址： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 签订日期： 年 月 日 | 详细地址： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 签订日期： 年 月 日 |

代理单位（公章）：

经办人：

日期：     年   月   日

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲乙双方签订合同时内容为准。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

### 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

#### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市新北区水利管理服务中心、江苏尚田工程项目管理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 二、商务技术文件格式

#### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款：

（1）承诺在服务过程中，严格按照规范程序操作，执行国家有关规定，负责本项目派驻所有人员的生病、事故、伤残、死亡和劳动纠纷以及所有一切安全事宜，采购人不承担任何相关责任。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真____________________________

电话_____________________   电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

#### 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

#### 3  政府采购投标人信用承诺书（实质性格式）

政府采购投标人信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

#### 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________

项目名称：____________

报价单位：人民币元

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：

1.投标报价按三年的总报价填写。

2.投标报价中含200000元/年（三年共计600000元）的不可竞争费。

3.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

4.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

#### 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________

项目名称：__________

报价单位：人民币元/年

| 序号 | 区域 | 泵站名称 | 报价比例 | 报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨开区（春江街道、魏村街道） | 桃花港排涝泵站 | 1:3.33 |  |
| 2 |  | 省庄河排涝泵站 | 1:3.12 |  |
| 3 |  | 龙江北排涝泵站 | 1:1.94 |  |
| 4 |  | 临江东排涝泵站 | 1:1.52 |  |
| 5 |  | 临江西排涝泵站 | 1:1.51 |  |
| 6 |  | 猪嘴河排涝泵站 | 1:1.58 |  |
| 7 |  | 新华北排涝泵站 | 1:1.03 |  |
| 8 |  | 录安洲东排涝泵站 | 1:1.45 |  |
| 9 |  | 录安洲西排涝泵站 | 1:1.45 |  |
| 10 |  | 录安洲中心泵站 | 1:1.09 |  |
| 11 |  | 录安洲洲头排涝站 | 1 |  |
| 12 | 孟河镇 | 茅庵排涝站 | 1:1.41 |  |
| 13 |  | 红联排涝站 | 1:1.06 |  |
| 14 |  | 南荫排涝站 | 1:1.21 |  |
| 15 |  | 川心港排涝站 | 1:1.33 |  |
| 16 |  | 大圩排涝站 | 1:1.33 |  |
| 17 |  | 银河北排涝站 | 1:1.19 |  |
| 18 | 不可竞争费 | 用于维修、标识标牌、非管护原因造成的苗木花草的添置等 |  | 200000元/年 |
| 投标总价：大写 元/年；大写：三年共 元。 小写： 元/年；小写：三年共 元。 |  |  |  |  |

例：除不可竞争费，以录安洲洲头排涝站为基准，若其投标报价为3000元/座，则桃花港排涝泵站报价为9990元/座，省庄河排涝泵站为9360元/座，以此类推。比例固定，不可调整，否则视为无效响应。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

#### 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________

项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

#### 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________

项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8 中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

- 中小企业声明函（服务类、工程类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏尚田工程项目管理有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；承接（承建）企业为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承建）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）⑫：

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称。

2.采购编号为②：填写本项目编号。

3.（项目名称③）：填写本项目名称。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件第五章“采购需求”中的“采购清单”或“产品清单”中列出的名称进行填写，如：物业服务、保安服务、审计服务等；如没有“采购清单”或“产品清单”的可以填项目名称。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件中列明的所属行业进行填写。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

#### 9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

详见评标标准

#### 10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

#### 11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：____________

项目名称：____________

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

#### 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料