招　标　文　件

项目名称：2024年度苏州市张家港市乐余镇西水道片高标准农田改造提升项目（财资补贴）-智慧农田

标书编号：JSZC-320582-RXDL-G2025-0001

项目属性：服务类

张家港润信项目咨询有限公司

2025年02月20日

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的制作、上传、递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	15

第三章  合同条款及格式	19

第四章 项目需求	23

第五章  评标方法与评标标准	32

一、评标方法与定标原则	32

二、评标标准	32

第六章 投标文件格式	38

一、封面	39

二、投标函格式	40

三、开标一览表	41

四、投标配置及分项报价表	41

五、资格证明文件	42

六、中小企业声明函	47

七、残疾人福利性单位声明函	53

八、监狱企业的证明文件	53

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	53

十、服务方案	54

十一、投标人情况介绍	55

十二、技术参数响应及偏离表	56

十三、其他材料	57

# 第一章  投标邀请

2024年度苏州市张家港市乐余镇西水道片高标准农田改造提升项目（财资补贴）-智慧农田招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年03月17日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-RXDL-G2025-0001

项目名称：2024年度苏州市张家港市乐余镇西水道片高标准农田改造提升项目（财资补贴）-智慧农田

预算金额：1700000元

最高限价：1700000元

采购方式：公开招标

采购需求：为了提高节水灌溉效率和农田智慧化水平，开发建设智慧农田管理平台。运用物联网、传感器、云计算和大数据等信息技术手段，实现圩区内电灌站，各条灌溉支管、过滤装备、水肥设施的智能化控制，以及工期信息、农情信息的实时在线检测。建立以数据为核心的农田智能化生产决策体系。具体见招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：系统开发建设期限为签订合同之日起90天内开发完成并交付。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书。

7.资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

- （三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2025年02月24日至2025年02月28日（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-03-17 09:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：张家港市乐余镇人民政府

单位地址：江苏省苏州市张家港市乐余镇

联系人：黄建飞

联系电话：13862210812

2.采购代理机构信息

名 称：张家港润信项目咨询有限公司

地　址：张家港市杨舍镇人民西路金田大厦B幢5楼

联系方式：18962243479

3.项目联系方式

项目联系人：张园园

电　话：18962243479

第二章  投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港润信项目咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

4.2.2 代理费用收取方式：中标人采用转账方式向招标代理支付；该费用由中标人在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

4.2.3 收费标准：由成交供应商按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%；差额定率累进法计算并支付成交服务费。

4.2.3 收费金额：贰万贰仟柒佰元（¥22700.00）。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港润信项目咨询有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。张家港润信项目咨询有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2张家港润信项目咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港润信项目咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14、投标人情况介绍

- 14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为张家港润信项目咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，张家港润信项目咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港润信项目咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

- 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 20、投标文件的递交

- 20.1张家港润信项目咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 21、投标文件的修改和撤回

- 21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

- 22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

- 22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，张家港润信项目咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港润信项目咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.10 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.11 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.12 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.13 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.14 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.15 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.16 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.17 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.18 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.19 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.20 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.21 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

28.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港润信项目咨询有限公司有权不予受理。

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港润信项目咨询有限公司有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港润信项目咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或张家港润信项目咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港润信项目咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 /％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港润信项目咨询有限公司           项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                 （              元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、知识产权

3.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

四、履约保证金

4.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

4.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾

期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

4.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

五、转包或分包

5.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

5.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、服务期限：

服务期限为    个月。自    年   月   日到   年   月   日。

七、货款支付

7.1 结付程序：

。

7.2 结付期限：

。

7.3 乙方收款账户：

。

7.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

八、税

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

9.1乙方提供的系统应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

9.2甲方对乙方提交的系统依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

十、违约责任

10.1甲方违反合同的约定，无正当理由终止合同，造成乙方经济损失的，由第三方机构对损失进行评审，出具评审报告后，按照评审报告损失金额，甲方给予乙方全额赔偿，同时聘请第三方机构所需费用也由甲方承担。

10.2乙方违反合同的约定，逾期交付的，按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.3 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

10.4 乙方所交付的系统功能不符合文件规定的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，由第三方机构对损失进行评审，出具评审报告后，按照评审报告损失金额，乙方给予甲方全额赔偿，同时聘请第三方机构所需费用也由乙方承担。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十三、合同其他文件

13.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

14.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港润信项目咨询有限公司各执一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： | 乙方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： |
| --- | --- |
| 采购代理机构：张家港润信项目咨询有限公司 地址：张家港市杨舍镇人民西路金田大厦B幢5楼 经办人： 联系电话：0512-82568889 |  |
| 备案方：张家港市政府采购管理中心 联系人： 联系电话： |  |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

# 第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度苏州市张家港市乐余镇西水道片高标准农田改造提升项目（财资补贴）-智慧农田 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

- 技术要求

- （一）项目概况

2024 年度苏州市张家港市乐余镇西水道片高标准农田新建项目（财政补助）建设面积 2211.03亩，项目区位于西水道 1、2 圩区。在项目区经过前期农田建设后，虽然基本满足了农田灌溉需要，但在迈向高效节水灌溉农田和智慧农业的过程中依然存在灌溉系统自动化程度不足、缺乏精准灌溉、数据收集与分析能力有限、信息技术应用不足、智能化管理平台缺失等问题。

本项目对两个圩区内 3 座电灌站，各条支管增加蝶阀进行智能化控制，新增砂石过滤装备和水肥设施，结合物联网、传感器、云计算和大数据等信息技术手段，构建一体化智能灌溉系统。实现主管压力、主管流量、田间水位、土壤养分数据实时采集，灌溉水量、灌溉时间、灌溉面积精准控制，泵机运行状况实时在线监测。通过智慧农田管理系统实现远程控制和智能灌溉，建立以数据为核心的农田智能化生产决策体系。

工程主要建设内容包括智能化控制系统（电灌站智能化改造、阀门控制系统、田间水位监测设备安装、土壤墒情监测设备安装施工等）、智慧管理平台软件（智慧农田管理系统、稻麦生长过程模型、管理驾驶舱系统、移动端应用系统）、指挥中心硬件设备采购及安装等。

- （二）规范、规程、标准及其他相关资料

(1)《江苏省高标准农田建设项目规划设计技术标准（试行）》；

(2) 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239）；

(3)《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）；

(4)《灌溉与排水工程技术管理规程》（SL/T 246-2019）；

(5)《基本农田划定技术规程》（TD/T1032-2011）；

(6)《农业地理信息系统基本要求》（GB/T41444）；

(7)《数据中心设计规范》（GB50174）；

(8)《安全防范工程技术标准》（GB50348）；

(9)《高标准农田建设规范》（DB41/T2412-2023）；

(10)《高标准农田建设项目制图及其图例规范》（DB32/T372112）；

(11)《高标准农田智慧灌溉技术规程》（DB41/T 2416）。

(12) 地形图

(13) 测量成果

- （三）智慧农田系统设计

1、系统技术架构要求

2、系统功能设计要求

（1）智能化控制系统

对两个圩区 3 座电灌站和田间灌溉管道阀门进行智能化改造，通过物联网集成现地控制单元、变频器、电磁流量计、压力传感器、电动蝶阀等，实现了对电灌站和蝶阀的远程智能控制。通过布设田间水位监测、土壤墒情监测仪器设备实现对农田环境数据的监测，为农事作业提供数据支持，并通过设定相关报警阈值，实现即时报警，精准控制种植环境指标。

（2）管理信息系统软件

高标准理系信息统软件建设内容包括：智慧农田管理系统、管理驾驶舱系统、移动端应用系统、

稻麦生长过程模型系统，为西水道高标准农田的生产管理及决策提供数据支持。

- （四）技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能化控制设备 |  |  |  |
| 1 | 阀门控制系统 | 1、支持4路继电器输出,4路输入，4路模拟量输入；2、支持 8 个条件控制指令；3、4G/Cat1/LoRa组网/RS485通讯4、工作电压：12V～36V5、工作环境 -20～70℃ 5%RH～95%RH(非凝露)；6、传输距离远，抗干扰能力强；7、控制箱。 | 套 | 55.0 |
| 2 | 远程测控网关设备 | 实现集中器与LoRa节点自由组网、集中器与服务器通讯。 包含2年通讯服务，每月流量不低于30G。 | 套 | 8.0 |
| 3 | 高清红外球机 | 有效像素：400W 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：55°~2.7°（广角~望远） 红外照射距离：100 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 通讯：内置通讯模块 | 个 | 8 |
| 4 | 高清智能球机 | 有效像素：800W，彩色 分辨率：3840x2160 调焦方式：自动/手动对焦 传感器类型：CMOS，尺寸：1/2.8＂ 动态范围：100dB 镜头焦距：3.24mm，光圈：2.7，水平视场角：870°, 垂直视场角： 57 ° 预置点：最大支持 20 个预置点。 响应时间：<1s 防护等级：IP68 ，潮湿、雨水天气，正常安全工作。 配套设备：太阳能供电、立杆和基础。 | 套 | 2 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 16路网络硬盘录像机，含2T硬盘*4块 | 台 | 2 |
| 6 | 设备立杆 | 设备立杆及基础，立杆5米。 | 根 | 10.0 |
| 7 | 现地控制单元系统改造 | 现地控制单元系统与阀门控制系统、砂石过滤系统、水肥一体化系统相关设备对接调试 | 项 | 3.0 |
| 8 | 变频器 | 依现场泵机功率配置变频器 | 台 | 4.0 |
| 9 | 田间水位传感器 | 1、量程：0-10m。 2、电源：24VDC。 3、精度：0.25%。 4、盲区：0.3-0.6M。 5、输出：4-20mA、RS-485数字通信输出。 6、控制：四路继电器。 7、防护等级：变送器lP65，传感器lP67。 8、环境温度：-20℃-+55℃。 9、连接方式：螺纹连接。 10、采集模块：支持LoRa网关组网，数据透传、边缘采集、主动上报、协议转换，LoRa无线数据收发。 11、配套太阳能供电、不锈钢安装支架、设备箱、基础制作。 12、数据接入农业农村局物联网平台。 | 套 | 5.00 |
| 10 | 土壤墒情监测 | 1、传感器 1）土壤氮磷钾：304不锈钢探针，IP68防护； 量程：1-1999 mg/kg(mg/L) 精度：±2%FS ；供电方式：5-24vdc 工作温度：0℃~55℃ 2）土壤水分：量程 0-100%,精度 0-50%内2%，50-100%内3% 3）土壤温度 ：量程 -40~70℃,精度：±0.5℃ 4）电导率：量程 0-10000us/cm，精度 0-10000us/cm范围内为±3%；10000-20000us/cm范围内为±5%； 5）土壤ph：304不锈钢探针，IP68防护；量程：4—9 PH；精度：±0.3PH ；工作温度：0℃~40℃ 2、终端主机 供电：外部电源供电 10-30VDC供电； 支持双供电改制：支持10-30VDC市电与太阳能板双供电；数据上传接口：①、支持4G方式上传数据；②、支持ModBus-RTU从站接口。 点阵LED屏显示接口：LED屏显示接口，搭配不低于96*48点阵的室外屏。 3、太阳能供电系统 60W太阳能电池板、控制器、安装支架。 4、其他配套 固定式立杆；3.0m 立杆带横臂及托片；喷塑电控箱。 5、数据接入农业农村局物联网平台。 | 套 | 2.00 |
| 11 | 电动阀动力控制线 | RVVP-6*1.5 | m | 2000.0 |
| 12 | 配管 | pvc25mm 壁厚1.6mm 30KG抗压 | m | 2000.0 |
| 13 | 现场施工及安装调试 | 现场施工与安装调试，包括现场开挖、回填、阀体更换、控制器更换、出水口更换等。 | 项 | 1.00 |
| 二 | 智慧管理平台软件 |  |  |  |
| 1 | 智慧农田管理系统 | 1、实现工情专题、视频专题、气象专题等农情信息监控功能，包括水泵、阀门、水压、流量、电参数、内河水位、田间水位等信息的实时监测； 2、根据水稻在各生长阶段对环境的要求，水稻种植和生产过程的参考，并预留扩展接口，以便后续扩展专家系统(知识库、专家库）、遥感影像等； 3、通过网络将采集的数据上传至数据中心，由系统后台进行定时、定量、定位的计算处理后，给用户提供实时数据查询、数据存储、 曲线分析、报警管理、智能控制、系统配置、用户管理、视频融合等功能； 4、支持灌溉参数配置，如：灌水周期、灌水定额、灌水延续时间、灌溉面积等参数配置。 5、传感器数据对接到农业农村局物联网平台。 6、农业生产管理，根据作物生产种植流程标准、定制农业生产管理作业流程，并结合农情监测数据给出作业指导建议和数据分析。 7、作物种植信息、产量信息、承包人信息管理等。 8、作物施肥、用药信息登记管理等。 9、农产品质量安全追溯管理，扫描稻麦包装二维码，可以溯源稻麦产地、生产作业、流通环节等信息。 10、与政务云、政务大数据对接，数据共享交换。 | 项 | 1.0 |
| 2 | 管理驾驶舱系统 | 1、以西水道全域地理信息为底图综合展示灌区作物生长过程、作物生长环境参数信息和现场视频监控信息。 2、根据灌溉计划和农田灌溉规则等，远程监控灌区灌溉系统运行情况，监测和记录灌溉设备运行状态，对设备运行异常进行预警。 3、远程控制电灌站泵机启停、蝶阀开关，远程采集电机工作状态和灌溉水量等信息。 4、通过互联网自动获取气象预报数据，提供数据接口与圩区信息化系统对接，共享GIS基础地形、遥感影像、水利基础信息、水文气象等。 5、开发建设农业生产基地一张图、生产管理一张图、物联设备一张图、作物生长一张图。 6、利用多维度统计图表，分析汇总各类生产数据、环境变化数据等。 7、预留农机作业拓展接口、遥感影像拓展接口、AI智能分析接口。 | 项 | 1.0 |
| 3 | 手机端应用程序 | 面向主管部门、农业企业、经营主体等相关组织和人员，系统提供移动端应用程序。主要功能包括：农情监测、视频监控、灌溉作业管理、远程控制、巡查上报、统计分析、预警提醒等功能，提高平台的便利性，方便运营管理和农事作业服务。系统提供按人员业务分工和角色设置使用权限和范围。 | 项 | 1.0 |
| 三 | 指挥中心硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 指挥中心控制主机 | 处理器：主频不低于3.0GH。 内存：不低于16GB内存。 存储：256GB SSD与1TB HDD双硬盘组合。 显卡：2GB独立显存的显卡类型。 显示器：分辨率为1920*1080的高清屏幕。 操作系统：兼容国产操作系统。 | 套 | 1.0 |
| 2 | 圩区工控机 | 处理器：主频不低于3.0GH。 内存：标配16GB DDR4内存。 存储：标配不少于1T硬盘。 显卡：标配2G显存。 IO接口：标配4×USB 3.0接口；标配3×音频接口，其中一个line-in接口；标配×RS232接口；标配2×千兆网口。 操作系统：兼容国产操作系统。 | 套 | 2.0 |
| 3 | 无线网桥设备 | 无线网桥设备 | 组 | 2.0 |
| 4 | 网络安全等保 | 网络安全等保等级测评2级 | 项 | 1.0 |

三、商务条款

1.合同履行期限：

系统开发建设期限为签订合同之日起90天内开发完成并交付。

- 款项支付

2.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款结算手续。

2.2、结付期限

合同签订生效后,甲方支付合同金额的10%作为预付款；供方所有产品交付安装调试完毕，经验收合格付至合同金额的70%；审计结束付至审定价的80%；两年运维期满，甲方收到发票后15日内，支付剩余款项。

3.售后要求

（1）从验收合格之日起2年内免费质保，并提供运维服务。

（2）服务响应时间：在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后30分钟电话响应并给出解决方案.在4小时内到达现场，8小时内解决问题时间。如需更换货物或送修的，必须在2个工作日内解决，否则成交供应商需提供备用机，在质保期内，乙方应对软件出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，供应商不在约定期限内派人保修的，采购单位可以委托他人修理，维修产生的一切费用由中标单位承担。

4.投标货币

4.1、投标货币

人民币

5.备品备件及耗材等要求

常用设备及消耗品由中标方自行配备。

- 其他部分

- 服务方案要求：

- 投标人应根据本项目的特点制定整体设计方案，方案应包含对建设目标的分析、现状分析、总体设计、需求分析、体系标准。

- 投标人应根据本项目的特点制定智慧农田管理系统设计方案。

- 投标人应根据本项目的特点制定管理驾驶舱系统设计方案。

- 投标人应根据本项目的特点制定手机端应用程序设计方案。

- 投标人能够针对本项目智慧农田的网络数据传输情况进行合理分析，绘制详细的网络拓扑图，并给出数据流量预算。

- 投标人能够针对本项目提供完整、详细的数据库设计（包括相关业务数据、各类监测采集数据、地理信息数据、权限数据、整编数据）；数据库建设方案专业、合理，数据更新维护管理方案合理有效，提供表字段详细说明及数据字典表必要信息。

- 投标人能够针对本项目提供的共享信息和服务进行梳理，提出的信息汇集解决方案全面、合理、操作性强。

- 投标人针对本项目提供实施方案，实施方案内容应包含完整、详细的项目管理方案、实施方案、进度计划、项目组成员安排、项目验收方案。

- 投标人针对本项目提供售后服务方案，售后服务方案内容应包含服务宗旨、服务流程、服务机构配备、技术支持能力、售后服务保障措施、应急处置方案。

- 投标人针对本项目提供培训方案，培训方案内容包含项目培训目标、培训方式、培训内容、人员培训计划、培训质量控制计划。

- 2、投标人应根据项目需要组建项目团队，并配备项目经理。其中：项目经理1名，应具备信息系统项目管理师证书；运维服务负责人1名，具备相关证书和相关经验；项目组其他成员不少于4人，项目组成员应具备系统架构设计师、数据库管理工程师、注册信息安全专业人员(CISP)证书、软件设计师的。

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 二、评标标准

1 价格分  20.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分 20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20.0% * 100（保留二位小数）；

2 方案分 54.0 分

2.1.整体设计方案

根据投标人提供的整体设计方案进行评分。方案应包含对建设目标的分析、现状分析、总体设计、需求分析、体系标准。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求得 6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满 2 项上述内容的得 4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于 2 项上述内容的得 2 分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/2/4/6】

注：以上“无实质性意义”是指：存在不适用本项目的实际情况、套用其他无关内容、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的情况。

2.2.智慧农田管理系统设计方案

根据投标人提供的智慧农田管理系统设计方案进行评分。方案内容优于项目需求的得 6 分，方案完全符合项目需求的得 4 分，未完全符合项目需求的得 2 分，方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/2/4/6】

注：以上“无实质性意义”是指：存在不适用本项目的实际情况、套用其他无关内容、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的情况。

2.3.管理驾驶舱系统设计方案

根据投标人提供的管理驾驶舱设计方案进行评分。方案内容优于项目需求的得 6 分，方案完全符合项目需求的得 4 分，未完全符合项目需求的得 2 分，方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/2/4/6】

注：以上“无实质性意义”是指：存在不适用本项目的实际情况、套用其他无关内容、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的情况。

2.4.手机端应用程序设计方案

根据投标人提供的手机端应用程序设计方案进行评分。方案内容优于项目需求的得 6 分，方案完全符合项目需求的得 4 分，未完全符合项目需求的得 2 分，方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/2/4/6】

注：以上“无实质性意义”是指：存在不适用本项目的实际情况、套用其他无关内容、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的情况。

2.5.网络数据传输情况分析方案

投标人能够针对本项目智慧农田的网络数据传输情况进行合理分析，绘制详细的网络拓扑图，并给出数据流量预算，方案完全符合项目需求的得 4 分，未完全符合项目需求的得 2 分，方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/2/4】

注：以上“无实质性意义”是指：存在不适用本项目的实际情况、套用其他无关内容、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的情况。

2.6.数据库设计方案

投标人能够针对本项目提供完整、详细的数据库设计方案（包括相关业务数据、各类监测采集数据、地理信息数据、权限数据、整编数据）；数据库建设方案专业、合理，数据更新维护管理方案合理有效，提供表字段详细说明及数据字典表必要信息。方案完全符合项目需求的得 4 分，未完全符合项目需求的得 2 分，方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/2/4】

注：以上“无实质性意义”是指：存在不适用本项目的实际情况、套用其他无关内容、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的情况。

2.7.数据共享交换方案

投标人能够针对本项目提供的共享信息和服务进行梳理，提出的信息汇集解决方案全面、合理、操作性强。方案完全符合项目需求的得 4 分，未完全符合项目需求的得 2 分，方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/2/4】

注：以上“无实质性意义”是指：存在不适用本项目的实际情况、套用其他无关内容、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的情况。

2.8.实施方案

投标人针对本项目提供实施方案，实施方案内容应包含完整、详细的项目管理方案、实施方案、进度计划、项目组成员安排、项目验收方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求得 6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满 2 项上述内容的得 4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于 2 项上述内容的得 2 分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/2/4/6】

注：以上“无实质性意义”是指：存在不适用本项目的实际情况、套用其他无关内容、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的情况。

2.9.售后服务方案

投标人针对本项目提供售后服务方案，售后服务方案内容应包含服务宗旨、服务流程、服务机构配备、技术支持能力、售后服务保障措施、应急处置方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求得 6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满 2 项上述内容的得 4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于 2 项上述内容的得 2 分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/2/4/6】

注：以上“无实质性意义”是指：存在不适用本项目的实际情况、套用其他无关内容、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的情况。

2.10.项目培训方案

投标人针对本项目提供培训方案，培训方案内容包含项目培训目标、培训方式、培训内容、人员培训计划、培训质量控制计划。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求得 6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满 2 项上述内容的得 4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于 2 项上述内容的得 2 分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/2/4/6】

注：以上“无实质性意义”是指：存在不适用本项目的实际情况、套用其他无关内容、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的情况。

3 系统功能演示（6分）

3.1．智慧灌溉

1.生成农田灌溉系统动态拓扑图，在拓扑图中把不同的灌区和设备进行串联，设备包含了变频控制器、水泵、田间水位传感器、阀门控制器；

2.支持在拓扑图中查看不同灌区的面积、土壤墒情、液位、灌溉状态，支持查看阀门控制器的开关情况、故障情况，支持查看到当前灌溉用水的动态流向；

按照要求进行功能演示，演示功能完整，完全符合要求的，得2分；演示功能不完整且存在功能错误的得1分；演示功能不符合演示要求或未演示的不得分。【0/1/2】

3.2．物联网管理

1.支持在管理平台端查看气象环境监测设备的在线状态、分组、所属位置的基本信息，查看设备监测的风速、风向、光照、空气湿度、空气温度、雨量指标，根据每项指标以近7天、近1个月、近3个月时间维度动态进行筛选，以折线图的形式进行查看；

2.支持在管理平台端动态的根据每项指标设置阈值，当实际指标高于或者低于阈值时，在管理平台端，大屏端和小程序端生成预警信息。

按照要求进行功能演示，演示功能完整，完全符合要求的，得2分；演示功能不完整且存在功能错误的得1分；演示功能不符合演示要求或未演示的不得分。【0/1/2】

3.3．移动端服务

1.在小程序中通过打点的方式绘制地块，可对地块颜色、名称进行编辑，并自动统计地块面积，生成地块档案。

2.农事计划推送：根据稻谷种植计划，在农事日历上自动关联到农事操作事项（农事操作、施肥、防虫等的开始和结束日期）。

按照要求进行功能演示，演示功能完整，完全符合要求的，得2分；演示功能不完整且存在功能错误的得1分；演示功能不符合演示要求或未演示的不得分。【0/1/2】

（注：1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，演示文件格式仅限采用MP4、MKV、MOV、AVI、PPT、PPTX格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。）

4 人员服务能力（8分）

4.1.项目负责人：

投标人需为本项目配备1名项目经理，具备信息系统项目管理师证书的得2分，不提供不得分。（请在投标文件中提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供或提供不全的不得分）【0/2】

4.2.项目运维服务负责人：

投标人需为本项目配备1名运维服务负责人，具备相关证书的得2分，不提供不得分。（请在投标文件中提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供或提供不全的不得分）【0/2】

4.3.项目组其他成员（除项目负责人、项目运维服务负责人之外）：

投标人需为本项目配备项目成员，成员具有系统架构设计师、数据库管理工程师、注册信息安全专业人员(CISP)证书、软件设计师的，有一名得1分，最高得4分。（请在投标文件中提供相关证书，并附上述员工的社保缴费证明材料，不提供或提供不全的不得分；同一人员具备多张证书不重复得分。【0/1/2/3/4】

5 履约能力分 12.0 分

5.1.类似业绩

投标单位提供2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似项目的，有一份得 2 分，最多得 6 分（请在投标文件中提供相关合同的证明材料，同一项目按一份业绩计算；合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他相关证明材料予以佐证，不提供的不得分。类似业绩日期认定：以合同签订日期为准）。【0/2/4/6】

5.2.投标人获得的管理体系证书

投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分，未提供不得分。（请在投标文件中提供证书等证明材料，不提供的不得分）【0/1/2/3】

5.3.投标人获得的软件著作权证书

投标人具有本项目相关的软件著作权证书，每一项得 1 分，本项最多得 3 分。(提供相关证书，不提供的不得分)。【0/1/2/3】

注:

以上证明材料，不提供不得分。

# 第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、投标报价明细表

五、资格证明文件

六、中小企业声明函

七、残疾人福利性单位声明函

八、监狱企业的证明文件

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

十、服务方案

十一、投标人情况介绍

十二、技术参数响应及偏离表

十三、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：               ：

根据贵方的          号招标文件，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表我方               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

注：

1、总价为综合报价，详见招标文件第二章12.4。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 3、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

4、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、投标报价明细表

- ﻿

投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、供应商参照上述格式自制《报价分析表》响应。

- 五、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

- 7、提供授权委托书（格式见后）。

- ﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

本授权书声明：                      （供应商人名称）授权        (被授权人的姓名)为我方就              （项目编号：         ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- 六、中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）,属于           行业；承接企业为          （企业名称），从业人员       人，营业收入为          万元，资产总额为         万元，属于        企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 七、残疾人福利性单位声明函

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 八、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 十、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 十一、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.奖项

3.证书

……

十二、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 十三、其他材料