招　标　文　件

项目名称：姜堰区部分学校空调设备及安装服务

项目编号：JSZC-321204-JZCG-G2025-0004

泰州市姜堰区公共资源交易中心

- 2025年3月

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

- 第一章  投标邀请

受[泰州市姜堰区教师发展中心]的委托，泰州市姜堰区公共资源交易中心就[姜堰区部分学校空调设备及安装服务]([JSZC-321204-JZCG-G2025-0004])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(姜堰区部分学校空调设备及安装服务) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年4月2日上午9点（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321204-JZCG-G2025-0004

2.项目名称：姜堰区部分学校空调设备及安装服务

3.预算金额：1900000元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：

采购包1:1100000.00元,

采购包2:800000.00元。

5.采购需求(简介)：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：2025年5月10日前完成安装调试。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年4月2日上午9点（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州市姜堰区教师发展中心

地址：泰州市姜堰区长江西路199号

联系人：燕先生

联系方式：13515158400

2.泰州市姜堰区公共资源交易中心

地　址：泰州市姜堰区上海路88号

联系人：李先生

联系方式：0523-88810186

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市姜堰区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

4.如果招标文件有现场演示或提供样品等要求的，各投标人必须另外安排相关人员在规定时间之前到达现场（泰州市姜堰区公共资源交易中心一楼开标二室，地址：泰州市姜堰区上海路88号），并配合专家的评审工作，否则后果自负。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泰州市姜堰区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按招标文件中约定的规则进行修正。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标注“★”的为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：_____

项目编号：_____

泰州市姜堰区教师发展中心：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市姜堰区公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

1.8合同标的：

| 序号 | 货物名称（型号） | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（￥___元）人民币或其他币种。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装调试（含墙体打孔费）、检测、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

2.2 2匹变频壁挂式冷暖空调单台价______元，3匹立柜式冷暖空调单台价______元，5匹立柜式冷暖空调单台价______元，5匹吸顶式冷暖空调单台价______元。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证金：双方签订合同后10个工作日内，乙方可以通过履约保函（保险）的形式，缴纳中标金额5%作为本合同的履约保证金。

6.1合同履行结束后，甲方应及时退还缴纳的履约保证金。

6.2履约保证金退还方式：按照乙方缴纳的方式进行退还。

6.3履约保证金退还时间：项目验收合格后15日内。

6.4履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。

6.5履约保证金不予退还的情形：履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。

6.6履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、质保期

质保期______年。（自货物安装调试验收合格之日起计，按提供的原厂质保函填写）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

合同签订后，采购人自收到发票之日起30日内支付合同总价30%的预付款，货物安装调试验收合格后，自收到发票之日起30日内按实际安装数量结算付清余款。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为_____年（自货物安装调试验收合格之日起计，按提供的原厂质保函填写），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值     的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方(盖章）：                      乙方(盖章）:

地址：                            地址：

法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表：

经办人：                          经办人：

联系电话：                        联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章 采购需求

本章采购需求中打“★”的为投标人必须满足或高于的参数指标，低于作无效标处理；

一、项目概况

本项目共设置2个采购包。

采购包1：满足全区部分学校普通教室空调采购及使用需求，采购标的为2匹变频壁挂式冷暖空调，共计291台，涉及学校17所，具体学校名单和各教室安装情况附后。

采购包2：满足全区部分学校食堂餐厅空调采购及使用需求，采购标的为3匹、5匹立柜（吸顶）式冷暖空调，共计84台，涉及学校10所，具体学校名单和各餐厅安装情况附后。

投标人应对照采购清单，自行勘察现场（部分学校餐厅加装空调含线路改造），根据现场实际情况编制详细的实施方案，按校方指定地点交货并完成空调机组安装调试所需要的全部工作。

合同履行期限：2025年5月10日前完成安装调试。

二、采购货物一览表

| 采购包 | 货物名称 | 货物规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 2匹变频壁挂式冷暖空调 | 291台 |
| 2 | 空调 | 3匹立柜式冷暖空调 | 24台 |
|  | 空调 | 5匹立柜式冷暖空调 | 21台 |
|  | 空调 | 5匹吸顶式冷暖空调 | 39台 |
|  | 电力线路改造 | 满足空调安装使用的实际需求，并保证充足的负载冗余 | 8所学校 |

各分包具体参数要求和涉及学校情况详见本章采购需求附件。

三、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2匹变频壁挂式冷暖空调 | 工业 |
| 2 | 3匹立柜式冷暖空调 | 工业 |
| 3 | 5匹立柜式冷暖空调 | 工业 |
| 4 | 5匹吸顶式冷暖空调 | 工业 |

四、节能环保及绿色采购相关要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。

★投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件。

2.本项目实施过程中如涉及产品包装及运输的，要严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》中的“商品包装环保要求”，以及《快递包装政府采购需求标准（试行）》中的“快递包装环保要求”。

五、其他需求

★1.投标人提供的产品须具有CCC认证证书。（投标人须在投标文件中提供证书原件，扫描上传）。

★2.项目实施中实际安装所需铜管长度，如超出标配长度，铜管超出部分由中标人提供符合国标的纯紫铜管，并安装到位（投标人须出具承诺函，模板见招标文件第六章附件十六）。

★3.合同签订后15个日历天内，中标人将设备、材料等运送到校方指定地点，并在签订合同之日起一个月内按照校方的具体要求完成安装调试（最迟完成时间为2025年5月10日），配合采购人做好验收工作、交付使用。（投标人提供承诺函、格式自拟，加盖公章）。

六、产品及服务承诺

★供应商需在投标文件中对以下内容逐条作出承诺，否则作无效投标处理（投标人提供承诺函、格式自拟）：

1.投标人应保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、品牌正宗的产品，否则采购人有权退货。

2.投标人应承诺不拆换、不调换、不截留产品零部件;不以少充多、不以旧充新、不以劣充优、不以假充真、不提供降低产品等级标准的产品。否则采购人有权退货。

3.节能要求：产品能效须达到国家标准GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》中能效二级或以上等级。若有新国家标准发布，按照新国家标准执行。

4.包装要求：投标人应保证提供的所有报价产品均是制造商（生产者）出厂的原包装;且必须采用相应标准及保护措施进行包装，这种包装应适应于相应的运输方式，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以保证货物安全运抵采购人仓库或采购人指定地点。货物在运输途中所发生锈蚀、损坏和丢失的损失由中标人承担责任和费用。每件包装应附有详细装箱清单和质量合格证书。最终用户对包装破损的货物有权拒收，中标人承诺予以更换。

5.投标人应保证提供的产品的技术性能、综合质量的稳定性和可靠性;保证提供的产品符合国家质量、技术、环保、安全、节能、保密等相关法律、法规和政策要求及商检标准和电工标准。

6.投标人中标后应在供货时提供货物制造商（生产者）的出厂质量合格证、保修卡、说明书等。

7.投标人承诺施工人员的安全、施工中所造成的一切安全事故及施工中涉及的物品安全等均由中标人负责，采购人不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。因空调设备坠落引发的人身安全事故，由中标人承担全部责任。

8.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

七、项目总体实施要求

本项目涉及的学校多、分布区域广，根据招标文件服务技术要求和项目实际情况，投标人对整个项目需全面把控，要统筹制定项目实施、供货、验收、施工、现场管理及售后服务方案，项目总体实施方案要符合学校实际且内容全面完整、质量保证措施实用、整体进度安排科学有序、安全生产措施落实到位，有针对性措施。要有配合学校完成供电线路改造的技术指导工作方案，确保后期空调安装顺利。

八、供货要求

投标人要按照招标文件具体要求，结合学校实际使用要求，制定详细的供货方案，包括但不限于以下方面：

在供货期内，投标人将确保任何产品型号在供货期内能够满足采购人的需求。若出现型号升级、变更或者停产的情况，升级替代的新产品型号主要技术指标不低于原机型，经采购人审核确认同意后方可按升级后的产品(或配件）供货，交货时间按原合同承诺的时间执行。同时，在采购人同意之前，投标人仍应按原《定货单》及合同的要求供货，否则，按逾期交货处理。若在供货期内投标人有任何产品型号或配件停产且无符合采购人要求的替代方案、或15天内无法供货，则视为严重违约，采购人有权单方面解除采购合同，并有权直接将投标人履约保证金作为违约金全部扣除。

九、施工技术要求

1.投标人要制定具体施工方案，要有针对性，根据每个分项目制定详细施工方案，从而保证施工质量和施工进度。中标人在安装前应进行现场勘查，并制定详细的施工“一校一案”。所投产品需带空气开关，使用不锈钢支架，并注明所用产品的品牌、规格与型号。中标人要对支架的防腐防锈以及空调主机和支架的外观美感采取相应措施，尽量实现空调上下集中管道排水，实现空调上下左右整齐，空调冷凝水集中排入下水管道。一楼室外机需安装安全防护罩，确保学生安全及校园美观，防护罩安装由校方与中标人协商（不得高于市场价），防护罩的报价不在本次招标范围内。冷凝排水管根据校方需求安装到位，与冷凝排水管对接的落水管由校方自行安排。如有高空作业的一切费用都包含在内，如吊车费用等。中标人须安排有资质的经销商和人员安装调试。中标人须安全、文明施工，不得影响学校教育教学活动。出现任何安全事故，责任由中标人自行承担。

2.延长的冷媒管不得焊接，应采用与原厂同等质量且符合国家相关标准的定制加长管。使用的铜管、三通、变径等配件需提供材料品牌、规格型号等相关资料。冷媒管的安装长度应符合设计要求，管径须根据室内外机冷量和流量等实际条件由投标人自行设计、最终核实确定，保证空调机正常运行。空调系统冷媒管路压力应符合国家相关标准，管路的连接应采用可靠先进的工艺，安装需要符合家用和类似用途空调器安装规范。

3.橡塑保温及辅助材料必须采用不燃或难燃型产品，电线管及冷凝水管、电线电缆、电器元器件必须满足设计文件及国家有关标准。

4.室内机应经抗菌处理，室外机防腐处理。保证机器经久耐用。控制线路根据投标品牌性能参数自行设计。

十、验收要求

投标人要按照招标文件具体要求，结合学校实际使用要求，制定详细的验收方案，包括但不限于以下方面：

1.初步清点：货物运抵采购人仓库或采购人指定地点后由采购人或最终用户对照采购清单对外观、包装及数量进行清点核对。投标人应按采购人要求填写《签收单》等单据。

2.最终验收：投标人根据合同要求进行设备安装、调试后移交采购人使用，并提交装箱单、产品合格证、使用说明书、维护保养资料等，经校方签署验收报告。

3.验收时（包括初步清点和最终验收)，投标人必须派代表参加并确认验收结果。

4.采购人有权委托具有检测资质的相关机构针对中标人产品的精度、性能进行检测。如检测不合格，中标人应支付所有检测费用并承担相应后果；检测合格，由采购人支付检测费用。

5.采购人在收货时验收合格，并不排除投标人对产品质量的保证责任。如采购人验收合格后，使用过程中发现产品存在质量问题的，则按本项目采购合同约定的方式进行处理。如验收不合格的，采购人有权要求换货或单方解除合同。若采购人选择换货的，投标人重新供货导致的供货延迟，按逾期交货的违约责任处理。

十一、售后服务要求

（一）售后服务人员

投标人要为本项目安排专门售后人员，且为专业技术人员，须持证上岗。

（二）售后服务方案要求

投标人要按照招标文件具体要求，结合学校实际使用要求，制定详细的售后服务方案，包括但不限于针对本项目的售后服务体系、售后服务方式、售后服务具体内容、应急措施、配合措施等。

1.投标人应按新三包规定执行售后服务，产品出现性能故障的，应严格按照《部分商品修理更换退货责任规定》处理。上述规定要求与本合同其他条款有不一致的，按对最终用户较有利的条款执行。

2. 投标人中标后应开通售后服务专线电话，供所有校方采购的空调服务专用。售后服务专线电话应全天候响应(7*24小时);接到采购人或最终用户的报修电话，应在1个工作小时内电话响应，4个工作小时内到达，到达后8个工作小时内修复;若在8个工作小时内无法修复的，应及时告知采购人并与最终用户协商，经最终用户同意后在双方约定的时间内完成设备的修复及更换。(注：上门服务时间主要根据最终用户需求而定，假如最终用户需要第二天上门处理的，应根据最终用户要求的时间上门;如果最终用户需要晚上19：30后上门，投标人也应根据最终用户的要求上门服务。如无特殊情况，须按照上述标准进行服务)

3.超出保修期的维修应向最终用户说明产品已过保，告知最终用户备件费、上门费及服务费，并向最终用户说明备件保修时间及保修方式，征得最终用户同意后再维修，维修中收取的备件费、上门费及服务费等其它费用不得高于合同产品品牌官方标准(包含品牌官网标准、官方热线标准等)，维修收费应提供发票。

4.合同设备15天内出现故障（以最终用户验收合格之日起开始计算)，投标人应免费为最终用户更换同型号新整机;保修期内，发生产品性能故障维修2次及以上仍不能正常使用的，投标人应负责为最终用户免费更换同型号的新机。若同型号设备停产的，投标人应与最终用户协商，更换其他型号的新机，更换的新机型性能不得低于故障机。换机后保修期限重新计算。因产品自身原因造成退、换机情况的，由投标人直接办理退换机服务。退换机应在上门检测后5个工作日内完成，除非投标人与最终用户达成一致意见另行约定时间。

5.投标人应为合同设备无条件提供安装及售后服务，否则采购人有权另行安排人员上门安装及售后服务，所产生的费用直接在履约保证金扣除。

（三）质保服务

投标人要按照招标文件具体要求，结合学校实际使用要求，制定详细的质保方案，包括但不限于以下方面：

★投标人须提供货物自验收合格之日起至少六年免费上门包修服务（质保期内）。（须提供承诺函，模板见招标文件第六章附件十七。）期间投标人应提供一切维修服务和更换零配件，以上所需费用均包含在报价中。

（四）保养服务

投标人要按照招标文件具体要求，结合学校实际使用要求，制定详细的保养方案，包括但不限于以下方面：

投标人应每年对所有安装空调进行一次全面故障排查，每年4月和10月各进行一次深度清洗保养。采购人可根据实际需要对全面故障排查和深度清洗保养时间提出适当调整。

全面故障排查（包含不限于以下内容）：

（1）检查空调内外机电脑板并清理积灰，接线桩头是否有松动，如有松动需要拧紧；

（2）检查空调内机指示灯是否显示正常；

（3）检查风机、电机声音是否异常；

（4）检查内外机冷媒管接头处是否泄漏现象；

（5）检查空调过滤网及冷凝水管是否老化需要更换、内外机过滤网是否存在积灰；

（6）检测冷媒压力是否符合标准；

（7）检查空调制冷系统是否存在故障，检查制冷效果是否正常，出风温度是否达标；

（8）检查室外机支架是否存在锈蚀影响安全；

（9）检查内外机排水是否畅通；

（10）检查内、外机脏堵影响能效比部位；

（11）安全用电检测，电源电压波动是否为±10%以内；

（12）检查整机、压缩机及电机运转电流是否正常；

（13）检查整体连接管保温；

（14）检查空调主机空气开关是否正常，交流接触器、热保护器是否良好；

（15）压缩机冷冻油是否变质、油量是否缺少；

（16）风道系统的检查：检查风机盘管出风的风量是否正常、散热轴流风机的排风量是否正常。

空调清洗：完成上述 16 项全面检查并排除故障及其他可能影响设备正常运行的因素后，对室内机进、出风口使用醇类或氯类无腐蚀清毒剂进行消毒清洗，内机外壳表面、过滤网及蒸发器也要进行消毒清洗并用抹布擦洗；对外机用 1.5KW 以上高压水枪清洗外机冷凝器。清洗后要保证过滤网、内外机机壳表面、蒸发器、冷凝器部位及内外进出风道无污物灰尘。

十二、报价要求

1.投标单位应根据招标项目内容要求确定投标报价。此次投标报价应包括投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、各种税费、技术支持与培训、质保、售后服务与保养维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及投标人企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能无法诚信履约的，评标委员会有权要求供应商提供书面证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料，评标委员会有权将该供应商的投标文件作无效标处理。

十三、履约保证金

合同签订前，中标人向采购人缴纳合同金额的5%作为本项目（分包）的履约保证金。中标人可以通过履约保函（保险）的形式提供履约保证金。履约保证金的退还及其他情形，由双方在合同中约定。

十四、付款方式

合同签订后，采购人自收到发票之日起30日内支付合同总价30%的预付款，货物安装调试验收合格后，自收到发票之日起30日内结算付清余款。

采购需求附件：

（一）分包1具体参数要求及涉及学校情况

满足全区部分学校普通教室空调采购及使用需求，采购标的为2匹变频壁挂式冷暖空调，共计291台，涉及学校17所。

| 学校名称 | 教室数 | 空调台数 |
| --- | --- | --- |
| 溱潼二中 | 10 | 20 |
| 克强学校 | 12 | 24 |
| 蔡官学校 | 16 | 16 |
| 张甸中学 | 3 | 6 |
| 溱潼中学 | 9 | 11 |
| 蒋垛中学 | 9 | 18 |
| 张甸小学 | 27 | 54 |
| 梁徐小学 | 7 | 14 |
| 俞垛小学 | 6 | 12 |
| 巴黎城小学 | 6 | 6 |
| 溱潼小学 | 27 | 54 |
| 娄庄小学 | 8 | 8 |
| 王石初中 | 1 | 2 |
| 兴泰小学 | 7 | 14 |
| 叶甸小学 | 6 | 12 |
| 梅垛小学 | 4 | 8 |
| 王石小学 | 6 | 12 |

技术指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2匹变频壁挂式冷暖空调 | 冷暖类型：冷暖 |
|  |  | 能效等级：二级及以上 |
|  |  | 能效比APF值：4.0及以上 |
|  |  | 电源电压（V）：220 |
|  |  | 额定制冷量（W）：≥5000 |
|  |  | 额定制冷功率（W）：≤1600 |
|  |  | 额定制热量（W）：≥6300 |
|  |  | 额定制热功率（W）：≤2150 |
|  |  | 辅助电加热功率（W）：≤1200 |
|  |  | 最大循环风量（m³/h）：≥900 |
|  |  | 外机最大噪音dB(A)：≤55 |
|  |  | 内机最大噪音dB(A)：≤45 |
|  |  | 标配遥控板：遥控器 |
|  |  | 面板颜色：白色 |
|  |  | 独立除湿：支持 |

（二）分包2具体参数要求及涉及学校情况

满足全区部分学校食堂餐厅空调采购及使用需求，采购标的为3匹、5匹立柜（吸顶）式冷暖空调，涉及学校10所，共计84台。

分包2包含其中8所学校的电力线路改造，投标人应自行勘察现场，报价中应包含电力线路改造的所有费用。

| 学校 | 数量（台） | 功率 | 类型 | 是否需要线路改造 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张甸初中 | 10 | 5匹 | 吸顶 | 是 |
| 凤凰园小学 | 4 | 5匹 | 吸顶 | 是 |
| 南苑学校 | 18 | 3匹 | 立柜 | 是 |
| 姜堰四中 | 10 | 5匹 | 吸顶 | 是 |
| 三水初中 | 6 | 5匹 | 立柜 | 否 |
| 淤溪小学 | 4 | 5匹 | 立柜 | 是 |
| 俞垛小学 | 3 | 5匹 | 立柜 | 是 |
| 姜堰二中 | 15 | 5匹 | 吸顶 | 否 |
| 溱潼二中 | 8 | 5匹 | 立柜 | 是 |
| 溱潼中学 | 6 | 3匹 | 立柜 | 是 |

分包2核心产品：5匹吸顶式冷暖空调

★分包2中，投标人所投的三类空调应为同一品牌。

技术指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3匹立柜式冷暖空调 | 冷暖类型：冷暖 |
|  |  | 能效等级：二级及以上 |
|  |  | 能效比APF值：3.7及以上 |
|  |  | 电源电压（V）：220 |
|  |  | 额定制冷量（W）：≥7200 |
|  |  | 额定制冷功率（W）：≤2200 |
|  |  | 额定制热量（W）：≥9000 |
|  |  | 额定制热功率（W）：≤3200 |
|  |  | 辅助电加热功率（W）：≤2500 |
|  |  | 最大循环风量（m³/h）：≥1200 |
|  |  | 外机最大噪音dB(A)：≤57 |
|  |  | 内机最大噪音dB(A)：≤48 |
|  |  | 扫风方式：上下/左右 |
|  |  | 标配遥控板：遥控器 |
|  |  | 面板颜色：白色 |
|  |  | 独立除湿：支持 |
| 2 | 5匹立柜式冷暖空调 | 冷暖类型：冷暖 |
|  |  | 能效等级：二级及以上 |
|  |  | 能效比APF值：3.7及以上 |
|  |  | 电源电压（V）：380 |
|  |  | 额定制冷量（W）：≥12000 |
|  |  | 额定制冷功率（W）：≤5000 |
|  |  | 额定制热量（W）：≥13000 |
|  |  | 额定制热功率（W）：≤4800 |
|  |  | 辅助电加热功率（W）：≤3500 |
|  |  | 最大循环风量（m³/h）：≥1800 |
|  |  | 外机最大噪音dB(A)：≤61 |
|  |  | 内机最大噪音dB(A)：≤53 |
|  |  | 扫风方式：上下/左右 |
|  |  | 标配遥控板：遥控器 |
|  |  | 面板颜色：白色 |
|  |  | 独立除湿：支持 |
| 3 | 5匹吸顶式冷暖空调 | 冷暖类型：冷暖 |
|  |  | 能效等级：二级及以上 |
|  |  | 能效比APF值：3.15及以上 |
|  |  | 电源电压（V）：380 |
|  |  | 额定制冷量（W）：≥12000 |
|  |  | 额定制热量（W）：≥13000 |
|  |  | 最大循环风量（m³/h）：≥1600 |
|  |  | 外机最大噪音dB(A)：≤62 |
|  |  | 内机最大噪音dB(A)：≤53 |
|  |  | 扫风方式：四面出风/八面出风 |
|  |  | 标配遥控板：遥控器 |
|  |  | 面板颜色：白色 |
|  |  | 独立除湿：支持 |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

评标方法与评标标准（分包1）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 |
| 核心性能参数 | 15 | 1.能效等级（9分） 2匹挂机APF值：4.3＜APF≤4.5得1分，4.5＜APF≤4.65得3分，APF＞4.65得5分，满分5分。 2匹挂机为一级能效的得4分。（4分） 2.噪声（6分） 室内机最大噪声值小于招标文件要求数值的得3分。 室外机最大噪声值小于招标文件要求数值的得3分。 （须提供相关检测证书或产品说明书原件扫描上传） |
| 其他技术参数 | 6 | 投标人提供所有产品的技术参数指标（除核心性能参数外）应当满足招标文件的技术参数指标（投标人须提供产品彩页或产品说明书或制造商（生产者）官网产品页截图或检测机构出具的检测报告证明材料佐证技术参数），全部满足得6分，有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 |
| 环境标志产品 | 3 | 投标产品（2匹空调）属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的得3分。（须提供证书原件扫描上传） |
| 项目实施方案 | 5 | 实施方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；基本符合招标要求得1分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
| 供货方案 | 5 | 供货方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；基本符合招标要求得1分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
| 施工方案 | 5 | 施工方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；基本符合招标要求得1分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
| 验收方案 | 5 | 验收方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；基本符合招标要求得1分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
| 售后服务方案 | 5 | 售后服务方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；基本符合招标要求得1分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
| 保养服务方案 | 5 | 保养服务方案优于招标要求的5分；完全符合招标要求的得3分；基本符合招标要求得1分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
| 体系认证 | 3 | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康体系认证证书，每提供1个得1分，满分3分。（须提供以上证书原件扫描上传） |
| 售后服务能力 | 5 | 投标人或所投产品制造商（生产者）提供国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011认证证书，五星级认证的得5分，四星级认证的得3分，三星级及以下的得1分，未提供不得分。（须提供证书原件扫描上传） |
| 质保承诺 | 4 | 投标人承诺在六年基础上每增加1年原厂质保得1分，最高得4分。中标人应在与采购人签订合同前，提供产品制造厂商出具的原厂质保函。 |
| 业绩 | 4 | 投标人自2022年1月1日起至今空调采购项目业绩，每提供一份得1分，最高得4分。（须提供中标（成交）通知书、合同、验收报告加盖投标单位公章，全部提供算一份，合同时间以签订日期为准） |

评标方法与评标标准（分包2）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 |
| 核心性能参数 | 15 | 1.能效等级（9分） 3匹柜机APF值：4.2＜APF≤4.65得1分，APF＞4.65得2分，满分2分。 5匹柜机APF值：4.0＜APF≤4.4得1分，APF＞4.4得2分，满分2分。 5匹吸顶APF值：3.5＜APF≤3.8得1分，APF＞3.8得2分，满分2分。 3种机型为一级能效的，有一个得1分，共3分。（3分） 2.噪声（6分） 每种机型室内机最大噪声值小于招标文件要求数值的，有一个得1分，满分3分。 每种机型室外机最大噪声值小于招标文件要求数值的，有一个得1分，满分3分。 （须提供相关检测证书或产品说明书原件，扫描上传） |
| 其他技术参数 | 6 | 投标人提供所有产品的技术参数指标（除核心性能参数外）应当满足招标文件的技术参数指标（投标人须提供产品彩页或产品说明书或制造商（生产者）官网产品页截图或检测机构出具的检测报告证明材料佐证技术参数），全部满足得6分，有一项不满足扣0.2分，扣完为止。 |
| 环境标志产品 | 3 | 投标产品（3匹）属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的得3分。（须提供证书原件扫描上传） |
| 项目实施方案 | 5 | 项目实施方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；基本符合招标要求得1分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
| 供货方案 | 5 | 供货方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；基本符合招标要求得1分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
| 施工方案 | 5 | 施工方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；基本符合招标要求得1分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
| 验收方案 | 5 | 验收方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；基本符合招标要求得1分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
| 售后服务方案 | 5 | 售后服务方案优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分；基本符合招标要求得1分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
| 保养服务方案 | 5 | 保养服务方案优于招标要求的5分；完全符合招标要求的得3分；基本符合招标要求得1分；不符合招标要求的或不提供，不得分。 |
| 体系认证 | 3 | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康体系认证证书，每提供1个得1分，满分3分。（须提供以上证书原件扫描上传） |
| 售后服务能力 | 5 | 投标人或所投产品制造商（生产者）提供国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011认证证书，五星级认证的得5分，四星级认证的得3分，三星级及以下的得1分，未提供不得分。（须提供证书原件扫描上传） |
| 质保承诺 | 4 | 投标人承诺在六年基础上每增加1年原厂质保得1分，最高得4分。中标人应在与采购人签订合同前，提供产品制造厂商出具的原厂质保函。 |
| 业绩 | 4 | 投标人自2022年1月1日起至今空调采购项目业绩，每提供一份得1分，最高得4分。（须提供中标（成交）通知书、合同、验收报告加盖投标单位公章，全部提供算一份，合同时间以签订日期为准） |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、关于铜管安装的承诺函

十七、关于质保期的承诺函

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：泰州市姜堰区公共资源交易中心

根据贵方的（项目编号）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（泰州市姜堰区教师发展中心）的（姜堰区部分学校空调设备及安装服务）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为（项目编号）的（项目名称）项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市姜堰区公共资源交易中心组织的采购编号为（项目编号），（项目名称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

附件十六 关于铜管安装的承诺函

关于铜管安装的承诺函

泰州市姜堰区教师发展中心：

我方愿就编号为              号的招标采购活动进行响应。

按照招标文件要求，我方承诺：

实际安装所需铜管长度，如超出标配长度(见下表)，铜管超出部分由本公司提供符合国标的纯紫铜管，并安装到位。

上述承诺均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 采购标的 | 标配铜管长度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2匹变频壁挂式冷暖空调 | 4米 |
| 2 | 3匹立柜式冷暖空调 |  |
| 3 | 5匹立柜式冷暖空调 |  |
| 4 | 5匹吸顶式冷暖空调 | 8米 |

投标人名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

附件十七 关于质保期的承诺函

关于质保期的承诺函

泰州市姜堰区教师发展中心：

我方愿就编号为              号的招标活动进行响应。

按照招标文件要求，我方承诺：

提供货物自安装调试验收合格起     年质量保证期。期间我方提供整机包修，以上所需费用均包含在报价中。

上述承诺均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。