苏州市吴中区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320506-SZSY-C2024-0045号

采购项目：苏州市吴中区居家和社区基本养老服务提升行动项目—家庭养老床位建设项目

采购单位：苏州市吴中区民政局（机关）

采购类别：服务类

苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司

二〇二四年十二月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 苏州市吴中区居家和社区基本养老服务提升行动项目—家庭养老床位建设项目 |
| 2 | 采购预算（元） | 人民币壹佰壹拾万元整（¥1100000.00） 标段一：（木渎、东山、临湖、光福、金庭、香山）人民币伍拾柒万元整（￥570000.00） 标段二：（甪直、胥口、长桥、郭巷、横泾、越溪、城南）人民币伍拾叁万元整（￥530000.00） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 5 | 响应文件份数 | 网上响应文件壹份 |
| 6 | 投标货币 | 人民币 |
| 7 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 网上响应文件接收截止时间 | 时间：2024年12月18日下午13:30（北京时间） |
|  | 投标截止时间 | 时间：2024年12月18 日下午13:30（北京时间） |
| 9 | 开启时间 开启地点 | 时间：2024年12月18日下午13:30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 10 | 评审时间 评审地点 | 时间：2024年12月18日下午13:30（北京时间） 苏州市市辖区【平泷路】谈判磋商文件递交室 |

目录

一、 竞争性磋商邀请函

二、 采购内容

三、 磋商采购程序

四、 评审办法及评分标准

五、 合同主要条款

六、 附件格式

- 竞争性磋商邀请函

项目概况

苏州市吴中区居家和社区基本养老服务提升行动项目—家庭养老床位建设项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2024年12月18日下午13:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320506-SZSY-C2024-0045号

2、项目名称：苏州市吴中区居家和社区基本养老服务提升行动项目—家庭养老床位建设项目

3、预算金额：人民币壹佰壹拾万元整（¥1100000.00）

标段一：（木渎、东山、临湖、光福、金庭、香山）人民币伍拾柒万元整（￥570000.00）

标段二：（甪直、胥口、长桥、郭巷、横泾、越溪、城南）人民币伍拾叁万元整（￥530000.00）

4、最高单价：人民币壹佰壹拾万元整（¥1100000.00）

标段一：（木渎、东山、临湖、光福、金庭、香山）人民币伍拾柒万元整（￥570000.00）

标段二：（甪直、胥口、长桥、郭巷、横泾、越溪、城南）人民币伍拾叁万元整（￥530000.00）

5、采购标的所属行业：其他未列明行业

6、采购需求：（详见磋商文件）

根据经济困难失能、部分失能老年人的失能状况、居家环境条件等情况并结合其意愿，对其居家环境关键区域或部位进行适老化改造，有效增强服务对象居家生活的安全性、便利性和舒适性，并能够通过智能化手段进行远程监测和动态管理，对服务对象服务需求和异常情况及时响应和进行应急处置。

注：1、本项目分标段采购，共分为二个标段，每个标段成交单位为一名。供应商可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段成交，成交标段按标段号顺序。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段响应文件且实质性响应采购需求，但已在前期标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不计入该标段的实质性响应供应商数量内（响应文件不再参与评审），也不具备本次磋商如有废标标段再次挂牌的投标资格。

7、服务地点：采购单位指定地点。

8、服务期限：合同签订后90天内完成。智能化改造类在验收完成后提供2年的运维及服务响应。

9、★本项目不接受联合体投标；不允许转包、分包。

10、本项目支持政府采购合同信用融资。

11、验收标准：根据采购文件、国家、行业相关标准由采购人验收。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

三、获取采购文件

1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2024年12月16日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）。

2.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3、在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交磋商文件截止时间

1.本次磋商采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

2、网上响应文件接收截止时间：2024年12月18日下午13:30（北京时间）

远程开标时间：2024年12月18日下午13:30（北京时间）

远程CA预解密时间：2024年12月18日下午13:30至14:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，供应商无需到现场

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、勘察现场：为更好地了解现场情况,各供应商可自行至现场进行踏勘,熟悉实际情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。

4、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市吴江区仲英大道1010号明珠城公交首末站西门三楼     邮编：215200

联系人：林燕芳

联系电话：0512-63087666  提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

5.政府采购监督电话：0512-65283947

6.本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

7.请响应单位报名领取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，并按磋商采购文件的要求详细制作响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

七、中标服务费

1.收费标准：按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%。本项目服务费为一标段：人民币捌仟伍佰伍拾元整；二标段：人民币柒仟玖佰伍拾元整。

2.缴纳账户：

账户：苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司

开户行：工行吴江嘉鸿广场支行

账  号：1102220309000052023

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：苏州市吴中区民政局（机关）

地址：苏州市吴中区越溪苏街198号

联系人：夏元斌

电　话：0512-65252136

2.代理机构联系方式

名称：苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司

地 址：苏州市吴江区仲英大道1010号明珠城公交首末站西门三楼

联系人：林燕芳、张胡强电　话：0512-63087666

九、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体上发布，敬请留意,请各单位获取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标。

- 采购内容

受苏州市吴中区民政局（机关）的委托，苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的苏州市吴中区居家和社区基本养老服务提升行动项目—家庭养老床位建设项目项目的政府采购进行国内竞争性磋商采购。

一、磋商编号：JSZC-320506-SZSY-C2024-0045号

二、采购内容：苏州市吴中区居家和社区基本养老服务提升行动项目—家庭养老床位建设项目

三、采购项目预算：预算金额：人民币壹佰壹拾万元整（¥1100000.00）

标段一：（木渎、东山、临湖、光福、金庭、香山）人民币伍拾柒万元整（￥570000.00）

标段二：（甪直、胥口、长桥、郭巷、横泾、越溪、城南）人民币伍拾叁万元整（￥530000.00）

四、最高限价：预算金额：人民币壹佰壹拾万元整（¥1100000.00）

标段一：（木渎、东山、临湖、光福、金庭、香山）人民币伍拾柒万元整（￥570000.00）

标段二：（甪直、胥口、长桥、郭巷、横泾、越溪、城南）人民币伍拾叁万元整（￥530000.00）

五、合同履行期限：合同签订后90天内完成。智能化改造类在验收完成后提供2年的运维及服务响应。

六、采购需求及要求：

（一）项目概述：

根据经济困难失能、部分失能老年人的失能状况、居家环境条件等情况并结合其意愿，对其居家环境关键区域或部位进行适老化改造，有效增强服务对象居家生活的安全性、便利性和舒适性，并能够通过智能化手段进行远程监测和动态管理，对服务对象服务需求和异常情况及时响应和进行应急处置。

注：1、本项目分标段采购，共分为二个标段，每个标段成交单位为一名。供应商可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段成交，成交标段按标段号顺序。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段响应文件且实质性响应采购需求，但已在前期标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不计入该标段的实质性响应供应商数量内（响应文件不再参与评审），也不具备本次磋商如有废标标段再次挂牌的投标资格。

- 服务范围：

标段一：（木渎、东山、临湖、光福、金庭、香山）

标段二：（甪直、胥口、长桥、郭巷、横泾、越溪、城南）

注：上表仅作为潜在供应商参考数据，潜在供应商编制投标文件时需自行实地勘查。

（三）主要建设内容：参照《家庭养老照护床位建设和服务规范》(DB32/4182-2021)《民政部办公厅财政部办公厅关于开展2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目申报和组织实施工作的通知》（民办函〔2024〕26号）、《2024年苏州市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案》（苏政民老〔2024〕18号）、《2024年苏州市居家和社区基本养老服务提升行动吴中工作方案》（吴民〔2024〕103号）等标准规范及文件精神，组织相关机构和人员根据老年人照护需求和居家环境条件，经与老年人及其家属协商后，对老年人居家环境进行必要的适老化、智能化等设施设备改造。（如有最新执行标准按最新执行）具体改造事项参照清单（《2024年苏州市居家和社区基本养老服务提升行动吴中工作方案》（吴民〔2024〕103号）附件2）。

| 一、适老化改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 | 产品名称 | 技术参数要求 | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 地面改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶 | 基础 | 防滑地砖 | 1、尺寸：300*300mm/300*600mm瓷砖； 2、国内标准全瓷、防滑地砖，符合耐磨、防水、防滑环保、抗压要求，瓷砖规格： | 平方米 | 300 |
|  |  |  |  |  | 防滑地胶 | 1、厚度 ：≥2mm； 2、材质：PVC 材 质； 3、防湿滑系数：≥R10； 4、符合防滑、耐磨、防水、环保 、抗压、无异味、后期不翘起要求。 | 平方米 | 158 |
|  |  |  |  |  | 防滑地垫 | 1、尺寸：≥400mm*600mm； 2、材质：PVC材质； 3、防滑垫正面小圆点按摩，真空吸盘可轻松吸附于光滑地面不会偏移。具有吸附力强，透水快的特点； 4、不含有害元素，提供检测报告。 | 块 | 80 |
|  |  |  |  |  | 防滑拼接垫 | 1、尺寸：300mm*300mm*5mm（或根据实际需求提供）； 2、材质：PVC材质； 3、无异味，韧性佳；母环圆扣可拼接。 | 块 | 20 |
| 2 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道 | 基础 | 水泥坡道 | 1、坡度比≤1:8，应设置防滑处理，防止老年人行走时滑倒。 2、坡道主要材料为32.5R，C15及以上水泥混凝土，防滑，地面硬化处理，不跑沙不破裂； 3、报价以坡道占地面积的平方计算。 | 平方米 | 300 |
|  |  |  |  |  | 橡胶坡道 | 1、尺寸：长度≥90cm、宽度≥20cm、高度根据实际情况需要调整。 2、材质：天然橡胶材质； 3、表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑，产品稳定性高，长期使用不变形，镶嵌简单方便，操作便捷； | 条 | 165 |
| 3 | 门改造 | 门槛移除 | 移除门槛，便利老年人进出 | 可选 | 门槛移除 | 1、按照实际情况需求施工，移除门槛，并进行填平、补砖等，将地面整平； 2、含垃圾清理、外运。 | 处 | 400 |
| 4 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出 | 可选 | 房门拓宽 | 1、按照实际情况需求施工，门洞拓宽，并恢复表面装修。 2、含垃圾清理、外运。 3、不含门及门套。 | 处 | 800 |
| 5 |  | 下压式门把手改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门 | 可选 | 下压式门把手改造 | 1、面板总长：≥230mm ，面板孔距应能调节；开门方向通用型；2、应能用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，便于老年人开门。2，含施工改造 | 把 | 200 |
| 6 | 卧室改造 | 安装床边护栏（抓杆） | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床 | 基础 | 床边护栏 | 1、材质：不锈钢立柱和加厚横梁，金属连接件，铝合金上管，防变形堵头,下连接 全金属固定，静音保护头设计。 2、免打孔安装，一键快速折叠、快捷方便。边缘倒角，防止碰撞伤害； 3、可五档调节。 | 项 | 200 |
|  |  |  |  |  | 可移动床边扶手 | 1、底座尺寸：≥800mm*600mm，重量：≥15KG，提高使用安全性； 2、高 度：700mm-800MM，可五档调节； 3、材质：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度橡塑NBR海绵套管；底座：表面烤漆橡胶条包边处理，稳固安全。固定立柱套管采用优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。扶手内管均采用壁厚Φ32*1.2mm高强度304不锈钢。外面套管采用高强度ABS材质。表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度。ABS材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。 | 个 | 600 |
| 7 |  | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等 | 可选 | 手动双摇护理床 | 1.外形含床头、护栏、床垫。2.床体长度≥1950mm、宽度≥900mm；床体载重≥200kg 2.床头床尾部板使用厚度环保生态免漆板 3.手动升降双摇 4.两侧带木质床框挡板，床铺整体宽度不少于1.2m 两侧带护栏，可折叠，带防夹手装置 床头、床尾可拆分，便于不用时储存 可安装带刹车橡胶脚轮（也可不安装，直接床脚使用） | 张 | 2000 |
|  |  |  |  |  | 电动护理床 | 1、尺寸：长2050mm*宽950mm*高500mm（长、宽、高±50mm），符合人体工学设计，起背不折腰。； 2、材质 ：1）床垫材质采用优质布料，内部采用 40±5mm 硬质棕丝透 气性好，20±5mm 高密度海棉回弹力良好，防虫处理，便于拆洗；2）床体材质采用加厚钢管。床体坚固，承载力≥240kg，床体可折叠。3）床头床尾采用木材或ABS材质，环保无异味。4）护栏采用加厚钢管或ABS面板，可折叠，防侧翻。 3、可拆卸床头尾 ；两侧床邦护栏可收缩平放； 4、采用医疗级别护理床电机，低噪音，防水防潮； 5、床高根据老人身高可多档调节，方便老人上下床； 6、背部、腿部可双向调节；背部调节范围≥0-70°；腿部调节范围≥0-30°；翻身调解范围≥0-45°；可左右翻身； 7、四脚配有带刹万向轮，减震耐磨； 8、提供检测报告。 | 张 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 多功能床垫 | 产品由软垫和架子组成。床垫床套全涤磨毛仿麻布复合了一层白色单面绒，软垫纯聚氨酯海绵。外框床架 采用壁厚≥1mm的方管，床架举升臂部分钢架采用壁厚≥2mm的方管和≥4mm的圆管，Q235钢，电机输入功率100VA。 软垫常规海绵款，软硬适中，海绵高密度承托力足，饱满美观，坐感紧凑。背腿升降功能，背部折转度约0-70度，腿部折转度约0-40度。床架是免安装折叠的，收货后取出钢架展开，连上电线，铺上垫子即可 。 | 张 | 2000 |
| 8 |  | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等 | 可选 | 压疮坐垫 | 1、尺寸：长450mm*宽350mm*高100mm（长、宽、高±50mm）； 2、材质 ：优质PVC材质； 3、轻巧耐拉伸，承重效果佳；有效分散臀部、腿部的压力，透气； 3、承重力≥100kg； 4、配备专用打气筒 ，充气方便 快捷。 | 个 | 120 |
|  |  |  |  |  | 压疮靠垫 | 1、尺寸：长500mm*宽300mm*高150mm（长、宽、高±50mm）； 2、材质 ：全棉布套+高密度海绵； 3、软硬适中，环保舒适，回弹性好，支撑力强，不易变形，经久耐用。 | 个 | 120 |
|  |  |  |  |  | 防褥疮床垫 | 1、尺寸：长2000mm*宽900mm*高80mm(长、宽、高±50mm)； 2、材质：PVC材质，吸湿透气良好； 3、气床垫工作载荷≥135kg； 4、床垫主体为充气床垫。床垫由主机气泵、床面喷气条组成；主机：采用ABS工程塑料，主机充气循环系统；气泵充气性能稳定，防寒、防高温的优质橡胶软管； 5、波动5～8升/分钟，交替波动周期：10-12分钟；气床垫上的充气泵可正常连续工作不小于24h； 6、最大噪声：≤35dB（A），超静音，省电设计； 7、气囊数量：≥20个； | 个 | 580 |
| 9 | 如厕洗浴设备改造 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等 | 基础 | 一字形扶手 | 1、材质：不锈钢龙骨、不锈钢304底座； 2、内衬龙骨：不锈钢，直径≥¢28（约70.6mm），两头不锈钢垫片满焊处理，以增强连接处的牢固性和密封性； 3、外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者抗菌尼龙原装环保料，扶手表面有防滑浮点，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤； 4、承重力≥200kg ； | 个 | 145 |
|  |  |  |  |  | U形扶手 | 1、材质：不锈钢龙骨、不锈钢304底座； 2、内衬龙骨：不锈钢，直径≥¢28（约70.6mm），两头不锈钢垫片满焊处理，以增强连接处的牢固性和密封性； 3、外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者抗菌尼龙原装环保料，扶手表面有防滑浮点，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤； 4、承重力≥200kg ； | 个 | 300 |
|  |  |  |  |  | L形扶手 | 1、材质：不锈钢龙骨、不锈钢304底座； 2、内衬龙骨：不锈钢，直径≥¢28（约70.6mm），两头不锈钢垫片满焊处理，以增强连接处的牢固性和密封性； 3、外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者抗菌尼龙原装环保料，扶手表面有防滑浮点，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤； 4、承重力≥200kg | 个 | 200 |
|  |  |  |  |  | 135°扶手 | 1、材质：不锈钢龙骨、不锈钢304底座； 2、内衬龙骨：不锈钢，直径≥¢28（约70.6mm），两头不锈钢垫片满焊处理，以增强连接处的牢固性和密封性； 3、外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者抗菌尼龙原装环保料，扶手表面有防滑浮点，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤； 4、承重力≥200kg ； | 个 | 220 |
|  |  |  |  |  | T形扶手 | 1、材质：不锈钢龙骨、不锈钢304底座。 2、内衬龙骨：不锈钢，直径≥¢28（约70.6mm），两头不锈钢垫片满焊处理，以增强连接处的牢固性和密封性； 3、外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者抗菌尼龙原装环保料，扶手表面有防滑浮点，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤； 4、承重力≥200kg ； | 个 | 220 |
|  |  |  |  |  | 助力扶手 | 1、尺寸：长450mm*高640mm（长、高±50mm）（高度6档调节）； 2、材质：PP+钢管组装式支架，扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体喷塑处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长； 3、承重力≥100kg。 | 个 | 800 |
| 10 |  | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒 | 基础 | 淋浴椅 | 1、以《淋浴辅助器具淋浴椅》（MZ/T119-2018）标准作为设计生产的执行标准； 2、材质：1）主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，表面阳极氧化处理；2）座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹；3）扶手：扶手采用塑胶8字管拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用； 3、脚腿：四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用； 4、提供检测报告； | 把 | 360 |
|  |  |  |  |  | 淋浴椅（折叠） | 1、以《淋浴辅助器具淋浴椅》（MZ/T119-2018）标准作为设计生产的执行标准； 2、材质：1）主架：由优质铝管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高；铝管管壁厚度1.2mm，采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度六档可调节。 表面采用高温粉体陶瓷白烤漆处理；2）坐板：PE防水吹塑坐板+EVA坐垫，舒适度高，防水性能好；3）靠背：靠背是采用PE吹塑板+EVA垫，无毒，无刺激性气味，易清洁，舒适度高，耐用，舒适；4）扶手：PE扶手，防水耐用5）脚垫：采用的加大防滑橡胶脚垫，内衬钢片，经久耐用； 3、脚腿：四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。 | 把 | 700 |
| 11 | 物理环境改造 | 灯源改造 | 安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用 | 基础 | 自动感应灯 | 1、感应距离0-3米，120 度动作捕捉，人离开感应范围，25秒（±5秒）自动熄灭； 2、便捷安装 ，可磁吸可挂孔； 3、供电方式：干电池或充电 ； | 个 | 55 |
| 12 |  | 电源插座及开关改造 | 根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用 | 可选 | 电源插座 | 1、额定电流：10A/16A； 2、额定电压：250V； 3、额定功率：2500W； 4、规格：86mm*86mm。 | 个 | 50 |
|  |  |  |  |  | 开关改造 | 1、高温阻燃pc材质，额定电流：10A/16A，额定电压：250V，额定功率：2500W； 2、规格：86mm*86mm。 | 个 | 50 |
| 13 |  | 安装防撞护角/防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条 | 可选 | 防撞角 | 1、尺寸：60mm*35mm*12mm（或根据实际需求提供）； 2、材质：高密度NBR或其他柔软、耐用的材料，确保在轻微撞击时能起到减震回弹的效果，防水耐油； 3、防火阻燃，经久耐用，不含甲醛，无异味，无残留，不伤家具。 | 个 | 5 |
|  |  |  |  |  | 防撞条 | 1、尺寸：35mm*35mm（或根据实际需求提供），自由裁剪； 2、材质：优质NBR或其他耐磨、耐油、耐热的材料，确保防撞条具有较长的使用寿命。 双面胶/免钉胶； 3、防火阻燃，经久耐用，不含甲醛，无异味，无残留，不伤家具。 | 米 | 40 |
|  |  |  |  |  | 警示条 | 1、柔软、耐用、易于粘贴的材料，确保能够牢固地附着在需要警示的表面上； 2、通常使用醒目的颜色，如红色、黄色等，粘贴在墙角或家具尖角附近，起警示作用； 3、符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 | 米 | 25 |
| 二、智能化改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 | 产品名称 | 技术参数要求 | 单位 | 最高限价（元） |
| 14 | 网络连接设备（二选一） | WiFi路由器 | 保证相关智能设备数据的传送和服务响应 | 基础（任选其一） | 4G路由器 | 1.内存:RAM:256M6 /512M6 DDR 2.ROM:512Mb AND FLASH 3.供电方式:5V/2A TYPE-C电源适配器 4.指示灯:信号强度，上网状态，短信状态 5.RESET按键:长按6s恢复出厂设置 6.天线类型:1根2.4G WIFI天线，2根 LTE 天线 7.工作温度:0 ℃ - +45 ℃ 8.存储温度:-40℃-+85 ℃C 9.功耗:<5w 10.支持频段:FDD Band:B1/3/5/8 11.TDD Band:B38/B39/B40/B41 12.UTS:B1/5/8 13.4G天线增益:0-5dbi 14.最大发射功率:FDD-LTE:23dbm±2dbm 15.TDD-LTE:23dbm士2dbm 16.wi-Fi频率:2.4 GHz 17.Wi-Fi模式:2.4G:802.11b/g/n/ac/ax 18.wi-Fi加密方式:开放、WPA2-PSK 19.wi-Fi输出功率:18 dBm/2.4G 20.型号核准证书 21.进网许可证书 22.含3年通讯费 | 个 | 780 |
| 15 |  | 无线网卡 |  |  | 4G智能网关 | 1.供电方式:Type-C 5V 2.工作电流:≤150mA 3.通信方式:zigbee 2.4GHz 4.传输距离:≤130m(空旷可视距离) 5.LED指示灯:蓝色*1个;红色*1个 6.工作温度:-10℃~55℃ 7.工作湿度:≤95%(无凝结) 8.无线频率:2.4GHz 9.网络标准:zigbee3.0标准 10.含3年通讯费 | 个 | 420 |
| 16 | 紧急呼叫设备 | 紧急呼叫器 | 安装在床头、卫生间等关键位置，老年人出现危机情况便于一键呼叫 | 基础 | sos报警设备 | 1.工作电压:电池3V 2.报警电流≤25m4——25mA 3.通信方式:zigbee/NB-IoT 4.4G传输距离:≤130m(空旷可视距离) 5.安装方式:壁装 6.复位方式:自动复位 7.工作温度:-10℃~55℃ 8.工作湿度：≤95%(无凝结) | 个 | 200 |
|  |  |  |  |  | 语音呼叫器 | SOS一键报警、支持双向通话，且按键有背光灯，方便在夜间提醒；设备上联系人按键≥5个，指示灯≥5个且为三色；设备有音量键，可以灵活设置音量；识别语音（如大喊“救命”）、识别敲击声（如连续敲击地板）报警；WiFi联网；TYPE C接口，供电220V 产品：入网许可证，CMA、CNAS检测报告 | 个 | 500 |
| 17 | 生命体征监测设备 | 智能腕表 | 动态监测和记录老年人呼吸、心率等参数，发现异常自动提醒 | 基础 | 4G智能手表 | 1.分辨率:240*240 2.系统内存:内置RAM+BOM，64Mbit+64Mbit 3.SIM卡：支持NANO SIM卡 4.充电方式:磁吸式充电 5.表身材质:PC+ABS 6.按键规格:双实体按键，红键长按S0S 7.防水等级:IP65(具备报告) 8.进网许可证 9.型号核准证书 10.电磁兼容性报告 | 个 | 500 |
| 18 | 安全监控装置 | 烟雾报警器 | 安装在居家应急响应位置，用于监测老年人居室环境，发生险情时及时报警 | 基础 | 烟感探测器 | 1.工作电压:DC 3V 2.工作电流:待机电流:5μA;报警电流:25mA 3.传输距离:<130m(空旷可视距离) 4.通讯方式:zigbee/NB-IoT 5.监控范围:60m² 6.LED灯指示:报警指示 7.报警方式:现场/联网报警 8.报警音量:>80dB(正前方3米处) 9.安装方式:吸顶 10.电池类型:锂电池CR123A 1400mAh及以上 11.工作温度:-10℃~55℃ 12.工作湿度:<95%(无凝结) | 个 | 196 |
| 19 |  | 可燃气体泄露报警器 |  | 可选 | 燃气探测器 | 1.工作电压:AC 220V/50Hz(适配器) 2.探测器输入电压:DC 12V 3.待机电流:<120mA 4.报警电流:<160mA 5.通讯方式:zigbee/NB-IoT 6.传输距离:<150m 7.产品量程:0~20%LEL 8.传感元件:高稳定性半导体式气敏传感器 9.元件寿命:3年 10.探测气体:天然气(标定气样为甲烷CH气体) 11.报警浓度:8%LEL士3%LEL 12.报警声压:70~115dB(正前方1m距离) 13.安装方式:吸顶或壁挂 14.工作环境:-10℃~55℃ &<95%(无凝结) | 个 | 220 |
| 20 |  | 溢水报警器 |  | 可选 | 水浸探测器 | 工作电压：DC3V 静态电流：<10μA 工作温度：-10°C~+55°C 工作湿度：≤95%RH 防护等级：IP65 探测方式：水感探头 探头线长：1.5M 安装方式：3M胶粘贴/螺丝固定 | 个 | 150 |
| 21 | 视频或语音通话 设备 | 智能监控摄像头 | 双向实时视频或语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况 | 基础 | 智能摄像头 | 云台旋转角度：水平0°-340°,垂直向上130°（可视垂直向上55°）,向下0° 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 存储接口：Micro SD 卡(最大512G) 电源接口：Type-C接口 智能应用：移动侦测/人形检测 工作温度和湿度：-10℃~45℃，湿度小于95%(无凝结) 电源供应：DC 5V/1A 红外照射距离：10米(因环境而异) 尺寸(mm)：直径100mm，高96.5mm 重量：255g(裸机) | 个 | 600 |
| 22 | 智能感应设备 | 门磁感应器 | 装在门或窗等位置，实时监测门窗开闭状态，触发及时报警 | 可选 | 门磁传感器 | 告警内容有开门，防拆；无线联网方式为NB-IoT；待机时长约3年（CR123A锂电池）；安装方式双面胶表面安装；含3年SIM卡资费 | 个 | 150 |
| 23 |  | 红外探测器 | 安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域，探测老年人活动情况 | 可选 | 红外探测器 | 1.工作电压:DC 3V 2.工作电流:待机电流<18μA;报警电流:25mA 3.通信方式:zigbee2.4GHz/NB-IoT 4.传输距离:<130m(空旷可视距离) 5.传感元件:双元热释电红外传感器 6.探测距离:8m 7.探测角度:90° 8.安装高度:2.4~3.6m 9.报警输出:推送zigbee网关 10.安装方式:吸顶/壁挂/水平放置 11.工作温度:-10℃~55℃ 12.工作湿度:<95%(无凝结) | 个 | 200 |
| 三、老年用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 | 产品名称 | 技术参数要求 | 单位 | 最高限价（元） |
| 24 | 老年用品 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等 | 5项任选其三 | 四脚手杖 | 1、10档高度可调 ，可覆盖700mm-900mm，调节方便，定位安全可靠;总宽：170mm（±50mm);安全承重：≥100Kg，净重：≤0.7Kg； 2、材质：1）主架：铝合金材料，表面处理采用的是阳极氧化处理。采用蝶形螺母紧固设计,不滑牙。2）底座：铝合金材料，面处理阳极氧化处理。底座采用实心铝条焊接加固,底盘更稳,安全性能佳。3）握把：采用环保PP+TPR材质，高弹性，触感柔软，环保无毒无刺激性气味，表面防滑纹理，久握不累,内含钢柱,避免断裂风险； 3、四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性极佳，安全可靠； 4、向内稳定性能≥1.5度，向外稳定性能≥4.0度，以确保用户在使用过程中的安全性。 | 个 | 100 |
|  |  |  |  |  | 凳拐 | 1、材质：1）杖身：铝合金管材，壁厚1.5mm，表面阳极氧化工艺，美观耐用。2）座板采用ABS材料，座板加大加宽尺寸≥25*22，座面有穴位按摩凹凸点设计，坐姿舒适； 3、软胶手柄内置LED手电筒，使用方便; 4、橡胶防滑脚垫，防滑效果好； 5、5档高度可调; 6、一键折叠设计，携带方便; 7、提供检测报告。 | 个 | 140 |
|  |  |  |  |  | 伸缩拐杖 | 1、10档高度可调 ，可覆盖700mm-900mm，调节方便，定位安全可靠;总宽：170mm（±50mm)，安全承重：≥100KG，净重：≤0.4KG; 2、材质：1）支架：铝合金材料，管直径22、2MM，19MM，管壁厚1.2MM，表面处理是阳极氧化处理。2）握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂。3）脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿; 3、提供检测报告。 | 个 | 100 |
| 25 |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间 |  | 助行器 | 1、尺寸：长500mm*宽500mm*高800mm（长、宽、高±50mm）;安全承重：≥100Kg，净重：≤3Kg 2、材质：1）主架：高强度加粗铝合金材质，表面采用阳极氧化处理，可折叠式结构，不占空间。2）握把：采用PVC软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，不吸汗，使用时间寿命长;采用上下两级扶手设计，增加了辅助起身的功能。3）脚垫：材质为耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 3、前杆加宽加厚设计;主架高度8档可调，交互式和固定式两种使用方式，可实现一键式的切换和折叠。 4、提供检测报告 | 把 | 280 |
|  |  |  |  |  | 轮椅 | 1、轮椅车的最大外形尺寸不得大于GB/T13800-2009表中规定的值，即总长L≤1200mm，总宽B ≤700mm，总高H ≤1400mm;安全承重：≥100Kg; 2、材质：钢管车架，座椅及靠背牛津尼龙布，实心橡胶轮胎，配一体冲压成型金属拐臂，带钢制驻刹;带后把手连刹 车，固定扶手，配优质PVC 扶手垫、金属护板，配高强度塑料脚踏板; 3、脚踏板高度可调; 4、座位配有安全带; 5、配有护腿带，防止小腿后移更加安全。 | 把 | 750 |
| 26 |  | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用 |  | 放大镜 | 1、手持放大镜，镜片采用光学玻璃材质，方便老年人使用; 2、带柔和LED灯：按压式开关设计，黑暗环境也可以方便使用。 | 把 | 40 |
|  |  |  |  |  | 放大镜指甲钳 | 1、带有放大镜，使指甲尖部放大，便于看清楚，使用更加安全因有放大镜，还可以观察指甲的卫生、健康情况; 2、放大镜也可单独使用，为家庭实用品，方便家居生活本产品指甲钳和放大镜均为大尺寸，使用更加舒适; 3、便捷放大镜焦距可上下前后调节，适合各种年龄的人群使用。特别是老人、儿童，使用起来安全，放心; 4、塑料壳，防止使用时指甲飞溅，剪完后抽出指甲剪倒掉指甲屑，干净卫生。 | 把 | 70 |
| 27 |  | 自助进食器具 | 辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶） |  | 自助进食器具 | 1、防洒碗（盘）主体材质为食品级PP塑料，助食碗底部带有吸盘，吸附力持久，防止碗滑动;碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒;碗底可拆卸;可微波加热 2、助食筷含自动弹簧，防手抖，食品级PP、天然竹子; 3、弯柄勺（叉）方便老人抓握设计，硅胶和食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食;手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重; 4、饮水杯为硅胶紧扣杯口，并有止漏设计，防止杯身翻倒食物和茶水倒出，并可防止吞咽异常老人呛到。 | 套 | 250 |
| 28 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等 |  | 盒式助听器 | 1、配件：主机（1个）耳机（1根） ; 2、最大声音输出：≤125+5dB; 3、声音增益：32±5dB; 4、谐波失真：≤10% ; 5、等效输入噪声水平： ≤40dB; 6、频率范围：200-7000Hz ; 7、工作电压：3v; 8、工作电流：≤12mA; 9、电池容量：600mAH ; 10、方向性：全方位; 11、提供检测报告。 | 个 | 580 |
|  |  |  |  |  | 耳内助听器 | 1、最大OSPL90：≤120dB＋3dB; 2、高频平均值OSPL90 90dB±4dB; 3、满档声增益：23dB±5dB; 4、等效输入噪声级：≤22dB+3dB; 5、总谐波失真：≤7%＋3%; 6、频率响应范围（不窄于）：200Hz～4500Hz; 7、额定电源电流消耗：≤8mA; 8、提供检测报告。 | 个 | 900 |
|  |  |  |  |  | 耳背助听器 | 1、配件：主机（1）USB线（1）USB充电头； 2、输出功率：3.6mW； 3、最大声音输出：≤121+5分贝； 4、声音增益：35±5分贝； 5、频率范围：200--5000赫兹； 6、等效输入噪声：≤45分贝； 7、谐波失真：≤10%； 8、连续工作时间：≤15小时； 9、电池容量：40 mA电池是可充电电池； 10、工作电流：≤10mA； 11、工作电压：1.2V； 12、扬声阻抗：110欧姆； 13、提供检测报告。 | 个 | 400 |
|  |  |  |  |  | 耳背助听器 | 1.全数字电脑编程耳背式助听器；2、独立调节通道和频段数：≥10 个；3、饱和声压级：≥138dBSPL；4、最大满档声增益：≥80dBSPL；5、等效输入噪声级：≤10dB；6、总谐波失真（500Hz）：≤0.8%； 总谐波失真（800Hz）：≤0.6%； 总谐波失真（1600Hz）：≤0.6%；7、电流量≤1mA;8、频率响应范围：(200—6800)Hz；9、具有自动声反馈抑制设置；10、具有耳鸣掩蔽功能；11、感应拾音线圈最大灵敏度：≥120dB；12、自适应方向性双麦克风，具有智能降噪功能；13、风噪声、瞬间噪声抑制功能；14、频率压缩范围（1500-6000）Hz；15、可选验配公式≤5；16、自动聆听程序≥3 个；17、自动聆听程序≥3 个；18、具备低电压提示功能；19、内置测听功能；20、兼容FM 系统；21、防水、防尘级别IP67；22、具备双耳无线同步；23、具备数据存储功能；24、具有压缩比可调功能；25、具有频率转移技术;26、中文语境优化功能；27、支持开放耳验配功能； | 个 | 1400 |
|  |  |  |  |  | 有线款（骨传导） | 1、产品尺寸：头带部分130mmX155mmx55mm（±5mm); 控制盒部分40mmX65mmX25mm（±5mm); 2、产品重量：头带部分≤40克;控制盒部分≤40克; 3、产品电源：内置可充电聚合物鲤电池 (380mAh); 4、额定电压：DC3.7V; 5、工作时间：连续10小时/充电时间2-3小时; 6、工作条件：环境温度-10°C~50°C 相对湿度≤85%； 7、提供检测报告。 | 个 | 2000 |

1.家庭养老床位建设根据服务对象失能状况、居家环境条件等情况并结合其意愿，对其居家环境关键区域或部位进行适老化改造，按需安装网络连接、紧急呼叫、活动监测等智能化设备，并视情配备助行、助餐、感知类老年用品(适老化改造、智能化改造和老年用品配备参考附件2)。建设的家庭养老床位应有效增强服务对象居家生活的安全性、便利性和舒适性，并能够通过智能化手段进行远程监测和动态管理，对服务对象服务需求和异常情况及时响应和进行应急处置。鼓励对可选项目(附件2)中的可移动设施设备采用租赁回收方式循环使用，降低用户成本，提高资源利用率。

2.家庭养老床位建设服务机构按照确定的建设方案及时实施相关改造，安装相应的设备，原则上90天内完成。在现场施工的过程中，社区(村)工作人员协助老年人家庭做好跟踪和指导

3.改造名单详细信息在中标后由采购人提供

4.信息系统内的数据上传和维护

4.1中标的服务机构需提供养老服务综合管理系统并完成全国民政政务信息系统内的数据上传和维护。

4.2服务机构自带的养老服务综合管理系统需满足采购人进行居家和社区基本养老服务提升行动的信息化要求，重点解决养老服务中信息互联互通和服务监管的问题，供应商自带系统可接入吴中区智慧养老信息系统。

具体需包括但不限于以下系统：

①家庭养老床位管理系统

按照养老行业发展和国家大力推广的要求，需打造家庭养老床位功能，形成线上线下相融合、智能照护与居家服务相融合、服务组织与企业相融合的家庭养老床位服务模块，完善和补充智慧养老体系。家庭养老床位管理系统须包括服务对象管理、家庭床位移动端管理、家庭床位物联设备管理等功能。

②智能物联数据集成系统

系统支持各设备厂商的物联数据汇总和集成，实现与健康管理类可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能养老监护设备等对接和物联网设备的管理，通过“消息队列”的方式将标准化的数据推送给应用系统。系统须包括物联产品用户管理、物联设备批量添加、物联设备状态监控、物联设备数据监控、物联设备批量绑定、物联设备可扩展性、IoT设备厂商及设备管理、接口运行统计及日志监控管理、数据分析及报警处置等功能。

5.实施要求

5.1、所有设施设备应有产品合格证，并符合国家、部门相关环保标准、安全标准、安装标准。

5.2、所有智能化产品的实时服务数据确保对接至系统平台，并保证正常运营。

5.3、基础项目是政府对符合条件服务对象家庭予以补助支持的主要项目，是改造和配置的基本内容。参照附件2《家庭养老床位基本项目参考清单》，基础项目是必须配置的项目，可选项目是根据老年人实际情况和需求进行个性化配置的项目。适老化改造配置项目（1-13项） 中的可选项目7项选2项（不可重复选）；智能化改造配置项目（14-23）项中的可选项目4项选1项；老年用品配置项目（24-28项）中的可选项目5 项选3项（不可重复选）。

5.4、为每户改造家庭提供老年人方案评估，并出具评估报告（书面+电子），一户一档，评估现场需保留照片，配合完成民政部的相关系统数据上传工作。

（四）质量要求：

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

2、投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6、供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

7、除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质保期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质保期按投标承诺。

8、本项目对材质、品质、技术要求所描述的特征或说明只是概括性的最低要求，不能理解为所需的全部系统工序的详细要求，供应商应按行业技术标准、质量要求和以往项目的建造经验，以及现场考察情况，对各系统进行深化设计，合格且优质的完成采购内容包含的全部系统的实际工序及服务。

9、可燃气报警（气感）、水浸报警器、烟感火灾探测报警仪（烟感）三种产品供应商必须购买正规厂家的自带保险的产品，否则采购人有权要求更换，如未按照要求，采购人有权终止合同。

四、服务流程

1.前期评估：对老年人家庭进行评估调查，了解老人需求，做出评估调查报告，（书面+电子），一户一档。

2.设计方案：设计方案应充分考虑老年人的特殊需求，包括但不限于无障碍通道、护栏、卫生间加固、浴室改造等方面。设计方案需要提供详细的施工图纸和材料清单。设计方案须最终经镇（街道）民政部门确认并批准。

3.材料采购：老年人家庭改造中，改造产品有多样性，具体入户按评估清单为主。采购符合国家标准的环保、健康、安全的建材，并在工程中使用。

4.施工工程：根据设计方案进行施工工程，保证施工质量，确保改造后的家庭符合老年人的生活需求。施工过程中需要注意安全和环保。

5.工作要求：严格入户评估，参考《无障碍设计规范(GB50763-2012) 等标准规范、《2024年苏州市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案》（苏政民老〔2024〕18号）文件精神，结合老年人家庭环境实际及老年人身体健康状况，坚持基础保底和自愿选择的原则，提前明确具体改造事项，坚持做到一户一档(电子及纸质档案)

6.成果递交： 项目实施过程中须实施记录并录入相关系统，待项目完成后递交相关资料并须经采购人验收合格。

五、服务实施

（1）室内行走安全便利。包含：地面改造，进行防滑处理，在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑地胶、防滑地板等；高差处理，铺设水泥坡道或加设橡胶等材质的可移动式坡道；家具或墙角防撞处理，安装防撞护角/防撞条；门改造，门槛移除、平开门改为推拉门、房门拓宽等。

（2）起夜光照便利。包含：灯源改造，更换明亮灯源，安装感应便携灯；改造电源插座及开关，根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造。

（3）如厕洗澡安全。包含：卫生间、浴室地面防滑处理，配备坐便器、沐浴椅，安装扶手等，帮助老人降低意外风险。

（4）失能卧床生活改善。包含：配置护理床，帮助失能老年人完成翻身、下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等；安装床边护栏，辅助老人起身、上下床，防止翻身滚下床；配置防压疮垫，避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮。

（5）辅助器具适配。包含：配置防走失手环等，用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位；适配手杖、轮椅/助行器、放大装置、助听器等康复辅助器具，补偿老人缺失的生理功能；

（6）智能监测跟进。包含：安装网络连接设备、确保信号传输稳定；安装紧急呼叫设备，可安装在卧室、卫生间、淋浴间等位置；安装活动监测设备，具有跌倒报警和日间实时活动监测功能；安装视频监控设备，应急状态下能及时、准确掌握老年人在家情况；安装生命体征监测设备、门磁、烟雾、燃气、 溢水感应报警设备等其他智能化改造设备；

以上主要服务内容涵盖地面改造、卧室改造、如厕洗浴设备改造、物理环境改造、老年用品配置、智能化改造设备等项目，具体详见附件清单。

六、售后（技术）服务要求

1、中标人应按项目需求中的材质、制作要求和质量标准完成相关设施设备的制作、运输、安装调试、验收、售后服务等工作。交货（安装）时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单。

2、标准和规范

2.1相关通用技术与基础标准；

2.2相关产品质量标准；

2.3相关产品试验方法标准；

2.4相关用主要原材料质量标准；

2.5相关用辅助材料及其试验方法标准。

3、技术规格说明

3.1所有金属管材质量技术标准须符合BS1387-1985标准要求，工艺需采用安装环保工艺，要求所有材料环保无污染。

3.2采用木材强度、甲醛释放量均应符合国家相关E1标准。

3.3产品的金属部件：外部金属件焊接处无气孔，烘焦焊瘤、飞溅、咬边，无脱焊、虚焊、焊穿等现象。

3.4金属件漆膜或电焊镀层外观无凹凸疙瘩、飞漆、皱皮、色差，电镀层无裂纹、剥落和返锈。

3.5油漆应环保、无毒，达到国家相关标准。

3.6相关设施设备的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等详见附表，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及招标实际需要。

4、质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

5、出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。

6、中标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品，外观和内在质量不得有任何问题，中标人所交付的标的货物须一次性验收合格。

7、购置的家庭养老床位设施必须经过国家相关资质部门的安全认证，提供设施的厂商或提供改造服务的单位应对改造项目按照相关规定提供质量保证。

8、如出现中标人提供货物质量不符合采购人要求，中标人无条件更正并配送、安装。

七、交货（服务）时间及地点

合同履行期限：合同签订之日90天内完成。

地点：采购人指定地点。

八、验收程序

1.中标人根据改造名单逐户送货、安装、调试并由家庭养老床位提升改造对象填写确认签收单。适家庭养老床位提升改造竣工后，中标人应向改造家庭说明使用方法和注意事项， 民政部门（或者其委托的第三方）与区镇共同入户对家庭养老床位进行验收。

2.中标人须负责后期施工现场技术服务、验收等其他服务配合工作。

3.中标单位后续服务须对提供相关设备产品上粘贴“彩票公益金资助—中国福利彩票”标识。中标单位在项目完成、竣工验收前，必须制作公示牌，一户一牌，公示牌含老人基础信息、建设项目、使用说明、项目价格等内容，部分内容可通过扫码展示。

4.未尽事宜按有关规定执行。

九、工作规范

1.家庭养老床位建设中标人须建有相关管理系统，实现对家庭养老床位建设全流程信息化管理，系统接口及相关标准要符合采购人相关要求。中标人在质保期内需保证管理系统运行通畅，及时将有关信息进行有效反馈。

2.入户人员不得在入户开展家庭养老床位建设服务过程中，向老人及家属推销保健品、P2P等违法违规的内容，否则采购人有权取消中标人资格，并追究法律责任。

3.入户人员要注意工作方式、方法和态度，不能与老人、家属、街道社区工作人员发生矛盾。

4.确保在执行过程中人员与老人、家属、工作人员的人身安全。执行过程中发生任何安全问题，由中标人自行负责，采购人不承担任何责任。

十、质保期

自交付安装并通过验收之日起不少于2年。

十一、付款方式

（1）乙方须在合同签订后七日内向甲方提供合同总价款5%履约保证金，甲方向乙方预拨合同金额的40%，乙方完成所有家庭养老床位建设工作后，向区民政局提出验收申请，区民政局委托的第三方机构与各镇（街道）民政部门共同入户对家庭养老床位进行验收，对于验收中发现的问题，甲方有权要求乙方在规定时间内进行整改。验收合格后，乙方应当向各镇（街道）民政部门提供等额有效的增值税发票，各镇（街道）民政部门在收到发票30日内付清。否则甲方有权顺延付款日期，且不承担任何违约责任。

项目履约保证金作为产品和售后质量保修金，验收合格满两年且无质量问题后由甲方一次性退还履约保障金（本项目免费质保期两年（从竣工验收合格之日起计算））

（2） 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（3）支付（结算）方式：所有款项按实际工作内容结算。结算价=各项控制综合单价×中标费率×实际工作量。由采购人通知中标人提交相关发票，采购人在各项手续、票据齐全的情况下完成支付。

（4）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定。

十二、报价说明及要求：

1、磋商响应报价应包括完成本项工作所需人员的招聘、培训及服务人员的基本工资、绩效工资、税金、国家规定的社保、公积金，以及年假、有薪病假、婚丧假、护理假、产假、劳保用品（工作服）、福利费、餐费、工伤备用金等其他风险金的全部费用以及采购代理服务费、成交单位企业利润、服务管理费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商最后报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，成交单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。磋+商供应商未填价格的部分，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包含在磋商总报价中。

2、服务期间，服务人员配备情况应达到采购要求及成交人磋商响应时承诺的配备能力并应配合采购方需要提供相关证明资料。

3、成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

4、其它要求：响应单位必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定，支付工资（充分考虑本地区最低工资标准）、国假加班费和交纳正常的社会保险，加班费、法定节假日的加班费按国家有关规定费用一并包含在成交价中。

5、验收标准：根据磋商文件要求、国家标准及行业标准执行。

十三、电子响应文件的组成和顺序

（一）网上响应文件组成：

1、目录

2、磋商报价表

3、资格审查响应文件

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

3.2有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）；

3.6关于资格文件的声明函；

3.7特殊资格证明材料（如有）。

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函；

4.2供应商法定代表人身份证复印件；

4.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

4.4供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

4.5★投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供为无效响应）；

4.6偏离表（商务条款偏离表、服务条款偏离表）；

4.7供应商情况表；

4.8其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

5.1针对本项目的详细服务方案；

5.2项目配备人员比较；

5.3综合实力；

5.4与本次采购相关的其他证明材料；

6、价格折扣响应文件（本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

6.1★中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业的证明文件；（本项目专门面向中小企业采购，须提供中小企业声明函，否则视为不实质性响应）。

备注：

★磋商响应文件由1、2、3、4、5和6款规定的内容共同组成。供应商必须提交上述3、4、6款规定的资料，并须按照“响应文件组成”将相关材料上传至相应模块。否则，响应文件将因资格性条件不符或未实质性响应磋商文件而被拒绝。

（二）网上响应文件的制作

1、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

3、全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据磋商采购单位指示进行的,或者是供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由供应商法定代表人（负责人）或授权代表签字证明。

4、如因软件系统出现问题或其他因素导致磋商当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商供应商。

5、★网上响应文件请按磋商文件要求的响应文件的组成要求进行制作。本项目采用网上报名、网上提交响应文件，未使用上述方式将导致无法报名或响应失败。

6、响应文件组成部分中如磋商文件已给定格式的，供应商按给定格式提供，不得更改，如必须更改时，须另行制作偏离说明，并作为响应文件的组成部分。

7、一经磋商，除非供应商在响应文件中对磋商文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。同时无论供应商是否成交，其响应文件恕不退还。

8、采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对磋商文件用更正公告的方式进行修改。

9、★响应文件计量单位和使用文字

9.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

10.报价（编制）要求的说明

10.1.磋商报价应包括完成该项服务全部内容的一切费用。

10.2本次竞争性磋商不分采购单元，各供应商须对全部内容进行响应报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.3一项磋商内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

10.4.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的条款另有规定。

十四、响应文件的递交

（一）响应截止时间

1、网上响应文件必须在响应截止时间前提交，逾期提交响应文件的，采购单位拒绝接收。

2、采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购代理人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（二）响应文件的补充、修改或者撤回

1、响应文件的修改应在磋商截止时间前进行。

2、磋商开始时间后至磋商截止时间前，供应商可以撤回投标。

3、磋商截止时间后供应商不得撤回投标。否则按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿。

十五、响应无效和项目的终止

（一）供应商存在下列情况之一的，响应无效：

1、响应文件签署、盖章不符合竞争性磋商文件规定要求的；

2、供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、未按要求提供投标（响应）保证承诺书；

5、响应文件含有采购单位不能接受的附加条件；

6、因磋商供应商自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

7、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

8、法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

（二）磋商供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他磋商供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商过程中发现磋商供应商有下列述情形之一的，视为磋商供应商恶意串通，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件制作机器码一致。

（三）项目的终止

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购单位式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

十六、综合说明及其它要求：

1、磋商说明：

（1）网上报名不成功或者不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）实质性响应文件或进入二次报价的或二次报价在采购预算内的不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家），磋商采购失败。

十七、政策执行（如涉及）

1、若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须按政府采购协议供货要求执行。

2、本次招标不接受进口货物的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

3、节能环保及相关政策要求（如涉及）：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定执行，若所投产品属于强制采购的节能产品或环境标志产品采购品目，投标单位必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号） 、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。响应单位为小型和微型企业、其价格在评审时给予20%的扣除，残疾人企业和监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，如中标（成交）价格则以实际投标报价为准。残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

十八、信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间：响应文件递交截止时间后。

2、查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询供应商的信用信息。

3、查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1.被列入失信被执行人名单；

2.被列入重大税收违法案件当事人名单；

3.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

三、磋商采购程序

1.采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2.供应商应委派携带有效身份证件和数字证书（CA）的代表准时参加。

3.由磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

5.只有通过资格审查和响应文件审查（即作出实质性响应磋商文件要求）的供应商才可进入磋商程序；未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

6.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

7.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字并加盖CA电子公章。

8.磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。如未按上述时间递交最后报价表的供应商，将作为自动放弃此次磋商以及最后报价。

9.供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

10.进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12.磋商小组根据磋商成交原则确定成交单位，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13.如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

四、评审办法及评分标准

一、评审办法

1.本次招标评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交单位的评标方法。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以实际投标报价较低的优先作为成交单位；得分且实际投标报价相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标人。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），二者相加为投标人的总得分。

4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。响应单位必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投入项目的服务人员如涉及使用超龄人员的，将不享受价格扣除优惠政策。上述优惠政策不重复享受。

5、本项目分标段采购，共分为二个标段，根据最终总得分排名，每个标段成交单位为一名。投标单位可选择其中一个或多个标段投标，标段开标顺序按标段号顺序确定，但只能就其中一个标段成交，成交标段按标段号顺序。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段响应文件且实质性响应采购需求，但已在前期标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不计入该标段的实质性响应供应商数量内（投标文件不再参与价格分和技术标的评审），也不具备本次公开招标如有废标标段再次挂牌的投标资格，同时该标段评审小组根据综合评分法由高到底推选排名次高的响应供应商为预中标单位。

- 评分标准（一、二标段）

（一） 报价得分（25分）

1、本次项目最高限价：本项目最高限价100.00%（投标人只需报综合单价下浮后的费率，保留两位小数）

价格分在满足招标文件要求且最终报价下浮后的费率数值最小的投标人的价格为招标基准折扣，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

招标报价得分=（招标基准费率/最终报价下浮后的费率）×价格权值×100

例如：A报价下浮后的费率90.00%，B报价下浮后的费率80.00%，C报价下浮后的费率70.00%,C为最低价，即为招标基准费率。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明以及相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

（二）方案分（60分）

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 项目整体设计方案 （20分） | 投标人对本项目提出合理、先进、科学的整体设计方案，包括设计说明、关键设计技术、投标货物的选材及部件配置等情况、重难点分析及合理化建议等。 1.设计说明能对本项目的实际需求解读准确，构思新颖、设计的各项主要技术指标满足功能需求且具有可操作性、设计符合国家及地方规范标准要求，且改造、设施配备科学合理。 设计说明满足项目需求的，得4分； 设计说明部分满足项目需求的，得2分； 设计说明内容较为简单，不能满足项目需求的，得1分； 不提供的不得分。 2.关键设计技术：对关键设计技术问题有深入的表述，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力： 关键设计技术方案详细，满足项目需求的，得4分； 关键设计技术方案一般，部分满足项目需求的，得2分； 关键设计技术方案较为简单，不能满足项目需求的，得1分； 不提供的不得分。 3.根据投标货物的选材、部件配置等情况（涉及货物有品牌、型号的要确定具体品牌、型号），包含产品的技术规格、性能、质量水平的符合性、先进性、环保性等方面，提供的产品技术说明，其配置说明详细程度、品质由评委横向对比后进行综合评定： 配置说明方案详尽，能满足项目需求的，得4分； 配置说明方案部分满足项目需求的，得3分； 配置说明方案不能满足项目需求的，得1分； 不提供的不得分。 4.重难点分析及合理化建议：提出了合理化建议，且合理化建议符合项目实际情况，具有科学性、可行性： 重难点分析具体全面、针对性强，合理化建议能满足项目需求的，得2分； 重难点分析较全面、针对性一般，合理化建议部分满足项目需求的，得1分； 重难点分析不全面、针对性不强，合理化建议不能满足项目需求的，得0.5分； 不提供的不得分。 5.协作服务：投标人根据家床建设相关要求，按照区镇、街道任务分解情况，与村（社区）及区镇、街道做好相关方案对接及商谈，家床建设完成后可以与家床所在地周边的各类居家养老服务组织、社区居家养老服务中心、周边养老机构或医疗机构对接较为可行后续支持或响应服务。制定可持续、具有操作性的协作方案。 协作服务方案详细、完整、合理；有针对性、专业性、可操作性的，得得6分；在此基础上每有一处瑕疵或不足减1分，减完为止。 不提供的不得分。 |
| 实施方案 （17分） | 1.根据投标人提供的“家庭养老床位适老化改造实施方案”，内容包括但不限于老年人评估方案、方案设计、改造实施方案、适老化改造工作规范及流程等进行综合评分；其方案内容完整、详细、合理、可行得6分；内容基本完整、基本合理，得3分；内容缺失较多、具有局限性得1分；无方案不得分。 2.根据投标人提供的“家庭养老床位智能化改造实施方案”；内容包括但不限于智能化改造方案设计智能安全看护解决方案、智能化改造建设与服务流程、设备采购方案等进行综合评分；其方案内容完整、详细、合理、可行得6分；内容基本完整、基本合理，得3分；内容缺失较多、具有局限性得1分；无方案不得分。 3.根据投标人提供的“产品设备供货及安装调试方案”、“组织架构及管理方案”、“运营管理制度体系”、“质量保障措施”、“培训计划”等内容进行综合评审，其方案内容完整、详细、合理、可行得5分；内容基本完整、基本合理，得3分；内容缺失较多、具有局限性得1分；无方案不得分。 |
| 服务方案 （23分） | 1.根据投标人提供的“家庭养老床位信息化管理服务方案”，内容包括但不限于家庭养老床位管理系统、智能物联数据集成系统等内容进行综合评分；其方案内容完整、详细、合理、可行得6分；内容基本完整、基本合理，得3分；内容缺失较多、具有局限性得1分；无方案不得分。 2.根据投标人提供的改造进度安排的合理性、进度保障措施等综合评定。改造进度安排合理，进度保障措施切实可行的得5分；工作进度安排基本合理，进度保障措施可行性一般的得3分；工作进度安排合理性差，进度保障措施可行性差的得1分；无方案不得分。 3.投标人提供的“家庭养老床位相关资料档案管理方案”，是否专业规范、详细完整。从资料归档类目清单、资料归档表格范本、档案管理制度这3项内容进行评审，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义，得6分；在此基础上每有一处瑕疵或不足减2分，减完为止。无此项描述不得分。 4.投标人提供“售后服务方案”，内容包括但不限于家庭养老床位监测系统与区级智慧养老平台对接；后期服务团队；售后日常巡检、给每个服务家庭发放售后服务联系卡，故障解决方案，质量保证期限及范围；24小时呼叫服务电话和响应时间、呼叫服务应急响应预案；）。方案是否详细完整、合理可靠、有针对性。完全包含上述内容且内容有实质性意义，得6分；在此基础上每有一处瑕疵或不足减2分，减完为止。无此项描述不得分。 |

（三）履约能力分（15分）

| 项目团队（8分） | 1、投标人拟派项目负责人参与过养老相关服务项目，有1个得 1分，最高得2分(提供相应合同或甲方出具的证明)。 2、投标人拟派项目负责人具备助理社会工作师及以上社会工作师证、具有PMP资格证书、IT服务工程师的，每有一个得1分，最高得2分。（提供相关佐证材料，上述资料的扫描件或复印件并加盖公章） 3、拟投入本项目的成员中具有专业的老年人能力评估师、社会工作师（初级及以上）、专业的辅具适配人员，适配人员具备辅助技术工程证书（居家环境方向）、适配人员具备辅助技术工程证书（肢体方向）、售后服务管理师、系统集成项目管理工程师、软件设计师。每类证书得1分，本项最高得4分。（提供有效证书扫描件或复印件并加盖公章，且其所在工作单位必须与投标人一致） 注：以上所有拟投入本项目的成员必须为投标人正式职工，同一个人有多个证书的不累计。提供相关证书、提供采购单位相关证明材料、劳动合同或近半年内不少于3个月的社保证明。如投标人成立时间迟于社保要求开始的时间，则社保时间要求为投标人成立时间至截止时间。社保缴纳证明扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| --- | --- |
| 资质业绩（7分） | 投标人自2021年10月1日（含）以来，承接过类似县级（含）以上居家和社区基本养老服务提升行动中家庭养老床位项目或相似的项目工程项目，每个得1分，最高得4分。（业绩时间以合同签订时间为准，提供合同、中标通知书及合同项下任一时期结算发票复印件或扫描件，缺一项不得分。专门的适老化改造业绩不属于相似项目经验） |
|  | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）的，认证项目须包含“养老服务”或“家庭养老床位”，且认证在有效期内的。每有一个得1分，最高得3分。 |

备注：

1、磋商总报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得成交。

2、合同履行期限、付款步骤如有负偏离的不得成交。

3、对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判。

4、投标（响应）文件中复印件或扫描件须清晰可辨，如因复印件或扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。

5、响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请响应单位澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分

五、合同主要条款

甲方（采购单位）：

联系人：

联系电话：

乙方（成交单位）：

联系人：

联系电话：

根据甲方委托苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司进行本项目采购        号苏州市吴中区居家和社区基本养老服务提升行动项目—家庭养老床位建设项目项目的成交结果，确定乙方为本次成交单位，现依照磋商采购文件、乙方的磋商响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见项目需求。

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同金额：综合单价 *   %，综合单价费用应包含但不限于招标文件所确定的招标范围内的全部货物、材料、附件、紧固件、随货物提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检疫费）、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、运输保险费、施工费、安装调试费、保修期内维保费、操作维护及使用人员培训费及乙方认为需要的其他费用等。

2.2付款方式：

2.2.1（1）乙方须在合同签订后七日内向甲方提供合同总价款5%履约保证金，甲方向乙方预拨合同金额的40%，乙方完成所有家庭养老床位建设工作后，向区民政局提出验收申请，区民政局委托的第三方机构与各镇（街道）民政部门共同入户对家庭养老床位进行验收，对于验收中发现的问题，甲方有权要求乙方在规定时间内进行整改。验收合格后，乙方应当向各镇（街道）民政部门提供等额有效的增值税发票，各镇（街道）民政部门在收到发票30日内付清。否则甲方有权顺延付款日期，且不承担任何违约责任。

项目履约保证金作为产品和售后质量保修金，验收合格满两年且无质量问题后由甲方一次性退还履约保障金（本项目免费质保期两年（从竣工验收合格之日起计算））

（2） 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（3）支付（结算）方式：所有款项按实际工作内容结算。结算价=各项控制综合单价×中标费率×实际工作量。由采购人通知中标人提交相关发票，采购人在各项手续、票据齐全的情况下完成支付。

（4）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定。

2.2.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.2.3支付（结算）方式：所有款项按实际工作内容结算。结算价=各项控制综合单价×中标费率×实际工作量。由甲方通知乙方提交相关发票，甲方在各项手续、票据齐全的情况下完成支付。

2.2.4在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述规定。

2.3履约保证金

（1）乙方必须在合同签订后七日内向甲方提供合同总价款5%履约保证金（甲方指定账户），验收合格且维保期满后甲方退还履约保证金（无息）。

（2）乙方应按规定将履约保证金交至甲方指定账户。

（3）履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。如果乙方不按照规定，甲方有权取消本次采购中标决定，并按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿。

（4）如果乙方未能履行合同规定的一项或多项义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿，履约保证金不足的，乙方需补足。

2.4 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

2.5乙方按招标文件规定缴纳了     元的履约保证金，乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

2.6由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

三、质量保证

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现超过5%的产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

3.2投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6乙方必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

3.7乙方须确保项目质量达到优良标准，项目工期按甲方的要求时间完成。

3.8乙方须确保工作人员均受过严格培训，具有丰富施工经验的项目技术人员，严格按照标准和规范进行施工。

3.9本招标文件对材质、品质、技术要求所描述的特征或说明只是概括性的最低要求，不能理解为所需的全部系统工序的详细要求，乙方应按行业技术标准、质量要求和以往项目的建造经验，以及现场考察情况，对各系统进行深化设计，合格且优质的完成采购内容包含的全部系统的实际工序及服务。

3.10可燃气报警（气感）、水浸报警器、烟感火灾探测报警仪（烟感）三种产品乙方必须购买正规厂家的自带保险的产品，否则甲方有权要求更换，如未按照要求，甲方有权终止合同。

四、包装

乙方提供的货物必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4产品设备交货、安装调试服务

5.5在具体安装过程中，乙方提供的产品品牌型号等不符合甲方要求时，甲方有权调整产品的品牌及相关型号，但不增加额外费用。

六、售后（技术）服务要求

1、乙方应按项目需求中的材质、制作要求和质量标准完成相关设施设备的制作、运输、安装调试、验收、售后服务等工作。交货（安装）时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单。

2、标准和规范

2.1相关通用技术与基础标准；

2.2相关产品质量标准；

2.3相关产品试验方法标准；

2.4相关用主要原材料质量标准；

2.5相关用部分辅助材料及其试验方法标准。

3、技术规格说明

3.1所有金属管材质量技术标准须符合BS1387-1985标准要求，工艺需采用安装环保工艺，要求所有材料环保无污染。

3.2采用木材强度、甲醛释放量均应符合国家相关标准。

3.3产品的金属部件：外部金属件焊接处无气孔，烘焦焊瘤、飞溅、咬边，无脱焊、虚焊、焊穿等现象。

3.4金属件漆膜或电焊镀层外观无凹凸疙瘩、飞漆、皱皮、色差，电镀层无裂纹、剥落和返锈。

3.5油漆应环保、无毒，达到国家相关标准。

3.6相关设施设备的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等详见上表，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及招标实际需要。

4、质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告。

5、出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

6、乙方提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品，外观和内在质量不得有任何问题，乙方所交付的标的货物须一次性验收合格。

7、购置的适老化设施必须经过国家相关资质部门的安全认证，提供设施的厂商或提供改造服务的单位应对改造项目按照相关规定提供质量保证。

8、如出现乙方提供货物质量不符合甲方要求，乙方无条件更正并配送、安装。

七、交货（服务）时间、地点及质保期

7.合同履行期限：合同签订之日90天内完成。

地点：甲方指定地点。

质保期：自交付安装并通过验收之日起     年。

八、验收程序

乙方根据改造名单逐户送货、安装、调试并由家庭养老床位建设提升改造对象填写确认签收单。家庭养老床位建设提升改造竣工后，乙方应向改造家庭说明使用方法和注意事项， 并需经民政部门（或委托的第三方）和镇（街道）联合验收合格。

乙方后续服务须对提供相关设备产品上粘贴“彩票公益金资助—中国福利彩票”标识。中标单位在项目完成、竣工验收前，必须制作公示牌，一户一牌，公示牌含老人基础信息、建设项目、使用说明、项目价格等内容，部分内容可通过扫码展示。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天0.1%支付逾期付款违约金。

9.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款10 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天0.1% 支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、合同的解除和转让

12.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

12.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

12.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

12.3 合同的部分和全部都不得转让。

十三、合同的生效

本合同在乙方缴纳履约保证金，甲乙双方签字盖章后生效。

十四、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十五、附则

15.1 合同份数：本合同一式肆份，甲方、乙方各执两份。

15.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

15.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

15.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照相关配套法律法规之规定解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或代理人（签字）： | 法定代表人或代理人（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |

采购人保留对合同文本的修改和完善的权利。

附件1：验收方案

一、 验收单位

（具体人员另行安排）

- 验收时间

服务人员到岗后两周内

三、验收内容、标准及程序

验收工作由采购人安排参加。验收工作依据磋商文件、采购合同等相关规定和要求执行。

（一） 查阅资料

1、 公司营业执照、相关资质证书等；

2、人员花名册；

- 人员身份证、相关岗位从业证。

（二） 现场检查

按要求逐项进行检查，结合磋商文件、采购合同等相关规范标准执行。

1、 根据花名册核对服务人员；

2、 中标方服务所需设施设备工具的检查；

3、 岗位工作技能胜任的检查。

四、验收标准

| 服务项目验收标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方式 |
| 查阅 资料 | 公司营业执照 | 中标单位信息校对 | 齐全、相符 | 查看 |
|  | 人员资质 | 服务资质校对 | 齐全、相符 | 查看 |
|  | 人员花名册 | 对人员数量、年龄等要进行校对 | 齐全、相符 | 查看 |
|  | 人员身份证、相关岗位从业证 | 对人员证照信息校对核对 | 齐全、相符 | 查看 |
| 现场 验收 | 核对人员信息 | 姓名、年龄等 | 齐全、符合 | 现场检查 |
|  | 岗位工作技能胜任的检查 | 岗位工作知识能力的掌握与具备 | 达到岗位工作要求 | 现场检验 |

附件2

家庭养老床位基本项目参考清单

| 一、适老化改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| 1 | 地面改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶 | 基础 |
| 2 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道 | 基础 |
| 3 | 门改造 | 门槛移除 | 移除门槛，便利老年人进出 | 可选 |
| 4 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出 | 可选 |
| 5 |  | 下压式门 把手改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门 | 可选 |
| 6 | 卧室改造 | 安装床边护栏（抓杆） | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床 | 基础 |
| 7 |  | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下 床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等 | 可选 |
| 8 |  | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生 严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等 | 可选 |
| 9 | 如厕洗浴 设备改造 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一 字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等 | 基础 |
| 10 |  | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒 | 基础 |
| 11 | 物理环境 改造 | 灯源改造 | 安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用 | 基础 |
| 12 |  | 电源插座及 开关改造 | 根据情况进行高/低位、大面板、夜间指 示改造，方便老年人使用 | 可选 |
| 13 |  | 安装防撞护角/防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条 | 可选 |
| 二、智能化改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| 14 | 网络连接 设备 | WIFI路由器 | 保证相关智能设备数据的传送和服务响 应 | 基础（任选其一） |
| 15 |  | 无线网卡 |  |  |
| 16 | 紧急呼叫 设备 | 紧急呼叫器 | 安装在床头、卫生间等关键位置，老年人出现危机情况便于一键呼叫 | 基础 |
| 17 | 生命体征 监测设备 | 智能腕表 | 动态监测和记录老年人呼吸、心率等参数，发现异常自动提醒 | 基础 |
| 18 | 安全监控 装置 | 烟雾报警器 | 安装在居家应急响应位置，用于监测老年人居室环境，发生险情时及时报警 | 基础 |
| 19 |  | 可燃气体泄露 报警器 |  | 可选 |
| 20 |  | 溢水报警器 |  | 可选 |
| 21 | 视频或语音通话设备 | 智能监控摄像头 | 双向实时视频或语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况 | 基础 |
| 22 | 智能感应 设备 | 门磁感应器 | 装在门或窗等位置，实时监测门窗开闭状态，触发及时报警 | 可选 |
| 23 |  | 红外探测器 | 安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域，探测老年人活动情况 | 可选 |
| 三、老年用品 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| 24 | 老年用品 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚 或四脚手杖、凳拐等 | 5项任选其三 |
| 25 |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站 立行走 ，扩大老年人活动空间 |  |
| 26 |  | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便 老年人使用 |  |
| 27 |  | 自助进食器具 | 辅助老年人进食 ，包括防洒碗（盘） 、 助食筷、弯柄勺（叉） 、饮水杯（壶） |  |
| 28 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源 ，增加与周围 的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、 耳背助听器、骨传导助听器等 |  |

备注：中央财政补助资金支持的服务项目分为基础项目和可选项目，基础项目是必须配置的项目，可选项目是根据老年人实际情况和需求进行个性化配置的项目。适老化改造配置项目（1-13项）中的可选项目7项选2项（不可重复选）；智能化改造配置项目（14-23项）中的可选项目4项选1项；老年用品配置项目（24-28项）中的可选项目5项选3项（不可重复选）。

六、附件格式

附件1：磋商响应函

磋商响应函

苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司：

我们收到你们                 号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目服务，磋商响应报价包含完成本项目服务所需全部费用。我们保证成交后不会对成交价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对成交范围的价款要求额外补偿。不会以不了解采购文件、合同文件为由或曲解、片面理解采购文件、合同文件或割裂采购文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同义务，完成成交项目的全部服务工作。

3、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后     天。

4、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5、我们愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其成交资格将被取消。

7、我们同意成交后若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的成交资格，并可就因我方未能履约而导致采购方损失的向我方进行索赔。

8、我们保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

9、如果我们成交，我们愿意按采购文件规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

10、与本投标有关的通讯地址：

单位：                                 联系人：

地址：                                 邮政编码：

联系电话：                             传真：

响应单位：（单位盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

附件2：（磋商响应单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为          号的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作磋商响应文件、磋商、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：年月日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件3：磋商响应报价表

磋商响应报价表（第一次报价）

磋商项目名称：                              磋商编号：

磋商响应单位（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 优惠率（%） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 是否小微企业 : □小型 □微型 □否 是否残疾人或监狱企业：□小型 □微型 □否 |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：年月日

注： 1.假设投标优惠率为10%，结算价=控制单价*（1-10%）

2.投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

附件4：技术部分（格式为参考，磋商响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.服务条款偏离表

服务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：年月日

2.商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 名称 | 磋商文件商务要求 | 响应文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：年月日

3.针对本项目的人员配置表

(1)针对本项目的人员配置表

磋商项目名称：                              磋商编号：

| 序号 | 岗位 | 数量 | 年龄 | 性别 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：年月日

注：采购单位可参照上述格式自行设计表格投标。

4.类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：年月日

附件5、资格证明文件（格式为参考，响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件响应单位须知要求中“合格响应单位的一般条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

响应单位：（公章）

日期：年 月 日

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：年月日

3.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：年月日

4.供应商情况表

供应商基本情况表

响应单位：（公章）

| 法定代表人/负责人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 生产范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 20 年 万元 |
| 实现利润 | 20 年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

5.响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

响应单位：（公章）采购编号：号

| 序号 | 响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供承诺或相关证明材料 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 7 | 合格磋商响应单位特殊要求（如有） |  | 按公告要求 |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：年月日

6.中小企业声明资料

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（租赁和商务服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

7. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

8.监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

9.安全承诺责任书

安全承诺责任书

（采购单位）：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

10.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：

日期：

（全文完）