磋   商  文   件

项目编号：JSZC-321183-AHHJ-C2024-0005

项目名称：句容市人民医院空调系统维保

安徽宏基建设项目管理有限公司

2024 -11 -12

磋商文件目录

第一部分  磋商邀请	3

第二部分  供应商须知	6

第三部分  合同	21

第四部分  采购需求	34

第五部分  磋商及评审	38

第六部分  磋商响应文件（格式）	43

# 第一部分  磋商邀请

项目概况

句容市人民医院空调系统维保项目项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取磋商文件，并于2024-11-27 09:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-AHHJ-C2024-0005

项目名称：句容市人民医院空调系统维保项目

预算金额：2070000元

☑最高限价：2070000元

采购需求：详细内容及要求见磋商文件。

合同履行期限：三年

本项目是否接受联合体：☑不接受

本项目供应商邀请方式：

☑发布公告

本次采购确定的成交供应商数量：1名

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等，或者提供资格承诺函。）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。）；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或者提供资格承诺函。）；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见磋商承诺函或者提供资格承诺函）;

1.6 法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接，并提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：无

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

时间：公告之时起至2024-11- 26 23:59（北京时间）

地点：江苏政府采购网-苏采云平台获取磋商文件

方式：在线获取（操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

售价：免费

四、首次响应文件提交

电子响应文件

截止时间：2024-11-27 09:30（截止时间）

地点：在线提交

操作指南：

http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

五、开启

时间：2024-11- 27 09:30

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.本项目通过电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。请在投标前详细阅读《苏采云操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

2.本项目采用网上开标方式，考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络或电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障、解密锁发生故障等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，供应商自行承担其后果。

- 3.投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式:0519-86722803、0519-86722805。

4.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

苏采云系统目前支持意源CA数字证书和方正电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口，工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30联系人：邵娟，联系电话：13655287962。

5.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：句容市人民医院

地 址：句容市二圣路66号

联系方式：13952998608

2.采购代理机构信息

名 称：安徽宏基建设项目管理有限公司

地 址：句容市国际花园北大门内

联系方式：13912106759

3.项目联系方式

项目联系人：邹敏

电话：13912106759

安徽宏基建设项目管理有限公司

2024年11月12日

第二部分  供应商须知

## 一、总  则

### 1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于句容市人民医院空调系统维保项目。

### 2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：安徽宏基建设项目管理有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市人民医院。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即空调维保服务，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

### 3．本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2是否接受进口产品：☑否

3.3本项目资格审查方式：☑资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量：1名。

### 4．磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

☑成交供应商在领取成交通知书前须向磋商组织方支付采购代理服务费及评委费，按成交金额加额累进*70%进计算收取。收费标准是参照国家计委关于印发《代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）的70%。成交单位如果未按规定缴纳代理服务费，磋商组织方将保留诉讼的权利。

磋商代理费用收款信息：

收款单位：安徽宏基建设项目管理有限公司

收款账号：537868078552

开户银行：中国银行股份有限公司句容文昌东路支行

4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.3.6纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38 号）的要求，各供应商如提供的供应商注册地（应属于注册地 832 个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 二、磋商文件

### 6．磋商文件组成

6.1磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

## 三、磋商响应文件

### 8．编制响应文件的工具

8.1供应商须通“苏采云”系统供应商操作手册要求的响应文件制作软件编制响应文件。

### 9．响应文件语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10．响应文件的构成

10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。

### 11．响应文件的编写

11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

### 12．响应报价

12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。

12.4供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。（供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃报价，自动退出此次磋商，其响应按无效响应处理，不参与后续的项目流程。最后报价须加盖电子签章。）

12.6供应商在开标流程完成后供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃报价，自动退出此次磋商，其响应按无效响应处理，不参与后续的项目流程。最后报价须加盖电子签章。（开标流程结束后，供应商须继续关注开标大厅，若评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面。 若供应商在有效报价时间内未进行报价，则视为放弃报价。）

12.7最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.8磋商最后报价即为合同签约价。

### 13．磋商保证金

13.1本项目不收磋商保证金。

### 14．磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起45天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

### 15. 响应文件的式样和签署

15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．响应文件的提交

16.1响应文件提交

16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在原公告媒体上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

## 四、磋商与评审

### 18．磋商

18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，携带CA数字证书准时参加磋商。

18.2供应商不足3家，不进入解密程序。

18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

### 19．磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

### 20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（4）供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃报价，自动退出此次磋商，其响应按无效响应处理，不参与后续的项目流程。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）：

（7）如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；

（8）供应商未通过符合性审查的；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品（服务）质量 或者不能诚信履约，且不能提供相关材料证明其报价合理性的；

（11）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（12）技术部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（13）供应商存在串通磋商情形的；

（14）供应商在报价时采用选择性报价的；

（15）由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

（16）响应文件中提供了虚假或失实资料的；

（17）《中小企业声明函》填写不实的。

（18）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

### 21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

### 22．响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

### 23．磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

### 24．最后报价的提交

24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

### 25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

## 五、确定成交结果

### 26．确定成交供应商

26.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

26.2采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。

## 六、授予合同

### 27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

### 28．成交通知书

28.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

### 29．签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。磋商文件、成交供应商的响应文件、澄清文件、成交通知书，均为签订合同的依据。

29.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。成交供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 29.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 30．履约保证金

☑30.1本项目不收取履约保证金。

本项目中标供应商应提交政府采购合同金额 / %的履约保证金(不得超过政府采购合同金额10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，支持与鼓励参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金，省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

## 七、询问、质疑、投诉

### 31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4质疑流程及注意事项见“江苏政府采购网”网站下载中心。

32.5采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

### 33．投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“江苏政府采购网”网站。

## 八、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/ ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归安徽宏基建设项目管理有限公司所有。

### 36．适用法律及约束力

36.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  拟签订的合同文本

第一部分   合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：年月日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

- 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：；

1.3.2 服务标准：；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；（投标文件中按要求提供了服务人员姓名的，需填写具体服务人员姓名作为履约验收条件）

提醒：详细服务要求可在合同专用条款中列出

- 1.4合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥  元（大写：  元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：。计量方式为：合同专用条款 1.4.2。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥  元（大写：  元人民币）。

1.4.3其他计价方式：。

1.5履约保证金

乙方 不需要（需要/不需要）支付履约保证金。。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

- 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

## 1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

- 1.6预付款

乙方         （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款1.6.1；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

- 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

- 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的XX（可根据情况修改）%/计算，最高限额为本合同金额的XX%；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的XX（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的XX%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

- 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

- 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力（如：上级主管部门成立了统一医责险等特殊情况）无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.6.1 | 合同签订后，甲方收到乙方提供的相应金额发票10个工作日内，支付10%合同预付款， |
| 1.7.2 | 每半年支付一次 |
| 1.8.1 | 服务期三年 |
| 1.8.2 | 服务地点句容市人民医院 |
| 1.8.3 |  |
| 1.9.6 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 | 提醒：必须填写 |
| 2.16.3 | 提醒：必须填写。严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 |
| - 2.21 | 本合同一式 份，甲乙双方各执 份 |
| - 3.1 - …… | ……（可自行编辑） |

# 第四部分  采购需求

一.项目概况

项目名称：句容市人民医院空调系统维保项目

项目预算：2070000元

服务期：三年

所属行业：维修和保养服务

二.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.服务类标的

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 句容市人民医院空调系统维保项目 | 年 | 3 | 详见服务内容和标准 |  |

- 三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

空调系统维修和保养服务采购，并在招标文件要求的服务期限内提供优质的维保服务。

四、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

服务质量必项符合国家技术标准、行业规范，这些标准包括但不限于：国家、地区、行业现行规范。

- 五、维保工作内容及要求

- 约克冷水机组维护保养内容

1、月度巡检

机组运行期间，定期进行下列各项检查调试，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：

·运行期间每2小时巡查一次，对相关数据登记在册；

·检查确认设备运行条件和运行状态；

·检查机组冷冻水，冷却水量是否符合要求；（热泵型则检查排风）；

·检查机组是否有泄露的地方，并处理漏点；

·检查机组控制系统和传感器有无偏差；

·检查机组运行故障记录，并分析故障原因；

·记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

·按要求调节机组运行参数；

·检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；

·检查油温和油加热器工作是否正常；

·检查启动器、继电器和控制元件；

·检查电机运行状态；

·检查轴封泄漏情况是否在正常范围以内；

·检查压缩机轴承是否有异常声响；

·机组油引射器是否工作正常，过滤器是否有堵塞现象；

·检查油冷却器工作情况；

·检查油压降是否正常；

·上载卸载动作是否灵活；

·蒸发器和冷凝器有无结垢现象；

·与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录，分析机组运行状态；

·对用户提出合理性建议，提交保养报告；

2、年度维保

每年换季两次停机保养，时间为春夏（3、4月）和秋冬（10、11月）各一次，进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

·测量电机绕组绝缘度，并记录好；

·按要求补充或更换润滑油、更换干燥过滤器及油过滤器；

·进行泄漏测试，并修理泄漏部位，按要求补充制冷剂；

·检查油加热器，油温和润滑系统，确认工作正常；

·检查并拧紧接触器和电机端子箱内的电源线及所有控制线；

·检查并紧固所有连接接头，如发现接头不满足要求，则建议甲方更换；

·根据用户机房情况，建议甲方进行相应的冬季防冻保护工作；

·检查机组控制中心密封情况，建议甲方做好相应的防潮工作；

·检查确认压缩机运行状态是否正常；

·检查及润滑电机轴承；

·检查机组联轴器工作情况；

·检查确认电压符合要求和启动器工作正常；

·检查控制系统和变送器工作情况；

·机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态；

·检漏并处理漏点、检查水温、油温探头，电气控制柜密封况。

·分析冷凝器铜管是否有结垢现象和堵塞，及时清洗冷凝器内壁污垢、探伤（机械式清洗）；

·检查电机的运行状态；

·检查机组上载卸载工作情况是否正常；

·同操作人员一起，温习操作步骤，解答操作疑难问题；

·年度专家型服务（红外成像分析报告）；

·每年一次对机组进行震动分析，把所测的数据与原厂原始设计时的数据进行对比，分析机组的运行状况，提出合理建议并提交报告。

- 多联机及氟系统空调设备维护保养内容

1、运行期（每月）

·运行期间每2小时巡查一次，对相关数据登记在册；

·机组保温检查处理；

·机组冷媒系统泄露检查；

·排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度；

·液管温度、气管温度；

·记录机组运行参数并分析机组运转状态；

2、换季保养（每年两次）

2.1室外机

·检测压缩机绝缘电阻、电流、冷却、排气温度；

·检测制冷系统排气压力、吸气压力，检查系统有无漏点、冷媒量是否充足，不足则添加；

·检测压缩机冷冻油是否充足，不足则添加；

·检查四通换向阀制冷制热切换是否正常、四通换向阀是否串气、四通阀线圈是否正常；

·排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度；

·液管温度、气管温度；

·检查冷凝风机电机电流、电源、轴承、扇叶、风机动平衡是否正常；

·检查供电电缆是否正常、检查并紧固接线端子、检测供电电源电压是否正常；

·巡检机组冷媒管线是否存在泄漏点；

·检查冷凝器是否散热良好、翅片是否有脏堵、药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢。

·压缩机曲轴箱加热器检查、底盘冲洗以及盖板螺丝更换。

2.2室内机

·检查风机叶片转动是否良好；

·室内机电子膨胀阀开启正常；

·室内机冷凝水排水畅通，提升泵工作正常；

·温控面板正常，无故障提示；

·室内机电脑主板正常。

·室内机积水盘清洗，室内机翅片清洗（每年1次）

- 空调末端设备维护保养内容

1、月度巡检

·起动柜检查；

·表冷器检查，必要时清洗；

·风机轴承检查；

·风机叶轮检查；

·电机轴承及电机运行检查；

·风机皮带检查差并收紧或更换；

·启动机组，运行状况检查；

2、年度维保

·起动柜或温控器检查；

·表冷器检查清洗；

·电机轴承检查；

·进出水阀门及排水管道检查疏通；

·压力表及温度计检查；

·风机轴承检查；

·风机叶轮检查；

·风机皮带检查差并收紧或更换；

·风机盘管电脑板检查，确认完好；

·检查风机盘管的电控部位接线盒内接线端，保证正常；

·检查风机盘管送风电机（含风速、嗓音）、送风滚筒、电磁阀控制器等附件，保证正常；检查风口末端出风口温度，保证效果。

- 清洗维护内容

清洗服务周期：4次/年。

### （1）常规清洗保养服务内容

1）室内机清洗保养内容

清洗内机送、回风面板；

清洗内机过滤网；

清理室内机内部杂物。

2）室外机清洗保养内容

用翅片清洗剂清洗室外机冷凝器；

清洗室外机机壳；

清洗室外机风轮、电机、内部管路等部件上的杂物。

3）应保证维修保养的工作现场整洁无杂物，工作结束后及时清理现场。

### （2）深度清洗服务内容

1）室内机清洗保养内容

清洗内机送、回风面板；

清洗内机过滤网、蒸发器，专用药水消毒、清洗；

清理室内机内部杂物；

高温蒸洗室内机翅片；

除菌清洗室内机翅片、接水盘；

室内机紫外线、臭氧灭菌。

- 新风机室内机清洗保养内容

清洗送、回风口；

清洗内机过滤网、蒸发器；

通风管道消毒剂雾化回风吸入消毒；

清理室内机内部杂物。

- 室外机清洗保养内容

- 高温高压水冲洗室外机翅片；

用翅片清洗剂清洗室外机冷凝器；

清洗室外机风轮、电机、内部管路、机壳等部件上的杂物。

- 冷却水、冷冻水维护保养内容

1.冷却水系统的清洗

（1）杀菌灭藻

将系统的水布满，加入杀菌剥离剂，杀菌灭藻剂，粘泥剥离剂，开泵循环12—24小时，通过冷却水系统的最低排污点，将系统水放掉。

（2）化学清洗

将系统水布满，加入高分子有机清洗剂、缓蚀剂，与系统内的硬质水垢与锈垢发生中和，分解和络合反应，除去硬垢和锈垢，pH酸碱度为4.5—6.0，开泵循环12—24小时，其间每隔30分钟测试一次pH酸碱度，根据pH酸碱度变化加入清洗剂、缓蚀剂，调整pH酸碱度为4.5—6.0之间，从最低排污点将水放掉。

（3）预膜

将系统水放满，投入高分子复合预膜剂，开泵循环12—24小时排放。在系统裸露的金属表面形成一层薄而致密的保护膜，厚度约为5000埃。（1埃=10-10米）

（4）拆开主管道的丫型过滤器，拿出过滤网，冲洗干净再装上。

（5）冷却水管理的日常处理

分析：开机期间取水样分析pH酸碱度、硬度、总铁、总铜、细菌数等指标。

加药：由于本系统是敞开式的，水分的蒸发，排污使药物的浓度下降，所以应根据分析测试的结果，调整配方、投药，一般为一周至六周投药一次。

2.冷冻水系统清洗

（1）除藻除泥

用人工方法清洗膨胀水箱，然后从水箱投加杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂，开冷冻泵循环12—24小时，做全系统的杀菌灭藻剥离处理，然后从冷冻水最低点排污。

（2）清洗

从膨胀水箱投加高分子有机复合清洗、除垢剂、缓蚀剂，pH酸碱度调节在4.5—6.0之间。开冷冻泵循环12—24小时，然后从冷冻水最低点排污，将系统内的污物、锈渣排出，全系统水排完后，打开冷冻水系统主管道Y型过滤器，清除杂物，清除干净后，补满自来水，开泵循环10—30分钟，即刻停泵排水，如此重复几次，至排放的水澄清透明为止。

（3）预膜

从膨胀水箱投加复合缓蚀预膜剂，开泵循环12—24小时，作预膜处理。在系统管道裸露金属表面形成厚度约为5000埃的保护膜。

（4）日常保养

排放预膜液，排放后，系统补满水，投加缓蚀复合配方药剂，正常开机转入日常运行处理阶段。

（5）冷冻水系统的日常处理

检查系统有无泄漏，及时补充调整药剂。

- 约克主机换油大保养内容

附件一：设备清单

约克主机设备清单

| 序号 | 名称 | 机组型号（品牌） | 单位 | 数量 | 制冷量 | 启动电压 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组维保 | YKKEK2H95CWH/R022BER（约克） | 台 | 3 | 3560KW | 10KV |  |

多联机及氟系统空调设备清单

| 序号 | 所属区域 | 所属楼层 | 设备名称 | 制冷工况 | 制热工况 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 制冷量 | 制热量 |  |  |
|  |  |  |  | Kw | kW | 台 | 匹 |
| 1 | 感染病楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 73 | 81.5 | 1 | 29 |
| 2 | 感染病楼 | 1F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 3 |  |
| 3 | 感染病楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 7 |  |
| 4 | 感染病楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 1 |  |
| 5 | 感染病楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 2 |  |
| 6 | 感染病楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 3 |  |
| 7 | 感染病楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 67.4 | 75 | 1 | 27 |
| 8 | 感染病楼 | 1F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 2 |  |
| 9 | 感染病楼 | 1F | 室内机（嵌入双向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 10 | 感染病楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 8 |  |
| 11 | 感染病楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 12 | 感染病楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 13 | 感染病楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 14 | 感染病楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 15 | 感染病楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 2 |  |
| 16 | 感染病楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 67.4 | 75 | 1 | 27 |
| 17 | 感染病楼 | 2F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 1 |  |
| 18 | 感染病楼 | 2F | 室内机（嵌入双向流） | 5.6 | 6.3 | 2 |  |
| 19 | 感染病楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 2 |  |
| 20 | 感染病楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 1 |  |
| 21 | 感染病楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 1 |  |
| 22 | 感染病楼 | 2F | 室内机（嵌入导管内藏式） | 4.5 | 5 | 7 |  |
| 23 | 感染病楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 62.4 | 70 | 1 | 25 |
| 24 | 感染病楼 | 2F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 1 |  |
| 25 | 感染病楼 | 2F | 室内机（嵌入双向流） | 4.5 | 5 | 1 |  |
| 26 | 感染病楼 | 2F | 室内机（嵌入双向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 27 | 感染病楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 4 |  |
| 28 | 感染病楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 29 | 感染病楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 30 | 感染病楼 | 2F | 室内机（嵌入导管内藏式） | 4.5 | 5 | 5 |  |
| 31 | 感染病楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 50.4 | 56.5 | 1 | 20 |
| 32 | 感染病楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 1 |  |
| 33 | 感染病楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 4.5 | 5 | 4 |  |
| 34 | 感染病楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 5.6 | 6.3 | 2 |  |
| 35 | 感染病楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 2 |  |
| 36 | 感染病楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 1 |  |
| 37 | 感染病楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 1 |  |
| 38 | 感染病楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 62.4 | 70 | 1 | 25 |
| 39 | 感染病楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 1 |  |
| 40 | 感染病楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 4.5 | 5 | 6 |  |
| 41 | 感染病楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 42 | 感染病楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 4 |  |
| 43 | 感染病楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 44 | 感染病楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 45 | 感染病楼 | RF | 分体空调 | 5 | 6 | 1 |  |
| 46 | 感染病楼 | RF | 分体空调 | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 47 | 感染病楼 | RF | 分体空调 | 12.5 | 15 | 1 |  |
| 48 | 后勤楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 56 | 63 | 1 | 22 |
| 49 | 后勤楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 1 |  |
| 50 | 后勤楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 3 |  |
| 51 | 后勤楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 12.5 | 14 | 2 |  |
| 52 | 后勤楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 1 | 22 |
| 53 | 后勤楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 56 | 63 | 1 |  |
| 54 | 后勤楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 2 |  |
| 55 | 后勤楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 56 | 后勤楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 2 |  |
| 57 | 后勤楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 2 |  |
| 58 | 后勤楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 1 |  |
| 59 | 后勤楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 40 | 45 | 1 | 16 |
| 60 | 后勤楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 2 |  |
| 61 | 后勤楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 3 |  |
| 62 | 后勤楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 1 |  |
| 63 | 后勤楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 78.5 | 87.5 | 1 | 31 |
| 64 | 后勤楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 1 |  |
| 65 | 后勤楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 11.2 | 12.5 | 2 |  |
| 66 | 后勤楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 12.5 | 14 | 1 |  |
| 67 | 后勤楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 2 |  |
| 68 | 后勤楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 111.5 | 125 | 1 | 45 |
| 69 | 后勤楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 70 | 后勤楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 4 |  |
| 71 | 后勤楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 3 |  |
| 72 | 后勤楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 11.2 | 12.5 | 3 |  |
| 73 | 后勤楼 | RF | 分体空调 | 3.6 | - | 1 |  |
| 74 | 后勤楼 | RF | 分体空调 | 7.2 | - | 1 |  |
| 75 | 值班楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 106 | 119 | 1 | 42 |
| 76 | 值班楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 3 |  |
| 77 | 值班楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 10 |  |
| 78 | 值班楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 3 |  |
| 79 | 值班楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 11.2 | 12.5 | 1 |  |
| 80 | 值班楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 56 | 63 | 1 | 22 |
| 81 | 值班楼 | 1F | 室内机（嵌入双向流） | 2.8 | 3.2 | 1 |  |
| 82 | 值班楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 8 | 9 | 1 |  |
| 83 | 值班楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 2 |  |
| 84 | 值班楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 11.2 | 12.5 | 2 |  |
| 85 | 值班楼 | 1F | 分体空调 | 3.6 | - | 1 |  |
| 86 | 值班楼 | 4F-6F | 分体空调 | 3.6 | - | 6 |  |
| 87 | 值班楼 | RF | 分体空调 | 3.6 | - | 1 |  |
| 88 | 值班楼 | 4F-6F | 分体空调 | 5 | - | 78 |  |
| 89 | 值班楼 | 1F | 分体空调 | 5 | - | 1 |  |
| 90 | 值班楼 | RF | 分体空调 | 5 | - | 1 |  |
| 91 | 值班楼 | 1F | 分体空调 | 7.5 | - | 1 |  |
| 92 | 值班楼 | 2F | 分体空调 | 7.5 | - | 4 |  |
| 93 | 值班楼 | 3F | 分体空调 | 7.5 | - | 4 |  |
| 94 | 值班楼 | 4F-6F | 分体空调 | 7.5 | - | 3 |  |
| 95 | 值班楼 | 2F-3F | 分体空调 | 12.5 | - | 22 |  |
| 96 | 高压氧舱 | 1F | 分体空调 | 2.5 | 2.9 | 4 |  |
| 97 | 高压氧舱 | 1F | 分体空调 | 3.6 | 4 | 3 |  |
| 98 | 高压氧舱 | 1F | 分体空调 | 12.5 | 13 | 3 |  |
| 99 | 太平间 | 1F | 分体空调 | 12.5 | 14 | 1 |  |
| 100 | 太平间 | 1F | 分体空调 | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 101 | 锅炉房 | B1F | 分体空调 | 3.6 | 4.2 | 1 |  |
| 102 | 人防 | B1F | 分体空调 | 7.5 | 8 | 1 |  |
| 103 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 73 | 81.5 | 1 | 29 |
| 104 | 病房楼 | B1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 2 |  |
| 105 | 病房楼 | B1F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 2 |  |
| 106 | 病房楼 | B1F | 室内机（嵌入四向流） | 8 | 9 | 3 |  |
| 107 | 病房楼 | B1F | 室内机（嵌入四向流） | 11.2 | 12.5 | 2 |  |
| 108 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 33.5 | 37.5 | 1 | 13 |
| 109 | 病房楼 | B1F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 2 |  |
| 110 | 病房楼 | B1F | 室内机（嵌入四向流） | 11.2 | 12.5 | 1 |  |
| 111 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 22.4 | 25 | 1 | 9 |
| 112 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 2 |  |
| 113 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 22.4 | 25 | 1 | 9 |
| 114 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 2 |  |
| 115 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 3 |  |
| 116 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 50.4 | 56.5 | 1 | 20 |
| 117 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 1 |  |
| 118 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 2 |  |
| 119 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 1 |  |
| 120 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 8 | 9 | 1 |  |
| 121 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 2 |  |
| 122 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 85 | 95 | 1 | 34 |
| 123 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入双向流） | 14 | 16 | 5 |  |
| 124 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 3 |  |
| 125 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 126 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 67.4 | 75 | 1 | 27 |
| 127 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入双向流） | 14 | 16 | 4 |  |
| 128 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入双向流） | 5.6 | 6.3 | 2 |  |
| 129 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 67.4 | 75 | 1 | 27 |
| 130 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入双向流） | 14 | 16 | 4 |  |
| 131 | 病房楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 132 | 病房楼 | 1F | 单元式空调 | 61 | - | 1 |  |
| 133 | 病房楼 | 1F | 单元式空调 | 61 | - | 1 |  |
| 134 | 病房楼 | 1F | 分体空调 | 3.6 | 4.2 | 1 |  |
| 135 | 病房楼 | 1F | 分体空调 | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 136 | 病房楼 | 1F | 分体空调 | 12.5 | 14 | 2 |  |
| 137 | 病房楼 | 1F | 分体空调 | 12.5 | 14 | 2 |  |
| 138 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 73 | 81.5 | 1 | 29 |
| 139 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 1 |  |
| 140 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入双向流） | 2.8 | 3.2 | 1 |  |
| 141 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 1 |  |
| 142 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 143 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 144 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 145 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 2 |  |
| 146 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 2 |  |
| 147 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 40 | 45 | 1 | 16 |
| 148 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 2 |  |
| 149 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 3 |  |
| 150 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 2 |  |
| 151 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 55.9 | 62.5 | 1 | 22 |
| 152 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 153 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 154 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 4 |  |
| 155 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 67.4 | 75 | 1 | 27 |
| 156 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 2 |  |
| 157 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入双向流） | 2.8 | 3.2 | 2 |  |
| 158 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 2 |  |
| 159 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 160 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 161 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 8 | 9 | 1 |  |
| 162 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 2 |  |
| 163 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 33.5 | 37.5 | 1 | 13 |
| 164 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 1 |  |
| 165 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 166 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 167 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 3 |  |
| 168 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 62.4 | 70 | 1 | 25 |
| 169 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 1 |  |
| 170 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入双向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 171 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入双向流） | 7.1 | 8 | 2 |  |
| 172 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入双向流） | 9 | 10 | 1 |  |
| 173 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 2 |  |
| 174 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 2 |  |
| 175 | 病房楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 2 |  |
| 176 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 73 | 81.5 | 1 | 29 |
| 177 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 1 |  |
| 178 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 3.6 | 4 | 2 |  |
| 179 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 4.5 | 5 | 6 |  |
| 180 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 5.6 | 6.3 | 3 |  |
| 181 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 182 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 1 |  |
| 183 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 184 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 40 | 45 | 1 | 16 |
| 185 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 8 | 9 | 1 |  |
| 186 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 2 |  |
| 187 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 78.5 | 87.5 | 1 | 31 |
| 188 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 1 |  |
| 189 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 2.8 | 3.2 | 2 |  |
| 190 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 191 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 192 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 4 |  |
| 193 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 3 |  |
| 194 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 195 | 病房楼 | 3F | 室内机（高静压风管式） | 5.6 | 6.3 | 5 |  |
| 196 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 33.5 | 37.5 | 1 | 13 |
| 197 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 2 |  |
| 198 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 199 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 1 |  |
| 200 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 3 |  |
| 201 | 病房楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 62.4 | 70 | 1 | 25 |
| 202 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 3 |  |
| 203 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 9 | 10 | 3 |  |
| 204 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 1 |  |
| 205 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 8 | 9 | 1 |  |
| 206 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 1 |  |
| 207 | 病房楼 | 3F | 多联式空调（热泵）机组 | 62.4 | 70 | 1 | 25 |
| 208 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 4.5 | 5 | 6 |  |
| 209 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入双向流） | 7.1 | 8 | 4 |  |
| 210 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 2 |  |
| 211 | 病房楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 212 | 病房楼 | 5F | 多联式空调（热泵）机组 | 62.4 | 70 | 1 | 25 |
| 213 | 病房楼 | 5F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 5 |  |
| 214 | 病房楼 | 5F | 室内机（嵌入双向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 215 | 病房楼 | 5F | 室内机（嵌入双向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 216 | 病房楼 | 5F | 室内机（嵌入双向流） | 5.6 | 6.3 | 7 |  |
| 217 | 病房楼 | 6F | 多联式空调（热泵）机组 | 40 | 45 | 1 | 16 |
| 218 | 病房楼 | 6F | 室内机（嵌入双向流） | 2.2 | 2.5 | 2 |  |
| 219 | 病房楼 | 6F | 室内机（嵌入双向流） | 14 | 16 | 1 |  |
| 220 | 病房楼 | 6F | 室内机（嵌入双向流） | 9 | 10 | 2 |  |
| 221 | 病房楼 | RF | 分体空调 | 3.6 | - | 2 |  |
| 222 | 病房楼 | RF | 分体空调 | 5 | - | 2 |  |
| 223 | 病房楼 | RF | 分体空调 | 12.5 | - | 2 |  |
| 224 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 68 | 76.5 | 1 | 27 |
| 225 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 226 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 227 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 4 |  |
| 228 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 2 |  |
| 229 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 11.2 | 12.5 | 1 |  |
| 230 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 45 | 50 | 1 | 18 |
| 231 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 3 |  |
| 232 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 233 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 2 |  |
| 234 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 2 |  |
| 235 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 40 | 45 | 1 | 16 |
| 236 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 1 |  |
| 237 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 3 |  |
| 238 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 85 | 95 | 1 | 34 |
| 239 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 240 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 241 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 4 |  |
| 242 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 12.5 | 14 | 2 |  |
| 243 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 22.4 | 25 | 1 | 9 |
| 244 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 5 |  |
| 245 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 40 | 45 | 1 |  |
| 246 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 2 |  |
| 247 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 2 |  |
| 248 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 8 | 9 | 1 |  |
| 249 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 1 |  |
| 250 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 55.9 | 62.5 | 1 | 22 |
| 251 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 3 |  |
| 252 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 4 |  |
| 253 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 2 |  |
| 254 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 22.4 | 25 | 1 | 9 |
| 255 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 2 |  |
| 256 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 40 | 45 | 1 | 16 |
| 257 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 3 |  |
| 258 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 2 |  |
| 259 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 260 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 8 | 9 | 1 |  |
| 261 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 78.5 | 87.5 | 1 | 31 |
| 262 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 2 |  |
| 263 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 1 |  |
| 264 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 265 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 1 |  |
| 266 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（中静压风管式） | 5.6 | 6.3 | 7 |  |
| 267 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（中静压风管式） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 268 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 62.4 | 70 | 1 | 25 |
| 269 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 4 |  |
| 270 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 271 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 272 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 3 |  |
| 273 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 55.9 | 62.5 | 1 | 22 |
| 274 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 3 |  |
| 275 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 276 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 3 |  |
| 277 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 62.4 | 70 | 1 | 25 |
| 278 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 6 |  |
| 279 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 3 |  |
| 280 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 281 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 1 |  |
| 282 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 1 |  |
| 283 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 68 | 76.5 | 1 | 27 |
| 284 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 3 |  |
| 285 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 4 |  |
| 286 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 2 |  |
| 287 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 2 |  |
| 288 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 45 | 50 | 1 | 18 |
| 289 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 3 |  |
| 290 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 4 |  |
| 291 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 3 |  |
| 292 | 门诊医技楼 | 2F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 293 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 28 | 31.5 | 1 | 11 |
| 294 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 1 |  |
| 295 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 1 |  |
| 296 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 55.9 | 62.5 | 1 | 22 |
| 297 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 4 |  |
| 298 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 4 |  |
| 299 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 300 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 2 |  |
| 301 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 302 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 90 | 100 | 1 | 36 |
| 303 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 1 |  |
| 304 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 5 |  |
| 305 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 5 |  |
| 306 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 1 |  |
| 307 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 1 |  |
| 308 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 12.5 | 14 | 1 |  |
| 309 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 22.4 | 25 | 1 | 9 |
| 310 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 2 |  |
| 311 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 28 | 31.5 | 1 |  |
| 312 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 4 |  |
| 313 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 2 |  |
| 314 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 68 | 76.5 | 1 | 27 |
| 315 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 8 |  |
| 316 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 317 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 2 |  |
| 318 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 1 |  |
| 319 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 68 | 76.5 | 1 | 27 |
| 320 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 7 |  |
| 321 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 322 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 2 |  |
| 323 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 1 |  |
| 324 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 78.5 | 87.5 | 1 | 31 |
| 325 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 13 |  |
| 326 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 6 |  |
| 327 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 2 |  |
| 328 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 62.4 | 70 | 1 | 25 |
| 329 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 1 |  |
| 330 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 4 |  |
| 331 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 332 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 8 | 9 | 1 |  |
| 333 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 1 |  |
| 334 | 门诊医技楼 | 3F | 室内机（嵌入四向流） | 12.5 | 14 | 1 |  |
| 335 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 33.5 | 37 | 1 | 13 |
| 336 | 门诊医技楼 | 4F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 1 |  |
| 337 | 门诊医技楼 | 4F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 338 | 门诊医技楼 | 4F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 3 |  |
| 339 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 73 | 81.5 | 1 | 29 |
| 340 | 门诊医技楼 | 4F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 2 |  |
| 341 | 门诊医技楼 | 4F | 室内机（嵌入四向流） | 8 | 9 | 1 |  |
| 342 | 门诊医技楼 | 4F | 室内机（嵌入四向流） | 11.2 | 12.5 | 2 |  |
| 343 | 门诊医技楼 | 4F | 室内机（嵌入四向流） | 12.5 | 14 | 2 |  |
| 344 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 73 | 81.5 | 1 | 29 |
| 345 | 门诊医技楼 | 4F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 346 | 门诊医技楼 | 4F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 347 | 门诊医技楼 | 4F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 1 |  |
| 348 | 门诊医技楼 | 4F | 室内机（嵌入四向流） | 11.2 | 12.5 | 4 |  |
| 349 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 50.4 | 56.5 | 1 | 20 |
| 350 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 3 |  |
| 351 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 352 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 353 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 11.2 | 12.5 | 2 |  |
| 354 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 78.5 | 87.5 | 1 | 31 |
| 355 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 1 |  |
| 356 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 357 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 3 |  |
| 358 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 2 |  |
| 359 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 1 |  |
| 360 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 11.2 | 12.5 | 2 |  |
| 361 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 96 | 108 | 1 | 38 |
| 362 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 7 |  |
| 363 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 2 |  |
| 364 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 365 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 3 |  |
| 366 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 12.5 | 14 | 3 |  |
| 367 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 68 | 76.5 | 1 | 27 |
| 368 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 1 |  |
| 369 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 370 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 371 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 6 |  |
| 372 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 73 | 81.5 | 1 | 29 |
| 373 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 5 |  |
| 374 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 73 | 81.5 | 1 | 29 |
| 375 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 3 |  |
| 376 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 1 |  |
| 377 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 378 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 379 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 11.2 | 12.5 | 1 |  |
| 380 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 12.5 | 14 | 3 |  |
| 381 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 55.9 | 62.5 | 1 | 22 |
| 382 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 1 |  |
| 383 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 12.5 | 14 | 1 |  |
| 384 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 1 |  |
| 385 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（中静压风管式） | 5.6 | 6.3 | 3 |  |
| 386 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 55.9 | 62.5 | 1 | 22 |
| 387 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 1 |  |
| 388 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 389 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 1 |  |
| 390 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（中静压风管式） | 2.8 | 3.2 | 2 |  |
| 391 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（中静压风管式） | 5.6 | 6.3 | 5 |  |
| 392 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 96 | 108 | 1 | 38 |
| 393 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 2 |  |
| 394 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 6 |  |
| 395 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 12.5 | 14 | 1 |  |
| 396 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 101 | 113 | 1 | 40 |
| 397 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 8 |  |
| 398 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 11 |  |
| 399 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 400 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 4 |  |
| 401 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 101 | 113 | 1 | 40 |
| 402 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 2 |  |
| 403 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 11.2 | 12.5 | 1 |  |
| 404 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 6 |  |
| 405 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 96 | 108 | 1 | 38 |
| 406 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 3.5 | 4 | 1 |  |
| 407 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 1 |  |
| 408 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 3 |  |
| 409 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 1 |  |
| 410 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 4 |  |
| 411 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 45 | 50 | 1 | 18 |
| 412 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 1 |  |
| 413 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 1 |  |
| 414 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 415 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 2 |  |
| 416 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 73 | 81.5 | 1 | 29 |
| 417 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 418 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 10 | 11.2 | 4 |  |
| 419 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 12.5 | 14 | 2 |  |
| 420 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 55.9 | 62.5 | 1 | 22 |
| 421 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 1 |  |
| 422 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 3.6 | 4 | 4 |  |
| 423 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 3 |  |
| 424 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 2 |  |
| 425 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 28 | 31.5 | 1 | 11 |
| 426 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 4 |  |
| 427 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 2 |  |
| 428 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 55.9 | 62.5 | 1 | 22 |
| 429 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 2.8 | 3.2 | 1 |  |
| 430 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 2 |  |
| 431 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 3 |  |
| 432 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 4 |  |
| 433 | 门诊医技楼 | 1F | 多联式空调（热泵）机组 | 55.9 | 62.5 | 1 | 22 |
| 434 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 4.5 | 5 | 3 |  |
| 435 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 5.6 | 6.3 | 1 |  |
| 436 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 7.1 | 8 | 4 |  |
| 437 | 门诊医技楼 | 1F | 室内机（嵌入四向流） | 11.2 | 12.5 | 1 |  |
| 438 | 门诊医技楼 | RF | 多联式空调（热泵）机组 | 90 | 100 | 1 | 36 |
| 439 | 门诊医技楼 | 4F | 室内机（嵌入四向流） | 9 | 10 | 2 |  |
| 440 | 门诊医技楼 | 4F | 室内机（嵌入四向流） | 12.5 | 14 | 3 |  |
| 441 | 门诊医技楼 | 4F | 室内机（嵌入四向流） | 14 | 16 | 2 |  |
| 442 | 门诊医技楼 | 4F | 分体空调 | 12.5 | 14 | 1 |  |
| 443 | 门诊医技楼 | 4F | 分体空调 | 7.2 | 8 | 1 |  |
| 444 | 门诊医技楼 | 4F | 分体空调 | 7.2 | 8 | 1 |  |
| 445 | 门诊医技楼 | RF | 分体空调 | 5 | 8 | 1 |  |
| 446 | 门诊医技楼 | RF | 分体空调 | 12.5 | 8 | 1 |  |
| 447 | 门诊医技楼 | RF | 分体空调 | 5 | 8 | 1 |  |
| 448 | 门诊医技楼 | RF | 分体空调 | 7.2 | 8 | 1 |  |
| 449 | 门诊医技楼 | 4F | 分体空调 | 7.2 | 8 | 1 |  |
| 450 | 门诊医技楼 | 2F | 多联式空调（热泵）机组 |  |  | 1 |  |
| 451 | 门诊医技楼 | 2F | 多联式空调（热泵）机组 |  |  | 1 |  |
| 452 | 门诊医技楼 | 2F | 多联式空调（热泵）机组 |  |  | 1 |  |
| 453 | 门诊医技楼 | 2F | 多联式空调（热泵）机组 |  |  | 1 |  |
| 454 | 门诊医技楼 | 2F | 多联式空调（热泵）机组 |  |  | 1 |  |
| 455 | 门诊医技楼 | 2F | 多联式空调（热泵）机组 |  |  | 1 |  |
| 456 | 门诊医技楼 | 2F | 天花板嵌入式（四向气流） |  |  | 9 |  |
| 457 | 门诊医技楼 | 2F | 天花板嵌入式（四向气流） |  |  | 4 |  |
| 458 | 门诊医技楼 | 2F | 天花板嵌入式（四向气流） |  |  | 8 |  |
| 459 | 门诊医技楼 | 2F | 天花板嵌入式（四向气流） |  |  | 8 |  |
| 460 | 门诊医技楼 | 2F | 天花板嵌入式（四向气流） |  |  | 6 |  |
| 461 | 门诊医技楼 | 2F | 天花板嵌入式（四向气流） |  |  | 16 |  |
| 462 | 门诊医技楼 | 2F | 天花板嵌入式（四向气流） |  |  | 1 |  |
| 463 | 全院 | - | 分体式空调（老院移机） |  |  | 35 |  |
| 464 | 报告厅 |  | 直膨机（SEKTZP-268） | 270 | 128 | 108 |  |

中央空调末端设备清单

| 序号 |  | 安装区域 | 服务区域 | 设备型号 | 风量 (m³/h) | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调箱 | 病房楼 | B1F器械房等 | YCM210H367XC0R0B | 9250 | 1 |
| 2 |  | 病房楼 | 1F出入院等 | YCM203H347XC0L0B | 2400 | 1 |
| 3 |  | 病房楼 | 1F血透中心 | YCM215H347XC0L0B | 12000 | 1 |
| 4 |  | 病房楼 | 2F药房等 | YCM208H367XC0L0B | 7900 | 1 |
| 5 |  | 病房楼 | 2F阳性血透等 | YCM208H367XC0R0B | 7400 | 1 |
| 6 |  | 病房楼 | 3F产房等 | YCM207H367XC0L0B | 6050 | 1 |
| 7 |  | 病房楼 | 3F ICU辅房 | YCM204H357XC0L0B | 3200 | 1 |
| 8 |  | 病房楼 | 3F ICU | YCM207H367XC0R0B | 6400 | 1 |
| 9 |  | 病房楼 | 4F产科护理 | YCM207H367XC0L0B | 5800 | 1 |
| 10 |  | 病房楼 | 4F产科护理 | YCM207H367XC0R0B | 6800 | 1 |
| 11 |  | 病房楼 | 5F儿科护理 | YCM205H357XC0L0B | 4200 | 1 |
| 12 |  | 病房楼 | 5F妇科护理 | YCM208H367XC0R0B | 7000 | 1 |
| 13 |  | 病房楼 | 5F危重儿 | YCM203H367XC0R0B | 2400 | 1 |
| 14 |  | 病房楼 | 6F标准护理 | YCM207H357XC0L0B | 6400 | 1 |
| 15 |  | 病房楼 | 6F心内护理 | YCM208H367XC0R0B | 8200 | 1 |
| 16 |  | 病房楼 | 7F护理单元等 | YCM207H367XC0L0B | 6200 | 1 |
| 17 |  | 病房楼 | 7F护理单元等 | YCM208H367XC0R0B | 7000 | 1 |
| 18 |  | 病房楼 | 8F护理单元等 | YCM207H367XC0L0B | 6200 | 1 |
| 19 |  | 病房楼 | 8F护理单元等 | YCM208H367XC0R0B | 7000 | 1 |
| 20 |  | 病房楼 | 9F护理单元等 | YCM207H367XC0L0B | 6200 | 1 |
| 21 |  | 病房楼 | 9F护理单元等 | YCM208H367XC0R0B | 7000 | 1 |
| 22 |  | 病房楼 | 10F护理单元等 | YCM207H367XC0L0B | 6200 | 1 |
| 23 |  | 病房楼 | 10F护理单元等 | YCM208H367XC0R0B | 7000 | 1 |
| 24 |  | 病房楼 | 11F护理单元等 | YCM207H367XC0L0B | 6200 | 1 |
| 25 |  | 病房楼 | 11F护理单元等 | YCM208H367XC0R0B | 7000 | 1 |
| 26 |  | 病房楼 | 12F护理单元等 | YCM207H367XC0L0B | 6200 | 1 |
| 27 |  | 病房楼 | 12F护理单元等 | YCM208H367XC0R0B | 7000 | 1 |
| 28 |  | 病房楼 | 13F护理单元等 | YCM207H367XC0L0B | 6400 | 1 |
| 29 |  | 病房楼 | 13F护理单元等 | YCM208H367XC0R0B | 7000 | 1 |
| 30 |  | 病房楼 | 一层住院大厅 | YCM225H347XC0R0B | 23600 | 1 |
| 31 |  | 门急诊医技楼 | 1F门诊大厅左 | YCM240H357XC0L0B | 38500 | 1 |
| 32 |  | 门急诊医技楼 | 1F医疗左街 | YCM228H367XC0R0B | 28400 | 1 |
| 33 |  | 门急诊医技楼 | 1F影像中心候诊 | YCM233H367XC0R0B | 31900 | 1 |
| 34 |  | 门诊医技楼 | 1F儿科输液候诊 | YCM208H247XC0L0B | 7370 | 1 |
| 35 |  | 门诊医技楼 | 1F门办、诊室 | YCM207H247XC0R0B | 6820 | 1 |
| 36 |  | 门急诊医技楼 | 1F门诊大厅右 | YCM250H367XC0L0B | 51700 | 1 |
| 37 |  | 门急诊医技楼 | 1F医疗右街 | YCM236H367XC0L0B | 34100 | 1 |
| 38 |  | 门诊医技楼 | 1F中心供应 | YCM210H247XC0R0B | 9680 | 1 |
| 39 |  | 门诊医技楼 | 1F急症留观 | YCM207H247XC0L0B | 5940 | 1 |
| 40 |  | 门诊医技楼 | 1F急症急救 | YCM215H247XC0R0B | 11990 | 1 |
| 41 |  | 门诊医技楼 | 1F门诊药房 | YCM207H257XC0L0B | 6270 | 1 |
| 42 |  | 门诊医技楼 | 1F影像中心 | YCM208H247XC0R0B | 7370 | 1 |
| 43 |  | 门诊医技楼 | 1F影像中心 | YCM208H257XC0L0B | 7040 | 1 |
| 44 |  | 门诊医技楼 | 2F内科 | YCM205H267XC0R0B | 3850 | 1 |
| 45 |  | 门诊医技楼 | 2F外科 | YCM207H247XC0L0B | 5740 | 1 |
| 46 |  | 门急诊医技楼 | 2F医疗横街右 | YCM215H367XC0R0B | 10900 | 1 |
| 47 |  | 门急诊医技楼 | 2F医疗横街中 | YCM222H367XC0R0B | 20800 | 1 |
| 48 |  | 门急诊医技楼 | 2F医疗右街 | YCM228H367XC0L0B | 28600 | 1 |
| 49 |  | 门诊医技楼 | 2F核医学 | YCM205H257XC0R0B | 4040 | 1 |
| 50 |  | 门诊医技楼 | 2F输液病房 | YCM208H247XC0R0B | 7280 | 1 |
| 51 |  | 门诊医技楼 | 2F心电、内科 | YCM205H267XC0L0B | 3960 | 1 |
| 52 |  | 门急诊医技楼 | 2F医疗左街 | YCM230H367XC0L0B | 29700 | 1 |
| 53 |  | 门急诊医技楼 | 2F医疗横街左 | YCM215H367XC0L0B | 10900 | 1 |
| 54 |  | 门诊医技楼 | 3F内窥镜 | YCM210H247XC0R0B | 8800 | 1 |
| 55 |  | 门诊医技楼 | 3F妇产科 | YCM207H267XC0R0B | 6030 | 1 |
| 56 |  | 门诊医技楼 | 3F眼科 | YCM205H267XC0L0B | 3740 | 1 |
| 57 |  | 门急诊医技楼 | 3F医疗横街左 | YCM215H367XC0L0B | 10900 | 1 |
| 58 |  | 门急诊医技楼 | 3F医疗左街 | YCM225H367XC0R0B | 22880 | 1 |
| 59 |  | 门急诊医技楼 | 3F体检等候 | YCM220H367XC0R0B | 18150 | 1 |
| 60 |  | 门诊医技楼 | 3F体检中心 | YCM208H247XC0L0B | 7430 | 1 |
| 61 |  | 门诊医技楼 | 3F五官科 | YCM205H267XC0R0B | 3850 | 1 |
| 62 |  | 门急诊医技楼 | 3F医疗横街中 | YCM225H367XC0R0B | 25250 | 1 |
| 63 |  | 门急诊医技楼 | 3F医疗右街 | YCM228H367XC0L0B | 28600 | 1 |
| 64 |  | 门诊医技楼 | 4F办公 | YCM207H257XC0L0B | 6470 | 1 |
| 65 |  | 门诊医技楼 | 4F会议 | YCM205H267XC0R0B | 4560 | 1 |
| 66 |  | 门急诊医技楼 | 4F医疗横街中 | YCM218H367XC0L0B | 15400 | 1 |
| 67 |  | 门急诊医技楼 | 4F医疗右街 | YCM222H367XC0L0B | 21120 | 1 |
| 68 |  | 门诊医技楼 | 4F科教 | YCM207H247XC0R0B | 5510 | 1 |
| 69 |  | 门诊医技楼 | 4F口腔康复 | YCM207H267XC0R0B | 6160 | 1 |
| 70 |  | 门诊医技楼 | 4F中医 | YCM204H267XC0L0B | 3520 | 1 |
| 71 |  | 门急诊医技楼 | 4F医疗左街 | YCM218H367XC0L0B | 16300 | 1 |
| 72 |  | 门急诊医技楼 | 4F医疗横街左 | YCM215H367XC0L0B | 10900 | 1 |
| 73 |  | 后勤综合楼 | 1F洗衣房 | YCM205H347XC0L0B | 3800 | 1 |
| 74 |  | 后勤综合楼 | 1F厨房 | YCM203H347XC0R0B | 2250 | 1 |
| 75 |  | 后勤综合楼 | 3F总务库房、餐厅 | YCM207H347XC0L0B | 6300 | 1 |
| 76 |  | 后勤综合楼 | 二层食堂 | YCM236H347XC0R0B | 33000 | 1 |
| 77 |  | 值班宿舍楼 | 1F值班等 | SEXFZP-560 | 4200 | 1 |
| 78 |  | 值班宿舍楼 | 1F报告厅等 | SEKTZP-268 | 46000 | 1 |
| 79 |  | 感染病楼 | 一层肠道门诊 | SEXFZP-330 | 2400 | 1 |
| 80 |  | 感染病楼 | 一层门诊清洁区 | SEXFZP-330 | 2450 | 1 |
| 81 |  | 感染病楼 | 一层呼吸道门诊 | SEXFZP-800 | 6050 | 1 |
| 82 |  | 感染病楼 | 二层肠道污染区 | SEXFZP-550 | 4100 | 1 |
| 83 |  | 感染病楼 | 二层肠道清洁区 | SEXFZP-220 | 1500 | 1 |
| 84 |  | 感染病楼 | 二层肠道半污染区 | SEXFZP-180 | 1250 | 1 |
| 85 |  | 感染病楼 | 三层呼吸道污染区 | SEXFZP-900 | 6950 | 1 |
| 86 |  | 感染病楼 | 三层呼吸道清洁区 | SEXFZP-220 | 1500 | 1 |
| 87 |  | 感染病楼 | 三层呼吸道半污染区 | SEXFZP-220 | 1500 | 1 |
| 88 |  | 人防区 | 人防区 | SEZK-24 | 24000 | 1 |
| 89 |  | 门诊医技楼 | 2F病理检验 |  | 7700 | 1 |
| 90 |  | 门诊医技楼 | 2F病理检验 |  | 4400 | 1 |
| 91 |  | 门诊医技楼 | 2F病理检验 |  | 4950 | 1 |
| 92 |  | 门诊医技楼 | 2F病理检验 |  | 13200 | 1 |
| 93 |  | 后勤综合楼 | 1F洗衣房 | YCM205H347XC0L0B | 3800 | 1 |
| 94 |  | 后勤综合楼 | 1F厨房 | YCM203H347XC0R0B | 2250 | 1 |
| 95 |  | 后勤综合楼 | 3F总务库房、餐厅 | YCM207H347XC0L0B | 6300 | 1 |
| 96 |  | 后勤综合楼 | 2F食堂 | YCM236H347XC0R0B | 33000 | 1 |
| 97 |  | 风机盘管 |  |  |  | 1007 |
| 98 |  | 冷冻水泵 |  |  |  | 4 |
| 99 |  | 冷却水泵 |  |  |  | 4 |
| 100 |  | 冷却塔 |  |  |  | 15 |
| 101 |  | 定压补水水箱 |  |  |  | 1 |

附件二 ：主要定期维护更换耗材清单

约克中央空调主机设备水处理及换油清单

| 序号 | 设备名称 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3台约克中央空调系统水处理 | ECH-808中央空调冷冻（采暖热）水复合水处理剂 | 500 | 公斤 | 1年1次 |
|  |  | ECH-328中央空调冷却水复合水处理剂 | 1000 | 公斤 |  |
|  |  | ECH-98生物杀菌剂 | 400 | 公斤 |  |
|  |  | ECH-964生物杀菌剂 | 150 | 公斤 |  |
| 2 | 3台约克中央空调换油 | 冷冻油K油 | 12 | 桶 | 1年1次 |
|  |  | 油过滤器 | 3 | 个 |  |
|  |  | 干燥过滤器 | 12 | 个 |  |
|  |  | 冷凝器水室垫片 | 3 | 块 |  |
|  |  | 冷凝器化学清洗 | 3 | 套 |  |
| 注：冷冻油推荐使用该机型原装油品，若不能满足可以提供同等价位或更高价位油品 |  |  |  |  |  |

过滤器更换清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风初效过滤器 | 576 | 件 | 1年2次 |
| 2 | 新风中效过滤器 | 384 | 件 | 1年2次 |
| 3 | 排风初效过滤器 | 576 | 件 | 1年2次 |
| 注：过滤器边框及龙骨架采用铝制材质 |  |  |  |  |

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、维保服务期限：3年

2、维保期内须提前备好易损设备和配件，中标供应商免费提供采购需求所需维保配件及辅材。其他维修所需的人工和辅材配件1000元以内免费提供，1000元以上配件及辅材报甲方审核通过之后才可实施。

3、所有更换的零配件必须为全新配件。

4、投标人或授权单位还需具备能力包含：

（1）需为本项目配备项目经理一人、技术工程师一人、专业维保驻点人员应不少于二人（提供相关证书及社保证明）。

（2）专业维保驻点人员在拟派项目团队及人员名单中。

（3）须提供全年365天24小时的应急响应服务及驻场服务，并确保通讯畅通。

①提供驻点服务的项目的维保人员，在接到故障或事故报警后10分钟内到达现场，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除；

（4）中标供应商自行解决驻点维保人员食宿。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

本项目付款方式：合同签订后在收到供应商正式发票10个工作日内支付10%作为预付款，后按半年支付，每半年维保服务结束后，在收到供应商相应金额发票10个工作日内支付该半年度款项。

# 第五部分  磋商及评审

## 1．磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

## 2．磋商及评审程序

2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃报价，自动退出此次磋商，其响应按无效响应处理，不参与后续的项目流程。最后报价须加盖电子签章。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

## 3．供应商资格审查

开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供 2023 年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等，或者提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或者提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）磋商承诺函或者提供资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。 |

## 4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效性 | 电子响应文件的有效电子签章。磋商报价。若有委托代理人，供应商为委托代理人缴纳的社保证明材料。未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 响应文件完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对磋商文件响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

## 5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

## 6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30.00 | 50.00 | 20.00 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务方案 |  |  | 30.0 |
| 1.1 | 实施方案 | 根据供应商对本项目的了解程度，检查保养内容及更换材料实施方案的可行性、科学性、便捷灵活的保养方式使机组得到充分利用等情况提供具体的方案（至少包含维保工作实施计划、具体实施内容、更换方案、培训方案等）进行打分：方案优秀合理、可行且具有针对性的得10分； 方案概述较好，满足项目需求的得8分；方案表述一般、基本合理可行的得6分；方案表述一般、不全面的得4分；方案表述混乱、不切实可行的得2分；不提供不得分 | 10.0 |
| 1.2 | 突发事件应急处理预案 | 应急预案细化全面，应急措施科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力及物资安排合理，得10分；应急预案较全面，应急措施恰当，服务响应较及时，具有基本的应急保障人力及物资安排，得8分；应急预案一般，应急措施一般，服务响应一般，应急保障人力及物资安排存在缺漏，得6分；应急预案一般，应急措施一般，服务响应较差，应急保障人力及物资安排存在缺漏，得4分；应急预案不全，应急措施混乱，服务响应差，未考虑人力及物资安排或安排不合理，得2分；不提供不得分 | 10.0 |
| 1.3 | 服务保障方案 | 评委根据投标人针对本项目提供的服务保障方案（安全保障、质量保障措施、文明服务保障措施等）进行综合评分。方案科学合理、可操作性强的得5分；方案较科学合理、可操作性较强的3分；方案具有基本的可操作性，能够基本满足项目要求的得1分；未提供服务保障方案或与本项目严重不符的不得分。 | 5 |
| 1.4 | 服务承诺 | 服务承诺内容完整、符合采购要求的得5分；服务承诺内容较完整、较符合采购要求的得3分；服务承诺内容一般、一般符合采购要求的得1分；未提供不得分。（含服务响应措施、巡检及抢修应急方案、人员安排、设备投入等） | 5 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力 |  |  | 50.0 |
| 2.1 | 业绩 | 近五年以来（以合同签订日期为准）类似中央空调维保业绩，每提供1个得2分，满分10分，没有不得分。（注：需提供合同扫描件并加盖公章） | 10 |
| 2.2 | 项目负责人 | 1、具备机电专业二级建造师及以上资格的得3分。 2、具备暖通与空调施工中级工程师及以上职称的得3分。 （注：需提供证书复印件和相关证书人员在投标单位为其缴纳的公告前一个月的社保证明材料复印件加盖公章） | 6 |
| 2.3 | 技术工程师 | 具备应急管理部门监制的在有效期内的低压电工作业特种作业证书、制冷与空调作业特种作业证书、焊接与热切割作业证书、高处作业证书的每有一个得2分。最高得6分 （注：需提供证书复印件和相关证书人员在投标单位为其缴纳的公告前一个月的社保证明材料复印件加盖公章） | 6 |
| 2.4 | 驻场人员 | 需提供两名人员证书：具有应急管理部门监制的在有效期内的低压电工作业、制冷与空调作业、焊接与热切割作业、高处作业证书的，每提供1项得1分，最高得分8分。 （注：需提供证书复印件和相关证书人员在投标单位为其缴纳的公告前一个月的社保证明材料复印件加盖公章） | 8 |
| 2.5 | 企业资信 | 1、投标人同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系有一个得2分，最高得6分；（以上证书提供在中国国家认证认可监督管理委员会网站 ttp://www.cnca.gov.cn/上查询的截图） 2、投标人具有企业诚信管理体系认证证书或3A级信用评价证书得2分； 3、投标人具有五星级商品售后服务认证证书得2分，四星级商品售后服务认证证书得1.5分，三星级商品售后服务认证证书得1分 （以上材料需提供扫描件） | 10 |
| 2.6 | 运维技术支撑能力 | 1、综合比较各投标单位投入本项目技术的先进性、与本项目的切合度等情况，优得5分，良得3分，一般得1分。 2、原装配件投入评价：评委会将根据投标文件中对配件投入的描述，由评委进行横向比较和评价，优得5分，良得3分，一般得1分。 | 10 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 |  |  | 20.0 |
| 3.1 | 磋商报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分= (磋商基准价／最后磋商报价)×20。 | 20.0 |

## 7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

# 第六部分  磋商响应文件（格式）

﻿

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：

日期：

- 资格部分

- (一)磋商承诺函

致：   （磋商组织方）

根据贵方关于   的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

- (二)独立承担民事责任的能力

- 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

- (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 提供2023年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函

- (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称(公章)：

日期： 年 月 日

- (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函

### （六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（1）投标函或资格承诺函。

### （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

- (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

- 3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业（供应商须知前附表第九条），认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## （八）资格承诺函

## 致：    （采购人、采购代理机构）

## 我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

## 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

## 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

## 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

## 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

## 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

## 日期：

## ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 二、法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电    话：××

单位全称： ××

单位盖章： ××

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

- 三、法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于年月日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：社保交纳材料附后）磋商的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书。

## 四、磋商报价

首次报价一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 服务期 |  |
| 项目总报价大写 |  |
| 项目总报价小写 | 元 |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 首次明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

- 五、技术部分

（一）实施方案

（二）突发事件应急处理预案

（三）服务保障方案

（四）服务承诺

- 商务部分

- （一）业绩

- （二）项目负责人

- （三）技术工程师

- （四）驻场人员

- （五）企业资信

- （六）运维技术支撑能力

- 七、其他部分

- (一)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件