编号：JSZC-321003-JSZC-G2025-0024

扬州市邗江区乡镇污水处理厂第三方运维项目

公开招标文件

江苏志诚工程咨询管理有限公司

2025年04月02日

目 录

第一章 采购公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	29

第六章 投标文件格式	33

- 第一章 采购公告

扬州市邗江区乡镇污水处理厂第三方运维项目

采购公告

受扬州市邗江区住房和城乡建设局的委托，江苏志诚工程咨询管理有限公司就扬州市邗江区乡镇污水处理厂第三方运维项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：

扬州市邗江区乡镇污水处理厂第三方运维项目潜在投标人可在“中国政府采购网”、“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年04月23日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321003-JSZC-G2025-0024

2.项目名称：扬州市邗江区乡镇污水处理厂第三方运维项目

3.预算金额：268万元；

4.本项目设置最高限价：本项目设置最高限价，最高限价为268万元，超过最高限价作无效投标处理；

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：壹年。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函

1.7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年04月23日上午9:30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、开启

1.时间：2025年04月23日上午9:30（北京时间）

六、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”发布的信息。

6.各供应商自行进行现场勘察。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由供应商负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。

7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

8.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

9.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”
    10.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

11.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市邗江区住房和城乡建设局

地 址： 扬州市邗江区兴城西路201号

联系人：赵主任

联系方式：13365118686

2.代理机构信息

名 称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地　址：扬州市文昌西路305号金都汇商务楼3楼

联系人：耿工

联系方式：0514-80820678

3.项目联系方式

联系人：耿工

联系方式：0514-80820678

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321003-JSZC-G2025-0024项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照发改价格【2011】534号文件标准的一次性支付给招标代理机构服务费。

1、代理服务费以人民币支付；

2、代理服务费计算方式：中标价*收费标准；

（1）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（2）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表 （如有）

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表（如有）中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《扬州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“中国政府采购网”、“邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3投标人/供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人/供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人/供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33、联合投标

本项目不接受联合体投标

- 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务)（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

见证方：

甲、乙双方根据江苏志诚工程咨询管理有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：                      。

服务内容等要求详见招标文件及乙方投标文件。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件；               （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）服务要求响应及偏离表；

（5）服务承诺、项目需求、考核细则；（6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、甲方权利义务

4.1有权对乙方的服务进行监督、指导和考核；

4.2乙方在履约过程中违反本合同相关规定，在规定时间内未进行整改或整改不到位的，甲方有权要求乙方对管理人员进行追责或提前解除本合同，如违约造成甲方财产损失，乙方需赔偿相应的经济损失；

4.3甲方不承担与乙方员工的任何相关法律责任，如乙方与员工或乙方员工之间产生纠纷影响甲方工作秩序或给甲方带来任何声誉影响的，甲方有权要求乙方消除影响、更换员工并赔偿相应损失。

4.4对乙方员工不能胜任工作或对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件及时更换；

4.5按合同约定支付服务费；

4.6不包含正常运行水电费，该项费用由设施所在镇财政预算保障。；

5、乙方权利义务

5.1按合同约定收取服务费；

5.2按招标文件及乙方投标文件的承诺提供服务

5.3按照招标文件配置全部服务人员，配备的工作人员思想端正，作风正派，能够严格遵守甲方各项规定；

5.4对不认真履职的员工以及甲方依据本合同4.3、4.4提出需更换的员工，乙方应无条件及时更换；

5.5爱护甲方财物，对甲方提供的设备及设施，乙方应合理使用，造成人为损坏和丢失予以全额赔偿；

5.6负责处理员工纠纷（包括但不限于生病、事故，劳动劳资）、乙方员工不得对甲方工作环境、声誉造成任何负面影响。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期：壹年

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：甲方指定时间

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

中标价即为合同价，合同签订后，乙方向甲方开具正式发票，甲方在收到发票起10个工作日内预付合同价的30%；余款根据考核成绩每半年支付一次。（分别于半年期检查考核结束之日起，且应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户）

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

十三、交付和验收

乙方按招标文件及乙方投标文件的承诺提供服务，甲方按项目需求及考核细则对乙方提供的服务考核验收，按考核评分结算服务费。

十四、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所 涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

十五、违约责任

15.1 甲方无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

15.3乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.5合同生效后，发现乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 10 %赔偿金。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

17.2守约方为维护权益所产生的费用由违约方承担，该费用包括但不限于差旅费、律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费。

十八、中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏志诚工程咨询管理有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同下款所列双方地址、电话，为本合同项所涉义务（包括但不限于邮寄发票和诉讼等相关法律文书）的送达地址，上述文件送达到上述地址，即视为送达。

19.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：江苏志诚工程咨询管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

第四章 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

一、项目基本情况

1、为以下五处污水处理厂进行第三方运维服务：

（1）杨寿镇污水处理厂；

（2）方巷镇(黄珏)污水处理厂；

（3）公道镇第一污水处理厂；

（4）公道镇第二污水处理厂；

（5）公道镇第四（欧阳）污水处理厂；

2、预算金额：268万元

3、最高限价人民币：268万元，超过最高限价为无效报价，做无效响应处理。

4、合同履行期限：壹年

5、招标范围：

扬州市邗江区乡镇污水处理厂第三方运维项目（包括设施正常运行、设备保养及维护、设备维修、厂（站）内环境卫生及保洁、污泥处置（与第三方有资质的单位签订处置协议，并定期、及时处理污水处理设施产生的污泥）等；不包含正常运行水电费，该项费用由设施所在镇财政预算保障。）

所有污水处理设施在移交给中标单位前必须保证设备正常运转。

6、项目质量要求

(1)严格按照邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表（第三方运维单位适用）进行运维管理考核，详见附件1和附件3。

(2)严格按照维护保养周期表进行维护保养，详见附件2

(3)具体运维管理可参照区政府办公室关于印发《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护管理办法》和《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护考核细则》的通知来执行，详见附件4 。

7、项目考核

运维合同期内如中标人半年考核均值低于60分（不含60），招标人有权无条件解除合同。

招标期为1年，每半年考核一次，半年度考核成绩80分以上(含80分)为优，按合同价全额支付；70—79分(含70分)为良，按合同价90%支付；60—69分(含60分)为合格，按合同价80%支付；60分以下为不合格，按合同价50%支付。

二、工作内容

甲方工作

1.1 负责向乙方提供中标设备的有关资料及以往运维资料。

1.2 组织开展运维移交工作。

1.3 由属地政府负责乙方的日常运维工作的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每月底对乙方作出下月度运维工作计划布置和对当月度运维工作进行考核 (全年考核12次) ，考核按有关运维工作考核标准结合甲方运维工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。

1.4  每月对乙方的运维质量进行检查考核。

1.5 如遇突发事件，协调乙方在运维过程中与其他管理部门的关系。

1.6 若乙方具有下列情形之一，将被解除承包合同：

（1）设施出水水质检测年度合格率＜80%；

（2）设施运行、巡查、维修、保养等工作考核均分＜60分。

1.7甲方对乙方因运维管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的，视情况扣除一定的运维经费。（具体操作按照扬州市邗江区人民政府办公室[扬邗政办【2018】52号]文中的条款执行）

1.8甲方应做的其他工作，双方另行约定。

乙方工作

2.1 根据甲方运维工作要求，乙方承担日常运维内容有：保持处理站的整洁、设备配件的整齐，对设施各部分开展规范检查，并及时维护、保养、维修和更换，确保设施正常运行，出水达标。

2.2 每月10日之前向甲方提交前一个月运营运维报表和前一个月的运营报告，报表应包括设施当月累计处理水量、耗电量、巡视记录、设备故障率、设备操作维护记录、设备完好率、出水主要指标平均浓度、出水合格率、运营维护成本（包括能耗、设备材料费用、人工等）、维修更换设备工程量、巡查记录、投诉处理情况等数据。

2.3污水处理设施运维考核内容：

2.3.1运管人员考核内容

①检查污水处理设施运行情况，进水水质、水量情况，出水达标情况，日常运行台账是否及时、准确填写。

②检查维修工工作，设备是否正常运转、备品备件是否齐全，检查维修维护台账。

③检查采样、化验工作，化验台账是否及时、准确填写。

④检查操作工日常运行情况，设备是否按要求运行，污泥是否正常压滤处置，操作工台账是否及时准确填写，门卫安全保卫措施等。

⑤异常情况及时上报并处置；及时完成扬州市邗江区住房和城乡建设局、设施当地政府及公司交办的其它任务。

2.3.2工艺人员考核内容

- ①认真填写设施运行日报表、月报表、年报表等运行报表，

②根据进出水情况，及时调整运行工况，确保达标排放;

③检查各设备、设施运行情况，异常及时报修;药剂及时申请购买，确保正常库存量；应急物资储备；检查备品备件使用情况；

④异常情况及时上报；及时完成公司交办的其它任务。

2.3.3化验人员考核内容

①认真填写化验日报表、月报表、年报表等化验报表，

②根据进出水化验情况，异常情况及时汇报;

- ③做好化验用药剂申请购买，确保正常库存量；负责实验室仪器维修维护；负责实验室安全；

④异常情况及时上报；及时完成公司交办的其它任务。

2.3.4维修人员考核内容

①认真填写维修维护报表；

- ②定期进行做好设备维修维护工作;

- ③做好维修备品备件申请购买，确保正常库存量；对维修维护过程的安全负责；

- ④异常情况及时上报；及时完成公司交办的其它任务。

2.3.5操作人员考核内容

①认真填写运行日报表；

②定期清理栅渣，调节池、生化池、沉淀池、污泥池等漂浮物。

③每天按照工艺人员要求开停设备，定期压滤污泥。

④负责厂内环境卫生、定期清理垃圾。

⑤异常情况及时上报；及时完成公司交办的其它任务。

2.4污水处理设备各部件维护保养具体考核要求如下：

2.1.1水泵的维护保养

①每半年检查、调整、更换水泵进出口闸阀调料一次。

②应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。

③备用水泵应每月至少进行一次试运转。环境温度低于0℃时，必须放掉泵壳内的存水。

2.1.2风机的维护保养

①风机开机前必须检查润滑油的情况，严禁无油或缺油运行。

②风机必须定期进行巡视检查，一旦发现异常，必须停机检修。

③定期检查各轴承润滑油和水冷、风冷的管线系统，三个月进行一次检修。

④风机运行时，工作人员密切观察运行情况，发现问题立即停机检查。

2.1.3消毒装置保养

①检查消毒设备运转是否正常，如损坏，及时维修。

②检查电器控制单元是否正常工作。

2.5关于设备维修、设施大修要求

承包人列清各年度设备主要配件的型号，设备更换部件原则上要使用原配件厂商配件供给，特殊情况不能选用应不能低于当时配件质量、价格的部件选材，不能用自制配件更换，更换配件不能随意、不能以次充好、不能发生该换不换、部分到期应该更换的主要部件超期继续使用等情况降低支出成本，一经核实，承包人同意按每年中标价10%的标准扣减运维费。

设施大修每年年底前实施，实施前需将大修方案报扬州市邗江区住房和城乡建设局和有关镇备案，扬州市邗江区住房和城乡建设局会同有关镇组织开展大修验收工作。未按要求实施大修或验收不合格的，承包人同意按每年中标价10%的标准扣减运维费。

如遇自然灾害等不可抗力因素造成设施、设备损坏，应第一时间报告相关部门并组织维修、更换，相关费用纳入大修成本。大修成本由甲方承担。

单次维修费用大于或等于2000元，视同大修，大修费用由招标人承担。

2.6人员配备及运行管理的安排考核要求

- 运维单位配备1名项目负责人，负责与客户或上级领导沟通，制定合理的计划和时间表。负责安排团队成员日常工作，确保每个人都清楚自己的任务和工作重点。完成上级交办的其它工作。

- 运维单位至少配备2名专职维修人员，并配备必要的维修工器具及配件，24小时内现场维修。

- 运维单位至少配备1名专职工艺人员，定期巡查设备的运行状况，根据水量变化和水质达标要求及时调整运行工况，定期向实施所在地区政府环保办及扬州市邗江区住房和城乡建设局汇报运行工作，异常情况及时汇报，2小时到达现场处置等。

- 运维单位建立专门运维档案管理和完善数据。

- 运维单位至少配备1名专职化验人员，定期采样、化验，对处理设施进行水质化验（主要指标COD、氨氮、总氮、总磷、pH、粪大肠菌群数）。

2.7设备维保资料的交接工作要求

承包人与各镇、前运维单位交底，对设施、设备进行整体检查，确定是否满足基本运行要求。对不满足要求的设施、设备部件提出更换申请，由发包人确认后由所在镇、维修单位更换设备部件，更换完成后承包人应与所在镇、维修单位签字确认。

2.8运维合同期满，乙方应确保设施正常运转、设备完好，并达到交接工作要求，确保下一轮招标工作顺利实施。如乙方交接的设备无法正常使用，应负责修复，乙方不能修复的，按设备折旧后的价值赔偿。

2.9 乙方应做的其他工作，双方另行约定。

三、质量与考核

1、质量标准

1.1本项目运行维护质量标准：设施运行正常，出水水质达标排放。

1.2因乙方原因运维质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

1.3因乙方原因造成出水不能达标，给甲方造成损失的或被罚款的，乙方应全额赔偿，并承担违约责任。

2、检查和考核

2.1 乙方应认真按照投标文件中约定的质量标准进行运维，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

2.2乙方必须具备生活污水处理设施出水水质检测能力。

2.3 对于运维质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方指定其他资质单位整改，费用在乙方维护费中扣除。

四、安全文明运维

1、安全文明运维与检查

1.1 乙方应做好运维作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

1.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施管理不力造成事故的，由乙方承担责任和损失。

2、安全防护

运维作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，运维期间按规定做好安全标识。

3、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

五、其他

1、报价应包含设备、人员工资及社保（包括人员的食宿费等一切费用）、税金、为保证工艺设备正常运行并达到招标规定的处理效果所采取的相应措施等所有费用。

2、扬州市邗江区住房和城乡建设局为采购单位，第三方运维单位确定后分别与采购单位及有关镇签署合同。根据《扬州市邗江区农村生活污水处理设施运行维护管理办法》，运维经费根据考核结果，由采购单位与有关乡镇按8:2比例分担支付。

3、本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明运维的方式实施总承包，乙方应对全部运维项目负责，中标以后不得分包、转包。如一经发现上述行为，甲方单方有权立即终止第三方运维项目承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

六、合同终止

1、承包范围内的运维管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止或解除运维承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

2、乙方在本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内运维费按合同价的月平均价50％付给。

3、甲方因故不能按期移交给乙方正常运维，因此造成乙方人员、备品备件等损失由甲方按实支付。如甲方不能履行该合同，乙方有权解除该合同，并提出索赔。

4、运维合同期内如中标人半年考核均值低于60分（不含60），招标人有权无条件解除合同。

七、其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

2、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

附件1.考核表格

邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表

（第三方运维单位适用）

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 考核说明 | 考核 得分 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备情况 | 按约定配足专业技术人员，且持证上岗。（10分） | 500吨以上设施必须配备一名专业技术人员值守运维，人数少一人扣5分，操作人员持证上岗，人证不符扣1分/人次，扣完为止。 |  |  |
| 2 | 运维管理制度 | 按时提供年度维保计划,管理和操作制度完备，维保期间人员维修电气设备或安全操作时的规范化，全年无事故化。（10分） | 管理和操作规程齐全、到位；有必要的安全保护措施等。少一项扣一分。 |  |  |
| 3 | 出水水质水量控制 | 达到设计出水标准。环保行政部门对500吨以上设施每月检测一次，微动力设施每季检测一次。500吨以上设施取样检测水质综合平均达标率占20分，微动力设施取样检测水质综合平均达标率占10分，在线监控检测合格情况占10分。（40分） | 500吨以上设施根据检测机构的检测报告、在线监控数据等检测数据，在一个考核周期内计算设施水质综合达标率。水质综合达标率达90%不扣分，水质综合达标率达80%得基本分12分，水质综合达标率达80%以下不得分。在线监控检测不合格一次扣0.1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 微动力设施根据检测机构的检测报告水质综合达标率达90%不扣分，水质综合达标率达80%得基本分6分，水质综合达标率达80%以下不得分。 |  |  |
| 4 | 设备维保情况 | 对污水处理设施管道、格栅井、调节池、曝气池等的日常维护情况；处理站内的泵、风机、电器柜等机电设备的维护情况；设施区域环境和绿化情况。（10分） | 按时做好各设备运行记录和统计报表；维保记录详细完备，设施区域环境整洁。维保记录不全或没有扣2分一次，环境不整洁扣2分。 |  |  |
| 5 | 故障维修和响应情况 | 实时掌握设备运行状态，发生故障或突发情况能及时排除和处理到位。（10分） | 制定完善的定期巡查制度和建立及时响应的专业维修队伍，及时排除故障，记录完整，且同一故障通过维修不重复出现。无巡查计划、巡查队伍或故障未及时排除的一次扣5分。 |  |  |
| 6 | 污泥处置情况 | 根据污泥沉降，定期清淤托运或处置（至少一年一次），确保排泥泵设施的运行正常。（10分） | 查看污泥处置记录和处理设施是否正常运行；无记录扣5分。 |  |  |
| 7 | 被监管情况 | 区环境监察和监测部门对污水处理设施运行情况抽查情况，因污水处理设施运维不正常，存在被上级部门通报、被媒体曝光或被群众举报等情况。（10分） | 存在一次不合格扣5分或被上级部门通报、被媒体曝光或被群众举报的扣10分。 |  |  |

签字（盖章）

年     月    日

备注：本表格为对第三方运维单位的考核表，乡镇考评占比80%，区考核小组占比20%；表格各乡镇每个月对除第3项水质数据外的其他考核内容进行打分，区考核小组每半年对第三方运维单位考核内容进行打分。

注：水质综合达标率

0.5NCOD+0.5NNH3-N

F（%）=---------------------------------×100%

N

式中：F——水质综合达标率（％）；

NCOD——COD达标次数；

NNH3-N——NH3-N达标次数；

N——总监测次数。

水质综合达标率计算参考《城镇污水处理厂运营质量评价标准》中的计算。500吨以上设施根据水量算加权水质综合达标率，微动力设施直接计算平均水质综合达标率。

附件2.维护保养周期表

| 序号 | 部件名称 | 检查内容 | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力线路 | A、检查线路是否通电。 B、检查线路工作指示灯与当前负载工作状况是否一致。 C、检查各电器接触点、接线、液位信号控制元件。 | A、确保通电。 B、不正常则更换或维修。 | 1 次/月 |
| 2 | 工艺管线 | A、检查是否有堵塞、泄漏。 B、检查管线（包括阀门）是否有松动、脱落、腐蚀。 | A、确保通畅。 B、不正常则疏通、紧固、更换或维修。 | 1 次/月 |
| 3 | 格栅 | 检查表面是否有杂物 | 清理杂物 | 1次/半月 |
| 4 | 水泵 | A、检查设备运行是否正常。 B、检查水泵进出口闸阀是否卡堵。 C、检查液位控制装置是否可以正常控制水泵启停。 D、备用水泵应每月至少进行一次试运转。环境温度低于0℃时，必须放掉泵壳内的存水。 | A、清理叶轮杂物。 B、联动部位涂抹润滑油。 C、不能正常工作更换或维修。 | 1次/月 |
| 5 | 风机 | A、检查设备运行是否正常。 B、检查风机的润滑油情况。 C、检查风机的各螺丝有否松动,皮带的磨损、松紧情况。 D、检查各轴承润滑油和水冷、风冷的管线系统是否正常。 | A、润滑油定期更换。 B、润滑油不足时应及时补充,不得混合使用；严禁无油或缺油运行。 C、不能正常工作更换或维修。 D、定期进行巡视检查，一旦发现异常，必须停机检修。 | 1 次/月 |
| 6 | 加药设备 | A、检查设备运行是否正常。 B、检查加药桶内是否有杂物。 C、检查搅拌器合计量泵的润滑情况。 D、检查加药泵是否滴漏。 | A、定期排出加药桶中的杂物。 B、联动部位涂抹润滑油。 C、不能正常工作更换或维修。 | 1 次/月 |
| 7 | 消毒装置 | A、检查设备运行是否正常。 B、检查电器柜及控制单元是否正常工作。 | 不能正常工作更换或维修。 | 1次 /月 |
| 8 | 易耗件 | A、检查传动皮带是否龟裂。 B、检查电机的轴承、密封圈是否异响、松动、泄漏。 | 不能正常工作更换或维修。 | 1次/半年 |
| 9 | 污泥沉降比 | 检测污泥沉降比SV30。 | A、污泥沉降比小则按加泥培菌动作操作。 B、污泥沉降比大则按抽泥动作操作。 | 不少于1次/周 |
| 10 | 污泥清运 | 根据污泥沉降比确定 | 污泥及时清运处置。 | 不少于1次/年 |
| 11 | 水样取检 | 例行取检 | 取进水、出水各一个水样进行自检（COD、氨氮）。 | 不少于1次/ 周 |
| 12 | 卫生保洁 | 检查区域内是否有杂草、垃圾、杂物等有碍于瞻观现象。 | 及时清理。 | 1 次/周 |

附件3.邗江区乡镇污水处理厂清单

| 乡镇 | 序号 | 生活污水处理厂 | 设计规模 | 出水标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公道镇 | 1 | 公道镇第一污水处理厂 | 1500m3/d | 一级A |
|  | 2 | 公道镇第二污水处理厂 | 2000m3/d | 一级A |
|  | 3 | 公道镇第四（欧阳）污水处理厂 | 500m3/d | 一级A |
| 杨寿镇 | 1 | 杨寿镇污水处理厂 | 1000m3/d | 一级A |
| 方巷镇 | 2 | 方巷镇(黄珏)污水处理厂 | 500m3/d | 一级A |

注：1、出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。

2、上表中出水标准为“一级A”的污水处理厂考核指标要求为：COD、氨氮、pH、总氮、总磷5项。

附件4.区政府办公室关于印发《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护管理办法》和《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护考核细则》的通知

区政府办公室关于印发《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护管理办法》和《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护考核细则》的通知

各镇人民政府、街道办事处，高新技术开发区、维扬经济开发区管委会，区各有关部门：

《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护管理办法》和《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护考核细则》已经区政府常务会议研究同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

扬州市邗江区人民政府办公室

２０１８年６月１５日

扬州市邗江区农村污水处理设施

运行维护管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范邗江区农村污水处理设施运行维护管理工作，保障污水处理设施正常运行，切实改善农村水环境，根据相关法律法规，制定本办法。

第二条  本办法适用于镇污水处理设施和覆盖拉网式农村环境综合整治试点项目建设的农村污水处理设施。其他项目建设的农村污水处理设施可参照执行。

第三条  农村污水处理设施运行维护管理工作的基本任务是保障污水处理设施正常运行，出水水质达到设计排放标准。

第二章  运维机制及职责

第四条  建立以相关镇人民政府、街道办事处、园区管委会为主体，专业机构参与运行维护，职能部门监督指导的管护机制。

第五条  相关镇人民政府、街道办事处、园区管委会是本行政区域内农村污水处理设施运行维护管理工作的责任主体。相关镇（街道）、园区应明确承担农村污水处理设施运行维护管理工作的主管部门，建立相应责任制度，制定监管计划。各行政村作为农村污水处理设施的受益方，在属地镇（街道）、园区的指导监督下，定期检查污水井、管道和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅，并及时协调、化解各类矛盾纠纷。

第六条  区环保部门牵头制定农村污水处理设施运行维护管理工作方案，明确管理架构，牵头组织、落实第三方运维单位公开招标工作，制定运维管理制度和考核办法，负责牵头组织对相关镇（街道）、园区及第三方运维单位的综合考评。

区财政部门负责农村污水处理长效运行维护区级经费的筹集及预算管理，对运维资金的分配方案提出审核意见，按规定及时拨付资金，并对资金使用情况进行监督抽查，参与考核。

区建设部门负责农村污水处理设施运行质态的技术指导，参与考核。

第七条  农村污水处理设施第三方运维单位需具有独立法人资格。运维单位需建立健全的污水处理设施日常维护管理制度，确保污水处理设施正常运行，设施出水水质稳定达标。

第三章  运行维护经费来源及使用管理

第八条  运维经费采取区、镇按8:2比例分担方式筹集，以支付第三方运维费用和电费。区财政预算安排运维奖补资金，奖补资金根据年度考核结果对相关镇（街道）、园区进行奖补。相关镇（街道）、园区财政也相应地预算安排运维费用，其中污水处理电费，为保障设施通电正常，实施先行垫付的支付方式，后考核按照区、镇8:2比例结算。区、镇两级财政部门负责各自承担的农村污水处理设施运维经费的审核拨付，监督资金规范使用。

第四章  运行维护工作要求

第九条  第三方运维单位应将污水处理设施概况、平面布置图、操作细则以及管道检修、设备操作的安全规程等上墙明示，并规范填写运维记录。

第十条  第三方运维单位应对处理设施所属设备进行编号、登记，建立档案系统，保证技术资料完整，做好构筑物和设备的维护保养工作，记录运行维护情况。设备的停用、报废、拆除等应经所在镇（街道）、园区批准并报区环保局备案后方可进行。

第十一条  第三方运维单位应定期对污水处理设施进行检查，做好检查记录和运行记录。主要包括以下维护内容：

（一）按照要求及时对格栅进行清渣，以保持格栅井的格栅功能；

（二）按照要求及时对调节池清淤，以防止泥沙淤积造成水泵堵塞；

（三）按照要求及时对厌氧池清淤以防止污泥淤积。厌氧池作业时，在确保安全的情况下方可进入，防止发生窒息或中毒事故；

（四）按照设备使用说明的要求定期检查维护水泵、风机、电器柜等机电设备；

（五）及时清理和处置污水处理过程产生的污泥。

第十二条  第三方运维单位应按要求向所属镇（街道）、园区报告以下情况：

（一）每个月10号前报告上个月的运行维护情况，包括进出水水质、水量以及处理达标率等重要指标；

（二）进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即上报所属镇（街道）、园区，并报告所采取的应对措施；

（三）因污水处理设施维修，确实需停运或部分停运的，应提前向所在镇（街道）、园区申请并报区环保局备案，经批准后可实施。

（四）水泵、风机、搅拌机、压滤机等设备不能维修需要更换的；污水设施构筑物池体、房屋、围墙等开裂、漏水需要维修的，可以向所在镇（街道）、园区申请并报区环保局备案，经批准后方可申请维修基金；

（五）每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况。

第十三条  第三方运维单位应提高污水处理工作效率，建立污水处理在线监控系统，并积极与区环保局联网。

第五章  运行维护管理考核

第十四条  考核组人员组成。

考核组由区环保局、财政局、建设局分管领导和相关科室人员，镇（街道）、园区分管领导和具体负责人员以及外聘污水处理专家共同组成。

第十五条  运行维护管理工作实行考核制，采取区、镇两级定期方式考核。

区考核组每半年对相关镇（街道）、园区运行费用保障及污水管网管护等情况进行考核，同时对第三方运维单位运行维护情况进行考核。

相关镇（街道）、园区每月对各村污水管网及第三方运维单位运行维护情况进行考核。

区考核组每半年对第三方运维单位运行维护情况的考核和相关镇（街道）、园区每月对第三方运维单位运行维护情况的考核比例为2:8。

第十六条  考核工作按照《扬州市邗江区农村污水处理运行维护考核细则》的要求考核评分。考核内容主要包括：

（一）对相关镇（街道）、园区考核:镇级财政对运行费用保障情况，所属镇、村污水管网建设和管护情况，对第三方运维单位监督检查情况以及管理资料收集归档情况等。

（二）对第三方运维单位考核：

1、污水处理设施的运行维护情况。包括污水处理设施管道、格栅井、调节池、曝气池等日常维护情况；

2、处理站内的泵、风机、电器柜等机电设备的维护情况；

3、处理站处理水量、出水水质达标情况；

4、规范处置污泥情况；

5、处理站内的环境卫生、绿化等维护情况。

第十七条  考核实行百分制。

1、采取平均分法。平均分法即为考核组成员根据现场和资料审核情况，每人填写一份评分表，以平均得分作为考核结果。

2、考核镇（街道）、园区由区考核组成员填写评分表考核。相关镇（街道）、园区半年度考核成绩80分（含80分）以上为合格；80分以下为不合格。

3、考核第三方运维单位由区考核组成员和镇（街道）、园区负责人员共同评分，按区：镇（2:8）综合得分计算，作为半年度拨付运维资金的主要依据。半年度考核成绩90分以上（含90分）为优；85—89分（含85分）为良；80—84分（含80分）为合格；80分以下为不合格。考核成绩必须在合格以上，凡第一次不合格的，要求运维公司限期整改；第二次不合格的予以通报批评并扣发半年度运维费用。

第十八条  区环保局负责将考核结果予以统计、总结，并予以通报。

第十九条  因运维中操作失误造成人身伤害事故或者财产损失的，由第三方运维单位承担赔偿责任和法律责任。

第六章  附  则

第二十条  本办法自发布之日起施行，具体由区环保局负责解释。

扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护考核细则

为规范扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护管理工作，保障农村污水处理设施能正常运转，特制定本考核细则。

一、考核对象

纳入污水处理设施第三方运维的镇（街道）、园区和第三方运维单位。

二、考核程序

考核组人员由区环保局、财政局、建设局，镇（街道）、园区、园区分管领导和具体负责人员以及外聘污水处理专家共同组成。

区考核组每半年组织一次考核。考核相关镇（街道）、园区参照附件1（邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表）；相关镇（街道）、园区负责对第三方运维单位运行维护情况进行日常监督考核，可参照附件2（邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表进行）。

考核采用查资料及看现场相结合。

三、考核内容

（一）对相关镇（街道）、园区考核。包括镇级财政对运行维护费用保障情况，所辖镇区、村污水管网建设和管护情况，对第三方运维单位监督情况等。

相关镇（街道）、园区应对污水设施建立独立电表并及时缴纳设施运行电费，辖区内污水管网过流顺畅，加快建设污水收集管网，提高生活污水收集率。明确本辖区农村生活污水处理设施运行维护管理工作的主管部门，建立相应责任制度，制定监管计划，建立工作台账。

（二）对第三方运维单位考核。考核运维管理工作全过程，对照《邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表》进行评分，主要为以下几个方面：

1、污水处理设施的运行维护情况。包括污水处理设施管道、格栅井、调节池、曝气池等的日常维护情况；

2、处理站内的泵、风机、电器柜等机电设备的维护情况；

3、处理站处理水量、出水水质达标情况；

4、定期规范处置污泥；

5、处理站内的环境卫生、绿化等维护情况。

6、区环境监察和监测部门将对污水处理设施运行情况进行抽查，监察和监测结果情况。

四、考核有关数据收集

考核前，区环保局将征询并汇总局相关科室（站、大队）对污水设施运行检测（采样检测和在线监测）情况和建议，并将此作为考核的重要依据。主要包括：

1、监测站提供的考核周期内对污水设施出水采样检测结果；

2、大队提供的考核周期内有在线装置的污水设施在线监测情况及信访情况等。

五、考核结果及运用

1、考核结果的产生。采取平均分法。平均分法即为考核组成员根据现场和资料审核情况，每人填写一份评分表，以平均得分作为考核结果。考核镇（街道）、园区由区考核组成员填写评分表考核。考核第三方运维单位由区考核组成员和镇（街道）、园区负责人员共同评分,并将镇（街道）、园区每月对第三方运行维护单位考核得分的平均分纳入统计，最后按区考核组：镇月考核平均分（2:8）综合得分计算，作为拨付半年度运维资金的主要依据。

2、考核结果的运用。采取百分制，区考核组将统计、分析、总结考核结果，并进行通报。第三方运行维护单位半年度考核成绩90分以上（含90分）为优；85—89分（含85分）为良；80—84分（含80分）为合格；80分以下为不合格。考核成绩90分以上(含90分)为优，按合同价全额支付； 85—89分(含85分)为良，按合同价90%支付；80—84分(含80分)为及格，按合同价80%支付；80分以下为不及格，按合同价50%支付；第二次不合格的扣发半年度运维费用并解除合同。镇（街道）、园区考核分在80分（含80分）以上为合格，按规定拨付奖补资金；考核分低于80分的，为不合格，拨付奖补资金的50% 。

六、监督管理

因污水处理设施运维不正常、造成不良影响的，将追究有关人员责任，并扣减补助资金。

附件1：邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表（相关镇（街道）、园区适用）

附件2：邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表（第三方

运维单位适用）

抄  送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室。

扬州市邗江区人民政府办公室         2018年6月15日印发

共印：40份。

附表1：

邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表

（相关镇（街道）、园区适用）

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 考核说明 | 考核得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构 | 明确机构和人员对污水处理设施和管网实施行政管理。（10分） | 未明确机构和人员的扣10分。 |  |  |
|  |  | 建立运行管理监管计划、岗位责任等日常管理制度，岗位职责公示上墙。（5分） | 监管计划等管理制度未制定、未公示上墙、制度未执行以及岗位职责不健全的，每处扣1分。 |  |  |
| 2 | 保障制度 | 及时协调、化解各类矛盾纠纷（10分） | 设施因矛盾未及时协调导致停机一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 财政预算运行费用或及时缴纳设施运行电费。（20分） | 设施因欠费停机一次扣5分。 |  |  |
| 3 | 维护内容 | 按照要求检查污水井、管道和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅，镇（街道）、园区和村（社区）应加大污水收集管网建设，提高污水收集处理率。（20分） | 对污水管网养护、疏通不及时导致过流不通畅，水量不足；污水收集处理率未逐年提高，有一项扣5分。 |  |  |
| 4 | 监管工作 | 每月对第三方运维单位运行维护情况的考核。（30分） | 缺一次扣5分。 |  |  |
| 5 | 资料收集 | 工作计划、用电票据、巡查记录，突发情况处置记录等相关资料的收集归档完整，制定明确的档案管理制度。（5分） | 第三方运维单位上报的月总结和年总结及其他应提供的资料不全或缺失，缺一项扣2分；不能提供相关资料的，不得分。 |  |  |

签字（盖章）

年     月    日

附表2：

邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表

（第三方运维单位适用）

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 考核说明 | 考核 得分 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备情况 | 按约定配足专业技术人员，且持证上岗。（10分） | 500吨以上设施必须配备一名专业技术人员值守运维，人数少一人扣5分，操作人员持证上岗，人证不符扣1分/人次，扣完为止。 |  |  |
| 2 | 运维管理制度 | 按时提供年度维保计划,。管理和操作制度完备，维保期间人员维修电气设备或安全操作时的规范化，全年无事故化。（10分） | 管理和操作规程齐全、到位；有必要的安全保护措施等。少一项扣一分。 |  |  |
| 3 | 出水水质水量控制 | 达到设计出水标准。环保行政部门对500吨以上设施每月检测一次，微动力设施每季检测一次。500吨以上设施取样检测水质综合平均达标率占20分，微动力设施取样检测水质综合平均达标率占10分，在线监控检测合格情况占10分。（40分） | 500吨以上设施根据检测机构的检测报告、在线监控数据等检测数据，在一个考核周期内计算设施水质综合达标率。水质综合达标率达90%不扣分，水质综合达标率达80%得基本分12分，水质综合达标率达80%以下不得分。在线监控检测不合格一次扣0.1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 微动力设施根据检测机构的检测报告水质综合达标率达90%不扣分，水质综合达标率达80%得基本分6分，水质综合达标率达80%以下不得分。 |  |  |
| 4 | 设备维保情况 | 对污水处理设施管道、格栅井、调节池、曝气池等的日常维护情况；处理站内的泵、风机、电器柜等机电设备的维护情况；设施区域环境和绿化情况。（10分） | 按时做好各设备运行记录和统计报表；维保记录详细完备，设施区域环境整洁。维保记录不全或没有扣2分一次，环境不整洁扣2分。 |  |  |
| 5 | 故障维修和响应情况 | 实时掌握设备运行状态，发生故障或突发情况能及时排除和处理到位。（10分） | 制定完善的定期巡查制度和建立及时响应的专业维修队伍，及时排除故障，记录完整，且同一故障通过维修不重复出现。无巡查计划、巡查队伍或故障未及时排除的一次扣5分。 |  |  |
| 6 | 污泥处置情况 | 根据污泥沉降，定期清淤托运或处置（至少一年一次），确保排泥泵设施的运行正常。（10分） | 查看污泥处置记录和处理设施是否正常运行；无记录扣5分。 |  |  |
| 7 | 被监管情况 | 区环境监察和监测部门对污水处理设施运行情况抽查情况，因污水处理设施运维不正常，存在被上级部门通报、被媒体曝光或被群众举报等情况。（10分） | 存在一次不合格扣5分或被上级部门通报、被媒体曝光或被群众举报的扣10分。 |  |  |

签字（盖章）

年     月    日

注：水质综合达标率

0.5NCOD+0.5NNH3-N

F（%）=---------------------------------×100%

N

式中：F——水质综合达标率（％）；

NCOD——COD达标次数；

NNH3-N——NH3-N达标次数；

N——总监测次数。

水质综合达标率计算参考《城镇污水处理厂运营质量评价标准》中的计算。500吨以上设施根据水量算加权水质综合达标率，微动力设施直接计算平均水质综合达标率。

- 第五章 评标方法及评标标准

- 评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、中小企业

（1）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

三、评标标准

| 项 目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报 价 （10分） | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，报价等于基准价的得满分10分，其它报价得分=（基准报价/投标报价）×10×100%（小数点保留两位） |
| 运维方案 （36分） | 对投标人项目运维流程及措施到位可行响应情况，运行维护操作制度、运行维护技术保障、等情况进行打分： （1）针对招标5座污水处理厂现状调查及质态评估，提出合理可行的运维方案，运维方案应包含：污水处理厂进行工艺达标性分析、工业废水影响分析、雨季运行工况分析： 运维方案描述详细且具有针对性的得6分； 运维方案描述基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分； 运维方案描述具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分； 不提供不得分； （2）污水处理厂日常运营管理服务内容、投入运营服务人员数量及分工、运维服务的设备设施保障（巡检工具、交通工具、维修工具、备品备件、采样化验仪器等）。 运维方案描述详细且具有针对性的得6分； 运维方案描述基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分； 运维方案描述具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分； 不提供不得分； （3）人员岗位职责及考核奖惩措施，及岗位培训制度与计划： 描述详细且具有针对性的得6分； 描述基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分； 描述具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分； 不提供不得分； （4）运维管理制度： 管理制度描述详细且具有针对性的得6分； 管理制度描述基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分； 管理制度描述具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分； 不提供不得分； （5）运维质量保障计划方案（日常运维工作计划、质量保障计划）： 计划方案描述详细且具有针对性的得6分； 计划方案描述基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分； 计划方案描述具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分； 不提供不得分； （6）运维工作安全专篇包括但不限于：受限空间安全作业管理、维修维护安全管理、用电安全管理、处理设施（剩余污泥规范处置、尾水达标排放）生态安全等： 安全专篇描述详细且具有针对性的得6分； 安全专篇描述基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分； 安全专篇描述具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得2分； 不提供不得分； |
| 应急预案 （4分） | 投标人对项目运维编制应急预案：预案合理，针对性好的得4分；预案一般，针对性一般的得2分；预案比较差，针对性差或无预案不得分。 |
| 企业综合 实力 (15分) | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有1个得1分，本项最多得3分。（须提供相关证书的原件扫描件上传，未提供不得分） 2、具有高新技术企业称号的得3分；（须提供相关证书的原件扫描件上传，未提供不得分） 3、投标人获得国家级荣誉的得3分；省级荣誉的得2分，市级荣誉的得1分，本项最多得3分。（同一项目获得不同级别荣誉的按最高级别计算。须提供证书或发文文件的原件扫描件上传，未提供不得分）； 4、具有污染治理设施运行服务（生活污水）评估证书得3分；（须提供证书的原件扫描件上传，未提供不得分） 5、具有污水处理相关专利的，每有1个得1分，本项最多得3分；（须提供相关专利证书的原件扫描件上传，未提供不得分） |
| 项目组主要 成员 （20分） | 1、项目负责人： （1）项目负责人具有高级及以上技术职称得3分，具有中级职称得1分，本项最多得3分； （2）项目负责人具有研究生学历得3分，本科学历得1分，本项最多得3分； （须提供职称证书、毕业证书、投标人为其缴纳的近三个月内任意一份社保证明材料的原件扫描件上传，未提供不得分） 2、项目组其他成员（项目负责人除外）： （1）具有水质检测或化验分析类证书的有1人得1分，本项最多得2分； （2）具有污废水处理类证书的有1人得1分，本项最多得6分； （3）具有电工证书的有1人得1分，本项最多得2分； （4）具有安全员证书的有1人得1分，本项最多得2分； （5）具有焊工证书的有1人得1分，本项最多得2分； （以上人员按照一人一岗一证审查，须提供对应证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一份社保证明材料的原件扫描件上传，未提供不得分） |
| 业绩 （9分） | （1）投标人2022年1月1日以来有类似业绩（污水处理运营项目），有一个得2分，最多得6分。 （2）投标人2022年1月1日以来承担的污水处理运营项目获得考核成绩优秀证明的（经政府主管部门盖章），有一项得1分，最高得3分。 （须同时提供合同、项目考核证明材料的原件扫描件上传，未提供不得分。提供的材料须能反映出项目内容，否则不予认可。) |
| 服务保障 (6分) | （1）投标人需具有本地化服务能力或承诺中标后在扬州地区设有服务机构并提供专业服务的得2分；（提供承诺书（格式自拟）原件或营业执照或分支机构营业执照的原件扫描件上传，未提供不得分） （2）投标人能提供车辆供运维工作使用，有一辆得1分，本项最多得2分；（提供车辆购置发票或租赁合同，以及行驶证的原件扫描件上传，未提供不得分） （3）投标人能提供运维维修工具得1分，提供安全防护工具得1分，本项最多得2分；（运维维修工具包括但不限于：电锤、电镐、磨光机、万能表、摇表等；安全防护工具包括但不限于：气体检测仪、空气呼吸器、应急灯、消防服、救生衣、救生圈等；）（提供物品购置发票或租赁合同的原件扫描件上传，未提供不得分） |
| 总分 | 100分 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表（如有）

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1.1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 1.2 | 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供） |  |
| 1.3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |
| 1.4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |
| 1.5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 1.6 | 供应商信用承诺函 |  |
| 2 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 3 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 4 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：        年    月    日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：        年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：            法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏志诚工程咨询管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于【租赁和商务服务业】（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于【租赁和商务服务业】（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标服务 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |

日期：       年   月   日

- 分项报价表（如有）

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

日期：       年   月   日

- 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：