太仓市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320585-TCAX-G2025-0007

采购内容：2025年浏河镇照明设施养护服务

采购单位：太仓市浏河镇人民政府

项目类别：服务类

标的所属行业：（十六）其他暂未列明行业

代理机构：苏州安信造价咨询有限公司

二○二五年三月

目   录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 项目需求	21

第四章 评分办法及评标标准	50

第五章 投标文件格式	55

第六章 合同主要条款	93

- 第一章 招标公告

项目概况

2025年浏河镇照明设施养护服务的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取招标文件，并于2025年4月17日下午13：30时（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320585-TCAX-G2025-0007

2、项目名称：2025年浏河镇照明设施养护服务

3、预算金额：人民币470万元。

4、最高限价：（1）照明设施养护最高限价270万元；（2）照明零星维修最高限价200万元。投标报价不得超过预算金额及分项限价。

5、采购需求：（1）太仓市浏河镇（功能照明、景观亮化、楼道灯、无物业小区路灯等）光源31934套，配电箱272套、路灯专变12座（不含保修期内）等照明设施日常养护；（2）太仓市浏河镇照明设施零星维修。

6、合同履行期限：12个月。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告或银行出具的资信证明或书面声明）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或书面声明）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他暂未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》，未提供视为无效投标。若为残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，并提供相关证明材料；若为监狱企业，在政府采购活动中，视同小型企业，并提供相关证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）投标单位应具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：工程抢修车（货车或皮卡）和专用巡查车（小型普通客车）至少各一辆。（提供拟投入本项目车辆情况表及车辆照片）

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、投标报名及获取招标文件

1、依法获取电子招标文件

投标人在2025年3月26日至2025年4月3日17时，进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件。

2、获取方式：网上下载电子招标文件。

3、本项目免费下载电子招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、加密的电子投标文件上传截止时间：2025年4月17日下午13：30时（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2、开标时间：2025年4月17日下午13：30时（北京时间）

3、开标地点：苏采云网上不见面开标大厅

4、现场地址：江苏省太仓市县府东街99号市政务服务中心3号楼3楼不见面开标间（查看当日三楼电子大屏幕提示信息）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书报名、制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间以系统提示为准，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、投标保证金：无。

8、履约保证金：无。

9、本公告发布媒体：江苏省政府采购网、苏州市政府采购网等政府采购指定媒体。

10、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

11、政府采购监督电话：0512-53512539。

12、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名    称：太仓市浏河镇人民政府

地    址：太仓市郑和大街99号

联系方式：朱雪刚13915768880

2、采购代理机构信息：

名    称：苏州安信造价咨询有限公司

地    址：太仓市兰德东亭大厦1809

联系方式：何峥嵘、谢洁0512-53526717

3、项目联系方式

项目联系人：何峥嵘、谢洁

电     话：0512-53526717

- 第二章 投标人须知

###### 一、说明和释义

###### 1、说明

###### 1.1 本招标文件仅适用于苏州安信造价咨询有限公司组织的招标活动。

###### 1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

###### 1.3 本招标文件的解释权属于苏州安信造价咨询有限公司。

###### 2、词语释义

###### 2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

###### 2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

###### 2.3 投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

###### 2.4 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

###### 2.5 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

###### 2.6 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

###### 2.7 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

###### 2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

###### 2.9 天：日历日。

###### 2.10 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

###### 2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

###### 2.12 货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

###### 2.13 服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

###### 2.14 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

###### 2.15 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

###### 2.16 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

###### 2.18 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

###### 2.19 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

###### 2.20 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。

###### 二、投标人

###### 3、合格投标人的范围

###### 3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

###### 3.2 满足本文件实质性条款的规定。

###### 4、合格投标人的特定条件

###### 4.1 详见招标公告规定。

###### 5、投标委托

###### 5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表， 须持有《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

###### 6、投标费用

###### 6.1 无论投标过程的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

###### 7、联合投标

###### 7.1 本项目不接受联合投标。

###### 三、招标文件的说明

###### 8、招标文件

###### 8.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在购买招标文件规定时间内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

###### 8.2 招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

###### 9、现场踏勘

###### 9.1 采购人不组织现场踏勘，投标人可以对有关现场踏勘和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

###### 9.2 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责，风险均由投标人自行承担。

###### 10. 招标文件的澄清

###### 10.1 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

###### 10.2 如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第 10 条的规定发出。

###### 11.招标文件的修改

###### 11.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应在投标截止时间10日前提出，澄清和提疑须以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有招标文件的收受人。

###### 11.2 迟于规定的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

###### 11.3 在投标截止时间 15 日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

###### 11.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

###### 11.5 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

###### 11.6 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布， 作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

###### 11.7 招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

###### 四、投标文件说明

###### 12、提示与要求

###### 12.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

###### 12.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

###### 13、投标文件计量单位和使用文字

###### 13.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

###### 13.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

###### 14、知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

###### 15、投标文件的组成和顺序（顺序以软件为准）

###### 15.1 报价部分（详见投标文件格式）：

###### 15.1.1投标承诺函；

###### 15.1.2授权委托书（如有授权）；

###### 15.1.3投标人法定代表人身份证复印件；

###### 15.1.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

###### 15.1.5开标一览表（详见软件格式）；

###### 15.1.6关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

###### 15.1.7投标单位情况表（详见投标文件格式）；

###### 15.2 资质证明文件部分

###### 15.2.1投标单位营业执照副本或三证合一营业执照、资质证书扫描件；

###### 15.2.2投标人参加本次政府采购活动前的最近一期的财务状况报告或银行出具的资信证明或书面声明；

###### 15.2.3投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

###### 15.2.4投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或书面声明；

###### 12.2.5投标人参加政府采购活动前在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

###### 15.2.6投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料（如有，具体见招标公告）；

###### 15.2.7中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明材料（必须提供其中一种，格式见招标文件）；

###### 15.2.8 其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；（如有）

###### 15.3商务及技术部分

###### 15.3.1 实施方案；

###### 15.3.2 服务要求偏离表、商务条款偏离表；

###### 15.3.3拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表；

###### 15.3.4拟投入本项目车辆情况表；

###### 15.3.5企业业绩一览表；

###### 15.3.6 招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料（如有）；

###### 15.3.7其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）。

###### 注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

###### 15.4 投标文件由 15.1-15.3 款规定的内容共同组成。

###### 16、投标文件编制要求

###### 16.1 电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

###### 16.2电子投标准备

###### 供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具（下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

###### 17、投标报价（编制）要求的说明

###### 17.1 除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于设备费、人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、调试费、专利技术费、培训费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

###### 17.2 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

###### 17.3 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

###### 17.4 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

###### 17.5 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

###### 18、投标保证金

###### 本项目无须缴纳投标保证金。

###### 19、投标文件的有效期

###### 19.1 在本招标文件规定的开标之日起90天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

###### 19.2 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

###### 五、投标文件的递交、撤回和修改

###### 20、投标文件的上传、提交

###### 20.1 投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

###### 21、投标截止时间

###### 21.1 电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

###### 21.2 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

###### 21.3 在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

###### 22、投标文件的修改和撤回

###### 22.1 投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

###### 22.2 开标后投标人不得撤回投标。

###### 六、开标和评标

###### 23、开标

###### 23.1 采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

###### 23.2 参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

###### 23.3 本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间以系统提示为准，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

###### 23.4 采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

###### 23.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

###### 24、评标委员会

###### 24.1 评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

###### 24.2 评标委员会独立履行下列职责：

###### 24.2.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；

###### 24.2.2 可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；

###### 24.2.3 评标委员会负责本次招标的评标活动，向采购人推荐中标供应商；

###### 24.2.4 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

###### 24.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

###### 24.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

###### 24.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

###### 24.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

###### 24.3.4 参与评标报告的起草；

###### 24.3.5 配合相关部门的投诉处理工作；

###### 24.3.6 配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

###### 25、评标内容的保密

###### 25.1 公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

###### 25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

###### 25.3 在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

###### 26、对投标文件初审

###### 26.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

###### 26.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明相关资料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

###### 26.1.2 关于诚信记录查询：

###### （1）根据政府采购法及相关法规，及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经采购人或者采购代理机构确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

###### （2）查询时间：投标文件递交截止时间。

###### （3）查询渠道：登录 “供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

###### （4）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《供应商失信信息确认函》，并告知供应商。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

###### （5）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

###### 26.1.3 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

###### 26.2 开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

###### 26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

###### 26.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

###### 26.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

###### 26.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

###### 26.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

###### 26.3 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

###### 26.4 招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性， 投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

###### 26.5 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方， 但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

###### 26.6 评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

###### 26.6.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

###### 26.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

###### 26.6.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

###### 26.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

###### 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知 26.6 条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

###### 26.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

###### 26.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

###### 26.9 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

###### 26.10 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

###### 27、投标的澄清

###### 27.1 在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

###### 28、废标

###### 28.1 无效投标的具体情形有：

###### 28.1.1 不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

###### 28.1.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

###### 28.1.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

###### 28.1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

###### 28.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

###### 28.1.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

###### 28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

###### 28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

###### 28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

###### 28.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

###### 28.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

###### 28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

###### 29、投标文件的评价和比较

###### 29.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

###### 29.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

###### 29.2.1 服务的质量保证（保障）内容；

###### 29.2.2 服务配备的人员；

###### 29.2.3 投标者的资信情况和履约能力；

###### 29.2.4 投标者提供的其他优惠条件；

###### 29.2.5 参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

###### 29.2.6 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

###### 七、签订合同

###### 30、中标单位的确认

###### 30.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购代理机构的委托向采购代理机构推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

###### 30.2 经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

###### 30.3 各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

###### 30.4 质疑函递交地点及联系方式详见 37.3 质疑函接收单位信息。

###### 31、合同授予

###### 31.1 采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

###### 31.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

###### 32、中标通知书

###### 32.1 确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果， 或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

###### 32.2 中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

###### 32.3 中标通知书将成为合同的组成部分。

###### 32.4 采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

###### 33、履约保证金

###### 33.1 中标供应商按合同约定的要求提交履约保证金。

###### 33.2 履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

###### 33.3 履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕后，采购人在五个工作日内退还中标供应商。

###### 34、合同的签订

###### 34.1 中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

###### 34.2 签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

###### 34.3 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

###### 34.4 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

###### 八、质疑与投诉

###### 35、质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

###### 36、质疑的提出

###### 36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

###### 36.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

###### 36.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

###### （1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

###### （2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

###### （3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

###### 36.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

###### （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

###### （2）质疑项目的名称、编号；

###### （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

###### （4）事实依据；

###### （5）必要的法律依据；

###### （6）提出质疑的日期。

###### 36.5 质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

###### 36.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

###### （1）对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

###### （2）质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

###### （3）质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

###### （4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

###### 36.7 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须为原件。

###### 36.8 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

###### 37、质疑的受理与答复

###### 37.1 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

###### 37.2 质疑函由采购代理机构办理签收手续。

###### 37.3 质疑函接收单位信息：

###### 接收单位：苏州安信造价咨询有限公司

###### 地址：太仓市兰德东亭大厦1809

###### 邮编：215400

###### 联系人：何峥嵘、谢洁

###### 电话：0512-53526717

###### 37.4 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

###### 37.5 采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

###### 38、投诉的提起

###### 38.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

###### 38.2 供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应包括下列内容：

###### （1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

###### （2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

###### （3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

###### （4）事实依据；

###### （5）法律依据；

###### （6）提起投诉的日期。

###### 38.3 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

###### 38.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

###### （1）提起投诉前已依法进行质疑；

###### （2）投诉书内容符合本办法的规定；

###### （3）在投诉有效期限内提起投诉；

###### （4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

###### （5）财政部规定的其他条件。

###### 38.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

###### 38.6 由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定进行投诉处理。

###### 九、其他事项

###### 39、政府采购政策

###### 39.1 节能产品和环境标志产品

###### 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购产品如属于国家节能环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

###### 39.2 小微企业的价格分评审

###### 39.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：

###### （1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审；

###### （2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

###### （3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

###### （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

###### （5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

###### （6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

###### （7）中标、中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

###### （8）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。

###### 39.2.2 残疾人福利性单位政策

###### （1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

###### （2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

###### （3）中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

###### 39.2.3 监狱企业发展政策

###### （1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

###### （2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

###### 39.3专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

###### 本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他暂未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》，未提供视为无效投标。若为残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，并提供相关证明材料；若为监狱企业，在政府采购活动中，视同小型企业，并提供相关证明材料。

###### 40、中标服务费

###### 40.1 本项目的采购代理服务费由中标单位承担，按采购预算金额计算并支付中标服务费，最低收费3000元，评委费按实另计，中标单位在领取中标通知书时付清。中标服务收费按差额定率累进法计算并下浮30%：预算金额 100 万元（含）以下部分，收费费率为 1.5%；100 万元～500 万元（含）部分，收费费率为 1.1%；500 万元～1000 万元（含）部分，收费费率为 0.8%；1000 万元～5000 万元（含）部分，收费费率为 0.5%；5000 万元以上部分，收费费率为 0.25%。

###### 40.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

###### 41、监督

###### 42.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

###### 42、未尽事宜

###### 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

- 第三章 项目需求

苏州安信造价咨询有限公司受太仓市浏河镇人民政府的委托，就其2025年浏河镇照明设施养护服务进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。

一、招标编号：JSZC-320585-TCAX-G2025-0007

二、招标项目：

1、项目名称：2025年浏河镇照明设施养护服务。

2、预算金额：人民币470万元

3、最高限价：（1）照明设施养护最高限价270万元；（2）照明零星维修最高限价200万元。投标报价不得超过预算金额及分项限价。

4、采购需求：（1）太仓市浏河镇（功能照明、景观亮化、楼道灯、无物业小区路灯等）光源31934套，配电箱272套、路灯专变12座（不含保修期内）等照明设施日常养护；（2）太仓市浏河镇照明设施零星维修。

5、合同履约期限：12个月。

6、服务地点：太仓市浏河镇。

三、采购需求：

（一）具体工作内容为2025年浏河镇全镇照明设施养护及零星维修，具体详见清单清单。中标人需要保证道路及景观亮化照明设施的亮灯率及完整率，满足城市照明设施的高质量考核要求。

1、照明设施养护清单（总价报价，固定总价包干）

2、照明设施零星维修清单（总价报价，全费用综合单价承包，按实结算）

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照明设施 |  |  |  |
| 1 | 一般路灯 | 1、名称：12米单臂路灯 | 套 | 10 |
| 2 | 一般路灯 | 1、名称：11米单臂路灯 | 套 | 10 |
| 3 | 一般路灯 | 1、名称：10米单臂路灯 | 套 | 10 |
| 4 | 一般路灯 | 1、名称：9米单臂路灯 | 套 | 10 |
| 5 | 一般路灯 | 1、名称：8米单臂路灯 | 套 | 10 |
| 6 | 一般路灯 | 1、名称：7米单臂路灯 | 套 | 10 |
| 7 | 一般路灯 | 1、名称：6米单臂路灯 | 套 | 10 |
| 8 | 一般路灯 | 1、名称：5米单臂路灯 | 套 | 10 |
| 9 | 一般路灯 | 1、名称：12米双臂路灯 | 套 | 10 |
| 10 | 一般路灯 | 1、名称：11米双臂路灯 | 套 | 10 |
| 11 | 一般路灯 | 1、名称：10米双臂路灯 | 套 | 10 |
| 12 | 一般路灯 | 1、名称：9米双臂路灯 | 套 | 10 |
| 13 | 一般路灯 | 1、名称：8米双臂路灯 | 套 | 10 |
| 14 | 一般路灯 | 1、名称：7米双臂路灯 | 套 | 10 |
| 15 | 一般路灯 | 1、名称：6米双臂路灯 | 套 | 10 |
| 16 | 一般路灯 | 1、名称：5米双臂路灯 | 套 | 10 |
| 17 | 常规照明灯 | 1、名称：刀片灯（热镀锌） 2、灯杆材质、高度：挑臂长度1m | 套 | 10 |
| 18 | 常规照明灯 | 1、名称：刀片灯（热镀锌） 2、灯杆材质、高度：挑臂长度1.5m | 套 | 10 |
| 19 | 一般路灯 | 1、名称：庭院灯灯头更换 | 套 | 10 |
| 20 | 一般路灯 | 1、名称：庭院灯拆除 | 套 | 10 |
| 21 | 一般路灯 | 1、名称：庭院灯安装 2、规格：3.5m、LED30W | 套 | 10 |
| 22 | 一般路灯 | 1、名称：庭院灯安装 2、规格：5m、LED40W | 套 | 10 |
| 23 | 景观照明灯 | 1、名称：景观造型灯 2、LED30W 3、规格：400*400*400mm | 套 | 10 |
| 24 | 景观照明灯 | 1、名称：景观灯柱拆除 2、规格：6米 | 套 | 10 |
| 25 | 景观照明灯 | 1、名称：景观灯柱拆除 2、规格：5米 | 套 | 10 |
| 26 | 中杆照明灯 | 1、名称：14米4火中杆灯，光源采用4*LED150W，含单灯控制模块、可调光 | 套 | 5 |
| 27 | 中杆灯 | 1、名称：投光灯安装 2、规格：100W | 套 | 10 |
| 28 | 中杆灯 | 1、名称：投光灯安装 2、规格：150W | 套 | 10 |
| 29 | 中杆灯 | 1、名称：投光灯安装 2、规格：200W | 套 | 10 |
| 30 | 中杆灯 | 1、名称：路灯灯杆拆除 2、灯杆的材质及高度：金属灯杆，5米以内 | 套 | 10 |
| 31 | 中杆灯 | 1、名称：路灯灯杆拆除 2、灯杆的材质及高度：金属灯杆，10米以内 | 套 | 10 |
| 32 | 中杆灯 | 1、名称：路灯灯杆拆除 2、灯杆的材质及高度：金属灯杆，15米以内 | 套 | 10 |
| 33 | 中杆灯 | 1、名称：路灯灯杆拆除 2、灯杆的材质及高度：金属灯杆，20米以内 | 套 | 10 |
| 34 | 普通灯具 | 1、名称：景观壁灯 | 套 | 10 |
| 35 | 装饰灯 | 1、名称：发光字 2、规格：LED36W-12v | 套 | 10 |
| 36 | 装饰灯 | 1、名称：发光字 2、规格：LED36W-24v | 套 | 10 |
| 37 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED12W | 套 | 10 |
| 38 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED15W | 套 | 10 |
| 39 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED18W | 套 | 10 |
| 40 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED20W | 套 | 10 |
| 41 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED28W | 套 | 10 |
| 42 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED30W | 套 | 10 |
| 43 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED40W | 套 | 10 |
| 44 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED50W | 套 | 10 |
| 45 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED60W | 套 | 10 |
| 46 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED75W | 套 | 10 |
| 47 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED80W | 套 | 10 |
| 48 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED100W | 套 | 10 |
| 49 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED120W | 套 | 10 |
| 50 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED150W | 套 | 10 |
| 51 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED180W | 套 | 10 |
| 52 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED200W | 套 | 10 |
| 53 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED240W | 套 | 10 |
| 54 | 路灯定位 | 1、杆高10m、15m以内 | 套 | 100 |
| 55 | 常规照明灯 | 1、名称：灯杆翻新 | 套 | 20 |
| 56 | 荧光灯 | 1、名称：一体化灯架 2、规格：LED4W，0.3m | 套 | 10 |
| 57 | 荧光灯 | 1、名称：一体化灯架 2、规格：LED8W，0.6m | 套 | 10 |
| 58 | 荧光灯 | 1、名称：一体化灯架 2、规格：LED10W，0.9m | 套 | 10 |
| 59 | 荧光灯 | 1、名称：一体化灯架 2、规格：LED16W，1.2m | 套 | 10 |
| 60 | 荧光灯 | 1、名称：玻璃灯管 2、规格：LED18W，1.2m | 套 | 10 |
| 61 | 普通灯具 | 1、名称：灯泡 2、规格：LED 5W | 套 | 10 |
| 62 | 普通灯具 | 1、名称：灯泡 2、规格：LED 18W | 套 | 10 |
| 63 | 普通灯具 | 1、名称：灯泡 2、规格：LED 24W | 套 | 10 |
| 64 | 普通灯具 | 1、名称：灯泡 2、规格：LED 30W | 套 | 10 |
| 65 | 普通灯具 | 1、名称：玉米灯 2、规格：LED 10W | 套 | 10 |
| 66 | 普通灯具 | 1、名称：玉米灯 2、规格：LED 24W | 套 | 10 |
| 67 | 装饰灯 | 1、名称：点光源 2、规格：功率3W | 套 | 10 |
| 68 | 装饰灯 | 1、名称：LED窗台灯 2、规格：9W | 套 | 10 |
| 69 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：8W | 套 | 10 |
| 70 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：10W 3.3000-5000双色变化 | 套 | 10 |
| 71 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：18W | 套 | 10 |
| 72 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：功率6W | 套 | 1 |
| 73 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：功率12W | 套 | 1 |
| 74 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：18W | 套 | 1 |
| 75 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：24W | 套 | 1 |
| 76 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率3W | 套 | 1 |
| 77 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率5W | 套 | 1 |
| 78 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率6W | 套 | 1 |
| 79 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率9W | 套 | 1 |
| 80 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率12W | 套 | 1 |
| 81 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率18W | 套 | 1 |
| 82 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率20W | 套 | 1 |
| 83 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率24W | 套 | 1 |
| 84 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率36W | 套 | 1 |
| 85 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率45W | 套 | 1 |
| 86 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率48W | 套 | 1 |
| 87 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率54W | 套 | 1 |
| 88 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率70W | 套 | 1 |
| 89 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率100W | 套 | 1 |
| 90 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率150W | 套 | 1 |
| 91 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率200W | 套 | 1 |
| 92 | 配线 | 1、名称：灯柱内线路更换 2、规格：BVVB-2*2.5 | m | 10 |
| 93 | 照明开关 | 1、名称：声控开关拆除 | 个 | 50 |
| 94 | 照明开关 | 1、名称：声控开关安装 | 个 | 50 |
| 95 | 普通灯具 | 1、名称：坐灯头拆除 | 套 | 50 |
| 96 | 普通灯具 | 1、名称：坐灯头安装 2、规格：5W | 套 | 50 |
| 97 | 装饰灯 | 1、名称：草坪灯灯柱 2、规格：60cm，铝合金材质 | 套 | 50 |
| 98 | 分配网络 | 1、名称：总线信号放大器 | 个 | 10 |
| 99 | 分配网络 | 1、名称：DMX信号放大器 | 个 | 10 |
| 100 | 装饰灯 | 1、名称：灯箱拆除 | 套 | 50 |
| 101 | 广告灯箱换灯片 | 1、名称：广告灯箱换灯片（2片） 2、规格：800MM | 套 | 50 |
| 102 | 广告灯箱换灯片 | 1、名称：广告灯箱换灯片（2片） 2、规格：600MM | 套 | 50 |
| 103 | 落地式控制箱 | 1、名称：路灯控制箱，1800*800*650, 含含基础, 远程调光控制系统 | 台 | 10 |
| 104 | 模块（模块箱) | 1、名称：单灯控制模块 | 个 (台) | 10 |
| 105 | 路灯基础 | 1、路灯基础：0.5m*0.5m*1.2m; 2、C20钢筋混凝土基础(含预埋件, 螺栓）挖，填 | 套 | 10 |
| 106 | 中杆灯基础 | 1、路灯基础：0.6m*0.6m*1.5m; 2、C20钢筋混凝土基础(含预埋件, 螺栓）挖，填 | 套 | 10 |
| 107 | 高杆灯基础 | 1、路灯基础：0.8m*0.8m*1.5m; 2、C20钢筋混凝土基础(含预埋件, 螺栓）挖，填 | 套 | 10 |
| 108 | 接地极 | 1、材质：热镀锌角钢 2、规格：L50*50*5L=2500 | 根 | 10 |
| 109 | 接地装置 | 1、接地母线BV16-1m | 根 | 10 |
| 110 | 接地极 | 接地极测试 | 根 (块) | 10 |
|  | 配线及配管 |  |  |  |
| 111 | 配线 | 1、名称：灯柱内线路更换 2、规格：BVVB-2*2.5 | m | 1 |
| 112 | 配线 | 1、规格：BVVB-3*2.5 | m | 1 |
| 113 | 配线 | 1、名称：控制电缆 2、规格：RVV3*2.5 | m | 100 |
| 114 | 配线 | 1、名称：控制电缆 2、规格：RVV3*1.5 | m | 100 |
| 115 | 配线 | 1、名称：控制电缆 2、规格：RVV2*2.5 | m | 100 |
| 116 | 配线 | 1、名称：控制电缆 2、规格：RVV2*1.5 | m | 100 |
| 117 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-16 | m | 100 |
| 118 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-10 | m | 100 |
| 119 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-2.5 | m | 100 |
| 120 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-1.5 | m | 100 |
| 121 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*2.5 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |
| 122 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*4 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |
| 123 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |
| 124 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*6 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |
| 125 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |
| 126 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*10 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |
| 127 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |
| 128 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*16 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |
| 129 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*16 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |
| 130 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*25 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |
| 131 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*25 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |
| 132 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*35 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |
| 133 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*35 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |
| 134 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护钢管 2、规格：DN50 | m | 100 |
| 135 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护钢管 2、规格：DN110 | m | 100 |
| 136 | 电缆保护管 | 1、名称：波纹管 2、规格：DN50 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 100 |
| 137 | 电缆保护管 | 1、名称：波纹管 2、规格：DN40 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 100 |
| 138 | 电缆保护管 | 1、名称：波纹管 2、规格：DN32 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 100 |
| 139 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：明配 | m | 100 |
| 140 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：明配 | m | 100 |
| 141 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：明配 | m | 100 |
| 142 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：明配 | m | 100 |
| 143 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：明配 | m | 100 |
| 144 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN65 4、配置形式：明配 | m | 100 |
| 145 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：明配 | m | 100 |
| 146 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：CPVC 3、规格：DN80 4、配置形式：埋地敷设 | m | 100 |
| 147 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：CPVC 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设 | m | 100 |
| 148 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：CPVC 3、规格：DN150 4、配置形式：埋地敷设 | m | 100 |
| 149 | 电缆终端 头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-5*2.5 | 个 | 100 |
| 150 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-3*4 | 个 | 100 |
| 151 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-5*4 | 个 | 100 |
| 152 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-3.*6 | 个 | 100 |
| 153 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-5*6 | 个 | 100 |
| 154 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-3*10 | 个 | 100 |
| 155 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-5*10 | 个 | 100 |
| 156 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-3*16 | 个 | 100 |
| 157 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-5*16 | 个 | 100 |
| 158 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-3*25 | 个 | 100 |
| 159 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-5*25 | 个 | 100 |
| 160 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-3*35 | 个 | 100 |
| 161 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-5*35 | 个 | 100 |
| 162 | 压铜接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：10mm2 | 个 (套 、台 ) | 100 |
| 163 | 压铜接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：16mm2 | 个 (套 、台 ) | 100 |
| 164 | 压铜接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：25mm2 | 个 (套 、台 ) | 100 |
| 165 | 压铜接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：35mm2 | 个 (套 、台 ) | 100 |
| 166 | 压铜接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：50mm2 | 个 (套 、台 ) | 100 |
| 167 | 压铜接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：75mm2 | 个 (套 、台 ) | 100 |
| 168 | 压铜接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：95mm2 | 个 (套 、台 ) | 100 |
|  | 配电箱及其他相关配件 |  |  |  |
| 169 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：300*250*150 | 台 | 10 |
| 170 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：400*500*180 | 台 | 10 |
| 171 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：500*400*180 | 台 | 10 |
| 172 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：600*500*200 | 台 | 10 |
| 173 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：800*600*250 | 台 | 10 |
| 174 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：1000*600*350 | 台 | 10 |
| 175 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：1000*600*400 | 台 | 10 |
| 176 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：1200*600*350 | 台 | 10 |
| 177 | 配电箱 | 1、名称：分配器拆除 | 台 | 10 |
| 178 | 配电箱 | 1、名称：分配器安装 | 台 | 10 |
| 179 | 配电箱基础 | 1、名称：配电箱基础 2、规格：C20钢筋混凝土基础(含预埋件, 螺栓）挖，填 | 套 | 10 |
| 180 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：1P，10A | 个 | 10 |
| 181 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：1P，16A | 个 | 10 |
| 182 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：1P，25A | 个 | 10 |
| 183 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：1P，32A | 个 | 10 |
| 184 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：1P，40A | 个 | 10 |
| 185 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：1P，63A | 个 | 10 |
| 186 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：2P，10A | 个 | 10 |
| 187 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：2P，16A | 个 | 10 |
| 188 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：2P，25A | 个 | 10 |
| 189 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：2P，32A | 个 | 10 |
| 190 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：2P，40A | 个 | 10 |
| 191 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：2P，63A | 个 | 10 |
| 192 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：3P，10A | 个 | 10 |
| 193 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：3P，16A | 个 | 10 |
| 194 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：3P，25A | 个 | 10 |
| 195 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：3P，32A | 个 | 10 |
| 196 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：3P，40A | 个 | 10 |
| 197 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：3P，63A | 个 | 10 |
| 198 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：4P，10A | 个 | 10 |
| 199 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：4P，16A | 个 | 10 |
| 200 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：4P，25A | 个 | 10 |
| 201 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：4P，32A | 个 | 10 |
| 202 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：4P，40A | 个 | 10 |
| 203 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：4P，63A | 个 | 10 |
| 204 | 控制开关 | 1、名称：DZ100小型断路器 2、规格：4P，100A | 个 | 10 |
| 205 | 控制开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：63A | 个 | 10 |
| 206 | 控制开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：80A | 个 | 10 |
| 207 | 控制开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：100A | 个 | 10 |
| 208 | 控制开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：125A | 个 | 10 |
| 209 | 控制开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：250A | 个 | 10 |
| 210 | 控制开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：315A | 个 | 10 |
| 211 | 接触器 | 1、名称：接触器 3、规格：25A | 台 | 10 |
| 212 | 接触器 | 1、名称：接触器 3、规格：32A | 台 | 10 |
| 213 | 接触器 | 1、名称：接触器 3、规格：40A | 台 | 10 |
| 214 | 接触器 | 1、名称：接触器 3、规格：50A | 台 | 10 |
| 215 | 接触器 | 1、名称：接触器 3、规格：65A | 台 | 10 |
| 216 | 接触器 | 1、名称：接触器 3、规格：80A | 台 | 10 |
| 217 | 接触器 | 1、名称：接触器 3、规格：95A | 台 | 10 |
| 218 | 接触器 | 1、名称：接触器 2、规格：160A | 台 | 10 |
| 219 | 低压熔断器 | 1、名称：低压熔断器 | 个 | 10 |
| 220 | 户外防水电源 | 1、名称：户外防水电源 2、类别：12V-200W | 台 (套) | 10 |
| 221 | 户外防水电源 | 1、名称：户外防水电源 2、类别：12V-300W | 台 (套) | 10 |
| 222 | 户外防水电源 | 1、名称：户外防水电源 2、类别：12V-400W | 台 (套) | 10 |
| 223 | 户外防水电源 | 1、名称：户外防水电源 2、类别：24V-200W | 台 (套) | 10 |
| 224 | 户外防水电源 | 1、名称：户外防水电源 2、类别：24V-300W | 台 (套) | 10 |
| 225 | 户外防水电源 | 1、名称：户外防水电源 2、类别：24V-400W | 台 (套) | 10 |
| 226 | 膨胀螺丝 | 1、名称：膨胀螺丝8mm | 个 | 10 |
| 227 | 膨胀螺丝 | 1、名称：膨胀螺丝10mm | 个 | 10 |
| 228 | 膨胀螺丝 | 1、名称：膨胀螺丝12mm | 个 | 10 |
| 229 | 带塑钢丝绳 | 1、名称：6MM带塑钢丝绳 | m | 10 |
| 230 | 螺母 | 1、名称：热镀锌螺母M24 | 个 | 10 |
| 231 | 螺母 | 1、名称：热镀锌螺母M20 | 个 | 10 |
| 232 | 螺母 | 1、名称：热镀锌螺母M18 | 个 | 10 |
| 233 | 螺母 | 1、名称：热镀锌螺母M16 | 个 | 10 |
| 234 | 螺母 | 1、名称：热镀锌螺母M14 | 个 | 10 |
| 235 | 螺母 | 1、名称：热镀锌螺母M12 | 个 | 10 |
| 236 | 垫片 | 1、名称：热镀锌垫片24*50*5 | 个 | 10 |
| 237 | 垫片 | 1、名称：热镀锌垫片20*50*5 | 个 | 10 |
| 238 | 垫片 | 1、名称：热镀锌垫片18*50*5 | 个 | 10 |
| 239 | 垫片 | 1、名称：热镀锌垫片16*50*5 | 个 | 10 |
| 240 | 垫片 | 1、名称：热镀锌垫片14*50*5 | 个 | 10 |
| 241 | 垫片 | 1、名称：热镀锌垫片12*50*5 | 个 | 10 |
| 242 | 防盗螺栓 | 1、名称：防盗螺栓 2、规格：6*20 | 套 | 10 |
| 243 | 防盗螺栓 | 1、名称：防盗螺栓 2、规格：8*20 | 套 | 10 |
| 244 | 防盗螺栓 | 1、名称：防盗螺栓 2、规格：10*20 | 套 | 10 |
| 245 | 防盗螺栓 | 1、名称：防盗螺栓 2、规格：6*30 | 套 | 10 |
| 246 | 防盗螺栓 | 1、名称：防盗螺栓 2、规格：8*30 | 套 | 10 |
| 247 | 防盗螺栓 | 1、名称：防盗螺栓 2、规格：10*30 | 套 | 10 |
| 248 | 不锈钢螺栓 | 1、名称：不锈钢螺栓、螺母、垫片 2、规格：8*20 | 套 | 10 |
| 249 | 不锈钢螺栓 | 1、名称：不锈钢螺栓、螺母、垫片 2、规格：10*20 | 套 | 10 |
| 250 | 不锈钢螺栓 | 1、名称：不锈钢螺栓、螺母、垫片 2、规格：12*20 | 套 | 10 |
| 251 | 不锈钢螺栓 | 1、名称：不锈钢螺栓、螺母、垫片 2、规格：8*30 | 套 | 10 |
| 252 | 不锈钢螺栓 | 1、名称：不锈钢螺栓、螺母、垫片 2、规格：10*30 | 套 | 10 |
| 253 | 不锈钢螺栓 | 1、名称：不锈钢螺栓、螺母、垫片 2、规格：12*30 | 套 | 10 |
| 254 | 模块（模块箱) | 1、名称：远程调光控制系统 | 个 (台) | 10 |
| 255 | 控制屏 | 1、名称：三遥900型系统安装 | 台 | 1 |
| 256 | 控制屏 | 1、名称：电缆防盗监测900型系统安装 | 台 | 1 |
| 257 | 架空走线 | 1、类型：架空线 2、规格、型号：BV-10 | m | 100 |
| 258 | 架空走线 | 1、类型：架空线 2、规格、型号：BV-6 | m | 100 |
| 259 | 横担组装 | 1、名称：横担 2、规格：二线（L=40cm） | 组 | 10 |
| 260 | 横担组装 | 1、名称：横担 2、规格：二线（L=50cm） | 组 | 10 |
| 261 | 管道支架 | 1、材质：镀锌角钢 2、管架形式：40*4 | Kg | 100 |
| 262 | 小电器 | 1、名称：经纬仪时控 | 个 (套 、台 ) | 10 |
|  | 其他相关零星 |  |  |  |
| 263 | 广告牌拆除 | 1、名称：广告牌拆除 | 套 | 100 |
| 264 | 景观灯内亚克力板 | 1、名称：景观灯内亚克力板拆除更换 | m2 | 100 |
| 265 | 标志牌 | 路灯号牌（铝合金120*80） | 个 | 100 |
| 266 | 线槽 | 安装敷设30*40铝合金线槽 | m | 100 |
| 267 | 线槽 | 安装敷设50*50铝合金线槽 | m | 100 |
| 268 | 线槽 | 安装敷设50*40铝合金线槽 | m | 100 |
| 269 | 线槽 | 安装敷设50*30铝合金线槽 | m | 100 |
| 270 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：零排安装 2、规格：七孔 | 台 (块) | 100 |
| 271 | 人（手）孔井 | 1、名称：手孔井 | 座 | 20 |
| 272 | 水泥混凝土 | 1、名称：混凝土路面锯缝 | m | 100 |
| 273 | 人行道块料铺设 | 修复人行道道板利旧 | m2 | 100 |
| 274 | 拆除基层 | 1、材质：混凝土路面拆除 2、厚度：10cm | m2 | 100 |
| 275 | 拆除路面 | 1、材质：混凝土路面拆除 2、厚度：20cm | m2 | 100 |
| 276 | 拆除基层 | 1、材质：破碎砼路面 2、厚度：挖掘机挖出废料，自卸车运输出场（运距包干） | m3 | 100 |
| 277 | 碎石 | 1、名称：基层恢复 2、厚度：30cm | m2 | 100 |
| 278 | 水泥混凝土 | 1、名称：混凝土路面修复 2、厚度：20cm | m2 | 100 |
| 279 | 混凝土垫层 | 1、10cm非泵送商品混凝土垫层 | m2 | 100 |
| 280 | 挖沟槽土方 | 1、机械挖普通土及绿化土壤, 人工配合，土方不外运 | m3 | 100 |
| 281 | 回填方 | 1、密实度要求：填土夯实 2、填方材料品种：普通土及绿化土壤 | m3 | 100 |
| 282 | 点工 | 1、名称：点工（巡查及其他零星用工） | 工日 | 10 |
| 283 | 挖机台班 | 1、名称：挖机台班 | 台班 | 10 |
| 284 | 吊车台班 | 1、名称：吊车台班 | 台班 | 10 |
| 285 | 巡查车台班 | 1、名称：巡查车台班 | 台班 | 10 |
| 286 | 汽车运输灯杆 | 1、名称：汽车运输灯杆 | 台班 | 10 |
| 287 | 高架工程车台班 | 1、名称：高架工程车台班 | 台班 | 10 |
| 288 | 驳船台班 | 1、名称：驳船 5t | 台班 | 10 |
| 289 | 驳船台班 | 1、名称：驳船 30t | 台班 | 10 |
| 290 | 驳船台班 | 1、名称：甲板驳船 100～200t | 台班 | 10 |

注：（1）零星维修部分请按上述清单按全费用综合单价进行报价；（2）实际发生的零星维修不在此清单内的，按采购人确定的结算金额*（1-中标下浮率）计算。中标下浮率=（零星维修部分预算金额-零星维修部分中标金额）/零星维修部分预算金额*100%。

（二）服务内容：

3.1日常巡查服务内容：

3.1.1定期巡视养护范围的照明设施状况，及时更换失效的灯具等元器件，及时维修线路、表箱、手孔井、控制及配电设备等故障，确保照明设施完好适用、照明系统运行正常。完善路灯编号。

3.1.2定期检测接地电阻，及时更换失效的接地极；定期检测照明设施电线电缆绝缘性能；发现问题及时向采购人上报，根据安排及时组织更换。

3.1.3对灯杆倾斜及灯头角度调整、底座松动调直加固、螺帽垫片更换；交通事故撞杆处理（拆除、移运）；灯杆检修口盖板缺失损坏更换（非人为）；私接路灯用电的排查。

3.1.4做好移交的新建道路照明设施及原有道路照明设施的增减统计并更新养护清单，向采购人报备（每半年更新一次）。

3.1.5组织实施照明设施的保洁，确保设施整洁美观。

3.1.6做好日常值班及应急抢修工作。

3.1.7做好照明设施的现场勘查、交接查验、核对数量、统计汇总等工作。

3.1.8做好道路灯控制设施的维护，确保其正常运行。

3.2维修服务内容：

3.2.1更换地下及架空管线；手孔井的砌筑更换；更换失效灯具；增加照明设施；设置临时照明设施；迁移照明及配电设施等。

3.2.2更换电箱及箱内失效空气开关、断路器、接触器、时控等开关元器件。

3.2.3本项目维修范围内的主材(基础、手孔井、灯杆、灯具、电缆、管材、空气开关、断路器、接触器、驱动电源、光源等)及其他所有内容（作业人员、施工机械、车辆、分支箱、电源箱、铝桥架、辅材等)均由中标人实施，最终的工程量以实际为准。

（三）服务要求

1、供应商需严格遵守国家相关规范操作和甲方有关规章制度对采购方需维护系统进行维护保养，确保维保设施正常运行。维保期间相关的安全作业责任由供应商负责，并且要做到文明施工。

2、在维保期内，如遇相关主管部门检查中心维保设施（在供应商维保范围内）不符相关要求并罚款的，供应商应承担罚款和相应责任。

3、在维保期内，如遇到因维保设施故障导致事故发生的，经权威机构认定属供应商维保责任的，供应商必须承担相应责任和赔偿采购方损失。

4、合同签订后，供应商即对采购方需维护的系统做一次全功能检查，确保系统的正常。

5、供应商负责采购方需维护系统的正常维护，按相关规范要求定期检查和实验系统，确保系统的正常运行。同时做好维护保养原始记录，并于当月月底向甲方出具相关维保设施保养的工作月报。若因维护原因未及时向采购方出具报告的，甲方有权向供应商催告。

6、供应商有责任帮助采购方建立和健全维保设施的维护保养档案。

7、供应商要做好安全生产、文明生产工作，对所有责任事故负全责。

8、维护作业应在保证安全的条件下，尽可能减少对交通的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

（四）服务范围及标准

1、服务范围

本项目采购清单范围内功能照明和景观照明管养维护、路灯控制箱管养维护，路灯专变巡查检测（公共区域、小区等）。

2、服务标准

（1）功能照明

1.1功能照明亮灯率，各路段功能照明亮灯率均达到99%以上，设施完好率达到99%以上。

1.2LED路灯灯具内模组、变压器、单灯调光模块、保险、灯罩、金属固定件、保险、线路检查检修。

1.3路灯灯具定期清洁，灯具保持整洁、安装稳固、部件完整、连接可靠、运行安全。

1.4路灯灯杆及基础紧固螺丝检查除锈紧固，灯杆（包括金属灯杆和刚劲混凝土灯杆）保持无倾斜、弯曲、安埋稳固、链接可靠、部件齐全、外观整洁、检修门板检查是否完好、接地可靠有效。

1.5路灯地下电缆管线的正常检查、维修、更换，电缆绝缘良好、接地可靠、连接牢固、无漏电、无接头过热现象、定期进行绝缘测试。

1.6路灯架空线路的正常检查、维修、更换。

1.7路灯手孔井的正常检查、维修、更换，井内应整齐清洁，不积水，井盖完好平整，不沉陷，井内线路走向、标志牌保持字迹清楚。

1.8高杆灯升降传动机构的检查、维修。

1.9路灯变压器及附属高压熔丝等配电设施的检查、维修、更换。

1.10路灯配电箱内线路、刀闸、熔丝、接触器、断路器、互感器、计量装置、三遥控制器及配套设备等设施的检查、维修、更换，配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁、无异物、标志明显、齐全、出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐，连接可靠，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠。

1.11路灯及配电设施接地电阻的定期检测及检修，接地电阻≤4Ω。

1.12路灯控制终端的检修。

1.13路灯及相关照明设施遭遇被撞等特殊情况，由养护单位报照明设施管理单位，并照明设施管理单位负责恢复。

1.14如遭遇台风、暴雨等特殊天气，制定相关应急预案并制定演练计划，路灯养护单位需及时派出巡查队伍进行巡查、抢修等相关工作。

（2）景观照明

2.1景观照明亮灯率，各种景观亮灯率达到96%以上，设施完好率达到99%以上，亮灯缺陷未低于亮灯率要求但不能影响建筑整体视觉效果。

2.2线路及设备必须固定整齐，不得出现破损，飞挂现象。

2.3灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀，灯具保持整洁、安装稳固、部件完整、连接可靠、运行安全。

2.4灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线井有盖，电缆管线的正常检查、维修、更换，电缆绝缘良好、接地可靠、连接牢固、无漏电、无接头过热现象、定期进行绝缘测试。

2.5灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动。

2.6接地良好，接地电阻≤4Ω。

2.7所有亮化设施开启时间整体亮灯正常并保持最佳状态，维修所用器件为指定品牌。

2.8景观照明设施配电箱内线路、刀闸、熔丝、接触器、断路器、互感器、计量装置、三遥控制器及配套设备等设施的检查、维修、更换，配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁、无异物、标志明显、齐全、出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐，连接可靠，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠。

2.9景观照明设施供电变压器及附属高压熔丝等配电设施的检查、维修、更换。

2.10景观照明设施因使用时间较长，螺丝、电箱等设施设备锈蚀严重，存在安全隐患的，由照明设施管理单位进行改造消除隐患。

2.11如遭遇台风、暴雨等特殊天气，制定相关应急预案并制定演练计划,景观照明养护单位需及时派出巡查队伍进行巡查、抢修等相关工作。

（五）人员组成及要求

1、项目负责人：1名，保持与采购单位在工作上的紧密联系，同时在工作时间内服务方管理层必须保持通讯畅通，重大任务时必须24小时保持通讯畅通。拥有丰富的电气知识，能处理复杂的照明设施技术问题，是具有工程类职称的技术人才。具备良好的组织协调能力，能够合理安排项目组成员的工作任务。

2、项目组成员（不含项目负责人）：

（1）人员组成：技术负责人1名、安全员1名，其余主要技术人员应持证上岗。

（2）人员要求：具有机电工程或市政公用工程相关专业能力。针对服务中的电力设施和高空作业，能做到持证上岗。具有工程类相关的专业职称。工作认真负责，注重细节，严格遵守电气安全操作规程，确保维修工作安全、规范进行。具备良好的沟通能力，能与团队成员、客户及相关部门清晰交流维修情况与技术问题。在应急抢修任务中，能够保持冷静，高效完成工作。

（六）承担风险：

1.人员在岗履行工作职责期间，发生自身伤害、伤亡，均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

2.服务人员在岗履行工作职责期间，因操作设施设备不当，造成人员伤害、物品受损，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

四、技术方案要求

1、照明设施养护方案

日常巡检与维护计划：详细说明日常巡检的时间安排、巡检路线、巡检内容及维护操作流程，需结合项目实际的照明设施分布情况制定。​

照明设施清洗：明确清洗的频率、清洗方法及使用的清洗工具和清洁剂，确保清洗方案适用于项目中的各类照明设施。​

备品备件配备：列出针对本项目的照明设施的备品备件清单及调配措施，包括品牌、规格、数量及存放地点，调配措施要保证备品备件的及时供应。​

报废灯管处置：阐述报废灯管的回收、存储及处理流程，符合环保要求及太仓市的相关规定。​

照明设施定期检测：制定定期检测的周期、检测项目及检测标准、检测报告的格式。​

2、照明设施零星维修方案​

报修受理与现场勘查流程：设计报修渠道（如电话、线上平台等）及受理流程，规定现场勘查的响应时间和勘查内容，针对项目实际情况制定。​

现场维修作业方案：描述不同类型照明设施故障的维修方法、维修工具使用及维修人员操作规范，结合项目照明设施特点。​

安全文明作业保障措施：提出保障现场维修作业安全的措施，如安全防护装备使用、施工现场警示标识设置等，以及文明作业的要求，如减少噪音、保持现场整洁。​

质量控制措施：明确维修质量的检验标准、检验方法及质量保证期限，确保维修后的照明设施符合使用要求。​

3、照明设施抢修预案

设备故障抢修方案：针对常见设备故障类型，制定抢修流程、抢修人员调配及所需工具和设备，根据项目照明设施实际故障可能性制定。​

人为损坏的处置及抢修方案：说明发现人为损坏后的处理流程，包括报警、现场保护及抢修措施，符合项目所处环境特点。​

台风、水淹、风雪等天气应急方案：制定在恶劣天气下的照明设施防护措施及受灾后的抢修流程，考虑太仓市的气候条件。​

应对采购单位临时派发工作内容的应急方案：明确响应采购单位临时任务的流程、人员安排及资源调配，满足项目可能的突发需求。​

4、养护及维修资料管理方案

养护及维修信息上报：规定信息上报的内容、上报频率及上报方式，确保采购单位及时了解工作进展。​

养护及维修台账编制：设计台账的格式、记录内容及填写规范，便于对养护及维修工作进行追溯。​

养护及维修档案保存：说明档案的分类、存储方式及保存期限，保证资料的完整性和安全性。​

5、组织与协调方案

人员组织与调配：列出项目所需人员的岗位、职责及数量，制定人员调配机制，满足项目工作强度和时间要求。​

与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案：阐述与各方沟通协调的方式、频率及解决问题的流程，确保项目工作顺利开展。​

物资管理与调配制度：建立物资采购、存储、领用及调配的管理制度，保障项目物资的合理使用。​

6、重难点分析及应对保障措施​

针对及时性与高效性的重难点分析与保障措施：分析影响服务及时性和高效性的因素，如交通拥堵、人员不足等，并提出相应的解决措施。​

针对高空作业风险与交通干扰的重难点分析与保障措施：评估高空作业风险和交通干扰情况，制定安全防护措施和交通疏导方案。​

针对故障诊断与修复的重难点分析与保障措施：探讨照明设施故障诊断和修复的难点，如复杂电路故障，提出技术支持和培训措施。​

7、服务响应保障方案

本地化服务方案：说明投标人中标后在太仓市浏河镇的日常服务机构设置与架构，确保能快速响应项目各区域的照明设施养护及维修需求。​

响应时间承诺（45 分钟内到达现场）：投标文件中明确承诺在接到报修后45分钟内到达现场，并提供相应保障措施。

五、其他要求

1.供应商自备各类养护设备、工具、车辆等设施，如登高车辆(考虑到浏河镇照明设施高度，登高车辆的作业高度建议在20米及以上) 、吊车(8吨及以上)特种起重作业车辆、防撞缓冲车等，以提高照明设施维修及养护质量与效率。

2.供应商应建立照明设备养护基础台帐资料、管理档案规范完整；做好养护、巡查、维修、抢修记录，报修处理率100%；对检查发现问题的整改通知单及工作联系单等及时整改落实并回复；做好养护、巡查、维修、抢修记录。

3.供应商应当注意施工安全，施工人员穿着醒目工作服，按要求设置好交通安全防护设施，防止施工人员或者过往车辆、行人发生意外事故，施工过程中发生的安全事故责任，由供应商承担。

4.施工垃圾应当按照规定进行收集，按照规定处理，禁止施工材料随意堆放、丢弃。

5、本项目维修中新更换的设备免费保修期不得少于两年（否则视为无效响应），时间自设备维修验收合格之日起开始计算。免费保修期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对设备进行免费维修或更换。

6、响应时间：中标人在接到采购人维修要求后，必须及时对采购人所提出的维修要求作出响应，尽快到达维修现场，并在24小时内修复完毕，如24小时内无法修复完毕应免费更换同样品牌、规格的产品。否则由于故障造成的全部损失中标人承担。

五、投标报价

1、本项目固定总价包干，投标单位所报价格应包括但不限于服务期内完成工作所需的人工费（包括人员工资、福利费、社保费、正常节假日的加班费等），从事服务等相关工具、设备使用费以及在从事该劳动过程中发生的一切费用，同时还包括通讯、交通、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、材料、机械、保险、管理费、利润、税金、工作餐、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，其他临时性杂项应急服务费用也包含在投标报价中。

2、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。

3、付款步骤：见合同条款。

六、项目验收：

1、履约验收的实施主体：太仓市浏河镇人民政府。

2、履约验收时间：每月采购人对中标单位的维修及养护服务的履约进行验收和考核。采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（本章附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（本章附件2）。

3、履约验收方式：分段验收，由采购人进行考评验收。

4、履约验收内容和标准：采购人按照采购需求及合同约定的技术、服务标准，对中标方各项义务履行情况、考核情况、整改情况等进行总体评价。验收标准应当符合采购文件及合同约定，未进行约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准和行业有关标准。具体见第六章附件一《太仓市浏河镇城市照明设施维护考核办法》。

七、投标说明

1、投标人所投服务内容应能够至少达到或优于以上服务要求，同时明确服务内容、人员配备及交通工具等设备的投入。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的服务与要求。如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

4、中标人须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、伙食、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，否则采购人有权终止合同。

5、采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。

6、本项目不允许转包、分包，中标单位不得部分或全部转让其应履行的合同义务。中标单位擅自转让合同、转包或分包的，采购单位有权解除本合同，转包或分包造成采购人损失的，由中标单位承担。

7、中标单位在合同履行期间因人员配置未到位或其他未按采购要求及合同履行职责的情况，导致任何安全问题，均由中标单位承担责任，给采购单位及第三方造成的一切后果及损失，由中标单位承担，后果严重的采购单位有权解除合同。

8、凡涉及本项目招标文件的补充、修改，均以苏州政府采购网、苏采云发布的信息为准。

附件 1

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件 2-2

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情 况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |

| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |
| --- | --- | --- |
| 验收小组成员 签字 |  |  |
| 采购代理机构意见 |  | 采购人意见 |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

- 第四章 评分办法及评标标准

一、评分方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、货物类采购中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

5、本项目专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评标标准

（一）价格部分（20分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100。

（二）商务技术部分（80分）

| 序号 | 评审项 | 评审要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明设施养护方案 | 投标人提供针对本项目的照明设施养护方案，内容至少包括：①日常巡检与维护计划、②照明设施清洗、③备品备件配备、④报废灯管处置、⑤照明设施定期检测。 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得10分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求得，每一项扣2分。 | 10 |
| 2 | 照明设施零星维修方案 | 投标人提供针对本项目的照明设施零星维修方案，内容至少包括：①报修受理与现场勘查流程；②现场维修作业方案；③安全文明作业保障措施；④质量控制措施。 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求得，每一项扣2分。 | 8 |
| 3 | 照明设施抢修预案 | 投标人提供针对本项目的照明设施抢修预案，内容至少包括：①设备故障抢修方案；②人为损坏的处置及抢修方案；③台风、水淹、风雪等天气应急方案；④应对采购单位临时派发工作内容的应急方案。 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求得，每一项扣2分。 | 8 |
| 4 | 养护及维修资料管理方案 | 投标人提供针对本项目的养护及维修资料管理方案，内容至少包括：①养护及维修信息上报；②养护及维修台账编制；③养护及维修档案保存。 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求得，每一项扣2分。 | 6 |
| 5 | 组织与协调方案 | 投标人提供针对本项目的组织与协调方案，内容至少包括：①人员组织与调配；②与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案；③物资管理与调配制度。 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求得，每一项扣2分。 | 6 |
| 6 | 重难点分析及应对保障措施 | 投标人提供针对本项目的重难点分析及应对保障措施，内容至少包括：①针对及时性与高效性的重难点分析与保障措施；②针对高空作业风险与交通干扰的重难点分析与保障措施；③针对故障诊断与修复的重难点分析与保障措施。 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求得，每一项扣2分。 | 6 |
| 7 | 服务响应保障方案 | 根据投标人针对本项目的服务响应保障方案进行评分。方案内容至少包括①本地化服务方案；②响应时间承诺（45分钟内到达现场）。内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分；不提供方案不得分。 | 6 |
| 8 | 项目负责人 | 拟派项目负责人具有机电工程专业一级建造师注册证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》的得3分，具有机电工程专业二级建造师注册证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》的得1分； 同时具有工程类高级及以上职称的加3分，工程类中级职称的加1分；最高得6分。 注：提供人员证书及近三个月在本投标单位的社保证明扫描件，限评1人。 | 6 |
| 9 | 项目组成员（不含项目负责人） | 1、具有机电工程或市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书的，每有一人得2分，最高得4分。 2、具有特种作业操作证（作业类别：电工作业）的，每有一人得0.5分，最高得2分；同时具有特种作业操作证（作业类别：高处作业）的，每有一人加0.5分，最高加2分。本项最高得4分。 注：提供人员证书及近一个月在本投标单位的社保证明扫描件。 | 8 |
| 10 | 拟投入项目设备 | 为提高养护及维修作业的效率及安全，投标单位配备有： 1、登高车辆(20米及以上作业高度)，每一辆得3分，最高得3分； 2、吊车(8吨及以上)特种起重作业车辆，每一辆得3分，最高得3分； 3、防撞缓冲车，每一辆得3分，最高得3分。 注：提供车辆照片、车辆行驶证或车辆购置发票(车辆权属应在投标单位名下，作业高度或吨位如上述材料无法证明的还需提供其他有效证明)，租赁的则在上述基础上还需提供租赁合同。 | 9 |
| 11 | 针对本项目拟配备的管理场地 | 投标单位在太仓市范围内提供固定服务场所(非住宅小区类，能够满足车辆集中停放、机械设备存放办公、仓储等要求)的得3分。 注：（1）自有的提供房产证或土地证(或不动产登记证)复印件；（2）或为租赁的提供租赁合同、出租方房产证或土地证(或不动产登记证)复印件，租赁结束日期不早于本项目服务结束日期；（3）或承诺设立上述固定服务场所的须提供承诺函原件扫描件，否则采购人有权取消其中标资格。满足上述其一即可得分。 | 3 |
| 12 | 类似业绩 | 投标单位自2022年3月1日以来承担过类似项目（照明设施维修或养护）业绩的，每提供一个得2分，最高得4分。（时间以合同签订日期为准，提供合同扫描件） | 4 |

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，证明材料的原件扫描件或复印件应加盖投标人公章扫描（或电子签章）后上传，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、投标报价超过预算金额及限价的，为无效标。

3、所有证明材料字迹须清晰可见，字迹不清晰或扫描不全，视为未提供，影响评分情况，是投标人的责任。

4、付款步骤、服务地点、履约期限、结算方式、考核标准不得负偏离，否则视为无效响应。

- 第五章 投标文件格式

说明：

1、对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

5、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

封 面 ：

投标文件

采购单位：太仓市浏河镇人民政府

项目名称：2025年浏河镇照明设施养护服务

项目编号：JSZC-320585-TCAX-G2025-0007

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

1、投标承诺函

投标承诺函

苏州安信造价咨询有限公司：

我们收到贵单位   （项目名称）   招标文件（项目编号：          ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括但不限于服务期内完成工作所需的人工费（包括人员工资、福利费、社保费、正常节假日的加班费等），从事服务等相关工具、设备使用费以及在从事该劳动过程中发生的一切费用，同时还包括通讯、交通、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、材料、机械、保险、管理费、利润、税金、工作餐、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，其他临时性杂项应急服务费用也包含在投标报价中。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(更正公告)(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起90天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我们中标，我们愿意按招标文件的规定支付代理服务费；

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、我们承诺我公司中标后，合同部分或全部不予转包。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

电子邮箱：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

2、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：         （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州安信造价咨询有限公司组织实施的编号为           号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年   月   日

3、开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注：投标报价明细表累计金额应与开标一览表金额一致。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

4、投标报价明细表

（1）照明设施养护

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明设施养护 | 项 | 1 |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（2）照明设施零星维修工程

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照明设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一般路灯 | 1、名称：12米单臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 2 | 一般路灯 | 1、名称：11米单臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 3 | 一般路灯 | 1、名称：10米单臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 4 | 一般路灯 | 1、名称：9米单臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 5 | 一般路灯 | 1、名称：8米单臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 6 | 一般路灯 | 1、名称：7米单臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 7 | 一般路灯 | 1、名称：6米单臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 8 | 一般路灯 | 1、名称：5米单臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 9 | 一般路灯 | 1、名称：12米双臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 10 | 一般路灯 | 1、名称：11米双臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 11 | 一般路灯 | 1、名称：10米双臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 12 | 一般路灯 | 1、名称：9米双臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 13 | 一般路灯 | 1、名称：8米双臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 14 | 一般路灯 | 1、名称：7米双臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 15 | 一般路灯 | 1、名称：6米双臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 16 | 一般路灯 | 1、名称：5米双臂路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 17 | 常规照明灯 | 1、名称：刀片灯（热镀锌） 2、灯杆材质、高度：挑臂长度1m | 套 | 10 |  |  |
| 18 | 常规照明灯 | 1、名称：刀片灯（热镀锌） 2、灯杆材质、高度：挑臂长度1.5m | 套 | 10 |  |  |
| 19 | 一般路灯 | 1、名称：庭院灯灯头更换 | 套 | 10 |  |  |
| 20 | 一般路灯 | 1、名称：庭院灯拆除 | 套 | 10 |  |  |
| 21 | 一般路灯 | 1、名称：庭院灯安装 2、规格：3.5m、LED30W | 套 | 10 |  |  |
| 22 | 一般路灯 | 1、名称：庭院灯安装 2、规格：5m、LED40W | 套 | 10 |  |  |
| 23 | 景观照明灯 | 1、名称：景观造型灯 2、LED30W 3、规格：400*400*400mm | 套 | 10 |  |  |
| 24 | 景观照明灯 | 1、名称：景观灯柱拆除 2、规格：6米 | 套 | 10 |  |  |
| 25 | 景观照明灯 | 1、名称：景观灯柱拆除 2、规格：5米 | 套 | 10 |  |  |
| 26 | 中杆照明灯 | 1、名称：14米4火中杆灯，光源采用4*LED150W，含单灯控制模块、可调光 | 套 | 5 |  |  |
| 27 | 中杆灯 | 1、名称：投光灯安装 2、规格：100W | 套 | 10 |  |  |
| 28 | 中杆灯 | 1、名称：投光灯安装 2、规格：150W | 套 | 10 |  |  |
| 29 | 中杆灯 | 1、名称：投光灯安装 2、规格：200W | 套 | 10 |  |  |
| 30 | 中杆灯 | 1、名称：路灯灯杆拆除 2、灯杆的材质及高度：金属灯杆，5米以内 | 套 | 10 |  |  |
| 31 | 中杆灯 | 1、名称：路灯灯杆拆除 2、灯杆的材质及高度：金属灯杆，10米以内 | 套 | 10 |  |  |
| 32 | 中杆灯 | 1、名称：路灯灯杆拆除 2、灯杆的材质及高度：金属灯杆，15米以内 | 套 | 10 |  |  |
| 33 | 中杆灯 | 1、名称：路灯灯杆拆除 2、灯杆的材质及高度：金属灯杆，20米以内 | 套 | 10 |  |  |
| 34 | 普通灯具 | 1、名称：景观壁灯 | 套 | 10 |  |  |
| 35 | 装饰灯 | 1、名称：发光字 2、规格：LED36W-12v | 套 | 10 |  |  |
| 36 | 装饰灯 | 1、名称：发光字 2、规格：LED36W-24v | 套 | 10 |  |  |
| 37 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED12W | 套 | 10 |  |  |
| 38 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED15W | 套 | 10 |  |  |
| 39 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED18W | 套 | 10 |  |  |
| 40 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED20W | 套 | 10 |  |  |
| 41 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED28W | 套 | 10 |  |  |
| 42 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED30W | 套 | 10 |  |  |
| 43 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED40W | 套 | 10 |  |  |
| 44 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED50W | 套 | 10 |  |  |
| 45 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED60W | 套 | 10 |  |  |
| 46 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED75W | 套 | 10 |  |  |
| 47 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED80W | 套 | 10 |  |  |
| 48 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED100W | 套 | 10 |  |  |
| 49 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED120W | 套 | 10 |  |  |
| 50 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED150W | 套 | 10 |  |  |
| 51 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED180W | 套 | 10 |  |  |
| 52 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED200W | 套 | 10 |  |  |
| 53 | 路灯光源 | 1、名称：路灯光源 2、规格：LED240W | 套 | 10 |  |  |
| 54 | 路灯定位 | 1、杆高10m、15m以内 | 套 | 100 |  |  |
| 55 | 常规照明灯 | 1、名称：灯杆翻新 | 套 | 20 |  |  |
| 56 | 荧光灯 | 1、名称：一体化灯架 2、规格：LED4W，0.3m | 套 | 10 |  |  |
| 57 | 荧光灯 | 1、名称：一体化灯架 2、规格：LED8W，0.6m | 套 | 10 |  |  |
| 58 | 荧光灯 | 1、名称：一体化灯架 2、规格：LED10W，0.9m | 套 | 10 |  |  |
| 59 | 荧光灯 | 1、名称：一体化灯架 2、规格：LED16W，1.2m | 套 | 10 |  |  |
| 60 | 荧光灯 | 1、名称：玻璃灯管 2、规格：LED18W，1.2m | 套 | 10 |  |  |
| 61 | 普通灯具 | 1、名称：灯泡 2、规格：LED 5W | 套 | 10 |  |  |
| 62 | 普通灯具 | 1、名称：灯泡 2、规格：LED 18W | 套 | 10 |  |  |
| 63 | 普通灯具 | 1、名称：灯泡 2、规格：LED 24W | 套 | 10 |  |  |
| 64 | 普通灯具 | 1、名称：灯泡 2、规格：LED 30W | 套 | 10 |  |  |
| 65 | 普通灯具 | 1、名称：玉米灯 2、规格：LED 10W | 套 | 10 |  |  |
| 66 | 普通灯具 | 1、名称：玉米灯 2、规格：LED 24W | 套 | 10 |  |  |
| 67 | 装饰灯 | 1、名称：点光源 2、规格：功率3W | 套 | 10 |  |  |
| 68 | 装饰灯 | 1、名称：LED窗台灯 2、规格：9W | 套 | 10 |  |  |
| 69 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：8W | 套 | 10 |  |  |
| 70 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：10W 3.3000-5000双色变化 | 套 | 10 |  |  |
| 71 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯 2、规格：18W | 套 | 10 |  |  |
| 72 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：功率6W | 套 | 1 |  |  |
| 73 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：功率12W | 套 | 1 |  |  |
| 74 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：18W | 套 | 1 |  |  |
| 75 | 装饰灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：24W | 套 | 1 |  |  |
| 76 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率3W | 套 | 1 |  |  |
| 77 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率5W | 套 | 1 |  |  |
| 78 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率6W | 套 | 1 |  |  |
| 79 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率9W | 套 | 1 |  |  |
| 80 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率12W | 套 | 1 |  |  |
| 81 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率18W | 套 | 1 |  |  |
| 82 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率20W | 套 | 1 |  |  |
| 83 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率24W | 套 | 1 |  |  |
| 84 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率36W | 套 | 1 |  |  |
| 85 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率45W | 套 | 1 |  |  |
| 86 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率48W | 套 | 1 |  |  |
| 87 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率54W | 套 | 1 |  |  |
| 88 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率70W | 套 | 1 |  |  |
| 89 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率100W | 套 | 1 |  |  |
| 90 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率150W | 套 | 1 |  |  |
| 91 | 装饰灯 | 1、名称：LED投光灯 2、规格：功率200W | 套 | 1 |  |  |
| 92 | 配线 | 1、名称：灯柱内线路更换 2、规格：BVVB-2*2.5 | m | 10 |  |  |
| 93 | 照明开关 | 1、名称：声控开关拆除 | 个 | 50 |  |  |
| 94 | 照明开关 | 1、名称：声控开关安装 | 个 | 50 |  |  |
| 95 | 普通灯具 | 1、名称：坐灯头拆除 | 套 | 50 |  |  |
| 96 | 普通灯具 | 1、名称：坐灯头安装 2、规格：5W | 套 | 50 |  |  |
| 97 | 装饰灯 | 1、名称：草坪灯灯柱 2、规格：60cm，铝合金材质 | 套 | 50 |  |  |
| 98 | 分配网络 | 1、名称：总线信号放大器 | 个 | 10 |  |  |
| 99 | 分配网络 | 1、名称：DMX信号放大器 | 个 | 10 |  |  |
| 100 | 装饰灯 | 1、名称：灯箱拆除 | 套 | 50 |  |  |
| 101 | 广告灯箱换灯片 | 1、名称：广告灯箱换灯片（2片） 2、规格：800MM | 套 | 50 |  |  |
| 102 | 广告灯箱换灯片 | 1、名称：广告灯箱换灯片（2片） 2、规格：600MM | 套 | 50 |  |  |
| 103 | 落地式控制箱 | 1、名称：路灯控制箱，1800*800*650, 含含基础, 远程调光控制系统 | 台 | 10 |  |  |
| 104 | 模块（模块箱) | 1、名称：单灯控制模块 | 个 (台) | 10 |  |  |
| 105 | 路灯基础 | 1、路灯基础：0.5m*0.5m*1.2m; 2、C20钢筋混凝土基础(含预埋件, 螺栓）挖，填 | 套 | 10 |  |  |
| 106 | 中杆灯基础 | 1、路灯基础：0.6m*0.6m*1.5m; 2、C20钢筋混凝土基础(含预埋件, 螺栓）挖，填 | 套 | 10 |  |  |
| 107 | 高杆灯基础 | 1、路灯基础：0.8m*0.8m*1.5m; 2、C20钢筋混凝土基础(含预埋件, 螺栓）挖，填 | 套 | 10 |  |  |
| 108 | 接地极 | 1、材质：热镀锌角钢 2、规格：L50*50*5L=2500 | 根 | 10 |  |  |
| 109 | 接地装置 | 1、接地母线BV16-1m | 根 | 10 |  |  |
| 110 | 接地极 | 接地极测试 | 根 (块) | 10 |  |  |
|  | 配线及配管 |  |  |  |  |  |
| 111 | 配线 | 1、名称：灯柱内线路更换 2、规格：BVVB-2*2.5 | m | 1 |  |  |
| 112 | 配线 | 1、规格：BVVB-3*2.5 | m | 1 |  |  |
| 113 | 配线 | 1、名称：控制电缆 2、规格：RVV3*2.5 | m | 100 |  |  |
| 114 | 配线 | 1、名称：控制电缆 2、规格：RVV3*1.5 | m | 100 |  |  |
| 115 | 配线 | 1、名称：控制电缆 2、规格：RVV2*2.5 | m | 100 |  |  |
| 116 | 配线 | 1、名称：控制电缆 2、规格：RVV2*1.5 | m | 100 |  |  |
| 117 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-16 | m | 100 |  |  |
| 118 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-10 | m | 100 |  |  |
| 119 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-2.5 | m | 100 |  |  |
| 120 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-1.5 | m | 100 |  |  |
| 121 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*2.5 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |  |  |
| 122 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*4 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |  |  |
| 123 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |  |  |
| 124 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*6 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |  |  |
| 125 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |  |  |
| 126 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*10 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |  |  |
| 127 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |  |  |
| 128 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*16 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |  |  |
| 129 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*16 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |  |  |
| 130 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*25 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |  |  |
| 131 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*25 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |  |  |
| 132 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*35 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |  |  |
| 133 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*35 3、敷设方式、部位：穿管铺设 | m | 100 |  |  |
| 134 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护钢管 2、规格：DN50 | m | 100 |  |  |
| 135 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护钢管 2、规格：DN110 | m | 100 |  |  |
| 136 | 电缆保护管 | 1、名称：波纹管 2、规格：DN50 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 100 |  |  |
| 137 | 电缆保护管 | 1、名称：波纹管 2、规格：DN40 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 100 |  |  |
| 138 | 电缆保护管 | 1、名称：波纹管 2、规格：DN32 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 100 |  |  |
| 139 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：明配 | m | 100 |  |  |
| 140 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：明配 | m | 100 |  |  |
| 141 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：明配 | m | 100 |  |  |
| 142 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：明配 | m | 100 |  |  |
| 143 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：明配 | m | 100 |  |  |
| 144 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN65 4、配置形式：明配 | m | 100 |  |  |
| 145 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：明配 | m | 100 |  |  |
| 146 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：CPVC 3、规格：DN80 4、配置形式：埋地敷设 | m | 100 |  |  |
| 147 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：CPVC 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设 | m | 100 |  |  |
| 148 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：CPVC 3、规格：DN150 4、配置形式：埋地敷设 | m | 100 |  |  |
| 149 | 电缆终端 头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-5*2.5 | 个 | 100 |  |  |
| 150 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-3*4 | 个 | 100 |  |  |
| 151 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-5*4 | 个 | 100 |  |  |
| 152 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-3.*6 | 个 | 100 |  |  |
| 153 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-5*6 | 个 | 100 |  |  |
| 154 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-3*10 | 个 | 100 |  |  |
| 155 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-5*10 | 个 | 100 |  |  |
| 156 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-3*16 | 个 | 100 |  |  |
| 157 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-5*16 | 个 | 100 |  |  |
| 158 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-3*25 | 个 | 100 |  |  |
| 159 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-5*25 | 个 | 100 |  |  |
| 160 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-3*35 | 个 | 100 |  |  |
| 161 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格：YJV-5*35 | 个 | 100 |  |  |
| 162 | 压铜接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：10mm2 | 个 (套 、台 ) | 100 |  |  |
| 163 | 压铜接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：16mm2 | 个 (套 、台 ) | 100 |  |  |
| 164 | 压铜接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：25mm2 | 个 (套 、台 ) | 100 |  |  |
| 165 | 压铜接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：35mm2 | 个 (套 、台 ) | 100 |  |  |
| 166 | 压铜接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：50mm2 | 个 (套 、台 ) | 100 |  |  |
| 167 | 压铜接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：75mm2 | 个 (套 、台 ) | 100 |  |  |
| 168 | 压铜接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：95mm2 | 个 (套 、台 ) | 100 |  |  |
|  | 配电箱及其他相关配件 |  |  |  |  |  |
| 169 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：300*250*150 | 台 | 10 |  |  |
| 170 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：400*500*180 | 台 | 10 |  |  |
| 171 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：500*400*180 | 台 | 10 |  |  |
| 172 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：600*500*200 | 台 | 10 |  |  |
| 173 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：800*600*250 | 台 | 10 |  |  |
| 174 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：1000*600*350 | 台 | 10 |  |  |
| 175 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：1000*600*400 | 台 | 10 |  |  |
| 176 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢户外配电箱 2、规格：1200*600*350 | 台 | 10 |  |  |
| 177 | 配电箱 | 1、名称：分配器拆除 | 台 | 10 |  |  |
| 178 | 配电箱 | 1、名称：分配器安装 | 台 | 10 |  |  |
| 179 | 配电箱基础 | 1、名称：配电箱基础 2、规格：C20钢筋混凝土基础(含预埋件, 螺栓）挖，填 | 套 | 10 |  |  |
| 180 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：1P，10A | 个 | 10 |  |  |
| 181 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：1P，16A | 个 | 10 |  |  |
| 182 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：1P，25A | 个 | 10 |  |  |
| 183 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：1P，32A | 个 | 10 |  |  |
| 184 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：1P，40A | 个 | 10 |  |  |
| 185 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：1P，63A | 个 | 10 |  |  |
| 186 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：2P，10A | 个 | 10 |  |  |
| 187 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：2P，16A | 个 | 10 |  |  |
| 188 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：2P，25A | 个 | 10 |  |  |
| 189 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：2P，32A | 个 | 10 |  |  |
| 190 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：2P，40A | 个 | 10 |  |  |
| 191 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：2P，63A | 个 | 10 |  |  |
| 192 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：3P，10A | 个 | 10 |  |  |
| 193 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：3P，16A | 个 | 10 |  |  |
| 194 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：3P，25A | 个 | 10 |  |  |
| 195 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：3P，32A | 个 | 10 |  |  |
| 196 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：3P，40A | 个 | 10 |  |  |
| 197 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：3P，63A | 个 | 10 |  |  |
| 198 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：4P，10A | 个 | 10 |  |  |
| 199 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：4P，16A | 个 | 10 |  |  |
| 200 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：4P，25A | 个 | 10 |  |  |
| 201 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：4P，32A | 个 | 10 |  |  |
| 202 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：4P，40A | 个 | 10 |  |  |
| 203 | 控制开关 | 1、名称：DZ47小型断路器 2、规格：4P，63A | 个 | 10 |  |  |
| 204 | 控制开关 | 1、名称：DZ100小型断路器 2、规格：4P，100A | 个 | 10 |  |  |
| 205 | 控制开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：63A | 个 | 10 |  |  |
| 206 | 控制开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：80A | 个 | 10 |  |  |
| 207 | 控制开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：100A | 个 | 10 |  |  |
| 208 | 控制开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：125A | 个 | 10 |  |  |
| 209 | 控制开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：250A | 个 | 10 |  |  |
| 210 | 控制开关 | 1、名称：空气开关 2、规格：315A | 个 | 10 |  |  |
| 211 | 接触器 | 1、名称：接触器 3、规格：25A | 台 | 10 |  |  |
| 212 | 接触器 | 1、名称：接触器 3、规格：32A | 台 | 10 |  |  |
| 213 | 接触器 | 1、名称：接触器 3、规格：40A | 台 | 10 |  |  |
| 214 | 接触器 | 1、名称：接触器 3、规格：50A | 台 | 10 |  |  |
| 215 | 接触器 | 1、名称：接触器 3、规格：65A | 台 | 10 |  |  |
| 216 | 接触器 | 1、名称：接触器 3、规格：80A | 台 | 10 |  |  |
| 217 | 接触器 | 1、名称：接触器 3、规格：95A | 台 | 10 |  |  |
| 218 | 接触器 | 1、名称：接触器 2、规格：160A | 台 | 10 |  |  |
| 219 | 低压熔断器 | 1、名称：低压熔断器 | 个 | 10 |  |  |
| 220 | 户外防水电源 | 1、名称：户外防水电源 2、类别：12V-200W | 台 (套) | 10 |  |  |
| 221 | 户外防水电源 | 1、名称：户外防水电源 2、类别：12V-300W | 台 (套) | 10 |  |  |
| 222 | 户外防水电源 | 1、名称：户外防水电源 2、类别：12V-400W | 台 (套) | 10 |  |  |
| 223 | 户外防水电源 | 1、名称：户外防水电源 2、类别：24V-200W | 台 (套) | 10 |  |  |
| 224 | 户外防水电源 | 1、名称：户外防水电源 2、类别：24V-300W | 台 (套) | 10 |  |  |
| 225 | 户外防水电源 | 1、名称：户外防水电源 2、类别：24V-400W | 台 (套) | 10 |  |  |
| 226 | 膨胀螺丝 | 1、名称：膨胀螺丝8mm | 个 | 10 |  |  |
| 227 | 膨胀螺丝 | 1、名称：膨胀螺丝10mm | 个 | 10 |  |  |
| 228 | 膨胀螺丝 | 1、名称：膨胀螺丝12mm | 个 | 10 |  |  |
| 229 | 带塑钢丝绳 | 1、名称：6MM带塑钢丝绳 | m | 10 |  |  |
| 230 | 螺母 | 1、名称：热镀锌螺母M24 | 个 | 10 |  |  |
| 231 | 螺母 | 1、名称：热镀锌螺母M20 | 个 | 10 |  |  |
| 232 | 螺母 | 1、名称：热镀锌螺母M18 | 个 | 10 |  |  |
| 233 | 螺母 | 1、名称：热镀锌螺母M16 | 个 | 10 |  |  |
| 234 | 螺母 | 1、名称：热镀锌螺母M14 | 个 | 10 |  |  |
| 235 | 螺母 | 1、名称：热镀锌螺母M12 | 个 | 10 |  |  |
| 236 | 垫片 | 1、名称：热镀锌垫片24*50*5 | 个 | 10 |  |  |
| 237 | 垫片 | 1、名称：热镀锌垫片20*50*5 | 个 | 10 |  |  |
| 238 | 垫片 | 1、名称：热镀锌垫片18*50*5 | 个 | 10 |  |  |
| 239 | 垫片 | 1、名称：热镀锌垫片16*50*5 | 个 | 10 |  |  |
| 240 | 垫片 | 1、名称：热镀锌垫片14*50*5 | 个 | 10 |  |  |
| 241 | 垫片 | 1、名称：热镀锌垫片12*50*5 | 个 | 10 |  |  |
| 242 | 防盗螺栓 | 1、名称：防盗螺栓 2、规格：6*20 | 套 | 10 |  |  |
| 243 | 防盗螺栓 | 1、名称：防盗螺栓 2、规格：8*20 | 套 | 10 |  |  |
| 244 | 防盗螺栓 | 1、名称：防盗螺栓 2、规格：10*20 | 套 | 10 |  |  |
| 245 | 防盗螺栓 | 1、名称：防盗螺栓 2、规格：6*30 | 套 | 10 |  |  |
| 246 | 防盗螺栓 | 1、名称：防盗螺栓 2、规格：8*30 | 套 | 10 |  |  |
| 247 | 防盗螺栓 | 1、名称：防盗螺栓 2、规格：10*30 | 套 | 10 |  |  |
| 248 | 不锈钢螺栓 | 1、名称：不锈钢螺栓、螺母、垫片 2、规格：8*20 | 套 | 10 |  |  |
| 249 | 不锈钢螺栓 | 1、名称：不锈钢螺栓、螺母、垫片 2、规格：10*20 | 套 | 10 |  |  |
| 250 | 不锈钢螺栓 | 1、名称：不锈钢螺栓、螺母、垫片 2、规格：12*20 | 套 | 10 |  |  |
| 251 | 不锈钢螺栓 | 1、名称：不锈钢螺栓、螺母、垫片 2、规格：8*30 | 套 | 10 |  |  |
| 252 | 不锈钢螺栓 | 1、名称：不锈钢螺栓、螺母、垫片 2、规格：10*30 | 套 | 10 |  |  |
| 253 | 不锈钢螺栓 | 1、名称：不锈钢螺栓、螺母、垫片 2、规格：12*30 | 套 | 10 |  |  |
| 254 | 模块（模块箱) | 1、名称：远程调光控制系统 | 个 (台) | 10 |  |  |
| 255 | 控制屏 | 1、名称：三遥900型系统安装 | 台 | 1 |  |  |
| 256 | 控制屏 | 1、名称：电缆防盗监测900型系统安装 | 台 | 1 |  |  |
| 257 | 架空走线 | 1、类型：架空线 2、规格、型号：BV-10 | m | 100 |  |  |
| 258 | 架空走线 | 1、类型：架空线 2、规格、型号：BV-6 | m | 100 |  |  |
| 259 | 横担组装 | 1、名称：横担 2、规格：二线（L=40cm） | 组 | 10 |  |  |
| 260 | 横担组装 | 1、名称：横担 2、规格：二线（L=50cm） | 组 | 10 |  |  |
| 261 | 管道支架 | 1、材质：镀锌角钢 2、管架形式：40*4 | Kg | 100 |  |  |
| 262 | 小电器 | 1、名称：经纬仪时控 | 个 (套 、台 ) | 10 |  |  |
|  | 其他相关零星 |  |  |  |  |  |
| 263 | 广告牌拆除 | 1、名称：广告牌拆除 | 套 | 100 |  |  |
| 264 | 景观灯内亚克力板 | 1、名称：景观灯内亚克力板拆除更换 | m2 | 100 |  |  |
| 265 | 标志牌 | 路灯号牌（铝合金120*80） | 个 | 100 |  |  |
| 266 | 线槽 | 安装敷设30*40铝合金线槽 | m | 100 |  |  |
| 267 | 线槽 | 安装敷设50*50铝合金线槽 | m | 100 |  |  |
| 268 | 线槽 | 安装敷设50*40铝合金线槽 | m | 100 |  |  |
| 269 | 线槽 | 安装敷设50*30铝合金线槽 | m | 100 |  |  |
| 270 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：零排安装 2、规格：七孔 | 台 (块) | 100 |  |  |
| 271 | 人（手）孔井 | 1、名称：手孔井 | 座 | 20 |  |  |
| 272 | 水泥混凝土 | 1、名称：混凝土路面锯缝 | m | 100 |  |  |
| 273 | 人行道块料铺设 | 修复人行道道板利旧 | m2 | 100 |  |  |
| 274 | 拆除基层 | 1、材质：混凝土路面拆除 2、厚度：10cm | m2 | 100 |  |  |
| 275 | 拆除路面 | 1、材质：混凝土路面拆除 2、厚度：20cm | m2 | 100 |  |  |
| 276 | 拆除基层 | 1、材质：破碎砼路面 2、厚度：挖掘机挖出废料，自卸车运输出场（运距包干） | m3 | 100 |  |  |
| 277 | 碎石 | 1、名称：基层恢复 2、厚度：30cm | m2 | 100 |  |  |
| 278 | 水泥混凝土 | 1、名称：混凝土路面修复 2、厚度：20cm | m2 | 100 |  |  |
| 279 | 混凝土垫层 | 1、10cm非泵送商品混凝土垫层 | m2 | 100 |  |  |
| 280 | 挖沟槽土方 | 1、机械挖普通土及绿化土壤, 人工配合，土方不外运 | m3 | 100 |  |  |
| 281 | 回填方 | 1、密实度要求：填土夯实 2、填方材料品种：普通土及绿化土壤 | m3 | 100 |  |  |
| 282 | 点工 | 1、名称：点工（巡查及其他零星用工） | 工日 | 10 |  |  |
| 283 | 挖机台班 | 1、名称：挖机台班 | 台班 | 10 |  |  |
| 284 | 吊车台班 | 1、名称：吊车台班 | 台班 | 10 |  |  |
| 285 | 巡查车台班 | 1、名称：巡查车台班 | 台班 | 10 |  |  |
| 286 | 汽车运输灯杆 | 1、名称：汽车运输灯杆 | 台班 | 10 |  |  |
| 287 | 高架工程车台班 | 1、名称：高架工程车台班 | 台班 | 10 |  |  |
| 288 | 驳船台班 | 1、名称：驳船 5t | 台班 | 10 |  |  |
| 289 | 驳船台班 | 1、名称：驳船 30t | 台班 | 10 |  |  |
| 290 | 驳船台班 | 1、名称：甲板驳船 100～200t | 台班 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：     年  	 月 	日

5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州安信造价咨询有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为            号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：     年  	 月 	日

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州安信造价咨询有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年   月   日

7、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得资格认证的负责人及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 服务要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件服务要求与实际投标服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明，不列出视为完全响应。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

9、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 太仓市浏河镇 |  |  |  |
| 2 | 付款步骤 | 见合同条款 |  |  |  |
| 3 | 结算方式 | 见合同条款 |  |  |  |
| 4 | 履约期限 | 12个月 |  |  |  |
| 5 | 维修中新更换的设备免费保修期 | 不少于两年 |  |  |  |
| 6 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件的商务要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明，不列出视为完全响应。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:  年  月   日

10、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

附：1.根据招标文件及评分标书填写，并附相关证明文件；2、表格不够填写可添加。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月    日

11、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

采购项目名称：                                 采购项目编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 资格 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求提供相应证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

12、拟投入本项目车辆情况表

拟投入本项目车辆情况表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 车牌号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表格式仅供参考，投标单位可根据自身情况自行增减；

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

13、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025年浏河镇照明设施养护服务，属于（十六）其他暂未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 （人数） 人，营业收入为 （金额） 万元，资产总额为（金额）万元，属于        （中型企业/小型企业/微型企业，三选一）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、中标、中标供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

4、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

- 第六章 合同主要条款

合同编号：

政府采购合同

（服务类）

项目名称：

甲方：太仓市浏河镇人民政府

乙方：

签订地：太仓市

签订日期：2025年       月       日

- 第一部分 合同书

甲方：太仓市浏河镇人民政府

乙方：

甲、乙双方根据苏州安信造价咨询有限公司组织实施的2025年浏河镇照明设施养护服务项目（政府采购编号：JSZC-320585-TCAX-G2025-0007）公开招标的结果，就其相关事宜签署本合同。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 项目内容

1.2.1 项目名称：2025年浏河镇照明设施养护服务；

1.2.2 服务内容：（1）太仓市浏河镇（功能照明、景观亮化、楼道灯、无物业小区路灯等）光源31934套，配电箱272套、路灯专变12座（不含保修期内）等照明设施日常养护；（2）太仓市浏河镇照明设施零星维修。

1.3 合同价款

1.3.1本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.3.2合同总价包括但不限于服务期内完成工作所需的人工费（包括人员工资、福利费、社保费、正常节假日的加班费等），从事服务等相关工具、设备使用费以及在从事该劳动过程中发生的一切费用，同时还包括通讯、交通、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、材料、机械、保险、管理费、利润、税金、工作餐、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，其他临时性杂项应急服务费用也包含在投标报价中。甲方不再支付其他费用。乙方必须严格按照国家法律法规相关规定，进行各项工作安排。

1.3.3结算方式：（1）照明设施养护部分：固定总价包干，结算时不调整。（2）照明设施零星工程：全费用综合单价承包，按实结算。

1.4 项目付款

1.4.1付款步骤：项目服务期满结束，零星维修费用根据实际结算，养护费用根据每月考核分数结算，服务期满结束后于半年后一次性付清。考核综合评分96分（含）以上不扣养护经费；90分（含）—96分按考核实得分数计算养护经费：每月实得经费=每月全额养护经费*考核得分/100；90分（不含）以下扣除养护经费的50%。考核标准见合同附件一。

1.4.2付款方式：银行汇票或转帐

1.4.3根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担.

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：12个月，自    年  月  日至    年  月    日止。

1.5.2 履行地点：太仓市浏河镇，甲方指定地点；

1.5.3 履行方式：按照招标文件及合同约定提供服务。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.3 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.4 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1.7.2  种方式解决：

1.7.1 将争议提交      /        仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

1.9未尽事宜

其他未尽事宜按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码或身份证号码： |
| 住所： | 住所： |
| 法定代表人或 授权代表（签字）： | 法定代表人 或授权代表（签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 约定送达地址： | 约定送达地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户账号： | 开户账号： |

代理机构备案：

- 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的  约定送达地址  发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 十五 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起  三十  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 甲方有权在本项目的实施中借鉴使用所有乙方的响应内容，事先不需要取得乙方的许可，但甲方不得将其作为其他用途。 未经甲方书面同意，乙方不得把与本项目合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用。 在合同履行期间，乙方从甲方处所获得的文件、资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的工作成果归甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。 对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。 |
| 2.5 | 见本合同第一部分合同书约定。项目实际支付进度及金额根据合同约定和当年政府财政拨款情况进行支付，甲方据此不视为违约。 |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在10天内以书面形式变更合同。 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3天内以书面形式通知对方当事人，并在7天内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.3 | 乙方服务完成后需通过甲方的验收及考核。 验收标准：满足采购文件、投标文件及合同、国标或行业标准等。 |
| 2.18 | 不收取履约保证金。 |
| 2.19 | 合同一式五份，乙方执二份、甲方执二份、代理机构执一份，具有同等法律效力。 |
| 2.20 | 一、权利与义务约定 （一）甲方的权利及义务： 1、甲方负责向乙方提供必要的条件，甲方指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方勾通，交流情况，互通信息。 2、定期组织对乙方服务质量的考核、收集意见和建议，并将结果及时通报乙方。 3、有义务督促乙方加强设备管理与服务过程中的安全管理。 4、因特殊情况，甲方需要调动乙方人员和工具设备时，乙方应服从安排予以配合。 5、按照合同付款方式向乙方支付服务费用。 6、乙方服务期间由于服务工作不能及时完成，造成较大影响的，甲方有权通过扣除服务费用进行处罚。 7、乙方服务期间，未严格按照招标文件中的岗位配置和岗位要求执行，甲方有权通过扣除服务费来处罚。 （二）乙方的权利及义务： 1、根据甲方要求，乙方保证派遣的服务人员及设备必须符合甲方要求，并经过专业培训，持证上岗。甲方如特殊需要需调整上岗人数，必须提前与乙方进行协商，乙方应尽量按甲方提出的要求进行调整。 2、乙方应根据国家标准、行业标准、规范要求，积极主动保质保量地完成服务工作。 3、接受并主动配合甲方人员及行业管理部门的检查。 4、服务范围之外的突击性，突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。 5、甲方要求乙方保管或给乙方使用的货物，若发现有缺失，损坏等，乙方因明确责任：若因乙方原因造成的，中标人因及时修复或照价赔偿。 6、乙方因做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。 7、为确保服务质量，乙方应安排专员对服务区域进行监督管理 8、服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害，如因乙方原因造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担。 9、履行甲方在谈判响应文件中提出的其他服务承诺。 二、风险约定 根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。 三、售后服务 1、本项目维修中新更换的设备免费保修期不得少于两年（否则视为无效响应），时间自设备维修验收合格之日起开始计算。免费保修期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对设备进行免费维修或更换。 2、响应时间：中标人在接到采购人维修要求后，必须及时对采购人所提出的维修要求作出响应，尽快到达维修现场，并在24小时内修复完毕，如24小时内无法修复完毕应免费更换同样品牌、规格的产品。否则由于故障造成的全部损失中标人承担。 |

附件一：

《太仓市浏河镇城市照明设施维护考核办法》

第一章 总 则

第一条  为进一步加强城市照明设施维护管理，提升城市照明设施完好率及亮灯率，确保安全可靠运行，为提升城市形象和服务社会发展，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条  城市照明设施的管理维护应严格遵循国家、省、市有关法律、规章、规范、标准、制度等。

第三条  本办法所称城市照明设施，是指用于城市照明的配电室、配电箱、变压器、灯杆、地上地下管道线路、灯具、检修井和路灯节电器、路灯监控装置、路灯防盗设施等附属设施。

第四条  本办法遵循公平、公正、公开及政府主管、社会参与的原则。

第二章 维 护 要 求

第五条  从事太仓市城市照明设施维护的单位（以下简称维护单位）应具备相应资质，从业人员应具有相应资格证书。

第六条  维护单位应建立与所管理维护的照明设施数量、范围相匹配的维护基地，配备合理的巡查、巡修、抢修人员和车辆机械，实行定人、定岗、定责开展维护作业。

第七条  维护单位必须按照维护区域或标段建立维护项目部，明确项目部负责人，其必须具备工程类中级或以上职称，并取得二级及以上注册建造师执行资格。

第八条  维护单位应制定并向城市照明设施主管部门上报年维护计划，并按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。维护单位应于每月25日前上报次月维护计划。

第九条  维护单位应建立健全健全巡查、维护、安全、应急抢修等机制，做到先巡查、后维修机制，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划每天巡视，并做好巡查记录，巡查结果应及时上报。特殊天气应组织安全检查及保障，并做好相关记录台账。

第十条  维护单位应按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构。

第十一条  维护单位应加强维护档案管理，有专人负责，相关工作记录、台账齐全。每月28日前上报当月维护档案，装订成册并实行信息化管理。维护档案主要内容包括：

（一） 月度维护作业计划：指经照明设施管理机构批准实施的计划。

（二） 月度维护技术文件：指维护单位实施维护作业的各类检测数据的技术文件。

（三） 月度维护管理台帐：指维护单位开展维护管理、考核的台账。

（四） 月度巡查、维修台帐：维护单位巡查、以及修复结果的台账。

（五） 月度安全工作台帐：维护单位开展安全检查、教育、考核等的台账。

第十二条  维护单位对城市照明设施的巡查、维修作业，应不低于下列频次

（一） 每半年实施一次变电所、箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并采集配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。

（二）每年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

（三）每半年实施一次低压架空线路的巡查。

（四）每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

（五）每半年实施一次高杆灯的常规巡修，每年不少于两次对升降传动机构进行检修、保养。

（六）一般路灯每周巡查一次。

（七）主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其它路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁、每两年进行一次防腐处理。

（八）景观照明应每天夜间巡查一次，确保景观视觉效果；每周实施一次全面设施安全检查。

第十三条  维护单位不得擅自改变照明设施现状，确需变更的应事先书面报告城市照明设施管理机构批准。

第十四条  禁止维护单位白天开灯巡修。因运行故障等特殊情况确需在白天送电抢修的，必须事先书面报告城市照明设施管理机构批准，原则上每次连续开灯不超过5分钟。送电检修时应按照送电规定检查维修，送电检修时应关闭非维修线路，减少白天送电亮灯范围。

第十五条  维护单位应严格执行社会承诺制度，一般故障12小时内修复，复杂故障24小时内修复，确因无法完成修复的，应提前提出商请并经照明设施管理机构同意。涉及重大运行故障或突发事件，维护单位应在接报半小时内赶至现场组织处理。

第十六条  维护单位应做好安全管理工作，每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全工作台账。

第十七条  维护单位应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，维护单位应启动应急预案，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并做好相关记录台账，及时回复处理结果。

第十八条  维护单位应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。维护单位应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并做好相关记录台账，及时反馈修复结果。

第三章 考 核

第十九条  城市照明设施维护考核内容包括亮灯率、设施完好率、运行故障率、修复及时率、交办事项办理及时率、安全生产及文明施工、维护台帐资料等。

第二十条  城市照明设施管理机构依据国家、省、市相关行业考核管理标准制定考核指标、编制评价内容、组织实施考核。

第二十一条  城市照明设施管理机构组织城市照明设施的考核，可采用日常考核、专项考核、随机抽查、行业考核等方式进行，各种方式考核频次按相关规范及养护费用结算周期确定。

（一）日常考核：指由城市照明设施管理机构内设专业部门组织。

（二）专项考核：由城市照明设施管理机构内设专业部门组织特定照明设施的考核。

（三）随机抽查：由城市照明设施管理机构组织相关人员随机检查。

（四）行业考核：由市城市照明设施管理机构组织开展根据国家及省、市照明行业要求进行考核。

（五）安全考核：城市照明设施管理机构每月对维护单位进行养护安全专项考核。

第二十二条  考核分为月度考核和年度考核两类，其中月度考核周期为上月26日至本月25日。依据景观照明考核表、功能性照明考核表、照明安全专项考核表进行打分，详见附表。

第四章 考 核 结 果 应 用

第二十三条  考核综合评分96分（含）以上不扣养护经费；90分（含）—96分按考核实得分数计算养护经费：每月实得经费=每月全额养护经费*考核得分/100；90分（不含）以下扣除养护经费的50%。

第二十四条  考核结果直接应用于维护单位的月度养护费用结算、信用评价和评先评优。维护单位处理突发事件或应急保障不力、擅自迁移改动城市照明设施、擅自接用城市照明电源、发生重大安全责任事故等情况的，应按照相关法规、制度予以处罚，并记入档案。

第五章 考 核 细 则

为了加强城市照明设施维修养护的管理，规范维修养护行为，确保维修养护质量，充分发挥维护经费的使用效益，确保太仓市城市照明形象，落实照明设施养护责任，特制定本细则。

1、考核内容：亮灯率、设施完好率、运行故障率、修复及时率、交办事项办理及时率、案件报修、安全生产及文明施工、维护台帐资料、安全专项考核等。

2、考核时间：分月度正式考核和突击暗查考核（市联动中心派发案件及市民投诉计入考核分值）。

3、 对维护单位安全事故情况进行专项考核，单独记分。

4、 维护单位连续两个月及以上（或者累计三个月）考核得分低于80分，太仓市浏河镇建设管理办公室有权解除合同，并且该维护单位在下一年度自动失去该项目投标资格。

考核满分100分，合格分为96分。考核内容、考核标准、评分方法、标准如下：

一、功能性照明设施养护考核细则

（一）制度及计划（10分）

1、建立健全巡视巡修制度，月有月工作计划，每月有工作计划及巡视、巡修原始记录资料台帐汇总。每月25日前上报太仓市浏河镇建设管理办公室管理科下月工作计划，每周一上报本周工作计划。标准分5分。评分方法：每月维护台账资料到时未及时提供一次扣3分(台账需前后对比照片)。连续1季度未提供台账资料的将解除合约。

（二）亮灯与设施完好率（20分）

1、每月根据浏河镇建设管理办公室巡视记录及不定期抽查亮灯率（≥99%）作为考核依据，如考核不合格每一次扣10分。

2、每月根据浏河镇建设管理办公室巡视记录及不定期抽查设施完好率（≥98%）作为考核依据，如考核不合格每一次扣10分。

（三）故障及时修复率（30分）

1、维护辖区内出现大面积熄灯，主镇区半小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外），主镇区以外1小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外）。

2、按照送电规定检查维修，送电检修时应关闭非维修线路上的灯具，减少白天送电亮灯范围。每发现一次扣2分

3、接路灯监察、控制中心、110报警电话特殊应急抢修案件，未及时前往处理事故或未在规定时间内完成的一次扣5分。

4、路灯基础修复，必须重新浇注，如发现未重新浇注一次扣5分，如发现3次以上违规浇注的将解除合约

5、线路开挖敷设管线需符合相关标准，如未达到要求发现一处扣5分。

- 信访案件处理（10）

照明监控中心派遣单、信访案件、报修电话、联动中心等案件在规定时间内未及时完成（除无法处理）一次扣2分。

（五）交办事项办理及时率(10分)

浏河镇建设管理办公室交办及市重大活动保障各类事项，未及时处理导致严重后果的每次扣5分，累计两次以上将解除合约。

（六）行业考核(10分)

行业考核中所发现的问题未及时处理一处扣5分。同一问题出现两次以上或连续两次考核不合格，将解除合约。

（七）安全生产及文明施工(10分)

月安全台账未及时提供浏河镇建设管理办公室的一次扣2分，维护养护中每发现一次不文明施工扣2分，工作中安全措施不到位的每次扣2分，连续接到关于不文明施工投诉次数达到5次以上将解除合约。

二、景观照明设施养护考核细则

（一）制度及计划（5分）

1、建立健全巡视巡修制度，月有月工作计划，每月有工作计划及巡视、巡修原始记录资料台帐汇总。每月25日前上报太仓市浏河镇建设管理办公室管理科下月工作计划，每周一上报本周工作计划。标准分5分。评分方法：查资料，每少巡视、巡修记录1次扣2分，少上报或未在规定时间内上报每月与每周计划一次扣1分。

（二）亮灯率（55分）。

1、景观照明养护人，必须每天对承包的所有景观照明进行巡视、巡修。标准分5分。评分方法：每周至少对所有景观亮化设施循环、周期性巡视、巡修1遍，每少巡视、巡修一次扣2分。

2、亮灯率≥96%。标准分30分。评分方法：亮灯率每低于标准1%扣2分或3分。按太仓市浏河镇景观照明明细表每一处重点建筑物（详见明细表备注栏标示）为一个亮灯率考核单元单独记分，重点建筑物亮灯率月度考核结果亮灯率每处每低于标准1%扣3分；非重点建筑物同一条道路的同一侧相连接的2~5处左右的建筑物（除去重点建筑物）为一个亮灯率考核单元（详见明细表内标示），月度考核结果每一考核单元亮灯率每低于标准1%扣2分，投光灯、泛光灯等以盏数计，数码管、LED管以米为计算单位，详细数据以明细表为准，考核过程中以清点不亮部分灯具为考核计算方法。

3、景观照明视觉效果。标准分20分。评分方法：当月受市领导、局领导批评1次扣5分，扣完为止（周突击暗查考核不考核此项目，计分视为满分）。考核中发生亮灯缺陷未低于亮灯率要求但影响建筑整体视觉效果的每次每处扣0.5分，同地点一月内重复出现第二次亮灯缺陷未及时修复的每处扣1分，三次以上发现仍未修复的每处扣3分。

（三）设施完好率（20分）。

1、灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀。标准分5分。评分方法：发现1处扣1分。

2、灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线井有盖。标准分4分。评分方法：发现1处扣1分。

3、灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动。标准分4分。评分方法：发现1处扣1分。

4、所有亮化设施开启时间整体亮灯正常并保持最佳状态，维修所用器件不低于原有材料质量、品牌。标准分5分。评分方法：考核中发现1处整体建筑开启时间不能亮灯每次每处扣1分（三遥系统故障必须更换元器件及电缆等大面积被盗故障除外），并且必须在24小时内修复否则加倍扣分。

5、接地良好，接地电阻≤4Ω。标准分2分。评分方法：接地保护不达标扣1分，并按要求限时整改。

（四）及时修复率（8分）。

维护人员需全天24小时待命，一般故障问题必须在24小时内解决，突发性紧急情况必须在30分钟内赶到现场抢修。发生数字城管来件及市民热线投诉必须在规定的时间内及时修复处理完成。标准分8分。评分方法：发现缺岗1次扣2分，紧急情况每缺岗一次扣8分。发生数字城管来件及市民热线投诉在规定的时间内未修复处理完成的每次每起扣2分。

（五）设施、作业、用电安全状况（12分）。

1、设施安全，承包范围内的亮化设施无安全隐患。标准分5分。评分方法：发现安全隐患1处扣2分，并按要求限时整改。

2、用电安全，遵守江苏省地方标准DB32/T989-2007、江苏省低压电气装置规程、江苏省电力用电安全规程等相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修。标准分5分。评分方法：发现用电安全隐患1处或擅自开灯1次扣2分，并按要求限时整改。

3、安全、文明施工，按照安全生产六条纪律，组织生产，做到文明施工，现场工完料清场地净。养护作业中文明作业不扰民不发生损坏原建筑物。标准分2分。评分方法：发现施工现场出现乱抛现象1次扣2分，发生扰民损坏事件的每次扣2分。

三、 照明设施养护维护安全专项检查（100分）

1、城市照明设施出现漏电，发生触电事故等发生一次扣20分。

2、养护作业时出现作业事故，影响浏河镇建设管理办公室声誉，发生一次扣20分。

3、城市照明设施突发事故造成财产损失，未及时处置和开展事故抢险、救援的，发生一次扣10分。

4、因非人力可抗拒的气象灾害造成城市照明设施突发事故，未及时通报浏河镇建设管理办公室、未及时采取应急抢险救援的，发生一次扣10分。

5、城市照明亮化设施突发事故造成影响社会生产、生活秩序的，未及时通报浏河镇建设管理办公室、未及时采取应急抢险救援的，发生一次扣10分。

附件1：各项指标及说明

附件2：景观照明考核表

附件3：照明安全专项考核表

附件4：功能性照明考核表

第六章 附 则

本办法由太仓市浏河镇建设管理办公室负责解释，自2023年1月1日起执行

太仓市浏河镇建设管理办公室

2023年1月1日

附件1：

各项指标及说明

（一）亮灯率

月亮灯率 =Min【日常考核亮灯率；随机抽查亮灯率】

（每次抽查灯盏总数应大于5000盏）

年亮灯率 = AVE【月亮灯率】

（二）设施完好率

月设施完好率 = M1*0.5+M2*0.2+M3*0.2+M4*0.1

M1：一般设施完好率（普通路灯、中杆灯、亮化设施）

M2：管线（含架空线）设施完好率（含窨井）

M3：配电设施完好率

M4：特殊设施完好率（高杆灯、激光、灯光小品等）

年设施完好率 = AVE【月设施完好率】

计算方法：M1、M2基数为照明设施套数。

M3：基数不少于20处。

M4：每月不少于总数的三分之一。

2、M3:以每一处配电设施为一个单元评分，得分96分及以上为合格，低于96分为不合格，完好率为合格配电设施/检查配电设施总数。

3、高杆灯考评得分：以一处高杆灯设施为一个单元评分，得分96分及以上为合格，低于96分为不合格，完好率为合格配电设施/检查配电设施总数。

（三）运行故障率

月运行故障率 =（当月运行故障总数/当月配电设施总数*当月天数 ）×100%

年运行故障率 = AVE【月运行故障率】

运行故障系指因运行因素造成的成片或成线夜间灭灯和白天亮灯故障。（指接触器或单路开关故障导致的成片、成线、缺相灭灯或白天亮灯）

（四）故障修复及时率

月故障修复及时率=（故障及时修复数/月故障总数）×100%

年故障修复及时率 = AVE【月故障修复及时率】

“当月报修故障及时修复数”和“当月报修故障总数”均含单灯报修、运行故障及其他报修。

（五）交办事项办理及时率

月交办事项办理及时率=（交办事项及时办理数/月交办事项总数）×100%

年交办事项办理及时率 = AVE【月交办事项办理及时率】

（六）正常运行率

正常运行率=（1-当月故障数/（范围内维护总数*天数））*100%

附件2

| 太 仓 市 浏 河 镇 景 观 照 明 养 护 考 核 细 则 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核人：太仓市浏河镇建设管理办公室 月度正式/突击暗查 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 评分方法 |  | 标准分 |  | 得分 |
| 1 | 制度及计划 | 建立健全巡视、巡修制度和各类原始记录及月、周工作计划。 | 少巡视、巡修记录1次扣2分；月计划与周计划未在规定时间内上报或未报，每1次扣1分。 |  | 5 |  |  |
| 2 | 亮灯率 | 1、景观照明养护人，必须每天对承包的所有景观照明进行巡视、巡修。 | 每周至少循环、周期性巡修1遍，少一次扣2分。 |  | 5 |  |  |
|  |  | 2、亮灯率≥96%。 | 亮灯率每降1%扣2或3分（每处单独记分,重点部位扣3分）。 |  | 30 |  |  |
|  |  | 3、景观照明视觉效果。 | 当月受领导批评1次扣5分,发现亮灯缺陷未低于亮灯率要求但影响建筑整体视觉效果的每次每处扣0.5分，同一地点一月内重复出现第二次每处扣1分，三次以上发现仍未修复的每处扣3分。 |  | 20 |  |  |
| 3 | 设施完好率 | 1、灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀。 | 发现1处扣1分。 |  | 5 |  |  |
|  |  | 2、灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线进有盖。 | 发现1处扣1分。 |  | 4 |  |  |
|  |  | 3、灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动。 | 发现1处扣1分。 |  | 4 |  |  |
|  |  | 4、所有亮化建筑设施开启时间整体亮灯正常并保持最佳状态，维修所用器件为指定品牌。 | 考核时每发现1处整体建筑不能正常亮灯的扣1分，24小时内不能恢复亮灯的加倍扣分（电缆等大面积被盗故障及遥控系统故障必须更换元器件的除外）。 |  | 5 |  |  |
|  |  | 5、接地良好，接地电阻≤4Ω。 | 接地保护不达标扣1分，并按要求限时整改。 |  | 2 |  |  |
| 4 | 及时修复率 | 现场必须全天24小时安排人员随时进行抢修（即抢修值班）；数字城管问题及市民热线投诉等及时处理。 | 发现缺岗1次扣2分，重大情况时1次扣8分；发生数字城管及市民投诉每次在规定时间内未修复处理完毕的每起2分。 |  | 8 |  |  |
| 5 | 设施、作业、用电安全状况 | 1、设施安全，承包范围内的亮化设施无安全隐患。 | 发现安全隐患1处扣2分，并按要求限时整改。 |  | 5 |  |  |
|  |  | 2、用电安全，遵守相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修。 | 发现用电安全隐患1处或擅自开灯1次扣2分，并按要求限时整改。 |  | 5 |  |  |
|  |  | 3、安全、文明施工，按照安全生产六条纪律，组织生产，做到文明施工，现场工完料清场地净。文明作业不扰民不损坏原建筑物。 | 发现施工现场出现乱抛现象1次扣2分，发生扰民损坏事件每次扣2分。 |  | 2 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 考核人意见： |  |  |  | 养护单位盖章： |  |  |  |
| 考核人员签名: |  |  |  | 被考核责任人签字： |  |  |  |

附件3

| 太 仓 市 浏 河 镇 照 明 养 护 安 全 专 项 考 核 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核人：太仓市浏河镇建设管理办公室 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 扣分标准 | 考核得分 |  |
| 1 | 照明设施线路出现漏电，发生触电事故等。 | 发生1次扣20分。 |  |  |
| 2 | 养护作业时出现作业事故，影响浏河镇建设管理办公室声誉。 | 发生1次扣20分。 |  |  |
| 3 | 照明设施突发事故造成财产损失，未及时处置和开展事故抢险、救援工作的。 | 发生1次扣10分。 |  |  |
| 4 | 因非人力可抗拒的气象灾害造成照明设施突发事故，未及时通报浏河镇建设管理办公室、未及时采取应急抢险救援的； | 发生1次扣10分。 |  |  |
| 5 | 照明设施突发事故造成影响社会生产、生活秩序的，未及时通报浏河镇建设管理办公室、未及时采取应急抢险救援的。 | 发生1次扣10分。 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 考核人意见： |  | 养护单位盖章： |  |  |
| 考核人员签名: |  | 被考核责任人签字： |  |  |

附件：4

| 太仓市浏河镇功能照明设施维护考核表 考核单位：太仓市浏河镇建设管理办公室 月度正式/突击暗查考核时间： 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 考评标准 | 标准分值 | 评分方法 |  | 考核得分 |
| 1 | 制度及计划 | 建立健全巡视、巡修制度和各类原始记录及月、周工作计划。 | 10 | 少巡视、巡修记录1次扣2分；月计划与周计划未在规定时间内上报或未报，每1次扣1分。 |  |  |
| 2 | 亮灯率及设施完好率 | 99% | 10 | 每月根据浏河镇建设管理办公室巡视记录及不定期抽查亮灯率（≥99%）作为考核依据，如考核不合格每一次扣10分。 |  |  |
|  |  | 98% | 10 | 每月根据浏河镇建设管理办公室巡视记录及不定期抽查亮灯率（≥98%）作为考核依据，如考核不合格每一次扣10分。 |  |  |
| 3 | 故障及时修复率 | 运行故障系指因运行因素造成的成片或成线夜间灭灯和白天亮灯故障。（指接触器或单路开关故障导致的成片、成线、缺相灭灯或白天亮灯） 1、报修故障限时修复率100%，维护单位必须在30份钟之内赶到现场处理问题． 2、修复时间，运行故障当晚修复，单灯故障12小时修复，复杂故障24小时修复。 | 30 | 1、维护辖区内出现大面积熄灯，主镇区半小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外），外镇区1小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外）。 2、按照送电规定检查维修，送电检修时应关闭非维修线路上的灯具，减少白天送电亮灯范围。每发现一次扣2分 3、接路灯监察、控制中心、110报警电话特殊应急抢修案件，未及时前往处理事故的一次扣5分。 4、路灯基础修复，必须重新浇注，如发现未重新浇注一次扣5分，如发现3次以上违规浇注的将解除合约 5、线路开挖敷设管线需符合相关标准，如未达到要求发现一处扣5分。 |  |  |
| 4 | 信访案件处理 |  | 10 | 照明监控中心派遣单、信访案件、报修电话、联动等案件在规定时间内未及时完成（除无法处理）一次扣2分。 |  |  |
| 5 | 交办事项办理及时率 |  | 10 | 浏河镇建设管理办公室交办及市重大活动保障各类事项，未及时处理导致严重后果的每次扣5分，累计两次以上将解除合约。 |  |  |
| 6 | 行业考核 |  | 10 | 行业考核中所发现的问题未及时处理一处扣5分。同一问题出现两次以上或连续两次考核不合格，将解除合约。 |  |  |
| 7 | 安全生产及文明施工 |  | 10 | 月安全台账未及时提供浏河镇建设管理办公室的一次扣2分，维护养护中每发现一次不文明施工扣2分，工作中安全措施不到位的每次扣2分，连续接到关于不文明施工次数达到5次以上将解除合约 |  |  |
| 合计： 分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人意见： 考核人员签名： |  |  |  |  | 养护单位: |  |
|  |  |  |  |  | 被考核单位负责人签名： |  |