- 锡山区政府采购

- 公开招标文件

- （全流程电子化）

- 项目名称：2025-2026年度锡山城管局管辖道路照明设施维护项目

- 项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0001

采购单位：无锡市锡山区城市管理局

采购代理机构：无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司

二○二五年四月

目录

一、投标邀请函

二、供应商须知

三、项目要求和有关说明

四、合同书（格式文本）

五、合同条款

六、附件

一、投标邀请函

我单位受无锡市锡山区城市管理局的委托，对2025-2026年度锡山城管局管辖道路照明设施维护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025-2026年度锡山城管局管辖道路照明设施维护项目

2.项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0001

3.项目预算：140.6万元/2年，项目最高限价：140.6万元/2年，供应商的投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市锡山区城市管理局

6.本项目是否专门面向中小企业：是

7.本项目标的所属行业： 其他未列明行业

8.本项目（ 否 ）接受联合体

（二）供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

4. 本项目的特定资格要求：

（1）具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；

（2）具备有效的安全生产许可证。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

(3)“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

(4)CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取招标文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将以电话咨询、邮箱（250309056@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年4月17日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章并备注联系方式）提出“项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前通过邮箱（250309056@qq.com）发送给项目联系人。若未在法定时间内提出，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在系统进入标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年5月7日 9:30 ，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年5月7日 9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区迎宾南路21号204

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

采购人：无锡市锡山区城市管理局

联系人：胡忠良

电话：0510-88211672

采购代理机构：无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司

地址：无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号2号楼312

联系人： 尤小晔

电话：0510-88227328  13815100979

二、供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.本项目不接受联合体投标。

6.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1.无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本次招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证（正、反面）扫描件；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证（正、反面）扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“报价人资格要求”之4中要求）；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（12）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3.开标一览表（本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准）

4.报价明细表（格式见附件）

5.服务保障承诺（格式见附件）

6.安全承诺责任书（格式见附件）

7.投标偏离表（格式见附件）

8.评分标准中对应的所需证明材料（如：拟投入的人员配置表，格式见附件。另有则自拟并自行添加）

上述1-7项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标费用自理。

6.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

（七）网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

7. 特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

10.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

12.不同供应商的电子投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

13.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标呈规律性差异的；

14.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

19.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

20.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

21.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

22.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- （九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

3.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表在规定时间内应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为中标单位。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

6.评标标准：

详见附件。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2.在发布中标公告的同时，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将向中标供应商签发中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）质疑处理：

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日具体指：

1.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日；

1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。在提供书面质疑的同时须提供已依法获取采购文件的证明，采购人或无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司有权向苏采云系统平台进行核实。已依法获取采购文件的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（即在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮和供应商名称的截图，方可代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了招标文件的获取）。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

5.采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司不接受未填写快递运单的快件）。

6.以下情形的质疑不予受理

6.1质疑函的填写不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的内容要求。

6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

7.采购人、无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，一经查实，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和该供应商失信信息的记录。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）政府采购信用担保

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我单位组织的采购项目中标（中标）的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、中标供应商的中标（中标）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

中标、中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （十六）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十七）中标服务费：

代理服务费由中标单位支付。本项目代理服务费按差额定率累进法计算：

中标金额在100万元以下（含100万元）： 1.2%；

中标金额在100万元-500万元（含500万元）：0.64%。

三、项目要求和有关说明

一、项目说明

1、项目概况：本项目为2025-2026年锡山城管局管辖道路照明设施维护项目，具体内容包括：21条区管道路总计6611盏路灯的维护。具体详见维护项目清单。

2、服务期：2年（以合同签订日期为准）。

3、项目地点：锡山区。

二、具体要求

1、本项目总报价：灯杆、光源、电缆、管材、转接箱、控制器、配电箱等全部设施及零、配件的维护成本，还需包括完成本项工作所需的人工费，维护工具和维护车辆等相关机械设备使用费，意外险及公共责任险，巡查费以及在维护过程中发生的一切费用（含设施偷盗恢复费用）等。

2、投标人需自行踏勘现场，根据项目现场的实际情况，确定合理的维护组织方案，自主合理报价。在编制投标价时需充分考虑投标期间、签订合同期间和服务期间各类价格风险和国家政策性调整风险等一切因素，并将其考虑在投标报价中。

三、维护目标：所有照明设施完好率须达到96%以上，亮灯率须达到99%以上。

四、维护要求：

1、基本要求：

1.1各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行维护。

1.2投标人应分别建立照明维护档案，并应符合下列规定：

（1）维护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、维护技术文件、巡检台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。

（2）维护档案资料应装订成册并实行电子化。

1.3所有照明设施完好率须达到96%以上，亮灯率须达到99%以上。

1.4维护中使用的材料、元器件等必须使用原品牌并经过检验合格。维护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，维护维修应贯彻国家的技术经济政策，使维护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

1.5照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

1.6 中标单位必须无条件地接受采购人的考核监督，考核表作为维护结算费用的依据。

2、维护职责要求：

2.1按月编制月度维护作业计划，合理做好维护工作，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。维护单位应于每月25日前上报次月维护计划。

2.2配合采购人的各项活动保障任务。

2.3涉及照明设施的拆除及迁移应积极配合。

2.4对采购人提出的工作要求须积极响应。

2.5维护作业结束后，须保持现场的整洁。

2.6发生偷盗后中标单位应首先对现场作临时应急处理，并在次日内以书面形式向采购方上报，每月以20号为节点做好当月的报案记录一并上交采购方。本项目包括人为损坏，如能确认肇事者，则由肇事者赔偿，肇事者不配合赔偿的，由中标单位维修后向肇事者追偿，无法确认的，则由中标单位维修，包括不可抗力造成的损失，均由中标单位承担维修等所有费用。

2.7 及时修复、更换有故障的照明设施，并将修复结果上报采购人。

2.8维护的工作内容应包括本次照明维护项目要求维护的范围内所有设施的正常巡查、维修、维护、偷盗的恢复处理，以及相关书面记录等。

3、巡视、巡查要求：

3.1 中标单位须制定照明巡视计划表，建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。

3.2 中标单位须建立照明较健全的巡视制度、巡视台账，落实责任人。

3.3 中标单位须每月初上交上月的巡视台账（成册）。

3.4 中标单位必须每天派维护人员进行巡视，形成每日巡视制度，做好巡查记录，巡查结果应及时上报。

3.5中标单位对城市照明设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

3.5.1每季度实施一次变电所、箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并应动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。

3.5.2每年对配电设施进行一次防腐处理。

3.5.3每年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

3.5.4每半年实施一次低压架空线路的巡查。

3.5.5每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

3.5.6每季度实施一次高杆灯的常规检修，每年不少于一次对升降传动机构进行检修、保养。

3.5.7一般路灯每周巡查不少于一次。

3.5.8每年进行一次重要场所、城市次干道及以上等级道路的照度测试。

3.5.9主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其他路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁、每两年进行一次防腐处理。

3.5.10景观照明项目应每天夜间巡查一次，每月实施一次全面设施检查。涉及安全隐患的项目或安装部位应每周巡查一次。

3.5.11其他设施巡查要求不低于《城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）。

4、安全管理要求：

4.1 安全应包括正常营运及维护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

4.2 中标单位在现场施工或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施。

4.3 每季度应进行一次安全教育学习，每半年进行一次专项应急预案演练。

4.4 维护作业的安全防护应包括维护作业机械、人员的安全防护。

4.5 在进行维护作业前，应做好以下工作：

(1) 制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区。

(2) 维护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽、电工鞋等。

(3) 检查施工标志等设置是否规范合理。

(4) 对维护机械、台架应进行全面的安全检查。

(5) 占道作业期间有必要的导向警示设施。

5、硬件配置要求：

5.1中标单位须向采购方提供维护人员名单及联系方式。

5.2中标单位的项目负责人在合同期内不得更换，如需更换须得到采购人同意。

5.3中标单位的维护人员须具有相对稳定性。

5.4中标单位须在本项目中配备巡查车辆，维修车辆及发电机、电焊机等设备。

6、对中标单位保护技术资料的要求：

6.1中标单位不得向任何单位和个人提供采购方所提供的各种资料。

6.2 中标单位必须按采购方要求对每个维护项目制作项目基础资料。

6.3中标单位在合同期满后须向采购方交回所有由采购方提供的技术资料。

7、档案管理要求：中标单位应加强维护档案管理，每月28日前上报当月维护档案，装订成册并实行电子化管理。维护档案主要内容包括：

7.1月度维护作业计划：指经照明管理机构批准实施的计划。

7.2月度维护技术文件：指中标单位实施的拆移、恢复、商请、各类数据检测等指令性工作的技术文件。

7.3月度维护管理台账：指中标单位自行开展维护管理、考核的台账。

7.4月度巡查、维修台账：中标单位巡查以及修复结果的台账。

7.5月度安全工作台账：中标单位开展安全检查、教育、考核等的台账。

8、考核要求：

详见附件《锡山区照明设施维护考核表》

9、其他事项说明：

9.1本项目维护单价包括灯具、镀锌钢管、PE管及电缆等的正常损耗的材料费。

9.2有零星的自然损坏、老化等所发生的费用全由中标单位承担。

9.3由于不可抗力造成的损失由采购人承担主材费，中标供应商承担人工及辅材费进行恢复。

9.4本项目维护单价为全费用单价，已包含管理费、利润、规费等。

9.5维护内容

（1）照明设施日常维护：路灯维修、灯泡、整流器、触发器、电容、熔芯、灯具损坏更换，表箱、箱变的日常清洁和保养；

（2）线路故障的巡查处理：电缆、表箱故障处理；

（3）灯杆、灯具、线路、窨井、配电箱及附属设施等照明设施的定期巡修、维护，照明设施完好安全运行：灯杆校正、灯杆油漆铭牌更换、门盖板补缺；灯具角度调整；电缆、表箱、箱变、门禁、三遥的维修；窨井损坏的更换；

（4）照明设施补盗补损工作（电缆管线被盗补盗）、意外撞灯处理（坏灯拆除、电缆处理）、灾害性天气及其他原因造成的照明设施损坏应急处理及修复工作；

（5）人大、政协提案、人民来信来访维护方案；

（6）照明设施的统计归档配合工作（维修工作量统计、表箱负荷分配、新建或改造工程及维护合同的统计归档）；

（7） 节假日、政府性活动等综合保障工作。

9.6 本项目维护作业必须使用原灯具品牌型号，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用其他品牌型号。

9.7本次招标投标人须配备巡查车辆、维修车辆及维修人员，其中巡查车1辆（含人员2名），高空作业车2辆（其中1辆12米含以上，1辆14米含以上）（含具有高空作业车操作证的操作员），项目负责人1名，维护人员不少于4名（其中不少于2人具备电工证）。投标人需在服务保障承诺书中对此项目的最低配置人数和车辆要求作出承诺，且承诺中标之后进场作业前必须全部集中至采购人指定现场核查，若低于上述标准或未作出承诺的，作无效投标文件处理。

9.8投标人应在整个项目维护期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险；为本项目购买公众责任险；还应为其完成本项目的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由投标人承担，并已包括在工程量单价及总价中。投标人需在服务保障承诺书中对此项作出承诺，且承诺中标之后进场作业前交由采购人现场核查，未作出承诺的，作无效投标文件处理。

9.9本项目设暂列金额5万元/年，用于作业项目实施过程中可能会发生的一些不可预测的费用；作业项目实施过程中内容有新增的，如工作量增大、安全应急等突发情况的应急处理、项目变更、发生的索赔、设施出新或改造等事项等一些在招标范围里面没有明确或者不包括的内容。投标人投标时不得更改此部分费用，如投标总价中未包含此部分费用，则作无效投标文件处理。

9.10中标单位不得擅自改变照明设施现状，确需变更的应事先书面报告采购人批准。

9.11禁止中标单位白天开灯巡修。因运行故障等特殊情况确需在白天送电抢修的，必须事先书面报告采购人批准，原则上每次连续开灯不超过5分钟。

9.12中标单位应严格执行社会承诺制度，一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复，确因无法完成修复的，应提前提出申请并经采购人同意。涉及重大安全运行故障或突发事件，中标单位应在接报半小时内赶至现场组织处理，并及时回复处理结果。

9.13中标单位应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，中标单位应启动应急机制，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。

9.14中标单位应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。中标单位应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。

9.15本项目照明设施维护清单详见以下附件，投标人需自行踏勘现场。

附件：

锡山城管局 区管 照明设施清单

| 序号 | 道路名称 | 起讫点 | 路灯 |  | 中杆灯 |  | 庭院灯 |  | 其他 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 套 | 盏 | 套 | 盏 | 套 | 盏 | 套 | 盏 | 套 | 盏 |
| 1 | 友谊路 | 京沪高速桥洞－锡港路（老锡沙） | 208 | 624 | 16 | 44 |  |  | 20 | 20 | 244 | 688 |
| 2 | 东亭路 | 东亭路跨线桥北桥堍伸缩缝－锡港路（老锡沙） | 241 | 241 | 7 | 14 | 187 | 187 | 33 | 33 | 468 | 475 |
| 3 | 承塘路 | 春塘路-芙蓉四路 | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  | 55 | 55 |
| 4 | 春塘路 | 东亭路－锡沙路 | 138 | 138 | 3 | 12 |  |  |  |  | 141 | 150 |
| 5 | 芙蓉四路 | 东亭路－锦旺路 | 67 | 67 |  |  |  |  |  |  | 67 | 67 |
| 6 | 芙蓉五路 | 东亭路－春塘路 | 63 | 63 | 3 | 12 |  |  |  |  | 66 | 75 |
| 7 | 锦旺路 | 芙蓉四路-芙蓉五路 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |
| 8 | 诚毅路 | 锦旺路－东亭路 | 61 | 61 |  |  |  |  |  |  | 61 | 61 |
| 9 | 英才路 | 芙蓉四路-芙蓉五路 | 26 | 26 | 3 | 6 |  |  |  |  | 29 | 32 |
| 10 | 方渔路 | 春塘路-芙蓉五路 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 |
| 11 | 东亭北路 | 老锡沙线－石新路 | 36 | 36 | 2 | 4 |  |  |  |  | 38 | 40 |
| 12 | 东廊路北延 | 老锡沙线-新锡张线 | 150 | 150 | 8 | 16 |  |  |  |  | 158 | 166 |
| 13 | 锡东大道北延 | 老锡沙线-江阴界 | 192 | 372 | 6 | 12 |  |  |  |  | 198 | 384 |
| 14 | 文八线 | 文林-八士 | 233 | 233 | 2 | 4 |  |  |  |  | 235 | 237 |
| 15 | 锡虞路 | 春笋路-锡沪路 | 641 | 1233 | 23 | 92 |  |  |  |  | 664 | 1325 |
| 16 | 石新路 | 石新桥南堍-艳阳路 | 59 | 59 | 5 | 10 |  |  |  |  | 64 | 69 |
| 17 | 锡太路 | 锡东大道－望虞河 | 454 | 891 | 41 | 134 |  |  | 64 | 88 | 559 | 1113 |
| 18 | 胶阳路 | 荟峰路－走马塘路 | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 | 108 |
| 19 | 锡东大道 | 老锡沙线－金城高架路北侧 | 639 | 1270 | 5 | 16 |  |  |  |  | 644 | 1286 |
| 20 | 东廊路 | 老锡沙线-LD160 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  | 160 | 160 |
| 21 | 联谊路 | S340-垃圾焚烧厂 | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  | 74 | 74 |
| 合计 |  |  | 3651 | 5907 | 124 | 376 | 187 | 187 | 117 | 141 | 4079 | 6611 |

四、合同书（格式）

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

一、项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0001

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币（大写）               ；人民币（小写）

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：

六、项目负责人：

七、服务地点和方式：

八、合同款支付步骤和办法：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其他事项：

十二、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，无锡市公共资源交易中心锡山分中心壹份，代理机构壹份。

十四、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                    乙方（中标供应商）：（盖章）

法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

备注：甲乙双方以本格式文本拟订合同。

# 五、合同条款（格式）

根据无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司编JSZC-320205-BQGC-G2025-0001采购文件和该文件的中标通知书及乙方响应文件，供需双方协商一致，同意按下列条款规定执行。

- 1、甲方代表

- 甲方指派专门人员全面负责道路照明设施维护作业的管理工作。

- 2、乙方代表

2.1乙方指派      为道路照明设施维护项目负责人，具体负责本次维护作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的维护例会和各种必须参加的会议。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意后，继续行使合同文件约定的职权和义务。

2.4 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。如甲方认为乙方指派的现场负责人不能胜任目前工作，甲方有权要求进行更换，乙方必须无条件服从。

- 3、维护要求

- 3.1基本要求：

- （1）各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行维护。

- （2）乙方应分别建立照明维护档案，并应符合下列规定：

a.维护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、维护技术文件、巡检台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。

- b.维护档案资料应装订成册并实行电子化。

- c.所有照明设施完好率须达到96%及以上，亮灯率须达到99%及以上。

d.维护中使用的材料、元器件等必须经过检验合格。维护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，维护维修应贯彻国家的技术经济政策，使维护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

e.照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

- f.乙方必须无条件地接受甲方的考核监督，考核表作为维护结算费用的依据。

- 3.2及时性要求：

- （1）接到故障通知，30分钟内赶到现场处理；

- （2）一般故障24小时内修复；

- （3）复杂故障48小时内修复。

- 3.3质量要求：

- （1）亮灯率：               ≥ 99%

- （2）设施完好率：           ≥ 96%

- （3）运行故障率：           ＜1%

- （4）保修故障修复及时率：      100%

- （5）交办事项办理及时率：      100%

- （6）无重大责任安全事故。

- 3.4维护职责要求：

- （1）制定照明维护计划，合理地做好维护工作。

- （2）配合照明管理处的各项活动保障任务。

- （3）涉及照明设施的拆除及迁移应积极配合。

- （4）对发包人提出的工作要求须积极响应。

- （5）维护作业结束后，须保持现场的整洁。

（6）发生偷盗后乙方应首先对现场作临时应急处理，并在次日内以书面形式向采购人上报，每月以20号为节点做好当月的报案记录一并上交招标单位。

- （7）及时修复、更换有故障的照明设施。

（8）本次维护的工作内容包括中标要求维护范围内的所有设施的正常巡查、维修、维护以及相关书面记录等。

- 3.5巡视要求：

- （1）乙方须制定照明巡视计划表。

- （2）乙方须建立照明较健全的巡视制度、巡视台账，落实责任人。

- （3）乙方须每月初交上月的巡视台账（成册）。

- （4）乙方必须每天派维护人员进行巡视，形成每日巡视制度。

- 3.6安全管理要求：

- （1）安全应包括正常营运及维护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

- （2）乙方在现场施工或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施。

- （3）每季度应进行一次安全教育学习，每半年进行一次专项应急预案演练。

- （4）维护作业的安全防护应包括维护作业机械、人员的安全防护。

- （5）在进行维护作业前，应做好以下工作：

- a.制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区。

b.维护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽、电工鞋等。

- c.检查施工标志等设置是否规范合理。

- d.对维护机械、台架应进行全面的安全检查。

- e.占道作业期间有必要的导向警示设施。

- 3.7维护车辆及人员配置要求：

- （1）需提供车辆登记和图片。

- （2）乙方须向甲方提供维护人员名单及联系方式。

- （3）乙方的项目负责人在合同期内不得更换，如需要更换须得到甲方同意。

- （4）乙方的维护人员须具有相对稳定性。

- 3.8保护技术资料的要求：

- （1）乙方不得向任何单位和个人提供发包人所提供的各种资料。

- （2）乙方必须按招标单位要求对每个维护项目制作项目基础资料。

- （3）乙方在合同期满后须向发包人交回所有由甲方提供的技术资料。

4、安全文明施工

4.1按照《江苏省城市道路照明安全工作规程》执行，严格遵守照明施工安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全，每个施工队队长为安全员，负责日常安全的督导。

4.2施工现场要求配备佩戴显著标记的安全员，负责现场安全组织协调工作，接受交警、路政、工程管理人员对现场存在问题的询问和纠正指导。遇有紧急情况甲方与投标人安全联络员联系，安全联络员应及时将信息传达到施工现场。特殊情况：雨雪天、雾天不得上路作业。

4.3上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的施工设备应及时撤离。乙方在工作中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，一切责任和赔偿由乙方承担（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、人员工资损失等）。

4.4乙方应在整个项目维护期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险；为本项目购买公众责任险；还应为其为完成本项目的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由乙方承担，并已包括在工程量单价及总价中。

4.5由于乙方管理不善，安全措施不力等乙方原因，引起政府职能部门处罚和停工整改及/或造成事故损失的，由乙方承担一切责任和费用。

4.6遵守《江苏省城市道路照明安全工作规程》的有关规定，服从交警、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

5、义务与权利

甲方：

（1）应自觉遵守国家、江苏省和无锡市关于城市照明行业方面的规定和办法；

（2）按照《锡山区照明设施维护考核标准》进行管理工作；

（3）监督、考核乙方的道路照明维修维护工作；

（4）按时拨付维护经费；

（5）根据管理辖区内的照明设施现状对设施大中修立项并落实资金；

（6）按照《锡山区照明设施管理规定》及《无锡市城市公共照明设施管理办法》进行行政执法工作；

（7）开展社区宣传活动和便民服务工作；

（8）法律规定应由甲方承担的其他权利、义务。

乙方：

（1）应自觉遵守国家、江苏省和无锡市关于城市照明行业方面的规定和办法；

（2）严格按照《锡山区照明设施维护考核标准》进行维护作业；

（3）根据《锡山区照明设施维护考核标准》，结合实际情况，制订本单位的各项维护措施；

（4）接受甲方对维护工作的监督检查，每月27日前书面向甲方报告一次维护材料、人工、台班等使用情况及设施变更情况，配合甲方做好照明设施统计汇总工作；

（5）建立委托维护范围内的照明设施维护档案；

（6）建立并健全项目负责人部，有固定办公地点、办公电话以及传真，并有完整的档案资料建设。

（7）在委托维护期满时向甲方移交全部公共照明设施、全部维护管理档案及相关资料；

（8）根据委托维护范围内的照明设施现状提出需要大中修的项目，配合甲方编制年度大中修计划和维修方案；

（9）对甲方委托维护的公共照明设施不得擅自改变其使用功能，如需改变照明设施现状，须报甲方批准后方可实施；因城市建设、改造需要，经甲方审批同意拆除的照明设施由乙方保管并将统计数据报甲方备案；

（10）发现妨碍、破坏、影响公共照明设施安全运行的违法行为，及时通知甲方并配合甲方开展行政执法工作；

（11）配合甲方开展社区宣传活动和便民服务工作；

（12）不得将委托维护范围内照明设施维护的整体或部分责任及利益转让给其他单位或个人；

（13）在协议期间对委托维护范围内的全部照明设施做好维修维护及安全文明施工工作，发生安全隐患及事故时应及时处理，承担委托维护范围内与照明设施有关的安全责任事故相应的经济及法律责任；

（14）本协议执行期间，如遇不可抗拒的自然灾害（台风、洪水、地震等）和其他破坏，乙方应首先应急处理，最大限度保障照明设施安全运行，减少损失；

（15）及时向相应的交警和路政大队汇报和联系，取得相应的施工允许。

（16）乙方在接到甲方抽查的设施损坏及灭灯故障的通知后，乙方应在12小时内对故障进行排查修复。如遇特殊情况不能及时修复的，乙方应书面向甲方说明原因（乙方应充分准备足够的备料，材料供应时限原因不可作为未及时修复的理由）；

（17）遇重大节日或重要活动，甲方通知乙方临时增加巡查频率或临时保障工作时，乙方应无条件服从，不另行结算费用。

（18）配备好施工安全设施，加强安全教育，确保施工安全。

（19）建立巡视报告制度每天有专人进行对道路亮化设施的巡视，并做好每日巡视记录。如乙方承包管护的道路亮化设施受到损坏等，乙方须承担修复、赔偿等全部责任。对因巡视不到位导致道路亮化设施受损的，甲方将给予乙方一定的违约扣款和扣分处理。

a.巡视中如发现道路照明设施损坏，应在30分钟内赶到现场处理，一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复。如发现人为造成的道路照明设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和项目所在地监察部门。

b.汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况。

（20）在承包期内乙方应服从甲方的安排，做好以下的服务工作：

a.因不可抗力造成的抢修保养工作；

b.防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作；

c.维护相关的社会职能工作；

d.上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

e.确保国定节假日的维护维修工作。

（21）法律规定应由乙方承担的其他权利、义务。

6、安全

（1）路灯管养期间，乙方为所在行政区域内城市照明资产的管理方，承担管理责任和维护责任，及由此产生的用电安全责任。

（2）由于乙方的责任造成供电公司线路停电、跳电，吊杆变压器损坏或造成电网波动的，乙方应按照供电公司的规定承担法律责任和经济责任。

（3）由于乙方的责任造成供电公司配电计量装置（电度表和电流互感器）损坏或被盗，乙方应按照供电公司的规定进行赔偿。

（4）一旦发生城市照明资产引发人身安全（由于自然或人为因素造成城市照明设施所引发的人身触电，以及伤害到生命安全）的均由乙方负责相关事宜的解决和处理，并承担由此引发的法律责任。

（5）一旦发生城市照明资产引发财产安全（由于自然或人为因素造成城市照明设施所引发的破坏他人财物）的均由乙方负责相关事宜的解决和处理，并承担由此引发的法律责任。

（6）乙方应落实专门部门和人员对城市照明资产进行管理，并加强与甲方的沟通和衔接。

（7）乙方应保证路灯正常运行情况下：照明灯具末端电压应维持在额定电压的90%～105%之间；采用三相供电时，三相电流不平衡度应小于20%；灯具各电器的绝缘电阻应大于0.5MΩ；电缆的绝缘电阻应大于10MΩ×KM；每个灯柱的接地电阻均应小于4Ω；配电设施的接地电阻不大于4Ω。

（8）乙方不得在未经甲方审批同意的情况下擅自接入新增设施，以及由此引发的危害供电安全或扰乱供用电秩序的超容用电行为。

（9）由于乙方擅自拆除、迁移、改动供配电设施，从城市照明设施上向第三方转供电力或改变电力用途，接入非城市照明范畴的设施，或处理不当导致无锡市照明管理处停止办理采购人路灯托付手续的一切责任及损失由乙方承担。

（10）乙方在工作中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，一切责任和赔偿由乙方承担（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、人员工资损失等）。

7、转包或转让

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三人，亦不得在本合同项下的权利上设置任何权利负担（包括但不限于质押、担保等）。

8、考核

（1）由采购人相关人员及中标单位相关负责人现场共同考核，考核地点随机抽取；

（2）具体方法详见《锡山区照明设施维护考核表》。

（3）考核结果作为每次项目款支付的依据，在无相反证据的前提下，乙方应无条件接受考核结果。

9、合同价款与支付方式

9.1本项目照明设施维护费用为固定总价，若因路灯迁移或改造等原因造成工程量减少则按实调整。

9.2费用支付方式：照明设施维护费经考核后按季支付，暂列金按实审计结算。

9.3每季度末，甲方对乙方进行综合考评，并按综合考评成绩以及以下规定支付该季度项目款。

维护费用结合维护百分考核表考核。每月度，甲方对乙方进行不定时抽查综合考评，维护经费按《锡山区照明设施维护考核标准》考核，月度考评得分分值为F。90≤F≤100，不扣除本月度维护经费；F<90，每扣1分就扣1000元，以此类推。连续两个月得分在80分以下或单月得分在60分（含）以下，甲方有权终止合同。

10、暂列金使用管理办法

为了提高城市管理效能，采购人在编制本项目标书时，一般按照不超过合同总价10%作为项目的暂列金。为进一步规范暂列金的使用，结合管理实际，本项目设暂列金5万元/年，使用管理办法如下：

10.1  暂列金是业主方的备用金，由业主方按规定使用，在招标时纳入合同总价中，但不属于包干价，不能直接发放给中标单位。

10.2  适用范围

暂列金主要用于以下范围：

10.2.1作业项目实施过程中可能会发生的一些不可预测的费用；

10.2.2作业项目实施过程中内容有新增的，如工作量增大、安全应急等突发情况的应急处理、项目变更、发生的索赔、设施出新或改造等事项等一些在招标范围里面没有明确或者不包括的内容。

11、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

12、审计费用：暂列金部分由甲方委托有资质的中介机构进行结算审计，审计结果由甲方和乙方双方确认后作为结算依据。工程结算审计审减率在5%（含5%）以内的，审计费由甲方承担；审减率大于5%而小于等于10%的，审计费用由甲方、乙方各半承担，并由乙方按审定价的2%向发包人支付违约金，乙方承担的审计费用及违约金在项目审定价内扣除；审减率大于10%，审计费用由乙方全额承担，并由乙方按审定价的3%向甲方支付违约金，乙方承担的审计费用及违约金在审定价内扣除。

13、履约验收

13.1验收组织方式：采购人自行组织；

13.2履约验收时间：服务期满5个工作日内发起验收；

13.3验收内容及标准：根据月考核得分计算考核平均值，平均值80分（含）以上的为合格，低于80分的为不合格；

13.4项目验收不合格的，甲方停止支付采购资金，乙方应支付甲方合同总价款20%的罚款，并承担甲方因此产生的损失及其他一切责任。

13.5政府采购履约验收书参考样本详见关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》 的通知（苏财规〔2024〕7号）附件2。

14、违约和争议

14.1违约

（1）乙方未按本合同约定履行，不能达到所承诺的维护质量和有关技术规范标准，应承担违约责任，并赔偿损失，甲方还有权根据考评扣款直至解除本合同。

（2）因乙方严重违约导致甲方解除本合同的，乙方须支付违约金（一年期合同价的10% ），并赔偿因违约给甲方造成的全部损失和费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费等），前述违约金甲方可直接从维护费用或保证金中给予扣除。

14.2争议

（1）甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、调解不成的，双方同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

（2）发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持维护连续性：

a. 合同确已无法履行或被解除；

b. 双方协议停止维护作业；

c. 法院要求停止维护作业。

- 15、其他

15.1在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定相抵触的，按有关政策法规执行。

15.2 本协议签订后，不论因何原因致使本合同无法履行、终止或解除的，甲方有权要求乙方继续履行本合同义务，直至替代公司完全承接本合同约定的相关义务，否则视为乙方违约，且因无人维护造成的相关的损失由乙方赔偿承担。

15.3本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

15.4本合同自双方签字或盖章后生效，合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，无锡市公共资源交易中心锡山分中心壹份，代理机构壹份。

附件1：

项目安全目标责任书

为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保本项目无重大安全责任事故，保障现场作业人员的人身安全及国家财产安全，保证养护项目的顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定，经甲乙双方协商，特制定本项目安全目标责任书。

一、本项目确保下列人员负责现场日常管理工作：

1.作业单位项目经理；

2.作业单位安全员。

二、作业单位安全目标责任如下：

1.作业单位项目经理是本项目安全生产及相关业务活动的第一责任人。

2.作业单位应全面负责项目实施阶段的安全管理工作，必须落实以企业安全生产责任制为主体的安全生产管理措施。建立健全安全生产责任制、安全管理组织和安全管理网络，成立安全领导小组，由项目经理任组长。

3、建立和完善以岗位安全生产责任制为核心的安全生产制度，明确安全生产目标，每个分解目标必须明确负责人和责任人，并制定具体的保证措施，确保目标实现。安全管理网络及安全工作的目标分解及保障措施必须报管理部门备案。

4.作业单位在作业准备的同时，必须具备全体项目管理人员、作业人员用工合同、社保证明及以上人员意外伤害保险投保合同清单。

5.作业单位应认真执行“安全生产技术交底制度”：服务开始前由项目经理向巡查人员、施工人员等进行安全技术交底，对维修养护中的重点、难点部位及特殊的作业环境、危险性较大的工序要重点交底，交底后由相关作业人员在交底表上签字确认。该交底表应与安全教育培训记录统一保存，备案待查。

6.作业单位应当建立、健全对作业人员的日常安全教育、技术培训和考核制度，严格组织养护，不得安排未接受过安全教育和技术培训的作业人员上岗作业。

7.切实做好“安全三上岗”制度，上岗前由班长进行安全交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查并做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。培训记录必须有被培训对象签字，记录备案核查。

8.作业单位项目部每月应至少组织一次安全检查，同时根据季节环境和作业情况随时组织有针对性地检查，消除作业中存在的安全隐患，所查问题必须明确整改措施、整改时间及负责人，并以书面的形式报管理部门审查。

9.坚持持证上岗制度，特殊工种作业人员必须提供国家、行业主管部门颁发的有效资格证明，具备上岗操作的技能和安全知识，方可上岗操作。对在作业中出现问题的操作人员应立即停止其上岗操作。

10.作业单位应制定各项应急预案，并定期进行演练，特别是暴雨大雪天气清扫应急预案。

11、进场机具的使用必须有符合要求的操作规程，操作人员应持证操作，禁止违规操作使用。管理部门应进行现场的检查监督，对屡教屡犯人员勒令撤离现场，对作业单位警告或处罚直至勒令停工、清场，严格保障项目的安全。

12.项目配套设施的搭建必须按相关部门的规定办理有关用地手续，并符合规划、建设文件规定要求建造，所用材料必须满足防火、防台、防汛的相关要求。配套设施必须按规范配备消防器材，并保持完好。设施内用电、接线应规范整齐，工棚内严禁私接电水壶、电饭锅、热得快等大功率电器设备，严禁私接乱拉电线，防止火灾发生。

13.耗材的使用及存放的安全，必须符合国家的有关安全规定，并应制定符合要求的安全使用制度。

三、其他事项

1、本项目安全生产责任书由双方授权代表签字并加盖公章后生效；

2、本项目安全生产责任书为无锡市锡山区城市管理局与作业单位签订的《          合同》的附件，与《             合同》具有同等法律效力。

甲方单位（盖章）：                       乙方单位（盖章）：

法定代表人或被授权人：                   法定代表人或被授权人：

日期：                                   日期：

附件2：               锡山区照明设施维护考核表

| 编号 | 项目 | 考核内容及要求 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理40分 | 1.按招标要求配足作业车辆和人员。每发现少1人扣1分；发现车辆不足1次扣2分。 | 5 |  |  |  |
| 2 |  | 2.建立各项管理制度、作业流程，职责明确，责任到人，每缺一项扣1分。 | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 3.需持证上岗人员，无相关证件及上岗资格，每发现一人扣1分。 | 2 |  |  |  |
| 4 |  | 4.有效排定巡查计划，确保巡查到位。车辆巡查公里数或时间不满足的，每低1%或1小时扣0.1分。 | 5 |  |  |  |
| 5 |  | 5.积极处置各级平台案卷问题，并按时有效回复。市第三方案卷逾期1次扣4分，延期1次扣2分；区级、城管局等其他平台案卷逾期1次扣2分，延期1次扣1分。 | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 6.积极主动发现、处置各类照明设施问题，有效压降各级平台照明设施类案卷数量。自主处置问题比例不达标（市第三方案卷1:3；区级、城管局等其他平台案卷1:1），当有一个平台不达标扣5分。 | 10 |  |  |  |
| 7 |  | 7.在规定时间内完成甲方布置的任务，配合做好各类创建、考核、保障等活动，做不到的每次扣5分。 | 5 |  |  |  |
| 8 | 施工质量30分 | 1.标段内所有项目亮灯率均须≥99%，每下降0.1%，扣0.2分。亮灯率=（1-所查灭灯总数/所查片区灯盏总数）*100%（灯盏总数≥1000盏）。 | 5 |  |  |  |
| 9 |  | 2.标段内所有项目设施完好率均须≥96%，每下降0.1%，扣0.2分。设施完好率=（1-所查缺陷设施数/所查片区设施总数*100%（灯盏总数≥1000盏）。 | 5 |  |  |  |
| 10 |  | 3.接到故障通知，30分钟内赶到现场处理；一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复。未30分钟赶到现场处理，每次扣0.5分，一般故障超过24小时修复的，每次扣0.2分，超过48小时修复的，每次扣0.6分。如没有特殊原因，超过72小时的，扣2分，超过96小时仍未修复的，扣5分，同时需书面说明原因。 | 15 |  |  |  |
| 11 |  | 4.标段运行故障率须＜1%。以整个标段计算，不达标不得分。 | 5 |  |  |  |
| 12 | 施工安全20分 | 上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警、路政部门的管理；作业区域标志牌和警示设施到位、摆放规范，并做到“人走场清”，发现有不到位的一次扣2分。 | 4 |  |  |  |
| 13 |  | 施工人员按规定施工作业时须穿着反光背心，未按规定穿着安全服的，发现一次扣1分；施工现场没有安全负责人的，每次扣2分。 | 3 |  |  |  |
| 14 |  | 施工车辆应有明显标识，按规定停靠后要开启黄色警示灯和双跳灯，发现有不到位的一次扣1分。 | 3 |  |  |  |
| 15 |  | 高空作业车、巡查车、发电机、电焊机等车辆设备完好，无带病作业情况；养护人员和机械在现场按安全标准进行操作。发生责任性生产事故或安全事故的，视情况程度一次扣1～10分。 | 10 |  |  |  |
| 16 | 台账资料10份分 | 按要求记录维修、整改情况并记录齐全；所有维修工程都要拍照片，每一个点不得少于3张照片（维修前、维修中、维修后）；工程量统计准确；能按要求及时上报。未做到的每项每次扣2分。 | 4 |  |  |  |
| 17 |  | 严格按照《无锡市市政园林精细化养护管理细则》进行管理，没有按照管理制度执行的，每发现一次扣1分。 | 4 |  |  |  |
| 18 |  | 档案管理制度健全，分类合理，装订整齐，存放得当，查阅方便，未做到的每项每次扣0.5分。 | 2 |  |  |  |
| 19 | 总分 |  | 100 |  |  |  |

注：每月度，甲方对乙方进行不定时抽查综合考评，月度考评得分分值为F。90≤F≤100，不扣除本月度维护经费；F<90，每扣1分就扣1000元，以此类推。连续两个月得分在80分以下或单月得分在60分（含）以下，甲方有权终止合同。

六、附件

附件一：评标标准：

一、价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

二、服务方案 （60分）

- a．日常巡查计划及维修保障措施（6分）：包括（1）日常巡视方案（养护巡视人员配备、巡查方案及保障措施等）；（2）具体维护方案以及安全措施等内容。（3）维修方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

b．设施应急抢修（含偷盗设施恢复）方案（10分）：需包括（1）针对本项目管理范围内设施的人为损坏的处置以及发生后采取的措施；（2）根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案；（3）灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案；（4）发生灯杆倒塌、照明器具坠落、设施漏电等突发事件的处置措施；（5）应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

c．节假日保障计划（6分）：包括（1）本项目人员及车辆保障措施；（2）重点保障期间巡查、巡修措施；（3）综合信息上报措施。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

- d．安全文明管理及质量保障措施（10分）：需包括（1）维保质量目标；（2）维保质量分期目标；（3）项目创优目标及保障措施；（4）现场作业或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施；（5）作业人员（高温、高空、夜间检修）的安全保障措施。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

- e．本项目重点、难点及运作方法的创新（6分）：需包括（1）分析本项目作业过程中存在的重点、难点问题；（2）针对分析的重点、难点问题提出处理预案；（3）运作方法的创新方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

f．资料及台账（6分）：需包括（1）项目基础资料（配电设施GIS数据、供配电线路图、灯具的品牌以及设施数量等）定期更新、归档方案；（2）移交管理方案；（3）投标人内部档案（维护工作例会、技能训练、应急演练、安全教育等）管理方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

g．备品备件管理及人员、车辆机械管理（6分）：需包括（1）备品备件管理方案，有无充足的材料堆放场地和材料出入库管理方案；（2）人员管理方案；（3）车辆、设备管理方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

h．人员配置方案（6分）：需包括（1）维护人员配置方案；（2）维护人员管理方案；（3）维护人员培训计划（包括正规的安全教育、培训等）。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

i．与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（4分）：需包括（1）与采购人综合协调方案；（2）与其他单位、部门之间的协调方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

注：以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。以上方案用于合同履行。

三、供应商评价分（20分）

A．投标供应商业绩（4分）：提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过的类似项目，有1个得2分，最多得4分。

证明材料：电子标书中上传合同，完工证明，资金往来证明等相关证明材料原件扫描件。

B．项目负责人（2分）：具有二级及以上注册建造师执业资格（市政公用工程或机电工程专业）的得2分。

C．项目组成员（项目负责人除外）（14分）：

①投标人拟派的项目组人员中具有注册安全工程师证书的有1个得2分，最多得4分；

②投标人拟派的项目组人员中具有注册电气工程师证书的有1个得2分，最多得4分；

③投标人拟派的项目组人员中具有高处作业证的，有1个得1分，最多得2分；

④投标人拟派的项目组人员中具有特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）的有1个得1分，最多得2分；

⑤投标人拟派的项目组人员中具有作业项目代码为Q1或Q2特种作业证的，有1个得2分，最多得2分。

证明材料：以上人员在人员配置表中列明，电子标书中提供投标申请人为其缴纳近三个月（不含投标当月）社保的证明和证书原件扫描件，缺任意一项都不得分。注：特种作业人员（电工、焊工）提供由国家安全生产监督管理总局或中华人民共和国应急管理部或各省（直辖市）行政管理部门颁发的证书，Q1或Q2人员提供由市场监督管理局监制的特种作业证。以上得分点人员用于合同履行。

备注：所有证明材料确保真实有效，采购人有权查验，否则由此带来的后果由投标供应商自行承担。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0001

采购项目名称：2025-2026年度锡山城管局管辖道路照明设施维护项目

供应商：

二○二五年 月 日

- （一）供应商）投标函（格式）：

投标函

致   采购人   ：

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

七、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

八、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通、决不向采购人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

九、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

十、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系。

十一、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十二、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺来履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格，则我单位愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十三、我方承诺不非法转包、分包。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：            传真：

通讯地址：        邮编：

- （二）供应商）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0001

日期：

致：     （采购人）

我公司（单位）愿针对本次项目2025-2026年度锡山城管局管辖道路照明设施维护项目进行报价。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。详见财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见]

（三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0001

日期：

致：     （采购人）

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目2025-2026年度锡山城管局管辖道路照明设施维护项目的投标、参与开评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：性别：电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2．本公司未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （五） 开标一览表（格式）：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章              （电子签章）

填写说明：

评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。

（六）报价明细表 （格式）：

供应商名称（盖章）                  项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0001

2025-2026年度锡山城管局管辖道路照明设施维护项目报价明细表

| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 照明设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 照明设施维护费 | 照明设施的灯杆规格、样式，光源的规格、参数，控制箱、变配电箱等投标单位自行勘察现场 | 项 | 1 |  |  |
| 2 |  | 暂列金 |  | 项 | 1 | 50000 |  |
| 二 | 合计（1年） |  |  | (1)+(2) |  |  |  |
| 三 | 总计（2年） |  |  | （二）*2 |  |  |  |

（1）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（2）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（3）本项目维护单价为全费用单价，已包含管理费、利润、规费等。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （七）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

（供应商名称）针对本项目2025-2026年度锡山城管局管辖道路照明设施维护项目在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；

3、本公司承诺中标后人员确保满足项目的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员和车辆设备配置到位。

6、我公司承诺投入评分点的车辆设备及人员（如有）将用于报价的测算及合同的履行。

7.如未能按承诺书所列内容履行，则视为我公司虚假承诺，视同为《中华人民共和国政府采购法》禁止的“提供虚假材料谋取中标、成交”行为，可处以罚款、列入不良记录名单、禁止参加政府采购活动等处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

…………………

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （八）安全承诺责任书（格式）

- 安全承诺责任书

致：（采购人）

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部作业人员的人身安全及车辆、设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（九）人员配置表（格式）：

供应商名称（盖章）               项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0001

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证书名称 | 证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.上表人员为本项目评分点中的人员，须提供评分点中要求提供的证明材料。

3.以上材料请附本表之后。

（十）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人数，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人数，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的2025-2026年度锡山城管局管辖道路照明设施维护项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十一）投标偏离表（格式）

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320205-BQGC-G2025-0001

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-2026年度锡山城管局管辖道路照明设施维护项目 | 详见招标文件“三、项目要求和有关说明” |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”“实报内容”中注明“响应招标文件”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十二）服务方案：

供应商应按评分标准的顺序编制完整的服务方案，格式自拟。