招　标　文　件

项目名称：经开区(杨舍镇)2024年度民生实事工程安置小区技防改造项目

标书编号：JSZC-320582-SZWT-G2024-0011

项目属性：货物类

苏州万泰招投标代理有限公司

2024年09月

总  目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法与评标标准	43

第六章 投标文件格式	47

第一章 投标邀请

经开区(杨舍镇)2024年度民生实事工程安置小区技防改造项目采购招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取招标文件，并于2024年10月09日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-SZWT-G2024-0011

项目名称：经开区(杨舍镇)2024年度民生实事工程安置小区技防改造项目

预算金额：1050000元

最高限价：1050000元

采购需求：对杨舍镇悦华苑、东兴苑、棋杆花苑及七里庙一期4个安置小区实施技防改造，详见招标文件第四章。

合同履行期限：在合同签订生效后2个月内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.授权委托书；

7.关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：2024年09月11日至2024年09月20日

2.地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年10月09日13:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：张家港市杨舍镇人民政府

地址：张家港市杨舍镇国泰南路9号

联系方式：苏凤雅

联系电话：0512-58111056

2.采购代理机构信息

名称：苏州万泰招投标代理有限公司

地址：张家港市杨舍镇东方新天地东区9幢B1305室

联系方式：徐晓燕

联系点：18913615669

3.项目联系方式

项目联系人：徐晓燕

电话：18913615669

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州万泰招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

4.2.2 代理费用收取方式：由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

4.2.3 收费金额：由中标人按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.05%、100～500万元内0.77%；差额定率累进法计算并支付成交服务费，也即10885元。

4.2.4 采购代理机构收款账号信息

公司名称：苏州万泰招投标代理有限公司

账户号码：1102029109100024620

开户银行：中国工商银行股份有限公司张家港城中支行

4.2.5 成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州万泰招投标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，苏州万泰招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 苏州万泰招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州万泰招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表（或经费测算表）、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术方案及实施方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1 项目总价应包括但不限于设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、运杂（到位）、安装调试、保险、验收、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用及管理费、代理服务费、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用。采购人不再支付其他任何费用。

12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14、技术方案及实施方案

14.1 投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16、投标保证金

16.1 本次招标不收取投标保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为苏州万泰招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州万泰招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州万泰招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

19、电子投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 中标人在采购活动结束后，提供纸质胶装中标投标文件交于采购代理机构，用于制作归档资料。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

20.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21、投标文件的递交

21.1 苏州万泰招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

23、开标

23.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，苏州万泰招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25、评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向苏州万泰招投标代理公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 苏州万泰招投标代理有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

26、投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明或者补正，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。并作为投标文件的补充部分。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30、质疑

30.1 供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州万泰招投标代理有限公司有权不予受理。

30.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.7 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式详见招标公告。

30.8 以下情形的质疑不予受理

30.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

30.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

30.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

30.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

30.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，苏州万泰招投标代理有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32、签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

33、履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34、货物和服务的追加、减少和添购

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

- 乙双方根据苏州万泰招投标代理有限公司代理的             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。

项目总价应包括但不限于设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、运杂（到位）、安装调试、保险、验收、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用及管理费、代理服务费、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用。甲方不再支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率按1年期贷款基准利率。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 结付程序：

。

9.2 结付期限：

。

9.3 结付标准：

。

9.4 乙方收款账户：

9.5 甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 响应时间：             。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费质保期为：            。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理交付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价5%支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

一、清单

1．清单

| 序号 | 项目地点 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的 类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七里庙小区 | 枪机摄像机 | 52 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 |  | 半球摄像机 | 51 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 |  | 球型鹰眼 | 2 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 |  | 云存储服务 | 105 | 项 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 5 |  | 云存储平台接入服务 | 1 | 条 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 6 |  | 监控立杆 | 12 | 根 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 7 |  | 立杆基础浇筑 | 12 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 8 |  | 立杆防水箱 | 12 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 9 |  | 室外防水箱 | 29 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 10 |  | 壁装支架 | 30 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 11 |  | 挑臂支架（一带二） | 2 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 12 |  | 挑臂支架（一带一） | 10 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 13 |  | 挑臂支架（一带三） | 2 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 14 |  | 光纤收发器 | 35 | 对 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 15 |  | 光纤熔接及配件 | 35 | 套 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 16 |  | 26口POE光电信号转发器 | 1 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 17 |  | 10口POE光电信号转发器 | 11 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 18 |  | 5口POE光电信号转发器 | 35 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 19 |  | 超高清解码器 | 1 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 20 |  | 汇聚网络集线器 | 1 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 21 |  | 智慧小区管理平台 | 1 | 项 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 22 |  | 光纤 | 5000 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 23 |  | 网线 | 3800 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 24 |  | 电源线 | 5000 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 25 |  | 穿线管 | 5000 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 26 |  | 绿地开挖 | 2000 | 米 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 27 |  | 路面开挖 | 50 | 米 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 28 |  | 支架配套 | 1 | 项 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 29 |  | 电视机 | 1 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 30 | 棋杆花苑小区 | 枪机摄像机 | 16 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 31 |  | 云存储服务 | 16 | 项 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 32 |  | 云存储平台接入服务 | 1 | 条 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 33 |  | 光纤收发器 | 23 | 对 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 34 |  | 8口POE光电信号转发器 | 3 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 35 |  | 汇聚网络集线器 | 1 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 36 |  | 智慧小区管理平台 | 1 | 项 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 37 |  | 光纤 | 300 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 38 |  | 网线 | 2000 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 39 |  | 电源线 | 1500 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 40 |  | 穿线管 | 1500 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 41 |  | 设备箱 | 20 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 42 |  | 防水机柜 | 2 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 43 |  | 支架配套 | 16 | 项 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 44 |  | 电视机 | 1 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 45 | 东兴苑小区 | 枪机摄像机 | 22 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 46 |  | 球机摄像机 | 2 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 47 |  | 云存储服务 | 24 | 项 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 48 |  | 云存储平台接入服务 | 1 | 条 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 49 |  | 光纤收发器 | 15 | 对 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 50 |  | 光纤熔接及配件 | 15 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 51 |  | 8口POE光电信号转发器 | 6 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 52 |  | 汇聚网络集线器 | 2 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 53 |  | 智慧小区管理平台 | 1 | 项 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 54 |  | 光纤 | 2800 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 55 |  | 网线 | 1500 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 56 |  | 电源线 | 2000 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 57 |  | 穿线管 | 1500 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 58 |  | 设备箱 | 15 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 59 |  | 室外防水弱电机柜 | 3 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 60 |  | 支架配套 | 24 | 项 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 61 |  | 电视机 | 1 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 62 | 悦华苑小区 | 枪机摄像机 | 10 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 63 |  | 云存储服务 | 10 | 项 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 64 |  | 云存储平台接入服务 | 1 | 条 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 65 |  | 监控立杆 | 5 | 根 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 66 |  | 光纤收发器 | 5 | 对 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 67 |  | 光纤熔接及配件 | 5 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 68 |  | 5口POE光电信号转发器 | 5 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 69 |  | 汇聚网络集线器 | 1 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 70 |  | 智慧小区管理平台 | 1 | 项 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 71 |  | 光纤 | 1500 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 72 |  | 网线 | 300 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 73 |  | 电源线 | 1500 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 74 |  | 穿线管 | 750 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 75 |  | 设备箱 | 5 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 76 |  | 支架配套 | 10 | 项 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 77 |  | 电视机 | 1 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 78 | 安装调试 |  | 1 | 项 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2．核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 枪机摄像机 |

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3．节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | ★电视机 |

注：以★标注的为政府强制采购产品

凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单：无

注意事项：

A、项目需求中标注“▲”的参数为重要指标项。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 枪机摄像机 | 1.最高分辨率可达2560×1440@25fps； 2.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 5.支持ROI感兴趣区域增强编码； 6.具备开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； 7.具备内置麦克风功能； 8.支持白光/红外双补光，红外光最远可达30m，白光最远可达30m； 9.符合IP66防尘防水设计标准； 10.最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight； 11.具备数字宽动态技术； 12.红外波长范围：850nm； 13.支持防补光过曝功能； 14.支持视频压缩标准：主码流H.265/H.264； 15.支持子码流标准：H.265/H.264/MJPEG； 16.具备1个RJ4510M/100M自适应以太网口； 17.启动及工作温湿度范围：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； 18.存储温湿度范围：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； 19.支持供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护功能； 20.符合PoE标准：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：6.5W 21.▲信噪比：不小于55db（RJ45输出）（提供第三方检测机构出具的检测报告）； 22.强光抑制设置：在IE浏览器下，具有强光抑制选项； 23.具备3D降噪设置功能：在IE浏览器下具有3D降噪设置选项。 |
| 2 | 半球摄像机 | 1.400万全彩海螺型网络摄像机 2.最高分辨率可达2560×1440@25fps 3.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 4.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6.支持ROI感兴趣区域增强编码 7.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 8.具备内置麦克风功能 9.具备白光/红外双补光功能，红外光最远可达30m，白光最远可达20m 10.符合IP66防尘防水设计 11.最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2,AGCON），0LuxwithIR 12.具备数字宽动态技术 13.调节角度范围：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 14.支持焦距&视场角：2.8mm：支持水平视场角：94°，支持垂直视场角：49°，支持对角视场角：114° 15.红外波长范围：850nm 16.支持防补光过曝功能 17.支持视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 18.支持子码流：H.265/H.264/MJPEG 19.具备1个RJ4510M/100M自适应以太网口 20.存储温湿度范围：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 21.启动及工作温湿度范围：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 22.支持供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 23.支持PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：6.5W |
| 3 | 球型鹰眼 | 1.全景网络高清智能球机，能同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节，实现180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正，在全景监控的同时提供快速细节定位功能。需集成视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动球机跟踪，满足高等级安保需求。 2.具备全景摄像机4个1/1.8＂2MPProgressiveScanCMOS，最高分辨率及帧率可达4096×1800@30fps。 3.支持48倍光学变倍，16倍数字变倍。 4.支持自动翻转范围：水平360°连续旋转，垂直-15°-90°。 5.支持高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m。 6.支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径200米。 7.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能。 8.支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 9.支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标； 10.支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪； 11.支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒； 12.支持软件集成的开放式API、ISAPI、海康SDK、第三方管理平台接入、GB/T28181协议、视图库、萤石接入、ISUP、开放型网络视频接口； 13.具备内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出； 14.具备光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口； 15.支持GB35114安全加密； 16.支持最低照度：全景0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；细节：星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0LuxwithIR 17.焦距范围：全景2.8mm；细节6.0~288mm 18.视场角范围：水平视场角56.6-1.8度(广角-望远) 19.垂直视场角范围33.7-1.0度(广角-望远) 20.对角线视场角范围63.4-2.0度(广角-望远) 21.支持红外照射距离不低于250m 22.支持防补光过曝功能 23.水平范围：360° 24.垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 25.支持主码流帧率分辨率：全景：50Hz:25fps(4096×1800,3840×1680,2720×1192)，60Hz:30fps(4096×1800,3840×1680,2720×1192）； 26.支持视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG 27.具备网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据 28.具备光纤接口：FC接口；内置光纤模块；波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离；单模单纤；1000M网络数据 29.支持SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大支持256G 30.支持报警输入：7路报警输入 31.支持报警输出：2路报警输出 32.支持音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1kΩ±10% 33.支持音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 34.具备RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 35.工作温湿度范围：-40℃-70℃；湿度小于90% 36.支持除雾功能 37.支持防护：IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 38.在白天天气晴朗的情况下，可对距样机150m处的人脸进行抓拍。 39.可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。 40.▲当样机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。样机具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 41.在IE浏览器下，具有防红外过曝设置选项。 42.开启限位功能后，样机云台只能在限制的位置间进行移动。 43.▲当越界入侵，进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。（提供第三方检测机构出具的检测报告） |
| 4 | 云存储服务 | 1.监控录像存储时间不低于一个月。 2.存储传输速率不低于255MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧。 3.MTBF可达2,000,000小时以上。 4.符合高级格式（AF）512e扇区技术标准，保障硬盘扇区4K对齐。 5.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告；支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图。 6.▲设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 7.支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量；运维客户端支持设备报告的管理和下载功能。支持手动下载及策略下载；可设置下载时间，下载数量，及周期性管理；可灵活配置下载周期，支持每天、每三天、每周、每月等模式的配置。 8.样机可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至 15个千兆网口，或增配 12个 10Gb /25Gb光纤接口或增配 12个 8Gb/16Gb/32Gb 光纤接口或增配12个 HDMI 接口或增配9个Mini SAS HD接口，支持GPU智能卡，支持PCI-EX16和PCI-EX8。 9.每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接营工作:支持系统盘为独立的2块HDD(SATA、SAS)或SSD盘，组成RAID1。 10.支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 11.最大可接入1024路抓拍机，支持添加、修改、布防、撤防人脸抓拍机，支持实时预览人脸抓拍机的界面。 12.可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载。 13.支持音视频单播流的复制分发。 14.支持音视频组播流转单播复制分发。 15.▲支持图形化管理和命令行管理。（提供第三方检测机构出具的检测报告） |
| 5 | 云存储平台接入服务 | 数据专线接入 |
| 6 | 监控立杆 | 规格：304不锈钢壁厚不小于1.2mm上管径不小于75mm下管径不小于116mm，带避雷针，带地笼和避雷针接地 |
| 7 | 立杆基础浇筑 | 规格：含手井地笼尺寸和接地圆钢60cm |
| 8 | 立杆防水箱 | 规格：201不锈钢材质壁厚0.4mm，400*300*200带防雨通气孔，含漏保、插座等带防浪涌保护器 |
| 9 | 室外防水箱 | 规格：201不锈钢材质壁厚0.4mm，带防雨通气孔，含漏保、插座等带防浪涌保护器 |
| 10 | 壁装支架 | 适配墙装 |
| 11 | 挑臂支架（一带二） | 规格：0.5米，2机位 |
| 12 | 挑臂支架（一带一） | 规格：0.3米，1机位 |
| 13 | 挑臂支架（一带三） | 规格：0.6米，3机位 |
| 14 | 光纤收发器 | 一光一电 |
| 15 | 光纤熔接及配件 | 定制，适配实际需求 |
| 16 | 26口POE光电信号转发器 | 1.提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2.支持IEEE 802.3at/af 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 4.支持6KV防浪涌（PoE口） 5.支持PoE输出功率管理 6.千兆网络接入设计 7.线速转发、无阻塞设计 8.存储转发交换方式 9.坚固式高强度金属外壳 |
| 17 | 10口POE光电信号转发器 | 1.提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2.支持IEEE 802.3at/af 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 4.支持6 KV防浪涌（PoE口） 5.支持PoE输出功率管理 6.千兆网络接入设计 7.线速转发、无阻塞设计 8.存储转发交换方式 9.坚固式高强度金属外壳 10.无风扇设计，高可靠性 |
| 18 | 5口POE光电信号转发器 | 1.提供4个千兆PoE电口，1个千兆光口 2.支持IEEE 802.3at/af 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 4.支持6 KV防浪涌（PoE口） 5.支持PoE输出功率管理 6.存储转发交换方式 7.坚固式高强度金属外壳 8.无风扇设计，高可靠性 9.交换容量：10 Gbps；包转发率：7.44 Mpps 10.整机最大供电功率：60 W |
| 19 | 超高清解码器 | 1.支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60或1路4K@30，通过HDMI1.4本地输入，HDMI可内嵌音频； 2.支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入； 3.支持HDMI1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840×2160@30Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步； 4.支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出； 5.支持H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码； 6.支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换； 7.最大支持3200w分辨率解码，支持80路200W视频同时解码上墙； 8.支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示； 9.支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组； 10.支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙； 11.支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作； 12.支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作； 13.支持最高3200W像素解码分辨率 14.支持视频解码160通道 15.支持视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200W，或5路2400W，或10路1200W，或20路800W，或25路600W，或40路400W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码HIK264：6路720P及以下分辨率实时解码 16.支持单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 17.支持64场景数量 18.支持视频输出分辨率：3840×2160@30Hz、2560×1440@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1024×768@60Hz 19.具备视频输出接口：10路HDMI1.4，支持4K 20.支持视频输入分辨率：3840×2160@30Hz,1920×1080@50Hz, 1920×1080@60Hz,1280×720@50/60Hz 21.具备视频输入接口：2路HDMI1.4，最大支持4K（仅奇数口） 22.具备音频输入接口：2路HDMI内嵌 23.具备音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 24.支持音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC,PCM 25.具备机箱接口：RJ4510M/100M/1000Mbps自适应以太网接口*2；光口100base-FX/1000base-X*2，支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口*1；485接口*1；USB2.0接口*2 26.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 27.设备支持接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 28.支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息;属性直接叠加画面显示。 29.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单;当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备; 30.▲测试系统向受测解码器发送设备远程启动指令，查看信令流程及内容是否正确，受测解码器重启是否成功。（提供第三方检测机构出具的检测报告） |
| 20 | 汇聚网络集线器 | 全网管三层网络集线器，机架式，具备24个千兆电口 |
| 21 | 智慧小区管理平台 | 1.授权管理需包含以下内容：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理。 2.除本项目涉及的小区外，平台应具备后续其他小区技防扩容能力。 3.功能要求 3.1平台视频查看功能 （1）要求视频存储系统具备7×24小时大码流视频录像、快速检索、回放和管理的功能，同时，对于视频的回放，须有相应的优化，比如I帧序列回放等。 （2）检索要求支持对录像按照多种方式检索，如按照类型、标签、时间段等方式。 （3）回放要求按照类型、时间、I帧、正序、倒序、倍数等方式进行回放。 （4）视频管理要求支持锁定、标注、循环覆盖（时间、空间）等方式进行管理。 3.2平台图片管理功能 （1）要求系统支持图片的高速写入、并发下载、图片压缩、锁定、删除等功能。 （2）软件下载要求支持按时间段和URL的方式获取图片。 （3）图片压缩要求能支持按照图片尺寸、大小进行压缩。 （4）提供图片直存和非直存两种解决方案，丰富图片存储的多选性。 3.3平台文件管理功能 （1）支持文件上传。 （2）对指定文件支持检索。 （3）支持对指定文件下载。 3.4平台运维管理 （1）支持对平台存储使用情况进行监控。 （2）本地支持新增账户，便于用户处理。 （3）要求对用户使用记录进行统计。 （4）要求对存储情况进行按天、按月展示。 3.5系统管理功能 （1）要求统一服务接口，预留更新接口，便于后期与应用平台进行对接。 （2）要求提供统一的管理界面，通过管理界面能进行配置。 4.支持以下关键规格：500路视频，100个门禁，2000户可视对讲，1万人员，8车道，320个防区管理。 5.支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件。 6.具备1个HDMI接口、1个DP接口。 7.具备2个10M/100M/1000Mbps网口。 8.具备2个USB2.0接口、2个USB3.0接口。 9.具备1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出。 10.支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘）。 11.具备2个USB2.0接口、1个USB2.0接口。 12.支持报警IO：16路报警输入，4路报警输出。 13.具备存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储）。 14.支持8×1080P解码能力要求。 15.支持紧急报警功能:支持接入紧急报警设备,包含报警盒,报警箱,报警柱。 16.支持接收紧急报警事件,并通过事件联动性实现联动预览,对讲开箱(仅报警柱支持)开箱灯（报警箱，报警柱支持）操作。 17.支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。 18.支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。 19.▲支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 20.存储子系统具有1个HDMI接口，1个VGA口、2个RJ45 的10/100/1000Mbps 自适应以太网口、3个USB2.0接口(其中2个为前置)、1个RS485接口，内置5个SATA硬盘接口，1路RCA音频输入接口，1个RCA音频输出接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口。 21.支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。 22.支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作。 23.▲支持热成像相机接入，预览回放，热成温度，烟火识别报警联动等功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 24.可设置轮巡预览及轮巡切换时间。 25.可配置SSH通过正确的密码访问样机。 26.正常工作条件下，工作4h后可触及零部件的温度不应该超过该部件的允许温度值。 |
| 22 | 光纤 | 6芯室外单模，国标 |
| 23 | 网线 | 符合CAT6标准，国标 |
| 24 | 电源线 | RVV2*1.0，国标 |
| 25 | 穿线管 | DN25，国标 |
| 26 | 绿地开挖 | 定制，开挖及恢复 |
| 27 | 路面开挖 | 定制，开挖及恢复 |
| 28 | 支架配套 | 定制，适配实际需求 |
| 29 | 电视机 | 规格：65寸 |
| 30 | 8口POE光电信号转发器 | 1.提供8个千兆PoE电口 2.支持IEEE 802.3at/af 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 4.支持6 KV防浪涌（PoE口） 5.支持PoE输出功率管理 6.千兆网络接入设计 7.线速转发、无阻塞设计 8.存储转发交换方式 9.坚固式高强度金属外壳 10.无风扇设计，高可靠性 |
| 31 | 设备箱 | 规格：201不锈钢材质壁厚0.4mm，400mm*300mm*200mm带防雨通气孔，含漏保、插座等带防浪涌保护器 |
| 32 | 防水机柜 | 201不锈钢，0.8mm厚，500mm*600mm*200mm |
| 33 | 球机摄像机 | 1.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测。 2.支持最大2560×1440@30fps高清画面输出。 3.支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸。 4.支持H.265高效压缩算法。 5.支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。 6.支持玻璃加热除雾。 7.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率。 8.支持真宽动态。 9.支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR。 10.支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转）。 11.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉。 12.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能。 13.支持最大512GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储。 14.支持防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。 15.支持定时抓图与事件抓图功能。 16.最低照度：彩色：0.005Lux@(F1.5，AGCON)；黑白：0.001Lux@(F1.5，AGCON)；0LuxwithIR。 17.焦距范围：5.9-135.7mm 18.视场角范围：60.2°~3.4°（广角~望远） 19.支持防补光过曝功能 20.水平范围：水平360° 21.垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 22.支持主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）、60Hz：30fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720） 23.支持视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 24.具备网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据。 25.支持报警输入：2路报警输入。 26.支持报警输出：1路报警输出。 27.支持音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1kΩ±10% 28.支持音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 29.电流及功耗：最大功耗：42W（其中红外灯最大功耗：16W） 30.工作温湿度范围：-30℃-65℃;湿度小于90% 31.支持IP66防护 32.支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 |
| 34 | 安装调试 | 1.监控图像接入全市公共安全视频共享平台，相关费用由中标方承担。 2.小区原有监控整合，相关费用由中标方承担。 3.提供施工方案；组建项目实施和服务团队；提供售后方案和服务；完成本项目中所有设备的安装、调试和交付等服务。 |
| 35 | 七里庙小区建设要求 | 七里庙小区监控总数量为105台，根据招标方要求完成设备供货、安装、调试和维保工作。 |
| 36 | 棋杆花苑小区建设要求 | 棋杆花苑监控总数量为16台，均为路面监控。根据招标方要求完成设备供货、安装、调试和维保工作。 |
| 37 | 东兴苑小区建设要求 | 东兴苑监控总数为24台，根据招标方要求完成设备供货、安装、调试和维保工作。 |
| 38 | 悦华苑小区建设要求 | 悦华苑监控总数量为10台，根据招标方要求完成设备供货、安装、调试和维保工作。 |

三、商务条款

1．质保期

所有设备免费质保期为自设备安装调试结束经采购单位验收合格之日起3年（以双方在验收报告签订日期为准）。在质保期内须保证所有监控画面完整清晰。

质保期内采购单位对中标单位的服务进行定期或不定期抽查，设备设施完好率在98%及以上的不扣款。低于98%的，每低1%扣500元。质保期结束后所有资产归采购单位所有，项目所产生的数据、文件、视频等所有权归属采购单位。

2．售后技术服务要求

2.1、售后技术服务要求

中标单位在接到采购单位维修函电后，必须在 1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，并赶到用户方现场解决问题；若无法在规定时间内修复故障，由中标单位免费提供相应备件确保系统正常运行。

2.2、其他服务要求

（1）中标单位提供不低于一部7天×24小时服务电话，24小时有人值守，保证随叫随到。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购单位要求增加人员，严格按照采购单位要求的时限完成任务。

（2）供应商需提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

（3）供应商保证长期为客户提供各种技术方面的咨询。

3．交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期

合同签订生效后2个月内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需延迟交货的，经采购人同意后可适当延期。

（2）交货方式

按采购人要求完成。

（3）交货地点

送至采购人指定地点。

4．货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2、结付期限

（1）合同签订生效后，采购人支付合同金额的30%作为预付款；

（2）中标人将所有设备交货安装调试完毕，经验收合格后，采购单位15个工作日内支付至合同金额的70%，同时（无息）返还履约保证金。

（3）验收合格满一年后支付至合同金额的80%；验收合格满两年后支付至合同金额的90%；验收合格满三年后付清余款。

5．投标货币

人民币

6．备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分

1、安装及施工要求：

（1）进场材料需经采购单位初验和确认后才能进行施工安装。

（2）中标人须在项目实施前把详细的实施方案报送采购单位审批，经采购单位批准同意后方可以组织实施。在项目实施期间中标人应遵守项目现场及采购单位的各项规章制度。

（3）施工质量应符合现行国家施工技术及验收规范规程，如对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

（4）施工质量必须达到合格，凡因中标人责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

（5）中标人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续（如有），若发生费用由中标人负责。

（6）相关作业人员（如电工、高空作业）需持有效证件上岗，如发现有作业人员未持证上岗或证书过期等违规行为，采购单位有权解除合同并追究中标人的责任。

（7）项目未交付之前，中标人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

（8）中标人在项目实施期间应无条件的接受采购单位的监督管理，提出的问题要及时整改，整改完毕后通知采购单位检查验收。

（9）项目验收时采购单位有权邀请第三方对中标单位的所供物品清单和数量进行核实，相关费用按相关行业规范执行。

（10）项目施工及维护期间涉及安全事故及其他事故、人员纠纷等都由中标人负责，涉及处理相关事项所产生的相关费用一律由中标人承担；施工期间需配备专职安全员常驻现场，负责现场安全管理；在项目施工期间中标人应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，中标人在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标人自行承担，采购单位不承担责任。质保期内与本项目有关的所有质量、安全问题均由中标人负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标人自行承担，与他人无涉。

（11）中标人在运输装卸途中及安装对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。

2、培训要求

对使用方的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。在现场培训教会技术人员在日常和紧急情况下如何操作系统。需要提供详细的培训方案，包括时间、地点、人数、内容等。免费为采购单位培训操作人员（培训时间不少于3天，人数不少于2人，主要包含简单的维护保养以及操作）。

3、服务方案要求

（1）投标人需在投标文件中提供具体详尽的技术方案，方案应至少包含：对本项目的理解、现状分析、项目设计依据、解决方案、施工准备。

（2）投标人需在投标文件中提供具体详尽的实施方案，方案应至少包含：设备供货计划、管理人员投入计划、施工机具配备情况、质量保证措施、施工安全措施、工期及进度保证措施、培训计划、验收方案。

（3）投标人需在投标文件中提供具体详尽的安全施工方案，方案应至少应包含：施工方法、劳动组织、作业方法、使用的机械、动力设备、变配电设施、以及各种安全防护设施等。

（4）投标人需在投标文件中提供具体详尽的售后服务方案，方案应至少包含：服务计划、服务方式、组织结构、人员配置、管理措施、培训计划、验收程序。

4、履约能力要求

（1）投标人需在投标文件中提供自2021年以来（以合同签订日期为准）承接的类似项目业绩。

（2）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书证书。

5、项目组人员要求

考虑到该项目具体情况，为保证项目实施质量，确保项目如期交付，项目组人员岗位不得兼任，具体需求见下表：

| 序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职要求 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 负责本项目的整体管理工作 | 具有二级及以上建造师（机电工程专业）证书 | 1人 |
| 2 | 技术负责人 | 负责该项目的技术工作 | 具有二级及以上建造师（机电工程专业）证书 | 1人 |
| 3 | 主要施工人员 | 负责本项目配套施工 | 具有低压电工证、特种作业操作证(高处作业证)、设备安装施工员证书 | 3人 |

6．本项目中标人需在合同签订前将投标文件中提供的相关证明材料原件送至采购人审核，如有未按时提供相关证明材料原件或发现有提供虚假材料的行为，采购人将按本招标文件（第二章 第29.4条）要求取消中标人中标资格。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

二、评标标准

1 价格分 35.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 35.0% * 100（保留二位小数）；

2 性能质量和技术指标 33.0 分

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，完全响应招标文件中要求的得基本分33分。项目需求中标注▲的参数为重要指标项，重要指标项有负偏离的，有一项扣2分；非重要指标项有负偏离的，有一项扣1分；扣完为止。（实质性参数要求除外，若参数要求中列明需提供检测检验报告的，需按要求提供检测检验报告，否则该项视为负偏离）。

3 服务方案分 18.0 分

3.1.技术方案分

根据投标人提供的技术方案进行评分，方案应至少包含：对本项目的理解、现状分析、项目设计依据、解决方案、施工准备。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得3分；未提供方案说明的不得分。【5/4/3/0】

3.2.实施方案分

根据投标人提供的实施方案进行评分，方案应至少包含：设备供货计划、管理人员投入计划、施工机具配备情况、质量保证措施、施工安全措施、工期及进度保证措施、培训计划、验收方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得3分；未提供方案说明的不得分。【5/4/3/0】

3.3.安全施工方案分

根据投标人提供的安全施工方案进行评分，方案应至少应包含：施工方法、劳动组织、作业方法、使用的机械、动力设备、变配电设施、以及各种安全防护设施等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得4分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得2分,未提供方案说明的不得分。【4/3/2/0】

3.4.售后服务分

根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案应至少包含：服务计划、服务方式、组织结构、人员配置、管理措施、培训计划、验收程序。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得4分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得2分；未提供方案说明的不得分。【4/3/2/0】

4 人员配置分 7.0分

4.1.项目负责人

投标人拟投入本项目的项目负责人为二级建造师（机电工程专业）的，得1分；项目负责人为一级建造师（机电工程专业）的，得2分；本项最多得2分。

4.2.技术负责人

投标人拟投入本项目的技术负责人为二级建造师（机电工程专业）的，得1分；项目负责人为一级建造师（机电工程专业）的，得2分；本项最多得2分。

4.3.其他人员

投标人拟投入本项目的主要施工人员（项目负责人、技术负责人除外）中分别具有以下相关专业证书：低压电工证、特种作业操作证（高处作业证）、设备安装施工员证书的，有一证得1分，本项最多得3分。

注：以上岗位都不得兼任，一人多证按一证计算，请在投标文件中提供相关证书证明材料，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供或提供不全的不得分。

5 履约能力分 7.0 分

5.1.类似业绩分

投标人提供自2021年以来（以合同签订日期为准）承接的类似项目业绩，每提供一个得1分，本项最多得4分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。

5.2.相关体系认证分

投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书证书，有一个得1分，本项最多得3分（请在投标文件中提供相关证书证明材料，不提供不得分）。

注：

1.以上证明材料，不提供不得分。

2.所有证明材料需为清晰完整的扫描件或照片，如存在不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，视为未提供，未提供的不得分。

第六章 投标文件格式

﻿

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人：

日  期：

投标主要文件目录

一、投标函格式

二、开标一览表

三、投标配置及分项报价表

四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、技术方案、服务方案

九、投标人情况介绍

十、检测报告

十一、其他材料

- 一、投标函格式

﻿

致苏州万泰招投标代理有限公司：

根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表我方               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公    章：

日    期：          年    月    日

- 二、开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 经开区(杨舍镇)2024年度民生实事工程安置小区技防改造项目 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：      年     月     日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章(复印件无效)。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 三、投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造 厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 人民币 元 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

- 四、资格证明文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

6.授权委托书（格式见后）；

7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于             起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（货物名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（货物名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

注：若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

注：若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性响应对照表

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性响应对照表

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2．若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3．表格不够可另接。

- 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 八、技术方案及实施方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 九、投标人情况介绍

（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

3.相关奖项

……

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

投标人获得的相关证书

| 序号 | 证书名称 |
| --- | --- |

投标人获得的相关奖项

| 序号 | 奖项名称 |
| --- | --- |

生产厂家的产品宣传彩页或样册（若有的话）

- 十、检测报告

检测报告（如有）

- 十一、其他材料