竞争性磋商文件

项目名称: 淮安市一体化智慧实验室信息化服务采购项目

项目编号: JSZC-320800-JZCG-C2024-0118

淮安市政府采购中心

二0二四年九月二十五日

第一章   磋商邀请

受淮安市疾病预防控制中心的委托，淮安市政府采购中心就淮安市一体化智慧实验室信息化服务政府采购项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况:淮安市一体化智慧实验室信息化服务采购项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并于2024年10月23日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320800-JZCG-C2024-0118

（二）项目名称:淮安市一体化智慧实验室信息化服务采购项目

（三）采购方式:竞争性磋商

（四）预算金额:180万元

（五）最高限价:180万元

（六）采购需求:淮安市疾控一体化智慧实验室信息化服务采购项目，详见第五章项目采购需求。

（七）合同履行期限:5年。

（八）本项目（□是☑否）接受联合体竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 软件和信息技术服务业 。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第36.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1、时间:自磋商公告发布之日起五个工作日。

2、方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间:2024年10月23日上午9:30

（二）电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称:淮安市疾病预防控制中心

地址:淮安市清江浦区枚皋路6号A楼

联系方式:王松      15152350111

2、采购代理机构信息

名称:淮安市政府采购中心

地址:淮安市清江浦区深圳路16号

联系方式:刘乃源    0517-80996036

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次采购不收取磋商保证金。

第二章   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，淮安市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目不收取文件工本费和成交管理费。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前通过以书面形式并加盖公章通知采购中心，采购中心对磋商截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购中心可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购中心有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8．响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11．分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15.磋商有效期的延长

15.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.方案部分（如果本项目涉及的话）

16.1本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

16.2编制要求：

行间距为 1.5 倍行距；页眉、页脚处不得划线或作其他任何标识；不得有任何页码、加粗、斜体、下划线等标记，更不能出现公司名称、以前所承担过的项目名称以及其他带有暗示性的语言或标记，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法。方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

16.3供应商需按16.2的要求编制方案，否则按未提供方案处理。

17.磋商有效期

17.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.响应文件的签署

18.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

19.响应文件的上传

19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

20.响应文件被拒绝接收的情形

20.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

21.响应文件的修改和撤回

21.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

21.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

21.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

21.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9按照第 37.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

- 26.3.11未完全满足第五章“三、技术要求”中带★的参数的。

- 26.3.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28.推荐成交候选供应商

28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购中心修改磋商文件后重新组织采购活动。

29.磋商过程保密

29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

30.确定成交供应商

30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

30.2采购中心将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购中心将取消其成交候选人资格。

31.成交通知书

31.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

33.签订合同

33.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

33.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

34.货物和服务的减少

34.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

35.质疑处理

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按35.5条的要求提供质疑的均不予受理。

35.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

35.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

35.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

35.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

35.6采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

35.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购中心联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

35.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

36.政策功能落实

36.1小微型企业价格扣除

36.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

36.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

36.2联合体及分包

36.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

36.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

36.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

36.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

36.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

37. 节能、环保政策（本项目不涉及）

37.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

37.2节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

37.3环保产品

本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

37.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

37.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

38．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

38.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

38.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

38.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

39. 履约资金扶持政策

39.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

39.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

- 1、价格:10分

采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10分

- 2、技术部分:20分

（1）投标人所投产品完全满足磋商文件第五章中标注“★”要求的得20分，未完全满足的作无效响应文件处理。

（2）投标人所投产品与磋商文件第五章中未标注“★”要求相比较，以20分为基数，其中标注“▲”技术参数每一项负偏离的扣2分；未标注“▲”技术参数每有一项负偏离的扣1分；扣完为止。

- 3、方案部分：23分

投标人按照下列要求提供方案，招标小组根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二招标小组认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）总体设计方案:9分

根据投标人提供的针对本项目制定的总体架构设计方案(包括系统建设内容、系统功能与技术、系统设计方案等内容)进行评审，完全满足或优于采购需求，得3分；部分满足采购需求，得1分；无法满足采购需求或无提供，不得分。

根据投标人提供的针对本项目制定的详细系统设计方案(包括市区（县）统一标准服务设计方案、智慧检测业务服务设计方案、ELN原始记录服务设计方案、仪器自动采集服务设计方案、资源管理服务设计方案、质量管理服务设计方案、综合对外服务设计方案、数据分析服务设计方案、第三方接口服务设计方案等内容)进行评审，完全满足或优于采购需求，得6分；部分满足采购需求，得3分；无法满足采购需求或无提供，不得分。

（2）功能设计方案：8分

投标人针对本项目提供的系统满足以下要求：

①系统为完全B／S架构，支持HTML5技术，提供系统界面截图；全部满足得2分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。

②系统需支持国产化适配要求，提供国产化操作系统、中间件，数据库适配的方案，提供系统界面截图；全部满足得2分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。

③系统自带可视化的工作流工具，用户通过拖拽方式即可实现工作流程的自定义配置和调整，同时提供审核记录功能，提供系统功能界面截图；全部满足得2分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。

④系统具有完整的审计跟踪解决方案，支持对每个数据表、数据字段配置审计跟踪功能，记录数据的所有修改痕迹，包括修改人、修改前数据、修改后数据、修改时间，提供系统功能界面截图；全部满足得2分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。

（3）项目实施方案:6分

实施方案包含进度安排、组织架构、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施，方案结构清晰，内容详细合理，优于采购需求得6分；方案结构较清晰，内容较完整，满足项目需求的得4分；方案结构不太清晰，内容不太完整的得2分。不提供不得分。

注：本项目的方案部分采用暗标方式进行评审，供应商需按照第二章“投标人须知”第16条的要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

4、系统演示：10分

投标人提供系统功能演示视频，要求使用真实的软件系统进行演示，演示时间约10分钟。演示内容如下：

①业务进度跟踪：演示一张流转图的形式的显示和追踪样品检验任务的进展情况、可分别展示业务线（理化、微生物、现场）进展状态，可显示当前节点事务、当前进度情况及全部流程记录，支持通过颜色标识当前节点未完成事项，显示当前处理人/科室或角色，对于已处理的事项显示操作人、操作时间及操作备注。本项满分2分，演示功能完全符合的得2分，演示功能部分符合的得1分，演示功能不符合的不得分。

②二次开发平台：平台内置LIMS产品的所有界面控件，分为布局控件、按钮控件、数据控件、输入控件、导航控件等，通过拖拽方式即可绘制出界面；本项满分2分，演示功能完全符合的得2分，演示功能部分符合的得1分，演示功能不符合的不得分。

③任务指派功能：任务指派的方式至少包括按样品指派、按检测项目、按委托单指派、按方法指派等；支持按照项目默认指派人员，支持设置常用人员，在下次有相同任务时自动带出默认人员，此外系统需支持按检测组指派任务。本项满分2分，演示功能完全符合的得2分，演示功能部分符合的得1分，演示功能不符合的不得分。

④ELN电子原始记录功能：实现自动修约，自动计算，并且实现检测结果能够在模板中录入后自动反存回LIMS系统中，并可显示每一次修改前后记录，精确到字段级别修改；本项满分2分，演示功能完全符合的得2分，演示功能部分符合的得1分，演示功能不符合的不得分。

⑤报告审核功能：支持同屏查看检测报告及原始记录，支持原始记录导航栏，可以通过导航栏快速定位到某个检测批次对应原始记录。本项满分2分，演示功能完全符合的得2分，演示功能部分符合的得1分，演示功能不符合的不得分。

- 5、商务部分:23分

- 投标人具有信息技术服务运行维护标准ITSS符合性证书一级得4分，二级得2分，其他等级得1分，本项最多得4分，没有不得分。

- 投标人针对本项目拟派的项目经理具有系统规划与管理师、注册信息安全专业人员（注册信息安全管理人员）、信息系统项目管理师、ITSS-IT服务项目经理证书的，每提供一个得1分，本项最多得4分，没有不得分。

- 投标人针对本项目拟派的项目团队中（项目经理除外）具有CCRC信息安全保障人员认证（风险管理专业级以上）、高级数据库系统工程师、网络工程师、系统分析师和高级容灾备份管理师的，每提供一类证书得1分，本项最高得5分（同类证书、一人多证均不重复计分）。

- 投标人所投实验室信息管理系统软件通过公安部信息系统安全等级保护3级备案证明，提供备案证书复印件的得2分，没有不得分。

- 投标人所投产品具有类似实验室信息管理系统软件著作权证书的，每提供一个得2分，本项最高得2分，没有不得分。

- 投标人或所投软件产品生产厂家自2021年以来承接过类似项目成功案例的（合同中须包含实验室信息管理系统），每提供1个得2分，需提供合同关键页和验收报告相关证明材料；本项最多得6分，没有不得分。

注：

1、上述第（2）、（3）项中提供人员证书及投标人为其缴纳的自2023年以来任意一个月的社保（扫描件并加盖投标人电子签章），未提供或提供不全的均不得分。

2、上述第（6）项中提供合同（扫描件关键页（首页、内容页和盖章页）并加盖投标人电子签章）和验收报告（签字盖章页）。若合同中不能体现具体内容的，还需用户单位提供证明（扫描件并加盖投标人电子签章），未提供或提供不全的均不得分。

- 6、售后服务：14分

（1）投标人提供服务期内10分钟内响应，1小时内到达现场，2小时内解决障碍，特殊障碍24小时内解决，不能解决故障用同等或同等以上备件替代的书面承诺函的得4分，不承诺不得分。

（2）售后服务方案：5分

包括售后服务时间、服务内容、服务方式、应急处理、本地化服务等。方案完整详细、表述清晰，优于采购需求的得5分；方案较完整详细、表述较清晰，满足项目需求的得3分，不提供方案不得分。

（3）培训方案:5分

投标人制定详细的培训方案，至少包括培训对象和内容、培训地点、培训方式、培训教材、培训考核、意见反馈、效果跟踪等内容。方案完整详细、表述清晰，优于采购需求的得5分；方案较完整详细、表述较清晰，满足项目需求的得3分，不提供方案不得分。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号           的            采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的磋商报价表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在磋商文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在磋商文件中有明确规定。

五、验收

甲方按磋商文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、磋商文件和乙方的响应文件；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按磋商文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1淮安市政府采购中心      磋商文件、乙方提交的      响应文件、本次磋商的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

我中心拟在符合ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》和CNAS、CMA相关评审准则的基础上，构建市区一体化实验室信息管理应用服务，打通业务受理、实验室检测、质量管理之间的业务壁垒、数据壁垒，形成布局合理、协调统一、运转高效的一体化服务应用。规范检验行为，提高检验效能和管理水平，为政府、监管部门、社会公众提供权威的公共卫生监测数据和技术服务。全面推动全市疾控检验检测信息化、管理规范化、决策科学化、智能化发展。

- 采购清单

通过本次采购的服务，我中心将在“健康淮安”框架下，围绕资源整合、监督检测、质控溯源、监督检查、健康服务五大环节，在政务云上构建市（区县）疾控“全方位、全环节、全流程”的立体式智慧监测检验一体化信息服务。实现全市疾控检测资源一屏知家底、监测情况一网全感知、质量管理一键全溯源的数智化实验室。

具体服务采购清单如下：

| 序号 | 服务项目 |
| --- | --- |
| 1 | 市区（县）统一标准服务 |
| 2 | 智慧检测业务服务 |
| 3 | ELN原始记录服务 |
| 4 | 仪器自动采集服务 |
| 5 | 资源管理服务 |
| 6 | 质量管理服务 |
| 7 | 综合对外服务 |
| 8 | 数据分析服务 |
| 9 | 第三方接口服务 |

- 二、服务配置

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市区（县）统一标准服务 | 包含基础应用、统一用户管理、组织用户、工作流工具、报表工具、配置工具、低代码工具等。 |
| 2 | 智慧检测业务服务 | 包含业务受理、样品登记、合同评审、条形码管理、任务分配、结果录入、仪器采集管理、数据审核、分包、样品管理、报告管理、业务进度跟踪、数据审计和追溯等。 |
| 3 | ELN原始记录服务 | 包含食品类、保健食品注册、保健食品复核检验、水质类、消毒类、生物样品（不同的病原）、环境样品、工作场所样品等电子原始记录。 |
| 4 | 仪器自动采集服务 | 包含气相色谱仪、液相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、液相色谱质谱联用仪、红外分光光度计、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、紫外分光光度计、电感耦合等离子发射光谱仪（ICP）、等离子光谱仪、总有机碳分析仪——TOC、测汞仪、电位滴定仪、电子天平等。 |
| 5 | 资源管理服务 | 包含组织管理、人员管理、设备设施管理、检测项目、方法管理、评价标准管理、文件管理、合格供应商、服务商管理、试剂管理、标准物质管理、标准溶液管理、客户管理等。 |
| 6 | 质量管理服务 | 包含日常质量监督、质量控制、内部审核管理、评审、不符合工作、纠正措施、预防措施、外单位监督检查等。 |
| 7 | 综合对外服务 | 包含监测任务量统计分析、委托任务量统计分析、阳性\阴性结果统计分析、检测任务完成情况统计、报告延期统计分析、年度/月度/季度检测任务完成情况、仪器使用率统计、材料库存情况统计分析、人员负荷率统计分析、质量管理统计分析等 |
| 8 | 数据分析服务 | 包含在线委托登记、满意度调查、申投诉管理、进度查询、报告下载等。 |
| 9 | 第三方接口服务 | 服务提供开放第三方共享接口，通过API、Webservices等方式实现与其他系统的数据互联互通。 |

- 三、技术要求

| 服务项目 | 服务技术要求 |
| --- | --- |
| 市区（县）一体化服务 | 统一标准 ★为实现市区一体化模式，需要实现辖区的统一标准规范制定，实现如下标准内容： (1)标准的业务模式：建立标准公共卫生数据采集、协同业务工作流程再造，建立淮安市标准化的业务开展模式。 (2)统一规范的数据库字典：建设淮安市公共卫生领域检验检测、应急与流调业务协同有关的术语和标识标志等基础通用类标准。 (3)统一标准编码规范：实现对实验室检测相关编码规则的标准化管理。 (4)统一检验标准库：系统需提供按标准分类为国家标准、地方标准、行业标准等构建标准检测方法库。 (5)统一业务信息数据交换规范：统一业务信息数据交换规范，实现异构应用数据交换的标准化。 |
|  | 统一应用 ★(1)微服务架构：系统需要支持微服务架构，微服务架构将应用程序构造为一组松散耦合的服务，在微服务体系结构中，服务是细粒度的，协议是轻量级的。 (2)统一用户管理：系统需提供统一用户管理，为更好支撑淮安市疾控中心及区县疾控中心实验室全部用户管理，应用提供统一认证单点登录功能，淮安市疾控中心及区县疾控中心用户只需要一个账号就可以访问本项目所有服务，并通过统一用户管理应用，实现网页端、平板等多端单点登陆，以及账号、手机号等等多种方式快捷登录。 (3)组织用户管理：管理一体化应用组织架构，管理应用登录的所有用户信息，并可设置用户的访问权限和具有一定的加密规则。 (4)角色管理：系统需支持按角色配置用户权限，可设定系统访问菜单权限、功能权限、数据权限等。 (5)工作流管理：系统需支持图形化工作流配置，支持可拖拽式配置审核审批，支持流程定义、步骤描述、汇签，审核环节支持按用户配置、按角色配置、按科室配置等规则设定。工作流支持版本管理，便于历史流程追溯管理 (6)应用设定：系统支持设置应用审计跟踪管理、主题风格管理、首页配置管理、国际化配置管理、企业级配置管理、邮箱配置管理、编码规则配置、报表配置等内容 (7)日志管理：系统支持对流程中发生的变更或数据结果的变更等，均在应用中使用日志进行管理，可在应用设定中设置跟踪规则，在每个模块中查看变更的日志。 ★(8)报表管理：系统需集成自定义报表，支持多格式报表模板（表单报表、统计报表、图表等），可在应用中设置不同的报告报表访问权限。报表支持导出PDF、Excel、Word、图片等多种格式。 (9)集成管理：系统需提供Webservices接口、API接口、ODBC接口、数据库接口等多种开放数据接口，以实现多应用间数据的集成与共享。 低代码应用：系统需提供低代码应用，功能强大的IDE开发环境，支持工作空间管理、功能列表管理、控件属性/事件管理、业务执行脚本管理等功能，提高应用的易维护性、可扩展行。 |
| 智慧检测业务服务 | 样品登记 系统需提供样品受理功能，业务受理人员通过此模块实现受理信息管理、样品管理、相关文件管理功能。 系统需提供如下功能： 1)委托信息管理，系统支持填写委托信息内容包括：委托单位名称、地址、联系人及检测要求（是否评价、是否同意使用非标、打印份数、加急等）等信息。 ★2)系统需支持不同样品类型的检验检测流程，同时支持按不同样品类型，如：健康产品（水、食品等）、生物样品（血液、尿样、粪便、咽拭子等）、环境样品（水、空气 、公共用具消毒效果等）统一规划配置样品信息。 3)样品信息管理，系统可以支持不同样品信息录入，例如：产品类样品包括：样品名称、样品标记（商标）、样品性状、样品来源、样品批号、规格型号、保存条件等。病原类样品信息可以包括：患者姓名、性别、年龄、发病日期、症状描述等。 4)检测项目管理，系统可以通过多种途径来为样品关联检测项目及方法，包括：检测项目管理模式、评价标准模式和检测模板模式。系统自动识别关联的检测方法是否过期及是否通过认证认可范围提醒，同时可以根据检测项目方法关联的认证认可标识，为后续的盖章提供依据。 5)自动编码管理，系统可以根据不同的样品类型、业务类型进行规范编码。根据不同的业务类型及样品类型生成不同规则的报告编码、样品编码。 6)系统需支持应急业务流程管理以及分包业务流程管理。 ★7)报表管理，系统可以支持打印委托协议书、送检单、样品流转单、样品标签等。 8)留样管理，系统可以在此处完成留样管理。 9)系统需支持中止任务。 10)系统需支持授权特定用户对已经提交的受理单信息进行修改。 11)辅助功能，系统需支持EXECL批量导入送检、复制历史受理单、复制样品模式快速添加受理单或样品。 （12）附件管理，业务受理时候可以支持上传相应的附件信息，便于后续查询。 |
|  | 合同评审 对于部分业务，可以人工选择是否需要进行合同评审，应用需要建立检验合同评审程序模块。 合同评审流程可以定制化开发，根据一定规则实现自动或人工评审，实现评审人、批准人和各级电子签名，并可以打印合同评审报告。 |
|  | 条形码管理 ★提供提供样品的条形码管理，主要以样品管理为核心，实现整个样品生命周期过程管理。系统可以依据不同的样品类型定制不同的样品标签，采取一号一码，同时系统可以按科室打印样品流转单，并附上相应的样品标签。 |
|  | 任务指派 系统需提供任务分配功能模块，任务分配模块用于实验室进行内部任务的分派，系统在此模块中需支持按检测项目预设人员默认指派，同时需支持按委托单/检测项目/检测设备/方法指派，任务指派后可以提供历史查询以及任务追回功能。 |
|  | 结果录入 系统需支持按样品录入结果和按照具体的测试录入结果两种方式。当任务分配给指定的分析员之后，分析员即可看到自己的工作任务提醒，任务将按照完成期限的优先级进行排列。 分析员根据提醒列表中的任务，在指定的仪器上进行样品的检验，并记录原始记录（包括所有检验参数、检验过程中的谱图附件，所用仪器设备、对照品、试剂，以及检验环境的参数等信息）。 系统需支持检测仪器数据采集； 系统需支持自动计算、修约、方法检出限判定及合格判定，对合格判定支持用颜色标识； 系统需支持记录录入日期、录入人； 系统需支持ELN模板录入数据，自动计算，自动合成原始记录； 系统需支持附件上传管理；支持查阅检验方法的标准文件； 系统需支持质控样关联，包括：平行样、加标样等； 系统需支持房间温湿度及消毒记录等关联； 系统需支持对数据修改的审计跟踪； 系统需支持仪器使用记录的填写和生成； 系统需支持按样品和按分析项目两种结果输入界面。 |
|  | 结果复核 系统需提供结果复核功能，可以根据任务分配实现复核任务自动安排，并需产生相应的结果复核提示。 可以查看原始记录信息、图谱信息和历史跟踪信息。 系统需支持退回结果录入。 系统需支持结果审核人电子签名。 |
|  | 检测分包管理 系统需提供检测分包管理功能，可以是分包商档案管理，可以实现业务受理环节的分包处理，并打印分包材料。 系统需提供分包评审流程，支持相关证明材料扫描件上传，并支持后续查询。分包时候需要注明分包方和资质认证编号，并出具独立报告注明分包方名称和编号。 |
|  | ★样品管理 系统需提供样品的全生命周期管理，实现从样品登记到最后样品销毁处理。 系统提供样品留样管理，可以实现留样信息维护和留样处置以及到期提醒功能，并可以记录留样信息（包括样品名称、留样位置、留样数量、期限等）。 系统对留样样品销毁处理后，在留样台账中可以有相应的标注和查询功能。 |
|  | ★报告编制 系统需提供检验报告编制功能，可以实现检验报告模板的多样化选择，自动合成检验报告。 系统需支持同时比对查看原始记录和检测报告。 系统需支持此处对职业卫生的加权计算，例如；TWA/STEL/MAC等。 系统需支持在报告编制环节实现产品标准的选择，并能够实现检测结果自动判定以及评价结论自动生成的功能。 系统需要支持自动加盖CMA章以及检测专用章以及骑缝章，实现电子签名自动合成。 |
|  | 报告审核 系统需支持对业务信息和检测报告审核，审核人可以查看样品详细信息、审核跟踪信息、原始记录和检测报告； 审核通过将进行到下一环节，对于有问题的检测报告，可退回至上一环节。退回时需要写明退回理由，提交以及退回均需要留下痕迹。 |
|  | 报告批准 报告审核通过后系统需要产生报告批准的提醒，由相应的授权签字人对报告进行审批，可以查看原始记录、检测报告以及相关附件信息，支持报告退回，退回时支持写明理由，提交和退回均需留下日志记录。 |
|  | 报告打印 系统需支持检测报告打印，对完成批准的报告系统需产生报告打印提醒，可以分别选择要打印的内容，包括：封面、检测报告以及三合一报告等。打印完成后可以提交至报告发放和归档，系统此处支持退回。 |
|  | 报告发放 系统需支持对报告发放环节的相关信息进行记录。 |
|  | 报告归档 系统需支持对报告归档的位置以及相关的归档信息进行记录。 |
|  | 修改样品信息 系统需提供对于处在各种状态的样品信息（包括样品信息、测试信息等）进行编辑，可修改需要的客户提供信息和测试信息，系统会对其编辑的操作进行跟踪记录。 |
|  | 业务进度跟踪 （1）实时追踪样品检验任务的进展情况、检验状态（待检、检中、结果审核、报告打印等），对检验即将到规定日期和检验超期的样品进行不同颜色的醒目警示。 （2）对样品的流转过程进行记录，记录样品何时到何部门、何时完成工作，业务人员等有权限的人员可随时根据样品编号、样品名称等信息查询该样品在何部门进行什么操作。使相关人员动态了解工作的完成情况、完成人、完成结果等。 （3）按照客户信息（如样品编号、样品名称、委托客户名称、生产单位、联系人等）查询追溯到编制、审核、批准、发放等不同阶段的检测报告，支持模糊查询。 （4）超期报告提醒，系统对超期报告进行警报提示，可按照超期的天数定义级别，提醒对象包括检验人员、实验室主任、样品受理人员等。需要复检的样品或特殊原因可由相应的检测人员延期编制报告。 （5）管理部门可对各部门的工作进行汇总查询。可根据客户信息查询某一时间段内完成样品检验和报告情况，包括出错查询，并支持打印相关报表功能。 |
|  | 数据审计和追溯 系统支持记录数据的修改时间、修改人、修改原因、修改前数据、修改后数据，可溯源数据修改过程。 |
|  | ★不同业务条线管理 系统提供的检测业务流程可以适配如下业务范围： 食品卫生检验：食品卫生的检测主要包括：一般食品、食品容器及包装材料、食品添加剂、饲料及饲料添加剂等项目；食品卫生检测过程中主要涉及到理化指标检测、细菌微生物检测等内容；应用从委托登记、样品处理、数据计算、报告生成等多个环节提供一系列解决方案。 环境卫生检测：环境卫生检测主要包括：物理性检测（温度、相对湿度、风速、新风量）、化学性检测（甲醛、一氧化碳、二氧化碳、苯及苯系物、TVOC、可收入性颗粒物、氨、臭氧等）、生物性检测（细菌总数等）等项目；环境卫生检测中具有检测项目多，检测方案发生变化概率较低、各区域之间检测项目类似、样品数量大、计算公式复杂等特点；根据公共场所检测的业务特点，应用从样品受理、现场采样及数据处理等多个方面进行处理。 职业卫生检测：常见评价报告类型包括：预评价、控效评价、检测评价等；检测样品包括：粉尘（总尘、呼尘）、化学因素（TWA、STEL、MAC、超限倍速）、物理因素，应用需从样品定点、采样管理、数据处理、样品管理、评价管理等多个角度入手，制定了一系列解决方案。 学校卫生检测项目：学校卫生检测以学校为检测主体，针对教室中课桌、采光、黑板、噪声、课桌椅布局、二氧化碳含量等项目进行检测；学校卫生的检测模式为检测人员去学校现场进行采样，采样结束后根据采样结果计算相关结果；学校卫生检测主要为物理因素指标（教室人均面积、黑板尺寸、课桌椅分配负荷率、课桌面照度均匀度等）。 消毒卫生检测项目：手术室、手套、学校、医院等常规消毒卫生检测；系统需依据《卫生部 消毒技术规范》(2002年版)等相关文件的要求，在通用检测业务流程的基础上，从实际工作情况出发，结合计算机特性，在消毒实验数据处理和报告生成方面提出了自身的解决方案。 传染病防治检测：检测项目包括甲类2个（鼠疫、霍乱）、乙类26个、丙类11个（流感、手足口等）；系统需结合业务特性从样品采集、试剂配制、操作规程、结果判定、仪器采集、敏感信息加密等多个方面制定出适合传染病检测的一整套解决方案。 地方病检测项目：尿碘检测等。系统需根据国家对于地方病管理的相关规范，在应用中对于地方病的管理主要包含两个方面：一个方面是对地方病的检测过程管理（样品的采集、运输、实验室分析）；另一个方面是从地方病管理控制的角度将各个地方的检测数据进行汇总、分析并上报给国家相关管理部门。 |
| ELN原始记录服务 | ★系统需提供ELN（电子实验室记事本）功能，实现检测过程中原始记录的电子化，信息包括但不限于样品信息、实验过程信息、仪器信息、标准物质以及试剂信息、结果信息等。并要求界面直观简洁，用户在操作的时候，就像使用原来的纸质原始记录一样方便。 ELN需要具备自动计算、自动修约、仪器数据的采集、并提供丰富的常用计算函数，如平均值、求和、计算精密度、相对偏差、斜率截距等。 ELN采用所见即所得方式，不需要编写代码即可配置新的原始记录，并跟检验方法绑定，实现原始记录在线受控。 |
| 仪器自动采集服务 | ★系统需支持实验室仪器数据的自动采集功能。实现具有工作站并具备输出条件的仪器设备数据的自动采集，系统需支持提供针对不同仪器设备情况的多种数据采集方案，包括文件格式（PDF、Excel、CSV、TXT等）的数据采集、串口设备的仪器数据采集、USB或网络接口仪器设备的数据采集等。 本次仪器自动化数据采集的仪器范围主要包括淮安市疾控所拥有的气相色谱仪、液相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、液相色谱质谱联用仪、红外分光光度计、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、紫外分光光度计、电感耦合等离子发射光谱仪（ICP）、等离子光谱仪、总有机碳分析仪——TOC、测汞仪、电位滴定仪、电子天平等，总计约二百余台。 |
| 资源管理服务 | 组织机构管理 组织机构管理、能力（包括储备能力文件）、组织机构图、实验室布局等管理；（法人证书，资质证书电子扫描）。 |
|  | 人员管理 系统需提供人员管理模块，主要包括：人事档案信息管理、技术档案信息管理、培训计划管理、培训记录管理、人员考核上岗管理、外来人员培训管理、相关的权限控制及查询功能。 |
|  | 设备设施管理 系统需提供仪器管理功能，包括：仪器台账管理，仪器检定、校准、维修、维护、期间核查以及报废等事件管理，仪器档案查询。 系统需提供仪器事件到期前提醒功能，同时对仪器设备的检定、校准和期间核查，和固定资产管理应用均应保留提前预警功能。 系统需提供仪器相关附件上传管理。 |
|  | 检测项目管理 系统需提供检测项目管理功能，实现对检测项目的新增、修改功能，可以实现对检测项目的认证认可标识管理、检测方法关联、质控样关联、仪器以及标准物质关联管理。 系统可以实现检测项目与ELN模板的关联，同时支持分析项模式拆分试验过程值维护原始记录要素，同步支持分析项结果公式配置、单位及方法检出限维护。 |
|  | 方法管理 系统需提供检验方法管理功能，包括方法分类、方法名称、方法编号和方法版本等信息。可以上传方法SOP操作手册。方法可以关联检测项目，在检验的过程中可以修改方法，以及查看方法SOP手册。 系统在方法管理中能够给方法配置在用、作废仍在用、作废的状态，新增方法需经过证实及确认流程，方可启用，通过新/老方法变更流程可以实现新老方法的自动替换。 |
|  | 评价标准管理 系统提供评价标准库，可将国家标准、地方标准、企业标准等卫生（评价）标准维护到应用中，并根据需要随时修改。 系统可以按不同指标关联不同检测项目，并配置高限、低限以及文本类型的判断条件。 |
|  | 文件管理 系统需提供文件管理功能，主要包括：文件类型、文件新增、文件发放、文件废止、文件修订以及文件查阅功能。 系统可以实现对受控文件管理，例如：质量手册、程序文件、作业指导书、检测标准与规范、重要的工具书等。 |
|  | 合格供应商/服务商管理 系统需支持建设合格供应商/服务商档案管理功能，每家一档，营业执照、质量保证证明、服务资质与范围等可扫描后导入系统。 供应商/服务商基本信息包括供应商名称、地址、联系人、联系电话、所属国家/省市/区县等信息。 系统需支持合格供应商评价管理。 |
|  | 试剂管理 系统需支持实验室库房的各种试剂信息管理。系统支持试剂库存的管理包括入库信息、出库信息、盘库信息。 采购业务流程在OA完成后，入库在此处完成。 能够设定库存的上限和下限值，当库存量小于最小库存量时提供预警。当时间超过指定的有效期时，系统自动预警，并提醒处理相关易耗品。 系统需支持试剂的标签打印，以及查询和导出数据。 |
|  | 标准物质管理 系统需提供标准物质管理功能，建立标准物质从入库、领用、配置、使用和销毁全过程管理。 系统需提供标准物质的条形码管理。支持设置最小库存量警戒提醒，并可以实现低限库存自动提醒。 系统支持标准物质一览表以及领用表查看、标准物质期间核查及标准物质查询。 |
|  | 标准溶液管理 系统需支持对标准溶液的全面管理，包括配置记录编号、配置液名称、浓度、单位、配置数量、配置日期、配置人员、配制依据、存放位置、失效日期等。 同时支持对标准溶液配置组分进行管理，并对超有效期的库存给予提醒。 |
|  | 客户管理 系统需支持建立客户档案库，档案信息包括：客户编号、类别、名称、地址、电话、传真、邮编、邮箱等信息。为每个客户维护多个联系人，联系人的信息包括：联系人姓名、电话、地址、邮编、手机、邮箱等信息。 系统支持按客户统计送检任务流量及任务明细查询功能。 |
| 质量管理服务 | 系统需实现质量管理体系运行中的质量保证和控制管理功能，主要包括：内审管理、管理评审、不符合项管理、质量监督管理、纠正措施管理、预防措施管理、客户投诉管理以及外单位审核管理。 |
| 综合对外服务 | 系统提供的综合对外服务的功能主要包含：在线委托登记、满意度调查、申、投诉管理、进度查询、报告真伪查询、报告下载、用户中心等功能。具体要求如下： 在线委托登记：系统需针对不同的业务类型提供不同的预约界面和预约方式，预约方式可在应用中进行配置。系统支持医院及社区人员送检登记，同时可以实现批量EXECL导入登记。系统提供送检后LIMS端的审核和查询功能，送检端客户可以查询统计送检业务量及进度。 满意度调查：系统需提供满意度调查问卷模式在互联网端获取客户满意度。同时支持在LIMS端进行统计汇总。 申投诉管理：系统需提供申投诉管理功能，客户可以通过该模块发起申投诉申请，系统提供相应的审批流程。客户可以查看投诉反馈意见并可以打印。 进度查询：系统需提供委托的样品检测进度的在线查询，实时了解委托所在受理范围。 报告真伪查询：系统支持通过报告编码或扫描报告上的二维码完成对报告真伪查询。 报告下载：系统提供可以实现在线报告下载（采取授权的方式），包括检验报告和体检报告下载。 用户中心：系统提供用户中心，管理用户注册、审验后方可使用应用，提供密码修改、单位维护、委托查询等功能。 |
| 数据分析服务 | ★系统提供数据查询功能：可以实现各类资源（包括检测人员、检测方法、检测项目、卫生标准、仪器设备、试剂、标准品等）与客户的任何相关信息的查询与统计。系统需支持用户自由组合模式的自定义查询。 系统需提供数据统计功能，实现各类中心日常报表，支持用户自定义报表，可以实现人员工作量统计、科室工作量统计、科室检测成本统计以及仪器利用率统计等。 系统需提供数据统计功能，系统需提供可视化的图标实现对实验室检测相关的数据趋势分析以及质控图分析。同时支持对异常数据绘制超警戒图，支持不同颜色区分。 |
| 第三方接口服务 | ★系统需要提供包含与健康淮安、市数据交换共享平台、市档案系统等一系列外部系统的第三方接口服务，提供承诺函加盖投标人电子签章。 |
| 其他技术要求 | ★(1)为了保证系统的稳定性、可扩展性及对新增需求的快速响应，系统须采用先进的中台和微服务、高可用架构。 ▲(2)系统须为完全B/S架构软件，支持任意操作系统和浏览器访问，系统基于目前最主流的JAVA开发语言，系统须支持先进的HTML5技术，提供系统界面截图加盖投标人电子签章。 (3)系统界面须支持各类移动终端设备的自适应适配。 ▲(4)系统自带图形化展示功能，不需要后台编写代码，直接在界面上进行图表的拖拽，即可实现图形化展示。 (5)系统须具有二次开发平台，通过可视化设计器能够完成系统功能的新增和调整。 (6)系统须自带报表工具，用户系统管理员可以自行设计各类报告报表。 (7)系统必须符合ISO17025、ISO17065、CNAS、CMA、RB/T 214、RB/T 028、RB/T 029等标准、准则、规范、指南的要求。 (8)系统需支持ORACLE、SQL server、MYSQL、国产达梦等多种数据库软件，支持数据集群部署。 ▲(9)系统具有完整的审计跟踪解决方案，支持对每个数据表、数据字段配置审计跟踪功能，记录数据的所有修改痕迹，包括修改人、修改前数据、修改后数据、修改时间，提供系统界面截图加盖投标人电子签章。 ▲(10)具有疾控行业的质量标准和检验方法库，让方法电子化更加容易。支持方法的查新。 ▲(11)系统需支持国产化适配要求，投标方案中有国产化适配的相关解决方案描述，提供国产化操作系统、中间件，数据库适配的方案，提供系统界面截图加盖投标人电子签章； ▲(12)系统自带可视化的工作流工具，用户通过拖拽方式即可实现工作流程的自定义配置和调整，同时提供审核记录功能，提供系统界面截图加盖投标人电子签章。 |
| 性能要求 | 系统应用性指标：主要指系统的稳定性，应用有效工作时间≥99.99%；应用故障平均间隔时间≥100天；应用单次的故障停机时间不超过30分钟（停电等不可预测因素除外，系统恢复后数据可重传）； ★系统并发用户数：系统并发数≥500个。 系统响应时间指标：单点登录时间≤3秒；页面间跳转时间≤2秒；千万记录下精确查询响应时间≤2秒。 ★应用层性能指标：主要为数据检索功能，精确搜索响应时间≤3秒；附加逻辑组合条件的模糊搜索响应时间≤5秒；精确搜索查全率≥99%；相关搜索查准率≥99%； ★服务层性能指标：每个请求平均返回时间在1秒内，每个请求数据吞吐量小于等于10K；服务接口支持最大并发数：1000个/秒；数据查询服务中精确查询响应时间≤0.3秒；其他查询响应时间≤0.5秒； |

- 四、质保期限

本项目整体质保五年。项目验收合格后，提供5年的免费运维服务。在系统基础框架内的维护、升级等任何调整不另行增加任何费用。涉及系统框架调整，双方可另行协商。

- 五、售后服务要求

1、实施服务团队：成交供应商至少安排项目经理1名、技术负责人1名、现场实施人员不少于5名。采购人将核对响应文件中提供的人员信息，成交供应商应保证现场实施人员的稳定性，不得随意更换，不得从事其他项目工作任务，直至项目完全上线通过验收。

2、供应商应提供针对采购人各岗位人员，包括领导层审核人员、普通使用人员的全面的系统培训，并保证实施过程中，系统的安全稳定，培训次数至少一年一次，培训周期至少5天。

3、供应商成交后在用户因其它项目建设，提出协助请求时（如长时间停电、系统切换、调整网络结构、线路迁移等），及时派专业技术人员在现场监控应用的运行情况，做好相关配合工作，熟悉整个服务应用运行情况，保证各服务应用的正常运转。

- 六、商务部分

（一）供货时间:合同签订并经见证后60日提供所需服务。

（二）供货地点:由采购人指定。

（三）付款方式:服务验收交付后支付合同总价的20%作为首年服务费；后续从第二年开始每年支付合同总价的20%作为下一年度的服务费。

第六章   响  应  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商:

二0二四年    月    日

一、磋商函

淮安市政府采购中心:

关于          采购项目（项目编号:            ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

4、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

5、我方同意按照磋商文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称:  （电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、磋商报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、标报价采用总承包方式，“磋商总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

三、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所报产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

四、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一:

（1）法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

五、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

六、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市政府采购中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市政府采购中心组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

供应商:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市政府采购中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市政府采购中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市政府采购中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。